UDHËZIM
Nr. 134, datë 10.3.2017

PËR PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË MASAVE SHTESË TË SIGURISË DHE LLOJIN E MASAVE QË DUHET TË MARRIN SUBJEKTET NË VARËSI TË AKTIVITETIT APO VLERËSIMIT TË RREZIKUT, SI DHE PROCEDURAT E NJOFTIMIT TË TYRE

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës, pikës 2, të nenit 8 dhe pikës 2, të nenit 10, të ligjit 19/2016, “Për masat shtesë të sigurisë publike”,
 
UDHËZOJ:
 
1. Subjektet publike/private, të cilat në varësi të aktivitetit që kryejnë dhe vlerësimit të riskut nga Policia e Shtetit, që detyrohen të marrin masa shtesë sigurie dhe niveli/lloji i tyre klasifikohen si më poshtë:
1.1 Subjektet e tregtimit me shumicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushëpamje brenda dhe në perimetrin e jashtëm të objektit.
b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrje/dalje të objektit dhe që ruajnë të dhënat deri në dy muaj.
c) Kontraktojnë Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike për ruajtjen e objektit. 
d) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.
1.2 Subjektet që tregtojnë me pakicë karburante, gaz të lëngshëm, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushëpamje në perimetrin e objektit. 
b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrje/ dalje të objektit dhe që ruajnë të dhënat deri në dy muaj.
c) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.
Subjektet që ushtrojnë aktivitet nga ora 23:00 deri 06:00, përveç masave të mësipërme, marrin dhe këtë masë shtesë:
d) Instalojnë bankomatë për shitjen me pakicë të karburantit, duke shmangur përdorimin në cash të lekut.
1.3 Subjektet që ruajnë dhe magazinojnë lëndë të rrezikshme (radioaktive, shpërthyese, helmuese dhe djegëse), lëndë plasëse dhe piroteknike, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj.
b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrje/dalje të objektit dhe që ruajnë të dhënat deri në dy muaj.
c) Kontraktojë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike.
d) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit e cila miratohet nga Shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.
1.4 Subjektet që merren me transportin e lëndëve të rrezikshme, (radioaktive, shpërthyese, helmuese dhe djegëse), plasëse dhe piroteknike, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj.
b) Instalojnë në automjetet që trasportojnë këto lëndë sistem me GPS, që kontrollohet nga salla operative e vete subjektit ose subjekte të licencuara për monitorim dhe menaxhim në distancë të mjetit, në kohë reale me sistem satelitorë.
c) Zbatimi me përpikëri i rregullave të përcaktuara në VKM nr. 313, datë 15.4.2015, “Për përcaktimin e procedurave të dhënies së autorizimit për magazinimin, transferimin dhe asgjësimin e lëndëve plasëse për përdorim civil dhe lëndëve piroteknike, fishekzjarrëve”. 
d) Duhet të plotësojnë të gjitha detyrimet sipas ADR-së dhe marrëveshjes kuadër të Bashkimit Evropian.
1.5 Subjektet që ushtrojnë aktivitetin në transportin publik të udhëtarëve, studentëve, nxënësve të shkollave, marrin këto masa:
a) Instalojnë në automjetet që shërbejnë për transportin e udhëtarëve sistem me GPS, që kontrollohet nga salla operative e vete subjektit ose subjekte të licencuara për monitorim dhe menaxhim në distancë të mjetit në kohë reale me sistem satelitor.
b) Instalojnë në ambiente të brendshme sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server, deri në dy muaj, të cilat kontrollojnë gjithë bordin e mjetit të tran-sportit.
1.6. Subjektet që disponojnë lokale nate, si disko, pub-e, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushë pamje në hyrje/dalje, ambientet e brendshme dhe në perimetër të objektit.
b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrje/dalje të parkimit të objektit dhe që ruajnë të dhënat deri në dy muaj.
c) Pajisin punonjësit me shërbim në hyrje të objektit me dedektor. 
d) Të kontraktojë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike, ku përveç punonjësve në hyrje duhet të ketë jo më pak se 1 punonjës sigurie për 40–50 persona. 
e) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit, e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.
1.7. Subjektet që disponojnë lojëra fati/kazino, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushë pamje në hyrje/dalje, ambientet e brendshme dhe në perimetër të objektit.
b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrje/dalje të parkimit të objektit dhe që ruajnë të dhënat deri në dy muaj.
c) Pajisin punonjësit me shërbim në hyrje të objektit me dedektor. 
d) Pajisin punonjësit me shërbim në hyrje të objektit me lexues optik të kartave të identitetit.
e) Të kontraktojë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike, 
f) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.
1.8 Subjektet që ushtrojnë aktivitet nga ora 23:00 deri 06:00, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushë pamje në hyrje/daljet të objektit dhe ambientet e brendshme/jashtme.
1.9 Subjektet që administrojnë ujësjellësit, marrin këto masa: 
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushë pamje të hyrje/daljet të objektit dhe në ambientet e jashtme.
b) Kontraktojnë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike.
c) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit, e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.
1.10 Institucionet arsimore publike /private, të gjithë niveleve, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushë pamje në hyrje/daljet në objekt, në korridoret e brendshme dhe në perimetër të objektit.
1.11 Administratorët e stadiumeve, pallateve të sportit, kinema, teatër, salla koncertesh, muze, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushë pamje në hyrje/daljet në objekt, në ambiente qëndrimi dhe në perimetër.
b) Kontraktojnë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike.
c) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.

1.12 Administratorët e bankave të nivelit të dytë, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushë pamje në hyrje/daljet në objekt, në ambientet e brendshme dhe në vendin e operimit.
b) Pajisin punonjësit në hyrje të objektit me dedektor.
c) Kontraktojnë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike.
d) Lidhin sinjalin me sallat e komandimit/ drejti-mit të drejtorive/komisariateve të policisë.
e) Vendosin në hyrje të bankës sistem kafaze me hyrje të kontrolluar (dyer me hapje me kohë vonesë).
f) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.
1.13 Subjektet e këmbimit valutorë, dhe ato të tregtimit dhe përpunimit të metaleve të çmuara, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushë pamje në hyrje/dalje të objektit, në ambientet e brendshme dhe në vendin e operimit.
b) Vendosin xham antiplumb që ndanë pjesën ku qëndron punonjësi dhe vlerat monetare nga ambienti ku u shërbehet për klientët.
c) Kontraktojnë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike, për shoqërim kur transportojnë vlera monetare mbi 1.000.000 lekë.
1.14 Subjektet që administrojnë hidrocentrale, termocentrale publik/privat, n/stacionet elektrike, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushëpamje në hyrje/dalje, ambientet e brendshme dhe në perimetër të objektit.
b) Kontraktojë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike.
c) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit, e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.


1.15 Administratorët e terminaleve të trageteve, aeroporteve, autobusëve, taksive, trenave, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj me fushë pamje në hyrje/dalje, në ambientet e brendshme dhe në perimetër.
b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrje/dalje të objektit dhe që ruajnë të dhënat deri në dy muaj.
c) Kontraktojë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike.
d) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit, e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.
 1.16 Qendrat spitalore universitare dhe rajonale shëndetësore publike/private, marrin këto masa:
a) Të instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj me fushëpamje hyrje/daljet në objekt dhe ambientet e pritjes së pacientëve.
b) Të kontraktojë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike.
c) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit, e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.
1.17 Subjektet që administrojnë kënde e lojërash publike/private, të mbyllura, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushë pamje në hyrje/dalje dhe në ambientet e brendshme të objektit.
 1.18 Subjektet që kanë në pronësi/administrim, qendra tregtare, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj dhe me fushë pamje në hyrje/dalje, ambientet e brendshme, në parkingje dhe perimetër të objektit.
b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrje/dalje të parkimit të objektit dhe që ruajnë të dhënat në NVR/server deri në dy muaj.
c) Kontraktojë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike.

d) Të kenë Qendër Kontrolli (sallë operative) në funksion 24h/24h.
e) Të caktojnë një person përgjegjës për sigurinë, i cili mban kontakte me strukturat e Policisë së Shtetit.
f) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit, e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.
Në rast se brenda ambienteve të qendrës tregtare ushtrohen aktivitete të tjera, si disko/ kazino, përveç masave të mësipërme, detyrohen ta marrin masa shtesë sipas pikës 1.7 të këtij udhëzimi.
1.19 Administratorët e tregjeve publike/private, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushë pamje në hyrje/dalje, në ambientet e brendshme dhe në perimetrin e jashtëm të objektit.
1.20 Të gjitha subjektet, të cilat gjatë realizimit të veprimtarisë së tyre ekonomike, në ambiente të hapura/mbyllura, kanë mbi 50 punonjës, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushëpamje në hyrje/dalje, ambientet e brendshme dhe në perimetrin e jashtëm të objektit.
b) Kontraktojë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike.
c) Të hartojë skemën e ruajtjes dhe sigurimit të objektit, e cila miratohet nga shefi i Komisariatit të Policisë në territorin ku është objekti.
 1.21 Të gjitha subjektet të cilat gjatë realizimit të veprimtarisë së tyre ekonomike, realizojnë një xhiro vjetore prej 10 milionë lekë, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, fushëpamje në hyrje/daljet, ambientet e brendshme/jashtme të objektit.
 1.22 Administratorët e parkingjeve publike/private të hapura/mbyllura, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushë pamje në hyrje/dalje, ambientet e brendshme dhe në perimetrin jashtë objektit. 
b) Instalojnë sistem me kamera për leximin automatik të targave të automjeteve në hyrje/dalje të objektit dhe që ruajnë të dhënat deri në dy muaj.
c) Kontraktojnë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike.
1.23 Institucionet qendrore shtetërore, përjashtuar ato që ruajtja dhe sigurimi i tyre bëhet nga Garda Republikës, Policia e Shtetit, Policia e Burgjeve dhe ajo bashkiake, marrin këto masa:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/server deri në dy muaj, me fushëpamje në hyrje/dalje, ambientet e brendshme dhe në perimetrin e jashtëm objektit.
b) Kontraktojë Shoqëri Private të Sigurisë Fizike. 
c) Instalojnë në hyrje të objektit lexues karte identiteti.
1.24 Pas dakordësimit me banorët e pallatit, administratorët e pallateve në bashkëpunim edhe me banorët marrin këto masa shtesë sigurie:
a) Instalojnë sistem me kamera të tipit CCTV, me rezolucion të lartë, me rreze infra të kuqe dhe që ruajnë imazhet filmike në NVR/Server deri në dy muaj me fushëpamje në hyrje/dalje të pallatit. 
2. Procedurat e identifikimit dhe njoftimit të subjekteve për vlerësimin dhe gjendjen e rrezikut dhe nivelin e masave shtesë të sigurisë që duhet të marrë, janë:
2.1 Identifikimi i subjekteve, të cilat duhet të marrin masa shtesë sigurie, bëhet nga strukturat vendore të policisë, nëpërmjet shërbimit të specialistit për krimet në bashkëpunim me ndihmësspecialistin e policimit në komunitet.
2.2 Vlerësimi i subjekteve, të cilat detyrohen të marrin masa shtesë sigurie dhe nivelin e tyre, bëhet nga komisioni i vlerësimit të masave të sigurisë, pranë drejtorisë vendore të policisë, i cili ngrihet me urdhër të drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë (DVP) me këtë përbërje:
a) Zv.drejtori i Drejtorisë Vendore 
të Policisë 						Kryetar 
b) Shefi i Komisariatit në juridiksion 
të të cilit ushtron aktivitetin subjekti 			Anëtar
c) Shefi i Sektorit për krimet në DVP			“
d) Specialisti i TI në DVP				“
[bookmark: _GoBack]e) Juristi i Drejtorisë Vendore të Policisë			“

2.3 Komisioni bën analizën e vlerësimit të rrezikut për çdo objekt/subjekt, duke u bazuar në këto faktorë:
a) Nëse objekti/subjekti, ka qenë objekt i sulmeve të përsëritura kriminale në 5 vitet e fundit.
b) Nivelin e ekspozimit të mjediseve të aktivitetit ndaj elementëve kriminalë.
c) Distancën e objektit nga njësia policore apo qendrat e banuara.
d) Llojin e veprimtarisë që kryen subjekti, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 1 të këtij udhëzimi.
e) Shkalla e mbulimit me shërbime policore (llojin e shërbimit, numrin e punonjësve të policisë) të territorit ku ushtron veprimtarinë subjekti. 
2.4 Shefi i Komisariatit në territorin e të cilit ushtrojnë aktivitetin subjektet e identifikuara për marrjen e masave shtesë të sigurisë, përgatit listën e subjekteve me relacion sqarues për secilin subjekt dhe me shkresë përcjellëse ia dërgon komisionit përkatës në DVP.
2.5 Komisioni i vlerësimit të masave shtesë të sigurisë pranë DVP mblidhet me kërkesë të kryetarit të komisionit, sa herë ka kërkesa nga komisariatet e policisë për vlerësim, por jo më pak se një herë në muaj.
2.6 Komisioni i vlerësimit të masave shtesë të sigurisë, pasi shqyrton dokumentacionin e paraqitur, bazuar në kriteret e përcaktuara në pikën 1 të këtij udhëzimi merr vendim nominalisht për çdo subjekt me shumicë votash, për masat nivelin dhe llojin e masës së sigurisë.
2.7 Vendimet e komisionit i dërgohen komisariatit përkatëse, i cili me shkresë zyrtare, brenda 5 ditëve, njofton subjektet për marrjen e masave shtesë dhe llojin e tyre.
2.8 Të gjitha subjektet e përcaktuara nga Komisioni i Vlerësimit për masat shtesë të sigurisë, detyrohen që, brenda 60 ditëve nga marrja e njoftimit, të vendosin masa shtesë sigurie, sipas përcaktimeve të bëra nga komisioni, si dhe njofton komisariatin e policisë për vendosjen e tyre.
2.9 Kontrolli i marrjes së masave shtesë të sigurisë bëhet nga Komisioni i Verifikimit, i ngritur pranë çdo komisariati me këtë përbërje:
	a) Shefi/specialist i Seksionit për Krimet
	Kryetar

	b) Shefi/specialist i Rendit/Policimit në komunitet
	
Anëtar

	c) Specialisti për krimet i zonës përkatëse.
	“

	d) Ndihmëspecialisti i policimit në komunitet i zonës përkatëse		
	
“

	e) Specialisti i TI-së
	Anëtar


2.10 Komisioni i Verifikimit, pasi kontrollon masat shtesë të marra nga subjekti dhe rezulton se ato janë sipas përcaktimeve të Komisionit të Vlerësimit, informon me shkrim shefin e Komisariatit Policisë, i cili i propozon drejtorit vendor të policisë lëshimin e “Vërtetimit të sigurisë”. 
2.11 Drejtori vendor i policisë, brenda 15 ditëve nga vendosja e masave të sigurisë, pajisë subjektin me “Vërtetim Sigurie”.
2.12 Për subjektet ekzistuese, të përcaktuara në pikën 1 të këtij udhëzimi, njoftimi për marrjen e masave shtesë të sigurisë do fillojë menjëherë pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, ndërsa për subjektet e tjera që fillojnë aktivitetin pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, njoftimi bëhet pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), jo më vonë se 5 ditë.
3. Vendosja dhe mirëmbajtja e sistemit të kamerave dhe të pajisjeve të teknologjisë në të gjithë objektet e përcaktuara në pikën 1 të këtij udhëzimi, bëhen nga subjekte të regjistruara në Regjistrin Kombëtar Tregtar dhe në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
4. Subjektet janë të detyruara që në rast defekti i sistemit të sigurisë të njoftojnë komisariatin e policisë brenda 24 orëve dhe të marrin masa për riparimin e defekteve menjëherë, por jo më vonë se 5 ditë, duke njoftuar komisariatin e policisë. 
5. Në komisariatet e policisë, seksionet e policimit në komunitet/rendit publik të ruajnë dhe administrojnë në një dosje të veçantë, kopje të skemave të ruajtjes dhe sigurimit të objekteve dhe vërtetimin e sigurisë për secilin subjekt, që ka marrë masa shtesë sigurie në territorin në juridiksion të komisariatit të policisë.
6. Me këtë udhëzim të njihen të gjithë subjektet publike dhe private, subjekt i këtij ligji dhe punonjësit e Policisë së Shtetit.
7. Ngarkohen për zbatimin e këtij udhëzimi Drejtoria e Policisë së Shtetit, drejtoritë vendore të policisë dhe komisariatet e policisë në varësi të tyre, si dhe të gjitha subjektet publike apo private që marrin detyrime në bazë të ligjit nr. 19/2016 “Për masat shtesë të sigurisë publike”.
8. Me kontrollin e zbatimit të këtij udhëzimi ngarkohet Drejtoria e Policisë së Shtetit.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
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