
UDHËZIM

Nr. 1, datë 15.2.2023

MBI PËRCAKTIMIN E METODAVE TË MARRJES SË MOSTRAVE DHE ANALIZAVE PËR KONTROLLIN E NIVELEVE TË MIKROELEMENTEVE DHE KONTAMINANTËVE TË PËRPUNIMIT NË PRODUKTET USHQIMORE

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, të nenit 41, pika 12, të ligjit nr. 9863, datë 28.1.2008, “Për ushqimin”, i ndryshuar,

UDHËZOJ:

1. Marrja e mostrave dhe analiza për kontrollin e niveleve të plumbit, kadmium, merkur, kallaj inorganik, arsenik inorganik, 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD), estere të acideve yndyrore 3-MCPD, estere të acideve yndyrore glicidil, hidrokarbure aromatike policiklike (PAH) dhe perklorate të listuara në seksionet 3, 4, 6 dhe 9, të shtojcës në udhëzimin nr. 1, datë 5.2.2016, “Për vendosjen e niveleve maksimale për disa kontaminues në produktet ushqimore”, të kryhet në përputhje me shtojcën e këtij udhëzimi.

2. Urdhri nr. 209, datë 15.6.2012, mbi miratimin e rregullores “Mbi metodat e mostrimit dhe analizimit për kontroll zyrtar të niveleve të plumbit, kadiumit, merkurit, kallajit inorganic, 3-mcpd dhe benzo (a) pyrenit në produktet ushqimore”, shfuqizohet.

3. Për zbatimin e këtij udhëzimi, ngarkohet Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit në Fushën e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë, Mbrojtjes së Bimëve dhe Peshkimit në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

MINISTËR I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

   Frida Krifca
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PJESA A

PERKUFIZIMET

Pér géllimet e késaj shtojce, do t& zbatohen pérkufizimet e méposhtme:

Tot": njé sasi e identifikueshme ushqimi e dorézuar né t& nj&jtén kohé dhe t& pércaktuar
nga zyrtari qé t& keté karakteristika t& pérbashkéta, (si origjina, varieteti, lloji i paketimit,
paketuesi, dérguesi ose shenjat). N& rastin e peshkut, gjithashtu madhésia e peshkut duhet
t& jeté e krahasueshme;

‘nénlot’: pjesé e caktuar ¢ njé pjese t& madhe né ményré qé t& zbatohet metoda e
kampionimit né até pjesé t& caktuar. Cdo nénlot duhet t& jets fizikisht i ndaré dhe i
identifikueshém;

‘mostér shtesé': njé sasi materiali ¢ marré nga njé vend i vetém né lot ose nénlot;

" mostér pérfagésuese’: totali i kombinuar i t& gjitha mostrave shtesé marré nga loti ose
nénloti; mostra aggregate do t& konsiderohet si pérfagésues i loteve ose nénlotet nga t&
cilat jang marrg;

‘mostra laboratorike': njé kampion i destinuar pér laborator.

PJESA B
METODAT E MARRJES SE MOSTRAVE

B.1. DISPOZITAT E PERGJITHSHME

B.1.1. Personeli

Marrja e mostrave do t& kryhet nga nj& person i autorizuar nga AKU.

B.1.2. Materiali q€ do té merret pér analizim

Nga ¢do lot ose nénlot duhet t& merret mostér e veganté pér tu analizuar.

B.1.3. Masat paraprake q€é duhen marré

Gjaté marrjes s& mostrave, duhet t8 merren masa paraprake pér t& shmangur ndryshime,
t& cilat do t& ndikonin negativisht né nivelet e kontaminantéve, q& né ményré té
pafavorshme ndikojné né pércaktimin analitik ose b&jné mostrat jopérfagésuese.

B.1.4. Mostrat shtesé

Mostrat shtesé, nése &shté e mundur do t& merren né vende t& ndryshme t& shpémdara né
t& gjithé lotin ose nénlotin, proceduré e cila regjistrohet né procesverbalin e parashikuar
né pikén B.1.8. t& ké&saj shtojce.

B.1.5. Pérgatitja ¢ mostrés pérfaqésuese

Mostra pérfagésuese krijohet duke kombinuar mostrat shtesé.

B.1.6. Mostrat pér qéllime testimi ose kontestimi

Mostrat pér qgéllime analizimi ose né raste kontestimi duhet t& merren nga mostra
pérfagésuese e homogjenizuar, pérveg rasteve kur kjo bie ndesh me legjislacionin né fuqi,
né lidhje me t& drejtat ¢ operatorit t& biznesit ushgimor.

B.1.7. Paketimi dhe transporti i mostrave

Cdo mostér duhet t8 vendoset né nj& ené sterile dhe hermetike, q& ofron mbrojtje t&



[image: image2.jpg]pérshtatshme nga kontaminimi, nga humbja ¢ analiteve, nga adsorbimi né murin e
brendshém t& enés (kontejnerit) dhe kundér démtimit gjaté transportit. Duhet t& merren t&
gjitha masat e nevojshme pér t& shmangur ¢do ndryshim né pérbérjen e mostrés q& mund
t& ndodhg gjaté transportit ose ruajtjes.

N& rast t& marrjes s& mostrave pér analizén ¢ PAH-ve, kontejnerét plastiké duhet t&
shmangen nése &shté e mundur, pasi ato mund t& ndryshojné pérmbajtjen ¢ PAH-ve né
mostér. Duhet t& pérdoren kontejneré qelqi t& errét me kapak hermetik, pér t& mbrojtur né
ményré t& pérshtatshme mostrén nga drita. Aty ku kjo &shté praktikisht e pamundur, t&
paktén duhet t& shmanget kontakti i drejtpérdrejté i mostrés me material plastik, p.sh. ng
rastin ¢ mostrave t& ngurta duke e mbéshtjellé kampionin me letér alumini pérpara se ta
vendosni né enén e marrjes s& mostrave.

B.1.8. Vulosja dhe etiketimi i mostrave

Cdo mostér ¢ marré pér pérdorim zyrtar duhet t& vuloset né vendin e marrjes s8 mostrave
dhe t& identifikohet.

Pér ¢do kampion duhet t& mbahet njé fleté shoqérimi, me qéllim qé ¢do lot ose nénlot t&
identifikohet n& ményré t8 qarté (referenca né numrin ¢ lotit duhet t& jeté dhéng), duke
dhéné datén dhe vendin ¢ marrjes s& mostrés s& bashku me ndonjé informacion shtesé &
mund t& jeté né ndihmé t& analistit.

B.2. PLANET E MOSTRAVE

B.2.1. Ndarja e loteve né nénlote

Lotet ¢ médha do t& ndahen né nénlote me kusht qé nénlotet t& ndahen fizikisht. Pér
produktet qé& tregtohen n& ngarkesa me shumicé (p.sh. drithérat) zbatohet Tabela 1. Pér
produktet ¢ tjera do t& zbatohet Tabela 2. Duke marré parasysh q& pesha e lotit nuk &shté
gjithmong njé shuméfish i sakté i peshés s& nénloteve, pesha e nénlotit mund t& kalojé
peshén e pérmendur me njé maksimum prej 20 %.

B.2.2. Numri i mostrave shtesé

Pér ushqim, pérveg suplementeve ushqimore, eréza ose barishte t& thata, kérpudhat, algat
ose likenet e thara, mostra pérfagésuese duhet t& jeté s& paku 1 kilogram ose 1 litér,
pérveg rasteve kur nuk &shté e mundur, p.sh. kur mostra pérb&het nga 1 paketé ose njési.
Pér shtesat ushqimore, erézat ose barishtet e thata, kérpudhat e thata, algat ose likenet,
mostra pérfagésuese duhet t& jeté s& paku 100 gram ose 100 mililitra.

Pér ushqimin, pérveg suplementeve ushgimore, numri minimal i mostrave shtesé qé do t&
merren nga loti ose nénloti duhet t& jeté né pérputhje me Tabelén 3.

N& rastin e produkteve t& 1éngéta me shumicg, loti ose nénloti duhet t& pérzihet plotésisht
pér aq sa &shté e mundur dhe pér aq sa nuk ndikon né cilésing e produktit, qofté me mjete
manuale apo mekanike menjéheré pérpara marrjes s& kampionit. N& ké&té rast, njé
shpérndarje homogjene e kontaminantéve do t& supozohet brenda njé loti ose nénloti t&
caktuar. Prandaj, numri i mostrave shtesé nga njé lot ose nénlot pér t& formuar mostrén
pérfagésuese duhet t& jeté tre.

Kur loti ose nénloti pérb&het nga paketa ose njési individuale, pér ushqgimin, pérveg
suplementeve ushqgimore, numri i paketimeve ose njésive (mostrat né rritje) q& do té
merren pér t& formuar kampionin e pérgjithshém duhet t& jené né pérputhje me Tabelén
4a.



[image: image3.jpg]Mostrat shtesé duhet t8 jené me peshé/véllim t& ngjashém. Pér ushqimin, pérveg
suplementeve ushqimore, erézave ose biméve t& thata, kérpudhave té thara, algave ose
likeneve, pesha/véllimi i njé kampioni shtesé duhet t& jeté s& paku 100 gram ose 100
mililitra, duke rezultuar né njé mostér pérfagésuese prej t& paktén rreth 1 kilogram ose 1
litér.
Pér erézat ose barishtet e thata, kérpudhat e thata, algat ose likenet, pesha/véllimi i njé
kampioni né rritje duhet t& jeté s& paku 35 gram ose 35 mililitra, duke rezultuar né njé
mostér pérfagésuese t& paktén 100 gram ose 100 mililitra.
Nivelet maksimale pér kallaj inorganik zbatohen pér pérmbajtjen e secilés kanage, por
pér arsye praktike mund t& pérdoret njé metodé e marrjes sé mostrave pérfagesuese. Nése
rezultati i testit pér njé mostér pérfaqésuese kanagesh &shté mé i vogél ose afér nivelit
maksimal t& kallajit inorganik dhe nése dyshohet se kanaget individuale mund t8 kalojné
nivelin maksimal, atéheré do t& kryhen hetime t& métejshme.
Pér suplementet ushqimore, numri dhe madhé&sia minimale ¢ mostrave shtesé duhet t&
jeté né pérputhje me Tabelén 4b.
Aty ku nuk &shté e mundur t& kryhet metoda e kampionimit t& pércaktuar né kété piké
B.2. pér shkak t& pasojave t& papranueshme tregtare (p.sh. pér shkak t& formave t&
paketimit, démtimit t& lotit) ose kur &shté praktikisht ¢ pamundur t& zbatohet metoda e
kampionimit t& parashikuar né ké&té piké B.2., mund t& zbatohet njé metodé alternative e
marrjes s& mostrave me kusht 8 &shté mjaft pérfaqésuese pér lotin ose nénlotin e
kampionuar dhe &shté plotésisht i dokumentuar. Kjo do t& regjistrohet né regjistrin e
parashikuar né pikén B.1.8.

Tabela 1

Nénndarja e loteve né nénlote pér produktet e tregtuara
né dérgesat me shumicé

Pesha e lotit (ton) Pesha ose numri i nénloteve
> 1500 500 ton
> 300 dhe < 1500 3 nénlote
> 100 dhe < 300 100 ton
< 100 -
Tabela 2

Nénndarja e loteve né nénlote pér produktet qé nuk tregtohen
né dérgesat me shumicé

Pesha e lotit(ton) Pesha ose numri i nénloteve
> 15 15-30 ton
<15 B
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Numri minimal i mostrave shtesé q&é duhen marré nga loti
ose nénloti i ushqimit, pérvec suplementeve ushqimore

Pesha ose véllimi lotit/nénlotit (n& INumr minimal 1 mostrave shtes€ qé
kilogram ose litér) luhen marré
<50 3
= 50 dhe < 500 5
> 500 10
Tabela 4a

Numri i paketimeve ose njésive (mostrat shtesé) qé do té
merren
pér té formuar mostrén pérfaqésuese ku loti ose nénloti
pérbéhet nga pako individuale ose njési ushqimi, té
ndryshme nga suplementet ushqimore

Numri i paketave ose Numri i paketave ose
njésive né lot/ | njésive q& duhen marré
nénlot

<25 & paktén 1 paketé ose

njési

26-100 rreth 5 %, & paktén 2 pako

ose njési

> 100 rreth 5%, maksimumi 10

paketa ose njési

Tabela 4b
Numri dhe madhésia minimale e mostrave shtesé pér
suplementet ushqimore

INumri i paketave
Madhésia e lotit [mostrat shtesé) q€ do té [Madhésia e kampionit shtesé

(Numri i [merren pér mostér

paketave)

1-50 1 E gjithé pérmbajtja e paketés
51-250 2 E gjithé pérmbajtja e paketés
251-1 000 4 Nega ¢do paketé me pakicé e marré

pér mostér, gjysma e pérmbajtjes sé
paketimit




[image: image5.jpg]INumri i paketave
Madhésia e lotit [(mostrat shtesé€) q¢ do té[Madhésia e kampionit shtesé

(Numri i Imerren pér mostér
paketave)
> 1000 K + 1 pako pér < 10 pako: nga ¢do paketé me pakicg,

1 000 paketa me pakicé jpjysma e pérmbajtjes s€ paketés

Ime nj€ maksimum e 25 |> 10 pako: nga secila paketé, merret
paketa me pakicé Ij€ sasi e barabarté pér t€ rezultuar né
Ijé mostér me pérmbajtjen e

arabarté me 5 pako.

E panjohur (e |1 [E gjithé pérmbajtja e paketés
zbatueshme
vetém pér
tregting
elektronike)

B.2.3. Dispozita specifike pér marrjen e mostrave nga peshq té médhenj

N& rast se loti ose nénloti q8 do t& merret kampion pérmban peshq t& mé&dhenj (peshq
individualg & peshojné mé shumé se rreth 1 kg) dhe loti ose nénloti peshon mé shumé
se 500 kg, kampioni shtesé do t& pérbéhet nga pjesa e mesme e peshkut. Cdo mostér
shtesé duhet t& peshojé té paktén 100 g.

B.3. MOSTRIMI NE FAZEN E SHITJES ME PAKICE

Marrja e mostrave t& produkteve ushqimore né fazén e shitjes me pakicé do t& b&het aty
ku &shté ¢ mundur né pérputhje me dispozitat ¢ kampionimit t& pércaktuara né pikén
B.2.2 t& késaj shtojce.

Kampionimi i pércaktuar né pikén B.2.2 pér shkak t& pasojave t& papranueshme tregtare
(p.sh. pér shkak t& formave t& paketimit, démtimit t& lotit, etj.) ose kur &shté praktikisht
e pamundur t& zbatohet metoda e sip&rpérmendur e kampionimit, mund t& zbatohet njé
metodg alternative kampionimi, ¢ cila duhet t& jeté pérfaqésuese pér lotin ose nénlotin e
mostrés dhe duhet dokumentuar plotésisht.

PJESAC
PERGATITJA DHE ANALIZA E MOSTRAVE

C.1. STANDARDET E CILESISE LABORATORIKE

Laboratorét duhet t& jend né pérputhje me dispozitat ¢ nenit 12, t& Urdhrit Nr. 382, daté
31.7.2006 Pér miratimin ¢ Rregullores “Mbi organizimin ¢ kontrolleve zyrtare t& béra
pér t& verifikuar pérputhjen me legjislacionin pér ushqimin e njerézve dhe ushqimin pér
kafshéve dhe rregullat pér shéndetin si dhe miréqgenien e kafshéve”.

Laboratorét do t& marrin pjesé né skemat ¢ duhura t& testimit t& aftésisé, t& cilét jané ng
pérputhje me "Protokollin Ndérkombétar t& Harmonizuar pér Testimin e Aftésisé sé&
Laboratoréve Analitiké (Kimik&)". ( 1) Zhvilluar nén kujdesin e [IUPAC/ISO/AOAC.
Laboratorét duhet t& jené né gjendje t& demonstrojné se kané procedura t& brendshme t&
kontrollit t& cilésisé. Shembuj t& tillé jané 'Udh&zimet ISO/AOAC/IUPAC mbi
kontrollin e brendshém 18 cilésisé ng Laboratorst e Kimiss Analitike ' (%).



[image: image6.jpg]Aty ku &shté e mundur vértetésia e analizés do t& vlerésohet duke pérfshiré materialet e
referencés t& certifikuara t& analizave.

C.2. PERGATITJA E MOSTRAVE

C.2.1. Masat paraprake dhe konsideratat ¢ pérgjithshme

Kérkesa bazé &shté t& merret njé mostér laboratorike pérfagésuese dhe homogjene pa
futur ndotje dytésore.

I gjithé materiali i mostrés s& marré nga laboratori do t& pérdoret pér pérgatitjen e
mostrés laboratorike.

Pérputhshméria me nivelet maksimale t8 pércaktuara né Udhé&zimin Nr. 1, daté 5.2.2016
“Pér vendosjen ¢ niveleve maksimale pér disa kontaminues né produktet ushgimore” t&
pércaktohet né bazé t& niveleve t& pércaktuara né mostrat laboratorike.

C.2.2. Procedurat specifike t& pérgatitjes sé mostrés

C.2.2.1. Procedura specifike pér plumbin, kadmiumin, mérkurin, kallajin inorganik dhe
arsenikun inorganik

Analisti duhet t8 sigurojé q& mostrat t& mos kontaminohen gjaté pérgatitjes s& mostrés.
Kudo ku &shté e mundur, aparaturat dhe enét laboratorike & vijné né kontakt me
kampionin nuk duhet t& pérmbajné ato metale, q& do t& pércaktohen por duhet t& jeng
nga materiale plastike, p.sh. si polipropileni, politetrafluoroetilen (PTFE) etj. Kéto duhet
t& pastrohen me acid pér t& minimizuar rrezikun ¢ kontaminimit. Pér prerjen e skajeve
mund t& pérdoret gelik inox me cilési t& larté.

Ka shumé procedura specifike t& pérgatitjes s& mostrés té cilat mund jené t& kénagshme
dhe t& pérdoren pér produktet né shqyrtim. Pér disa aspekte q& nuk mbulohen né ményré
specifike nga kjo rregullore, Standardi CEN 'Ushqimi. Pércaktimi i elementeve dhe
llojeve 8 tyre kimike. Konsideratat e pérgjithshme dhe kérkesat specifike' (') 8shts
gjetur se &shté shumé i ké&naqshém, por gjithashtu metodat e tjera t& pérgatitjes sé&
mostrés mund t& jend po aq t& vlefshme.

N& rastin e kallajit inorganik, duhet pasur kujdes q& t& sigurohet g8 1 gjith& materiali t&
merret né tretésirs, pasi dihet se ndodhin humbjet, veganérisht pér shkak t& hidrolizés ng
llojet e oksidit t& patretshém t& hidratuar Sn(IV).

C.2.2.2. Procedurat specifike pér hidrokarburet aromatike policiklike

Analisti duhet t8 sigurojé q& mostrat t& mos kontaminohen gjaté pérgatitjes s& mostrés.
Kontejnerét duhet t& shp&lahen me aceton ose hekzan me pastérti t& larté, pérpara
pérdorimit pér t& minimizuar rrezikun ¢ kontaminimit. Aty ku &shté e mundur,
aparaturat dhe enét laboratorike q& vijn& né& kontakt me kampionin duhet t8 jen& material
alumini, qelqi ose gelik inox i 1émuar. Plastika té tilla si polipropileni ose PTFE duhet t&
shmangen sepse analitet mund t& absorbohen né kéto materiale.

Pér analizén ¢ PAH-ve né kakao dhe produktet e prejardhura nga kakao, pércaktimi i
pérmbajtjes s& yndyrés kryhet né pérputhje me AOAC, Metodé zyrtare 963.15 pér
pércaktimin e pérmbajtjes s& yndyrés né kokrrat e kakaos dhe produkteve t& prejardhura.
Mund t& aplikohen procedura ekuivalente t& pércaktimit t& yndyrés, pér té cilat mund t&
demonstrohet se procedura ¢ pércaktimit t& yndyrés s& pérdorur siguron njé vleré t&
barabarté (ekuivalente) t& pérmbajtjes s& yndyrés.

C.2.3. Trajtimi i mostrés si¢ &sht& marré né laborator

Mostra pérfagésuese duhet t& bluhet imét (aty ku &shté ¢ nevojshme) dhe t& pérzihet



[image: image7.jpg]térésisht duke pérdorur njé proces q& &shté demonstruar pér arritjen ¢ homogjenizimit t&
ploté.

C.2.4. Mostrat pér géllime testimi ose kontestimi

Mostrat pér qéllime testimi ose raste kontestimi duhet t& merren nga materiali i
homogjenizuar pérveg nése kjo bie ndesh me rregullat pér marrjen ¢ mostrave pér sa i
pérket t& drejtave t& operatorit t& biznesit ushqimor.

C.3. METODAT E ANALIZES

C.3.1. Pérkufizimet

Do t& zbatohen pérkufizimet ¢ méposhtme:

‘t’ = Pérséritshméria, vlera nén t& cilén diferenca absolute midis rezultateve t& njé testi
t& marré né& kushte t& pérséritshmérisé (d.m.th. e nj&jta mostér, i nj&jti operator, i nj&jti
aparat, i njéjti laborator, dhe intervali i shkurtér kohor) duhet t& géndrojé brenda njé
probabiliteti specifik (zakonisht 95 %) dhe si rrjedhim r = 2,8 X sr.

's;'=  Devijimi standard i llogaritur nga rezultatet ¢ gjeneruara nén kushtet e
pérséritshmé&risé.

'RSD ;' = Devijimi standard relativ i llogaritur nga rezultatet ¢ krijuara né kushtet e
pérséritshmérisé [(s ./ x) x 100].

'R' = Riprodhueshméria vlera nén t& cilén diferenca absolute midis rezultateve t& vetme t&
testit t& marra né kushte riprodhueshmérie (d.m.th. né material identik t& marré nga operatoré
né laboratoré t8 ndryshém, duke pérdorur metodén e testimit t& standardizuar), mund t& pritet
18 jeté brenda njé probabiliteti t& caktuar (zakonisht 95 %); R =2,8 xsR .

'sR' = Devijimi standard, i llogaritur nga rezultatet né kushtet e riprodhueshmérisé.

'RSDgr' = Devijimi standard relativ i llogaritur nga rezultatet ¢ gjeneruar né kushte
riprodhueshmérie [(s g/ )x 100].

'LOD' = Limiti i zbulimit, pérmbajtja m& ¢ vogél ¢ matur, nga e cila &shté e mundur t&
konkludohet prania e analitit me siguri t& arsyeshme statistikore.

'LOQ' = Limiti i kuantifikimit, pérmbajtja mé& e ulét e analitit & mund t& matet me siguri t&
arsyeshme statistikore.

HORRAT ('), '=RSD, e vézhguar r pjesétuar me vlersn RSD , t& vlerdsuar nga ekuacioni
(i modifikuar) i Hor&itz-it (*) {shih pikén C.3.3.1 ('Shénime pér kriteret e performancés’)}
duke pérdorur t& supozim r = 0,66 R.

HORRAT (g’ = RSDy e vézhguar pjesétuar me vlersn RSDg e vlerésuar nga ekuacioni
(i modifikuar) i Hor&itz-it (2) {krh. pikén C.3.3.1 ("Shénime pér kriterin ¢ performancés ria')}.
'u' = Pasiguria standarde ¢ kombinuar e matjes, e marré duke pérdorur pasigurité individuale

18 matjes standarde t& lidhura me sasité hyrése né njé model matjeje (*).

'U' = Pasiguria e zgjeruar e matjes, duke pérdorur njé faktor mbulimi prej 2, i cili jep njé
nivel besimi prej aférsisht 95 % (U = 2u).
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C.3.2. Kérkesat e pérgjithshme

Metodat analitike t& pérdorura pér géllime t& kontrollit t& ushqimit duhet t& jen& né pérputhje
me dispozitat e Aneksit III te Urdh&rit Nr. 382 daté 31.07.2006 Pér miratimin ¢ rregullores
“Mbi organizimin e kontrolleve zyrtare t& béra pér t& verifikuar pérputhjen me legjislacionin
pér ushgimin e njerézve ¢ t& kafshéve dhe rregullat pér shéndetin si dhe miréqgenien e
kafshéve”.

Metodat pér analizén e kallajit total jang t& pérshtatshme pér kontrollin e nivelet t& kallajit
inorganik.

Pér analizén e plumbit né vers, metodat dhe rregullat e pércaktuara nga OIV (*) zbatohet né
pérputhje me nenin 80( 5) t& Rregullores (BE) Nr 1308/2013 ().

Metodat pér analizén e arsenikut total jan& t& pérshtatshme pér géllimin e shqyrtimit pér
kontrollin ¢ niveleve t& arsenikut inorganik. Nése pérqéndrimi total i arsenikut &shté nén
nivelin maksimal pér arsenikun inorganik, nuk &shté i nevojshém testimi i métejshém dhe
mostra konsiderohet t& jeté né pérputhje me nivelin maksimal pér arsenikun inorganik. Né&se
totali i pérqéndrimit t& arsenikut &shté né ose mbi nivelin maksimal pér arsenikun inorganik,
do t& kryhet testimi vijues pér t& pércaktuar nése pérqéndrimi i arsenikut inorganik &shté mbi
nivelin maksimal pér t&.

C.3.3. Kérkesat specifike

C.3.3.1. Kriteret e performancés

Aty ku nuk ka metoda specifike t& pércaktuara né Bashkimin Evropian pér pércaktimin e
kontaminantéve né ushqime, laboratorét mund t& zgjedhin nj& metodé t& validuar (ku duhet t&
pérdoré material reference t& certifikuar) ku t& provojé plotésimin e kritereve specifike t&
performancés t& pércaktuara né Tabelat 5 deri 7.

(a) Kriteret e performancés pér metodat e analizés pér plumbin, kadmiumin, mérkur, kallaj
inorganik dhe arsenik inorganik.

Tabela 5
Parametri [Kriteri
Zbatueshméria [Ushqimet e specifikuara né pikén 4.3 t& shtojcés né
[Udhézimin Nr. 1, datg 5.2.2016 “Pér vendosjen e niveleve
imaksimale pér disa kontaminues n& produktet ushqimore”
Specifikimi [Pa ndérhyrje matricore ose spektrale
Pérséritshméria [HORRAT , mé& pak se sa 2
(RSD,) [HORRATr mé pak se 2
Riprodhueshméria [HORRAT r mé pak se 2
(RSD )
Rimékémbja [Dispozitat ¢ pikés D.1.2. aplikoni
ZOoT = tre t& dhjetat e LOQ
LOQ [Kallaj < 10 mg/kg
[norganik
[Plumbi ML 0,02 0,02 < IML > 0,1 mg/kg
img/kg ML
0,1 mg/kg
<ML Kdytétretate |[<njéepestaeté
ML ML




[image: image9.jpg]Kadmim, ML <0,02 0,02 < IML &shtg > 0,1

mérkur, mg/kg ML img/kg

arsenik 0,1 mg/kg

inorganik < dy t& < dy t& pestate  [<njé e pesta e t&
pestate ML ML ML

(b) Kriteret ¢ performancés pér metodat ¢ analizés pér esteret ¢ acideve yndyrore 3-

monokloro propan-1,2-diol (3-MCPD), 3-MCPD dhe esteret ¢ acidit yndyror glicidil:

- Kiriteret ¢ performancés pér metodat ¢ analizés pér 3-MCPD né ushqimet ¢ specifikuara
né né pikén 4.3 t& shtojcés, né Udh&zimin Nr. 1, daté 5.2.2016 “Pér vendosjen ¢ niveleve
maksimale pér disa kontaminues né produktet ushqimore”.

Tabela 6a

Parametri Kriteri

Zbatueshméria [Ushqimet ¢ specifikuara né pikén 4.3 t&
shtojcés né& Udhézimin Nr. 1, daté
5.2.2016 “Pér vendosjen e niveleve
maksimale pér disa kontaminues n&

produktet ushqimore”
Specifikimi Pa ndérhyrje matricore ose spektrale
Fusha boshlléqe Mg pak se LOD
Pérséritshméria (RSD ;) 0,66 heré RSD y si¢ rrjedh nga ckuacioni

(i modifikuar) i Horgitz-it

Riprodhueshméria (RSD ) si¢ rrjedh nga ckuacioni (i modifikuar) i

Horgitz-it
Rifitimi 75-110 %
Limiti i zbulimit (LOD) <5 ngkg (né
bazé t& 1éndés s&
that)

Limiti i Kuvantifikimit (LOQ) | < 10 pg/kg (né bazg t& 1&ndés s that&)

- Kiriteret ¢ performancés pér metodat ¢ analizés pér 3-MCPD né ushqimet e specifikuara
né né pikén 4.3 t& shtojcés nd Udh&zimin Nr. 1, daté 5.2.2016 “Pér vendosjen e
niveleve maksimale pér disa kontaminues né produktet ushqimore”.

Tabela 6b

Parametri Kriteri

Zbatueshmeéria Usht.limet e specifik.ua.ra né pikén 4.3 t&
shtojcés né Udhézimin Nr. 1, daté 5.2.2016 “Pér
vendosjen ¢ niveleve maksimale pér disa
kontaminues n& produktet ushgimore”

Specifikimi Pa ndérhyrje matricore ose spektrale

Fusha boshlléqe .
Mg pak se ZOT




[image: image10.jpg]Pérséritshméria (RSD ;)

0,66 heré RSD i si¢ rrjedh nga ckuacioni (i
modifikuar) i Horgitz-it

Riprodhueshméria (RSD)

si t& pérftuara nga ekuacioni (i modifikuar) i

r) Horgitz-it
Rimékémbja 75-110 %
Kufiri ¢ Zbulim (LOD) | < 7 pg/kg
Kufiri e Kuantifikimi < 14 pgkg
LOQ)

Kriteret ¢ performancés pér metodat ¢ analiza pér 3-MCPD acid yndyror esteret, t&
shprehura si 3-MCPD, né ushqimet e specifikuara né piké 4.3 t& shtojeés n8 Udh&zimin Nr.
1, dat& 5.2.2016 “Pér vendosjen e niveleve maksimale pér disa kontaminues né produktet

ushqimore”.
Tabela 6¢
Parametri Kriteri

Zbatueshméria Ushqimet ¢ specifikuara ng pikén 4.3 t&
shtojcés né Udhézimin Nr. 1, daté 5.2.2016
“Pér vendosjen ¢ niveleve maksimale pér disa
kontaminues n& produktet ushqimore”

Specifikimi Pa ndérhyrje matricore ose spektrale

Pérséritshméria (RSD ;)

0,66 heré RSD g si¢ rrjedh nga ckuacioni (i
modifikuar) i Horwitz-it

Riprodhueshméria (RSD )

si t& pérftuara nga ekuacioni (i modifikuar) i
Horwitz-it

Rimékémbja

70-125 %

Kufiri ¢ Zbulimit (LOD)

Tre & dhjetat e LOQ

Kufiri e Kuantifikimi (LOQ) pér
ushqimet ¢ specifikuara né 4.3.1
dhe 43.2

< 100 pg/kg né vajra dhe yndyrat

Kufiri e Kuantifikimi (LOQ) pér
ushqimet e specifikuara né 4.3.3
dhe né¢ 4.3.4 me a pérmbajtjen e
yndyrés < 40 %.

< dy t& pestat ¢ t& ML

Kufiri e Kuantifikimi (LOQ) pér
ushqimet e specifikuara né 4.3.4 me
a yndyré pérmbajtjen > 40 %

< 15 pg/kg yndyré

Kriteret ¢ performancés pér metodat e analizés pér esteret e acideve yndyrore glicidil, t&
shprehura si glicidol, n& ushgimet ¢ specifikuara né pikén 4.2 t& shtojeés né Udh&zimin
Nr. 1, dat&¢ 5.2.2016 “Pér vendosjen ¢ niveleve maksimale pér disa kontaminues né

produktet ushqimore”.



[image: image11.jpg]Tabela 6d

Parametri [Kriteri

Zbatueshméria Ushqgimet ¢ specifikuara ng pikén 4.2
té shtojcés né Udhézimin Nr. 1, daté
5.2.2016 “Pér vendosjen e niveleve
maksimale pér disa kontaminues ng
produktet ushqimore”

Specifikimi Pa ndérhyrje matricore ose spektrale

Pérséritshméria (RSD ;) 0,66 heré RSD g sig rrjedh nga ckuacioni
(i modifikuar) i Horwitz-it

Riprodhueshméria (RSD g ) si¢ rrjedh nga ckuacioni (i modifikuar) 1
Horwitz-it

Rifitimi 70-125 %

Kufiri e Zbulimit (LOD) Tre t& dhjetat e LOQ

Kufiri ¢ Kuantifikimi (LOQ) pérn < 100 pg/kg né vajra dhe yndyrat
ushqimet ¢ specifikuara né 4.2.1 dhe
422

Limiti i Kuantifikimit (LOQ) pér < dy t& pestat ¢ t& ML
ushqimet e specifikuara ng 4.2.3

me pérmbaijtje yndyre < 65 % dhe ng
4.2.4 me pérmbajtje yndyre < 8 %

Limiti 1 kuantifikimit (LOQ) <31 pg/kg yndyré
pér ushgimet ¢ specifikuara ng 4.2.3
me pérmbajtje yndyre > 65 %

dhe n& 4.2.4 me njé pérmbajtjc
yndyre > 8 %

(¢) Kriteret ¢ performancés pér metodat e analizés pér hidrokarburet aromatike policiklike:
Katér hidrokarburet aromatike policiklike ndaj t& cilave kéto kritere aplikohen jang benzo (a)
pireni, benz (a) antraceni, benzo (b) fluoranteni dhe kriseni.

Tabela 7

Parametri Kriteri

Zbatueshméria Ushqimet specifikuar né Udh&zimin Nr. 1,
dat& 5.2.2016 “Pér vendosjen e niveleve
maksimale pér disa kontaminues né produktet
ushqimore™

Specifikimi Pa ndérhyrje matricore ose spektrale, verifikimi i
zbulimit pozitiv




[image: image12.jpg]Pérséritshméria (RSD ;) HORRAT , mé pak se sa 2
Riprodhueshméria (RSD i) HORRAT  mé pak sesa 2

Rifitimi 50-120 %
ZOT < 0,30 pg/kg pér secilén nga katér substancat
LOQ < 0,90 pg/kg pér secilén nga katér substancat

(¢) Kriteret ¢ performancés pér metodat e analizés pér akrilamidin:

Tabela 8
Parametri Kriteri
Zbatueshméria Té gjitha ushqimet
Specifikimi Pa ndérhyrje matricore ose spektrale
Fusha bosh M pak se kufiri i zbulimit (LOD)

Pérséritshméria (RSD ;) 0,66 heré RSD g si¢ rjedh  nga ckuacioni (i
modifikuar) i Horgitz-it

Riprodhueshméria (RSD )| sig rrjedh nga ekuacioni (i modifikuvar) i Horéitz-
it

Rifitimi 75-110 %

Kufiri e Zbulimit (LOD) | Tre t& dhjetat e LOQ

Kufiri ¢ Kuantifikimi
(LOQ) Pér ushqimet me nivele standarde < 125 pg/kg: <
dy t& pestat ¢ nivelit t& standardit, megjithaté nuk
kérkohet t& jeté mé pak se 20 ug/kg

Pér ushqimet me nivel standard > 125 pg/kg: < 50
ng/ke

(d) Kriteret e performancés pér metodat e analizés pér perklorat:

Tabela 9
Parametri Kriteri

Zbatueshméria Té gjitha ushqimet

Specifikimi Pa ndérhyrje matricore ose spektrale

Pérséritshméria (RSD ;) 0,66 heré RSD j si¢ rrjedh nga ekuacioni (i
modifikuar) i Horgitz-it

Riprodhueshméria (RSD g ) si t& pérftuara nga ekuacioni (i modifikuar)
i Horéitz-it

Rifitimi 70-110 %

Limiti i Zbulimit (LOD) Tre t& dhjetat ¢ LOQ

Limiti i Kuantifikimit (LOQ) | < dy t& pestat e t& ML




[image: image13.jpg](e) Shénime pér kriteret ¢ performancés:

Ekuacioni i Horgitz (') (pér pérgendrime 1,2 x 107 < C < 0,138) dhe ekuacioni i modifikuar i
Horgitz (%) (pér pérgendrimet C < 1,2 x 107) jan& ekuacione pregize t& pérgjithésuara & cilat
jand t& pavarur nga analiti dhe matrica, por varet vetdém nga pérqéndrimi pér shumicén e
metodave rutiné t& analizés.

Ekuacioni (i modifikuar) i Horditz-it pér pérgéndrimet C < 1.2 x 10-”

RSDy =22%
ku:

— RSD g &shté devijimi standard relativ i llogaritur nga rezultatet e gjeneruara nén
kushtet e riprodhueshmérisé (yx)x 100

— C &sht& raporti i pérqendrimit (dmth 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Ekuacioni
i modifikuar i Horéitz-it zbatohet pér pérgendrimet C < 1,2 x 10 7.

Ekuacioni Horsitz pér pérgendrimet 1.2 x 10 7 < C < 0.138:

RSD R = 2C (-0.15)
ku:
— RSD R &shté t& i aférm standarde devijimi llogaritur nga rezultatet e gjeneruara nén
kushtet e riprodhueshmérisé

[(s/X) x 100]
--—- C &shté raporti i pérgéndrimit (dmth 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Tek
ekuacioni Horéitz zbatohet né pérqéndrimet 1,2 x 10 -7 <C <0,138.

C.3.3.2. Qasja 'pérshtatshméri pér g&llim'

Mendoj se duhet t& shprehet: Aty ku ekziston njé numér i kufizuar i metodave t& validuara
t& analiz&s si alternativé, mund t& pérdoret pér t& vlerésuar pérshtatshméring ¢ metodss sé
analizés, Qasja "pérshtatshméri pér qéllimin" (') Metodat e pérshtatshme pér kontrollin
zyrtar prodhojné rezultate brenda njé pasigurie standarde t& matjes (u) mé pak se pasiguria
standarde maksimale e matjes ¢ llogaritur duke pérdorur formulén e méposhtme:

Uf = (LOD/2)> + (aC)?



[image: image14.jpg]ku:
- Uf &sht& pasiguria maksimale standarde e matjes (ug/kg).

- LOD &shté limiti i zbulimit t& metodés (ug/’kg). LOD duhet t& plotésojé kriteret e
performancés t& pércaktuara né pikén C.3.3.1 pér pérqéndrimin ¢ interesit.

- C &shté pérgendrimi i interesit (ug/kg);

-« &shté njé faktor numerik & duhet pérdorur n& varési t& vlerés s& C. Vlerat qé do t&
pérdoren jang dhéné né tabelén 10.

Tabela 10

Vlerat numerike qé& do t& pérdoren pér o si konstante né formulén e pércaktuar né kété piké,
né vardsi t& pérqéndrimit t& interesit

C (ngkg) o
<50 0,2
51-500 0,18
501-1 000 0,15
1.001-10 000 0,12
> 10 000 0,1

Analisti do t& shénojé "Raportin mbi marrédhénien midis rezultateve analitike, pasigurisé
s& matjes, faktoréve t& rikuperimit dhe dispozitave t& legjislacionit pér ushqimin dhe
ushqimin dhe kafshst" ().
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RAPORTIMI DHE INTERPRETIMI I REZULTATEVE

D.1. RAPORTIMI
D.1.1. Shprehja e rezultateve
Rezultatet do t& shprehen né t& nj&jtat njési dhe né t& njéjtat numra t& shifrave t& réndésishme si
nivelet maksimale t& pércaktuara né Udh&zimin Nr. 1, daté 5.2.2016 “Pér vendosjen ¢ niveleve
maksimale pér disa kontaminues né produktet ushqimore”.
D.1.2. Llogaritjet e rifitimit
Nése zbatohet nj& hap ekstraktimi gjaté metod&s analitike, rezultati analitik do t& korrigjohet pér
rifitimin. N& kété rast duhet t& raportohet niveli i rifitimit.
N& rast se nuk zbatohet asnjé hap ekstraktimi né metodén analitike (p.sh. rasti i metaleve),
rezultati mund t& raportohet i pakorrigjuar pér rifitim, nése provat kryhen duke pé&rdorur
materialin ¢ references sé certifikuar, me njé pérqéndrim t& njohur, do t& arrihet pasiguria e
matjes (d.m.th. saktési e larté e matjes). N& rast se rezultati raportohet i pakorrigjuar pér rifitim,
kjo duhet t& pérmendet.

D.1.3. Pasiguria ¢ matjes

Rezultati analitik do t& raportohet si x +/— U ku x &shté rezultati analitik dhe U &shté pasiguria e
zgjeruar ¢ matjes, duke pérdorur njé faktor mbulimi prej 2, i cili jep njé nivel besimi aférsisht
95% (U = 2u).

Analisti duhet t& shénojé "Raportin mbi marrédhénien midis rezultateve analitike, pasigurisé sé&
matjes, faktoréve t& rifitimit dhe dispozitave t& legjislacionit pér ushqimin dhe ushqimin pér
kafshs" (%).

D.2. INTERPRETIMII REZULTATEVE

D.2.1. Pranimi i lotit/nénlotit

Loti ose nénloti pranohet nése rezultati analitik i mostrave t& laboratorit nuk e kalon nivelin
maksimal pérkatés si¢ pércaktohet né Udhézimin Nr. 1, daté 5.2.2016 “Pér vendosjen e niveleve
maksimale pér disa kontaminues né produktet ushgimore”, duke marré parasysh pasiguring e
zgjeruar t& matjes dhe korrigjimin e rezultatit pér rifitimin, né&se &shté aplikuar njé hap
ekstraktimi né metodén analitike t& pérdorur.

D.2.2. Refuzimi i lotit/nénlotit

Loti ose nénloti refuzohet nése rezultati analitik i mostrés laboratorike tejkalon pértej dyshimit
t& arsyeshém nivelin maksimal pérkatés, si¢ pércaktohet né Udh&zimin Nr. 1, daté 5.2.2016 “Pér
vendosjen e niveleve maksimale pér disa kontaminues né produktet ushqgimore”, duke marré
parasysh pasiguring e zgjeruar t& matjes dhe korrigjimin e rezultatit pér rifitimin, nése njé hap
ekstraktimi &shté zbatuar né metodén analitike t8 pérdorur.

D.2.3. Zbatueshméria

Rregullat aktuale t& interpretimit do t& zbatohen pér rezultatin analitik t& marré nga mostra e
analizuar. Né& rastin ¢ analizés pér qéllime mbrojtjeje ose reference zbatohen standardet sipas
legjislacionit né fuqi.

MINISTER i BUIQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL
Frida Krifca




� Ky udhëzim është përafruar pjesërisht me rregulloren e Komisionit (KE) nr. 333/2007, e datës 28 mars 2007, që përcakton metodat e marrjes së mostrave dhe analizave për kontrollin e niveleve të elementeve gjurmë dhe të përpunimit të ndotësve në ushqime.
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