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 Nr. 135, datë 15.8.2016

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2016 PËR SHOQËRINË “OSHEE” SHA

Në mbështetje të nenit 16; nenit 20, germat “a” dhe “e”; nenit 75; nenit 107, pika 1, germa “g”; nenit 110, pika 2, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, si dhe nenit 15, të rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.6.2016; rregullores “Për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licensuarit në sektorin e energjisë elektrike”, miratuar me vendimin nr. 62, datë 15.9.2009, neni 7, pika 2; neni 10 dhe neni 11; neni 12; neni 13; Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 15.8.2016, mbasi shqyrtoi relacionin për miratimin e planit të investimeve për vitin 2016, për shoqërinë “OSHEE” sh.a., të përgatitur nga drejtoritë teknike, 

VENDOSI:

1. Miratimin e “Planit të investimeve për vitin 2016”, të shoqërisë “OSHEE” sh.a., sipas listës bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Shoqëria “OSHEE” sh.a., brenda muajit gusht 2016, të paraqesë në ERE planin e investimeve për vitin 2016, ku të reflektohen ndryshimet për zërat që parashikohen si të parealizueshem deri në fund të vitit 2016. 
3. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorëve të njoftojë aplikuesin për vendimin e Bordit të ERE-s. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

KRYETARI
Petrit Ahmeti
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37 Rikonstruksioni i Rrjetit TU me ABC "Sulenjte" 1,723,290 1,723,290 93,853 1,817,143
38 Rikonstruksioni i Rejetit TU me ABC "Hysgjokaj 1" 1,113,738 1,113,738 398,774 2,012,512
39 Rikonstruksioni | Rejetit TU me ABC "Mehalle 1" 1,833,552 1,833,552 766,038 2,600,490
40 Rikonstruksioni i Rrjetit TU me ABC "Mehallez 2" 920,554 920,554 596,485 1,517,039
41 Kabina 'E Vjeter’ Kthimi i rrjetit TU me kabell ABC 3,832,083 3,832,083 207,740 3,534,343
42 Kthimi § kabines "Shkozaj" nga Metalike né Shiyllore 3,784,791 3,784,791 208,763 3,576,028
dhe ndértimi i linjés TU me Kabell ABC
43 Kabina "Stani" Kthimi i rrjetit TU me kabell ABC 6,270,220 6,270,220 131,786 6,138,434
44 Ndértimi kabinés sé re, LTM dhe LTU me kabell ABC 2,707,000 2,707,000 16,970 2,723,970
"Cerme Sektor"
45 Kabina "Cerme Shkumbin 02" kthimi i rrjetit TU me 1,638,400 1,638,400 101,238 1,537,162
kabéll ABC
46 Kthimi i kabnins "Gjinal" nga Metalike né Shtyllore 4,350,000 4,350,000 1,405,568 5,755,568
dhe ndértimi i linjés TU me Kabell ABC
47 Kabina "Viror Metalike" kthimi i rrjetit TU me kabéll 2,351,073 2,351,073 89,536 2,261,537
ABC
48 Linjé "ABC" Kabina Stadiumi Ri Fier 1,423,664 1,423,664 0 1,423 664
49 Ndértim rrjeti me vetmbajtje ABC né kabinén 3,666,862 3,666,862
hekurudha Vloré
50 Ndértim rrjeti me vetmbajtje ABC né kabinén BOX 2,620,193 2,620,193
L3/2Vloré
51 Ndértim rrieti me vetmbajtje ABC né kabinén Narta 1 3,960,513 3,960,513
52 Ndértim rrieti me vetmbajtje ABC né kabinén Narta 2 5,728,795 5,728,795
53 Ndértim rrjeti me vetmbajtje ABC né kabinén Narta 3 2,881,913 2,881,913
54 Nd&rtim rrjeti me vetmbajtje ABC né kabinén 2,866,588 2,866,588
Zvernec fshat
55 Ndértim rrieti me vetmbajtje ABC né kabinén Sera 2 2,599,408 2,599,408
56 Ndértim rrjeti me vetmbajtje ABC né kabinén Box 1,011,635 1,011,635
Helikopterat
57 Ndértim rrieti me vetmbajtje ABC né kabingn Babicg 462,553 462,553
e vogel 2
55 Fideri Banesa 1/ Nst Cerrk 9,375,000 9,375,000 9,375,000
50 Fideri Llixhal/ Nst Cerrk 16,250,000 16,250,000 16,250,000
60 Fideri J-04/ Nst Fiber 11,285,700 11,285,700 125,064 11,410,764
61 Fideri ]-06/ Nst Fiber 2,500,000 2,500,000 1,407,518 3,907,518
62 Fideri J-07/ Nst Fiber 14,881,000 14,881,000 8,244,278 6,636,122
63 Fideri J-08/ Nst Fiber 7,619,000 7,619,000 6,047,634 1,371,366
64 Fideri J-14/ Nst Fiber 7,500,000 7,500,000 2,159,016 5,340,084
65 Fideri ]-16/ Nst Fiber 18,660,750 18,660,750 12,141,169 6,519,581
66 Fideri ]-17/ Nst Fiber 5,125,000 8,125,000 12,661,689 20,786,689
67 Fideri Llixha2 / Nst Mijekes 10,273,950 10,273,950 3,010,817 7,263,133
68 Fideri Nr.2/ Nst Gramsh 9,375,000 9,375,000 1,345,226 5,029,774
33 Fideri Nr.4/ Nst Gramsh 15,506,000 15,506,000 2,054,343 13,451,657
70 Fideri Nr.5/ Nst Gramsh 7,500,000 7,500,000 9,325,331 16,825,331
71 Fideri Nr.1/ Nst Kusarth 12,113,000 12,113,000 2,871,334 9,241,666
72 Fideri Nr.2/ Nst Kusarth 10,785,650 10,785,650 5,258,008 5,527,642
73 Fideri Nr.3/ Nst Kusarth 6,815,500 6,815,500 3,157,528 3,657,072
74 Fideri Nr.4/ Nst Kusarth 15,744,000 15,744,000 8,058,002 6,785,008
75 Fideri Nr.5/ Nst Kusarth 6,034,500 6,034,500 1,183,628 5,750,872
76 Fideri Nr.6/ Nst Kusarth 14,375,000 14,375,000 20,194,646 5,180,354
77 Fideri Nr.6/ Nst K.Drurit 17,887,000 17,887,000 33,708,018 51,505,018
78 Fideri Nr.7/ Nst K.Drurit 12,500,000 12,500,000 114,409 12,614,409
79 Fideri Nr.2/ Nst Librazhd 11,250,000 11,250,000 11,250,000
30 Fideri Nr.5/ Nst Librazhd 16,845,250 16,845,250 16,845,250
51 Fideri Nr.6/ Nst Cimento 18,088,000 18,088,000 17,343,506 1,644,494
52 Fideri Nr.8/ Nst Cimento 4,357,150 4,357,150 3,766,859 5,124,000
83 Fideri Nr.6/ Nst Perparim 7,797,500 7,797,500 -3,359,170 4,438,330
54 Fideri Nr.7/ Nst Perparim 11,577,500 11,577,500 4,961,040 16,538,540
85 Fideri Nr.3/ Nst Belesh 19,583,250 19,583,250 10,583,250
36 Fideri Nr.3/ Nst Kajan 12,088,150 12,088,150 12,088,150
87 Kabina Grumbullimi fideri 8 kusarth 2,919,209 2,919,209
88 Kabinabox Riza Malo fideri 8 kusarth 4,353,911 4,353,911
89 Kabina Buka fideri 8 kusarth 549,647 549,647
90 Kabina Karburanti fideri 2 Fibér 4,035,998 4,035,008
91 Kabina Ajrore Mengel fideri 2 Fibé&r 2,765,095 2,765,095
92 Kabina Krimbi Méndafshit fideri 4 Fibér 5,668,104 5,668,104
93 Kabina Spajkore fideri J-15 n/st Fibér 762,518 762,518
94 Kabina Gjykata fideri J-15 N/st Fibé&r 704,575 704,575
95 Kabina Pika Shpérndarjes fideri J-15 N/st Fibér 1,009,385 1,009,385
96 Kabina box Shinat K.Drurit fideri 7 Kusarth 3,169,995 3,169,995
97 Kabina Fejzi Ago fideri 109 n/st 3 827,225 827,225

Faqge |25





image7.jpg
&

Fletorja Zyrtare * Viti 2016 — Numri

98 Kabina Ajrore Ura e Lizés fideri 2 n/st Fibér 2,534,939 2,534,939

99 Kabina Pompat e Kllogjerit fideri 2 n/st Fiber 2,388,458 2,388,458

100 Kabina Ajrore 5 Qender fideri 1 n/st Cimento 1,998,064 1,998,064

101 Kabina 1 Qender Katund i ri fideri 1 n/st Cimento 3,088,720 3,088,720

102 Kabina Ajrore Shushice 1 fideri 6 n/st Kombinati 8,119,730 8,119,730
Drurit

103 Kabina Qamil Guranjaku 1 fideri J-15 n/st Fib&r 1,889,755 1,889,755

104 Kabina Qamil Guranjaku 2 fideri ]-15 n/st Fib&r 465,785 465,785

105 Kabina Qamil Guranjaku 3 fideri J-15 n/st Fibér 282,162 282,162

106 Zhvillim rrjetin TM,/TU Elbasan 10,309,626 10,309,626

107 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Hyrja" N.St. Suc B 3,483,923 3,483,923 3,483,023
Fideri Klos

108 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Oficina” N.St. Suc B 4,601,743 4,601,743 4,601,743
Fideri Klos

109 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Qender Klos" R 3,817,173 3817173 3,817,173
N.St. Suc Fideri Klos

110 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Shtyllore Klos" - 3,998,750 3,998,750 3,998,750
N.St. Suc Fideri Klos

111 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Murature 1" Fideri 1,632,840 1,632,840
13 n/st Bulgizé

112 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Murature 5" Fideri 4,741,443 4,741,443
1 n/st Bulgizé

113 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Murature 3,746,403 3,746,403
Gieologiia" fideri 7 n/st Komsi

114 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Murature SMT 5,389,060 5,389,060
fideri 7 n/st Komsi

115 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Lek Hot" Fideri 2,779,624 2,779,624
Baz n/st Ulgz

116 Ndértim Kabina Magellaré nr. 3 dhe rrjeti TU ABC 4,327,105 4,327,105
fideri Magellare n/st Vojnik

117 Ndértim rrjeti TU ABC Kabina Ashimi KESH fideri 2,756,547 2,756,547
Magellac n/st Vojnik

118 Ndértim rrjeti TU ABC Kabina Parku fideri Bellove 1,619,748 1,619,748
n/st Peshkopi

119 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Bushkash 1" 4,854,235 4,854,235
Fideri Baz n/st Uléz

120 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Bushkash 2" 4,273,774 4,273,774
Fideri Baz n/st Uléz

121 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Ulez" Fideri Ulez 15,297,547 15,297,547
n/st Ulgz

122 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Gurshosha)" 4,728,751 = 4,728,751 4,728,751
N.St.Lac 2 Fideri Lag

123 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina NN Miniera" 3,990,038 R 3,990,038 3,990,038
N.St.Lac 2 Fideri La

124 Nd&rtimi i rrjetit TU ABC "Kabina Xhamal Kaserni " 3,394,185 - 3,304,185 3,394,185
N.St.Lac 2 Fideri Lag

125 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Xhemal Hazizi" 3,619,350 R 3,619,350 3,619,350
N.St.Lac 2 Fideri La

126 Ndéttimi i rrjetit TU ABC "Kabina Patku i 2,708,783 - 2,708,783 2,708,783
Hekurudhave" N.St. Lag 2 Fideri Lac5/2

127 Nd&rtimi | rrjetit TM-TU + kabing "Kabina Cortt" 3,392,730 = 3,302,730 3,392,730
N/st. FusheKuge Fideri Gorre

128 Ndértimi i rrjetit TM-TU + kabing "Kabina Lleshi" 2,626,935 R 2,626,935 2,626,935
N/st. Lag-1 Fideri Sanxhak

129 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Stacioni Trenit © 3,601,906 - 3,601,906 3,601,906
N.St.Mamurras Fideri Nr.1

130 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Medi Qesja " 2,403,938 R 2,403,938 2,403,938
N.St.Mamurras Fideri Nr.1

131 Ndéttimi i rrjetit TU ABC "Kabina Lagjia e RE " 3,375,577 - 3,375,577 3,375,377
N.St.Mamurras Fideri Nr.1

132 Nd&ttimi i rrjetit TU ABC "Kabina Xhamia " 2,100,015 = 2,100,015 2,100,015
N.St.Mamurras Fideri Nr.1

133 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Korrikt * 5,101,906 - 5,101,906 5,101,006
N.St.Mamurras Fideri Nr.1

134 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Sali Sala " 4,651,906 = 4,651,906 4,651,006
N.St.Mamurras Fideri Nr.2

135 Ndéttimi i rrjetit TU ABC "Kabina Fush Mamurras” 3,751,906 N 3,751,906 3,751,906
N.St.Mamurras Fideri Nr.2

136 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Frigriferi” B 2,333,333 2,333,333 2,333,333
IN.St. Peshkopi Fideri Peshkopi

137 Nd&rtimi | rrjetit TU ABC "Kabina Magellar” I.St. B 4,004,713 4,004,713 4,004,713
Vojnik Fideri Magellare

138 Ndértimi i rrjetit TU ABC "Kabina Grumbullim'" = 4254713 4254713 4254713
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NSt Vojnik Fideri Magellare

139 Ndértimi | rrjetit TU ABC "Kabina Qendér Arke” E 4,088,047 4,088,047 4,088,047
N.St.Rubik Fideri 4

140 Ndértimi § rrjetit TU ABC "Kabina Lahjia e Vjetér" B 3,754,713 3,754,713 3,754,713
IN.St.Rubik Fideri 4

T41 Ndértimi { rrjetit TU ABC "Kabina Spitali" N.SLRUbIK E 3,588,047 3,588,047 3,588,047
Fideri 4

142 Ndértimi | rrjetit TU ABC "Kabina Lagjia ¢ Mesme" B 3,338,047 3,338,047 3,338,047
N.St.Rubik Fideri 7

143 Ndértimi | rrjetit TU ABC "Kabina Lagjia ¢ Re" . 3,588,047 3,588,047 3,588,047
IN.St.Rubik Fideri 7

144 Ndertimi | rrjetit TU ABC "Kabina Gurore” z 3,754,713 3,754,713 3,754,713
N.St.Rubik Fideri 7

145 Ndértimi | rrjetit TU ABC "Kabina Nr.3" N.St.Bulqizé . 2,084,564 2,084,564 2,084,564
Fideri 1

146 Ndertimi | rrjetit TU ABC "Kabina Nr.3" N.StBulqize E 1,903,635 1,903,635 1,003,635
Fideri 13

147 Ndértimi | rrjetit TU ABC "Kabina Grumbullimi" B 2,025,768 2,025,768 2,025,768
N.St.Shupenze Fideri 4

148 Ndértimi | rrjetit TU ABC "Kabina Shupenzé Qendér" « 2,791,667 2,791,667 2,791,667
IN.St.Shupenz Fideri 4

749 Ndértimi | rrjetit TU ABC "Kabina Osame" B 3,000,798 3,000,798 3,000,798
IN.St.Shupenze Fideri 4

150 Ndértimi | rrjetit TU ABC "Kabina Xholesh" . 3,167,435 3,167,435 3,167,435
IN.St.Shupenze Fideri 4

VIII | INVESTIMET PRIORITARE (Rejet TU - ABC lines) 250,447,726 | 567,569,887 | 827,017,615 | 241,057,583 | 1,068,975,196

T Tnstalimi, montimi | Sistemit t& kontrollit t& rrjetit t& 140,000,000 B 140,000,000 140,000,000
Tiranés (Faza e pare)

2 Tnstalimi, montimi | Sistemit t& kontrollit t& rrjetit t& 181,001,217 - 181,001,217 181,001,217
Durres ( Faza e paré)

3 Tnvestimi pér Sisternin GIS - 50,000,000 50,000,000 50,000,000

7 Tnvestimi pér sistemin SCADA —|_100,000,000 100,000,000 100,000,000

5 Ngritja e Platformés sé Leximit ON Line 65,968,000 65,968,000

G Billingu 40,000,000 40,000,000 40,000,000

X Teknollogii Monitorimi 321,001217 | 190,000,000 | 511,091,217 65,968,000 577,050,217

T Blerje Bokse individuale 1 dhe 3F pér OSHEE 190,000,000 190,000,000

7) Blerje Bokse Kolektive 200,000,000 200,000,000

3 Blerje matesash 1F dhe 3F, 429,000,000 429,000,000

7 Tnvestime né Sistemin ¢ Matjes [ 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | -403,000,000 597,000,000

5 Blerje Vula per matje 5 50,000,000 50,000,000 | 100,000,000 150,000,000

G Blerje Panele pér matje - 50,000,000 50,000,000 50,000,000

7 Blerje matésash 1,408,000,000 | 1,408,000,000 1,408,000,000

X INVESTIME NE MATJE 2,608,000,000 | 2,608,000,000 | 516,000,000 | 3,124,000,000

T Ndértim 1 linjes TM dhe pikés s 28,736,247 28,736,247
shpérndarjes/hidrovor Ishull Lezhé

2 Ndértim i linjés TM hidrovor Tale Lezhé 26,026,426 26,226,426

3 Rikonstruksion | linjés TM hidrovor Gocaj 1,506,356 1,506,356

4 Rikonstruksion | linjés TM hidrovor Gryké Zezé 578,680 578,689

5 Ndertim i linjés TM hidrovor | Qytetit 8,660,778 8,660,778

G Rikonstruksion | linjes TM-F9 hidrovor Orikum 2,128,630 2,128,630

7 Rikonstruksion | linjés TM-F23 hidrovor Akemi 4947,178 4,047,178

8 Ndertim i linjés radiale/hidrovor Cuke 3,777,371 3,777,371

9 Programe Inxhinerike 10,000,000 10,000,000

10 Ndértim kabine e Re box Pallati § Sportit F-16, SH-2 4,054,878 4,054,878

11 Fond i mbetur | emergjences 86,651,674 20,000,000 106,651,674 15,045,122

X1 Emergjenca 86,651,674 20,000,000 106,651,674 90,706,553 106,651,675

1 Mbikqyrja pér Ndértimin e Unazés sé fiderave Shkozet 5,636,222 5,636,222
F-52-53

2 Fond i Mbetur pér Mbikqyre 54,363,778 54,363,778

XIT Oponenc, Supervizion, Kolaudim 50,000,000 60,000,000

T Sistemni ndérlidhjes « 20,000,000 20,000,000 | _-10,000,000 10,000,000

XII__| Investime ne Sisteme Informatike dhe Siguria né Puné 20,000,000 20,000,000 | -10,000,000 10,000,000

XIV__| Projektime N/Stacionesh 0

XV | Viera 10% qé do t& paguhet nga OSHEE, pér T | 300,000,000 | 300,000,000 | -230,000,000 70,000,000
investimet Banks Botérore

XVIT | Studime me té treté pér martjen e lejeve té ndértimit B 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Topografik, gieologjik. arkeologjik, mjedisor)

XVIIL | Kosto lokale pér investimet e Bankés Botérore 124,574,500 124574500 | -44,000,000 80,574,500

XIX__ | Konsulenca Teknike 140,000,000 140,000,000
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VENDIM
Nr. 135, daté 15.8.2016

PER MIRATIMIN E PLANIT TE INVESTIMEVE PER VITIN 2016 PER SHOQERINE
“OSHEE” SHA.

cc 2,

Né mbéshtetje té nenit 16; nenit 20, germat “a” dhe “e”; neni 75; nenit 107, ptka 1, germa “g’; nenit
110, pika 2 té ligjit nr. 43/2015 “Pér Sektorin e Energjisé Elektrike” s1 dhe nenit 15 té “Rregullores pér
Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, daté 17.6.2016;
“Rregullores pér procedurat e paraqitjes dhe miratimit t& planit té investimeve nga té licensuarit né
sektorin e energjisé elektrike”, miratuar me vendimin nr. 62, daté 15.9.2009, nenet 7, pika 2; neni 10 dhe
neni 11; neni 12; nent 13; Bordi 1 Entit Rregullator t& Energjisé (E.R.E), né mbledhjen e tyj té datés
15.8.2016, mbasi shqyrtoi relacionin pér miratimin e Planit te Investimeve pér vitin 2016, pér shoqéring
“OSHEE” sh.a., t& pérgatitur nga Drejtorité Teknike,

VENDOSI:

1. Miratimin e “Planit t& Investimeve pér vitin 20167, t&¢ shogeris¢ “OSHEE” sh.a. sipas listés
bashkélidhur kétij vendimi.

2. Shogéria “OSHEE” sh.a., brenda muajit Gusht 2016 t& paraqesé né ERE Planin e Investimeve
pér vitin 2016, ku t& reflektohen ndryshimet pér zérat qé parashikohen si t& parealizueshem deri né
fund té vitt 2016.

3. Drejtoria Juridike dhe Mbrojtjes sé¢ Konsumatoréve té njoftojé aplikuesin pér vendimin e Bordit t&
ERE-s.

Ky vendim hyn né fuqi menjéheré

Ky vendim botohet né Fletoren Zyrtare.

KRYETARI
Petrit Ahmeti

Investimet e parashikuara t¢ OSHEE sh.a pér vitin 2016

Nr. Emertimi i investimit Miratuar 2015 Viti 2016 Viera total | Ndryshime | Tot maj 2016
maj 2016
1 Ndértimi | N/st t& f Corrovodé 110/35/10 £V 110,393,072 110,393,072 110,393,072
25/31.5 MVA
5} Zhvillimi | sistemit t& monitorimit kontrollit pér 44,480,400 44,480,400 44,480,400
N/Stac Corovods
3 Rikonstruksioni N /st Golem 77,035,400 77,035,400 24,847,603 101,883,003
7 I /stacion levizés né Himaré 110/35/10kV 180,000,000 180,000,000 180,000,000
5 N /stacioni Giiri i Lalzit 110/20EV 100,000,000 100,000,000 | __-90,000,000 10,000,000
s I /stacioni Velipojé 110/20kV 80,000,000 80,000,000 | _-68,000,000 12,000,000
7 Rikonstruksioni | N/ Stacionit Gjirokastér 88,000,000 88,000,000 10,000,000 98,000,000
8 Fugizimi | N/Stacionit € Selités 100,000,000 100,000,000
9 Ndertim | I/Stacionit t& Ri Dhérmi 35/20/10 kv 130,000,000 130,000,000
10 Rikonstruksion ndertimor dhe instalime elektrike né 5,748,298 5,748,298
odinén e N/St 35/6 Kv Kinostudio
11 Ndértim | tunelit t kabllove né Unazén e vogel t& 75,463,487 75,463,487
Tiranés
2 Zhwvillimi § spostimit 1€ N/St provizor (& qendrés per 98,745,000 98,745,000
litimin e sheshit t& Unazés sé voggl Tirané
13 Ndértim | N/St & Ri Fush-Krujé 10,000,000 10,000,000
4 Ndertimi | N/t t& f Tec Kombinat 110/20 £V 564,000,000 | 564,000,000 564,000,000
15 Ndertimi | N/st te i Qender 110/20 KV 242,000,000 | 242,000,000 242,000,000
1 Ndertim/ rikonstruksion elektrik per Nenstacionet 679,008872 | 806,000,000 | 1485008872 | 296,804478 | 1,782,713,350
T Tinje 35KV per furnizimin e N/St. Dhermi 35/20KV, 227,000,000 227,000,000 46,782,614 273,782,674
2 Rikonstruksioni | Nenstacionit Lezhé 179,421,796 179,421,796 179,421,796
3 Rikonstruksion Linja 35 kv Shkozet-Shijak 67,056,493 67,056,493 67,056,493
4 Rikonstruksion Linja 35 kV Patos-Matke 10,522,288 10,522,288 10,522,288
5 Rikonstruksion Linja 35 kV Fushe Kuge-Rrile 5,514,050 5,514,050 5,514,050
G Rikonstruksion Linja 35 KV Droje-Shilinxhe 7,300,310 7,300,310 7,300,310
7 Rikonstruksion Linja 35 kV Velipojé-Vilu 509,330 509,330 509,330
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g Rikonstruksion Linja 35 £V Kalimash-Krume 2,891,150 2,891,150 2,891,150

9 Rikonstruksion Linja 35 kv Shijak-Voré 12,278,570 12,278,570 12,278,570

10 Rikonstruksion Linja 35 kV Korcé-Rehove 1,732,943 1,732,943 1,732,948

11 Rikonstruksion Linja 35 kv Girokaster - Grapsh 1,437,599 1,437,599 1,437,599

12 Rikonstruksion Linja 35 k'V Malig- Lozhan 34,297,787 34,297,787 34,297 787

13 Rikonstruksion Linja 35 kV TEC Vloré - Uji i Ftohté 16,049,832 16,049,832 16,049,832

14 Rikonstruksion Linja 35 kW Uji i Ftoht& - Radhim& 20,972,877 20,972,877 20,972,877

15 Rikonstruksion Linja 35 kV Radhimé - Orikum 24,820,413 24,820,413 24,820,413

16 Rikonstruksion Linja 35 KV Lbofshe-Karavasta 18,099,071 18,099,071 18,099,071

17 Rikontruskion i nyjeve kritike n& 21 N/Stacione 193,690,000 193,690,000 193,690,000
e

18 "Ndertim i kabinés s& re shiyllore Pactam e Re, si dhe 4,502,885 4,502,885 4,592,885
rikonstruksion i rrjetit TM/TU"F-Lavatrice, N /St Vau
Dejés, Shkodér

19 Rikonstruksion trjeti TU dhe kabings murore né 9,822,000 9,822,000 9,822,000
kabinén Shelget 1, F-Lavatrice, N/ST Vau Dejés

20 Rikonstruksion | kabines murore dhe rrjeti elektrik me 3,603,259 3,603,259 3,603,259
kabell ABC, kabina Pacram 1, F-Lavatrice, N/ST Vau
Dejés, Shkodér

21 Rikonstruksion rrjeti TU né kabinat" Lopeej 2" dhe 1,536,266 1,536,266 1,536,266
"Senatorium 2", F-16,SH-1

22 Rikonstruksion trjeti TU me kabéll ABC né kabinén 2,211,776 2,211,776 2,211,776
Senatorium 1, F-16,SH-1

23 Rikonstruksion rrjeti TU me kabéll ABC né kabinén 1,842,506 1,842,506 1,842,506
Instituti I Misrit,F-16,SH-1

24 Rikonstruksion trjeti TU me kabéll ABC né kabinén 5,021,574 5,021,574 5,021,374
"Box Livade" F-16 SH-1

25 Rikonstruksion trjeti TU me kabéll ABC né kabinén 4,020,226 4,020,226 4,020,226
"Zoteknike" F-16 SH-1

26 Rikonstruksion rrjeti TU me kabéll ABC né kabinén 1,625,692 1,625,692 1,625,692
"Box Dobrac 2" F-16 SH-1

27 Ndértimi i Kabinés K4/1 afér lokal Lura dhe rrjeti 10,864,461 10,864,461 10,864,461
TM/TU

28 Ndértimi i kabings Stacioni i Pompave Valias 2,228,663 2,228,663 210,000 2,438,663

11 Ndértim/ Rikonstruksion linjash t& TL 570,063,622 570,063,622 46,092,674 917,056,296

111 Rikonstruksion ndértimor_pér N/ stacione B 30,000,000 30,000,000 30,000,000

1 Blerje Makineri Pajisje pér N /Stacione 30,000,000 30,000,000 ~20,000,000 10,000,000

2 Bletje Paisje testuese 30,000,000 30,000,000 ~20,000,000 10,000,000

3 Taisje pér likuidimin e Avarive 360,000,000 360,000,000 | -190,000,000 170,000,000

4 Blerje Shtylla Beton Arme Centrifugale L=9m 10000 67,000,000 67,000,000 67,000,000
cop

5 Blerje e Kabllove t& Tensionit t& Mesém dhe t8 851,000,000 51,000,000 51,000,000
Ulet+Aksesorét

v Blerje Paisje makineri pér N/Stacione dhe likujdim 360000000 | 978,000,000 | 1,338,000,000 | -230,000,000 | 1,108,000,000
avarish

ki Ndrtim rrjeti TM. 0

1 Rikonstruksion i rrjetit té furnizimit t& zonave 70,000,000 - 70,000,000 70,000,000
Libohovg, Valare

2 Mbyllja e Ndértim i Rrjetit t& ri TM 20 k'V fiderat -F4 30,364,864 - 30,364,864 30,364,864
Giirokastér

3 Fideri Lefter Talo fshati Konispol (Nd&rtim - 5260678 5260678 5,260,678
Kabine+Rjet TU ABC)

4 Kabina Hotove rikonstruksion linje TM dhe kabing B 1,150,000 1,150,000 1,150,000
shtyllore

3 Ndertimi i Linjés TM/TU dhe Kabinés sé re R 4,373,607 4,373,607 4,373,607
"Drenovic 9"

7 Ndertimi i Linjés TM/TU dhe Kabinés sé re B 4,496,936 4,496,936 4,496,936
"Drenovic 10"

g Ndértimi i Linjes TM/TU dhe Kabinés "Parangua- R 4.238,731 4238731 4,238,731
Burgu ri"
Kthimi i linjés TM "Pyll-Plazh" nga ajrore né kabllore = 37,800,000 37,800,000 15,060,416 22,739,584

10 Kthimi i linjés TM "Divjak - Hyzje Pyllit" nga ajrore B 16,100,000 16,100,000 23,649,865 12,450,135
né kabllore

11 Rikonstruksion | rrjetit TU me ABC, kab. Zhuga 2, R 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Zdralej 1, Ndocej 1, Ndocej 2, Box Kiras 3 ,F15, Sh2

12 Rikonstruksion i rrjetit TU me ABC, "Kab. Nevoja B 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Vetjake+Popullate’, F1, n/st. Dobrac

13 Rikonstruksion i rrjetit TU me ABC, kab. Zoteknike R 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2,F2, n/st. Dobrac

14 Ndértim i Kabings box Parku i Tregtisé 5,260,206 5,260,206

15 Ndertim i fiderit t& ri kabllor Mes SH-1 53,140,648 53,140,648

16 Rikonstruksion i rrjetit t& ri me kab&ll ABC Hec 2,623,077 2,623,077
Tamaré
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17 Rikonstruksion rreti TM F-15 SH-1 5,084,739 5,084,739

18 Rikonstruksion rrjeti TU ABC dhe Kabinés 7,864,704 7,864,704
Barbullush 1/5 F-2 Bushat

19 Ndértim rrjeti Tu kabina Punishtja Gielleve F-17 SH-1 1,388,393 1,388,393

20 Rikonstruksion rrjeti TU ABC né kabinén Kiras F-16 3,237,633 3,237,633
SH-1

21 Rikonstruksion rrjeti TM F-6 SH-1 2618201 2,618,291

22 Rikonstruksion rrjeti Ajror TM F-5 Shéngjin N/St 3,032,217 3,032,217
Lezhé

23 Rikonstruksion rrjeti TU-ABC kabina Box Shiroke 3F- 1,493,103 1,493,103
17 SH-2

24 Rikonstruksion rrjeti TU-ABC kabina Tepe F-5 SH-2 4,229,751 4,229,751

25 Rikonstruksion rrjeti TU-ABC kabina Dobrac 5F-16 4,281,661 4,281,661
SH-1

26 Rikonstruksion rrjeti TU-ABC kabina PT-Pazar F-8 7,632,625 7,632,625
SH-2

27 Rikonstruksion rrjeti TU-ABC kabina Bonifikim F-17 1,332,448 1,332,448
SH-2

28 Rikonstruksion rrjeti TU-ABC kabina Dobrac 3F-16 7,951,311 7,951,311
SH-1

29 Rikonstruksion rrjeti TU-ABC kabina Vaji F-21 SH-1 2,638,822 2,638,822

30 Rikonstruksion rrjeti TU-ABC kabina Ajasem F-4 SH- 6,157,037 6,157,037
2

31 Rikonstruksion rrjeti TU-ABC kabina Velipojé 13 F-3 1,587,918 1,587,918
Plazh

32 Ndertim i kabin&s Box Zhuga 3 20kv F15 sh3 4,445,323 4,445,323

33 Ndertim i kabinés shtyllore Kuc 8 Rrjeti TM,/Tu 6,000,000 6,000,000

34 Rikonstruksion i kab."Medrese" nga 6/kV né 20V - 814,432 814,432 687,161 1,501,593
Shkodér

35 Kalimi i Linjés TM 10kv F-Gurra nga ajrore né 40,000,000 40,000,000
Kabllore rruga Shtraus

36 Ndértimi i dy fiderave N17, 18 N/St Lezh-Shéngjin 99,999,884 99,999,884

37 Ndértimi i dy fiderave F22, 23 N /St SH-1 26,666,808 26,666,808

38 Ndertim kabina & reja 20 kV dhe rriet TU né B 10,230,000 10,230,000 6,291,693 16,521,693
Shenavlash

39 Ndértim Kabine Ajrore 6 kV dhe Ndértim Rejeti T.U B 6,438,500 6,438,500 6,438,500

me Percellesa Al me Vetembajtje t& Tipit "ABC"
Kabina "Grethi | Mesem"

40 Rikonstruksion Kabine Blektrike dhe Ndértim Rejetl B 4,640,000 4,640,000 4,640,000
T.U me Percjellésa Al me Vetémbajtje t& Tipit "ABC"
Kabina "Spille Portokall"

71 Rikonstruksion Kabine Blektrike dhe Ndérim Rejetl E 5,650,000 5,650,000 5,650,000
T.U me Percjellésa Al me Vetémbajtje t& Tipit "ABC"
Kabina "Pect"

42 Rikonstruksion Kabine Blektrike dhe Ndértim Rejetl . 4,571,000 4,571,000 4,571,000

T.U me Pércjellesa Al me Vetémbaitje t& Tipit "ABC"
Kabina "Demirt!

13 Rikonstruksion Kabine Blektrike dhe Ndértim Rejetl z 4,640,000 4,640,000 4,640,000
T.U me Percjellésa Al me Vetémbajtje t& Tipit "ABC"
Kabina "Spille1”

44 Rikonstruksion Kabine Blektrike dhe Ndértim Rrjetl . 3,671,000 3,671,000 3,671,000

T.U me Percjellesa Al me Vetémbaitje t& Tipit "ABC"
Kabina "Seferaj"

45 Rikonstruksion Kabine Blektrike dhe Ndértim Rejetl B 4,199,000 4,199,000 4,199,000
T.U me Percjellesa Al me Vetémbajtje t& Tipit "ABC"
Kabina "Vaj Sapuni 5"

46 Rikonstruksion Kabine Blektrike dhe Ndértim Rrjetl " 5,049,000 5,049,000 5,049,000
T.U me Percjellesa Al me Vetémbajtje t& Tipit "ABC"
Kabina "Sinaballaj"

47 Rikonstruksion Kabine Blektrike dhe Ndertim Rejetl B 5,840,000 5,840,000 5,840,000
T.U me Percjellesa Al me Vetembajtje te Tipit "ABC"
Kabina "Luzi Madh"

48 Rikonstruksion Kabine Blektrike dhe Ndértim Rrjetl « 5,659,000 5,659,000 5,659,000
T.U me Percjellesa Al me Vetémbajtje t& Tipit "ABC"
Kabina "Lekaj"

49 Zgjatim Fideri Kabllor Néntokesor, Ndértim Kabine B 16,850,000 16,850,000 16,850,000

Elektrike t& Re Tip "BOX" dhe Ndértim Rejeti T.U
me Percjellésa Al me Vetémbajtje t& Tipit "ABC"

50 Zgjatim Fideri Kabllor Nentokesor, Ndértim Kabine E 18,300,000 18,300,000 18,300,000
Elektrike t& Re Tip "BOX" dhe Ndértim Rejeti T.U
me Percjellésa Al me Vetémbajtje t& Tipit "ABC"

51 Rikonstruksion Kabine Blektrike dhe Ndértim Rejetl B 5,659,000 5,659,000 5,650,000
T.U me Percjgllesa Al me Vetémbajtje t& Tipit "ABC"
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Kabina "Momel"

52 Rikonstruksion Kabine Elektrike dhe Ndértim Rejeti B 5,650,000 5,650,000 5,650,000
T.U me Percjellésa Al me Vetémbaitje t& Tipit "ABC"
Kabina "Memzotaj"

53 Rikonstruksion Kabine Elektrike dhe Ndértim Rejeti - 5,010,000 5,010,000 5,010,000
T.U me Percjellésa Al me Vetembaitje te Tipit "ABC"
Kabina "Kryeluzaj"

54 Rikonstruksion Kabine Elektrike dhe Ndertim Rejeti R 5,659,000 5,659,000 5,659,000
T.U me Percjellesa Al me Vetémbaitje te Tipit "ABC"
Kabina "Qerret Kulla"

55 Rikonstruksion Kabine Elektrike dhe Ndértim Rejeti = 5,659,000 5,659,000 5,659,000
T.U me Percjellésa Al me Vetémbaitje t& Tipit "ABC"
Kabina "Qerret Metalik"

56 Zgjerim i rrjetit 20kV me kabina dhe linje kabllore 70,000,000 - 70,000,000 70,000,000
20KV ne Shijak si dhe rrjeti ni TU me linje ABC

57 Rikonstruksion rrjetit TU né Hamallaj Sektor dhe 5,770,000 - 5,770,000 5,770,000
ndértimi i dy kabinave 10kV.

58 Rikonstruksion rrjetit TU né Reushkull dhe ndértimi § 5,850,000 = 5,850,000 5,850,000
tre kabinave 10KV

59 Rikonstruksion rrjetit TU né Hidrovor dhe ndértimi i 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000
njé kabinave 10EV

60 Nd&ttim i Rejetit & i IM + TU né Bathore 5,035,702 = 5,035,702 85,085,702

61 Paskugan Babrru Loti 11 25,037,332 B 25,037,332 25,037,332

62 Paskugan Babrru Loti 111 111,813,629 - 111,813,629 111,813,629

[ Paskugan Babrru Loti 1V, 44,042,083 = 44,042,083 44,042,083

64 Shtesé kontrate per "Paskugan Babrru Loti IV" 30,350,461 _ 30,350,461 30,350,461

65 Paskugan Babrru Loti V. 45,854,014 B 45,854,014 45 854,014

66 Fideri i Ri, F. 333, N /St. Selité 180,118,797 . 180,118,797 180,118,797

67 Zvillimi I fiderave 20 kv N /St Selité 100,000,000 100,000,000

68 Lidhja unazoremidis fiderave F16-F17 N /St Kashar 10,784,318 10,784,318
kabina Duhani

69 Ndértimi rrjet Tm 20kv pér kabinén tip box xhamia. 14,039,028 14,039,028
popullore \ fideri A-12 N/st rajonal dhe rrjeti TU
ABC

70 2 Fiderat e Spitallés Kabina + ABC 50,449,605 N 50,449,605 50,449,605

71 Plotésim me rrjet TM, TU né Kénett - jugore - Durtés 40,815,294 - 40,815,204 40,815,204

72 Ndértimi i pesé fiderave pér qtetin e Durrésit 179,056,881 179,056,881

73 Zgjatimi i fiderit 46 Shkozet dhe ndértimi i fiderit t& ri 139,000,000 139,000,000
F-8 salmone

74 Ndértimi i katér kabinave nga fideri Nr 4 N/St 7,203,816 7,203,816
Salmone dhe rrjeti TU me ABC

75 Rikonstruksione né rrjetin TM-TU Shijak 110,000,000 110,000,000

76 Ndértim i unazés s€ fiderave Shkozet F 50-51 50,000,000 50,000,000

77 Ndértim i unazés sé fiderave Shkozet F 52-53 50,000,000 50,000,000

78 Rijeti elektrik shpérndarés iN/St \golem | Fideri 1 dhe 163,942,646 163,942,646
2 Durrés

79 Zhvillimi i rrjetit 20 kv TM/Tu né qytetin e Fush- 40,000,000 40,000,000
Krujés

30 Zgiatim i fiderit OLMI Sarandé 11,443,253 " 11,443,253 5,474,200 16,017,453

81 Nd&rtimi | rrjetit 20kv t& fiderit F8 Metoq dhe rrjeti 265,000,000 = 265,000,000 56,278,137 321,278,137
TU

82 Rikonstruksion i rrjetit TM/TU (ABC) Ksamil 95,000,000 95,000,000

83 Ndertim Montim | fiderave t€ rinj TM 20 KV né 91,366,742 = 91,366,742 01,366,742
qytetin e Fierit.

84 Zhvillimi i rrjetit 20 kv TM/Tu né Fier N/St 110/20 58,067,246 58,067,246
kv F1, F2, F8, F9

85 Fideri \g.5 Gorisht nga N/St deri né lagien Dautaj 2,416,802 2,416,802

86 Fshati Llakatund shkeputja nga fideri Nr.3 Selenicg 13,016,106 13,016,106
dhe furnizimi nga N/St Xhyherine pjesa 6 kv

87 Kalimi i fiderit 12,14 N/St Skelé me 20kv+Fid V]4 23,486,076 23,486,076
N/St Vlora 2.

88 Fideri Nr.5, V]5 N /st Vlora 2 110/20kv 40,048,640 40,048,640

89 Fideri Nr.7, V]5 N /st Vlora 2 110/20kv 5,186,249 5,186,249

90 Ndertimi I rrjetit TU me ABC (18 kabing) fideri 5 46,967,571 46,967,571
Korcé

o1 Rikonstruksion TM,TU kabina 1 - Kabina 2/2 2,648,360 2,648,360

92 Rikonstruksion TM,TU kabina 6 - Kabina 7 1,868,748 1,868,743

93 Rrjet TU me ABC Kabina Krume 7 3273414 3,273,414

94 Rrjet TU me ABC Kabina Rad PLA 1,285,695 1,285,695

95 Kabine Ajrore dhe rrjet TU me ABC Kabian K e 7,521,661 7,521,661
madhe

96 Kabine Ajrore dhe rrjet TU me ABC Bozhe 2 5,616,175 5,616,175
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97 Pérmirésim rrjeti né Librazhd 70,000,000 s 70,000,000 70,000,000

98 Ndértimi i L.TM dhe kabinés "Pajove" Fid.Nr.2 N/ST - 838,221 838,221 838,221
Pérparim

VI Ndértim/ Rikonstruksion Rejeti TM /TU 1274211776 | 210,447,105 | 1,484,658,881 | 1522,117,040 | 3,006,775,921

1 Rikonstruksion ndértimor i kabinave elektrike Tirané = 5,000,000 5,000,000 505,618 5,505,618

) Rikonstruksion ndértimor i kabinave elektrike me cela 5,605,422 8,605,422
té telekomanduara

3 Rikonstruksion ndértimor i kabinave elektrike Durrés 5,000,000 ,000,000

4 Rikonstruksion | magazinave ML M2,M3 pér 33,000,000 33,000,000
ndéttesén e zyrave té Rajonit Durrés

5 Rikonstruksion ndértimor | Dispecerisé, Zytés 28,888,960 28,888,960
séprojektit dhe SCADA

3 Rikonstruksion | zyrave dhe magazinave né Drejtoring 7,000,000 7,000,000
Rajonale Tirané

7 Rikonstruksion i ndértesés sé shérbimit elektrik né 5.062,879 5,062,879
Lushnjg

8 Rikonstruksion i ndértesés s&¢ OSHEE né Lushnjg 3,742,432 3,742,432

9 Paisje Ltansformatore dhe cela TM eff 130,000,000 30,000,000 160,000,000 160,000,000

10 Bletje transformatoresh 582,000,000 582,000,000 582,000,000

VII Ndértim/ Rikonstruksion kabinash elektrike 130000000 617,000,000 747,000,000 95,705,311 842,705,311

1 Rikonstruksion rrjetit TU t€ Agjensisé Durés 70,000,000 - 70,000,000 70,000,000

2 Z&vendésim i rrjetit ajror me ABC 23 kabina Tirana 2 46,791,700 46,791,700

3 Zévend&sim i rrjetit ajror me ABC 18 kabina Tirana 3 55,141,461 55,141,461

4 ZEvendésim 1 trietit ajror me ABC 9 kabina N/ St ,200,628 ,200,628
Valias

5 Ndéttim Rejeti T.U me Percjellesa Al me Vetémbaitje B 3,585,600 3,585,600 3,585,600
t& Tipit "ABC"kabina "Bashtove"

3 Ndértim Rejeti T.U me Percjellésa Al me Vetémbajtje R 5,010,000 5,010,000 5,010,000
t& Tipit "ABC"kabina "Shardushk"

7 Ndértim Rejeti T.U me Percjellésa Al me Vetémbaitje B 4,000,000 4,000,000 4,000,000
t& Tipit "ABC" kabina "Tilaj"

g Ndértim Rejeti T.U me Percjellésa Al me Vetémbajtje B 4,000,000 4,000,000 4,000,000
t& Tipit "ABC" kabina "Belul Shabani"

9 Ndértim Rejeti T.U me Percjellésa Al me Vetgmbajtje - 4,000,000 4,000,000 4,000,000
t& Tipit "ABC" kabina "Fadil Ajazi"

10 Ndéttim Rejeti T.U me Percjellésa Al me Vetémbaitje B 2,950,000 2,950,000 2,050,000
t& Tipit "ABC" kabina "Gani Margjoka"

11 Ndértim Rejeti T.U me Percjellesa Al me Vetémbajtje B 4,000,000 4,000,000 4,000,000
t& Tipit "ABC" kabina "Vaj Sapuni 3"

12 Ndértim Rejeti T.U me Percjellésa Al me Vetémbaitje B 5,010,000 5,010,000 5,010,000
t& Tipit "ABC" kabina "7"

13 Ndértim Rejeti T.U me Percjellésa Al me Vetémbajtje R 4,300,000 4,300,000 4,300,000
t& Tipit "ABC" kabina "16"

14 Ndértim Rejeti T.U me Percjellésa Al me Vetémbaitje B 5,010,000 5,010,000 5,010,000
t& Tipit "ABC" kabina "14"

15 Ndértim Rejeti T.U me Percjellesa Al me Vetémbaitje R 3,800,000 3,800,000 3,800,000
t& Tipit "ABC" kabina "Germej"

16 Pérmirésimi i Humbjeve teknike né linjat TU né Fushé 140,000,000 - 140,000,000 140,000,000
Krujg (Ndértimi i rrjetit TU me percjellés ABC)

17 Fideri OLM 1 qytet Sarandé (rrjet TU ABC) B 5,638,116 5,638,116 8,638,116

18 Fideri OLM 2 qytet Sarandé (rrjet TU ABC) - 10,125,524 10,125,524 10,125,524

19 Fideri OLM 3 qytet Sarandé (rrjet TU ABC) = 9,450,824 9,450,824 9,450,824

20 Nderti i rrjetit TU me ABC _ Fideri 7 Korcé B 10,456,145 10,456,145 3,472,090 13,028,235

21 Fideri 17 rrjeti TU ABC Voskopojé L B 3,581,774 3,581,774 329,357 3,911,131

22 Fideri 17 rrjeti TU ABC Voskopojé 2 - 3,837,262 3,837,262 425765 4,263,027

23 Nd&rtimi rrjetit ABC Kabina "Ajet Topi" Fideri 8+18 B 2,802,833 2,802,833 667,360 3,470,202

24 Ndétimi rrjetit ABC Kabina "Bucimas Lumi" Fideri R 5,226,066 5,226,066 1,549,513 6,775,579
8+18

25 Ndértimi rrjetit ABC Kabina 'PD" Fideri 45, = 1,058,242 1,058,242 530,550 1,838,801

26 Nd&rtimi trjetit ABC Kabina "Shkolla Rilindja " Fideri B 4,888,361 4,888,361 1,133,537 6,021,808
16

27 Ndértim i rrjeti TU me ABC Kabina Ajrore Fider 4E - 789,602 789,602 298975 1,088,577

28 Rikonstruksioni i Rejetit TU me ABC" Drenovic 1" = 2,047,253 2,047,253 047,762 3,895,015

29 Rikonstruksioni i Rrjetit TU me ABC 'Drenovic 2" B 5,084,160 5,084,160 1,166,284 6,250,444

30 Rikonstruksioni i Rrjetit TU me ABC "Drenovic 3" _ 2,933,850 2,933,850 950,534 3,384,384

31 Rikonstruksioni | Rejetit TU me ABC "Toshkallaret” B 1,639,836 1,639,836 166,289 1,806,125

32 Rikonstruksioni i Rejetit TU me ABC "Drenovice 7" B 2,836,747 2,836,747 1,112,081 3,048,828

33 Rikonstruksioni i Rejetit TU me ABC "Drenovice 8" _ 3,200,173 3,200,173 -322,165 2,887,008

34 Rikonstruksioni i Rrjetit TU me ABC "Samatice 3" - 3,438,732 3,438,732 627,121 4,065,853

35 Rikonstruksioni i Rrjetit TU me ABC "Asqeri Isufi" B 2,012,247 2,012,247 791,643 2,803,390

36 Rikonstruksioni i Rrjetit TU me ABC "Spolate e - 917,496 917,496 367,335 1,284,831

madhe"
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