VENDIM
Nr. 44, datë 27.3.2017

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË ERE-S, “GJENDJA E SEKTORIT TË ENERGJISË DHE VEPRIMTARIA
E ERE-S GJATË VITIT 2016”

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr. 43/2015  “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe nenit 21 të ligjit nr.
102/2015 “Për sektorin e gazit natyror”, bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës
27.3.2017,  mbasi shqyrtoi raportin vjetor të ERE-s,  “Gjendja e sektorit të energjisë dhe veprimtaria e ERE-s gjatë vitit 2016”, të paraqitur nga kryetari i ERE-s,
VENDOSI
1. Miratimin e raportit vjetor të ERE-s, “Gjendja e sektorit të energjisë dhe veprimtaria e ERE-s gjatë vitit 2016”, që do t’i paraqitet Kuvendit të Shqipërisë (raporti bashkëlidhur këtij vendimi).
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.




RAPORT VJETOR
Gjendja e sektorit të energjisë dhe veprimtaria e ERE-s gjatë vitit 2016
Tiranë, 2017


KRYETARI
Petrit Ahmeti



Ushtrimi i autoritetit   te Entit  Rregullator te Energjise ne drjet:im te sa me siper cituar eshte i garantuar me  Ligjin N r.43/2015  ccPer Sektori.n e Energiise Elektrike" dhe Ligiit Nr.102/2015    ccPer  Sektori.n  e  Gazit   Natywr".    Jane  keto  akte  hgiore  qe  kane percaktuar autoritetin e ERE  ne drejti.m te:
Miratimit    dhe  publiki.tnit, ne  perputhje me  parimin  e tt"ansparences, te akteve nenligjore  te tille si Rt:egullat e tregut,   Metodologjite e llogaritjes  se tarifave te tt"ansmetimit, shperodarjes, si dhe metodologjite e tjera te aplikueshme;


Miratimit,   ne   phputhje  me   parimin   e   tt"ansparences   dhe   duke   marre   ne konsiderate koston  e shetbimit te ofruar,   te tarifave per lidhjen dhe  aksesin ne rrjetet  kombetare, perfshire  tuifat e transmetimit dhe  te sbperndarjes,  kryerjen e shhbimeve te bala.ncimit, dhe  per veprimtarite e licencuara,  per  te cilat eshte vendosur detyrimi i sherbimit publik;


Monit01"i.mi.t dhe kontrollit  te funksioni.mit te tregut  te energjise elektrike  dhe  te ndermanjes se masave  te nevojshme per nxitjen e konkurrences efektive dhe sigurine e funksionimit te tregut;


Zgjidhjes  se mosmarreveshjeve, ne hdhje  me  ankesat  e paraqitura  nga  klientet dhe mosmarreveshjet e lindura midis te licencuarve, sipas parashikimeve te ligjit;


Edhe 	gjate vtt:J.t   2016, eshte  shenuar  nje penniresi..mi i operi.meve dhe tregueseve qe lidhen  me ushtrimi.n e aktivitetetit  te hcensuar.   Nga analiza e histot-i.kut te prodhimit te energjise  elektrike  te  regjistruar  ne  vend,  viti  2016  ka  shenuar   nje  prodhim  te energjise ehiktrike  nga burimet vendase  mbi nivelin mesatar.  Ky prodhi.m i larte eshte realizuar  kryesisht   nga  hidrocentralet ne  administrim   te  KESH   sh.a.  Prodhimi	1 pergjithshem neto  per  vitin  2016  nga  gjeneruesit  priva te/koncesion ishte  28.6  % e prodhimit te pergjithshem vendas.


Me  venien  ne  pune  te linjes 400  kV Elbasan2 - Tirana2 - Podgot-ica2, dbe  n/ st
400/220/110 kV  Tirana2,  sigut-ia e  opet-imit  te  rrjetit   transmetues  esh te  rritur  se tepermi. Per me  teper, me ndertimin e linjes  t jeter te re te interkonjeksionit Tirana2  - KosovaB, e cila esbte gat:i per tu vene ne opet-im, ni.tet edhe me tej siguria e operimit te sistemit.  Me in vestimet e hera  ne  t-rjetin e  transmetimit dhe  sidomos me  venien  ne pune  te sistemi t  te kontroll  monitorimit SCADA/EMS, OST  siguron  sherbime me cilesi te larte  per te gjithe perdoruesit e Sistemit  te Transmetimit, bazuar  ne standardet dhe  praktikat  me  te mira, te cilat aplikohen  nga operatoret e sistemeve te transmetimit te ENTSO-E, duke kontribuar ne zh villimin ekonomik te Sbqiphi.se dhe shkembim  te sigurte dhe cilesor te energiise elektrike ne vend dhe  rajon.

Me  mjaft   rendesi  ne  drejtim   te  permiresimit  te  gjendjes  se  sektot-it  jane  edhe tt"eguesit e  realizuar  nga  OSHEE sh.a.  Humbjet  e  pergiithshme  te  raportuara nga

Kompania  per  vitin  2016, a.rrijne ne  28.04%,  duke  shenuar  njc  rcnie  tc  ndjcshme krahasuar edhe me vitin 2015.

Niveli  total  i  arketimeve i rapot:tuar  nga  OSI-T: EE   sh.a  eshte  93.4 %  kundrejt energjise elekttike te fa.tutuar per vitiJl 2016.

<;ertiftkimi i Operatorit   te Sistemit  te Transmetimit   te  Energjise  Elektrike    ne kuader te vendimmarrjeve te ERE shenon nje proces me mjaft rendesi   ne kuadrin rregullator por mbi te gjitha ne implementimin  e kerkesa.ve te Ligjit Nr. 43/2015  "Per Sektot:in e Energjise Elekttike" i cili percakton se pronesia e Opet:atoJit tc Sistemit te Transmetin1it duhet  te jete e ndare nga <;do subjekt qe ushtron  kontroll direkt apo te terthorte ndaj veprin1tarive te prodhimit apo fumizimit. Aplikimi i Certift.kimit u bazua ne modelin e pavarur te Operatorit  te Transmetimit.
Gja te ketij viti ka patur :thvillime shume te rendesishme ne  sektorin e gazit na tyror. lnstituc:ioni jone eshte  perballur  me nje ngarkese volumino:te ne lidhje me hartimin dhe  miratimin e shume  ak teve te legjislacionit sekondar per tregun e gazit ne vendin tone.  Ashtu  si dhe  legjislacioni qe  n:egullon  sektotin  e energjise elekttike  edhe  per sektotin   e  gazit,  baza  ligjore  eshte   hartuar  ne  nje  bashkepunim   te  ngushte   me Sekretatiatin e K.omunitetit te Energjise.
Ne pennbajtjen e ketij raporti dote gjeni ne menyre me te detajuar zhvillimet e sektorit te energjise elektrike dhe te ga:tit natyror ne vendin tone gja te vitit 2016.


Kryetari

Petrit Ahmeti

Hyrje

ERE ushtron  pergjegjesile e saj ne :-:batim le Ligjit N r.43/2015 "Per Seklorin e
Energjise Elektrike" dhe Ligjit N r. 102/2015 "Per Sektorin e Gazit N alyror".
Bordi iKomisionereve ka autoritetin  vendimarres, i  cili ndihmohet  ne punen e tij nga nje staf tcknik, staf mbeshtetes dhe speciahste te jashtem. Struktura dhe organograma   e  ERE-s   eshte  miratuar  me  Vendim   te  Kuvendit   Nr.  181,  date
05.05.2008 dhe Ligjit N r.9584, date 17.7.2006 "Per Pagat, shperblimet dhe stmkturat e insti.tuc.:i.oneve te pavarura kushletuese dhe Le institucioneve  Le Ljera   Le pavarura, te krijuara me ligj"


Bordi i ERE-s

Bordi  i ERE-s,   ne  baze  te   Ligjit  N r.43/2015   "Per  Sektorin  e  Energjise Elektrike"     dhe Ligjit Nr. 102/2015 "Per  Sektorin e Ga:-:it Nalyror", eshte  organi vendimmarres  per  te gjitha s:eshLjet  nen  jurid.iksionin dhe  kompetencen  e  ERE-s. Bordi i ERE-s   perbehet  oga IZryetati dhe 4 anetare, te cilet emeroben  oe detyre nga Kuvendi i Shqipetise me nje mandat 5 vje<;ar.

Gjate v:itit 2016 kane usbtn1ar detyren si anetare te Bordit te ERE-s:

Z. PetritAhmeti...................Kryetar Zj Entela Shehaj ...............Anetare Z. Adriatik Bego..................Anerar Z. Maksim Shuli..................Anltar ZAbaz Aliko....................Anerar

Per qellime te vendimmarrjeve, ne pe:tputhje me autoriletin e dhene sipas legjislacionit  ne fuqi Bordi   zhvillon mbledhje  fonnalc,  takime konsultative, si dhe scanca degiimore publike. Gjate v:itit 2016, Bordi i ERE-s  ka zhvilluar 31 mbledhje formale, ne te cilat jane marre 195 vendime. Ne shto jcat e ketij raporti jane paraqitur vendimet  e  marra  gjate  vitit   2016  me  perjashtim  te  vendimeve  qe  lidhen  me funksionimin e brendshem  te ERE-s.

Per sa percaktohet  ne legiislacionin oe fuqi ne kete raport Bordi edhe pet: vitin 2016 eshte mbesbtetur  ne punen e tij nga KeshilltaJ:i, Sekretati i Bordit dhe nje personel teknik te organ.izuar ne 4 dt:ejtoJi si vijon:

•  Drejtoria e Ufensimit dhe Monitorimit tl T gut, me 7 punonjes.

•	Drejtoria ]uridike  dhe Mbrojijes si/  Konsumatorit, me 5 punonjes

•	Drejtona e c;mime1;e dhe Tarijave til Energjisi/ E!ektrike, roe 5 punon jes.

•  Drejtona e Burimeve Njeriizore, Adminirtrim Finandir dhe MarrMhifnieve me]ashteme 8 ptmonjes.


Gjate   vitit   2016   sikurse   edhe   me   pare  eshte   synuar   forcimi   i  kapaciteteve administrative te ERE-s permes kualifikimeve  te ndqrshme te mbeshtetuca nga rregulbt:ot:i dhe nga organi mat nderkombet:are  te tille si:


•	ERRA. - Energy Regulators Regional Association

• 	ENC -  Energy Communil)' Secretariat

•   USAID- United States Agency for International Development

• 	MEDREG - Mediterranean Energy Regulators

•  WD - World Bank

•  AEEG - Autorita  per l'Energia Eleltrica, il Gas ed i Servizi idrici in Italia

Organograma e ERE-s


Funksionim i i ERE dhe  bashkerendimi	strukturave perberese te sa j behet konform orga nogram es se meposhtme.
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Figure 1Organograma e ERE-:S  20Ui






PJESA I:Rregullimi ne Tregun  e Energjise Elektrike

1.1 Tregu i Energjise Elektrike


Per v1tin 2016, Tregu i Energjise Elek trike ka. funksionuar  baz uar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.338, date 19.03.2008, i ndryshuar si dhe  me hy en ne fuqi teVendimit    te  Keshillit  te  Ministrave  Nr.  244, date  30.03.2016 "Per  miratimin  e kushteve  per vendosjen  e detyrimit  te sherbimit  publik, qe do  te zbatohen  ndaj  te licensuarve ne sektorin e energjise elektrike, te cilet ushtrojne  aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shperndarjes dhe :fumizimit me energji elektrike", per sa percaktuar nga Keshilli i Ministrave ky vendim ka sherbyer  si Model  i Perkohshem  Tregu. Vec;:  te tjerash, ky model, ka percaktuar pjesemarresit e lregut t.e energjise elektrike ne Shqiperi (TEE),  si dhe    rolin dhe  pergjegjesite e sec;lit pjesema.rres ne  treg te nga.rkuar me detyrimin  e sherbimit publik.

Me hytjen ne fuqi te    Ligjit Nr. 43/2015  ''Per Sektorin e Energjise Elektrike", Enti Rregullator i Energjise  me qellim reflektimin e  kerkesave te ketij  ligji ka vijuar punen per te   miratuar  aktet rregullatore nenligjore ne zbatim te tij.

Per st parashikuar ne nenin 98 te Ligjit Nr. 43/2015  "Per Seklorin e Energjise Elektrike",      dhe   ne   VKM   Nr.244   date   30.03.2016,      Operatori   i  Sistemit   te Transmetimit  ka   propozuar    ne  harmoni  me  Modelin  e Tregut  te    Perkohshem, Rregullat e  Perkohslune   te Tregut  miratuar  nga  ERE  me  Vendimi.t1 Nr.139,  date
15.08.2016, te ndryshuar.

Me vendimin Nr.S19 date 13.07.2016,  Keshilli i Ministrave ne L:batim  te nenit
97/3 te ketij Iigji ka miratuar  Modelin  e Tregul  ne  baL:e  te te cilil aktualisht   jm1e draflua.r nga OST sh.a.  Rregullat e Tregut  te cila jane ne proces  konsultimi me palet e u1teresuara para se te miratohen nga ERE

Ne fi uat ne vijim paraqiten Skema e Fluksit te Energjise Elektrike dhe Tregtare si dhe Skema e Sistemit Elektroenergjetik Shqiptar.
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Figure2 Skema e Auksit te EnerOise Elektrikedhe Tregtare

(Burimi: ERE Ligji 43/2015  VKM Nr. 244,date 30.03.2016)
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Figure 3 Skema e Sistemit Elektroenergjetik {Burimi: ERE)

1.2 Prodhimi i Energjise Elektrike

Prodhimi i energjise elektrike nga shoqerite prodhuese realizohet si nje aktivitet i li<;ensuar nga ER E,  ne haze Le LigjiL Nr. 43/2015 "Per Sektorin e Energjise Elektrike".

KESH  sh.a, eshte  shoqeria  me  e  madhe  prodhuese  ne  Shqiperi  me  kapital teresisht  sh teteror e ngarkuar me detyrimi.n e sherbimit publik sipas VKM N r.244 date
30.03.2016, e cila.  per vitin 2016 ka shfrytezuar hidrocentralet ekzishlese te kaskades se lumil Drin.

Shoqerite e tjera (Private/me Koncesion) prodhuese  paraqiten ne tahelat e meposhtme  shoqeruar  me treguesit perkates. K.eto sub jekte te li<;encuara ne vite nga ERE    shfryte:tojne   centralet   ekzistuese,   apo   c:.lhe    le   re ja    kryesisht   nepermjel marreveshjeve te koncesionit  te nenshkruara  me Qeverine Shqiptare  dhe, nje pjese e vogel, shfryte:tojne centrale deri ne 2 MW, te privati:tuar ne kuader te Ligjit Nr. 8527, date 23.09.1999. N je nwner  i konsidetueshem  i sboqhive prodhuese esbte i lidhUt: ne n:jetio e shperodarjes.


1.2.1Kapacitetet dhe Prodhimi i Energjise Elektrike

Prodhimi publik i energjise elektrike kryhet nga shoqeria aksionere KESH sh.a. me 100% te aksioneve shtetet:ore.

Me  privatizimix1 e     HEC-eve   Ulez,  Shkopet,  Bistrica  1,2  dhe  Lanabregas, perberja e grupit te centraleve te zoteruara nga KESH sh.a dhe fuqia e instaluar e secilit prej  tyre,  te  cilet  realizo jne  prodhimin   publik  eshte  paraqitur  ne  tabele.  Fuqia  e pergjithshme  e instaluar anio  ne 1,448 MW, nga  te ciht  fuqia e instaluar e HEC-ve eshte 1,350 MW dhe e TEC-it  98 MW.

	
Karakteristikat e Centralit
	Centralet Prodhuese Publike

	
	HECFierze
	HECKoman
	IIEC.V.Dejes
	TECVlore

	Nr. Agregateve.
	4
	4
	5
	2

	Fuqia e Agregateve. MW
	125
	150
	50
	70+28

	Fuqia lnstaluar e centralit MW
	500
	600
	250
	98

	Fuqia Totale MW
	1448




Figure 4 Struktura e Centraleve Elektrike te Prodhimit Publik   (Burim:i KESH sh.a.J

Duke  marre  parasysh  cdhe  fuqi.ne e pcrgjithshmc te i.nstaluar  te  prodhucsve privat/koncesionar te energjise elektrike prej 563 :MW, fuqia e pergjithshme e instaluar (e lis:ensuar) ne vendin  tone rezulton  2,011MW.

Prodhimi   neto   publik  i  enet:gjise   elekttike   ne   viti.n  2016   u   realizua  100%   nga hid rocentralet  (HEC-et).

Prodhimi neto vendas prej 7,136,353 MWh  u realizua:

5,091,616  MWh nga centralet  prodhuese hidro te KESH sh.a (prodhimi publik)
2,044,737 MWh nga cen tralel prodhuese hidro te tjere.

Kapaciteti  i iJJStaluar i centraleve  te lidhura  ne rrjetin  e transmetimit gjate vitit
2016 esh te rreth 1793 MW dhe prodhimi neto i tyre eshte 6,474,557 MWh.

Kapaciteti  i instaluar  i centraleve  te lidhura  ne njetit1 e shperndarjes (35,20,10,6 kV) giate vitit 2016 eshte rreth 217 MW dhe prodhimi  neto i tyre eshte 625,312 MWh.

Ne   tabelen   e  meposhtme  jepen   te  dhena   te  gjithe  centraleve,   shoqerive, kapacitetit  te instalimit  ne licensi.m dhe  prodhimit neto  per vitin 2016 te marra  nga  te dhenat e KESH sh.a. dhe OST  sh.a..



PRODHIMI NGA TE GJ ITHA CENTRALE'!' E ENERGJISE ELEKTRI KE NE VITI N 2016


l'RODtllMJ GJA'l" E VJ'f!T 2016 NGA CENTHALET E LJOHURA NE HRJETIN E 'l'RANSMETIMIT  (MWh) HECET DHE KAPACITETI	IMW	ISUBJEKTI	ILI D HJA  1 2016


	Hec "ricrze" me fuqi 500 MW
	500.000
	

"KESrl" sh.a
	220i<V
	1,851,138

	Hcc "Koman " me fuqi  600 MW
	600.000
	
	220 i<V
	2,134,357

	H ec "V. Dejes" me  fuqi  250 MW
	250.000
	
	220 i< V
	1,106,122

	Tee Vlota me fuqi 97 MW
	97.000
	"KESH" sh.a
	220 kV
	0

	Hec "Uk-2" me fuqi  25,2 MW
	25.200
	


{(Kuru m InternationaY.. sh.a.
	l lOI<V
	


427,571

	H ec "Shk.opet" me fuqi   24MW
	24.000
	
	110i<V
	

	Hec "Bi trica. 1" me fuqi  22,5Mw
	22.500
	
	110 I<V
	

	Hec "Bistrica 2" me fuqi  5 Mw
	5.000
	
	110 kV
	

	Hec 11Ashta11    rne fuqi   48,2MW
	48.200
	"Ene'!ii Ashta" sh.p.k
	l lOI<V
	276,60,

	Hec11 Peshqesh11me fuqi 27,94 MW;,
	27.940
	11Ayen As Energji 11sh.a
	220 i<'V
	107,995

	Hec "Bon je" me fuqi 73 MW
	73.000
	"Devoll Hydropower" sh.a
	I I O kV
	69,848




	Hec "Bishnica 2" me fuqi   2.SMW
	2.500
	"HJ;;C Bishnica 1,2 "sh.p.l<
	110 i<V
	12,678

	Hec "Dardhe" me fuqi   5,8MW
	5.800
	"Wenerg"sh.p.k
	110 kV
	
18,868

	Hec''Tr uen" me fuqi 2,5 MW
	2.500
	''TRUEN" sh.p.k
	I JOkV
	

	Hcc''Tcrnove" me fuqi 0921 Mw
	0.921
	
"DJTEKO" sh.p.l<
	J JOI<V
	7,606

	Hec"G jorice" me  fuqi 4.18 Mw
	4.180
	
	1101<V
	49,412

	Hec "Sllabin je" me fuqi    13,8MW
	13.800
	"Power Elektrik Slabin je" sh.p.k
	110 kV
	44,056

	Hec"Bcle l "mc fuqi 5 MW ;
	



19.300
	
"Euron Enere;-" sh.p.k
	



110 i<V
	



156,483

	Hcc'"l'opojan 2" me fuqi 5,8 MW,
	
	
	
	

	Hec"Bele 2"me  fuqi 11 MW ;
	
	
"Alb-Energy" sh.p.k
	
	

	Hec"Topojan 1" me fuqi 2,9 MW,
	
	
	
	

	Hec"Orejost I Ri" rnc fuqi 4,8 MW
	
	"Ene'!al" sh.p.ll.
	
	

	Hec "K!os" me fuqi  2.6 MW;
	2.600
	



"En ergy partners AI" sh.p.t:
	



110 kV
	



23,367

	Hec "Shkalle" me  fuqi  1.3 MW;
	1.300
	
	
	

	Hec "Ceru n je-1"  me fuqi  2.3 MW;
	2.300
	
	
	

	Hec "CeLUn jc-2"  me fuqi  2.8 MW;
	2.800
	
	
	

	Hec "R r upe" me fuqi 3.6 MW;
	3.600
	
	
	

	Hec "R:cpun i 1"  me fuqi   4MW
	4.000
	"C & S Energy" sh.p.k
	110kV
	37,495

	Hec "Rapu n i 211   me ruqi   4.1MW
	4.100
	uc & S COn$tnJction Energy" sh.p.k.
	l lOkV
	8,453

	Hec"Uapaj" me fuqi 13,62 MW
	13.620
	"Gjo.Spa.POWER"sh.p.ll.
	J JOI<V
	58,206

	Hec"Lengarice" m e fuqi 8.94 MW
	8.940
	"Lengarica & E nergy" sh.p.k
	110kV
	29,887

	Hec"Lura I" rne fuqi 6,54 MW
	

6.540
	

"Erdat Lura" sh.p.k
	J JOI<V
	

49,252

	Hec"Lu ra 2" rne fuqi 4,02 MW
	
	
	1101<V
	

	Hec"Lu ra 3,me fuqi 5,66 MW
	
	
	110 kV
	

	Hec"M•lla" me fuqi 5,455 MW
	5.455
	"Gjuce Rec" sh.p.k
	110kV
	5,056

	Hec  Prclla me fuqi 14.97 MW
	14.970
	"Prelle  Enetf;ji"
	J JOI<V
	103

	
	6,474,557

	PROOHTMT GJATE VTTTT 2016 NGA CRNTRA LRT R T.TOHUR A NR RRJETT N R SHPERNDARJES  (MWh)

	HECET DHE K:APACITETT
	
	SUB]EK.TT
	LJD HJA
	2016

	Hcc"I..anabrct,>as" me fuqi 5 MW
	5.000
	"Hec  LanabrC!,'2S" sh.a
	35
	36,483

	
	
	
	
	

	Hec "Lenie" m e f uqi  400kW
	0.400
	
''EMl KEL 2003"sh .p.k
	IOkV
	2,980

	Hcc "c;:otovodc" me fuqi 200 i<W
	0.200
	
	IOli.V
	864

	Hec "Smok.thine" me fuqi   9,2MW
	9.200
	"AJboni• Green  Energy" sh.p.k
	35 kV
	32,761




	Hec "Bulqize" me fuqi 0,6 MW (Di ber)
	0.600
	


















"B2lkan Green Encrer" sh.p.lt
	lOkV
	1,933

	Hec "Homesh" me fuqi 0,395 MW (Diber
	0.395
	
	IOkV
	269

	Hec "Zerqn " me fuqi 0,625 MW (Diber)
	0.625
	
	6kV
	1,225

	Hec "Arras" rne fuqi 4,8 MW (Dibcr)
	4.800
	
	20kV
	13,256

	Hec "Orgjost" me fuqi 1,2 MW (Kukes)
	1.200
	
	IOkV
	4,797

	Hec "Lek bibaj" me fuqi 1,4 MW (l'ropoje)
	1.400
	
	IOkV
	5,285

	Hec "Du k ogjin" me fuqi 0,64 MW (Shkoder)
	0.640
	
	IOkV
	2,292

	Hec "Marjan " me fuqi 0,2 MW (Korce)
	0.200
	
	IOkV
	583

	Hec "Lozha n" me fuqi 0,1MW (Korce)
	0.100
	
	lOkV
	243

	Hec "B<Um ash" me fuqi 0,83 MW (Kolon je)
	0.830
	
	IOkV
	1,495

	Hec "Treske 2" rne fuqi 0,25 MW (Korce)
	0.250
	
	lOl;.V
	796

	Hec "Nikolice" me fuqi 0,7 MW (Korce)
	0.700
	
	tOkV
	1,803

	Hec "l'unares" me fuqi 1,92 MW (Libroz hd)
	1.920
	
	IOkV
	6,035

	Hec "Lu nik" me fuqi 0,2 MW (Li bra2hd)
	0.200
	
	IOkV
	1,183

	Hec "Ketpice" me fuqi 0,42 MW (Gramsh)
	0.420
	
	6kV
	705

	Hec "U janik" m e f uqi 0,63 MW (Skmpar)
	0.630
	
	10kV
	1,639

	Hec "Borsh" me fuqi 0,25 MW (Samnde)
	0.250
	
	6kV
	914

	Hec 11Leshnice" rne ruqi 0,38 MW (S::u:m:  de)
	0.380
	
	10/6kv
	732

	Hec "Velcan" me fuqi 1,2 MW (Korcc)
	1.200
	
	lOl;.V
	3,488

	Hec "Mu h ur" me fuqi 0,25 MW (Diber)
	0.250
	
	6kV
	841

	Hec "Rajan " rne fuqi 1,02MW  (Kolon jc)
	1.020
	
	lOkV
	2,544

	Hec "Lure" me fuqi 0,75 MW (Diber)
	0.7 0
	
	IOkV
	808

	Hec "GjanoJ 11    me fuqi  2,% MW
	2.960
	"Spahiu Gjanq" sh.p.!:..
	35 kV
	9,295

	Hec "Bogove"  me fuqi   2,5 MW
	2.500
	wonder power"sh.3
	35 kV
	8,751

	Hec "Xh yre"  rne fuqi    570 kW
	0.570
	uArn:aY' sh. p.k.
	lOkV
	2,464

	Hec "Stranik" me tUgi    4.6MW
	4.600
	
"Hidroinve;t 1" sh.p.k
	35kV
	8,799

	Hec "Zall Tore"  me fuqi   3 MW
	3.000
	
	35kV
	9,473

	Hec 11 K1os11  rne fuqi    1,95MW
	1.950
	( alido-Ener:gji" sh.p.k
	6kV
	3,656

	Hec 1180t je11      rne fuqi    l.5MW
	1.500
	"HIOROALBAN lA enetgji" sh.p.l<
	35kV
	5,869

	Hec "Cernaleve "  me fuqi    2.9S MW
	2.950
	"HIDROALBAN lA Energji" sh.p.k
	3SkV
	8,729

	Hec "Cecnaleve 1" m e f uqi   327MW
	3.270
	"HTDROALBANTA Energji" sh.p.k
	35kV
	10,092

	Hec "Mutd hac 1" rne fuqi   268MW
	2.680
	
"HydroE ncc&'Y "sh.p.k
	IOlV
	14,661

	1-lec "Murdhac 2" me  fuqi   1 MW
	1.000
	
	tOkV
	7,914




	Hec "Dishnice 11 me fuqi  0.2MW
	0.200
	"Dishnica Energy"sh.p.k
	lOkV
	685

	hec "Lubonje 11    me fuqi  0.3Mw
	0.300
	"Eiektro Lubonje" sh.p.k
	10kV
	406

	Hec "Peshke"   me fuqi   3.43MW
	3.430
	"Koka & Ergi E nergy Peshk" sh.p.k
	35kV
	14,278

	Hec "Labinot -Mal"  me fuqi  0.25MW
	0.250
	"Ansara Konc<:nsionu sh.p.k:
	6kV
	383

	Hec "Pobreg" me fuqi   12,3MW
	12.300
	"Energy Plus" sh.p.k
	35kV
	44,457

	Hec "VIush e" m e fuqi 14.2 MW
	14 200
	"Hec  Vlushe" sh.p.k
	35kV
	35,761

	Hec"Bclesovr. III me ruqi  0. 1 50 MW
	0.1 50
	"Kotkis 2009" sh.p.k
	6kV
	280

	Hec "Faqel<uq 1,2" rne fuqi (3 MW; 3.4 MW)
	6.400
	"HP OSTROV1CA" sh.p.k
	35kV
	18,327

	Hec"Shemri11   me fuqi 1 MW
	1.000
	
"Erald Energjitir.''sh.p.k
	10
	2,484

	Hec"Mgulle" me fuqi 0.28 MW
	0.280
	
	10kV
	1,912

	Hec"Kryczi I" me fuqi  0.6 Mw
	0.600
	"Bekirn  Encrgjitik" sh.p.l<:
	IOJ;.V
	4,095

	Hec"Selishte" me f ugi  2 MW
	2.000
	"Selishte" sh.p.k
	35kV
	5,329

	HecuCarshove» me fuqi 1.5 Mw
	1.500
	
"ERMA MP" sh.p.k
	10kV
	3,771

	Hec"Ura e Dashi' me fuqi 1 ,2MW
	1.200
	
	10kV
	10,336

	Hec»Gizavesh" me fuqi 0. 5 t..trw
	0.500
	"Dosk u Energy" sh.p.Jo;
	IOJ;.V
	2,533

	Hec "Koka 1" me fuqi 3,2 MW
	3.200
	"Snow Energy" sh.p.k
	35kV
	8,610

	Hec "Stmvaj"  me fuqi 3,6 MW
	3.600
	»Stra.wtj Enecgji''sh.p.k
	35kV
	15,156

	Hec»Pic:u: 1" tne fuqi 0,2 MW
	0.200
	"Peshku Pic3t 1" sh.p.k
	6kV
	531

	Hec"Vettop" me fuqi 1,52 Mw
	1.520
	"Hydro Salillali Energy "sh.p.l<
	35l;.v
	2,044

	Hec"Mart<tnesh" me fuqi 10,5 MW
	10.500
	nAlb3nia.n Powec''sh.p.k
	35kV
	25,066

	Hec"Verba 1,2" me fuqi (2MW, 3 MW)
	5.000
	"Hydro power Plant Of  Korea" sh.p.k
	35kV
	14,559

	Hec"fiterra" me fuqi1,08 MW
	1.080
	"Hidro Borshi" sh.p.k
	35kV
	11,336

	Hec»Ostren i Vogel" me  fuqi 0,32 MW
	0.320
	"Lu & Co &o Energy" sh.p.
	10kV
	1,041

	Hec"Kozel" me fuqi 0,5 MW
	0.500
	

"E.T.H.H. "sh.p.l<:
	10  V
	1,493

	Hec"Helrnes I" me fuqi 0,8 MW
	0.800
	
	IOII.V
	2,544

	J-!ec"Helmes Z:' me fuqi 0,5, MW
	0.500
	
	10kV
	1,348

	Hec"Qafezeze"me fuqi 0,4 MW
	0.400
	"Caushi  E necgji"sh.p.k
	10kV
	1,953

	Hec"Trebish' me fuqi  I ,775 MW
	1.775
	"SA.GLE. Kompani 11sh.p.k
	10kV
	2,202

	Hec"Mollaj" me ruqi 0,6 MW
	0.600
	"tncteji Xhaci" sh.p.k
	!OkV
	1,275

	Hec fucep'' me f uqi 0,4 MW
	0.400
	"1'ucep" sh.p.k
	10kV
	1,352

	Hec"Tresb4"me fuqi  3,6 MW
	
3.600
	
"'Hec-Treske"sh.p.k
	35kV
	9,001

	Hec' rcska c Re" 5 me fuqi    MW
	
	
	35J;.V
	257

	J-!ec"Sotire1 & 2" me f uqi 2,2 MW
	2.200
	"Hidro Energy Sotire"sh.p.k
	35kV
	7,053




	Hec"Shutine" me tuqi  2,4 MW
	2.400
	"Shutina energji"sh.p.
	lOkV
	2,026

	Hec"Cekrez 1,2" me fuqi (0,23 MW; 0.43 MW)
	0.660
	"Zall Herr Energji 2011"sh.p.k
	6kV
	4,065

	Hec"Qan:" me fuqi  1 MW
	1.000
	"Hec Q:>rr & Kal  nj"sh.p.k
	351:V
	4,789

	Hcc"Bisak" rne fuqi 1,3 MW
	1.300
	"Bardhejana"sh.p.k
	6kv
	4.855

	Hec"Sh.ales" me fuqi  1,08MW
	1.080
	
"Gjoka Konstruksion  Energji"sh.p.k
	35kV
	2,870

	Hec''St[elcen me fuqi  1,174MW
	1.174
	
	35kV
	6,487

	Hec 11$hpelle" me ruqi  400kW
	0.400
	uSatolli" sh.p. k.
	IOk V
	1,794

	Hcc "Trcska I" rnc l'uqi    l 30kW
	0.130
	Star NRG sh.p.k
	IOkV
	835

	Hec "Bicaf' me fugi   3,1MW
	3.100
	"EN -KU"  sh.p.k
	lOkV
	38

	Hec "Leskovik 1" me fuqi  1072 kW
	1.072
	
"Mal:si E lektril:" sh.p.k
	lOkV
	451

	Hec "Leskovik 2" rne fuqi  11001<W
	1.100
	
	10l;.V
	625

	Hec  110renje" me fugi   875kW
	0.875
	"Juana" sh.p.k
	tOkV
	1,178

	Hec "Tamare" me fuqi  750 kW
	0.750
	·wrsEnergji" sh.p.k
	10kV
	880

	Hec "Bene" me fuqi    1000 kW
	1.000
	"Marjabj" sh.p.k
	6kV
	1,358

	Hec "Vithkuq" me fuqi    2.715 MW
	2.715
	uFavina 1" sh.p.k
	35/ 10i<V
	12,461

	Hec "Selce" me fuqi   1600 kW
	1.600
	"Selca Energji" sh.p.l:
	lOI:V
	5,016

	Hec" Kumbull- Merl:urth" me fuqi   0.83Mw
	0.830
	"ON & NAT Energy''sh.p.k
	6kV
	2,292

	Hec "So.saj" me ruqi 8,6 MW
	8.600
	uEn etgo - Sas" sh .p.k
	35 .v
	27,005

	Hec 11Tervol" tnc fuqi  10.6MW
	10.600
	"Hec  i Tcrvolit" sh.p.l;.
	35l;.V
	39,365

	Hec "Radove" me fuqi 2,5 MW
	2500
	"MTC  Energy" sh.p.l:
	lOI:V
	10,040

	Hec"Gursh pa11"rne fuqi 0,84 MW,
	0.840
	
"Gurshpat Eneq" sh.p.k
	10kV
	4,241

	Hec"Gursh pat 2"me  fuqi 0,83 MW
	0.830
	
	10kV
	5,148

	Hec"Bi trica 3"me  fuqi 1,57 MW
	1.570
	"Bistric• 3 Energy" sh.p.k
	6kv
	10,104

	Hec"Hurdhas l"me fuqi 1,71MW,
	1.710
	"Komp Energji" sh.p.k
	6kV
	4,989

	Hec"Pcrrollaj" me fuqi 0,5 MW
	0.500
	"Fatlurn" sh.p.k
	10kV
	663

	Hec"Koxhera j" me fuqi 0,62  MW
	0.620
	11 Koxherri Energji11  sh.p.k
	10kv
	961

	Hec"Kacni" me fuqi 3,87 MW
	3.870
	"Kisi-Bio-Energji" sh.p.k
	201:V
	6,900

	Hec"l..ena l"me ruqi 1,95 MW;.
	1.950
	

11Garna J=;net'ty11  sh.p.l
	35kv
	

12,135

	Hec"Lena 2" rne fuqi 2,3 MW
	2.300
	
	35kv
	

	Hec"Le na 2A" me fuqi 0,25 MW
	0.250
	
	35kv
	

	Hec "Driro" me fuqi 3,408 MW
	3.408
	"Mesopotam Energy" sh.p.k
	351:v
	3,408

	Hec Suelca 1,2,3 (1.504 MW, 0.325 MW, 3.52 MW)
	5.349
	"Strclca Ener&'Y" sh.p.k
	35lw
	5,967

	Hec "U janik 2" me fuqi 2.5 MW
	2.500
	"HP Ujaniku Enere,y'' sh.p.k
	35kv
	5,424




	Hec "Nishove'• me fuqi 1,36MW
	1.360
	11Nishova Energyu sh.p.k
	3Skv
	1,478

	Hec 11Shtika." me fuqi 1,3
	1.300
	11Pe rparimi SK11  sh.p. k
	!Okv
	2,113

	Hec "B:tllenje" me fuqi 1,9 MW
	1.900
	"Ballen ja l?owec MactMesh" sh .p.k
	35kv
	1,590

	Hcc Gavtan&Gavran I
	2213
	"Gavran Enece:t" sh.p.k
	35kv
	731

	Centml Fotovoltaik I MW  (pa sistemuame sistem)
	1.000
	"UKKO"sh.a (U jsjeii.Ka nai. Kocce)
	
	

	
	625,312


Figure 5 Prodhlml neto  Iti!gjltha centraleve prodhuese gjate vltlt 2016 (MWh)



Ne  figuren  me  posbte   paraqitet  prodhimi   neto  vend !s per  vitin  2016  duke eviden tuat: kon ttibutin ne p.rodhim  te I<ESII sh.a.,   si pwdhuesi i vetem  publik si dhe kon tt:ibutet e pwdbuesve te  tjere PLivat/me  Koncesion. Sic;  shihet,  prodhimi  publik
vazhdon te kete peshen kryesore ne prodhimin vendas.


PRODHIMI NETO VENDAS 2016 (MWh)
Total= 7 136 353 MWh



Hu-l!t Prlv:tti!/Konc..njl!ti OST,!00,922
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Figure 6 Prodhlmlneto vendas per vltln 2016

Figura me poshte det.ajon prodhimin neto  vendas gjale muajve I.e vitit. 2016  duke paraqitur  edhe niveli..t1 e kontributit te te gjithe prodhuesve.

KONTRIBUESIT NE PRODHIMIN VENDAS GJATE VITIT 2016 (MWh) TOTAU    7 136 352 MWh
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Figure 7 Kontribuesit ne prodhimin vendas gjate vitit 2016 (MWh)



Figu.rat me poshte  krahasojne p:rodhllnin gjate vitit 2016 me :rezultatet e p:rodhimit te periudhes 2007- 2015.

PRODHIMI NETO VENDAS  GJATE VITIT  2016 (krahesuar me periudhen 2007-2015) (MWh)
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Figure 8 Prodhimi vendas per vitin 2016 krahasuar me periudhen 2007·2015

IPRODHIM!NETO VENDAS 2007-2016 (MWh)   I
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Figure 9 Prodhimi neto vend as per periudhen 2007-2016

Nga  analiza e historikut te prodhimit  te energjise elektrike  te regjistruar ne vend, viti  2016 ka shenuar  prodhimin e dyte me  te  larte  te energjise  elektrike  nga  burimet vendase  te  periudhes  2007-2016.  Prodhimi   maksimal  mujor   per  vitin   2016,  eshte shenuar ne muajin Mars me 940,179 11:\X'h. Ky prodhim i larte eshte  realizuar kryesisht nga hidrocentralet ne administrim te  KESH sh.a.  Prodhimi mujor  minimal  gjate vitit
2016 eshte realizuar ne mua jin Shtator me 331,806 MWh.

Ne  g:raftkun e Figures se meposhtme vihet  re se prodhimi per  vitin  2016  eshte
7,136  G\Vh pra  nje  prodhim mbi  mesataren shume -   vje  are  1985  -  2016  me  rreth
2,434 G\Vh.


HISTORIKUIPRODHIMIT VENOAS 1985-2016 (GWh)
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Figure 10 Prodhimiienergjise elektrike ne vendin tone per per udhen 1985- 2016 (Burim:i KESH,OST)

Prodhimi nga hidt:ocentralet e kaskades se lumit Drin ka peshen kryesore ne prodhimin vendas dhe me poshte paraqiten rezultatet historike te prodhimit nga tre hidrocentralet kryesore ne administrimin e KESH sh.a..

HISTORIKU IPRODHIMITTE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA H/C-et E KASKADES SE  DRINIT (GWh) 1991-2016



Figure 11Historiku iProdhimit te Energjise Elektrike nga HEC-et e Kaskades se Orinit (Burimi:OST sh.a.).

Diferencat ndermjet prodhimeve maksimale  e minimale  rezulton rreth  2.7 here, duke   shprehur  ne  menyre   te  dukshme    shkallen   e  larte   te  riskut   hidrologjik   ne stabilitetin   e  prodhimit  te   energ,1se  elektrike  nga   sistemet  Elektroenergjetike  te mbeshtetur vetem ne HEC-e.

Me  poshte po  deta jojme  prodhimin mujor  te energ,1se elektrike  nga  hidrocentralet e kaskades se lumit Drin.


PRODHIMINETO IENERGJISE ELEKTRIKE NGA H/C-et E KASKADES SE ORINIT GJATE VITIT 2016 (MWh)
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Figure 12 ProdhimiiEnerg]ise Elektrike nga HEC-et e Kaskades se Orinit gjate  vitit 2016 (Burimi:KESH sh.a_ ,OSTsh_a_ ).



Shfrytezimi   i  rezerves hidroenergjetike duke   marre   parasysh   koeficientin  e ngarkimit  te agregateve  sipas tabeles  se meposhtme beri  te mundur qe  te shkarkohen sasi te  vogla  uji nga  portat e  hidrocentraleve, pa  iu  marre  me  pare  energjia.  Keto shkarkime rezultojne te kene  qene te paevitueshme dhe  jane kryer kryesisht  per ruajen
e parametrave te sigurise se digave.

	
	HEC
Fierze
	HEC
Koman
	HEC
VauDejes

	Koefi ienti mesatar i ngarkimit te agregateve (%)
	91
	85
	86

	Faktori kapacitetit
	0.42
	0.41
	0.5














Figura me poshte tregon shkarkimet nga hidrocentralet gjate vitit 2016.


	DERDHJETE UJIT NGA H/C-ET E KASKADESSE DRINITGJATEVITIT2016 (million m3)

	
	JanN
	Shkurt
	Mars
	Prill
	Maj
	Q rsho
	Ko rrik
	Gusht
	Shtator
	T tor
	Nentor
	Dhj tor
	2016

	Fierze
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	242
	0
	242

	Koman
	49
	217
	156
	0
	267
	0
	0
	0
	0
	0
	691
	0
	1,330

	Vau Dejes
	164
	308
	179
	0
	175
	0
	0
	0
	0
	0
	945
	0
	1,607

	Shenim: Me vendimin N3 dt 27.04.2015 te Komisionit te Posacem percaktohet niveli maksimal i /ejuar
i liqenit te Firzes nga 296m miratohet ne 296.5  m



Figure 13 Derdhjet nga HEC-et gjate vitit  2016.



Baseni i HEC-it  te Fierzes funksionon si rregullalor  vieLor i rezerves hidrike, c;:k' a ndikon d rejtpersedrejti dhe ne shftytczimiJl e K.askadcs mbi lumin Drin  (HEC-eve  te Komanit,  te Vaut  te De jes  dhe  te Ashtes),  te cilet fumizohen  kryesish t me uje nga pmrjet e rregulluara te HEC-it  te Fierzes.

Ne figuren 14,  jane paraqihn  ne menyre graftke shkarkimet  e u jit  nga HEC-et  e
Kaskades  se lumit Drin, pet: sec.;lin vit te petiudhes 2002-2016.
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Figure 14 Shkarkimet  e Ujit nga H/C-et e Kaskades se Orinit {2002-2016) {Burimi: OST sh.a).













Me poshte  jepet niveli ne metra i Liqenit te Fierzes per vitin 2016 ne ftmd te c;do muaji.

NIVELIIUQENIT TE FIERZES GJATE VITIT 2016(m)
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Figure 15 Niveli (m Ii Liqenit te HEC te Fierzes gjate vitit 2016.

Te  dhenat historike mbi   nivelin   e  liqenit te  HEC  Pier.ze   per.   periuclhen
1991 - 2016 p raqiten me poshle  duke evidentua.r kuotal minimale e maksimle.





Figure 16 Nlvelllllqenlt tilHEC Flerzl! pi!r perludhi!n 1991-2016.

Me poshte paraqitet grafikisht niveli i ujit ne metra nc t·czetvuann e Fierzes per
<rdo muaj Le vitil 2016, krahasuar  me nivelel mesalare hislorike mujore 1991-2016.





NIVELI IFIERZES GJATE 2016 KRAHESUAR ME (Min,Maks dhe Mesataren historike) (m)
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Figure 17 Nlvell(m) ILlqenlt tl! Flerzl!s nl! raport me mesataren,mlnlmumln dhe makslmumln e perludhes 1991-2016.

Ne Figuren ne vijim paraqiten prurjet per vitin 2016 ne Liqenin e Fierzes krahasuar me prutjet mesatare historike.


	
	
PRURJET MESATARE NE LIQENIN E FIERZES GJATE VITIT 2016 KRAHESUAR ME PRURJET MESATARE  HISTORIKE (m3/sek)
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	Janar
	Shk..t
	Mars
	Prill
	Maj
	Qershor
	Korrik
	Gusht
	Shtator
	Tetor
	Nentor
	Dhjetor
	

	
	1	Pru etmesatare 2016
	368
	344
	337
	225
	294
	162
	40
	19
	94
	199
	446
	136
	

	
	I ••••••• Pru et mesatare llstorike1991-2015
	211
	225
	262
	318
	2S4
	129
	66
	47
	76
	110
	172
	236
	



Figure 18 Prurjet  mesatare mujore (m3/sek.) ni! liqenin e HEC-it Fierzi! gjati! vitit 2016 krahasuar me mesataren historike.


Sis: shihet  gjate  vitit  2016  ka  patur   prurje   mbi  mesataren   historike  gjate tremujorit te pare te vitit  dhe periudhes tetor-nentor  te cilat kulmuan ne nentor  me
446 m3/sek. Me pas, si rezultat i kushteve atmosferike, pati nje ulje drastike te prurjeve dhe gjate muajit nentor  rezultoi se prurjet mesatare mu jore arriten ne 136 m3/sek n je vlere nen mesataren historike  te prurjeve ne liqenin  e Fierzes(rreth 100 m3/sek me e ulet).

N e   grafikun  e   figures  qe   VlJOn    eshte   pamqitur   shfrytezimi hidroenergjetike ne Kaskaden e Drinit gjate vitit  2016.

rezerves





Rezerva energjitike gjate vitit  2016   (GWh)
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Figure 19 Rezerva Energjetike Ditore ne Kaskaden e Drinit gjatevitit 2016  (Burimi:OST).



Kriteret e shfrytezimit te rezerves hidroenergjetike jane pothuajse analoge edhe ne  vitet  pamardhese. Ato  jane mbeshtetur ne  tre  parimet themelore te Rregullores se Shfrytezimit te Digave, te cilat konsistojne ne:

1. Respektimin e kushteve te sigurise se digave.

2.  Shfrytezimin optimal te rezerves hidroenergjetike.

3. Minimizimin e efek teve te permbytjes.


1.2.2  Reali imi i treguesve te prodhimit dhe mena..xhimi i reerves hidrike.

Niveli i liqenit  te Fierzes  ne  fillim te vitit 2016 ka qene  275.86 m dhe  rezerva energjetike 643.7 GWh. Pergjale periudhes se reshjeve Janar-Ma j, ndodhur ne k ushlel e nje  niveh  relativisht  tC ulct ne  Fier7.e, eshte  administruar  situata  duke  pe1punuar  me
perparesi  prurjet   anesore   ne   Koman   ne  polhuaj   te  gjilhe   profilin   0-24h,  duke

minimizuar  keshtu  prod.himin c cncrgjise  nga  I JI•C:

Ficrze.  K jo k a here  te mundur

rriljen  me  shpejlesi  te  nivehl   le  hqenil si dhe  le reerves  energjet:ike.  Me  gjilhe intesitct:i.n e larte te pmrjcvc,  pe•·mcs administlimit optimal te kapacitctcvc gjene ruesc si dhe  menaxh.imit ne  perputh je me Rregulloren e Sh.kar.kimit te Plotave eshte  arritur  te minimizohcn shka rkimct c dctyruara ne T1ec Koman dhc TJcc V.Dcjes.

Ne  periudhen  Qershor  -Tetor  eshte  vijuar me  menaxhimin  e kujdesshem  te reL:erves energjetike, e cila ne fund te muajit Qershor rezultoi rreth 1355 GWh. Gjate kesaj periudhe kryhen remontet e planifikuara (le mesme e proftlaktike) ne te tre Hec­ et  e  Kaskades.  Pe.rmes n je  koordinimi  dhe  bashkepunimi     me  depactamentin  e mirembaj  es, PMU dbe personelin  pergjegjes ne Hec-e, u be e mundur  te realizohen nje sere punimesh te rendesishme ne impjantet e prodhimit  te energjise si dhe punime te tjera civile, qe lidhen kryesisht  me rri*n e sigurise se digave.

Ne periudhen  e mbetur  Tetor-Dhjetor, vi joi  menaxhimi i re<-:etves  hidrike ne men yre qe te garantohej plotesimi i kerkeses se klienteve fundore, fumi imi iOST sh.a. me  energji  per  mbulimin  c  humbjcve  si  dhc  sherbimet  ndilunesc  dhc  venia  ne dispozicion e kapaciteteve te mjaftueshme per rregullim primar , sekondar e terciar te operatorit te transmeti.mit.

Treguesit  e punes se hidrocentraleve me te medhenj te Kaskades se lumit Drin jepen ne tabekn e meposh tme.

	
TREGUESIT E PUNES (gjate  vitit 2016)
	HEC
Fierze
	HEC
Koman
	HEC
VauDejes

	Niveli  mesatar i shfrytezimit (m)
	290.54
	173.27
	74.32

	Renia mesatare e shfrytezimit (m)
	117
	99
	51

	Koefi ienti mesatar i ngarkimit te agregateve  (%)
	91
	85
	86

	Prodhimi vjetor  (GWh)
	1,855
	2,160
	1,111

	Fuqia mesatare  e centralit (MW)
	212
	247
	127

	Faktori kapacitetit
	0.42
	0.41
	0.5




Figure 20 Treguesit e Centraleve.



1..2.3 Gjendja  e TEC-it Vlore.

Edhe gjate vitit 2016 nuk eshte  prodhuar  energji elektrike nga TEC Vlora, por jane realizuar shetbimet  e miremba jLies profilaktike dhe mirembajtjes se programuar te impiantit, sipas nje grafiku vjetor.

Ky TEC  ishLe parashikuar  te vihej ne pune  gjate v1tit 2011, por  per shkak  te defektit ne sistcmin e ftohjes ne TEC Vlora ende nuk eshte mtmdesuar venia ne pune. KESH sh.a. dhe kontraktori i ndertimit te TEC-it  jane ne proces arbitra.zhi (gjyqesor) per zgjidhjen e kundershlive.

1.2.4 Prodhimi nga  HEC-ct Privatc/Konccsion te Encrgjise Elcktrikc



Prodhimi  cll1e kapac.:itetet e HEC-eve  Private dhe me Koncesion  jane paraqilur ne men yre te pennbledbur ne figuren 21.

	l'HODHIMI NGA CENTRAL.ET  PRJ V / KONC 'I'E E NEHGJISE ELEKTfUKE NE VlTI N 2016

	HECET OHE   KAPACITETJ
	MW
	SUBJEKTI
	LJDHJA
	2016

	Hec "Uiez" me fuqi  25,2 MW
	25.200
	

uKututn In tcmational"h.a.
	110  kV
	

42.7,571

	Hec "Shkopet" me fuqi   24MW
	24.000
	
	110 kV
	

	Hec "Bistrica I " me fuqi  22,5Mw
	22.500
	
	110 J;V
	

	Hec 11Bi ttica. 211   me: fuqi 5 Mw
	5.000
	
	110 I<V
	

	Hec "Ashta" rne fuqi    4S,2MW
	48.200
	"Enereji Ashta" sh.p.
	110 kV
	2.76,604

	Hec"Peshqesh 11me fuqi 27,94 MW;,
	27.940
	"Ayen As Energji"sh.a
	220  kV
	107,995

	Hec "Banjc" me ruqi 73 MW
	73.000
	"Devoll Hydropower" sh.a
	110  kV
	69,848

	Hec "Bishnica 2"  me fuqi   2.5 MW
	2.500
	"HEC Bishnica 1,2 "sh.p.k
	110  kV
	12,678

	Hec "Dudhe"  me fuqi   5,8MW
	5.800
	"Wenerg "sh.p.k
	110 kV
	
18,868

	Hec''Truen" me fuqi 2,5 MW
	2.500
	"TRUE N" sh.p.k
	110  kV
	

	Hec"Ternove" me fuqi 0921  Mw
	0.921
	
"DITEKO" sh.p.l<
	110 kV
	1,606

	Hec"G jorice" me  fuqi 4.18 Mw
	4.180
	
	110  kV
	49,412

	1-J.ec "SIIabin je" me tUqi   13,8 MW
	13.800
	"Power Elektrik Slabi n je"sh.p.k
	110 kV
	44,056

	Hec"Bele l"rne fuqiMW  ;
	

19  00
	
"Eu ron  Energy" sh.p.k
	

110  kV
	

156,483

	Hec"To pojan  2" me fuqi 5,8 MW,
	
	
	
	

	Hec"Bele 2"me fuqi 11 MW ;
	
	
"Al b-E nergy" sh.p.k
	
	

	Hec"Topojan I" me fuqi 2,9 MW,
	
	
	
	

	Hec"Orejost I Ri" rnc fuqi 4,8 MW
	
	"Eneteal" sh.p.ll.
	
	

	Hcc "Kios" me  ruqi  2.6 MW;
	2.600
	

"Energy partners AI"sh.p.k
	

110 kV
	

23,367

	Hec "Shkalle" me tuqi  1.3 MW;
	1.300
	
	
	

	Hec "Cerun je-1"  me fuqi  2.3 MW;
	2.300
	
	
	

	Hec "Cerun je-2"  me fuqi  2.8 MW;
	2.800
	
	
	

	Hec 11R t upe" rne fuqi .3.6 MW;
	.}.600
	
	
	

	1-lec "Rapuni 1"  me fuqi   <IMW
	4.000
	"C & S l::!nergy'' sh.p.k
	110 kV
	37,495

	H ec "Rapuni 2" me fuqi    <l.lMW
	4.100
	"C & S Construction Energy" sh.p.k
	110 kV
	8,453

	Hec"Uapaj" me fuqi 13,62 MW
	13.620
	"Gjo.Spa.POWER"sh.p.k
	110 kV
	58,206

	Hec"Le ngarice" me fuqi 8.94 M'W
	8.940
	"Lengarica & Energy" sh.p.k
	110  kV
	29,887

	Hcc"Lura I" rne fuqi 6,54 MW
	
6.540
	
"Erdat Lura" sh.p.l-.
	110 1-.V
	
49,252

	Hec"Lura 2"rne fuqi  4,02 MW
	
	
	110 1-.V
	

	Hec"Lura 3"me fuqi 5,66 MW
	
	
	110 kV
	

	Hec"Malla" me fuqi 5,4SSMW
	5.455
	"C jure Rec" sh.p.k
	110 kV
	5,056

	Hec Prella me fuqi 14.97 MW
	14.970
	'Prelle  E nergji"
	110  kV
	103

	Hec"Lanabret.'liS" me fuqi 5 MW
	5.000
	"Hec La.nabce&ra" sh.a
	35
	36,483

	Hec "Smok thine" me fuqi    9,2 MW
	9.200
	"Albania Green Energy" sh.p.k
	35 kV
	32,761

	Hec "Gjan"  me fuqi	2,%  MW
	2.960
	"Spahiu Gjan" sh.p.k.
	35 kV
	9,295

	Hec "Bogove"  me fuqi   2,5MW
	2.500
	..Wonder power"sh.a
	35kV
	8,751

	Hec "Stranik" me fUgi   4.6MW
	4.600
	
"Hidt'Oinvc:st 1" sh.p.k
	35kV
	8,799

	Hec "Za11 Tore"  me fuqi   3MW
	3.000
	
	3SkV
	9,473

	H ec "Borje" me fuqi    l.SMW
	1.500
	
"HIDROALBANIA Encreji" sh.p.l<
	3SkV
	5,869

	Hec 11Cemalcve II    rne fuqi   2.95MW
	2.950
	
	351-.V
	8,729

	Hec 11Cetnalcve 111    me ruqi   3:t:'I MW
	3.270
	
	3511.V
	10,o92

	Hec "Peshkc"  me fuqi   3.43MW
	3,430
	"Ko& Erei  Encr&'Y Peshk" sh.p.k
	35kV
	14,278

	Hec"Selishte" m e f uqi  2 MW
	2.000
	"Selishte" sh.p.k
	35kV
	5,329

	Hec "Pobreg" me fuqi    12,3 MW
	12.300
	"Energy Pl us"sh.p.k
	35kV
	44,457

	Hec "VIush e" m e f uqi 14.2 MW
	14.200
	"Hec Vlushe" sh.p.
	35kV
	35,761




	Hee "f'agelwg  1,2" me fuqi (3 MW; 3.<1 MW)
	6.400
	"HP OSTROVICA" sh.p.k
	3SkV
	1B,327

	Hec "Koka l" me fuqi 3,2 MW
	3.200
	"Snow  Enerey''sh.p.t.
	35kV
	B,6l0

	Hec "Stmvaj"  me fuqi 3,6 MW
	3.600
	"Stmvaj Energji" sh.p.k
	35kV
	15,156

	Hec"Vetlop" me fuqi 1,52 Mw
	1.520
	"Hydro Salillari Eneri',Y "sh.p.l<
	35kv
	2,044

	Hec"Mortanesh" me fuqi 10,5 MW
	10.500
	"Albanian Power" sh.p.k
	35kV
	25,066

	Hee"Verba 1,2" me fuqi (2 MW, 3 MW)
	5.000
	"Hydro power Plant Of  Korea" sh.p.k
	35kV
	14,559

	Hec"Fterra" me fuqi1,08 MW
	1.080
	"Hidro Botshi" sh.p.k
	35kV
	11,336

	Hee'  freska4"me fuqi  3,6 MW
	
3.600
	
"H<:c-Tre<;sk.e"sh.p.k
	3SkV
	9,001

	Hec' t'eska e Re" 5 me fuqi   MW
	
	
	351-.V
	257

	Hee"Sotire1 & 2" me fuqi  2,2 MW
	2.200
	"Hidro Enere,y Sotire"sh.p.k
	35kV
	7,053

	Hcc"Sh.alcs" me fuqi 1,08MW
	1.080
	
"Gjoka Konstruksion  Enersji'' sh.p.k
	351-.V
	2,870

	Hec"Strelce" m e f uqi 1,174 MW
	1.174
	
	35kV
	6,487

	Hec"Qan" rne fuqi   IMW
	1.000
	"Hcc Q>rr & Kal"'n j"sh.p.k
	.35kV
	4,789

	Hec "Vithkuq" me fuqi   2,715MW
	2.715
	uFa.vin:t 1" sh.p.k
	35/10kV
	12,461

	Hec  11Sasaf' me fuqi 8,6 MW
	B.600
	"Energo -Sas"sh.p.k
	35kV
	27,005

	Hec "Tervol" me fuqi  10.6 M'iX1
	10.600
	"Hec iTervolit" sh.p. l:
	35kV
	39,365

	Hec"Lena  l"me  fuqi 1,95 MW;,
	1.9 0
	
"Garna Encrr;y'' sh.p.t.
	3 kv
	
12,135

	Hec"Lena 2" rne fuqi 2,3 MW
	2.300
	
	35kv
	

	Hee"Lena 2A" me fuqi 0,25 MW
	0.2 0
	
	35kv
	

	Hcc "Driza" me fuqi 3,408 MW
	3.408
	"Mcsopotam Eneq y" sh.p.k
	35kv
	3,408

	Hec Strelc.1,2,3(1.504 MW, 0.325 MW, 3.52 MW)
	5.349
	"Strelca Energy" sh.p.k
	35kv
	5,967

	Hec  11Ujanik 2.. me fuqi  25 MW
	2.500
	"HP Ujanik.u Enetgy" sh.p.k.
	.35kv
	5,424

	Hec "Nish ove" me fuqi 1,36 MW
	1.360
	"Nishova Energy" sh .p.k
	35kv
	1,478

	Hec "Ballenje" me fuqi 1,9MW
	1.900
	"Ballenja Power MartMesh" sh .p.k
	35kv
	1,590

	Hec G vr: n&G!lvran  1
	2.213
	"G•vran Energy" sh.p.k
	35kv
	731

	Hec"Kacni11  me fugi 3,B7 MW
	3.870
	"Kioi-Bio-Energji" oh.p.k
	20kV
	6,900

	Hee "Arrao" me tuqi 4,B MW (Diber)
	4.800
	"Balkan Green  Energy" oh.p.k
	20kV
	13,256

	Hec "Lenie" me fuqi   400kW
	0.400
	
''EM!KEL 2003"sh .p.k
	10k V
	2,9BO

	Hcc "t;orovodc" me fuqi 200 t.W
	0.200
	
	lOkV
	864

	Hec "Bulqize" me fuqi 0,6 MW (Diber)
	0.600
	







"Ball<an Gtecn  Energy" sh.p.k
	10kV
	1,933

	Hec  11 Hornesh" me ruqi 0.395 MW (Diber
	0.395
	
	IOkV
	269

	Hec "Orgjost" m e f uqi 1,2 MW (Kukes)
	1.200
	
	10kV
	4,797

	Hee "Lekbiba j" me fuqi 1,4 MW (I'ropoje)
	1.400
	
	10kV
	.2B5

	Hec "Dukagjin" me fuqi 0,64 MW (.Shkoder)
	0.640
	
	10kV
	2,292

	Hee "Mar jan" me fugi 0,2 MW (Korce)
	0.200
	
	10kV
	SB3

	!":lee "Lozhan" me fuqi 0,1MW (Koree)
	0.100
	
	lOkV
	2<13

	Hec "Barmash"  me fuqi 0,83 MW (Kolonje)
	0.830
	
	10kV
	1,495

	Hec "Tresl<c 2" me fuqi 0,25 MW (Korce)
	0.250
	
	lOkV
	796

	Hec "Nikolice" me fuqi 0,7 MW (Korce)
	0.700
	
	10kV
	1,803

	Hec "F'unotes" me ruqi 1,92 MW (Li bt"zhd)
	1.920
	
	IOkV
	6.035

	Hec "Lu nik" me fuqi 0,2 MW (l.ibr<lzhd)
	0.200
	
	10kV
	1,183

	Hec "U janik" m e f uqi 0,63 MW (Skrapar)
	0.630
	
	10kV
	1,639

	Hec "Le hnice" me fuqi 0,38 MW (Sacande)
	0.380
	
	10/6kv
	732

	Hee "Velcan" me fuqi 1,2 MW (Koree)
	1.200
	
	10kV
	3,4B8

	Hec "Ra jan " me fuqi 1,02 MW (Kolon jc)
	1.020
	
	lOkV
	2,544

	Hec "Lure" me fuqi 0,75 MW (Dibcr)
	0.750
	
	10kV
	808

	Hcc "Xhyre"  rnc fuqi   570 kW
	0.570
	uAmaln sh. p.k.
	lOW
	2,464

	Hcc "Mutdhar  I" me fuqi   2.68MW
	2.680
	
"HydroEnergy "sh.p.k
	10kV
	14,661

	Hec  11MucdhaJ.: 2" me ruqi    IMW
	1.000
	
	IOkV
	7,914

	Hec "Dish nice" me fuqi   0.2MW
	0.200
	"Dishnica Energy"sh.p.k
	10kV
	685

	hec "Lubonje"   me fuqi   0.3Mw
	0.300
	''Eiektro Lubonje" sh.p.k
	10kV
	406

	Hec"Shemri.. me fuqi  1 MW
	1.000
	
"Erald  Energjitil" sh.p.k.
	10kV
	2,484

	Hee"Mgulle" me fuqi 0.28 MW
	0.280
	
	10kV
	1,912

	Hec"Kryezi  1" me  fuqi  0.6 Mw
	0.600
	"Bekim Energjitik" oh.p.k
	10kV
	4,095

	Hec"Carshove" me fuqi 1.5 Mw
	1.500
	
"ERMA MP" sh.p.k
	!OkV
	3,771

	Hcc"Ura c Dashit'' rne fuqi I ,2MW
	1.200
	
	lOW
	10,336

	Hec''Gizavesh" me Cuqi 0.5 tvfW
	0.500
	"Doslu Enerey'' sh.p.l<
	lOW
	2,533

	Hec''Ostren iVogel'' me fuqi 0,32 MW
	0.320
	"Lu &. Co Eco Energy" sh.p.k
	10kV
	1,041

	Hec"Kozel" me fuqi 0,5 MW
	0.500
	"E.T.H.H. "sh.p.k
	10kV
	1,493




	Hec"Helmes  " me fuqi 0,8 MW
	0.800
	
	IOII.V
	2,5•14

	Hec"Helmes 2:' me fuqi 0,5, MW
	0.500
	
	10kV
	1,348

	Hec"Qafezeze"me fuqi 0,4 MW
	0.400
	"C.ushi E necgji"sh.p.k
	!OkV
	1,953

	Hec"Trebish' me fuqi 1,775 MW
	1.775
	"SA.G LE.Korn pani "sh.p.il.
	!OkV
	2,202

	Hec"Mollaj" me fuqi 0,6 MW
	0.600
	"Enecgji Xhaci" sh.p.k
	!OkV
	1,275

	Hec-rucep" me f uqi 0,4 MW
	0.400
	"'l'ucep" sh.p.k
	!OkV
	1,352

	Hec"Shutine"me fuqi  2,4 MW
	2.400
	"Shutin3 energji"sh. p.k.
	!OkV
	2,026

	Hec "Shpelle" me fuqi   400 kW
	0.400
	"Sarolli" sh.p.k
	!OkV
	1,794

	Hec "Tt·csh:a. I" me fuqi   130kW
	0.130
	Star NRG sh.p.k
	10ii.V
	835

	J-lec "Bicaf' me fuqi  3,1MW
	3.100
	"E N -KU" sh.p.k
	!OkV
	38

	Hec "Lcsltovik l " rne fuqi  1072 k.W
	1.072
	
"Maksi Elektrik'" sh.p.l<
	10ii.V
	451

	Hec "Leskovik 2" me fuqi  1100 kW
	1.100
	
	!OkV
	625

	Hec 110cenjii11  m<: ruqi   875 kW
	0.875
	'1u n:a" sh.p.k
	!OkV
	1,178

	Hec "Tamrtre" me fuqi  750 kW
	0.750
	'Wf S E nergji" sh.p.k
	!OkV
	880

	Hec  11Seke" me fuqi   1600 i<W
	1.600
	"Selca Hnergji" sh.p. k
	!OkV
	5,016

	Hec "Ro.dove" me  fuqi 2,5 MW
	2.500
	"MI'C  Energy" sh.p.k
	!OkV
	10,040

	Hec"Gursh pat !"me fuqi 0,84 MW,
	0.840
	
"Gurshpat Er1ergy11   sh.p. k
	!OkV
	4,2•11

	Hec"Gurshpat 2"rne  fuqi 0,83 MW
	0.830
	
	10kV
	5,148

	Hec"Perrolla j" me fuqi 0,5 MW
	0.500
	"l"atlum11   sh.p. k
	!Ok V
	663

	Hcc"Koxheta j" me fuqi 0,62 MW
	0.620
	"Koxheni Encqji" sh.p.k
	l Okv
	961

	Hec "Shtib" me fuqi 1,.3 MW
	1.300
	"Perp:u:imi SK" sh.p.k
	1 0kv
	2,113

	Hec 111Abinot -Mrtl11   rnc fuqi  0.25MW
	0.250
	"Ans.ar:a Konccnsion" sh.p.k
	6f.V
	383

	Hec"Belesova !" me fuqi  0.150 MW
	0.150
	"Kockis 2009" sh.p.k
	6kV
	280

	Hec "Mu h ur" me fuqi 0,25 MW (Diber)
	0.250
	"Bal kan Green Energy" sh.p.k
	6kV
	841

	Hec"Pic!l.r 1" me fuqi 0,2 MW
	0.200
	"Peshku Picor  " sh.p.k
	6kV
	531

	Hec "Klos"  me fuqi    !,9  MW
	1.950
	"Malido-Energji"sh.p.k
	6kV
	3,656

	Hec "Zergan" me ruqi 0,625 MW (Diber)
	0.625
	"Balkan Green Energy" sh.p.lt
	6kV
	1,225

	Hec "Kerpice" me fuqi0,42MW (Gramsh)
	0.420
	11Balkan Greennergy.. sh. p.t.
	6i<V
	705

	Hec "Bonh" rne fuqi 0,2.5 MW ('Satande)
	0.250
	"Balkan Green  Encrt,'Y" sh.p.lt
	6kV
	914

	Hec"Cekrez 1,2" me fuqi (0,23 MW; 0.43 MW)
	0.660
	"Z. II Herr Energji 2011"sh.p.k
	6kV
	4,065

	Hec"Bisak" me ruqi  I) MW
	1.300
	"B:u.dhgjana"sh.p. k
	6kv
	4.855

	Hec "Bene" me fuqi    1000 kW
	1.000
	"Marjk<tj" sh.p.k
	6kV
	1,358

	J-!ec" Kum bull- Merkurth" me fuqi   0.83Mw
	0.830
	"DN & NAT Energy''sh.p.k
	6kV
	2,292

	Hec"Bi trica 3"me fuqi 1,57 MW
	1.570
	"Biotrica 3 Energy" oh.p.lt
	61<v
	10,104

	Hec"l-!urd has   "me fuqi 1,71MW,
	1.7!0
	11 K.omp Energji" sh. p.k
	6kV
	4,989


2,044,73.5


Figure 21Prodhimi iEnergjise Elektrike nga HEC·et Private/Koncesion per vitin 2016 {Burimi: OSHEE sh.a, KESH sh.a).


	H/C PRIV/KONC SIPAS NlVEUT TE TENSIONIT TE PIKES SE LIDHJES

	Nr.lmpiautcvc 	Nr. Subjcktcvc	Kapacitcti MW 	Prodbimi 2016 (MWb)

	220,110 Kv
	32
	20
	345
	1,382,940

	35 Kv
	38
	31
	150
	465,194

	20 Kv
	2
	2
	9
	20,156

	10 Kv
	53
	31
	46
	140,246

	6Kv
	14
	12
	11
	36,199

	
	139
	96
	561
	2,044,735

	

	H /C PRIVATE/KONCESION SIPAS KAPACITETIT T:E: INSTALUAR

	
	Nr.lntp_ianteve
	N r. Su bjekteve
	Kllpaciteti MW
	l>rod him i 2016_ (MWh)

	MRI15MW
	6
	
	221
	882,017

	2-1..5 MW
	57
	
	272
	951,50.1)

	0-2MW
	76
	
	69
	211,212

	
	139
	96
	561
	2,044,735




	TE DH ENA MBT SUBJEKTET DH E TMPT ANTET PRTVATE/ KONCESTON, TE CTLAT NUK KANE PATUR KONTRATASHIT- BLERJE ME  FPSH  APO FSHU GJATE VITIT2016

	HECE'l" 01Hl  KAI'AClTE'l"l
	MW
	SUJ3jEK'l"1
	LIDHJA
	2016

	Hec "U iez" me fuqi  25,2 MW
	25.200
	

uKuru m lntem:.1tion ar' sh.a.
	lO! kV
	

427,571

	H ec "Shkopet 11  me fuqi    24MW
	24.000
	
	110 kV
	

	Hec 11Bistdca I " me ruqi 22/>Mw
	22.500
	
	110kV
	

	Hec "Bistrica 2" me fuqi  5 Mw
	5.000
	
	110 kV
	

	Hec"Pcshqesh"rnc fuqi 27,94 MW;,
	27.9<W
	"Ayen As Encreji"sh.a
	220k.V
	107,995

	Hcc "Ban jc" rnc fuqi 73 MW
	73.000
	"Devoll Hydropower" sh.a
	l!Ok.V
	69,848

	
	177.641)
	
	
	605,413




TE  DHENA MBI SU BJ EKTET DHE IMPIAN'fET PlUVATE/KONCESION, TE CILAT  KANE PATUR KONTRATA  SHIT- BLERJE ME  FPSH  APO FSHU  GJATR VTTTT2016
N UMRI IMPIANTEVE	I KAPACITETI   I  NUMRI  SUBJEKTEVE    I	I  PRODHIMI
133 I MPlANT£ 	I	384MW 	I	93 SUBIEKTE 	I	I 1439 321MWh


N je central Fotovoltaik i UKK.O sh.a. me kapacitet rreth 1 .MW ka prodhuar  per nevojat e sa j  dhe ka pasur n je kontrate bilaterale me OSHEE sh.a. nepennjet se ciles rakordohet sasia e prodhuar dhe sasia e konsumuar. Diferencat sistemohen ne sasi energjetike per prodhim mete madh.

Prodhimi  i ketij centrali nuk eshte  perfshire ne bilancin energjetik te OSHEE
sh.a. pasi nuk jane kryer rakordimel e nevojshme sipas kontrates ndermjet tyre.

Pxodhi.mi  ipexgjitl1sbem  neto  pee vitin 2016 nga. gjeneruesit  pt:iva.te/koncesion
ishte  2,044,735  MWh  ose  28.6  %  e  prodhimit  te  pergjithshem  venda.s  7,136,352
MWh.



CENI1W..BT

,..,


SUBJEb.'TI	U.lfAl  Sm!lt  .... lliLL IUJ   Ql:UIOl  t:OllD  cum UITATO l TETO k  KDmlk DmtOl     liM

PRODHIMI NEMWh ICENTRALEVEQEKANE HYRENEPRODHIM G]ATE VITIT2016
IAPAmn
l lec"C.rJU!m l'mefuqi 3.27 MW 	3.27 "tUDROALIJANIA l!.n.rg ji'shpk	0      9&1   1,188  1,141  1, 6 6'12        .IJS      212	.1(!       911       1,m 	l84     rl,IJ'J2
Hec"Ujw2" nduqi2,1MW	H' HP Uj•.W.Entrgy"•hpk	.lllv	0      1,143  1,003    190    m 	312	0 	0 	.II   ll7 	Ill 	2Sl     1,424
H:.c"1\.,J.:ow.''"''ruq; \36 MW	IJ6 •NidliWJ. Energy">hp\; 	.lllv	0      I!XI    J.IO       181)   2()1	100 	0	0	Q	0	17	0     1,478
Hec"l'nno•   fl't. hrqi 0021 Mw 	0.921' DITEKO'•hpk	Il l kV 	6 3,022  1,921	(9)	4    161	161       (I	638	312

l lec"V.,top' ...ruqi 1112Mw	1.12 'Hydro S.liUari llne'shpk	.lllv	0

I 0    221    678	361	0	0	0    llO	270 	114     21,)44

Hec"''rebillrt'me fuqi l,m MW 	Llil 'SA.GlE.K<>rlJ'AIU .hpk	IOkV	0 	0       BS    WI 	IJIJ	0	0	18   231	642 	232      2,202
Ht:c"Kulihc.rJ.j" nl!ruql 0162 MW 	0.62 •Kuxhcni Encr:ji";hpk	IOiv	0 	0     188    227	j\	19	6	l8     B4 	ItA!	11 	\161

flee"Shrlb'fl't. hrqi l,l MW	I..I 'P<rp. rimi Sh"' shpk	IOiv	0
I lee "Uallenje" n-.!uqi \9 MW 	1.9' Uallen ja Polftr Mart>nesh"shpk    .lllv	0

I 0   I,Ill     411	236	2	0	Ml	14 	22l 	68     2,113
I 0 	0    710	13	0	0	0    292	4l7	17     I,I!XI

Hec"Mall>'mefuqi4ll MW	1.411 ' Gj.,cRec' •hpk	IIO kV	297     183	246    1,611    000	718     1,016
Ht:c"l'wri 2" n:(uqi  UM W	4.1 (I( & S C..ott>1rudiun F.nt:rgf•pk	IIO kV	2	718   426   460     1,808      453
Hec"B•nj<'...rnqi1lMW	13 'lleroll Hyd ropoW<r'r.lu	IIO kV	2,066   19,'1ll   274, ll   2338	69,848
l lec"Uor je' n..fuqi  15 MW	1.1 "tUDROALIJANIA l!.n.rg ji'shpk								      1,411      3,069 	l,lSl    l,S69 tlec"''re•be Re" I nduqi   MW		' tlet·Tft'JI:t"mpk	0	0	0	0	0	G	a 	0 	0 	247 		II	217
Hecvmm&GmJn I	221l'"'"'"e.nert:Y"<hpk	168	164	731
l·lec PreUa  ..fuqi 14.97 MW	14.97 •Pre-De B.ntr(p•	IIO kV 	10.l	IOJ
llh._41)4

Figure 22 Prodhimi nga HEC --i!t private qe kane filluar  prodhimin  gjate 2016.



Ne  tabekn 22, eshte paraq1tur prodh1m1 vjetor  neto 1 energj1se elekttike 1 HEC­
eve qe kane hyre ne prodhim gjate vitit 2016.
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Figure 23 Ecuria e Prodhimit  nga HEC-et prod hues me perparesi (Burimi: ERE).



Ne   graft.lnm  e  Figures  23  eshte   paraqitur  ecuna  e  pro<.Uumit  nga   HEC-et prodhues me perpares1  private   ose te dheoe  me kon<;ens1on (deti 15 M\Xl), s1 dhe oga HEC Ashta gjate periudhes  2006 - 2016.

Nga graftku vihet re rit:mi i larte i rritjes se prodhi.mit uga HEC-et  e dheue me konc;ension, vec;anerisht  gjate  periudhes  2008-2016.  Nje  rrit je  e  konsid.erueshme  u verejt gjate vitit 2013 dhe 2016.

Ne  gra.fi.kun  e  figures  24  jane paraqitur  te  ardhurat  nga  shitjet  e  energjise elektrike  te subjekteve private  tek KESH/FPSH, OSHEE/FSHU.

TQ ardhurat e reallzuara nga Prodhueslt me Perparesl(mlllone lek9)


12.000


10,822


1.0,000

8.000

6.(100

4.000


2.000	1,118

1,008


2006	2007	2008	2009	2010 	2011 	2012	2013 	2014 	2015 	2016

- iotal i	-e-HEC-et ck>istuese total	.-.-HEC-elc rinj me ruqi tC ir)statuar deri 15 MW	-e-HEC Ashla


Figure 24 Te ardhurat e realizuara nga shitjet e prodhuesve me perparesi (Burimi: OSHEE sh.a + KESH sh.a).


1.2.5 Efis;ienca e Prodhimit te Energjise  Elektrike

Efic;enca e  prodhimit  te energjise elektrike te sistemit  tone  Elektroenergjetik  per vitin 2016 vleresohet si me poshte:

• Aku.muhmi i energjise elektrike ne  forme  rezerve  potenciale  hidroenergjetike eshte kryer ne perputhje me situatat hidrike dhe nevojave per energji;

• Eshte   kryer  opti.mizi.m i  prodhi.mit  dhe   import/eksportit  ne   fi.mksion  te nevo jave per energji elektrike;

• Eshte realizuar mbulimi i pikut te ngarkeses;

• Eshte pershtatur proclhimi publik sipas kushteve hidrologjike;

• Shkarki.met e ujit jane kryer per mbrojt jen e sigurise se digave;

1.3 Transmetimi i Energjise Elektrike


1.3.1 Veprimtaria e OST sh.a.

Veprim taria  e Transmetimit te  Energjise  Elektrike  kryhet   nga   Operatori  i Sistemit   te Transmetimit  (OST  sh.a.),  nje    shoqeri   publike  me  100%  Le  aksioneve shteterore. OST sh.a. eshte  krijuar ne vitin 2004, si rezulta t i reformimiL dhe  ndarjes se Koocpo.cates Elektcoenecgjetike Shqiptace, oga nje shoqeri  e organizuar vertikalisht  qe ktyente  funksionet e gjenetimit, t.ransmetimit dhe  shperndar jes  se e.oexgjise elektt:ike, ne tre shoqeri  te vec:;:anta.

Ne zbatim  te Ligjit N r. 43/2015 "Pet: Sektorin e Energjise Elekttike".

"Sistemi  i Transmetimit" eshte sistemi i perdotu.r per transmetimin  e energjise elektt-ike ne tension  te larte dhe shume  te larte, i lidhur ne paralel me sistemet  e vendeve  te tjera, qe perfshin midis  te t jerave linjat, stmkturat mbeshtetese, pajisjet  transformuese dhe kyc:;:ese/ shkyc:;:ese   per   levrimin   e  energjise   elektrike   te   klientet   ose   ne   rrjetin   e shperndarjes, pa perfshire fumizimin.

OST  sh.a.  ktyen  funksionet e Operatorit te  Rrjetit  te  Transmetimit, Operatorit  te
Sistemit Le Dispec:;:erimit dhe Opera torit te Tregut.

OST sh.a. garanton kapacitetet e nevojshme transmeh1ese per:

(i)        furnizimin e panderprere me energji elektrike  te nenstacioneve te sistemit te shphndarjes, si dhe  klienleve  le energjise  eleklrike  te lidhur  direkl  ne rrjetin e transmetimit,
(ii)	transmetimin e enexgjise elekttike  te prodhuar oga bu titnet e vendit,
(iii)	si dhe per tranzitimin dhe shkembimet e oevojshme me veodet  e ra jonit.



Ne  kete kuader  ai zhvillon  sistemin  e transmetimi.L ne perput:hje me kerkesat  afatgjata te furnizimiL te vendit me energji elektrike, me planet e zhvillimit  te burimeve te reja te energjise  elektrike  dhe  koordinon  zhvillimin  e  n:jetit  te interkoneksionit me  vendet fqinje.   OST   sh.a.  dispec:;:eron sistemin   Elektroenergjitik  nepermjet  menaxhimit  te tlukseve te energjise ne sistem, duke marre pa.rasysh realizimin e te gjitha sherbimeve ndihmese qe lidhen  me qendrueshmerine e sistemit  si dhe  shkembimet me sis temet e tjera.

N jc rol i rendcsishem eshte  dhc  ai i Opcrato1-it tc Trcgut  te Encrgjise  Elcktrike, fm1ksionet e te cilit po zgjerohen  gradualisht  me hapat  qe po  hidhen  per krijimin dhe konsolidin1in  e nje tregu te lire dhe konkurrues te energjise elektrike ne rajon.

G jate  vitit  2016  Operatori  i  Tregut   ka  zhvilluar   rregullisht   ankandin   vjetor, mujor   dhe  ditor  te  kapaciteteve   te  iJltedwnjeksionit  per  kufit-in Shqipet:i-K.osove, ndersa  per kuf111jte e tjere ky ankand  zhvillohet  nga Zyra  e Koordinuar e Ankandeve per Europen Juglindore SEE CAO.

Operat01-i i Tregut  ne perputhje me Rregullat e Tregut  te Encrgjise Elektrike  ka kryer  procesin   e  perga.titjes  se  pasqyrave  f111anciare  per  shlyerjen   e  detyrin1eve  te ndersjellta per pjesemarresit e tregut.


1.3.2 Asetet dhe Zhvillimi i Sistemit te Transmetimit

Sistemi  i Transmetimit te Energjise Elektrike  te Shqiperise perfshin   te gjitha linjat  me  tension  400  kV,  220  kV,  110  kV  dhe  nens tacionet  lidhese  midis  tyre  qe shet:bejne per transmetimin  e energjise elektrike dhe inte.rkon jeksionit nderkombetat:.

Gja tesite e linjave te sis temit te transmetimit, sipas nivelit  te tensionit  jane:


• 	Lin jat e transmetimit 400 kV

• 	Lin jat e transmetimit 220 kV

445.6 km

1150.3 km



• 	Linjat e transmetimit 150 kV

• 	Lin jat e transmetimit 110 kV

34.4 km

1586.5 km




Ne perberje  te linjave te mesiperme perfshihen dl1e linjat e interkonjeksionit me vendet fqinje:

• 	Lin ja e interkon jeksionit 400 kV Zemblak (Shqipe1-i) - Kardia (Greqi)

• 	Lin ja e in terkonjeksionit 400 kV Tirane (Shqiperi) -Podgorice (Mali i Zi)

• 	Lin ja e .interkon jeksion.it 400 kV Tirane  (Shqiperi)- Prishtine  (Kosove)

• 	LiJlja e in terkon jeksionit 220 kV Fierze  (Shqiph-i) - Pt:izren (Kosove)

• 	Linja e .interkon jeksionit 220 kV Koplik (Shqiperi)  - Podgorice (rvfali i Zi)

• 	Lin je e in terkonjeksionit 150 kV Bisttice (Shqipeti) -Myrtos (Greqi).

Kapacitet:i i  shkembimit   me  vendet   fqinje  eshte  i mjaftueshem   per  te  realizuar shkembimet e nevojshrne dhe tranzitimet e kerkuara nedo kohe.
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Figure 25 Struktura e Sistemit te Transmetimit te Shqiperise.
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Figure 26 Sistemi i Transmetimit Shqiptar.


	Fuqia transformuese e nenstacioneve te sistemit te transmetimit
sipas nivelit te tensionit

	Emertimi
	Njesia
	Fuqia

	Transformatore 400/220 kV
	MVA
	1,200

	Transformatore 400/110 kV
	MVA
	300

	Transformatore 220/110/20 kV
	MVA
	240

	Transformatore 220/110/TM kV
	MVA
	2,120

	Transformatore 220/20 kV
	MVA
	126

	Transformatore 150/110 kV
	MVA
	40



	Gjatesia e Linjave dhe Kabllove te Transmetimit (OST)

	Voltazhi{kV)
	Gjatesia {km)

	
	Linja Ajrore
	Kabull

	400
	293.6
	

	220
	1150.3
	

	154
	34.4
	

	1.10
	1576.15
	6.3

	Total
	3054.4
	6.3




	Kapaciteti i Transformatoreve (MVA)  (OST)

	ElllriI NCnstacionit
	Numri
Transform.
	Fuqia
	Voltazhi

	
	
	Tl(MVA)
	TI(IN)
	TM(IN)
	TlJ(kV)

	FI(RZA
	1.
	30.0
	)42.0
	UJ.O
	10.5

	FIERZA
	2
	30.0
	242.0
	121.0
	10.5

	VAU DEJA
	1
	120.0
	230.0
	121.0
	10.5

	VAU DEJA
	2
	120.0
	230.0
	121.0
	10.5

	KOPLIKU
	1
	90.0
	220.0
	115.0
	38.5

	BURRELl
	1
	60.0
	230.0
	115.0
	11.0

	BURRELl
	2
	60.0
	230.0
	121.0
	11.0

	lii\ANAl
	1
	120.0
	220.0
	115.0
	37.6

	fii\ANAl
	2
	120.0
	220.0
	115.0
	37.6

	lii\ANAl
	3
	120.0
	220.0
	11  .0
	37.6

	lii\ANAl
	4
	63.0
	220.0
	
	21.6

	liR/\N/\1
	s
	c,:}.O
	no.o
	
	2]..6

	lii\ANA2
	1
	300.0
	400.0
	230.0
	20.0

	TIRAN/\2
	2
	300.0
	400.0
	230.0
	20.0

	TIR/\N/\2
	3
	120.0
	220.0
	llS.O
	20.6

	TIRANA2
	4
	.120.0
	no.o
	ns.o
	?0.6

	RRASHBULL
	1
	100.0
	220.0
	115.0
	20.0

	RRASI  I 61Jll
	2
	100.0
	220.0
	115.0
	20.0

	SH.ARRE
	1
	100.0
	225.0
	130.0
	15.0

	SH.ARRE
	2
	90.0
	220.0
	115.0
	38.5

	ELBASANl
	1
	90.0
	220.0
	115.0
	38.5

	tLBASANl
	2
	90.0
	220.0
	11  .0
	38.

	t 6ASAN1
	3
	120.0
	220.0
	115.0
	37.6

	ELBASAN2
	1
	300.0
	410.0
	220.0
	30.0

	ELUASI\N1
	2
	300.0
	4)11.0
	no.o
	lll.O

	Htr\1
	1
	120.0
	220.0
	115.0
	37.6

	FEI RI
	2
	.120.0
	220.0
	115.0
	37.6

	FI(RI
	3
	.120.0
	no.o
	us.o
	37.6

	BABKA
	I
	100.0
	220.0
	115.0
	37.0

	BABICA
	2
	100.0
	220.0
	115.0
	37.0

	ZEMOLAK
	1.
	150.0
	400.0
	us.o
	20.0

	ZEMBLAK
	2
	150.0
	400.0
	115.0
	20.0

	OISTRICA
	I
	40.0
	170.0
	115.0
	G.O

	TOTAL
	
	4026.0
	
	
	



1.3.3 Bilanci i energjise elektrike te transrnetuar nga OST sh.a.

Ne  tabelen e meposhtme para.qitet bilanci energjitik  i OST sh.a.. per   vitin 2016 krahasuar  me ate te vitit 2015 (G\Vh).





	Nr.
	Bilanci Energjetik iOST sh.a  (GWh)
	2015
	2016

	I
	ENERGJITOTALE NE SISTEMIN E TRANSMETIMIT
	7,830
	8,462

	1
	- Prodhimi vendas
	5,475
	6,636

	2
	- Energji ne marrje
	2,355
	1,827

	II
	ENERGJIA TOTALEE TRANSMETUAR
	7,672
	8,272

	1
	- Energji ne dhenie
	956
	1,869

	2
	- Energjie transmetuar per OSHEE sh.a.
	6,106
	5,901

	
3
	- Energjie transmetuar per klientete lidhur ne
rrjetin e transmetimit
	
610
	
503

	Ill
	HUMBJE NE SISTEMIN E TRANSMETIMIT+NV
	159
	190

	
	HUMBJE NE SISTEMIN E TRANSMETIMIT+NV(%)
	2.03
	2.25




Figure 27 Bilanci Energjetik iOST sh.a per vitin 2016 krahasuar me ate te vitit 2015 (GWh).


1.4 Gjendja  e Pergjithshme e Sistemit te  Energjise Elektrike referuar    Nenit   25  te   Ligjit   Nr.   43/2015   "Per   Sektorin e Energjise Elektrike".

a)  Siguria Operative e Rrjetit.

N je nga detymt  kryesore  te OST-se  eshte sigmimi i aftesise afatgiate te Sistemit per te plotesuar  kerkesen e arsyeshme  per transmetimin e energiise  elekt1ike, duke opemar, majtur   dhe   zhvilluar   ne  menyre   te  sigurte,  te  besueshme  dhe   eflkase  Sistemin   e Transmetimit, duke kontribuar njekohesisht ne sigurine e fumizimit nepennjet sigurise se Sistemit  dbe kapaciteteve  Le qendrueshme te transmetimit.
:Ouhet   Lbeksuar  se  me   venien   ne  pune   Le  lin jes   400  kV  Elbasan2  - Ti rana2  - Podgorica2, dhe n/ s t 400/220/110 kV Tirana2, siguria e opetimit l:e nietil transmel:ues eshte   rrittlr   se   tepenni.  Per   me   teper,   me   ndertimin  e   linjes   tjeter   te   re   te interkonjeksionit Tirana2 - KosovaB,  e cila eshte  gati per  tu  vene  ne operim, rritet edhe me tej siguria e operimit te sistemit. Me i.nvestimet e bera ne rrjet:i.n e transmetimit d.he sidomos  me  venien  ne  pune  Le  sislemil  te kontroll monilorimil SCADA/EMS, OST  sh.a.  siguron  sherbime  me  cilesi te larte  per  te gjithe  perdoruesit e Sistemit  te Transmetimit, ba:t:uar ne  standartet dhe  praktikat  me  te mira,  te cilat  aplikohen nga

opcratoret  c sistcmeve  te transmetimit  tc ENTSO-E, duke kontribua.r nc zhvillimin ekonomik  te Shqiperise dhe shkembim  te sigurte dhe cilesor te energjise elektrike ne vend dhe rajon.
Sigurine operative te rrjetit, OST sh.a. e garanton nepennjet  zbat:imit te kodit te operimit, pjese e Kodit te R1ietit te Transmetimit, i cili percakton kerkesat minimale te qa.rta dhe objektive per sigurine e punes ne kohe reale, dhe arritjen e qellimit hyesor per te mbajtur ne opetim  te vazbdueshem Siste.min Transmetues Shqiptar te ndedidhur me Sistemin  Europian  te Transmetimit  (zona sinkrone  e Europes  Kontinentale)  ne menyre  qe  te kontribuoje  per nje  kuader  te ha.rmonizuar per  zbatimin  e  Ligjit Nr.
43/2015 "Per  Sektorin  e Energjise  Elektrike" dhe  per  te siguruar mos-diskriminim, konkurrencen  efektive  dhe  funksionimin  eftkas  te  tregut.  Rregullal per  Sigurine  e Operimit paraqesin principet e sigurise operative ne aspektin e nevojave teknike, duke konsideruar  operimin  e  tregut  ne  pajtueshmeri  dhe  ne  mbeshtetje  me  sigurine  e furnizimit.  K.eto  patime  te  sigutise  operative   jane  thelbesore  per  OST-ne   per  te menaxhuar  pergjegjesite e saj pe1· fuuksio.oimin  e Sistemit  ne interkon jeksion, me nje nivel te laJ:te te koot-di11imit, besueshmerise, cilesise dhe stabilitetit.  N je objektiv ky<;: i OST-se  eshte  arritja e  nje kuadri teknik te harmonizuar  dhe  te qendrueshem,  duke perfshire  zbatimin  e  te gjitha  proceseve   te  nevojshme  te  kerkuara  per  sigurine  e operimit, duke marre parasysh sfidat aktuale dhe te prilura, perfshire rritjen e shpejte te burimeve te riperteritshme le energjise dhe ndikimin e tyre ne operimin e Sistemit. Garant:imi i Sigurise Operacionale,  besueshmerise  dhe cilesise nenkupton  sigurimin e nje niveli te perbashket  te sigUt:ise brenda Sistemit Ioterkonjektiv  Europiao, qe kerkon bashkepunimin e ngushte te OST-ve, Sistemeve te Shperodru·je-ve, dbe Perdotuesve  te rendesishem  te Rrjetit. Ne menyre qe te percaktohen  kerkesa te qa.rta dhe objektive, nga ana e OST-se jane konsideruar kategorite e meposhtme:


Gjendjet e Sistemit
Monitorimi i vazhdueshem i situates se Sistemit, bazuar ne sistemin SCADA, me vlerat e  matura   ne  kohe   reale  (realizuar  nga  Qendra   e  Re  Dispe<_;:er)   te  parametrave operacionale, me infonnacione pennanente online te gjendjes se ndersjellte I.e Sistemit midis OST-ve fqinje, ben te mundur vleresimin efektiv te situates se Sistemit, dhe gjithashtu mundeson pergatitjen e veptimeve permiresuese, ne menyre qe te mbahet Sistemi ne  nje gjendje nom1ale apo  te kthehet  ne normalitet  sa. me shpejt  te jete e mundur ne rasle te avarive. Monitorimi i gjendjes se Sisternit kontribuon  per nje sjellje koherente cllie te koordinuar  te Sistemeve te nderlidhura te Transmetimil, sine zonen e pergjegjesise te OST-se ashtu edhe ndermjet zouave te pergjegjesise.
Qendra  e  Kontrollit  te Sistemit  ne  OST  eshte  e  pajisur  me  nje  sistem  kompleks
kompjutetik   qe  siguron  gnunbullimiu   dbe  perpunimin  e  te  dhenave  nga  objektet

(nenstacionct dhe centralct). Disponucshmcti.a e tyre mbeshtetet  ne rcdundanccn  e komponenteve  te hardware-it dhe  software-it, si dhe  bazat e tyre te te dhenave. Pra, qendra e kontrollit ne QDS eshte e pajisur me nje sistem kontrolli kompjuterik (SCADA/EMS)  qe kryen keto ftmksione kryesore:
- Grumbullimin,  petpunimin,  shfaqjen  (ne ekran) dhe  arkivimin e  te dhenave  te man:a ne distance;
- AnaliL:en sistematike te sigurise operative ne kohe reale dhe ne menyre te studi.mit
(study mode);
- Kontrollio fuqi-frekuence;
- Kontrollin e tensionit.
Gjithashtu jane le perfshira sisteme te t jera kompjuterike, te tilla si:
-	M jetet e speciali:-:uara (softe) per analiza le Sigut-ise Operative;
Bordi imit.alor nimic-board) per  I.e  sigu ruar shfaqjen e  n yjeve te t:r jetit sipas lidhjes se tyee, nivelin e tensionit dbe .mbiogarkeses, rrjedhen e fluksi t ne linja dhe transfonnatore.
Keto  mjete  e  lejojne  Operatorin   e Sistemit  te  monitoroje   situaten  e Sistemit  dhe gjendjen e elementeve te sistemit te transmetimit, te shfaqe statusin e nje nensta.cioni apo te nje zone (topologjine, flukset dhe tensionet), dhe per te kontrolluar ne distance pajisjet.


Rrjeti i Sigurise se Telekomunikacionit
Rrjeti i telekomunikacionit eshte oje rrjet i sigurte i telekorounikacion-traosroetimit qe eshte   i  dedikuat:  per   perdot1m  ekskluziv  te  funksionimit   te  rr jetit  te  energjise. Infrastruktura  e tij bazohet  ne fibren optike te i.nstaluar pothuajse ne te gjitha linjat e sistemit  te  transmeti.mit. Rrjeti i telekomu.nikacionit i mundeson  personelit  operativ veprimin ne nivele te ndryslnne te kontrollit, perfshire komuniki.min me OST-te fqinje, per  te  shkembyer  komandat  dhe  informacionet.  Ai siguron  bartjen  e  si.njaleve te destinuara per ftmksionimin e sistemeve te mbrojtjes ne rrjetal dhe objektet  elektrike ose per kryerjen e veprimeve ne distance nga pajisjet automatike te kontrollit lokal. Funksionimi  normal  i .njetit  te  telekorounikacionit  eshte  jetike  per  funksionimin  e Sistemit   dhe   sigut1ne  operacionale   dhe   nenkupton    redundancen    e  kanaleve  te transroetimit   ne   nietin   e  telekomunikacionit,  dhe   dublikimin   e  paisjeve  lidhese (ruterave).



Sistemi i Telekontrolli t
Pajisjet  e  kontrollit.  dbe   te  sigurise  se  rrjetit  perbejne   te  asht:uquajturin  sis t.em telekontrolh. Ky sistem sherben per:

- Garantimu1 e vrojtimit te Sistemit te Transmetimit, duke i siguruar Operatorit regjistrimu1 e te dhenave, ne <;do kohe, per flukset e energjise, topologjine e rrjetit dhe vleren e madhesive elektrike (frekuenca dhe tensioni) karakteristike e operimit te  Sistemit.   Ky  observim   perfshin   gjithash tu  te  dhenat   nga  OST-Le fqinje, informacion  qe  sherben  per  te menaxhuar  kompleksitetin  e  shkembimeve  ne menyren me te mire te mundeshme,  duke siguruar njekohesisht besueshmerine e operimit te Sistemit intet:konjektiv;
- Garantimin e kontt:allit te Sistcmit te Transmetimit  duke i oftuar  Operatotit dhe pajisjeve automatike te kontt:ollit mundesine e opetimit nepermjet telekontrollit te celsave, dbe nepermjet kontrollit automatik te centralizuar te frekuences;
- Fucnizimin me informacion te besuesbem per funksionet komplekse te analizes se sigurise operative, te cilat i mundesojne Operatotit:
o  te parashiko je pasojat e ngjarjeve te tilla si stakim te objekteve gjeneruese apo te elementeve te sistemit te transmetimit,
o  pergatitjen e veprimeve permiresuese.
Sistemi i telekontrollit eshte me rendesi  jetike per besueshmerine  dhe sigurine e Sistemil, dhe per kele arsye merren le gjitha masat per te siguruar vahdimesine e te gjitha karak tetistikave relevante te tij:
- Rrjeti i telekomunikacionit eshte i dedikuar per: opetimin  e sigurte t.e Sislemit, dhe per kete arsye OST ka nje qender rezerve te kontrollit te lidhur ne rrjetin e telekomunikacionit te sigurise dhe e pajisur me pajisje te kontrollit;
- Te gjitha te dhenat qe merren ne distance, thirren apo perftohen  dhe perpunohen ne menyre te dyfishte me ane te kanaleve te ndryshme;
- Se fundi, fumizimi i panderprere  me energji elektrike i paisjeve te telekontrollit dhe pajisjeve te telekomunikacionit ne QDS sigurohet nga burime mikse dhe te pavarura te jashtme dhe burune  te brendshme.


Menaxhimi iKontrollit te Frekuences
Qellimi  i menaxhimit  te  kontrollit   te  frekuences  eshte  mbaja e  nje  ekuilibri  te vazbdueshem ndeonjet prodhimit dhe konsumit, duke siguruar cilesi te frekuences dhe stabilitet te Zones  Sinkrone.  Per kete qellim, OST siguron  (aktualisht nepermjet  nje kontrate  bilaterale .me KESH) rezerva adeguate (ne rritje dhe ulje) te fuqise aktive. Ne Kodin e Transmetimit  jane vendosur kriteret per dunensionin1in dhe krijimu1 e ketyre rezervave.
Kontrolli i Tensionit d.he Menaxhimi i Fuqise Reaktive.
Kush tet e tensioni t ne Sistemin e Transmetimit  jane te lidhura direkt  me situaten  e energjise reaktive ne nyjet e sislemit. Per le kompensuar  per nje konsum  te teperl te energjise reaktive, OST  sigurohet  qe  prodhuesit  me  efikase dhe  efektive  (aktualisht

fuqise  reaktive nga burime  te  tjera  te instaluara  ne Sistemi.n e Transmetimit.  OST siguron gjithashtu nje ekuiliber te vazhdueshem dhe lokalisht te mjaftueshem  te fuqise reaktive, qe  te  jete ne gjendje per  te ruajtur  nivelet e duhura  te tensionit.  Ne kete kontekst, qelhmi i kontrollit  te tensionit dbe te menaxhimit te energjise reaktive esbte per te siguruar qe:
- Nivelet e tensionit, flukset e energjise reaktive dbe burimet e energjise reaktive monitorohen, kontrollohen  dhe mbahen ne kohe reale bt:enda kufijve te Sigurise Operative,  me  qellim  mbrojtjen  e  pajisjeve  te  Sistemit  te  Transmetimit   dhe sigurimin e stabilitetit te tensionit,
Rezerva adeguate e menjehereshme e fuqise reaktive eshte ne dispozicion ne gjeneratoret ne pune, ne reaktoret dhe kapacitoret, ne menyre qe te siguroje funksionimin  teknik te te gjithe sistemit energjitik, dhe  te jete ne gjend je per te rivendosur gjendje normale pas avarive.
Per kete qellim, ne Kodin e Rrjetit per sigurine operative  te ENTSO-E eshte vendosur
te behet monitorim permanenl online dhe shkembimi i informacionit qe realizohet nga
OST-te ne zonat perkatese te observimil.


Menaxhimi i R1ymes se Lidhjes se Shkurter
Menaxhimi i rrymes se qarkut  te sh.kurter esh.te i nevojshem  per te parandaluar nga demtimi te gjitha llojet e objekteve te gjenerin1it, elementet e Sistemit te Transmetimit dhe  pajisjeve te lidhura  me  te, dhe  per  te  ruajtur  sigurine e  personave;  nepermjet
<;'ky<;jes   se  shpejte  dhe  selek tive  te  pjeses  ne  qark  te  shkurter.   Pra,  objek tivi i menaxhimit  te  rrymes se qarkut  I.e  shkurter  eshte  mbajta  e  ndikimi t  te rrymave  te lidhjes  se  shkurter  ne  nje  nivel  qe  siguron  funksionimin  e  sigurte  te  sis temit  te transmetimit, me ane te sistemit perkates te mbrojtjes. Kjo nenkupton:
- Llogaritjen e sakte te rrymave te lidhjes se shkurter nga ana e specialisteve te planiftkimit te OST-se duke ndjeh.rur parimet e standartizuara dhe siguri.min e te dhenave nga OST-te fqinje, OSHEE dhe Perdoruesit e rendesishe.m te Rrjetit;
- Monitorimin e rrytnave te lidhjes se shkurter dhe marrjen e .masave permiresuese, parandaluese dhe kuruese ne qofte  se kufijte e sigurise operative  jane, ose kane Lendence per L'u shkelur;
- Sigurinlin e infonnacionil dhe  te komunikimit  me OST-te  fqinje, OSHEE dhe Perdoruesit e rendesishem  te Rlietit, Le afektuar, ne menyre qe te jene ne gjendje te  martin   ne  konsiderate   efektin  e   sistemeve   Le   tjera  te  transmetimit  dhe shpemdarjes.
 (
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Menaxhimi i Fluksit te Energjise
(,:do element i Sistemit te Transmetimit  ka kufijte e sigurise operative  ne drejtim  te rrjedhes se energjise. Keto kufizime  jane te rendesishme per mbrojtjen e pajisjeve dhe njere:tit ne afersi te nje elementi  te caktuar  te Sistemit  te Transmetimit,  duke marre parasysh  kufi:timet  teknike  te  materialeve  te  perdorura,   me  qellim  shmangien  e demtimit  apo  vjethimin   e  parakohesbem   te  pajisjes.  Pra,  menaxhimi  i  fluksit  te energjise kate beje me ktijimin apo percaktimin e mjeteve operacionale pet: te mbajtur rrjedhen  e enexgjise bxenda kufijve te sigutise operative ne c:;do element te sistemit te transmetimit. Per te qene ne gjendje per te monitoruar dhe kontrolluar  parametrat operacionale eshte e nevojshme qe te kete informacion  te sakte mbi gjendjen e Sistemit dhe   gjithashtu   te  vleresimit   te  gjendjes  se  Sistemit.  Per  kete,   OST  kontrollon parametrat  operacionale  brenda   zones  se  vet  te  pergjegjesise dhe,  ne  menyre  te koordinuar,  merr  ne  konsiderate  parametrat   operative  nga  :tona  e  observimit  qe perfshin pjese te OS'T-ve fqinje. Kjo nenkupton  te dhena strukturore dbe ne kohe reale te shkembimit te informacionit ndermjet OST-ve ne zonate ndertJmrura te obsexvimit, dhe  ndennjet  OST dhe  OSHEE ne zonen  e pergjegjesise te OST-se. Pex te qene ne gjendje per  te perballuar  ava.tite ne Sistem, nga  ana  e  OST-se  pet:gatiten  vep.timet penniresuese individuale dhe te koordinuara, dhe zbatohen kur eshte e nevo jshme, per te parandaluar shkeljen e limiteve te Sigurise Operative dhe per te suportuar kthimin ne nom1alitet ne rastet e situatave alerte ose ne emergjence.
Anali:ta e Kon encave dhe Trajtimi
Me qdlim  mbajtjen e sigutise se opetimit  te Sistemit, behet analiza e kontigjences (e ndodhjes se ngjarjeve te pa-parashikuaxa) qe do te tJ1ote ktyetia e simulimit te stakimit te elementeve te Sistemit. Kjo analize kxyhet pex zonen e observimit te OST-se, duke respektuar  kufijte e sigurise operative  dhe  nderkohe  behet  pergatitja per  kryerjen e veprimeve permiresuese para dhe pas incidentit, hu kerkohet nga rezultati i analizes. Parimet kryesore qe ndiqen ne lidhje me analizen e kontigjencave, te cilat gjithashtu pershkruajne qe_ llimet e pergjid1shme dhe ob jektivat e analizes se kontigjences ne kohe reale dhe ne fazen e planiGkimit operativ jane:
- Sigutimi i pamndalimil dhe/ose kutimit pet: sa i perket vep1imeve peoniresuese,  te ked·,'Uara per te tuajtur sigmi11e e ope.timit, per te gjitha kontingjencat e besuesbme qe ndikojne ne Sistemio e Transmetimit.
- Koordinimi i anabzave dhe veptimeve pexmiresuese, kurdo qe esbte e nevojshme, per te sigutuar .rezultatin  e desbimar  - tuajtjen e sigutise operative ne Sistem dhe ne Interkonjeksion.
- Mbeshtetja  ne  te dhenat  e duhura  dhe  informacioni.n ne  kohe  reale dhe  ate te ba.zuar ne parashikimin e ngarkesave. Perdorimi i modelit  te perbashket  te rrjetit


ndermjet OST-se, OSSH-se dhe perdomesve te rendesishem te rrjetit.
- Suportimi i perpunimit  te dispoL:itave te standarteve PAN-Europiane per analiL:at e kontingjenca ve per te ruajtur sigurine e operimit duke maksimizuar perdorimin e Sislemit.


Mbmjtja
Pajisja e mbrojtjes eshte perdomr  per te mbrojtur asetet e Sistemit  te Transmetimit nga demtimet. Skemat e sistemit te mbrojtjes jane perdorur per te zbuluar kushtet anonnale te  sistemit   dhe   ndem1arrin  veprime   korrigjuese  te  paracakh1ara, per   te  ruajhu integritetin e sistemit, me nje performance te pranueshme te sistemit, ne menyre te koordinuar. Funksionet  per mbrojtjen e Sistemit analizohen duke u mbeshtetur  ne llogaritjet  e  nietit,  duke  konsideruar   ftmksionimin  korrekt   dhe   jo  korrekt.   N ese parashikohen  pasoja te papranueshme,  f<:mksionaliteti  dhe  redundanca  e Skemes  se Mbrojt jes se Sistemit persh taten ne perpulh je me rrethanat per te pennbushur kerkesat e sigutise operacionale.  Funksionaliteti dhe statusi i giendjes se sistemit  monitorohen, komuoikohen  dhe koordioohen ndet:mjet OST-ve fqin je dhe paleve te tjera te prekura nga sistemi i mbrojtjes.


Menaxhimi i Stabilitetit Dinamik
Qellimi i Vleresimil le Stabilitetit Dinamik (VSD) eshte per le siguruar ndergjegjesimin e operatorit  te OST-se  ne lidhje me gjendjen ak tuale dhe parashikimin ne  te ardhmen te  situates  se  Sistemit  ne  lidhje  me  stabilitetin,  ne  situaten   (N)  dhe  ne  ate  te mundeshme  (N-1). Petve<; kesaj, VSD mbeshtet  vendin1et ndaj veptimeve me efektive dhe efikase permiresuese, per parandali.min e incidenteve ose korti.giimin e paso jave te tyre, nesc ato ndodhin.
Perdorimi i gjere i VSD lejon aplikinle te ndryshme,  jo vetem ne kohe reale, por edhe ne fazat e planift.kimit operacional. Nje theks eshte vene ne trajnimin e staft.t operativ te OST  duke  bere  perdorimin  e  VSD,  si  dhe  per  mirembajt jen  e  vazhdueshme   te modeleve dhe le simulalotil perkales.


'Trajnimi Operativ dhe Certifikimi
Ne peq)u th je me Udhezimet e Praktikes se Mire per Sigurine Operacionale,  trajnimi eshte i nevojshem  ne menyre qe te garantoje se Operatoret  e Sistemit dhe personeli tjeter operativ  jane te afte, te miretrajnuar, dhe se punonjesit qe operojne  Sistemin  ne kohe reale jane te <;:ertiftkuar per te vepruar ne menyre te sigurte gjate te g jitha situatave operacionale.
 (
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Nc kete kon tckst, OST ka filluar zbatimi.t1 e nje trajni.tni dhe procesi te gjcre <;ertifikimi, i  cili do  te mundesoje  n joh jen dhe  reagimin nda j   kushteve  operative  jonormale  ne afatet kohore perkatese  dhe, kur eshte e pershtatshme,  ne menyre  te koordinuar  me OST-te  e tjera. Per me teper, zba ti.tni i standarteve  operative mund  te sigurohet  nga zhvillimi i programeve  qe petfshijne  trajnimin  fillestar, zhvillimin e vazbduesbem  te personelit dbe ri-vleresimin e rregullt te <;ertifikimit.
Kodi  i Operimit vendos  detytimin  per  OST-ne qe  te kete te aktivizuar pwgramet  e vazhdueshme zhvillimore per stafm e saj ne dhomen  e kon trollit d he te bash.kerendoje e bash.kepunoje ne trajnimet nder-sistemore per <;esht je te transmetimit ra jonal. Stafi i trajnuar OST-se  do  te jete ne gjend je te veproje  ne  menyre eftkase ne  balancimin e Sistemit d.he ne maksimi.:timin e mundesise  per transferta t nderkufi.tare te cilal te dy ja ofrojne perfitime reale ekonomike  per konsumatoret, m jaft me sin jifikative se sa rritja e kostos se investuar me shume ne trajnimin e stafit te OST-se ne dhomen  e kon trollit. Per me tepee, duke investuar ne trajnimin e stafit operativ te OST-se, do te zvogdobet probabiliteti i avative te medha me perhapje  te gjere  te sboqerua.ra .me ndet:prerjen  e f urnizi.mit, te cilat nese ndodbin  mund te zgjasin per sbume ore apo edhe dite, dhe per te cilat ka nje kosto shume te madhe ekonomiko  sociale.
b) Balanca  e  parashikuar e kerkeses  d.he e furnizimit  me  cnergji elektrike  ne tregun e brendshem  per nje periud.he pesevjes:are, dhe
c)  Niveli  i pritshem  i kerkeses  dhe perspektiva  e sigurise  se  furnizimit per nje
periudhe pese deri ne pesembedhjete vjes:are nga data e raportit.
Mbi bazen e deklarimeve te pjesemarresve te t.regut, bazen e te dhenave  histotik:e te OST-se, dhe duke konsiderua.r nitjen potenciale te gienerimit te PPE + PVE dhe reduktimin  e humbjeve  jo teknike ne r.rjetin e shpernda.r jes, eshte  pnmuar  qe rritja e pritshme  e volumit  te energjise  elektrike qe do  te transmetohet  nga  OST,  te  jete  e rendit 1.5-2%, dbe  mbi kete baze, duke perdorur proftlin e ngarkeses me baze orare per diten  e mesatarizuar  te c;:do muaji, eshte bere parashikinu i parametrave kryesore energjetike dhe sigurimi i balances se Sistemit per pese vjec;:ari.t1, sic;:  jepet ne tabelat e meposht.me:


	Viti 2017
	
	I
	II
	Ill
	rv
	v
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Total

	Konsumi perOSHEE
	GWh
	616
	478
	511
	412
	415
	417
	486
	498
	425
	442
	456
	579
	5,735

	Konsumi per KK
	GWh
	40
	36
	41
	53
	70
	44
	43
	48
	98
	105
	85
	77
	740

	Humbje + NV.
	GWh
	15
	14
	14
	13
	13
	12
	13
	14
	12
	12
	14
	15
	161

	Kerkesa totale
	GWh
	671
	528
	566
	478
	498
	473
	542
	560
	535
	559
	555
	671
	6636

	Viti 2017
	
	I
	II
	Ill
	rv
	v
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Total

	Prodhimi
	GWh
	507
	394
	433
	370
	386
	365
	378
	396
	377
	396
	397
	508
	4,905

	KESH
	GWh
	379
	280
	293
	236
	248
	261
	293
	310
	308
	309
	293
	374
	3,582

	PVE+PPE
	GWh
	128
	114
	140
	134
	139
	104
	85
	86
	69
	87
	104
	133
	1,323

	Viti 2017
	
	I
	II
	Ill
	rv
	v
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Total

	lmporti
	GWh
	164
	134
	133
	108
	112
	108
	164
	164
	158
	164
	158
	164
	1 730

	OSHEE
	GWh
	129
	104
	98
	63
	47
	68
	126
	119
	63
	64
	88
	102
	1,070

	FKKK
	GWh
	35
	30
	35
	45
	65
	40
	38
	45
	95
	100
	70
	62
	660





	Viti 018
	
	I
	II
	Ill
	w
	v
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Total

	Konsumi perOSHEE
	GWh
	555
	470
	445
	350
	355
	360
	400
	420
	380
	445
	460
	555
	5,195

	Konsumi per KK
	GWh
	110
	100
	120
	125
	130
	130
	140
	140
	150
	150
	145
	140
	1,580

	Humbje+N.V.
	GWh
	16
	14
	14
	13
	13
	12
	13
	14
	12
	12
	14
	15
	162

	Kerkesa totale
	GWh
	681
	584
	579
	488
	498
	502
	553
	574
	542
	607
	619
	710
	6,937

	IProdhimi
	GWh
	510
	395
	440
	375
	390
	370
	365
	
375 I 365_l 400_1 405_l 515_14,905

	I	KESH
	GWh
	380
	280
	295
	235
	250
	260
	280
	290I 280I 310 I 295 I 375 13530

	PVE+PPE
	GWh
	130
	115
	145
	140
	140
	110
	85
	85 I  85 I  90 I 110I 140 1,375

	lmoorti	GWh 171	189 139 113  108 132 I   188 I 1991 177
	207
	214
	195
	2,032

	OSHEE GWh  60	55 	35	30 	30 	60 1   65	65 J 55
	60
	65
	70
	650

	FK KK GWhl 111 I   1341104 I  83 I  78 	72 _l 123 134_l 122
	147
	149
	125
	1,382




	Viti 2019
	
	I
	II
	Ill
	w
	v
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Total

	Konsuml perOSHEE
	GWh
	500
	423
	401
	315
	320
	324
	360
	378
	342
	401
	414
	500
	4677

	Konsuml oer KK
	GWh
	164
	147
	175
	185
	190
	180
	190
	192
	200
	210
	203
	197
	2,233

	Humbje + N.V.
	GWh
	16
	14
	15
	14
	13
	12
	14
	15
	12
	12
	14
	15
	166

	Kerkesa totale
	GWh
	680
	584
	591
	514
	523
	516
	564
	585
	554
	623
	631
	712
	7076

	Prodhlml
	GWh
	520
	405
	450
	400
	405
	380
	365
	375
	370
	405
	410
	515
	5,000

	KESH
	GWh
	380
	280
	295
	250
	255
	260
	280
	290
	280
	310
	295
	375
	3550

	PVE+PPE
	GWh
	140
	125
	155
	150
	150
	120
	85
	85
	90
	95
	115
	140
	1,450

	lmoorti	GWh 160 179 140 114 117
	136
	199
	210
	184
	218
	221
	196
	2,075

	OSHEEIGWhl 57 I   50	30 	30 	30
	60
	60
	60
	50
	60
	65
	67
	620

	FKKK GWh
	103
	129
	110
	84
	87
	76
	139
	150
	134
	158
	156
	129
	1,455
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	Vitl 2021
	
	I
	II
	Ill
	IV
	v
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Total

	Konsuml perOSHEE
	GWh
	442
	369
	344
	259
	264
	269
	304
	324
	284
	343
	354
	444
	4000

	Konsuml per KK
	GWh
	243
	226
	255
	264
	269
	259
	269
	271
	279
	289
	282
	276
	3,182

	Humble+ N.V.
	GWh
	17
	15
	15
	14
	13
	13
	15
	16
	13
	12
	14
	16
	173

	Kerkesa totale
	GWh
	702
	610
	614
	537
	546
	541
	588
	611
	576
	644
	650
	736
	7,355

	Prodhimi
	GWh
	540
	425
	470
	420
	425
	395
	375
	385
	375
	410
	430
	540
	5,190

	KESH
	GWh
	380
	280
	295
	250
	255
	260
	280
	290
	280
	310
	295
	375
	3,550

	PVE+PPE
	GWh
	160
	145
	175
	170
	170
	135
	95
	95
	95
	100
	135
	165
	1,640

	Import!
	GWh
	162
	185
	144
	117
	121
	146
	213
	226
	201
	234
	220
	196
	2,165

	OSHEE
	GWh
	55
	40
	30
	30
	30
	40
	50
	50
	35
	40
	45
	55
	500

	FK KK
	GWh
	107
	145
	114
	87
	91
	106
	163
	176
	166
	194
	175
	141
	1,665



s:) Kapaciteti shtese prodhues i propozuar, i planifikuar apo ne faze  ndertimi.


Per kete c;:eshtje kemi informacion vctem  per ato cen trale te cilat jane parashikuar te lidhen  ne  rrjetin  e  transmetimit  Qane ne  faze  ndertimi apo  kane  marre  miratimin paraprak  per lidh jen me rrjetin e transmetin1it), si me poshte:
1.  Kaskada e Lumit Devoll, (Moglica 171 MW)
2.   HEC K.alivac;:, 100 MW
3.   HEC Fang, 72 MW
4. HEC Gostime, 21.5 MW
5.   HEC HEC Qatishte, 37 MW
6. HEC Lumzi, 11 MW
7.  HEC Kalivare, 5 :rvfW
8.  HEC Stavec, 20.77 MW
9.  HEC Topojan, 10.2 MW
10.HEC Darsi, 11 MW


d) Parashikimi i  investimeve,  per  JO  me  pak  se pese   vitet  e  ardhshme, qe planifikohen te realizohen nga  OST sh.a. apo s:do pale tjeter, lidhur me rritjen e kapacitetit nderkufitar te interkonjekt>ionit.
OST  sh.a.  kt-yen studime   te vazbduesh me si  per  zona  te vec;:anta  te  rrjetit  te
transmetimit ashtu  edhe  te lidhjes  se sistemit  elektroenergjitik Shqiptar me sistemet  e vendeve  fqin je. Studimet me te rendesishme dhe qe kane rendesi te vec;:ante kryhen ne bashkepunim me institucionet studimore nderkombetare ne kuadrin e WBIF.
G jale  fazave  te  planifikimil   te  ;.:hvillimit  te  rrjetit   te  transmetimit  me  qellim:  (i) Rehabilitimin   dhe  Fuqizimin  e  nietit   te  tnmsmetimit;  (ii) 10.-i jimin  e  nyjeve  te  reja lidhese;  (iii) permiresimin e procesit  te menaxhimit, kontrolli t, matjes    etj, OST sh.a. merr  ne  konsiderate zhvillimi..t1 kombetar dhe  rajonal ne  perputhshmeti te plote  me direktivat  e ENTSO-E (Rrjetit  Evropian te Operatoreve te Sistemit te Transmetimit per Energjine Elektrike).
Te  gjilha pro jektet ne  proces  implementimi cllie ato  te planifikuara  jane  te lidhura  me sherbi..tnin  e sistemil  te transmetllnil, i cili mund  te kryhet  plotesisht vetem  nepenn jet realizimit te investimeve te nevojshme per fuqizimin dhe mode.rnizimin e tij.


Inform acion    per  invet>tirnet  e parashikuara per  linjat  e interkonjeksionit  dhe per   ndertimin   e   linjave   te   brendshme  te   rrjetit,    te   cilat   ne   men yre   te drejtperdrcjtc ndikojne ne linjat e interkonjeksioneve nderkufi.tare.

Nga  pikepamja  strategiike,  projektet  qe petforcojne lidhjet  interkon jektive me rajoni11, duke  k1ijuar kushte  me  te mit:a per shkembime tregtare  dhe  tranzititne pa kufizitn  te energjise elektrike ne rajonin e Evropes Juglindore, jane:


>-  Linja e lnterkonjeksionit 400 kV Elbasan2 (AL) - Manastir (MK).

Ky projekt perfshin:

- Ndertimin e linjes sc re ajrorc 400 kV, Elbasan2- Manastir, afersisht 151 km, 56 km ne territorin Shqiptar.
- Zgjerimin e nensta.cionit 400 kV Elba.san2 me zbarre dyfishe 400 kV, nje dalje te re linje 400 kV dhe nje shm1t-reaktor 120 MVAr.


Projekti do te kete impakl te rendesishem ne:
• Krijimin e mundesive  tregtare per shkembime ekonomike  te energjise elektrike nepermjet vendeve te rajonit.
• Ndarjen e rezerves kapacitive qe do te kontribuoje ne nje siguri me te madhe te funksionimit te sislemeve elektroenergjeti.ke te Shqiperise dhe Maqedonise.
• Suportin reciprok ne rasle emergjente.
• Shfryteimin optimal te but1meve te rajonit qe re ultojne  me kosto me t.e ulet te energjise elektt-ike.
• Dispatchimin  optimal te njesive gjenetuese.
• Besueshmet1 me e larte e sistemit elektroenergjitik

• Reduktimin e kostos se gjenerimit.
• Reduktimin e humbjeve te eoergjise elektrike ne r.rjetin e t.ransmetimit.

>-  Linja 400 kV Elbasan2- Fier


Ky projekt pet:fshin:
• Ndertimin  e linjes sere 400 kV, Elbasan2- Fier, rreth 70 km, dhe dy daljet 400 kV respektivisht ne nenstacionet Elbasan2 dhe Fier;
• Zgjerimin e nenstacionit  Fier me nje transfonnim  400/220  kV dhe lidhjen e tij me rrjetin e transmetimit.


Ky projekt, si p jese e pro jektit te mesiperm, do te kete impakt ne:
• Rt:itjen e  standardeve,  cilesise dhe  eficences  se Sistemit  te Transmetimit  ne zooen qendroce dhe jugore te vendit.
• Reduktimin e humbjeve te energjise elekttike ne n:jetin e txansmetimit, sidomos ne rrjetin 220 kV.
• Zvogelimin e energjise se mosfurnizuar (ENS).
• Zvogdimin e mbingarkimit te rrjetit 220 kV.


• Rritjen  ekonomike ne  zonen  qendrore d he  jugore si rezultat  i nje cilesie me  te larte fumizimi dhe reduktimit  te nderprerjeve te energjise.


dh) Cilesia dhe niveli  i mirembajtjes se rrjetit

Persa i perket  cilesise se mirembajtjes se Rrjetit te Transmetimit, OST  ne  zbatim te Rregullores se shfryle:timit  teknik organizon monilorimin dhe kontrollin periodik   te te gjithe elementeve te Sis temit te Transmetimit, duke harluar  planin  e kontrollit  dhe  te mirembajtjes,   ne  te  cilin  detajohen  veptimet  qe  do   te  realizohen   pet:  hyetjen  e remonteve per  pajisjet  e nenstacioneve dhe  kontrollet petiodike per  linjat  e transmetimit.  Kontrollet  petiodike   dhe   skanimi   me   kamera   termike   i linjave   te transmetimit   dhe   nenstacioneve  kane    ndihmuar   ne   identifikimin    ne    kohe    te problemeve te cilat pas punimeve  riparuese dhe nded1yrjeve jash te radhe  jane eliminuar ne kohe  te shkurter duke bere edhe  parandalimin e demtimeve te pajisjeve. Kontrollet me q.ellim  parandalues  te difekteve  kane ndikuar  ne rritjen   e cilesise te furnizimit  me energji elektrike.

Sa  i perket   paJlSJeve transfommese  qe  perbejne  asetin  kryesor   ne  marrjen   e kapaciteteve te prodl1imit dhe  transmetimit, defektet  ne to mund  te sjellin probleme, te cilat lidhen  me  shpemdarjen e ngarkeses  dhe  mtmgesen   e kapaciteteve   rezerve.  Ne rastin  e demtimeve te pariparueshme, per :tevendesimin e transformatoreve kerkohet kohe   e  gjate,  e  cila  shoqerohet  me   humbje    te  medha   fmanciare.   Per   kete,  per transformatoret 400 kV te sistemit  te transmetimit, OST  po merr  masa per zbulimin  e defekteve   qe  ne  fillese  nepet:mjet  vlexesimit  te gjendjes  se  transformatotit ne  kohe reale, duke  mundesuar eliminimin  e anomalive  qe ne gjendjen  ftllestare  te shfaqjes  se tyre.
Per  n je  pasq yre  te  cilesise  se  punes  se Sistemit   te Transmetimit, me  poshte jepen tabelat per stakimet  per avati per vitin 2016:

PASQYRA E STAKIHEVE TEUNJAVEPER Vitin2016

	
	
	
	
	
	

	Emertmi
	stctme gjithsej
	tranzi tore
	qendru
eshme
	kushte atmosf.
	difekt lnie
	paisje prtnare
	mbrojtja
	SHAM SHAF
	OSHEE
	te ndryst me
	kohe zgjatja

	Linja 400kV
	14
	8
	6
	9
	2
	0
	0
	0
	0
	3
	7h2S'

	Linia 220kV
	87
	40
	47
	41
	28
	13
	1
	0
	0
	4
	132h30'

	Linja llOkV
	381
	233
	148
	206
	50
	38
	53
	4
	12
	18
	508h55'

	Linja gjtihsei
	482
	281
	201
	256
	80
	51
	54
	4
	12
	25
	



	
	
	
	
	
	

	N/stacbne
	stctme gjithsej
	tranzi
tore
	qendru
eshme
	kushte atmosf.
	probleme vaj,gazi
	paisje prtnare
	mbrojtja
	SHAM SHAF
	personel
	te ndryst me
	kohe zgjatja

	ALJTO,   TR
	32
	9
	23
	5
	5
	12
	6
	0
	0
	4
	109h40'

	CelsaTRR  TT
	4
	0
	4
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	17h30'




e) Masat per menaxhimin e kerkeses ne pik dhe  nderprerjeve ne furnizimin
me energji elektrike, masat e pershtatshme, ne rast nevoje, te rritjes se sigurise se furnizimit.

Masat per menaxhimin e ker:keses ne pik dhe nderprerjeve te furnizimit, si dhe ma.sa te t jera ne rast nevoje per te ruajtu r sigurine e punes se Sistemit pem1bildhen ne te ashtuquajhnat vepri.me permiresuese qe paraqesin masat e zbah1ara nga OST, ne menyre qe te ruhet siguria operacionale. Ne ve<;anti, veprimet penniresuese  sherbejne per te permbushur kriterin (N-1) dhe per te rua jtur limitet e sigurise operacionale. Ato kategorizohen si veprime permiresuese para-avari (dmth parandaluese) ose pas-avari (d.m.th  korrigjuese ose b1rative) brenda  zones  se kontrollit  te OST-se  ose ndermjet OST-ve  te nderlidhura.
Vcpt1.mct pcrmircsuese parandalucsc zbatohen  nonnalisht  nc stadin e planift.ki.mit
operacional ose te skedulimit, per te rua jh1r gjendjen normale te Sistemit ne sih1aten  e ardhshme  operative,  dhe  per  te  parandaluar  perhap jen  e  avarive   jashte  zones  se pergjegjesise se OST-se. Veprimet permiresuese parandaluese mund  te perfshijne,  por nuk kufizohen vetem ne sa me poshte:
• Vepri.me te ri-dispe<;imit  (te  agrega teve)  ose  te lejimit  te  tregti.mit ne  kah  te kundert, kur eshte e mundur;
• Ndtyshime ne topologjine e rr jetit;
• Komuti.min    manual    te    paJlSJeve   te    energjise    reaktive     (ancafka t    e transformatoreve, .reaktoret, blloqet e kondensatoreve  statike, ose ndryshiroin e nivelit te set-poin t te kon trolloreve te ty1-e;
• Kerkesen per suport shtese te enecgjise reaktive nga centralet;
• Mundesimin e skcmavc disponibcl te sistemit te mbroj  es (SHAM).
Vcprimct permiresuese korrigjucse jane veprime, tc cilat zbatohen menjchere ose relativisht shpejt pas ndodhjes se njc emergjence, e cila <;on ne nje gjendje te ndqslune nga sih1ata normale. Me veprimet korrigjuese Sistemi do te kthehet  perseri ne gjendje normale. Veprimet  penniresuese korrigjuese mund  te perfshijne, por nuk  kufizohen vetem ne sa me poshte:
• Vepri.me te  ri-dispec;imit ose  te  tregti.mit ne  kah  te  kundert,  duke  perfshire akti.vizi.min e rezervave te OST-se;
• Kontrollin   e  pajisjeve  te   energjise  reaktive    (ancafkat  e   transformatoreve, reaktoret, blloqet e kondensatorcve, etj);
• Menxhimin e tensionit me ane te gjenetim.it/absorbimit  te energjise reaktive nga cen tt:alet;


• Veprime te skemave te sistemit te mbrojtjes, p.sh. ndryshimin e topologjise se rrjetit,  kufizimin  e  prodhimit   apo  ngarkeses,  ne  varesi  te  specifilimeve   te mbrojtjes.


Plani i Mbro jtjes se Sistemit ne rast te Situates ne Emergjence
Siguria operacionale  nenkupton aftesine per  te siguruar fi.mksionimin normal  te Sistemit, per te kufizuat: kohezgiatjen dbe numcin e <;.'rregullimeve, per te parandaluar shqetesime te medha, dhe per te h-ufizuar pasojat e nje shqetesimi te madh ne rast se kjo ndodh dhe gjithashtu me qellim per te lehtesuar Rivendosjen e Sistemit pas nje shqetesimi te madh Jlac-kout), per kthimin e Sistemit ne funksionimin nom1al.
Plani  i mbrojtjes  se Sistemit eshte  i lidhur me  nje gjendje emergjente, me  procesin relevan t  te informacioniL cU1e   veprimeve  permiresuese  c.lhe  perbehet  nga  nje  sere masash te koordinuara, te cilat synojne te mbajne integcitetin e Sistemit, ne rast te kushteve qe re:t:ulto jne nga trazira t ekstreme.


Masat e Planit te Mbro jtjes se Sistemit
Masat   e   Pla.nit  te   Mbro jtjes   se   Sistemit  paraqiten   st  vepcime   emergjente permiresuese. Ne vijim, jepen shembuj te masave te aplikueshme te Planit te Mbrojtjes se Sistenut ne rastet e kufizimeve per ngarkesen, frekuencen, flukset e energjise dhe te tensionit.

Kufizime te ngarkesesIfrekuences
o  Leshimi ose ndalimi i njesive te prodhimit. te energjise;
o  fu:itja ose  zvogelimi (automatikisht  ose  me kerkese) i 1uvelit te prodhimit  te
11Jes1ve gjenen1ese;
o  Pcrshtatja. e mcnyrcs se kontrollit te LFC aktive;
o  Perdorimi manual apo automatik i reduktimeve, shkarkimit te ngarkeses;
o  Ndryshimet e pikave te punes te rregullatoreve te tensionit te transfom1atoreve
ne nivelin e shperndarjes.


Kufizime te fluksit te energjise
• Anullimi i remonteve  te elementeve te nietit dhe venia ne pune sa me urgjent te jete e mtmdur;
• Stakimi automatik  i njesise (gjeneruese) qe aktivizohet  nga stakimi    nje linje relevante te transmetimit;
• Tregtimi ne kah te kundert me zonat fginje te pergiegjesise;
• Ndet:hy.rja ne skedulim;
• Ngtirja e shkembimeve te pla.nifikua.ra;


• Reduktimi i programit te shkembimit;
• Reduktimi i kapaciteteve te interkonjeksionit;
• Shkarkimi manual i ngarkeses i objekteve me marreveshje per nderprerje;
• Shkarkimi automatik i objekteve me marreveshje per nderpret:je, shkaktuar nga sta.b."imi i nje linje transmetimi;
• Shkarkimi i metejshem i ngarkeses ne vacesi te situates.



Kufizimet e tensionit

• Kerkesa per  vlera maksimale apo minimale te gjenerimiL te fuqise  aktive dhe reaktive;
• Zvugel.imi i fuqise aklive ne favor te prodhimit shtese te fuqise reaktive;
• Parandalimi i njesive me ofrimin, injektimin e energjise reaktive shtese;
• Stopimi i optimizimit  te ten sioni t dhe energjise reaktive;
• Ndalimi i mirembajtjes dhe kycja e elementeve qe me pare ishin ne cemont;
• Bllokimi i pozicionit te ancafkave ne transformatoret me n:egullim  ne.o ngru:kese.



Nderprerjet e planifikuara per mirembajtjen e Rrjetit te Transmetimit

Phnifikimi i nillembajtjes se Rrjetit te Transmetimit konsistonne pergatitjen e planit te remonteve   te linjave dhe  pajisjeve  te  nenstacioneve.   Phni  i remonteve  te  linjave pergatitet:
• Per linjat e interkonjeksionit dhe nje pjese te linjave te brendshme 400 kV dhe
220  kV  qe  ndikojne  ne  shkembimet   e  energjise  elektrike  ne  rajon,  ne koordinim me OST- te e vendeve fqinje.




Plani i remonteve  per rrjetin e transmetimit 110 kV pergatitet duke:
• patuc pacasysh kerkesat e Nesive Operative;
• koordinuar   me   OSHEE  qe   eshte   perdotuesi   me   i  madh trru1smetimit;





n:jetit  te

• koordinuac  me prodbuesit  e vegjel te energiise elektxike remonti i te cil.eve planifikohet te bebet ne muajt me prodhim minimal te energjise.


Plani  i remonteve  te  nenstacioneve  pergatitet  duke  pahu  parasysh,  propozimet   e N jesive Operative dl1e koordinohet me planin e remonteve te li.njave edhe te OSHEE. Plani i remonteve mund te konsultohet me perdomesit e rrjetit te transmetimit ne fa.qenyrta.re I.e OST sh.a., ne linkun:       http:1/JVJVJV. O.ft.allsq/h,a/enc/an"-remonteve/

Kerkesat e Operatorit te Sistemit  te Transmetimit dhe  te Perdoruesve  te
Sistemit per zhvillimin e Rrjetit te Transmetimit

Vitet e fundit, ne Shqiperi eshte zhvilluar ndertimi i cen traleve hidrike. Territorii vendit tone paraqel n je hidrologji te mire dhe te qendrueshme  pergjate gjithe vitit dhe ne  shumicen   e   kohes   me  prurje   te  konsiderueshme   te   te  gjithe  lumen jve   qe shfrytezohen per prodhimin e energjise elektrike.

Shume shoqeri te cilat kane marre te drejten e ndertimit te centraleve konsumatore apo gjener.uese kane realizuar pro jekte m jaft interesan te, ku me se shumti  lidhen me prodhimin e energjise elektt-ike nga burimet hidrike. Ne dekaden e fundit jane vene ne operim mjafl hidrocentrale  te cilat kane n je shtrirje gjate gjiLhe territorit te Shqiperise, ku dhc shumc tc t jere jane nc proces ndertimi.

Kerkesat per lidhjen e bUtimeve te re ja ne sistemin e transmetimit jane shtuar dhe, sipas parashikimeve pritet qe vitet e axdhshme te ndettohen  burime te rendesishme te energjise  elekttike,  kxyesisht I-IEC-e,  por  edhe  Impiante   Fotovoltaike   dhe  Eolike. Kerkesat per ndertin1in e ketyre te fundit kane arritur ne n je fuqi te instaluar te madhe.

Ba.zuar ne informa.cionet si dhe  ne te dhenat  e ma.rra nga Agjensia Kombetare e Burimeve  Natyrore, eshte  ndertuar  plani i zgje1i.mit te bm-imeve gjenemese .kt.yesore deri ne vit:i.n 2020 dhe me tej deri ne vitin 2030. Pervey kaskades se Devollit, kaskades se Fanit dhe disa centraleve me te vegjel te cilet jane ne faze ndertimore, koha e komisionimit te centraleve te tjere te medhenj eshte e pa percaktuar.



Funksionimi i Sistemit te Transmetimit

Sis temi i Transmetimit  te Energjise Elektrike ne Shqiperi drejtohet nga Operatori  i Sistemit te Transmetimit (OST sh.a.), nje kompani publike me 100% te aksioneve  ne pronesi  te shtet:it e krijuar ne 14.07.2004.  Bazuar ne kuadtin ligjox  dhe rregullator ne fuqi,  OST  sh.a. ka pergjegjesine te opemje,  te mirembaje  dbe  te zhvilloje  rr jetin  e sistemit  te   transmetimit,   duke   pecfshire   interkonjeksionin   me   sistemet   e   tjera nderkufitare per te sigumar  aftesine afatgjate te sistemit per plotesimin e kerkesave te arsyeshme per transmetimin e energjise elektrike. Operatori i Sistemit te Transmetimit (OS1)  eshte  n je nga pjesetaret  kryesore te tregut te energjise elektrike ne Shqiperi. Ba.zuar ne kete  rol te rendesishem,  kompania e mbeshtet  zhvillimin e vet  ne planet afatmesme  dhe   afatgjata  le  :t:hvillimiL    Le  sektorit   te  energjise  elektrike  ne  vend. Opera tori i Sistemit te Transmetimit ushtron  veprimlarine e tij i ndare nga aktivitetet e era ne sektorin e energjise elektrike, si: prodhimi, shpemdarja, tregtimi dhe fumi:t:imi


me encrgji elek ttike, ne pe11'uthje me dispozitat  dhc kcrkesat c pcrcaktuara ne ligjin per
Sektorin  e Energjise Elektrike.

Ne  lidhje  me  funksionimin e sistemit  te  t.t:ansmetimit  per  vitin  201.6 rezulton  se sistemi ne teresi nuk eshte  ballafaqwu: m e avat-i te renda  apo  ogjarje te paparashikuara te  shoqhuara me  nderp1:e1ien   apo  kufizimin  e  furnizimit  me  ene.rgji  elekt.tike  te konsumatoreve  ne  vend .  Operimi i Sistemit   te  Transmetimit eshte   realizuar  d uke synuar  nje balance  te qendmeshme nderm jet prodhimit dhe  konsumit  te energjise, si parakusht.  per  nje  sis tem   te  qendrueshem  qe   garant.on   sigurine   e  furnizimit   me frekuencen  e vendosur  prej SO Hz.  Operimi  ne kohe  reale i Sis temit ka konsistuar  ne harmonizimin  (ruaj en e balances)  ndennjet gjenerimit. dhe  konsumit,  ne  menyre  te vazhdueshme, me  qellim  sigm-imin e  stabilitetit   te  SE  dhe   t·uajt jen  e parametrave cilesore  te  furnizimit apo  bJshteve te  operimit per  te gjithe  perdoruesit. Nderkohe nepennjct Qcndt-es  Kombetare Dispe<;cr cshtc  realizuar  drcjtimi  operativ i p1111cs  se bashkerenduar i centraleve gjenemese,  rrjetit te transmetimit dhe nenstacioneve deri ne nderfaqen me sistemin e shpemdar jes me qellim mbajtjen  e balances  ne SEE, krijimin e kushteve per kryerjen e remonteve nga N jesite Operative te Transmetimit, eliminimin e   avarive   dhe   defekteve  ne  SEE ne  kohen   me   te  shkurter  te  mundeshme dhe koordinimio sipas nevojes me OST-te fqinje.



Perdorimi i te ardhurave te siguruara nga ankandet e kapaciteteve nderkufitare.


Ne lidhje me perdorimin e te ardhurave te siguruara  nga kufizimet  e kapaciteteve nderkufitare gjate vitit. 2016, te ardhurat  nga alokimi u perdoren kryesisht per shlye1ien e det.yrimeve per ptinc.ipalin dhe in teresin  e kredive  qe lidhen  me in vestimet per nit.jen e sigurise dhe qendmeshmerise se sistemit  te transmetimit.


Kontratat per sigurimin e sherbimeve  ndihmese, te lidhura me ofruesit e ketij sherbimi  dhe vii) Kontratat e energjise  per mbulimin  e humbjeve ne rrjetin e transmetimit

Per vitin 2016, OST sh.a. ka b(h-e te mundur sigm-imin e shetbimesc ndilllllese dhe  te balancimit  si  dhc  blerjen  e humbjeve ne  nietin   c  transmetimit me  ane  tc kontratavc bilaterale te lidhura me I<ESH sh.a. ne perputhje me vendimet Nr. 102, date 23.06.2016 dhe Nr. 137, date 15.08.2016  teEn tit Rregullator  te Energjise.
Neni   62  i Ligjit  Nr.   43/2015  "Per  Sektorin   e  Energjise  Elektrike" parashikon  se:
"Operatori i Sistemit tif Transmetimit prokuron energjinif  elektrike per te· mbuluar httm jet ne· njet,


shifrbimet  e balancimit'   ose  ato ndihmifse  ti!  nevojshme  per funksionimin e sistemit, niipiirmjet  nje·
procedure konkttmtese,jodiskrimiJ1ttese dhe transparente."

A.k:tualisht  sherbimet  ndihmese  dhe  sherbimi  i balancimit  te sistemit  mund  te sigurohen vetem nga njesite gjeneruese ne kaskaden e lumit Drin, perkatesisht nga HEC Fierze,  Koman  dhe  Vau  i Dejes.  Te gjithe  centralet  e  tjere gjenerues  te  energjise elektrike, per shkak sene teresine e tyre jane pa basene ujembledhese dhe kane fuqi te ins taluar te vogel, nuk mund te realizojne rregullimet e nevojshme per ruajtjen e balances ne   sistemio   elektroeoergjitik.   Vetem   keto   tre   hidt:Oceotrale  jane   te   pajisur   me rregullatoret  sekondare, me  RTU  qe  bejne  te  mundur  lidhjen  me  sistemio SCADA/EMS. Lidhja me sistemin SCADA/EMS eshte e domosdoshme per te realizuar marrjen   e sinjaleve komanduese/ aktivizuese per rregullin1in sekondar fuqi - frekuence. Nderkohe   qe  asnje  nga  subjektet  e  tjera  te  cilat  kane  ndertuar  njesi  gjeneruese  te energjise elektrike nuk  kane  te instaluar  pajisjet e  nevojshme   te komandimit  per  te realizuar kete proces. Ne keto kushte KESH  sh.a. mbetet i vetmi gjenerues i cili eshte i afte teknikisht per te siguruar sherbimet ndihmese. Gjithashtu, pavaresisht nga venia ne pune  e centraleve  te reja, sic;  eshte  HEC  Peshqesh  apo  se fundmi  dhe  HEC  Banja, perseti situata e centraleve me aftesi teknike per oftimi11 e shh-bimeve ndihmese dhe  te balancimit mbetet e njejte. Ne keto kushte eshte e qat:te se mungojne altemativat per krijimi.t1 e  nje  tregu  konkurrues  me  shume  ofrues  te  afte  teknikisht  per  te siguruar sherbimet ndihmese dhe te balancimit.
OST vlereson se aktua/isht nuk plote"J·on kushtet per kriji.tnin e nje tregu konkurrues per ofrimin e sherbimeve  ndihmese per shkak te kufizimeve teknike qe kane pjesen me te madhe te njesive gjeneruese, perjashtuar ato te KESH sh.a.
Sidoqofte OST sh.a. ne hartimin e planit te zhvillimit ekonomik per vitin 2017 ka bere  nje  vleresim  te  fondit  fmanciar  te  nevojshem   per  sigurimin  me  baze  tregu  te sherbimeve   ndihmese,  humbjeve   dhe  sherbimeve   te  ridipeci.tnit. Miratimi  i  fondit fmanciar ben teknikisht te mundur  qe OST sh.a., ne perputhje  me percaktimet e Ligjit Nr. 43/2015  "Per Sektotin  e Energiise Elekttike",  te p.rokumje energjine e nevojshme per mbulimin  e humbjeve  ne  rrjet. Phvec;: kesaj nese miratohen  fondet  e nevojshme fmanciare, OST sh.a. mund te siguroje me baze tregu sherbimet ndihmese te ridispecimit dhe   sherbimet   ndihmese   te  rregullimit  terciar  i  cili  ne   perputhje   me   Manualin Operacional   dhe  Kodet   e  ENTSO-E  mund   te  prokurohet   edhe   jashte  zones  se kon trollit.
Ne pasqyrat me poshte detajohen sipas zerave perkates, specif.tkimet dhe vlerat ne ALL dhe  EURO  te vleresuara ne Projekt-Programi.t1 e Zhvillimit Ekonomik  nga OST sh.a. per vitin 2017, per sigmimin e ketyre sberbimeve me baze tregu.



	
	Ne min leke

	Sherbime qe prokurohen
	487.8

	Internet, sherbime bankare,ERE eij
	20

	Bli!jet e vogla
	80

	Program furnitu ra totale
	588



	
	Ne min leke
	Euro

	ENTSO-E
	35.0
	250000

	MED TSO -E
	1.4
	10,000

	sec Si!bi
	30.1
	215,000

	CAO
	12.6
	90 000

	Organizmat rajonale e europiane
	79
	565 000



	
	Ne min leke
	Euro

	Bli!ja e humbjeve
	1,101.21
	8,038,000

	Sherbime ndihmese·Rreoullimi sekonda-
	134.41
	981120

	Sherbime ndihmese·Rregullimi!!!"dar
	360.04
	2,628 000

	Sherbime ndihmeseR· idisoedmi
	493.20
	3.600 000

	Humbje dhe sherbime ndihmese
	2,089
	15,247,120



Humbjet
Enerru1a




 (
'
)Sh..e.rb.ime ndihmese-Rregullimi sekonda-

....,-.


I	0 . 	'

R·	35	0.8	365	24	245 280	33.60
R+	I	351	2.41	3651	241	735.840 I	100.81
Totali 	I	I	I	I	I	981,120 I	134.41


Sherbimendihmese·Rre   llimi tl!"dar
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Sherbime ndihmeseR· kJisoedmi
pm'WIE
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1001	61  3,600,000

1.5 Operatori i Sistemit te Shpemdarjes se Energjise Elektrike

Shpemdarja e energjise eleklrike kryhet nga Operatori i Sistemit te Shpemdarjes, i  licencuar  nga  ERE sipas  dispo:-:i tave  te  Ligjit  per  Sektorin   e  Energjise Elektrike. Operatori i Sistemit  te Shpemda es kane pronesi sistemin  e shpemdarjes se energjise elektrike ne  tension  te larte, te mesem  dhe te ulet, me qellim levt-imin e saj te klientet, ku  kutl.ri i tij me  sistemin  e  transmetimit eshte  ai i pet-caktuar  ne    ligj. Operato1-i i Sistemit  te Shphndarjes eshte  pergjegjes per sigurimin e zhvillimit te sigurt dhe  te qendrueshem te sislemit  Le shpemda es; petmbushjen e kerkesave per shpemda en e energjise  elektrike; miremba jtjen  dhe  operimin  e sigurt  te sistemit  te shphndarjes  se energjise  elekttike  ne  gjithe  tenitorin  per  te  cili11  eshte  licencuar.  N e  perpud1je  me
:Ligjin per Sekto.tin e Ene.rgjise Elekttike, OSHEE sh.a. prokuron ene.rgji elekttike  per mbulimin  e humbjeve ne rrjetin e shperndaties, ne perputhje me rregulloren  e miratuar nga ERE.

Ne  :-:batim  te Ligji t N r. 43/2015 dhe  VKM  N r. 244, date  30.3.2016,  OSHEE sh.a  ka  vijuar  te  kryeje  funksionin e  Fumi:-:uesit  Universal  per  nevojat  e  klient.eve tat-ifore.

Opera tori iSistemit te Shpemdarjes (OSHEE sh.a.) esh te organizuar ne 10
Zona  Shpemdarje dhe 40 Agjenci .

Me poshte paraqiten  te dhenat dhe pesh.at speciftke te mesatarizuara qe zene treguesit kryesore per c:;:do Agjenci  te Operatorit te Shpemdarjes OSHEE sh.a. gjate vitit 2016 ne raporl me energjine  totale te fumizuar ne rrjet .
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Fiaure 28 Agjenslte e Rrjetit te Shperndarjes dhe Pesh.a Specifike ne Furnizim dhe humble te Energjlse Elektrike    (Burim:i
OSHEE  sh.a).

Pesh.a specifike e energjise se Furnizuar ne raport me ate te humbur ne cdo agjensi (%)

£1Pesha specifike ne furnizim (%) 	•Peshaspecifike ne humbje (%)



Agjensia Tirana 1	13.78
Agjensia Tirana 2 	11.09
Agjensia Tirana 3	10.49
Agjensia Durres 	6.05
Agjensia Kavaje Agjensia Kruje Agjensia Shijak
Agjensia Ballsh


Agjensia Fier

4.37


Agjensia Patos
Agjensia Elbasan 	4.65
Agjensia Gramsh   l1o.o9.32
Agjensia Librazhd 	0.76
Agjensia Peqin  f:j15  0.51
Agjensia Bilisht    1 0.57
Agjensia Kolonje 	o.d!-24
Agjensia Korce 	2.82
Agjensia Pogradec Agjensia Delvine Agjensia Gjirokaster Agjensia Permet Agjensia Saranda Agjensia Tepelene
Agjensia Koplik

Agjensia Lezhe Agjensia Puke Agjensia Shkoder Agjensia Berat Agjensia Ku!;<>ve Agjensia Lushnje Agjensia Skrapar Agjensia Has Agjensia Kukes Agjensia Tropoje Agjensia Bulqize Agjensia Diber Agjensia Lac Agjensia Mat Agjensia 1\firdite Agjensia Himare Agjensia Selenice Agjensia Vlore
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6.78

Nc    tabclcn    c   meposhtmc  jane   pru:aqitur   te   dhena   mbi    Linjat,   Kabinat    dhe
Transformatoret ne rrjetin e  Operatorit te Sistemit te Shpemdarjes 2016.




Nllllri total I kabinave ne rrjet 	t	t	t	}

TPIDlfENUMRIIKA!IINAVE				NUMRIITRANSFORMATORfVETE METALIKE	MURATURf	BOX	SIITYUORf 	NUMIITOTAI.	fl.QIA EINSTALUAR (tVA) 		FUQJSE lM/TU
6 tv Itokvl2otv  6kV    l1otv l 2otv   6tV 10kV  20kV   6kV   10tV  l20kV   IKAB AVE	6tV	10tV    I 20kV	Total	6kV     1otv  I20kV I Total
399j 3o6_l     12    3,34& I3,w I3,1st   19      57   1,000  7,48&    5,3901 86 	25)39   t,m,976 1ft37,84&     4,940,538   8,416,360  11,118   9,611l 4,743j 25,583

I	I
Numri I kabinave ne prooete OSHEE	I	I

TPIDifENUMRIIKA!IINAVE				NUMRIITRANSFORMATORfVE TE METAlIKE	MURATURf 	BOX	5/fTYlLORf 	NUMIITOTAI.	fl.QIA EINSTALUAR (tVA)		FUQJSE TM/TU
6tvJ 1okv   2otv   6kV    1otv J2okV.6tv  10kV  20kV   6kV   lOtv  j 20kV      IKAB AVE	6tv	lOtv    l 20kV	Total	6kV      10tv j 20tV j Total
3oo l 118 I 1  1,978 I1,m l1,8l6     8       43      959   1,049  1)83 1   51	12 89    901,419 	935,998 1 1,098,940    2,936,357      4,s1s   s,1so I1,87o 1 12,635


	GJATESIA E UNJAVE NE TENSION TE MESEM (km)

	Linja Ajrore

	6kV	5,281.12

	lOkV	7,462.98

	16kV	-

	20kV	146.81

	3SkV	1,112.18

	Linja Kabllore

	6kV	290.38

	lOkV	180.99

	16kV	-

	20kV	1,653.02

	3SkV	10.00

	TOTAL LINJA TM 	I	16,137.47



	GJATESIA  E LINJAVE NE TENSION TE ULET (km)

	Linja Ajrore TU 	23,484.55

	Linja Kabllore TU 	1,677.17

	TOTAL LINJA TU 	25,161.71




Figure 29 Ti! dhi!nat mblOperatorln e Slstemlt ti!Shpi!rndar)es (Burlm:l OSHEE).


Trcguesit  c Opcratoti.t  tc Sistemit tc Shperndarjcs se Encrgjisc Elckttikc per vitin 2016 paraqiten ne tabelen ne vijim:

	TABET A ME TE OHENATEOSHEE Sh.a 2016
	2016

	A
	Energji To ue ne OSHEE Sh.a (M\Vh)
	6,.9'  9,716

	A.l
	Energji e tl'!Ulsmeturu: nepermjet OST per llogru:i te OSIIEE Sh.a
	5,737,920

	A l.l
	
	Nga KESH -Gen ncpermje t OST
	3,875,645

	A.l.2
	
	Nga OST si impo rt i OSHEE Sh.a
	1,587,671

	A.1.3
	
	Nga OST per llogari te klienteve te OSHEE Sh.a prodhuar nga HEC-et ne njetin e transmetimit
	274,604

	A.2
	Energji e tl'!Ulsmeturu: direkt ne rrjetin e OSHEE Sh.a
	661,7%

	A21
	
	HEC Lanabregas
	36,483

	A.2.2
	
	Im pj!Ultet Private/ me Koncesion
	625,314

	B
	Encrgji Totalc nc RrjctiJt c Shpcmdarjcs (MWh)
	6,.'99,716

	c
	llumbjet Totale ne OSHEE Sh.a (M\Vh)
	1,794,451

	C.l
	
	Humbje Teknike njesite e 1L (MWh)
	155,629

	C2
	
	Hu mbje Teknike ne Zona (MWh)
	1,190,872

	C3
	
	Hu m bje JoTekn i ke ne Zon a (MWh)
	447,951

	C.1
	Humbjel Tolllle ne OSHEE Sh.a (%)
	28.04%

	C.l.l
	
	Hum bje Tekn ike n jesi te e TL (%)
	2.43%

	C.2.1
	
	Hu mbje Teknike ne Zona (%)
	19.08%

	C.3.1
	
	Humbje JoTeknike ne Zona (%)
	7.00%

	D
	Energjia e shitur per le gjilhe kons umatoret e OSHEE Sh.a
	4,605,265

	D.l
	Shitur  Klienteve Private (MWh)
	1,515,870

	0.1.2
	
	Shitur per nevoja te velit te OSHEE Sh.a
	10,041

	0.1.3
	
	Shitur YJ.icntevc Private (paatc per nevoja tc veta dhe Ne TL)
	1,505,829

	D.2
	Sh itur Kl ient.eve JoBuxhetore  (MWh)
	292,095

	03
	Shitur  Klienteve Buxhetore  (MWh)
	210,039

	D4
	Sh itur Kl ient.eve Fami ljare (MWh)
	2,587,261

	D.4.2
	
	Shitur Klienteve Famil jru:e   (MWh)
	2,513,273

	D43
	
	Shitur KJi en teve Famil ja.re  per Am bjentete Perbash keta.
	73,987



Figure 30 Te dhenat  mbi treguesit e Operatorit te Sistemit te Shperndarjes gjate vitit 2016.



Nga rezultatet  e vitit  2016  evidentohet nje  performace ne  rritje  ne  drejtim  te uljes  se  humbjeve dhe  rritjes  se  nivelit   te  arketimeve. Ne  paragrafet e meposhtme paraqiten  anali:ta t e kety re rezultateve.


1.6 Konsumi i Energjise Elektrike

Konsumi total  vjetor  i  energjise  elektrike  (duke  perfshire edhe  konsumin e klienteve   ne  treg  te  parregulluar  )  ne  Shqiperi  per  periudhen  2002  deri  ne  2016 paraqitet  ne menyre graflke me poshte.


KONSUMI TOTAL I ENERGJISE ELEKTRIKE NE SHQIPERI 2002-2016 (MWh)
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Figure 31Konsumiipergjithshem ne vite.



Sis: verehet   ne  paraqttjen   grafike   rezulton   nje  ulje  e  konsumit  ne  krahasim   me periudhen 2011-2015.

Ne  tabelat  vijuese  jepen  treguesit  e  sintetizuar   nga  te  tre  operatoret  publik
(KESH sh.a., OST sh.a. dhe OSHEE sh.a.) te sistemit energjetik ne Shqiperi.

'I'A IJEIA M ET E DH ENA T EOSH EES h.a2016	2016	II I I.A N C I  I EN EJH;J ISE OST2016	2016
A      !;:nergji Totale ne OSH El;: Sh.a (MWh)	6,399,716	ENERGJI  TOTALE QE JIYN NE SISTEMIN E OST	8,462,262
AI   J;;neri e transmeruar neperm jetOS'l' per llogati te OSHEE Sh.a	5,737,920	• Prodhimi vendas me kesh sha	5,009,738
AU 	N& KESH -Gen nepermjetOSJ'	3375645 	- Ptodhirni vendas ngliPP  rnc oshcc sha	soo,m
Al2	N& OST si impott i OSHEE Sh.a	1 537 671 	- Ptodh imi vendasHe<:-etlobk me oshee sha	162,833
A1.3	N&OST prodhuam&HEC-etne rrjetin e transmetimit	274,604	• Prodhimi vendas nga hec Ashta	276,604
A2  Eneri e transmetuar direlct ne rrjetin e OSHEE Sh.a	661,796 	Prodhimi vendas nga hec Peshqesh	107995
A21 	HEC Ullabregas	36 433 	- Ptod hirni vendashec6atie	69,847
A22	lmpjantet Private/ me Koncesion	625 314	- Prodhimi vendas 01!3 KURUM 	427,570
J3    Energji Totale ne Retin e Sbperndarjes (M Wh)	6,399,716 	• Prodhimi vendas nga Hec Ulez	143,821
c  Humbjet Totale ne OSHEE Sh.a (MWh)	17?4451 	- Ptodhirni vendas ngl He<: Shtet	114,558
C1	Humbje Teknike njesite e TL. (MWh) 	155 629	- Prodhimi vendas "&'Bistrica	169,191
C2	Humbje Teknike ne Zona (MWh) 	1,190,&72	• Energji ne marrje	1,826,753
C3 	HumbjeJoTeknike ne Zona (MWh)	447 951 	ENER_g_l A TOTALEE TRANSMETUAR	8,272,253
C.! Humbjer Totale ne OSHEE Sh.a (%) 	28.04%	- EnCIJ',ji ne dhi'nic	1,868,605
C.l.l 	Humbje Teknike njesite e TL("h)	2.43%	• Energji e transmetuar per OSHEE sh.a	5,900,753
C2.!	Humbje Teknike ne Zona ("/o) 	19.08% 	- Energji e tr3nsmetuarklientet e kualifikuar 	502,895
C.3.1	Humbje joTeknike ne Zona ("h) 	7.00% 	Cf,A sh.pl.	425,874
0  flnergjia e shitur per te gjithe konsumatorer e OSHEE Sh.a	4 605 265	KURUM INI'ERNA1'10NAL. sh.a.	76786
D.I   Shiru r Klienteve Priv-ate (MWh)	1,515,870	AYENASFK	180
D.l2 	Shitur  pet nevoja  te veta te OSHEE Sh.a	1 0 041	Devoll HPP	54
D.U 	Shitur Klientcve Ptivate (pa ate pet nevoja It veta dhe Ne TL)    1 505 829 	H urn_!ic nC _!!]_ctiu c Trans•nctirniL	190,008
D2  Shirur KlienteveJoBuxhetore (MWh) 	292,095	- Nl(a k jo:	0
 (
-
)DJ  Shitur Klienteve Buxhetore (MWh)	210,039 	Nevoja vetjake	4,864
04 Shitur Klienteve Familjare (MWh) 	2,587,261	H urn_!ci  nC rctin c Tram;mct_irni	2.25
 (
Shit
)DA2	ur Klienteve Familjare  (MWh) 	2,513,273
D.4.3	Slritur Klienteve F'amiljare  per Ambjentete Perbashketa	73,987	t'i.l>HBNA:NGA:KBSH.PBRVI'l'IN:d'IM.'VI¥J
PRODHIM!BRUTO (MWh)	5,15784
 (
I
)HEC E'IERZA	1,872,001
 (
:
)HECKOMANJ	2.160.73:> HEC VAU DEJES	1,119,048
KONSUMI VF.TIAK (MWh)
4,662
HEC Fffi:RZA	1,478
HECKOMANI	1,214
HEC VAU DEJES	1,970
HUMBJE NE PRODHIM (MWh)	55, HECE'IERZA	19,38S HECKOMANT	2S,163
HEC VAU DEJES	10,957
PRODHIM!NETO (MWh)	5,0?1,616
HECFIERZA	1,851,138
HECKOMANJ	2,134,357
HEC VAU OEjES 	1,106,1' 21



TEC Vlo•e (KONSUM)

8- 78

Blerje ne tJegun e patH:gullu:u  +optimizim (MWh)	12?,620
Shiqe ne treYJn e parregulluar + optimizim (MWh)	( 021,345) Shkembirni KESH		J.18,.Y.J4

Figure 32 Treguesit e sintetizuar nga te tre operatoret kryesore te sistemit energjetik ne Shqiperi2016.

Bazuar nc te dhcnat c mesipcrmc te tabclave dhe informacioneve periodike  apo specifike   te operatoreve te tregut  te energjise  u ndertua  Bilanci Energjetik  per  vitin
2016 qe paraqitet me poshte.

BIIANCI ENERGJITIK VITI 2016 (MWh)
 (
t
 
t
)Prodhini Druto KESH-Gl11 	5,151,784
Humbjetne  prodhim KESH -GEN	SS,!ill	I
Konsumi Ve6KliSH-GEN 	4,662


l111port


HC.I'riv/Ko  HC.I'riv/Ko

OSHEll       Ntto	Ntto	Nl{O	Ncto 	H/C	Prodlim
 (
p
'
"
'"
'
"
'
"
"
)Neto KESII 	(Sdil)    nne R.jetin nne Rrjetin UKKO   II£hi 	Dauja       KURUM 	nc.to vt:ru:bs
e OSIIEE      e OST

5,096!6 	483	625,314	!1)0,922 	276,001   69,848 	427,571	1)7,995 	7,!3S,352
Shihu OST per Htm-llje+konsum veti	-100,087


Blerc ne lre:un e pam:uJiuat+ Optimizim

-
129,610

Sluqe ne tregm epa rregdluar+ Optimizim	- 021,315
Konswni per TEC Vlora	·1,878
Ballanca e shkembime\'t 	-18,394	T
Tc I'"rJwrd> w.t,Disl>alif>ra	8,585    		-
Sl.iuu OSHEE sl>a n• prodlnmi KI!SH G,, 	.l,'1JS,II7     %2717     .16,4Rl	61S \14	.?22	276,ri)l	--
 (
I
 
::
)(f),$48     4Z1,571	Ml7,995

I	I	-
I  0	:
I


Sl>ittu Kous Faniljlft	2,5S7,Xill
Sl>iltu Kons Jo Faniljarc	2,018,005


4,005,255

Unmbje tekn TL 	155,629	6,1t,'l»
l'lnmbje teknike ne zona 	!,IW,872	791,451
HnmbjeJo ttknike ne zona	447,951


Konsumi I OSHEK 	6,399,716
Kousmur<tr ud Klit1ltd uc TL ("ku:iifikuar")	502,&'!5	  Kbnsooi Konmmr<tr ngaTEC Viora 16		1,81ll 	tollll vmdos Konsumwr nOST (h1.00bje +nevo ja vetiake) 	 1\Xl,OSl
KONSUMl TOTAL2016	7,094,576	7,094,576

Figure 33 Bllancl Energjetlk viti2016.

1.6.1 Struktura e Konsumit te Energjise Elektrike

Ne  figuren  e meposhtme pamqiten  pesh.at  specifike  ne  faturim  qe zene  kategorite  e khenteve  tarifore.


SHPERNDARJA E VLERES SE FATURIMIT TE KLIENTEVE SIPAS KATEGORIVE (%)
Jo - Buxhetore
7%
6% 	Familjare
49 %









Private
38%









SHPERNDARJA E NUMRIT TE KLIENTEVE SIPAS KATEGORIVE (%)
(kliente gjithsej 1189 478, me konsum "O"jane rreth 6.4 %)


Jo-Buxhetore
0.26%

Konsum vetjak








Familjare
86.51%








Figure 34 Raportet e Faturimit sipas Kategorive te klienteve.

Konsumi familjar kundrejt konsumit  total ne vite
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Figure 35 Klientet Familjare kundrejt konsumit total i vendi! ne vite.

Klientet private  zene 38 % te faturimit  total  te OSHEE sh.a.,   afersisht  e njejta situate krahasuar me vitin 2015.

Nje  peshe te  rendesishme ne konsumin e energjise elektrike zene  edhe konsumatoret buxhetore dhe  jo buxhetore te cilet zene rreth  13 % te faturimit  total te OSHEE sh.a., afersisht e nje jta situate krahasuar me vitin 2015.

Ne vendin  tone  konsumi  farniljar ne  raport me   konsumin  e pergjithshem te faturuar per klientet tarifore per vitin  2016 perben rreth  49 %, afersisht e njejta situate krahasuar me vitin 2015.

1.6.2 Profili i Konsumit te Energjise Elektrike

Nga.   studimi   i   profilit   vjetor    te   konswnit   te   energjise   elektrike,   tipari kamkteristik i ketij profili eshte simetria thuajse e plote e konsumit  dimer-vere.

Ashtu  sikurse ne mportimet e viteve te meparshme, edhe kete vit  verehet  i njejti fenomen, ajo e perdorimit  te energjise elektrike per ngrohje  ne dimer. c;:do ndryshim i temperatures  se   mjedisit   reflektohet  menjehere  ne   konsumin  ditor   te   energjise elektrike, pikerisht  prej efektit  te perdorimi ose  mosperdorimit te ngrohjes  me energji elektrike te baneses.

Gjate stines se veres, ne muajt korrik dhe gusht tendenca e pikut eshte ne rritje, i cili nga viti ne vit po behet  me evident  dhe lidhet  me perdorimin gjithnje e ne shkalle me te gjere te pajisjeve klimatizuese.

Me  poshte  pamqiten  te dhenat  e konsumit mesatar  ditor  per  <;do muaj  te vitit  2016 kmhasuar me te dhenat  mesatare  te periudhes 2009-2015.


KONSUMI MESATAR  DITOR NE SHQIPERI PER  CDO MUAJ GJATE VITI 2016 KRAHESUAR METE DHENAT MESATARE (MWh)
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Figure 36 Konsumit mesatar ditor per  do muaj te vitit 2016.

Ne  grafikun  e meposhtem jepet profih  mesatar ditor  me  baze  orare  te ngarkeses  per vitin 2016.


PROFILl MESATAR DITOR ME BAZE ORARE I NGARKESES PER  VITIN 2016 (MW)
PIKU I NGARKESES ME 31.12.2016 ora 18:00 1552 MW NGARKESA MINIMALE ME 18.02.2016 ora 04:00 359  MW
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Figure 37 Profili mesatar ditor me baze orare ingarkeses per vitin 2016.



PIKU I NGARKESES	(1552 MW)   date  31.12.2016   ora 18:oo

NGARKESA MINIMALE	(359 MW   )  date	18.02.2016 ora 04:oo


1.7 Blerje Energjise Elektrike ne Treg te Parregulluar

N e zbatim  te kerkesave  te Modeht  Shqiptar te Tregut,  dhe  VKM  Nr.244  date
30.03.2016,  blerjet  e energjise  elektrike  ne  tregun  e parregulluar,  perfshire  importet, jane kryer nga OSHEE sh.a. dhe  KESH  sh.a.  dhe me poshte  po pamqesim  nje tabele me te dhena  historike  te blerjeve ne tregun e parregulluar.

	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	ENERGJI E BLERE ME 01111ME TREGU NGA KESH & OSSH IGWh)
	2,072
	937
	567
	365
	633
	2,828
	2,417
	1,884
	1,911
	3,262
	2,538
	1,424
	2,814
	1,0
	1,092



N e grafikun  e Figures 38 eshte paraqitur balanca (hyrje - dalje) import-eksport e energjise elektrike per periudhen 2006- 2016.

Per  periudhen  2006-2016,  me  perjashtim  te  vitit  2010  dhe  2016  vendi  yne rezulton  te jete nje importues neto i energjise elektrike. Sqarojme  se vlerat e paraqitura perfaqesojne te gjitha flukset  hyrese e dalese nga te gjithe aktoret  e tregut  te energjise elektrike ne Shqiperi.


Ballanca Import- Eksport
(Totali i Vendit matur ne pikat e interkonjeksionit) 2006-2016 (GWh)
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Figure 38 Balanca lmport- Eksport e energjise elektrike ne vite  (Burimi: OST sh.a.).




1.8 Efektiviteti i Shitjes se Energjise Elektrike

Gjate  vitit  2016  efektiviteti  i  shitjes  te  energjise  elektrike  mbetet   ne  vlera  te rritura ne raport  me periudhen 2011-2014  ne reference  gjithnje te faktoreve  percaktues ne nivelin e efi<;ences se konsumit te energjise elektrike te cilet jane:

1.   Niveli i humbjeve te energjise elektrike ne shpemdarje.

2.  Niveli i arketimeve  te energjise elektrike se faturuar.

Humbjet e pergjithshme te mportuara nga Kompania per vitin 2016, arrijne ne 28.04%, duke shenuar nje renie te ndjeshme krahasuar edhe me vitin 2015.

Niveli total i arketimeve  i raportuar nga OSHEE sh.a. eshte 93.4 % kundrejt   energpse elektrike te faturuar  per vitin 2016 (shih tabelen e Faturim  Arketimeve me poshte)
Kjo shifer  perfshin  edhe  arketimet  e prapambetum te periudhes 2007-2015  ne vleften
9,537,411 ooo leke.

HUMBJE VJETORE NE SISTEMIN E SHPERNDARJES 2007-2016 (%)

46.38	45.04














2007 	2008	2009 	2010 	2011	2012 	2013	2014	2015 	2016




HUMBJET NE RRJETINE SHPERNDARJES GJATEIUAJVE TE PERIUDHES 2009  - 2016 (M\'\'h)




Figure 39 Humbjet Vjetore  ne Sistemin e Shperndarjes ne periudhen 2007-2016-


Arketimet Totale Mujore Operatori Shpemdarjes  sipas muajve 2010-2016 (ne 000 !eke)




00
.---


 (
-
) (
g
)J....	; 	00

"l.	..;

 (
I
)iaii.	·..... ........


...


-	• ••
.. ..


 (
!
.
.
)'lt·····

..·

oft	!

.......	.

...

[	.  S r 	!..

...

el

"l





J u 	Shkun	!\lan	Prill	laj 	Qonhm	Konik	Gush•	Sb.tatOI'	T tor 	N nt 	t
-	2010    2,743,554    3,U7,54.5    3,944,910    3,6«,422      3,101,442    2,940,13-       3,265,869        5,110,-64      3,.126,.566       2,956,1 	3,015,94':'     2,9':"-,954
-	2011    2.,:95,36-       1,988,85-       4,16-,734       3,094.055      3,861,601     3,180,000     3,125,240      3,...}20,682    3,344,505      3,415,000     2,800,000      J,Sl.5,90-
2012    3,.219,851     3,49':',033      3,.56-,--      3,908,236       3,485,.316     .J,ms,s-1    J,3J87, 5-        3,541,443      2,902..,356        J,r6,tot     2,SU,466    3,104,644
-2013 2,661,163       3,180,000      3,6.32,233     3,498 8    3,16.},722      2,536,344       3,192,6-4        3,414,28S      3,346,193       3,2D2,196      2,990,.258     3,6':'-,65.0
- 2014      3,SS9,o-o     3,  8,119         3,9':"1,1.50    .5,9':"2,164       3,,9,45-      3,360,63-       3,4&9,991    3,426,60':'     4,413,100     4,104,334     4,363,624     6,350,633
2013    5,618,588     6,686,289      5,-:-9-,438      4,8l..,l98       4,'"'39,629     4.J91,053       4,618,733      4,836,34-       4,9H,293     4,850,6U       4,318,698     5,028,688
••••• • 2016     5,407,628      S,l99,,5.S     5,204-,6.30       4,965,408       4,-st,l-4       4,449,663     4,621,T"5       5,06i,095     4,&58,.S.U       4,685,2i8  4,363,38i     S,06J,ll6


Figure 40 Niveli iArketimeve Mujore ne periudhen 2010-2016.







	FATURIM-ARKETMI   ET DHE NDRYSHMI  II GJENDJES DEBITORE GJTE VITIT 2016   (000/LEKE)

	

Vtii2016
	Te arketueshme sipas 311. 2.2015
OStt:E
	
Faturuar 2016
	
arketmi  iper faturat e 2016
	
Arketim iper faturat e 'J007.
2015
	

Ark etim itotal
	Te Arketueshme per energjni  e e faturuar ne vitin 2016
	NdryshimiI gjendjes se Llogarive te arketueshm e gjate vitit2016
	
Shuarje
Detyrimesh

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	68,803,180
	2
	5
	7
	7
	(2-51
	
	a+b

	Janar
	69,383,532
	5,987,971
	11,010
	5,396,619
	5,407,628
	5,976,962
	500,343
	0

	Shkurt
	69,618,271
	5,445,503
	3,744,680
	1,455,075
	5,199,755
	1,700,824
	234,739
	0

	Mars
	69,927,158
	5,513,517
	4,673,435
	531,195
	5,204,630
	840,082
	308,887
	0

	Prill
	69,788,727
	4,826,977
	4,641,557
	323,851
	4,965,408
	185,420   -	138,431
	0

	Maj
	67,042,795
	4,835,733
	4,504,256
	276,918
	4,781,174
	331,477
	- 	2,745,932
	2,000,4'Xl

	Qershor
	67,501,589
	4,525,728
	4,203,847
	245,816
	4,449,663
	321,881
	458,794
	0

	Korrki
	68,121,673
	5,241,459
	4,390,083
	231,293
	4,621,375
	851,376
	620,084
	0

	Gusht
	68,364,412
	5,309,834
	4,799,986
	267,109
	5,067,095
	509,848
	242,739
	0

	Shtator
	68,350,354
	4,844,483	4,650,851
	2
	07,690
	4,858,541
	193,633
	14,058
	0

	Tetor
	68,499,705
	4,834,628	4,480,377	2
5,236,378	4,175,054
6,410,681	4,854,705	 2
	04,
188,
08,
	901
	4,685,278
	354,252
	149,351
	0

	Nentor
	69,372,496
	
	
	533
411
	4,363,587
	1,061,324
	872,791
	0

	Dhjetor
	70,720,061
	
	
	
	5,063,116
	1,555,976
	1,347,565
	0

	Total
	
	63,012,893 r	49,129,839	9,537,411
	58,667,251
	13,883,054
	
	2,800,490



Figure 41Faturim- Arketimet 2016.

ECURIA E TREGUESVE  TE EFEKTIVITETIT TE SHITJES TE OPERATOTRIT TE SHPERNDARJES (%)

	NIVELII HUMBJEVE   (%) 2009-2016

	
	Janar
	Shkurt
	Mars
	Prill
	Maj
	Qershor
	Korrik
	GushI.
	Shlalor
	Tel.or
	Nentor
	Dhjetor

	2009
	40.75
	37.05
	38.05
	32.93
	33.44
	30.75
	32.60
	30.20
	25.34
	30.67
	33.44
	36.89

	2010
	38.62
	35.41
	36.90
	31..37
	35.17
	31.45
	26.94
	29.69
	21.47
	20.61
	22.16
	29.05

	2011
	55.55
	38.00
	36.95
	23.11
	24.85
	21.29
	21.88
	19.41
	22.95
	25.15
	32.20
	35.70

	2012
	35.72
	59.16
	55.23
	45.41
	38.87
	39.77
	45.51
	45.51
	42.09
	35.53
	41.89
	49.32

	2013
	51.12
	48.71
	48.29
	39.66
	39.52
	40.33
	43.33
	38.50
	35.08
	45.98
	48.08
	53.04

	2014
	47.00
	42.14
	42.78
	35.69
	36.85
	34.10
	36.59
	36.36
	31.67
	34.52
	32.88
	37.54

	2015
	36.68
	31.82
	32.88
	30.54
	31.24
	28.60
	30.62
	29.29
	25.30
	29.92
	30.82
	34.5

	2016
	34.69
	29.00
	29.93
	26.07
	26.97
	24.35
	25.97
	25.15
	22.12
	27.11
	29.30
	30.99



	Niveli i Arketimeve
	%) 2009-2016

	
	Janar
	Shkurt
	Mars
	Prill
	Maj
	Qershor
	Korrik
	Gusht
	Shtator
	Tetor
	Nentor
	Dhjetor

	2009
	69.32
	8595
	74.38
	86.58
	86.31
	76.37
	75.40
	72.46
	8320
	80.82
	61.77
	70.01

	2010
	55.37
	66.28
	86.63
	89.46
	86.70
	79.42
	74.84
	124.98
	84.20
	70.81
	56.15
	66.48

	2011
	67.26
	57.61
	87 66
	71.61
	96.73
	73.00
	65.00
	81.00
	66.00
	63.86
	51.47
	87.30

	2012
	59.80
	79.20
	78.50
	78.00
	94.70
	83.50
	91.60
	102.90
	74.00
	98.00
	72.60
	78.00

	2013
	61.40
	6370
	8620
	80.70
	79.10
	69.60
	87.90
	90.10
	78.50
	84.30
	89.00
	102.00

	2014
	84.90
	77.10
	85.90
	85.50
	81.90
	80.20
	86.70
	83.60
	102.60
	101.00
	101.90
	141.00

	2015
	112.70
	120.50
	103.70
	86.60
	95.70
	97.10
	98.40
	104.70
	95.30
	100.30
	92.20
	100.70

	2016
	92.10
	8700
	95.60
	90.10
	99.10
	92.00
	94.20
	96 70
	91.50
	96.70
	90.30
	96.70



	Efektiviteti i shitjeve
	(% )   2009 -2016

	
	Janar
	Shkurt
	Mars
	Prill
	Maj
	Qershor
	Korrik
	G usht
	Shtator
	Tetor
	Nentor
	Dhjetor

	2009
	41.1%
	54.1%
	46.1%
	58.1%
	57.4%
	52.9%
	50.8%
	506%
	621%
	56.0%
	41.1%
	44.2%

	2010
	34.0%
	42.8%
	54.7%
	61.4%
	56.2%
	54.4%
	54.7%
	87.9%
	66.1%
	56.2%
	43.7%
	47.2%

	2011
	29.9%
	35.7%
	55.3%
	55 1%
	72.7%
	57.5%
	50.8%
	65.3%
	509%
	47.8%
	34.9%
	56.1%

	2012
	38.4%
	32.3%
	35.1%
	42.6%
	57.9%
	50.3%
	49.9%
	56.1%
	42.9%
	63.2%
	42.2%
	39.5%

	2013
	30.0%
	32.7%
	44.6%
	48.7%
	47.8%
	41.5%
	49.8%
	55.4%
	51.0%
	45.5%
	46.2%
	47.9%

	2014
	45.0%
	44.6%
	49.2%
	55.0%
	51.7%
	52.9%
	55.0%
	53.2%
	70.1%
	66.1%
	68.4%
	88.1%

	2015
	71.4%
	82.2%
	69.6%
	60.2%
	65.8%
	69.3%
	68.3%
	74.0%
	71.2%
	70.3%
	63.8%
	66.0%

	2016
	60.2%
	61.8%
	67.0%
	66.6%
	72.4%
	69.6%
	69.7%
	72.4%
	71.3%
	70.5%
	63.8%
	66.7%




Figure 42 Ecuria e treguesve  te efektivitetit te shitjes  se Operatotrit te Shperndarjes (%)

(Burlm:OSHEE).


Efektiviteti i shi  eve per periudhen 2009-2016  jepet ne grafikun e meposhtem.
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	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	-	Arketimi
	76.4
	70.1
	70.7
	83.0
	79.3
	91.9
	100.8
	93A

	-	Humbja
	34.0
	30A
	37.6
	46A
	45.0
	37.8
	31.3
	28.0

	• • • • • • Efektiviteti
	50.4
	48.8
	44.1
	44.5
	4.3.6
	57.2
	69.2
	67.2







Figure 43 Efektlvltetll shltjeve te OSHEE 209-2016 {Burlm:OSHEE).

Humbjet totale kundrejt energjise se futur ne sistemin elektroenergjitik
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Figure 44 Humbjet Totale kundrejt Energjise se futur ni!  sistemln Elektroenergjetik.

Ne figuren  44 eshte  para.qit111:ecuria. e lrumbjeve  tota.le perfshire a.to ne sistemin e  tra.nsmetimit>  gja.te periudhes 2002  - 2016>  kurse  ne  gra.ft.kun e  figures  45 eshte pa.ra.qi.tur ma.rredhenia. e fa.turim-a.rketi.meve gja.te se njejtes periudhe.
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Figure 45 Faturimi/Arki!timi2002-2016 (Burimi:OSHEE sh.a.).





PJESA II: Rregullitni i

Sektorit  te Gazit Natyror

2.1 Projekti TAP,  (Trans Adriatic Pipeline)

Projekti i Gazsjellesit Trans Adriatik (TAP)  eshte p jese e sistemit te transmetimit te  gazit  te  prodbuar nga  vendburimi    Sh.ah   Deniz 2  (SD  2)  ne  Azerbajxhan drejt Tregut Europian te  Gazit. Transport:i.mi  pennes Azerba jxhanit  dhe Gjeorgjise do  te kryhet me  ane   te  tubacionit  South  Caucasian Pipeline, ndersa  transportimi  permes Turqise dote kryhet me  mete tubacionit TANAP deti. ne kufi.ti.n Turko-Grek.

Transportimi i metejshem do   te  kryhet me  ane  te  tubacionit Trans Adriatic Pipeline (TAP).    TAP do  te  shtrihet permes Greqise, Shqiperise, ne  tabanin e detit Adriatik per  tu bashl-uar me Sistemin Italian  te Transmetimit te Gazit ne  zonen  e San Foca  ne Ita.line Jugore <;:ka mundeson levizjen e mete jshme <.hejt tregjeve evropiane.

Dihet se  territori ku  do   te  merret kjo  sasi  gazi  eshte   nga  me   te  medhate  e krahasuar me  Evropen, Afti.ken  Veriore dhe Rusine. Ne  pamjen e meposhtme  jepen rezervat qe disponojne keto  rajone. (Ttilion M


Figure 46 Pasqyrlm IStatlstlkave Bot!!rore p!!r Energjln!! 2014.

Projekti  filli.misht do  te transportoje 10  bcm/ vit, me  mundesi.ne per  zgjeti.mul me  vone te kapacitetit deri  ne  20 bcm/vit nepermjet shti..tnit te stacioneve te  reja  te kompresoreve. TAP eshte i projektuar gjithashtu qe  te mundesojne  n:jedhjen fi.zike te gazit ne drejtim  te lmndert.

Projekti TAP eshte zhvilluar  nga  kompania TAP AG. Aksioneret  fillestare   te kompanise kane  qene:  kompania zvicerane Axpo (42.5%),  kompania norvegieze Statoil (  42.5  %)  dhe   kompania gjennane  E.ON  Ruhrgas (15%). Statoil   eshte  gjithashtu aksionere (25,5 %)  ne  Konsorciumin  Sh.ah  Deniz  qe eshte kompania qe shfrytezon SD2.


Ne 30 kort.ik 2013 s truktura c aksioncreve  tc TAP ndt.yshoi si vijon; BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%), Fluxys (16%), Total (10%), E.ON  (9%) dhe Axpo (5%)

Ka pasur ph-set1ndryshim aksioneresh  pet: te cihn jane n joftuar te gjithe palet e interesuara perfshi edhe tre autoritetet kombetare, ajo Greke, Italiane dhe Shqiptare.

Disa ndryshime ne pronesine e TAP AG - sidomos, dalje e pergjithshme e Total Gas Transport  Ventures S.A.S. dhe E.ON  (permes Global Commodities SE), dalja e Statoil ASA  si aksionereve dhe hyrjen  e Enagas lntemacional  SLU dbe SNAM S.p.A
(Itali). Aksioneret akhlal paraqiten sipas tabeles meposhtme:




	
Aksiooc.rct
	Aksioueret perpara ndryshiJuit te parashikuar
ne 23 Koccik 2013
	Aksi ooeret aktuale

Per  2016
	
Nd.ryshimj

	AzTAP (me pare e njohur si
SOCAR GAS  Pipelines GmbH)
	
20%
	
20%
	
0%

	BP Gas Marketing Ltd
	20%
	20%
	0%

	SNAM  S.p.A(Itali)
	0%
	20%
	+20%

	Fluxys EuropeBV
	16%
	19%
	+3%

	Enagns Intemaciona1 S.L.U
	0%
	16%
	+16%

	Axpo Holdll-tg AG
	5%
	5%
	0%

	Total Gas Transport Ventures SAS
	10%
	0%
	-10%

	E.ON,Global Commodities  SE Statoil ASA
	9%

20%
	0%

0%
	-9%

-20%




Figure 47 Aksioneret aktualTAP.


2.2 Ecuria e deritanishme e projektit TAP-AG ne Shqiperi

faktet dhe Shifrat Kryesore deri  ne fund te vitit 2016
















lANAP




Gjatesia

I
-878 km


• Ne Greqi  550 km; Shqiperi  215 km; Detin  Adriatik 105 km; !tali 8 km
(""mikro tunel1.5 km afrim drejt tokes)
•  Pika me e larte: 1,800 metra  ne Shqiperi
• Pika me c ulct: 820 metra  nc thcllcsi LC  detit Adriatik


Kapaciteti

10 miliard metra kub  Gaz  Metan ne vit, gas i  mjaftueshem  per te fumizuar rrcth 7 milion familjc.

Diametri: 48 i nch (1.2 m) ne toke; 36 inch (0.9'1  m) ne det.

Rasti Kryesor. Dy stac.i.one kompres.imi (nje ne Kipo.i, Greq.i. dhe tjetr.i ne
Fier, Shgiperi) dhc ndcrtimi  i  tijc per dcrgim riven; (manic  dhc dcrgim).

Pjesa e Shtuar. Nje kapac.itet mb.i 20 m.il.iard meter lrub Gaz Metru1ne v.it duke instal uar dy stacione shtcsc  kompresimi  njc nc Serres Gre<.Ji Jhc
tjetri.t1 ne I3.ilisht, Shqiphi


Lidhja		Tnfrastmktura e Tf\ P dote Jidhet me: Gazsjellesin TANAJ> Trans Anatolian, SNAM ne llali, dhe po ashtu do te lidhet me lnterkonjektooo Greqi  Bullgari (IBG) dhe Gazsjellesin  Ionian  Adriatic (lAP).


Kohczgjatja	Konik 2015 - fillimi i puncs pcrgatitorc tc ndcrtimit  ne Sht]ipcri

Pr.ill 2016 - ka mbanuar dhen.ia e kontratave  kryesore

Maj 20'16- fillimi i ndcrtimit Lc gazsjdlcsit  dhc instalimcvc  mbi toke Periud1Hl e Dimrit 2017/2018- Ndertimi  i gazsjellesit pjesa ne det (Pundi) 2019- tc kctc mbanuar ndcrtimi dhc dorrczimi
2020 - ga:ti i pare i TAP  do le filloje punen




r---­
Investimet e
TAPne
Shqiperi

r----
Ecuriac
Ndcrtimit tc pjcscs sc hregut (onshore) ne Shqiperi







r--
Rruget dhe
Urate kalueshme nc zonat c Korccs, Dcratit dhc
Ficrit

-
• Afersisht 1.5 miliard curo do tc invcstohcn nc Shqipcri nga TAP,
perfshire  kostot  e tuba.ve, kompresoreve dhe  te gjitha pajisjeve dhe makinerive te nevojshme per ndertimin e gazsjellesit.

-
• 54 km  nuge e pastruar  deti. tani dhe po vazhdohet sipas programit  te
harhlar  per kete qellim
• 48 km  tuba te lidhur  den  tani dhe po vazhdohel me intensitet
• 38 km  tuba te sa.ldua.m dhe Le lidhura me njen.1 tjetren
• 29 km  ka perfunduar gennimi i trasese kudo te shtrihet  tubacioni
• 28 km tuba te ulur dhc te shtrire ne toke gati per lidhjen dhe saldimin e tyre me tubot e tjera
• 24 km  tuba te vendosur  ne txase perfundimisht
• 76% (166km) te tubave dhe 70% (567Nr.) te tubove  te shpemdara ne portin  e Dun-esit..

-
• 100% e punimeve per fa:ten e pare le ARB nuk kane perfunduar
ende(ecuri e kombi.nuar per shkak Le kushleve  dhe  Lereni.L). Perbehel nga 58 km rruge, ndertimi i 2 urave te reja dhe rregullimi i 40 te tjerave.J ane ne va:thdim.
• Faza c dytc e perditesimit te rrugeve, perbehet nga perafersisht  120 km  rrugc dhc cshtc ndcrtuar nga kontraktori i EPC Spiecapag (AlbStar-it i eshte dhene nenkontrata per nje pjese deri me sot).



I'-
Punesimi

--	-
• Ne Shqiperi per projekt.in aktualisht po punojne me shume se 1,800
punonjes.
• Pcrafcrsisht  89%. e te cileve  jane Shqiptare.



1---:-
Procesi per
te drejten e kufizuar te perdorimit te tokes & Marrjen e
Tokes
'--

-	.
E kryer ne perputhje me standartet nderkombetare te Bankes Europiane
per Rindertim  dhe Zhvillim (El3RD).

• 8,800 parcela toke te prekura ne total ne Shqiperi (shifra  le llogati.Lura).
• Perafersisht 1'300 parcela te prekura per Rruget dhe U rrat e
Aksesueshme.


	(LEA)
	• Perafersishl 7'500 parcela le prekura per GaL:sjellesin RoW, CS dhe
AGI.
• Toke e cila eshte marre perkohesisht per te punuar eshte 8'170 ha, 8, 7 km2.
• Toke c marre pergjitlunone per 8 BVS dhc per nje stacion te qendmcshcm  nc toke, 1 stacion komprcsori dhc 1 stacion matjc nc lolal 70 ha.

	Kada..<;tra e
Permiresimit tc tc
Dhcnavc

f--
Gazsjellcsi
nc Shqipcri
	• 13,000 parcela dokumcntacion i pcrditcsuar dhc permiresuar, 17'000
hektare.
• *25,000 eshle afersishlnumri i perfiluesve.

-
• Afersisht 13,000 tuba dote perdorcn per ndertimin c pjcscs se
gazsjcllcsit ne Shqiperi.
• Pesh.a e nje Lubi prej 18 melrash eshle 16'900 kg.
• Ne Shqiperi do te perdoren  hlba. me gjatesi 18 dhe 12 meter dhe
diameter 1.22 m.
• Pesh.a e hlbave te celikut per pjesen e gazsjellesit ne Shqiperi eshte perafersisht 116.184 ton.
• Prcsioni maksimal i funhionimit ne Stacionin c Komprcsimit eshte
97/147 bar.
• Vellimi i gennimiLle kanalil per pjesen Shqiplare le GaL:sjellesiL215 km eshle 1.300.000 m3 .

	Perfitimet e
TAPne
Shqiperi
	• E vendos Shqiperine ne hartcn Europiane  tc Energjisc.
•  Ndihmon  ne hvillimin e infra..-.truktures energjetike te vendit dhc
trcgun c brcndshem te cncrgjise.
• RriL rendesine  rajonale dhe gjeo-strategjike Le vendiL dhe ndihmon ne intcgrimin komcrcial dhc tlzik te Shqiperise ne Furope.
• Nxit zhvillimin ekonomik dhe kriji.min e vendeve Le punes si dhe i.nkurajon i.nvestimel e huaja.
• Permireson infrastrukturcn e rrugcs ne Shqiperi dhe ndihmon ne shtimin e sigurise rrugore.
• Permiresim i te dhenave te kadastres ne zonat ku kalon projckti.
• Zbatimi i lnvestimeve Sociale dhe te Mjedisit (.]e doLe permiresoje
cilesi.ne e jeleses Le komunilelil per L:onal kudo Le kaloje projekli TAP.
• Se bashku me projektin lAP bejne perfundimisht vendin tone nje nyje te rendesishme ne 13allkan
•  Vendi jone duk atur kapacitctc te medha per magazinimin c gazit(St




1----	-
Kontraktoret	• j V Gener 2 dhe Sicilsaldo: Konlraklor per rehabilitimin e fa:tes se
kryesore te 	pare le Abesil le Rrugeve dhe U rave (ARB) ne Shqiperi.
TAP ne 	•  Spiccapag:  Kontraktori EPC per .instal.imin e dy pjeseve ne toke te
Shqipcri 	gazsjellesit ne Shqiperi (21Skm ne total)
• JV l{enco S.p.A dhe 'l'ema S.A: Kontraktori FPC per stacionct c komprcsimit tC projcktit.
• Saipem SpA: Kontraktori FPCT per pjcsen  ne dct  te projcktit.
• ABKons: Mbeshleti TAP sludimin, shpemdarjen publike dhe konsulli.mel publike per raportin ESIA le TAP Shqiperi.  Aklualishl
po ptmon per procesin e le drejles se kufi:tuar per perdorimin  e Lokes dhe marrjen e saj (LEA) per te s.igumar menyren e duhur ne Shgiperi dhc per tc mbcshtchu TAP nc proccsin c lcjimit.
•  Ka nje numer kompanish I.e t.jera Shqiplare I.e cilal punojne si nenkont.raktore per  Kont.rakt.orel  e 1-<:PC (sic  jane AlhStar, Diamant
Logistics, Startrans, Pelikan, Sterkaj, elj.)

-
Aksioneret 	BP (20%), SOCAl{ (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%)
dhc  Axpo (5%)





ARB   Aksesi i Rmgeve dhe Urave

AGI    Instal.i.met mbi Toke, sic jane Valvulat e l3llokimit ose Stacionet e
Kompresimit

CS  Slacionel e Kompresimil

PY   Zona ku jane vendosur Tubal l3VS  Stacioni i Valvulave te l3llokimit Ro\Xi 	Rruga Speci flke
EPC   Punimel inxhinierike, Prokuri.mi dhe Nderlimi

LEA   Proccsi i te drcjtes se kufizuar per perdotunin  c tokes dhc marrjcn c saj
(LFA)

I:!:PCI	Punimct I nxhinicrikc, te Prol..."Urimit, Ndertimit dhc  I nstalimit
*	Numri i perfituesve bazohet ne supozime dhe eshte perafersisht. 4-S
bashkepunetore per te njejten parcele


Korridori Jugor i Gazit  (SGC)







Korridori Jugor i Cazit (SCC) eshte nje nga zinxhiret mete nderlikuar te gazit ne bote, i  cili synon tc sjcllc burimc nga rajoni Kaspi k nc trcgjct Eu ropianc tc cncrgjisc per here te pare. Gazi Natyror nga fush.a e Sh.ah Deniz do te beje nje rruge prej
3,500 km nga Deli Kaspik ne Europe. Kjo do te kerkoje permiresimin e disa infrastrukturave ekzistuese dhe zhvillimin e nje zinxhiri per gazsjellesat e rinj.


• Zhvillimi i Sh.ah Deniz  II, puset e shpimit dhe prodhim  detar i gazit ne Detin
Kaspik.

• Zgjerimi i impiantit te perpunimil  te ga:t it ne lerminalin e Sangachal ne bregun e
Dctit Kaspik nc Azcrbajxhan.

• Trc projcktc gazsjcllcsish:
o  Gazsjellesi i Kaukazit te Jugut (SCPX)-Azerjxhan, Cjeorgji o  Ga:tsjellesi Trans Anatolian (TANAP) -Turqi
o  Gazsjcllcsi Trans Adriatik (f AP)- Grcqi, Shqipcri, Itali
• Zgjerimi i rrjetit llalian le lransmelimil le ga:til.
• Mundesi per lidhje te ljera me rrjelel e ga:til ne Europen  J uglindore, Qendrore dhe Perendimore


2.2.1 Vendimi i Perjashtimit te TAP AG-s

Vendimi i Perjashtimit eshte i  mbeshtetur  ne paragrafin 4.5 te FJO i  cili perjasbton TAP-AG nga  dispo:titat e  pronesise,  si percaklohet  ne  nenin  9(1)  te Direktives  se Gazit.


I gjithe invcstimi qc do tc .lu:yhet per ketc projckt  do  jete rreth 45 miliard dolla.re duke pershkmar  gjashte shtete me nje gjatesi tubacioni 3500 km.

FiJ1al Joint  Opinion  i qersho.t:it 201.3 percaktonte  se Vendimi  Perjashtues  do  te humbte efektin dhe vlefshmhine e tij nese ndertimi nuk do te fillonte brenda 3 viteve (pra, brenda Qet:sho.tit 2016) dhe nese nuk  fillonte veptimtatia operacionale bt:enda 6 viteve te ardhshme. Gjithsesi, Komisioni i BE-se do te mund  te aprovonte nje shtyrje ne rastin e ndonje vonese te shkaktuar nga pengesa madhore  pertej fuqise se TAP-it. (kjo bazuar ne nenin 36.9 te Direktives 79/2003/ EC).

Ne  vendimin  e  Komisionit  Europian   te Majit 2013 para.shikohej se roli TAP-it eshte vetem nje nga elementet ne vazhden e investimeve qe nevojiten te kryhen per te siguruar prodhimu1 e Ga.zit te Sh.ah Deniz  2 dhe  transportunin  e gazit per ne  BE. Vec;.:anerisht,  vendllni parashikonte  se TAP-i nuk ka asnje influence mbi zhvillimin e metejshem Le procesit; pra, asnje influence mbi fushen e gazit te Sh.ah Deni:t 2, infraslrukturen e transportit nga Azerbajxhani per ne Gjeorgji, si dhe infrastrukturen  e transportit  pergjate Turqise.

Ne kohen  qe eshte marre Vendimi Pe.tiashtues per TAP-in,  duke patur  parasysh edhe kerkesen per shtyrje nga Konsorciumi nepermjet TAP-it dhe  te miratuar nga tre Autoritetet, Jamui vitit 2020-s de.ti ne Dhjetor  te vitit 2020, eshte vleresuar si periudha kohore kur gazi do te hyje  ne sistemin transportit  te TAP-it.

Bordi i Entit  Rregullator te Energjise, ne zbatiin te Direktives 2009/73/EC  te Parlamentit  Europian   dhe  te  Keshillit  te  te  Mii1istrave te  dates  13  Korrik  2009; Rregullores 715/2009/ EC  I.e  Parlamentit  Europian  dhe  Keshillit. te dates 1.3 Korrik
2009, Ligjit N r.102/2015  "Per  Sektorin  e Gazit  N atJror";  Vendimit  te  Komisionit Euwpian  C(20l3)  2949 I.e dales 16 Maj 2013; "Opinionit I.e Petbashket  Perfundimbr te Rregullatoreve te Energjise "mbi Aplikimu1 e TAP AG  per Perjashtim  (Autoriteti per  Energjine  Elektrike  dhe  Ga.zin ne  Itali)  AEEGSI, Enti  Rregullator i Energjise Shqiperi  (ERE)  dhe  Autoriteti  Rregullator  Greqi  (RAE),  ne  vijim  Le   Final Joint Opinion; Vendimit  te Bordit  Nr. 12, date 14.02.2014 "Per  Miratimin e Programit  te Perputhshmerise   Rregullatore/Regulatory   Compliance  Programme",  paraqit ur    nga TAP  A.G ne haze  te Opinionit  te Perbashket  Pet:fundimtar/ Final Joint  Opinion  ne kuader te procedures se pecjashtimit te Gazesjellesit TAP. Kjo ishte nje shtese ose nje amendim  qe  u  realizua  oc  saje  te  nje  diskutimi  te  giate  midis  tre  A.utotiteteve Rregullatore te Italise, greqise dhe Shqiphise, sigutisht qe ky diskutim i gjere eshte bere ne perputhje  te ndryshimeve te fundit  te hera nga Komisioni  Europian  ne kuader te transparences.


2.2.2 Data e Planifikuar e Fillimit te TAP-it (PCD).

Projekti  TAP-AG  ka  nje  ecuti  shume  te  mire  i  cili perputhet  me  grafikun  e miratua.r  nga  konsorciumi  ne  lidhje  me  prodhimin  e gazit nga  vendburimi  i Sh.ah Denizit, por gjithashtu edhe veprimeve te metejshme deri ne fund te vitit 2016.

Persa  i  perket  TAP-it,   procedura   per   t.e   percaktuar   PCD-n   pershkruhet   ne Man:evesh jen per Percaktimin e Tatifave  (fDA) I.e  Konikut. 2013, ku palet. qe kane rene  dakord  jane 13P Exploration  (Sh.ah Deniz)  Limited  (per llogari te South  Gas Corridor), SOCAR  dhe TAP AG. Ne TDA eshte sanksionuar e dre jta e SDC-se per te
percaktnar PCD brenda paramelrave te percaktuar.

TAP-i nuk  eshte  nje  iJ1frastmktuce ekzistuese, dhe  st  nje pl'Ojekt gazsjellesi nderkufitar  dhe  i vete  qendruesbem  ende  per  tu ndertuac, TAP-i nuk  do  te macre aktivitetet e OST-se, para dates ne te cilen gazsjellesi TAP do te perfundoje dhe do te jete ne gjendje  te marre,  transportoj  dhe  te dergoj  Gazi.n Natyror,    ashtu  si eshte percaktuar ne Commercial Operacioni Data (COD) ne FJO.

Ne Gusht  2013, te tre Rt:egullatoret  Kombetru:e u njoftuan nepeonjet nje sbkt:ese te hactuac nga TAP-i ku pecmblidhej TDA-ja  (Macceveshja e Percaktimi te Tatifave), perfshire edhe parin1et e 'funneling mechansim'.  Procesi per te percaktuar PCD eshte gjithashtu i perfshire ne versionin  Final te Kodit te Tari.fes se TAP-it, i cili u mirah1a nga Rregullatoret Kombetare ne Nentor  te 2013-es.


2.2.3 Gjendja aktuale e Projekti TAP dhe projekte te tjera ne sektorin e gazit.

Projekti TAP doli si nje Projekt me Rendesi Kombetare ne Dhjetor 2012, hartimi i nje marreveshjeje Nderqeveritare  midis tre shteteve; Greqise, Italise dhe Shqiperise u arrit te behej, ne Shkurt 2013. Qeveria shqiptare beri nje marreveshje me TAP-in, Host Goverment   Agreement,  HGA   ne  Prill 2013  c.llie  n je  Memorandum     Mirekuptimi (MoU) pe.rmbeshtetjen e TAP & IAP ne Maj 2013.

Nga qeveria shqiptare u aprovua me 03 Maj 2013, Vleresimi i impaktit social dhe ambiental, gje e cila hapi rrugen per veprime te metejshme. Gjate vitit 2016-te Qeveria shqiptare  negoc:ijoje me  TAP  AG  per  mundesine  e  perfiLimit   te metejshem  nga projekti TAP AG dhe cezultatet qene domethenese.

Ne inaugurimin e punimeve te projektit TAP AG ne mesin e vitit 2016 (ne nje nga inugurimet te atij viti) kryeministri z.Edi RAlv1A premtoj se do te vazhdonte  negociatat me TAP AG per perfitime te metejshme nga ky projekt, te pakten te ishin te njejta me ato qe merr vendi fqinje i joni Greqia (ne perputhje me gjatesine e kalimit te h1bacionit


ne vcndin  tone). Kjo sot eshtc berc nje rcalitet, podma.jsc d yfishuam tc a.rdhura.t per vendin   tone  nga  ky  projekt.  Ministria  e  linjes  disponon   te  gjitha  te  dhenat   e mjaftueshme per kete problem.

Projekti TAP-A G po shikohet  si nje projekt qe hijon unazen  (Ring) ne Europe, kjo do te beje qe te kete diversitet furnizimi me Gaz Natyror por njekohesisbt lidhja ne te ardhmen e afert me Projektin lAP, dote beje vendin tone nje nyje lidhese ne drejtim te Malit te Zi, Kosove, Maqedoni dhe I<..roac:i.

Ne lidhje me projcktin   TAP, qevetia ka aplikuar tashme per financime te p.rojektit prane Komisionit Europian, dhe po punohet  ngushtesisht me qeverite e dy shteteve te tjera ku kalon ky projekt, Malit te Zi dhe  Kmacise per sigurit:nin e ketyre fondeve e duke shkuar drejt realizimit te ketij projekti.

N jekohesisht  projekti lAP, duke kaluar ne drejtim  Le  vetiut, persbkon  ne menyre gjatesore territoret e vendit tone, dhe per rrjedhoje do te sherbeje si nje magjistral, rrjet transmetimi i presionit te larte, duke siguruar keshtu nje fumizim te qendrueshem  afat gjate me gaL: te Kosoves.

Ky projekt do te beje lidhjen me projektin TAP-AG, nepermjet Shqiperise, Malit te Zi do te perfundoje  ne Kroaci, dhe nga l."Y  projekt do te pet11toj, Kosova dhe Bosnja Hercegovina. Gjatesia e ketij tubacioni do te jete 511 km, dote transportoje 5 bcm/vit dhe  perfituesit nga kjo sasi gazi do  te jete; Shqiperia me 1bcm/vit, Mali i Zi me 0,5 bcm/vit, Bosnja dhe  Hercegovit1a 1bcm.vit, Kroacia me 2.5 bcm/vit. Kosova  do  te marre gaL: nepermjet Shqiperise.


2.2.4. Aktivitetet tc tjera gjatc 2016 ne lidhje me zhvillimet nc sektorin e gazit.

Ne lidhje me "Master Planin e GaL:it N atymr per Shqipetine  dhe Iden l.ifikimi i Pcojekteve PtiOlitare ne Fushen e Gazit Natyror", Enti  Rregullatoc i Energiise ne kete projekt  eshte  Pale e  Interesuar  duke  qene  aktive  ne  diskutimit1 dhe  orientitnin  e vendi.marrjeve.

Ky projekt do te perfundoje ne Tetor 2016.


2.3 Zhvillime te tjera rreth Projek:tit TAP


2.3.1 Rreth vend1meve  te marra per  projekt1n.

Viti 2016-tc ka qene  nje vit ku puna  per p.wjek tin  TAP  eshte inlensifikuu  se tepenni dhe ku re:-:ultate t kane qene kon krete dhe le dukshme. Ne jemi vendi ipare qe filluam punimet e TAP-it duke u krahasuar me dy vendet fqinje Italine dhe Greqine.

Enti  Rregullalor i Shqiperise   se bashku  me Entin  Rregullator  te Greqise dhe ltalise,   kane marre vendime   te perbashketa  ne lidhje me projektin TAP-AG.    Keto vendime jane marre  ne perputhje  te plote me Direktiven e Parlamentit Europia.n dhe te Keshillit, 2009/73/EC, Rregullores (EC) N0.715/2009 , te Vendimit te keshillit te Ministra.ve Nr.D/2011/02/MC-EnC, si dhe ligiit "Per Gazin Natyror"  N r.102/2015, i cili tashme ka reflektuar te gjitha kerkesat e Bashkimit Europian.


2.3.2 Vendimet e marra gjate  v1t1t 2016 per  ushtr1m1n e veprimtarise ne sektorin e gazit natyror.
G jate  vitit 2016  jane  marre  njc  sere vendimesh  me  rendesi  per  zhvillimin e tregut te gazit natyror  ne vendin tone.  Nga vendimet me te rendesishme kane qene: Miratimi i vendimit paraprak per <;ertiftkimin e TAP-AG si TSO dhe miratimi me pare i rregullores per <;ertifilim ne perpudlje me ligjin e ri te gazit natyror N r.102/2015 "Per Sektorin e Gazit Natyror" dhe konkretisht vendin1et te marra jane:

Vendimi   Nr.8    Date   27.01.2016,	 "Mbi   li<;encimin e   shoqetise   Phoenix
Petroleum" sh.a, ne aktivitetin e fumizimit te gazit natyror".

Vendimi Nr.44 Date 12.04.2016 "Pe t: lic:;encimin e shoqetise Phoenix Petroleum sh.a., ne aktivitetin e tregtimit te gazit natyror".

Objekti  i  veprin1tarise se  shoqerise  eshte  i lidhur  me  VK.M N r.699,  date
16.08.2013  "Per   Miratimin  e    Marrevesh jeve Hidrokarbure" ku,  ndermjet  paleve: kompanise A1pelrol sh.a. nga njera ane dhe Shoqhise Phoenix Petroelum sh.a. nga ana tjeter, jane lidhur marrevesh je per zh villimin dhe prodhimin  e hidrokarbureve  per disa vendburime  nafte  dhe  gazi.  Shoqet-ia ne  kerkesen  per  lic:;encim  ne  aktivitetin    e Furnizimit   dhe  Tregtimit  te Gazit  Natyror e ka shoqenlar  me  dokumen tacionin e kerkuar  nga  Rregullat  dhe  Procedurat   per  Lic:;encimin,  Nd.tyshimin, Transferimin e Pjesshem ose te Plote, Hegjen dhe Rinovimin e Li<;encave ne Sektorin e Gazit Natyror.


Vendimi Nr .114 Date 08.07.2016 "Per mirat:imin e rregullores per trajt:imin e ankesave te paraqitura nga klientet dhe per zgjidhjen e mosmarreveshjeve midis te licencuarve ne sektorin e energjise elektrike dhe te gazit natyror".

Ne kuader te hartimit te aketeve nenbgjore qe burojne  nga   Ligji Nr. 43/2015
"Per S'ektorin e Energjisi!' Elektrike" neni 20, pika "e", neni 24 dhe neni 17, pika "e"; neni
98 i Ligjit Nr. 102/2015 "Per  sektorir1 e Gazit Natyror", ERE  miratoi ' regttlloren pe-r f?.?)idijen e mosman'&'ves jet;e  dhe  trqjtimin e ankesave mes klientlve  dhe  te· licencttarve   ne· sekwrin  e energjisif elel:;trii1e dhe tif,gaift natyror'

Kjo  rregullore  percakton   pros:edurat  dhe  afatet  per  zgjidhjen  e mosmarreveshjeve   ndermjet   klienteve  dhe   te  lis:ensuarve ne  sektorir1 e  energjise elektrike dhe gazit natyror, ne frymen e zbat:imit te Ligjit  Nr. 43/201S"Per sektorin e Energjise Elektrike" dhe Ligjit Nr. 102/2015 "Per sektorin e Gazit Natyror"  .
Per hart:imin e kesaj negullorcje eshte mbajtur nc konsiderate, petves: prakt:ikave me te mira te vendeve te rajonit dhe  legjislacioni ne fuqi si:

Kodi i Procedurave Administrative;
Ligji Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaxet dhe Shoqhite Tregetaxe"; Ligji Nr. 48/2012 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale".
Nepermjct kesaj rregulloreje garantohet  roli i ERE-s ne gjykimin sa mete drejte, transparent  ne mbrojtjc  te te drejtave te klicnteve dhe  sigmunin  e trajtilnit sa me te barabarte dhe  jodiskrirnirmes ndaj operatoreve  te tregut te energjise ne respekt dhe ne permbushje te te drejtave dhe detyrimeve te tregut te energjise elektrike.

Siku.rse dhe ne t:astet e tjera  pe.r aktet nenligjore, mbas marrjes se vendimit per fillimin e procedurave te mixat:imit te tyre,  nga Bordi i ERE-s,     drafti i Rt:egullot:es u konsultua me te gjitha gmpet e interesit

Me Vendimi Nr. 152 Date 30. 09.2016    te Bordit te ERE-s filluan pros:edurat pex shqyxtimin dhe  mit:atimin  e  dt:aft - Rxegullores per  Pros:edurat e  Licensitnit, Modiftkirnit, Transferimit te pjesshem ose te plote, Heqjen e Licensave ne Sektorin e Ga.zit Natyror.

Ligji Nr. 102/2015 "Per  Sektorin  e Gait  N atyrm  " ne  nemn  24 ka percaktuar      se
«ERE mimton r gttlforen per procedural  dhe afatet  per dhemen, modifikimin,  tran.iferimin ose heqjen  e  licencave,  pagesat  e aplikimeve  per licence;  si dhe  inflmnaciOtlin   qif  dtthet paraqitur  nif kerkesifn pe-r aplikim per ;do licencif".

Ne pexputhje me kete kerkese te bgjit u vijua puna me haxt:imin e draft negulloxes se sipexcituax ne te cilen trajtohen elemente qe kane te bejne me pros:eduxat e bcensimit te


veprimtarivc te scktoti.t te cncrgjise clcktrikc, ku percaktohen afatet, forma, menyra dhe pagesat e apliki.mit per c;:do license.

Gjate  perpunimit te draftit  te n:egulloJ·es eshte synuar  te hartohet nje dokument ku te percaktohen kompetencat e ERE-s pee licensimin ne fushen  e gazit natyxox. Gjid1ashtu  ne  kete  draft  percaktohen qarte  proc;:edurat per  licensimin,  modiftkimin, transferimin, dhe  heqjen  e licenses  per <;do subjekt  qe kerkon  te ushtroj    aktivitet  ne sektorin   e gazit natyror.

Rregullorja percakton pro<;edurat e li<;ensimit per:

Kxyerjen  e aktivitetit  sikut:se  pet:caktuar  ne  Ligjin  Nc. 102/2015,   "Per S'ektmin  e Ga:{jt Narymr" duke specifikuac kushtet per dhenien, modifikimin dhe  rinovimin  e nje license  si dhe  autoritetin  e ERE-s pex p6:caktimin  e pagesave  per hyetien e
<;do apliki.mi per license.

Heqjen  ose  perfundimin e nje license  ne  perpud1je  me  nenin  27 te  Ligjit Nr.
102/2015, "Per Sektorin  e Ga:{jt Na!Jror ,.

Aktualish t esh te realiL:uar procesi i konsultimit publik dhe eshte kerkuar  opinioni i Sekretariatit te Komunitetit te Enecgjise ne Vjene.

Vendimi  Nr. 185, Date  23.11.2016  Mbi   kerkesen  e TAP AG  per aprovimin  e Programit te perputhshmerise  Rregullatore   "Regulatory Compliance Programme" te tishikua.c  paxaqitur  ne  haze  te     Opinionit   te Perbashket Perfundimtax  / Final  ]oi11t Opi11ion miratuat: me Vendimin   Nr. 12,  date 14.02.2014.

Me vendimin  Nr.  12, date  14.02.2014,  ERE   ka muatuar Programin  e Perputhshmerise Rregullatore/Regulatory Compliance Programme, paraqitur nga TAP AG ne haze  te Opinionit te Pexbashket  Perfundimtar/ Fioal Joint Opinionne kuader  te procedmes  se  perjashtimit  te  gazsjellesit  TAP.   Me   date  17.11.2016,  TAP   AG   ka derguar   ne   ERE   pex miratim   disa   ndt:ysbime   ne   Progt:amiJ1  e   Pecputl1shmeJise Rregullatore/Regulatory Compliance Programme, si  detyrim  i seksioneve  4.5.1 dhe
4.5.2 te Opinionit te Perbashket Perfundimtar/ Final Joint  Opinion (FJO).

Ndet:kohe vlen te theksohet se dy Rregullatoret  pjese e Final Join t opinion, ai i Greqise dhc i ltahse i kane miratuar gjithashtu   keto ndtyshime me herd.


2.3.3  Metodologjia  e Tarifave te  Ga'l.it Natyror  per TAP AG.

Enti  Rregullator  i Energjise  miratoi Metodologjine e Tarifave  per Ga.zin me ane te V endimit   Nr.  127,  date  7.11.2013  , "Mbi  Miratimin  e Metodologjise se Tarifave


(TAP Ta.t-iff Code), tc propozuar  nga TAP  AG, sipas dcty.ti.meve te pcrcaktuara  ne
"Opinionin  e Perbashket Perfundimtar/Final Joint Opinion"

Ne daten 8 Nentor  2013, tre R.t:egullatoret e Shqiphise (ER E), Greqise (RAE) dhe Italise   (Aeeg) aprovuan  Kodin e Tatifave  te propozuar  nga kompania TAP AG pe.r TAP, tubacionin e gazit qe do  te sjelle gazin e Azerbajxhanit ne Itali, nepermjet Greqise dhe Shqiperise.

Kodi i Tatifave per TAP pershkxuan metodologjite e perdo.tura per percaktimin e tet:mave dhe kushteve   te c:;mimeve qe do te aplikohen per TAP  do te aplikohen si per kapacitetet subjekt i aksesit te detyrueshem te paleve te treta, edhe per kapacitetet e perjashh1ara nga keto kerkesa.

Metodologjia  e  ta.rifave e propozua:r nga TAP  AG  eshte  transparente  dhe  jo disk.t-iminuese. Kodi i Tatifave parashikon  nje  vogdim  te tatifes ne  ras t Le  rritjes se kapacitetit  te rezervuar  ne  te ardhmen.  Nga  ana tjeter, ne  perputhje  me  Opinionin Final te Perbashket,  struktura  e tarifave merr  ne  konsiderate  nivelin e ndryshem  te riskut  ndermjet  investimit  ne  kapacitetin  fillestar dhe  investimit  per  zgjerim ne  te ardhmen.

Metodologjia e Tarifave ka pesuar nje sere nd1yshin1esh qe prej versionit te saj fillestar  ne  saje  te  komenteve   te  bera  prej  te  tre  Rregullatoreve  ne  menyre  qe dokumenti  te reflektoje parimet baze te permendura  ne Final Joint  Opinion.  Versioni perfundimtar i metodologjise se Tarifave eshte paraqitur ne ERE per miratim ne daten
14 tetor 2013.

Ne  permbajtjen  e kesaj metodologjie  zbatohen  kerkesat  tJ1emelore te percakruara    ne  Opinionin  e  Perbashket  ne  lidhje me  tarifat; reflektimi ne  tarife i kostove  eftkase, qe ato te jene transparente dhe  jo diskriminuese; mekanizmi qe tarifat te  jene zbritese  ne  vijim te rritjes se kapaciteteve  transporhlese  qe do  te perdoren; marrja ne konsiderate e nivelit te ndryshem te .t-iskut te investimiL fillestar dhe L:gjerimit te metejshem; ta.t-ifa   te njejta per Le njejtin produkt  pavaresisht nese ai eshte i ofruar prej kapacitetit te petjashtuar  nga aksesi i paleve te t.t·eta apo prej kapacitetit jo te phjashtuar.


2.3.4  Metodologji a e Tarifave te Gazit Natyror per Albagaz (OST/OSHT).

Me miratimin e ligjit N r.102/2015 "Per  Gazin N aly ror" del si dety re qe nga ana e ministrise te miratohet  melodologjia e Gazit N atyror dhe me pas ERE  te vazhdoje me "Metodologjine e Tru:ifave te Gazit Natyror". Aktualisht ne kemi filluar te puoojme per "Metodologjine e Tarifave te Gazit"me kompanine  Becker Buttner Held (bbh), e


cila cshte nje kompani c speciahzuar ne kete fushe. Jemi nc pcti.udhen c shikimit tc disa metodologjive dhe duke zgjedhur me te pershta tshem qe mund te perdorim per vendin tone.


2.3.5 Kodi i Rrjetit  te TAP AG dhe  Kodi i Rrjetit  te Albagaz.

Enti Rregullator i Energjise eshte duke punuar se bashku me TAP AG, Bati.nga Partners nje kompani Angleze e speciahzuar per problemet  e gazit, si dhe perfaqesuesit e autoriteteve te Rregullatorit te Itahse dhe Greqise, per perfundimix1 e Kodit te Rrjetit (Ne twork Code).

2.3.6 Vemendjet kryesore qe  jane per sektorin e Gazit  Natyror

Me miratimin e hgjit te ri te gazit Nr.102/2015, "Per Gazin Naty ror" vendi  jone ka implementuar "Paketen e Tt:ete te Energjise" dhe eshte keshtu nje nga vendet e para se bashku me Serbine dhe Maline Zi qe po apliko jne kete pakete.

Ne keto  kushte eshte i nevojshem 	angazhimi  jo vetem i En tit Rregullator te
Energjise, pot edhe instilucioneve  te t jera qe kane lidbje me kete problem.

Vendi  yne ka ratifikuar Traktatio  e  Kxijimit te  Komunitetit  te Energjise  dhe eshte  pale  kontraktuese   e  detymar   te  ndennarre  te  gjitha  hapat  per  te  sigumar permbushjen e detyrimeve qe dahn nga ky Traktat.

N jekohesisht  ne  fund  te muajit Tetor  2015, ka. hyre  ne  fuqi ligji i ri i "Per Sektori.t1 e Gazit  Na.tyror", i cili ne  nenin  35 pika 6 te tij, percakton  se: "licenca pe'r transmetimin  e ga!(jt na!Jror, e dhe'ne·para miratimit  te· kerij  lt'gii, qe· lejon shoqi!'rinif e ga!(jt  natyror (ne· ke'tl rast Albpetrol sh.a) tif kryeje·  dhe tlplrmbushif   de!Jrat qe· lidhetl me tratlSmetitnin  ga!(jt natyror, konsiderohet si licence· e perkobsbme,  qe· auton·zon  usbtri.tnin e veprimta.risi!' se transmetimi por ni!' fdO ntSt  nttk mttnd te :zyjase· me vone se data 01Qershor 2016.

Jemi duke punuar per pershtatjen  e legjislacionit te Albagaz-it, ne perputh je me
Direktiven e gazit 2009/73/EC te Keshillit dhe  Parlamentit Evropian  date 13 Korrik
2009, te Rregullores (EC) N r. 715/2009  e Parlamentit Evropian  dhe Keshillit date 13
Korrik 2009 dhe te ligjit te ri te ga:-:it N r. '1<)2/2015.

Se bashku me Sekretariatin e Energjise ne V jene jemi duke pergatitur dy akte nenligjore te rendesishme te cilet do na ndihmojne  te kryejme s:ertiftk.imin e Albagaz-it, dhe konkretisht:

• "Kon traten  per  Ofrimi11  e  Sherbimeve  te  Zyrtruit  te  Perputhmetise".
Kontrata   midis  Albagaz  dhe   ZyrtaJ:it te  Perputhshmhise  eshte   nje


kontrate  tregtare,  sipas  te ciles  Zyrtari i Pergjithshem  ofron  sherbime sipas mandatit te vendosur  nga Ligji 102/2015 "Per Sektorin e Gazit Natyror"   dhe   Programit   te  Perputhshmerise,   nderkohe   q.e   Albagaz siguron zbatimin e masave te nevojshme per sherbimet e Zyrtarit te Pergjithshem qe do te ofrohen dhe paguan per keto sherbime. Bazuar ne praktikat me te mira te BE, rekomandohet  qe zyrtari i Perputhshmerise  te perzgjidhet  (qofte  person  fizik apo  juridik) dhe  te mos  punesohet  nga Albagaz. Megjithate, man:edheniel e punesimit midis Albaga:t dhe Zy rtarit te Perputhshmetise nuk jane te ndalura, keshtu qe referencat per manedheniet e mundeshme  te punesimit jepen  ne kete draft kontrate kur konsiderohen te nevo jshme.

• "Mbi Miratimin e Udhezimeve per K:riterin e Percaktimit  te Aksesit  tek
Hapesirat e Depozitimit  Le Gazit na tyror". Ky udhe:tim bazohet ne nenin
63, nenin 32 pat:agrafi 1 dhe  nenin 16 paragrafi 6 i bgjit N r. ·102/2015 "Per Sektmin  e Gazit N atyror''. Qellimi i ketij udhezimi eshte te siguroje nje  treg  transparen t dhe  qe  funksionon  mire  per  depozitimin  e  Gazit Natyt-cJr ne Shqipbi, po ashtu te ofroje fleksibilitet dhe mjete per sigurine e   fumizimit   per   perdoruesit   e   rrjetit   ne   menyre   qe   te   furoizoje konsumatoret  e tyre ne Shqipeti, gje qe do  te konttibuoje  ne nje treg te integmar dhe konkmues  te gazit natyror ne K.omunitetin e Energjise.

Keto dy amendime  jane  ne perfundimin  e mira timit te tyre dhe  do  te sherbejne  per plotesimi11 e  kuadtit   te legjislacionit sekondar  te  domosdoshem  per  c;:ertifikimin  e Albagaz-it,  si opet:tor  i transmetimit  dhe  shperndaties  se Gazit  Natyror.  Kjo do  te sh hbeje gjidnshtu sepse pas c;:ertifikimit te Albagaz-it do te jepet lic;:ensa e aktivitetit te operatorit  te transmetimit dhe shpemdarjes se Albagaz.

Te gjitha keto jane te nevojshme sepse:

TAP-i  tashme  ka filluar p1.mimet  e  ndertimit  ne  territorin  e  vendiL tone.
Brenda vitit 2019  ai do  te kete perfunduar  ndertimin  e tij dbe do  te jete  i gatshem  per transportin  e gazit drejt Italise, por  edhe  per nevojat e vendit tone.  Eshte  ne  tC mire  te  vendit  tone  qe  OST-ja  e  re e  gazit  te  behet funksionale  menjehere  pasi duhet  te fu tet ne marredhenie  kontraktuale  me TAP-AG per punime ndihmese.
Keto  marredhenie  TAP-AG nderkohe  po  i nderton  me  vendet  fqinje  si
Greqia dhe Itaba.
Jo  me vone  se  fillimi i operacioneve  te TAP-it,  do  te behet  nje Testim  i Tregut  (MARKET TEST),  per alokimin e kapaciteteve. Me pas do  te kete testime  tregu  c;:do   dy  vjet  sipas  FJO   te  mira tuar  nga   tre  autoritetet   e Shqiperise, Greqise dhe ltalise.


2.3.7 Bashkcpunimi me lnstitucionct Ndcrkombctarc

Enti  Rregullator  i  Energjise  ka  nje  bashkepunim   te  ngushte  me  te  gjitha Organizatat  dhe  institucionet  nderkombetare   te  cilat  kane  te  bejne  me  Energjine Elektrike dhe Gazin Natyror.

ERE  eshte aktiv ne EC RB  (Enerf:,ry Community Regulatory Board), ne ACER (Agency for  the Cooperation  of Energy  Regulators), qe te d y keto institucione  jane prane Sekreta1.i.atit te Komunitetit  te Energjisc ne Vjenc. E-Contro, EnC prane Energy Communiti ne Vjene. Jemi anetar dhe bashkepuno jme ngushte me IGU  (International Gas Union) ku marrim pjese ne te gjitha tak.imet qe organizohen si per Gazin Natyror, Gazin Natyror te Lengezuar (LNG), Gazin Natyror te Kompresuar (CNP).

Ne kuader te bashkepunimit  shume-palesh  mes  Enteve  Rregullatore pjesemarrese  te
MEDREG (Shoqata e Rregullatoreve te Mesdheut) ERE eshte shume aktive.


2.3.8 Domosdoshmeria e rishikimit nga  Parlamenti per statusin dhe  pavaresine e ERE-es.

Per respektimin e direktives se  BE  lidhur  me  nje Ent Rregulator te Pavarur eshte e  nevojshme dhe  e domosdoshme miratimi nga   Kuvendi  i  dy amendimeve, te  cilat  do   te  ndikonin   ne  punen   tone   ne  menyre  cilesore  dhe konkretisht:

• Projekt-ligji "Per nje shtese ne ligjin Nr. 152/2013,  Per  Nepunesin Civil te
Nd.ryshuar"
• Projekt-ligji "Per disa  ndryshimc ne  ligjin  Nr.9584, date 17.07.2006 "Per Pagat,  Shperblimet dhe   Strukturat e  lnstitucioneve te  Pavarura Kushtetuese dhe   te  Institucioneve te  tjera  te  Pavarura, te  krijuara me ligj"Te dy  keto amendime  jane paraqitur nga nje grup deputetesh  te te gjithe kraheve  politike, qe ne muajin Prill te vitit 2015, jane diskutuar ne Komisione Parlamentare, jane diskutuar ne seance  Parlamentare, dhe mbetet vetem pe.t: tu votua.t: ne Parhment. Kete e khkojme sepse:
Miratimi i ketyre dy amendimeve  nga Kuvendi  permbush  nje nga kushtet kryesore 	le 	Implemenlimil   te  Paketes  se  Trete  te  Energjise,  "Per  nje Pavat:esi Punksionale dhe Financiru·e te Entit Regullatot: te Energjise", bazuar ne  Direktiven  2009/72/EC te Energjise ElektJike, Neni  35 (4, 5) pika a,b dhe Dit:ektiva 2009/73/ EC  te Gazit  Natyror, neni 39 (4,5) pika (a,b), si dhe te ligjit ''Per Sektorin e Energjise", "Per Sektorin e Energjise" Nr. 43/2015, neni 11, pika 7-te e tij.


Enti  Rregullator   i   Energjise,  eshte   nje  lnstitucion  i  Pavarur,   i   cilj  nuk fumncohel nga  buxheti  i sbtetit,  por  nga  tarifat  e  n:eguUimit qe  merr  nga kompanite  e rregulluara, kjo eben ale me fleksibel ne punen  e tij, te ves:ante ne lidh je me institucionet e tjera te pavanu:a si dhe shume  specitlk  dhe  me impakt  te drejperdrejte ne ekonomi.
Mosmiratimi i ketyre amendimeve ka penguar ne  miratimin e struktures
se ketij institucioni, ai vazhdon te funksiono je me  strukturen e para 11 viteve,  struktu re qe i perkiste vetem sistemit te  energjise  elektrike duke mos patur asnje shtese  per Gazin Natyror. Ne  h."11shtet  aktuale kemi    shtimin   ne  menyre  intensive   te  problemeve te  Gazit   Natyror.  Me projektin  TAP dhe lAP,  jemi vendosur ne veshtiresi  te medha  ne realizimin e delyrave  tona,  te cilal kerko jne  nje zgjidhje  te shpejle  dhe  profesionale. E kemi  te  domosdoshme ngriljen   e  Deparlamentit  te  Gazit,   por   qe  kemi pengesen  kqresore, ate te miratimit te stmktures se ketij institucioni.
Mosmiratimi i ketyre  dy  amendimeve ne  kete legjislature  do   te  ishte  nje pengese e madhe dhe serioze ne punen tone, e cila sa vjen dhe shtohet me ritme te larta.


PJESA III: Aktiviteti i Entit
Rregullator te Energjise



3.1  Licencimi dhe  Monitorimi   1 Veprimtarive  ne  Tregun   e
Energjise Elektrike


3.1.1 Licencimet dhe Kerkesat e Trajntara gjate Vitit 2016.

GjaUvitit 2016, ERE ka kryer nje veprimtari te gjere per licensi..min e subjekteve ne aktivitetet e ndryshme te sektorit  te energjise elektrike dhe gazit nat;rror, ne zbatim te kuadtit ligjor e nenligjor .ne fuqi.

Per aktivitetet  e nd ryshme te sektorit te energjise elektrike dhe gazit natyror, ne ERE, per vitin 2016 jane paraqitur 40 aplikime. Per 32 nga keto aplikime, Bordi i ERE­ s ka vendosur licensimin e tyrre, ndersa 8 aplikime jane ne proces dhe licen simi i tyre do te finalizobet gjate vitit 2017 ne perpu tbje me proced urat e ERE-s.

Edhe  gjate ketij  viti, per  te gjitha aplikimet e paraqitura, eshte  respekh1ar  me rigorozitet  transparenca  e  parashikuar  ne  proced urat  per  licensim, dhe  miratimit  te pajisjes me licence te subjekteve aplikues, ne zbatim te Ligjit 43/2015  "Per Seklorin  e Energjise  Elektrike",  si dhe  te "Rregullores  per  proc;edurat dhe  afatet per  dhenien,


elektrike".   Ne  perputhje me  kuadri.n ligjor  te  mesiperm  jane zbatuar  me  korrektesi afatet e publikimit  ne median e shkmar te Vendimeve te Bordit  te ERE-s per n joh jen e te gjitha paleve te .interesuara me keto Vendime. Gjithashtu c:;do aplikim per licencim i eshte nenshttuar nje analize te kujdeseshme te n:egullshmhise dhe plotesimit me kot:t:ektesi te  dokumentacionit ligjor,  administrativ, financiar,  teknik  dhe  manjes se lejeve perkatese  te perdotimit te ujrave apo leje mjedisot:e, te dhena  nga institucionet e tjera ne  perputhje me aktivitetin qe subjektet kane kerkuar   te licensohen.

Ne  tabelen  e meposhlme paraqi ten licensimet  e miratuara  nga  Bordi  i ERE-s s1pas aktiviteteve te ndqshme gjate viti 2016.

Ucensimet e miratuara nga Bordi i ERE-s, sipas aktiviteteve te ndryshme gjate
2016.

	AKTIVITETI I LICENSUAR
	Nr. I LICENSAVE TE MIRATUARA

	Prodhim i energjise elektrike
	11

	Tcegtues i  en ergjise  elek ttik e
	11

	Furnizues i energjise elektrike
	7

	Modifikim i Licences ekzistuese
	1

	Fumizirn  g-.azi natyror
	1

	Tregtim gni  nat)'rOr
	1




3.1.2 Ucensimet ne Aktivitetin e Prodhimit te Energjise Elektrike.

Ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike jane licensuar  11 shoqeri  private per  prodhimin e energjise eleklrike nga 19 impjante hidro  (Hec-e)  me nje fuqi totale te ins taluar  317,491 MW, nga te cilet:

- 14 jane me kapacitet  0-5 Mw

- 1 eshte me kapacitet  5-10 MW

- 2 jane me kapac.itet 10-20  MW
 (
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- 1 me kapacitet  73 MW

- 1 me kapacitet 182,5 MW

Ne  tabelen me poshte paraqiten subjekLeL e licensuar,  ne akLiviLetin e prodhimit te energjise elektrike :

	
SU BJ EKTI
	
OBJ EKTI
	
FU QIA E INSTALUAR

	"Perparim SK" sh.p.k
	H /C ''Shtika"
	1,3MW

	"Dragobia Energy"sh .a
	H /C "<;eremi"
H /C "DragObia"
	8,6MW
13,4MW

	"Ballenja P<)wer
Martanesh"sh.p.k
	
H/C "Ballen je"
	
1,9MW

	"Hcc Lashkiza"sh.p.k
	H /C "Lash kiza 1" H /C "Lashkiza 2"
	4,4,076  MW
0,882 MW

	"Liria Energji"sh.p.k
	H /C "Shpella poshte 2"
	2,3MW

	"Devoll
Hydropower"sh.p.k
	H/C  "Moglice" H/C  "Banje"
	182,5 MW
73MW

	"GaVI·an Energy"sh.p.k
	H /C ''GaVI·an 1" H/C ''Gavran"
	0,998 MW
1,215 MW

	"Reka energy''sh.p.k
	H /C "Za je" H /C "Tura j"
I1/C "Xhafera j-Meshteken"
H/C "Novosej" H /C "f<ollovoz"
	0,22 MW
0,32 MW
3,68 MW
0,22 MW
1,5   M W

	"Prell Energy" sh.p.k
(Tran sferim )
	H /C "Prelle"
	14,970MW

	"Xhengo Energy'' sh.p.k
	H/C "Kasollet e Selces"
	4MW

	"Daab Energy
Grou p"sh.p.k
	H/C "Dobren je-Tomorrid!"
	2,4MW




Nga Bordi i ERE-s eshte miratuar  modifikimi  i lic;enses se prodhimi te energjise elekttike per nje sub jekt :


sh.p.k,  duke  hequr  nga  hsta  e  25  HEC-eve vendore te  kesaj license  3  Hec-e,  Hec "Piqeras" me fuqi 0,2 MW, Hec "Lozhan" me fuqi 0,1 MW dhe Hec '<voskopoje" me fuqi 0,4MW.

Tre subjekte  te tjera jane ne proces licensimi per prodhimin e  energjise elekttike nga 3 impjante  hidrike  (Hec-e), me fuqi  te instaluar 18,147 MW dhe 1 TEC me fuqi te instaluar  2,85 MW :


Subjekti  "Skatena :Hec"sh.p.k	per J-I: EC "Skatene" me fuqi  2,677 M.W;



Sub jekti "Albtek Enert,ry"sh .p.k 	per TEC "Impian6 iperpunimit I.e mbe eve urbane  Elbasan" me fuqi  2,85 MW;

Subjekti "MC Inerte  Lumzi"sh.p.k	per Hec ''Tu<;" me fuqi  4,47 !vfW; Hec  "Lumzi" me fuqi  11!vfW;

Gjid1asbtu eshte ne proces  nje kerkese pet: moditlkimin e li<;enses se prodhimit, nga subjekti "Komp Energy" sh.p.k.


3.1.3 Ucensimet ne Aktivitetin e Tregtimit te Energjise Elektrike.

Ne  aktivitetin  e  tregtimit  te energjise  elektJike  jane licensuat:  l1 subjekte.  Ne zbatim  te nenit  5, pika  1, genua "e" te "Rregullores per  pro<;edurat dhe  afatet  per dhenien, modifikimin, transfetimin, tinovimin   dhe  heqjen  e li<;ensave  ne  sektorin  e energjise   elekttike",  e  miratuar  me  Vendimin   e  Bot:dit   te  ERE-s, Nr.   109,  date
29.06.2016,   te  gjithe  subjektet   qe  kane  aplikuar   per   h<;ense tregtimi   mbas   d ates
29.06.2016,  jane h<;ensuar per nje afat pese vje<;ar. Ndersa  subjektet  qe kane aplikuar per h<;ense tregtimi perpara  kesaj d ate dhe kane patur edhe li<;ense prodhimi, ne zbatim te Nenit  5, pika 1germa "g" dhe  pika 2, te rregullores  se mepareshme "Rregullore per procedurat e hcensimit, modifikimit, transferimit  te ploLe/te  pjeseshem  dhe  rinovimit te licencave",  jane li<;en suar per nje afat tridhjete vje<;ar.

Jane  ne  proces  hcensimi  per  pajisjen  me  hc;:ense  tregtimi  tre  subjekte  te  tjere, ndersa nje subjekt  eshte ne proces  per modifl.kimin e hs;enses se tregtimit.

Te licensuarit ne A.ktivitetin e Tregtimit te Energjise  Elektrike gjate Vitit 2016
jane:
 (
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	Nr.
	SUBJEKTI	AKTIVITETI I 	DATAE VENDIMITT£ BORDIT

	
	
	UCE NSUAR
	

	1
	"Nishova Energy" sh.p.k
	Tregtim
	Vendimi  Nr. 7, date 27.01.2016

	2.
	"Dragobia Energy" sh.p.k
	Tregtim
	Vendim i Nr. 18, date 1.6.02.201.6

	3.
	"Perparimi SK"" sh.p.k
	Tregtim
	Vendimi  Nr. 16, date 16.02.2016

	4.
	"BaiJenja Power Martanesh" sh.p.k
	Tregtim
	Vendim i Nr. 39, date 1.2.04.201' 6

	5.
	"I lee Lashkiza" sh.p.k
	Tregtim
	Vendinu Nr. 42, date 1.2.04.2016

	().
	"Liria Energji" sh.p.k
	Tregtim
	Vendimi  Nr. 52, dae 29.04.2016

	7.
	"AE  Distribution" sh.p.k
	Tregtim
	Vendinu  Nr. 62, date 09.06.2016

	8
	"Nordic Invest Group" sh.p.k
	Tregtim
	Vendinu  Nr.1.21, date 11.07.2016

	9
	"Xhengo Energy" sh.p.k
	Tregtim
	Vendimi  Nr. 155, date 06.10.2016

	10
	"Energy Market Albania" sh.p.k
	Tregtim
	Vendim j Nr.157, date 06.10.2016

	tl
	"DAAB Energy  Group" sh.p.k
	Tregtim
	Vendimi  Nr. 163, date 06.10.2016

	12
	"A-V Compas Power" sh.p.k
	Tregtim
	Ne Proces

	13
	"MC lnerte UlnY.ti" sh.p.k
	Tregtim
	Ne Proces

	14
	"Balkan Energy Trade" sh.p.k
	Tregtim
	Ne J>roces

	15
	"Komp Energy" sh.p.k
	Tregtim (Modif'tkim)
	Ne Proces


3.'1.4 Ucem;imet ne Aktivitetin e Furnizimit te Energjise Elektrike.

Ne kete aktivitet jane licensuar 7 sub jekte.  Ne .&batim te Nenil 5 Pika 1 germa "d",  te  "Rregullores  per pros;edurat dhe afatet per dhenien, modifikimin, transferimin, rioovimin dhe heqjen e lis;ensave ne sektol:in e energjise elekttike", keto subjekte jane licensuar me n je afat 5 vjecar.

Subjektet e licensuar ne Aktivitetin e Furnizimit te Energjise Elektrike, gjate
Vitit 2016 jane :

	Nr
	SUBJEKTI
	AKTIVITETI I
UCENSUAR
	DATA E VENDIMIT TE BORDIT

	1
	"Albanian General Electrisity" sh.a
	Purniz.im
	Vendimi  Nr. 11, date 27.01.201.6

	2.
	"Dragobia Energy'' sh.p.k
	Furnizim
	Vendinu  Nr. 19, date 16.02.2016

	3.
	"llallenja Power  Martanesh" sh.p.k
	Furnzim
	Venclimi Nr. 40, elate 1.2.04.2016

	4.
	"Liria Energy" sh.p.k
	Furnzin1
	Vendimi Nr. 53, date 29.04.2016

	5
	"Devoll Hydropower " sh.a
	Furnizim
	Veudinu  Nr. 81, date 09.06.2016

	6
	"AE Distrib u tion" sh.p.k
	Furnizim
	Vendinli  Nr. 83, , date 09.06.2016

	7
	"Xheugo Energy" sh.p.k
	Furnizim
	Vendinu  Nr. 156.date  06.10.2016




3.1.5 Licensimet ne Sektorin e Gazit  Natyror

Ne sektorin e gazit natyror, gjate vitit 2016 ka patur dy aplikime ne aktivitetet e ndryshme te ketij sektori : nje aplikim ne aktivitetin e fumizimit te gazit natyror dhe nje ne aktivitetin e tregtimit .

Per te dy aplikimet, Bord.i i ERE-s , ka vendosu r licensimin ne aktivitetet perkatese.



	Subjektet e licensuar ne akt1vitetet  e Gaz1t natyror  per vit1n 2016

	Nr.
	SU BJ EKTI
	AKTIVITE'I'l
	DA'I'AE VENDIMITTE  BORDIT

	1
	"Phoenix Petroleum" sh.p.k
	Furni:tim
	Vendirni Nr.8, date 27.01.2016

	2.
	"Phoenix Petroleum" sh.p.k
	Tregtim
	Vendirni Nr.44,  date 12.04.2016




Per te gjithe sub jektet   e licensuar  nga ERE, mbahen dhe  arkivohen  regjistra te ve<;ante pet:  secilin  aktivitet,  me  te  dbenat   e  nevojshme pet: subjekt:in dhe  llojin  e licenses,   te  cilat  pasqyrohen    te  perditesuara  ne  Web-in   e  ERE-s  dhe   mund   te konsultohen nga <;d o pale e interesuar.

3.2   Monitorimi  i  Veprimtarive ne    Tregun  e   Energjise
Elektrike


3.2.1 Monitorimi i Tregut te Energjise Elektrike.

Ne zbat:im te Ligjit Nr. 43/2015 ((Per Sektorin  e Energjise· Elektrike", neru 7, neni
20, genna <;), d),  f) dhe  g), neni  22, neni  58, pika 9, neni 62, pika  4 si dhe  neni  72, gem1a d h); Vendimi  i Keshillit  te Ministrave Nr.  244, date  30.03.2016 "Per miratimin  e kushteve pifr vendosjen  e  deryrimit  tl she'-rbi'ltJit pubfik, ql do te'  zbatohetJ   ndaj tif   ficetJSUarve   nl sektO'rin  e energiisl elektrike,  te' eife-l ushtrojnl aktivitetin  e prodhimit, transmetimit, shperndatjes dhe
'fiurni'Yimit me eneroii elektrike"'  neni 13· si dhe  kushtet e licesave  te leshuara na ERE >


"\:	<!;>'

'	1:>

sherbi.met e operatoreve te li<;ensuar nga ERE  jane objekt  imonitorimit ne lid.h je me
respektimin e detyrimeve ligjore si d.he :&batimin e rregullave, vendimeve dhe urd.herave te ERE-s.

Monitorimet jane kryer bazuar  ne Ligjin Nr. 43/2015 "Per  Seklorin  e Energjise Elektrike"; ne Vendimin  e  KeshilliL te Ministrave  N r.338, date 19.03.2008, i ndryshuar; ne Vendimin  e KeshilliL te Ministrave  Nr. 244, date 30.03.2016, ne Rregullat e Tregut, si dhe  te rregulloreve perkatese  mbi hazen  e te cilave vept:ojne pjeseman:esit e tregut.

Keto  monitoti.me jane kqer bazua.r  ne  plane  tematike paraprake dhe  organizuar ne menyre  te t:ille qe te monitorohen ne vazhdimesi rezultatet  e pjesemarresve te tregut te energjise elektrike.  Procesi i monitorimit eshte kqer duke ndje.b.'Ur periodikisht hapat e meposhbne.

•  Mbled.h ja dhe perpunimi i rezultateve  periodike (mujore) d.he infonna<.:ioneve.




•  PerJnmimi i rezulta.teve dhe percaktimi i vlera.ve te indika.toreve te performances.
•  Diskutimi i problematikave ne mbledhjet periodike te Bordit te ERE.
•  Identifikimi i c;:eshtjeve  per monitorim ne terren.
• 	Monitorim per zba.t:i.min e regulloreve
• 	Kxyerja e monitori.meve ne terren dhe a.nalizimi i tyre.
•   Propozi.mi i qendri.mit dhe rekotnandimeve  te  ERE-s lidh.ur me konstati.met nga monitori.met


Ne ta.belen ne VIJun pa.ra.qtten te gptha momtorunet  tema.tike te kryera. gpte Vlt:It 2016
nga  ERE.
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3.2.2 Monitorimi i OSHEE sh.a

G ja te vil1t 2016 monitorimet  tematike jane realizuar ne zbal1m te urdherave  te
Kryetru.it te ERE-s,  odersa monitorimet  pet.:iodike jane krye.r ne zbatim te planit vjeto.r.

Nga  monitorimi   i  kryer  lidhur  me  realizimin  e  procedures   se  importit   te energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shpemdarjes u konstatua se nuk  ka  pasur  shkelje  te  rregullave ne  fuqi.  Procedurat  e  prokurimit  per  energjine elektrike jane kryer ne perputhje me "Rregullat dhe Procedural Standarde te Prokurimit te  Ene.rgjise  Elekuike   nga  OSHEE  sh.a.",  miratua.r me  Vendimin   Nr.  42,  date
25.05.2009 nga Bot:di i Komisione.reve te ERE-s.

Parashikimi  i  pare i investimeve  per  vitin  2016, eshte  miratuar  nga  Keshilli Mbikqyres  i OSHEE sh.a. me Vendimin Nr 77, date 21.12.2015. VIera e investimeve sipas ketij pa.rashikimi ka qene 1.1,475,003,634 Leke, nga te cilat 7,721,003,634   leke jane investime me fondet e OSI-rEE  sh.a. dhe pjesa eter me vlet.-e pcej  3,754,000,000 leke jane fmancim i Bankes Boterore.

Gjate  periudhes Janar  - Dhjetor  2016 plani i invesimeve  eshte  rishikuar me vendim te J<eshillil Mbikqyres, per shkak te prioriteteve te kompanise dhe shteses se te ardhurave.

Me ane te Vendimit Nr.5, date 17.03.2016 miratohen ndryshimet ne Planin fillestar te mesiperm me vlere 9,004,516,850 Leke (Financimi i kompanise).

Me ane te Vendimit Nr.21, date 10.05.2016 miratohet ne vleren 9,178,725,337leke. Me ane te Vendimil Nr.28, date 07.07.2016 miratohet  vleren  8,680,178,026 Leke. Me Vendimin Nr.43, date 10.10.2016 miratohet ne vleren 12,213,256,345 Leke.
Si pike refecimi per analizimin e reali;;:imit te in vestimeve te vitit 2016 eshte marre Plani i miratuar ne Tetor 2016.

Ne muajin shkurt  2017 nga ana e OSHEE sh.a u derguan  te dhena  operative lidhur  me  realizimin  e  fondeve  per  investime  gjate  vilit  2016  te  detajuara  sipas investimeve dhe grup investimeve. Me poshte paraqitet nje tabele permbledhese me rezultatet e investimeve sipas grupimevc.



	PIAN I REALIZIMI I INVESTIMEVE NE OSI lEE sba PR VITIN 2016
	I<!h)

	
Nr.
	Emertimi iGrup-lnvestimeve
	
Planiikuar 2016
	
Rea&zuar 2016
	
o/o Realizimit

	1
	N dcrtitu/rikon t.ruksiou clcktrik per  Ncustacionct
	1,104,865,657
	881,152,715
	80

	11
	N dcrtim/Rikoustruksiou &njash tc TL
	1,052,250,242
	554,059,537
	53

	III
	llikonstr uksion ndertim or   per N/stacione
	30,000,000
	-
	0

	IV
	l:llerje l'aisje m akin eri per  N/Stadone dhe lik u jdim avarish
	505,000,000
	191,700,000
	38

	v
	Ndertim Rrjeti TM
	20,000,000
	-
	0

	VI
	Ndertim/Ri kon<mksion  Rrjeti TM  /T U
	4,305,780,884
	3,464,011,417
	80

	Vll
	N dcrtim/Rikoustruksiou kabinasb clcktrikc
	355,886,536
	100,059,816
	28

	VIII
	INVESTIMET PRIORITARE (Rrjct TU- ADC lines)
	1,773,397,698
	858,524,559
	48

	IX
	Teknollogi Monitorimi
	562,059,217
	208,510,0 00
	37

	X
	1NVESTIME NE MAl'JE
	2,005,100,000
	875,799,771
	44

	XI
	EmergjenCi\
	133,341,613
	145,061,898
	109

	XTT
	Oponen, Su pervizion, Kolaudim
	60,000,000
	-
	0

	XIII
	Investinte ne Ststeme lnforntatike dJ1e Siguri:.\ ne Pune
	10,000,000
	
	0

	XIV
	Projek ti me N/Stacionesh
	-
	-
	0

	XV
	VIera 10% qe do •e paguhet nga OSHEE per invesrime• Bankes Boterore
	70,000,000
	-
	0

	XVI
	Studimc  ru e tc trctc  per  m arr jcn c lcjcvc tc udcrtituit
	5,000,000
	4,164,243
	83

	XVII
	Kosto lokale per investimet e Bankes Boterore
	80,574,500
	-
	0

	XVlll
	Koul:lulcnca Tck nikc
	140,000,000
	-
	0

	'-'1X
	Ndertim dhe  rukonstruksion Objekti Zyra Qe ndrorete OSHEE
	541,666,667
	150,730,966
	28

	XX
	Blerje Automjetesh
	-
	49,708,500
	

	XXI
	Tenologji l ntOrmacioni
	648,680,000
	634,173,094
	98

	
	TOTAU
	13,403,603,013
	8,117,656,517
	61



Ne  tabele jane perfshire  vlerat e grup-i.nvestimeve  te viteve 2015, 2016 te cilat jane planift.kuar nga OSHEE sh.a per tu tra jtuar gjate vitit 2016.

Nga vlerat ne perqindje te realizimeve kuptobet  se duhet te punohet  nga OSHEE sh.a me shume ne drejtim te planifikimit te sakte dhe ani_ tjes se targeteve te planiftkuat:a ne realizim. Mbetet  problematike  zbatimi i  t::reguliores  per  procedurat  e  pamqi es  dhe miratimit  te pla.nit te investimeve ashtu  sis: pershkruhen  ne  Vendimin  Nr.  62, date
15.09.2009.


3.2.3 Monitorimi i OST sh.a.

Gjate  vitit  2016, ERE ka kryer  monitorime per zbatimin e detyrimeve qe rrjedhin nga  kushtet e lis;enses   dhe  Rregullat e Tregut dhe  akte  te tjera  ligjore ne fuqi. Realizmi i investimeve ka qene nje nga objektet e monitorimit.

G jate  vitit  2016  OST  sh.a.  realizoi investime  te  rendesishme  per  zgjerimin, fuqi:timin dhe mirembajtjen e sistemit te transmetimit  te energjise elektrike. Investimet e programuara u fokusuan kryesisht ne kryerjen e punimeve cllie blerjen e materialeve te cilat kane nje ndikim te drejteperdre jte ne rritjen e sigurise se operimit le Sistemil  te Trasmetimit  te Energjisc Elektxike.


Investimet   c pcrcaktuara  per tu realizuar nga OST sh.a. per vitin 2016   jane miratuar nga Keshilli Mbikqyres i OST sh.a. si dhe Ministria e Zhvilli.mit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe Sipem1arrjes.

Investimet   pasqyrohen   ne   total   ne   36   zera,   me   nje   vlere   totale   pre)
2,428,274,830 Leke.


• Jane realizuar plotesisht 7 zera me vlere totale te programuar  486,512,062 Leke.
• Ne perqindje rezulton se 19.4% e totalit te numrit  te zerave te programuar ose
20% e shumes se programuar jane reali uar plotesisbt.
• Jane  realizuar pjeserisht  ose ka nisur  realizimi i  24 erave me  vlere totale  te programuar 	1,850,062,768 Leke.  Ne  perqindje  rezulton  se 66.7% e  totalit  te numrit te zerave te programuar ose 76% e shumes se programuar  jane ne proces realizimi.
• N uk  jane realizuar 5  zexa in vestimesh  me  vlexe totale  91,700,000 Leke.  Ne perqindje  rezulton  se 13.9 %  e totalit  te numrit  te zerave te programuar  ose
3.9% e shumes se programuar nuk jane realizuar.



	SITUATA E REALIZIMITTE INVESTIM EVE TE OST shaME FO NDET E VETA PER  VITIN  2016

	
Nr.
	Investimet gjate "Vitit 2016
	
Pn1 rami 2016
	RE>aJizimi clninf"
.l1.12.2al6
	Rf"Aiizimi
m:%
	Stan1si i
in\'C':slimil

	1
	F'u(]izimi l N/Siacionit110/154/  kVBislricc
	260100,336
	224,997,643
	87%
	Ne )tOtes

	2
	Qendra Emerpjente e Kontrollit
	192.276,265
	
	11'/o
	Ne proces

	3
	Rehlbilitimi l irnpj3nlit110f.V te nensl3cionit l.ac 'I
	189000000
	37,660J95
	2fl'/o
	Ne proces

	4
	lller'e Set shtvllash per caste em ew.iente
	187,402,400
	182,343,006
	97'/o
	Neproces

	
5
	F'urnizim i, instalirn i dhe konfiglllim i l 10(d h jete) Si1<1ernevc le monitorirn it online te izolatore.e dhe
shkzkimeve pjesore neTR e fuqse se nenstacioneve
	
'177,760,000
	
177,760,000
	
100'/o
	
Perfund uar

	6
	Demontimi dhe ndertimi i Linesse Re 110V S1ura··L3c 1
	1590279U5
	31,805,581
	2fl'/o
	Ne proces

	7
	Rehwilitim i I impiantit 110kV te nenst:lcionit  Selenite
	146151,769
	29,230,354
	W'/o
	Ne JHOCCS

	8
	Rehwilitimi i imoiantit110 kV te  N/Sb:ionit  Memaliai.
	135000000
	26,805,735
	2fl'/o
	Ne proces

	9
	Bler·e t>aiisie kernbirn i dhc  m31eriale >Cr m ircrnbaii'en e nenstacioncvc
	117,434,700
	32,636,700
	28%
	Ne proces

	10
	Monitorimi I lin jave te transmetim it me perc jeUes tokf zimi optik
	87 900000
	87,900,000
	100%
	Perfunduar

	
11
	Bler je rn:eri:lle,vegla pune, pi*d hc =t>arate rnaljejc e konlrolli per rn irem ba jt jcn c lin javc te
llanSio etirnil pe< vilin 2016
	
70,900,000
	
70,900,000
	
100%
	
Perfundu:u

	12
	Pajis ja e qend res se kontroll me Video Wall
	67.702,000
	67,702,000
	100'/o
	Perfunduar

	
13
	Punim el primare dhe sekondare ne nenstacionin 220 kV Fierze, demontim i i celsave te demtuar 1C2 dhe 2C2, furnizim i dhe  vendosja e dy eelsave te rinj 245 kV me gas SF'6, integrim i i plote   i tyre  me sistem in, si dhe furnizim i i pjescve reserve per sele"!t245 f.V 3C2dhe 4C2
	
67,1&5,000
	
	
11'/o
	
Ne proces

	14
	Blerje :parate dhe pajisje per kontrollin d he m irembajt jen e pajisjeve le Nenstacioneve
	66,690,000
	66,9600, 00
	100'/o
	Perfunduar

	15
	Rikonstru .sioni I se menteve te linjave 110kV Selenice .Dienove dhe Selenite . Fier
	61498515
	59,054,915
	96'/o
	Neproces

	16
	lller'e pjese kern bim i dhe  m areriale per m iremba't'en e p isieve sekondare te nenstacioneve,
	50.000,000
	
	11'/o
	Neproces

	17
	lnstalimi In es l:ablore 110 tVSelite Yzberisht
	50000000
	
	11'/o
	Nut esltte ktver

	18
	Bler'e wtobus me kaoacitete 45 vende
	45400,000
	
	11'/o
	Neproces

	19
	Bier 'e Licensa >er Pro•ramel e Microsoft f ocr 3 viet)
	37,3n,428
	37;377,4'/£
	100%
	Ne proces

	
20
	lllerje dhe instalimi I 2(dy) seteve te monitorimitle  izolatoreve kalim tare 1e Autotransformatoreve AT·2
100  MVAMVA /110/20 kV,ne nensto;:ionin Rrashbull dhe A1'.2100 MVA 220/110/20  kV ne
N/StEiba"!n
	
35,500,000
	
	
11'/o
	
Ne proces

	
21
	Blerje pjese kembim i dhe  m 31eriale per  m irembajtjen e p isjeve sekondare teN/st (aparate dhe p i*
per kontrollin dhe miremba jt jen e sistemit le mbrojtjes rete
	
30,000,000
	
	
11'/o
	
Neproces

	22
	Punim e civile ne nento;:ionin Fier·lli>ice
	Z5.366.739
	
	11'/o
	Neproces

	23
	Ndertim ma2azine me .ontruksion metalit ne Nens ionin Elbasan1
	21000000
	
	11'/o
	Ne proces

	
24
	K rijim i I  nje dhom e Backup rn;; PER Serverat e rl'dhe perm iresimi I dhomave :lkiUale te serverave
IT,TLC,SCADA,
	
20,000,000
	
	
11'/o
	
Neproces

	25
	Krijim i I salles se konferencave dhe pajia e salles kryesore te mbledhjeve me sistem nderlidh je
	18,330,167
	
	11'/o
	Neproces

	26
	Ndertim   i zyrave  te N]O Burrel.
	17029,581
	
	11'/o
	Ne proces

	27
	Perfshir'a e Centralit te Komanit nen kontrollin IFC
	15 000000
	
	11'/o
	NtQ oces

	
28
	Blct jac 2 (dy) liecnsm te teja( elcsa USB) tc progmnil PSS/E dhe lt mrni i lpctialistcve per
perdorim in e tetij softi
	
12,000,000
	
	
11'/o
	
Nut esltte kryer

	29
	lller je Autovetura
	11,760,000
	11,760,000
	100'/o
	Perfund uar

	30
	llp£tadc i workstabonave lc QDSdhe sistcrnc.e te konttOIIitlc n'esive
	10700000
	
	11'/o
	Nuk cslttc klvcr

	31
	Blerie oiese kern bim i per impimttin 10 kV ne N/st Burrel
	10 000,000
	
	11'/o
	Neproces

	32
	Blct 'e c oaii c.e IT dhe MFP ocr  Zvt:ll e u>atc OST
	10000000
	
	11'/o
	Nuf.cslttc  k!vcr

	33
	N!>!ife e rrietit komoiuteok oas standarteve ten·oer N'esite Ooerative te OST
	9000000
	
	11'/o
	Nuk eshte ktver

	34
	Rikonstruksioni l lin'es 110 kV Kalimash.1'unel
	5981963
	
	11'/o
	Neoroces

	35
	Bler'e dhe instalimi i Ire analizatoreve te protokollit  mbi lidh jen SCADA
	4 000000
	
	11'/o
	Ne proces

	36
	Ndet lirn rnuri mbroilcs,shtylla TL 110 kV nr.7,Uiez.Buuel
	3800062
	3,8000, 62
	100'/o
	Perfunduat

	
	2 428 274 830
	1,148,693,119
	41%
	




Investime te mbartura nga vitet 2014 dhe 2015.



	Investime te mbartura ner kontrata te lidhura ne vitin2015
	
	
	
	

	37
	Blcrie dhe instalim I dv autotransform atorve ne Komsi Burrel
	263106115
	263106115
	100%
	Perfunduru:

	38
	Ndertimi i   linies sere 110 kV me 2 qarqe Rrashbuii-Golem·Ka'l:lie
	197041 492
	197041492
	100%
	Perfund uru:

	39
	l'urnizimi & lnslalim I platformeselektronite per men:r.<him in e tregut dhe operimin estem it
	190,596,057
	133,417 40
	7 /o
	Neproces

	40  l
	kierim i i Rrietit te Tdekom unib:ionit
	82,000,000
	82,000,000
	100%
	Perfunduru:

	41
	Nderlimi!Linies110 kV me dv qarqe Ulez.Shkooet.Skurni
	138175799
	60,797,352
	44'/o
	Neproces

	42
	Monitorimi i fuse akbve ne Liniateinterkonieksionit
	49450000
	49,450000
	100%
	Perfund uru:

	43
	Nde im mg_gmine ne n/St9cionin Rr!!Shbull
	15865,285
	15 865285
	100%
	Perfundu!lf

	44
	Blerieutom ieti tip f uoristr:rle per nevoi:ll e NIOB
	1,986,000
	1,986,000
	100'/o
	Perfund uiir

	45
	Rikonstruksion M:12:t!ine N]MT
	1551050
	1 551 050
	100'/o
	Perfundmr

	46
	Zhvendoe e sh1ylles Nr1. 7 te linjes110 Kv Vgu J Dejes.Shkodrn1
	1520995
	1 2.0995
	100'/o
	Perfundmr

	
	941,2<J2,i93
	.735,52<)
	86%
	

	Investime te mbartura ner kontrata te lidhura ne vitin 2014
	
	
	
	

	
47
	Ndertim.montim lin je110 kVPeshkopi ·Lapsebashku me dyd jet perk:Jtese110 kV te N/st Peshkpi
dhe N/st L:p
	
55;60r151
	
55;60rm
	
100/'o
	
Perfundu:ll'




Te  dhenat   e  mesipenne  jane opera tive  dhe  do  te  saktesohen me  mbylljen  e
Bilancit te Kompanise.


Te  dhena mbi disa  nga lnvestimet e Rendesishme te Vitit 2016




Monitorimi 	ne 	kohe  	reate 	t 	izolatoreve 	kalimtare 	(BMT) 	tc
Autotransformatoreve ne Nenstacionet e OST sh.a

OST  sh.a. nepennjet invest.i.meve te bera me fondet e veta, gjate vitit  2016   ka realizuar   monitorimin  ne  kohe-   reale  te  gazrave  dhe   lageshtise   se  vajit     ne  disa (kryesisht te nivelit 400 kV) nga autotransfonnatoret e instaluar ne N /st e saj.

Monitot-imi i prezences se ketyre ga:-:erave  siguron avantazhin  e madh  te mar.rjes ne kohe  te indikacioneve te nevojshme.

Eshte  realizua.r me fondet e veta nga OST sh.a.   blerja dhe instalimi i 10 seteve gjithsej   per    monitorimin   e   izolatoreve  kalimtare.    Konkretisht   eshte    realizuar monitorimi online  i au totransfonnatoreve   400/220  kV  ne  nenstacionet Tirana2   , Elbasan2 dhe  400/110 kV ne nensta.cion  Zemla.k  (gjashte sete).  Gjitha.shtu  nisur  nga rendesia. qe kane eshte planifikuar dhe  monitnrimi i a.utotra.nsfonna.Loreve 220/110 kV ne nenstacioni.t1Tirana2 dhe Rrazhbull  (katcr sete).




Leke.

Ky investim  cshte  rcalizuar 100%  det'i ne  31.12.2016, me  vlcre 177,760,000



Sistemi i monitorimit te linjave  me fibra optike te OST sh.a.

Per te here  te mundur  monitori.min ne kohe  reale te rrjetit me fibra optike  te OST sh.a., ne kuader te investimeve te OST  per 'ritin 2016, ka realizuar instalimin e sistemit: ONMS - Optical Network Managemenl System.

Avanta.zhet e sistemit ONMS  jane te shumta, si psh. Monitorim ne kohe reale i gjendjes dhe  performances  se linjave optike, gjenerim i raporteve  mbi gjendjen  dhe defektet,  parandalimi i avarive te mundshme,  reduktim i kostove  duke qene se do te mund te parandalohen avari dhe deme te mundshme  te cilat rriten ne rast te mos nderhyrjeve ne kohe, mirembajtje d.he kontroll i aseteve ne linja t me fibra optike, etj.

Ky i.nvestim eshte realizuar 100% deri ne 31.12.2016, me vlere 95,300,000 Leke. Pajisja e Oendres Kombetare te Kontrollit  me Video Wall
Bazuar ne standartet  d.be ne  kerkesat .nga ENTSO-E,OST sb.a.  aktualisht ka te implementuar  sistemin e kont:roll monitotimit SCADA (Supetvisocy Control and Data Acquisition). Per te sigurar operimin e sistemit sipas standarteve te ENTSO-E, OST ka realizuar pajisjen e Qendres Kombetare te Kontrollit me Video Wall.
Ky iovestim me vlece 67,702,000 Leke esbte realizuar 100% deti ne 31.1.2.2016. Furnizimi dhe  vendosja e dy szelsave 220 kV (szelsat 1C2 dhe  2C2) ne nenstacion
Fierze

Eksperienca e viteve te fundit ka nxjerre ne dukje faktin qe gjate operimi t (gjate komutimeve) c;elsat kane shfaqur problem lidhur me kalimin e mekanizmit te tyre  ne gjendje  te ndermjetme,  problemi behet  edhe  me i mprehte  ne  rastin e nensta.cionit Fierze, speciftkisht per <;elsat 1C2 dhe 2C2.

Zevendesimi i keLyre c;elsave me d.y c;elsa  te rinj nd.ikon ne rritjen e sigurise se opctimit  te Sistemit elektroenet:gjitk per shkak te rendesise qe ka Nenstacioni i Fierzes.

Ky investim eshte  para.shikuar me vlere 67,185,000 Leke dhe eshte  ne proces reali:ti.mi.

Rikonstruksioni  i segmentit te linjes  110 kV Selenice - Drenove dhe segmentit te linjes  110 kV Selenice - Pier

Referuar gjendjes shmne  te amortizuar  te shtyllave prej betoni  te lin jave 220 dhe 110 kV te t:ajonit te Piexit te cilat kane shkaktuar probleme lidhur me sigurine e ope1imit (qendtueshmhine e shtyllave) te linjave te tensionit te larte, ne kete rajoo per shkak te erozionit  te shkaktuar   nga ujmt e lumit Vjose, ishte e domosdoshme nded1y1ia per rehabilitim.i.n e segmenteve qe kercenohen nga erozioni i shpejte.

Bazuar sa me siper si per linjen 110  kV Selenice -Drenove ashtu edhe per lin jen
110 kV Selenice - Fier  ishte e nevo jshme 1-ikonstmksioni i ketyre dy lin jave.

Ky investim  eshte  parashikuar me  vlere 59,054,915 Leke dhe eshLe ne proces realizimi deri ne daten 31.12.2016; eshte realizuar 96% e investimit.

Fuqizimi  i N /ST  154/110 kV  Bistrice

Investimet   e  bera,  ne  linjat e  reja  110  kV  Babice  -Sarande   dhe  mbyllja e "unazes"  110 kV Pem1et - Erseke  kane fuqizuar  ndjeshem  aftesine  transmetuese  te kesaj lin je  te in teikonjeksionit  154  kV  Bistrice - Myd.os.  Ne  keto  kushte  eshte  e pamjaftueshme fuqia 40 MVA e autotransfounatorit 154/110 k:V.

Zevendesimi  i  autotransfom1atorit,  rrit ja  e  fuqise  se  tij  ne  80  :rvfVA  dhe perm.iresimet e ndjeshme ne skemen 110 kV te rajonit te jugut, kane sjelle avan tazh ne ktijim.in e kushteve qe kjo linje interkonjeksioni   te puno je sinkron me p jesen tjeter te sislemit.

Ky investim eshte parashikuar me vlere 117,434,700 Leke dhe eshte ne proces realizimi.

Blerje pjese kembimi  dhe materi ale per mirembajtjen e linjave te transmetimit.

Me  qellim  miremba jt jen e  linjave te  transmetimit,  (kryer jen  e  pervitshme  te remonteve)   OST sh.a. ka realizuar  blerjen e materialeve perkatese te nevo jslrme per n je operim te sigurte te elementeve te sistemit te transmetin1it.

Ky investim eshte realizuar me vlere 70,900,000 Leke.


Blerje pjese kembimi  dhe pajis je  per mirembajtjen e N /st


Me qdlim nu1-embajtjen dhe kqerjen e rcmonteve tc pcnritcshmc nc clemcntct e nenstacioneve te cilat zoterohen dhe operohen nga  OST  sh.a., eshte  duke  u realizuar blerja e materialeve perkatese.

Ky invest:im eshte  parashikuat: me vlere  224,997,643  Leke   dhe  eshte  ne proces realizimi deJi ne daten  31.12.2016; eshte realizuar 87 % e in vestimit.

Bletje  pjese  kembimi dhe  materiale per  mirembajtjen e paisjeve sekondare te
N/st.

Nisur   nga  gjendja  tejet  e  amort:izuar  dhe  e  pa  nurembajtur e    papsJeVe te mbrojtjeve te l.injave  si dhe te seksionuesve te zbarave 110 kV te cilat, ne pjesen mete madhe   te  tyre  jane  jashte  pune  dhe  nuk  komandohen nga  sallat  e  komandes  gjate operimit te rrjetit, shpesh  here s takohen  (rrezohen)   una:t:a te tera 110 kV per shkak  te nje defekti  ne njerennga linjat 110 kV, kjo ben  qe s takimet le mos  jene selektive duke ndhprere fumizimin e rajoneve  te tera dhe duke bere te veshtire selektimin e segmentit te linjes se demturu:.

Per   kete   arsye   eshte   duke   u   realizuar   blerja  e   pjeseve   te  kembimit   per mirembajt jen e pajisjeve sekondare te nestacioneve.

Ky invcstim  eshte  paraslllkuar  me  vlere  50,000,000  Leke dhc  eshtc  nc  proccs realizimi.

Rehabilitimi i linjes 110 kV Kalimash-Tunel

Duke  pasur parasysh rendesine  qe ka objekti qe furoizon  kjo linje si dhe duke rivleresuar kushtet    atmosferike   per  te  rrih1r  sigurine  e  furrlizimit  eshte   duke  u realizuar  nderhyrje ne kete  segment  duke  shtuar  nje shtylle   ndermjet  kampatave 2-3 dhe  nderrimin e percjellesit per segmentin  e disa kampatave me nje percjelles me qendrueshmeri me te madhe mekanike.

Ky  investim  eshte  paraslllkuar  me  vlere  5,981,963  Leke  dhe  eshte  ne  proces realizimi.


Krijimi  i salles se  konfcrcncavc dhc  paiisja  c salles  krycsorc te mblcdhjcvc me sistem video-konference


Duke  qcnc  sc  sallat  ckzistuesc  te  mbledhjevc  jane  tc  pershtatura  dhc  me kapacitet  per  zhvillimin  e  mbledhjeve  per  jo  me  shume  se  15  persona,  behet  e nevojshme  krijimi i nje ambjenti  qe ben  te mtmdur  zhvillimin e konferencave  dhe preantimeve per nje kapacitel p jesemarresisb prej 50 pcrsonash.

Ky investim eshte  parashikuar me vlere 18,330,167  Leke dhe eshte  ne proces realizimi.

Implementimi i rre ullimit  fuqi-frekuence  nepermjet  protokollit 104 per HEC Koman

Per zgjerimin e protokollit 104 do te jete e nevojshme  te nderhyhet ne sistemin SCADA  te OST  sh.a. si dhe  ne pajisjen ndem1jet  sistemit SCADA  dhe  cen tralit te Komanil  (RTU) per le mundesuar  perfshirjen  e Cen tralit te Komanit  ne kontrollin e LFC.

Ky investim eshte parashih.'llar me vlere 12,000,000  Leke dhe nuk eshte kryer.

Kr1j1m11 nje  dhome Backup Site per Serverat e IT dhe perm1res1m1 1 Dhomave aktuale te serverave IT. TLC, SCADA

Ky investim eshte i rendesishem pasi Sis temet Informa.tike te OST sh.a..  jane te nje rendesie te ves:ante per menaxhi.min e sistemeve te ndryshme  jetesore qe perbe jne objektin kryesor te veprimtarise se shoqerise.

Keto   sisteme   jane   te  vendosur   ne   tre   dhoma   Server-ash   ne   zyrat  e Administrates. Keto dhoma  teknologjike jane te pajisUt: me sisteme te cilat garanto jne vazhdueshmerine  e punes se pajisjeve Informatike  si Kondicionim, UPS (qendror  per
ndertesen) si dhe shuares zjarri Q)ombola me perdor.im manual).

Ky iovestim eshte  parashikua.r  me vlere 20,000,000  Leke dhe eshte  ne proces realizimi.



Monitorimi  nc kohc  reale i izolatorcve  kalimtarc dhe  shkarkimeve  parciale nc
AT-2 Rrashbull dhe AT-2 Elbasan2


Keto  sisteme  monit01i.mi bcjnc  te mundur  monitotimin online  tc izolatoreve kalimtare dhe   shkarkimeve  parciale te transfonnatoreve d·u.ke   dhene  ne  kohe  reale parametra shume te rendesishem.

OST  slut.   ka.  vleresua.r shtimin  e  dy  sistemeve  te  monitmimit   onli11e te
izola.toreve dhe  shka..t:kimeve  pjesore  ne 'ffi  e fuqise, dhe  konkretisht  per AT-2  100
MVA  220/110/20 kV ne N/St  IU:azhbull si dhe AT-2 120 MVA 220/110/35 kV ne
N/St Elbasan.

Ky investim eshte  pa.ra.sbikua.r .me  vle.re  35,500,000 Leke dhe eshte  ne proces
.rea.lizimi.

Punime civile ne nenstacionin Babice  dhe Pier

NisUJ: nga shqelesimel e hijmua me rreshqitjen e dheut per shkak Le  rreshjeve ne  tenit01:i.n  e  N/St  220/110/35 kV Babice, te cilat kane sjelle bllokimio e crugeve brenda  nenstacionit  d he rrezikojne shembjen  e murit rrethues  eshte e nevojshme  te kryhen  punime  civile  ne   territorin  e  ketij  nenstacioni   te  cilat  do   te  shmangnin shqetesimet lidhur me kete problem.

OST sh.a e vlereson te nevojshme te kryhen punime civile per sistemimin e ketij shcshi si dhc n je segmenti rmge ne hyrje te kesa.j njesie operative.

Ky investi.m eshte  pa.ra.shikuar me vlere 25,366,739 Leke dhe eshte  ne proces reali:ti.mi.






Alokimi i kapaciteteve ne interkonfeksione

Per  alokimin  e kapaciteteve ne interkonjeksione,  gjate vitit 2016  jane ndjekur procedurat sipas rregullave te miratuara nga ERE me Vendun Nr. 140 date 22.11.2013


"Rregullore mbi  alokimin  c  kapacitetit   ne  intcrkonjeksionc" per  kufirin  Shqipcri  - Kosove dhe "Rregullores te ankandit  te zyres se koordinuar te ankandeve  per Europen Juglindore (SEE CAO )" versioni 1.3, miratuar  me Vendimin  Nr. 135, date 13.11.2015 per kufinjte Shqiphi-Mal i Zi dhe Shqiphi-Greqi.

Ne   phputhje  me  vendimet  e  ERE-s,  jane   zhvilluat:  ankandet  Vjetor,   per pet-iudhen 1 Janar  det-i 31 Dhjetor 2016 per kufi.tinme Malin e Zi dhe  Greqine si  dhe ankandet  Mujore dhe Ditore per 1.'Ufu:in me Malin e Zi, Kosoven dhe Greqine.

Ne  FigUt:en 49 jane pe.t:mbledhut: te dhenat e ankandit  Mujor, per periudhen 1 Janar  -
31 Dhjetor 2016, organizuar nga OST sh.a (Per kufirin Shqipeti- Kosove):
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Figure 49 AnkandiMujor,per periudhen 1Janar - 31Dhjetor te vitit 2016 interkonjeksionit Shqiperi- Kosove.




Ne   Figuren   SO   jane  pennbledbut:  te  dhenat  e  A nkandit   V jetot:,   pet:  pe.tiudhen
1 Janar- 31 Dhjetoc  2016,  te organizuar, per  llogati  te OST  sb.a.,  nga zyra ra jonale
SEE CAO, per interkonjeksionin me  Maline Zi dhe me Greqine:



	
SEECAO
	
Ankand V jetor (1Janar .J1Dhjetor) 2016

	
	
Kufiri
	
AL-ME
	
AL-RS
	
AL-GR
	
TOTALOS'l'

	
	
Drejrimi
	
imp
	
Exp
	
imp
	
exp
	
imp
	
exp
	
im p
	
exp
	
imp+ exp

	n r subjcktcvc pjesmarrese
	
Nr
	
12
	
11
	.
	.
	
14
	
15
	
26
	
26
	
52

	Nr Ofertave te
pjes1na.rresve
	
Nr
	
83
	
42
	.
	.
	
85
	
85
	
168
	
127
	
295

	
Cmimi ankandit
(mesa.tar per  OS1)
	
Euro/MWh
	
2.07
	
0.07
	
.
	
.
	
0.19
	
7.52
	
1.13
	
3.80
	
2.46




Figure SO Ankandet Vjetore,per periudhen 1Janar deri31Dhjetor 2016.

Ne Figuren 51 jane permblec.:lhur te c.fuenat e Ankandil Mu jor, te organi&uar per llogari
te OST sh.a., nga zyra ra jonale SEE CAO, per interkonjeksionin me  Maline Zi:

	

SEECAO
	
Intcrkon jcksioni Shqipcri -Mali I Zi (AL - M E) _ An kancli Mujor _ 2016

	
	
Muaji
	
Janar
	
Shku rt
	
Mars
	

Prill
	
Maj
	
Qecshor
	

Korrik
	
Gusht
	
Shtator
	
Tetor
	
Nentor
	
Ohje tor

	nr
su bjekteve pjcsmarrcsc
	
nr
	
10
	
11
	
12
	
12
	
11
	
10
	
11
	
12
	
13
	
10
	
11
	

14

	Nr Ofer1.ave
te pjesmarresve
	
nr
	
44
	
52
	
39
	
46
	
35
	
41
	
37
	
42
	
48
	
37
	
39
	

63

	Cmimi ankandit
Euro I
MWh
	
E.xp lmp
	
0.01
1.73
	
0.03
0.68
	
0.16
0.15
	
0.1.8
0.17
	
0.06
0.15
	
0.05
0.11
	
0.06
0.17
	
0.03
1.11
	
0.04
0.69
	
0.03
0.67
	
0.1.2
0.33
	
0.75
0.13




Figure 51Ankandimujor,per periudhen 1Janar deri31Dhjetor 2016.

Ne Figuren 52 jane permbledhur te dhenat e Ankandit Mujor, te ocganizuar per llogati te OST sh.a., nga zyca ca jonale SEE CAO, pet: interkonjeksionin m.e Greqine:

	

SEECAO
	
ln terkon jeksi oni Shqiperi • G re<Ji (AL • GR) _A nkand Mujor _ 2016

	
	
Mua ji
	
J ant: r
	
Shkurt
	
rS
	
Prill
	
Ma j
	
QcrSbor
	
Korrik
	
Gusht
	
Sbbltor
	
Tctor
	
NClttor
	
Dhjctor

	nr subjek teve pjcsmarrese
	
nr
	
14
	
14
	
14
	
15
	
13
	
13
	
14
	
14
	
13
	
12
	
14
	
16





	Nr Ofertave te pjesmarresve
	
nr
	
55
	
57
	
68
	
67
	
53
	
55
	
62
	
51
	
58
	
53
	
53
	
58

	Crnimi ankandit Euro / MWh
	
Exp
Imp
	
7.37
0.08
	
4.21
0.12
	
11.83
0.04
	
1111
0.03
	
7.67
0.01
	
6.15
0.00
	
5.61
0.09
	
4.05
0.02
	
3.37
0.03
	
2.61
0.03
	
2.82
0.12
	
2.57
0.75




Figure 52 Ankandimujor,per periudhen 1Janar deri31Dhjetor 2016.



• .Ankandet e  kapaciteteve  ne  interkonjeksion  Jane zhvilluar  ne  perputhje  me afatet dhe  procedurat  e percakh1ara, ne rregulloret   apo vendimet perkatese  te ERE-s.

• c;mimi minimal  i ofertave  te  para.qitura. eshte  0.01 Euro/MWh  (sa lejojne n:egullat. perkat.ese te alokimit.), c:;mimi  minimal i  anbmdit   ka  rezultuar  0.00
Euro/MWh (kur nuk rezulton konxhestion ne ankand).

• V1en  te  theksojme  ne   kete  konteks t  se  nuk   ka  pasur   asnje  ankimim   te Pjesemarresve te Tregut, pjesemarres ne ankand, per afatet., procedural,  procesin e zh villimit te ankandit, procesin e vleresimit. te ofertave, percaktimi t te fituesve dhe <;mimcvc te a.nkandit, komuni.kimit dhe publikimit te njoftimit te ankandit dhc rczultateve te tyre.

• Duke  vleresuar se implementimi  i Tregnt Le  energjise eshte  edhe  nJe proces bashkepunimi dhe i vleresimit te ndersjellle ndermjet  OT dhe Pjesemarresve te
'Tregu t, sipas rolit perkales  le  tyre ne  lregun e energjise, OT  vijon kontaktet, takimet dhe konsultimct e here pas .hereshme me Pjesema.rresit e Tregut.

• Ne  perputhje  me vendimin  N r. 61, date  07.07.2014  te Bordit te ERE-s,   jane hedhur  nga OT ne ankand ditor  kapacitetet e pa alokuara ne ankandin vjelor, kapaciteti i pa alokuara ne ankandin mujor te rradhes si edhe kapacitetet "e lira", te cilat nuk jane nominuar ne (D-2) nga palet e tregut.

• Vlera totale e ankandeve te ATC te alokuara ne ankandet Ditore nga SEE CAO, per kufirin me Maline  Zi dhe Greqine, perfshire zbatimin e principit "use it- or sell it" nga pjesemarresit e Lregul, esh te -19'330 Euro.




Dishalancat


Ne  zbatim  te Rregullave te Tregut  per  sa i perkct  trajt:imit te c;:eshtjes se  tregut balancues, mbi bazen e te dhenave orare te marra nga sistemi i matjeve i OST-se, jane bere Uogaritjet e disbalancave per secilin pjesemarres  tregu te cilet jane pergjegjes per disbalancimin, ne baze orare. <:;do 10 dite jane infonnuar nga OST sh.a Pjesemarresit e Tregut  per disbalancat e kryera ne menyre qe te planifikojne kompensimet  perkatese. Jane vleresuar disbalancat e paleve ne baze mujore, te cilat me pas u jane faturuar pjesemarresve te tregut.

Ne  graflket  e  meposhtem   paraqitet  nje  pennbledhje   ne  total  e  volumeve  te devijimeve brenda intervalit ±1%  te pjesemarresve te tregut, per periudhen Janar­ Qershor  2016. Disbala.ncat oe keto kufi nuk penalizobeo ne vlera monetare, por kompensohen   ne energji nga  pjesemarresit e tregut.

Penalizimet per devijimet gjate vitit 2016 qe kane shkaktuar Pjesemarresit e Tregu t te cilet jane pergjegjes  per disbahncimin,   jashte intervalit ne MWh, perllogariten  dhe faturohen  sipas Rregullave te Tregut  te  miratuara me vendimet perkatese te Bordit te
ERE-s.
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Figure 53 Disbalancat brenda dhe jashte zones.
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)Figure 54 Pjesemarresit  e Tregut gjate vitit 2016.


3.2.4 Monitorimi i KESH  sh.a.

G ja te    VJ.ttt     2016,    ERE     ka    kryer    monitorime     kryesisht    lidhur    me import/eksportin dhe shkembimet e energjise elektrike, realizimin e investimeve, analizimin e rezultateve te shoqerise KESH sh.a, sherbimet ndihmese si dhe analizimin e shpenzimeve dhe Cash Flow.

Nga monitorimet  e transaksioneve te parashikuara ne Ligjin N r. 43/2015, qe kane te
be jne me import/ekspoctin dhe shkembimet e energjise elekttike eshte vene re se blerja dhe shitja energjise elektcike jane here ne  perputbje me ''Rregullat  dhe Procedurat e Bler jes se Enecgjise Ele ktJike" micatuar nga ERE me Vendimi11 e Nr. 30, date
23.03.2011, me "Rregullat  dhe Procedurat e Shitjes se Energjise Elektrike" miratuar nga ERE me Vendimin Nr. 1, date 10.01.2011, si dhe me "Rregullat dhe Procedurat e Shkembimit te Energjise Elektrike", mirah1ar me Vendimin Nr. 100, date 27.12.2006, i ndryshuar. ERE pas monitorimit  te transaksioneve te energjise nga l<ESH sh.a. u shpreh me Vendimin te Bordit Nr.131 date 15.08.2016 me qellim orientimin e te ngarkuarit me detyrimin e  sherbimit publik ne zbatimin korrekt te legjislac.:ionit ne fuqi.

Ne muajin Shkurt 2017, nga ana e KESH sh.a. u derguan te dhenat operative lidhur me reali:timin e investimeve per vitin 2016.

	Te dhena lidhur me realizimin e investimeve me fondet e veta per vitin 2016 .
	

	Rezultate  operative te lnvestimeve per vitin 2016    {Oekforoor ngo KESHJonor 2016) 	000/le*e
	
	PROJEKTE
	T

	Nr
	EMERTIMII GRUPIMEVE TE INVESTIMEVE
	PIani 2016KESH
(KOSTOlOKAlf)
	Kontraktuarpcr zbatim
2016
	
	Numri
Projcktcvc
	Projektctc
kontraktuara
	Projcktctc pa rcnliruaro

	
	HEC Fierzii
	868 970
	478171
	
	31
	15
	16

	
	HEC Koman
	916153
	736 070
	
	10
	7
	J

	
	HEC Vau iDeii!s
	847 500
	48.415
	
	18
	8
	Ill

	
	KESH Qendiir
	1036 276
	659 438
	
	19
	12
	7

	
	
	3,668,898
	2,357,094
	
	78
	43
	35

	
	
	100
	64
	
	100'!.
	55
	45

	Kt!to tf!  dht!na ko,g;deroht!n opt!tt:ttivt! nga ERE,dt!fi ne mpMim;n MpM f'f'tgulf fe mimtuot ngo ERE tlht? m;mum;n t! bUoncit tt! KESH tho pt!r vmn 2016

	

	
	

	
	TE DHENA  UDHUR  ME DISBURSIMET NGA KREDITE E AKTIVIZUARA PER SIGURINE E DIG AVE DERI31.12.2016

	
	
	ShumaTorale e
Konttaraw (Euro)
	Sbumae disbursuar deri me
31J2.2016
	
	0/t Disbursimi( (deri me
31.122016)

	
	K<edi,dl)A 4480
	27,6116,132
	J,560,l77.72
	
	87.10'/o

	
	Kredia ffiRD 81UO 4480
	15,213,669
	14,434,219JS
	
	SJO%

	
	l{,edia e EBR D
	6,454l,533
	
	
	too.oo•;.,

	
	Fondc  te kursycrlil n ea sleuma e ku:dise EBRD
	6,249,467
	
	
	

	
	G<antiKFW
	320,000
	230,671.30
	
	27.92%

	
	Kredia e f<ftW
	20,1KIO,tt1Kt
	20,1KIO,(KKt.ltll
	
	



Te dhenat e mesiperme  jane operative dhe do te saktesohen me mbylljen e bilanc.:it te K.ompanise. Vibet re se realizimi i investimeve nuk eshte ai i pat:ashikuar nga kompania dhe micatuar nga ERE.


3.3  <;mimet dhe  Tarifat  e  Energjise,  Aktiviteti  i  ERE-s  ne fushen e rregullimit te <;mimeve dhe Tarifave te Energjise Elektrike.

Ba uar ne ligjin N r. 43/2015 "Per Sektorin e Energjise Elektrike" perkatesish t ne nenet 19, 20, 79 dhe 83, ERE eshte autoriteti pergjegjes per percaktimin e tarifave dhe <;rmimeve per veprimtarite e rregulluara qe realizohen ne sektorin e energjise, bazuar ne metodologjite e aprovuara.

G ja te viti.t 2016 veprim taria e ERE-s  ne kete aspekt konsistoi ne vendimarrjet e meposbtme:

3.3.1   Per periudhen  1Janar deri 30 Qershor 2016 jane aplikuar tarifat dhe cymimct me pakice te energjise elektrike ne zbatim  te vendimeve  te Bordit  te ERE-s  Nr.156 date 24.12.2015 te cilet kishin lene ne fuqi tarifat dhe cymimet aktuale te miratuara me vendimet  e meparshme  te Bordit  Nr.139,  N r.141, N r.145, N r.146, Nr.147,  Nr.148, date 26.12.20"14.

3.3.2  Per periudhen 1 Korrik 2016-31 Dhjetor 2016 me vendimet e Bordit te ERE-s, Nr. 111   date 01.07.2016   u lane serish ne fuqi vendimet    Nr.139,  Nr.141,  Nr.145, Nr.146,  N r.147,  Nr.148,  date  26.12.2014  pasi u paraqiten dhe  analizuan aplikimet e shoqerive si me poshte:

• KESH  sh.a. kerkoi me shkresen  Nr. 4218/3    Prot. date 16.05.2016 qe   tarifa e prodhimit  me shumice  te energjise elektrike per  periudhen  1 Korrik  2016-31
Dhjetor  te jete  2.91leke  /k\Vh.
• OST sh.a. aplikoi me shkresen Nr. 3209 Prot date 26.05.2016  per nje tarife te transmetimit  te energjise elektrike per  periudhen  1 Korrik  2016 - 31 Dhjetor
2016 prej  0.79lek/kWh  nga 0.65leke  /kWh  ajo ekzist:uese.
• OSHEE sh.a., me shktesen  N r. 10657 Prot., date  20.05.2016  kerkoi nje <;mim mesatar  te shitjes	se energjise elektrike  tek klientet fundore  prej   11.31 leke
/kWh  nga 10.7 leke /k\Vh  ekzistuese dhe  nderkohe  kerkoi lenien ne fuqi  te tarifave te sherbimit  te shpemdarjes  cymimet e shitjes me pakice   perkatesisht sipas vendimeve te ERE N r.147 dhe N r.148 date 25.12.2014.

Bazuar ne Ligjin 43/2015   "Per  Sektorin e Energjise  Elektrike" dhe VI<:.t.vf    244 date
30.03.2016 "Per  miratimin e Kushteve per Vendosjen  e Detytimit  te Shetbimit  publik qe  do  te Zbatohen   ndaj  te  Licyensuarve .ne Sektoti.n e  Enet:gjise  Elekttike,  te cilet "Ushtrojne  Aktivitetin  e  Prodhi.mit, Tmnsmetimit,  Shperndarjes  dhe  Furnizi.mit me Energji Elektrike"  ERE me vendim.in N r.111 date 1.07.2016  lane fuqi per periudhen


1 Kon-ik 2016-31 Dhjetor 2016 tarifat ckzistuese te prodhimit  te cnergjisc clektrike per sherbimet  ndihmese, sherbimit  te transmetimit,  te shpemdarjes  se energjise elektrike per  nivelin  e  tensionit  35  kV,  tarifes  mesatare  te  sherbimit  te  shpemdarjes   dhe fumizimit  me pakice te miratuara  perkatesisht  me vendimet  Nr. 139, 141, 145, 146,
147, dhe 148  date 26.12.2014.

Marrja e vendimit Nr.111 date 01.07.2016 u kushtezua nga:

Hartimi i akteve nenligjore dhe  n:egullatore  perkatese ne phputhje me Ligjin 43/2015  nuk kishte perfunduar.

Mbyllja e dety rimeve te ndersjellta midis  tre operatoreve (qe eshte nje nder shkaqet ktyesore  te mosaxhustimit te te ardhurave te pe.tiudhave te meparshme : 2012-2014, 2015)   ende ishte ne proces dhe nuk ka perfl.mduar.
Aplikimi i OSHEE sh.a. dhe OST sh.a. konsistonte  ne  llogaritje te te ardhurave te kerkuara per periudhe nje vjes;are pavaresisht se kerkonin tarifa per periudhe 6-mu jore.
Mungesa  e ndarjes  se  Uogarive per  aktivitetin  e  shpemdarjes dhe fumimit, dhe e alokimit te kostove  reale ne nivel tensioni si  pasoje
e veshtiresive  qe paraqet mbajtja e llogarive  ne kompani.  OSHEE
sh.a. parashikon qe ky proces te perfundoje ne fund te vitit 2017.
Nuk reflektoheshin  tek aktiviteti i fumizimit  te sherbimit universal kostot e aktitivitetit te furnizuesit publik me shumice te  transferuar me ligj me date 1 Korrik 2016.
Te arclimrat e kerkuara   per aktivitetin e gjenerimit perfshinin edhe
elemente le aktivitetit te fumizi.mit me shumice te energjise elektrike. Penniresimi   i situates   financiare   dhe   likujditeteve   per   te   tre kompanite   vijoi edhe   pergjate   6 mujo.tit te pare te vitit 2016. Ky fakt sherbeu si indikator i mjaftueshem per te mbajtur tarifa te njejta edhe per pjesen e d yte te vitit 2016.


3.3.3   <;mimi i shitjes me  pakice  te energjise  elektrike  per klientet e lidhur ne
TM dhe me mates ne TU  per periudhen  1 Korrik -31 Dhjetor 2016

OSHEE sh.a. me shkt:esen Nr. 10657 P.rot. date  20.05.2016 nder te tjera, kerkoi tarifa per kliente te lidhur ne TM por me matje ne TU. Kjo kategori klientesh nuk ishte evidenh1ar ne strukturen  ekzistuese te tarifave. Keta kliente kane piken e lidhjes ne tension te mesem  ndersa matesin e energjise te vendosur  pas pajisjeve transfonnuese
te cila t jane ne pronesi te Ly re, ne tension te ulet.


Kjo menyrc lidhjejc dhe mae nc rrjet shkakton  humbje  tc shtuar  te encrgjise elektri.ke ne keto paisje e per rrjedhoje edhe kosto shtese.

Nisuc nga analiza e argumentave dh.e studimit te paraqitur nga OSIIEE sh.a. per humbjet  e  energjise elektrike  te shkaktuara  nga  keta    kliente  ERE,  me  Vendimin Nr.128  date  29.07.2016,    mira.toi <;mimin  12.4 leke/kWh   pee shitjen me  pah.'ice  te energjise elektri.ke aktive Qo pi.k) per periudhen 1 Korri.k -31 Dhjetor 2016 per klientet e lidhur ne TM  dhe me mates ne TU.



3.3.4  Lenia  ne  htqi  nga  1 Janari 2017 deri  ne  31  Mars  2017 te  tarifave dhe
9mimeve  ekzistuese te miratuara me vendimet  Nr. t39, Nr. 145, Nr.1.46, Nr. 147, Nr. 148 date 26.12.2014, Nr. 13 date 16.02.2016, Nr.128 date 29.07.2016 te Bordit te ERE-s.

Bordi i ERE-s  me vendimin N r. 190 date 22.12.2016   la ne fuqi edhe per nje periudhe  tjeter tremujore tarifat e prodhimit,  tarifen fikse te prodhuesve  me perparesi te energjise elektrike, sherbimeve  te transmetimit  dhe  shpemdarjes  si edhe  <;:mimet aktuale te shitjes me pakice tek klientet fundore  te energjise elektrike.

Operatoret  kryesore te sektorit te energjise elektri.ke; I<ESHsh.a., OSTsh.a. dhe OSHEE sh.a. nuk respektuan afatet e aplikimit per tarifat e reja te vitit 2017. Per me teper KESH sh.a. nuk paraqiti aplih.'im meu:gumentio e mosplotesimit  te kushteve dhe akteve perkatese ne perputhje me kcrkesat e ligjit 43/2015.

Ne kelo kushte ERE bazuar ne informacionin e saj te siguruar nga raportimet e kompanive  mbi  realizimin e  lreguesve  tekni.k (bilanceve energjetike), ekonomi.ke e financiare,  vlet:esoi   se  te  ardburat   e  ketyre  sboqhive  ishi11 te  mjaftueshme   dhe garantonin  zbvillimin normal te aktivitetit te tyre ne sherbim  te klienteve fundore  me tarifat ekzistuese.

c;mimi i energjise ne tregun rajonal rezultoi me tendence ne ulje duke kri juar nje reL:erve dhe siguri me te madhe per parashikimet e bera nga ERE lidhur me te ardhural. qe ajo i ka njohur ketyre shoqerive per kompnnentet qe lidhen me blerjet e energjise elekttikc ne trcgun e lire sipas legjislacionit ne fuqi.

Tabela ne vijim jep nje pasqyre Le permbledhur  te te ardhurave te kerkuara tolale te realizuara nga keto shoqeri nga aktiviteti i lyre per vitin 2015 dhe 2016 kundrejt alyre te miratuara nga  ERE per vitin 2015 si viti me i fundit kur jane shqyrtuar dhe miratuar tatifat dhe s:munet ne fuqi te klienteve fundore.


TEARDHURAT
	


Te ardhura te kerkuara/realizuara per vitin 2015 per shoqerite
KESH sh.a.,OST sh.a.,OSHEE sh.a.
	

Miratuar nga ERE per vltln 2015
	
Realizuar per vti in 2015
Pasqyrat flnanclare Vltl
2015
	Realizuar per vitin 2016
Pasqyrat financiare paraprake Viti
2016

	KESHslu
	13,573
	19,661
	16,247

	OSTs/l.a.
	4,094
	6,350
	5,620

	OSHEEs/l.a.
	48,641
	58,585
	53,017

	
	



Vendimin e ERE-s  per lenien ne fuqi edhe per tre muajt e pare te vitit 2017 te tarifave aktuale u kushtezua serish nga prezenca e faktoreve dhe problematikave qe ndikuan  ne  vendimmaniet e meparslune  te ERE-s per  mosrishikim  te tarifave dhe lenien ne fuqi te tyre.

K.rahas vendimarrjes  si me  siper ERE  ka filluar proc;edurat per shqyrtimin  e aplikimeve per  tarifa te re ja  te sherbimit  te transmetimit dhe a to te shpemdarjes  per do  nivel tensioni pet: periudben  1 Prill-31 Djetor  2017. Pergiate ketij procesi do  te kryhet edhe vleresimi dhe axhustimi i te ardhurave te kerkuara te ketyre shoqerive per periudhat e meparshme  mbi hazen e treguesve qe rezultojne nga pasqyrat financiare si dhe  reflektimin  e t-y re   ne llogaritjet per  tarifat dhe  c;mimet per  periudhen  1 Prill-31
D jetor 2017 ne :tbatim te metodologjive perkatese te llogari es se tarifave.

Ne vijim para.qiten c;milnet e shi*s me pakice te energjise elektrike te miratuara per periudhen 1Janar- 31Mars 2017:



	Tarifat e mimeve te shitjes me pakice te energjise elektrike per periudhen 1Janar-31Mars 2017

	
Niveli Itensionit
	Cmimi
(leke/kWh)
	Cmimi
pik(leke/kWh)

	Kliente ne 10/6 kV
	11
	12.65

	Kliente ne TM matja ne TU
	12.4
	14.3

	Furra buke dhe prodhim mielli ne 10/6 kV
	7.1
	8.17

	Kliente ne 0.4kV
	14
	16.1

	Furra buke dhe prodhim mielli ne 0.4kV
	7.6
	8.74

	Familjare
	9.5
	

	Tarifa per konsumin e energjise elektrike ne ambjentet e
perbashketa (ndri  im shkalle,pompe,ashensor)
	
9.5
	

	Tarife fikse e sherbimit per leximin "zero" (leke/muaj)
	200

	
<;mimi i energjise reaktive eshte sa 15%e mimitte energjise aktive
Orari pik gjate te cilit dote aplikohettarifa per energjine e konsumuarne pik eshte
Per periudhen 1Nentor·31Mars nga ora 18:00 deri 22:00

Per periudhen 1Prill·31Tetornga ora 19:00 deri 23:00



(Burimi: ERE)


3.3.5  Prodhuesit me perparesi te energjise elektrike dhe impakti ityre.

Pergjate   vitit  2016    vijoi   trendi  i  rritjes  se  prodhimit    nga  prodhuesit  me perparesi  te energjise elekttike  (HEC -et  me fuqi de.ti ne 15 M'W) si rezultat i ndikimit faktoreve te tiUe si: p.turje te larta hid.tike dhe  hyt:ja ne prodhim e centraleve  te reja. G jate vitit   2016 kane hyre ne operim  gjithsej 16 centrale  me fuqi totale  te impianteve gjenemese  prej 123,4  MW.  Prodhimi energjise  elektrike  i realizuar  nga  keto  shoqeri gj1,1.te 2016 ish te rrelh 124 GWh.

Grafiku   ne  vijim  paraqet   ecu.tine e  energjise  se  prodh uar  dhe  te  ardburat   e realizuara ne vite nga shitja e energjise elektrike per PVE-te dhe HEC  Ash ta.
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Figure 55 Ecuria e Prodhimit nga prodhuesit me perparesi (BurimiKESH sh.a.).

2015	2016


E njejta tendence  verehet  edhe ne ecurine  e te ardhurave te realizuara nga prodhuesit me perparesi sikurse verehet  ne grafikun ne vijim:.
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Figure 56 Te ardhurat nga prodhuesit me perparesi (Burimi KESH sh.a.).

Rritja e te ardhurave nuk ndjek te njejtin  ritem me rritjen e prodhimit per shkak te  nje  <;mimi te  miratuar te  shitjes  se  energjise  elektrike  paksa  me  te  ulet  nga  viti paraardhes si pasoje e luhatjes  se <;mimit te energjise  ne Bursen  Hungareze (HUPEX) si element  kryesor i formules  se llogaritjes se <;mimit per kete kategori  prodhuesish. Si rezultat  nese sasia e energjise elektrike te prodhuar nga keta prodhues eshte rritur rreth
39.5% te ardhurat  nga shitja e kesaj energjie jane rritur ne masen 31.6%.

Grafiku  ne vijim paraqet o:::urine e o;:mimeve te mirarura  per prodhuesit e energjise elektrike nga hidrocentralet per periudhen 2004-2016
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Pesha specifike e prodhuesve me perparesi   ndaj konsumit total te energjise elektrike eshte rritur ndjeshem  duke ndikuar gjithashru  edhe ne koston  per blerjen e energjise elektrike nga OSHEE sh.a  sikurse tregohet  ne grafiket ne vijim
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Figure 57 Pesha specifike e prodhiml te prodhuesve me ptrparesi nga konsumit total  (Bufimi KESH sh.a. OSt-EE sh.a.ffiE).

Struktura e shpenzimeve per blerjen e energjise elektrike nga
OSHEE sh.a. per vitin 2016


•Blere nga KESH per Klientet
tarifore

•Blere nga Prodhues me
Perparesi

•Blere nga Ashta


• Blere per Humbje nga KESH


• Blere per Humbje nga
Tregtaret





Figure 58 Struktura  e shpenzlmeve per blerjen e energjlse elektrlke nga OSHEE sh.a.(BurlmiKESH sh.a.OSHEE sh.a.ERE).

3.3.6  Ecuria e tarifave dhe s:mimeve te rregulluara.

Ne graftkun e ftgures ne vijim eshte paraqitur ecuria e <;mimeve te energjise elektrike te miratuara nga. ERE gjate periudhes 2008-3M 2017:

Cmime te miratuara nga ERE per periudhen 2008-3M 2017 (lek/KWh)
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Figure 59 «;mimet e miratuara nga ERE per periudhen 2008-3M 2017.

Graftku pasqyron  ndryshimet e ndodhura  ne tarifat e mi.ratuara nga ERE  per shkak te reflektimit te ndryshimeve qe solli  Ligji   Nr. 43/2015 ne strukturen  e tregut

shqiptar   te energjise  elektrike.   Qe  nga viti 2015 eshte  miratuar tarifa e sherbimit te shperndarjes per  nivelin  e tensionit  35 kV ndersa  per  periudhen   1Janar  - 31 Mars
2017 u miratua  tarifa e sherbimit te shpemdarjes per nivelin e tensionit 20 kV  prej 3,9 leke/kWh.   Grafiku  i tarifes se shies me  shumice  te energjise  elektrike 	nga  KESH
/ FPSH   nderpritet  ne  vitin   2016  per  shkak  se  ky  funksion  i  kaloi  furnizuesit  te sherbimit universal.

c;:mimi mesatar per  klientet  fundore  per  VItm 2016  rezultoi 11,19  leke/kWh kundrejt atij te rezultuar  per vitin 2015 prej 11.22 leke/kWh, per shkak  te realizimit  te nje strukture te ndryshme nga ai i parashikuar  . Sqarojme se <;:do e ardhur  e tepert  apo e munguar  per vitet 2015, 2016 kundrejt atyre te lejuara dhe miratuara  nga ERE do te korrigjohen ne periudhen aktuale, vitin 2017.


3.3.7 Tarifat e Energjise Elektrike ne Vendet e  Rajonit, per vitin  2016

Baza e te dhenave e Shoqates  Rajonale  te Rregullatoreve te Energjise  (ERRA) per tarifat e energjise eshte  burimi kryesor i te dhenave zyrtare  te energjise elektrike ne vendet  e Evropes  Qendrore / Lindore.

Ne  grafikun  e  figures  jane  paraqitur  tarifat e  energjise elektrike  para  taksimit (TVSH-se) per  konsumatoret jo  familjare, per  vendet  e ERRA-s, ne  Euro  cent/ kWh dhe  leke/kWh.  c;:mimi mesatar  i energjise elektrike per  konsumatoret jofamiljare per
vendet e rajonit eshte 12,58 leke/kWh.
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Figure 60 mimet e energjise  elektrike te konsumatoreve jo famil jare ne vendet e rajonit  per vitin 2016

(Burimi:ERRA) .
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Figure 61mimet e energjise elektrike te konsumatoreve familjare ne vendet e rajonit.



N e grafikun e Figures 61 jane pamqitur <;mimet e energjise elektrike per konsumatoret familjare, per te gjitha vendet e ERRA-s ne Euro  cent/kWh dhe leke/kWh. C::mimi mesatar i energjise elektrike per konsumatoret familjare per vendet  e mjonit eshte 12,32  leke/kWh.

3.4 Aktiviteti i ERE-s ne Zhvillimin e Legjislacionit Sekondar, ndryshimet  e  tjera  Ligjore  te  ndodhura gjate  vitit  2016 dhe proceset gjyqesore te nd jekura nga ERE.

Puna  e Sektorit te  Legjislacionit ne  lidhje  me  miratimet e vendimeve per dhenien e licensave gjate vitit 2016.

Gjate vitit  2016 Seli.tori i  Legjislacionit  li.a   dhene  li.ontributin e  tij ne perpunirnin e elisa prali.tikave te licencirnit  te subjekteve te ndryslune ne aktivitete te sektorit te energjise elektrike dhe atij te gazit natyror.

Keto vendimmauje  jane shqyrtuar  ne baze te Ligjit Nr. 43/2015 "Per Se!etoritl e  Bmrgjise  B/e!etri!ee",   Ligjit  Nr. 102/2015  "Per  Sektorin  e  Gazit  Natyror" dhe Rregullores  se procedurave  te licencirnit, rinovirnit,  transferirnit dhe modifikimit  te licensave.   ?·.firatirni ose jo i tyre ka ardhur pas fillimit te procedurar,e  nga Bordi i ERE-s  per secilen prali.tike. Disa,  kane qene edhe rastet e shqyrtirnit te prali.tikave me qellim mat:rjen e miratirnit te ERE  per transferirnin e aseteve te te licencuarve ne n je veprimtarite e licencuara  ne sektorin e energjise elektrili.e.


3.4.1Aktiviteti i ERE-s ne Zhvillimin e Legjislacionit Sekondar dhe Ndryshimet e Tjera  Ligjore te Ndodhura gjate vitit 2016.
Nje    pjese    e ''eprimtarise     se    ERE-s  eshte  edhe  hartirni i legjislacionit seli.ondar qe   perben edhe li.uadrin rregullator  ne Seli.torin e Energjise Elektrili.e. Ky li.uader eshte   plotesuar nga ERE ne nje pjese te li.onsiderueslune dhe aktualisht  jane ende  ne proces perpunirni nga ERE  elisa ali.te  me rendesi ne zbatim te Ligjit Nr.
43/2015, "Per Se!etoritl e Bmrgjise B /e!etri!ee"dhe Ligjit 102/2015 "Per Se!etoritl  e Ga:(jt
Na!)ror".

Hartirni dhe rishili.irni i ali.teve nenligjore nga ana e ERE-s, eshte bere ne ydo rast duke  konsultuar  gjeresisht palet e treta  qe kane patur interes  te drejt•eperdrejte mbi  keto   vendimmauje.  Vlen   te  permendim   faktin   qe  ne  <;:do  rast  fillimi i
procedurave per shqyrtirnin e n je  akti  nenligjor  nga ana e ERE  eshte n joftuar  ne median e shkruar  per ti dhene mundesi  njohjeje  publili.ut me te por edhe  percjelle I
li.omente apo  sugjerime  mbi   peonba jtjen.  Zhvillirni  i seancave  degjimore  me prezencen e paleve qe kane shfaqur interes per doli.umentat ne proces perpunirni nga ERE-s,  te cilat ne ydo rast jane bere publike per palet permes publi.li.irnit  te tyre ne faqen elektronike te ERE-s, eshte n je faze e procesit te rniratirnit te aktev•e qe eshte respektuar me seriozitet e ne shume raste  jane organizuar  elisa seanca degjimore me


qdlim   ballafaqimin  c  propozunevc   te  ndtyslune   mbi  keto  aktc  nga  palet  e interesuara.  Po  ashtu edhe  finalizimi i procesit  te miratimit te nje akti, garanton transparencen  e vendimman:jeve te ERE-s  pennes  mbledhjeve  vendimman:ese te cilat jime te hapum  per  publikun.  Ne  c:;do  rast aktet. e miratuara nga  ERE  jane konsultuar  me Autotitetin  e Konkun:ences, Ministri11e pergjegjese per enet:gjine, si dhe  me Sekretatiatin  e  KomUtlitetit te Energjise.  Ne  miratimin  e ketyre  akteve eshte mbajtur ne konsidera.te opinioni i paleve si me siper, si nje garanci me shume ne plotesimin dhe mbro jtjen shumepla.neshe te interesa.ve te a.ktoreve te tregu t te energjise elektrike por mbi te gjitha interesave Le konsumatoreve.


3.4.2  Legji :;lacioni Sekondar i Miratuar pergjate Vitit 2016

G jate viti t 2016, ERE shenon 20 vendimmarrje ne lidhje me shqyrtimin e akteve nenligjore te sekt.01il te energjise elekttike apo ga it. natywr, ne kuader I.e pershlat jes se tyre me Ligj.in e ri N r. 43/2015  ''Per S'ektorin  e Ener;giiJl Elektrike" apo ate
102/2015 "Per Sektorin e Ga::rjt Natyror'. Pergjate vitit 2016 ERE ka plotesuar kuadrin
rregullator sekondar me vend.imman:jet e meposhtme.

1. Vendimi i Bordit te ERE-s Nr. 27 Date 09.03.2016 Per miratimin e mam!veshjes per  furnizimin me  ener1:,rji elektrike midis KESH  sh.a./FPSH dhc  OSHEE sh.a./FPP

Me hy rjen ne fuqi te ligjit N r. 43/2015  "Per Sektorin e Energjise  Elektrike", u hodhen  bazat  per .ktijimiJl  e n je  modeli  te ti  te  tregut  te energjise elekuike  dhe saktesimin e man:edhenieve qe do te vcndosen mid.is pjeseman-esve ne kete treg dhe ne  sekto.tiJ1  elektroene.rgjetik.  Ky  ligj parashikoi  o je  sere  aktesh  nenligjore  dhe rregullatore qe duhet  te miratoheshin  (percaktim i nenit 108) brenda 12 muajve nga hyrja ne fuqi, per te siguruar zbatimin e plote te tij. Po ashh1 ne kuptim te nenit 109 pika  5,   detyrimet   ekzistuese   te  pjesemarresve   te  tregut   do   te  vazhdojne   te peonbushen   nga  ana e  tyre d.eri ne  miratimin  e akteve nenligjore,  stpas parash.ik:imeve te ketij ligji. Ne kete ftyme u miratua edhe kjo marreveshje.

2.  Vcndimi i Dordit te ERE-s Nr. 78 Date 07.06.2016 Mbi miratimin c kontrates "Per shitblerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve teknike ne sistemin e transmetimit ndermjet OST sh.a.  dhe KESH  sh.a.".
Sipas  parashikimeve  te  Kapitullit  "V", te  Rregullave  te  Tregut  Shqiptar   te
Energjise, miratuar me Veod.imin e Bordit te Komisionereve te ERE-s, Nt:. 68, date
23.06.2008, te ndryshuar, marredhenia midis I<::ESH sh.a. dhe OST sh.a, rezulton te jete ma.rredhenie e rregulluar. Qe nga momenti  i hyrjes ne fuqi te VKM  Nr.  244,


date  30.03.2016,  '2Jilr miratimin e k!dshteve pervendosjen e dei:Jnmit tii shiirbimit publik, qil do tif  zbatohen ndqj te· licencldarve  ne· sektorin   e  enelgjisif elektrike, tif  cile't  Nshtrr!)ne·  aktivitetin e prodhimit,   transmetimit,   shperndarjes dhe Jtcrni !mit me enelgji  elektrikeJJ, percaktimet e Modelit  te Tregut   te  Energjise   te miratuar  me  VI<lvf Nr.  338 date  19.03.2008,  i ndtyshuar, nuk  zbatoheshio me, duke  vendosur keshtu  detytimin   per  te  miratuar kete  kontrate sipas  VKt\1 Nr.  244, date  30.03.2016.  N e keto  kushte  nga  Bordi  i ERE-s, u miratua  "Kont.t:ata per  shit-blerjen e  energiise  elektJike  per  mbulimin  e humbjeve  teknike ne sistem.in e transmetimit" e cila rregulloi periudhen 01.01.2016-
30.06.2016.

3.  Vendimi i Bordit te ERE-s Nr. 79 Date 07.06.2016  Mbi  miratimin e "Kontrates per sigurimin e sherbimeve ndihmese dhe te balancimit te sistemit elektro-ener :,rjetik, per  periudhen kohore 01.01.2016-30.06.2016" midis OST sh.a. dhe KESH sh.a.
"Kontrata per  sigurimin  e sherbimeve ndihmese dhe  te balanci.mit  te sistem.it elektro--energjitik  midis OST  sh.a. dhe  KESH  sh.a" rregullon  periudhen 01.01.2016
- 30.06.2016. Vlen te sgarohet se baza ligjore ne te cilen ajo gjen mbeshtetje per kete periudhe, jane nenet  51, germat  ''b" dhe "d"; 56 germa "f' te Ligjit Nr 43/2015 "Per Sektot)o   e  Energiise   Elekt.tike";  parashikimet  e  Modelit   te  T.regut   te  Energjise miratuar  me VKM  N r. 338 date  19.03.2008,  i ndryshuar dhe  Rregullat e Tregut  te miratuar  me  Vendi.min  e  Bordit   te  Komisionereve  N r.  68,  date  23.06.2008,  te ndryshuar.   VI<lvf Nr.  244, date  30.03.2016,  "Per miratimin   e  k!dshteve per vendosjen   e detyrimit tif sherbimit publik, qif do te' zbatohen  ndaj  tif !z'cet/Cttarve ne' sekto-rin e enelgjise' elektrike, tif  cile't  usbtrr!)ne·   aktivitetin e prodbimit,  tnmsmetimit,  sbperndarjes dbe furni:dmit  me  energ;i elektrike", nuk ka fuqi prapavepruese dhe si e tille nuk mund  te rregullonte  te gjithe periudhen e shkuar  ne te c.-ilen ka shtrire  efektet  kontra ta per shit-blerjen e energjise elekttike   per  mbulimin   e  humbjeve  tekoike  ne  sistemin   e  transmetimit.  Efektet fillojne nga data e hyrjes ne fuqi te kesaj VKM-je. Ne te tilla n:ed1ana Bordi i ERE-s me kete vendim garan toi sigurimin e sherbimeve ndil1mese dhe  te balanci.m.it te OST sh.a. nga KESH sh.a. per periudhen 01.01.2016-30.06.2016.

4.  Vendimi iBordit te ERE-s  Nr. 96 Date 17.06.2016  Mbi  miratimin e rregullores "Per organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s".
Qellimi i kesaj rregulloreje, eshte  te siguro je procedura transparente ne ushtrimii1 e  funksioneve  te  ERE-s, duke  garantuar nje  trajtiin   te  barabarte   ne  cll1enien e licensave dhe certiflkimeve ne sektorii1 e energjise  elektrike, vendosjen e tarifave dhe c;mimeve te te licensuarve ne aktivitetet e rreguUuara, zgjidh jes se konflikteve  midis te  licensuarve dhe  midis  te  licensuarve   dhe  Klienteve, hartimit dhe  miratimit   te akteve nenligjore ne zbatim  te legjislacionit ne fuqi.


5. Vendimi i Bordit  te ERE-s Nr. 97  Date 17.06.2016 Mbi miratimin e licences se tregtimit te energjise elektrike.
ERE eshte autoriteti i vetem ne Republiken e Shqiperise, i njohur sipas Pjeses se Peste te ligjit N r. 43,/2015  (Per Sektorin e Bne'l}ise· Elektrike'qe leshon dhe deklaron bytien  ne fuqi  te Licenses se  tregetimit.  Ky draft  u hartua, diskutua  me  paler e intet:esit  dhe  u  miratua ne  permbushje  te  parashikimeve  te ligjit per  sektorin  e energjise elektri.k:e nr 43/2015.

6. Vendimi  i Bordit te ERE-s Nr. 98 Date 17.06.2016 Mbi miratimin e licences per veprimtarine e furnizimit te energjise elektrike.
Ky draft i miratuar nga Bordi i ERE-s  baz uar ne autoritetin qe i eshte dhene ne seksion.ll1 e dy te te Pjeses se Peste  te Ligjit  Nr.43/2015 "Per  Sektorin  e Energjie Elektti.ke", shenon  kush tet dhe te d rejtat e detyt1met per te hcencua.ti.t   per te ktyer veprimtarinc e furnizimit  tc energjisc elektti.ke (FEE),dhe/ose te Furnizuesit tc mundesise    se   fundit    ose/dhe   per    te   pennbushur   detyrimin   e   sherbimit publik/ tmiversal.

7. Vendimi i Bordit te ERE-s N r. 99 Date 17.()6.2016 Mbi miratimin e licences se prodhimit te energjise elektrike.
Bazuar ne autoritet:in qe i esh te dhene ne Pjesen e Peste  te Ligjit Nr. 43/2015 (Pifr Sektorin e Ene'l}isl Elektrike'ERE draftoi,  perpunoi me sugjerimet e paleve te interesit  kete  License  Prod himi  e  cila  percakton   te  d rejtat  dhe  d etyrimet  e  te licencnarve per te kryer aktivitetin e prodhimit  te energjise elektrike (PEE)  ose/dhe per te permbushur  det:yt-imin e sherbimit publik/universal.

8.  Vendimi i Dordit te ERE-s Nr. 103 Date 23.06.2016  Mbi miratimin e rregullores per procedurat e blerjes se energjise elektrike per  mbulimin e humbjeve ne rrjetet e shperndarjes dhe te transmetimit dhe  per blerjen dhe  shitjen e energjise elektrike per  te siguruar permbushjen e detyrimeve te sherbimit publik.
ERE  konsultoi  me palet e interesit dhe me ENC   kete draft   te Rregullores se
pmcedurave  te ble.ties se energjise elektrike nga shoqhia OSHEE sh.a. tek sboqerite e hcensuara per tregt:imin e energjise elektri.k:e. Traktati i Kommlitetit  te Energjise Elektrike mirahlar me Ligjin Nr. 9501, vendos ERE-n perpara detyrimit per te pennbushur angazhimet e tij. Draft:i i propozuar  per miratim nga ENC i Rregullores per procedurat e blerjes se energjise elektrike per mbulimin e humbjeve  ne r etet e shpemdarjes dhe I.e b:ansmetimi t dhe per blerjen dhe shitjen e energjise elektrike per te siguruar permbusbjen  e de tyrimeve  te sberbimil  publik, para<-Jiste  veshtiresi per implementimin  e menjehershem  te ketyre rregullave.  Per kete qellim ERE  miratoi


kete rregullorc duke vendosur kushtir1 c hyr jes ne fuqi te saj, 4 muaj pas marr jes se ketij vendimi me qellim qe t'u jepte paleve kohen e duhur per implement:imin e  sa j.

9.  Vendimi i Bordit  te ER E-s  Nr. 109 Date  29.06.2016 Mbi miratimin e "Rregul1ores per procedurat dhe  afatet per dhenien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave ne sektorin e energjise elektrike".
Kjo rregullore u hartua ne zbatim te neneve 20 dhe 39 te Ligjit Nr. 43/2015   'Per
Sektorin   e  Ener;gjisl Efektrike"  dhe   ne   perpulh je  me   Rxegullat  e   Organizimil, Funksionimi t dhe Pro<;:edurave te ERE-s.  A jo  percaklon procedurat e licensimit per ushtrimin e aktiv:iteteve te parashikuara ne ligjin N r. 43/ 2015 'PifrSektorin e Energjirl E!ektn.ke':  duke   speciftkuar   rregullat  dhe   kerkesat   per   dhenien,  modiftk:imin, transfe.t-imi.n, .tinovimi.n e licensave ne sekto.tin e energiise elekt.tike.

10. Vendimi i Bordit  te ERE-s Nr. 113 Date 08.07.2016 Mbi miratimin e
"Rregullores per ndryshimin e furnizuesit te energjise elektrike".
Kjo  rregullore    e  ndryshi.mit te fumizuesit  percakton  kushtet,  te dre jtat dhe detytimet e furnizuesve dhe klienteve te energiise elektrike.

11. Vendimi i Bordit  te ERE-s Nr. 114 Date  08.07.2016 Per miratimin e
"Hregul1ores per trajtimin e ankesave te paraqitura nga  kJientet dhe  per
:r.gjidhjen e mosmarreveshjeve midis  te licencuarve ne sektorin e energjise elektrike dhe  te ga:r.it natyror".
Qellimi i kesaj Rregulloreje eshte te percaktoje kushtet dhe procedurat, per shqyrti.mi.n dhe  zgjidhjen  e  mosmarreveshjeve   qe  lindin  mes  te  licensuarve  ne sektori.n e energjise elektrike dhe  ate te gazit natyror  dhe  trajtimi.n e ankesave te kl:ien teve te energjise elektrike dhe gazit natyror.

12. Vendimi i Dordit te ERE-s Nr. 119 Date  21.07.2016 Per  miratimin e "Rrcgullorcs se proccdurave te transferimit te asctcve nga  te licencuarit".
Qi:m:imi i kesaj rregulloreje  eshte  te percaktoje  proceduren  dhe  dokumentat  e nevo jshme  per miralimin e kerkesave te te licensuarve, te cilet  paraqesi.n ne ERE kerkesen  per shitje, dhenie  me  qera,  transfetim,  bipotekim, ban:e ose  c:;faredolloj disponimi  t jeter  te pajisjeve ose  aseteve fikse  te  te licensuarit,  te perdo.tura  per ktyer jen e vep.tim ta.tise se prodhim, tmnsmeti.m, shperndaties  se enet:gjise elekt.t1ke, apo sbitje, dhenie me qera,  transfe.timi, hipotekim,  barre ose cfaredolloj disponimi tjeter te  pa jisjeve ose  aseteve  ft.kse te  te licensuarit,  te  perdonua per  kryerjen e vepri.m tarive te transmeti.mit, shpemdarjes  dhe operi.mit te GNL  ose depozitave  te gazit natyror.


13. Vendimi i Bordit  te ERE-s Nr. 123 Date 21.07.2016 Mbi miratimin e licences per veprimtarine e operimit te tregut te energjise elektrike.
ERE  ka te drejten ekskluzive per te hartuar  dhe  ndryshuar kete license, per te permbushur  dispozitat e Rregullave te Tregut, Kodit te Rrjeti, Kodit te Shpemdarjes, Kodit te Matjes, te miratuara nga ERE sipas legjislacionit ne fuqi. Ne Republiken e Shqipet-ise,  jepet  vetem  nje  License  per  Aktivitetin  e  Operatot1t  te  Tregut  te Energjise Elektri.ke.

14. Vendimi i Bordit te ERE-s Nr. 124 Date 21.07.2016 Mbi miratimin e
"Rregullave te menaxhimit te kapacitetit te kufizuar".
Kjo RxeguUore eshte hartuu dhe miratuar ne :-:batim   te nenit 67, pika 1 e Ligjit Nr.   43/2015   "Per Sektorin e   Energ;ise·  Ekkterike"  dhe   ne  zbatim  te   Kodit   te Transmet:imit  dhe  Kodeve  te  Rrjetit  te  ENTSO-I per  shkembimet  nderh.'llfitare, bazuar ne Rregulloren (EC) 714/2009 te Padamentit  Europian.

15. Vendimi i Bordit  te ERE-s  Nr. 125 Date  29.07.2016 Mbi miratimin e rregullores per procedurat e vendosjes dhe  reduktimit te gjobave.
Qellimi i kesaj n:egullore eshte te sigut:oje nje trajtim te barabarte e transparent
per  te gjithe  te Licensuat1t ne sektot-in e energjise elektrike per  te cilet ERE nis proceduren  per vendosjen e gjobave per shkeljet e konstah1ara sipas parashi.k:imeve
te Ligjit N r.43/2015 "Per Sektorin e Energjise·  Ekktrike'

1.6. Vendimi i Bordit  te EHE-s   Nr. B9 Date 15.08.201.6 Mbi miratimin e
"Rregullave te perkohshme te tregut shqiptar te energjise elektrike".
Ne nenu1 98 te ligjit Nr. 43/2015  upifr Sektorin e Enetgjisif  Elektrike)J, parashikohet se Rregullat e Tregut te Energjise Elektrike  te cilat duhet  te jene ne ham10ni me
Modelin e Tregut, miratohen nga ERE pas propo:timit te OST sh.a.. Me Vl<.L\11 N r.
244 date 30.03.2016 "Per miratimin  e kushteve pervendo jen e detyrimit te· sherbimit pub!ik,  qe· do te· zbcltohen ndqj te- !icencuarve  ne· sektorin   e enetgjise· elektrike, te" cilet ushtrojni!" aktivitetin  e prodhimit,  transmetimit; shperndarjes dhe Jurni:<;/mit me energ;i dektn.ke" u miratua modeli i perkohsbem i Tregut. Si rrjedhoje erdhi kjo vendimmarrje e ERE  oe zbatim te parashikuneve ligjore si me siper e pas propoz.Ullit te OST sh.a.

17. Vendimi i Bordit te ERE-s  Nr. 1.44 Date  25.08.2016 Mbi miratimin e "Kontrates Tip per shitblerje te energjise elektrike ndermjet Shoqerise sc Prodhimit te Energjisc Elektrike, aksionet e se cites kontrollohen plotesisht ose pjeserisht nga shteti/KESH sh.a. dhe  Furnizuesit te Sherbimit Universal OSHEE sh.a., per periudhen 1.7.2016-31.12.2016".


Ne nenin 5 te VKM Nr. 244 date 30.03.2016 parashikohct sc :Furnizuesit c Sherbimit  Universal,  per  te  pennbushur  kerkesa t  e  klienteve  qe  perfito jne  nga Sherbimi Universal I Furnizimit, ne perputh je me parashikimet e pikes 1, te nen.it
109,  te ligjit Nr.43/2015, (Per Sektorin  e EnetgjisC' Elektrike)i  vendoset  detyrimi i
shetbimit  publik per te blere sasine e nevojshme  te energjise elektrike, te prodhuar nga  shoqeria  e  prodhimit  te energjise elekt.tike, aksionet  e  se  ciles kontroUohen plotesisht  ose  pjese1isht  nga  sbteti Sasia  e  energjise  e1ekuike   peccaktohet  ne kontraten  e rregulluar ndennjet  paleve, qe miratohet nga ERE, bazuar ne nje regjim racional shfrytezimi te kapaciteteve gjeneruese dhe nivelit historik mesatar vjetor te prodhimit.   Ne  te  tilla kushte  erdhi  kjo  vendimmarrje  e  ERE  per  miratimin  e kontrates TIP  si me siper.

18. Vendimi i Bordit te ERE-s Nr. 164 Date 06.10.2016 Mbi Miratimin e
"Kontrates Tip per Verifikimin dhe Vulosjen e Matesave Elektrike". ERE ne baze te nenit 77 pika 10 te Ligjit  Nr. 43/2015,  ((Per Sektorin  e EnergjisC'
Elektrike)ka detyrimin  te miratoje  kontraten  Tip  per  veriftkimin dhe  vulos jen e matesave  elektrike.   Kjo  vendimmarrje   erdhi   pas  propozimit   te  Drejtorise   se Pergjithshme  te Metrologjise (DPM)  dhe  konsultimit  te gjere me  te gjitha palet e itJtet:esit.

19. Vendimi i Bordit  te ERE-s Nr. 166 Date 10.10.2016 per Miratimin e
"Rregullore per Lidhjet e Reja ne Sistemin e Shperndarjes".
Qellimi i kesaj Rregulloreje esbte rregullimi i marredhenieve ndennjet Operalorit te   Sislemit   te   Shpemdarjes   OSHEE  sh.a.   dhe   Penloruesve    te   Sistemil   te Sh pemdar jes, te cilet ker.ko jne te reali:wjne nje lidhje te re ose te modifikojne lidhjel e tyre ekzistuese  ne Sistemin  e Shpemdarjes,  te percaktoje  procedurat, afatet dhe tatifat per kt-yetien c kctij shcrbimi nga ana e Opcratorit  tc Sistem.it te Shpemdarjcs si  dhe   te   realizo je  nje   unifiki.m  te   cilesise  se  punimevc,   standardeve   dhe karakteristikave  teknike  te lidhjeve  te  re ja  ne  rr jetin  e  shperndar jes  se  energjise elekttike.

20.Vendimi i  Bordit   te  ERE-s Nr.  167  Date  18.10.2016 Per  miratimin e "Rregullave  te  ankandit  te  Zyres   se  Koordinuar te  Ankandeve per EvropenJuglindore (SEE  CAO)" versioni 1.4.

Sekretariati i Energjise  (Vjene, Austti)  dhe  mbledhja 11-te e ECBR-se  mbajtur me   date   09.07.2009,   rekomandon    qe   rregullatoret   Kombetare    te   miratojne rregulloret e aprovuara nga SEE  CAO. Rregullorja eshte e hartua.r ne perputhje  me


ke.rkesat e  R..rcgullo.res  (KE)  714/2009   te  Pa.rlamcntit Ev.ropian.  K jo  R.rcgullo.rc Ankandi percakton tennat dhe kushtet qe rregullojne shpemdarjen  e kapacitetit nderkufitar nepennjet Proceseve te Ankandit ne te dyja drejti.met ndennjet Zonave tc Kontrollit  te OST- ve pjeseman:ese.

Keto  akte  jane  mimtuar  ne zbatim  te ligjit Nr.  43/2015  "Pe.r  sek t01-in  e energjise elektri.ke" si dhe VKM N r. 244, date 30.03.2016, 'Permiratimin e kushteve.plrvendogen  e deryrimit te· sherbimit pttblik, qe- do  te· zbatohen ndqj tl licenettarve nl sektoritl e ene1J!iisl elektrike, tif  cilet ttshtrqjnif aktivitetin   e prodhimit,  tmnsmetimit,   shpernda:Jes dhe fitrniifmit me ene1J!ii elektri/:.;e"


3.4.3 Vendime te Rishikuara te ERE-s pergjate vitit 2016.

Bordi i Entit Rregullator te Energjise gjate vitit 2016, krahas akteve te nxjerra ne kuader   te  legjislacionit   sekondar,   ka  nxjerre  <U. 1e   akte  per   te  ndryshuar   apo modifikuar akte te nxjen:a me pare. Akte te tilla jane:

1.  Vendimi Nr.10 date  27.01.2016 "Mbi nje ndryshim ne vendimin Nr.157 date  28.12.2015 te Bordit  te ERE-s" Per miratimin e nje ndryshimi ne rregullat e tregut shqiptar te energjise elektrike."
Ky ndrysbim oe vendimin Nr.lO eshte marre pas propozimit  nga ana e shoqe1-ise OSHEE sh.a pet: shtyr jen  e afatit te implementimit   te rregullave te t regut, qe sic:; parashikohej ne  vendimin  Nr.157  date  28.12.2015 duhet  te ishte    filluar nga data
01.01.2016. Si rrjedhoje,  me Vendimin  N r. 10 date  27.01.2016 eshte percaktuar se implementimi i R..regullave te Tregut nga ana e pjesemarresve te tregut te energjise elektri.ke do  te  behet  pas  miratimit  te  Modelit  te Tregut  nga  ana e  Keshillit  te Ministrave,  ba:tuar  ne  percaktimet  e  ligjit  nr  43/2015   "Per Sektorin e  Energjisif Elektrike''.

2.  Vendimi Nr. 22 date 16.02.2016 "Per miratimin e amendimit te nenit 5 te Marreveshjes se Sherbimit te Transmetimit miratuar me Vendimin e ERE-s Nr.10 date 04.02.2015".

Ky ndqshim  eshte marre pas shqyrtimit te kerkeses se pa.raqitur nga OST sh.a per shty.rjen e afatit te Ma.r.reveshjes se She.rbimit te T.ransmetimit lidhu.r  ndeun jet OST sh.a dhe  OSHEE sh.a. Palet kane nenshkmar  bashkerisht  amendimin e nenit
15 te marreveshjes, per shtyrjen e afatit te saj deri ne 30.06.2016, sic:; parashi.kohet ne marreveshje,  perpara  perfundimit  te afatit te sa j, ne date  30.12.2015. Ndryshi:rni i here parashikon shtyrjen e afatit te kesaj Marreveshjeje de1-i ne date 30.06.201.6.


3.  Vend.imi  Nr.101 date  23.06.2016 "Mbi miratimin e disa  ndryshimeve ne  modelin e kontrates se  shitblerjes se  energjise elektrike ndermjet KESH   sh.a.   (FPSH) dhe   Prodhuesve te  vegjel  te  energjise  (PVE) miratuar me Vendimin Nr. 80 date 23.10.2009, te ndryshuar".
Ky ndryshim ne vendim eshte here ne zbatim  te VKM  Nr. 244 date 30.03.2016 "Per miratimin e k11shteve per  vendo.!Jen e de!Jrimit te" sherbimit pttblik)  ql dote· zbatohen  ndaj  te· licencuan;e nif sektorin  e energjirif ekktrike ) tif cikt ttshtrojnif aktivitetin  e prodhimit) transmetimit) shpifrndatjes dhe fttrni mit me enetgji ekktriken i cili parashi.kon qe ERE brenda 60 diteve nga  hyr ja  ne  fuqi  e  ketij  vendimte  miratoje  aktet  perkatese  per  zbatimin   e detyrimeve  te percakhlara  ne  kete  VK.M. Pas konsultimit  me  palet e interesit  te ndryshimeve ne modelin  e kontrates  se shitblerjes  se energjise elektrike, Bordi me Vendimin N r. 101 ka miratuar ndryshimet perka tese qe jane reflektuar ne kontraten e   siperpennendur.  Ne   vijim  kjo   vendimmarrje   e  ERE-s   pas  propo imeve   e ankimimeve  administrative  nga  pale  te  interesuru:a  ka  pesua.r disa  ndxysbime te re.tlektuara  ne  vendimmanjen e Bordit  te ERE-s   Nr.  132, date 1.5.08.201.6, "Mbi shqyrtimin e propozimeve  pe1: disa shtesa dhe ncL:yshime ne modelin e kontrates se shitblerjes se energjise midis OSHEE sh.a dhe  PPE  te mira.hlar me vendimin N r.
101,  date  23.06.2016.".  Se fundmi  me vendimin  N r. 147, Date  30.09.2016, 'Mbi
miratimin  e  disa shtesave  dhe ndryshimeve   nif mode/in  e  kontmtifs  se· shitbletjes  se· energjisl elektrike midis OSHEE sh.a dhe PPE tl miratttc:tr me vendimin e Bordit tl ERE-s  Nr. 101) date- 23.06.2016)) kjo kon trate ka reflektuar ndryshimet  e  propo  uara  nga disa  te licencuar  ne  sektooo  e  energiise elekttike,  shoqates  AREA  si dhe  Ministrise  se Ene.rgiise dhe Industtise.

4.  Vendimi Nr.177  date  08.11.2016 "Mbi miratimin e di8a  shtesave dhe ndryshimeve,   te    propozuara   nga    shoqeria   OSHEE   sh.a,   ne rregulloren per  lidhjet e  reja  ne sistemin e shperndarjes, te miratuar me vendimin Nr. 166 te bordit  te ERE-s, date 10.10.2016".
Ky  ndryshim  ne  Vendimin  Nr.  166  eshte  marre  pas  propozimit   nga  ana  e shoqerise OSHEE sh.a te disa shtesave dhe ndryshimeve ne "R.regttlloren per Lid jet e Reja nl Sistemin e  Shpi!'rndatjes".  OSHEE sh.a.  per  te  pru:aqitur kete  propozim   te miratuar nga ERE  ka ru·syetuat: dhe argumentuar  se eshte  ne fillimet e zbatimit te projektit te Datacleaning ne BS /OSHEE sh.a..Projekti GIS per rr jetet shpetndarese te energjise elektri.ke eshte  ne  masen  rreth  80%  te implementimit per  nivelet  e tensionit  1L dhe  TM.  Akoma  nuk  ka  fillu ar  zbatimi  i  projektit  GIS  ne  nivel konsumatori fundor. Sapo ka nisur procesi i projektit te "Adresarit te popullates" per


popullimi.t1 e plate te tc dhenave ne tcn-itor. Ka pasa.ktesi te koordinatave  nc terrcn, te   cilat  round   te   atakojne   shtresa t  e   ndryshme   me   probleme   sociale   dhe ekonomike.Synohet  elemi.t1imi is:do elementi diskri.tninues ne aplikimin e tarifave.

5.  Vendimi Nr.181 date 23.11.2016 "Per disa   ndryshime ne  Vendimin Nr.104  date   23.06.2016  te   Bordit   te   ERR-s, "Mbi  percaktimin e metodologjise se vlerave  referuese ne  rast  se  te d.henat  e mat jes jane perkohesisht  te  pad.isponueshme  d.he  te  paarritshme si  d.he  mbi shfuqizimin e vendimeve te ERE-s Nr.49, date 21.10.2004 dhe  Nr. 146 date  24.12.20'13".
Ky ndryshim  ne Vendimin  Nr.l81 eshte mane nisur nga konstatimi i nje sere
problematik:ash  te   paraqitura   nga   ana   e   shoqet-ise  OSHEE  sh.a   lidhur   me zbatueshmet-ine  e  Vendimit  N r.104  te  Bordit  te  ERE-s,   d ate  23.06.2016,  Mbi Percaktimi.t1 c Metodologjise sc Vlcravc rcfcmesc ne rast se te dhcnat c matjcs jane perkohesisht  te  padisponueshme   dhe  te  paarriteshme  si  dhe  mbi  shfuqizinli.t1 e Vendi.tneve te ERE-s  Nr.49, date 21.10.2004, dhe  Nr. 146, date 24.12.2013". Ndryshi.tnet e bera  jane reflektuar ne piken 2 te Vendi.tnit Nr.104 date 23.06.2016.
ERE konstatoi nje sere ankesash te ardhura nga kliente te energjise elektrike, te cilet
ankimonin  faturat  e  vendosura  nen  zerin  "fatutim   me  vlere .referuese".  Per  te shmangur kete problematike, u propozua  qe per kontratat e fumizimit me energji elektrike qe  nuk  kane faturi.tne te viteve te meparshme  te konsumit  me  matje  te energjise elektrike (pra per klientet e rinj te energjise  elektrike), faturi.tni me vlera refemese te behet bazuar ne mesataren e konsumit me matje te energjise elektrike, te rregjistruar gjate vitit te fund.iL ne sislemin e falutimit.  G jithashtu, per te patur nje perllogaritje sa me  te sakte  te vlerave referuese  te faturi.tnit te energjise elektrike, faturi.tni i energjise elektrike  me  vlere  referuese  te behet  bazuar ne  mesataren  e fattuimit me matje te energjise elekttike, pe.t: muajin 1·espektiv i cili do  te fatu rohet, gjate 3 viteve  te  meparshme.  Ky vendim  i ERE-s i dha  zgjidhje njehere  e mit-E! problematikave te hasura nga Konsumatoret  por edhe nga OSHEE sh.a. ne ku ptim te pasakte apo te paqarte te parashiki.tneve te ligjit.


3.4.4 Kontrata/ Marreveshje TIP te Miratuara perf,rjate 2016.

Ne zbatiJn te parashikimeve te ligjit Nr. 43/2015  "Pifr sektorin e energjiri/ elektrike", per shkak te detytimit me te cilin e ngackon ky ligj ERE-n  ne cilesinc e ncgullatorit te  sekt01it,   jane  miratuar  nje  sere  kontratash   apo  marreveshjesh  TIP   te  cilat gjenerojne  detyri.tne per  palet  nenshkmese  brenda  komizave  te parashikimeve  te ligjit. Me poshte  lis tojme kontratat  TIP  apo  marreveshjet e miratuara  nga ERE  si det-yri.tn i parashikimeve te ligjit 43/2015  ((Pe-r Sektorin e Energjise· E!ektrike)J.


• Vendimi i Bordit te ERE-s  Nr. 27  Date 09.03.2016         Per     miratimin     e marreveshjes  per fumizimin me energji elektrike midis I<ESH sh.a./FPSH dhe OSHEE sh.a./FPP.
• Vendimi i Bordit  te ERE-s Nr. 78 Date 07.06.2016 Mbi miratimin e kontrates "Per  shitblerjen  e  energjise  elektrike  per  mbulimin  e  humbjeve  teknike  ne sistemin e transmetimit ndermjet OST sh.a. dhe K.ESH sh.a..
• Vendimi i Bordit te ERE-s N r. 79 Date 07.06.2016           Mbi    miratimin     e "Kontrates per sigurimin e sberbimeve  ndihmese dbe te balancimit te sistemit elektro-energjetik,  pet: petiudhen  kohore  1.1.201.6-30.6.201.6" midis  OST slut. dhe KESH sb.a..
• Vendimi i Bordit te ERE-s Nr. 164 Date 06.10.2016 	Mbi 	Miratimin	e
Kontrates Tip per Vetifikimin dhe Vulosjcn e Matesave Elekttike.
• Vendimi i Bordit  te ERE-s N r. 174 Date 07.11.2016        Mbi    miratimin     e kontrates/marreveshjes  per  shitblerjen  e  energjise elektrike  ndennjet   KESH sh.a. dhe  OSHEE sh.a., per tepricat e energjise elektrike, perfshire  tepricat ne kushtet  e  prurjeve  te medha,  me qdlim  plotesimin e  humbjeve  ne  rrjetin  e shperndarjes per petiudhen kohore 01..7.2016-31. .1.2.2016.


3.4.5 Vendimarrje te tjera te EHE-s pergjate vitit 2016.

Te tjera vendimmarje te rendesishme te Bordit te ERE-s   pergjate vitit 2016 kane qene ato te renditura si me poshte :

• Vendimi i Bordit  te ERE-s Nr. 36 Date 31.03.2016 Per  miratimin e certifikimit perfundimtar te TAP AG, si operator i pavarur i transmetimit te gazit  natyror.

Ky vendim eshte marre bazuar ne nenet 13, 37 dhe 38 te Ligjit Nr.102/2016 "Per Sektorin e Gazit Natyror"; 11, te "Rregullave per Certif-lkimin e Operatorit  te Sistemit te  Transmetimit   per  GaL:in Natyror"   te  mira tuar  me  Vendimin   Nr.   100,  Date
05.08.2015 te Bordit te ERE-s,  te ndryshuar; te pikes 4.5.2 te Opinionit  te Perbashket
Perfundimtar  (Fi11al Joint  Opi11ion), miratuar me Vendimin Nr.64, date 13.06.2013 te Bo.rdit te ERE-s; Traktatit te Komunitetit  te Energjise  te ratifikuar me Ligjin Nr.9501, date 03.04.2006; Vendimit te Keshillit te Ministrave te Komunitetit  te Energiise Nr.2011/02/MC-EnC; si dhe ne perputhje me nenin 10-te te Direktives 2009/73/EC dhe  nenin  3 te Rregullores EC,  Nr.715/2009 ashhl si jane adoptuar  ne Vendimin  e


Kcshillit te Ministravc tc Komunitetit  te Energjise Nr. 2011/02/MC-EnC; Vendimin e Bordit te ERE-s,  Nr.130 date 31.10.2015, "Per mimtimin parapmk e· certifikimit te· TAP AG per aplikimin  e ben· nga ana e kompanise- TAP  AG} ne· !id je me cert fikimin si Operator i Pavantr i Transmetimit   te· Gaift  Naryro-1'  dhe  ne  Opinionin  1/16 te  Komunitetit   te Energjise  mbi  Cet:tifikimiJ1  e  TAP  AG  te  dates  03.02.20:16, Nr.  Prot.  37/2   date
1.2.02.201.6. Ky  vendim   i  Bordit   te  ERE-s   vendosi   miratimin   Perfundimtar   te Certiftkimit te Shoqhise TAP AG si Operator  i Pavatur i Transmetimit (ITO) te Gazit Natyror, ne perputhje me nenin 10 te Direktives 2009/73/CE dhe te paragrafit 4.5.2 te Final Joint Opinion. Certif1kimi i TAP AG do te jete subjekt ikushteve te percaktuara ne "Vend.imin Perfundimtar te Certifikimit te TAP .AG te Rregullatoreve te Energjise"

• Vendimi  i  Bordit te ERE-s    Nr. 1'12 Date  08.07.2016 Per percaktimin  e te licencuarit  te ngarkuar me  detyrimin  e sherbimit  universal  per tregun e energjise  elektrike dhe  percaktimin  e kushteve  per ushtrimin e detyrimit te sherbimit universal.
Kjo vendimarrje  erdhi ne kushtet kur   Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr. 244,
date 30.03.2016, "Kteshtet per vendoljen e deryri.mit tif sherbimit publik} qe· do te- zba.tohen  ndqj  te· licencttarve nC'  sektorin  e energjise· elektrike}   te· cilet ttshtrqjne· aktivitetin  e prodbimit, transmetimit, shperndmjes dhe .fltrniifmit me energji elektrike" percaktoi ne nenet 2 dhe 4 se "Detyrimi i shetbimit publik ndaj :nje te licencuati vendoset nga ERE.

• Vendimi i Bordit te ERE-s Nr. tl5 Date 08.07.2016 Mbi percaktimin e furnizuesit te mundesise se fundit te energjise elektrike.
Kjo vendimman:je e Bordit  te ERE-s  erdhi ne zbatim  te parashikimeve  te   pjeses
III,  I.e   VKM  Nr.  449, date  1 5.06.20:16, "Kushtet  dhe  procedural:  per  caktimin  e furnizuesit te mundesise se fundit  te energjise elektrike". Ne kete VKM parashikohet se : Deri ne perzgjedhjen e fumizuesit te mu.ndesise se fundit sipas ketij Vendimi, ERE cakton  perkohesisht  fumizuesin  e  ngarkuar me detyrimin  e sherbimit  publik per  te kryer detyrat e Furni:.mesit te mundesise se fundit. Ne te Lilla kushte Bordi i ERE-s me vendimin sa me siper vendosi qe te percaktoje perkohesisht OSHEE sh.a ne cilesine e Furnizuesit te She rbimit U niversal, per te kt-yer dety.rat e Fu rnizuesit te Mundesise se Pundit te energjise elekttike, nga data 01.07.2016, deti ne 31.12.2016. Me aftimin  e perfundimit  te keti j afati, Bot:di i ERE-s  tisbikoi Vendimin   Nr.115, date 07.08.2016 dhe me Vendimin Nr. 195 date 30.12.2016 vend osi per  shtyrjen e afatit te vendimit te ERE-s  Nr.115, date 07.08.2016, mbi percaktimin e fumizuesit  te mundesise se fundit te energjise elektrike deri ne 30 qershor 2017.


• Vendimi i Bordit  tc  ERE-s Nr. 128, date  29.07.2016, Mbi tarifat e shitjes me  pakice te  energjise elektrike per  klicntet e  lidhur ne  'TM  dhe   me mates ne 'TU, per periudhen 1korrik - 31dhjetor 2016.
Kjo vendimmarrje e Bordit le ERE erdhi pasi u konstatua se OSHEE sh.a. aplikoi
per  tarifa per  nje kategori  te re konsumatoresh, e  cila nuk  ka q_ene  e  perfshire  ne s truhuren ekzistuese le tarifave, konkretisht per konsuma toret e lidhur ne TM por me matje  ne  TU.  OSHEE sh.a.  deklaroi  se  nje  pjese  e  klienteve  kishin  kontrata  te pikelidhjes ne 1M por matesa te energjise ne pjesen pas paisjeve transfonnuese dhe transmeh1ese te cilat jane ne pronesi te tyre. ERE me heret ka orienh1ar OSHEE sh.a. per 	zgjidhjen  per  kete  problematike  duke  kerkuar  qe  ne  lidhje  me  gmpu1  e konsumatoreve  per te cilet nuk ka mundesi te zhvendoset  pika e matjes (per shkak se jane te lidhur ne kabina nga te cilat fumizohen  edhe kliente te tjere, kane konsum  te ulet dhe nuk plotesojne kushtet  teknike)te vazhdohet fa turimi me s;miinin e TU . Per ti dhene zgjidhje problematikave Le hasura por edhe ne pergjigje te aplikimit te here nga OSHEE sh.a. pe.r  kete ta.rife ERE  me vendimin sipercituar vendosi qe per klientet e lidhur ne TM dhe me mates ne TU, te miratoje ta.rifen 1.2.4 leke/kWh  per shitjen me
pakice  te energjise aktive  Go pik) per  petiudhen  1 Korrik -  31 Dhjetor  2016  nga
fumizuesi universal.

• Vendimi  i  Bordit   te  EHE-s  Nr.  131, Date      15.08.2016  "Nderprerjen  e Procedures se  Shpallur  nga  Shoqeria KESH sh.a "Ftese  per  shprehje interesi per marreveshjen kuader per depozitimin e energjise elektrike.
ERE pas marrjes dijeni te publikUnit nga KESH sh.a te fteses per shprehje interesi
per  ''Marreveshjen   kuader  per  depozitimu1  e  energjise  elektrike",  konstatimit   te zbatimit te pasakte te legjislacionti ne fuqi qe ky i fundit ka kryer ne statusin e personit juridik te pajisur me licence ne aktivitetm e ProdhimiL te energjise elektrike, si dhe ne zbatim te Ligjit 43/2015 "Per Sektotin e Energjise Elekttike",  pcrfshire dhe detyrimet e sherbimit publik, vendosi qe KESH sh.a te nderprese menjehere <;do veptim te metejshem  per fioalizimin e procedures  se shpallu.r "Ftese  pet: shprehje  ioteresi per Marreveshjen kuader per  depozitimio  e energiise elekttike". ERE  otientoi  te ngarkua.rll1 me  detyrimu1 e  sherbimit   public  qe  ne  konsulte   me  Sekreta.ciatU1  e Komunitetit  te Energjise te propozoje  ne ERE  tniratimu1 e legjislacionit sekondar ne mbesh tetje I.e kesaj marreveshje.

• Vendimi  i  Bordit te  ERE-s Nr.  165, Date 06.10.2016  Mbi  Certifikimin
Paraprak te Shoqerise "Operatori i Sistemit te 'f ransmetimit'' sh.a.


Kjo vendilnnutic crdhi  ne kushtet  kur  Ligji Nr.43/2015  ''Pifr Sektorin e  Energjisii Ekktriken   eshte   perafmar   plotesisht   me   direktiven   2009/72/KE  te   Parlamentit Europian  dhe Keshillit, date 13 korrik 2009, lvfbi rregullat e perbashketa per tregtm e brendshem  te energjise elektrike, perfshire kerkesat e parashikuara per certif.tk:imin e operatoreve  te sistemit te transmetimit. A jo bazohet ne nenin   54 pika 1, te Ligjit Nr.
43/2015  "Per Seklorin  e Energjise· Ekktrike", ku parashikohet se   Operatot1 i Sistemit te
'Transmentimit ushtt-on veptimtat-ine e tij i ndare nga veptimtatite  e tjera ne sektorin e energjise elektrike, si prodhimi, shpemdarja, tregtimi dhe fumizimi me energji elektrike, ne peqJuthje me parilnet dhe kerkesat e percaktuara ne kete ligj. Gjithashtu  ne nenin
58 te Ligjit Nr.43/2015 "Per  S'ekt&rin e Emrgjise  E!ektrike" percaktohet  se para se  te
licencohet per kryerjen e vepriln tarise se operilnil te sistemit te transmetilnit, Operat01-i i Sistemit  te Transmetilnit  duhet te certifikohet sipas procedures  se percakluar. ERE pe.rcakton kerkesat per aplikim pet: certifikim te Operatotit te Sistemit te Transmetimit.

• Vendimi i Bordit te ERE-s  Nr. 185 Date 23.11.2016	Mbi	kerkesen 	e
TAP  AG per  aprovimin  e  "Programit  te  Perputhshmerise RreguUatore
/Regulatory Compliance Programme"  tc rishikuar, paraqitur nc haze  tc Opinionit  tc Pcrbashkct  Pcrfundimtar /Final Joint Opinion, miratuar me vendimin Nr. 12, date 14.2.2014.
ERE    me   Vendilnin    N r.   12,   date   14.02.2014,   ka   miratuar   Programin    e PeqJuthshmerise Rregullatore/Regulatory  Compliance Programme, paraqitur nga TAP AG ne haze te Opinionit  te PerbashkH Perfundimtar/ FinalJoint Opinion ne kuader te procedures  se  perjashtilnit  te ga:t:s jellesit  TAP.  TAP  AG  ka derguar  ne  ERE  per miratim  "Progt:amin  e  Perputhshmhise  RJ:egullatore/Regulatoty   Compliance Pmgramme   te  n-ishikuar, si  detyt-im i seksioneve  4.5.1  dhe  4.5.2  te  Opinionit   te Perbashket Perfundllntar/ Final Joint Opinion  (FJO). Drafti i rishikuar, i dorezuar nga
shoqeria TAP AG eshte diskutuar roes te tre rregullatoreve, AEEGSI,  ERE dhe RAE,
te cilet kane rene dakort per draftin fmal te Programit te Perputhshmerise Rregullatore/Regula tory Compliance Programme. Ne keto kushte ERE mori vendimin sa me  siper  ne  :t:batiln te Direhives 2009/73/EC te  Parlamentil  Europian  dhe  te Keshillit  te dales  13  korrik  2009  (Direktiva  73/09); Rregullores  715/2009/CE  te


Parlamentit Europian dhe te Keshillit te dates 13 koni.k 2009; Ligjit Nr.102/2015 "Per sektorin e gazit natyror"; Vendimit te Komisionit Europian  C (2013) 2949 te dates 16
Ma j  2013; "Opinionit te Perbashket  Perfundimtar  te Rregullatoreve te Energjise mbi
Apliki.min e TAP AG per Perjashti.min (Autoriteti per Energjine Elektrike dhe Gazin ltali (AEEGSI), Enti Hxegullator i Energjise Shqipeti (ERE) dhe AutoJiteti  Rregullator Greqi  (RAE), ne vi jim Final Joint Opinion; Vendimit te Bordit  Nr.12,  date 14.02.2014 "Per  miratimin e Programit  te Perputl1shme1ise Rregullatore/Regulatory  Compliance
Programme",  paraqihn  nga TAP  AG  ne  baze  te  Opinionit  te  Perbashket Perfundimtar/Final  Joint   Opinion   ne   kuader   te  procedures   se  perjashti.mit  te gazsjellesit TAP;

3.5 Proceset Gjyqesore ne te cilat ERE ka qene pale gjate vitit
2016.


3.5.1 ERE ne Cilesine e Pales se Trete

ERE  eshte  thirrur  ne  ciles.i.ne e  personit  te  trete  s.i  pale me  te cilin palet paditese kane te perbashket c;:eshtjen qe kane paraqitur ne gjykate. Jane 34 proceset gjyqesore ne  te cilat  ERE  eshte  thirrur  per  te ndihmuar  palet  ndergjygjese dhe gjykaten ne zgjidhjen e konflikteve te cilat ne te gjitha raslet jane shqy rtuar me heret administrativisht  prane  sektoJit     per  mbrojtjen   e  konsumatorit   ne  ERE.   K.jo konform  Ligjit Nr.  43/2015  "Per  Sektot1n e Energjise Elekttike" i cili ne nenet  2, genua  ''<;"  i cili  percakton  se: "objektivi  i ligjit nder  te tjera eshte  dhe  tTegullimi veprimtarise ne sektotin e energjise elekttike, mbrojtjen e konsumatoreve, sigmine e fumizimit  dhe  krijimin e stmkturave  konkurmese  te tregut te energjise  elektrike", dhe  neni 18,  pika 1, genua  "e"  qe percakton  si detyrim  te ERE-s  "garantimi.n e standardeve  ne  permbushjen   e  detyrimit  te  sherbimit  publik  ne  furnizimin  me energji elektrike, mbrojtja e klienteve ne nevoje dhe sigurimi i perputhshmerise  gjate procesit te shkembimil te te dhenave, lidhm me ndryshimin e fumi:wesit."neni 24, " zgjidhjen e mosmarrevesh jeve".

Keto  procese  jane  iniciuar  pergja te viteve  2014-2015  dhe  nje  pjese  e  ty re  kane perfunduar gjykimin ne Gjykaten e shkalles se pare, duke u pranuar  kryesisht padia


e  Palcvc  paditcsc,  Konsumatore.   Gjykimi  1 kctyre  csh eve V1J011   nc  gjykatat
Kompetente.


3.5.2 ERE ne Cilesine c Pales se Paditur

ERE  ka qene   pale e paditur ne 9 procese gjyqesoce ne vijim te vitit 2015 e pergjate vitit 2016. Sjellim ne vemendje se ne 4 prej tyre, ERE  eshte e padihlr nga shoqeria CEZ Shpemdarje  ne lidhje me vendimmarrje  te saj te cilat datojne ne vitet
2010-2011, e per rrjedhoje vete objekti i kerkimit i pretenduar nga pala zevendesuese
paditese  OSHEE sh.a., ka humbur  aktualitetin.  Behet  fjale per  vendimmarrjet  e
ERE-s  ne lidhje me klau;.:o1a. te Kontrates se fumi<-:imit  per klientet familjare ne vitet
2011-2012, apo marreveshje  te subjekteve  te licencuara OSHEE sh.a. - OST sh.a., etj,  te  cib.t   piketisht   per  shkak   te  vendimman:jeve  te  reja,  zevendesuese,   te pagodi tura gjyqesisht me te j, ne vitet ne vijim, kane humbur aktualitetin. Shpallja nul e ketyre vendimmarrjeve nuk prodhon  asnje efekt mbi palet, pikerisht per shkaqet sipercihlara. Te katerta keto gjykime, kane perfunduar me vendim te formes se prere ne gjykalen e apelit, pas rrezimit te padive nga gjykata kompetenle.

Etllie  pas perftmdimit  te aftit per paraqitjen e rekursit ne Gjykaten e Larte, per vendimet e formes se prere te dhena nga Gjykata Administrative e Apelit, nuk rezulton asnje rekurs i ketyre vendimeve nga ana e shoqerise OSHEE sh.a.

l. Procesi  gjyqesor  ne  Gjykaten  Admin.  e Apelit,  s;eshtja Nr.33, me  pale: Paditese Shoqata  Shqiptare  e Energjise  sc Rinovueshmc  AREA, Paditur ERE;  me  objekt:  Dekla.rim e pavlefshmerise  se Vendimit  Nr. 156, date
24.12.2015 ".Mbi Ienien oe fuqi te Veodimeve Nr. 139, Nt:. 140, Nr. 141, N r. 145, N r. 146, N r. 147, Nr. 148, date 26.12.2014, si dhe Vendimit Nr.
27, date  16.02.2015"  .  Me  vendim  Nr.21,  date  26.05.2016. Gjykata  ka
vendosur me vendim te formes se prere rrezimin e padise.
2.  Procesi  gjyqesor   prane   Gjykates  Administrative   te  Apelit  Tirane  per c;:eshtjen me pale Paditese Shoqata Shqiptare  e Energjise se Rinovueshme AR EA, e paditur ERE, me objekt padie Shfuqizimin e Veodimit te ERE N r. 13, dt. 16.02.2016, "Mbi  tarifen Fikse te Eoergjise Elektrike qe do  tu paguhet  prodhuesve   te  energjise elektrike  nga  I-Iid rocentralet  per  vitin
2016".  Gjykata me  vendim  te fom1es se  prere  ka  vendosur  rrezimin  e padise.
3.  Procesi  gjyqesor  prane   Gjykates  Administrative   te  Apelit  Tirane   per s;eshtjen me N r. 91/49,  me pale paditese Shoqata  Shqiptare e Energjise se Rinovueshme A REA, te paditur ERE  dhe me objekt padie: Oeklarimin e


pavlcfshcm tc Vendimit te ERE-s  Nr. 143, dt. 26.12.2014 "Per t-ishikimin e ymitnit unik te shitjes se energjise elektrike per te licensuarit per prod.him e nergjise elektrike nga hidrocentralet  ekzistuese me fuqi te it1staluar deri ne
15  MW  per  vitet  2013-2014",  Deklaritnit1 e  pavlefshem  te Venditnit  te
ERE-s  N r. 144, dt. 26.12.2014 "Per  tishikimin e c;:mimit unik te shitjes se energjise elektt-ike per te licensuatit per prod.him e energjise elekt tike nga hid rocentralet  ekzistuese  me  fuqi  te instaluar  det:i ne  15  MW  per  vitet
2013-2014". Gjykata me vendim te formes se prere, ka vendosur  rrezimin e kerkeses per vendosjen e mases se sigurise dhe rrezimin e padise.
4.  Procesi  gjyqesor   prane   Gjyka.tes   Administrative   te  Apelit  Tirane  per c;:esht jen me pale paditese Shoqala Shqiptare e Energjise  se Rinovueshme AREA,  te paditur ERE  dhe  me ob jekt  padie: Konstal'imin  absolutisht  te pavlefshem te vendimit te ERE-s  Nr.101, dt. 23.06.2016 ".Mbi miratimin e disa  ndtyshimeve   ne  modelin  e  kontrates   per  shitblerjen   e  energjise elektrike  ndermjet  KESH  sh.a.  dhe  Prodhuesve   te  vegjel  te  energjise elekttike  miratuar   me  vendimin   Nr.   80,  dt.  23.10.2009".  G jykata  ka vendosur pushimin e c;:eshtjes me kerkese te paditesit.
5.  Procesi  gjyqesor   prane   Gjyka.tes   Administrative   te  Apelit  Tirane  per
c;:esht jen me pale paditese Shoqeria "<:;ez shpemdarje"sh.a,  dhe  le paditur ERE me objekt: Anullimin dhe pezullimin e aktil adminislrativ Venditnit te ERE-s Nr. 128, dt.11.09.2012, "Per proceditnin  administrativ per vendosje gjobe  ndaj   shoqecise  CEZ  Shperndarje   sh.a.".   Gjykata  ka  vendosur n:ezimin e padise.
6. Procesi gjyqesor ne Gjykaten Administrative te Apelit TiJ·ane, me pale: Shoqeria "Emikel"sh.p.k  d.he Bard.hyl TIJro dhe  te paditur ERE me objekt: Anullimit1 e  Vend.in1eve te  ERE-s  me  N r.  52,  dt.  03.05.2013,  "Per Licensin1it1 e  shoqerise  "TUCEP"  sh.p.k  ne  aktivitetin  e  prod.himit  te energjise elektirike nga HEC  "TUCEP" dhe  Nr. 53, dt. 03.05.2013 "Per modiftkimin e Licenses se prodhimit te energjise elektt-ike te shoqerise EMIKEL 2003 sh .p.k". G jykata ka vendosur me vendim te formes se prere rrezi.tnin e padise.
7.  Procesi gjyqesor ne G jykaten Admi.t1. Apelit, <;esha me  N r. 86, me pale:
Shoqeria "OSHEE" sh.a.,  te padihn  ERE, pale e trete "KESH" sh.a. dhe Avokatura e Shtetit, me ob jekt: Deklarimin e pavlefshmerise dhe anullimin e pjesshem te Vendimit te ERE-s me Nr. 31, dt. 31.03.2011, "Mbi kontrate·n perfitrniifmin me  ene-rgji elektrike nder jet shoqe'risC' KESH  sh.(./. {fitrni:{_!tesi  pttblik
me shumice) dhe shoqensi!' CEZ  Shpiirndmje sh.(./.  (furnizuesit publik me pakice) per periudhen  01.01.2011  deri me 31.12.2011".  K jo  c;:esht je  esh te  ogtitur   ne


heqjen e licences se kesaj shoqerie eshte bere zevendesimi procedurial nga shoqeria "OSHEE" sh.a.. Me vendim  te formes  se prere  Gjykata Administrative e Apelit, ka vendosur  rrezimin e padise se "OSHEE" sh.a..
8. Procesi gjyqesor ne Gjykateo Admi11istrative te Apelit, c:;eshtja me pale: Shoqe.t:ia ''c;ez Shpe.t:ndarje" sh.a., te paditur ERE, pale e trete "Drejtot:ia e Pergjid1sbme e Metrologjise" dbe"Certified  Solution  Corporator" sh.p.k., me  objekt:   Pavlefshmerine   e  Vendimeve   te  ERE-s   me   Nr.   62,  dt.
22.07.2011  '1Jifr miratitnin   e  kontratifs  tip per sherbimin e verifiktmit,  kontro!!it
fl!!estar dhe periodik  tif tnate'save   tif enetgjisl e!ektrike", me Nr. 73, dt. 09.08.2011 "Mbi ankimimin  e <;-EZ Sbperndarje Sb.a tC'  venditnit  te· bore/it te· komisionereve  tl ERE-s  Nr.  62  date· 22.07.2011  "Per miratimin  e kontrates  tip per sberbimin  e vertfikimit dbe kontrollitfillestar dbe periodik  te· matesave te· enewise- elektrike': Kjo c:;eshtje eshte  ng1:itur ne gjykate nga ana e shoqhise "c;Ez Shpe.rndarje" sh.a.  dhe  me  vone  me  heqjen  e  hcences  se kesaj  shoqet:ie eshte  bere zevendesimi  procedut.ial nga  shoqetine  "OSHEE" s h.a.. Me  vendim  te formes  se prere Gjykata Administrative  e Apelit, ka vendosur  rrezimin e padise se shoqerise OSHEE sh.a.
9.  Procesi gjyqesor ne Gjykaten Admin. Apelit, s;eshtja me pale Shoqeria "<:;e:t Shpemdarje" sh.a., Le paditur ERE, me objekt: PatJ/ejsbme'rine· dbe cmullimin  e pjessbem  tif  Venclimit te·  ERE   me Nr.  110,  cit.  21.10.2011    ''Per miratitnin  e rreguf!ores per k.Nshtet minimafe  tl cife:risl si sherbimit tl shperndarjes  dhe  shi!Jes sl enetgjirif  e!ektrike". Kjo c:;eshtje eshte  ngtitur ne gjykate nga ana e shoqhise "( EZ  Shperndarje"  sh.a.  dhe  me  vone  me  beqjen  e  licences se  kesaj shoqerie eshte bere zevendesimi procedurial nga shoqeria "OSHEE" sh.a.. Me  vendim   te  fom1es  se  prere   Gjykata  Administrative   e  Apelit,  ka vendosur  rrezimin e padise se shoqerise OSHEE sh.a.


3.6 Zhvillimi i Seancave Degjimore ne ERE.

Ne  total  per  vitin  2016  sbenohen   38  seanca  degjimore  teknike  ose   jo,  te organizuara nga ERE  ne kuadet: te zgjidhjes se .mosman:eveshjeve midis operatoreve te lic:;ensuar te tregut energjitik apo edhe seanca diskutimesh me palet e interesua.ra ne h."uader te hartimit te akteve nenligjore ne zbatim te ligjit Nr.43/2015 "Pe-r Sektorin e Energjire·   Elektrike".
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1.  Pcrgjatc vitit 2016 nc ERE  jane zhvilluar 22 seanca degjimore me diskutimc me palet e interesuara ne kuader te hartimit te akteve nenligjore ne zbatim te ligjit te riper Sektorin e Energjise Nr. 43/2015.  Nder aktet nenligjore qe kane qene objekt i diskuti.meve te seancave degjimore me palet e interesit vec;ojme, "Man:eveshjen e Sherbimit  te Shpe.rodarjes se Ene.rgjise Elekttike" midis OSHEE  sh.a.  dbe  Fu.rnizuesit  te  Energjise  Elekttike,  praktike  e  cila  ka
.rezultuar me disa seaocave degjimore me palet e ioteresit det1 ne miratimin nga ERE te draftit te dakortesuar.
N je  tjeter praktike  qe kerkoi  angazhi.min e gmpit  te punes  se ERE-s  dhe
paleve te interesit ka. qene ajo miratimit te Kon trates se shitblerjes se energjise elektrike  ndermjet  I<ESH  sh.a  dhe  Prodhuesve  me  perparesi  te energjise elektrike miratuar me vendimin Nr. 80, date 23.10.2009, te ndryshuar, per te cilen  jane L:hvilluar  n:eth kater seanca degji.more te c..i.lat  c;uan me pas drejt miratimit   nga  ERE    te   ketij   akti  me   ndtyshime.   Po   ashtu   edhe   per Man:eveshjen e sherbimit te tt:ansmetimit te energjise elektt-ike nde.rm jet OST sh.a. dhe  Fut:nizuesit, ERE  ka zhvilluar disa seanca   degjimore  me palet e interesit.

2.  Pergjate vitit 20·16 ne ERE  jane zhvilluar 16 seanca degjimore teknike ose jo, ne kuade.r te zgjidhjes se mosma.rreveshjeve midis ope.ratoreve te licensua.r te tregut  energjitik.  Nder  to  permendim   problematiken  e  "Power  Elektrike Slabinja." sh.p.k  ne  lidhje  me  saktesimin  e  dispozitave  te parashikua.ra. ne kontra.ten konc;esionare te  shoqerise  per  c;mimin me  te  cilen  kjo  shoqeri garanlohet   nga  autoriteti  shteteror   te shese  energjine  elektrike  Lek  KESH sh.a., sol  OSHEE sh.a.  pas  daljes  se VKL\11  244 	30.03.2016 "Kttshtet per vendogen e deryrimit te· she"rbimit pttblik, qe· dote· zbatohen ndqj te" licencttarve  ne· sektorin  e enerrdJisl elektrike, tl eifel ushtrr!Jnl aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shperndarjes dhe jurni:;jmit me energji elektrike, problematiken e "Gjo Spa Power" sh.p.k ne lidhje me kyc;jen e linjes ne   nensta.cionin 110 kv La.pa.j  - Kukes si dhe  nje sere mosma.rreveshjesh roes opera.toreve  KESH  sh.a.  OSHEE sh.a.  dhe  OST sh.a...

3.7 Korrespondencat e trajtuara gjate vitit 2016.

Gjate vitit 2016 nga. Sektori i Legjisla.cionit jane tra.jhlar 285 korrespondenca dhe kryesisht me tematikat: interpretim ligjor, propozime per kuadrin ligjor nga subjektet e


mosmarreveshjesh

Ndet:   kerkesat   pe.r  Opinion   ve<;ojme kon:epsondencat   me   MEl   ne   lidhje  me problematikat si me poshte :

• Dosku  Energji  sh.p.k  dhe  Dardania  Energji  sh.;p.k. Kjo  praktike  ka  kerkuar korrespondence te dendur me keto dy subjekete por edhe me MEl ne cilesine e Autortietit  shtetet·or  pe.rgjegjes te  marreveshjes   koncesionare   te  lidhur  me kon<;esionatin Dardaoia  Eoergji  sh.p.k.. ERE  eshte  ne proces  te shqyrtimit te kesaj praktike per revokimin e li<;enses sc subjektit Dosku  Energji sh.p.k. dhe saktesimit nga ana e Au torieteti shteteror  MEl  si dhe  kon<;esionarit Dardania Energji   sh.p.k.   te shoqerise  koncesionare  te krijuar si detyrim i marreveshjes kon<;esionare.
• Sherbimet Ndihmese dhe Disbalancat. OST sh.a kerkoi miratimin e ERE per te siguruar sherbimet ndihmese nga K.ESH sh.a duke theksuar se humbjet teknike Le  energjise elekttike  ne  sistemin e  transmetimi t  jane shume  me  te vogla se humbjet  e energjise elektrike ne  sistemin  e  shperndarjes  dhe  nuk  kane asnje ndikim negativ per re erven  hidtike. Ak tualisht ne tregun Shqip tar te energjise clekttike vetem njcsite gjencrucse te te licensuui.t KESH sh.a mund te sherbejne per sigmi.min c shcrbimevc ndihmcsc. Nc viji.tn ERE me vendimi.t1 Nr.194, date
30.12.2016 miratoi kerkesen e shoqerise  OST sh.a. lidhur me mbulimi.t1 e humbjeve ne rrjetin e transmetimit, sherbimet ndilrmese dhe disbalancat. Kjo vendimmarrje  erdhi edhe pas disa komunikimeve me MEl  ne cilesi.ne e organit pergjegjes te sektotit elektro-energjitik.
•  Kontrata  e shitblerjes  se  energ-jise midis OSTTEE sh.a. dhe  PPE.  Disa  pre j subjekteve  koncesionare   kundershtuan  lidhjen  e  kontrates  se  miratuar  dhe
1ishikuar nga ERE me vendimin Nr. 101, date 23.06.2016, "Mbi miratimin e disa ndtyshimeve oe modelin e kontrates se shitblerjes se energjise elekttike ndermjet KESH  sh.a.  FPSH) dhe  prodhuesve te vegjel te energjise (F'ilE) miratuar me
vendimin  Nr. 80 date 23.10.2009, te ndryshuar", me bi.t1djen se transferimi ite
drejtave dhe delyrimeve le shoqerise  KESH sh.a lek shoqeti.a OSHEE sh.a do te cenonte te drejtat dhe garanc.i.te e fil"tlara nga investitoret

Ne viji.tn Shoqata AREA ka derguar ne ERE propozi.tnet e koncesionareve te energjise elektrike duke shprehur se keto propozi.tne jane hartuar bazuar ne deklarimet e shprehura nga perfaqesuesit e MEl, se garancite e fituara me pare nga PPE-te ne ba:te te kontratave te shit-blerjes se energjise elektrike me KESH
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slut nuk do tc cenohcn nga transfcrimi i Blcresit tc cnergiise elcktrikc per disa ndtyshime ne kete kontrate.

Ne vijim ERE me vendimin Nd32, date 15.08.2016, ve.ndosi "Per fillimin e procedures per shqyrtimin e propozimeve  per disa shtesa dhe ndryshime ne modelin e kontrates se shitblet:jes se energjise elekt.tike midis OSHEE sh.a. dhe PPE te miratuar me vendimin N r. 101, date 23.06.2016". Pas marrjes se opi.nionit te MEl, seancave degjimore te zhvilluara nga ERE me palet e interesit dhe tishikimit te vendimit Nr.10l, tashme rezu1ton se te gjithe subjek tet qe ushtrojne aktivitetin e prodhimit  te energjise elektrike e kane nenshkruar kete kontrate me OSI IEE  sh.a.

• Power  Elektrike Slabinje sh.p.k.  Ne lidhje me problematiken  per saktesimin e dispozitave  te parashikuara ne  kontraten  kons:esionare te shoqerise  ''Power Elektrike  Slabinje" me Autoritetin  Kontraktues,  ne  te cilen percaktohet  se : Autoriteti  kontraktues  (METE)  ''garanton blerjen e energiise elektrike   nga  shoqifria KESH  sh.a., per 15 vitet  e para te· prodhimit  te"  energiise·   elektrike me pnimin  sipas formttle"s se- percaktt c:tr ne· vendimin   e Keshillit  tif  Ministrave nr 27.  Dati/ 19.01.2007 > vlen te theksohet  fakti se ERE  ka konsumuar  kon:espondenca  te shumta  me vete shoqetine  ne  fjale dhe  MEl  ne cilesine e Autmitetit  Kontmktues  dhe garantit  te  kesaj  kontrate.  Ne  vijim  te  komunik:imeve me  MEl,  ERE  ka organizuar zhvilli.min e disa seancave degjimore dhe ka dhene orient:imi.x1 e saj lidhur  me  nenshkrimi.n nga Power  Elektrike Slabinja sh.p.k,  te kontrates  se shitble  es  se energjise me OSHEE sh.a. mbesbtetur  ne VKi\1 Nr. 244 date
30.03.20:16 , duke shpjeguar se kjo kontrate  garanton  shitbler.jen e energjise elektr.ike nga PPE  tek OSHEE  sh.a.. Tashme jemi vene ne dijeni se Power Elektrike Slabinje sh.p.k ka. nenshkruar kontraten e shitblerjes se energjise elektrike me OSHEE sh.a ne zbatim te ligjit, VKM 244 date 30.03.2016   dhe vendi.marrjes se ERE-s.
• "Energ.ji ASHTA" sh.p.k. ERE  pas korrespondencave le vijuesbme me MEl, KESH sh.a, OSHEE sb.a dhe Energji Asbta ne lidbje me problematiken e marredhenieve ne treg te Energji Ashla sh.a. refernar knshteve specifike te operimit  te ketij subjekti,  bazuar ne kontraten  e miratuar me Vendimin  N r.
170  Date  18.12.2012  te Bordit  te ERE-s  "Per  miratimin  e man:eveshjes se shitjes  se  energiise  elekttike  mes  KESH   sb.a  dhe  Eoergji  Ashta  sb.p.k" miratuar  me VI<M Nr. 1363, date 17.'10.2008, ka otientuar  drejt zbatimit  te vendi.mmarrjes se saj Nr. 101, date 23.06.2016, "Mbi  miratimin e    disa ndtyshimeve   ne  modelin  e  kontrates   se  shitblerjes  se  energjise  elektrike ndem1jet  KESH  sb.a. FPSH)  dhe  prodbuesve  te  vegjel te energjise  (PVE)


ka bere  me  dije se sa i takon  vijueshmerise ne  treg  te ketij subjekti  duhet  te rregullohet ne kuader  te te drejtave dhe detyrimeve reciproke roes "Energji ASHTA" sh.p.k  dhe  OSHEE te  cilet  aktualisht  kane  nenshkmar kontraten midis tyre.
• Prodhimi i energjise  ng· a Parqet 1"7,oli.ke. Ne lidhje me kete s;esht je ne ERE kane mbenitua:  gjate  keti j   viti  kerkesa   per   shtya:je   te  afatit   te  vlefs.hme1:ise  se licencave  per  centralet  me  ere.  Ne  vijim ERE ka ngritur  nje grup  pune  i cili aktualisht  eshte   d uke  monitomar  ecurine   e  punimeve    per     subjektet e licensuara  ne aktivitetin  e prodhimit te energjise elektrike nga centralet  eolike. Nderkohe MEl i pergjigjet  kerkeses  se  ERE  per  opinion duke  u shprehur   se vlerlsimi i kerkesave lidhur me licensat  e mira#tara   nga  ERE  duhet  te' behet koiform dispoiftcJve ligjore, te· cilat kane qe·ne· nefuqi nl kohen e miratimit  te- keryre licensave.
Sa me siper, Bordi i ERE-s do  te konkludoje mbi keto centrale pasi te pe.rfundoje puna e Gmpit te monitotimit te ngaitu r pea: kete qellim.

3.8   Veprimtaria    e    ERE-s    ne    fushen    e   Mbrojtjes   se
Konsumatorit.


ERE ne  zbatim   te  Ligji  Nr.  43/2015 "Per  Sektorin   e  Energjise  Elektrike" ushtron autoritet:i.n dhe   pergjegjes.i.ne e tij ne drejtim  te zbatimit  te masave me efekt:ive per    garantimin   e mhwjtes se klienteve  te energiise elekttike,  per  te pasur  tatifa  qe ref lektojne  kostot e drejta  dhe  te argumenluara  per n je sherbim  fumi  imi  me energii elektrike te pandeqnere dhe brenda standardeve te cilesise se furnizimit.

Mbrojtja  e Konsumatoreve eshte  e orientl.lar tashme edhe ne kuader  te zgjidh jes se  mosmarreveshjeve  ndermjet   klienteve  te  energjise  eleklrike dhe   te  licencuarve, sikurse   percaktohet  ne   nenin   24  te  Ligjit  N r.43/2015 "Per   Sektorin  e  Energjise Elekt   1ke" dhe nenin 98 te Ligjit N r. 102/2015 "Per Sektorin e Gazit  Natyror".

Roli  i ERE-s ne  veprim tarine e  mbrojtjes se  kons1.unatorit, gjate  vit:it 2016, gjilhashtu  ka konsistuar edhe  ne  hartimin  e akteve  nenligjore  ne :tbat:im le Ligjit N r.
43/2015 "Per  Sekt01-iJ1 e  Energjise Elekuike"; Ligiit  Nr.  102/2015 "Pe.r  Sekto11J1 e Gazit  Natyror", si dhe monito1-imit te zbatimit nga  Furnizuesi  i Sherbimit Universal  te akteve  oenligjo.re  te  t:illa  si  Kush tet  e  Pea:gjithshme te  Kontrates se  Fua:nizimit  me Energji  Elektrike per Klientet  Familjare dhe Jofamiljare  (e ).
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Ne funksion te detyrave qe i atribuohen  nga ligji dhe ne ushtrim te funksioneve te  tij.    ERE  ka anal uar  te  dhenat  lidhur me  numrin   e  ankesave te  klienteve    te paraqitu ra gjate vitit 2016 dhe ka evidentua r se ky nume r es hte shume  me i vogel ne krahasim me  vitin 2015. Per vitin 2016, no ERE jane paraqitur dhe trajtuar 957 ankesa pe r ene rgjine elektrike, nderkohe  qe gjate vitit 2015 jane  paraqitur  dhe  t rajtuar 3519 ankesa. Perveankesave te paraqitura, Sektori i Mbrojtjes se  Konsunatorit ne zbatim
te   pergjegjesive  dhe   objektivave   te  tij	ka 	ofwar  asistence   dhe  ne   dhenien   e
in fu anacionit. sbpjegimeve  dhe ko nsultimeve verbale  dhe me e-mail e telefon, per te gjithe klientet e ene.gjise  elektrike. Objekti i ankesave u paraqitun ka kon.sistuar ne
shkeljen  e kushtwe  te pe rgjithshme te "Kontrates se Fumizimit  me Energji Elektrike per Klientet  Faniljare dhe Jofamiljam" te miratuar me Vendimet e Bo rdit te  ERE-s,
me Nr. 108 dhe N< 109, date 21.10.2011, ne te cilat percaktohen detylimet 10ciproke to  paleve  no kontraU.	ERE  ne  refleronce u Ligjit  Nr.43/201!"Per  Sektorin  e Ene rgjise Elektrike" dhe akteve nenligjore te rrjedhura prej tij, ka traituar dhe analizuar
ankesat e klienteve te energjise elektrike duke ia percjelle shoqerise "OSHEE" sh.a. se bashku me udhezimet perkatese.

Ne tabelen e mepos htme  jepen te detajuara s ipas objektit ankesat  e trajtuara nga ERE
gjate vitit 2016.
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Gjate periudhes Janar- Dhjetor 2016 jane  tmjtuar   nga ERE   ne total rreth 957 ankesa.   Nga te dhenat  e administruam konstatohet se ankesat  me objekt  "energjine  e pamatur'' zene  vendin  kryesor  ne  tmjtimin  e ankesave,  te  ndjekum  nga  ankesat  me objekt "mbifaturimin" dhe "faturimin aforfe".

Si<;  treguar  ne  tabelen  e mesiperme, gjate  vitit  2016  jane pamqitur   308  ankesa  per "energji  te pamatur''; 243 ankesa  per  "mbifaturim" te energjise elektrike  dhe  1OS per "faturim aforfe" te energjise elektrike.



N e menyre grafike ky informacion jepet ne Figuren  63.




Tipi i ankesave ne%




•ENERGJI E PAMATUR    •FATURIM AFORFE	•FATURIM MBIFATURIM •FATURIM FIKTIV

•KONTRATE IKTIVE 	KONTRATE MJKT	•VLERE RHERUESE 	•VLERE TE NDRYSHME Figure 63 Tipi i ankesave ne %.


3.8.1 Ankesat per "Energji te pamatur".

Nga  analiza  e  treguesve  statistikore konstatohet  se  spektrin   me  te  madh   te ankesave  e zene  ankesat  per  faturimin  nen  emertimin "energji e pamatur", ne masen
308 ankesa ose 32% e totalit te ankesave. Vihet  re se keto ankesa jane te mbartum dhe
perfshijne  faturime  te energjise elektrike, te cilat kane ardhur  si pasoje e kontrolleve te


usht11.1ara nga shoqeria  "CEZ  Shpcmda1ie" sh.a,   pergjate pc1i.udhcs  2011-2013, ku vihet  re  se  ne  shumicen  e  rasteve  te  paraqitura,  procesverbalet   e  mbajtura  per konstat:imin e  nderhyrjeve  te  paautorizuara  ne  sistemin  e  matjes  jane kryer  jo ne prezencen e klientit, ne bokse kolektive  te matesave te energjise elektrike si dhe  raste ku  eshte    leshuar  me  slnune  se nje  fatuce, brenda  1 viti, qe  permban  "enet:gji te pamatur".

Pavaresisht  trajtimit te nje pjese te konsiderueshme  te ketyre fahuimeve  nga shoqeria
"OSHEE" sh.a., vijon te kete ende ankesa I.e pazgjidhura lidhur me kete problematike.

TI1eksojme faktin se konstatohen  gjate vitit 2016, ende ankesa nga klient te energjise elektrike, te cilet edhe pse periudha e faturimit te tyre nen emertimin "dem ekonomik" dhe  "energji e pamahlr",  sipas procesverbaleve  te mbajtur  eshte here  ne periudhen Tetor 2008-Prill2011,  keto fa turime nuk  jane anulluar nga kompania "OSHEE"sh.a. ( si rezulta t i zbatimil te Vendimit Nr. 90 te Bordit te ERE-s, date 15.11.2010).



3.8.2 Ankesat per mbifaturimin e cncrgjise elektrike.
Ankesat e rregjistruara ne ERE  me objekt "mbifaturim.in" e energjise elektrike per vitin 2016 jane 243 ankesa, ose rreth 25% e totalit te ankesave. Keto ankesa jane shkak tuar nga  problematika  te ndryshme  si: mosrakordimi  i gjendjes se hed.hur ne sislemin e fa turimit me gjend.jen reale te ma tesil, gabime nga ana e faturuesve, vonesa ne hed.hjen e te d.henave te matesve te rinj ne sistem. Per te gjitha keto ankesa, ERE ka kerkuac nga shoqet:ia "OSIIEE" sh.a vetiflkimin e pcaktikave dhe procedurave  lidhur me fatut:imet e hyeca se bashku me konigjimet peikatese qe duhen realizuar ne zbat:im te afateve te percaktuat:a per trajt:imin e ankesave. Jane evidentuar gjid1ashtu raste kur pas mbifaturimit te ketyre klienteve, nga ana e shoqerise   nuk eshte leshuar fahue korrektive, por  klient:i eshte  fahJruar me konsum  0 kwh per  muajt ne vazhdim dhe eshte emehlar nga kompania "OSHEE" sh.a fahue e energjise elektrike, e cila permban vetem  tarifen e sherbimit, nderkohe  qe klienti konsumon  energji elektrike. Kjo bie ne kundershtim  me nenin 12.5 te "Kushteve te Pergjithshme  te Kontrates  se Fumizimit me Energji Elektti.ke  per Klicntet Familjare dhe Jofamiljare".


3.8.3 Ankesat per "faturim aforfe".

Ankesat e paraqitura ne ERE me objekt "fahui.min aforfe" te energjise elektrike kane zene gjithashhl nje vend te rendesishem cdhc gjaec vitit 2016. Jane paraqitur dhe trajtuar rreth 105  raste ose gati  11%  e totalit te ankesave. Problematike vazhdojne te mbeten  faturi.met aforfe te energjise elektrike per periudhen   2007 - 2015, lidhur me


sasine c encrgjisc elckttike  te fatumar  aforfe te pcrcaktuara  nc Vcndimet  e Bordit  te ERE-s si dhe me afatin flllal te aplikimit te ketij faturimi bazuar ne Vendimin e Bordit te ERE-s  N r.104, date 22.12.2009 "Per percaktimir1 e kohezgjatjes per faturimin aforfe per klientet familiare pa mates te energjise elektrike". K.a  patur ankesa nga kliente, te cilet edhe pse kane qene te pajisur me mates te energjise elektrike, perseti jane fatutuar af01fe ne kundeshtim me Vendimin e Bordit te ERE -s Nr. 146, date 24.12.2013 "Mbi kerkesen  e kompanise  "Cez-Shperndarje" sb.a, ne  administrim  te perkohsbem,  per vendosjen e fah1rimit aforfe". Gjithashtu  per klientet familjare me mates  te demh1ar dhe jashte kushtit teknik, Vendi.mi Nr. 146, date 24.12.2013 i Bordit te ERE-s, pika 2 e tij, percakton  qarte  qe  "per  konsumatorift me mate"sa te· demtuar   dhe  jashtl kushtit tektlik
fattt.rimi tfforft sipas tabeles bashkelidhtt.r ketij vendimi aplikohet per f!fe"peritt.dhejo  me·  sbtt.me· se 2
r4YJ mttqr



3.8.4  Faturimi i energji8e elektrike per  "matje ja8hte  ku8hteve teknike".

Gmpi  i ankesave  te paraqitura  ne  ERE 	lidhur  me  "matjet   ja.shte kushteve teknike", konsiston ne rreth 64 ankesa ose 7% e totalit. Ky faturim eshte here ne rastet e evidentimil le matesave te energjise elektrike, jash te klases se saktesise ne matje ose per shkak te demtimit  te  tyre. Fatut:imi i tyre esbte  bere bazuar ne procesverbalet  e mbajtur  nga ana e sboqetive  te autotizuara  per ve.tifikimiJ1 e saktesise se matesve te energjise elekttike ashtu si<; percaktohet  ne piken IV.9 te Kodit te Matjes. Megjid1ate, duhet vene ne dukje se mos zevendesi.rni i ketyre matesave ne afat ka sjelle ngarkimir1 e konsumatoreve   me  energji  te  fah1mar  per  "matje   jashte  kushteve   teknike",  ne h.'lmdershtim me Kontraten per Fumizirnir1 me Energji Elektrike per Klientet Familjare dhe Jofamiljare, neni 8, pika 2, ku percaktohet se "nese  Ftt.rni'{!tesi ntt.k respekton  qf(.Jtin 30 ditor per vendo!fen e matesit  te· rregtt.llt, (.Jfebenfpe"rgjegiesia  esbte- e Fttmizuesit dbefattJrimi per ditet pa ma(je to/ ketj c':foti, do tejete· zero". Gjithashtu, problematike mbetet gjendja lidhur me fatu.timet per matje "jashte  kushtit  teknik" te viteve te meparshme,  ku anh'":imimet e klienteve te furnizimit me energji elekt.tike, ende  nuk kane mane  pergjigje nga ana e shoqerise "OSHEE" sh.a.

3.8.5 Ankesat mbi "kontratat fiktive" dhe "faturimin fiktiv".

G jate  vitit 2016  jane konstah1ar ne  total rreth  75 ankesa lidhur  me kontratat
6.ktive dhe  faturime ftktive. Nga keto 43 ankesa jane per faturim fiktiv ose 5% e totalit te ankesave dhe 32 ankesa per kontrata   fiktive ose 3% e totalit, te ankesave qe klientet e  energjise elekttike  kane  bere  ndaj shoqe.tise "OSHEE" sh.a. Keto  ankesa lidhen


kqcsisht me  kontrata.  te  furnizimit me  encrgji  elektrikc   tc  dubluara   me  kon tratat origjinale te klienteve, me kontrata te hapura  ne menyre  te njeanshme pa marreveshje roes paleve, kontrata  provizore te hapura  gjate viteve  te meparshme, faturime  ftktive per  kontrata te cilat  jane te shkeputura nga rrjeti i fumizimit me energji elektrike  ose per  ob jekte  te  cilat  nuk  ekzisto jne  me,  apo  nuk  kane  ekzistuar  asn jehere.  Duhet permeodUt:  se problemet hyesore lidhur  me  kontmtat dhe  faturimin  ftktiv  vijne  nga zonat  me  ndertime  informale,   ob jektet  e  te  cilave  kane  qeoe   ose   jane  ne  proces legalizimi nga ana e ALUIZNI-t.
3.8.6 Ankesa "te ndryshme".

Ne  grupin   e  ankesave  te  klas:iftkuara "te  ndryshme" jane  futnr     ankesat  me objekt:  refu:timin e te drejtes  per lidhje  te re ne sistemin  e shpemdarjes; ankesat  per kreditim  te pagesave  te energjise  elekt.rike; ndrysbim  tati:fimi; kolaudim  matesi etj. Ne gtupin  e ankesave  te ndryshme konstatohen rred1 102  ankesa  te cilat    zene  11%  te totalit te ankesave.



3.8.7 Ankesa per " vlera  referuese" .

G jate  vitit  2016  prane   ERE   jane  depozitur  nje  gtup   ankesash   me  objekt kontestimiJ.l  e  vle.res refetuese. Jane   tra jtua.r   n:eth   60  ankesa  ose  6%   e totalit   te ankesave.  Problematikat e ankesave  mbi  "vlerat  refemese",  u konstatuan ne muajin gusht  2016 e ne vijin1. Ligji N r. 43/2015 "Pifr .Sektorin e Enetl!fisif TI!ektrike'' ne nenin  76 te tij, ka percaktuar nder  te tjera,  ne pikat 3 dhe 4 te tij se:

Energ;ia   eleJMrike e  hedhur   nif rrjet  ose  e furnizuar te klientift fundon· matet npifrmjet  paji.ie1Je mati!se, ni!pi!rputfje me parashikimet e Kodeve ti/ R:rjetit dhe Kodin e Matjes,  si dhe ni/ legjisiacionin ni!fuqi pi!r metro!ogjine:  Klientet kani! ti! drejti!  tif instaloj11i!  nji!si  mati!se   shtesi!" me kiirkesi!n dhe shpen!(jmet e tyre.
Nif rast se te· dhe'nat e maijesjane·perkohe'sisht  te·padisponueshme ose tifpaanitshme pi!r  f!Je'periudhif
me·  te· gjate·   se  1  mttqj, opemton't   e  r:Jetit  llogarisin  vlem riference   :(!vendesuese,    ba:r.:-tar ne· metodologjinif e miratuar n,ga ERE. Periudha e zbatimit  tif vlera1;e referum nuk mund tif :zyjasif mif shumif .re 3 muaj.
Ne   kuptim   te  sa  me  siper   pa.rashttuar,  verehet   se  ligji  i  attibuon  ERE-s, percaktimiJl e metodologjise se llogaritjes se vlerave refemese  te matjes se ene.rgjise elektrike, ne rastet    kur konstatohet se te dhenat e matjes  jane perkohesisht te padisponueshme ose  te  paarritshme per  nje  periudhe me  te  gjate  se  1 muaj,  duke


percaktuar gjid1ashh1 sc vlerat rcfcmesc  qc do te pcrdoren nga kompania nuk mund  te jene per nje kohe mete gjate se 3 muaj.
Sa me siper,  bazuar ne neni.t1 16 dhe  76 te ligjit Nr.43/2015 "Per Sektorin e
Energjise   Elektrike";  ne  nenin   113  te  Kodit   te  Procedurave   Administrative   te H.epublikes se Shqipetise, minttuar me Ligjin Nt:. 44/2015,  nenit 15 te "Rre,gullores pe·r Orgmtii/min, Funksionimin dhe  Procedurat  e ERE -s" miratuar  me Veodimin  Nx. 96, date
17.06.2016, Bordi i ERE me Vendim:in e tij Nr.l04, date 23.06.2016 vendosi:


1.  Shfuqizimin e vendimeve  te ERE-s  Nr. 49, date 21.10.2004, "Per  miratimin e menyres   se   fahuimit   te   energjise  elektrike  per   abonentet    familjare  dhe jofamiljare me malesa  jashte kushtit  tekn:ik" dhe N r. 146, date 24.12.2013 "Mbi ke-rkesen e CEZ sbperndarye sh.a ne· c;.dminisitrim te· perkohshem  per vendogen   e faturimit
4or.ft" rlhe te· crlo venrlimi  qe· bie ne· kttndershtim me km· venrlinl'
2.  Ne  rastet kur  Furnizuesi konstaton  se te dhenat  e matjes jane perkohesisht  te padisponueshme  ose te paattitshme  pee nje petiudhe  me  te gjate se nje muaj (matesi eshte i demtuar apo jashte kushtit teknik) e ben fatutim:in duke u bazuar ne mesataren mujore te faturimit me matje te 3 muajve respektiv te vitit te meparshem.  Periudha  e faturimit  sipas ketyre vlerave  refemese  nuk  mund  te zgjase me shume se tre muaj.


Lidhur  me  zbatimin e ketij vendimi  nga  ana e kompanise  "OSHEE"sh.a, ERE konstatoi nje sere ankesas h  te  at:dhur   nga  kliente  te  enetgjise  elekttike,     te  cilet ankimonin fatucat e vendosuca nen zerin "fatutim me vlere refemese" .
ERE ia ka parasbtuac kete pmblematike   kompanise "OSHEE" sh.a, ku ka evidentuar ankesat e  disa kliente te energjise elektr:ike te cilet ishin fatuma. per muajin Gusht  2016 e ne vijim, nen zerin "konsum  aktiv vlere refemese" dhe ka kerkuar nga OSHEE sh.a : verifucimin e praktikes dhe  procedures  se ndjekur per faturi.mix1 e ketyre klienteve te energjise  elektr:ike dhe   anullimin  e  c;:do   mbifaturimi   te  bere  ne  hmdershtim  me legjislacion:in ne fuqi.
Ne vijimesi te kesaj problematike shoqhia "OSHEE" sh.a. bL kerkuar nga ERE intetpretim  te Vendimit te Bordit te ERE-s,   Nr.104, d ate 23.06.2016 ''Mbi pilrcaktimin e metodo!ogjisi/  si/ vlerave  rejfmtm nif rast se til dhifnat e matjes janiipilrkoheJisht te"padisponueshme dhe tilpaarri.tilshme si dhe mbi shjidqi:{jmin e Vendimeve til ERE  Nr.4.9, datil 21.10.2004, dhe Nr:
146, rlate"24.12.2013'
Lidhur me kerkesen per interpretim  ERE  ka sqaurar se :  se Vend.imi Nr.104 i Bordit te ERE-s,  da te 23.06.2016, percakton menyren e faturimit te energjise elektr:ike ne rast se te dhenat e matjes jane pet:kohesisht te padisponueshme  ose te paanitsbme pee nje petiudhe me te gjate se 1 muaj. Ne kete vendim, nuk parashikohen .rastet kur


matcsi i cnergjise elektrikc punon  ja.shtc klasit tc lejuar tc saktcsise nc ma e, per shkak sene kete  rast perllogaritja e sasise se energjise qe duhet te faturohet ose kompensohet respektivisht ne zbatim te rezultateve te testimit, behet me   perllogaritje te sakte matematikore dhe  jo me vlera refemese zevendesuese si<r parashikon Vendimi Nr.104 i Bordit te EH.E-s , date 23.06.2016 dhe neni 76, pika 4 e ligjit Nr.43/2015 "Pe.t: Sektorin e Energjise Elekttike", ku mbeshtetet  vendimi i lartpeonendur.
Fatut-imi i ene t:gjise elektt-ike, ne rastet hu: matesi i kalon kufinjte e saktesise te percaktuara ne Kodin e Matjes, te miratuar me Vendimin  Nr.101 te Bordit te ERE-s, date 26.08.2008, do te behet bazuar ne piken IV.9 te Kodit te Matjes.
Gjithashtu,  ne  Vendimin  Nr.104  te  Bordit  te  ERE-s,  date  23.06.2016, nuk
perfshihen  as rastet e nde:rhy eve te paligjshme ne rrjetin e shpemdarjes  se energjise elektrike apo sistemin e matjes se saj, te cilat tra jtohen sipas parashikimeve te pikes 9, te   nenit   77   te   Ligjit  Nr.43/2015   "Per   Sektorin   e   Energjise   Elektrike"   dhe metodologjise se Uogat-itjes te demit ekonomik sbkaktuat: kompanise shpemdarese  nga
<;do nderhy.t:je e paligjshme, te miratua.t: nga ERE.
Per te zgjidhur pwblematikeo  e sipercituar  ERE,  ka gjykua.t: te drejte zhvillimin e nje seance degjimore me shoqerine "OSHEE" sh.a.Gjate seances degjimore nga ana e shoqerise  "OSHEE" sh.a. u paraqiten  nje sere problematikash  lidhur me zbatueshmerine   nga  ana  e  saj  te    Vendimit   Nr.104   te  Bordil  te  ERE-s   ,  date
23.06.2016.
Sipas OSHEE sh.a, keto problematika  kane  lindur me kontratat  e fumiL:imit te energjise elekttike per ata kliente qe nuk kane nje historik faturimi, lidhur me konsumin me matje te energjise elektrike.
Per te shmangur kete problematike, u propozua qe per kontratat e fumizimit me energji elektrike qe nuk kane fahlrime te viteve te meparshme te konsumit me matje te energjise elektrike (pra per klientet e rinje te energjise elektrike),  faturimi me  vlera referuese te  bebet bazuar ne mesataren e konsumit me matje te e11ergjise elektrike, te rregjistruar gjate  vitit te fundit ne sistemin e faturimit.
G jithashlu, per  te patur nje perllogaritje sa me  te sakte  te vlerave referuese te fat:urimit te energjise elekhike, laturimi i energjise elektrike me  vlere referuese te bebet bazuar ne mesataren e   faturimit me matje te energjise elektrike, per muajin respektiv i cili do te  faturobet, gjate 3 viteve te meparsbme.
Nga ana e ERE-s, u paraqit shqetesimi lidhur me ankesat e paraqitura ne ERE,
per fa turimin me vlera referuese si pasoje e mungeses se aksesit ne te dhenal e matjes ne bokse  kolektive. Ne keto  kushte u pa e arsyeshme   te behen  elisa ndryshime  ne Vendimin e Bordit te ERE-s, Nr.104 date 23.06.2016. Keto ndryshime konsistuan ne:
Sif pari, te percaktohet  se  perjashtohen   nga fatut-imi i energjise elektt:ike me  vlere refetuese si pasoje e mungeses se aksesit oe te dhenat  e matjes, te gjitha kootratat  e


furnizimit  me cncrgji clcktrikc me  mates  tc cncrgjise elektrike te i.nstaluar nc  boks kolektiv.
Se· cfyti, per fat.urimet me vlere refemese si pasoje e mungeses se aksesit. ne te dhenat e matjes, ne momenti.t1 e lexi.mit te te dhenave  te matjes, Fumizuesi do te axhustoje ne fa.turen  pasardhese   te  energjise  elek trike, difecencen  ndermjet   sasise  se  ene.rgjise elekttike te fatutuar me vlere refetuese dhe sasise se energjise se kon sumuar refetua.t: te dhenave   te  matjes."  Per   gjithe sa   me  siper  parashtruar, Bordi   i  ERE-s  me Vendimin Nr.181, date 23.11.2016, vendosi "Per disa ndryshime ne vendimin  N r.104 date  23.06.2016 te  Bordit  te  ERE-s,  "Mbi  percaktimin  e  metodologjise  se  vlerave refemese  ne rast se  te dhenat  e matjes  jane  perkohesisht  te padisponueshme  dhe  te paan-iteshme si dhe mbi shfuqiL:imin e vendimeve te ERE-s N r.49, date 21.10.2004 dhe nr 146 date 24.12.2013"".


Pergjigje te ardhura nga OSI l EE  sh.a gjate  vitit 2016.
G jate vitit 201.6 jane tca jturu: nga  OSHEE sh.a   906 ankesa te  klienteve per te cilat ERE ka kerkuar zgjidhjen e tyt:e. Ne anlize te pergjigjeve te ardhu.ra ne ERE vecehet se jane:
• 256 pergjigje te ardhura  nga OSHEE gjate  2016,  per  ankesa  te d erguara per verif.tkim dhe trajtim gjate vitit 2016;
• 394 pergjigje te ardhura  nga OSHEE gjate  2016, per  ankesa te derguara  per verif.tkim dhe trajtim gjate vitit. 2015;
• 256 pergjigje te ardhura nga OSHEE gjate  2016, per  ankesa te derguara  per verifikim dhe tcajtim gjate vitit 2014;


Sa i takon problematikes se ankesave te tra jtuara nga   OSIIEE sh.a. verehtet  se nga
906 pergjigje te ardhura nga OSHEE gjate vitit 2016:


-189 prej tyre kane patur si sub jekt anullimin e fahuave te ankimua ra;


-322 prej tyre kane patur si sub jekt kthim pergjigje lidhur me ankesa t e paraqitura;


-283 pre j  tyre kane patu r si subjekt pergjigje negative lidhur me ankesat e klienteve pet: "energji te pamatur" ose "dem ekonomik";


-57 prej tyre kane pah1r si subjekt pergjigjje tejkalimin e afatit te percak h1ar ne kontcate per paraqitjen e nje ankese;


-64 prej tyre kane patur si subjekt pergjigjje mungesen  e dokumentacionit  nga ana e shoqerise "OSHEE" sh.a, per te gjykuar mbi ankesat e paraqitura.
Treguesit e vazhdueshmerise dhe cilesise se sherbimit te furnizimit me energji
elektrike.
SHKAKU  INDERPlEUES	<'W"" ••w••w• 	Nda'prajctePbnWkum	Ndapraje >: PaPbnWkum	SA!PI SAID! CAIDI
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Iob.IIL

N
12	17      18     141    1,327,780  717,022  610,758

58,347        455	51,1192         141,709      26       1,059,339     l2'l,655        72'l,6114    1,323,431      358

0.84        1.10        1.31



Shlrutt Mm Pril Maj
Qmhor


Korrik


GU51d


Shtator

Ietu

Iot iM       95	146       1611    3,015   1,327,780  717,022  610,758   148,067     13,1119     134,958     527,427      3,939    4,869,045    1,154,317   3,71 789  11,861,678   1200  3.78    9.33    2.47
Iob.IIL     83	26        14     104    1,327,780  717,022   610,758   322,049     161,820     159,229     511,003      161      72 778    21 3811       501,398      1,770,728     311     0.19    1.71      2.18
IotTM    104	102      142     3,520   1,327,780  717,022  610,758   1119,973       4,894         105,019    497,200       334     4,471,647      954,482      3,51135  11194,557   11,770    3.45       7.98      2.31
Iob.IIL      88	14	3      49    1,327,780  717,022  61758   359,895     111,762     242,127      709,938       172       4 253  139,615      3.1\638      1,116,496     239       0.64       1.38    2.1.1
Tot TM     435	173       39   1,243   1,327,780  717,022  61758  585,396      92,334       493,062    1,625,672    1,384   3,024,091      666,l2l   2,357,868    7,077,013    8,517     2.71    6.!!      2.41
Iob.IIL    141	7	7      72   1,327,780  717,022  61758  5<)2,131    151,656    3494, 75   1,567,819    328       439,920     106,846     33 078     550,628       184       0.71       1.44       2.04
IotiM    298 	53	67   1,675 1,327,780  717,022  61758      5411, 52    95,267     445,883    1,952,764    1,926    2,60 630   7119,718    1,897,6117     298,754   5,547       2.37     5.46      2.30
Iob.IIL    151	7	3      lQ    1,3277, 80   717,022  610,758   547,029     119,033     427,'1!6     1,751,699    418       310,637      91,393      21 244    491,086         120        O.<il       1.69       2.62
Iot iM      477 	911	31    1,691  1,327,780 717,022  61758      534,968     59,959     475,009     1,758,824   2,011   2,30 292   511,278     1,85069      4,924,493    6,104      2.18     5.03    2.30
Iob.IIL    160	13	4      911     1,327,780   717,022    61758  6119,620    17439          433,181    2,597,829         SQ2       440,739       81,954       357,785       84185	279       0.19    2.!9     3.28
IotiM    301	55	31    1,930 1,327,780  717,022  610,758   374,652      70,189      304,563     1,2'l7,605   11,286   24, 7 545    614,260      1,84704   4,770,5<)1     7,824        2.ti     4.!7     2.1.1
Iob.IIL      84	9	6      83   1,21 818 6112,435  53 38J  274,133     111,141     163,202    1,233,562    381       347,344      81,810      26 534     70 620     239     0.51     1.!9     3.12
Iot iM      200 	396        61   1,097 1,21818  6112,435  53 38J  209,574        56,4611      153,106     534,359       600      2,934,020     801,331    21, 31,239      508,424   81, 40      2.!9    4.97       1.92
Iob.IIL     57	26         12     80   1,21 818 682,435  533,38J    185,516       67,56J       111,953      584,6114     231     427,270      119,014      3 20S      54 362     213       0.!0    0.93      1.11.1
Tot iM     137	73	60   1,196 1,21 818 6112,435  533,38J   171,538      51,915     119,624     309,719     302      2,8401, 5<)     74 924   2,119 309      411,86l  5,802       2.48     4.71    1.\IJ Iob.IIL    139 	 22	 6      78   1,21818   6824, 35 533,38J    656,625     1'1!,\IJ?     456,716     1,8221, 41    408       471,537     119,143       351,394       771,956       245        0.91    2.1.1      2.54
IotiM    284 	146        79   2,880  1,21 818 6112,435  533,38J   333,528      56,465       277,063     9113,301     834      3,557,711     96 793   2,593,918    7,769,654    9,l68       l.:!J     7.1.1      2.23
Iob.IIL    166	3	0      133   1,21 818 682,435  533,38J   672,655     231,834      440,821    1,379,611    l88     4.1\938        154,470        301,4611     911 474        396        0.91     1.88      2.06
Iot iM      478 	79        102    1,900  1,21818  6824, 35  533,38J   644,075     141195  495,980    1,482,635    1,323    3,5<)7,658    937,761    2,569,897     7,8944, 66     9P9     3.41    7.71     2.26


NeniOr

Iob.IIL      87	28 	9      132    1,21818   682,435  533,38J   388,050    11 585   2744, 65    91 898    373       761,266     179,602       581,664      1,001,248     315      0.95       18.!

1.67



Dhjetu


JANAR-DHJEIOR :!!16

Tot iM      478 	170       128    3,112   1,21818  682,435   533,38J    471,723       911,253    381,470     1,3274, 42    1,356   4,131,743   1,057,825   3,013,891   11,547,771   14,656    3.19     10.43      2.7!
Iob.IIL    116	0	0      101    1,21 818 682,435  533,38J   281,9111     17560       105,541     54883     417        438,949       22'l,861      2119,088      5<)3,7119      254       0.!9    0.116       1.46
'Iot iM      247 	40	45    1,897  1,21818   682,435  533,38J   327,303    10 411   225,036      891,690    914     2,)9 172   801,282      1,627,950   4,3151, 11      6,324      2.24     4.28      1.92
Iob.IIL   \284	171         82    \11.1   1,21818  61124, 35 533,38J   837,9!! \654,757   :!J2,l98 Ll,l64,77l    !1)4 6,.1! 9'10 \83\!lll   4,.1Z1,183   1554,903    54 8.!1l      18.91     2.ti
IotiM   3,.134        \523    953 29,7!6  1,21818  6112,435  533,38J    4!\!149844,359   3,610,8.l.l  1.1,1639 26,250  .19,1'16,:1H  9,920,194  29,282,456    116,275,8<il 11.1,211   54.35    78.16    2.28
818   \69! \Oll 30,1169   \2ti,818  681,435  !:1 383 9,YJ,900   419,116 81.1,431    26,67414 30,053 45,!30,674 1\75\997  l.l,!ll4,6l9 96,81(\769  116,.165   43.ti   97.07   2.21


Figure 64 Treguesit e cilesise se sherbimit.

SAIFI =	NUMRI TOT I KLIENTEVE TE PREKUR

NUMRI TOT I KLIENTEVE






SAlOl=

KOHA TOT E NDERPRERJEVE

NUMRITOT IKLIENTEVE






CAIDI=

KOHA TOTE NDERPRERJEVE NUMRII KLIENTEVE TE
NDERPRERE




Lidhur  me treguesit e vazhdueshmetise  se furnizimit me energji elekttike, nga raportimet   e   shoqetise   "OSI IEE"  sh.a   vihet   re   se  jane   permiresuar   treguesit   e vazhdueshmerise  se sherbimit  ne krahasim me vitin 2015. Keto  tregues jane  nx jerre nga llogaritja e nderprerjeve  ne Tension  te Larte dhe  te Mesem. Llogaritja e nderprerjeve  ne Tension te Ulet do te behet e mundur me funksionimin e sistemit SCADA.

Vlerat totale ( TL + TM) te SAIFI-t, SAIDI-t  dhe CAIDI-t  per viti11 2016 jane perkatesish t
43,15; 78,16 dhe 2,25.





TREGUESIT E VAZHDUESHMERISE SE FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE 2011-2015

SAIFI	CAIDI


TM	35.53 	2.4
Viti 2015	TL	13.55 	2.72
Viti 2015 	49.08 	2.48


TM	12.15 	2.82
Viti 2016	TL	39.71 	1.95
Viti 2016 	51.86 	2.16


Figure 65 Treguesit e vazhdueshmerise se furnizimit me energji elektrike gjate viteve 2015-2016.
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Figure 66 Treguesit e vazhdueshmerise se f u rnizimit me energji elektrike ne tension te mesem gjate vitit 2016.
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Figure 67 Treguesit e vazhdueshmerise se furnizimit  me energji elektrike ne tension te larte gjate vitit 2016.

3.9  Hartimi   i  akteve  nenligjore  te  Sektorit  te  Mbrojtjes  se
Konsumatorit.

Me hyrjen ne fuqi te Ligjit Nr. 43/2015 "Per Sektorin e Energjise Elektrike" lind.i si detyre miratimi cllie permiresimi i n je sere aktesh sekondare le c.:ilat tashme ne ftmksion tc ligjit te ti te sektotit, i pajisin palet e interesit  me tc drejta te plotesuara  por cdhe i veodosin petpara detytimeve te t:e ja.

Ne  mbesh tetje  te alributeve  qe buto jne  nga  Ligji  Nr.  43/2015  "Per  Sektorin  e Energjise Elektrike",  jane hartuar disa akte nenligjore, te cilat kane qcne objekt i punes se ERE.

1.  "RreguUorja Per Lidhjet e Reja".

Bazuar  ne autoritetin  qe i eshte dhene  dhe  ne  perputhje  me percaktimet  e ligjit cituar me siper, ne baze te nenit  27 pika 3, ERE  miraton  Rregulloren per procyedurat per lidhjet e reja, te propozuara  nga i lic;ensuari, ku pershihet metodologjia e llogaritjes se koslove dhe marreveshja standarte e lidhjes, te c.i. lat  jane transparente  dhe efic;ente per  te  siguruar  lidhjen  ne  menyre  jod.iskriminuese te c;do perdoruesi  ne  rrjeti.n e transmetimit dhe shpet:ndarjes.

Duke  mbajlur  ne  konsidera te dispoziten  27, pika 3, te   Ligjit N r. 43/2015 "Per Sektorin e Energjise Elektrike",   kompania   OSHEE sh.a,  propo:toi   "Dmftin me ndryshimet e kiirkuara  ni/ mgulloren   e lidhjeve tl reja pir tif piirmirifsuar  punln e OSHEE-se ni/ gamntimin epa nd&prerif tif enetgjirif elektrike  dhe parametrave teknikif tl SCf)':

OSI lEE sh.a, edhe me pat:e ka pru:aqitu r ndtyshime te kesa j negullo.re je, te cilat jane mane ne shqy.rtim nga ERE dhe kjo e fundit eshte shp.rehu.r me Vendimin N.r.53, date
17.04.2015  te Bordit te Komisionereve "Pe"r disa ·ndryshztm nif Rregulloren  e I.idhjeve  tif Reja ne· sistemin  e S'hperndmjes".

Per sa me sipet· sh pjegua.r ka patur ko.r.respondenca te he.re pas he.reshme mes ERE, OSHEE sh.a.  dhe  MEl,   si  pas  ngt:itjes se  gmpit  te  punes  mes  paleve dhe    per shqyrtimin e  propozimeve  per ndryshime mbi draftin  e rregullores per lidh jet e reja. Keto nd.ryshime dhe propozime  pasi u analizuan u evidentuan ne Draft-  Rregulloren perkatese.

Pasi u njoh me ndryshimet e reflektuara ne Draft  -Rregullore dhe  me relacionin shp jegues  te saj, Bordi i ERE-s,   ne zbatim te nenit 27, pika 3;  108 dhe 110 te Ligjit, Nr.  43/2015 "PerS'ektorin  e Energjise· Elektrike" si dhe nenit 25 te "Rregullave te· Praktikes dhe Proredttmve te·ERE-s", ne vendimin  N r. 60, date 29.04.2016  vendosi:


Fillimin e procedurave per shqyrtimin e Draft  - Rregullores per  Lidhjet e Reja ne Sistemin e Shperndarjes.

ERE ne zbat:im te nenit 25 te "Rregul!ave tl Praktikifs dhe Procedurave tif I!.REs'',  ka ftuar te  gjitha  palet  e  interesuara.  per  komente  dhe  opinione   lidhur  me  kete  Draft  - Rregullore.

Ne  perfundim  te afatit  15  ditor,  te percaktuar  ne  nenm  25  te "Rregui!ave  tif Praktikifs dhe Procedumve tl ERE-s'   u konstatuan  disa komente  te ardhura  nga keto institucione,  si  MZHETIS ; MEl;  Inspektoriat:i Shteteror   Teknik  dhe  Industrial; Auloriteti  i Konkurrences;  Avokati  i Popullit; Bashkimi i Sindikatave  te Pavarura  te Shqiperise dhe Shoqala e Konsumatorit  Shqiptar.  ERE  mmi ne konsiderate  komentet perkatese dhe ne  mbeshtetje te nenit  16; nenit  20 germat "a"; nenit  27, pika  3; nenit 108, pika  3; nenit UO te    Ligjit  Nr.  43/2015  "Per Sektorin e Energjise Elektrike" si dhe  ne zbatim te nenit  26 te "Rregullores per  Organizimin, Funksionimin dhe  Pros;edurat e ERE-s", miratuar me  Vendimin   Nr. 96, date
17.06.2016, ne Vendimin e ERE-s Nr.166,  date 10.10.2016 vendosi : "Miratimin e
"Rregullores per  Lidhjet e  Reja  ne  Sistemin e  Shperndarjes", se  bashku me anekset perkatese si   Tarifat per  Lidhjet e Reja  dhe  Marreveshja e Lidhjes se Re.

Pas  miratumt   te  kesaj  rregullore,   me   shkresen   me   Nr.795/1  Prot,   date
01.11.2016, eshte here nje kerkese nga ana e kompanise "OSHEE" sh.a, per ndryshime ne  "Rregulloren   per  Lidhjet  e  Reja ne  Sistemin  e  Shpemdar jes",  te  miratuar  me Veudimin  Nr.l66 te Bordit le ERE, date 10.10.2016.

Ne kete shkrese, nga shoqeria "OSHEE" sh.a jane sjelle argumentet  perkatese lidhur me gjithe ndryshimet e propozuara ne rregullore, te cilat kane te bejne me ndryshimin e tarifave T1, T2 dhe T4, te cilat jane komponente  te tarifes qe paguhet nga aplikanti per reali:timin e lidhjes se re.

Lidhur  me  sa  me  siper,  Bordi  i  ERE-s  miratoi  me  Vendimin   Nr.  177,  date
08.11.2016,    "Mbi  miratimin  e  disa sh tesave  dhe  ndryshimeve,  te propozuara  nga shoqeria "OSHEE" sh.a, ne rregulloren  per lidh jet e reja ne sistemin e shpemdarjes, te miratuar me Vendimin N r. 166 te Bordit te ERE-s, date 10.10.2016".

2.  "Rregullorja   mhi procedural per  paraqitjen e nje kerkese, t.·hqyrtimin  e saj dhe  afatet  e njoftimit kur klienti dyshon ne saktesine e te dhenave te aparatit mates te energjise elektrike".

ERE  ne baze te nenit 77 pika 6, te Ligiit N r. 43/2015,  "Per Sek totin e Energiise
Elekttike", ka detytimin te .mirato je pt:oceduren  per paraqitjen e nje kerkese, shqyrtimin


e saj dhc afatct c njoftimit te kcdmesit, kur khenti dyshon ne saktcsinc c aparatit mates dhe  paraqet nje keikese me shkrim prane operatorit  te rrjetit, si dhe  ydo institucioni tjeter pergjegjes per veriftkimi.t1 e aparatit mates.

Lidhur me sa me siper, ne mbeshtetje te neneve 16; 77, pika 6; te Ligjit Nr. 43/2015 "Per  Sekto.riJ1 e Energjise  Elekt1ike" si dhe  nenit  25 te "Rregullave te Pt:aktikes dhe Procedura.ve te ERE-s", Bordi i ERE-s  me Vendimin N r.67, date 27.05.2016, vendosi te filloje procedurat  per miratimin e Rregullores mbi procedurat  per paraqitjen e nje kerkese, shqyrtimin  e saj dhe  afalet e njoftimit  kur  klienti dyshon  ne  saktesine e te dhenave te aparatit ma tes te energjise elektrike.

Pas miratimit te fillimit te procedurave, drafti i rregullores u publikua ne faqen e intemetit  te ERE-s dhe iu dergua per mendim te gjithe paleve te interesuara bazuar ne nenin  25 te "Rregullave  te Praktikes dhe  Procedurave  te ERE-s". Ne perf1.mdim  te afatit te percaktuar  per dhenien  e mendimit  nga palet e in teresuara, u konstatua  se kishte  komente   te  ardhura  mbi  draftin  nga  MEl, MZHETTS,  OST,  Drejtoria  e Pergjid1shme e Metrologjise dhe Shoqata e K.onsumatorit Shqiptar. ERE  tashme 1 ka analizuar te gjid1a  komentet  e  ardhura  nga  palet  e iJ1teresuara dhe  eshte  ne  fazen permbyllese te kesaj rregullore.

3.  Rregullore per ndryshimin e furnizuesit te energjiE;e elektrike

Keto rregulla percaktojne kushtet dhe procedurat  per ndryshimin e fumizuesit. Ndryshimi  i fumizuesit,  sipas  percaktimeve  te  hgjit  Nr.  43/2015   "Per  Sektorirl  e Energjise  Elektrike",  behet  me  kerkese  te khentit  fundor  dhe  pa  kosto  shtese  per tel<alimi  te fumui esi iri behet  ne baze  te nje keJ:kese te paraqitur nga ana e klienlit fundor,  perve<;se kur eshte  nje ras t i fumizimit si nje detyrim  i sherbimi t publik apo fumizimil I.e mundesise se fundil, sipas kt-it.ereve dbe kush t.eve te peccaktuara ne ket.e hgj.

Ne mbesh tetje te nenit 88 te  ligjit N r. 43/2015 "Per Sektorin e Energjisif Elektrike'' neni
88,   u  pergatit  drafti i  " Rregullores  per ndryshimin e  furnizuesit  te energjise
elektrike''.

Objekti i k.Hyre rregullave konsiston  ne hartimin e  kushteve   dhe procedura ve per ndryshimin e furnizuesit  te energjise elektrik.e, i cili do te fumizoje khentin ftmdor, sipas kontrales  se  plole  te fumizimiL si dhe  percaktojne  Le  drejtat  dhe  detyrimel  e furnizuesit  dhe  te operatorit  te  sistemit ne  kuader  te  procedures  se  ndqshimit  te furnizuesit.  Draft  r.regullorja  ne  fJale,   ne  hymen  e  hartimit  te saj ka  mbrojtjen  e intet:esave  te klienteve te energjise eleku1ke,  nepennjet nje pro<;edure te drejte  dbe transparente,    te barabarte  dhe  jodiskiminuese,   ndaj  te gjithe klienteve te energjise


elcktrike, ne respcktim tc sc drejtes se tyrc lcgiitime per te marre shcrbimin me cncrgii elektrike, me s:mime konkureses dhe me cilesine e duhur.

Per  sa  me  siper 	atgumentuar,  Bordi  i  ERE-s   ne  Vendimin  Nr.  93,  date
09.06.2016   vendosi: "Fillimin e pro edurave per miratimin e Uregullores per ndryshimin e furnizuesit te energjise elektrike".

Ne :tbatim te nenit 25, pika 2 te Rregullave dhe  Praktikes dhe Proc;:edurave te ERE-s,  iu eshte      derguac  te gjid1a paleve te  treta dbe  gtupeve    te  interesit,  draft Rrcgullot:ja "Per ndtyshimin e furnizuesite te energjise elekttike" per tu konsultuar  dhe per  te  mirepritur  komentet   e  tyre  me  qellim    penniresimin   e  parashikimeve  te propozuara  nga gmpi ipunes se ERE, ne zbatim te legjislacionit ne fuqi, por  mbi te gjilha ne respekt te mbro jtjes te te drejtave te klienteve te energjise elekrike.

Ne perfundim te afatit.15 di tot: te percakluar ne nenin 25, pika 3 I.e "Rregullm:es se Organizimit,  Funksionimit  dhe  Proc;:edurave te ERE-" nuk  rezultoi asnje koment apo opinion nga palet e treta dhe gmpet e interesit mbi kete rregullore.

Ne mbeshtee te Ligjit N r. 43/2015 "Per Sektorin e Energjise Elektrike" nenit
16; nenit   88; si dhe nenit   25 te   "Rregullores se Organizimit, Funksionimit  dhe Proc;:edurave te ERE-s",  Bordi i   ERE-s,  ne Vendimin  e tij Nr.113, date 08.07.2016 vendosi : Miratimin e "Rregullo-res per ndryshimin e furni!{ftesit tl enetgjise· ekktrike''.

4. 		lf/lregullorja   per zgjidhjen e mm;marreveshjeve dhe  trajtimin e anket;ave mes klienteve dhe  te licencuarve ne 6'ektorin  e energji.o;e elektrike dhe  te gazit natyror".

Kjo     rregullore     percakton     procedurat     dhe     afatet    per     zgjid.hjen   e mosmarrevesh jeve dhe   tra}ttmm  e  ankesave  mes  klienteve  dhe  te  licencuarve  ne sektotin  e energiise elekttike dhe  te gazit natyrot:, ne ft:ymen e zbatimit  te Ligjit Nc.
43/2015 "Per Sek totin e Enet:gjise Elekttike" dhe Ligjit Nr. 102/2015 "Per sektotin e
Ga.zit Natyror" .

Per hartimin e kesaj rregulloreje eshte mbajtur ne konsiderate, perves: praktikat. me te mira te vendeve te ra jonit dhe  legjislacioni ne fuqi si:

•	Kodi i Procedurave Administrative;

•	Ligji Nr. 9901, dat.e 14.04.2008 "Per Tregt.aret dhe shoqerite tregtare";

•	Ligji Nr. 48/2012 "Permbrojtjen e te dhenave personale"


Nepermjet kesaj rregullorcje garantohet  roli i ERE-s ne giykimin sa me tc drejte, transparent  ne mbrojtje  te te drejtave te klienteve clhe sigurimin e trajtimit sa me te barabarte clhe jocliskri.mi.nues nclaj operatoreve  te tregut te energjise ne respekt clhe ne pennbusbje  te I.e drejtave dhe dctyrimeve te tregut te energjise elektrike.

Ne  mbeshtetje  te neneve 16; 20, germa  "e";  24, pika 1 dhe  2  te  Ligjit  Nr.
43/2015, "Per Sektorin e Energjise elektrike"; nenit 17, pika "e"; neni 98, pika 1 dhe 2 te Ligjit Nr. 102/2015 ''Per  Gazin  Natyror"; dhe  nenit  25 te Rregullave te Praktikes dhe  Proc;edurave  te  ERE-s,  Bordi  i   ERE-s  me  Vendimin  Nr.92,  date  09.06.2016 vendosi te miratoje fillimin e procedurave  per miratimin e rregullores pergjidbjen  e mosmarreveshjeve   dhe  trajtimin  e  ankesave  mes  klienteve  dhe   te  licensuarve  ne sekto1-in e energjise elektrike dhe gazit natyror.

Sikurse dhe ne rastet e tiera  per aktet nenligjore, pas marrjes se vendimit nga Borcli i ERE-s  per fillimin e procedurave te miratim.it te ketyre rregulla ve, drafti i Rregullores u konsultua me  te gjitha grupet  e in teresit. Ne perftmdim  te afatit te percaktuar  per dhenien e mendimit nga palet e i11teresuara dhe analizunit te komenteve  te tyre, Bocdi i ERE, me Vendimu1 Nt:. 114, date 08.07.2016, vendosi "Per miratimin e rregullores per trajtimin e ankesave te paraqitura nga klientet dhe per zgiidhjen e mosmarrevesh jeve midis te licencuarve ne sektorin e energjise elektrike dhe te gazit natyror".

.?.  Rregullorja  uPer kwihtet minima/e te ci/esi6·e .:;e .s·herbimit te shperndarje.:;
se etJergjise elektrike".

Qellimi. i kesaj rregulloreje eshte te kri jo je kushtet  e nje sherbi.mi te garantuar per fumizim  te panderprere (brenda limiteve te lejuar te percak tuara ne kete rregullore) me energji elektrike, te klienteve ne  sistemin  e  shperndarjes  se ener.gjise elektrike.  Kjo n:egullore synon  I.e  pet:caktoje treguesil e cilesise se fumizimil. me energji elekttike te klienteve te energjise elektrike, permes rregullave per vazhdueshmerine  e fumizi.mit me energji  elektrike  nepennjet   evidentimit  te  nderprerjeve   te  energjise  elektrike,    ne sistemin e shpemdarjes si dhe klasiftkimin e nderprerjeve.  Ky akt nenligjor  ne frymen e hartimit  te tij ka mbrojtjen  e interesave te konsumatoreve,   nepermjet percaktimit  te parametrave  te cilesise se fumizimit  clhe detyri.meve te ndersjellta te fumi:tuesve dhe klienteve   te   energjise  elektt-ike ne   sistemio  e   shpernclarjes,  per   te  tuajtur   nje marredhenie tra.nsparente ne t.regun e energjise elektrike. Bazuar ne percaktUnet e nenit
7, pika  l, te Ligiit  Nr.  43/201.5  "Per    Sektot-in e Energjise Elektt:ike", Operatot-i i Sistemit te Transmetimit  dhe Operatot-i i Sistemit te Shperndaties  hartojne rregulla speci:fike qe percaktojne menyren e operinut  te rrjeteve  te tyre, perfshire kushtet  per cilesu1e e  fumizi.mit dhe  performances  se sigurise se  rrjetit. Rregullat e  cilesise se fumizi.mit dhe  perfonnances   se sigurise se rrjetit  miratohen  dhe  monitorohen nga


ERE.  Ne keto kushtc, Opcrat01i. i Sistcmit te Shpcrndatics,  shoqcti.a "OSHEE" sh.a, me shkresen Nr.351/6 Prot hyres, date 06.06.2016, ka paraqitur ne ERE nje draft rregullore per kushtet minimale te cilesise se shperndar jes se energjise elektrike.

Per sa me sipet: argumentuar, ne mbeshtetje  te Ligiit Nr. 43/2015  "Per   Sektot1n e Energiise  Elekttike";   neni 7, pika 1; nenit 16,  nenit20, pika "g"  nenitllO,  pika 2  si dhe ne zbatim te    nenit   25 te   "Rregullave te Praktikes dhe Pros:edurave te ERE-s, Bordi i i ERE-s ne vendimin Nr.95,  date 17.06.2016 vendosi: FillimiJJ e procedurave per shqyrtimin dhe  miratimin e Rregullores uPer kushtet minimale te cilesise se sherbimit te shperndarjes se energji<>e elektrike".

Ne  zbatim  te nenit  25, pika 2 te "Rregullave dhe  Praktikes dhe  Pro<;edurave te ERE-s",  iu  eshte  derguar  te  gjid1a paleve  te  treta  dhe  gmpeve    te interesit, draft Rregulloren "Per  kushtet minimale te cilesise se sherbimit  te shperndarjes se energjise elektrike" per tu konsult:uar  dhe   per le mirepritur komentet  e tyre. Ne perfundim  te afatit te percaktuar  ne nenin  25, pika 3 te "Rregullores se Organi.t:imit, Funksionimit dhe  Proc:;edurave te ERE-", subjekte si "Operatori i Sistemit  te Tt:ansmetimit" dhe "Shoqata  e Mbro jtjes se Tregtareve  dhe Tregut  te Shqiphise" soll<n komente  lidhur me kete draft rregullore. ERE e ka konsultuar draft rregulloren dhe me USAID,  i cili ka paraqihu komentet  te tij ne lidh je me draft -Rregulloren, duke hartuar nje draft te ri rregullash  lidhur  me  kushtet  minimale  te  cilesise se  sherbimit  se  shperndarjes  se energjise elektrike Ne vijim te konceptimit  te ketyre rregullave, ne funksion  te ndryshimeve te ndodhura  se fLmdmi ne sek torin e energjise elektrike, si ristrukturimi i tij d.he implemen timi i Modelit  te Ri te Tregut,  ne  kete rregullore  parashikohet  se nivelet e pritshme  te performances  te OSSH, ba:-:uar mbi treguesit e maljes se cilesise se sherbimit, do te vilienne zbatim brenda dates 31 Dhjetor  2018, duke u ti.vleresuar ne funksion tc performances sc ushtmar giatc kesaj pcti.udhc tranzitore dhc gicndjes se sektoti.t te energiise clektrikc. Pra. kjo periudhe, nga hyrja nc fuqi e rrcgullores deti. me date   31  Dhjetor   2018,  do   te  sherbeje   si  nje  periudhe   tranzitore   per   te  pare perfonnancen e ofmar  nga Operatori  I Sistemit  te Shperndar jes.  Per kete arsye, ne nenin 7.2 Le  Rxegullores parashikobeL se OSSII  nuk do Le  jete subjekt i ket·keses per kompensim   nga  ana  e  khenteve  fundor,  lidhur  me  mospermbushjen  e  kritereve standat:de te cilesise se sherbimit te shperndarjes se energiise elekttike, perpara dates 31. Dhjetor 2018.

Drafti i propoz uar nga USAID ,ju eshte bere me dije edhe njehere te gjitha paleve te interesuara. :Lidhur me kete draft, kane ardhur komente nga ana e MZHETTS, OST dhe   Sho<}. a ta  e  Konsumatorit   Shqip tar.  Palet   kane   qene   parimisht   dakord   me propozimin  e ardhur  dhe ERE  eshte ne fazen perfu11dimtare te derginut  per miratim pra11e Bordit te ERE-s te kesaj rregullore.


6.  uiuegullorja   per parametrat e cilesit;e s·e furnizimit dhe performances se sigurise  se rrjetit 11e sistemin e transmetimit te e11ergjise elektrike".

Ligji  N.r.43/2015  "Per  Sektm-in e  Ene.t:giise  Elektrike",  ka  ngackuar ERE-n  me detytimin  e  mira.timit dhe  monitorimit   te  kushteve  te  cilesise  se  furnizimit  dhe pe.rfmmances se sigutise se nietit ne sistemin e transmetimit,  te cilat jane dra.ftuar nga vete operatori, shoqeria "OST" sh.a.

Gjithashtu  po ky ligji  i auibuon   ERE-s  te drejten pet: te  mbikeqytur   mbajtjen e nje niveli te pe.rshtatshem te ka.pacitetit .rezetve teknik te transmetimit p.rej Opera.totit te Sistemit te Transmetimit, i cili ba.shkepunon edhe me operatoret  e transmetimit  te vendeve fqinje qe eshte i nderlidhur, me qellim garantimin e sigurise se rrjetit. Rregullat dhe  parametrat  e  cilesise se  fm1izimit me  energji elektrike  nga  rrjeti i sistemit  te transmetimit percaktojne kerkesat per cilesine e fumizimit  me energji elektrike per te gjilhe perdoruesit  e  rrjetit  te sistemit  te  transmetimit,  pjesemarresit  qe  operojne  ne tregun e energjise dhe sherbimeve ndihmese,  duke percaktuar kushtet per perdorimin transparent   dhe   pa-disktiminim   te  rr jetit,  ne  perputhje   me   Kodin   e  Rrjetit  te Transmetimit.

Rregullat e c..i.lesise se fumizimit  percaktojne  kerkesat dhe parametrat  qe duhet  te peonbushen   nga operato.ti i sistemit  te transmetimit dhe  nga te giithe perdotuesit  e n:jetit te sis temit te transmetimit, pet: te sigu.tuar prodhimin (giene.ti.tnin), transmetimin dhe  konsumi11 e  energiise elekt.tike ne  nje  rrjet  te qendrueshem   te  perbashket  te energjise elektrike.

Per sa me siper argumenluar, ne mbeshtetje  te Ligjit  N r. 43/20:15 "Mbi Sekt01i.n e Energjise Elek trike";  neni 7, pika 1; nenit 16,  nenit 20, pika "g"  nenit 110,  pika 2 si dhe .oebatim le  dhe nenit  25 te ".Rregullave te Praktikes dbe Procredurave te ERE-s, Bordi i i ERE-s  ne vendin1in Nr.S,   date 27.01.2016 vendosi:  Fillimin e procedurave per shqyrtimin dhe miratimin e Rregullores  w.regullave te dlesise se furnizimit dhe performaces se sigurise se rrjetit te transmetimit .

Ne zbatim te Rregullave dhe Pra.ktikes dhe Pw<;edura.ve te ERE-s, iu   derguar te giitba paleve te treta dhe  gtupeve   te interesit, draft  Rfegulloren ''Pel' paramentt:at  e cilesise se furnizimit dhe pe1'fo1'ma.nces se sigmise  se njetit ne sistemin e tm.nsmetimit te energjise elektrike" per  tu konsultuar    dhe   per te mirepritur  komentet  e tyre me qellim   permiresimit1 e  kesaj rregulloreje, ne  respekt  te  mbrotjes  te  te  drejtave  te klienteve te energjise elekrike.  Lidhur me kete rregullore rezultuan komentet  nga pale si "Operatori i Sistemit te Transmelimit" dhe "Shoqal.a e Mbrojtjes se Tregetareve dhe
'Tregut te Shqiperise". ERE e ka konsulutua.r draft rregulloren dhe me USAJD  i c.;Ji ka


paraqitur  komentct e tij ne lidhje me d raft -Rrcgullorcn. Keto komcntc iu jane here me di je te gjitha paleve te .interesuara.

7.  Rregullorja  per  uMetodologjine e Jlogarijtet; .o;e rimbursimit te  demit ekonomik nga Operatori i sistemit, b'i pa<. Joje e nderhyrjeve  te paligjshme ne sistemin e shperndarje '.

Kjo metodologji hartohet ne kush tet kur si re:tultat i nderhyrjeve  te paligjshme  ne sistemin  e shperndar jes, Operat01it te   Sistemit,   i shkaktohen humbje ne sistemin  e shpernda.rjes  dhe  fut:nizuesi  nuk  mund   te  realizoje  matjen  e  sakte  te  konsumit  te energjise  elektrike  ne  sis temi.n mates,  gje qe  mund  te s jelle si pasoje  mosleshim.in  e fatures   se  sakte  te  energjise   elektrike.   Kjo  do   te  penalizoje  si klientin   ashhl   dhe fumizuesin. Ligji  N r.  43/2015 "Per  Sektorin   e  Energjise  Elekrike" ka  percakh1ar det-yrimin ligjor te ndarjes se Operatorit te Sistemit  te Shpemdarjes, i c.ili duhet  te jete i ndare dhe i pavarur nga aktivitetet  te tiera, te cilat nuk kane te bejne me shpemdar jen e energjise  elektrike.    Humbjet  teknike  dhe   jo  teknike,  sjellin  nje  ndikim  negativ  ne sistemin  e shperndar jes, sidomos per  shkak  te demtimeve qe i shkaktohen nietit  te shpernda.r jes   se  enet:gjise  elekttike   dbe   sistemit   mates,   ne   piken   e  lidh jes  midis shoqetise dhe klienteve. Qellimi i kesaj metodologjie konsiston ne rregullimin e marredhenieve   midis    Operatorit   te   Sistemit    te   Shpemdarjes,  Fumizuesit  dhe Klien teve/ Individeve/Subjekteve,  te  cilet  nderhyjne   ne  menyre   te  paautorizuar ne rrjetin  e shpemdarjes se energjise  elektrike, lidhu r me  rimbursimin e humb jeve  ndaj operalorit te sistemi t si pasoje  e nderhyr jeve te paligjshme ne sistemin  e shpi:!tndarjes, nga  ana e personave te paaulori:tuar.   ERE,  ne mbeshtee  te Ligjit N r. 43/2015 "Per Sektorin  e Energjise Elektrike" neni 16; neni  77, pika 9; neni  110, pika 2; si dhe  ne zbatim   te  nenit     25  te    "Rregullave   te  Praktikes  dhe  Procedurave te  ERE-s", ne vcndimin   c   Bordit   Nr.  94, date  17.06.2016  vendosi Fillin1i..t1 c  pro<;cdurave     per shqyrti..tnin dhc miratimin  c UMetodolollfit;e se llogaritjes  se rimbursimit te demit ekonomik 11ga operatori i sistemit, si pasoje  e 11dcrhyrjeve te  paligjshme ne sistemin e shperndarjes".

Edbe per  kete  akt  nenligjor  siku.rse parashikohet ne  "Rregullat e  Pt:aktikes dhe Pro<;edu ra.ve te ERE", pennba jt ja e kesaj d raft metodologjie, iu d ergua  per   konsultim me te gjitha. gmpet  e interesit.

8.  uKushtet e pergjithshme te kontrate<.; ,<Je sherbimit univer<.;a /  te  furnizimit me energji elektrike per klientet fw1dore".

I<ontrata  e fumiL:imit me energji elektrike ben pjese ne ato kontrata qe  quhen kon trata te rregulluara.  K.eto kontrata rregullojne   marredhenien  ne   veprim tarine e


furnizunit per klicntet tatifore.
Ligji     Nr.   43/2015   "Per     Sektor.in  e  Energjise   Elektrike",   parashikon ndryshime  te rendesishme ne kushtet  e fumizimit  me energji elektrike per shifrbimin ttniversal tefttrni:<:Jmit ndqj konsttmatoreeve fttndore: "Sherbim  universal i fumizunit" eshte nje sbetbim  publik per furnizimin e klienteve fuodore, i cili siguron te drejten e tyre per t'u furoizwu: me energji elektrike te nje cilesie te caktuar, brenda gjitbe tertitorit te Republikes se Shqipetise,  me c;mime te n:egulluara, lehtesisht  dhe  qartesisht  te krahasueshme, tramparente dhe  jodiskriminuese. Ky ligj percakton  detyrime me specift.ke per fumizuesin e  ngarkur me   detyrimin e sherbimit universal te fumizimit si detyrim i sherbimit publik si dhe te drejta e detyrime  te qarta per klientet fund ore.
Hartimi  i kontra tes  per  sherbimin   universal  te  fumizimil   ndaj  klienteve fundore,   ka  per  qellim  garantimin  e  standardeve   bashkohore   per  mbrojtjen   e interesave  te  konsumatoreve  ftmdore,    si nje  detyrim  i  c.:ili  huron   nga  Ligji  Nr.
43/2015  "Per sektotin e energjise elekttike". Ne keto kushte ne  mbeshtetje  te nenit
20 ge.rmat "a" dhe "h"; nenit  80, 81, 82, 83, 84, 85, 94 dhe 96 te  Ligjit N r. 43/2015 "Per Sektotitl e Energjise Elektrike" si dbe nenit  25 te "Rt:egullave te Praktikes dhe Proc;edurave  te  ERE-s",   Bordi  1  ERE-s,   ne  Vendimin  e  tij  me   Nr.59,  date
29.04.2016 vendosi:
Fillimin e  pro<;edurave	per  miratimin  e " Kushteve te  pergjithshme te Kontrates  se  Sherhimit Universal  te  Furnizimit me  Energji  Elektrike  per Konsumatoret Fundor'Sikurse aktet e siper permendura  dhe   permbajtja e kesaj draft  kontrate,  iu  dergua  per  konsultim  te  gjitha paleve  te  treta  dhe  gt:npeve te inte.t:esit me qellim	permiresimin  e  sa j  ne 	respekt  te mb t:otjes  te  te dt:ejtave te klienteve te energjise elektike.
Ne perfundim te afatit te percaktuar ne nenin 25, pika 3 te "Rregullores se Organizilnit,   Funksionimit   dhe   Proc;edurave  te   ERE-s"   rezultuan   te   ardhura komentet  nga  OST sh.a; M.inistria e Energjise dhe Industrise; MZHETIS, OSHEE sh.a, Autoriteti i Konkurrence  si dhe  shoqatat e mbrojtjes se konsumatorit.  Lidhur me sa me siper, ERE ka zhvilluar nje sere seancash degjimore, me palet te c.ilat kane derguar  opinionet. e  ty re lidhur  me  kete  kontrate,  ne  kuader  te mirat.imit te nje procesi sa me transparent dhe gjithe perfshires.

9.  uKushtet e   pergjithshme te 6herhimit te  furnizimit me  energji  elektrike per klientet fundore".

Qdlimi i ketyre Rt:egullave/kushteve,   eshte te sigurojne  nje proces  te dt:ejte dhe  efektiv  te  sherbimit  te furoizimit  te  klienteve  te energjise elekttike,  pet:mes vendos jes se kushteve te pcrgjitheshme, ne sherbim  te furnizimit me energji elekttike te ofmar  nga  te Licensuarit  ne  aktivitetin e fumizunit  me energji elektrike,   per


klientet  fundore.   Kjo  rregullore 11ormo11  ma1-rcdhcnicn mcs  furnizuesve  dhc   te fumizuarve  ( klienteve fundore) duke paracaktuar te dre jtat dhe detyrimet e tyre, si dhe  rolin e ERE ne monitorimi.n e kesaj marredhenie.
Ky akt nenilgjor	ne  frymen  e  harti.mit te tij ka  mbrojtjen  e interesave  te
konsumatoreve,    nepermjet  oje pro<;edure te drejte dhe  transparente,    te barabru:te dhe jodiskiminuese, ndaj te gjithe klienteve te energjise elektrike dhe ne respekt te te drejtave  qe  kane  klientet  e  energjise elektrike  per  te  zgjedbur  furnizuesio  e  tyre vendas ose te huaj, me <;mime te parregulluara sipas nje marreveshje furnizimi e cila eshte ne perputhje me rregullat e tregut.
Ne  keto  kushte,  ne  mbeshtetje   te  Ligjit	Nr.  43/2015   "Per  Sektorin  e
Energjise Elektrike" nenit 16,  nenit 20,   79,  neni 94,  pika 1; nenit  110,  pika 2 si dhe ne :tbatim te nenit  25 te  "Rreg· ullave te Praktikes dhe Proc'edurave te ERE-s",
Borth  i    ERE-s,  ne  vendimin  e  tij Nr.  66, date  27.05.2016  vendosi:  Fillimin e
pro<;edurave	per  miratimin  e   ( lf<ushteve 	te pergjithshme te .r;herbimit  te furnizimit me   energji elektrike per klientet lundore"i cili eshte  konsultuar  me palet e treta. Ne perfuodim te afatit te percaktuar rezultuan te ardhura komentet nga Ministria e Energjise dhe Industrise dhe  Mini.stria e Zhvillimit Ekonomik  Tregetise dhe  Sipermarrjes;  OST 	sh.a  dhe   OSHEE  sh.a.  Keto  komente   jane  objekt  i shqyrtimiL ne ERE.

3.10 Komunikime me Pjesetaret e Tregut.

Komuniki.mi  me  pjesetaret  e  tregut  te  energjise  elektrike  eshte  nje  nder prioritet   e ERE-s, qe burojne nga legjislacioni ba.ze i sektorit te energjise elektrike. Ne  kete  kendveshtrim     me  qellim ekuilibri:min e interesa:ve te  shtetit,  te konsu.matoreve dhe investitoreve  ERE, ka vendosur  nje bashkepunim me pjeselaret e  tregut  ne  sektorin  e  energjise elektrike per  nje  koordinim  sa me  te mire  dhe transparent  te tregut Le energjise. Konsultimet dhe  taki.met me opera toret e tregut te energjise elekt.rike, perpunimi  dhe  dhenia ne  kohe  e informacionit  te kerkuat: nga subjektet e intet:esuat:a lidhur me s:eshjet e tregut te energjise elektrike, legjislacionit dhe zbatimit te detytimeve qe buro jne prej tij.


3.11 lnformacioni ne Faqen Zyrtare te lntemetit.

Edhe gjate vitit 2016 ka vijuar puna intesive per perditesimin e faqes  zyrtare te in temetit  te ERE-s, duke  ofruar  nje pasqyre  sa me  te plote e me  te sak te  te informacioneve dbe  sberbimeve  te ofruant.  N je nga ptioritet kryesor ka qene dbe mbe tetel    a:thomimi  sistematik  i faqes se  In ternetit,   duke  u ofruar  te gjithe  te interesuarve  nje informacion te perditesuar  mbi legjislacion primar  dhe  sekondar ne  sektorin   e  energjise,   te  gjitha  vendimmarrjet  e  ERE,   publik:imi i  aketeve nenligjore  te mira tura dhe  a to per te cila t eshle   filluar proyedura  e miratimit  dhe priten  komente t nga palet e treta; regjis trin e te licensuareve,  kushtet  e licencimit. Informacion  le  detajuar   per   klienlet   e  energiise   elektrike,  mbi   kon tratat   e fumizimit  me energji elektrike, broshure  informuese   mbi te dcejtat dhe detytimct respektive  te paleve ne  tcegun energjetik. Gjid1ashtu ne faqen  zyrtare vazhdon  te sigurohet aksesi dhe plotesimi online i foonularit te ankesave oga te gjithe te interesuat:it.
Edhe  gjate  vitit  2016,  faqja  e  web-it   te  ERE-s   ka  vazhduar   te  ofroje infonnacione mbi mbledhjet e Bordit te Komisionereve, vendimet perkatese si dhe per veprimtarite  e ERE-s  ne nivel kombetar  dhe  rajonal.   Ka vazhduar  puna me in tensitet per   perkthimin ne giuhen AngleL:e dhe  publikimin ne faqen  L:y rlare te ERE-s  te le  gjitha vendimeve te Bordit si dhe ydo informacion  tjeter, i cili lidhet me veptimtatine e ERE-s.
3.12 Marredheniet  Nderkombetare.

Prioritet i ERE-s eshte  investimi  per nje perfaqesim sa me dinjitoz te vendit dhe Rregullatorit ne aktivitetet rajonale dhe nderkombetare, duke patur si qellim perputhjen  dhe hannonizin1in e   praktikave te saj me praktikat e vendeve te BE-se. Qelli.mi i pjesemar  es ne aktivitetet nderkombe tare eshte konsideruar nga ERE si nje nder elementet kryesore qe i sherben  forcimit institucional,  critjes se njohurive dhe eksperiences se stafit te sa.j. Kjo eshte nje nder a.rsyet per te c.ila.t mund te pennendim aktivitetin   dhe   .colin e   ERE-s   ne   anetaresimin   dhe   pjesemarrjen   aktive  ne organizatat nderkombetare, ne organizunin e konferencave nderkombetare, ne bashkepunimin  me  institucionet  e  tjera  per  orgamzunm  e  aktiviteteve nderkombetare, workshopeve apo takimeve multilaterale dhe bilaterale.

Per  vitin  2016  ERE  ka  punuar  me  nje  intensitet  te larte per  realiL:imu1 e basbkepunimeve  sa me frytdhenese ne dobi te sektotit  te energjise te vendit. Duke


ECRB, MEDREG, ERRA,  USAID, NARUC, IGU,  Florence School of Regulation etj. Por ne forcimin e rolit te ERE-s dhe ham10nizimin e kuadrit Rregullator, jane mbajtur  giitl1asbtu marredbenie  bilaterale  me  institucione  te  tjera  Rregullatot:e  si motra. Duke realizuar takime te petbashketa dhe duke mane  pjese ne menyre aktive ne konferencat dhe aktivitetet ndedmmbetare  te lidhura me energjine.


3.12.1 Pjesemarrja Aktive si Anetare.

• ERE eshte anetare me te drejta te plota ne Shoqaten e Enteve  Rregullatore te Vendeve te Evropes Juglindore dhe Euro-Azise (ERRA), duke realizuar nje  pjesemarrje  te  rregullt ne  tah·imet e  Asamblese  se  Pergiitl1shme te Kryetareve  te ERRA-s,  ne konferencen  e  petvitshme  te Inves timeve  te ERRA-s  takimet e dy Komiteteve te perhershme te ERRA-s, atij te Lic;:ensimit e Monitorimit dhe atij te Tarifave e mimeve qe zhvillohen ne vendet anetare te ERRA-s.


• ERE  eshte  anetare e Shoqates  se Rregullaloreve  te vendeve  le Mesdheut (1\llEDREG)  per energjine elektrike dhe gjate vitit 2016  I<.ryetari i ERE-s Petrit Ahmeti, ka pa tur dhe rolin e zevendes presidentit te Rregullatoreve te Mesdheut. Gjithashtu  Komisioneri Maksim Shuli eshte nen kryetar i grupit te  punes  se  Gazit  te  MEDREG. Kjo  tregon  angazhimin  e  ERE-s  ne arenen nderkombetare dhe siguron nje phfaqesim  per tu shenuar te vendit.

Stafi i ERE-s  ka marre  pjese ne menyre aktive ne tak:imet e gmpeve  te punes per konsumatorin, energjite e rinovueshme, c;:eshliel e gazit, te grupit te ptmes se elektti.c.:itetit duke qene dhe draftues i materialeve te grupeve te punes.

Perfaqesues te niveleve te larta ne ERE kane marre pjese ne takimet e Asamblese se Pergjilhshme se MEDREG, takimet e komiteleve drejtues te MEDREG si dhe ne tak:imet e presidences te MEDREG. Gjithashtu ERE ne rolin e zevendes Presidentit cllie nenkryetarit te grupit le punes se gazit ka mirepritur nje sere tak:imesh te MEDREG ne Tirane si takimin e radhes te Presidences  se MEDREG i cili ishte nje  takim qe  u  pasua  me  pas me firmosjen e protokollit te bashkepunimit midis MEDREG dhe PAM(Asamblese Parlamentare Europiane)  .
Gjithashtu  ERE  ne  cilesine e nenkryetarit  te gmpit  te punes  se gazit  te
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MEDREG ka mircpritur  dhe  zhvillimin e  taki.mit tc g11.1pit  tc punes  sc gazit te MEDREG ne Shqiperi ne te ci.li.t1 perves: vendeve anetare ishin te ftuar dhe perfaqesues te TAP.
Kjo shoqate  e mbeshtetur  nga Komisioni Europian  eshte  nje tmmdesi e
vlefshme  ne  dre jti.m   te  njohjes  se  mundesive,  harmon1zi.m1t  te  kuadtit n:egullato.r dhe potencialeve energjetike te Vendeve te Mesdbeut. Por ne te njejten  kohe   jep mundesine  e  vendosjes  se nje  klime  mireh-uptimi dhe ba.shkepunimi te rregullatoreve te ketyre vend eve per s:esht je te ndryshme te interesit ndermjet tyre.


• Per vitin 2016 ERE ka mbajtur nje bashkepunim  te frytshem me USAID dhe NARUC ne projektin e perbashket afatgjate te perkrahur nga USAID dhe  NARUC  ne  lidllje  me  sfidat  e  rregulli.mit ne  vendet  e  Europes Juglindore.


• ERE  ne  k uader Le  Traktatit  te  Ko.munitetit te Energjise  gjate vitit  2016 ka  marre  pjese  aktive  ne   Forumet   e  Energjise   V jenes,   se  Atbines, Forumin  e Gazit  ne Lubjane dhe aktivitetet e Komuni tetll te Energjise te organizua.ra nga  Sekretat-iati i  Vjenes.  Gjithashhl   ERE  ka.  marre  pjese aktivitete  duke  bashkepunuar  ne  menyre  intensive   me  Sekretariatin  e Energjise se V jenes, duke u konsulh1ar per vendimet  kryesore dl1e duke kerkuar  opinion  per  s:eshLjet delikale.  Gjithashtu  dhe  draft  vendimel  e man:a prej nesh si dhe  draft  rregulloret  e hartuara  nga ana  jone   i jane derguar: per konsulti.m Sekretatiatit te V jenes ose jane reallzuar takime me to per te patur nje kupti.m sa me te mire te s:esbtjes, si dhe  jemi ndihmuar nga Sekreta1iati i Vjeoes  ne drafti.min e  akteve sekondat:e ne  kuader  te ligjeve te reja. ERE ka ndjekur ne menyre te rregullt dhe aktive takimet e Grupeve te Punes te ECRB per s:eshtjet e konsumatoreve, te energjise dhe tregut  rajonal te saj, burimeve  te rino vuesbme, statistikave,  elektricitetit, eficenses,  sigurise se  fumizi.mit, gazit natyror,  platforma  e ga:tit si lll1e forumet  e organizuara nga Sekretariati i V jenes si esbte forumi i ligjit apo fotumi iAthi.oes dhe takimet e Bordit Rregullator te ECRB.  Per realizimiJl e nje pune sa me te mice dhe auitjen e 1-ezultateve te lacta, ERE ka zhvi.lluar takime   te   perbashketa   me   Sekcetatiatin  e   V jenes  per   sa  i pet:ket implementimit  te paketes  se  trete legjislative ne  kuader  te legjislacionin sekondar i cili ka qene ne proces draftimi dhe miratimi nga Bordi, si dhe per sa i perket procesit  te certifikimit si nje koncept  i ri ne implementimin  e ligjit te ri te energjise elektrike dhe te gazit. Vlen te theksohet qe ERE  ka


OST sh.a. per energji elektrike dhe certifikimin e TAP si dhe workshopel per statisti.kat. Perfaqesuesit e Sekretariatil te Vjenes e kane perkrahur ne meny.re aktive ER E-n per zgjidhjen e pwblemeve  te hasut:a gjate vitit 2016. lnstitucioni  jone eshte munduar  te perfitoj sa me shume nga keto aktivitete dhe  nga  eksperienca  e  n:egullatoreve te  bashkimit  Europian,  per hannonizimin  e  legjislacionit,  praktikave  dhe   procedurave   me  qellim krijimin e nje tregu te perbashket  rajonal te energjise, transparent, konkurrues,  jo d.iskriminues dhe me akses te barabarte per te gjithe pjesemarresit.

3.12.2 Marredheniet Bilaterale te ERE-s.


Marredheniet bilaterale te ERE-s  per vitin 2016 kane pasur si qellim te forcojne kapacitetin institucional te saj d.he vend.osjen e bashkepunimeve sa me te suksesshme ne dobi dhe pet:miresim  te sektorit ene1·gji6k te vend.it. ERE ka. punuar ne drejtim te bashkepw1imit bilateral bazuar  ne  marreveshjet bilatet:ale, ku mund  te petmendim takimet te ndersjellat me qellim shkembimu1 e eksperiences per paketen e trete legjislative  ne   sektorin   e  energjise  elektrike  dhe   gazit.  Gjate   vitit  2016   jane intensiftkuar ne menyre te metejshme dhe marredheniet bilaterale me Rregullatorin Italian  (AEEG)   si  dhe  ate  Grek  (RAE).  Ky  ba.shkepuniin ka  bere  te  mundur reali.&inlin ne kohe te vendimeve te pet.bashketa te tre rregullatoreve ne lidhje me projektin TAP.  G jithashtu gjate ketij viti ERE ka mbajtur nje bashkepunim ahiv me institucionet  rregullatot:e te rajonit e me gjere, ku mund  te permendim  Rregullatotin e    Kosoves,  Prances, Italise me  te cilat ka zhvilluar dhe  takime bilaterale per  te diskutuar per tema6ka te caktuara.

3.12.3 Pjesemarrja ne Konferenca dhe Aktivitete Nderkombetare


Gjate  vitit 2016  ERE  i ka  kushh1ar nje  rendesi  te  ves:ante pjesemarrjes ne konferenca   dhe   aktivitete  nderkombetare.   Interesi  i  Institucionit   tone  ne  keto aktivitete ka qene   i larte per t'u njohur  me eksperiencat e\rropiane d.he boterore  ne sektorin  energjetik, gjithashtu dhe  zhvillimet me  te fundit  dhe me gjere ne shkalle boterore  duke  marre  pjese ne keto  aktivitete nderkombetare. Nder  ak tivitet me  te rendesishme  mund  te permendim  Konferencat  Evmpiane per  Energjine  (POWER GEN  2016)   ne  te  cilen  kryetati  i  ERE-s   ne  cilesine  e  zevendespresidentit   te MEDREG ishte ne nje panel diskutimi me perfaqesues te niveleve te larta Europiane dhe  u  diskutua  per  sfidat  oe  Sektorin  e  Eoergjise  per  vendet  e  MESDHEUT. Gjitl1ashtu mund  te peanendim pjesman:jen e ERE-s ne DISTRIBUTECH 2016 e cili eshte nje konference dhe  panair i zhvilluar ne Shtetet  e Bashkuara te Amerikes dhe perfaqesues te niveleve te larta te sektorit te Energjise ne Shqiperi marrin pjese.
 (
marre
 
 
pjese
 
edhe
 
n
e
 
workshopet
 
 
e
 
organizuara
 
 
ng
a
 
ana
 
e
 
Sekretat-iat
 
per
sigurine
 
e
 
fumizimit
,
 
 
energjite
 
e
 
 
rinovueshme
,
 
 
eficensen,
 
certiftkimi
n
 
 
e
)

PJESA IV:Adtninistritni  i Buritneve Financiare  dhe Buritneve Njerezore te ERE-s

Edhe  pe.r vitin 2016 pe.rsa i takon fushes se Butimeve  N jerezore esh te zbatuar me  perpikmhi Ligji Nr.  9367 date  07.04.2005  "Per  parandalimin  e konfliktit  te interesave ne ushtrimin e funksioneve publike" i ndryshuar me ligjin N r.86/2012 date
18.09.2012, i ndryshuar me Ligjin N r.44/2014  date 24.04.2014 dhe Ligjit Nr.  9049,
date 10.04.2003 "Per deklarimin dhe kontrollin e pa.surive, te detyrimeve fmanciare te te :t:gjedhurve dhe te disa nepunesve  publik" i ndryshuar me ligjin N r.85/2012  date
18.09.2012 cllie Ligjin N r.45, date 24.04.2014.
Jane  plotesuar  deklaratat  e  interesa ve  private  period.ike/vjetore  nga  te  10 zyrtaret (qe jane subjekt i ketij dety.timi), sipas afateve kohore te parashikuara nga ligji.
G jithasbtu   kemi  man:e  pjese   rregullisht  ne   trajnimet   e   organizuar   nga
ILDKPKI.
Ne zbatim te Vendimit  Nr. 181, date 05.05.2008 te K.uvendit te Shqiperise per mirat:i.mi.t1 e 	struktures  dhe  organikes eshte zbatuar  me perpikmeri  Ligji Nr.  9584 date 11.07.2006,  "Per  pagat shperblimet dhe stnlli:turat e institucioneve kushtetuese dhe te institucioneve  te tjera te pavamra te ktijua.ra me ligf', si dhe Vendimi N r. 589, date 17.07.2013 "Pet: miratimin e struktures  dbe  te niveleve te pagave te nepunesve civil/nepunesve, zevendesmi11ist1it  dhe  nepunesve  te  kabineteve,  ne  ktyeministxi, aparatet  e  ministrive  te  linjes,  administraten   e  presidentit,  h."Uvendit,  konusionit qendror   te  zgjedhjeve, prokurorine  e  pergjithshme,  disa  institucione  te  pavarura, instih1cionet ne varesi te keshillit te ministrave, kryeministrit, institucionet ne varesi te minislrive  te linjes dhe  adminislraten  e prefektit"  si tfue Vendimin 	Nr.  610, date


24.07.2012 "Per disa shtesa dhe nd.ryshime ne vendimin  Nr.  717, date 23.06.2009 te keshillit   te   ministrave    "Per   pagat   e   punonjesve  mbeshtetes   te   institucioneve buxhetore dhe te nepunesve te disa institucioneve bu xhetore " te ndryshuar.
Ne  vijim  te Ligjit  Nr.  43/2015, date  30.4.2015  " Per  Sektorin  e Energjise" i
ndryshuar, per perzgjedhjen, em himin dhe promov-imin ne detyre te personelit eshte zbatuar  ligji N r. 152/2013, date  30.05.2013   "Per  nepunesin  civil" si dhe  te gjithe aktet nenligjore  te dale ne funksion  te zbat:imit me phpihneri te Lig jit



4.1 Administrimi i Burimeve Financiare te ERE-s

Ne fushen  e administri.mit dhe  finances  jane zbatuar  me korrektesi aktet ligjore dhe  nenligjore perkatese per  administtimin  e financave  te ERE-s, perfshire  ligii nr.
43/2015, date  30.4.2015  "Per  sektorin   e energjise  elektrike", i ndryshuar,     ligji nr.
9643, date  20.11.2006  per  " Prokurimet Publike", i ndryshuar,    Ligji nr.  9228, date
29.4.2004 "Per kontabilitet:in dhe pasqyrat financiare", si dhe akte te tjera  ligjore.
Jane  zbatuar  te gjitha  afatet  kohore ne  lidhje  me  hyerjen e  prokuri.meve   te fondeve publike, ne perputhje me ligjin e prokurimeve  dhe akteve te tjera nen ligjore.
Gjithashtu, eshte  kryer inventarizimi i pasurise  qe ERE ka ne ad.ministrim. Per sa i  takon  fondeve monetare, ato  sigurohen nga  pagesat  e rregulli.mit qe  ERE ka vendosur per  te   lis;ensuat-it. Per  vitin  2016  te ardhura.t e planifil..'.1.Htra  nga  pagesat  e rregullimit   jane realizuar 57%.
Bilanci i shpenzimeve  te ktyera  nga ERE, si pjese e permbushjes se detyrimit ligjor  per   te  garan tuar  nje  pune   nonnale  te  in stitucionit,  si  edhe   me  pare  kane konsistuar ne pennbushjen  e nevo jave me te domosdoshme qe ka pasur ERE gjate vitit, kurse me ktyesoret mtmd  te permendim:
Pagat   e  personelit,  kontribu tet  e  siguri.meve  shoqerore  dhe   shendetesore,
tati.met mbi  te ardhurat, per  te ci1.t inst:ituc-. ioni yne ka shlyer te gjitha detyri.met dhe nuk eshte debitor.

Publikimet per informim te opinion it publik
Pagesat  per shlyerjet e detyri.meve te sherbimeve si uje, energji elektrike, telefon per  te cilat institucioni yne gjithashtu  nuk eshte  debitor, shpenzime per sherbime te domosdoshme per mbareva jtjen e punes si dhe amortizimi i aktiveve te qendrueshme te trupezuara  etj.
Tarifat e primit  te sigm:imit te detyrueshem te mbajtesve te mjeteve  motorike, si
dhe  taksat vjetore  te regjistri.mit te automjeteve.
Gjitbash tu jane kryer proc;:edurat e prokuri.meve ne kuader  te blerjeve  te vogla (si pjese  e Komisionit te bler jeve  Vogla) ne  zbatim  te legjislacionit  te prokuri.meve elektronike per fondet publike.
Veprimtaria  ekonomiko-financiare e ERE-s gjate ,7].t:it  2016 esh te audituar  nga nje ekspert  kontabel i regjistruar  dhe i lic;:ensuar per kete aktivitet bazuar  ne ligjin nr.
10091,  date  05.03.2009  "Per  auditimin  ligjor, orgmizim.in e profesionit te ekspertit
kon tabel  te regjistruar  dhe  te kontabilistit  te miratuar".  Ne  vijim  te  ket:i j  paragrafi paraqitet  raporti  perkates i ekspertit kontabel.


Ekspert Kontabel iRegjistruar
Licenca Nr 761, date 25.07.2007
Cel.0692036339
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Ludmilla Paluka
Ekspert Kontabel  i Regjistruar
Licenca Nr 161, date 25.01.2007
Cel.0692036339


RAPORTI I AUDITUESIT TE PAVARUR


Kryetarit te Entit Regullator te Energjise, Z. Petrit AHMETI

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare te Entit Regullator te  Energjise, te cilat perfshijne pasqyren c pozicionil financiar me daten 31  Dhjetor 2016, pasqyren e   te   ardhurave   gjithperfshirese,  pasqyren  e   ndryshimeve  ne   kapital  dhe pasqyren  e  flukseve  te  parase  per  vitin   qe   mbyllet  me   kete   date, si  edhe shenimet  per   pasqyrat  financiare,  perfshire  nje   permbledhje  te   politikave kontabel me te rendcsishmc.

Sipas opinionit tone,   pasqyrat financiare bashkelidhur paraqesin drejt, ne  te gjitha aspektet materiale, pozicion in financiar te Entit Regullator te  Energjise me daten 31  Dhjctor 2016, dhe   performancen financiare dhe  flukset e  parase per  vi tin  qe  mbyllct ne  kete  date, ne  perputhje me  Standardet  Kombetare te Kontabilitetit.

Baza per Opinionin

Ne e  kryem   auditimin  tone   ne   perputhje  me  Standardct  Nderkombetare te Auditimit (SNA-te). Pergjegjesite tona  sipas ketyre  standardeve jane  pershkruar ne  menyre  me  te  detajuar  ne  scksionin  e  raportit  ku   jepen   Pergjegjesite  e Audituesit  per   Pasqyrat    Financiare.  Ne  jemi    te   pavarur  nga   Shoqeria  ne perputhje me  kerkesat etikc  qe jane  tc zbatueshme per  auditimin e pasqyrave financiare, dhe   kemi   pcrmbushur  pergjegjesite e  tjera  etikc   nc  perputhje  me keto  kerkesa.Ne besojmc se evidenca e auditimit qe kemi  siguruar eshte e mjaftueshme dhe  e pershtatshme per te dhene nje baze  per opinionin tone.

Pergjegjesite e  Drejtimit dhe  te  Personave te  Ngarkuar  me  Qeverisjen ne lidhje  me  Pasqyrat Financiare

Drejtimi  eshte pergjegjes per  pergatitjcn dhe   paraqitjen e  drejtc te  pasqyrave financiare  ne  perput hje  me  SKK-te,  dhe   per  ato   kontrolle te  brendshme  qe drcjtimi i gjykon  le  nevojshme per  te  bere  te  mundur pergatitjen e  pasqyrave financiare qe  nuk  permbajne anomali materiale, qofte  per  shkak te mashtrimit apo gabimit.


Eksperl Kontabel i Regjistruar
Licenca Nr 161, date 25.01.2007
Cel.0692036339



Ne pergatitjen e pasqyrave financiarc, drcjlimi eshte pergjcgjes  per  te vleresuar aftesine e Entit  per te vazhduar ne vijimesi,  duke dhene informacion, nese
eshtc e  zbatueshme,  per  c;eshtjct  qc  kane   te  bejne  me  vijimesine dhe   duke pcrdorur parimin kontabCI  tc vijimcsisc.
Ata qe jane  tc ngarkuar me drcjtimin jane  pergjcgjes  per mbikcqyrjcn c proccsit
tc raportimit financiar te Shoqcrise.

Pergjegjesite e Audituesit per Auditimin e Pasqyrave Financiare

Objcktival tona  jane  qe  te  arrijme nje  siguri te aresyeshme lidhur me  faktin nese  pasqyrat financiare ne  tcrcsi   nuk  kane anomali materialc, per  shkak  te mashtrimit  apo   gabimil,  dhe   te   leshojme  nje   raport  auditimi  qe   perfshin opinionin tone.  Siguria e arcsycshmc cshtc nje siguri e nivelit  le larte,  por nuk eshte  nje  garanci  qc   nje   auditim  i    kryer   sipas SNA-ve  do   te   identifikoje gjithmone nje anomali malcrialc kur  ajo ekziston.
Anomalite    mund   te   vijne    si   rezultat   i    gabimit  ose    i    mashtrimit  dhe konsiderohen matcriale ncsc, indiviualisht ose  te marra se bashku, pritet  qe ne mcnyrc  te aresyeshmc te innuencojnc vcndimet ekonomike te  perdoruesve, te
marra bazuar ne keto  pasqyra financiarc.
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Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)

	Nr
	A   K  T   I v  E  T
	Shenlmet
	2016
	2015

	
	Aktivet Afatshkurtra
	
	
	

	
	Ill-  Aktivet  monetare
	1
	8167 752
	67 459 093

	
	1   Banka
	
	8167 752
	67,459,093

	
	2   Ark a
	
	0
	

	
	Ill-   investlme
	2
	0
	0

	
	1   Ne tltuj prones/e te n}esive ekonomike  brenda grupit
	2.1
	
	

	
	2   Akslonet e veta
	2.2
	
	

	
	3  Te tjera Financlara
	2.3
	
	

	
	Ill-   Ti! drejta ti! arki!tueshme
	3
	72 993 553
	15 717 915

	
	1   Kerkesa te arketueshme(punonjes)
	3.1
	27,414
	102,615

	
	2   Nga njesite ekonomike brenda grupit
	32
	
	

	
	3  Naa  n/6Sitt1 ekonomike ku ka interesa t>JeStlmarrese
	33
	
	

	
	4   Ttll)era pagesa rregullimi
	3.4
	72 966,139
	15,615,300

	
	5   Kaoital t nenshkruar i papaguar
	3.5
	
	

	
	lnventari!t
	4
	3849 381
	4 410 424

	
	1   Lendl§ e pare dhe materia/a te konsumueshme
	4.1
	
	

	
	2   Prodhime ne proces dhe gjysemprodukta
	4.2
	
	

	
	3  Produkte te gatshme
	4.3
	
	

	
	4   Mallra
	4.4
	3 532 221
	4,410,424

	
	5   Aktive Blologjika (G}e a aialle ne rritja a ma}merl)
	4.5
	
	

	
	6   AAGJM te mbaltura oer shitie
	4.6
	
	

	
	7   Parapagima per inventer
	4.7
	317 160
	

	
	Ill-   Shpenzime Ul shtvra
	5
	
	

	
	Ill-  Te arketueshme naa tli ardhurat e konstatuara
	6
	
	

	I
	TOTALl  AKTIVEVE   AFATSHKURTRA
	
	85 010 686
	87 587 432

	
	Aktlvet AfatgJata
	
	
	

	
	Aktive financiare
	7
	0
	0

	
	1  TituJ pronesle ne mesite ekonomtke brenda gruptt
	7 1
	
	

	
	2   Titujte huadhenies ne njesite ekonomike brandagruptt
	7.2
	
	

	
	3  Tituj pronesie  ne njesite ekonomike ku ka interesa p}esemarrese
	7.3
	
	

	
	4   Titui te huadhenies  ne nJesite ekonomike ku ka interasa oiesemarresE
	7.4
	
	

	
	5   Tituj te tjare te mbajtur si aktive afatgjata
	7.5
	
	

	
	6  Tituj te tjere te huadhenies
	7.6
	
	

	
	Ill-  Aktivet matorialo
	8
	13 192172
	4 777453

	
	1   Toka dhe ndertesa
	8.1
	0
	0

	
	2   lmpianta dhe makinari
	8.2
	1 478 758
	2,360,268

	
	3  Te tiera lnstalime dhe pajisje
	8.3
	11 713,414
	2,417,185

	
	4   Parapagtme {XJr aktive materia/a dhe ne proces
	8.4
	
	

	
	Ill-  Atlvet bioloallke
	9
	
	

	
	.... Aktivejo material&:
	10
	0
	0

	
	1  Koncesione,patenta,llc;:enca,marka tregtare,te drejta dhe aktive te ngja
	10.1
	
	

	
	2   Emn t Mtre
	10.2
	
	

	
	3  Parapaglme per AAJM
	10.3
	
	

	
	Aktive Iatimore tli shtvra
	11
	
	

	
	Ill-   Kapitali ini!nshkruar Ipapaguar
	12
	
	

	II
	TOTALI  AKTIVEVE   AFATGJATA
	
	13 192 172
	4,777,453

	
	AKTIVE  TOT ALE
	
	98,202,858
	92,364,885




Pasqyra e Pozicionit Financiar (Bilanci)


Nr 	DETYRIMET DHE  KAPITALI 	Shenimet	2016 	2015
....  Detyrime afatshkurtra: 	13 	2 991 981 	3,901,692
1  Titujt e huamarrjes 	13.1
2   Oetyrime ndaj institucioneve te kredise 	13.2
3 ArklWme ne avance per porosi 	13.3
4   Te paqueshme per aktivitetin e shfrytezimit 	13.4 	0
5   Oeftesa te pagueshme	13.5
6   Te pagueshme  ndaj njesive ekonomike brenda grupit 	13.6
7   Te paqueshme ndaj  njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	13.7
8  Te pagueshme  ndaj punonjesve dhe sigurimeve shoqerorelshendetsore	13.8 	1,210,093	3,841,497
9   Te pagueshme  per detyrimet tatimore 	13.9 	1,584 893 	0
10  Te tjera te pagueshme 	13.10	196 995 	60,195
.... npagueshme per shpenzime te konstatuara	14
....  nardhura te shtyra 	15
..,.  Provlzlone 	16 	0
TotalI  i Detyrimeve     afatshkurtera 	2,991,981 	3,901,692
.... Detyrime afatgjata: 	17 	0 	0
1   Titujt e huamarrjes 	17.1
2   Dety]ime ndai institucioneve te kredise 	17.2
3  Arketimet ne avance per porosi 	17.3
4   re pagueshme  per aktivitetin e shfrytezimit 	17.4
5  Deftesa te paqueshme	17.5
6   Te pagueshme ndaj njesive ekonomike brenda grupit 	17.6
7   Te pagueshme ndaj  njesive ekonomike ku ka interesa pjesemarrese	17.7
8   Te tjera te paqueshme	17.8
....  npagueshme per shpenzime  te konstatuara	18
....   Te ardhura te shtyra 	19 	0
..,.  Provizlone: 	20 	0 	0
1  Provizione  per pensionet 	20.1
2   Provizione te tjera 	20.2
..,.  Detvrime tatimore te shtvra 	21
Totali  i Detyrimeve     afatgjata 	0 	0

DETYRIMET	TOT ALE	2,991 ,981 	3,901,692
....  Kapitali dhe Rezervat 	22 	95,210,878	88,463,193
....  Kapitali i Nenshkruar 	23
....  Primi i lidhur me kapitalin 	24
..,.  Rezerva rivleresimi 	25
....   Rezerva te tjera 	26 	0 	0
1  Rezerva ligjore 	26.1
2  Rezerva statutore 	26.2
3  Rezerva te tjera 	26.3
....  Fitlmi i pashperndare	27
....  Fitim I Humbja e  Vitit 	28
Totali  i Kapitalit 	95,210,878 	88,463,193

TOTALl    I DETYRIMEVE   DHE   KAPITALIT 	98,202,858 	92,364,885


Pasqyra e Performances
(Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 - Shpenzimet e shfrytezimit te klasifikuara sipas natyres

 (
..
.
)Nr 	Pershkr mi i Elementeve 	Shenimet	2016 	2015
 (
...
)Ti! ardhura nga aktiviteti i shfrvtezimit	29 	116,826,170     94,209,650
Te ardhura nga aktiviteti ishfrvtezimit


...

30 	1,230,064	1,229,112

 (
...
)Puna e kryer nga njesia ekonomike dhe e kapitalizuar 	31
 (
...
)Te ardhura te tjera te shfrytezimit	32 	1,649,561
Lenda  e pare dhe materiale te konsumueshme 	33 	0 	0

1 LiJnd

a e pare dhe materia/a te konsumueshme	33.1

...


 (
...
)...

2 TiJ tjera shpenzime 	33.2
Shpenzime te personelit	34 	-80,051,052	-64,944,562
1  Page dhe shpiHblime	34.1 	-72,910,652   -58,280,469
2  Shpenzime Ui sigurimeve shoq/Hore/sMndetsore (paraqitur ve9mas 	34.2 	-7,140,400	-6,664,093
nga shpenzimet per pensionet)

Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale 	35 	0 	0
 (
...
)Shpenzime konsumidhe amortizimi 	36 	-2,507,128 	-1,919,055
 (
...
)Shpenzime te tjera shfrytezimi	37 	-33,250,509	-30,300,971
To ardhura te tei ra 	38 	0 	51,187
1  re ardhura nga interesi 	38.1 	0 	39,062

2  TiJ ardhura nga kursi kembimit	38.2 	0 	7,425

3 Te ardhura tjera 	38.3 	0 	4,700
... Zhvleresimii aktiveve financiare dheinvestimeve financiare te mbajtura si 	39

...

aktive afatshkurtra
Shpenzime financiare	40 	-86,044	0
Shpenzime interesi dhe shpenzime   tiJ ngjashme (paraqitur ve9mas

1
shpenzimet  per t'u paguar tek njesitiJ ekonomike brenda grupit)

40.1

 (
...
)...

2  Shpenzime te tjera financiare 	40.2 	-86,044

P]esa e fitimit/humbjes nga pjesemarrjet 	41
 (
...
)Fitim/iHumbja para  tatimit	42 	3 811061	-1 674,639
Shpenzimi itatimit mbi fitimin 	43	0 	0
1  Shpenzimi aktua/ i tatimit mbi fitimin 	43.1
2  Shpenzimi i tatim fitimit te shtyre 	43.2

 (
...
)...

3 Pjesa a tatim fitimit te  pjesemarrjeve	43.3

Fitlmi/Humbia e vitit 	44 	3,811,061 	-1,674,639
Fitimi/Humbja per:	45
Pronaret e njesise ekonomike meme 	45.1
lnteresat jo-kontrolluese 	45.2

Pasqyra e te Ardhurave Gjitheperfshirese


 (
..
.
)Nr 	Pershkrimi i Elementeve	2016 	2015
Fitimi/Humbja e vitit 	46 	3,811,061	-1,674,639
Tl! ardhura ttiara gjitMperfshirese pr vitin:	46.1
Diferencat (+/-) nga perkthimi i monedMs nveprimtarithuaja	46.2
Diferencat  {+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale	46.3
Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktivet financiare tmbajtura pr shitje 	46.4
 (
...
)Pjesa e te ardhurave gjitheperfshir se nga pjesemarrjet 	46.5
 (
...
)Totaliitardhurave te tjera gj thepertshir se pr vitin	47 	0 	0
 (
...
)Totali ite ardhurave gjithepertshirese pr vitin	48 	3 811,061 	-1,674,639
Totaliitardhurave/humbieve gjitheperfshirese pr: 	49
49.1
Pronaret e njesise ekonomike meme
lnteresat jo-kontrolluese	49.2

Pasqyra  e   Fluksit   te Mjeteve   Monetare
(metoda indirekte)

	
	
	2016
	2015

	....
	FluksiiMjeteve Monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e shfrytezmi  it
	
	

	
	Rritje IPakesim I fondit gjate vitit
	3,811,061
	-1,674,639

	
	Rregul/imet per shpenzimet jomonetare:
	
	

	
	Shpenzimet financiare jomonetare
	
	

	
	Shpenzimet per tatimin mbi fitimin jomonetar
	
	

	
	Shpenzime konsumi dhe amortizimi
	2,507,128
	1,919,055

	
	Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materia/a
	
	

	
	Fluksi i mjeteve monetare i perfshire ne aktivitetet investuese:
	
	

	
	Fitim nga shitja e aktiveve afatgjata materiale
	
	

	
	Ndryshimet ne aktivet dhe detyrimet e shfrytezimit:
	
	

	
	Reniel(rrilje) ne te drejtat e arketueshme dhe te tjera
	-57,275,638
	-11,117,087

	
	Reniel(rritje) ne inventare
	561,043
	-1,121,104

	
	Rritjel(renie) ne detyrimet e pagueshme
	-909,711
	-3,917,897

	
	Rritjel(renie) ne detyrime per punonjesit
	
	

	
	Mjete monetare neto nga/(perdorur ne) aktivitetin e shfrytezimit
	-51,306,118
	-15,911,672

	....
	FluksiiMjeteve Monetare nga/(perdorur ne) aktivitetin e investimit
	
	

	
	Para neto te perdorura per blerjen e filialeve
	
	

	
	Para neto UJ arketuara nga shitja e filialeve
	
	

	
	Pagesa per blerjen e aktiveve afatgjata materia/a
	
	

	
	VIera nato e aktiveve te dhururara-elj
	511,822
	5,397,985

	
	Pagesa per blerjen e investimeve te tjera
	-8,497,045
	-271,805

	
	Arketime nga shilja e investimeve te tjera
	
	

	
	Dividente te arketuar
	
	

	
	Mjete monetare neto nga/(perdorur ne) aktivitetin e investimit
	-7,985,223
	5,126,180

	....
	Fluksi iMjeteve Monetare nga/(perdorur nii) aktivitetin e  financimit
	
	

	
	Rritje!Pakesim I fondit gjate vitit
	
	

	
	Arketime nga emetimi i aksioneve te perdorura si kolateral
	
	

	
	Hua t/1 arketuara
	
	

	
	Pagesa e kostove te transaksionit q/1 lidhen me kredite dhe huate
	
	

	
	Riblerje e aksioneve te veta
	
	

	
	Pagesa e aksioneve te perdorura si kolateral
	
	

	
	Pagesa e huave
	
	

	
	Pagese e detyrimeve te qirase financiare
	
	

	
	lnteres i paguar
	
	

	
	Dividende UJ paguar
	
	

	
	Mjete monetare neto nga/(perdorur ne) aktivitetin e financimit
	0
	0

	
	
	-59,291,341
	-10,785,493

	
	Rritje/(renie) neto ne mjete monetare dhe ekuivalente te mjeteve monetare
	-59,291,341
	-10,785,493

	
	Mjete monetare dhe ekuivalente tii mjeteve monetare me 1janar 2016
	67,459,093
	78,244,586

	
	Efekti i luhatjeve te kursit te kembimit te mjeteve monetare
	
	

	
	Mjete monetare dhe ekuivalentii tii mjeteve monetare me 31dhjetor 2016
	8,167,752
	67,459,093




SHEN I MET 	SPJEGUESE

--------89-aiTffi:----------------------------------------------------------------------------------------------------:

I I
!	Dhenia e shE!nimeve shpjeguese ne kete pjese eshte e detyrueshme sipas SKK 2 i permiresuar
!	Plotesimi ite dhenave tilkilsaj pjese duhet til bi\het sipas kerkesave dhe strukturils standarte te
Jpercaktuara ne SKK 2 te permiresuar. Rradha e dhenies se spjeglmeve duhet te jete :
l 	a) Informacion i pilrgjithsem dhe politikat kontabel
I
:	b)Shenimet qe shpjegojne zilrat e ndryshem til pasqyrave financiare
l......----- -..------c--) -S-M--n--im--e--ti-l-tj-e-r-a-s--h-p-je-g--e-u-s-e---------------------....-----..--------...........------------------....-......-----

A I 	Informacion i pergiithshem

1 	Kuadri ligjor: Ligjit 9228 dt 29.04.2004 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare"
2 	Kuadri kontabel i aplikuar : Stndartet Kombetare te Kontabilitetit ne Shqiperi.(SKK 2;)
3 	Baza e pergatitjes se PF : Mbi bazen e konceptit te materialitetit.(SSK 1, 1-3)
4 	Parimet baze per pergatitjen e Pasqyrave Financiare: (SKK 1; 40 - 90)
1. Parimi i njesise ekonomike: mban ne llogarite e saj aktivet,detyrimet dhe transaksionet ekonomike te veta.
2. Parimi i vijimesise: veprimtaria ekonomike e njesise sone raportuse eshte e siguruar duke mos pasur ne plan ose nevoje nderprerjen e aktivitetit te saj.
3. Kompensimi: midis nje aktivi dhe nje pasivi nuk ka  Indersa midis te ardhurave dhe shpenzimeve ka vetem ne rastet qe lejohen nga SKK.
4. Kuptushmeria e Pasqyrave Financiare eshte realizuar ne masen e plote per te qene te qarta dhe te kuptushme per perdorues te jashtem qe kane njohuri te pergjitheshme te mjaftueshme ne fushen e kontabilitetit.
5. Materialiteti eshte vleresuar nga ana jone dhe ne baze te tij Pasqyrat Financiare jane hartuar vetem per zera materiale.
6. Besushmeria per hartimin e Pasqyrave Financiare eshte e siguruar pasinuk ka gabime materiale duke zbatuar parimet e meposhteme :
- Parimin e paraqitjes me besnikeri
- Parimin e perparesise se permbajtjes ekonomike mbi formen ligjore
- Parimin e paaneshmerise pa asnje influencim te qellimshem
- Parimin e maturise pa optimizem te teperuar,pa nen e mbivleresim te qellimshem
- Parimin e plotesise duke paraqitur nje pamje te vertete e te drejte te PF.
- Parimin e qendrushmerise per te mos ndryshuar politikat e metoda!kontabel
- Parimin e krahasushmerise duke siguruar krahasimin midis dy periudhave.

A II 	Politikat kontabel

Per percaktimin e kostos se inventareve eshte zgjedhur metoda "FIFO" ( hyrje e pare , dalje e pare.(SKK 4: )
Vleresimi fillestar inje elementi te AAM qe ploteson kriteret per njohje si aktiv ne bilanc eshte vleresuar me kosto. (SKK 5; )
Per prodhimin ose krijimin e AAM kur kjo financohet nga nje hua,kostot e huamarrjes (dhe interesat) eshte metoda e kapitalizimit ne koston e aktivit per periudhen e investimit.(SKK 5: )
Per vleresimi i mepaseshem i AAM eshte zgjedhur modeli i kostos duke i paraqitur ne bilanc me kosto minus amortizimin e akumuluar. (SKK 5; )
Per llogaritjen e amortizimit te AAM (SKK 5:) njesia jone ekonomike  ka percaktuar si metode te amortizimit te A.Agj.M metoden e amortizimit mbi bazen e vleftes se mbetur ndersa normat
e amortizimit jane perdorur te njellojta me ato te sistemit fiskal ne fuqi dhe konkretisht  :
- Per ndertesat me 5 % te vleftes se mbetur.
- Kompjutera e sisteme informacioni me 25 % te vleftes se mbetur
- Te gjitha AAM te tjera me 20 % te vleftes se mbetur
Per llogaritjen e amortizimit te AAJM (SKK 5: ) njesia ekonomike raportuese ka percaktuar si metode te amortizimit ate lineare me normen e amortizimit 15 % ne vit.


Referenca


Shenimet ge shpjegojne zerat e ndryshem te pasgyrave financiare



I	AKTIVET   AFAT SHKURTERA
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1.2 	Arka
	Nr
	EMERT IMI
	VIera ne
valute
	Kursi
fund vitit
	VIera ne
Ieke

	
	Arka ne Leke
	0
	
	0

	
	Arka ne Euro
	0
	
	0

	
	Arka ne Dollare
	0
	
	0

	
	Totali
	0
	
	0





3.1

;!_	Ti! drcjta ti! arki!tueshme Nga aktivileti i shfryt  zimil Kliente pagesat e rregullimit
> 	Fatura tepa likuiduara nen nje vit

72,993,553
27,414
72,966,139
8,436,578



4.4 	Melira
> 	lventar Iimet ne perdorim
>	Zhvleresiml 1 mallrave dhe (produkteve) per shitje

!! 	AKTIVET AFATGJATA
8 	Aktive materlale


3,849,381

81
82
8.3
8.4

Toka dhe ndertesa
Makina
T6 tjera paisje zyra e info
Parapag1me per aklive materiale dhe nproces

!!! 	DETYRIMET     DHE  KAPITALI

13,192,172
1,478,758
11,713,414

13     Detvrime afatshkurtra: 	1,407,088
13.8	Te pagueshme ndaj punonj6sve  dhe sigurimeve shoq6roralsMndetsora
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Shtojca 1 Regjistri i Vendimeve tc ERE-s per Vitin 2016

	Nr. 1
	Date
27.01.2016
	Mbi  kundershtunm e  vendimit  te· ERE-s   nr. 156, date·24.12.2015, "Mbi  lei1ien ne· fuqi  te· vendimeve nr. 139, nr. 140, nr. 141, nr.145, nr. 146,  nr. 147, nr. 148, date·26.12.2014, si dhe  te· vendimit nr. 27, date·16.2.2015, 1£ Bordit te·Komisionereire te·ERE-s per  periudhen I   janar
2016-30 qershor 2016"
	Fletore zyrtare
Nr.22 date 15.02.2016

	Nr. 2
	Date
27.01.2016
	Mbi fillimin e procedures per shqyrtimin  dhe miratimin e Kodit 1£Transmetimit
	Fletore zyrtare
Nr.22 date 15.02.2016

	Nr.3
	Date
27.01.2016
	Mbi fillimin e procedures per shqyrtimin  dhe miratimin e licenceS per operimin e sistemit re·
transmetimit re··e nergjise-elektrike
	Fletore zyrtare
Nr.22 date  15.02.2016

	Nr. 4
	Date
27.01.2016
	Mbi fillimin e procedures per shqyrtimin  dhe miratimin e licences per veprimtarine·e operim it
te·tregut te·energjise·elektrike
	Fletore zyrtare
Nr.22 date 15.02.2016

	Nr. 5
	Date
27.01.2016
	Mhi  fillim i n e proct"d• •r,;s p T- sh'l_yrt·imin dhf'  min:,timin  t> rrf'gull::vf' t·e=·cilr=Sis- s,;·6• rnizimit·
dhe pe rformaces se-sigurise·se·rr je tit  te"" transmetimit
	Fletore zyrtare
Nr.22 date 15.02.2016

	Nr.6
	Date
27.01.2016
	Mbi fillimin e procedureS per miratim in e rregullave re·menaxhimit re·kapacitetit ndei-kufitar
	Fletore zyrtare
Nr.22 date 15.02.2016

	Nr. 7
	Date
27.01.2016
	Per licencimin  e  shoqefise·aNishova  Energy" sh.p.k., ne·aktivitetin  e  tregtimit re·energjise-
elektrike.
	Flerore zyrrare
Nr.22 date  15.02.2016

	Nr. 8
I
	Date
27.01.2016
	I Mbi  licencimin e  shoqerise· "Phoenix Petroleum" sh.a., ne" aktivitetin  e  furnizimit   te" gazit I	Fletore zyrtare
natyror	Nr.22 date 15.02.2016

	
	
	
	

	Nr.9
	Dnte
27.01.2016
	:\1b• fillimin e procedu res per m ratimin e kontrnte-s Tip mbi verifikunm  e mate-sve teenergjise ekktrike dhe vulosjen e tyre
	Fletore zyrtnre
Nr.22 date 15.02.2016

	Nr. 10
	Dote
27.01.2016
	:\1b1 nje- ndryshun ne-vendim i n nr.157.date 28.12.2015.te Bordit te-ERE s "Pe-r  ITIICatim in e
nje-nd[)'slurn l neMrrt.>gulht t e LreguL shqiptar tr-energJisctelhnk.e'l
	Fletore zyrtare
Nr.22 date 15.02.2016

	Nr. II
	Dote
27.01.2016
	:\1b•  liccncimin  c shoqerisc-"Albanian General  Eletricity" sh.a.,  ne aktivitebn  e  fum izimit te-
energj•se-elektrike
	Fletore zyrtare
r.22 date 15.02.2016

	Nr. 12
	Date
29.01.2016
	1b1ankandet e kapac•teteve te- u1lerkonjekSiomt 1£kufinn me Kosove-n
	Flctorc  zyrtare
Nr.22 datr 15.02.2016

	Nr. 13
	Dote
16.02.2016
	:\1b1 lArifen fikse te energjise elek tnke.q,; do t'u poguhet prodhuesve te-energjise elektrike.nga hidrocentra lel per vitin 2016
	Fletoro zyrtare Nr. 33
3.03.2016

	Nr. 14
	Dote
16.02.2016
	Pe-r fillimin e procedura•,e per miratimin  e ke-rkese-s se- "EVK Trading'' sh.p.k.,  per  heqjen e
licencc:-s  per  :aktivit.c:l in  c:  tregtimil   le- nergj.se- dehnke  me  nr.  179  sen:a  TI 2,  mira t u::ar
me vcndimin nr. 124, date29.8.2012, te-Bordittc-Komisioncre\•c tc-ERE-s
	Fletore zyrtore Nr. 33
3.03.2016

	Nr. IS
	Dot i:
16.02.2016
	Pe-r  licencimin  e  shoqe-nse·uperparimi  SK'' sh.p.k., ne aktivitetin e  prodhimit  1e- energjisci clcktrike  nga HEC "Shtika"
	Fletor< zyrt>re Nr. 33
3.03.2016

	Nr. 16
	o te
16.02.2016
	Pe-r  hc ncmm e shoqerise ' 'Pe-rparimi  SK" sh.p.k.,  ne- Rktiv1tetin  e  tregtimit te- energjise-
elektrike
	Ji'letore zyrtsare Nr. 33
3.03.2016

	
	
	





	Nr. 17
	D•to
16.02.2016
	Per licencimin e shoqerise'"Dmgobia  Energy" sh.p.k. neaktiviretin e prodhim it te'energiise"
elek trike ng'il  HEC·et uCeren1 i,) dhe uoragobia", me fuqi totale  tc!' in sta luar 21900 k w
	Pletorc zyrt•re Nr. 33
3.0:>.2016

	Nc 18
	D•te
16.02.2016
	Per licencimin e shoqei:ise "Dmgobin  Energy" sh.p.k., ne·nktivitetin e tregtim it  reenergiise
elek rnke
	Fletore zyrrare Nr. 33
3.03.2016

	Nr. 19
	Date
16.02.2016
	l'c'r liccnc.n1in c shoqei:isc'"l)rngob•• energy" sh.p.k., nc·aktivitctin c fumizimit tc·cncqisc·
elektrike
	Fletore zyrtare Nr.33
3.03.2016

	Nr. 20
	Date
16.02.2016
	Mbi (ilJjmin e IJroc :durave  pt=f lict-ncirnin e sho.c.qise·uHEC Lashkiza." sh.p.k., netaltivileLin e
prodhimit rc·cncqisc·cldttrikc nga Hl!:C.ct"Lashkiza 1", me fuqi te'instal uar 4076 k w dhc
"Lashkiza 2", me fuqi te'instaluar 882 kw (lne n•qi totnle teinstal uar 4958 kw)
	rletore zyrt re Nr. 33
3.0:>.2016

	Nr. 21
	Date
16.02.2016
	Mbi fiUimin e procedurave per licencimin e shoqerise'"HEC  Lashkiza" sh.p.k., neaktivitetin e
trt'gtimit ri:' enerp,jisi:'elektrikf'
	Fletore zyrtare Nr. 33
3.03.2016

	Nr. 22
	Date
16.02.2016
	Pe·cmiratimin e amendimit ti'nenit  I S tC'MarreYeshjes st'Shtrbimit  te..Transmetm1mt  iratua r
me vendimin e ERE-s nr.10. date4.2.2015
	Pletore zyrtare Nr. 33
3.03.2016

	Nr. 23
	o 1t:
16.02.2016
	Mbi  miratimin e  kerkeses  se  shoqei:ise" "Kisi-Bio-Energj?'   sh.p.k.,   pe"r   le'hie si g.oranci
h ipotekore pr'.ane.. Ra i flt:isen B:;nk   tc!'aseteve   qe·dts Jonon
	rlt:lorc: %p'1He N.·. 33
3.03.2016

	Nr. 24
	Date
1 6.02.2016
	Per mirnrimin c kcrkcses seshoqeri..-c "Euron  Energy" sh.p.k,"Encrgal" sh.p.k. dhc "Alb-
Enecgy" sh.p.k., per n jendryshim nevendim in nr. 1.>3.dat01.10.2015, re' Bordit te' ERE s
	Pietore zyrtare Nr. 33
3.03.2016

	Nr. 25
	Date
1 6.02.2016
	Mbi shqyrrimin e kei:kcses seshoqei:ise·"HEC Tcrvoli" sh.p.k., per ICnic si garnnci hipotckore
proneRaiffeisen  Sank, teaseteve qe'disponon
	Pletore zyrtare Nr.33
3.03.2016

	Nr. 26
	D••o
09.03.2016
	Per m iratimin e kerkeses .e·KESH sh .2., per shtyrjen e afittit te·marrevesh jes per shitblerjen e
energjise elekrrike m idis KES1 1  sh.a. dhe  OSI lEE  sh.a,.   r   tepricat e energiise·elektrike,
pe"rfshire"tepricat ne'kushtet e prurjeve teme<lha, me qellim plote"sim in e humbjeve ne'rrjetin e shperndaries per ,·irin 2015
	l'leaore Zvr"LMe Nt.  43
23.03.2016

	Nr. 27
	Date
09.03.2016
	Pe-r mir:u im in e marre\resh jes per fumizim in me enet-gji elektrike m idis  KESH sh.a./ F'PSH
dhe OSHEE sh.a./PPP
	Pletore Zvrtare Nr.43
23.03.2016

	Nr. 28
	Dare
09.03.2016
	Mbi kerkesen e shoqates shqiptare teenergiise·se·rinovueshme per rishikimin e vendim it n r.
13, d· .e1·6.2.2016, to· llon.liL  t.ci ERE-s, n1bi  t•riroio     fiksc  to' e11crgjiscqe· uo l'u  paguhct
prodhuesvc tc-cncrl(l isC'clck tnke Oj(ll  hidroccntrnlct pc'r vitin 2016
	Flerore Zvrtare Nr. 43
23.03.2016

	1'-:r.
29
	Date
09.03.2016
	Mbi fillimin e procedurave per licencim in e shoqerise"Ballen ja Power Martanesh"sh.p.k., ne aktivitctin c prodhimit re·cnc£gJiscclck trikc nga Hl:iC ''Ballcnla", me fuqi tcinstal uar 1900 kw
	Fletore Zyrta•'<' Kr.43
23.03.2016

	Nr.30
	Date
09.03.2016
	Mbi fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise"Ballenja Power Marranesh" sh.p.k., ne
aktivitetin e tregtimit teenergjise'elek trike
	Fletore Zyrtare Nr. 43
23.03.2016

	Nr.31
	Dare
09.03.2016
	Mb1 fillimin c proceduravc per liccncimin c shoqci:ise"Ballenja Power Marrancsh" sh.p.k., nc
aktivitetin e furnizimitt£ene.gjiseelek ttike
	Pletore Zyrrare Nr.43
23.03.2016

	Nr.32
	Da c:
09.03.2016
	Mbi 611imin e procedurave per licencim in e shoqeiise"Sbtina HEC" sh.p.k., ne·oktivitetin e prodh.n11t te·energjiseelektrike nga HEC "Skatina", me fuqi te'instal uar 2677 kw
	Flet.on:7.yrt•rNr. 43
23.03.2016

	Nr.33
	Dote
09.03.2016
	Per fillim in e proced urn,·e per licencimin e shoqei:ise"Phoeni.Petroleu m" sh.a., neaktivitetin
e tregtimil tt..gazit mnyror
	Pletore Zyrtare Nr.43
23.03.2016

	Nr. 34
	Dare
09.03.2016
	Per fillimin  e proced ure'S  per shqyrtimin dhe  mimtimin e "RrtguUores se procedurave  te
transferimit te..aseteve ng;a te"" licencua.rir'
	Fletore Zyrtare Nr.43
23.03.2016

	Nr.35
	D•ti:
09.03.2016
	}.>fbi   61limin  e  procedu res  per  shqyrtim in  d he  miratimin  e  licenceS per veprimtarine· e
fumizimit teene<gJiseelek trike
	Pleton:7.yrt•rNr.43
23.03.2016

	Nr. 36
	Dare
31.03.2016
	Per mimtlmin e certifik_imit perfundimc:. .r  te TAP AG, si opemtot i pavarur i tronsmetimit  re
gazit natyror
	Fletore Zyrtnre Kr. 72
27.04.2016

	Nr.37
	Dote
31.03.2016
	Per mirntimin e raportit v jetor te ERE s, "G jend jn e sektorit te energjise dhe veprimtaria e
EREs· gjate v.tit 2015".
	Fletore Zyrtnre Nr. 72
27.04.2016

	Nr.38
	Date
12.04.2016
	Mb1 licencimin e shoqeris<; "Ballenja Power Martanesh" sh.p.k., ne aktivitetin e prodhim it te
energjise elektrike nga hec B•llen ja, me fuqi re instaluar 1900 kw
	Fletore Zyrtat'<' Kr. 71
26.04.2016

	Nr.39
	D•re
12.04.2016
	f bi licencim in e shoqerise "Ballen ja  Power Marronesh" sh.p.k., ne ak tivitetin e tregtimit te
energiise elektrike
	Fletore Zyrtare Nr. 71
26.04.2016

	Nr.40
	Date
12.04.2016
	Mb1 liccncimin e shoqcris<; "Ballcn1a  Power Martancsh" sh.p.k., nc aktivitetin c fu rnizimit tc
energjise dektrike
	Flctorc Zyrrarc Nr. 71
26.04.2016








	Nr.64
	D:ot.C
27.05.2016
	Pe:r  filli111iu  t:    onoct:Uurt:s  perhqyttO uill  db1 lliC".t ti111in  e lltt:Lodologjie    SC:    J:JC:rcaktU uit tC:
smimit te shir jes se energjise elektrike nga fumizuesi i m u ndesise se fu ndit
	AetOl't: Zyn2r.: Nr. 103,
dare 13.06.2016

	Nr.65
	Oate
27.05.2016
	Mhi   fillun i n 	procedures pif.r  shqy1iimin  dhe mira.tun10  e .:'R regullores per V<"ndosjen  <"
deryrimit st hrbimit universalptr tregun e energjiselektrike nShqipci''..
	rletore 7.yrrare Nr. 103, dare 13.06.2016

	Nr.66
	Dare
27.05.2016
	Mbi   fillim in  c proccdur•vc  per  mit:atimin  c  HKu shlCVC  rc  pergjithshmc  tC   sherbimit  re
furnizimit rne energji eic:kLrike per klicnti!t fundore,.
	Flctorc Zyrurc Nr. 103, date 13.06.2016

	Nr.67
	Date
27.052016
	Mbi fillimin e procedurave per miratimin  e "Rregullores mbi  procedural per pa.raqitjen e nje kerk<"se, shqyrtirn in e saj rlhe Afiltt-t <"  n joftimit kur k lienti dyshon nsktesine e te cihenav<" tc> uparatit rn ates te energjise elektrike '
	Fletore Zyrtare Nr. 103, date 13.06.2016

	Nr.68
	Date
27.05.2016
	Mbi  fillimin e procedu res per mirotimin  e nje  ndcyshimi  ne "Rregullat e  tregut te energjise
elektnke"
	Fletore Zyrtare Nr. 103,
dart  13.06.2016

	Nr.69
	Dare
27.05.2016
	Mbi   flUimin   e  procedurave  per   rniratimin  e pla nit  te  investimeve   per   vitin   2316,  per koon panine OST sh.a
	l'letore Zyrtare Nr. 103,
dar<:; 13.06.2016

	Nr.70
	Dare
27.05.2016
	Mbi   fillimin  e  procedu rave  per   miratimln  e pla nit   te   investimeve per  vitin  2316.  per kom pano ne OSHEE sh.a.
	Fletore Zyrtare  Nr. 103,
dar<:; 13.06.2016

	Nr.71
	Dare
27.05 2016
	Mbi 6Uimin c proccduravc per shqyrtimin  c aplikimit tc KESH  sh.a., per percaktimin c tarifcs
si:: ptodhil'nit te r-11 tgjlst: dek t1ike pr pt:tiudht-n 1 konik  2016- 31 c.lhjlor 2016..
	Flctorc Zyrurc Nr. 103,
dati:' 1 3.06.2016

	Nr.72
	Da
27.05.2016
	Mbi  fillimin e  proced u m,·e per  shqyrtim in e aplikimit re  OSHEE sh.a.,  per  percaktimin e
tarifes per sherhimin e shptn1da rjt-s dhe r;rnimit te shitjes me pa kice te energjise elektrikt' nga
furnizuesi i sherbimit universal per periudhen 1 korrik-31 dh jetor 2016...
	Fletore Zyrtare  Nr. 103,
date 13.06.2016

	Nr.73
	Dote
27.05 2fJ16
	Mbi fiUimin e procedu rave per  licencimin e shoqerise "Reb Energy" sh.p.k., ne ok tivitetin e prodhunit te cncq isc clcktrikc  nga H t:C  ct "L.aJc", me fuqo 223 kw; 'Tumt",me fuqi 323 kw; "Xhofera jlvleshteken", me fuqi 3680 k w; "Novosej", me fuqi 220 k w dhe "KoUovoz", me fuqi
1500 kw (me fuqi totale 5940 k w)
	Fletore Zyrt re Nr. 103, date 13 06.2016

	Nr.74
	Dare
30.05 2fJ16
	Per ceshrje te rregullimit te brendshem re ERE-s.
	

	Nr.75
	Dare
07.06.2016
	Per fillimin e procedurave per mirotimin e planit te investimeve per vitin 2016 per  KESH  sh.a.
	Fietore Zyrure Nr. 108. dare 16.06.2016

	Nr.76
	Dare
07.06.2016
	Mbo 6lliminproced urave per shqyrtimin  c aplikionit re OST sh.a. per percaknmm e tarofes se sherbimitte transmerimitre energjise elektrike per periudhen 1 korrik 2016 -31 dh jetor 2016.
	Fletore Zyrt:ue Nr.108, date 16.06.2016

	Nr.77
	D•re
07.06.2016
	Per fil limin e ptoced u rave per m irtin1in e rreguUave te tregut shqipta r te energjise elek trike
	Fletote Zyru re Nr.108,
date 16.06.2016

	Nr. 78
	Daw
07.06.2016
	Jvfbi mimtim in e koo trarts ((Ptr: shitblerjen e energjise elektrike per mbu lim in e humbjeve
teknike ne sistemin e tmnsmetim it ndermjet OST sh.a. dhe  KESH  sh.a.".
	Fletore Zy<'are Nr.108, date 16.06.2016

	Nr.79
	Dare
07.06.2016
	Mbo mimtimin e "Kontrates per sieurimin e sherbimeve ndihmese dhe te bala ncimit tt sistemit elek tro-energjetik, per periudhen  kohore 1.1.2016-30.6.2316" m idis OST sh.o.dhe KESH  sh.a...
	Fletore Zyrtllre Nr.108, d•te  16.06.2016

	Nr.80
	Dare
09.06.2016
	Mb• hcencm11n e shoqerise "De\•oll  I lydropowd' sh.a., ne ahivitctin c prodhimit te energjise elektrike  ng:o H EC "Banje", me fuqi te instaluar 73,000 kw dhe "Moglice", me fuqi te instaluor
182,500 k w dhe fuqi totale te instaluar 255,500 kw.
	cletore Zyrtare Nr.122, date 01.07.2016

	Nr.81
	Date
09.06.2016
	}-1bi licencimin e shoqerise "Devoll Hydropower" sh.a., naktivitetin e fu mi2imit tenergjise
clcktrikc
	Fletore Zyrure Nr.122, date 01.07.2016

	Nr.82
	Dare
09.06.2016
	?v!bi licencimin e shoqerise "AE D istribu tion" sh.p.k.• ne ak tivitetin e tregtimit  te energjise
clcktnkc.
	Fletore Zyrtnre  Nr.122,
date 01.07.2016

	Nr.83
	D•re
09.06.2016
	Jvfbl licencimln e shoqerise aAE Olstribution'' sh.p.k., ne ak tivitetin e furnizim it te energjise
elektrike...
	Fletote Zyrure Nr.122,
date 01.07.2016

	Nr.84
	Oate
09.06.2016
	}vfh• kerk<"sCn e shoqerise ('13topower Green Energy}) sh.p.k ., per shtyrjen e Afat<"ve te licencb
nr. 64, seriaPM08P, re dhene me vendimin e Bordit re Komisionereve nr. 90,date 6.8.2008, i ndrysh uar
	f'l<-tore 7.yotar. Nr.122, date 01.07.2016

	Nr.85
	Dare
09.06.2016
	Mbo kerkesen e shoqerise "ERS-08" sh .p.k., per shryrjen e afateve  te licences 11r. 59, seria
NPM08P, per ndertim, instalim, shfrytezimin dhe prod himi n e energjise elektrike nga centrale me ere nga Pa.rku E<>lik Ka.vaji::, te dhene me vendimi n nr. 63,date 13.6.2308.
	Fletore Zyttare Nr.122,
date 01.07.2016

	Nr.86
	Dare
09.06.2016
	Mbi kerkesen e shoqerise "Hera" sh.p.k., per shryrjen e afateve te l icences nr. 49, serio
NPM07 "Per ndcrtim, instalim, shfrytczimin dhe prod himin e encrgjisc clck trikc nga centrnle
rlrklflkc: tJ?rojc:k li K.::.ppe1)", 1 2 dhe;:.uc: lilt: Vt"lldill l ill t" nordil a t- fi.RP.l-ilt'     111". 61, dli:=
2.11.2007. i nd rysh uar...
	Fletote Zyrta re Nr. 122,
date 01.07.2016

	Nr.87
	Oate
09.06.2016
	Mbo kerkesen e shoqense "E ·Vento SRL Albarua" sh.p.k., per shtyr jen e afateve te locences
nr. 60, seria PMOS, «Per ndert.Un in, inst:dimin, shfrytezimin dhe prodhir. nin e enel'gjise
elektrike ni:n centrale  eolike", te dhene me vendimin  nr. 84.date 17.7.2008. i nd rysh uar......
	Fletore L.yrtarNr.122,
da<e 01.07.2016





	Nr.88



Nr.89



Nr.90

Nr.91


Nr.92


Nr.93

Nr.94


Nr.95
	Dare
09.06.2016


Date
09.06.2016


Date
09.06.2016

Dare
09.06.2016

Dare
09.06.2016

Dare
09.06.2016
Date
17.06.2016

Date
17.06.2016
Date
17.06.2016
Date
17.06.2016
Date
17.06.2016
Date
17.06.2016
	.Mbt kerkesen e shoqerise "Alba nian Green Energy" sh.p.k., per shtyrjen e afateve te licences
nr. 63, seria NPM08P,"Pr ndrtim, instalim, shfrytezim in d he prod himin e energjise elektrike ngn centrale eolike  (bllok motore gjenerntore te ushqyer me biomase  te lengshme). te d hi!ne me vendim ln e Bordit te ERE-s me nr. 89, dte 6.8.2008", i ndryshuar
Mbi kerkesen e shoqerise Alb Wind Energy sh.p.k.• per shtyrjen e ofateve te licences nr. 53. sena NPM08P,"Per ndcr!lm, mstallfl'l, shfryteztmm dhe prodhtmm e encrgjtSe clck tnke ngn centr2.le eolike (pro jek ti Visu dhe pro jekti Terpan)", te dhene me vendimin e Bordit  t Komisionereve te ERE  s me nr. 13, date 28.'1.2008. i ndrvshuar
1vlb1 fillimin e proceduraw.: per licencirnin t shoqt:rise uNorcl ic Invest Group" sh.p.k., ne
aktivitetin e tregtimit te energjise elek trike
Mbi 61limin e proced urave per licencim in e shoqerise "Gavrnn Energy" sh.p.k.• ne ak tivitetin e prodhlft'lt t re energj!Se elektrt ke ngn IJEC-et "Gavrnn 1", me fuqt te mstaluar 998 kw dhe
"Gavran",me fuqi te instaluar 1215 kw, me fuqi totale  te instaluar 2213 kw.
J'vfhi fillimin f' proceclurave per rnira.til"n in e rregullores per zgjidhjen e nlosmarreveshjr·ve dhe trajtimin e ankesove m es klienteve dhe re licencu•rve ne sek torin e energjise elektrike dhe gnzit natyror..
Per ftllimin e proced u rave pr m iratimin e rregu llores mbi  nd ryshimin e fl•rnizuesit re energjise elektrike
1vfbi fillimin e procedurave per shc1yrtimin dhe m iratlmin e metodologjise sE llo&'ritjes  se dmit ekonomik ngn opera tori i sistemit, si pasoje e ndrhyrjeve te paligjshme ne sistemin e shpcmdarics
iv!bi 61limin e proced urave per shqyrtimin dhe miratimin e rregullores "Per kushtet  minimale te cilesise se sherbimit te shperndarjes se energjise elektrike"
.Mbi mirntimin  e rregullores "Per organizim in, funksionimin  dhe procedurat e ERE  s".

?vlbi mirntimin e licences stregtimit te energjiselektrike

vfbl miratimin e licences per "eprimtarine e furnlzim it te energjise elektrike..

.Mbi miratimin e licences se prod himit te energjise elektrike
	Fletore ZyrtarNr.122,
date 01.07.2016


Fletore Zyrtare  Nr.122. date 01.07.2016


Flelore Zyrure Nr. 122, date 01.07.2016

Fletore Zyrtare  Nr.122. date 01.07.2016

cit-tore 7.yrtar. Nr.122, date o1.01.2016

Fletore Zyrtare Nr. 122, date 0!.07.2016
Fletore Zy112re Nr.127, date 12.07.2016

Fletore Zyrtare Nr.127, date 12.01.2016
Fletore Zyrta re Nr.127, date 12.07.2016
Fletore Zyrtare  Nr.127, date 12.07.2016
Fletore Zyrta re Nr.127, date 12.07.2016
Fletore Zyrure Nr.143, date 01.08.2016

	Nr.96

Nr.97

Nr.98

Nr.99
	
	
	

	Nr.100


Nr.101


Nr.J 02

Nr.103


Nr. 104


Nr. I DS

Nr.106

Nr.107


Nr.108


Nr. 109


Nr.110

Nr.111
	Dare
17.06.2016

Dote
23.06.2016

Date
23.06.2016
Dare
23.06.2016

Dare
23.06.2016

Date
23.06.2016
Dare
29.06.2016
Dare
29.06.2016

Da re
29.06.2016

Dare
29.06.2016

Date
30.06.2016
Date
29.06.2016
	.Mbt lillimin e proceduarvc per miratimin e kontrates TIP per  shitblerje  te enet-ejise elektrike ndennjet shoqerise   se  prodhimit  te  energjise elektrike, aksionet e  se  ciles  kontrollohen plotesisht ose p jeserisht ngn shteti dhe  furnizuesit e sherbimit u niversal.
f bi miratim in e disa nd ryshimeve ne modelin e kon trotes se shitblerjes  se energjise elek trike ndeon jet  KESH sh.a. (FPSH)   dhe  prod h uesve te  vegjel   te  energjise (PVE)  miratuar   me vndimin  nr. 80 date  23.10.2009, to ndrysh uar..
Per mtratun i n c kcrkcses sc shoqense OST  sh .a. lidh ur me m bulim in c h umbjcvc  nc rqcti n c
transmetimil, sherbimea ndihmt:se dhc disba lanca t. ..

.Mbi mira timin e  rregullores  per  procedurat e  bler jes se energjise elektrike  per  mbulimin  e humbjeve nc rqetct c shpcrndarjes dhc  re trnnsmetimit dhc per bler jen dhe  shitjen c energjisc
t'lt'klflk t: p2r 1e sig111'11a r pEnnl111 shjell e t.lelyl'imeve Lt:-  sl 1ethimi 1   puhlic.
Mb•  percaktimin e m etodologjtSc  se  vlerave  referuese  ne  rast  se  te  dhenat e m a es ja ne IJC:rkuhesisht  LC padisiJOnu eshme cllu•.   lE JYAarriLshme, si dhe mbi shft1qizirnin e \1endirneve ll' ERE-s n r.49, date 21.!0.2004.dhe nr. 146, date 24.12.2013.
Mbi     fdlim in    e   procedurave pr 	shqyrtimin     dhe     miratimin  e    rreguUores    "Per percaktimin/klasi6kimin e sistemeve te mbyllura te shperndarjes si! energjise elektrike"
Per mtratlft'l in c n jc ndryshum  nc "Rregu llat e tregut shqtptar te enet:gJISC elektnke

Mbi  fillimin e procedumve per  modifikimi n e licences se shoqerise "Ba l ka n Green  Energy" sh.p.k. me  nr. 3, Seria.PV03K, dhene me vcndimin  e Bord t t te Komisionereve nr. 69, date
12.12.2007.
JVfhi  ki':rkesen  e shoqates shqiptare ti" energjise  se rinovueshmt-  per rishik imin /pezullimin e vendimit te Bordit te ERE-s nr. 77, date 7.6.2016,"Per fillimin e procedurave per miratimin e rregullave re tregut shqiptar te energjise elek trike".
?vlbi miratimin e rregullores pr proced u rat dhe afutet per dhenien, modi6kimin, transferimin, rinovimin  osc heqjen e licencavc ne sektorin e energjise clcktrikc.

l'er ccshtJC tc rrcgullimit tc brcndshcm tc J::IU: ;.s.

Mbi  lenien ne  fuqi  te vendimeve nr.  B9, nr. 141.  nr. 145,  nr. 146,  nr. 147. nr. 148. date
26.12.2014, te  Bordit te  Komisionereve te  E RE s, per penud hen  I   korrik  2016- 31 dh jetor
2016.
	Fletore Zyttlt'O Nr.127, date 12.07.2016

Fletore Zyru re Nr.127, date 12.07.2016

Flctorc Zyrtare Nr.127, date 12.07.2016
Fletore Zyru re Nr.127, date 1207.2016

Fletore Zyrtare Nr.127, dati! 12.07.2016

Fletore Zyrure Nr.127, date 12.07.2016
Flctore ZyrtarNr.132, dOlt 19.07.2016
Fletore Zyrta re Nr.132, date 19.07.2016

cit-tore 7.yrtar. Nr.132, dat19.07.2016

Fletore Zyrtare  Nr.132, date 19.07.2016



Fletore Zyrtare  Nr.132. date 19.07.2016





	Nr. 112
	D:ot.e
08.07.2016
	Pe:r pt:t'OlkL mlH c::    tC:  lice:ncuaril  tC:  llg'.t.rkuar me::tyrUn iu	c::   J.t:rbimit \mivc::rsal  I:'C:l' u·egu11   c::
energjise elekrrike dhe percaktim in e kushteve  per ushtrimin  e detyrimit te sherbimit universal
	Ac::lOl't: Zyn2rc:: Nr. 1 39,
date 27.07.2016

	Nr.  113
	Date
08.07.2016
	Mbi miratimm c rrcgullorcs per ndryshim in c fumizuesit tc cncq isc clcktrikc
	Flctorcyrtarc Nr. 139, dare ?7.07.?016

	Nr. 114
	Date
08.07.2016
	Per miratimin e rregullores  per rrat timin e ankesave  te paraqirura nga klientet dhe per zgjid h jen
e mosmarreveshjeve midis te licencu:trve ne sektorin e energjise elektrike dhe te guz:it natyror.
	Fletore Zyrtare Nr. 139, dare 27.07.2016

	Nr. 115
	Date
08.07.?016
	Mbi percaktimin  e furnizucsit  te m u ndi.'sise sc fundit  te cnergjise elekrrikc
	Fletore Zyrtare Nr. 139,
date 27.07.2016

	Nr.116
	Date
08.07.2016
	Mbi kcrkesen e Shoqates Shqiptarc tc t::ncrgJisc sc K.inovucshme per  rish•kimin c vendimit n r.
101, date 23.6.2016  te  Bordit  re  ERE-s "Mbi m iratimin  e disa  ndcyshimeve  ne  modelin  e kon rra!Cs se shitblerjes  se energjise elek trikc ndeon jet KESH  sh.a. (FPSH) dhc  Prodhucsve te Vegjel re Energjise (PVE), miroruar me vendimin  n r. 80  date 23.10.2009  re ndcysh uar".
	Flctorc :<.yrtarc Nr. 139, dare 27.07.2016

	Nr.117
	Date
15.07.2016
	Mbi fillimin c pcoccdurave per shqyrtun •n c aplikimit per ccctifikimin nc aktivitctin c rransmetimir tenergjises elekrrike tw shoqwrisw OST sh.a
	-lctorc yctarc nr. 165 date
05.09.2016

	Nr. 118
	Date
21.07.2016
	Mbi  ankimin  administrativ  te  OSJJEE sh.a.  nda1 vcndimit   nr.  103, date  23.6.2016, "Mb1 miratimin   e   rregullores   per   procedural  e blecjes  se  enetgjise   elektrike   per  mbulimin  e humbjevc  nc rcjetet e shperndaqcs dhe te transmetimit dhe  per blerjen dhe  shit1en c encrgJisi.' elekrrike per te siguruar p rm bush'en e dervrimeve re shcrbimit publik".
	Fletore Zyrtare Nr. 149,
dare 09.08.2016

	Nr. 119
	Date
21.07.2016
	Per m1ratunm e HRregullores se proceduraxe re transfenrntt te aseteve nga te ltcencuant"
	l'letore yrtare Nr. 149, dare 09 08.2016

	Nr.120
	Date
21.07.2016
	Mbi licencimin e shoqerise "Reka Energy" sh.p.k ., ne ak tivotetin e prodhimit te energj!Se elekrrike nga HEC.et:"Zaje", me fuqi te instaluar 220 kw; "Tura j", me fuqi te insraluar 320 kv". Xhafera,tvlcsh teken", me fuqi tc instal uar 3680 l-w;"Novosel", me fuqi te instaluar 220
k w dhe "Kollovoz"  me fuqi te instaluar 1500 kw  me fuqi totale te instaluo.r 5940 kw
	Fletore Zyrtare Nr. 149, dare 09.08.2016

	Nr. 1 21
	Date
21.07.2016
	Mhi licencimin e shoqeri((Nordtc lnvest Group, sh.p.k. ne k-tivirettn e r:regtimit    te
enerciise elekrrike
	Fletore 7.yrtare Nr. 1 49,
dare 09.08.2016

	Nr. 122
	Date
21.07.2016
	Mbo fillunlll e procedut..ve per hcencarrnn e shoqense "Prell Energy'' sh.p.k . ne akt•v•tetm e
prodhimit te energjise elekrrike nga HEC "Prell<!", me fi.•qi te instaluar 14970 kw..
	l'letoreyrtare Nr. 149,
date 09.08.2016

	Nr.123
	Date
21.07.2016
	Mbi miratimm e licences per vcprimtarinc c opcrimit tc trcgut tc cnct:gJisc dek trikc
	Flctorc Zyrtarc Nr. 149, date 09.08.2016

	Nr.124
	Date
21.07.2016
	Mb• mir-.tim in e rrtgullave  te mena.xhimit te kapaciretit te kufizuar
	f'letore  Zyrtare  Nr.149,
date 09.08.2016

	Nr.125
	Dare
29.07.2016
	f bi mimtim in e rregullores per procedumt e vendosjes dhe reduktimit  re gjobave
	f'letore Zyrtare  Nr.154,
date 16.08.2016

	Nr. l26
	Dare
29.07.2016
	Mb• fillimin e procedures per miratimin e ma n:eveshjes se shcrbim it te transmetun•t re
cnergjise elckcrike nderrnjeL OST sh.a. d he fumizucsit..
	f'letore Zyrtare Nr.154, date 16.08.2016

	Nr.127
	Oa\t
29.07.2016
	Mbi kiirkest:n e KESH  sh.a. per a nulimin e vend imit nr. 103, date  23.6.2016, "Mbi m irac imin e
rregullores  per procedural e blecjes se energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne rcjetet e shpemdarjes dhe te rransmcllmit dhe per bkrjen dhe sharjen e energj!Sc clektnke, per te
sis uruar pennbu sh'en e detyrimeve to shiirbitllit publik"
	f'letore  Zyttore  Nr.154,
date 16.08.2016

	Nr. 128
	Date
29.07.2016
	?v!bi tarifut e shitjes me pakice re energjise elekrrike per klientet e lidhur ne TM dhe me mates ne TU, pi'r periudhen I korrik-3 I dh jetor 2016
	Fletore Zyrtare  Nr.154. date 16.08.2016

	Nr. 129
	Date
29.07.2016
	lv!bi ankimin administrativ te OST sh.a. ndaj vendimit  te Bordit te ERE-s nr. 103, date
23.6.2016, "l\1bi miratimin c rregullorcs per proced u ral c blcrjcs se cncrgjisc clcktrike per
mbul imin e humhjeve nC njetf"t e shp<"mrl rjes dhe ti" lmn smet im it dhe per blerjen dhc sh itien
e eneqaise elektrike, per te siguruar peonbush'en e detyrimeve te sh rbimit publik''.
	Fietore Zyrtare  Nr.154,
date 16.08.2016

	Nr.130
	Date
29.07.2016
	Per ccshrjc re rrcgullimit te brendshem te ERE-s.
	

	Nr. 131
	Date
15.08.2016
	iv!bi nderprecjen e procedures se shpnllur nga shoqeria  KESH  sh.a. "Frese per shprehje
1ntercS1 per marreveshjen kuadi'r per dcpozotimm e energj!Se clektnke"
	f'letore Zyrtare  Nr.160. date 25.08.2016

	Nr.132
	Dare
15.08.2016
	1b• shqyrtimin e pcopozimeve per disa sh tesa dhe ndryshime  ne modelin e konrrates se shitblecjes se energjise midis OSHEE-se dhe PPE-se, re miratuor m e vendimin n r. 101, dare
23.6.2016.
	f'letore Zyrtare Nr.160, d•te 25.08.2016

	Nr.133
	Dare
15.08.2016
	Per miratim in e planit te investimeve per vitin 2016 per shoqerine "KESH" sh.a
	f'letore Zyrtare Nr.160, date 25.08.2016

	Nr.134
	Dare
15.08.2016
	Per mirat.imin e planit te investimeve per vitin 2016 per shoqet1ni:: "0$1" slu..
	f'letore Zyrtare Nr.160, the;; 25.08.2016





	Nr. 135
	D:ot.C
15.08.2016
	Pe:r miratimin e; l:'lanit tC:  invc:::stiHIve }Ji:t vi tin 2016 I:Ji::rlaoqt:rint: <cOSHI!I!n sh .a.
	Ac:tOl't: Zyn2r.: Nr. 1 60,
date 25.08.2016

	Nr. 136
	D•re
15.08.2Dl6
	Mbi kerkesen e shoqerise "KESH" sh.a., per rishikim in e vendim it re ERE-s nr.111,date
1.7.2016, "Mbi lenien ne fuqi re vendimeve nr. 1'  39, nr. 141, nr. 145, nr. 146, nr. 147, n r. 148, d:ole 26.1 2.2014, te Bordit c.e ERE-s, per periud hen I korrik 2016-31 dhjetor 2016.
	Fletore Zyrotre Nr. 160,
dare 25 08.2016

	Nr.l37
	D•t:e
15.08.2016
	Mbi  kerkest'n e OST slu1.., lidhur me mbuli.min e humbjeve nC: rrjetin e transmetim it per
periudhen e mbetu r te vitit 2016..
	Flelore Zyrure  Nr. 160,
date 25.08.2016

	Nr.138
	Dare
15.08.2016
	Mbi kerkesen e shoqerise OSHEE sh.a. per n je shtese afati per faturirnin e klientNe me nivel
tcnsioni nen 150 V.
	Flerorc Zyrotre Nr. 161,
dati: 26.08.2016

	Nr. 1 39
	O:ok
15.082i)16
	Mhi 111il'li1uin t"    ((R··gul1:.1 ve 1t:- perkohslu ue t2lrr·gul shqipfl' 1r rl'lt'l'gjist:- dt"k lflkt·''
	At'IOI't' 7yl'1al'l:' Nl'. 1 63,
dare 3108.2016

	Nr. 140
	D•t:e
15.08.2016
	Mbi licencimin e shoqt>risC uGs.vra n Energy'' sh.p.k., ne aktivitetin e prodhimit te energjise
elektrike nga Hec et"Gavran 1", me fuqi re instaluar998 kw d he "Gavran", me fuqi te
instalur I 215 kw, me fuqi totale Lt ins .a lur 2213 kw...
	FleLore Zyrun:- Nr. 163,
dare 3108.2016

	Nr. 141
	Date
15.08.2i)I6
	Mbi licencimin e shoqtrise "Prell Energy'' sh.p.k., nc ak tivitetin e prod himit It energjise elektrike nga HEC "Prelle". me fuqi re instaluar 14970 kw..
	Fletore Zyrotre Nr. 163,
date31.08.2016

	Nr. 142
	Dare
15.08.2i:l16
	Mbi fillimin e procedurave per licencimin e shoqerise "Energy Market Albania" sh.p.k.. ne
aktiv1tetln e tregtlmit tenecgjise elektrike
	Fletore Zyrotre Nr. 163, date31.08.2016

	Nr. 14.)
	Dare
15.08.2016
	Mbi fillimin e procedurave per shqyrtimin e kerkeses se shoqerise "Lellj,>arica & Energy''
sh.p.k., per vendosje tC hipotekCs mbi psurite e shoclense uL.eng.ui01 & Energy'' sh.p.k., ne
favor re Green  for Growth  Fund Southeast Europe, Oesterreeichische Entwicldungbank AG
	Fletore Zyrtftre Nr. 163,
date 31.08.2016

	Nr. 144
	Dote
25.08.2;)16
	Mbi mimtimin e kontrates tip per shitblerje te energjise elek trike ndenn jet Shoqerise se
Prodhim it te 1:\ nergJase t::lek rrike, aksaonet e se cales kontrollohen plottsasht ose pjesensht nga shreti/KESH sh.a. dhe Fumizuesit te Sherbim it Universol OSHEE sh.a ., per periudhen
1.7.2016-31.12.2016
	Fletore Zyrtare nr. 165 date
05.09.2016

	Nr. 145
	Dare
25.082D16
	Mbi fillimin e procedures per miratim in e kontrates per shitbler jen e enetgjise elektrike
ndermJet l<ESII sh.a. dhe OSI lEE sh.a., per tepncat e energj!Sc elekt6ke, perfshire tepricat ne kush tet e prurjeve re medha, me qellim plotesimin e humbjeve ne rrjetin e sh perndarjes per pcriudhen kohorc 1.7.2016-31.12.2016.
	Fletore Zyrtare nr. 165 date
05.09.2016

	Nr. l 46
	Dare
25.08.2016
	Per cesht je te rregullimit te brendshem te ERE-s.
	

	Nr.147
	Dare
30.09.2016
	Mbi Miratimin e Dis•   Sh tesave dhe Ndryshimeve ne Modelin e Kontrates  se Shitblerjes  se
Energ3ise Ek ktrikc Midis OSHEE dhe PPE re Miratuar me Vendimin e Bordit to ERE  NR.
1 01, OATI\ 2.:>.06.2016
	Fletore Zyrtare nr. 206 date
04.11.2016

	Nr. 148
	Da te
30.09.2016
	Mh1  Kerkesen e Shoqcnse  KI"Sll sh.a per Rish ikimin e Venclia mt n r. 131 da ti' 15.08.2016 te bordit  te ERE "Mbi Nderprerjen e Proced u res se Shpallur nga Shoqeria KESH sh.a. "Ftese
per Shprehje ln teresi per Marreveshjen Kuader per Depozitimin e Energiisi:: Elek trike"O
	Fletore 7.yrtare nr. 206 cl•te
04.11.2016

	Nr. 149
	Date
30.09.2016
	Mbi Kerkesat e KESH sh.a dhe Ministrise se Enetgjise dhe lndustrise per Rishikimin e
Vendamtt N r. 133, Date 15.08.2016 to l:lordt t to ERE,"Mb, M1ratunm e l'lanlt re Jm esttmeve te KESH sh.a."
	Fletore Zyrtare nr. 206 date
04.11.2016

	Nr. 150
	Dai.C
30.09.2016
	}vfui  Kerkesat  e  KESH sh.st  dhe  Mlnist rise sE  Energjise  dhc lndust1ise  per  Rishikimin  e
Vend[mit Nr. 144, Date  2.5.08.2016  te Bordit te ERE, "Per .Mimtimin  e Kontrntes Tip per Shitblcqc tc 1:\ ncrg]ise Elcktrikc  .:--ldcrmJCt Shoqcrisc se l'rod him rt  tc  Encrg]ise Elcktrikc, Aksionet  e  se Cites  Kontrollohen  PloteSisht   apo  Pjeserisln  "8"  Shteti/KESH   sh.a. dhe Furnizuesit te Sherbimit Universai/OSHEE sh.a . per Periudhen 01.07.2016- 31.1? 2016"0
	Fletore Zyrtare nr. 206 date
04.11.2016

	Nr.IS1
	Da te
30.09.2016
	Mh1 Kerkesen e KESII sh.•. Pi'r RishikunVend un it Nr. 139 Da re, 15.08.2016 te Borclit te
ERE.
	Fletore 7.yrt•re nr. 206 dote
04.11.2016

	Nr. 152
	Date
30.09.2016
	Per  Fillimin e Procedurave per  Shqyrtimin  dhe  Miratim in  e  Draft  - Rregu llores  per
Procedural  e Licensimit Modifikimit, Transferimit  re   Pjesshem  ose  te  PIore,  l leqjen e
Licensave ne Sek torin e Gazit Natyror.
	Fletore Zyrtare nr. 206 date
04.11.2016

	Nr. 153
	Dai.C
30.09.2016
	Per Fillim in e Procedura.ve per Shqyrt lmin dhe h<lir::. tim in e Rregullave tC Ankandit te Zyres se
Koordinuar te A nkandeve per EvropenJuglindore  (SEE CAO), Versioni 1.4
	Fletore Zyrtare nr. 206 date
04.11.2016

	Nr. 154
	Date
06.10.2016
	Per Liycnsimin c Shoqerise "Xhcngo  Encrgji" sh.p.k,ne Ak tivitctin c Prodhimit te Encrgjisc
Eldarike nHEC uKasol1et e Selcesn me Fuqi te lnslilluar 4000  KW
	Flctorc Zyrtarc nr. 206 date
04.11.2016

	Nr.155
	Dare
06.10.2016
	Per Liensim in e Shoqerise ''XHENGO ENERGJI" sh.p.k, ne A k tiviretin e Tregtimit re
Bnergjise Elektrike
	Fletore Zyrtare nr. 206 date
04.'11.2016

	Nr.156
	Dare
06.10.2016
	Per Liensimin c Shoqerise "XHENGO ENERGJ I" sh.p.k, ne Ak tivitcrin c Fu mizimit te
Bnorgjise Elektrike
	Fletorc Zyrtaft nr. 206 date
04.11.2016





	Nr. 157
	D:ot.e
06.10.2016
	Mbi  Licen>in o in e Slov<te•·i,<: "E!IR.GY MARKET ALBANIA" slo.p.k.     11C J\kli"itiu e:
Tregtimit ri! Energjise Elektrike 0
	f'letore Zynare nr. 206 date
04.1 1.2016

	Nr.IS8
	Date
06.10.2016
	Mhi Pillim i n e Procedures Per Leni•n Peng te Asereve ti' Shoqi'rise "EN ERGAI." sh.p.k, ne
F'nvor te Bankes "SOCIETE GE ERALE .'\LBANIA"SH.A.O
	rletore 7.yrrore nr. 206 da te
04.1 1.2016

	Nr. 159
	Dare
06.10.2016
	Mbo I:'olbmm e Procedures per Lenoen !'eng ti' Aseteve te Shoqi'nse "EUROENERGY" sh.p.k, ne f'•vor re Bankes "SOC I ETE  GENEAALE ALBAN I A" SH.A.
	Fletore  Zyrtare nr. 206 date
04.11.2016

	Nr. 160
	Dare
06.10.2016
	Mbi Pi::rjashtimin c Klientcvc F'undorc qc F'u rnizohcn nga Sherbim i Universal nga Pcrgjegjcsia
per Disbalancat
	Fletorc Zyrtacc nr. 206 date
04.11.2016

	Nr. 161
	Date
06.10.2016
	Mbi ).1odi6kimin e Li9enses se Shoqerise "BALKAN GREEN ENERGY" sh.p.k me Nr.3,
Seria.PV03r<, Dhcne  me Vendimin  e Oordit te Komisionereve 'IR.69,da ti' 12.12.2007n
	Fletore Zyrrare nc. 206 date
04.1 1.2016

	Nr. 162
	Dare
06.10.2016
	Mbi Licensimin e Shoqerise "DAAB EERGY GROUP" sh.p.k. ne Akrivitetin e Prodhimit
te Energjose elektnke nea I IHC, Dobrenje-Tomornee me l:'uqo te lnstal uar 2400  KWL.J
	Fletore Zyrrnce nr. 206 date
04.11.2016

	Nr. l63
	Dare
06.10.2016
	Mbi Licensimin e Shoqrise "DAAB ENERGY GROUP" sh.p.k  ni! Aktivirerin e Tregetimir
tc Encrg,isc Ek ktrikc
	Fletore Zyrtare nr. 206 date
04.11.2016

	Nr. 164
	Dati!
06.10.2016
	Mbi :\1iraLimin e KontMes Tip per Veri fikimin dhe Vulosjen e Matesave Elehrikt:O
	Fletore Zynare nr. 206 date
04.1 1.2016

	Nr. 165
	Dare
06.10.2016
	Mbi Certofikimin Para prak t¢ Shoqerose "Ope10otori i Sistemit te Tra nsm erimit" sh.a.
	Fletore Zyrrare nr. 213 dati\
11.11.2016

	Nr. 166
	Date
10.10.2016
	Per Miratimin e "Rrego llore per L1dhjet e Reja ne Sostemin e Sh pcrndarjes''O
	Fletore Zyrta re nr. 213 date
11.11.2016

	Nr. 167
	Date
18.10.20168
	Per miratimin e rregollave te ankandit te Zyres se Koordinuar t:C Anka ndeve per Evropen
J ug!indore (SEE CAO)" versioni 1.4
	Fletore Zyrrare nr. 214 date
1 1.1 1.2016

	Nr.168
	D•re
31.10.2016
	Per cesht je re rregullimit te brendshem  te ERE-s.
	

	Nr. 169
	Da te
31.10.2016
	J\ifht  fillimin e proc<"'durave per shqyrtimin e cl!s:;1   ndryshimeve ne vendimtn e ERP,...s nr. 103,
dar23.6.2016, "Mbi miratimin e rregullores per procedurar e blerjes se energjise elekrrike per
m bul imin e humbjeve ne rrjetet e shperndarjes dhe  re transmetimit d he per blerjen dhe  shitjen
e rnerv.iisdk1f'ike  Jr 	li:: sigun1 T"  Ji::'nnht sh"rl'l e dt"'ytlmcvLe sht:thim i t    Juhlik"
	Fletore 7.yrtare  nr. 220 date
16.11.2016

	Nr.170
	Dare
31.10.2016
	:V!bi 6Ilimin e procedurave per miratim in e rregollores per l-ushtet dhe proced ural e vendosjes se masave administrative dhe masen  konkrete per do shkd je nga te kencuarit ne sektorin e zit n2tycor
	Fletore Zyrtare nr. 220 date
16.11.2016

	NL171
	o,r-
31.10.2016
	:vfhi shfiu·li'l.i111in e ve1ulimi1 1fk)tcli1 1e  11R fi:-s lllt" ,.. . 8R,d::. le 26.9.2011,aMhi lin·Hcimill e
shoqerise Euron  Energy Group" sh.p.k.. per ak tivitetin e tregtim it re energjise elek trike" nr.
187, seria Til P
	Flelot·7.yrJHe 111". 220 cl1 t:-
16.11.2016

	Nr.172
	Dare
31.1 0.2016
	.Mbi 61limin e procedures pe r lenien peng te aseteve te shoqerise "Denas Power" sh.p.k ., ne
favor tt bank<"s "Soctere Genende Alb11ni       sh.:.
	Fletore Zyrtare nr. 220 date
16.11.2016

	Nr.173
	Doli!
31.10.2016
	1bi !illimin e procedurave per  cencim in e shoqerise "Albtek Energy" sh.p.k., no aktivitetin  e
prodhimit te energjise elektrike nga "lmpianti i perpunimit te mbetjeve  urbane", me fuqi te insraluar 2850 k \V
	F'letore Zyrtore  nr. 220 da te
16.11.2016

	Nr.174
	Date
07.11.2016
	Mb1 miratimin c kontrat:Cs/marrevcshjcs per shitblcCJcn c cncrgJisc clektrikc ndcrrnJCt KHSH
sh.a. dhe OSHEE sh.., per tepticat e energjise elekt1ike, perfshire tepricat ne kushtet e
pru rjeve te medha. me qellim plotesimio e h umbjeve  ne rrjetin e shperndarjes per periudhen kohorc 1.7.2016-31.12.2016
	l:'lctorc Zyrtarc nr. 221 date
17.11.2016

	Nr. 175
	Dare
07.11.2016
	.v!bi 61limin e procedures per licencimin e shoqerise  "M.C I nerte Lomzi" sh.p.k ., ne aktivitetin e prodhunit te enecg]ise elektrike nga H I!C-et '"fuc" d he "Lomzi"
	Fletore Zyruce nr. 221 date
17.11.2016

	Nr.176
	Dare
07.11.2016
	Mb1 6llimin e proced u res pi'r llcencimin e shoqerise "M.C ! norte Lomz[" sh.p.k., ne akriv1tetin
e rregtimir te energjise elekrrike
	Fletore Zyrtare  nr. 221 date
17.11.2016

	Nr. 1 77
	Dare
08.11.2016
	.Mbi miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve, te propowarn ng> shoqeria "OSHEE" sh.a., nc rrcgo lloren per hd h jet e rcja nc sistemo n c shpcrndarjcs,tc miratuar me vcndimin nr. 166, tc Bordit re ER.E-s,date 10.10.2016
	Fletore Zyrtare  nr. 221 date
17.11.2016




Nr.  178	Date
?).11.?016
Nr. 179      Date
21.11.2016
Nr.  1 80      Date
23.112016
Nr. l81 	Date
23.11.2016


Nr. 182 	Date

M iratimin c studimit mbi nivcl in c pages sc Kryctarit dhc 1\nctarcvc t:C Bordit tC I:::Rt: s. M1ratimrn e Projekt-Buxhetit te ERE-s, perv1tin  2016.
Mhi in fOrmacion in penodic per perpunimin  e akteve nt:nligjore ng-..1  ERE.

Per disa ndryshime  ne vendimin nr. 104, date  23.6.2016, te Bordit te ERE-s,"Mbi percaktim in c  mctodo1ogjisc sc  v1cravc  rcfcrucsc  ne  cast  sc  tc  dhcnat c mat jcs  jane  pcrkohcsisht  te padisponutshrne  dhe tC paarritshm,  si dhrnbi  shCuqizimln c:  vendimcve te ERE..s  nr. 49, date 21.10.2004 dhe  nr. 146.date 24.12.2013"
Per  fillimin e procedu res  per  shqyrtimin  dhe  m irat.imin e  metodologjise se  percaktimit re







Fietore Zyrtare Nr.244, date 20.12.2016


Fletore Zyrto re Nr. 244,


23.11.2016

smimcvc per shitjcn c cncrgjisc clck trikc me pakicc tc klicntct qc fu rnizohcn nga Furnizucsi  I date 20.12.2016
Sherbimit Universal

Nr.183	Date
23.11.2016
Nr.  184 	Oat
23.112016
Nr. 185 	Date
23.11.2016


Nr. 186 	Date
23.11.2016
Nr. 187 	Date
23.11.2016
Nr. 188 	Date
23.11.2016
Nr.1 89 	Date
21.12.2016
Nr. 190 	Date
22.12.2016

Nr. 191 	Date
22.12.2016
;:..·r. 192 	Datt
22.12.2016
1'-r. 193 	Llati!
22.12.2()16

Mbi miratimin e kerkeses  per lenien peng te aseteve  te shoqerise  "Eu ron Energy" sh.p.k ., ne
fovor te bankes "Societe Generale  Albania" sh.o
Mbi rnir timln e ki!l'keses per lenien peng te aseteve  t t! sho<1trise <'Energ.al" sh.p.k., ne favor ti2 bankes "Societe Generale Albania" sh.a..
Mbi   kerkesen   e   TAP   AG    per   aprovimin e  "Programit   r.e    Perputhshmerise R.rcgullatorc/Rcgulatory Compliance Programme" tc rishikuar, paraqirur nc bazc te Opinionit t.t;   Pc;d,.shket   Perfundim tar   /Fin<l  Joint   Opinion, miratuar   me  vendimin    n r.  12,  date
14.22014
Mbi  kerkesen   e  shoqerise   (tLuc;ente  Koru;esion re.. sh .p.k..,  per   licencim   ne  ak tivitetin   e prodhimit re energjise elektrike nga hec "Spathare", me fuqi te i nsta.l uar 1038 hv
Mbi   kerkesen   e  shoqerise   (Luc;ente Koru;esion2ce.'.  sh .p.k..  per   licencim   ne  aktivit.etin  e tregtu'Tllt te energjJSe elektnke
Mbi kcrkcscn per lenien peng tc asctcvc tc shoqcrisc "Dcnas Power"sh.p.k., ne favor rc bankes "Societe Generale Albania" sh.a.
Mhi in fOrmacion in penodic per pCrpuniminakteve nenligjore ng-..1  ERE per mw1jin dhjC"tor

Mbi lenien ne ruqi tc,-endimeve nr .139, n r. 145, m.146, nr. 147, n r. 148 date 26.12.2014 te bordit  te komisionereve te ere  s.vendimit nr. 13 date 16.02.2016, vendimit nr.l28 date
29.07.2016 te hordir te ere-s deri ne 31.03.2017
Mbifillimin e procedu rave per shqyrtimin e aplikim it te ost sh.a. Per percnk timin e tarifes se sherbimit  te ransmetimit te energi ise elek trike per vitin 2017
ldbi lillin1i n t: p wccc..lurJ.vc pr [>C£t:aklin1i n t: L:ui:(i:tv.;; p<.:r <;d.:J uiv-:.:l ll:lti<.}ni  . :-n:r lktiv iH:Un..::
shpcmdarjcs sC C 1Crg)isc dcktrikc pe-r vio.n 2017
t-A bi filllmi n e p ruc;educa..-:e peJ cjshik Unin e o;mitnit te sluqes  se enrgjise!ek trike  nga
fu nuzusi \.IHtr,ersal per bn:egotulklnl t-ob jek tc: kuJti/ bash ki;s!f-eOit(e

Fletore Zyrtare :-<r. 244, date 20.12.2016
Fietore Zyrt.re :-< r. 244, date 20.12.2016
Fletore Zycta re :-<r.244,
date 20.12.2016


Fletore Zycta re :-<r. 244, date 20.12.2016
Fletore Zyrta re :-<r. 244, date 20.12.2016
Flcrtore Zyrtarc  Nr.270 date 19.01.2017


Flertore Zyrtarc  Nr.270 date 19.01.2017

Flertore Zyrtare  Nr.270 date 19.01.2017
Fk:nL}rt: Zyrbu.;: Nr. 270 d•tc 'I•).01.201 7
Flc-rtort':' Zr.:tnre Nr.  270
d•te 19J.Jl .201 7

l'r.194 	D•te
}O.I 2.m
l'r.195	Date
30 12.2016

P<:r IUl(;:ttunm e kerkeses se shoqense osr sh.a. Ld hur me: mbuJonu1 e hum b1e....-e ne njetul e
tnr smf'rimit, :.hf rl"li·ml"':t 11rlil1mf:s::. dl)f' dishitnl -:ilr
Mbi shtyrjen e afutit  te vendimit  ti' ere-s  nr 115, da te 0<.08.2016, mbi  percktimin e fumizuesit
te mu nde;jse se fundit te energjise elektrike deri ne 30 qershor 201i

l11ertore Z:;rt::tre Nt. 272
r lHfi:7 JJ1.2017
Flertore Zvrtare Nr. 2'2 date 27.0(2017
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NIVELI| FIERZES 1991-2016

Qershor | Korrik Gusht | Shtator | Tetor | MNentor | Dhjetor
2961 294.0 2015 2894 2883 2883 2851
5.2

Janar
1991 | 2544

29441 X
2959 238 280.2 2853 2787 266.2 256.2

2006 | 2835
2007 | 2564 2748 28.5 2636 2%1.8 214 2758 824
2008 | 2854 2057 243 2886 2839 2809 2852 265
2009 | 2836 2924 288.0 2812 262 2716 2663 280.1
2010 | 2904 2944 218 2886 2849 2852 2843 275
2011 | 2816 2861 284.7 2790 m9 2682 2616 2645
2012 | 2658 2044 2884 2804 2614 2616 263.0 266
2013 | 2183 2042 288.7 2836 280.8 2814 2825 216.1
018 | 2151 2049 217 2868 255 285.0 2848 2863
015 | 2887 2033 2875 280.1 721 2754 2789 2759
2016 | 2899 256 205 2854 2833 2884 2889 2816
Janar Qershor | Korrik Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor
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Nedl Mbi Ticencmin © shoqerisé “HEC Lashkiza® shpk. né aktvitetin ¢ prodhanit (@ encrgin | Metore Zyrtare N 71
12042016 | elektrike nga HECet “Lashkiza 17, me faqi t instaluar 4076 kw dhe “Lashisiza 2, me fuqi té 26.04.2016
instaluar 882 kw o i@ instaluar 4958 kw)
Nrdz | Date Mbi licencimin e shoqerise “TTEC Lashkiza® shp.k, né aktvitetin ¢ treghmit & energjisé | Metore Zyrtare Nr. 71
12042016 | elekurike 26042016
N4 | Dae Mbi Gllimin e procedurave pér licencimin e shogerise “Devoll Hydropower” sha. né |  Hetore Zyrtate Nr. 71
12042016 | aktivitetin e prodhimit te energise elektrike ngs HEC et “Banjé”, me fuq té instaluar 73 000 16
K dhe “Moglicé”, me figi ¢ instaluar 182 500 kw (me fuqi totale t instahiar 255 500 k)
Ne# | Dat Dér licencimin < shoqérisé “Phoenix Petroleum” sha. né aktvitetin ¢ tregtimit € gazit | Fletore Zyrtare N, 71
12042016 | natyror. 26042016
Ne# | Da Mbi miratimin ¢ Kerkeses s€ “EVN Trading” sh.p.k, pér heqjen ¢ licencés per aktivitetin ¢ | Fletore Zyrtare Ne. 71
12042016 | tregrimit & energjisé clekirike me nr. 179, seria 26042016
29.8.2012, & Bordit t¢ Komisioneréve té ERE:s....
Ne.d6 | Dawe Per ceshtje te rregullimit t¢ brendshem te ERE s
22042016
Ne47 | Daw Pér ceshtje t rregullimit € brendshem te BRE s
Ned8 | Daw Mbi filanin ¢ procedurave pér icencim ¢ shoqécisé “Xhengo Energit” shpk, né aktvitetin ¢ | Fletore Zyrtare Nx. 81
29042016 | prodhimit té energjisé elektrike nga HEC “Kasollet e Selces” 17.05.2016
Ne# | Dawe Mbi fllinin e procedurave pér Tcencimin ¢ shoqerisé “Xhengo Bergie” sh.pk., né aktivitetin | Fetore Zyrtare Nr. 81
20042016 | e tregtimit te energjise elektrike... 17.05.2016
Nr50 | Dat Mbi fllimin ¢ procedurave pér Lcencimin ¢ shoqerisé “Xhengo Encrgii” sh.p k., né aktivitetin | _ Fletore Zyrtarc Nr. 81
20042016 | e furnizimit té energisé elektrike... 17.05.2016
Nesl | Daw Mbi icencimin ¢ shoqérist “Liria Energii” shpk. né aktivitctin ¢ prodhimit ¢ encrgjis¢ | Fletore Zyrtare Nx. 81
20042016 | elekisike ngn HEC “Shpella Poshté 2”, me fugi té instaluar 2300 kw 17.05.2016
Ne52 | D Mbi licencimin e shogerisé “Lina Energi’ shplk, ne aktivitetin ¢ tregtinit (¢ energisé |  Fletore Zyrtare Nr. 81
29042016 | elektrike





image70.png
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29042016 | e tcegtimit ¢ energiie clektcke 17.05.2016
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29042016 | e fusnizimit t¢ enecgise elektcike 17.05.2016

Ne36 | D Ibi flicwin ¢ proceducave péc Leencinin ¢ shoqecst “Devol Hrdzopower wha, né|  Fletore Zyriaze Ne 61
29042016 | aktivitetin e fonizimit t¢ enecgise elektcike 17.05.2016

N5 | D Ibi Fllmin ¢ proceducave pér Lcencinin ¢ Whoqeci “Dazb Emergy Geoup” Hipk né | Fletore Zyrtaze Ne 61
29042016 | aktivitetin ¢ prodhimit t¢ energise clektcike nga HEC “Dobrenié-Tomossics, me fugi & 17.05.2016

instaluar 2400 k.

Ne36 | D b Fllmin ¢ proceducave pér Leencinin ¢ hoqeas “Dazb Energy Group” Shpk, 2| Flefore Zyrtaze Ne 61
29042016 | aktivitetin ¢ tregtinit t¢ energise elektcike 17.05.2016

N3 | D Pér Fllizin ¢ proceducave péc mirdtioin ¢ “Kudhleve © pécgithihme @ Eontmate: |  Fletore Zyriaze Ne 61
29042016 | sherbimit universal t¢ focnizimit me energ elektrike pér Kientét fundoré” 17.05.2016

Ne60 | D bl Fllmin © procedocés par shqyeimin ¢ deafucreglloces per IRt < o2 e sstemin ¢ | Fletose Zyetaze Ne 81
29042016 | shpéradaries 17052016

Ne61 | D Bosh edhe ne dosjen hard coppy
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Fjala e Kryetarit,

Té nderuar Zonja dhe Zotérinj Deputet,

Né emér té Entit Rregullator té Energjisé, ju prezantoj Raportin Vijetor té
aktivitetit t& Institucionit toné pér vitin 2016.

Qéllimi i pérgatitjes té kétij Raporti, né pérputhje me pércaktimet e Ligjit
Nr.43/2015 “Pér Sektorin e Fnergjisé Flektrike”, dhe ligjit Nr.102/2015 “Pér Sq

e Gazit Natyror”, éshté dhénia e njé informacioni té pérgjithshém né lidhje me

ktorin

gjendjen e sektorit té energjisé elektrike dhe gazit natyror gjaté vitit 2016, pérfshiré
informacionin né lidhje me siguriné operative té rrjetit, perspektivés té sigurisé sé
furnizimit parashikimin e investimeve qé planifikohen té realizohen nga Operatori i
Sistemit t& Transmetimit, Operatori i Sistemit té Shpérmndarjes dhe Korporata e
Elektroenergjetike Shqiptare qé pérfagésojné té licensuarit e ngarkuar me detyrimin e

shérbimit publik.

Raport informohet Kuvendi pér veprimtariné e ushtruar nga ERE pér

vitin 2016 né drejtim t& plotésimit té kuadrit rregullator me aktet nénéligjore pérkatés

né sektorin e energjisé elektrike dhe até té gazit natyror né vendin toné.

Ndryshimet né kuadrin ligior dhe até rregullator jané karakterizuar edhe nga
ndryshime né strukturén e tregut té energjisé elektrike si dhe né até té gazit natyror. N&
pérputhje me kéto ndryshime ERE gjaté vitit 2016, &hté fokusuar né rregulliimin e
tregut né sektorét pérkatés, pér t&é mbéshtetur késhtu njé furnizim té vazhdueshém e
me cilési té klientéve. Po ashtu &shté vijuar t&¢ punohet né drejtim & sigurimit t&

shérbimeve qé lidhen me furmizimin e klientéve Universal me ¢mime té drejta qé

reflektojné kostot né sistem.

Enti Rregullator i Energjisé ka mbéshtetur vendimarrjet e tij duke vlerésuar né ¢do rast

- T
pérdoruesit e sistemit energjitik né vend.

hérbime

iguroj drejta, té sigurta dhe té argumentuara pér klientét dhe

- 'Témbéshtes investimet strategjike dhe teknologjike té cilat rrisin konkurrencén,

pérmirésoiné nivelin e shérbimeve né trepun e enerpjisé elektrike.
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Janar | Shkurt | Mars | Prll | Maj | Qershor| Kormik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor
21616 | 18688 | 18121 | 15807 | 16016 | 15722 | 17443 | 17847 | 16270 | 16458 | 18600 | 23104
23267 | 22344 | 20384 | 17980 | 16912 | 17,034 | 18198 | 18,776 | 17357 | 17662 | 19799 | 23209
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