VENDIM
Nr. 110, datë 27.7.2017

MBI MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PËRCAKTIMIN/KLASIFIKIMIN E SISTEMEVE TË MBYLLURA TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE”

Në mbështetje të nenit 71 të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, si dhe nenit 26 të “Rregullave të organizimit, funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e
bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016, bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e
tij të datës 27.7.2017, mbasi shqyrtoi relacionin mbi “Rregulloren për përcaktimin/klasifikimin e sistemeve të mbyllura të shpërndarjes së energjisë elektrike”, të përgatitur nga Drejtoritë Teknike,
konstatoi:
- ERE me vendimin nr. 105, datë 23.6.2016, ka filluar procedurat për miratimin e “Rregullores
për përcaktimin/klasifikimin e sistemeve të mbyllura të shpërndarjes së energjisë elektrike” dhe ka realizuar procesin e konsultimit me palët e treta në përputhje me legjislacionin në fuqi.
- Me shkresën, nr. 26/34 Prot., datë 25.6.2016, ERE publikoi për 3 ditë me radhë në median e shkruar njoftimin për vendimmarrjen e sipërcituar të bordit, duke filluar nga data 25.6.2016.

-  Po  ashtu  me  shkresën  nr.  500  Prot.,  datë  30.6.2016,  ERE  dërgoi  draftrregulloren  për përcaktimin/klasifikimin e  sistemeve të mbyllura të shpërndarjes së energjisë elektrike, për marrje
mendimi, pranë subjekteve: Autoriteti Portual i Durrësit, MEI, Autoriteti i Konkurrencës, Albpetrol
sh.a., FIIA, AREA dhe AAES.
- Pas përfundimit të afatit 15-ditor të marrjes së mendimeve nga palët e interesuara rezultoi se janë
paraqitur në ERE mendime nga Autoriteti i Konkurrencës, Autoriteti Portual i Durrësit dhe Albpetrol sh.a.
Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të miratojë “Rregulloren për përcaktimin/ klasifikimin e sistemeve të mbyllura të shpërndarjes së energjisë elektrike”.
2. Drejtoria Juridike dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë palët e interesuara për vendimin e
bordit të ERE-s.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga
botimi në Fletoren Zyrtare.

NË MUNGESË DHE ME URDHËR ANËTARI I BORDIT TË ERE-S
Adriatik Bego

RREGULLORE PËR PËRCAKTIMIN/KLASIFIKIMIN E SISTEMEVE TË MBYLLURA TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Autoriteti

Kjo rregullore hartohet në zbatim të nenit 71 të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike si dhe në përputhje me nenin 25 të Rregullave të praktikës dhe procedurave të ERE-s.

Neni 2
Qëllimi i rregullores

Kjo Rregullore përcakton kushtet dhe procedurat që zbatohen nga ERE për klasifikimin e një sistemi shpërndarje si sistem i mbyllur, formën e aplikimit, dokumentacionin mbështetës që shoqëron aplikimin,
mënyrën e mbajtjes së regjistrit të sistemeve të mbyllura, si dhe kushtet dhe procedurat për revokimin e statusit si sistem i mbyllur i shpërndarjes.

Neni 3
Përkufizime

“Enti Rregullator i Energjisë” - ose “ERE” është autoriteti rregullator i sektorëve të energjisë elektrike dhe gazit natyror, i cili funksionon në përputhje me ligjin nr. 43/2015 “Për sektorin e
energjisë elektrike” dhe ligjin nr. 102/2015 “Për sektorin e gazit natyror”. “Bordi”- është organi vendimmarrës i ERE-s.
“Sistemi i mbyllur i shpërndarjes” - është një sistem i cili shpërndan energji elektrike brenda një zone gjeografikisht të kufizuar industriale, tregtare apo shërbimesh të përbashkëta, nga i cili nuk
shpërndahet energji për klientët familjarë ose klientët jofamiljarë të vegjël dhe nëse:
a)  për  arsye  të  veçanta  teknike  apo  të  sigurisë,  veprimtaritë  ose  proceset  e  prodhimit  të
përdoruesve të këtij sistemi janë të integruara; ose
b) ky sistem shpërndan energji elektrike kryesisht te pronari, tek operatori i sistemit të mbyllur
apo shoqëri të lidhura me të.
“Operatori i Sistemit të mbyllur të shpërndarjes” – është operatori që ushtron aktivitetin sipas
licencës për sistemin e mbyllur të shpërndarjes dhe rregullave përkatëse të funksionimit të miratuara nga ERE.

Neni 4
Kushtet për klasifikimin e sistemit të mbyllur të shpërndarjes

1. Sistemi i mbyllur i shpërndarjes duhet të plotësojë këto kushte:
a) Asetet fizike të shpërndarjes së energjisë elektrike në zonë të jenë në pronësi të personit që aplikon për klasifikimin si sistem i mbyllur i shpërndarjes.
b) Të ketë një pikë lidhjeje dhe matje të përcaktuar në marrëveshjen e lidhjes me Operatorin e
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.
c) Numri i klientëve të lidhur me sistemin e mbyllur të shpërndarjes të mos jetë jo më i vogël se
XX dhe jo  më  i  madh  se  XX ose  sasia  e  energjisë elektrike e  konsumuar gjatë një  viti  nga
konsumatorët në territorin e mbuluar nga sistemi i mbyllur i shpërndarjes, nuk duhet të kalojë …%
të konsumit vjetor total të të gjithë klientëve në vend.
2. Në rast se sistemi i mbyllur i shpërndarjes nuk kërkon përjashtimin e tij sipas pikës 2 të nenit
71, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, nga rregullimi i tarifave nga ERE, tarifat
e aplikueshme për klientët e lidhur në sistemin e mbyllur do të shqyrtohen dhe do të miratohen nga
ERE, në përputhje me nenin 21 të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”.

KREU II PROCEDURAT E APLIKIMIT

Dokumentacioni për klasifikimin e sistemit të mbyllur të shpërndarjes

1. Aplikimi për klasifikim në sistemin e mbyllur të shpërndarjes do të depozitohet në ERE nga aplikuesi i interesuar.
2. Në formatin e tij të aplikimit, aplikuesi do të shprehë interesin për t’u klasifikuar si operator i sistemit të mbyllur të shpërndarjes.
3. Përveç formës së aplikimit nevojitet dorëzimi i dokumentacionit të mëposhtëm shtesë për përmbushjen e kushteve për klasifikimin në sistemin e shpërndarjes:
a) Ekstrakt nga QKR-ja i shoqërisë tregtare, ku vërtetohet se është e regjistruar në aktivitetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.
b) Studimi Gjeodezik së bashku me një ekstrakt të planit kadastral me veçoritë e mëposhtme:
- projekti teknik i instalimeve;
- skicat dhe emërtime të instalimeve, linjave, transformatorëve nga pika e lidhjes në sistemin e transmetimit dhe i shpërndarjes, deri tek pika e lidhjes së përdoruesve të sistemit, duke përfshirë
emërtimet e pikave të matjes;
- skicat e instalimeve të nevojshme për funksionimin e sistemit të mbyllur të shpërndarjes, dhe
- skica e infrastrukturës së përdoruesit të sistemit të mbyllur të shpërndarjes prej të cilit mund të përcaktohet saktësisht që është një zonë gjeografikisht e kufizuar;
- harta treguese e zonës gjeografike që mbulohet;
c) Dokumenti që vërteton pronësinë e infrastrukturës sipas pikës 3, germa b).
d) Pronësia mbi asetet fizike të shpërndarjes. e) Leja e ndërtimit të rrjetit.
f) Kopje të lejeve të përdorimit dhe dokumenteve të tjera për energjinë, si dhe pajisje të tjera në dobi për klasifikimin e sistemit të mbyllur të shpërndarjes. Për pajisjet e amortizuara, të cilat nuk kanë lejen e
përdorimit, nevojitet një vlerësim nga inspektorë kompetentë në fushat, si: sektori i energjisë elektrike, eficienca e energjisë elektrike, mbrojtja ndaj zjarrit dhe shpërthimeve, si dhe mbrojtja ndaj ambientit.
g) Një listë të përdoruesve të sistemit të mbyllur të shpërndarjes me numrin identifikues të pikës së lidhjes.
h) Përshkrimi i  mënyrës në të cilën puna apo prodhimi, tregtimi apo aktiviteti i  shërbimit të përdoruesit të sistemit të mbyllur të shpërndarjes do të integrohet për shkak të arsyeve teknike apo të
sigurisë dhe/ose prova që sistemi i shpërndan elektricitet pavarësisht pronarit/zotëruesit apo operatorit të sistemit, apo sipërmarrësve të lidhur me to.
i) Përshkrimi specifik i sistemit të mbyllur të shpërndarjes.
j) Përshkrimi ekonomik i sistemit tregtar apo i shërbimeve të zonës gjeografike të kufizuar ndaj së cilës
operatori i sistemit të mbyllur të shpërndarjes do të kryejë aktivitetin.
k) Një vërtetim të personave përgjegjës të cilët përfaqësojnë aplikuesin, ku deklarojnë se marrin
përsipër detyrimin për të ndarë llogarinë e aktivitetit të shpërndarjes në sistemin e mbyllur nga llogaritë e aktiviteteve të tjera në sektorin e energjisë elektrike.
l) Një vërtetim nga personat përgjegjës që përfaqësojnë aplikuesin, të lëshuar nga autoriteti kompetent inspektues ku konstatohet se nuk ka asnjë pengesë në mënyrën e operimit të pajisjeve dhe instalimeve që
përbëjnë sistemin e mbyllur të shpërndarjes.
m) Një vërtetim që i deleguari përgjegjës nuk është përfshirë në një proces të filluar nga organet e
drejtësisë (vërtetim nga prokuroria dhe gjykata).
n) Vërtetimin e pagesës rregullatore nga aplikanti në momentin e paraqitjes së aplikimit, siç
përcaktohet nga ERE.
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Operator i sistemit të mbyllur të shpërndarjes

1. Operimi i një sistemi të mbyllur të shpërndarjes mund të bëhet nga subjekti ose personi pronar i sistemit të mbyllur të shpërndarjes ose nga një person i tretë i autorizuar ose i kontraktuar nga ai.
2. Personi që merr përsipër operimin e sistemit të mbyllur të shpërndarjes duhet të pajiset me licencë  shpërndarje  nga  ERE.  Kushtet  e  licencës  së  një  operatori  të  sistemit  të  mbyllur  të
shpërndarjes përcaktohen në Rregulloren e Licencimit të ERE-s dhe janë në zbatim të standardeve teknike dhe kërkesave të Kodit të Shpërndarjes.
3. Operatori i sistemit të mbyllur të shpërndarjes është përgjegjës për disbalancat ashtu si edhe çdo operator i tregut të energjisë elektrike.

Neni 8
Amendime të rregullores

Këto rregulla janë objekt rishikimi dhe ndryshimi me vendim të bordit të ERE-s.

Neni 9
Hyrja në fuqi

Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë pas miratimit të saj nga bordi i ERE-s.
