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PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2017 PËR SHOQËRINË OSHEE SHA

Në mbështetje të neneve 16 dhe 20, germat “a” dhe “e”; të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, si dhe nenit 15, të rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.6.2016; neneve 6; 7; 8; 10; 11; 12 dhe 13, të rregullores “Për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”; miratuar me vendimin nr. 62, datë 15.9.2009; Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 28.12.2017, mbasi shqyrtoi relacionin për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017, për kompaninë OSHEE sh.a., të përgatitur nga Drejtoria e Licencimit, Monitorimit të Tregut; Drejtoria e Çmimit dhe Tarifave dhe Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit,
konstatoi se: 
- “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sh.a., në shkresën me nr. 23480 prot., datë 14.10.2016, ka paraqitur pranë ERE-s, një studim lidhur me “Planin ekonomiko-financiar për vitin 2017”.
- Grupi i punës i ngritur me urdhrin nr. 62, datë 2.11.2016 të kryetarit të ERE-s, shqyrtoi dokumentacionin e dërguar nga kompania, nëpërmjet shkresës së sipërcituar dhe konstatoi që ajo nuk mund të konsiderohej kërkesë për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017 (konform nenit 11, të rregullores “Për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”). 
- ERE me anë të shkresës nr. 726/1, datë 3.11.2006 drejtuar OSHEE sh.a., i kërkoi kësaj të fundit, paraqitjen e kërkesës për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017, në përputhje me nenin 11, të rregullores “Për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”, të miratuar me vendimin nr. 62, datë 15.9.2009, të bordit të ERE-s.
- Me anë të shkresës nr. 1106 prot., datë 30.1.2017, OSHEE sh.a. ka paraqitur informacion lidhur me planin e investimeve që pritet të realizohet në periudhën 2017–2021.
- Gjithashtu, në kuadër të aplikimit për përcaktimin e tarifës për nivel tensioni, janë kërkuar sqarime lidhur me vlerën totale të “Planit të investimeve 2017”, me anë të shkresës nr. 23 prot., datë 13.1.2017, pasi vlera e investimeve ishte më e lartë në aplikimin për tarifën sipas tensioneve. 
- OSHEE sh.a., në shkresën e saj me nr. 1106/1 prot., datë 30.1.2017, përcakton se: Paraqitja e planit të investimeve me anë të shkresës nr. 23480 prot., datë 14.10.2016, është vetëm një draft dhe plani i ndryshuar i investimeve ndodhet bashkëlidhur.
- Grupi i punës konstatoi se ajo që paraqitet bashkëlidhur kësaj shkrese, është relacion mbi ndryshime të bëra, duke sqaruar edhe arsyet duke u paraqitur si ndryshime të planifikimit ekonomiko-financiar. Vlera e investimeve të parashikuara paraqitet me një shtesë për vitin 2017 me 1 615 174 076 lekë. 
- ERE, me anë të shkresës nr. 274, datë 30.3.2017, i ka rikërkuar OSHEE sh.a. paraqitjen për miratim të planit të investimeve, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.
- Bordi i ERE-s, në vendimit nr. 91, datë 4.7.2017, vendosi: Fillimin e procedurave për miratimin e “Planit të investimeve për vitin 2017 të OSHEE sh.a”. 
- Me anë të shkresës me nr. 503 prot., datë 12.7.2017, ERE kërkoi paraqitjen për miratim të planit të përditësuar pas ndryshimeve të ndodhura në kuadrin ligjor dhe ndryshimeve të mundshme për shkak të emergjencave.
- Nga ana e OSHEE sh.a. nuk u morën masa për paraqitjen e planit të përditësuar dhe ERE, me anë të shkresës nr. 725 prot., datë 8.11.2017, kërkoi edhe një herë dërgimin për miratim të planit të investimeve, brenda datës 15.11.2017 dhe në të kundërt njoftoi se do të nisin procedurat për masa administrative sipas parashikimeve të nenit 107, germa “g”, të ligjit 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”.
- Me anë të shkresës nr. 26937 prot., datë 15.12.2017, OSHEE sh.a. ka dërguar “Kërkesë për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017”. 
Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s



VENDOSI:

1. Miratimin e “Planit të investimeve të OSHEE sh.a. për vitin 2017” në vlerën 12 555 266 570 lekë, me fondet e veta dhe 3 467 648
 000 lekë me huan e Bankës Botërore.
2. OSHEE sh.a. duhet të paraqesë planin e përditësuar të investimeve për vitin 2018 dhe atë të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për pesë vitet e ardhshme kalendarike, sipas përcaktimeve të nenit 75, te ligjit 43/2015 dhe “Rregullores së procedurave të paraqitjes dhe të miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s, nr. 135, datë 6.9.2017.
3. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorëve të njoftojë aplikuesin për vendimin e Bordit të ERE-s. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare. 

KRYETARI
Petrit Ahmeti

 


	PLANI I INVESTIMEVE, VITI 2017, OSHEE SHA (LEKË)

	Nr. 
	Emërtimi i investimit
	Me fonde të OSHEE sh.a.
	Hua nga Banka Botërore

	I
	Ndërtim/rikonstruksion elektrik për nënstacionet
	833,635,887
	1,019,280,000

	1
	Rikonstruksioni i nënstacionit Gjirokastër 
	125,000,000
	 

	2
	Fuqizimi i nënstacionit të Selitës
	250,000,000
	 

	3
	Shtesë kontrate në “Fuqizimi i nënstacionit të Selitës”
	55,000,000
	 

	4
	Ndërtimi i nënstacionit të ri Dhërmi 35/20/10 kV 
	10,000,000
	 

	5
	Fuqizim i nënstacionit të Traktorëve 110/35/20/6
	80,000,000
	 

	8
	Spostimi i nënstacionit të Farkës 110/20/10 kV
	29,735,887
	 

	9
	Rikonstruksion i nënstacionit të Zogu të Zi (kthimi nga 35/6 kV në 35/20 kV)
	83,900,000
	 

	12
	Nënstacionit lëvizës 110/20 kV (TR 40 MVA)
	200,000,000
	 

	13
	Furnizim dhe instalim në nënstacion (Tirana Kombinat)
	 
	411,000,000

	14
	Furnizim dhe instalim në nënstacion (Tirana Qendër 1)
	 
	608,280,000

	II
	Ndërtim/Rikonstruksion linjash të TL-së 
	476,828,204
	0

	1
	Rikonstruksionin i linjës 35 kV Bistricë -Sarandë
	30,000,000
	 

	2
	Ndërtim i linjës dyfishe 20 kV (shfrytëzim me një qark) Himarë – Qeparo –Borsh – Bunec, ndërtimi i kabinave elektrike, si dhe rrjet TU me përcjellës ABC
	147,000,000
	 

	3
	Rikonstruksion i rrjetit kabllor 35 kV i furnizimit të nënstacionit të Kongreseve 
	80,000,000
	 

	4
	Furnizimi i ri me 110/20 kV i Velipojës dhe ndërtimi i pikës shpërndarëse 110/20 kV
	40,000,000
	 

	5
	Salla baterish për nënstacionet e tensionit të lartë
	160,000,000
	 

	6
	Rikonstruksioni i nënstacionit Lezhë
	19,828,204
	 

	III
	Blerje pajisje makinerish për nënstacionet dhe likuidim avarish 
	200,000,000
	516,851,000

	1
	Blerje makineri pajisje për nënstacione
	20,000,000
	 

	2
	Transformator fuqie për nënstacione
	70,000,000
	 

	3
	Çela për nënstacione
	90,000,000
	 

	4
	Pajisje testuese 
	20,000,000
	 

	5
	Shtylla betoni për linjat TU (10,000 copë)
	 
	81,652,000

	6
	Blerje kablloje të tensionit të mesëm dhe tensionit të ulët
	 
	435,199,000

	IV
	Ndërtim rrjeti TM 
	78,233,000
	 

	1
	Inspektimi dhe konformiteti për pajisjet dhe instalimet elektrike 
Mbikëqyrja e fushës elektromagnetike në nënstacione dhe kabina elektrike
	78,233,000
	 

	V
	Ndërtim/rikonstruksion rrjeti TM/TU
	6,795,838,054
	0

	1
	Rikonstruksioni i linjës TM, kabllo elektrike dhe rrjet ABC fideri, Dropulli i Sipërm, Gjirokastër
	100,000,000
	 

	2
	Ndërtimi i linjës TM, për furnizimin e Stacionit të Policisë Kufitare Sopik
	7,528,984
	 

	3
	Ndërtim rrjeti TU me kabllo ABC, kabinat e fiderit nr. 7 (10 kV), nënstacioni Kuçovë 
	36,000,000
	 

	4
	Ndërtimi i rrjetit TU me kabllo ABC fideri nr. 8 (10 kV), nënstacioni Kuçovë 
	21,122,048
	 

	5
	Investime rrjet TM/TU loti I, Lushnjë (lista analirike mars 2017)
	21,947,271
	 

	6
	Ndërtimi i fiderit A5 20 kV Berat dhe kabinave dhe rrjetit TU me kabllo ABC
	27,633,255
	 

	7
	Zhvillimi i rrjetit 20 kV kabinave 20/0.4 kV dhe i rrjetit ABC, në zonën e Bushatit 
	450,608,256
	 

	8
	Projekti “Lidhja unazore e fiderave 20 kV 12, Shkodra 1 me 12, Shkodra 2/nënstacioni 110/35/20/6 kV Shkodra 2”
	13,836,685
	 

	9
	Ndërtim i linjës kabllore dhe kabinës “Box stacioni i pompave”, F-6, Velipojë
	13,133,704
	 

	10
	Ndërtim rrjeti TM/TU me kabllo me vetëmbajtje ABC, Shkodër
	18,000,000
	 

	11
	Ndërtim rrjeti TM 20 kV, ndërtim kabinash elektrike, si dhe rrjet TU me përcjellës ABC, Tamarë
	5,000,000
	 

	12
	Ndërtim i linjës TM/TU, si dhe i kabinës “Box Murgesha”, F-12, SH-1, Shkodër
	4,000,000
	 

	13
	Ndërtim i linjës TM/TU, si dhe i kabinës shtyllore “Velipojë 15”, F-6, nënstacioni Velipojë, Shkodër
	3,000,000
	 

	14
	Rikonstruksion i kabinës murore dhe rrjetit TM/TU “Grumbullimi”, fideri i qytetit Pukë
	5,291,723
	 

	15
	 Rikonstruksion i rrjetit TU me kabllo ABC në disa kabina të fiderave 20 kV nënstacioni Bogic, Koplik, Shkodër 
	19,373,164
	 

	16
	Linjë TM/TU me kabllo 20 kV XLPE,Al 3x1x195 mm2, Box i ri “Gjuraj 1”, “Murore Koplik i Sipërm 1” 
	42,946,665
	 

	17
	Ndërtimi i rrjetit TM 20 kV, si dhe kabina e re “Box Prefektura”, rikonstruksion i rrjetit TU dhe i kabinës ZVRPP, Lezhë
	10,675,132
	 

	18
	Zgjatimi i fiderit 7, Sallmone, segmenti nga “Lura-2” deri te “Primavera”, si dhe ndërtimi i kabinave elektrike me daljet e para
	32,918,548
	 

	19
	Zgjerim rrjeti 20 kV në Sektor Rinia me dalje të re F.16 Sp. nga nënstacioni Spitallë, me linjë kabllore nëntokësore me kabina të reja 20 kV dhe rrjeti TU
	226,111,000
	 

	20
	Zgjerim rrjeti 20 kV në Kodër-Arapaj me dalje të re F.55S nga nënstacioni Shkozet, me linjë kabllore nëntokësore me kabina të reja 20 kV dhe rrjeti TU
	204,400,000
	 

	21
	Përmirësimi i shpërndarjes së fuqisë në fiderat e zonës së plazhit, duke ndërtuar dy fidera të rinj F.56, 57 nga nënstacioni Shkozet
	60,000,000
	 

	22
	Zgjerimi i rrjetit 20 kV në Vërrinë me kabina të reja dhe rrjet TU
	110,000,000
	 

	23
	Zhvillimi i rrjetit 20 kV në Shkëmbin e Kavajës me kabina të reja dhe rrjet TU
	95,000,000
	 

	24
	Zgjatimi i fiderit 20 kV, F.7 Sp. dhe bërja e tij unazë me fiderin F.2 Sp., si dhe rikonstruksioni i rrjetit TU për kabinat 20 kV K.151/4, K.151/5
	30,000,000
	 

	25
	Demontimi i kabinave “ishull” 6 kV në fiderat 20 kV nr. 2 Sp., nr. 4 Sp. dhe nr. 10 Sp., nënstacioni Spitallë
	54,000,000
	 

	26
	Ndërtimi i degëzimit të F.45 të nënstacionit Shkozet dhe ndërtimi i 4 kabinave elektrike dhe i rrjetit TU 
	90,000,000
	 

	27
	Zgjatim fideri 20 kV për në zonën industriale me linjë kabllore nëntokësore, ndërtim kabina të reja tip Box si dhe ndërtim rrjeti TU-Kavajë
	39,400,000
	 

	28
	Rikonstruksion kabina elektrike dhe rrjeti TU në Agjencinë Kavajë
	165,500,000
	 

	29
	Ndërtim i kabinave të reja 10/6 kV me rrjetin TU të tipit ABC për Agjencinë Kavajë
	31,000,000
	 

	30
	Rikonstruksion, zgjerim në rrjetin 20 kV në fiderat e nënstacionit Sallmone, si dhe ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC 
	175,000,000
	 

	31
	Rikonstruksion i kabinave dhe ndërtim rrjeti TU në fiderat e nënstacionit 35/10 kV Manëz
	65,895,359
	 

	32
	Rikonstruksion i kabinave dhe ndërtim rrjeti TU në fiderat e nënstacionit 35/6 kV Rreth
	50,000,000
	 

	33
	Zgjatim i fiderit 20 kV nr. 3, Sallmone në drejtim të Xhafzotaj
	145,000,000
	 

	34
	Kthimi në linjë kabllore nëntokësore 20 kV i fiderit 44 nënstacioni Shkozet 110/20 kV për në zonën e Vilës së Zogut
	10,327,651
	 

	35
	Zhvillimi i fiderave 20 kV të nënstacionit Selitë
	270,000,000
	 

	36
	Ndërtimi i rrjetit shpërndarës TM/TU i fiderit 336,20 kV (segmenti nga pika A deri te kab. e Izraelit 2), nënstacioni Selitë
	110,000,000
	 

	37
	Rikonstruksion i kabinave 6 kV dhe kthimi në 20 kV, linja kabllore TM dhe kabina të reja tip Box, 20 kV
	140,000,000
	 

	38
	Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM/TU për fiderat E7, E8 dhe E9, nënstacioni Farkë 110/20/10 kV
	137,025,443
	 

	39
	Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM/TU për fiderat C16, C17 dhe C18, nënstacioni Traktora 110/20/6 kV
	108,422,711
	 

	40
	Ndërtim rrjeti shpërndarës TM/TU, fideri 355 20 kV, nënstacioni rajonal 220/110/20 kV 
	160,000,000
	 

	41
	Ndërtimi i fiderit të ri Fabrika e Tullave 2, nënstacioni Lezhë
	66,840,448
	 

	42
	Ndërtim i fiderit 340, 20 kV dhe lidhja ne unazë me Fiderin 333 20 kV, nënstacioni Selitë
	33,199,265
	 

	43
	Rikonstruksioni i një segmenti të Fiderit 323,20 kV, Selitë (kthimi nga rrjet ajror në kabllor)
	40,000,000
	 

	44
	Ndërtimi i fiderit 356, 20 kV, nënstacioni rajonal
	54,000,000
	 

	45
	Projektim-zbatim i monitorimit të plotë të tunelit të kabllove në nënstacionin qendër
	48,000,000
	 

	46
	Studimi, analiza e furnizimit të pandërprerë me energji elektrike dhe rritja e shkallës së sigurisë së rrjetit të Tiranës
	65,000,000
	 

	47
	Studimi i zhvillimit të rrjetit inxhinierik për furnizimin me energji elektrike në qendër të Tiranës, në përputhje me zhvillimin urban të Bashkisë Tiranë
	55,000,000
	 

	48
	Rikonfigurimi i rrjetit 20 kV i zonës së Zogut të Zi, nënstacioni qendër dhe rajonal 
	40,000,000
	 

	49
	Rikonstruksion i kanaleve kabllore të nënstacioneve elektrike (1500 ml)
	35,000,000
	 

	50
	Rikonstruksioni i fiderave të linjave 20 kV (Fideri 29 dhe 30) në zonën e Bregut të Lumit
	17,000,000
	 

	51
	Rikonstruksion I I rrjetit kabllor 6 kV në nivelin 20 kV për objektet qeveritare 
	40,000,000
	 

	52
	Ndërtim kabine të re shtyllore, LTM, LTU me ABC - “Kab. Zarranik 2”
	1,878,146
	 

	53
	Spostimi i kabinës së Ministrisë së Rendit (pajisje makineri tev. kabinës+montimi)
	11,998,000
	 

	54
	Spostimi i kabinës së Ministrisë së Rendit (punimet civile + linja TM, TU dhe lidhja me rrjetin ekzistues)
	10,791,962
	 

	55
	Rrjeti TM 20 kV, fideri E-10 nga nënstacioni Farkë 110/20/10 kV 
	38,363,000
	 

	56
	Rikonstruksion në rrjetin TM - TU në fiderat F1-F2 Shijak
	42,730,000
	 

	57
	Rikonstruksion në rrjetin TM - TU në fiderat F3 -F4 si dhe fiderat 6 kV Shijak
	17,270,000
	 

	58
	Ndërtim i unazës së fiderave Shkozet F 50-51
	293,000,000
	 

	59
	Ndërtim i unazës së fiderave Shkozet F 52-53
	265,701,682
	 

	60
	Rrjeti elektrik shpërndarës i nënstacionit 110/20 kV Golem, Fideri F1 dhe F2, Durrës
	171,057,354
	 

	61
	Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM/TU në qytetin e Fushë-Krujës 
	189,172,154
	 

	62
	Zgjatim i fiderit 55S me linjë kabllore nëntokësore, kabina të reja dhe rrjet TU të ri
	34,800,000
	 

	63
	Zgjerimi i rrjetit 20 kV nga F.53 nënstacioni Shkozet, kabina të reja dhe rrjet TU, për zonën Kantina e Verës, Tuneli i Trenit-Laboratori i Rrashbullit
	100,650,000
	 

	64
	Kalimi i linjës ajrore 20 kV të fiderit 42-44, nënstacioni Shkozet, në linjë kabllore nëntokësore, segmenti Shkozet – Durrës
	42,956,000
	 

	65
	Zgjatimi i fiderit 20 kV, nr. 11, nga pika e shpërndarjes nënstacioni Rreth në drejtim të Romanatit, ndërtimi i kabinave dhe rrjet TU i ri
	188,380,000
	 

	66
	Zgjatimi i Fiderit 20 kV, nr. 10, nga pika e shpërndarjes nënstacioni Rreth dhe bërja e tij unazë me fiderin 3, nënstacioni Sallmone. Ndërtimi i kabinave dhe rrjet TU i ri
	115,845,000
	 

	67
	Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC në Këlcyrë
	55,000,000
	 

	68
	Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC, fideri Kardhiq, Gjirokastër
	45,000,000
	 

	69
	Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC, Dropull i Poshtëm, Gjirokastër
	45,000,000
	 

	70
	Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC në qytetin e Tepelenës
	35,000,000
	 

	71
	Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC në qytetin e Memeliajt
	35,000,000
	 

	72
	Zhvillimi i rrjetit shpërndarës 20 kV nga nënstacioni 110/20 kV Fier F1, F2, F8 dhe F9
	326,674,353
	 

	73
	Rrjeti shpërndarës 20 kV nga nënstacioni 110/20 kV, pjesa e tretë 
	150,000,000
	 

	74
	Rrjeti shpërndarës 20 kV, TU dhe kabina nga nënstacioni nr. 2, Drenovë
	38,397,979
	 

	75
	Ndërtim rrjeti TM, 20 kV, si dhe kabinave dhe rrjet TU me ABC në zonën Shëlq, Fier, nënstacioni Fier
	50,000,000
	 

	76
	Projektit të rikualifikimit të zonës urbane pranë qendrës së qytetit të Vlorës 
	30,000,000
	 

	77
	Sistemim rrjeti shpërndarës 20 kV dhe 6 kV për Lungomaren 
	40,000,000
	 

	78
	Fideri nr. 6 VJ6, nënstacioni Vlora 2; 110/20 kV 
	45,574,616
	 

	79
	Rikonstruksion kabine dhe rrjet TU me kabllo ABC “Sera 2”, Fideri J5 nënstacioni 110/35/20/3 kV 
	1,388,074
	 

	80
	Rikonstruksion TM/TU i kabinës Xhenjo, Orikum,Vlorë
	7,000,000
	 

	81
	Ndërtimi i rrjetit të ri elektrik në autostradën Laç – Mamurras
	116,393,261
	 

	82
	Rikonstruksion rrjet TM 6 kV, Fideri 5, Fan, nënstacioni Reps
	28,538,630
	 

	83
	Ndërtim kabinash TM/TU, rikonstruksion linja TU me përcjellës ABC Agjencia Burrel, Mirditë (kabina shtyllore Bardhaj nr. 2, kabina shtyllore Shkallë nr. 3, kabina shtyllore Unjatë nr. 2, Kabina shtyllore Bel nr. 3, kabina shtyllore Zall Bershi nr. 2, Kabina shtyllore Batër e Vogël nr. 3, kabina shtyllore Blat)
	10,000,000
	 

	84
	Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri nr. 5, nënstacioni Reps 110/6 kV
	29,000,000
	 

	85
	Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri nr. 3, nënstacioni Kurbnesh 110/6 kV
	11,000,000
	 

	86
	Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri hekurudha nënstacioni Laç 1, 110/6 kV
	12,700,000
	 

	87
	Ndërtim i kabinës elektrike Gjanë, fideri 3, nënstacioni Rexhepaj
	1,265,689
	 

	88
	Ndërtim i linjës TM, fideri 3, nënstacioni Rexhepaj (drejtimi Bushtricë)
	3,355,153
	 

	89
	Rikonstruksion rrjeti ajror TM Fajanca–Voskopojë
	10,005,045
	 

	90
	Rikonstruksion rrjeti TU me kabllo ABC në zonën e Peqinit (lista analirike, mars 2017)
	65,814,644
	 

	91
	Zhvillimi i rrjetit shpërndarës 20 kVTM/TU në Agjencinë e Elbasanit
	275,000,000
	 

	VI
	Ndërtim/rikonstruksion kabinash elektrike 
	1,163,205,727
	848,304,000

	1
	Rikonstruksion ndërtimor i kabinave elektrike në Tiranë 
	1,364,149
	 

	2
	Rikonstruksion rrjeti TM 20 kV (8 lote)
	150,000,000
	 

	3
	Rikonstruksion i kabinave elektrike (ndërtimor dhe elektrik)
	255,000,000
	 

	4
	Rikonstruksion ndërtimor i kabinave elektrike Durrës
	32,712,417
	 

	5
	Rikonstruksion i kabinave elektrike me çela RMU të motorizuara në Agjencinë Durrës
	67,000,000
	 

	6
	Rikonstruksion i kabinës elektrike me çela RMU të motorizuara në F. 45, nënstacioni Shkozet
	30,000,000
	 

	7
	Rikonstruksioni i magazinave M1.M2; M3 për ndërtesën e zyrave të rajoni Durrës 
	50,475,000
	 

	8
	Shtesë kontrate për ndërtesën e OSHEE-së
	85,888,727
	 

	9
	F.V. ashensor elektrik
	6,000,000
	 

	10
	F.V. motor gjenerator
	8,000,000
	 

	11
	Mobilimi i zyrave (godina e re OSHEE)
	190,000,000
	 

	12
	Ndërtimi i zyrave të rajonit Durrës
	100,000,000
	 

	13
	Rikonstruksioni i zyrave te njësia Kavajë
	3,000,000
	 

	14
	Rikonstruksioni i zyrave, rajoni Korçë
	65,000,000
	 

	15
	Rikonstruksioni i zyrave të rajonit Vlorë
	40,000,000
	 

	16
	Rikonstruksioni i zyrave dhe magazinave në rajonin Shkodër 
	65,000,000
	 

	17
	Rikonstruksion i zyrave dhe magazinave në Drejtorinë Rajonale Tiranë
	13,765,434
	 

	18
	Blerje transformatorësh
	 
	848,304,000

	VII
	INVESTIMET PRIORITARE (RRJET TU - ABC LINES) 
	775,937,126
	0

	1
	Rikonstruksion rrjetit TU të Agjencisë Durrës
	30,000,000
	 

	2
	Zhvillim rrjeti TM në zonën urbane Fushë-Mbret, lagjja “Skënderbej”
	12,000,000
	 

	3
	Furnizim me burim të dytë me TU i Ambasadës Kineze
	1,565,061
	 

	4
	Rikonstruksioni I I linjave TU me ABC I I fiderit 2 IBE+E5 
	48,000,000
	 

	5
	Ndërtim rrjeti TU me përcjellës Al me vetëmbajtje të tipit ABC, kabina 1/14
	20,842,000
	 

	6
	Ndërtim Rrjeti TU me përcjellës Al me vetëmbajtje të tipit ABC, kabina Germej 2
	27,000,000
	 

	7
	Rikonstruksion rrjeti TM-TU në agjencinë Fushë-Krujë
	190,300,000
	 

	8
	Linjë TU me përcjellës ABC kabina Bulgarec 1, 2, 3, 4 dhe kabina “Stacioni pompave Bulgarec” dhe rikonstruksion i kabinave
	10,000,000
	 

	9
	Linjë TU me përcjellës ABC kabina në qytetin Maliq
	10,000,000
	 

	10
	Rikonstruksion rrjet TU me kabllo ABC me vetëmbajte, fshati Pojan
	13,884,329
	 

	11
	Rikonstruksion rrjet TU me kabllo ABC me vetëmbajtje, qyteti Bilisht 
	10,746,637
	 

	12
	Ndërtimi i rrjetit TU me kabllo ABC, kabinave të fiderit nr. 2, nënstacioni 35/10, Ciflik, Berat
	78,097,883
	 

	13
	Rrjeti TU ABC fideri nr. 6, nënstacion plastmase 110/20 kV
	23,875,818
	 

	14
	Projekti “Ndërtim rrjeti TU me kabllo me vetëmbajtje ABC për kabinat: Kuman 1, 2, 3, 4, 5, 6; Luar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13; Jagodinë 2; Kurjan 5; Vidhisht 1, 2, 3, 4, 6; Marinëz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Roskovec Oficina”, fideri 2 FK, nënstacioni Jagodinë
	88,020,476
	 

	15
	Projekti “Ndërtim rrjeti TU me kabllo me vetëmbajtje ABC për kabinat: Sturm 8, Sturm 3, Sturm 4, Sturm 7, Sturm 11, Velmish 8, Velmish 3”, fideri Strum, nënstacioni Matkë
	13,480,187
	 

	16
	Zhvillim rrjeti TM/TU në zonën Tragjas
	16,000,000
	 

	17
	Ndërtim i fiderit të ri nënstacioni Mifol, për zonën Novoselë-Akerni-Bishan, si dhe rrjet TU me ABC
	39,922,221
	 

	18
	Rikonstruksioni i rrjetit TU 0.4 kV Burrel (lista analitike)
	51,787,807
	 

	19
	Ndërtim rrjeti TU 0.4 kV (lista analitike mars 2017)
	65,946,745
	 

	20
	Rikonstruksion linja TU, njësia Peshkopi (kabina Tomin, kabina Pollozhan, kabina Pilafe, kabina Kuke, Kastriot, kabina Sohodoll 1, kabina Sohodoll 2)
	24,467,962
	 

	VIII
	TEKNOLOGJI MONITORIMI 
	500,732,000
	179,013,000

	1
	Instalimi, montimi i sistemit të kontrollit të rrjetit të Vlorës (faza e parë) 
	286,700,000
	 

	2
	Pajisje dhe programe për sistemin e projektimit
	5,000,000
	 

	3
	Investimi për sistemin SCADA
	100,000,000
	 

	4
	Ngritja e platformës së leximit online 
	109,032,000
	 

	5
	Investime të sistemin Billing
	 
	179,013,000

	IX
	INVESTIME NË MATJE 
	330,000,000
	904,200,000

	1
	Blerje boksesh individuale
	150,000,000
	 

	2
	Platforma e shitjes së energjisë 
	30,000,000
	 

	3
	Investimi në matjen e bilancit në tensionin e ulët të kabinave dhe MDM
	150,000,000
	 

	4
	Blerje matësish elektrikë
	 
	904,200,000

	X
	INVESTIME NË TEKNOLOGJINË E INFORMACIONIT
	439,000,000
	

	
	Rritja e kapaciteteve të përpunimit të të dhënave dhe shtimi i teknologjisë së virtualizmit
	60,000,000
	

	
	Upgrade në infrastrukturën aktuale Data Center në Primary Site dhe BCC
	90,000,000
	

	
	Sistem fonie, mikrofona statikë dhe të lëvizshëm, video wall për sallat e mbledhjeve dhe për evente të ndryshme
	40,000,000
	

	
	Blerje pajisjesh kompjuterike: Desktop; laptop; ploter për printimin e projekteve A0+etc.
	26,000,000
	

	
	Investim në sistemin e leximit të matësve
	63,000,000
	

	
	Upgrade në sistemin GIS/asete për:
- modulin e menaxhimit të riparimit të defekteve në rrjetin energjetik;
- integrimi me sistemin e Work Force Management;
- integrimi në hartë i sistemit/të dhënave të leximeve të konsumit të abonentëve
	40,000,000
	

	
	Sistemi për menaxhimin e proceseve të punës në terren, duke përfshirë dhe bazën materiale sipas procedurave të brendshme (ndërlidhje online me KNK-në)
	58,000,000
	

	
	Blerje Videwall për godinën e OSHEE sh.a.
	55,000,000
	

	
	Blerje UPS
	6,500,000
	

	XI
	Vlera 10% që do të paguhet nga OSHEE sh.a. për investimet Bankës Botërore
	214,000,000
	 

	XII
	Kostoja lokale për investimet e Bankës Botërore
	747,856,573
	 

	 
	TOTALI, VITI 2017
	12,555,266,570
	3,467,648,000

	
	
	16,022,914,570



