### VENDIM

### Nr. 212, datë 28.12.2017

### MBI MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2017 DHE ATË DHJETËVJEÇAR, 2015–2025, TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË SHOQËRISË OST SHA

Në mbështetje të neneve 16 dhe 20, germat “a” dhe “e”; nenit 60, pikat 1; 4 dhe 5; të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”; neneve 6; 7; 8; 10; 11; 12 dhe 13 të rregullores “Për procedurat e paraqitjes dhe të miratimit të planit të investimeve nga të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 62, datë 15.9.2009, si dhe nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.6.2016 të bordit të ERE-s; Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 28.12.2017, mbasi shqyrtoi relacionin mbi miratimin e planit të investimeve për vitin 2017 dhe atë dhjetëvjeçar, 2015–2025, të zhvillimit të rrjetit të transmetimit të shoqërisë OST sh.a., të përgatitur nga drejtoritë teknike,

konstatoi se:

- ERE, me shkresat nr. 774 prot., datë 3.11.2016 dhe nr. 275 prot., datë 30.3.2017, i ka kërkuar shoqërisë OST sh.a. paraqitjen për miratim të planit të investimeve për vitin 2017.

- OST sh.a., me anë të shkresën nr. 1771/2 prot., datë 29.5.2017, ka paraqitur në ERE planin e investimeve për vitin 2017.

- Në vijim, ERE, me shkresën nr. 584 prot., datë 30.8.2017, i është drejtuar OST sh.a. për paraqitjen për miratim të planit dhjetëvjeçar të zhvillimit të rrjetit të transmetimit.

- OST sh.a., me shkresën nr. 4677/1 prot., datë 6.9.2017, ka dërguar pranë ERE-s për miratim planin dhjetëvjeçar të zhvillimit të rrjetit të transmetimit.

- Aplikimi plotëson kryesisht kushtet e përcaktuara në rregulloren “Për procedurat e paraqitjes dhe të miratimit të planit të investimeve nga të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 62, datë 15.9.2009.

Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të miratojë planin e investimeve të OST sh.a. për vitin 2017, në vlerën 2,183,846,979 lekë.

2. Të miratojë planin dhjetëvjeçar, 2015–2025, të zhvillimit të rrjetit të transmetimit në vlerën 285,437,528 euro.

3. OST sh.a. duhet të përditësojë çdo vit planin dhjetëvjeçar të zhvillimit të rrjetit, sipas kritereve të përcaktuara në “Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 135, datë 6.9.2017.

4. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorëve të njoftojë OST sh.a. për vendimin e bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI

Petrit Ahmeti

| INVESTIMET E PARASHIKUARA NGA OST SHA PËR VITIN 2017 (LEKË) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zgjerimi i nënstacionit Koman me një autotransformator 400/220 kV | 480,557,640 |
| 2 | Rikonstruksioni i linjës Laç 1-Laç 2 dhe impiantit 110 kV të nënstacioneve Laç 2 | 194,382,185 |
| 3 | Furnizim, vendosje e një AT 1Z0 MVA 220/110/35 kV në Elbasan 1 | 193,818,990 |
| 4 | Blerja dhe instalimi i analizatorëve të vajit dhe përcaktimit të gjendjes së izolacionit për transformatorët 10 sete DGA | 193,480,000 |
| 5 | Rikonstruksioni impiantit 110 kVh e nënstacionit Jaqodine | 180,000,000 |
| 6 | Rikonstruksioni i impiantit 110 kV të nënstacionit Rubik | 140,000,000 |
| 7 | Rritja e kapaciteteve të transmetimit të OPGW STXK | 130,000,000 |
| 8 | Monitorimi i izolatorëve kalimtarë dhe shkarkimeve parciale | 85,000,000 |
| 9 | Transferimi i QME-së, ndërfaqja me platformën e tregut dhe furnizimi dhe vendosja e dy trakteve të matjes, nënstacioni Kurbnesh, Shutri | 80,000,000 |
| 10 | Furnizim, vendosje e dy çelësave 220 kV në Koman | 65,000,000 |
| 11 | Përfundimi i punimeve për vënien në punë të pjesës kabllore të linjës 110 kV, Tirana 2-Selitë | 65,000,000 |
| 12 | Pajisje primare për mirëmbajtjen e nënstacioneve | 50,000,000 |
| 13 | Blerje të pajisjeve sekondare për zyrën e mbrojtjes (Rele) | 50,000,000 |
| 14 | Implementimi i sistemit të analizimit të rrjetit nëpërmjet PMU (Phasor Measuring Unit) | 40,000,000 |
| 15 | Blerje Server-a, Storage, pajisje Network për backup site dhe disaster recovery dhe migrim i sistemeve ekzistuese në Disaster Recovery | 40,000,000 |
| 16 | Licencë të produkteve Microsoft | 37,377,428 |
| 17 | Zhvillimi dhe instalimi i një sistemi për klasifikimin, mbrojtjen dhe parandalimin e rrjedhjes së informacionit elektronik të OST sh.a. | 23,000,000 |
| 18 | Aparate testuese për TR rrymë dhe tension | 20,000,000 |
| 19 | Përmirësimi i infrastrukturës së Data Network, Sistem, akses kontrolli për hyrje-daljet së bashku me një Software për përllogaritjen automatike të pagave | 15,000,000 |
| 20 | Zgjerim i sistemit SCADA mbi kontroll-monitorimin, duke ridimensionuar kanalet e komunikimit IEC 60870-5-104 | 14,662,500 |
| 21 | Blerje programi kompjuterik për krijimin, mirëmbajtjen, analizën, konvertimin dhe shkëmbimin e modeleve të rrjetave të transmetimit në formatet që përdoren nga PSSE-ja dhe formatin e kërkuar nga ENTSO-E: CIM Profile, CGMES | 13,000,000 |
| 22 | Blerje kompjuter, laptop dhe pajisje printimi multifunksionale | 11,868,236 |
| 23 | Mbikëqyrja e punimeve për objektet e reja | 10,000,000 |
| 24 | Rinovimi i suportit dhe upgrade-im i sistemit të monitorimit të shtyllave të transmetimit | 10,000,000 |
| 25 | Blerje e standardeve IEC | 7,000,000 |
| 26 | Implementimi i menaxhimit të dokumentacionit në mënyrë elektronike | 6,000,000 |
| 27 | Blerje ploter + fotokopje + skaner | 5,000,000 |
| 28 | Ndërtimi i një sistemi me bazë të dhënash për menaxhimin e parametrave të sistemit energjetik | 5,000,000 |
| 29 | Menaxhimi i problemeve të sistemeve të operimit nëpërmjet një sistemi Issue tracer | 5,000,000 |
| 30 | Ndërtim bazamenti për autotransformatorin 120 MVA në nënstacionin Elbasan 1 | 5,000,000 |
| 31 | Rikonstruksioni i godinës së nënstacionit Koplik | 3,000,000 |
| 32 | Blerje pajisjesh specifike për mirëmbajtjen e sistemeve të kontroll-monitorimit | 3,000,000 |
| 33 | Updrade-im/Përditësim i sistemit të monitorimit të automjeteve të OST sh.a. | 2,700,000 |
|  | TOTAL | 2,183,846,979 |

PLANI DHJETËVJEÇAR, 2015–2025, I ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT