
VENDIM
Nr. 85, datë 12.5.2020
MBI MIRATIMIN E KRITEREVE PËR TË VENDOSUR DEROGIME PËR MODULET GJENERUESE TË ENERGJISË ELEKTRIKE
Në mbështetje të neneve 16 dhe 23, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; nenit 26, të “Rregullores së organizimit, funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016, si dhe parashikimeve të vendimit nr. 2018/05/PHLG-EnC, datë 12.1.2018, të Grupit të Përhershëm të Nivelit të Lartë të Komunitetit të Energjisë; neneve 60, 61, 62, 63, 64, dhe 65, të Rregullores së Komisionit (KE) 2016/631, datë 14 prill 2016, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE) në mbledhjen e tij të datës 12.5.2020, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoritë Teknike, për miratimin e “Kritereve për të vendosur derogime për modulet gjeneruese të energjisë elektrike”,
konstatoi se: 
- Me vendimin nr. 185, datë 20.11.2019, Bordi i ERE-s vendosi: Fillimin e procedurës për miratimin e “Kritereve për të vendosur derogime sipas kërkesave për lidhjen e moduleve të gjenerimit”. 
- Në vijim drafti i “Kritereve për të vendosur derogime sipas kërkesave për lidhjen e moduleve të gjenerimit”, me shkresën nr. 790, datë 5.12.2019, u dërgua në OSHEE sh.a.: OST sh.a., “Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë”; “Autoritetin e Konkurrencës; shoqatën “AAES”, si dhe shoqatën “AREA” me qëllim marrjen e komenteve apo sugjerimeve.
- OST sh.a. me shkresën nr. 8118/1 prot., datë 23.12.2019, dërgoi komentet dhe sugjerimet e veta për draftin e “Kritereve për të vendosur derogime sipas kërkesave për lidhjen e moduleve të gjenerimit”.
- OST sh.a., sugjeron që në tërësi në dokumentin e draftuar, duhet të harmonizohet gjuha e dokumentit të miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 129, datë 4.6.2018 dhe “Kodin e rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin e gjeneruesve”.
- Të shtohet përcaktimi se çfarë është një derogim (eng-derogation). 
- Këto sugjerime janë marrë në konsideratë pasi plotësojnë draftin e përgatitur.
- OST sh.a., sugjeron që në pjesën “Kriteret për të vendosur derogime”, në germën “b” duhet zëvendësuar “gjeneruesit të sinkronizuar” apo “jo të sinkronizuar në sistemin elektroenergjetik” me togfjalëshin “Tipin e gjeneratorit sinkron” ose “Jo sinkron”.

- Sugjerimi i OST sh.a. është marrë në konsideratë dhe është reflektuar në dokument.
- OST sh.a. sugjeron që në draftin e paraqitur, përveç nenit 63(1) të shtohen si referencë edhe neni 19(e) dhe neni 23(1)(b), i ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë”, të ndryshuar.
- Sugjerimi i mësipërm i OST sh.a. është marrë në konsideratë dhe është reflektuar në dokument.
- OST sh.a., sugjeron që të shtohet e drejta e Entit Rregullator të Energjisë, të rishikojë ose amendojë kriteret për derogim, nëse e gjykon si të nevojshëm për shkak të rrethanave që lidhen me kërkesat për zhvillimin e sistemit, por jo më shpesh së një herë në vit, si dhe autoritetin për të anuluar një vendim për derogim në rrethana të , sipas materialit bashkëngjitur.
- Sugjerimi i bërë nga OST sh.a. është i pa bazuar në ligj dhe nuk është marrë në konsideratë. Bordi i ERE-s ka të gjithë autoritetin ligjor për të vendosur në çdo kohë që ka rrethana dhe argumente për rishikimin e akteve të miratuara në zbatim të legjislacionit në fuqi.
- Neni 61, pika 2 dhe 3, e rregullores së Komisionit me nr. 2016/631, e datës 14 prill 2016 (pjesën e IV të saj) përcakton: “Nëse autoriteti rregullator konsideron se është e nevojshme për shkak të ndryshimit në rrethanat që lidhen me zhvillimin e kërkesave të sistemit, ai mund të rishikojë dhe amendojë së paku një here në vit kriteret për dhënien e derogimeve (kufizimeve) në përputhje me paragrafin 1.
- OST sh.a., sugjeron se në vendimin për miratimin e draftit, ERE të shprehet edhe për amendimin e nenit 12, të Kodit të Transmetimit “Pezullimet e përkohshme”.
- ERE vlerëson se me miratimin e draftit të “Kritereve për të vendosur kufizime sipas kërkesave për lidhjen e moduleve të gjenerimit”, është e drejtë e OST sh.a., të përgatisë draftin e ndryshimeve në Kodin e Transmetimit dhe të përcjellë në ERE këto ndryshime për miratim. Ligji nr. 43/2015 “për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, në nenin 56, germa “g” dhe 63, përcakton qartë se OST sh.a. harton dhe publikon “Kodin e Transmetimit”.
- OST sh.a. sugjeron në shtojcën 1, që aplikimi për derogim mund të bëhet nga një palë e tretë, vetëm nëse tipi i modulit gjenerues është i tipit A (sipas nenit 62(12) të Rregullores KE 2016/631 të transpozuar).
- ERE vlerëson se dhe “Kodi i rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin e gjeneruesve” miratuar me vendimin e Bordit nr. 129, datë 4.6.2018, nuk përcakton kategorizim për aplikimin e derogimeve, në këto kushte derogimet duhet të aplikohen për të gjithë gjeneruesit, sipas përcaktimeve të Kodit.
- OST sh.a., sugjeron se “certifikata e prodhuesit të pajisjes” duhet të lëshohet nga një certifikues i autorizuar sipas përcaktimeve të Rregullores se KE 2016/631, të transpozuar. Aty ku dokumenti i referohet në numrin shumës si “Zotëruesit e njësive gjeneruese”, duhet të zëvendësohet me numrin njëjës si “Pronari i Modulit Gjenerues” pasi rregullorja nuk lejon aplikimin në grup për derogim.
- ERE vlerëson se lëshimi i certifikatës nga certifikuesi i autorizuar nuk lidhet me procesin e derogimeve, por është një detyrim që prodhuesit e kanë bazuar në akte të tjera ligjore.
- Autoriteti i Konkurrencës me shkresën nr. 672/2 prot., datë 26.10.2019, shprehet se drafti i “Kritereve për të vendosur derogime” sipas kërkesave për lidhjen e moduleve të gjenerimit, nuk bie në kundërshtim me ligjin nr. 9121, datë 28.7.2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës”, të ndryshuar.
Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s,
VENDOSI:
1. Miratimin e “Kritereve për të vendosur derogime për modulet gjeneruese të energjisë elektrike”. (bashkëlidhur)
2. Drejtoria e Çështjeve Ligjore, të njoftojë palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim në ERE brenda 7 ditëve kalendarike, si dhe mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYETAR 
Petrit Ahmeti
KRITERET PËR TË VENDOSUR DEROGIME PËR

MODULET

GJENERUESE TË ENERGJISË ELEKTRIKE
2020
Baza ligjore për vendosjen e kritereve për derogime për modulet gjeneruese të energjisë elektrike
Enti Rregullator i Energjisë (ERE) në vendosjen e kritereve për derogime për modulet gjeneruese të energjisë elektrike, është bazuar në kompetencat e përcaktuara në nenet 19(e), 23(1) dhe 63(1) të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, në vendimin nr. 2018/03/PHLG-EnC, të Grupit të Përhershëm të Nivelit të Lartë të Komunitetit të Energjisë, datë 12 janar 2018, në Kodin e Transmetimit, si dhe në “Kodin e rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin te gjeneruesve”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 129, datë 4.6.2018.

Neni 61, i Rregullores (KE) 2016/631, i transpozuar në legjislacionin kombëtar me anë të vendimit nr. 129, datë 4.6.2018, të Entit Rregullator të Energjisë, përcakton se ERE miraton kriteret për vendosjen e derogimeve në përputhje me dispozitat e neneve 62 dhe 63, të kësaj rregullore.
Në nenin 9 të po kësaj Rregulloreje ose ndryshe “Kodi i rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin te gjeneruesve” i transpozuar, specifikohet që kostot e lindura nga operatori i sistemit, subjekt i rregullimit të tarifave të rrjetit dhe me prejardhje nga detyrimet e përcaktuara në këtë rregullore, do të analizohen nga autoriteti rregullator. Kostot e vlerësuara si të arsyeshme, eficiente dhe proporcionale do të mbulohen nëpërmjet tarifës se rrjetit ose mekanizmave të tjerë të përshtatshëm. Në këto kushte, ERE duhet të veçojë kriteret për dhënien e derogimeve nga kërkesat për lidhjen e moduleve gjenerues me një vendim të veçantë.
Neni 60 i “Kodit të rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin te gjeneruesve” si transpozim i Rregullores KE 2016/631, me anë të vendimit nr. 129, datë 4.6. 2018, të miratuar nga ERE, me kërkesë të:
1. Pronarit të modulit gjenerues të energjisë elektrike në operim;
2. Pronarit të perspektivës të modulit gjenerues; dhe

3. Operatoreve respektiv të rrjetit, OST sh.a. dhe OSSH sh.a.
ERE mund të japë ose heqë derogimet e dhëna. Kriteret specifike që do të zbatohen për dhënien e derogimeve do të publikohen në faqen zyrtare të ERE, www.ere.gov.a

HYPERLINK \hl dhe do të njoftohet Sekretariati i Komunitetit të Energjisë brenda dy muajve mbi to.
Përkufizim i termit “derogim”
Derogim është e drejta e një pale për të mos zbatuar, përmbushur një kërkesë ose standard specifik, apo detyrim që rrjedh nga zbatimi i vendimit nr. 129, dt. 4.6.2018, të miratuar nga ERE, për një periudhë të caktuar kohore.

I. Kriteret për të vendosur derogime

Në rastet kur ERE duhet të marrë vendim lidhur me një kërkesë të paraqitur për derogim nga modulet gjenerues tashmë të lidhur me rrjetin apo që kërkojnë të lidhen me rrjetin, ERE duhet të marrë në konsideratë rrethanat e mëposhtme:

1. Nëse zbatimi në vazhdimësi i disa ose të gjitha dispozitave të Rregullores së transpozuar të Komisionit (KE) 2016/631, mund të ketë ndonjë efekt negativ në sigurinë e operimit dhe qëndrueshmërinë e sistemit elektroenergjetik,

2. Nëse pronarët e moduleve gjenerues të energjisë elektrike në operim ose pronarët e perspektivës së moduleve gjeneruese të energjisë elektrike që kërkojnë të lidhen në sistemin elektroenergjetik janë në gjendje të përmbushin disa ose të gjitha kërkesat e rregullores, nëse ballafaqohen me probleme të justifikueshme teknike ose ekonomike në lidhje me:

a) llojin e burimit primar të gjenerimit të energjisë elektrike;
b) tipin e gjeneratorit sinkron ose jo-sinkron.
Kriteret që do të aplikohen për derogim do të jenë transparente dhe jo diskriminuese për të gjithë gjeneruesit ekzistues apo ata gjenerues që kërkojnë të lidhen në sistemin elektroenergjetik. Një kërkesë për derogim do të refuzohet nëse ka elementë të sjelljes diskriminuese të operatorit përkatës të sistemit në lidhje me rastet identike të lidhjes të moduleve të ngjashme ose identike të gjenerimit. Enti Rregullator mund të rishikojë ose amendojë kriteret për derogim nëse e gjykon si të nevojshëm për shkak të rrethanave që lidhen me kërkesat për zhvillimin e rrjetit.

Në rrethana të caktuara ERE mund të anulojë një vendim për një derogim të dhënë.

II. Rekomandime shtesë për aplikantët

Enti Rregullator i Energjisë (ERE) u rekomandon aplikuesve që kërkojnë derogim të konsultohen me rekomandimet e dokumentit me titull “Analiza e kostove – përfitimeve-dokument udhëzues për implementimin e kodeve të lidhjes me rrjetin e ENTSO-E. Ky dokument është publikuar në faqen e internetit të ENTSO–E, nën seksionin “Kodet e lidhjes me rrjetin”. Me poshtë adresa elektronike e faqes së ENTSO–E. 

https://www.entsoe.eu/network_codes/cnc/cnc-ig

HYPERLINK \hds/
III. Kërkesat për derogim duhet të plotësohen duke përdorur formularin sipas shtojcave bashkëlidhur:

SHTOJCA 1 – Formular i kërkesës për derogim nga pronarët e objekteve gjeneruese të energjisë elektrike.

SHTOJCA 2 – Formular i kërkesës për derogim nga operatori i sistemit respektiv.

SHTOJCA 1

Formati i kërkesës për derogim nga pronarët e moduleve gjeneruese të energjisë elektrike

I. Të dhëna të përgjithshme për aplikantin

	Emri
	

	Selia
	

	Adresa
	

	Adresa e e-mail-it
	

	Nr. telefon
	

	Faks
	

	Aplikanti
Numri i Identifikimit në QKR

Licencuar nga ERE me vendimin nr ................. datë

data e lidhjes së marrëveshjes së lidhjes.......

	Zotëruesi i objektit gjenerues                Palë e tretë(nëse moduli është i tipit A)
 

	Të dhënat i përkasin: 

(shënojeni kur është e përshtatshme)
	Zotëruesi i objektit gjenerues                  Palë e tretë (nëse moduli është i tipit A)


II. Person kontakti i aplikantit

	Emri dhe

mbiemri
	

	Pozicioni
	

	Adresa e e-mail-it
	

	Numrat e telefonit
	

	Të dhënat i përkasin: (shënojeni kur është e përshtatshme)
	
Zotëruesi i objektit gjenerues                  Palë e tretë


III. Të dhënat bazë për objektin

	Emri
	

	Tipi i modulit gjenerues(A, B, C, D, sinkron, jo sinkron)
	

	Lloji i burimit primar të energjisë
	

	Vendndodhja/pika e lidhjes
	

	Kapaciteti instaluar [kW] ose (MW)
	

	Tensioni i lidhjes [kV]
	

	Certifikata e pajisjes lëshuar nga një certifikues i autorizuar

(shënojeni sipas nevojës)
	              Po                                                    Jo

	Jetëgjatësia
	

	Koha e pritshme e vendosjes në punë
	


	Referenca në dispozitat për të cilat kërkohet kufizimi dhe shkaqet e detajuara
	

	Për sa kohë kërkohet derogimi (jave, muaj, vit) 
	 Nga                                          deri


IV. Lista e dokumenteve
a) dokumentet bazë

	Prova
	Të paraqitura

(shënoni më poshtë kur është e nevojshme)

Po           Jo 
Po           Jo 
Po           Jo 
Po          Jo

	Përshkrimi i moduleve gjeneruese për të cilat kërkohet derogim
	

	Përshkrim i detajuar për derogimin që kërkohet
	

	Arsyetim i detajuar i shkaqeve së bashku me dokumentet mbështetës dhe analizën kosto-përfitim
	

	Demostrim që derogimi i kërkuar nuk ka efekte të kundërta te tregtia ndërkufitare
	


b) dokumente të tjera

	Nr.
	Emri i Dokumentit

	1.
	Analiza e kostos në bashkëpunim me operatorin e sistemit ku është lidhur gjeneruesi

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	


	Vendi dhe data ku është

plotësuar kërkesa
	Vendi:                                 Data:

	Emri dhe mbiemri i

personit përgjegjës
	

	Firma e personit përgjegjës dhe vula
	


SHTOJCA 2

Formati i kërkesës përkufizime nga operatori përkatës i sistemit
I. Të dhëna të përgjithshme për operatorin e sistemit

	Emri
	

	Selia
	

	Adresa
	

	Adresa e e-mail-it
	

	Nr. telefon
	

	Faks
	


II. Personi i kontaktit i operatorit të sistemit

	Emri dhe

mbiemri
	

	Pozicioni
	

	Adresa e e-mail-it
	

	Numrat e telefonit
	

	
	


III. Të dhëna bazë për objektin

	Emri
	

	Tipi i modulit gjenerues (A, B, C, ose D,) sinkron ose josinkron)
	

	Lloji i burimit primar të energjisë
	

	Vendndodhja
	

	Numri i moduleve gjenerues 
	

	Kapaciteti totali instaluar [kW]
	

	Tensioni i lidhjes [kV]
	

	Certifikata e prodhuesit të pajisjes lëshuar nga një certifikues i autorizuar

(shënojenikur ështëe nevojshme)
	      Po       Jo

	Jetëgjatësia
	

	Koha e pritshme e vendosjes në punë
	

	Referenca ne dispozitat për të cilat kërkohet derogimi
	

	Koha e pritshme e deklaruar nga aplikuesi për heqjen e derogimit
	Nga:                                                                deri:


IV. Lista e dokumenteve
a) dokumentet bazë

 
Analiza kosto – përfitim (nëse aplikohet, analiza kosto përfitim kryhet nga operatori i rrjetit respektiv ku është lidhur gjeneruesi OST sh.a., ose OSSH sh.a.) PO ose JO.

b) dokumente të tjera

	Nr.
	Emri i dokumentit

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	


	Vendi dhe ora kur është

plotësuar kërkesa
	Vendi:                            Data:

	Emri dhe mbiemri i

personit përgjegjës
	

	Firma e personit përgjegjës dhe

vula
	





Prova�
Të paraqitura


(shënoni Po ose Jo)�
�
Përshkrimi moduleve që gjenerojnë fuqi për të cilat kërkohet kufizim dhe kapaciteti total i instaluar, si dhe numri i moduleve që gjenerojnë fuqi�












Po          Jo�
�
Përshkrim i detajuar i derogimit që kërkohet�
�
Po          Jo


Po          Jo�
�
Arsyetim i detajuar i shkaqeve së bashku me dokumentat bashkëlidhur, si dhe analiza kosto – perfitim.�
�
�
�
Demostrim që kufizimi i kërkuar nuk ka efekte të kundërta te tregëtimi ndër– kufitar i energjisë elektrike.�



Po          Jo�
�











