VENDIM
Nr. 33, datë 14.11.2025

PËR MIRATIMIN E MODELIT DHE UDHËZUESIT
TË PLANIT TË BIZNESIT 5-VJEÇAR PËR SHOQËRITË UJËSJELLËS-KANALIZIME

Në mbështetje të neneve 13, 14, 21 dhe 22, të ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996, “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, të ndryshuar (ligji nr. 8102); të nenit 43 të “Metodologjisë dhe procedurës për miratimin e tarifave të shërbimeve ujësjellës-kanalizime”, të miratuar me vendim të Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 539, datë 30.12.2021, (vendimi i KKRR-së nr. 539),

KOMISIONI KOMBËTAR RREGULLATOR,

në mbledhjen e datës 14.11.2025, pasi shqyrtoi draft modelin dhe udhëzuesin e planit të biznesit 5-vjeçar për shoqëritë ujësjellës-kanalizime, të paraqitur nga Drejtoria Tekniko-Ekonomike 

KONSTATON SE:

1. Metodologjia për miratimin e tarifave të shërbimeve ujësjellës-kanalizime ka përcaktuar si detyruese për shoqëritë UK që arrijnë të mbulojnë mbi 100% kosto O&M sipas metodës “Çmim tavan”, dorëzimin e planit të biznesit 5-vjeçar në aplikimin për nivel të ri tarifor.
2. Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit, datë 8.11.2023, ndërmjet ERRU-së dhe AKUK-së mbi “Hartimin dhe miratimin e modelit të planeve të biznesit 5-vjeçare për shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve”, në kuadër të Programit Kombëtar të Modernizimit të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve është hartuar modeli i planit të biznesit 5-vjeçar të shoqëruar me udhëzuesin përkatës në bashkëpunim me konsulencë të huaj dhe mbështetur nga Banka Botërore.
3. Ky model është hartuar konform kërkesave mbi përmbajtjen e pjesës përshkrimore të planit të biznesit për periudhën rregullatore dhe tabelave të modelit të aplikimit, të përcaktuara në metodologjinë dhe procedurën për miratimin e tarifave.
4. Modeli dhe udhëzuesi ka kaluar procesin e konsultimit me të gjitha shoqëritë ujësjellës-kanalizime, AKUK-në dhe palët e interesit.
Komisioni Kombëtar Rregullator, pasi vlerësoi se hartimi i një modeli të unifikuar të planit të biznesit 5-vjeçar për të gjitha shoqëritë ujësjellës-kanalizime është në përputhje të plotë me objektivat rregullatore institucionale dhe në zbatim të kërkesave të metodologjisë dhe procedurës për miratimin e tarifave të shërbimeve ujësjellës-kanalizime 

VENDOSI:

1. Miratimin e modelit dhe udhëzuesit të plan biznesit 5-vjeçar për shoqëritë ujësjellës-kanalizime.
2. Ngarkohen të gjitha shoqëritë ujësjellës-kanalizime për përdorimin e këtij modeli gjatë zhvillimit të planeve të tyre 5-vjeçare të biznesit.
3. Ngarkohet Drejtoria Tekniko-Ekonomike për njoftimin e shoqërive ujësjellës-kanalizime sh.a. për marrjen e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim publikohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Gerta Lubonja
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SHKURTESA

Agjencia Kombétare e Ujésjellés-Kanalizimeve
Vendim i Késhillit t& Ministrave

Enti Rregullator 1 Ujit

Qeveria e Shqipérisé

Treguesit Kryesoré té Performancés

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

Programi Kombétar 1 Modernizimit t& Sektorit t& Furnizimit me Ujé dhe
Kanalizimeve

Njésia e Bashkérendimit t& Programit / Njésia e Monitorimit t& Programit
Shogéria Rajonale Ujésjellés Kanalizimeve

Asistencé Teknike

Shogéria UK e sé¢ Ardhmes

Ujésjellés - Kanalizime

Shogéri Ujésjellés - Kanalizime
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1.HYRJA DHE KONTEKSTI

Modeli dhe udhézuesi i Planit t& Biznesit 5- vjegar éshté njé dokument i bazuar né pércaktimet e
metodologjisé sé vendosjes sé tarifave sipas vendimit t& ERRU Nr.539, dat&.30.12.2021 pér
“Miratimin e Metodologjisé dhe procedurés pér miratimin e Tarifave pér shérbimin UK”.

Ky dokument &shté mbéshtetur né kuadér t& Asistencés Teknike (AT) pér Qevering e Shqipérisé
(QSH) lidhur me forcimin e Sektorit t& Ujésjellés Kanalizimeve si pjesé e njé programi té
pérgjithshém pér modernizimin e sektorit (PKMSUK) t& bashké financuar nga Banka Botérore.
Programi pérfshin njé nismé investimi publik dhe njé séré instrumentesh politikash dhe
rregullatore, té gjitha né kuadrin e pérpjekjeve pér reformén rrénjésore dhjetéviecare né sektorin
e ujésjellés kanalizimeve.

Qéllimi i pérgjithshém 1 programit éshté pérmirésimi i performancés operacionale dhe financiare
t& SHUK-ve, ndérkohé qé pérmirésohet gasja né shérbime ujésjellési té menaxhuara né ményré
& sigurt né Shqipéri. Ky program trajton né ményré té drejtpérdrejté objektivat e pércaktuara né
Strategjiné Kombétare Sektoriale t& QSH-& pér periudhén 2023-2030.

Kuadri ligjor pér metodologjiné dhe procedurén pér miratimin e tarifave éshté Ligji Nr. 8102 daté
28.03.1996 "Pér kuadrin ligjor t& sektorit t& ujésjellésit dhe trajtimit t& ujérave t& ndotura”, i
ndryshuar. Vendimi Nr. 539, daté 30.12.2021 1 ERRU-s&, né fuqi qé prej 05.01.2022 ka paraqitur
ndryshime thelbésore né metodologjiné e pércaktimit t& tarifave pér shérbimet e ujésjellésit dhe
kanalizimeve.

Pjesé e kétyre ndryshimeve éshté edhe pérfshirja e metodés sé re “Cmim Tavan” e cila pérdoret
nga shoqérité té cilat arrijné t& mbulojné mbi 100% kosto O&M dhe mé tej tentojné t& mbulojné
kostot Totale. N& kété rast metodologjia e re e tarifave ka pércaktuar si detyruese aplikimin e
shoqérive Ujésjellés Kanalizime pér nivel té ri tarifor me Plan Biznesi 5-vjegar 1 cili duhet t& jeté
sipas njé formati t& unifikuar t& miratuar nga ERRU.

Né kété kontekst ERRU né bashképunim me AKUK kané nénshkruar marréveshjen e
bashképunimit mbi “Hartimin dhe miratimin e modelit t& Planeve 5-vjegare t& Biznesit pér
shérbimet e furnizimit me ujé dhe kanalizimeve”. Qéllimi i késaj marréveshje ishte dakordésimi
i paléve pér t& hartuar dhe pérdorur njé model dhe udhézues té unifikuar t& Planeve 5-vjegare té
Biznesit té pérgatitura nga operatorét UK dhe t& miratuar nga ERRU.

Né vijim té& késaj marréveshje dhe né bashképunim me konsulencén e huaj kompaning
(SEURECA) t& mbéshtetur nga Banka Botérore éshté hartuar Modeli dhe Udhézuesi i Planit t&
Bizesit 5-vjegar konform kérkesave té pércaktuara né metodologjing e vendosjes sé tarifave.

Ky dokument dorézohet sé bashku me fletén e té dhénave té PB-sé (plani i biznesit) né format Excel.
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2. STRUKTURA

2.1. PERSHKRIMI I SHOQERISE UK

Zonae Pérshkruajini dhe pércaktoni n¢ harté kur éshté e mundur

shérbimit : o
Popullsia né zonén e shérbimit
Lloji i shérbimit (ujésjellés, mbledhje e ujérave té ndotura, trajtim i ujérave t&
ndotura) dhe Popullsia ¢ shérbyer nga 1loji i shérbimit
Organigrama ¢ shoqérisé UK (drejtorité dhe personeli) + vendndodhja ¢ objekteve
kryesore t& administratés dhe atyre teknike

Objektet kryesore Pérshkruani objektet dhe pajisjet kryesore: burimet, puset, impiantet ¢ prodhimit t&
ujit, stacionet ¢ pompimit, rezervuarét, gjatésing e rrjetit té ujésjellésit, gjatésing ¢
rrjetit t€ kanalizimeve, impiantet e trajtimit t& ujérave té ndotura.
Hartat jané té disponueshme vetém né letér, autocad apo sistem GIS?

Menaxhimi Vijimésia e furnizimit me ujé pér zoné né oré/dité

i rrjetit

Sistemi i matjes

Monitorimi
dhe
automatizimi
né distancé

Organizimi i riparimeve né rrjetin e furnizimit me ujé (ekipet e riparimit, pajisjet,
automjetet)

Ndérhyrjet né€ rrjetin ¢ kanalizimeve pér pastrim/bllokime (ckipet ¢ mirémbajtjes,
pajisjet, automjetet)

Menaxhimi i presionit (reduktimi i presionit /ndarja né sektorg)

Monitorimi i cilésisé sé ujit t& pikat hyrése dhe dalése né rrjet, dhe problemet ¢
véna re lidhur me cilésing e ujit

Monitorimi i cilésisé s¢ ujérave té ndotura né pikat ¢ shkarkimit dhe né hyrje dhe
dalje t& Impianteve t& ujérave t& ndotura dhe problemet ¢ véna re lidhur me
ndotjen

Matja né pikén hyrése (rezervuar, pus, burim): numri i pikave hyrése né sistem me
dhe pa matés

Matja né lidhjet ¢ konsumatoréve (pér faturim: numri i konsumatoréve t& faturuar
me matés dhe aforfe)

Matja né blloget e banesave (pér bilanc uji): godina me dhe pa matés kryesor
bilanci.

Bilanci 1 ujit

Disponueshméria e sistemit SCADA né rezervuaré / burime / puse dhe shtrirja e
sistemit SCADA

Disponucshméria ¢ klorinimit automatik

Disponueshméria e kontrollit t& hyrjes né distancé nga ruajtja me kamera; numri i
objekteve té ruajtura me roje 24 oré/dité 7 dité/javé dhe numri rojeve
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Sistemet e TI-sé

Té dhéna kryesore

Ngjarjet kryesore

Céshtjet kryesore

Disponueshméria e sistemit t& kompjuterizuar t& kontabilitetit Disponueshméria e
sistemit t& kompjuterizuar t& faturimit / arkétimit

Disponueshméria e sistemit té ankesave nga konsumatorét (t& gjitha ankesat
regjistrohen né njé sistem me daté hapjeje, mbylljeje dhe kohézgjatje pérpunimi)
Ndérfage midis sistemit t& kontabilitetit dhe faturimit / arkétimit (shkarkim
automatik i t& dhénave né sistemin e kontabilitetit)

Ndérfage midis sistemit t& faturimit / arkétimit dhe sistemit t& ankesave nga
konsumatori (ankesat mund té shihen né sistemin e faturimit / arkétimit)

Instrumentet e leximit t& matésve: lexim manual, sistem leximi nga automjeti né
lévizje, sistem leximi né distancé - lexim manual ose lexim me pajisje - shkarkim

automatik nga aparatura e dorés né sistemin e faturimit / arkétimit ose regjistrim
manual

Jepni shifrat mé té fundit t& prodhimit t& ujit, véllimit t& faturuar, humbjeve, numrit
té lidhjeve, numri t& punonjésve, tarifés, t& ardhurave, normés sé arkétimit

Incidente dhe arritje me réndési gjaté vitit t& shkuar: ¢arje tubacioni, pérmbytje,
ndotje, punime t& médha, objekte té reja, punonjés dhe drejtues té rinj, riorganizim
i brendshém, pérparim ose déshtim lidhur me ¢éshtje kryesore, rishikim tarife,
projekte té reja investimi.

Céshtje / véshtirési kryesore t& identifikuara nga shoqgéria pér vitet né vijim:

- Furnizim 24 oré/dité 7 dité/javé me wé;

- Mbulim me shérbim / zgjerim rrjeti / ndértim t& impianteve té
prodhimit dhe trajtimit;

- Probleme té& cilésisé sé& ujit / mjedisore lidhur me ujérat e
ndotura té shkarkuara;

- 100% e konsumatoréve me matés / besueshméri né matje (matés
té klasit C);

- Reduktim t&¢ humbjeve teknike (riparim tubacioni, zévendésim
tubacioni, ndarje né sektorg),

- Reduktim t& humbjeve administrative (100% e konsumatoréve me
matés, matés té klasit CE, evidentim t& lidhjeve ilegale, cilésia dhe
frekuenca e leximeve t& matésave, matés té pa aksesueshém);

- Pérmirésimi i normés sé arkétimit (procedura e arkétimit, ményrat e
pagesés);

- Kthim pérgjigje kérkesave dhe ankesave t& konsumatoréve
(regjistrim, trajtim, periudhé pérgjigjeje);

- Pémmirésimi i prodhimit (automatizim, sisteme t& menaxhimit né
distancé, menaxhimi dhe motivimi i personelit, politikat e pagave);

- Komunikimi drejtuar punonjésve dhe komunikimi drejtuar
popullsisé (cilésia e shérbimit, pagesat e faturave, kursimi i ujit,
barazia gjinore, ¢éshtjet sociale, mbrojtja e mjedisit)




image6.jpeg
2.2. STRATEGJIA E PERMIRESIMIT T PERFORMANCES NE

PERIUDHEN 5 VIECARE

Objektivat kryesore Bazuar né situatén aktuale dhe ¢éshtjet kryesore té trajtuara né seksionin e
mésipérm, pércaktoni objektivat kryesore t& shoqérisé UK pér 5 vitet né
vijim;

Investimet kryesore Pérshkruani dhe argumentoni investimet kryesore té nevojshme pér arritjen

e objektivave kryesore dhe pércaktoni efektet e pritshme;

Planet kryesore t& veprimit Pérshkruani kostot dhe argumentimin pér planet kryesore té veprimit qé
duhen zbatuar pér arritjen e objektivave kryesore dhe pércaktoni efektet e
pritshme;

TKP-t& Pércaktoni nivelet e TKP-ve pér vitin bazé dhe TKP-té e synuara pér
periudhén e rregulluar;

UDHEZUESI I PERDORIMIT Ti PLANIT TE BIZNESIT SIPAS
FORMATIT NE EXCEL

Tabelat e t& dhénave kané ngjyré rozé dhe té gjelbér Té dhénat duhen hedhur manualisht né gelizat
rozé. Qelizat e gjelbra pérllogariten automatikisht.

Vit 3 viti 4

PeriudhaRreguilatore
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Shembull i gelizave té gjelbra dhe rozé té t& dhénave hyrése dhe fletés sé t& dhénave t& TKP-ve.

Konsiderohet se viti -1 &shté viti mé i afért q& ka pérfunduar, viti 0 éshté viti aktual dhe vitet 1
deri 5 jané 5 vitet e ardhshme, qé korrespondojné me periudhén e re t& rregulluar lidhur me
pércaktimin e tarifave. Nése tarifa po diskutohet né gjysmeén e paré té vitit 2024, viti -1 ésht& 2023,
viti 0 &shté 2024 dhe vitet 1 deri 5 jané periudha 2025 - 2029.

Shumat né LEK t& hedhura né tabela duhet t& jené né vlerén aktuale pa TVSH, dhe duhet t& marrin
né konsideraté parashikimet e inflacionit.

3.1 INFLACIONI Ni FLETEN E Ti DHENAVE

Hidhni t& dhéna faktike pér vitin -1 dhe parashikimet mé té fundit pér vitin O dhe periudhén e
rregulluar. Pérdorni parashikimit geveritare vjetore, duke supozuar né fillim se inflacioni pér vitet
2-5 &shté 1 njéjté me parashikimin e inflacionit pér vitin 1.

Viti- 1 Viti 0
té hénat  raportimi

Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti4 Viti 5

Infladioni
PeriudhaRregullatore

aktuale bazé

Fleta e t& dhénave e inflacionit t& Fletés sé t& Dhénave té Planifikimit 5 Vjegar té Biznesit

3.2 FLETA TE DHENAVE Ti TKP-VE

Hidhni t& dhéna faktike pér vitin -1 dhe parashikimet mé t& fundit pér vitin 0.
Hidhni t& dhénat e parashikimit né pérputhje me synimet ¢ TKP-ve t& miratuara nga ERRU pér
periudhén e rregulluar.
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viti- 1 viti 0 viti 1 viti 2 viti 3 viti4 viti 5

wonenax  mportm s
MBULIMIME SHERBIM

Mbulimi me shirbimin e furnizimit me ujé 4% na na na na na na na
Mbulimi me shérbiminme kanalizime. % na na na na na na na
Mbulirni me shébimin e trajtimit té ujé rave té ndotura % na na na na na na na
TREGUESIT TEKNIKE

Ui Pate Ardhura % na na na na na na na
Uji Pate Ardhura m3fkm. dité na na na na na na na
Nivelii Matjes % na na na na na na na
Vazhdimésiae Fumizimit me Ujg or/dité na na na na na na na
Efikasiteti | Energjisé pér ujin Ko fm3 na na na na na na na
Efikasiteti | Energjisé pér kanalizime dhe trajti t& ujérave t ndotur Ko /fm3 na na na na na na na
Efikasiteti | personelit 1000 punonjés / popullsi té shiérbyer) nr na na na na na na na
TREGUESIT E SHERBIMIT NDAJ KLIENTIT

Ankesat e Klientéve % na na na na na na na
Ankesat e Klientéve g kané marré pérgjigle % na na na na na na na
Ankesat e Klientéve g kané man zgjidhje % na na na na na na na
TREGUESIT FINANCIARE

NomaKorrente e Arkitimit (raporti | arketimit t faturave - viti aktual) % na na na na na na na
Nomae Pérgiithshme e Arkétimit (raport | arkitimit t faturave - githse]) ] na na na na na na na
Mbulirni 1 Kostos Operacionale pér Ljin % na na na na na na na
Mbuliri i Kostos Ope acionale pér Kanalizimet % na na na na na na na
Mbuliri i Kostos Ope racionale pér Trajtimin e Ujérave té Ndotura % na na na na na na na
Mbulirni i Kostos Totale pér Ujin % na na na na na na na
Mbulirni i Kostos Totale pér Kanalizime % na na na na na na na
Mbulirni i Kostos Totale per Trajtimin e Ujérave té Ndotura % na na na na na na na

Fleta e té dhénave e Treguesve Kyg t&é Performancés té Fletés sé t& Dhénave té Planifikimit 5 Vjegar
té Biznesit

3.3 FLETA E Tii DHENAVE E ASETEVE

Hidhni asetet e mbledhura me vleré blerjeje, amortizimin e akumuluar dhe investimet vjetore. Té
gjitha shifrat duhet t& jené t& ndara né asete té financuara me burime té& brendshme, me hua ose
grante, dhe sipas shérbimit (ujésjellés, largim ujérash t&é ndotura, trajtim ujérash té ndotura dhe ujé
1 transportuar).

Pér vitin -1, t& dhénat faktike duhet t& vijné nga pasqyrat financiare. Pér vitin 0, t& dhénat e
parashikimit vijné nga pérllogaritja e fundit e buxhetit. Pér periudhén e rregulluar, t& dhénat e
parashikuara duhet t& jené né pérputhje me planin 5 vjegar t& investimeve.

'VLERA HISTORIKE E ASETEVE (VLERA E BLERIES E PERGJITHSHME)

Furnizimi me Ujg 1000LEC 0 0 0 0 0
Kenalizime 1000LEC o o o 0 0
Trajtimi i Ujérave té Ndotura 1000LEK o o o 0 0
Furnizim i Ujit me Shumicé 1000LEC 0 0 0 0 0
Total 000LEK 4 4 Y o o " oo " o " o
"ANORTIZINI (| AKUMULUAR)

Furnizimi me Ujé 1000LEC

Kenalizime 1000LEK

Trajtimi i Ujérave té Ndotura 1000LEC

Furnizim i Uit me Shumicé 1000LEC

Total 1000LEC 0 0 0 0 0 [} [}
VIERA NETO (E PERGIITHSHIVE)

Furizimi me U 1000LEK 0 0 0 0 0 0 0
Kenalizime 1000LEC 0 0 0 0 0 0 0
Trajtimi i Ujgrave té Ndotura 1000LEC 0 0 0 0 0 0 0
Furnizim i Uit me Shumicé 1000LEC

Total 1000LEC 0 0 0 0 0 0 0
"ANORTIZINI (VJETOR}

Furnizimi me Ujg 1000LEK

Kenalizime 1000LEC

Trajtimi Ujgrave té Ndotura 1000LEK

Furizim i Ujit me Shumicé 000LEK

Total 1000LEC 0 0 0 0 0 0 0

Fleta e t& dhénave e aseteve e Planifikimit 5 Vjegar t& Biznesit
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3.4 FLETA Ti DHENAVE E HUAVE

Hidhni vlerat vjetore pér pagesén e interesit dhe shlyerjen e kapitalit t& huave t& pérdorura pér
financimin e blerjes sé aseteve.

Hidhni t& dhéna faktike pér vitin -1, dhe t& dhéna né pérputhje me marréveshjet e huave pér vitet
0 deri 5. Ndajini t& dhénat sipas shérbimeve.

viti-1 Viti 0 viti 1 viti
timi

viti 3 viti 4

ura p
Kthim Kapitali

KTHIM NE KAPITALIN E INVESTUAR

Furnizimi me Ujé 1000LEK

Kanalizime 1000LEK

Trajtirni i Ujgrave t& Nelotura 1000LEK

Furnizimi i jit e Shurnica 1000 LEK

Total 1000LEK [ 0 [ [ [} [ [
INTERES|

Furnizini me Ujé 1000LEK

Kanalizime 1000LEK

Trajtirni i Ujgrave té Nelotura 1000LEK

Furnizini i jit e Shurnica 1000 LEK

Total 1000LEK [ [} [ [ [ [ [

Fleta e t& dhénave e huave e Planifikimit 5 Vjecar t& Biznesit

3.5 FLETA E T DHENAVE E KOSTOVE OPERACIONALE

Hidhni vlerat vjetore pér koston e klasifikuar si shpenzime operacionale sipas kategorisé sé kostos.
Hidhni t& dhéna faktike pér vitin -1 dhe parashikimet mé t& fundit pér vitin 0.

Pér vitin -1, t& dhénat faktike duhet t& pérputhen me pasqyrén e té ardhurave. Pér vitin 0, t& dhénat
e parashikimit vijné nga pérllogaritja e fundit e buxhetit. Pér periudhén e rregulluar, té dhénat e
parashikimit duhet t& marrin né konsideraté ndikimin e inflacionit vjetor t& llogarive mbi kostot,
synimet e TKP-ve dhe asetet e reja t& nevojshme.

FURNIZIMIME UIE

Materiale 1000 LEK

Energii elektrike pér nevojateknologiike 1000 LEK

Shérbimet e jashtme 1000 LEK

Pagadhe sigurime shocérore 1000 LEK

Taksa dhe tatime 1000 LEK

Kosto té tjera 1000 LEK

Total 1000 LEK o o o o o o 0
KANALIZIVE

Materiale 1000 LEK

Energii elektrike pér nevoja teknologiike 1000 LEK

Shérbimet e jashtme 1000 LEK

Pagadhe sigurime shocérore 1000 LEK

Taksa dhe tatime 1000 LEK

Kostoté tjera 1000 LEK

Total 1000 LEK o o o o o ) o
TRAITINI| UERAVE TE NDOTURA

Materiale 1000 LEK

Energji elektrike pér nevoja teknologiike 1000 LEK

Shérbimet e jashtme 1000 LEK

Pagadhe sigurime shocérore 1000 LEK

Taksa dhe tatime 1000 LEK

Kostoté tiera 1000 LEK

Total 1000 LEK ° ° ° ° ° ° °
UIl MIESHUM ICE

Materiale 1000 LEK

Energii elektrike pér nevoja teknologiike: 1000 LEK

Shérbimet e jashtme 1000 LEK

Pagadhe sigurime shogérore 1000 LEK

Taksa dhe tatime 1000 LEK

Kosto té tjera 1000 LEK

Total 1000 LEK o o o o o ) o
ToTALl

Materiale 1000 LEK 0 0 ° 0 0 ) )
Energii elektrike pér nevoja teknologiike 1000 LEK ) ) 0 0 ) ) )
Shérbimet e jashtme ook "0 N E o % o = 45 & p = g
Paga dhe sigurime shogérore 1000LEK 0 0 0 ° 0 ) °
Taksa dhe tatime 10001EK ° ° o ) ° ) )
Kosto té tjera 1000LEK ) ) ° ) o ) )
Total 1000 1K ° ° ° ° ° ° °

Fleta e té& dhénave e kostove operacionale e Planifikimit 5 Vjecar t& Biznesit
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3.6 FLETA E T DHENAVE E KOSTOVE TH INVESTIMIT

Té gjitha t& dhénat e fletés sé t& dhénave pérllogariten nga té dhénat e hedhura né fleté té tjera té
dhénash.

Kosto e investimit ndahet ndérmjet (1) amortizimit té aseteve pér asetet e financuara me burime té
brendshme dhe (2) rimbursimit t& kapitalit pér asetet e financuara me hua. Mbledhja e tyre éshté
kosto e investimit e marré né konsideraté gjaté pérllogaritjes sé tarifés me metodologjing e kostos
tavan.

Pérllogaritja béhet pér secilin shérbim.

AMORTIZIMI | ASETEVE TE BLERA M EBURIME TE BRENDSHME (VIETOR]

Furnizimi me Ujé 1000 LEK 9 9 9 9 9 9 9
Kanalizime 1000 LEK 9 9 9 0 9 9 0
Trajtimi | Ujirave té Nelotura 1000 LEK 9 9 9 9 9 9 0
Furnizimi i Ujit me Shumicé 1000 LEK 9 0 9 9 9 0 9
Total 1000 LEK 0 0 [ 0 0 [ 0
KTHIVI | HUAVETE PERDORURA PERINVESTIVIE

Furnizimi me Uj& 1000 LEK 0 9 9 9 0 0 9
Kanalizime 1000 LEK 9 9 9 9 9 9 9
Trajtimi | Ujrave té Nlotura 1000 LEK 9 9 9 9 9 [} 9
Furnizimi i Ujit me Shumicé 1000 LEK 0 9 9 9 0 9 9
Total 1000 LEK [ [ [ 0 [ [ [
KOSTO INVESTIVI = AMORTIZINI | ASETEVE TE BLERA ME BURIVIE TE BRENDSHME+

KTHIMIN E HUAVE TE PERDORURA PER INVESTIVET

Furnizimi me Uj& 1000 LEK 9 9 9 9 9 9 0
Kanalizime 1000 LEK 9 0 9 9 9 0 9
Trajtimi | Ujirave t& Nlotura 1000 LEK 9 9 9 9 9 9 0
Furnizimi  Ujit me Shumicé 1000 LEK 9 9 9 9 9 9 9
Total 1000 LEK [ [ [ [ [ [ [

Fleta e t& dhénave e kostove té investimit e Planifikimit 5 Vjegar t& Biznesit

3.7 FLETA E Ti DHENAVE E KOSTOVE Ti KAPITALIT

Hidhni koston e ponderuar mesatare t& kapitalit (kpmk) pér vitin -1 deri vitin 5, si¢ sigurohen nga
ERRU.

Vlera e pérgjithshme e rregulluar e aseteve pérllogaritet automatikisht si mbledhje e vlerés neto té
aseteve (pérveg aseteve té financuara me grante) dhe kapitalit t& punés. Ky i fundit éshté i barabarté

me 12.5% té& kostove operacionale.

Kosto e kapitalit pérllogaritet automatikisht si kpmk e shumézuar me vlerén bazé té rregulluar t&
aseteve.

Pérllogaritja béhet pér secilin shérbim.
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'VLERA HISTORIKE E ASETEVE (VLERAE BLERIES E PERGIITHSHME)

Furnizimi me Uje 1000 LEK o o o 0 0 0 0
Kanalizime 1000 LEK 0 0 0 1 0 0 0
Trajtimi 1 Ujgrave t& Nootura 1000 LEK o o o 0 0 I o
Furnizimi  Ujit me Shumice 1000 LEK o o i 1 0 0 0
Total 1000 LEK o o o o o o o
'AMORTEZIMI (1 AKUMULUAR]
Furnizimi me U2 1000 LEK o 0 o 0 [ 0 0
Kanalizime 1000 LEK 0 I o i 0 I o
Trajtimi 1 Ujgrave t& Nootura 1000 LEK o o i o 0 0 0
Furnizimi 1 Ujit me Shumicé 1000 LEK o o 0 0 0 0 o
Total 1000 LEK o o o o o o o
KAPITALI QARKULLUES (12,5% E SHPENZIM EVE OPERACIONALE]
Furnizimi me U2 1000 LEK o o o [ 0 [ o
Kanalizime 1000 LEK I 0 0 i 0 0 0
Trajtimi 1 Ujgrave t& Nootura 1000 LEK o o 0 0 0 0 o
Furnizimi | Ujit me Shumicé 1000 LEK o o i 0 0 0 0
Total 1000 LEK o o o o o o o
BAZA E RREGULLUARE ASETEVE (ASET - AMORTIZIN + KAITAL PUNE)
Furnizimi me Ujg 1000 LEK o o o 0 0 0 o
Kanalizime 1000 LEK 0 2 0 0 0 2 0
Trajtimi 1 Ujgrave t& Nootura 1000 LEK o o 0 o 0 [ o
Furnizimi  Ujit me Shumicé 1000 LEK o o i 0 0 0 0
Total 1000 LEK o o o o o o o
viti-1 vitio viti3 viti 4
Kapitalit (pa TVSH) teanenst  raporumi

periudha Rregullatore

KOSTOJA MESATARE EPONDERUAR E KAPITALIT (WACC)

KPMIK %
KOSTO E KAPITALIT = WACCx BAZEN E RREG ULLUAR TE ASETEVE

Furnizimi me Ujé 1000 LEK o T e ) o 0 0 o
Kanalizime 1000 LEK o o o o o o o
Trajtimi i Ujgrave té Ndlotura 1000LEK o o o o o o o
Furnizimi Uit me Shumice 1000 LEK o o o o o o o
Total 1000 LEK o o o o o o o

Fleta e t& dhénave e kostove t& kapitalit e Planifikimit 5 Vjegar t& Biznesit

3.8 FLETA E T DHENAVE PER TE ARDHURAT E NEVOJSHME

Té& gjitha t& dhénat e fletés sé t& dhénave pérllogariten nga té& dhénat e hedhura né fleté té tjera té
dhénash.

Té ardhurat e nevojshme jané mbledhja e kostove operacionale, kostove té investimit dhe kostove
té kapitalit.

e viti 1 viti 2 Vit vitia Viti 5
PeriudhaRregullator
KOSTO E PRANUARA OPERACIONALE
Fumizimi me Ujé 1000LEK 4 o ¢ o ¢
Kanalizime 1000LEK 4 o o 4 4
Trajtimi | Ujérave t& Notura 1000LEK 4 o 4 o o
Fumizimi [ Ujit me Shumicé 1000LEK o 4 o 4 o
Total 1000 LEK ° ° ° ° °
KOSTO INVESTIMI
Fumizimi me Ujé 1000LEK 4 o 4 4 o
Kanalizime 1000LEK o o o o 4
Trajtimi | Ujérave t& Notura 1000LEK 4 o 4 4 o
Furnizimi  Ujit me Shumicé 1000LEK 4 4 4 4 o
Total 1000 LEK ° ° ° ° °
KOSTOT EKAPITALIT
Fumizimi me Ujé 1000LEK o ¢ 4 o 4
Kanalizime 1000LEK 4 o 4 4 o
Trajtimi | Ujérave t& Ndotura 1000LEK 4 4 4 4 4
Furnizimi  Ujit me Shumicé 1000LEK 4 o o o o
Total 1000 LEK ° ° ° ° °
‘TE ARDHURAT E NEVOISHME = KOSTO OPER. +KOSTO INV. +KOSTO KAPIT.
Fumizimi me Ujé 1000LEK o o o 4 o
Kanalizime 1000LEK 4 o ¢ o ¢
Trajtimi | Ujérave t& Notura 1000LEK 4 o o 4 4
Fumizimi  Ujit me Shumicé 1000LEK 4 4 4 4 4
Total 1000LEK ° ° ° ° °

Fleta e t& dhénave e t& ardhurave t& nevojshme e Planifikimit 5 Vjegar t& Biznesit
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3.9 FLETA E TE DHENAVE E NUMRIT Ti KLIENTEVE

Hidhni numrin e klientéve (lidhjeve) sipas llojit t& shérbimit, ndaré né konsumatoré aktivé dhe jo
aktive.

Pér subjektet private dhe publike, t& dhénat do t& ndahen né subjekte me ndotje normale dhe t&
larté, nése struktura e tarifés e pérzgjedhur nga shogéria e pérfshin kété kategorizim.

- Furnizimi me Uje

Ekstrakti i fletés sé t& dhénave té numrit t& konsumatoréve i Planifikimit 5 vjegar té
Bizesit

3.10 FLETA E T DHENAVE E VELLIMIT

o Hidhni ujin e faturuar me matés ose aforfe, ndaré sipas kategorisé sé konsumatoréve.

e Hidhni ujin e shitjes me shumicé t& faturuar me matés dhe aforfe.

o Hidhni ujin e pafaturuar té& autorizuar sipas kategorisé sé konsumatoréve.

e Hidhni prodhimin e ujit.

e Hidhni largimin e ujérave t& ndotura té faturuara, t& ndaré sipas kategorisé sé
konsumatoréve.

e Hidhni trajtimin e ujérave t& ndotura té faturuara, t& ndaré sipas kategorisé sé
konsumatoréve.

o Ndani konsumatorét publiké dhe privaté me ndotje t& ulét dhe ndotje t& larté nése kjo
ndarje pérfshihet né strukturén e tarifés.

e Hidhni ujin e faturuar me fasha konsumi nése kéto fasha pérfshihen né strukturén e
tarifés.
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Viti- 1 Vit 0 Viti 2 Viu3 Vit 4 Viti 5

Konsumi i Ujt | Faturuar | Metur dhe | Pamatur tédhénat  raportimi

Periudha Rregullatore
aktuale [ .

Ul FATURUAR | MATUR

Klierca Familjarg 1W000m3
Klient privet 1000m3
Klienté Publik 1W000m3
Klienté publik me stacus tévecanta 1W000m3
Total 1000m3 o o ° ° ° ° °
UlI I FATURUAR | PAMATUR
Klient Familjare 1W000m3
Klient privet 1W000m3
Klienté publik 1W000m3
Klienté publik me status té vecante 1000m3
Total 1000m3 o [ ° ° ° ° °
UJIMESHUMICE
Konsumi faturuar | shicur me shumicé 1W00m3
Konsumi pafacunuari shitur me shumica 1W000m3
Total 1000m3 o o o o
Vit 1 viti 2 Vit 3 Vitia
Bilanei i Uit

Periudha Rregullatore

akcule
KONSUMI | AUTORZUAR | FATURUAR= UJIN E FATURUAR TE MATUR + UJIN E FATURUAR TE PAMATUR

Klient Familjarg 1W00m3 o o o o o o o
Klient Privat 1W000m3 o [ o o o o o
Klients publik 100m3 o o o o o o o
Klienté publik me stacus tévecanta 1W00m3 o o o o [ [ [
Te treté g fumizohen me uji me shumicé 1000m3 o o o o o o o
Total 1000m3 o [ ° ° ° ° °
KONSUMI | AUTORZUAR | PAFATURUAR

Kliert Familjarg 1W000m3

Klient Privat 1W000m3

Klients publik 100 m3

Klienté publik me status té vecanta 1W000m3

Té treté g fumizohen me uji me shumicé 1W000m3

Total 1000m3 0 [ 0 0 0 0 0
BILANCITUJIT

Vallimi | Ujitté Prodhuar 1W00m3

Konsum i autorizuar i fatunuar 1000m3 o o o o o o o
Konsum i autorizuar  pafecuruar 1W00m3 o 0 o o o o o
Humbjet 1000m3 o o o o o o o

Ekstrakti i fletés sé t& dhénave té véllimit 1 Planifikimit 5 Vjegar t& Biznesit

3.11 FLETA E T DHENAVE E IT (TARIFA FILLESTARE)

Kjo fleté t& dhénash pérllogarit automatikisht tarifén fillestare sipas shérbimit pér periudhén e
rregulluar 5 vjegare.

Tarifa fillestare shprehet né LEK konstant né vitin 1, né pérputhje me metodologjiné e pércaktimit

té tarifés.
Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4 Viti 5
Periudha Rregullatore

2 Fillestare Fikse {pa TV:

TE ARDHURAT E NEVOISHME FIKSE {PERFSHIRE UIIN ME SHUMICE)

Shpérndarja e Kostos per Sherbimin Fiks - anf=% e kost. oper. %

Te ardhurat e nevojshme fikse - LEK aktual 1000LEK o o 4 4 4
Té ardhurat e nevojshme fikse - LEK konstant viti bazé 1 1000LEK na na na na na
NUMRI | KLIENTEVE (PERVEG UJIT ME SHUMICE]

Klienté fumnizimi me ujé ar

Kiienté kanalizime nr

Klienté trajtimi i ujérave té ndotura nr

Total nr ° ° ° ° °
TARIFA FILLESTARE FIKSE = TE ARDHURAT E NEVOISHM FIKSE / NUMRIN E KONSUMATOREVE

Tarifa Fikse Lek / muaj na na na na

Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4
Periudha Rregullatore

TE ARDHURATE SYNUARA VOLUMETRIKE = {

-anf) x KOST. OPER. + KOST. INV. +KOST. KAP.] - LEK

Klienté furnizimi me ujé 1000LEK o o o o o
Klienté kanalizime 1000LEK o o o o o
Klienté trajtimi | ujérave t& ndotura 1000LEK o o o o o
Klienté uji me shumics 1000LEK o [ o o o
TE ARDHURATE NEVOISHME VOLUMETRIKE - LEK KONSTANT

Klienté furnizimi me ujé 1000LEK na na na na na
Klienté kanalizime 1000LEK na na na na na
Klienté trajtimi i ujérave t& ndotura 1000 LEK na na na na na
Klienté uji me shumics 1000LEK na na na na na
UIITFATURUAR

Klienté funizimi me ujé 1000m3 o o o o o
Klienté kanalizime 1000m3 o o o o o
Klienté trajtimi | ujérave t& ndotura 1000m3 o o o o o
Klienté uji me shumics 1000m3 [ o o o o
TARIFA FILLESTARE VOLUMETRIKE = TE ARDHURAT E NEVOISHME VOLUMETRIKE / UIIN E FATURUAR

Klienté furnizimi me ujé LEK/m3 na na na na na
Klienté kanalizime LEK/m3 na na na na na
Klienté trajtimi | ujérave t& ndotura LEK/m3 na na na na na
Klienté uji me shumics LEK/m3 na na na na na

Ekstrakti i fletés sé t& dhénave té tarifés fillestare 1 Planifikimit 5 Vjegar té Biznesit
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3.12 FLETA E T DHENAVE Ti TARIFES FILLESTARE
SIPAS KATEGORISE

Hidhini shuméfishat pér secilén kategori konsumatorésh, pér tarifén fikse dhe volumetrike dhe pér
secilin shérbim.

Kjo flete t& dhénash pérllogarit automatikisht ndarjen e tarifés fillestare sipas kategorisé sé
konsumatoréve nése struktura e tarifés pérfshin njé ndarje té tillé.

Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4
PeriudhaRregullatore

Koeficenti Tar

&s Fikse sipas Kategorisé sé Klientit

FURNIZIMI ME UJE

Klienté familjaré nr i ! 1 4 1
Klienté privat (koeficienti tarifor ndérmijet 1 dhe 2) nr
Klienté publik (koeficienti tarifor ndérmijet 1 dhe 2) nr
Klienté publik me status t veganté (koeficienti tarifor ndérmiet 1dhe 2) nr
KANAUZIME nr
Klienté familjaré nr i ! 1 4 1
Klienté privat (koeficienti tarifor ndérmiet 1 dhe 2) nr
Klienté publik (koeficienti tarifor ndérmijet 1 dhe 2) nr
Klienti publik me status té vecants (koeficienti tarifor ndérmijet 1 dhe 2) nr
TRAITIMI | UIERAVE TE NDOTURA nr
Klienté familjaré nr i ! 1 4 1
Klienté privat - ndotje normale (koeficienti tarifor ndérmjet 1 dhe 2) nr
Klienté privat - ndotje e larté (koeficienti tarifor ndérmiet 1dhe 3) nr
Klienté publik - ndotje normale (koeficienti tarifor ndérmiet 1 dhe 2) nr
Klienté publik - ndotje elarté (koeficienti tarifor ndérmiet 1 dhe 3) nr

Kliente publik me status té veganté - ndotje normale (koeficienti tarifor ndérmjet1dhe  nr
Kliente publik me status té vecanté - ndotje e larté (koeficienti tarifor ndérmjet1dhe 3 nr

Ekstrakti i fletés sé t& dhénave té Tarifés Fillestare sipas Kategorisé sé
konsumatoréve i Planifikimit 5 vjegar t& Biznesit

3.13 FLETA E TE DHENAVE T§ TARIFiS FILLESTARE TE
UJIT ME FASHA

Hidhini shuméfishat pér secilén fashé konsumi, pér tarifén volumetrike dhe pér secilén kategori
konsumatorésh.

Kjo fleté t& dhénash pérllogarit automatikisht ndarjen e tarifés fillestare sipas kategorisé sé
konsumatoréve dhe sipas fashés s& konsumit t& ujit nése struktura e tarifés pérfshin njé ndarje t&
tille.

 Tarifimin Volumetrik t Ujit sipas Fashés

KOEFICENT! TARIFOR PER FAMILIARET ME MATES

Fashal # 1 1 1 1 1
Fasha2 #

Fasha3 #

KOEFICENTI TARIFOR PER PRIVATET ME MATES

Fashal # 1 1 1 1 1
Fasha2 #

Fasha3 #

KOEFICENT! TARIFOR PER PUBLIKET ME MATES

Fashal # 1 i i 1 1
Fasha2 #

Fasha3 #

KOEFICENT! TARIFOR PER PUBLIKET ME STATUS TE VECANTE ME MATES

Fashal # 1 g g 1 1
Fasha2 #

Fasha3 #

Ekstrakti i fletés sé t& dhénave té Tarifés Fillestare sipas fashés sé konsumit 1
Planifikimit 5 vjegar t& Biznesit
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3.14 FLETA E Ti DHENAVE E TARIFES Si APLIKUESHME

Hidhni parashikimin pér E (indeksi 1 efikasitetit) dhe K (indeksi i performancés) pér vitin 2 deri
vitin 5 t& periudhés sé rregulluar, né pérputhje me metodologjiné pér pércaktimin e tarifés.

Kjo fleté t& dhénash jep tarifén e aplikueshme. Tarifa fikse e aplikueshme é&shté tarifa fikse
fillestare. Tarifa volumetrike e aplikueshme éshté tarifa volumetrike fillestare e shumézuar me
indeksin e rishikimit.

Tarifa Fikse (pa TVSH) B Wit2

FURNIZIMI ME UIE

Kiienté familjaré (pérpara vlerésimit té pérballueshmérisé) LEK/muaj na na na na na
Kiienté Privat LEK/muaj na na na na na
Kiienté Publik LEK/muaj na na na na na
Klienté publik me status té vecanté LEK/ muaj na na na na na
KANAUZIME

Kiienté familjaré (pérparavlerésimit té pérballueshmérisé) LEK/muaj na na na na na
Kiienté Privat LEK/muaj na na na na na
Kiienté Publik LEK/muaj na na na na na
Kienté publik me status té vecanté LEK/ muaj na na na na na
TRAITIMI | UIERAVE TE NDOTURA

Kienté familjaré LEK/muaj na na na na na
Kiienté privat - ndotje normale {shuméfish ndérmijet 1dhe 2) LEK/muaj na na na na na
Kiienté privat - ndotje e arté (shuméfish ndérmjet 1 dhe 2) LEK/muaj na na na na na
Kiienté publik - ndotje normale (shuméfish ndérmiet 1 dhe 2) LEK/muaj na na na na na
Kiienté publik - ndotje e larté (shuméfish ndérmjet 1 dhe 2) LEK/muaj na na na na na
Kiienté publik me status té vecants - ndotje normale (shumfish ndérmjet 1dhe 2 LEK/muaj na na na na

Kliente publik me status té vegante - ndotje e larte (shumefish ndérmjet 1dhe 2) LEK/muaj na na na na
Vitil Viti 2 Viti 3 Viti 4

Indeksi i Rishikimit
Periudha Rregull atore

INDEKS! | RISHIKIMIT

1inflacioni ) % na na na na
E(indeksi [ efikasitetit) %
K(indeksi i performancs) %
RI (indeksi | rishikimit) =1 +1-E+K # na na na

Tarifa Volumetrike (pa TVSH) - ujésjellés me matés incividuale (TarifaVariabél) MR 2 L g

Periudha Rregullatore

KLIENTE FAMILIAE (pérpara vierésimit té pérballueshmérisé)
Fashal LEK/m3 na na na na na
Fasha2 LEK/m3 na na na na na
Fasha3 LEK/m3 na na na na na
PRIVATE
Fashal LEK/m3 na na na na na
Fasha2 LEK/m3 na na na na na
Fasha3 LEK/m3 na na na na na
PUBLIKE
Fashal LEK/m3 na na na na na
Fasha2 LEK/m3 na na na na na
Fasha3 LEK/m3 na na na na na
PUBLIKE ME STATUS TE VECANTE
Fashal LEK/m3 na na na na na
Fasha2 LEK/m3 na na na na na
Fasha3 LEK/m3 na na na na na

Ekstrakti i fletés sé t& dhénave té Tarifés i Planifikimit 5 Vjegar t& Biznesit

3.15 FLETA E Ti DHENAVE Ti KORRIGJIMIT PER
Pi{RBALLUESHMIiRINE

Hidhni faturén mesatare pér njé familje me 4 persona. Pérllogaritja e faturés mesatare béhet bazuar
né konsum prej 100 litra né dité pér person dhe éshté né pérputhje me strukturén e tarifés té
pérzgjedhur nga shogéria.

Hidhni t& ardhurat mesatare pér njé familje me 4 persona. Pérllogaritja e t& ardhurave mesatare
pérjashton 10%-shin mé té pasur. Nése té dhénat pér t& ardhurat mesatare nuk jané té& disponueshme,
pérdoren t& dhénat pér shpenzimet mesatare.

Kjo fleté t& dhénash jep korrigjimin e nevojshém té tarifés pér popullsing nése fatura mesatare &shté
mé shumé se 5% e té ardhurave mesatare.
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Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4

Korrigjimi i Tarifés Familjare pér Pérballueshméri (pa TVSH) Friah A i

RAPORTI | PERBALLUESHMERISE

Fatura mesatare pér familje me 4 persona LEK/muaj
T& ardhurat mesatare pér familje me 4 persona LEK
Raporti i pérballueshmérisé % na na na na na
KORRIGIIMI | TARIFES FAMILIARE
Raporti maksimal i pérballueshmérisé % 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Fatura maksimale pér familje me 4 persona LEK na na na na na
Fatura mesatare pér familje me 4 persona LEK na na na na
Kor rballuesh 5% na na na na
Viti 1 Viti 2 Viti 3 Viti 4
Uar(p=vsH) Periudha Rregullatore

TARIFAFIKSE
Furnizimi me ujé LEK/muaj na na na na na
Kanalizime LEK/musj na na na na na
Trajtimi i ujérave t& ndotura LEK/muaj na na na na na
TARIFA VOLUMETRIKE E UJIT - ME MATES INDIVIDUAL
Fashal LEK/m3 na na na na na
Fasha2 LEK/m3 na na na na na
Fasha3 LEK/m3 na na na na ra
TARIFA VOLUMETRIKE - TIETER
Furnizimi me ujé pa matés individual LEK/m3. na na na na na

LEK/m3, na na na na na
Trajtimi i ujérave t& ndotura LEK/m3. na na na na na

Fleta e t& dhénave t&é Korrigjimit t& Tarifés familjare pér pérballueshméring e Planifikimit 5 Vjecar t&
Biznesit

3.16 FLETA E TE DHENAVE TE TE ARDHURAVE

Hidhni numrin e konsumatoréve qé pérfitojné subvencion 5 m’, si¢ sigurohet nga autoritetet
publike.

Kjo fleté t& dhénash jep t& ardhurat e pritshme, pas korrigjimit pér pérballueshméring, sipas
shérbimit, sipas kategorisé sé konsumatoréve dhe sipas fashés s& konsumit.

Ajo gjithashtu jep shumén e subvencionit qé i korrespondon pagesés sé 5 m’ té faturave té
konsumatoréve nga ana e autoriteteve publike.

Té ardhurat nga tarifa fikse {pa TVSH)

Periudha Rregulator

FURNIZIMI ME UJE

Klienté familjaré 1000 LEK na na na na na
Klienté Privat 1000 LEK na na na na na
Kiienté Publik 1000 LEK na na na na na
Kliienté publikme status t& veanté 1000 LEK na na na na na
Total 1000 LEK 0 0 0 0 0
KANALIZIVE

Klienté familjaré 1000 LEK na na na na na
Klienté Privat 1000 LEK na na na na na
Kiienté Publik 1000 LEK na na na na na
Klienté publikme status t& veanté 1000 LEK na na na na na
Total 1000 LEK 0 0 0 0 0
TRATIMI | UJERAVE TENDOTURA

Klienté familjaré 1000 LEK na na na na na
Klienté privat - ndotje normale {shuméfish ndérmjet 1 dhe 2) 1000 LEK na na na na na
Klienté privat - ndotje e larté {shuméfish ndérmiet 1 dhe 7) 1000 LEK na na na na na
Klienté publik - ndotje normale {shuméfish ndérmiet 1 dhe 2) 1000 LEK na na na na na
Klienté publik - ndotje e larté {shuméfish ndérmiet1 dhe 2) 1000 LEK na na na na na
Klienté publik me status té vecanté - ndotje normale (shuméfish ndérmiet 1dhe 2 1000 LEK na na na na na
Klienté publikme status & vecanté - ndotje e larté (shuméfish ndérmijet 1dhe2) 1000 LEK na na na na na
Total 1000 LEK 0 0 0 0 °

Ekstrakti i fletés sé t& dhénave té t& ardhurave dhe subvencioneve té drejtpérdrejta
i Planifikimit 5 Vjegar t& Biznesit
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3.17 FLETA E Ti DHENAVE E MBULIMIT TE PLOTE T
KOSTOVE

Kjo fleté t& dhénash pérllogarit automatikisht t& dhénat e synuara pér mbulimin e ploté té kostove.
Pérllogaritja merr né konsideraté t& gjitha asetet, pérfshiré edhe asetet e financuara me grante, dhe
tarifén e aplikueshme pérpara té gjitha korrigjimeve pér pérballueshméring.

Ajo jep edhe raportin e mbulimit t& ploté t& kostove, t& pérkufizuar si raporti i t& ardhurave t&
shoqérisé, 1 dhéné né fletén e t& dhénave té té ardhurave, me t& ardhurat e synuara me mbulim té&
ploté t& kostove.

Ajo jep edhe deficitin e pritshém té& t& ardhurave, té pérkufizuar si ndryshesén ndérmjet té ardhurave
t& shoqérisé, dhéné né fletén e t& dhénave té té ardhurave, dhe t& ardhurave t& synuara me mbulim
t& ploté t& kostove. Ky deficit né t& ardhura mund té krijojé deficit né mjete monetare.

6 ardhurat e nevojshme pér mbulim t ploté t kostove {pa TVSH) e e it
Periudha Rregullatore

TE ARDHURAT E NEVOJSHME

Kosto operimi 1000 LEK o o o o o
Kosto investimi 1000 LEK o o o o o
Kosto kapitali 1000 LEK o o o o o
Total 1000LEK 0

o = =
Moulimi kostove dhe defi - e -

mjeteve monetare (pa TVSH)

Periudha Rregullatore

NORMA E MBULIMITTE PLOTE TE KOSTOVE

Té ardhurat e nevojshme pér mibulim t ploté té kostove 1000LEK 0 0 0 0 0
Té ardhurat e nevojshme me tarifén e rregulluar 1000LEK 0 0 0 0 0
Norma e mbulimit té ploté té kostove % na na na na na
DEFICITI NE TE ARDHURA

Norma e arkétimit % na na na na na
Synimi i arkétimit =normén e arkétimitx té ardhurat e nevojshme me tarifén e rre  1000LEK na na na na na

Deficiti né mjete monetare =té ardhurat € nevojshme pér mbulim té ploté t&
kostove - té ardhurat e arkétuara

Fleta e t& dhénave e mbulimit t& ploté té kostove e Planifikimit 5 Vjegar t& Biznesit

1000LEK na na na na na





