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V E N D I M
Nr.255, datë 20.4.2001

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.225, DATË 19.5.1993, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE,”PËR TARIFAT E REGJISTRIMIT DHE PAGESAT E VERIFIKIMIT E TË KALIBRIMIT, FILLESTAR OSE PERIODIK, TË MJETEVE MATËSE”, TË NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR.268, DATË 19.6.1997, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 16 të ligjit nr. 7625, datë 20.10.1992 “Për njësitë e matjes dhe kontrollin e mjeteve matëse (metrologjinë)”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Punës dhe Çështjeve Sociale, Këshilli i Ministrave 

V E N D O S I:

Në pasqyrën nr.2, që i bashkëlidhet vendimit nr.225, datë 19.5.1993, bëhen këto ndryshime:
I. Pas pikës 13, shtohet pika 14, me këtë përmbajtje:
“ 14. Instrumentet matës të rrezatimeve jonizuese.
14.1. Aparatet radiodiagnostikuese

	a) Radiografi 
	10 000 lekë

	b)Radioskopi
	10 000 lekë

	c) Fluoroskopi
	10 000 lekë

	ç)Mammografi
	10 000 lekë

	d) Radiografi dentare
	10 000 lekë



14.2. Dozimetrat 

	a)Dozimetrat radiodiagnostikë 
	7 000 lekë

	b) Dozimetrat radioterapikë
	7 000 lekë



14.3. Të tjera

	a) Radiometrat 
	4 000 lekë

	b) Monitorët
	4 000 lekë

	c) Indikatorët portabël
	4 000 lekë



II. Pikat 14 dhe 15 të pasqyrës së mëparshme marrin në pasqyrën e re, respektivisht, numrat 15 dhe 16.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare

Kryeministri 
Ilir Meta


Analiza e kostos për kalibrimin dhe verifikimin fillestar a periodik të dozimetrave radioterapeutike radiodiagnostike.
PËRBËRËSIT E ANALIZËS SË KOSTOS
- Koha e punës, e  nevojshme për verifikim11 orë

	- Koha për vajtje ardhje në subjekt
	1 orë e 30 min

	- Koha për mbushje dokumentacioni
	30 min

	- Koha për verifikim praktik 
	

	- Kontrolli i gjendjes së përgjithshme dhe ambientit 
	30 min

	- Hetimi i stabilitetit
	1 orë

	- Koha e jehonës dhe nxehjes së plotë
	1 orë

	- Vendosja e zeros
	30 min 

	- Matjet e efektit të rrjedhjes  
	1 orë

	- Vendosja dhe orientimi i kamerës etalon
	1 orë

	- Matjet direkte
	2 orë

	- Korrigjimet e matjeve
	1 orë

	- Llogaritja e pasigurisë
	2 orë



1. Shpenzime për pagesën e inspektorit
	200 paga orare x 11 orë x 2 inspektorë
	4400 lekë

	
	

	2. Shpenzime amortizimi bazës etalonuese
	1500

	- amortizimi i etaloneve të përdorur
	500   lekë

	- shpenzime verifikimi bazës etalonuese
	1000 lekë

	
	

	3. Shpenzime  të automjetit 
	202   lekë

	-karburant 12 litra x 90 lek/litri x 15 km
	162   lekë

	- amortizimi orar i automjetit
	40     lekë

	
	

	4. Shpenzime për bazë  materiale dhe lëndë të para
	100   lekë


-energji elektrike100   lekë
       shuma= 62 20 lekë

	5. Shpenzime administrative
	

	20 % e shumës
	1200 lekë

	Çmimi real (shumë + shpenzime administrative)
	7420 lekë

	Çmimi i pranuar
	7000 lekë



Analiza e kostos për verifikimin dhe kalibrimin fillestar apo periodik të radiometrave, monitorëve dhe indikatorëve portabël të rrezatimeve X dhe gama
Përbërësit e analizës së kostos
	Koha e punës, e nevojshme për verifikim
	7 orë  30 min

	
	

	- Koha për vajtje- ardhje në subjekt
	1 orë 30 min

	-Koha për mbushje dokumentacioni
	  30 min

	- Koha për verifikim praktik
	

	- Kontrolli i gjendjes së përgjithshme dhe ambientit
	  30 min

	- Kontrolli i funksionimit të rregullt
	  1 orë

	- Kontrolli për kalibrimin
	

	- Verifikimi i saktësisë së përgjigjes ndaj rrezatimit të zgjedhur
	 30 min 

	- Verifikimi i pragut të alarmit
	 30 min

	- Varësia energjitike 
	1 orë

	- Fluktacionet energjitike
	30 min 

	-  Koha e përgjigjes
	30 min

	- Mbingarkesa
	1 orë



	1. Shpenzime për pagesën e inspektorit
	

	200 paga orare x 7,5 orë x 1 inspektorë 
	1500 lekë

	2. Shpenzime amortizimi bazës etalonuese
	1500 lekë

	-amortizimi i etalonëve të përdorur
	500 lekë

	- shpenzime verifikimi bazës etalonuese
	1000 lekë

	3. Shpenzime të automjetit 
	202 lekë

	-karburant 12 litra x90 lek/litri x 15 km
	162 lekë

	-amortizimi orar i automjetit
	40 lekë

	4. Shpenzime për bazë materiale dhe lëndë të para
	100 lekë


amortizimi i pllakave radioaktiveshuma= 3320 lekë

	5. Shpenzime administrative
	

	20 % e shumës
	660 lekë

	Çmimi real (shumës + shpenzime administrative)
	3980 lekë

	
	

	Çmimi i pranuar
	4000 lekë



Analiza e kostos për verifikimin fillestar apo periodik të instalimeve  Radiodiagnostikuese
 Përbërësit e analizës së kostos

	Koha e punës, e nevojshme për verifikim
	18 orë

	
	

	- Koha për vajtje ardhje në subjekt 
	1 orë e 30 min 

	- Koha për mbushje dokumentacioni 
	30 min 

	- Koha për verifikim praktik
	

	- Kontrolli i gjendjes së përgjithshme të ambientit  
	30 min 

	- Testimi i varësive të tensionit
	3 orë 

	- Testimi i varësisë së rrymës
	3 orë 

	- Testimi i varësisë së kohës ekspozimit
	3 orë

	- Testimi i varësive të dozës ekspozimit absorbimit
	3 orë e 30 min 

	- Testimi i fuqisë së dozës
	3 orë 

	
	

	1. Shpenzime për pagesën e inspektorit
	

	200 paga orare x 18 orë x 2 inspektorë
	7200 lekë

	2. Shpenzime amortizimi  të bazës etalonuese
	1500 lekë

	- amortizimi i etaloneve të përdorur
	  500 lekë

	-shpenzime verifikimi bazës etalonuese
	1000 lekë

	3. Shpenzime të automjetit 
	  202 lekë

	- karburant 12 litra x 90 lek/litri x15 km
	  162 lekë

	- amortizimi orar i automjetit 
	    40 lekë

	4. Shpenzime për bazë materiale dhe lëndë të para
	  100 lekë

	-Bateri elektrike
	  100 lekë


    shuma=90020 lekë
 
	5. Shpenzime administrative
	

	20 % e shumës
	1800 lekë

	Çmimi real ( shumë + shpenzime administrative) 
	10820 lekë

	Çmimi i pranuar
	10000 lekë

	
	




