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PËR pËrcaktimin e LISTËs sË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE QË KANË KARAKTER REFERUES PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TË PAjISJEVE ELEKTRIKE, TË PROJEKTUARA PËR PËRDORIM BRENDA DISA KUFIJVE TË TENSIONIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe neneve 2, pika 19, e 27 të ligjit nr.9779, datë 16.7.2007  “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore”, me propozimin e Ministrit  të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave
   
Vendosi:

1. Përcaktimin e standardeve të harmonizuara shqiptare, që kanë karakter referues, për prezumimin e konformitetit të pajisjeve elektrike, të projektuara për përdorim, brenda disa kufijve të tensionit, sipas listës, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilave janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 1 të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference për prezumimin e konformitetit të pajisjeve elektrike, të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit me kërkesat thelbësore të përcaktuara në vendimin nr.369, datë 27.3.2008 të Këshillit të Ministrave “Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve elektrike, të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit”.
3. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha
























Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare që kanë karakter referues për  prezumimin e konformitetit të pajisjeve elektrike te projektuara per perdorim brenda disa kufijve të tensionit, sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.369, datë 27.3.2008

	Nr.
	
Referenca dhe titulli i standardit të harmonizuar
 
	Viti i adoptimit si standard shqiptar
S SH
	Mënyra e adoptimit
(me faqe të parë, Fp , ose me përkthim të plotë, Pp)

	
	S SH EN 41003:1998

Kërkesa të veçanta sigurie për pajisjet që lidhen me rrjetet e telekomunikimit
	2007
	Fp

	
	S SH EN 50063:1989

Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e pajisjes për proceset e saldimit dhe bashkimeve rezistente
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50065-4-2:2006

Sinjalizues për instalimet elektrike të tensionit të ulët në intervalin e frekuencave 3 - 148.5 kHz —Pjesa 4 - 2 Filtrat e stakimit në tension të ulët — Kërkesat e sigurisë
	2006




	Fp







	
	S SH EN 50065-4-2:2001/A1:2003
	2008

	

	
	S SH EN 50065-4-2:2001/A2:2005
	
	

	
	S SH EN 50065-4-7:2005

Sinjalizues për instalimet elektrike të tensionit të ulët në intervalin e frekuencave 3-148.5 kHz — Pjesa 4-7: Filtrat e stakimit në tension të ulët të transportueshme — Kërkesat e sigurisë
	2007
	Fp


	
	S SH EN 50085-1:2006

Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 50085-1:2005

Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike —  Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50085-2-3:1999

Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike — Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta për sistemet kabllore të linjës lidhëse me të çara për instalim në kabinete
	2006
	Fp

	
	S SH EN 50086-1:1993

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 50086-2-1:1995

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin elektrik — Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta për sistemet e përcjellësave të shtangët
	2006
	Fp

	
	S SH EN 50086-2-1:1995/A11:1998
	2008
	

	
	S SH EN 50086-2-2:1995

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 2 - 2: Kërkesa të veçanta për sistemet e përcjellësave të epshëm
	2006
	Fp

	
	S SH EN 50086-2-2:1995/A11:1998
	2008
	

	
	S SH EN 50086-2-3:1995

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin elektrik — Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta për sistemet e përcjellësave fleksibël
	2006
	Fp

	
	S SH EN 50086-2-3:1995/A11:1998
	2008
	

	
	S SH EN 50086-2-4:1994

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit —- Pjesa 2 - 4: Kërkesa të veçanta për sistemet e përcjellësave groposur nën tokë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 50086-2-4:1994/A1:2001
	2008
	

	
	S SH EN 50090-2-2:1996

Sistemet Elektronike të Shtëpisë dhe Ndërtimit (SEShN) — Pjesa 2 - 2: Rishikimi i sistemit - Kërkesa të përgjithëshme teknike
	2006
	Fp

	
	S SH EN 50090-2-2:1996/A1:2002
	2008
	

	
	S SH EN 50106:1997

Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to — Rregulla të veçanta për provat e zakonshme duke iu referuar pajisjeve që i përkasin standardeve EN 60335 dhe EN 60967
	2006
	Fp



	
	S SH EN 50106:1997/ A1:1998
	2008

	

	
	S SH EN 50106:1997/ A2:2001
	
	

	
	S SH EN 50146:2000

Lidhjet e kabllit për instalime elektrike
	2006
	Fp

	
	S SH EN 50156-1:2004

Pajisjet elektrike për furnaltat dhe pajisjet ndihmëse — Pjesa 1: Kërkesat për instalimin dhe projektimin
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50165:1997

Aparatura elektrike e pajisjeve jo-elektrike për përdorim shtëpiak dhe të thjeshtë — Kërkesat e sigurisë
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50165:1997/ A1:2001
	
	

	
	S SH EN 50178:1997

Pajisja elektronike për përdorim në instalimet e fuqisë
	2005
	

	
	S SH EN 50194:2000

Aparatet elektrike për zbulimin e gazrave të djegshëm në mjediset shtëpiake — Metodat e provave dhe kërkesat për performancën
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50214:1997

Kabllot e përkulshme për ashensorët
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50250:2002

Adaptorët e kthimit për përdorim industrial
	2006
	Fp

	
	S SH EN 50262:1998

Guarnicionet e permistopit kabllor metrik
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50262:1998/ A1:2001
	
	

	
	S SH EN 50262:1998/ A2:2004
	
	

	
	S SH EN 50266-1:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri —- Prova për përhapjen vertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht —  Pjesa 1: Aparatet
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50266-2-1:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Prova për përhapjen vertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht —  Pjesa 2 - 1: Procedurat — Kategoria A F/R
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50266-2-2:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Prova për përhapjen vertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht — Pjesa 2 - 2: Procedurat — Kategoria A
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50266-2-3:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Prova për përhapjen vertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht — Pjesa 2 - 3: Procedurat — Kategoria B
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50266-2-4:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Prova për përhapjen vertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht — Pjesa 2 - 4: Procedurat - Kategoria C
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50266-2-5:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Prova për përhapjENV ertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht — Pjesa 2 - 5: Procedurat — Kabllot e vogla —Kategoria D
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50267-1:1998

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Provat me gaze të përfshira gjatë ndezjes së materialeve të kabllove — Pjesa 1: Aparatet
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50267-2-1:1998

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Provat me gaze të përfshira gjatë ndezjes së materialeve të kabllove — Pjesa 2 - 1: Procedurat — Përcaktimi i sasisë së gazit acid halogjen
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50267-2-2:1998

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Provat me gaze të përfshira gjatë ndezjes së materialeve të kabllove — Pjesa 2 - 2: Procedurat — Përcaktimi i shkallës së aciditetit të gazeve për materialet duke matur pH dhe përcjellshmërine
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50267-2-3:1998

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Provat me gaze të përfshira gjatë ndezjes së materialeve të kabllove — Pjesa 2 - 3: Përcaktimi i shkallës së aciditetit të gazeve për kabllot duke përcaktuar mesataren e ponderuar të pH dhe të përcjellshmërise
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50268-1:1999 

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri - Matja e densitetit të tymit të kabllove që digjen në kushte të përcaktuara - Pjesa 1: Aparatet
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50268-2:1999 

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri - Matja e densitetit të tymit të kabllove që digjen në kushte të përcaktuara - Pjesa 2: Procedura
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50274:2002

Tërësia e pajisjeve me tension të ulët — Mbrojtja nga goditja elektrike — Mbrojtja nga kontakti i drejtpërdrejtë i paqëllimshëm me pjesët e rrezikshme nën tension
	2005
	Fp

	
	S SH EN 50300:2004

Tërësia e pajisjeve me tension të ulët — Kërkesa të përgjithshme për panelet e shpërndarjes me kabllo në nënstacion me tension të ulët
	2005
	Fp

	
	S SH EN 50363-0:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 0: Të përgjithshme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 1:Materialet elektroizolues elastike të  lidhjeve të tërthorta
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-2-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 2-1:Materialet veshëse elastike të  lidhjeve të tërthorta
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-2-2:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 2-2: Materialet mbuluese elastike të  lidhjeve të tërthorta
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-3:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 3: Materialet elektroizoluese prej PVC-je
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-4-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 4-1: Materialet veshëse prej PVC-je
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-4-2:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 4-2: Materialet mbuluese prej PVC-je
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-5:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 5: Materialet elektroizolues të  lidhjeve të tërthorta pa halogjene
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-6:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 6: Materialet veshëse të  lidhjeve të tërthorta pa halogjene
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-7:2005 

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 7: Materialet elektroizoluese termoplastike pa halogjen
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-8:2005 

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 8: Materialet veshëse termoplastike pa halogjen
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-9-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 9-1:Materialet elektroizoluese te përziera — Polivinil kloridi I lidhjeve të tërthorta (XLPVC)
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-10-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 10-1:Materialet veshëse të përziera —  Polivinil kloridi I lidhjeve të tërthorta (XLPVC)
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50363-10-2:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 10-2: Materialet veshëse të përziera — Poliuretan termoplastik
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50364:2001

Kufizimi i ekspozimit të njeriut ndaj fushave elektromagnetike të pajisjeve që punojne në diapazonin e frekuencave 0 Hz deri 10 GHz, që përdoren ne Mbikqyrjen e Pajisjeve Elektronike (EAS), në Identifikimin e Frekuencave të Radios (RFID) dhe në aplikimet e ngjashme me to
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50366:2003

Pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to —Fushat elektromagnetike — Metodat për vlerësimin e matjes
	2005
	Fp

	
	S SH EN 50368:2003 

Takot kabllore për instalimet elektrike
	2006
	Fp

	
	S SH EN 50369:2005

Sistemet veshëse lëngjesh të pa depërtueshme për menaxhim kabllosh
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50371:2002

Standard i përgjithshëm për të vërtetuar përputhjen e aparateve elektrike dhe elektronike me fuqi të ulët me kufizimet bazë që lidhen me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (10 MHz - 300 GHz) — Publiku i zakonshëm
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50395:2005

Metodat elektrike të testit për kabllot elektrik të tensionit të ulët
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50396:2005 

Metodat jo elektrike të testit për kabllot elektrik të tensionit të ulët
	2008
	Fp

	
	S SH EN 50428:2005

Çelësat për instalimet shtëpiake dhe instalimet elektrike të thjeshta — Standard paralel — Çelësat dhe aksesorët e tyre për përdorim në sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtimit (HBES)
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60034-1:2004

Makineritë elektrike rrotulluese —Pjesa 1: Vlerësimi dhe performance (IEC 60034-1:2004)
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60034-5:2001

Makinat rrotulluese elektrike —Pjesa 5: Shkallët e mbrojtjes të realizuara nga projektimi integral i makinave rrotulluese elektrike (Kodi IP) - Klasifikimi
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60034-6:1993

Makinat rrotulluese elektrike —Pjesa 6: Metodat e ftohjes (Kodi IC)
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60034-7:1993

Makinat rrotulluese elektrike —Pjesa 7: Klasifikimi i tipeve të ndërtimeve, të organizimeve të montimit dhe pozicionit të kutisë fundore (Kodi IM)
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60034-7:1993/ A1:2001
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60034-8:2002

Makinat rrotulluese elektrike —Pjesa 8: Markimet fundore dhe drejtimi  rrotullimit
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60034-9:2005

Makinat elektrike rrotulluese —Pjesa 9: Kufijtë e zhurmës
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60034-11:2004

Makinat elektrike rrotulluese — Pjesa 11:Mbrojtja termale (IEC 60034-11:2004)
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60034-12:2002

Makinat rrotulluese elektrike — Pjesa 12: Performanca e lëshimit të motorëve trefazorë me induksion me kafaz me një shpejtësi
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60034-14:2004

Makineritë elektrike rrotulluese —Pjesa 14: Vibrimi mekanik i disa makinave me lartësi të aksit më të madhe ose të barabartë me 56 mm — Matja, vlerësimi dhe kufijtë e vibrimit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60051-1:1998

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 1: Përcaktime dhe kërkesat të përgjithshme të përbashkëta për të gjitha pjesët
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60051-2:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 2: Kërkesat speciale për ampermetrat dhe voltmetrat
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60051-3:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 3: Kërkesat speciale për vatmetrat dhe varmetrat
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60051-3:1989/ A1:1995
	2008
	

	
	S SH EN 60051-4:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 4: Kërkesat speciale për matësat e dëndurisë ose valëmatësit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60051-5:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 5: Kërkesat speciale për fazë matësat, matësat e koeficientit të fuqisë dhe sinkroskopët.
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60051-6:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 6: Kërkesat speciale për ommetrat(matësat e rezistencës) dhe matësat e përçueshmërisë
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60051-7:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 7: Kërkesat speciale për instrumentat shumë funksional
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60051-8:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 8: Kërkesat speciale për pajisjet ndihmëse
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60051-9:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 9:Metodat e rekomanduara të testimit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60051-9:1989/ A1:1995
	
	

	
	S SH EN 60051-9:1989/ A2:1995
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993

Kapsulat e llambave dhe mbajtësit së bashku me  kalibrat për kontrollin e  ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë — Pjesa 1: Kapsulat e llambave
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A1:1995
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A2:1995
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A3:1995
	
	

	
	EN 60061-1:1993/ A4:1996
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A5:1996
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/A6:1996
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A7:1997
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A25:2001
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A26:2001
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A27:2001
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A21:1998
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A28:2002
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A29:2002
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A30:2002
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A22:1999
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A31:2003
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A23:1999
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A33:2003
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A24:2000
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A34:2004
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A35:2005
	
	

	
	S SH EN 60061-1:1993/ A36:2005
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993

Kapsulat e llambave dhe mbajtësit së bashku me  kalibrat për kontrollin e  ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë — Pjesa 2: Portollambat
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A1:1995
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A2:1995
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A3:1995
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A4:1996
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A5:1996
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A6:1996
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A7:1997
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A22:2001
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A23:2001
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A24:2001
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A18:1998
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A25:2002
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A26:2002
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A27:2002
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A19:1999
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A28:2003
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A20:1999
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A29:2003
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A30:2003
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A21:2000
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A31:2004
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A32:2005
	
	

	
	S SH EN 60061-2:1993/ A33:2005
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993

Kapsulat e llambave dhe mbajtësit së bashku me  kalibrat për kontrollin e  ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë — Pjesa 3: Kalibrat
	2005
	Fp




	
	S SH EN 60061-3:1993/ A1:1995
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A2:1995
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A3:1995
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A4:1996
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A5:1996
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A6:1996
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A7:1997
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A24:2001
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A25:2001
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A26:2001
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A20:1998
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A27:2002
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A28:2002
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A29:2002
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A21:1999
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A30:2003
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A22:1999
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A31:2003
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A32:2003
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A23:2000
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A33:2004
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A34:2005
	
	

	
	S SH EN 60061-3:1993/ A35:2005
	
	

	
	S SH EN 60061-4:1992

Kapsulat e llambave dhe mbajtësit së bashku me  kalibrat për kontrollin e  ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë — Pjesa 4: Udhëzues dhe informacion i përgjithshëm
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60061-4:1992/ A1:1995
	2008
	Fp 

	
	S SH EN 60061-4:1992/ A2:1995
	
	

	
	S SH EN 60061-4:1992/ A3:1995
	
	

	
	S SH EN 60061-4:1992/ A7:2001
	
	

	
	S SH EN 60061-4:1992/ A5:1998
	
	

	
	EN 60061-4:1992/ A8:2003
	
	

	
	S SH EN 60061-4:1992/ A6:2000
	
	

	
	S SH EN 60061-4:1992/ A9:2005
	
	

	
	S SH EN 60065:2002

Aparatet audio, video dhe aparate elektronikë të ngjajshëm — Kërkesa të sigurisë
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60110-1:1998

Kondensatorët e fuqisë për instalimet ngrohëse me induksion — Pjesa 1: Të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60127-1:2006

Siguresat e vogla — Pjesa 1: Përcaktime për siguresat e vogla dhe kërkesa të përgjithshme për elementët e vegjël zëvendësues
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60127-1:1991/ A1:1999
	2008
	Fp


	
	S SH EN 60127-1:1991/ A2:2003
	
	

	
	S SH EN 60127-2:2006

Siguresat e vogla — Pjesa 2: Elementët zëvendësues të nxehtësisë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60127-2:2003/ A1:2003
	2008
	

	
	S SH EN 60127-3:2006

Siguresat e vogla — Pjesa 3: Specifikim për elementët zëvendësues nënminiaturë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60127-3:1996/ A2:2003
	2008
	

	
	S SH EN 60127-4:2005

Siguresat e vogla — Pjesa 4: Elementët zëvendësues modular universal — Tipet me zgavra ndërmjetme dhe montim sipërfaqësor

	2008

	Fp

	
	S SH EN 60127-6:1994

Siguresat e vogla — Pjesa 6: Siguresëmbajtëset për elementët zëvendësues të vegjël të nxehtësisë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60127-6:1994/ A1:1996
	2008

	

	
	S SH EN 60127-6:1994/ A2:2003
	
	

	
	S SH EN 60143-2:1994

Kondensatorët në seri për sistemet e fuqisë — Pjesa 2: Pajisjet mbrojtëse për blloqet e kondensatorëve në seri
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60155:1995

Starterat për llambat inkandeshente
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60155:1995/ A1:1995
	2008

	

	
	S SH EN 60204-1:1997

Siguria e makinerisë — Pajisjet elektrike të makinerive — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2004
	Fp

	
	S SH EN 60215:1989

Kërkesa sigurie për pajisjet radio transmetuese
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60215:1989/ A1:1992
	
	

	
	S SH EN 60215:1989/ A2:1994
	
	

	
	S SH EN 60228:2005

Konduktorët e kabllove të izoluar
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60238:2004

Portollambat Edison me vidhë
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60252-1:2001

Kondensatorët e motorëve të rrymës alternative —- Pjesa 1: Të përgjithshme — Performanca, testimi dhe vlerësimi — Kërkesat për sigurinë — Udhëzues për instalim dhe veprim
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60252-2:2003

Kondensatorët e motorëve me rrymë alternative — Pjesa 2: Kondensatorët e lëshimit të motorit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60255-5:2001

Relet elektrike — Pjesa 5: Vetitë e izolimit për reletë matëse dhe pajisjet mbrojtëse — Kërkesat dhe provat 
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60269-1:1998 

Siguresat e tensionit të ulët — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2008
 
	Fp

	
	S SH EN 60269-1:1998/ A1:2005
	
	

	
	S SH EN 60269-2:1995

Siguresat e tensionit të ulët —Pjesa 2: Kërkesa shtesë për siguresat për përdorim nga persona të autorizuar (siguresat kryesisht për përdorime industriale)
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60269-2:1995/ A1:1998
	2008
 
	

	
	S SH EN 60269-2:1995/ A2:2002
	
	

	
	S SH EN 60269-3:1995

Siguresat e tensionit të ulët —Pjesa 3: Kërkesa shtesë për siguresat për përdorim nga persona të pastërvitur (siguresat kryesisht për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to)
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60269-3:1995/ A1:2003
	2008
	

	
	S SH EN 60269-4:1996

Siguresat e tensionit të ulët —Pjesa 4: Kërkesa shtesë për elementët zëvendësues për mbrojtjen e pajisjeve gjysmëpërcjellëse
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60269-4:1996/ A1:1997
	2008
	

	
	S SH EN 60269-4:1996/ A2:2003
	
	

	
	EN 60269-4-1:2002

Siguresat e tensionit të ulët —Pjesa 4 - 1: Kërkesa shtesë për elementët zëvendësues për mbrojtjen e pajisjeve gjysmëpërcjellëse — Seksionet I deri III: Shembuj të tipeve të standardizuarelementëve zëvendësues
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60309-1:1999

Spinat, prizat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale —- Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60309-1:1999/ A11:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60309-2:1999

Spinat, prizat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale — Pjesa 2: Kërkesa për ndërshkëmbyeshmërinë dimensionale për aksesorët me spinë (kunj) dhe me tub kontakti
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60309-2:1999/ A11:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60320-1:2001

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60320-2-1:2000

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme — Pjesa 2 - 1: Çiftëzuesit për makinat qepëse
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60320-2-2:1998

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme — Pjesa 2 - 2: Çiftëzuesit ndërlidhës për pajisjet shtëpiake dhe të ngjashme me to
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60320-2-4:2006

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme — Pjesa 2 – 4: Çiftëzuesit e varur në peshën e pajisjeve elektrike për ingranim
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60332-1-1:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe  me fibra optic  në kushte zjarri — Pjesa 1-1: Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar — Aparatet
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60332-1-2:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe  me fibra optic  në kushte zjarri — Pjesa 1-2: Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar — Proçedura për flakën 1 kW të para përzier
	2008
	Fp

	
	EN 60332-1-3:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe  me fibra optic  në kushte zjarri — Pjesa 1-2: Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar — Proçedura për përcaktimin e pikëzave/grimcave flakëruese
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60332-2-1:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe  me fibra optic  në kushte zjarri — Pjesa 2-1: Testi për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vogël të izoluar — Aparaturat   
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60332-2-2:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe  me fibra optic  në kushte zjarri — Pjesa 2-1: Testi për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vogël të izoluar — Proçedura për flakën e difuzuar
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-1:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithëshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-1:2002/ A11:2004
	2008
	Fp


	
	S SH EN 60335-1:2002/ A1:2004
	
	

	
	S SH EN 60335-1:2002/ A12:2006
	
	

	
	S SH EN 60335-2-2:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 2: Kërkesat e veçanta për pastruesit me vakum dhe aspiratorët pastrues me ujë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-2:2003/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-3:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta për grupin e skufjeve
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-3:2002/ A1:2005
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-4:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 4: Kërkesat e veçanta për ekstraktorët rrotullues
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-4:2002/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-5:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 5: Kërkesat e veçanta për pjatalarëset
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-5:2003/ A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-6:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 6: Kërkesat e veçanta për pajisjet ndihmëse të gatimit, politkat e gatimit të sobës, furrat e pjekjes dhe pajisjet e tjera shtëpiake të ngjashme me to
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-6:2003/ A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-7:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 7: Kërkesat e veçanta për makinat larëse
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-7:2003/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-8:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 8: Kërkesa të veçanta për makinat e rrojës, qethëset e flokëve dhe pajisjet e ngjashme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-8:2003/ A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-9:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 9: Kërkesat e veçanta për thekëset e bukës, pjekëset dhe pajisjeve të tjera të gatimit të ngjashme me to
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-9:2003/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-10:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 10: Kërkesat e veçanta për makinat trajtuese të dyshemesë dhe makinave pastruese me lagështirë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-11:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 11: Kërkesat e veçanta për tharësit rrotullues
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-11:2003/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-12:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 12: Kërkesat e veçanta për pjatat ngrohëse dhe pajisje të ngjashme me to
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-13:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 13: Kërkesa të veçanta për skuqësit e thellë me yndyrë, për tiganët e skuqjes dhe për pajisjet e ngjashme me to
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-13:2003/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-14:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 14: Kërkesat e veçanta për makinat elektrike të gatimit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-15:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 15: Kërkesat e veçanta për pajisjet e lëngjeve të nxehta
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-15:2002/ A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-16:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 -16: Kërkesat e veçanta për mbajtjen e ushqimeve jo të gatëshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-17:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 17: Kërkesat e veçanta për batanijet, jastikët dhe pajisjet e tjera ngrohëse të ngjashme me to
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-21:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 21: Kërkesat e veçanta të ngrohësve të ujit në ruajtje
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-21:2003/ A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-23:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 23: Kërkesa të veçanta për pajisjet për kujdesin e lëkurës ose të flokëve
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-24:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 24: Kërkesat e veçanta të pajisjeve frigoriferike, pajisjet e përgatitjes së akullores dhe akullit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-24:2003/ A11:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-24:2003/ A1:2005
	
	

	
	S SH EN 60335-2-25:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 25: Kërkesa të veçanta për furrat me mikrovalë, perfshirë dhe kombinimin e furrave me mikrovalë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-25:2002/ A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-26:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 26: Kërkesa të veçanta për orët
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-27:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 27: Kërkesa të veçanta për pajisjet e lëkurës së ekspozuar ndaj rrezeve ultraviolet dhe rrezatimit me infra të kuqe
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-28:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 28: Kërkesat e veçanta për makineritë e qepjes
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-29:2004

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 29: Kërkesa të veçanta për karikuesit e baterisë
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-30:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 30: Kërkesat e veçanta për ngrohësit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-30:2003/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-31:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 31: Kërkesa të veçanta për grupin e skufjeve
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-32:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 32: Kërkesa të veçanta për pajisjet e masazhit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-34:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 34: Kërkesat e pjesëshme për motokompresorët
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-34:2002/ A11:2004
	
	

	
	S SH EN 60335-2-34:2002/ A1:2005
	
	

	
	S SH EN 60335-2-35:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 35: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e menjëhershëm të ujit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-36:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 36: Kërkesa të veçanta për tregëtimin e grupeve të gatimit elektrik, të furrave, të dollapëve dhe të elementëve të dollapëve
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-36:2002/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-37:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 37: Kërkesa të veçanta për tregëtimin e skuqësve të thellë elektrike me yndyrë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-38:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 38: Kërkesa të veçanta për tregëtimin e zgarave elektrike dhe zgarave të pjekjes
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-39:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 39: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e tiganëve të ndryshëm të gatimit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-39:2003/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-40:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 40: Kërkesat  e veçanta për pompat elektrike për ngrohje, kondicionerë me ajër dhe heqësit e lagështisë (çlagështuesit)
	2008

	Fp

	
	S SH EN 60335-2-40:2003/ A11:2004
	
	

	
	S SH EN 60335-2-40:2003/ A12:2005
	
	

	
	S SH EN 60335-2-40:2003/ A1:2006
	
	

	
	S SH EN 60335-2-41:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 41: Kërkesa të veçanta për pompat
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-41:2003/ A1:2004
	
	

	
	S SH EN 60335-2-42:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 42: Kërkesa të veçanta për tregëtimin e furrave elektrike me konveksion të detyruar, gatuesve me avull dhe furrave me konveksion me avull
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-43:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 43: Kërkesat e veçanta për tharëset e rrobave dhe mbajtëset e peshqirëve
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-43:2003/ A1:2006
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-44:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 44: Kërkesat e veçanta për hekurosëset
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-45:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 45: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse portative dhe për pajisjet e ngjashme
	2004
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-47:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2:47 - Kërkesat e veçanta për tregëtimin e tiganëve elektrik për zierje
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-48:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 48: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e pjekësve dhe thekëseve të bukës
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-49:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 49: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e rafteve të nxehta elektrike
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-50:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 6: Kërkesat e veçanta për grupet e pajisjeve të gatimit, tavolinat e gatimit, furrat e pjekjes dhe pajisjet e tjera shtëpiake të ngjashme me to
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-51:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 51:Kërkesat e veçanta për pompat qarkulluese stacionare për ngrohjen dhe shërbimin e instalimeve të ujit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-52:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 52: Kërkesa të veçanta për pajisjet e higjenës së gojës
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-53:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 53: Kërkesat e veçanta për pajisjet ngrohëse të saunave
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-54:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 54: Kërkesat e veçanta për pastrimin e sipërfaqeve të pajisjeve që punojnë me lëngjeose avull
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-54:2003/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-55:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 55: Kërkesat e veçanta për pajisjet elektrike që përdoren me akuariumet dhe ujërat e lulishteve
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-56:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 56: Kërkesa të veçanta - Projektorët dhe pajisjet e ngjashme me to
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-58:2005

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 58: Kërkesa të veçanta për tregtimin e makinave elektrike për larjen e enëve
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-59:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 59: Kërkesat e veçanta për vrasësit e insekteve
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-60:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 60: Kërkesa të veçanta për banjat me hidromasazh
	2008
 
	Fp
 

	
	S SH EN 60335-2-60:2003/ A1:2005
	
	

	
	S SH EN 60335-2-61:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 61: Kërkesat e veçanta për ruajtjen e ngrohësve termalë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-61:2003/ A1:2005
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-62:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 62: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e makinave elektrike për shpëlarjen e pjatave
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-65:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 65: Kërkesa të veçanta për aparatet për pastrimin me ajër
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-66:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 66: Kërkesat e veçanta për ngrohësit me ujë të krevatit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-67:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 67: Kërkesat e veçanta për makinat trajtuese dhe makinave pastruese të dyshemesë, për përdorim industrial dhe tregtar
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-67:2003/ A1:2006
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-68:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 68: Kërkesat e veçanta për pajisjet shtrudhëse, për përdorim industrial dhe tregtar
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-68:2003/ A1:2006
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-69:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 69: Kërkesat e veçanta për pastruesit me vakum me dhe pa lagështirë, duke përfshirë fuqinë fshirëse, për përdorim industrial dhe tregtar
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-70:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 70: Kërkesa të veçanta për makinat për mjeljen e qumështit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-71:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 71: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse elektrike për mbarështrimin dhe rritjen e kafshëve
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-73:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 73: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e mbërthyer të zhytur
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-74:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 74: Kërkesat e veçanta për shufrat elektrike portative
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-75:2004

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 75: Kërkesa të vecanta për shpërndarjen në treg të paisjeve dhe shitjen e makinerive.
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-75:2004/ A1:2005
	
	

	
	S SH EN 60335-2-78:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 78: Kërkesat e veçanta për barbekytë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-79:2004

Siguria e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to — Pjesa 2-79: Kërkesat e veçanta për pastruesit me presion të lartë dhe me avull, për përdorim industrial dhe tregtarë
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-80:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 80: Kërkesa të veçanta për ventilatorët
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-80:2003/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-81:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 81: Kërkesat e veçanta për ngrohëset e këmbëve dhe tapeteve ngrohës
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-82:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 82: Kërkesat e veçanta për makinat e dëfrimit dhe makinat e përdorimit personal
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-83:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 83: Kërkesa të veçanta për ulluqet e ngrohura për drenazhim në çati
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-84:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 84: Kërkesat e veçanta për tualetet/banjot
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-85:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 85: Kërkesat e veçanta për autoklavat
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-86:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 86: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike për peshkim
	2008

	Fp


	
	S SH EN 60335-2-86:2003/ A1:2005
	
	

	
	S SH EN 60335-2-87:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 87: Kërkesat e veçanta për pajisjen elektrike për anestezi të kafshëve
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-88:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 88: Kërkesa të veçanta për lagështuesit që do të përdoren me sisteme ngrohje, ventilimi ose ajër - kondicionimi
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-89:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 89: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e pajisjeve frigoriferike me një njësi kondensimi ose kompresor të përfshirë ose jo
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-89:2002/ A11:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-89:2002/ A1:2005
	
	

	
	S SH EN 60335-2-90:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 90: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e furrave me mikrovalë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-90:2002/ A1:2003
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-96:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 96: Kërkesat e veçanta për elementet  fleksibel të ngrohësave
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-96:2002/ A1:2004
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-97:2000

Siguria e pajisjeve shtëpiake dhe të pajisjeve të tjera të ngjashme me to — Pjesa 2 - 97: Kërkesa të veçanta për grilat me rul, strehët, qepenat dhe pajisjet e ngjashme me to
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-98:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 98: Kërkesa të veçanta për lagështuesit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-98:2003/ A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60335-2-99:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 99: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e skufjeve elektrike
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-101:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 101: Kërkesat e veçanta për avulluesit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60335-2-105:2005

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2-105:Kërkesat e veçanta për kabinën e dushit shumëfunksionale
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60360:1998

Metoda standard e matjes së temperaturës të nxehjes së kapsulës së llambës
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60399:2004

Diagramat standard për filetimin e filetave me seksion rrethor për llambëmbajtjet E14 dhe E27 me unazë mbajtëse abazhuri
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60400:2000

Portollambat për llambat tubore fluorishente dhe mbajtëse lëshuesish
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60400:2000/ A1:2002
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60400:2000/ A2:2004
	
	

	
	S SH EN 60432-1:2000

Llambat inkandeshente — Specifikimet e sigurisë —   Pjesa 1: Llambat me filament tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiake dhe të ngjashme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60432-1:2000/A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60432-2:2000

Llambat inkandeshente —Specifikimet e sigurisë — Pjesa 2: Llambat halogjene prej tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiake dhe të ngjashme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60432-2:2000/ A1:2005
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60432-3:2003

Llambat inkandeshente —Specifikimet e sigurisë — Pjesa 3: Llambat halogjene prej tungsteni (jo për automjete)
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60432-3:2003/ A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60439-1:1999

Tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 1: Tërësitë e provuar në tip dhe pjesërisht të provuar në tip
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60439-1:1999/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60439-2:2000

Tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët —  Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për sistemet me linjë lidhëse shpërndarëse elektrike shinore
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60439-2:2000/ A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60439-3:1991

Tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët të destinuara për t'u instaluar në vende ku persona të pastërvitur kanë akses në përdorimin e tyre — Panelet shpërndarës
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60439-3:1991/ A1:1994
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60439-3:1991/ A2:2001
	
	

	
	S SH EN 60439-4:2004

Tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për tërësitë për qëndrat e ndërtimit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60439-5:1996

Ttërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 5: Kërkesa të veçanta për tërësitë që destinohen të instalohen jashtë në vendet publike — Kabinat e kabllit shpërndarës për shpërndarjen e fuqisë në rrjete
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60439-5:1996/ A1:1998
	2008
	

	
	S SH EN 60446:1999

Parimet bazë dhe të sigurisë për sipërfaqen njeri — makinë, markimi dhe identifikimi — Identifikimi i përcjellësave nga ngjyrat ose numërorët
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60477:1997

Rezistencat laboratorike të rrymës së vazhduar
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60477:1997/ A1:1997
	2008
	

	
	S SH EN 60477-2:1997

Rezistencat për laborator — Pjesa 2: Rezistencat e rrymës alternative për laborator
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60477-2:1997/ A1:1997
	2008
	

	
	S SH EN 60491:1995

Kërkesa sigurie për aparatet elektronikë me flesh për qëllime fotografike
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60519-1:2003

Siguria ne instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 1: Kërkesa te përgjithshme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60519-2:1993

Siguria ne instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60519-3:1995

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për instalimet e ngrohjes me induksion dhe konduksion dhe për instalimet shkrirrëse
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60519-3:2005

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për instalimet e ngrohjes me induksion dhe konduksion dhe për instalimet shkrirrëse
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60519-4:1997

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për instalimet e furrave me hark elektrik
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60519-4:1997/ A1:2000
	2008
	

	
	S SH S SH EN 60519-6:2002

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike —  Pjesa 6: Specifikime për sigurinë  e pajisjeve ngrohëse industriale me mikrovalë
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60519-8:2005 

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike —  Pjesa 8: Kërkesa të veçanta për furrat e rishkrirjes së elektroskorjeve
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60519-9:1995

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 9: Kërkesa të veçanta për instalimet ngrohëse dielektrike me frekuencë të lartë
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60519-9:2005

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 9: Kërkesa të veçanta për instalimet ngrohëse dielektrike me frekuencë të lartë
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60519-10:2005

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 10: Kërkesa të veçanta për sistemet ngrohëse me rezistencë elektrike të rregjistrueshme për përdorim industrial dhe tregtarë
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60519-11:1997

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 11: Kërkesa të veçanta për instalimet për përzjerrjen, transportimin ose derdhjen elektromagnetike të metaleve të lëngëzuara
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60519-21:1998

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë — Pajisjet prej qelqi për ngrohje dhe për shkrirrje
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60523:1993

Potenciometrat e rrymës direkte
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60523:1993/ A2:1997
	2008
	

	
	S SH EN 60524:1993

Ndarësit e tensionit të rezistencës së rrymës së vazhduar në raporte të pandryshueshme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60524:1993/ A2:1997
	2008
	

	
	S SH EN 60529:1991

Specifikim për shkallët e mbrojtjes që sigurohen nga mbylljet (kodi IP)
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60529:1991/A1:2000
	2008
	

	
	S SH EN 60564:1993

Urat e rrymës së vazhduar për rezistencën matëse
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60564:1993/A2:1997
	2008
	

	
	S SH EN 60570:1996

Sistemet e furnizimit elektrik për agregatet ndriçuese
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60570:1996/A2:2000
	
	

	
	S SH EN 60570:1996/A1:1998
	
	

	
	S SH EN 60570:2003

Sistemet e furnizimit elektrik për agregatet ndriçuese
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60570-2-1:1994

Sistemet e furnizimit elektrik të pistës për ndriçuesit — Pjesa 2: Sistemet e furnizimit të përzier —Seksioni 1: Klasat I dhe III
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60570-2-1:1994/ A1:1996
	2008
	

	
	S SH EN 60598-1:2004

Ndriçuesit — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-1:1989

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesat e veçanta — Seksioni 1 : Ndriçuesit e fiksuar për përdorime të përgjithshme 
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-2:1996

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta —Seksioni 2: Ndriçuesit e vendosur në fole
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-2:1996/ A1:1997
	
	

	
	S SH EN 60598-2-3:1994

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Ndriçuesit për ndriçimin e rrugëve
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-3:1994/ A1:1997
	
	

	
	S SH EN 60598-2-3:1994/ A2:2001
	
	

	
	S SH EN 60598-2-3:2003

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Ndriçuesit për ndriçimin e rrugëve
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-4:1997

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 4: Ndriçuesit portabël për përdorime të përgjithshme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-5:1998

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 5: Projektorët
	2005
	Fp

	
	EN 60598-2-6:1994

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 6: Ndriçuesit me transformatorë të brendamontuar ose konvertorët për llampat me filament
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-6:1994/ A1:1997
	2008
	

	
	S SH EN 60598-2-7:1989

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 7: Ndriçuesit protabël për përdorim në kopësht
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-7:1989/ A13:1997
	2008
	

	
	S SH EN 60598-2-7:1989/ A2:1996
	
	

	
	S SH EN 60598-2-8:1997

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 8: Llampat e dorës 
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-8:1997/ A1:2000
	
	

	
	S SH EN 60598-2-9:1989 

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 9:Ndriçuesit për aparatet fotografike dhe të xhirimit filmit ( jo professional)
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-9:1989/ A1:1994
	
	

	
	S SH EN 60598-2-10:2003

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 10: Ndriçuesit portabël për fëmijë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-11:2005

Ndriçuesit — Pjesa 2-11: Kërkesa të veçanta — Ndriçuesit e akuariumeve
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-17:1989

Luminaires — Pjesa 2:Kërkesa të veçanta — Seksioni 17:Ndriçuesit për ndriçimin e skenave, filmave televiziv dhe studiove fotografike( jashtë dhe Brenda)
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-17:1989/ A2:1991
	
	

	
	S SH EN 60598-2-19:1989 

Luminaires — Pjesa 2:Kërkesa të veçanta — Seksioni 19: Ndriçuesit me kondicionim të ajrit (Kërkesat e sigurisë)
	2008

	Fp

	
	S SH EN 60598-2-19:1989/ A2:1998
	
	

	
	S SH EN 60598-2-20:1997

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 20: Zinxhirët e ndriçuar
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-20:1997/ A1:1998
	2008
	

	
	S SH EN 60598-2-20:1997/ A2:2004
	
	

	
	S SH EN 60598-2-22:2005

Ndriçuesit —  Pjesa 2-22: Kërkesa të veçanta — Ndriçuesit për ndriçim emergjent
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-22:1998/ A1:2003
	2008
	

	
	S SH EN 60598-2-23:1996

Ndriçuesit —  Pjesa 2-22: Kërkesa të veçanta — Sistemet e ndriçimit ektra të tensionit të ulët për llambat me filament
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-23:1996/ A1:2000
	
	

	
	S SH EN 60598-2-24:1998

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 24: Ndriçuesit me temperaturë sipërfaqësore të kufizuar
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-25:1994

Ndriçuesit — Pjesa 2- 25: Kërkesa të veçanta — Ndriçuesit për përdorim në zonat klinike të spitaleve dhe godinave të kujdesit shëndetësor
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60598-2-25:1994/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60618:1997

Ndarësit induktive të tensionit
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60618:1997 /A2:1997   (IEC 60618:1978/A2:1997)
	2008
	

	
	S SH EN 60645-1:2001

Elektroakustika — Pajisjet audiologjike — Pjesa 1: Audiometrat me ton të pastër
	2004
	Fp

	
	S SH EN 60645-3:1995

Audiometrat — Pjesa 3: Sinjalet me kohëzgjatje të shkurtër të provave të dëgjimit për qëllime të audiometrisë dhe të oto - neurologjisë
	2004
	Fp

	
	S SH EN 60645-4:1995

Audiometrat — Pjesa 4: Pajisjet për audiometrinë e zgjeruar me frekuencë të lartë
	2004
	Fp

	
	S SH EN 60662:1993

Llampat me avuj natriumi me presion të lartë
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60662:1993/A4:1994
	
	

	
	S SH EN 60662:1993/A5:1994

	
	

	
	S SH EN 60662:1993/A6:1994

	
	

	
	S SH EN 60662:1993/A7:1995

	
	

	
	S SH EN 60662:1993/A9:1997

	
	

	
	S SH EN 60662:1993/A10:1997

	
	

	
	S SH EN 60664-1:2003

Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët — Pjesa 1: Parimet, kërkesat dhe provat
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60664-3:2003

Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët — Pjesa 3: Përdorimi i veshjes, hermetizimit ose formimit për mbrojtjen kundra ndotjes
	2006
	Fp

	
	EN 60664-4:2006

Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët — Pjesa 4: Elementi e gradientit të tensionit me frekuencë të lartë
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60664-5:2003

Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët — Pjesa 5: Metoda e gjithanëshme për largësitë e izolimit të hapësirave dhe linjat e humbjes të barabarta ose më të vogla se 2 mm
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60669-1:1999

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60669-1:1999/ A1:2002
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60669-2-1:2000

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta — Çelësat elektronikë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60669-2-1:2000/ A2:2001
	
	

	
	S SH EN 60669-2-1:2004

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta — Çelësat elektronikë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60669-2-2:1997

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 2: Çelësat e komandimit në largësi
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60669-2-2:1997/ A1:1997
	2008
	

	
	S SH EN 60669-2-3:2006

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta — Çelësat me vonesë kohe
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60669-2-4:2005

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta — Çelësat izolues
	2008
	Fp

	
	EN 60670-1:2005 

Vendet dhe veshjet për aksesorët elektrikë për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60691:2003

Lidhjet termike - Kërkesat dhe Udhëzuesi i zbatimit
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60695-1-1:2000

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 1 - 1: Udhëzues për vlerësimin e rrezikut nga zjarri të produkteve elektroteknike —Udhëzime të përgjithshme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60695-2-10:2001

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 2 - 10: Metodat e provës me tel inkandeshent/të nxehur — Aparaturat me tel inkandeshent dhe proçedurat e provave të zakonshme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60695-2-11:2001

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 2 - 11: Metodat e provës me tel inkandeshent/të nxehur — Metoda e provës së djegshmërisë me tel inkandeshent për produktet e fundit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60695-2-12:2001

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 2 -12: Metodat e provës me tel inkandeshent/të nxehur — Metoda e provës së djegshmërisë me tel inkandeshent për materialet
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60695-2-13:2001

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 2 -13: Metodat e provës me tel inkandeshent/të nxehur — Metoda e provës së ndezshmërisë me tel inkandeshent për materialet
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60695-10-2:2003

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 10 - 2: Nxehtësia jo normale —  Prova e presionit me top
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60695-10-3:2002

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 10 - 3: Nxehtësia jo normale — Prova e deformimit duke ulur sforcimin e formës së derdhjes
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60695-11-2:2003

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 11 - 2: Flakët e provës — Flaka e parapërzier nominale 1 kW — Aparatet, rregullimi I provave konfirmuese dhe udhëzues
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60695-11-5:2005

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 11 - 5: Flakët e proves — Metoda e proves me flake në formë gjilpëre — Aparatet, rregullimi i provave konfirmuese dhe udhëzues
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60695-11-10: 1999

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 11 - 10: Flakët e provës — Metodat e provës me flakë vertikale dhe horizontale 50 W
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60695-11-10:1999/ A1:2003
	
	

	
	S SH EN 60695-11-20:1999

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 11 - 20: Metodat e flakëve të provës — Prova e  flakës 500 W
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60695-11-20:1999/ A1:2003
	
	

	
	S SH EN 60702-1:2002

Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V —Pjesa 1: Kabllot
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60702-2:2002

Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V — Pjesa 2: Pikat fundore
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60715:2001 

Përmasat e pajisjes shpërndarëse dhe mekanizmit të drejtimit të tensionit të ulët — Vendosja standarde mbi kundrashinat për mbështetjen mekanike të pajisjeve elektrike në instalimet e tërësisë së pajisjeve shpërndarëse
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60719:1993

Llogaritja për kufijtë e poshtëm dhe të sipërm për përmasat e jashtme mesatare të kabllove me përcjellës rrethorë prej bakri dhe tensionet e vlerësuar mbi dhe duke përfshirë 450/750 V
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60728-11:2005

Rrjete kabllore për sinjalet televizive, sinjalet e zërit dhe shërbimet interaktive — Pjesa 11: Siguria
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60730-1:1991

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithëshme
	2006

	Fp


	
	S SH EN 60730-1:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithëshme
	2006

	Fp

	
	S SH EN 60730-1:2000

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithëshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-1:2000/ A1:2004
	2008
	Fp


	
	S SH EN 60730-1:2000/ A13:2004
	
	

	
	S SH EN 60730-1:2000/ A11:2002
	
	

	
	S SH EN 60730-1:2000/
A12:2003
	
	

	
	S SH EN 60730-1:2000/ A14:2005
	
	

	
	S SH EN 60730-2-1:1997

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 1: Kërkesat e veçanta për kontrollet elektrike të pajisjeve elektrike shtëpiake
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-1:1997/ A11:2005
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-2:1991

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të —  Pjesa 2 - 2: Kërkesat e veçanta për mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-2:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 2: Kërkesat e veçanta për mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-2:2002/ A1:2006

	2008
	Fp


	
	S SH EN 60730-2-2:2002/ A11:2005
	
	

	
	S SH EN 60730-2-3:1992

Pajisjet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjes 2 - 3: Kërkesa të veçanta për mbrojtësit termikë për ballastet për llambat tubulare fluorishente
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-3:1992/ A1:1998

	2008
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-3:1992/ A2:2001
	
	

	
	S SH EN 60730-2-3:1992/ A11:2005
	
	

	
	S SH EN 60730-2-4:1993

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 4: Kërkesa të veçanta për mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia për moto - kompresorët e llojit hermetik dhe gjysëm hermetik
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-4:1993/ A1:1998

	2008
	

	
	S SH EN 60730-2-4:1993/ A2:2002

	
	

	
	S SH EN 60730-2-5:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 5: Kërkesat e veçanta për kontrollin  e sistemeve automatike për djegiet elektrike
	2006

	Fp


	
	S SH EN 60730-2-5:1995/ A1:1996
	
	

	
	S SH EN 60730-2-5:1995/ A2:1998
	
	

	
	S SH EN 60730-2-5:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2 - 5: Kërkesat e veçanta për kontrollin  e sistemeve automatike për djegiet elektrike
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-5:2002/ A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60730-2-5:2002/ A11:2005
	
	

	
	S SH EN 60730-2-6:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2 - 6: Kërkesat e veçanta për kontrollet elektrike automatike te nivelit te presionit, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-6:1995/ A1:1997
	
	

	
	S SH EN 60730-2-6:1995/A1:1997
	
	

	
	S SH EN 60730-2-7:1991

Pajisjet e komandimit elektrik elektronik për përdorim shtëpiak dhe për përdorime të ngjashme — Pjesa 2 - 7: Kërkesa të veçanta për kronometruesit dhe për çelsat kohorë
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-7:1991/ A1:1997
	
	

	
	S SH EN 60730-2-7:1991/ A11:1994
	
	

	
	S SH EN 60730-2-7:1991/ A12:1993
	
	

	
	S SH EN 60730-2-7:1991/ A13:2003
	
	

	
	S SH EN 60730-2-7:1991/ A14:2003
	
	

	
	S SH EN 60730-2-8:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 8: Kërkesat e veçanta për valvulat elektrike që punojnë me ujë, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-8:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 8: Kërkesat e veçanta për valvulat elektrike që punojnë me ujë, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-8:2002/ A1:2003
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-9:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 9: Kërkesat e veçanta për kontrollet e nivelit të temperaturës
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-9:1995/ A1:1996
	
	

	
	S SH EN 60730-2-9:1995/ A2:1997
	
	

	
	S SH EN 60730-2-9:1995/ A11:1997 
	
	

	
	S SH EN 60730-2-9:1995/ A12:2001
	
	

	
	S SH EN 60730-2-9:1995/ A13:2004
	
	

	
	S SH EN 60730-2-9:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 9: Kërkesat e veçanta për kontrollet e nivelit të temperaturës
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-9:2002/ A12:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60730-2-9:2002/ A2:2005
	
	

	
	S SH EN 60730-2-9:2002/ A1:2003
	
	

	
	S SH EN 60730-2-9:2002/ A11:2003
	
	

	
	S SH EN 60730-2-10:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 10: Kërkesat e veçanta për rindezjen e motorrit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-10:1995/ A1:1996
	2008
	

	
	S SH EN 60730-2-10:1995/ A2:2002
	
	

	
	S SH EN 60730-2-11:1993

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2 - 11: Kërkesat e veçanta për rregullatorët e energjisë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-11:1993/ A1:1997
	2008
	

	
	S SH EN 60730-2-11:1993/ A2:1998
	
	

	
	S SH EN 60730-2-11:1993/ A11:2005
	
	

	
	S SH EN 60730-2-12:1993

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 12: Kërkesat e veçanta për mbylljen elektrike të dyerve operative
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-12:1993/ A1:1997
	
	

	
	S SH EN 60730-2-12:1993/ A11:2005
	
	

	
	S SH EN 60730-2-12:2006

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 12: Kërkesat e veçanta për mbylljen elektrike të dyerve operative
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-13:1998

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 13: Kërkesat e veçanta për kontrollet të lagështirës
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-13:1998/ A1:1998
	2008
	

	
	S SH EN 60730-2-13:1998/ A2:2002
	
	

	
	S SH EN 60730-2-13:1998/ A11:2005
	
	

	
	S SH EN 60730-2-14:1997

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 14: Kërkesat e veçanta për transmesionet elektrik
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-14:1997/ A1:2001
	2008
	

	
	S SH EN 60730-2-14:1997/ A11:2005
	
	

	
	S SH EN 60730-2-15:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 15: Kërkesat e veçanta për kontrollet automatike elektrike për përcaktimin e nivelit të ujit të spiraleve ose të elektrodave - aplikimet e tipit të sensorit të përdorur në boilerë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-15:1995/ A1:1998

	2008
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-15:1995/ A11:2005
	
	

	
	S SH EN 60730-2-16:1997

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 16: Kërkesat e veçanta për kontrollet automatike elektrike të nivelit të ujit të llojit të spirales në aplikimet shtëpiake ose në aplikimet e ngjashme me to
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-16:1997/ A1:1998

	2008
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-16:1997/ A1:1998

	
	

	
	S SH EN 60730-2-16:1997/ A11:2005
	
	

	
	S SH EN 60730-2-18:1999

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 18: Kërkesat e veçanta për kontrollet automatike elektrike të rrjedhjes të ujit dhe të ajrit, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-18:1999/ A11:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60730-2-19:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 19: Kërkesat e veçanta për punimin elektrik të valvulave të vajit, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60730-2-19:2002/ A11:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60799:1998

Pajisjet ndihmëse elektrike - Kordonët dhe kordonët ndërlidhës
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60811-1-1:1995

Materialet izoluese dhe veshjet me mbulesë mbrojtëse të kabllove elektrike dhe optike —Metodat e zakonshme të provës —  Pjesa 1: Zbatim i përgjithshëm — Matja e trashësisë dhe përmasat në përgjithësi — Provat për përckatimin e vetive mekanike
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60811-1-1:1995/ A1:2001
	2008
	

	
	S SH EN 60811-1-2:1995

Materialet izolues dhe veshës të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 1 - 2: Zbatim i përgjithshëm —Metodat e vjetërimit termik
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60811-1-2:1995/ A2:2000
	2008
	

	
	S SH EN 60811-1-3:1995

Materialet izolues dhe veshës të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 1 - 3: Zbatim i përgjithshëm —Metodat për përcaktimin e densitetit — Provat e absorbimit të ujit — Prova e tkurrjes
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60811-1-3:1995/ A1:2001
	2008
	

	
	S SH EN 60811-1-4:1995

Materialet izolues dhe veshës të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 1 - 4: Zbatim i përgjithshëm — Provat në temperaturë të ulët
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60811-1-4:1995/ A2:2001
	2008
	

	
	S SH EN 60811-2-1:1998

Materialet veshës dhe izolues të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 2-1: Metodat specifike për komponimet elastomere — Prova e rezistencës ndaj ozonit, prova e ngurtësimit në të nxehtë dhe prova e zhytjes së vajit mineral
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60811-2-1:1998/ A1:2001
	2008
	

	
	S SH EN 60811-3-1:1995

Materialet veshës dhe izolues të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 3-1: Metodat specifike për komponimet prej PVC — Prova e presionit në temperaturë të lartë — Provat e rezistencës ndaj plasaritjeve
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60811-3-1:1995/ A1:1996

	2008
	Fp

	
	S SH EN 60811-3-1:1995/ A2:2001

	
	

	
	S SH EN 60811-3-2:1995

Materialet veshës dhe izolues të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave —  Pjesa 3-2: Metodat specifike për komponimet prej — Prova e humbjes në masë —  Prova e stabilitetit termik
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60811-3-2:1995/A2:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60811-4-1:2004

Materialet veshës dhe izolues të kabllove elektrike  dhe optic — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 4-1: Metodat specifike për komponimet prej polietileni dhe polipropileni — Rezistenca ndaj plasaritjeve për shkak të ndikimit të mjedisit — Matja e indeksit të rrjedhjes së masës së shkrirë — Matja e përmbajtjes së karbon të zi ose përmbajtjes së mbushjes minerale në Polietilen nga diegja direkte — Matja e përmbajtjes së karbonit të zi nepërmjet analizës termogravimetrike(TGA) — Vlerësimi i shpërndarjes së karbonit të zi në pilietilen duke përdorur mikroskopin
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60811-4-2:2004

Materialet veshës dhe izolues të kabllove elektrike dhe opticë —Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 4-2: Metodat specifike për komponimet prej polietileni dhe polipropileni — Rezistenca në tërheqje dhe zgjatimi gjatë këputjes pas kushteve në temperature të lartë — Prova e mbështjellës pas kushteve në temperature të lartë — Prova e mbështjellës pas vjetërimit termik në ajër — Matja e rritjes në masë — Prova e stabilitetit me afat të gjatë — Metoda e provës për degradimin oksidues katalitik
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60811-5-1:1999

Materialet izolues dhe veshës të kabllove elektrike dhe optike —Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 5 - 1:  Metodat specifike për komponimet mbushës — Pika e rënies — Ndarja e vajit —Thyeshmëria në temperaturë të ulët — Numri i aciditetit total —Mungesa e komponentëve korrodues — Konstantja dielektrike në 230C — Rezistenca në rryme të vazhduar 230C dhe 1000C
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60811-5-1:1999/ A1:2004
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60825-1:1994

Siguria e pajisjeve me rreze lazer —  Pjesa 1: Klasifikimi I pajisjeve, kërkesat dhe udhëzuesi i përdorimit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60825-1:1994/ A1:2002

	
	

	
	S SH EN 60825-1:1994/ A2:2001
	
	

	
	S SH EN 60825-2:2004

Siguria e pajisjeve me rreze lazer  — Pjesa 2: Siguria e sistemeve të komunikimit me fibra optike
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60825-4:1997

Siguria e produkteve me lazër —Pjesa 4: Mbrojtëset nga lazëri (EN/IEC 1997)
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60825-4:1997/ A1:2002
	2008
	

	
	S SH EN 60825-4:1997/ A2:2003
	
	

	
	S SH EN 60825-12:2006

Siguria e produkteve me lazër —Pjesa 12: Siguria e sistemeve komunikues optike në hapesirë të lirë që përdoren për transmetimin e informacionit (EN/IEC 2004)
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60831-1:1996

Kondensatorët shunt elektrikë të tipit vetëgjenerues për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension që vlerësohet të jetë më i vogël ose i barabartë me 1 kV — Pjesa 1: Të përgjithshme — Performanca, prova dhe vlerat — Kërkesat e sigurisë — Udhëzues për instalimin dhe funksionimin
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60831-1:1996/ A1:2003
	2008
	

	
	S SH EN 60831-2:1996

Kondensatorët shuntues të fuqisë Kondensatorët shunt elektrikë të tipit vetëgjenerues për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension që vlerësohet të jetë më i vogël ose i barabartë me 1 kV — Pjesa 2: Prova e vjetërimit, prova e vetërregullimit dhe prova e shkatërrimit (EN/IEC 1996)
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60838-1:2004

Portollampat e përziera — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60838-2-1:1996

Portollampat e përziera — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 1: Portollambat S14
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60838-2-1:1996/ A1:1998
	
	

	
	S SH EN 60838-2-1:1996/ A2:2004
	
	

	
	EN 60898:1991

Ndërprerësit e rrymës për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60898-1:2003

Pajisjet ndihmëse elektrike — Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to —  Pjesa 1: Ndërpresit e qarkut për veprimin e rrymës alternative
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60898-1:2003/ A1:2004

	2008
	

	
	S SH EN 60898-1:2003/ A11:2005
	
	

	
	S SH EN 60898-2:2001

Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 2: Ndërprerësit e qarkut për veprimin e rrymës alternative dhe rrymës së vazhduar
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60931-1:1996

Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV — Pjesa 1: Të përgjithshme — Performanca, testimi dhe vlerësimi — Kërkesat për sigurinë —  Udhëzues për instalim dhe veprim
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60931-1:1996/ A1:2003
	2008
	

	
	S SH EN 60931-2:1996

Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV — Pjesa 2: Prova e vjetërimit dhe prova e shkatërrimit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60931-3:1996

Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV — Pjesa 3: Siguresat e brendshme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60934:2001

Ndërprerësit e qarkut për pajisjet (CBE)
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60947-1:2004

Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60947-2:2003

Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 2: Ndërprerësit e qarkut
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-3:1999

Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 3: Çelësat, stakuesit, çelësat stakues dhe njësitë e kombinimit të siguresave
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60947-3:1999/A1:2001

	2008
	

	
	S SH EN 60947-3:1999/A2:2005

	
	

	
	S SH EN 60947-4-1:2001

Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 4 - 1:  Kontaktorët dhe motor lëshuesit — Kontraktorët elektromekanikë dhe motor lëshuesit
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-4-1:2001/ A1:2002
	2008
	

	
	S SH EN 60947-4-1:2001/ A2:2005
	
	

	
	S SH EN 60947-4-2:2000

Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 4 - 2: Kontaktorët dhe motor lëshuesit —  Motor lëdhuesit dhe starterat me gjysmëpërcjellës të motorëve me rrymë alternative
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-4-2:2000/ A1:2002
	2008
	

	
	S SH EN 60947-4-3:2000

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 4 - 3: Kontaktorët dhe motor lëshuesit — Motor lëdhuesit dhe starterat me gjysmëpërcjellës të motorëve me rrymë alternative për ngarkime pa motor
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-5-1:2004

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit— Pjesa 5 - 1: Pajisjet kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës — Pajisjet elektromekanike të kontrollit të qarkut
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-5-2:1998

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit —Pjesa 5 - 2: Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës — Detektorët me përafërsi
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60947-5-2:1998/ A1:1999
	2008
	

	
	S SH EN 60947-5-2:1998/ A2:2004
	
	

	
	S SH EN 60947-5-3:1999

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 5 - 3: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës — Kërkesat për pajisjet e detektimit në afërsi  me sjellje të përcaktuar nga kushtet e gabimit (PDF)
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-5-3:1999/ A1:2005
	
	

	
	S SH EN 60947-5-4:2003

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 5 - 4: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës — Metoda e vlerësimit të performancës së kontakteve me energji të ulët — Prova të veçanta
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-5-5:1997

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 5 - 5: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës — Pajisjet ndaluese emergjente elektrike me funksionim të kapjes mekanike
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-5-5:1997/ A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 60947-5-7:2003

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 5 - 7: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës — Kërkesa për pajisjet në afërsi me dalje analoge
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-6-1:1991

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 6 - 1: Pajisjet me funksion të shumëfishtë — Pajisjet lidhëse të transferimit automatik
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-6-1:1991/ A2:1997

	2008

	

	
	S SH EN 60947-6-1:1991/ A1:1994
	
	

	
	S SH EN 60947-6-1:2005

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët —Pjesa 6 - 1: Pajisjet me funksion të shumëfishtë — Pajisjet lidhëse të transferimit 
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60947-6-2:2003

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit —Pjesa 6 - 2: Pajisjet me funksion të shumëfishtë — Pajisjet (ose aparatet) ndërprerëse të kontrollit dhe mbrojtjes (CPS)
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-7-1:2002

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 7 - 1: Pajisjet ndihmëse — Blloqet fundorë për përcjellësit prej bakri
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-7-2:2002

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 7 - 2: Pajisjet ndihmëse — Blloqet përcjellës fundorë mbrojtës për përcjellësit prej bakri
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-7-3:2002

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 7 - 3: Pajisjet ndihmëse — Kërkesa të sigurisë për blloqet e kontakteve të siguresave të shkrishme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60947-8:2003

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët —Pjesa 8: Njësitë e kontrollit të brenda montuara të mbrojtjes termike (PTC) për makineritë rrotulluese elektrike
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60950-1:2001

Pajisjet për teknologjinë e informacionit — Siguria — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2007
	

	
	S SH EN 60950-1:2001/ A11:2004
	2008
	

	
	S SH EN 60950-21:2003

Pajisjet për teknologjinë e informacionit — Siguria — Pjesa 21: Telefurnizimi me energji
	2007
	Fp

	
	S SH EN 60968:1990

Llambat e vetëbalastruara për shërbime të përgjithshme ndriçimi — Kërkesat e sigurisë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 60968:1990/A1:1993

	2008
	Fp

	
	S SH EN 60968:1990/ A2:1999

	
	

	
	S SH EN 60974-1:1998

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 1: Burimet e energjisë për saldimin
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60974-1:1998/A1:2000
	
	

	
	S SH EN 60974-1:1998/A2:2003
	
	

	
	S SH EN 60974-1:2005

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 1: Burimet e energjisë për saldimin
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60974-2:2003

Pajisjet për saldimin me hark —Pjesa 2: Sistemet e ftohjes me lëngje
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60974-3:2003

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 3: Pajisjet për ndezjen dhe stabilizimin e harkut
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60974-5:2002

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 5: Ushqyesit me tela
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60974-6:2003

Pajisjet për saldimin me hark —Pjesa 6: Manual i kufizuar për burimet e fuqisë për saldimin me hark me dore të metaleve
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60974-7:2000

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 7: Kanellat e saldimit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60974-7:2005

Pajisjet për saldimin me hark - Pjesa 7: Kanellat e saldimit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60974-8:2004

Pajisjet për saldimin me hark - Pjesa 8: Konsolat e gazit për sistemet e saldimit dhe prerjes me plazëm
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60974-11:2004

Pajisjet për saldimin me hark —Pjesa 11: Mbajtëset e elektrodave
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60974-12:1995

Pajisjet për saldimin me hark —Pjesa 12: Pajisjet çiftëzuese për kavot e saldimit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60974-12:2005

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 12: Pajisjet çiftëzuese për kavot e saldimit
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60998-1:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60998-2-1:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për qëllime shtëpiake dhe të ngjashme me të — Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete më vete me njësi mbërthyese të tipit vidhë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60998-2-2:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 2 - 2: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete të ndara me njësi mbërthyese të tipit pa vidhë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60998-2-3:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete të ndara me njësi mbërthyese shpuese të izolimit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60998-2-4:2005

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 2 - 4: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse të përdredhura
	2008
	Fp

	
	S SH EN 60999-1:2000

Pajisjet lidhëse — Përcjellësit elektrikë prej bakri — Kërkesat e sigurisë për njësitë e mbërthimit të tipit me vidhë dhe tipit pa vidhë — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe kërkesa të veçanta për njësitë e mbërthimit për përcjellësit nga 0,2 mm<(hoch)> deri 35 mm<(hoch)2 (përfshirë)
	2006
	Fp

	
	S SH EN 60999-2:2003

Pajisjet lidhëse — Përcjellësit elektrikë prej bakri — Kërkesat e sigurisë për njësitë e mbërthimit të tipit me vidhë dhe tipit pa vidhë — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për njësitë e mbërthimit për përcjellësit mbi 35 mm<(hoch)2 deri 300 mm$u2 (përfshirë) 
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61008-1:1994

Pajisjet ndihmëse elektrike — Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) —Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61008-1:1994/ A17:2000
	2008
	Fp 

	
	S SH EN 61008-1:1994/ A2:1995
	
	

	
	S SH EN 61008-1:1994/ A11:1995
	
	

	
	S SH EN 61008-1:1994/ A12:1998
	
	

	
	S SH EN 61008-1:1994/ A14:1998
	
	

	
	S SH EN 61008-1:1994/ A13:1998
	
	

	
	S SH EN 61008-1:2004

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) —Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61008-2-1:1994

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) —Pjesa 2 - 1: Zbatueshmëria e rregullave të përgjithshme në funksionimin e pavarur të tensionit të linjës
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61008-2-1:1994/ A11:1998
	2008
	

	
	S SH EN 61009-1:1994

Pajisjet ndihmëse elektrike — Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) —Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61009-1:1994/ A19:2000
	2008
	Fp 

	
	S SH EN 61009-1:1994/ A1:1995
	
	

	
	S SH EN 61009-1:1994/ A11:1995
	
	

	
	S SH EN 61009-1:1994/ A2:1998
	
	

	
	S SH EN 61009-1:1994/ A13:1998
	
	

	
	S SH EN 61009-1:1994/ A14:1998
	
	

	
	S SH EN 61009-1:1994/ A15:1998
	
	

	
	S SH EN 61009-1:2004

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) — Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61009-2-1:1994

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) —Pjesa 2 - 1: Zbatueshmëria e rregullave të përgjithshme në funksionimin e pavarur të tensionit të linjës
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61009-2-1:1994/ A11:1998
	2008
	

	
	S SH EN 61010-1:2001

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61010-2-010:2003

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike — Pjesa 2 - 010 : Kërkesa të veçanta për pajisje laboratori për nxehjen e materialeve
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61010-2-020:1994

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 2 - 020: Kërkesat e veçanta për centrifugat laboratorike
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61010-2-020:1994/ A1:1996
	2008
	

	
	S SH EN 61010-2-032:2002

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike —Pjesa 2 - 032 : Kërkesa të veçanta për sensorë të rrymës që mbahen në dore dhe që manipulohen me dorë për prova dhe matje elektrike
	2008
	Fp

	
	EN 61010-2-040:2005

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike — Pjesa 2-040: Kërkesat e veçanta për Pajisjet dizinfektuese dhe larëse që përdoren për trajtimin e materialeve mjekësore
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61010-2-041:1996

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 2 - 041: Kërkesat e veçanta për avullin e përdorur në autokllava për trajtimin e materialeve mjekësore dhe për proceset laboratorike
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61010-2-042:1997

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 2 - 042: Kërkesat e veçanta për gazin toksik të përdorur për autokllavat dhe sterilizatorët për trajtimin e materialeve mjakësore dhe për proceset laboratorike
	2008
	Fp

	
	S SHEN 61010-2-043:1997

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 2 - 043: Kërkesat e veçanta për sterilizatorët me nxehje të thatë që përdorin ose ajër të nxehtë ose gaz inert të nxehtë për trajtimin e materialeve mjekësore dhe për proceset laboratorike
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61010-2-045:2005

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 2 - 045: Kërkesat e veçanta për pajisjet dizinfektuese larëse që përdoren në mjekësi, farmaceutik, veterinari dhe sektorët laboratorikë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61010-2-051:2003

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike —Pjesa 2 - 051 : Kërkesa të veçanta për pajisje laboratori për përzjerje dhe miksim
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61010-2-061:2003

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike —Pjesa 2 - 061 : Kërkesa të veçanta për spektrometër atomik laboratori   me atomizim dhe jonizim termal 
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61010-2-081:2002

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike —Pjesa 2 - 081 : Kërkesa të veçanta për pajisje automatike dhe gjysëm automatike laboratorike për analiza dhe qëllime të tjera
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61010-2-081:2002/ A1:2003
	2008
	

	
	EN 61010-031:2002

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 031: Kërkesat e sigurisë për detalet/elementët e sondës që mbahet në dorë për matje elektrike dhe për provën
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61028:1993

Instrumentet matëse elektrike — Regjistruesit X - Y
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61028:1993/ A2:1997
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61034-1:2005

Matja e  densitetit të tymit gjatë djegjes së kabllit në kushte të përcaktuara — Pjesa 1: Aparaturat e provës
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61034-2:2005

Matja e  densitetit të tymit gjatë djegjes së kabllit në kushte të përcaktuara — Pjesa 2:Proçedura dhe kërkesat e provës
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61048:1993

Pajisjet ndihmëse për llambat —Kondensatorët që përdoren në qarqet e llambave fluoreshente tubolare dhe të llojeve të tjera të këtij tipi — Kërkesa të përgjithëshme dhe të sigurisë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61048:1993/A1:1996
	2008
	Fp 

	
	S SH EN 61048:1993/A2:1999
	
	

	
	S SH EN 61050:1992

Transformatorët që përdoren për llambat me shkarkim tubular, që kanë një tension pa ngarkesë ne dalje, që kalon 1kV, (të quajtura në përgjithësi neon- transformatorë) —Kërkesa të përgjithëshme dhe të sigurisë
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61050:1992/A1:1995
	2008
	

	
	S SH EN 61058-1:1992

Çelësat për pajisjet — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61058-1:1992/ A1:1993
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61058-1:2002

Çelësat për pajisjet — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61058-2-1:1993

Çelësat për pajisjet — Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta për çelësat e kabllove fleksible
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61058-2-1:1993/ A1:1996
	2008
	Fp 

	
	S SH EN 61058-2-1:1993/ A11:2002
	
	

	
	S SH EN 61058-2-4:2005

Çelësat për pajisjet — Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta për çelësat e montuar në mënyrë të pavarur
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61058-2-5:1994

Çelësat për pajisjet — Pjesa 2 - 5: Kërkesa të veçanta për përzgjedhësit  e kalimit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61058-2-5:1994/ A11:2002
	2008
	

	
	S SH EN 61071-1:1996

Kondensatorët elektronikë të fuqisë — Pjesa 1: Të përgjithëshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61071-2:1996

Kondensatorët elektronikë të fuqisë —  Pjesa 2: Kërkesat për provën e shkëputjes të siguresave, prova e shkatërrimit, prova e vetërregullimitt dhe prova e qëndrueshmërisë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61095:1993

Specifikim për kontraktorët elektromekanikë për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61095:1993/A1:2000
	2008
	

	
	S SH EN 61131-2:2003

Automatë të programueshëm —Pjesa 2:Kërkesat dhe provat për pajisjet
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61138:1997

Kabllot për tokëzimin e bartshëm dhe pajisjet e lidhjes së shkurtër
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61138:1997/A11:2003
	
	

	
	S SH EN 61140:2002

Mbrojtja nga goditja elektrike —  Aspekte të përbashkëta për instalimin dhe pajisjet
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61143-1:1994

Instrumentat matëse elektrike — Rregjistruesit X-t — Pjesa 1: Përkufizimet dhe kërkesat
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61143-1:1994/ A1:1997
	2008
	

	
	S SH EN 61143-2:2005

Instrumentat matëse elektrike — Rregjistruesit X-t — Pjesa 2: Metodat e provës shtesë që rekomandohen
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61167:1994 

Llambat e formuara nga bashkimi I një metali me  haloidin 
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61167:1994/A1:1995
	
	

	
	S SH EN 61167:1994/A2:1997
	
	

	
	S SH EN 61167:1994/A3:1998
	
	

	
	S SH EN 61184:1997

Portollambat tip bojonetë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61184:1997/A2:2004
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61184:1997/A1:2001
	
	

	
	S SH EN 61187:2007

Pajisje të matjeve elektrike dhe elektronike - Dokumentacioni
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61195:1999

Llambat fluorishente me dy xokola - Specifikimet e sigurisë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61199:1999

Llambat fluorishente me një xokol Bayonet Specifikimet e sigurisë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61204:2005

Pajisjet furnizuese me tension të ulët, në dalje me rrymë të vazhduar — Karakteristikat e performancës
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61210:1995

Pajisjet lidhëse — Pikat fundore të sheshta të lidhjes së shpejtë për përcjellësat elektrikë prej bakri — Kërkesat e sigurisë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61230:1995

Punime nën tension — Pajisje portative për tokëzimin ose lidhjen tokësore dhe të shkurtër 
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61230:1995/A11:1999
	
	

	
	S SH EN 61236:2006

Mbështetëset, kapset e poleve (Morsetat ngjitëse) dhe aksesorët për punime nën tension
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61242:1997

Pajisjet ndihmëse elektrike — Bobinat me kobllo për përdorim shtëpiak dhe përdorime të ngjashme me të
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61242:1997/A11:2004 
	
	

	
	S SH EN 61242:1997/A12:2006
	
	

	
	S SH EN 61243-3:1998

Punime nën tension —  Dedektorët e tensionit —  Pjesa 3: Dedektorët e tipit me dy pole për tension të ulët
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61270-1:1996

Kondensatorët për furrat me mikrovalë — Pjesa 1: Të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61293:1994

Markimi i pajisjeve elektrike me vlera që kanë të bëjnë me furnizimin elektrik — Kërkesat e sigurisë
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61307:1996

Instalimet industriale për ngrohje me mikrovalë — Metodat e provës për përcaktimin e fuqisë në dalje
	2004
	Fp

	
	S SH EN 61310-1:1995

Siguria e makinerisë — Tregimi, markimi dhe vënia në punë  —Pjesa 1: Kërkesat për sinjalet vizuale, zanore dhe me prekje
	2004
	Fp

	
	S SH EN 61310-2:1995

Siguria e makinerisë — Tregimi, markimi dhe vënia në punë  — Pjesa 2: Kërkesat për markimin
	2004
	Fp

	
	S SH EN 61310-3:1999

Siguria e makinerisë — Tregimi, marketimi dhe vënia në punë —Pjesa 3: Kërkesat për vëndndodhjen dhe përdorimin e mekanizmave të transmesionit
	2004
	Fp

	
	S SH EN 61316:1999

Bobinat industriale me kabllo
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61347-1:2001

Pajisja e kontrollit të llambës — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe të sigurisë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61347-2-1:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta për pajisjet lëshuese (përveç starterave për llambat inkandeshente) 
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61347-2-1:2001/ A1:2006
	2008
	

	
	S SH EN 61347-2-2:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 2: Kërkesa të veçanta për konvertorët reduktues elektronikë të furnizuar me rrymë të vazhduar ose alternative për llambat me filament
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61347-2-2:2001/ A1:2006
	2008
	

	
	S SH EN 61347-2-3:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë alternative për llambat fluorishente
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61347-2-3:2001/ A1:2004
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61347-2-3:2001/ A2:2006
	
	

	
	S SH EN 61347-2-4:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 4:Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë të vazhduar për ndriçim të përgjithshëm
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61347-2-7:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 7: Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë të vazhduar për ndriçim emergjence
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61347-2-8:2001

Pajisja e kontrollit të llambës — Pjesa 2 - 8: Kërkesa të veçanta për ballastet për llambat fluorishente
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61347-2-8:2001/ A1:2006
	2008
	

	
	S SH EN 61347-2-9:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 9: Kërkesa të veçanta për ballastet për llambat me shkarkim (përveç llambave fluorishente)
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61347-2-9:2001/ A1:2003
	2008
	

	
	S SH EN 61347-2-10:2005

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 10: Kërkesa të veçanta për ndryshorët elektronikë dhe konvertorët për përdorim me frekuencë të lartë të llambave shkarkuese tubolareme lëshim në të ftohtë (tubat me neon)
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61347-2-11:2001

Pajisjet e llambave — Pjesa 2 - 11: Kërkesa të veçanta për qarqet e përzier elektronikë që përdoren me ndriçuesit
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61347-2-12:2005

Pajisjet e llambave — Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike që furnizohen me rrymë të vazhduar dhe alternative për llambat shkarkuese(përveç llambave fluorishente)
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61386-1:2004

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61386-21:2004

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 21: Kërkesa të veçanta — Sistemet e përcjellësave të shtangët
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61386-22:2004

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 22: Kërkesa të veçanta — Sistemet e përcjellësave të epshëm
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61386-23:2004

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 23: Kërkesa të veçanta — Sistemet e përcjellësave fleksibël
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61400-2:1996

Sistemet turbinë me erë gjenerator — Pjesa 2 : Siguria e turbinave të vogla me erë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61534-1:2003

Sistemet e tërheqësit të fuqisë —Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61537:2001

Sistemet e kanalit të kabllit dhe sistemet shkallëve të kabllit për menaxhimin e kabllit
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61549:2003

Llambat e përziera
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61549:2003/ A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 61557-1:2005

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61557-2:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 2: Rezistenca e izolimit
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61557-3:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse —- Pjesa 3: Rezistenca e plotë e qarkut të mbyllur
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61557-4:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 4: Rezistenca e lidhjes në tokë dhe lidhja ekuipotenciale
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61557-5:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 5: Rezistenca tokë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61557-6:1998

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 6: Pajisjet e rrymës mbetëse (RCD) në sistemet TT, TN dhe IT
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61557-7:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 7: Sekuenca fazë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61557-8:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 8: Pajisjet monitoruese izoluese për sistemet IT
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61557-9:2005

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 9: Pajisja për vendndodhjen e gabimit të izolimit në sistemet IT
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61557-10:2005

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 10: Pajisjet matëse të kombinuara për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61558-1:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-1:1997/A1:1998
	2008
	

	
	S SH EN 61558-1:1997/ A11:2003

	
	

	
	S SH EN 61558-1:2005

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-1:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 1: Kërkesat e veçanta për transformatorët ndarës të cilët kanë përdorim të përgjithshëm
	2007
	Fp

	
	EN 61558-2-2:1998

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 2 - 2: Kërkesat e veçanta për transformatorët e kontrollit
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-3:2000

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 3: Kërkesat e veçanta për transformatorët e ndezjes që përdoren për djegësit me gaz dhe me naftë
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-4:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 4: Kërkesat e veçanta për transformatorët izolues të cilët kanë përdorim të përgjithshëm
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-5:1998

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 5: Kërkesat e veçanta për transformatorët e makinës së rrojes dhe ushqyesit e tyre
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-5:1998/ A11:2004
	2008
	

	
	S SH EN 61558-2-6:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 2 - 6: Kërkesat e veçanta për transformatorët e sigurt izolues të cilët kanë përdorim të përgjithshëm
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-7:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 2 - 7: Kërkesat e veçanta për transformatorët që përdoren për lodra
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-7:1997/ A11:2002
	2008
	

	
	S SH EN 61558-2-8:1998

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 8: Kërkesat e veçanta për transformatorët e zileve dhe këmbanave
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-9:2003

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 9: Kërkesat e veçanta për transformatorët që përdoren për llambat e dorës të klasës III për llambat me filament volframi
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-12:2001
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 12: Kërkesat e veçanta për transformatorët e tensionit konstant
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-13:2000

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 2 - 13: Kërkesat e veçanta për autotransformatorët  të cilët kanë përdorim të përgjithshëm
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-15:2001

Siguria e transformatorëve të forcës, blloqeve të furnizimit të ushqimit dhe të ngjashëm me ta — Pjesa 2 - 15: Kërkesa të veçanta për transformatorët izolues për pajisjet e lokaleve mjekësore
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-17:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 17: Kërkesat e veçanta për transformatorët e pajisjeve të fuqisë që punojnë me mënyrën e kycje - ckycjes
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-19:2001

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 2 - 19: Kërkesat e veçanta për transformatorët e zbutjes së tronditjeve
	2007
	Fp

	
	EN 61558-2-20:2000

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 20: Kërkesat e vecanta për bobinat e vogla
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61558-2-23:2000

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 23: Kërkesat e veçanta për transformatorët që përdoren në vendin e ndërtimit
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61643-11:2002

Pajisjet mbrojtëse vala goditëse e tensionit të ulët — Pjesa 11: Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të lidhura në sistemet e fuqisë të tensionit të ulët — Kërkesat dhe provat
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61643-21:2001

Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e tensionit të ulët —Pjesa 21: Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e lidhur në rrjetet e sinjalizimit dhe ndërlidhjes në largësi — Kërkesat e performancës dhe metodat e provës
	2005
	Fp

	
	S SH EN 61770:1999

Pajisjet elektrike të lidhura me shkarkimet e ujërave — Shmangia e sifonimit mbrapsh dhe prishja e tubave fleksibël
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61770:1999/A1:2004
	2008
	

	
	S SH EN 61800-5-1:2003

Kërkesat për sistemet  e transmetimit të fuqise elektrike me shpejtësi të rregullueshme — Pjesa 5 - 1: Kërkesat për sigurinë — Energjia termike dhe elektrike
	2007
	Fp

	
	S SH EN 61812-1:1996

Reletë me kohë të specifikuar për përdorime industriale — Pjesa 1: Kërkesat dhe provat
	2008
	Fp

	
	S SH EN 61812-1:1996/ A11:1999
	
	

	
	S SH EN 61851-1:2001

Sistemi elektrik i ngarkimit konduktiv të automjetit — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61851-21:2002

Sistemi elektrik i ngarkimit konduktiv të automjetit — Pjesa 21: Kërkesat për automjetin elektrik për lidhjen konduktive për furnizimin me rrymë alternative dhe të vazhduar 
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61851-22:2002

Sistemi elektrik i ngarkimit konduktiv të automjetit — Pjesa 22: Stacioni i ngarkimit të automjetit me rrymë elektrike alternative 
	2006
	Fp

	
	S SH EN 61921:2003

Kondensatorët e fuqisë — Blloqet e korrektimit të faktorit të fuqisë me tension të ulët
	2006
	Fp

	
	S SH EN 62020:1998

Pajisjet ndihmëse elektrike —Kontrolli i izolimit të rrymës residuale (RCMs) për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
	2005
	Fp

	
	S SH EN 62020:1998/A1:2005
	2008
	

	
	S SH EN 62035:2000

Llambat gazshkarkuese (përjajshtuar llambat fluorishente) — Specifikimet e sigurisë
	2005
	Fp

	
	S SH EN 62035:2000/ A1:2003
	2008
	Fp

	
	S SH EN 62040-1-1:2003

Sistemet e fuqisë së pandërprerë (UPS) — Pjesa 1 - 1: Kërkesat e përgjithshme dhe kërkesat për sigurinë e UPS që përdoren në zona të hyrjes së operatorëve
	2007
	Fp

	
	S SH EN 62040-1-2:2003

Sistemet e fuqisë së pandërprerë (UPS) — Pjesa 1 - 2: Kërkesat e përgjithshme dhe kërkesat për sigurinë e UPS që përdoren në lokalitete të hyrjes së kufizuar
	2007
	Fp

	
	S SH EN 62094-1:2003

Tregues me dritë për instalimet elektrike të palëvizshme shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 62094-1:2003/ A11:2003
	2008
	Fp

	
	S SH EN 62196-1:2003

Prizat, vrimat e xhuntove, çiftëzuesit e mjeteve lëvizëse dhe hyrjet — Ngarkimi i përcjellësit të mjeteve lëvizëse elektrike —Pjesa 1: Ngarkimi i mjeteve lëvizëse me rrymë alternative deri në 250 A dhe rrymë të vazhduar 400 A
	2006
	Fp

	
	S SH EN 62208:2003

Mbylljet moshe të destinuara për tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Kërkesa të përgjithshme
	2005
	Fp

	
	S SH EN 62310-1:2005

Sistemet e transferimit static (STS) — Pjesa 1:Kërkesa të përgjithshme dhe të sigurisë
	2008
	Fp

	
	HD 21.1 S4:2002 

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim termoplastik — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme 
	2008
	Fp

	
	HD 21.2 S3:1997 

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim termoplastik — Pjesa 2:Metodat e testit
	2008
	Fp

	
	HD 21.2 S3:1997/ A1:2002
	
	

	
	HD 21.3 S3:1995 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 3: Kabllot jo të këllëfuar lidhjet me cabllo të fiksuara
	2008
	Fp

	
	HD 21.3 S3:1995/ A1:1999
	
	

	
	HD 21.4 S2:1990

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 4: Kabllot të këllëfuar lidhjet me kabllo të fiksuara
	2008
	Fp

	
	HD 21.5 S3:1994

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 5: Kabllot fleksibël (Kordat)
	2008

	Fp

	
	HD 21.5 S3:1994/A1:1999
	
	

	
	HD 21.5 S3:1994/A2:2001
	
	

	
	HD 21.7 S2:1996 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 7:Kabllot jo të këllëfuara të një bërthame për lidhjet me kabllo të brëndshme për një temperature të përcjellësit prej 90 oC
	2008
	Fp

	
	HD 21.7 S2:1996/ A1:1999
	
	

	
	HD 21.8 S2:1999

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 8: Kabllot jo të të një bërthame për hallkat dekorative
	2008
	Fp

	
	HD 21.9 S2:1995 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 9: Kabëll jo i këllëfuar të një bërthame për instalim në temperature të ulët
	2008
	Fp

	
	HD 21.9 S2:1995/ A1:1999 
	
	

	
	HD 21.10 S2:2001 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 10:Përcjellësat me një drejtim të zgjatshëm
	2008
	Fp

	
	HD 21.11 S1:1995 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 11: Kabllot për ndriçuesit
	2008
	Fp

	
	HD 21.11 S1:1995/A1:2001
	
	

	
	HD 21.12 S1:1994 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 12:Kabllot fleksible rezistente ndaj temperatures (kordat)
	2008
	Fp

	
	HD 21.12 S1:1994/ A1:2001
	
	

	
	HD 21.13 S1:1995

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 13:Kabllot e këllëfuar prej PVC rezistent ndaj lëngjeve me dy ose më shumë përcjellëse
	2008
	Fp

	
	HD 21.13 S1:1995/A1:2001
	
	

	
	HD 21.14 S1:2003

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim termoplastik — Pjesa 14: Kabllot fleksibël (kordat), komponimet termoplastike e izoluara dhe të veshura pa halogjen  
	2008
	Fp

	
	HD 22.1 S4:2002 

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 1:Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	
	HD 22.2 S3:1997 

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 2:Metodat e testit
	2008
	Fp

	
	HD 22.2 S3:1997/A1:2002
	
	

	
	HD 22.3 S4:2004

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 3: Kabllot e izoluar me gomë silikon rezistente ndaj temperaturave
	2008
	Fp

	
	HD 22.3 S4:2004/A1:2006
	
	

	
	HD 22.4 S4:2004

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 4: Kordat dhe kabllot fleksibël
	2008
	Fp

	
	HD 22.6 S2:1995

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 6:Kabllot për saldimin me hark elektrik
	2008
	Fp



	
	HD 22.6 S2:1995/A1:1999
	
	

	
	HD 22.6 S2:1995/ A2:2004
	
	

	
	HD 22.7 S2:1995

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 7: Kabllot me rezistencë në ngrohje të lidhjeve me kabllo të brëndshme për temperaturë të përcjellsit 110 oC
	2008
	Fp

	
	HD 22.7 S2:1995/A1:1999
	
	

	
	HD 22.7 S2:1995/A2:2004
	
	

	
	HD 22.8 S2:1994

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 8: Kabëll i veshur me gomë sintetike ekuivalente ose polikloroprene për hallkat dekorative
	2008
	Fp

	
	HD 22.8 S2:1994/A1:1999
	
	

	
	HD 22.8 S2:1994/A2:2004
	
	

	
	HD 22.9 S2:1995

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 9: Kabllot jo të këllëfuara me një bërthamë për lidhjet me kabëll të fiksuara që kanë emetim të ulët të tymit dh gazeve korrozive
	2008
	Fp

	
	HD 22.9 S2:1995/A1:1999
	
	

	
	HD 22.10 S1:1994 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 10: Kabëll fleksibël i këllëfuar me poliuretan dhe i izoluar me EPR
	2008
	Fp

	
	HD 22.10 S1:1994/A1:1999 
	
	

	
	HD 22.11 S1:1995 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 11:Kordonët EVA dhe kabllot fleksibël
	2008
	Fp

	
	HD 22.11 S1:1995/ A1:1999
	
	

	
	HD 22.12 S1:1996 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 12: Kordonët EPR rezistente ndaj nxehtësisë dhe kabllot fleksibël
	2008
	Fp

	
	HD 22.12 S1:1996/A1:1999
	
	

	
	HD 22.13 S1:1996 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 13: Kabllot fleksibël me një dhe shumë bërthama, të veshura dhe të izoluar me polimere për lidhjet e tërthorta dhe që kanë emetim të ulët të tymit dhe të gazeve korrozive
	2008
	Fp

	
	HD 22.13 S1:1996/A1:2000
	
	

	
	HD 22.14 S2:2002 

Kabllot e tensionit  të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 dhe që kanë izolim të linjave të tërthorta — Pjesa 14: Kordonët për aplikimet që kërkojnë lakueshmëri të lartë
	2008
	Fp

	
	HD 22.15 S1:1999 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 15: Kabllot me shumë bërthama të izoluara dhe të veshura me gomë silikoni rezistent ndaj temperaturave
	2008
	Fp

	
	HD 22.16 S1:2000 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 16: Kabllot e veshur me elastomer sintetik ekuivalent ose polikloroprene rezistent ndaj ujit
	2008
	Fp

	
	HD 27 S1:1978 

Ngjyrat e bërthamave të kablove dhe kordonëve fleksibël
	2008
	Fp

	
	HD 308 S2:2001

Identifikimi I bërthamave në kabllot dhe kordonët fleksibël
	2008
	Fp

	
	HD 359 S2:1990 

Kabllot e ashensorëve të sheshta të këllëfuara prej polivinilkloridi
	2008
	Fp

	
	HD 361 S3:1999 

Sistemet për projektimin e kabllove
	2008
	Fp

	
	HD 368 S1:1978

Instrumentet matëse elektrike që regjistrojnë direct veprimin dhe pajisjet ndihmëse të tyre
	2008
	Fp

	
	HD 516 S2:1997

Udhëzues për përdorimin e kabllove të harmonizuar të tensionit të ulët
	2008
	Fp

	
	HD 516 S2:1997/ A1:2003

	
	

	
	HD 549 S1:1989

Sistemet për konferenca — Kërkesat elektrike dhe të zërit
	2008
	Fp

	
	HD 597 S1:1992 

Kondesatorët e çiftëzuar dhe ndarësit e kondensatorëve
	2008
	Fp

	
	HD 603 S1:1994 

Kabllot e shpërndarjes së tensionit të vlerësuar 0,6/1 kV 
	2008
	Fp

	
	HD 603 S1:1994 / A1:1997
	
	

	
	HD 603 S1:1994 / A2:2003
	
	

	
	HD 604 S1:1994 

Kabllot e fuqisë 0,6/1 kV dhe 1,9/3,3 kV me performance speciale ndaj zjarrit për përdorim në stacionet elektrike
	2008
	Fp

	
	HD 604 S1:1994/ A1:1997
	
	

	
	HD 604 S1:1994/ A2:2002
	
	

	
	HD 604 S1:1994/ A3:2005  
	
	

	
	HD 605 S1:1994 

Kabllot elektrik — Metodat shtesë  të testimit 
	2008
	Fp

	
	HD 605 S1:1994/ A1:1996  
	
	

	
	HD 605 S1:1994/ A2:2001  
	
	

	
	HD 605 S1:1994/ A3:2002
	
	

	
	HD 605 S1:1994/ A4:2004
	
	

	
	HD 626 S1:1996

Kabllot e shpërndarjes mbitokësor të tensionit të vlerësuar Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
	2008
	Fp

	
	HD 626 S1:1996/A1:1997
	
	

	
	HD 626 S1:1996/ A2:2002
	
	

	
	HD 627 S1:1996

Kabllot shumëberthamëshe dhe shumëpalëshe për instalimin nëntokësor dhe mbitokësor
	2008
	Fp

	
	HD 627 S1:1996/A1:2000
	
	

	
	HD 627 S1:1996/A2:2005
	
	

	
	HD 639 S1:2002

Pajisjet ndihmëse elektrike — Aparatet portative residuale pa mbrojtje integrale të mbirrrymës për pajisjet shtëpiake dhe të ngjashme me to
	2008
	Fp

	
	HD 639 S1:2002/A1:2003
	
	

	
	HD 60269-2-1:2005

Siguresat e tensionit të ulët — Pjesa 2-1: Kërkesat shtesë për siguresat për përdorim nga persona të autorizuar(siguresat kryesisht për përdorim industrial) — Seksioni I deri VI: Shëmbujt  e tipeve të siguresave të standardizuara
	2008
	Fp

	
	HD 60269-3-1:2004
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Shënim:

/A1 ose /A2…janë amendamente të standardit
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