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PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR HAPJEN DHE MBYLLJEN E SPITALEVE 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 3 të ligjit nr.9106, datë 17.7.2003 “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

KREU I
TË PËRGJITHSHME

1. Hapja dhe mbyllja e spitaleve në Republikën e Shqipërisë do të bëhet me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë, në përputhje me kriteret e përcaktuara në këtë vendim. 
2. Procedurat për licencimin e spitaleve jopublike janë ato të përcaktuara në kreun VI të ligjit nr.9106, datë 17.7.2003 “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në aktet e tjera ligjore e nënligjore në fuqi.
3. Vlerësimi i përmbushjes së kritereve për hapjen e spitaleve jopublike bëhet nga Komisioni i Licencave në Ministrinë e Shëndetësisë. 
4. Vlerësimi i përmbushjes së kritereve për hapjen e spitaleve publike bëhet nga strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Shëndetësisë. 

KREU II
KRITERET PËR HAPJEN E SPITALEVE

1. Personat juridikë që kërkojnë të ushtrojnë veprimtarinë në fushën e shërbimit spitalor jopublik, përveç kërkesave të përcaktuara në ligjin nr.9106, datë 17.7.2003 “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë” dhe në vendimin nr.910, datë 18.6.2008 “Për miratimin e veprimtarisë private në fushën e shëndetësisë” duhet të plotësojnë kriteret e përgjithshme të mëposhtme, si dhe me kriteret e përcaktuara në shtojcat I dhe II, që i bashkëlidhen këtij vendimi.
Ata:
a) duhet që të kenë parashikuar në aktin e themelimit dhe/ose në statut objektin e veprimtarisë për ofrimin e shërbimeve mjekësore spitalore jopublike, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me marrëveshjet për shërbimet shëndetësore transkufitare; 
b) duhet që institucionet spitalore jopublike të tyre t’i kenë në harmonizim me planin spitalor, shtetëror dhe vendor;
c) duhet që të kenë një plan të shpërndarjes dhe të ofrimit të shërbimeve të spitalit, i cili të përmbajë numrin dhe llojet e shërbimeve, që do të ofrohen.
2. Ministri i Shëndetësisë jep miratimin paraprak të ndërtimit të spitaleve përpara zhvillimit të procedurave për dhënien e lejeve të ndërtimit, duke vlerësuar kriteret e përgjithshme të licencimit të tyre.
KREU III
KRITERET E MBYLLJES SË SPITALIT

1. Ministri i Shëndetësisë shfuqizon licencën e spitalit dhe urdhëron mbylljen e tij në rastet kur vërtetohet një nga këto situata:
a) Mosplotësimi i kushteve të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë spitalore sipas kritereve të përcaktuara në licencë.
b) Shkelja e ligjeve dhe e akteve nënligjore në fuqi. 
c) Moszbatimi, brenda kushteve dhe afateve, e detyrave të lëna nga Ministria e Shëndetësisë për korrigjimin e shkeljeve. 
ç) Mosushtrimi i veprimtarisë për një vit nga data e miratimit të licencës.
2. Ankimi kundër urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë, për heqjen e licencës,  bëhet në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurave Administrative.

KREU IV
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

1. Spitalet publike, që janë hapur para hyrjes në fuqi të këtij vendimi dhe vazhdojnë të funksionojnë, nuk u nënshtrohen dispozitave të këtij vendimi.
2. Ngarkohet Ministria e Shëndetësisë për  rishikimin e kritereve dhe propozimin e ndryshimeve përkatëse.
3. Ministria e Shëndetësisë ka të drejtën dhe detyrën të inspektojë e të marrë masat përkatëse, në çdo çast, për të vërtetuar nëse subjekti, gjatë ushtrimit të veprimtarisë, ka respektuar apo jo kriteret e përcaktuara në aktin e licencës dhe në legjislacionin në fuqi.
4. Ministria e Shëndetësisë ka të drejtë të verifikojë vërtetësinë e të dhënave të deklaruara dhe të dokumenteve të depozituara gjatë fazës së shqyrtimit të kërkesave për hapjen e spitaleve.
5. Kriteret e përcaktuara për hapjen e spitaleve janë të zbatueshme edhe për procedurat e zgjerimit ose transformimit të tyre.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha


ANEKSI I
KRITERET E NDËRTIMIT

A. Kritere të përgjithshme të infrastrukturës
Spitalet duhet të respektojnë normat urbanistike dhe të arkitekturës në tërësi, si dhe të përshtasin mjediset e tyre për personat me aftësi të kufizuar në veçanti, sipas standardeve të miratuara me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.401, datë 25.6.2004 “Për personat me aftësi të kufizuar”.
Spitalet:
1. duhet të sigurojnë burimet e furnizimit me ujë të pandërprerë, si dhe rezerva ujore të mjaftueshme në raste të ndërprerjes së burimeve;
2. duhet të sigurojnë burimet e furnizimit të pandërprerë me energji elektrike dhe të jenë të pajisura me sistem të pavarur ushqimi elektrik (gjenerator) për të mbuluar nevojat thelbësore spitalore;
3. duhet të plotësojnë kushtet për klimatizimin dhe ventilimin e mjediseve spitalore; 
4. duhet të marrin masat për mbrojtjen nga zjarri; 
5. duhet të marrin masat për parandalimin dhe mbrojtjen nga infeksionet spitalore;
6. trajtimin dhe eliminimin e mbeturinave spitalore, në përputhje me rregullat e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave;
7. duhet të sigurojnë lëvizshmëri të mirë të pacientëve, personelit dhe të vizitorëve, si dhe të personave me aftësi të kufizuar fizike.
B. Kritere të veçanta të ndërtimit 
1. Dhomat me një shtrat, jo më të vogla se  12 m² (dymbëdhjetë metra katrorë).  
2. Dhomat me dy shtretër, jo më  pak se 9 m² (nëntë  metra katrorë) për çdo shtrat pacienti.
3. Për dhomat e ndara për fëmijët e sëmurë, e pakta 8 m² (tetë metra katrorë) për çdo shtrat. 
4. Dhomat e grave lehona të shtruara me fëmijët: për dhomat  me një shtrat, e pakta 12 m² (dymbëdhjetë  metra katrorë) dhe për dhomat me dy shtretër e pakta 10 m² (dhjetë  metra katrorë) për frymë. Për dhomat me shumë shtretër, e pakta 10 m² (dhjetë metra katrorë) për çdo shtrat.
5. Në njësitë e terapisë intensive, për çdo krevat reanimacioni, e pakta 12 m² (dymbëdhjetë  metra katrorë).
6. Për njësitë e reanimacionit të të sapolindurve, për çdo shtrat reanimacioni, e pakta  6 m² (gjashtë  metra katrorë).
(Të gjitha sipërfaqet e dhëna në pikat e mësipërme nuk kanë të përfshira ambientet e jashtme të godinës spitalore.)
7. Në dhomat e pacientëve për çdo shtrat duhet të ketë një pajisje qendrore oksigjeni dhe vakumi të veçantë.
8. Dhoma e infermieres, e cila duhet të jetë pranë dhomave të pacientëve, të jetë e pajisur me lavaman, me vend ku përgatitet mjekimi, si dhe me një sistem-thirrës që të bëhet lidhja me çdo dhomë pacienti.
9. Në spitalet e specializuara të kirurgjisë të jenë e pakta  dy salla operacioni dhe dy pjesë reanimacioni.
10. Në çdo  sallë të operacionit duhet të ndodhet vetëm një shtrat operacioni.
11. Sallat e operacionit duhet të jenë minimumi 30 m2, përveç hapësirave të cilat përbëhen nga qoshet, dhe/ose hapësira të tjera që formohen nga cepa të ndara.  Në hapësirën e sallës së operacionit nuk duhet të ketë pengesa të cilat mund të pengojnë lëvizjen e lirë të ekipit të sallës.
12. Në spitalet ku ka aktivitet kardiokirurgjie dhe transplanti, duhet të ketë të paktën dy salla operacioni dhe pesë shtretër reanimacioni. 
13. Në hapësirën  e sallës së operacionit, lartësia dysheme-tavan  duhet të jetë e pakta  tre metra, ku dhe tavani i varur të jetë i përshtatshëm që të bëhen kanalet e ajrosjes dhe të vendosen filtrat. Pjesët  e korridorit,  të cilat ndodhen në bllokun  e operacionit, duhet të kenë të paktën një gjerësi prej dy metra e njëzet  centimetrash.
14. Sallat e operacionit duhet të kenë vende komplet dhe jokomplet sterile. Hapësira e sallës së operacionit dhe pjesët afër saj, që duhet të jenë  komplet sterile, të ketë ka dritaret dhe dyert që nuk  hapen në ambientin e jashtëm dhe në këto pjesë nuk gjendet nyje sanitare dhome tualeti. Në ato pjesë të bllokut operator ku sterilizimi është jo i plotë, duhet të gjendet një vend pushimi për personelin, dhoma të ndara zhveshjeje dhe veshjeje, nyje sanitare, dhomë tualeti  dhe dush.
 15. Pjesa e sallës së operacionit duhet të ajroset dhe kondicionohet me një sistem kondicionimi qendror me  filtra higjienikë.
16. Spitale të cilat do të japin shërbim të specializuar vetëm në degët e sëmundjeve interne, nuk është nevoja të kenë sallë operacioni.  
17. Spitalet e përgjithshme, ku numri i shtretërve është deri në pesëdhjetë, janë të  detyrueshme të kenë një reanimacion, ku të ndodhen e pakta dy shtretër. Për ato spitale në të cilat numri i shtretërve është mbi pesëdhjetë, për çdo tridhjetë shtretër shtohet një shtrat për reanimacionin. 
18. Njësitë e reanimacionit  vendosen në ambiente të përshtatshme, ku personeli mjekësor të ketë nën vëzhgim vazhdimisht pacientët. Njësitë e reanimacionit duhet të  jenë të pajisura me lavamanë.
19. Në njësitë e reanimacionit ndërmjet shtretërve duhet të ketë një largësi të përshtatshme për të  manipuluar personeli. Në kokën e krevatit të pacientit ndodhet monitorimi dhe sistemi qendror i gazit mjekësor.
20. Njësia e reanimacionit nuk duhet të ketë lidhje të drejtpërdrejtë me ambientet e vizitorëve të pacientëve, si dhe me personelin e spitalit. 
21. Hyrja e njësisë të urgjencës duhet të jetë veç hyrjes së spitalit privat, duhet të arrihet lehtësisht, të ketë një hyrje kryesore për ambulancën, si dhe një platformë pandus për arritjen lehtësisht nga personat me aftësi të kufizuar. 
22. Në njësinë e urgjencës duhet të gjendet, e pakta, një dhomë ekzaminimi, një dhomë ndërhyrjeje, një dhomë vëzhgimi dhe një vend pritjeje për burrat dhe gratë, ku këto të fundit të jenë të ndara, si dhe  nga një WC me lavaman.
23. Në degën e specialitetit të traumës dhe ortopedisë ku ka një dhomë pranimi për pacientët për ndërhyrjet e shpejta,  për dhomën e kurimit në poliklinikën e ortopedisë, këto dhoma mund të kenë lidhje me njëra-tjetrën ose të ketë një dhomë veç për gipsin.
24. Shkallët ndërmjet kateve duhet të kenë një gjerësi të detyrueshme jo më pak se një metër e pesëdhjetë centimetra, në mënyrë që të kalojë edhe pacienti, edhe barela. Në hyrje të spitalit bëhet një platformë e pjerrët e përshtatshme (pandus) për invalidët.
25. Korridoret në të gjitha katet e spitalit duhet të jenë të gjera jo më pak se 2.2 metra. 
26. Për ato godina që janë mbi një kat, është e detyrueshme që të ndërtohen shkallët e emergjencës.
27. Ashensorët duhet të jenë të tillë që të lejojnë mbartjen e një krevati dhe të dy personave shoqërues. Gjithashtu duhet që përveç këtyre ashensorëve të vendosen dhe ashensorët për transportin e personave, të ushqimeve etj. Sipërfaqja e brendshme e tyre duhet të jetë e lëmuar, e lehtë për t’u larë dhe dezinfektuar. Kulla e ashensorit duhet të jetë rezistente ndaj zjarrit.
Edhe për këtë pikë, për ashensorët e personave duhen zbatuar rregullat sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.401, datë 25.6.2004 “Për personat me aftësi të kufizuar”.
28. Në të gjitha spitalet:
a) dyshemetë dhe veshjet e dyshemeve duhet të jenë të mirërregulluara, të buta (lëmuara) dhe joabsorbuese;
b) muret dhe tavanet e dhomave dhe të korridoreve të jenë të ndërtuara në mënyrë të tillë që mund të pastrohen lehtësisht dhe të mirëmbahen;
c) në nëndysheme:
i) muret dhe dyshemetë e vendosura nën nivelin e tokës duhet të jenë   të papërshkueshme nga uji;
ii) platformat dhe muret, që përfshijnë pjesë të mureve të vendosura nën nivelin e tokës, duhet të jenë të mbrojtura nga kafshët helmuese;
d) të gjitha dritaret dhe  portat që hapen, duhet të jenë të pajisura me një rrjetë kundër insekteve dhe kafshëve të tjera helmuese.
29. Spitalet duhet të jenë të pajisura dhe të mobiluara në mënyrë të tillë që të sigurojnë një rehati të arsyeshme të sëmurëve të hospitalizuar, të sëmurëve të jashtëm dhe të personelit spitalor.
30. Spitalet duhet të jenë të pajisura:
a) me ndriçim të përshtatshëm ngado nëpër spital; 
b) ndriçim artificial për të gjitha dhomat e pacientëve ose dhe burime të tjera të ndriçimit për orët e leximit të vetë pacientëve.  
c) me një ventilim të përshtatshëm të ajrit të freskët për të sëmurët e shtruar, jo të shtruar dhe personelit spitalor.
31. Mobiliet, pajisjet dhe enët e kuzhinës të përdorura në një spital:
a) të jenë të krijuara dhe të fabrikuara për të thjeshtësuar pastrimin  e tyre;
b)  të jenë me një fabrikim të fortë dhe gjithmonë në gjendje të mirë;
c)  nuk duhet të jenë të thyera, të gërryera, të dhëmbëzuara, të  plasaritura ose të ciflosura.
32. Përveç  dhomave të pajisura me tualet dhe lavaman, spitali duhet të parashikojë një vend praktik me të paktën një tualet me lavaman, si më poshtë:
a) për 8 të sëmurë të hospitalizuar;
b) për 15 të sëmurë ambulatorë;
c) për personelin e administratës;
d) për personelin mjekësor.
33. Tualetet dhe lavamanët e parashikuara për burrat duhet të jenë të ndara nga ato të grave. Vendi ku gjendet një tualet duhet të jetë i ndriçuar dhe i ventiluar, përveç rasteve të ndriçimit artificial dhe të ventilimit mekanik.




34. Spitalet duhet të jenë të pajisura në mënyrë të tillë që jenë funksionale dhe praktike në secilin në këto vende:	
a) në dhomat e pacientëve;
b) në dhomat e mjekëve dhe infermierëve;
c) në ambientet ku përgatitet, gatuhet ose konsumohet ushqimi;
d) në laboratorët mjekësorë;
e) në  tualet;
f) në dhomat e neonatit; 
g) dhe në ambiente të tjera që për shkak të rëndësisë kërkohet  vendosja e lavamanit.

ANEKSI  II
KRITERE TË USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË

Kriteret për personelin mjekësor   
1. Spitali duhet të sigurojë që personeli mjekësor dhe jomjekësor të ketë arsimimin dhe kualifikimet e nevojshme sipas vendit të punës që ushtron.
2. Spitali duhet të ketë një rregullore të funksionimit të brendshëm, ku të përcaktohen detyrat dhe përgjegjësitë e personelit. 
Kriteret për  dokumentimin e aktivitetit spitalor
1. Spitali është i detyruar të ketë një arkivë për ruajtjen e dokumentacionit administrativ dhe klinik sipas ligjit nr.9154, viti 2003 “Për arkivat”. 
2. Spitali të përmbushë kërkesat për dokumentacionin klinik të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë, dhe të sigurojë që network të mund të lidhet me sistemin e informacionit shëndetësor të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë.
3. Spitali është i detyruar të raportojë në Ministrinë e Shëndetësisë mbi aktivitetin spitalor, sëmundshmërinë, bazuar në programin statistikor kombëtar për shëndetësinë, miratuar nga  INSTAT, ligji nr.9180, datë 5.2.2004 “Për statistikat zyrtare”, ligjin nr.7761, datë 19.10.1993 “Mbi parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve infektive”, ligjin nr.9952, datë 14.7.2008 “Për parandalimin dhe kontrollin e  HIV/AIDS”, ligjin nr.8045, datë 7.12.1995 “Për ndërprerjen e shtatzënisë”, ligjin nr.8528, datë 23.9.1999 “Për nxitjen dhe mbrojtjen e ushqyerjes me gji”.
 Kriteret për menaxhimin mjekësor
1. Të garantojë të drejtat e pacientit:
a) Çdo shërbim i spitalit duhet të sqarojë pacientin për procedurat mjekësore diagnostikuese dhe kuruese që ai do t’u nënshtrohet,  për të cilat informohet dhe merret aprovimi me shkrim i pacientit ose të personit që disponon të drejtën e kujdestarisë ndaj tij.
b) Spitali duhet të marrë aprovimin nga Komiteti Kombëtar i Etikës për praktikat e kërkimit shkencor kur në këto studime përfshihen subjekte njerëzore.
2. Spitali duhet të sigurojë shërbim 24-orësh me personel mjekësor dhe paramjekësor, sipas llojit të shërbimit të specializuar  që ofrohet.  
3. Spitali që ka shërbim urgjence, siguron ndihmën urgjente sipas paketës  së urgjencës mjekësore (aneksit 2/1 bashkëlidhur këtij vendimi). Çdo shërbim i spitalit jopublik është i detyruar të sigurojë ndihmën e shpejtë. 
4. Çdo spital të ketë një farmaci, që plotëson kushtet ndërtimore dhe të ruajtjes së barnave sipas përcaktimeve të bëra nga ligji nr.9323, datë 25.11.2004 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, i ndryshuar.
5. Çdo spital të ofrojë shërbimet laboratorike (klinik, biokimik, mikrobiologjik), që janë në përputhje me nevojat dhe volumin  e punës në  institucion. Për shërbime të tjera më specifike, mund të kontraktojnë laboratorë publikë dhe jopublikë të licencuar që ofrojnë shërbim 24-orësh. 
6. Spitali duhet të ketë njësi qendrore të sterilizimit.
7. Për mbetjet spitalore të prodhuara nga spitali të zbatohet rregullorja nr.6, datë 30.11.2007 “Për administrimin e mbetjeve spitalore”.
8. Spitali të jetë i pajisur me frigorifer-morg.  Në rastet e vdekjeve të pacientëve të shtruar në spital, të zbatohet ligji nr.7830,  datë 15.6.1994 “Për autopsinë”.


9. Spitali të ketë të paktën një autoambulancë të pajisur sipas  modelit A dhe/ose modelit B  (aneksi 2/2 bashkëlidhur këtij vendimi).
10. Spitali zbaton rregulloret e Shërbimit Kombëtar të Transfuzionit të Gjakut, të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë. Spitali kontrakton me Shërbimin Kombëtar të Transfuzionit të Gjakut mbi modalitetet e sigurimit të gjakut. 
11. Spitali ka program për të reduktuar rrezikun e infeksioneve spitalore. 
12. Spitali ka plan të përmirësimit të cilësisë dhe sigurisë së pacientëve.
13. Spitali ka kontrata të rinovueshme për çdo vit për mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore e kalibrimin e pajisjeve laboratorike.

Aneksi 2/1
Paketa  e urgjencës mjekësore 

Pajisjet e Departamentit të Urgjencës

	Hapësira/dhoma
	Pajisje
	Shënim

	Dhoma e pritjes
	Stola dhe karrige
	

	Dhoma e triazhit 

	Aparat tensioni
	

	
	Aparat për matjen e ngopjes së oksigjenit (pulsoksimetër)
	

	
	Kompjuter
	

	
	Printer
	

	
	Telefon
	

	
	Faks
	

	
	Celular
	

	Dhoma e trajtimit
	Monitor (p.sh. për matjen e tensionit, ngopjes së oksigjenit, temperaturën)
	Një për shtrat

	
	Aparat për matjen e ngopjes së oksigjenit (pulsoksimetër)
	

	
	Kapëse për ndalimin e gjakut
	

	
	Aparat tensioni
	

	
	Pajisjet intravenoze (vigon)
	

	
	Pompa infuzioni
	Për dy pacientë

	
	Termometër
	

	
	Pompë frymëmarrje (AMBU)
	



	Dhoma e trajtimit
	Kanjula Guedel
	

	
	Bombola oksigjeni
	

	
	Barela
	

	
	Bandazhe
	

	
	Çarçaf
	

	
	Allçi
	

	
	Kateterat urinarë (Set Folei)
	

	
	Borsa për ngrohje
	

	
	Llamba scialitike
	

	
	Dollap medikamentesh
	

	
	Frigorifer për medikamentet
	Në dispozicion te njësia

	
	EKG portative
	Në dispozicion te njësia

	
	Glukozmetër portativ
	Në dispozicion te njësia 

	
	Ekonograf portativ
	Në dispozicion te njësia 

	
	Analizues i gazit në gjak
	Në dispozicion te njësia 

	Dhoma e shokut
	Monitor(ABP,SpO2 et CO2)
	

	
	Defibrilator portativ
	

	
	Pulsoksimetër
	

	
	Kapëse për ndalimin e gjakut
	

	
	Aparat tensioni
	

	
	Pajisjet intravenoze (vigon)
	

	
	Pacemaker permanent
	

	
	Barela
	

	
	Shina allçie
	

	
	Manikotë qafore
	

	
	Ventilator automatikë
	

	
	AMBU
	

	
	Kanjula Guedel
	

	
	Bombol oksigjeni
	

	
	ET
	

	
	Aspirator portativ
	

	
	Bandazhe
	

	
	Allçi
	

	
	Set kardiovaskular
	

	
	Set për dranazh torakal
	

	
	Set Folei
	

	Dhoma e mbikëqyrjes
	Monitor
	

	
	Pajisjet intravenoze (vigon) 
	

	
	Bombol oksigjeni
	




Lista e medikamenteve

	Medikamentet
	
	Sasia

	 Adenosine, ATP
	6mg/2ml
	10

	Adrenaline, Epinephrine
	1mg/10ml(1:10,000)1mg/1ml (1:1000)]
	10

	ACE inhibitor(enalapril)
	Tab 20mg
	20

	 Alumen hydroxide
	Tab 500mg, sirup
	20

	 Aminocaproic acid 
	amp
	5

	 Aminophylline
	250mg/10ml
	10

	 Amiodarone
	
	30

	 Amrinone 
	
	5

	 Antihemophilic factor
	
	5

	 Antivipera 
	
	5

	 Anti-tetanik
	
	10

	 Aspirina
	Tab 500mg, 100mg
	20

	 Atenolol
	5mg/10ml; Tab 25,50,100mg
	20

	 Atropine
	0.5mg/5ml; 0.6mg/1ml
	10

	 Bretylium 
	500mg/10ml
	10

	 Buscopan
	10mg/2ml
	10

	 CaCl  
	1g/10ml (10%)
	10

	 Ca gluconate
	1g/10ml (10%)
	10

	 Chlorpromazine 
	25mg/ml, supp 25,100mg  amp 10, sup10,
	amp 10, sup 10, tab 10

	 Dexamethasone 
	4mg/2ml
	10

	 Dextrose,(glukoze)
	4g/10ml (40%)
	10

	 Dextrose,(glukoze)
	25/500ml (5 %)
	100

	 Diazepam
	10mg/2ml
	10

	 Digoxin
	0.5mg/2ml
	10

	 Diltiazem
	10mg/amp, 50mg/amp; Tab 30,60, 90,120mg;
 SR 60,90,120,180mg  
	amp 10, tab 10

	 Disopyramide
	50mg/5ml; kapsula 100,150mg
	10

	 Dobutamine
	250mg/5ml 
	10

	 Dopamine
	200mg/5ml; 400mg/5ml
	10

	 Doxapram
	400mg/20ml; 100mg/5ml
	5

	 Esmolol
	100mg/10ml; 2.5g/10ml
	5

	 Fentanyl
	0.1mg/2ml, 0.5mg/10ml
	5

	 Flecainide
	150mg/15ml; Tab 50,100mg
	amp 10, tab 10

	 Flumazenil
	0.5mg/5ml
	5

	 Furasemide
	20mg/2ml, 250mg/25ml
	20

	 Haloperidol 
	5mg/ml, oral 2mg/ml amp 10
	amp. 10, fl. 2

	 Heparina
	25000 UI
	5

	 Imodium 
	Tab 125mg simetikone +2mg loperamide
	10

	 Insuline ordinere
	
	5

	 Isoprenaline, Isoproterenol
	2mg/2ml; 0.2mg/10ml
	10

	 Isosorbide dinitrate
	0.05%: 25mg/50ml
	5

	  KCl
	7.5%-10ml
	30

	 Ketamine
	100mg/20ml, 500mg/10ml, 1g/10ml
	10

	 Laksative 
	
	fl. 2

	 Lanatocid C
	0.4mg/2ml
	10

	 Lidocaine
	100mg/5ml (2%)
	10

	 Loperamide
	Tab 2mg, sol 5mg/ml
	amp. 10, tab. 10

	 Luminal (Fenobarbital)
	30mg/2ml, Tab 15, 60mg.
	10

	 Meperidine
	Tab 50/100mg; Shurup 50mg/5ml
	tab. 20, fi. 1

	 Metoprolol
	5mg/5ml; Tab 50/100mg
	amp. 5, tab. 10

	 Metil-prednisolone 
	25mg/2ml
	10

	 MgSO4
	1g/2ml, 5g/10ml
	20

	 Midazolam
	10mg/5ml, 10mg/2ml
	10

	 Milrinone
	20mg/100ml
	5

	 Morphine
	15mg/1ml
	10

	 NaHCO3
	8.4%/50ml
	20

	 Naloxone
	0.4mg/1ml, 0.04mg/2ml
	5

	 Nifedipine
	Tab 10 mg
	20

	 Nitroglycerin
	5mg/5ml, 25mg/25ml, 50mg/50ml
	30

	 Nitroprusside
	50mg/5ml
	10

	 Noradrenaline
	2mg/2ml, 20mg/20ml  (Norepinephrine)
	20

	 Paracetamol 
	500mg/3ml, Tab 500mg
	amp. 10, tab. 20

	 Pavulon
	4 mg/2ml
	10

	 Phenytoin
	250mg/5ml; Cap 30,100mg
	5

	 PPI (omeprasole)
	Cap 20mg
	20

	 Procainamide
	1g/10ml
	10

	 Propafenone
	70mg/20ml; Tab 150,225,300mg
	amp. 10, tab. 20

	 Propranolol
	1mg/1ml
	10

	 Protamine sulfate
	10mg/ml, puder
	5

	 Quinidine
	Tab 200mg = BiSO4 me efekt te zgjatur
	250 mg

	 Ranitidine 
	50mg/2ml, Tab 150mg
	30

	 Sotalol
	40mg/4ml; Tab 80, 120, 160, 240mg
	amp. 10, tab. 10

	 Thiopental
	500mg/amp, 2.5g/shiringa
	5

	 Tramadol
	50mg/2ml, Tab 50,100mg
	10

	 Vasopressin
	20U/1ml
	5

	 Ventolin 
	
	10

	 Verapamil
	5mg/2ml
	10

	 Vitamina K
	10mg/2ml
	10

	 Voltaren 
	75mg/3ml
	10

	Antibiotics
	
	

	Ampicillin
	1 gr
	10

	Gentamicin
	80 mg
	10

	Ceporin
	1 gr
	10

	Chloramphenikol  
	1 gr
	10
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Pajisjet e autoambulancës bazë (modeli B)

	Autoambulanca
	Pajisjet
	
	

	
	Kapëse për ndaljen e gjakut
	Kollare për qafore
	Aspirator portativ

	Modeli B
	Aparat tensioni
	Dërrasë për shtyllën kurrizore
	Çantë me bandazhe

	
	Barelë
	AMBU
	Set për djegie

	
	Ngritës barele
	Kanule Guedel
	Çarçaf

	
	Allçi
	Bombul oksigjeni
	



 
Pajisjet e autombulancës së pËrparuar ( Model A) 

	Autoambulanca
	Pajisjet
	
	

	
	Defibrilator me monitor
	Manikotë qafe
	Aspirator portabël

	Modeli A
	Pulsoksimetër
	Dërrasë për shtyllën kurrizore
	Çantë me fasho

	
	Kapëse për ndalimin e gjakut
	Dyshek vakumi
	Allçi

	
	Aparat tensioni 
	Ventilator automatik
	Set i djegies

	
	Pajisje IV
	AMBU
	Set kardiovaskular

	
	Mbajtës barele
	Kanula Guedel
	Set i dranazhit torakal

	
	Barelë
	Bombul oksigjeni
	Set Folei

	
	Allçi
	ET
	Çarçafë

	
	
	
	Çantë me medikamente



