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VENDIM 
Nr.647, datë 11.6.2009

PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE DHE NDRYSHIMEVE NË LEJEN PËR NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E LINJËS TREGTARE, ME RRYMË TË VAZHDUAR, TË INTERKONJEKSIONIT, VLORË (SHQIPËRI) - BRINDIZI JUG (ITALI), E MIRATUAR ME VENDIMIN NR.28, DATË 9.1.2008 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.9072, datë 22.5.2003 “Për sektorin  e energjisë elektrike”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave
 
VENDOSI:
 
1. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në lejen nr.2, datë 10.12.2007, miratuar me vendimin nr.28, datë 9.1.2008 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e lejes për ndërtimin e linjës tregtare, me rrymë të vazhduar, të interkonjeksionit, Vlorë (Shqipëri) - Brindizi Jug (Itali)”, dhënë “Interconnector Albania”, sh.p.k.-së, filial i “Moncada Energy Group”, Itali, pa akses të palëve të treta mbi këtë linjë, sipas tekstit, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Sali Berisha
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Ministri i Ekonomisë, Tregtisë 
dhe energjetikës 
Genc Ruli
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REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJETIKES

Né mbéshtetje & ligit nr. 9778, daté 12.7.2007 "Pér disa ndryshime né ligjin nr. 5072,
daté 2252003 "Pér sektorin e energjisé elektrike”, t¢ ndryshuar", dhe né zbatim 1
vendimit té Késhillit t& Ministrave nr. 529, daté 15.8.2007 "Pér miratimin e kritereve dhe
té procedurave t& aplikimit e t& miratimit 1€ lejeve té ndérimit t€ linjave tregtare té
interkonjeksionit”, i ndryshuar, né Lejen nr. 2, dr 10/12/2007 “Per ndertimin dhe
sh{iytezimzin e linjes tregtare me rryme te vazhduar te interkoneksionit Viore (Shgiperi) -
Brindizi Jug (frali), 14 dhéne Shoqérisé "Interconnecior Albania" Sh.p.k., regjistruar né
Qendrén Kombétare & Regjistrimit (QKR), Tirané, né datén 31.10.2007; regjistruar né
Drejtoriné e Pérgjithshme t& Tatimeve, me numér NIPT-i, K723120098, me seli: rruga
"Nikotla Tupe”, nr.5, kati I, Tirané, filial i Moncada Energy Group ne Itali (shogéri e se
drejtés italiane, regjistruar ne regjistrin e shogérive te Agrigento, me date 19.02.1996 me
numér repertori 125864 dt. 16.03.1991 , si Moncada Costruzioni srl dhe me pas me date
23.01.2008 ndryshuar emértimi né Moncada Energy Group sx.l), béhen ndryshimet dhe
shtesat e méposhtme:

1. Paragrafi i dy hiqet werésisht.

2. Paragrafi i wete pika (it} ndryshon si vijon: “tensioni nominal do € jeté: Ud=400
3%

3. Parvagrafi i kaiére ndryshon si vijon: “Puna pér ndértimin e linjés duhet & fllojé

" brenda 2 (dy) muajve nga data e miratimit té té gjitha lejevp dhe autorizimeve
publike te Iéshuara nga autoriteret shgiptare pér ndémimin e linjés sé
interkonjeksionit por jo me vone se 15 muaj nga hyrja ne fugi e kétij vendimi”;

4. Paragrafi i gjashté ndryshon si vijon: “Koha e realizimit t& projektit pér ndértimin ¢
késaj linje, lidhja me sistemin elektro-energjetik shqiptar dhe vénia né puné jané
ato te paragitura ne kronoprogramin e punimeve bashkangjitur késaj leje”.

5. Paragrafi i shtate ndryshon si vijon: “fjala né fund & paragrafit “tyre” ndryshohet me
o™, .
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Paragrafi i tew ndryshon si vijon “Né rastet kur linja tregtare né rryme té vazhduar
punon e pandaré nga sistemi elekiro-energjetik shqiptar, pozicionuar né veri té
Nénstacionit 30/110/220 kV né Babicé, qé i korrespondon rasteve kur nuk do té
prodhojné energji parget eolike té cilét do t& ndértohen né Qarkun Vioré nga
Shoqéria Enpower Albania shpk, atéheré 20% i kapacitetit t& transmetimit t& linjés
pér € gjithé periudhén e lejes prej 20 vijetésh i jepet pér shfrytézim pa pagesé¢ OST
Sh.a., e cila do ta pérdoré kété kapacitet ne pérputhje me marréveshjen ge do te lidhet
ndérmjet qeverive te dy vendeve pér ményrén e funksionimit te késaj linje
interkoneksioni si dhe legjislacionit shqiptar ne fuqi”.

Paragrafi i nénté ndryshon si vijon: “Né rastet kur linja tregtare né rrymé & vazhduar
punon e ndaré nga sistemi elektro-energjetik shqiptar, pozicionuar né veri té
Nénstacionit 30/110/220 kV né Babicé, qé i korrespondon rastit té futjes né prodhim
té parqeve eolike té pérmendura né paragrafin me sipér, atéheré shogéria
Interconnector Albania Shpk do ti tansferojé OST Sha pjesén e fitimit neto &
realizuar nga transitimi i energjisé elektrike né kété linjé vetém pér pjesén qé tejkalon
fuqiné né pérjashtim & aksesit té paléve té treta (fuqiné mbi 400 MW). Vlera e fugisé
qé tejkalon 400MW e cila do te merret pér referim sipas késaj dispozite, do té
llogaritet si mesatare e vlerave momentale t€ fuqisé, 1€ regjistruara né intervale te
pércaktuara sipas njé protokolli te posagém ¢¢ do té nénshkruhet ndérmjet OST Sh.a
dhe “Interconnector Albania” shpk. Cmimi i tranzitimit te energjisé qé do té merret
pér reference né rastin e parashikuar nga kjo dispozite do té jeté ¢mimi i tranzitimit i
zbatuar nga Interconnector Albania i pércaktuar ne pérputhje me rregullat e tregut
shqiptar te energjisé elektrike”.

Paragrafi i njémbédhjete ndryshon si vijon: “Interconnector Albania” Shpk, jo me
vone se 2 muaj nga data e nénshkrimit te marréveshjes se posagme ndérmjet
ministrive kompetente pér energjiné te dy shteteve (Shqipérisé dhe Italisé), duhet 1&
nénshkruajé me OST Sh.a. njé kontrate, e cila pércakton ményrén e ndérumit, dhe
pas ndértimit, ményrén e shfrytézimit té linjés sé interkonjeksionit, né harmoni me
ményrén e aksesit dhe pérdorimit & linjés, 1€ cilat do t€ pércaktohen né ményre té
hollésishme ne marréveshjen nder-qeveritare te sipércituar”.

Paragrafi i dymbédhjeté ndryshon si vijon: “Pér té gjithé kohézgjatjen e lejes, edhe
sikur té jeté njé situaté e kapaciteteve té limituara, shogéria "Interconnector
Albania” Shpk., do t'i sigurojé pa pagese OST Sh.a.-sé kuotén e kapaciteteve, pér
té cilén nuk i éshté dhéné pérjashtimi nga aplikimi i sé drejtés pér akses té paléve
té treta”.

Paragrafi i rembédhjeté ndryshohet si vijon. “Linja e interkonjeksionit dhe te gjithé
aksesoret e lidhur me te q¢ mundésojné funksionimin e késaj linje dhe kalimin e
energjisé elektrike nga njéri vend tek tjetri, né fund té periudhés sé lejes, i kalojné né
pronési, pér pjesén qé shtrihet né territorin shqiptar dhe pjesén pérkatése te ujérave
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ndérkombétare, OST Sh.a. pa pagese bazuar mbi procedura t cilat do t& pércakiohen
né pérputhje me marréveshjen nder-geveritare te cituar ne piken 10 me sipéy”.

Paragrafi i katérmbédhjeté ndryshon si vijon: “Infrastruktura e cila do & mundésoje
lidhjen e linjés tregiare té& interkonjeksionit me rrjetin ekzistues t& transmetimit, ge i
korrespondon “Bliokut 18 Zbarrave & Lidhjes s& Lingés 220kV” ku lidher kablli né
mbérritje nga Stacioni i Konvertimit HVDC i Interconnector Albania ne Babicg, do te
ndériohet nga Intercommector Albamia duke zgjeruar territorin e nenstacionit
ekzistues te OST ne Babicé me hapésirén e nevojshme te daljes se re.dhe do ti kaloje
menjéheré ne pronési OST Sha pa pagese duke u bere pjese ¢ wrjetit kombétar &
transmetimit.”.

Paragrafi i gjashwémbédhjetd ndryshon si vijon: “Celési (Bay) bashkues/ndarés i
linjés se interkonjeksionit, me mjetin kombétar te transmetimit te administruar
nga OST, ne piken e lidhjes sipas paragrafit 14 me sipér do te qéndrojé né regjim
normalisht t& hapur. Pér kéed gellim Interconnector Albania shpk duhet té
instaloje né Nénstacionin e saj & Konvertimit HVDC né Babicé nje celés
bashkues/ndarés né zbarrat 220kV né rryme alternative (& katij 2 fundit, né
pikénisjen e kabllit 2 lidhjes me Néastacionin Elektrik t& OST né Babicé, gelés i
cili do 8 jeté né pozicion normalisht t& hapur gjaté gjithé kohés gé impianti eolik
i ndértuar nga Enpower Albania shpk do t@ jeté né regjim prodhimi energjie
elektrike. Nése Interconnector Albania shpk kérkon te tranzitoje enmergji duke
shirytézuar rrjetin e administruar nga OST, kjo e fundit ka te drejte te kufizoje
aksesin ne rrjetin shqiptar te Interconector Albania Shpk pér sa kohe ge pika e
tidhjes ne nénstacionin e Babices nuk garanton mundési teknike te pérshtatshme
pér transmetimin e energjisé ne te dy kahet ne ményré ge te mos cenchet siguria
e rrjetit shqiptar te transmetinit.”.

. Paragrafi shtatémbédhjetd ndryshon si vijon: “Brenda njé perindhe prej 12 muaj nga

fillimi i punimeve, shogéria "Interconnector Albamia® shpk. dubet € depozitojé
prané Ministrisé sé Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés dokumentet pérkatése,
qé vértetojné mbéshtetien dhe garanciné financiare pér realizimin e két
projekd.”.

. Paragrafi tetémbédhjeté ndryshon si vijon:

“Leja revokohet né rastet kur:

1. Shogéria "Intercommector Albania” shpk. nuk pamget ne Ministring e
Ekonomisé Tregtise dhe Energjetikes, pérpara fillimit te punimeve, t& gjithe
dokumentacionin, autorizimet apo lejet ¢ ndeyshme, t€ léshuara nga autoritetet e
shtetit italian, G& kérkohen pér ndértimin e késaj linje;

2. Shogéria "Interconnector Albania® shpk. nuk fillon punén né afatin e
parashikuar né kéié leje. Fillimi i punés vérteichet me dokumentacionin pérkarés
dhe procesverbalin e mbajtur me Ministriné e Fkonomisé, Tregtisé dhe
Energjetikés; ’
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3. Shogéria "Interconnector Albania” shpk. nuk pérfundon né afatin e pércaktuar
né kété leje realizimin e plot@ & projektit pér ndérdmin e késaj linje, lidhjen me
sistemin elektro-energjetik shqgiptar, sipas skemés s8 réné dakord me OST Sh.a.-né
dhe vénien né puné & tyre;

4. Shogéria "Interconnector Albania® shpk. nuk depoziton prané Ministris® sé
Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés, brenda njé periudhe 12 muaj nga fillimi i
punimeve, dokumentet pérkatdse, gé vértetoiné mbéshtetjen dhe garsnciné
financiare pér realizimin e kétlj projekii”.

Paragrafi 1 néntémbédhjeté ndryshon si vijon: “Pér rastet kur shogéria
"Interconnector Albaniz” shpk. nuk pérmbush detyrimet e pércakiuara me sipér ne
kétd Leje apo nuk pérmabush detyrimet e parashikusra né shkvonjat "d", "e” dbe "f
t& pikés 2.3 & vendimit 1& Késhillit t¢ Ministrave nr. 529, daté 15.8.2007 "Pér
miratimin e kritereve dhe & procedurave t& aplikimit e & miratimit & lejeve 8
ndértimit & linjave tregtare té Interkonjeksionit”, si dhe nuk merr masat e
menjéhershme pér sigurimin e sistemit elekerik kombétar, ministria i jep 30 dité
kohé pér ¢'f pérmbushur detyrimet. Nése shogéria "Interconnector Albania” shpk.
pérséri nuk i pérmbush ato, atéheré lejs e dhéné revokohet”.

Ne te gjithé lejen Nr. 2 referimi “Moncada Costruzioni” sx.l zévendésohet me:
“Interconnector Albania” shpk filial i Moncadd Energy Group né Shqipéri.




