Vendim

Nr.30, datë 20.1.2010

Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë“, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve në sektorin e administratës publike.

2. Instituti i Statistikave (INSTAT) t’i dërgojë Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës të kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit, të nxjerra në bazë të të dhënave të dërguara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, një kopje të të cilave kjo drejtori ia dërgon ministrisë së sipërpërmendur.

3. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.

4. Mënyra e miratuar e analizës teknike të përdoret si bazë edhe për programin kompjuterik të llogaritjes së kostos nga shoqëritë sipërmarrëse.

5. Ngarkohet Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit për përditësimin, çdo 6 muaj, të analizave teknike të çmimeve, në faqen e vet të internetit.

6. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit, Instituti i Statistikave (INSTAT) dhe Drejtoria e Përgjtihshme e Tatimeve për zbatimin e këtij vendimi.

7. Vendimi nr.709, datë 18.6.2009 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri

Sali Berisha

|  | M P P T T |  |  |  |  |  | Tetor - 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M A N U A L I 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT |  |  |  |  |  |
|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 1 | 1.1/p | Prodhim gur kave | m3 | 609 | 48.7 | 60.9 | 719 |
| 2 | 1.3/p | Prodhim gur lumi | m3 | 320 | 25.6 | 32.0 | 378 |
| 3 | 1.4/p | Prodhim rere lumi | m3 | 544 | 43.5 | 54.4 | 642 |
| 4 | 1.10/p | Prodhim rere natyrore shtufi | m3 | 565 | 45.2 | 56.5 | 666 |
| 5 | 1.11/p | Prodhim rere e lare shtufi | m3 | 600 | 48.0 | 60.0 | 708 |
| 6 | 1.14/p | Prodhim zhavor lumi | m3 | 308 | 24.7 | 30.8 | 364 |
| 7 | 1.11/p | Prodhim rere lavatriçe | m3 | 824 | 66.0 | 82.4 | 973 |
| 8 | 1.11/1 | Prodhim zall (granil) lavatriçe | m3 | 480 | 38.4 | 48.0 | 566 |
| 9 | 1.19/p | Prodhim çakell per betone | m3 | 549 | 43.9 | 54.9 | 648 |
| 10 | 1.19/1p | Prodhim çakell makinerie | m3 | 479 | 38.3 | 47.9 | 565 |
| 11 | 1.19/2p | Prodhim çakell gurore | m3 | 319 | 25.5 | 31.9 | 377 |
| 12 | 1.19/3p | Prodhim rere guri | m3 | 1504 | 120.3 | 150.4 | 1775 |
| 13 | 1.20/p | Prodhim gelqere e pa shuar | ton | 4973 | 397.8 | 497.3 | 5868 |
| 14 | 1.20/1 | Prodhim gelqere e shuar ( qull ) | ton | 6488 | 519.0 | 648.8 | 7655 |
| 15 | 1.21/p | Prodhim llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 3455 | 276.4 | 345.5 | 4077 |
| 16 | 1.22/p | Prodhim llaç gelqere 1 : 2 | m3 | 4002 | 320.1 | 400.2 | 4722 |
| 17 | 1.23/p | Prodhim llaç i perzier M - 15 | m3 | 3020 | 241.6 | 302.0 | 3564 |
| 18 | 1.23/1 | Prodhim llaç i perzier M - 25 | m3 | 3766 | 301.3 | 376.6 | 4444 |
| 19 | 1.23/2 | Prodhim llaç i perzier M - 50 | m3 | 4183 | 334.7 | 418.3 | 4936 |
| 20 | 1.23/3 | Prodhim llaç i perzier M - 75 | m3 | 4206 | 336.5 | 420.6 | 4963 |
| 21 | 1.24/1 | Prodhim llaç çimento M - 25 ( 1 : 6 ) | m3 | 3267 | 261.4 | 326.7 | 3855 |
| 22 | 1.24/2 | Prodhim llaç çimento M - 50 ( 1 : 4.5 ) | m3 | 3646 | 291.7 | 364.6 | 4302 |
| 23 | 1.24/3 | Prodhim llaç çimento M - 75 ( 1 : 4 ) | m3 | 3777 | 302.2 | 377.7 | 4457 |
| 24 | 1.24/p | Prodhim llaç çimento M - 100 ( 1 : 3 ) | m3 | 5296 | 423.7 | 529.6 | 6249 |
| 25 | 1.25/p | Prodhim llaç çimento M - 200 ( 1 : 2 ) | m3 | 6713 | 537.0 | 671.3 | 7921 |
| 26 | 1.26/1 | Prodhim betoni C - 6/10 ( me zall ) | m3 | 3799 | 304.0 | 379.9 | 4483 |
| 27 | 1.26/2 | Prodhim betoni C - 6/10 ( me çakell ) | m3 | 3970 | 317.6 | 397.0 | 4684 |
| 28 | 1.27/1 | Prodhim betoni C - 7/10 ( me zall ) | m3 | 4203 | 336.3 | 420.3 | 4960 |
| 29 | 1.27/2 | Prodhim betoni C - 7/10 ( me çakell ) | m3 | 4291 | 343.3 | 429.1 | 5063 |
| 30 | 1.28/p | Beton C - 12/15 ( Me zall ) | m3 | 4444 | 355.6 | 444.4 | 5244 |
| 31 | 1.28/1 | Prodhim betoni C - 12/15 (Me çakell) | m3 | 4552 | 364.2 | 455.2 | 5372 |
| 32 | 1.29/p | Prodhim betoni C - 16/20 (Me zall) | m3 | 4819 | 385.5 | 481.9 | 5686 |
| 33 | 1.29/1 | Prodhim betoni C - 16/20 (Me çakell) | m3 | 4971 | 397.7 | 497.1 | 5866 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 34 | 1.30/p | Prodhim betoni C -20/25 (Me zall) | m3 | 5036 | 402.9 | 503.6 | 5942 |
| 35 | 1.30/1 | Prodhim betoni C - 20/25 (Me çakell) | m3 | 5242 | 419.4 | 524.2 | 6186 |
| 36 | 1.31/p | Prodhim betoni C - 25/30 (Me zall) | m3 | 5787 | 462.9 | 578.7 | 6828 |
| 37 | 1.31/1 | Prodhim betoni C - 25/30 (Me çakell) | m3 | 5962 | 477.0 | 596.2 | 7035 |
| 38 | 1.34/p | Prodhim betoni C - 37/45 (Me zall) | m3 | 7312 | 584.9 | 731.2 | 8628 |
| 39 | 1.34/1 | Prodhim betoni C - 37/45 (Me çakell) | m3 | 7610 | 608.8 | 761.0 | 8980 |
| 40 | 1.37/p | Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 8 ~ 10 cm | m3 | 12157 | 972.5 | 1215.7 | 14345 |
| 41 | 1.38/p | Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~ 20 cm | m3 | 9425 | 754.0 | 942.5 | 11121 |
| 42 | 1.39/p | Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm | m3 | 8096 | 647.7 | 809.6 | 9553 |
| 43 | 1.40/p | Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm | m3 | 7398 | 591.9 | 739.8 | 8730 |
| 44 | 1.41/p | Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 41 ~ 50 cm | m3 | 7070 | 565.6 | 707.0 | 8342 |
| 45 | 1.45/p | Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri 1m3 | m3 | 7165 | 573.2 | 716.5 | 8455 |
| 46 | 1.47/p | Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te holle | m3 | 11280 | 902.4 | 1128.0 | 13310 |
| 47 | 1.48/p | Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate | m3 | 10814 | 865.1 | 1081.4 | 12760 |
| 48 | 1.49/p | Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.069m3 / m2, C - 16/20 h = 30 cm | m2 | 815 | 65.2 | 81.5 | 962 |
| 49 | 1.50/p | Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.109m3 /m2, C - 25/30 h = 40 cm | m2 | 1154 | 92.3 | 115.4 | 1362 |
| 50 | 1.51/p | Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 16 cm | m2 | 1187 | 95.0 | 118.7 | 1401 |
| 51 | 1.52/p | Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 25 cm | m2 | 1879 | 150.3 | 187.9 | 2217 |
| 52 | 1.53/p | Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm | m3 | 7835 | 626.8 | 783.5 | 9245 |
| 53 | 1.54/p | Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm ne lart | m3 | 7645 | 611.6 | 764.5 | 9021 |
| 54 | 1.55/p | Prodhim soleta b/a parapergatitura 75 x 75 x 3 cm, C 16/20 per taraca | cope | 285 | 22.8 | 28.5 | 337 |
| 55 | 1.56/p | Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7vrima | m2 | 875 | 70.0 | 87.5 | 1032 |
| 56 | 1.57/p | Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30 | m2 | 1311 | 104.9 | 131.1 | 1547 |
| 57 | 1.58/p | Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30 | m2 | 1134 | 90.7 | 113.4 | 1338 |
| 58 | 1.59/p | Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30 | m2 | 1394 | 111.5 | 139.4 | 1645 |
| 59 | 1.60/p | Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta | m2 | 1953 | 156.2 | 195.3 | 2304 |
| 60 | 1.62/p | Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta | m2 | 1720 | 137.6 | 172.0 | 2030 |
| 61 | 1.64/p | Prodhim soleta "V" C - 37/45 (me avull) | m2 | 610 | 48.8 | 61.0 | 720 |
| 62 | 1.72/p | Panele te plota horizontale b/a C - 16/20 | m3 | 7511 | 600.9 | 751.1 | 8863 |
| 63 | 1.73/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm | cope | 52 | 4.2 | 5.2 | 61 |
| 64 | 1.74/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm | cope | 66 | 5.3 | 6.6 | 78 |
| 65 | 1.75/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm | cope | 35 | 2.8 | 3.5 | 42 |
| 66 | 1.76/p | Prodhim betonite C - 16/20 | m3 | 6712 | 536.9 | 671.2 | 7920 |
| 67 | 1.78/p | Shtylla b/a C - 25/30 te paranderura per minjera | cope | 427 | 34.1 | 42.7 | 504 |
| 68 | 1.79/p | Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm per minjera | cope | 259 | 20.7 | 25.9 | 305 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 69 | 1.81/p | Pllaka b/a C - 16/20, 60 x 20x 8 cm per kanale | cope | 156 | 12.5 | 15.6 | 185 |
| 70 | 1.85/p | Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm2 | kg | 86 | 6.9 | 8.6 | 101 |
| 71 | 1.86/p | Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2 | kg | 81 | 6.4 | 8.1 | 95 |
| 72 | 1.87/p | Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2 | kg | 89 | 7.1 | 8.9 | 105 |
| 73 | 1.88/p | Pergatitje hekuri Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 per elment b/a, te para pergatitur | kg | 83 | 6.7 | 8.3 | 98 |
| 74 | 1.89/p | Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, б = 6500 kg/cm2 tulla sap | kg | 90 | 7.2 | 9.0 | 106 |
| 75 | 1.99/p | Pergatitje konstruksione metalike te perbera | ton | 91792 | 7343.4 | 9179.2 | 108315 |
| 76 | 1.100/p | Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta | ton | 89897 | 7191.8 | 8989.7 | 106078 |
| 77 | 1.102/p | Pergatitje kapriata me hekur betoni | ton | 104872 | 8389.7 | 10487.2 | 123749 |
| 78 | 1.105/p | Pergatitje kapriata metalike me profile | ton | 118439 | 9475.1 | 11843.9 | 139758 |
| 79 | 1.107/p | Pergatitje shkalle metalike me hekur Ø e profile | ton | 91583 | 7326.6 | 9158.3 | 108067 |
| 80 | 1.111/p | Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha | ton | 157935 | 12634.8 | 15793.5 | 186364 |
| 81 | 1.111/p | Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha | ton | 144106 | 11528.5 | 14410.6 | 170045 |
| 82 | 1.114/p | Prodhim mastiçë bitumi | ton | 43174 | 3453.9 | 4317.4 | 50945 |
| 83 | 1.115/pa | Penobetoni me polisterol | m3 | 3388 | 271.0 | 338.8 | 3998 |
| 84 | 1.117/p | Bazamak shkalle me granil | m2 | 916 | 73.3 | 91.6 | 1080 |
| 85 | 1.117/p | Pragje dritare me granil | m2 | 845 | 67.6 | 84.5 | 997 |
| 86 | 1.120/p | Parapet ballkon me granil | m2 | 809 | 64.7 | 80.9 | 954 |
| 87 | 1.123/p | Shpatulla dritare granili | m2 | 657 | 52.6 | 65.7 | 775 |
| 88 | 1.122/p | Parapet muri rrethus granil | m2 | 798 | 63.8 | 79.8 | 942 |
| 89 | 1.124/p | Bordura betoni 12x25cm | M | 249 | 19.9 | 24.9 | 293 |
| 90 | 1.125/p | Bordura betoni 25x25cm | M | 459 | 36.7 | 45.9 | 542 |
| 91 | 1.126/p | Bordura betoni 15x35cm | M | 398 | 31.8 | 39.8 | 469 |
| 92 | 1.127/p | Bordura betoni 20x35cm | M | 496 | 39.7 | 49.6 | 585 |
| 93 | 1.128/p | Bordura betoni 25x35cm | M | 609 | 48.7 | 60.9 | 718 |
| 94 | 1.129/p | Tuba betoni Ø 200 mm | M | 298 | 23.8 | 29.8 | 351 |
| 95 | 1.130/p | Tuba betoni Ø 300 mm | M | 513 | 41.1 | 51.3 | 606 |
| 96 | 1.131/p | Tuba betoni Ø 400 mm | M | 680 | 54.4 | 68.0 | 802 |
| 97 | 1.132/p | Tuba betoni Ø 500 mm | M | 1047 | 83.8 | 104.7 | 1235 |
| 98 | 1.133/p | Tuba betoni Ø 600 mm | M | 1203 | 96.3 | 120.3 | 1420 |
| 99 | 1.129/1p | Tub betoni Ø 200mm, me mbeshtetje | M | 431 | 34.4 | 43.1 | 508 |
| 100 | 1.130/1p | Tub betoni Ø 300mm, me mbeshtetje | M | 622 | 49.8 | 62.2 | 734 |
| 101 | 1.131/1p | Tub betoni Ø 400mm, me mbeshtetje | M | 873 | 69.8 | 87.3 | 1030 |
| 102 | 1.132/1p | Tub betoni Ø 500mm, me mbeshtetje | M | 1206 | 96.5 | 120.6 | 1423 |
| 103 | 1.133/1p | Tub betoni Ø 600mm, me mbeshtetje | M | 1431 | 114.5 | 143.1 | 1689 |
| 104 | 1.138/p | Dritare druri kase binar | m2 | 5975 | 478.0 | 597.5 | 7050 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 105 | 1.139/p | Dritare druri kase bylme | m2 | 6208 | 496.6 | 620.8 | 7325 |
| 106 | 1.143/p | Dritare druri dyfishe | m2 | 9221 | 737.7 | 922.1 | 10881 |
| 107 | 1.153/p | Vetrate druri | m2 | 4172 | 333.7 | 417.2 | 4923 |
| 108 | 1.148/p | Prodhim dritare metalike | ton | 125788 | 10063.0 | 12578.8 | 148429 |
| 109 | 1.166/p | Dyer druri kashe derrase | m2 | 5818 | 465.4 | 581.8 | 6865 |
| 110 | 1.182/p | Dyer metalike | ton | 147704 | 11816.3 | 14770.4 | 174291 |
| 111 | 1.189/1p | Pllaka granili boje 25/25 cm | m2 | 561 | 44.9 | 56.1 | 662 |
| 112 | 1.190/1p | Pllaka granili boje 30/30 cm | m2 | 615 | 49.2 | 61.5 | 726 |
| 113 | 1.188/1p | Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm | m2 | 799 | 63.9 | 79.9 | 942 |
| 114 | 1.192/1p | Pllaka mozaik boje 40/40 cm | m2 | 1540 | 123.2 | 154.0 | 1817 |
| 115 | 1.201/1p | Pllake mermeri 0.02 ~ 0.06 m2 | m2 | 2530 | 202.4 | 253.0 | 2986 |
| 116 | 1.201/1p | Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m2 | m2 | 2325 | 186.0 | 232.5 | 2743 |
| 117 | 1.32/p | Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm | M | 3328 | 266.2 | 332.8 | 3927 |
| 118 | 1.33/p | Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm | M | 3434 | 274.8 | 343.4 | 4053 |
| 119 | 1.34/p | Prodh tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm | M | 4495 | 359.6 | 449.5 | 5304 |
| 120 | 1.35/p | Prodh tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm | M | 6181 | 494.5 | 618.1 | 7294 |
| 121 | 1.36/p | Prodh tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm | M | 8721 | 697.7 | 872.1 | 10291 |
| 122 | 1.48/p | Prodhim soletone b/a C - 16/20 per ura | m3 | 6994 | 559.5 | 699.4 | 8253 |
| 123 | 1.49/p | Prodhim pilota b/a C - 16/20, per ura | m3 | 7283 | 582.6 | 728.3 | 8594 |
| 124 | 1.50/p | Prodhim lugje e pila b/a C - 16/20 | m3 | 9011 | 720.9 | 901.1 | 10633 |
| 125 | 1.51/p | Prodhim mbajtese e bazamente lugje b/a C - 16/20 parabolik | m3 | 10707 | 856.5 | 1070.7 | 12634 |
| 126 | 1.52/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100 | cope | 3470 | 277.6 | 347.0 | 4094 |
| 127 | 1.53/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150 | cope | 3999 | 319.9 | 399.9 | 4718 |
| 128 | 1.54/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280 | cope | 4974 | 397.9 | 497.4 | 5869 |
| 129 | 1.55/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450 | cope | 6864 | 549.1 | 686.4 | 8100 |
| 130 | 1.56/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600 | cope | 8682 | 694.5 | 868.2 | 10244 |
| 131 | 1.57/p | Prodhim elemente b/a C - 16/20 per kaskada | m3 | 11390 | 911.2 | 1139.0 | 13441 |
| 132 | 1.58/p | Prodhim elemente b/a C - 16/20 per priza,hyrje dalje. | m3 | 9317 | 745.3 | 931.7 | 10994 |
| 133 | 1.59/p | Prodhim lugje te vegjel b/a C - 16/20 | m3 | 9262 | 741.0 | 926.2 | 10929 |
| 134 | 1.60/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C - 16 / 20 me H.D = 2 M | m3 | 7459 | 596.7 | 745.9 | 8801 |
| 135 | 1.61/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C - 16 / 20 me H.D = 3 ~ 4 M | m3 | 7325 | 586.0 | 732.5 | 8643 |
| 136 | 1.62/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C - 20/25 me H.D = 5 ~ 6 M | m3 | 7244 | 579.5 | 724.4 | 8548 |
| 137 | 1.63/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hekurudha C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M | m3 | 7959 | 636.7 | 795.9 | 9392 |
| 138 | 1.64/p | Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha | m3 | 9617 | 769.4 | 961.7 | 11349 |
| 139 | 1.65/p | Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 per hekurudha | m3 | 8211 | 656.9 | 821.1 | 9689 |
| 140 | 1.66/p | Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha | m3 | 7122 | 569.7 | 712.2 | 8403 |
| 141 | 1.67/p | Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura | m3 | 12099 | 967.9 | 1209.9 | 14276 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 142 | 1.68/p | Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura | m3 | 12209 | 976.7 | 1220.9 | 14406 |
| 143 | 1.69/p | Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura | m3 | 12943 | 1035.5 | 1294.3 | 15273 |
| 144 | 1.70/p | Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto | m3 | 12325 | 986.0 | 1232.5 | 14544 |
| 145 | 1.71/p | Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore | m3 | 10663 | 853.0 | 1066.3 | 12582 |
| 146 | 1.72/p | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 5 cm | m2 | 371 | 29.7 | 37.1 | 438 |
| 147 | 1.73/p | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm | m2 | 4695 | 375.6 | 469.5 | 5540 |
| 148 | 1.74/p | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m | m3 | 6225 | 498.0 | 622.5 | 7345 |
| 149 | 1.75/p | Prodhim pllaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m | m2 | 285 | 22.8 | 28.5 | 336 |
| 150 | 1.81/p | Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø 6 ~10 mm | ton | 85661 | 6852.9 | 8566.1 | 101080 |
| 151 | 1.82/p | Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø > 12 mm | ton | 78368 | 6269.4 | 7836.8 | 92474 |
| 152 | 1.83/p | Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik, Ø > 12mm | ton | 86488 | 6919.0 | 8648.8 | 102055 |
| 153 | 1.81/1p | Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm | ton | 93764 | 7501.1 | 9376.4 | 110641 |
| 154 | 1.82/1p | Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakonshem Ø > 12 mm | ton | 82307 | 6584.5 | 8230.7 | 97122 |
| 155 | 1.83/1p | Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik, Ø > 12mm | ton | 90508 | 7240.6 | 9050.8 | 106799 |
| 156 | 1.84/p | Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 per elment b/a te para pergatitur | ton | 106881 | 8550.5 | 10688.1 | 126120 |
| 157 | 1.84/1p | Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 per tulla sap. | ton | 91652 | 7332.1 | 9165.2 | 108149 |
| 158 | 1.84/2p | Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 element b/a te vegjel | ton | 109157 | 8732.5 | 10915.7 | 128805 |
| 159 | 1.85/p | Pergatitje detale metalike ne b/a | ton | 131637 | 10531.0 | 13163.7 | 155332 |
| 160 | 1.86/a | Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer | ton | 3179 | 254.3 | 317.9 | 3751 |
| 161 | 1.87/p | Prodhim binder me "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil guri e rere te lare | ton | 4009 | 320.8 | 400.9 | 4731 |
| 162 | 1.87/1p | Prodhim binder me "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil zalli e rere te lare | ton | 3563 | 285.0 | 356.3 | 4204 |
| 163 | 1.87/2p | Prodhim binder "Fab" 8 ~ 10 T/ore,granil guri,rere bituminoze | ton | 3413 | 273.0 | 341.3 | 4027 |
| 164 | 1.87/3p | Prodhim binder "Fab" 8 ~ 10 T/ore, granil zalli, rere bituminoze | ton | 3162 | 253.0 | 316.2 | 3731 |
| 165 | 1.89/p | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe | ton | 3817 | 305.4 | 381.7 | 4504 |
| 166 | 1.89/1p | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe | ton | 3546 | 283.7 | 354.6 | 4184 |
| 167 | 1.89/2p | Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil guri,rere bituminoze | ton | 3206 | 256.5 | 320.6 | 3783 |
| 168 | 1.89/3p | Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil zalli,rere bituminoze | ton | 2956 | 236.5 | 295.6 | 3489 |
| 169 | 1.91/p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8 ~ 10 T/ore,granil guri,rere te lare | ton | 4887 | 391.0 | 488.7 | 5767 |
| 170 | 1.91/1p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8 ~ 10 T/ore,granil zalli,rere te lare | ton | 4420 | 353.6 | 442.0 | 5215 |
| 171 | 1.91/2p | Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 8 ~ 10 T/ore,granil guri,rere bitumi | ton | 4382 | 350.6 | 438.2 | 5171 |
| 172 | 1.91/3p | Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 8 ~ 10 T/ore,granil zalli,rere bitumi | ton | 3884 | 310.7 | 388.4 | 4583 |
| 173 | 1.93/p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rere te lare | ton | 4695 | 375.6 | 469.5 | 5541 |
| 174 | 1.93/1p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli,rere te lare | ton | 4227 | 338.2 | 422.7 | 4988 |
| 175 | 1.93/2p | Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 15 T/ore,granil guri,rere bitumin | ton | 4173 | 333.8 | 417.3 | 4924 |
| 176 | 1.93/3p | Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 15T/ore,granil zalli,rere bitumin | ton | 3620 | 289.6 | 362.0 | 4271 |
| 177 | 1.91/2p | Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri | ton | 25884 | 2070.7 | 2588.4 | 30543 |
| 178 | 1.94/p | Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35 ~ 110 KV | ton | 87259 | 6980.7 | 8725.9 | 102965 |
| 179 | 1.95/p | Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV | ton | 90841 | 7267.3 | 9084.1 | 107193 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 180 | 1.96/p | Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV | ton | 95240 | 7619.2 | 9524.0 | 112383 |
| 181 | 1.96/1p | Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV | ton | 90876 | 7270.0 | 9087.6 | 107233 |
| 182 | 97 - 98 | Bazamente b/a per shtylla metalike T L | m3 | 7904 | 632.3 | 790.4 | 9327 |
| 183 | 1.99/p | Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L | m3 | 10478 | 838.2 | 1047.8 | 12364 |
| 184 | 1.101/p | Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV | ton | 96738 | 7739.0 | 9673.8 | 114150 |
| 185 | 1.101/1 | Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV | ton | 94062 | 7525.0 | 9406.2 | 110993 |
| 186 | 1.101/2 | Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV | ton | 91651 | 7332.1 | 9165.1 | 108149 |
| 187 | 1.101/3 | Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV | ton | 93827 | 7506.2 | 9382.7 | 110716 |
| 188 | 1.101/4 | Pergatitje konstruksion metalik per antena radio & televizion | ton | 113938 | 9115.1 | 11393.8 | 134447 |
| 189 | 1.101/5 | Pergatitje konstruksion metalik per çentina tunelesh | ton | 103083 | 8246.6 | 10308.3 | 121637 |
| 190 | 1.101/6 | Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku | ton | 108700 | 8696.0 | 10870.0 | 128266 |
| 191 | 1.101/7 | Pergatitje konstruksion tuba çeliku per ngritje shtyllash | ton | 103362 | 8268.9 | 10336.2 | 121967 |
| 192 | 185/p | Prodhim e ngarkim zhavori per h/centrale me eskavator 4m3 | m3 | 44 | 3.5 | 4.4 | 52 |
| 193 | 186/p | Prodhim e ngarkim argjile per h/centrale me eskavator 1m3 | m3 | 76 | 6.1 | 7.6 | 89 |
| 194 | 187/p | Prodhim argjile per betonet e diafragmes ne h/centrale | m3 | 4601 | 368.1 | 460.1 | 5429 |
| 195 | 188/p | Prodhim ankera me hekur te zakonshem | ton | 96962 | 7756.9 | 9696.2 | 114415 |
| 196 | 188/1 | Prodhim ankera me hekur periodik | ton | 103602 | 8288.1 | 10360.2 | 122250 |
| 197 | 191/p | Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 15 cm per pilota boshllek | M | 260 | 20.8 | 26.0 | 307 |
| 198 | 192/p | Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 20 cm per pilota boshllek | M | 318 | 25.5 | 31.8 | 376 |
| 199 | 193/p | Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 25 cm per pilota boshllek | M | 370 | 29.6 | 37.0 | 436 |
| 200 | 194/p | Tuba llamarine zeze t = 0.6 mm, D = 27 cm per pilota boshllek | M | 389 | 31.1 | 38.9 | 459 |

Shënime teknike:

1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit shqiptar dhe europian, SSH-EN 206.

2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1.

3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, jane marrë 16.7% në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, date 18.6.2009.

| M P P T T Tetor - 2009 SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS M A N U A L I 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE |  |  |  |  |  |
|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
|  |  | PUNIME ÇPYLLEZIMI |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.1 | Skarifikim bari me lopate | m2 | 7 | 1 | 0.7 | 8 |
| 2 | 3.2 | Prerje bime te vogla ø-10cm | m2 | 9 | 1 | 0.9 | 11 |
| 3 | 3.3 | Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm | cope | 47 | 4 | 4.7 | 55 |
| 4 | 3.4 | Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm | cope | 140 | 11 | 14 | 165 |
| 5 | 3.5 | Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm | cope | 373 | 30 | 37.3 | 441 |
| 6 | 3.6 | Prerje e sistemim pemesh ø > 76 cm | cope | 887 | 71 | 88.7 | 1047 |
| 7 | 3.7 | Shkulje rrenjeve bimeve te vogla | m2 | 23 | 2 | 2.3 | 28 |
| 8 | 3.8 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 10-20 cm | cope | 70 | 6 | 7 | 83 |
| 9 | 3.9 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 21-40 cm | cope | 117 | 9 | 11.7 | 138 |
| 10 | 3.1 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 41-75 cm | cope | 257 | 21 | 25.7 | 303 |
| 11 | 3.11 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø > 76 cm | cope | 420 | 34 | 42 | 496 |
| 12 | 3.12 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 10-40 cm | cope | 154 | 12 | 15 | 182 |
| 13 | 3.13 | Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 41-75 cm | cope | 225 | 18 | 23 | 266 |
| 14 | 3.14 | Shkulje pemeve, me eksploziv ø 76 cm | cope | 350 | 28 | 35 | 413 |
| 15 | 3.15 | Shkulje pemeve, me buldozer ø 15-30 cm | cope | 75 | 6 | 8 | 89 |
| 16 | 3.16 | Shkulje pemeve, me buldozer ø 31 cm | cope | 225 | 18 | 23 | 266 |
|  |  | PUNIME GERMIMI |  |  |  |  |  |
| 17 | 3.17 | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje | m3 | 226 | 18 | 23 | 267 |
| 18 | 3.17/a | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m | m3 | 307 | 25 | 31 | 362 |
| 19 | 3.18 | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg. III, pa hedhje | m3 | 375 | 30 | 37 | 442 |
| 20 | 3.18/a | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 10 m | m3 | 450 | 36 | 45 | 532 |
| 21 | 3.19 | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, pa hedhje | m3 | 553 | 44 | 55 | 653 |
| 22 | 3.19/a | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 10 m | m3 | 649 | 52 | 65 | 766 |
| 23 | 3.2 | Germim shkembi me seksion te lire me krahe ne shkemb te bute pa hedhje | m3 | 179 | 14 | 18 | 211 |
| 24 | 3.20/a | Germim shkembi,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,me dhe pa hedhje, transp.karro dore -10 m | m3 | 438 | 35 | 44 | 516 |
| 25 | 3.21/a | Germim shkembi, seksion te lire me krahe,ne shkemb me hedhje | m3 | 527 | 42 | 53 | 622 |
| 26 | 3.21/b | Germim shkembi, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 10 m | m3 | 630 | 50 | 63 | 744 |
| 27 | 3.21/c | Germim shkembi, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 20 m | m3 | 651 | 52 | 65 | 768 |
| 28 | 3.21/d | Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv | m3 | 183 | 15 | 18 | 216 |
| 29 | 3.22 | Germim shkembi, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, pa hedhje | m3 | 508 | 41 | 51 | 599 |
| 30 | 3.22/a | Germim shkembi, seksion te lire, me krahe, ne shkemb te forte, me hedhje | m3 | 680 | 54 | 68 | 803 |
| 31 | 3.22/b | Germim shkembi, seksion te lire, ne shkemb te forte, me / pa hedhje, transp.karro dore, deri 10 m | m3 | 820 | 66 | 82 | 968 |
| 32 | 3.23 | Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje | m3 | 97 | 8 | 10 | 114 |
| 33 | 3.23/1 | Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me hedhje | m3 | 313 | 25 | 31 | 369 |
| 34 | 3.24 | Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje | m3 | 131 | 10 | 13 | 155 |
| 35 | 3.24/a | Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, pa hedhje | m3 | 322 | 26 | 32 | 380 |
| 36 | 3.25/a | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m3 | 293 | 23 | 29 | 346 |
| 37 | 3.25/b | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m3 | 420 | 34 | 42 | 496 |
| 38 | 3.25/c | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte. | m3 | 612 | 49 | 61 | 722 |
| 39 | 3.26/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e bute. | m3 | 352 | 28 | 35 | 416 |
| 40 | 3.26/b | Germim me krahe sek detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e zakonshme. | m3 | 467 | 37 | 47 | 551 |
| 41 | 3.26/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte. | m3 | 668 | 53 | 67 | 788 |
| 42 | 3.27/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute. | m3 | 393 | 31 | 39 | 464 |
| 43 | 3.27/b | Germim me krahe seksion detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke zakonshme. | m3 | 531 | 42 | 53 | 627 |
| 44 | 3.27/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte. | m3 | 736 | 59 | 74 | 869 |
| 45 | 3.28/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute. | m3 | 314 | 25 | 31 | 370 |
| 46 | 3.28/b | Germim me krahe seksion detyruar, me b - 1m, h=1.5 m, toke e zakonshme. | m3 | 449 | 36 | 45 | 530 |
| 47 | 3.28/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte. | m3 | 654 | 52 | 65 | 771 |
| 48 | 3.29/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute. | m3 | 377 | 30 | 38 | 445 |
| 49 | 3.29/b | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme. | m3 | 499 | 40 | 50 | 589 |
| 50 | 3.29/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e forte. | m3 | 714 | 57 | 71 | 843 |
| 51 | 3.29/d | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute. | 714 | 433 | 35 | 43 | 511 |
| 52 | 3.30/a | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb i bute. | m3 | 578 | 46 | 58 | 682 |
| 53 | 3.30/b | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb. | m3 | 873 | 70 | 87 | 1030 |
| 54 | 3.30/c | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb i forte | m3 | 1219 | 97 | 122 | 1438 |
| 55 | 3.31/a | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb i bute. | m3 | 634 | 51 | 63 | 748 |
| 56 | 3.31/b | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb. | m3 | 930 | 74 | 93 | 1098 |
| 57 | 3.31/c | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb i forte. | m3 | 1273 | 102 | 127 | 1503 |
| 58 | 3.32/a | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=3.5 m, shkemb i bute. | m3 | 698 | 56 | 70 | 824 |
| 59 | 3.32/b | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=3.5 m, shkemb mesatar. | m3 | 996 | 80 | 100 | 1175 |
| 60 | 3.33/a | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb i bute. | m3 | 763 | 61 | 76 | 900 |
| 61 | 3.33/b | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb. | m3 | 1059 | 85 | 106 | 1249 |
| 62 | 3.33/c | Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb i forte. | m3 | 1404 | 112 | 140 | 1657 |
| 63 | 3.34/a | Germim shkembi bute, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m. | m3 | 421 | 34 | 42 | 497 |
| 64 | 3.34/b | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb . | m3 | 463 | 37 | 46 | 547 |
| 65 | 3.34/c | Germim shkembi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m. | m3 | 551 | 44 | 55 | 650 |
| 66 | 3.35/a | Germim shkembi bute, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m. | m3 | 476 | 38 | 48 | 561 |
| 67 | 3.35/b | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m. | m3 | 518 | 41 | 52 | 611 |
| 68 | 3.35/c | Germim shkembi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m. | m3 | 608 | 49 | 61 | 718 |
| 69 | 3.36/a | Germim shkembi bute, seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m. | m3 | 540 | 43 | 54 | 637 |
| 70 | 3.36/b | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m. | m3 | 582 | 47 | 58 | 687 |
| 71 | 3.36/c | Germim shkembi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m. | m3 | 671 | 54 | 67 | 792 |
| 72 | 3.37/a | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb i bute. | m3 | 605 | 48 | 61 | 714 |
| 73 | 3.37/b | Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb. | m3 | 646 | 52 | 65 | 763 |
| 74 | 3.37/c | Germim shkembi forte, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m. | m3 | 737 | 59 | 74 | 869 |
| 75 | 3.38 | Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m² | m3 | 848 | 68 | 85 | 1000 |
| 76 | 3.39 | Germim kanalesh ne shkemb, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m² | m3 | 1276 | 102 | 128 | 1506 |
| 77 | 3.4 | Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m² | m3 | 1888 | 151 | 189 | 2228 |
| 78 | 3.41 | Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m² | m3 | 755 | 60 | 75 | 891 |
| 79 | 3.42 | Germim kanalesh ne shkemb mesatar, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m² | m3 | 1041 | 83 | 104 | 1228 |
| 80 | 3.43 | Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m² | m3 | 1462 | 117 | 146 | 1725 |
| 81 | 3.44 | Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te bute | m3 | 408 | 33 | 41 | 482 |
| 82 | 3.45 | Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te zakonshme | m3 | 619 | 49 | 62 | 730 |
| 83 | 3.46 | Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te forte | m3 | 864 | 69 | 86 | 1019 |
| 84 | 3.44/1 | Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m² | m3 | 490 | 39 | 49 | 578 |
| 85 | 3.45/1 | Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m² | m3 | 770 | 62 | 77 | 909 |
| 86 | 3.46/1 | Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² | m3 | 1097 | 88 | 110 | 1294 |
| 87 | 3.44/2 | Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² | m3 | 467 | 37 | 47 | 551 |
| 88 | 3.45/2 | Germim kanalesh toke e zakomshme, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² | m3 | 712 | 57 | 71 | 840 |
| 89 | 3.46/2 | Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² | m3 | 1015 | 81 | 102 | 1198 |
| 90 | 3.44/3 | Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² | m3 | 455 | 36 | 46 | 537 |
| 91 | 3.45/3 | Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² | m3 | 689 | 55 | 69 | 812 |
| 92 | 3.46/3 | Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² | m3 | 980 | 78 | 98 | 1157 |
| 93 | 3.47/a | Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te bute | m3 | 117 | 9 | 12 | 138 |
| 94 | 3.47/b | Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke zakonshme | m3 | 170 | 14 | 17 | 201 |
| 95 | 3.47/c | Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te forte | m3 | 170 | 14 | 17 | 201 |
| 96 | 3.47/1a | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute | m3 | 95 | 8 | 10 | 113 |
| 97 | 3.47/1b | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak | m3 | 141 | 11 | 14 | 166 |
| 98 | 3.47/1c | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte | m3 | 176 | 14 | 18 | 207 |
| 99 | 3.48/a | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute | m2 | 19 | 1 | 2 | 22 |
| 100 | 3.48/b | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme | m2 | 41 | 3 | 4 | 48 |
| 101 | 3.48/c | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te forte | m2 | 54 | 4 | 5 | 63 |
| 102 | 3.49/a | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute | m2 | 13 | 1 | 1 | 15 |
| 103 | 3.49/b | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute | m2 | 19 | 1 | 2 | 22 |
| 104 | 3.49/c | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute | m2 | 22 | 2 | 2 | 26 |
| 105 | 3.50/a | Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e bute. | m3 | 190 | 15 | 19 | 224 |
| 106 | 3.50/b | Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e zak. | m3 | 266 | 21 | 27 | 314 |
| 107 | 3.50/c | Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e forte. | m3 | 289 | 23 | 29 | 342 |
| 108 | 3.51/a | Hedhje me lopate dheu , ne toke te bute. | m3 | 107 | 9 | 11 | 127 |
| 109 | 3.51/b | Hedhje me lopate dheu , ne toke te zakonshme. | m3 | 161 | 13 | 16 | 190 |
| 110 | 3.51/c | Hedhje me lopate dheu , ne toke te forte. | m3 | 173 | 14 | 17 | 204 |
| 111 | 3.51/1a | Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te bute. | m3 | 211 | 17 | 21 | 249 |
| 112 | 3.51/1b | Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te zak. | m3 | 190 | 15 | 19 | 224 |
| 113 | 3.51/1c | Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te forte. | m3 | 179 | 14 | 18 | 211 |
| 114 | 3.52/a | Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e bute | m3 | 107 | 9 | 11 | 127 |
| 115 | 3.52/b | Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e zakonshme | m3 | 161 | 13 | 16 | 190 |
| 116 | 3.52/c | Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e forte | m3 | 173 | 14 | 17 | 204 |
| 117 | 3.52/1a | Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb i bute | m3 | 258 | 21 | 26 | 304 |
| 118 | 3.52/1b | Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb mesatar | m3 | 288 | 23 | 29 | 340 |
| 119 | 3.52/1c | Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb I forte | m3 | 312 | 25 | 31 | 368 |
| 120 | 3.53/a | Shtohet per cdo 10 m transport dheu i bute | m3 | 22 | 2 | 2 | 26 |
| 121 | 3.53/b | Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e zak. | m3 | 27 | 2 | 3 | 32 |
| 122 | 3.53/c | Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e forte | m3 | 29 | 2 | 3 | 34 |
| 123 | 3.53/1 | Shtohet per cdo 10 m transport copa shkembi te bute,mes,forte | m3 | 21 | 2 | 2 | 25 |
| 124 | 3.54/a | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 100 m | m3 | 369 | 30 | 37 | 435 |
| 125 | 3.54/e | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 500 m | m3 | 569 | 46 | 57 | 672 |
| 126 | 3.54/1e | Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 1000 m | m3 | 820 | 66 | 82 | 968 |
| 127 | 3.55/a | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 100 m | m3 | 470 | 38 | 47 | 555 |
| 128 | 3.55/e | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 500 m | m3 | 718 | 57 | 72 | 847 |
| 129 | 3.55/1e | Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 1000 m | m3 | 1027 | 82 | 103 | 1212 |
| 130 | 3.56/a | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 100 m | m3 | 578 | 46 | 58 | 682 |
| 131 | 3.56/e | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 500 m | m3 | 858 | 69 | 86 | 1012 |
| 132 | 3.56/1e | Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 1000 m | m3 | 1208 | 97 | 121 | 1425 |
| 133 | 3.57/a | Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 100 m | m3 | 701 | 56 | 70 | 828 |
| 134 | 3.57/e | Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 500 m | m3 | 1042 | 83 | 104 | 1230 |
| 135 | 3.57/1e | Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 1000 m | m3 | 1468 | 117 | 147 | 1732 |
| 136 | 3.58/a | Germim e transport shkembi, me vagona ne largesi 100 m | m3 | 443 | 35 | 44 | 523 |
| 137 | 3.58/e | Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 500 m | m3 | 817 | 65 | 82 | 964 |
| 138 | 3.58/1e | Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 1000 m | m3 | 1284 | 103 | 128 | 1515 |
| 139 | 3.59/a | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te bute me h=1.5 m | m3 | 410 | 33 | 41 | 483 |
| 140 | 3.59/b | Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m | m3 | 530 | 42 | 53 | 625 |
| 141 | 3.59/c | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke e forte me h=1.5m | m3 | 732 | 59 | 73 | 863 |
| 142 | 3.60/a | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te bute me h = 2.5 m | m3 | 467 | 37 | 47 | 551 |
| 143 | 3.60/b | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te zak. me h = 2.5 m | m3 | 631 | 51 | 63 | 745 |
| 144 | 3.60/c | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te forte me h = 2.5 m | m3 | 861 | 69 | 86 | 1016 |
| 145 | 3.61/a | Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke te bute me h = 3.5 m | m3 | 534 | 43 | 53 | 631 |
| 146 | 3.61/b | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te zak me h = 3.5 m | m3 | 747 | 60 | 75 | 881 |
| 147 | 3.61/c | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te forte me h = 3.5 m | m3 | 1011 | 81 | 101 | 1193 |
| 148 | 3.62/a | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te bute me h = 4.5 m | m3 | 595 | 48 | 60 | 702 |
| 149 | 3.62/b | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te zak me h = 4.5 m | m3 | 854 | 68 | 85 | 1008 |
| 150 | 3.62/c | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te forte me h = 4.5 m | m3 | 1148 | 92 | 115 | 1355 |
| 151 | 3.63/a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me krahe | m3 | 721 | 58 | 72 | 850 |
| 152 | 3.64/a | Germim themel (gropa) sip10-30 m²,shkemb bute, h= 2.5 m, krahe zak. | m3 | 791 | 63 | 79 | 933 |
| 153 | 3.65/a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 3.5 m, krahe | m3 | 884 | 71 | 88 | 1043 |
| 154 | 3.66/a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h=4.5m, krahe,e zak | m3 | 966 | 77 | 97 | 1139 |
| 155 | 3.63/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me krahe, | m3 | 937 | 75 | 94 | 1106 |
| 156 | 3.64/1a | Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me krahe, | m3 | 1017 | 81 | 102 | 1200 |
| 157 | 3.65/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me krahe | m3 | 1110 | 89 | 111 | 1310 |
| 158 | 3.66/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h= 4.5 m,me krahe, | m3 | 1203 | 96 | 120 | 1420 |
| 159 | 3.63/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, h= 1.5 m,me krahe, | m3 | 1261 | 101 | 126 | 1488 |
| 160 | 3.64/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m,me krahe, | m3 | 1342 | 107 | 134 | 1584 |
| 161 | 3.65/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 3.5 m,me krahe, | m3 | 1436 | 115 | 144 | 1694 |
| 162 | 3.66/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m,me krahe, | m3 | 1517 | 121 | 152 | 1791 |
| 163 | 3.67/a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, me h=1.5m,me makineri, | m3 | 516 | 41 | 52 | 609 |
| 164 | 3.67/b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h=1.5m,makineri, prani uji | m3 | 551 | 44 | 55 | 651 |
| 165 | 3.68/a | Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h= 2.5 m, makineri, | m3 | 598 | 48 | 60 | 706 |
| 166 | 3.68/b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji | m3 | 633 | 51 | 63 | 747 |
| 167 | 3.69/a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h=3.5m,makineri, | m3 | 680 | 54 | 68 | 802 |
| 168 | 3.69/b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji | m3 | 727 | 58 | 73 | 857 |
| 169 | 3.70/a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 4.5 m,me makineri. | m3 | 785 | 63 | 78 | 926 |
| 170 | 3.70/b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 4.5m, mak, prani uji | m3 | 843 | 67 | 84 | 995 |
| 171 | 3.67/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri. | m3 | 552 | 44 | 55 | 651 |
| 172 | 3.67/1b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 587 | 47 | 59 | 692 |
| 173 | 3.68/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m, makineri. | m3 | 633 | 51 | 63 | 748 |
| 174 | 3.68/1b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb,h= 2.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 680 | 54 | 68 | 803 |
| 175 | 3.69/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me makineri. | m3 | 688 | 55 | 69 | 812 |
| 176 | 3.69/1b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb , h=3.5m, makineri, prani uji | m3 | 762 | 61 | 76 | 899 |
| 177 | 3.70/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri. | m3 | 809 | 65 | 81 | 954 |
| 178 | 3.70/1b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=4.5m,makineri, prani uji | m3 | 867 | 69 | 87 | 1023 |
| 179 | 3.67/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=1.5m,me makineri | m3 | 639 | 51 | 64 | 754 |
| 180 | 3.67/2b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 1.5 m,mak, prani uji | m3 | 674 | 54 | 67 | 795 |
| 181 | 3.68/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m, makineri. | m3 | 720 | 58 | 72 | 850 |
| 182 | 3.68/2b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m,mak, prani uji | m3 | 767 | 61 | 77 | 905 |
| 183 | 3.69/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 3.5 m,me makineri. | m3 | 814 | 65 | 81 | 960 |
| 184 | 3.69/2b | Germim theme (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h=3.5m, mak, prani uji | m3 | 872 | 70 | 87 | 1029 |
| 185 | 3.70/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m,me makineri. | m3 | 907 | 73 | 91 | 1070 |
| 186 | 3.70/2b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m, mak, prani uji | m3 | 965 | 77 | 97 | 1139 |
| 187 | 3.71 | Germim shkembi bute seksion lire, mina te vogla,me krahe, pa hedhje | m3 | 347 | 28 | 35 | 410 |
| 188 | 3.71/1 | Germim shkembi bute seksion lire,me mina te vogla,me krahe, me hedhje | m3 | 561 | 45 | 56 | 662 |
| 189 | 3.71/2 | Germim shkembi bute seksion lire, mina te vogla, krahe, me transport -10 m | m3 | 612 | 49 | 61 | 722 |
| 190 | 3.71/3 | Germim shkembi bute seksion lire, mina te vogla, krahe, me transport -50 m | m3 | 690 | 55 | 69 | 815 |
| 191 | 3.72 | Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe, pa hedhje | m3 | 624 | 50 | 62 | 736 |
| 192 | 3.72/1 | Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe, me hedhje | m3 | 822 | 66 | 82 | 970 |
| 193 | 3.72/2 | Germim shkembi seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, transport -10 m | m3 | 915 | 73 | 92 | 1080 |
| 194 | 3.72/3 | Germim shkembi seksion te lire, me mina te vogla, me krahe, transport -50 m | m3 | 997 | 80 | 100 | 1177 |
| 195 | 3.73 | Germim shkembi forte seksion te lire, mina te vogla,me krahe, pa hedhje | m3 | 969 | 77 | 97 | 1143 |
| 196 | 3.73/1 | Germim shkembi forte seksion lire, mina te vogla,me krahe, me hedhje. | m3 | 1155 | 92 | 116 | 1363 |
| 197 | 3.73/2 | Germim shkembi forte seksion lire, mina te vogla, me krahe, transport -10 m | m3 | 1272 | 102 | 127 | 1501 |
| 198 | 3.73/3 | Germim shkembi forte seksion lire, mina te vogla, me krahe, transport -50 m | m3 | 1365 | 109 | 137 | 1611 |
| 199 | 3.74 | Germim shkembi bute seksion te lire, mina te vogla, me kompresor, pa hedhje | m3 | 258 | 21 | 26 | 304 |
| 200 | 3.74/1 | Germim shkembi bute seksion lire, mina te vogla, me kompresor, me hedhje | m3 | 480 | 38 | 48 | 566 |
| 201 | 3.74/2 | Germim shkembi bute seksion lire,mina te vogla, kompresor, transport -10m | m3 | 515 | 41 | 51 | 607 |
| 202 | 3.74/3 | Germim shkembi buten seksion lire, mina te vogla, kompresor, transport -50m | m3 | 608 | 49 | 61 | 717 |
| 203 | 3.75 | Germim shkembi seksion lire, mina te vogla, kompresor, pa hedhje | m3 | 340 | 27 | 34 | 401 |
| 204 | 3.75/1 | Germim shkembi seksion te lire, mina te vogla, kompresor, me hedhje | m3 | 538 | 43 | 54 | 635 |
| 205 | 3.75/2 | Germim shkembi seksion lire, mina te vogla, me kompresor, transport -10m | m3 | 620 | 50 | 62 | 731 |
| 206 | 3.75/3 | Germim shkembi seksion lire, me mina te vogla, kompresor, transport -50m | m3 | 713 | 57 | 71 | 842 |
| 207 | 3.76 | Germim shkembi forte seksion lire, mina te vogla,kompresor,pa hedhje | m3 | 486 | 39 | 49 | 573 |
| 208 | 3.76/1 | Germim shkembi forte seksion te lire, mina te vogla, kompresor, me hedhje | m3 | 673 | 54 | 67 | 794 |
| 209 | 3.76/2 | Germim shkembi forte sek lire,mina te vogla, kompresor, transport -10 m | m3 | 789 | 63 | 79 | 931 |
| 210 | 3.76/3 | Germim shkembi forte seksion lire, mina te vogla, kompresor, transport -50 m | m3 | 883 | 71 | 88 | 1041 |
| 211 | 3.77 | Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te bute, me krahe | m3 | 1052 | 84 | 105 | 1242 |
| 212 | 3.78 | Germim ne themele e kanale, mina e vogla, shkemb mesatar, me krahe | m3 | 1665 | 133 | 166 | 1965 |
| 213 | 3.79 | Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te forte, me krahe | m3 | 2558 | 205 | 256 | 3019 |
| 214 | 3.8 | Germim ne themele e kanale, mina e vogla, shkemb te bute, kompresor | m3 | 801 | 64 | 80 | 945 |
| 215 | 3.81 | Germim ne themele e kanale, mina e vogla, ne shkemb mesatar, kompresor | m3 | 1130 | 90 | 113 | 1334 |
| 216 | 3.82 | Germim ne themele e kanale, mina e vogla, ne shkemb te forte, kompresor | m3 | 1474 | 118 | 147 | 1739 |
| 217 | 3.83/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 270 | 22 | 27 | 318 |
| 218 | 3.83/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 245 | 20 | 25 | 289 |
| 219 | 3.84/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 296 | 24 | 30 | 349 |
| 220 | 3.84/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 270 | 22 | 27 | 318 |
| 221 | 3.85/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 299 | 24 | 30 | 353 |
| 222 | 3.85/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 271 | 22 | 27 | 320 |
| 223 | 3.86/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 329 | 26 | 33 | 388 |
| 224 | 3.86/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 298 | 24 | 30 | 351 |
| 225 | 3.87/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 165 | 13 | 16 | 194 |
| 226 | 3.87/b | Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 149 | 12 | 15 | 176 |
| 227 | 3.88/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 296 | 24 | 30 | 349 |
| 228 | 3.88/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 270 | 22 | 27 | 318 |
| 229 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 191 | 15 | 19 | 225 |
| 230 | 3.89/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 175 | 14 | 18 | 207 |
| 231 | 3.90/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 210 | 17 | 21 | 248 |
| 232 | 3.90/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 191 | 15 | 19 | 225 |
| 233 | 3.91/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 116 | 9 | 12 | 136 |
| 234 | 3.91/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 103 | 8 | 10 | 122 |
| 235 | 3.92/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 128 | 10 | 13 | 151 |
| 236 | 3.92/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 116 | 9 | 12 | 136 |
| 237 | 3.93/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 135 | 11 | 13 | 159 |
| 238 | 3.93/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 121 | 10 | 12 | 142 |
| 239 | 3.94/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 149 | 12 | 15 | 176 |
| 240 | 3.94/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 135 | 11 | 13 | 159 |
| 241 | 3.95/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 130 | 10 | 13 | 153 |
| 242 | 3.95/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 117 | 9 | 12 | 138 |
| 243 | 3.96/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 142 | 11 | 14 | 167 |
| 244 | 3.96/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 128 | 10 | 13 | 151 |
| 245 | 3.97/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke | m3 | 156 | 12 | 16 | 184 |
| 246 | 3.97/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 140 | 11 | 14 | 165 |
| 247 | 3.98/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 151 | 12 | 15 | 178 |
| 248 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 137 | 11 | 14 | 161 |
| 249 | 3.99/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 142 | 11 | 14 | 167 |
| 250 | 3.99/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 151 | 12 | 15 | 178 |
| 251 | 3.100/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 156 | 12 | 16 | 184 |
| 252 | 3.100/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 163 | 13 | 16 | 192 |
| 253 | 3.101/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 96 | 8 | 10 | 113 |
| 254 | 3.101/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 86 | 7 | 9 | 101 |
| 255 | 3.102/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 106 | 8 | 11 | 125 |
| 256 | 3.102/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 96 | 8 | 10 | 113 |
| 257 | 3.103/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 116 | 9 | 12 | 137 |
| 258 | 3.103/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 104 | 8 | 10 | 123 |
| 259 | 3.104/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 118 | 9 | 12 | 139 |
| 260 | 3.104/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 106 | 8 | 11 | 125 |
| 261 | 3.105/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 130 | 10 | 13 | 153 |
| 262 | 3.105/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 118 | 9 | 12 | 139 |
| 263 | 3.106/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 142 | 11 | 14 | 168 |
| 264 | 3.106/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 128 | 10 | 13 | 151 |
| 265 | 3.107/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 83 | 7 | 8 | 98 |
| 266 | 3.107/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 74 | 6 | 7 | 88 |
| 267 | 3.108/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 92 | 7 | 9 | 109 |
| 268 | 3.108/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 83 | 7 | 8 | 98 |
| 269 | 3.109/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 99 | 8 | 10 | 117 |
| 270 | 3.109/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 88 | 7 | 9 | 104 |
| 271 | 3.110/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 104 | 8 | 10 | 122 |
| 272 | 3.110/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 92 | 7 | 9 | 109 |
| 273 | 3.111/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 115 | 9 | 11 | 135 |
| 274 | 3.111/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 104 | 8 | 10 | 122 |
| 275 | 3.112/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 124 | 10 | 12 | 146 |
| 276 | 3.112/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 110 | 9 | 11 | 130 |
| 277 | 3.113/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 55 | 4 | 6 | 65 |
| 278 | 3.113/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 48 | 4 | 5 | 56 |
| 279 | 3.114/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 60 | 5 | 6 | 71 |
| 280 | 3.114/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 53 | 4 | 5 | 62 |
| 281 | 3.115/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 65 | 5 | 7 | 77 |
| 282 | 3.115/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 58 | 5 | 6 | 68 |
| 283 | 3.116/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 63 | 5 | 6 | 74 |
| 284 | 3.116/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 55 | 4 | 6 | 65 |
| 285 | 3.117/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 70 | 6 | 7 | 83 |
| 286 | 3.117/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 63 | 5 | 6 | 74 |
| 287 | 3.118/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 75 | 6 | 8 | 89 |
| 288 | 3.118/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 68 | 5 | 7 | 80 |
| 289 | 3.119/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 154 | 12 | 15 | 182 |
| 290 | 3.119/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 140 | 11 | 14 | 165 |
| 291 | 3.120/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 170 | 14 | 17 | 201 |
| 292 | 3.120/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 154 | 12 | 15 | 182 |
| 293 | 3.121/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 184 | 15 | 18 | 217 |
| 294 | 3.121/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 168 | 13 | 17 | 198 |
| 295 | 3.122/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 204 | 16 | 20 | 241 |
| 296 | 3.122/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 180 | 14 | 18 | 212 |
| 297 | 3.123/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 224 | 18 | 22 | 264 |
| 298 | 3.123/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 200 | 16 | 20 | 236 |
| 299 | 3.124/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 244 | 20 | 24 | 288 |
| 300 | 3.124/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 220 | 18 | 22 | 260 |
| 301 | 3.125/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 83 | 7 | 8 | 98 |
| 302 | 3.125/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 77 | 6 | 8 | 90 |
| 303 | 3.126/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 92 | 7 | 9 | 109 |
| 304 | 3.126/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 83 | 7 | 8 | 98 |
| 305 | 3.127/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 99 | 8 | 10 | 117 |
| 306 | 3.127/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 90 | 7 | 9 | 106 |
| 307 | 3.128/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 124 | 10 | 12 | 146 |
| 308 | 3.128/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 113 | 9 | 11 | 133 |
| 309 | 3.129/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 137 | 11 | 14 | 162 |
| 310 | 3.129/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 124 | 10 | 12 | 146 |
| 311 | 3.130/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 149 | 12 | 15 | 175 |
| 312 | 3.130/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 135 | 11 | 14 | 159 |
| 313 | 3.131/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 55 | 4 | 6 | 65 |
| 314 | 3.131/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 50 | 4 | 5 | 59 |
| 315 | 3.132/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 60 | 5 | 6 | 71 |
| 316 | 3.132/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 55 | 4 | 6 | 65 |
| 317 | 3.133/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 65 | 5 | 7 | 77 |
| 318 | 3.133/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 60 | 5 | 6 | 71 |
| 319 | 3.134/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 98 | 8 | 10 | 115 |
| 320 | 3.134/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 88 | 7 | 9 | 103 |
| 321 | 3.135/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 108 | 9 | 11 | 127 |
| 322 | 3.135/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 98 | 8 | 10 | 115 |
| 323 | 3.136/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 118 | 9 | 12 | 139 |
| 324 | 3.136/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 108 | 9 | 11 | 127 |
| 325 | 3.137 | Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 403 | 32 | 40 | 475 |
| 326 | 3.138 | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 245 | 20 | 25 | 289 |
| 327 | 3.139 | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 175 | 14 | 18 | 207 |
| 328 | 3.140/a | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m buldozer S-80/100 | m3 | 28 | 2 | 3 | 32 |
| 329 | 3.140/b | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m buldozer S-80/100 | m3 | 105 | 8 | 11 | 124 |
| 330 | 3.146/a | Germim e transport dheu, kategoria I-re, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 52 | 4 | 5 | 61 |
| 331 | 3.146/b | Germim e transport dheu, kategoria I-re, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 152 | 12 | 15 | 179 |
| 332 | 3.146/1a | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 15 | 1 | 2 | 18 |
| 333 | 3.146/1b | Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 42 | 3 | 4 | 50 |
| 334 | 3.141/a | Germim e transport dheu, kategoria II-te, L=10m me buldozer S-80/100 | m3 | 38 | 3 | 4 | 44 |
| 335 | 3.141/b | Germim e transport dheu, kategoria II-te, L=50m me buldozer S-80/100 | m3 | 118 | 9 | 12 | 139 |
| 336 | 3.147/a | Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 70 | 6 | 7 | 83 |
| 337 | 3.147/b | Germim e transport dheu, kategoria II-te, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 182 | 15 | 18 | 215 |
| 338 | 3.147/1a | Germim e transport dheu, kat e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 21 | 2 | 2 | 25 |
| 339 | 3.147/1b | Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 51 | 4 | 5 | 60 |
| 340 | 3.142/a | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100 | m3 | 55 | 4 | 6 | 65 |
| 341 | 3.142/b | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100 | m3 | 140 | 11 | 14 | 165 |
| 342 | 3.148/a | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 78 | 6 | 8 | 92 |
| 343 | 3.148/b | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 224 | 18 | 22 | 264 |
| 344 | 3.148/1a | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 30 | 2 | 3 | 35 |
| 345 | 3.148/1b | Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 60 | 5 | 6 | 71 |
| 346 | 3.143/a | Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-80/100 | m3 | 25 | 2 | 3 | 30 |
| 347 | 3.143/b | Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-80/100 | m3 | 63 | 5 | 6 | 74 |
| 348 | 3.149/a | Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 38 | 3 | 4 | 45 |
| 349 | 3.149/b | Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 114 | 9 | 11 | 135 |
| 350 | 3.149/1a | Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 351 | 3.149/1b | Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 352 | 3.144/a | Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-80/100 | m3 | 33 | 3 | 3 | 38 |
| 353 | 3.144/b | Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-80/100 | m3 | 75 | 6 | 8 | 89 |
| 354 | 3.150/a | Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 54 | 4 | 5 | 64 |
| 355 | 3.150/b | Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 146 | 12 | 15 | 172 |
| 356 | 3.150/1a | Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 21 | 2 | 2 | 25 |
| 357 | 3.150/1b | Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 36 | 3 | 4 | 42 |
| 358 | 3.145/a | Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100 | m3 | 43 | 3 | 4 | 50 |
| 359 | 3.145/b | Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100 | m3 | 95 | 8 | 10 | 112 |
| 360 | 3.151/a | Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 70 | 6 | 7 | 83 |
| 361 | 3.151/b | Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 202 | 16 | 20 | 238 |
| 362 | 3.151/1a | Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 27 | 2 | 3 | 32 |
| 363 | 3.151/1b | Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 45 | 4 | 5 | 53 |
| 364 | 3.152/a | Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m | m3 | 68 | 5 | 7 | 80 |
| 365 | 3.152/b | Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m | m3 | 120 | 10 | 12 | 142 |
| 366 | 3.155/a | Transport shkemb i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 94 | 8 | 9 | 111 |
| 367 | 3.155/b | Transport shkemb i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 192 | 15 | 19 | 227 |
| 368 | 3.155/1a | Transport shkemb i bute, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 30 | 2 | 3 | 35 |
| 369 | 3.155/1b | Transport shkemb i bute, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 54 | 4 | 5 | 64 |
| 370 | 3.153/a | Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m | m3 | 75 | 6 | 8 | 89 |
| 371 | 3.153/b | Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m | m3 | 145 | 12 | 15 | 171 |
| 372 | 3.156/a | Transport shkemb i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 108 | 9 | 11 | 127 |
| 373 | 3.156/b | Transport shkemb i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 230 | 18 | 23 | 271 |
| 374 | 3.156/1a | Transport shkemb mes, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 36 | 3 | 4 | 42 |
| 375 | 3.156/1b | Transport shkemb mes, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 66 | 5 | 7 | 78 |
| 376 | 3.154/a | Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m | m3 | 85 | 7 | 9 | 100 |
| 377 | 3.154/b | Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m | m3 | 168 | 13 | 17 | 198 |
| 378 | 3.157/a | Transport shkemb i forte i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75 | m3 | 140 | 11 | 14 | 165 |
| 379 | 3.157/b | Transport shkemb i forte i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75 | m3 | 314 | 25 | 31 | 371 |
| 380 | 3.157/1a | Transport shkemb i forte i coptuar, L=10m me buldozer S-350/400KF | m3 | 42 | 3 | 4 | 50 |
| 381 | 3.157/1b | Transport shkemb i forte i coptuar, L=50m me buldozer S-350/400KF | m3 | 78 | 6 | 8 | 92 |
| 382 | 3.158/a | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 95 | 8 | 9 | 112 |
| 383 | 3.158/e | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 389 | 31 | 39 | 458 |
| 384 | 3.159/a | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 109 | 9 | 11 | 128 |
| 385 | 3.159/e | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 410 | 33 | 41 | 483 |
| 386 | 3.160/a | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 137 | 11 | 14 | 161 |
| 387 | 3.160/e | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 448 | 36 | 45 | 529 |
| 388 | 3.161 | Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3 | m2 | 18 | 1 | 2 | 21 |
| 389 | 3.161/1 | Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3 | m2 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 390 | 3.161/2 | Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3 | m2 | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 391 | 3.162 | Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, S=80/100 | m2 | 40 | 3 | 4 | 47 |
| 392 | 3.162/1 | Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, DT- 54/75 | m2 | 34 | 3 | 3 | 40 |
| 393 | 3.163 | Rrafshim e ngjeshje dheu ne mbushje me buldozer, S-80/100 | m3 | 43 | 3 | 4 | 51 |
| 394 | 3.164 | Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe | m3 | 85 | 7 | 8 | 100 |
| 395 | 3.165 | Shtrim trare nen ekskavator 1.0 m3 | m2 | 23 | 2 | 2 | 27 |
| 396 | 3.165/a | Shtrim trare nen ekskavator 0.5 m3 | m2 | 22 | 2 | 2 | 26 |
| 397 | 3.166 | Pastrim balte me buldozer, S=80/100 | m2 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 398 | 3.167 | Sheshim, nivelim me grejder +/- 10cm | m2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 399 | 3.168 | Ngjeshje dheu me buldozer, S=80/100 | m2 | 13 | 1 | 1 | 15 |
| 400 | 3.169 | Ngjeshje dheu me buldozer, DT-54/75 | m2 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 401 | 3.17 | Perforcim themelesh h~3m, me lende | m2 | 279 | 22 | 28 | 330 |
| 402 | 3.171 | Perforcim themelesh h>3m, me lende | m2 | 309 | 25 | 31 | 365 |
| 403 | 3.172 | Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 2m | m3 | 203 | 16 | 20 | 240 |
| 404 | 3.173 | Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 4m | m3 | 406 | 32 | 41 | 479 |
|  |  | PUNIME SHTRESASH |  |  |  |  |  |
| 405 | 3.178 | Ndertim kasonete ne toke te bute | m2 | 322 | 26 | 32 | 380 |
| 406 | 3.179 | Ndertim kasonete ne toke mesatare | m2 | 427 | 34 | 43 | 504 |
| 407 | 3.18 | Ndertim kasonete ne toke te forte | m2 | 595 | 48 | 60 | 702 |
| 408 | 3.181 | Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute | m2 | 610 | 49 | 61 | 720 |
| 409 | 3.182/a | Shtrese rere natyrore t=10cm | m2 | 162 | 13 | 16 | 192 |
| 410 | 3.182/b | Shtrese rere natyrore t=15cm | m2 | 248 | 20 | 25 | 293 |
| 411 | 3.182/c | Shtrese rere natyrore t=20cm | m2 | 333 | 27 | 33 | 393 |
| 412 | 3.183/a | Shtrese zhavor lumi t=10cm | m2 | 104 | 8 | 10 | 123 |
| 413 | 3.183/b | Shtrese zhavor lumi t=15cm | m2 | 155 | 12 | 16 | 183 |
| 414 | 3.183/c | Shtrese zhavor lumi t=20cm | m2 | 201 | 16 | 20 | 237 |
| 415 | 3.184/a | Shtrese zhavor lumi t=30cm | m2 | 311 | 25 | 31 | 367 |
| 416 | 3.184/b | Shtrese zhavor lumi t=40cm | m2 | 413 | 33 | 41 | 487 |
| 417 | 3.187 | Shtrese çakulli, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 175 | 14 | 17 | 206 |
| 418 | 3.188 | Shtrese çakulli, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 257 | 21 | 26 | 303 |
| 419 | 3.189 | Shtrese çakulli, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 339 | 27 | 34 | 400 |
| 420 | 3.19 | Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 162 | 13 | 16 | 192 |
| 421 | 3.191 | Shtrese çakulli mbeturine, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 238 | 19 | 24 | 281 |
| 422 | 3.192 | Shtrese çakulli mbeturine, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 240 | 19 | 24 | 283 |
| 423 | 3.193/a | Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim | m2 | 131 | 10 | 13 | 154 |
| 424 | 3.193/b | Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim | m2 | 229 | 18 | 23 | 270 |
| 425 | 3.193/c | Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim | m2 | 340 | 27 | 34 | 401 |
| 426 | 3.194 | Shtrese çakulli mbeturine, t=30cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri | m2 | 436 | 35 | 44 | 514 |
| 427 | 3.195 | Prishje shtrese kalldremi t=16cm, me krah | m2 | 53 | 4 | 5 | 62 |
| 428 | 3.195/1 | Prishje shtrese kalldremi t=20cm, me krah | m2 | 64 | 5 | 6 | 76 |
| 429 | 3.196 | Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me krah | m2 | 41 | 3 | 4 | 48 |
| 430 | 3.196/1 | Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me krah | m2 | 67 | 5 | 7 | 78 |
| 431 | 3.197 | Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri | m2 | 29 | 2 | 3 | 35 |
| 432 | 3.197/1 | Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri | m2 | 41 | 3 | 4 | 48 |
| 433 | 3.198 | Cilindrim kasonete me rul | m2 | 11 | 1 | 1 | 12 |
| 434 | 3.198 | Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul | m2 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 435 | 3.199 | Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul | m2 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 436 | 3.199/1 | Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul | m2 | 15 | 1 | 2 | 18 |
| 437 | 3.201 | Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul | m2 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 438 | 3.201/1 | Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul | m2 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 439 | 3.202 | Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm | m2 | 29 | 2 | 3 | 34 |
| 440 | 3.203 | Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm | m2 | 29 | 2 | 3 | 34 |
| 441 | 3.204 | Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim | m2 | 22 | 2 | 2 | 26 |
| 442 | 3.204/1 | Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim | m2 | 31 | 2 | 3 | 36 |
| 443 | 3.205 | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 110 | 9 | 11 | 130 |
| 444 | 3.205/1 | Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 161 | 13 | 16 | 190 |
| 445 | 3.205/2 | Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 203 | 16 | 20 | 240 |
| 446 | 3.206 | Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 310 | 25 | 31 | 366 |
| 447 | 3.207 | Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 102 | 8 | 10 | 120 |
| 448 | 3.207 | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 119 | 10 | 12 | 140 |
| 449 | 3.208 | Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 172 | 14 | 17 | 203 |
| 450 | 3.209 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri | m2 | 282 | 23 | 28 | 333 |
| 451 | 3.21 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri | m2 | 334 | 27 | 33 | 394 |
| 452 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri | m2 | 385 | 31 | 38 | 454 |
| 453 | 3.212 | Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri | m2 | 218 | 17 | 22 | 257 |
| 453/1 | 3.212/a | Shtrese stabilizanti t=5cm | m2 | 124 | 10 | 12 | 147 |
| 453/2 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 217 | 17 | 22 | 256 |
| 453/3 | 3.212/c | Shtrese stabilizant t=15cm | m2 | 311 | 25 | 31 | 367 |
| 453/4 | 3.212/d | Shtrese stabilizant t=20cm | m2 | 407 | 33 | 41 | 481 |
|  |  | PUNIME ASFALTIMI |  |  |  |  |  |
| 454 | 3.213 | Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri | m2 | 947 | 76 | 95 | 1117 |
| 455 | 3.214 | Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri | m2 | 728 | 58 | 73 | 859 |
| 456 | 3.215 | Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri | m2 | 714 | 57 | 71 | 842 |
| 457 | 3.216 | Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri | m2 | 533 | 43 | 53 | 629 |
| 458 | 3.217 | Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil | m2 | 374 | 30 | 37 | 442 |
| 459 | 3.218 | Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5~15mm | m2 | 184 | 15 | 18 | 217 |
| 460 | 3.219 | Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil ~ 5mm | m2 | 110 | 9 | 11 | 129 |
| 461 | 3.22 | Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah | m2 | 355 | 28 | 35 | 419 |
| 462 | 3.220/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri | m2 | 372 | 30 | 37 | 439 |
| 463 | 3.221 | Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah | m2 | 459 | 37 | 46 | 542 |
| 464 | 3.221/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri | m2 | 478 | 38 | 48 | 563 |
| 465 | 3.222 | Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah | m2 | 561 | 45 | 56 | 662 |
| 466 | 3.222/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri | m2 | 583 | 47 | 58 | 687 |
|  |  | ANALIZA TEKNIKE TE REJA |  |  |  |  |  |
| 467 | 3.222/2 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri | m2 | 688 | 55 | 69 | 811 |
| 468 | 3.222/3 | Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri | m2 | 793 | 63 | 79 | 935 |
| 469 | 3.222/4 | Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri | m2 | 898 | 72 | 90 | 1059 |
| 470 | 3.222/5 | Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri | m2 | 1003 | 80 | 100 | 1183 |
| 471 | 3.222/6 | Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak. | m2 | 1108 | 89 | 111 | 1307 |
| 472 | 3.223 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah | m2 | 300 | 24 | 30 | 354 |
| 473 | 3.223/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri | m2 | 314 | 25 | 31 | 370 |
| 474 | 3.224 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah | m2 | 433 | 35 | 43 | 511 |
| 475 | 3.224/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri | m2 | 446 | 36 | 45 | 526 |
| 476 | 3.225 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah | m2 | 503 | 40 | 50 | 593 |
| 477 | 3.225/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri | m2 | 517 | 41 | 52 | 610 |
| 478 | 3.226 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah | m2 | 567 | 45 | 57 | 669 |
| 479 | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 578 | 46 | 58 | 682 |
| 480 | 3.226/2 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri | m2 | 710 | 57 | 71 | 837 |
| 481 | 3.226/3 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri | m2 | 841 | 67 | 84 | 993 |
| 482 | 3.226/4 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri | m2 | 973 | 78 | 97 | 1148 |
| 483 | 3.226/5 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri | m2 | 1105 | 88 | 110 | 1304 |
| 484 | 3.226/6 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri | m2 | 1236 | 99 | 124 | 1459 |
| 485 | 3.226/7 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri | m2 | 1314 | 105 | 131 | 1550 |
| 486 | 3.227 | Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah | m2 | 337 | 27 | 34 | 397 |
| 487 | 3.227/1 | Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri | m2 | 354 | 28 | 35 | 418 |
| 488 | 3.228 | Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah | m2 | 435 | 35 | 43 | 513 |
| 489 | 3.228/1 | Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri | m2 | 453 | 36 | 45 | 535 |
| 490 | 3.229 | Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah | m2 | 531 | 42 | 53 | 627 |
| 491 | 3.229/1 | Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri | m2 | 552 | 44 | 55 | 652 |
| 492 | 3.229/2 | Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri | m2 | 651 | 52 | 65 | 769 |
| 493 | 3.229/3 | Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri | m2 | 750 | 60 | 75 | 886 |
| 494 | 3.229/4 | Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri | m2 | 849 | 68 | 85 | 1002 |
| 495 | 3.229/5 | Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri | m2 | 949 | 76 | 95 | 1119 |
| 496 | 3.229/6 | Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak. | m2 | 1048 | 84 | 105 | 1236 |
| 497 | 3.23 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah | m2 | 288 | 23 | 29 | 340 |
| 498 | 3.230/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri | m2 | 300 | 24 | 30 | 354 |
| 499 | 3.231 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah | m2 | 413 | 33 | 41 | 487 |
| 500 | 3.231/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri | m2 | 426 | 34 | 43 | 502 |
| 501 | 3.232 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah | m2 | 479 | 38 | 48 | 565 |
| 502 | 3.232/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri | m2 | 493 | 39 | 49 | 582 |
| 503 | 3.233 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah | m2 | 539 | 43 | 54 | 637 |
| 504 | 3.233/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak | m2 | 551 | 44 | 55 | 650 |
| 505 | 3.233/2 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri | m2 | 675 | 54 | 68 | 797 |
| 506 | 3.233/3 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri | m2 | 800 | 64 | 80 | 944 |
| 507 | 3.233/4 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri | m2 | 925 | 74 | 93 | 1092 |
| 508 | 3.233/5 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri | m2 | 1050 | 84 | 105 | 1239 |
| 509 | 3.233/6 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri | m2 | 1175 | 94 | 117 | 1386 |
| 510 | 3.233/7 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri | m2 | 1248 | 100 | 125 | 1473 |
|  |  | PUNIME BETONI E BETONARMEJE |  |  |  |  |  |
| 511 | 3.234 | Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur | m3 | 4903 | 392 | 490 | 5785 |
| 512 | 3.235 | Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur | m3 | 5373 | 430 | 537 | 6340 |
| 513 | 3.236 | Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur | m3 | 4808 | 385 | 481 | 5674 |
| 514 | 3.237 | Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur | m3 | 5148 | 412 | 515 | 6074 |
| 515 | 3.238 | Struktura monolite betoni C 6/10 | m3 | 5374 | 430 | 537 | 6341 |
| 516 | 3.239 | Struktura monolite betoni C 7/10 | m3 | 5775 | 462 | 577 | 6814 |
| 517 | 3.24 | Struktura monolite betoni C 12/15 | m3 | 6058 | 485 | 606 | 7148 |
| 518 | 3.241 | Struktura te holla monolite betoni C 12/15 | m3 | 6399 | 512 | 640 | 7551 |
| 519 | 3.242 | Struktura monolite betoni C 12/15 | m3 | 6230 | 498 | 623 | 7352 |
| 520 | 3.243 | Struktura monolite betoni C 16/20 | m3 | 6765 | 541 | 677 | 7983 |
| 521 | 3.243/1 | Struktura te holla monolite betoni C 16/20 | m3 | 6906 | 552 | 691 | 8149 |
| 522 | 3.244 | Struktura monolite betoni C 20/25 | m3 | 7241 | 579 | 724 | 8544 |
| 523 | 3.244/1 | Struktura te holla monolite betoni C 20/25 | m3 | 7381 | 590 | 738 | 8709 |
| 524 | 3.245 | Struktura monolite betoni C 25/30 | m3 | 8058 | 645 | 806 | 9508 |
| 525 | 3.245/1 | Struktura te holla monolite betoni C 25/30 | m3 | 8118 | 649 | 812 | 9579 |
| 526 | 3.246 | Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 | m3 | 7525 | 602 | 752 | 8879 |
| 527 | 3.247 | Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 | m3 | 8391 | 671 | 839 | 9902 |
| 528 | 3.248 | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 | m3 | 8498 | 680 | 850 | 10028 |
| 529 | 3.249 | F V soletone b/a C 16/20 | m3 | 12028 | 962 | 1203 | 14193 |
| 530 | 3.25 | F V pilota b/a C 16/20 | m3 | 9602 | 768 | 960 | 11330 |
| 531 | 3.251 | Ngulja e pilota b/a me batipal | m | 2102 | 168 | 210 | 2480 |
| 532 | 3.252 | Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal | m | 2654 | 212 | 265 | 3131 |
| 533 | 3.253 | Ngulja e pilota b/a me traktor batipal | m | 3004 | 240 | 300 | 3544 |
| 534 | 3.254 | F V lugje e pila b/a te parapergatitura | m3 | 20265 | 1621 | 2027 | 23913 |
| 535 | 3.255 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m | cope | 4535 | 363 | 454 | 5351 |
| 536 | 3.256 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m | cope | 5397 | 432 | 540 | 6368 |
| 537 | 3.257 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m | cope | 6795 | 544 | 680 | 8018 |
| 538 | 3.258 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m | cope | 9614 | 769 | 961 | 11344 |
| 539 | 3.259 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m | cope | 11851 | 948 | 1185 | 13984 |
| 540 | 3.26 | F V mbajtese e bazamente lugje b/a C 16/20 parabolik | m3 | 23987 | 1919 | 2399 | 28305 |
| 541 | 3.261 | F V elemente b/a C 16/20 per kaskada | m3 | 19801 | 1584 | 1980 | 23365 |
| 542 | 3.262 | F V element b/a C 16/20 per priza,hyrje dalje, me krah | m3 | 15264 | 1221 | 1526 | 18012 |
| 543 | 3.263 | F V element lugje te vegjel b/a C 16/20, me krah | m3 | 15525 | 1242 | 1553 | 18320 |
| 544 | 3.264 | F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m | m3 | 11893 | 951 | 1189 | 14034 |
| 545 | 3.265 | F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m | m3 | 16903 | 1352 | 1690 | 19946 |
| 546 | 3.266 | F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m | m3 | 12805 | 1024 | 1280 | 15110 |
| 547 | 3.268 | F V tombino kendrejte b/a C 16/20 | m3 | 12790 | 1023 | 1279 | 15093 |
| 548 | 3.269 | F V kollona e rama b/a per hekurudha C 16/20 | m3 | 15605 | 1248 | 1561 | 18414 |
| 549 | 3.27 | F V kollona e rama b/a per hekurudha C 25/30 | m3 | 16357 | 1309 | 1636 | 19301 |
| 550 | 3.271 | F V trare "T"per ura rruge, h/udha C 20/25, HD~10m | m3 | 22757 | 1821 | 2276 | 26853 |
| 551 | 3.272 | F V trare "T"per ura rrugore C 20/25, HD15~20m | m3 | 23797 | 1904 | 2380 | 28080 |
| 552 | 3.273 | F V trare "T" C 25/30, per ura rruge me HD15~20m, hekurudhe HD ~15m | m3 | 24636 | 1971 | 2464 | 29070 |
| 553 | 3.274 | F V trare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD >20m | m3 | 23848 | 1908 | 2385 | 28140 |
| 554 | 3.275 | F V trare "T" C 25/30, per ura h/udhe, HD >15m,pa solete | m3 | 21631 | 1730 | 2163 | 25525 |
| 555 | 3.276 | F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >20m, montim me vinç tip "Urebeli" | m3 | 21719 | 1738 | 2172 | 25629 |
| 556 | 3.277 | F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >15m, montim me vinç tip "Urebeli" | m3 | 19503 | 1560 | 1950 | 23013 |
| 557 | 3.278 | F V pllaka betoni C 12/15, t = 5cm, pa llaç | m2 | 659 | 53 | 66 | 777 |
| 558 | 3.279 | F V pllaka betoni C 12/15, t = 10 cm, pa llaç | m2 | 1043 | 83 | 104 | 1231 |
| 559 | 3.28 | F V pllaka b/a C 12/15, 1x1 e 2x2m, t = 10 cm, mbi llaç | m3 | 1991 | 159 | 199 | 2349 |
| 560 | 3.281 | F V pllaka b/a C 16/20, t = 3.5 cm, mbi llaç | m3 | 2128 | 170 | 213 | 2512 |
| 561 | 3.282 | F V blloqe betoni C 7/10, 100x100x100 dhe 100x100x50cm | m3 | 8053 | 644 | 805 | 9503 |
| 562 | 3.283 | F V blloqe betoni C 7/10, 80x80x80 dhe 60x60x60cm | m3 | 8314 | 665 | 831 | 9811 |
| 563 | 3.284 | F V blloqe betoni C 7/10, 50x50x50 dhe 40x40x40cm | m3 | 8567 | 685 | 857 | 10109 |
| 564 | 3.285 | F V blloqe betoni C 7/10, cilinder Ø 40 ~ 60 cm | m3 | 9980 | 798 | 998 | 11777 |
| 565 | 3.286 | F V blloqe betoni C 7/10, cilinder Ø 70 ~ 100 cm | m3 | 9288 | 743 | 929 | 10960 |
|  |  | PUNIME HEKUR BETONI |  |  |  |  |  |
| 566 | 3.287 | F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 117643 | 9411 | 11764 | 138819 |
| 567 | 3.288 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 108927 | 8714 | 10893 | 128534 |
| 568 | 3.289 | F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm | ton | 113977 | 9118 | 11398 | 134493 |
| 569 | 3.29 | F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm | ton | 163137 | 13051 | 16314 | 192501 |
| 570 | 3.290/1 | F V hekur betoni ne qeramike armuar Ø3~5mm | ton | 128319 | 10266 | 12832 | 151417 |
| 571 | 3.291 | F V hekur betoni karkase te salduar, Ø 6 ~ 10mm | ton | 124866 | 9989 | 12487 | 147342 |
| 572 | 3.292 | F V hekur betoni karkase te salduar, Ø > 12 mm | ton | 129142 | 10331 | 12914 | 152388 |
| 573 | 3.293 | F V hekur periodik karkase te salduar, Ø > 12 mm | ton | 119042 | 9523 | 11904 | 140470 |
| 574 | 3.294 | F V detaje metalike ne b/a | ton | 165334 | 13227 | 16533 | 195094 |
| 575 | 3.295 | Zgjatim hekuri 2 xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 18~22mm, < Ø baze | ml xhunt | 1925 | 154 | 193 | 2272 |
| 576 | 3.296 | Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 24~30mm, < Ø baze. | ml xhunt | 3502 | 280 | 350 | 4132 |
| 577 | 3.297 | Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 32 ~36mm, < Ø baze. | ml xhunt | 4707 | 377 | 471 | 5554 |
| 578 | 3.295/1 | Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 18~22mm, = Ø baze | ml xhunt | 2270 | 182 | 227 | 2679 |
| 579 | 3.296/1 | Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 24~30mm, = Ø baze. | ml xhunt | 3987 | 319 | 399 | 4705 |
| 580 | 3.297/1 | Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d, Ø 32~36mm, = Ø baze. | ml xhunt | 5532 | 443 | 553 | 6528 |
| 581 | 3.298 | Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 18~22mm, < Ø baze | ml xhunt | 1600 | 128 | 160 | 1888 |
| 582 | 3.299 | Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 24~ 0mm, < Ø baze. | ml xhunt | 2902 | 232 | 290 | 3424 |
| 583 | 3.3 | Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 32~36mm, < Ø baze. | ml xhunt | 3882 | 311 | 388 | 4581 |
| 584 | 3.298/1 | Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 18~22mm, = Ø baze | ml xhunt | 1870 | 150 | 187 | 2207 |
| 585 | 3.299/1 | Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 2~30mm, = Ø baze. | ml xhunt | 3287 | 263 | 329 | 3879 |
| 586 | 3.300/1 | Zgjatim hekuri 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d, Ø 32~36mm, = Ø baze. | ml xhunt | 4557 | 365 | 456 | 5377 |
| 587 | 3.301 | Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 12 ~ 16mm | ml xhunt | 602 | 48 | 60 | 711 |
| 588 | 3.302 | Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 18 ~ 30mm | ml xhunt | 1656 | 132 | 166 | 1954 |
|  |  | PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI |  |  |  |  |  |
| 589 | 3.303 | Skele metalike deri 10m | m2 | 95 | 8 | 9 | 112 |
| 590 | 3.304 | Skele sherbimi druri | m2 | 568 | 45 | 57 | 670 |
| 591 | 3.305 | Kallep themele e mure me derrasa te veçuara | m2 | 357 | 29 | 36 | 421 |
| 592 | 3.306 | Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuara | m2 | 598 | 48 | 60 | 705 |
| 593 | 3.307 | Kallep per soleta ne ura te vogla | m2 | 468 | 37 | 47 | 552 |
| 594 | 3.308 | Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash | m2 | 640 | 51 | 64 | 755 |
| 595 | 3.309 | Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark | m2 | 538 | 43 | 54 | 635 |
| 596 | 3.31 | Kallep me derrasa te veçuara, per fuga | m2 | 239 | 19 | 24 | 282 |
| 597 | 3.311 | Kallep inventari i zakonshem | m2 | 661 | 53 | 66 | 780 |
| 598 | 3.312 | Kallep inventari i me ngaterresa | m2 | 886 | 71 | 89 | 1045 |
| 599 | 3.313 | Pergatitje kallep metalik ( perdorimi 120-150 here = 8879/135 ) | m2 | 8266 | 661 | 827 | 9754 |
| 600 | 3.314 | Panele derrase per mure, themele e pila | m2 | 541 | 43 | 54 | 639 |
| 601 | 3.315 | Panele derrase per soleta e trare | m2 | 741 | 59 | 74 | 874 |
| 602 | 3.316 | Kallep me panele druri per themele e mure | m2 | 1193 | 95 | 119 | 1408 |
| 603 | 3.317 | Kallep me panele druri per pila e ballna e mure | m2 | 1012 | 81 | 101 | 1194 |
| 604 | 3.318 | Kallep me panele druri per soleta te vogla | m2 | 1275 | 102 | 127 | 1504 |
| 605 | 3.319 | Kallep me panele druri per soleta e trare | m2 | 1223 | 98 | 122 | 1443 |
| 606 | 3.32 | Kallep me panele per veshje kanale me beton | m2 | 678 | 54 | 68 | 800 |
|  |  | NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT |  |  |  |  |  |
| 607 | 3.321 | Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15 | m3 | 3187 | 255 | 319 | 3760 |
| 608 | 3.322 | Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25 | m3 | 3418 | 273 | 342 | 4033 |
| 609 | 3.323 | Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 | m3 | 3547 | 284 | 355 | 4185 |
| 610 | 3.324 | Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25 | m3 | 4813 | 385 | 481 | 5679 |
| 611 | 3.325 | Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50 | m3 | 4941 | 395 | 494 | 5831 |
| 612 | 3.326 | Mur mbajtes e themele me gur te thate | m3 | 2665 | 213 | 267 | 3145 |
| 613 | 3.331 | Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m | m3 | 3177 | 254 | 318 | 3749 |
| 614 | 3.332 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m | m3 | 3124 | 250 | 312 | 3687 |
| 615 | 3.333 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m | m3 | 2850 | 228 | 285 | 3363 |
| 616 | 3.334 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m | m3 | 2567 | 205 | 257 | 3029 |
| 617 | 3.335 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m | m3 | 5343 | 427 | 534 | 6305 |
| 618 | 3.336 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m | m3 | 3891 | 311 | 389 | 4591 |
| 619 | 3.337 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 2x2x1.5m | m3 | 2253 | 180 | 225 | 2658 |
| 620 | 3.338 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m | m3 | 3599 | 288 | 360 | 4247 |
| 621 | 3.339 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x3x0.5m | m3 | 3468 | 277 | 347 | 4092 |
| 622 | 3.34 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m | m3 | 2637 | 211 | 264 | 3112 |
| 623 | 3.351 | Ndertim panele gur kave | m3 | 1463 | 117 | 146 | 1727 |
| 624 | 3.352 | Mbushje me gur kave | m3 | 1128 | 90 | 113 | 1331 |
| 625 | 3.353 | Mbushje me shkemb te germuar me pare | m3 | 432 | 35 | 43 | 510 |
| 626 | 3.354 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm | m | 656 | 52 | 66 | 774 |
| 627 | 3.355 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm | m | 1156 | 93 | 116 | 1364 |
| 628 | 3.356 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 400mm | m | 1597 | 128 | 160 | 1885 |
| 629 | 3.357 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 500mm | m | 2311 | 185 | 231 | 2726 |
| 630 | 3.358 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 600mm | m | 2749 | 220 | 275 | 3244 |
| 631 | 3.359 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 800mm | m | 6725 | 538 | 673 | 7936 |
| 632 | 3.36 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1000mm | m | 8948 | 716 | 895 | 10559 |
| 633 | 3.361 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1200mm | m | 12231 | 978 | 1223 | 14433 |
| 634 | 3.362 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1500mm | m | 17235 | 1379 | 1723 | 20337 |
| 635 | 3.363 | Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni | m | 2027 | 162 | 203 | 2392 |
| 636 | 3.364 | Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni | m | 2875 | 230 | 287 | 3392 |
| 637 | 3.365 | Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni | m | 3505 | 280 | 351 | 4136 |
| 638 | 3.366 | Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni | m | 7931 | 634 | 793 | 9358 |
| 639 | 3.367 | Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni | m | 10648 | 852 | 1065 | 12565 |
| 640 | 3.368 | Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni | m | 14494 | 1160 | 1449 | 17103 |
| 641 | 3.369 | Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni | m | 20464 | 1637 | 2046 | 24148 |
| 642 | 3.37 | Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 700 mm, per h/udha, ne zhavor | m | 6169 | 494 | 617 | 7280 |
| 643 | 3.371 | Tombino me tuba b/a, hekur periodiik Ø 700 mm, per h/udha, zhavor | m | 6169 | 494 | 617 | 7280 |
| 644 | 3.372 | Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1000 mm, per h/udha, ne zhavor | m | 8565 | 685 | 857 | 10107 |
| 645 | 3.373 | Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø 1000mm, per h/udha,ne zhavor | m | 8616 | 689 | 862 | 10167 |
| 646 | 3.374 | Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1500 mm, per h/udha, ne zhavor | m | 16762 | 1341 | 1676 | 19779 |
| 647 | 3.375 | Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø1500mm, per h/udha,ne zhavori | m | 16762 | 1341 | 1676 | 19779 |
| 648 | 3.376 | Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave | m3 | 1224 | 98 | 122 | 1444 |
| 649 | 3.377 | Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi | m3 | 1150 | 92 | 115 | 1357 |
| 650 | 3.378 | Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak | m3 | 1347 | 108 | 135 | 1589 |
| 651 | 3.382 | Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar krah | m3 | 1510 | 121 | 151 | 1782 |
| 652 | 3.379 | Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale | m3 | 1385 | 111 | 138 | 1634 |
| 653 | 3.38 | Ndertim drenazhi,mbushje me argjile | m3 | 630 | 50 | 63 | 744 |
| 654 | 3.381 | Ndertim drenazhi me tuba qeramike | ml | 144 | 12 | 14 | 170 |
| 655 | 3.383 | Ndertim drenazhi me kashte gruri mbi tuba qeramike | ml | 13 | 1 | 1 | 16 |
| 656 | 3.384 | Ndertim drenazhi me mbeturina plastmasi (pvc) | ml | 24 | 2 | 2 | 28 |
| 657 | 3.385 | Konstruksion metalik i zakonshem, per sera | ton | 125252 | 10020 | 12525 | 147798 |
| 658 | 3.386 | Konstruksion metalik i xinguar, per sera | ton | 145978 | 11678 | 14598 | 172254 |
| 659 | 3.388 | Furnizim vendosje, xhama 4 mm, ne sera | m2 | 1104 | 88 | 110 | 1303 |
| 660 | 3.389 | Instalim per ajrim me 25 % hapje | m2 | 295 | 24 | 30 | 348 |
| 661 | 3.39 | F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm | m | 432 | 35 | 43 | 510 |
| 662 | 3.391 | F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm | m | 442 | 35 | 44 | 521 |
| 663 | 3.392 | F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm,pa sprucat | m | 117 | 9 | 12 | 139 |
| 664 | 3.393 | Veshje e kunetave, me kalldrem | m2 | 489 | 39 | 49 | 577 |
| 665 | 3.394 | Veshje e kunetave, me kalldrem e llaç çimento | m2 | 761 | 61 | 76 | 898 |
|  |  | PERGATITJE E MONTIM PILOTA E PALANKOLA |  |  |  |  |  |
| 666 | 3.395 | Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 15 cm | cope | 1925 | 154 | 193 | 2272 |
| 667 | 3.395/1 | Pergatitje pilota druri, Ø 15 cm, per diference ± 1m | cope | 347 | 28 | 35 | 409 |
| 668 | 3.396 | Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 20 cm | cope | 2921 | 234 | 292 | 3447 |
| 669 | 3.396/1 | Pergatitje pilota druri, Ø 20 cm, per diference ± 1m | cope | 491 | 39 | 49 | 579 |
| 670 | 3.397 | Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 25 cm | cope | 4399 | 352 | 440 | 5191 |
| 671 | 3.397/1 | Pergatitje pilota druri, Ø 25 cm, per diference ± 1m | cope | 744 | 59 | 74 | 877 |
| 672 | 3.398 | Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 30 cm | cope | 6247 | 500 | 625 | 7372 |
| 673 | 3.398/1 | Pergatitje pilota druri, Ø 30 cm, per diference ± 1m | cope | 1068 | 85 | 107 | 1260 |
| 674 | 3.399 | Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 35 cm | cope | 8257 | 661 | 826 | 9743 |
| 675 | 3.398/1 | Pergatitje pilota druri, Ø 35 cm, per diference ± 1m | cope | 1429 | 114 | 143 | 1687 |
| 676 | 3.4 | Pergatitje palankola druri 5 cm | m2 | 1219 | 97 | 122 | 1438 |
| 677 | 3.401 | Pergatitje palankola druri 7 cm | m2 | 1793 | 143 | 179 | 2116 |
| 678 | 3.402 | Pergatitje palankola druri 10 cm | m2 | 2303 | 184 | 230 | 2717 |
| 679 | 3.403 | Pergatitje e vendosje kaseta druri deri 200 cm3 | m3 | 10872 | 870 | 1087 | 12829 |
| 680 | 3.404 | Pergatitje e vendosje kaseta druri 201 ~ 300 cm3, per palankola | m3 | 10733 | 859 | 1073 | 12665 |
| 681 | 3.405 | Pergatitje e vendosje kaseta druri 301 ~ 400 cm3, per themele urash | m3 | 8633 | 691 | 863 | 10187 |
| 682 | 3.406 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke e bute | m | 536 | 43 | 54 | 632 |
| 683 | 3.406/1 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke mesatare | m | 961 | 77 | 96 | 1134 |
| 684 | 3.407 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 21~35 cm, ne toke e bute | m | 805 | 64 | 81 | 950 |
| 685 | 3.407/1 | Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute | m | 1413 | 113 | 141 | 1667 |
| 686 | 3.408 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke e bute | m | 386 | 31 | 39 | 456 |
| 687 | 3.408/1 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke mesatare | m | 764 | 61 | 76 | 901 |
| 688 | 3.409 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21~35 cm, ne toke e bute | m | 649 | 52 | 65 | 766 |
| 689 | 3.409/1 | Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21~35 cm, ne toke mesatare | m | 1075 | 86 | 107 | 1268 |
| 690 | 3.41 | Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke e bute | m | 219 | 18 | 22 | 258 |
| 691 | 3.410/1 | Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke mesatare | m | 385 | 31 | 39 | 454 |
| 692 | 3.411 | Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21~ 35 cm, ne toke e bute | m | 236 | 19 | 24 | 279 |
| 693 | 3.411/1 | Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21~ 35 cm, ne toke mes | m | 403 | 32 | 40 | 475 |
| 694 | 3.412 | Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute | m | 2006 | 161 | 201 | 2368 |
| 695 | 3.412/1 | Ngulje palankola druri me batipal motorrik h=2m, toke mesatare | m | 3489 | 279 | 349 | 4117 |
| 696 | 3.413 | Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute | m | 1015 | 81 | 102 | 1198 |
| 697 | 3.414 | Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke mesatare | m | 1441 | 115 | 144 | 1700 |
|  |  | URA DRURI DHE METALIKE |  |  |  |  |  |
| 698 | 3.415 | Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave | m3 | 21082 | 1687 | 2108 | 24877 |
| 699 | 3.415/1 | Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese | m3 | 16806 | 1344 | 1681 | 19831 |
| 700 | 3.415/2 | Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese per skela | m3 | 4141 | 331 | 414 | 4886 |
| 701 | 3.415/3 | Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm | m2 | 908 | 73 | 91 | 1071 |
| 702 | 3.415/4 | Ura druri. Shtese me derrasa, 8 cm | m2 | 1308 | 105 | 131 | 1543 |
| 703 | 3.416 | Ura druri. Parmake me lende Ø | m | 1537 | 123 | 154 | 1813 |
| 704 | 3.416 | Ura druri. Parmake me lende te sharruar | m | 1577 | 126 | 158 | 1860 |
| 705 | 3.418 | Ura druri. Zberthim, skele | m3 | 1680 | 134 | 168 | 1983 |
| 706 | 3.419 | Ura druri. Zberthim, shtresa 5 - 8 cm | m3 | 446 | 36 | 45 | 527 |
| 707 | 3.42 | Ura druri. Zberthim parmake | m | 980 | 78 | 98 | 1157 |
| 708 | 3.421 | Vendosje ura beli te perhershme tip SS-0.48t/m | m | 58870 | 4710 | 5887 | 69466 |
| 709 | 3.422 | Vendosje ura beli te perhershme tipSD~0.69t/m | m | 83519 | 6681 | 8352 | 98552 |
| 710 | 3.423 | Vendosje ura beli te perhershme tipST~0.89t/m | m | 107457 | 8597 | 10746 | 126799 |
| 711 | 3.424 | Vendosje ura beli te perhershme tipDD~1.03t/m | m | 124498 | 9960 | 12450 | 146907 |
| 712 | 3.425 | Vendosje ura beli te perhershme tipDT~1.45t/m | m | 174938 | 13995 | 17494 | 206426 |
| 713 | 3.426 | Vendosje ura beli te perhershme tipTD~1.53t/m | m | 183824 | 14706 | 18382 | 216912 |
| 714 | 3.427 | Vendosje ura beli te perhershme tipTT~2.08t/m | m | 250391 | 20031 | 25039 | 295462 |
| 715 | 3.421/2 | Çmontim ura beli tip SS ~ 0.48 t/m | m | 1625 | 130 | 163 | 1918 |
| 716 | 3.422/2 | Çmontim ura beli tip SD ~ 0.69 t/m | m | 1935 | 155 | 194 | 2284 |
| 717 | 3.423/2 | Çmontim ura beli tip ST ~ 0.89 t/m | m | 2563 | 205 | 256 | 3024 |
| 718 | 3.424/2 | Çmontim ura beli tip DD ~ 1.03 t/m | m | 3090 | 247 | 309 | 3647 |
| 719 | 3.425/2 | Çmontim ura beli tip DT ~ 1.45t/m | m | 4210 | 337 | 421 | 4968 |
| 720 | 3.426/2 | Çmontim ura beli tip TD ~ 1.53 t/m | m | 4210 | 337 | 421 | 4968 |
| 721 | 3.427/2 | Çmontim ura beli tip TT ~ 2.08 t/m | m | 6076 | 486 | 608 | 7169 |
| 722 | 3.428 | Montim - çmontim ura beli per skele, tip SS | m | 24047 | 1924 | 2405 | 28376 |
| 723 | 3.429 | Montim - çmontim ura beli per skele, tip SD | m | 44423 | 3554 | 4442 | 52419 |
| 724 | 3.43 | Montim - çmontim ura beli per skele, tip ST | m | 65787 | 5263 | 6579 | 77629 |
|  |  | VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE |  |  |  |  |  |
| 725 | 3.431 | Ndertim vija dekovili te perhershme | ml | 3577 | 286 | 358 | 4221 |
| 726 | 3.432 | Ndertim vija dekovili te perkohshme | ml | 3487 | 279 | 349 | 4114 |
| 727 | 3.433 | Vija dekovili levizje 3 m | ml | 290 | 23 | 29 | 343 |
| 728 | 3.434 | Vija dekovili zberthim vije | ml | 57 | 5 | 6 | 67 |
| 729 | 3.435 | Vendosje nderruese ne vij dekovili | cope | 1634 | 131 | 163 | 1928 |
| 730 | 3.436 | Levizje nderruese ne vij dekovili | cope | 1590 | 127 | 159 | 1876 |
| 731 | 3.437 | Zberthim nderruese ne vij dekovili | cope | 1138 | 91 | 114 | 1343 |
| 732 | 3.438 | Vendosje pllake rrotulluese (xhirevole) | cope | 410 | 33 | 41 | 484 |
| 733 | 3.439 | Levizje pllake rrotulluese (xhirevole) | cope | 397 | 32 | 40 | 468 |
| 734 | 3.44 | Zberthim pllake rrotulluese (xhirevole) | cope | 284 | 23 | 28 | 336 |
| 735 | 3.441 | Amortizim shina ne linje dekovili | ml | 190 | 15 | 19 | 224 |
| 736 | 3.442 | Amortizim vagon dekovili | op | 672 | 54 | 67 | 793 |
| 737 | 3.443 | Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re | m2 | 12048 | 964 | 1205 | 14217 |
| 738 | 444/445 | Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me asfalto beton, kat II~III-te | m2 | 5987 | 479 | 599 | 7064 |
| 739 | 3.446 | Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm, kat I-re | m2 | 17317 | 1385 | 1732 | 20434 |
| 740 | 447/448 | Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm,kat II-III te | m2 | 11280 | 902 | 1128 | 13310 |
| 741 | 3.449 | Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm, kat I-re | m2 | 30185 | 2415 | 3018 | 35618 |
| 742 | 450/451 | Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 8cm,kat II-III te | m2 | 14691 | 1175 | 1469 | 17336 |
| 743 | 3.452 | Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat I-re | m2 | 12670 | 1014 | 1267 | 14950 |
| 744 | 453/454 | Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat II-IIIte | m2 | 6335 | 507 | 633 | 7475 |
|  |  | PUNIME ME SONDA NE U R A |  |  |  |  |  |
| 745 | 3.455 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke ranore. | m | 14040 | 1123 | 1404 | 16567 |
| 746 | 3.456 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke zhavore. | m | 27180 | 2174 | 2718 | 32072 |
| 747 | 3.457 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke shkembor | m | 43920 | 3514 | 4392 | 51826 |
| 748 | 3.455/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore. | m | 14760 | 1181 | 1476 | 17417 |
| 749 | 3.456/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor | m | 27720 | 2218 | 2772 | 32710 |
| 750 | 3.457/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb | m | 44640 | 3571 | 4464 | 52675 |
| 751 | 3.458 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, ne betone. | m | 88920 | 7114 | 8892 | 104926 |
| 752 | 3.459 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m, ~ 20 m, toke ranore. | m | 28800 | 2304 | 2880 | 33984 |
| 753 | 3.46 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke zhavore. | m | 42300 | 3384 | 4230 | 49914 |
| 754 | 3.457/8 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke shkemb. | m | 71820 | 5746 | 7182 | 84748 |
| 755 | 3.459/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, 20 ~ 40 m, toke ranore | m | 29520 | 2362 | 2952 | 34834 |
| 756 | 3.460/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor | m | 42300 | 3384 | 4230 | 49914 |
| 757 | 3.457/9 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb | m | 72540 | 5803 | 7254 | 85597 |
| 758 | 3.461 | Shpim me sonda"UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke ranore. | m | 43560 | 3485 | 4356 | 51401 |
| 759 | 3.462 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke zhavore. | m | 65520 | 5242 | 6552 | 77314 |
| 760 | 3.461/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, 20 ~ 40 m, toke ranore. | m | 43560 | 3485 | 4356 | 51401 |
| 761 | 3.462/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor | m | 66240 | 5299 | 6624 | 78163 |
| 762 | 3.463 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, | m | 18000 | 1440 | 1800 | 21240 |
| 763 | 3.463/1 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 1m, 20 ~ 40 m, | m | 20160 | 1613 | 2016 | 23789 |
| 764 | 3.464 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, ~ 20 m, | m | 30240 | 2419 | 3024 | 35683 |
| 765 | 3.464/1 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, | m | 32400 | 2592 | 3240 | 38232 |
| 766 | 3.465 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, | m | 41580 | 3326 | 4158 | 49064 |
| 767 | 3.465/1 | Rishpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, | m | 43740 | 3499 | 4374 | 51613 |
| 768 | 3.466 | Pastim pusesh nga argjil Ø 1 m, para betonimit, ~ 20 m | m | 4920 | 394 | 492 | 5806 |
| 769 | 3.466/1 | Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, ~ 40m | m | 9840 | 787 | 984 | 11611 |
| 770 | 3.467 | Pastim pusesh nga argjil Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 20 m | m | 11070 | 886 | 1107 | 13063 |
| 771 | 3.467/1 | Pastim pusesh nga argjil Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 40 m | m | 22140 | 1771 | 2214 | 26125 |
| 772 | 3.468 | Pastim pusesh nga argjil Ø 2 m, para betonimit, ~ 20 m | m | 19680 | 1574 | 1968 | 23222 |
| 773 | 3.468/1 | Pastim pusesh nga argjil Ø 2 m, para betonimit, ~ 40 m | m | 39360 | 3149 | 3936 | 46445 |
| 774 | 3.469 | Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, me ajr ~ 20 m | m | 6105 | 488 | 611 | 7204 |
| 775 | 3.47 | Punime per puse, beton per puse UKS, C 16/20 | m3 | 9104 | 728 | 910 | 10742 |
| 776 | 3.470/1 | Punime per puse, beton per puse UKS, C 20/25 | m3 | 9755 | 780 | 975 | 11510 |
| 777 | 3.471 | Pergatitje e vendosje,puse kasete derrase 1.5x1.5x1m | m2 | 625 | 50 | 62 | 737 |
| 778 | 3.472 | Pergatitje e vendosje, ne puse tuba llamarine | ton | 113764 | 9101 | 11376 | 134241 |
| 779 | 3.473 | Pergatitje e vendosje, ne puse, tretesire argjile | ton | 2320 | 186 | 232 | 2738 |
|  |  | PUNIME HEKURUDHORE |  |  |  |  |  |
| 780 | 3.474 | F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te drejta | km | 1877419 | 150193 | 187742 | 2215354 |
| 781 | 3.475 | F V traversa nen shina 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m | km | 2086241 | 166899 | 208624 | 2461764 |
| 782 | 3.476 | F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta | km | 1773264 | 141861 | 177326 | 2092452 |
| 783 | 3.476/1 | F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me gozhde, te drejta | km | 1755759 | 140461 | 175576 | 2071796 |
| 784 | 3.474/1 | F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja kryesore | km | 3655929 | 292474 | 365593 | 4313996 |
| 785 | 3.476/2 | F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja te dyta | km | 3055791 | 244463 | 305579 | 3605833 |
| 786 | 3.477 | F V shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje kryesore te drejta | km | 10424254 | 833940 | 1042425 | 12300620 |
| 787 | 3.478 | F V shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje ne kthese me R < 600 m | km | 10763602 | 861088 | 1076360 | 12701050 |
| 788 | 3.479 | F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta | km | 10251079 | 820086 | 1025108 | 12096273 |
| 789 | 3.48 | F V ne vije hekurudhore, shina S-42 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta | km | 8259630 | 660770 | 825963 | 9746363 |
| 790 | 3.477/1 | F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore | km | 8853334 | 708267 | 885333 | 10446934 |
| 791 | 3.479/1 | F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore | km | 8662534 | 693003 | 866253 | 10221790 |
| 792 | 3.481 | F V ne vije hekurudhore, nderuese importi | km | 175348 | 14028 | 17535 | 206911 |
| 793 | 3.481/1 | F V ne vije hekurudhore, nderuese importi | km | 272848 | 21828 | 27285 | 321961 |
| 794 | 3.482 | Çmontim i nderueseve | cope | 15171 | 1214 | 1517 | 17902 |
| 795 | 3.483 | Ndertim shtrese ballasti me zhavorr | m3 | 1166 | 93 | 117 | 1376 |
| 796 | 3.484 | Ndertim shtrese ballasti me çakell | m3 | 1137 | 91 | 114 | 1342 |
| 797 | 3.485 | F V kundershina, S- 49 me tirfon | km | 7592665 | 607413 | 759267 | 8959345 |
| 798 | 3.486 | F V kundershina, S- 42 me gozhde | km | 6537324 | 522986 | 653732 | 7714042 |
| 799 | 3.487 | Furnizim vendosje kundra rreshqitese | ton | 93340 | 7467 | 9334 | 110141 |
| 800 | 3.488 | Ngritje e linjes me dy shtresa druri | km | 707154 | 56572 | 70715 | 834442 |
| 801 | 3.488/1 | Ngritje e linjes me traversa b/a | km | 1720623 | 137650 | 172062 | 2030335 |
| 802 | 3.489 | Ngritje e linjes me 1 shtrese ballast | km | 289153 | 23132 | 28915 | 341200 |
| 803 | 3.49 | Ngritje e linjes e pare | km | 103863 | 8309 | 10386 | 122558 |
| 804 | 3.491 | Ngritje e linjes e dyte | km | 128370 | 10270 | 12837 | 151477 |
| 805 | 3.492 | Drejtim linjes gjate vijes | km | 37344 | 2988 | 3734 | 44066 |
| 806 | 3.493 | Drejtim linjes perfundim | km | 46680 | 3734 | 4668 | 55082 |
| 807 | 3.494 | Ndertim mbrojtese lende | cope | 25082 | 2007 | 2508 | 29597 |
| 808 | 3.495 | Ndertim mbrojtese metali | cope | 53505 | 4280 | 5351 | 63136 |
| 809 | 3.496 | Ndertim modinash lende | m3 | 12080 | 966 | 1208 | 14254 |
|  |  | LINJA T / L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE |  |  |  |  |  |
| 810 | 3.497 | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 350 | 28 | 35 | 413 |
| 811 | 3.497/a | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 595 | 48 | 60 | 702 |
| 812 | 3.497/b | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 805 | 64 | 81 | 950 |
| 813 | 3.497/c | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~1.5m, sip tabani 4 m2 | m3 | 315 | 25 | 32 | 372 |
| 814 | 3.497/d | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 443 | 35 | 44 | 523 |
| 815 | 3.497/e | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m2 | m3 | 630 | 50 | 63 | 744 |
| 816 | 3.498 | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 385 | 31 | 39 | 454 |
| 817 | 3.498/a | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 584 | 47 | 58 | 689 |
| 818 | 3.498/b | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 805 | 64 | 81 | 950 |
| 819 | 3.498/c | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2 | m3 | 385 | 31 | 39 | 454 |
| 820 | 3.498/d | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 584 | 47 | 58 | 689 |
| 821 | 3.498/e | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m2 | m3 | 805 | 64 | 81 | 950 |
| 822 | 3.499 | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 513 | 41 | 51 | 606 |
| 823 | 3.499/a | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~3.5m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 875 | 70 | 88 | 1033 |
| 824 | 3.499/b | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 1167 | 93 | 117 | 1377 |
| 825 | 3.499/c | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2 | m3 | 467 | 37 | 47 | 551 |
| 826 | 3.499/d | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 735 | 59 | 74 | 868 |
| 827 | 3.499/e | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 992 | 79 | 99 | 1171 |
| 828 | 3.5 | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~1.5m, sip tab 2 m2 | m3 | 1120 | 90 | 112 | 1322 |
| 829 | 3.500/a | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 2602 | 208 | 260 | 3071 |
| 830 | 3.500/b | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~1.5m, sip tab 2 m2 | m3 | 3863 | 309 | 386 | 4558 |
| 831 | 3.500/c | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~1.5m, sip tab 4 m2 | m3 | 689 | 55 | 69 | 812 |
| 832 | 3.500/d | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb, ~1.5m, sip tabani 4 m2 | m3 | 1435 | 115 | 144 | 1694 |
| 833 | 3.500/e | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~1.5m, sip tab 4 m2 | m3 | 2754 | 220 | 275 | 3250 |
| 834 | 3.501 | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~2.5m, sip tab 2 m2 | m3 | 1202 | 96 | 120 | 1418 |
| 835 | 3.501/a | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 2684 | 215 | 268 | 3167 |
| 836 | 3.501/b | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 2.5 m, sip 2 m2 | m3 | 3944 | 316 | 394 | 4654 |
| 837 | 3.501/c | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 4 m2 | m3 | 770 | 62 | 77 | 909 |
| 838 | 3.501/d | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 1517 | 121 | 152 | 1790 |
| 839 | 3.501/e | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip 4 m2 | m3 | 2836 | 227 | 284 | 3346 |
| 840 | 3.502 | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2 | m3 | 1284 | 103 | 128 | 1515 |
| 841 | 3.502/a | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 3.5 m, sip 2 m2 | m3 | 2766 | 221 | 277 | 3264 |
| 842 | 3.502/b | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 3.5 m, sip 2 m2 | m3 | 4038 | 323 | 404 | 4765 |
| 843 | 3.502/c | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2 | m3 | 852 | 68 | 85 | 1005 |
| 844 | 3.502/d | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 1599 | 128 | 160 | 1887 |
| 845 | 3.502/e | Germim dheu me krah gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip 4 m2 | m3 | 2918 | 233 | 292 | 3443 |
| 846 | 3.503 | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 2 m2 | m3 | 515 | 41 | 51 | 608 |
| 847 | 3.503/a | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 657 | 53 | 66 | 775 |
| 848 | 3.503/b | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip 2 m2 | m3 | 907 | 73 | 91 | 1070 |
| 849 | 3.503/c | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 4 m2 | m3 | 445 | 36 | 44 | 525 |
| 850 | 3.503/d | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip 4 m2 | m3 | 517 | 41 | 52 | 610 |
| 851 | 3.503/e | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip 4 m2 | m3 | 662 | 53 | 66 | 781 |
| 852 | 3.504 | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 2 m2 | m3 | 597 | 48 | 60 | 704 |
| 853 | 3.504/a | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip 2 m2 | m3 | 727 | 58 | 73 | 858 |
| 854 | 3.504/b | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip 2 m2 | m3 | 965 | 77 | 97 | 1139 |
| 855 | 3.504/c | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 4 m2 | m3 | 515 | 41 | 51 | 608 |
| 856 | 3.504/d | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 598 | 48 | 60 | 706 |
| 857 | 3.504/e | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip 4 m2 | m3 | 744 | 59 | 74 | 878 |
| 858 | 3.505 | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2 | m3 | 690 | 55 | 69 | 814 |
| 859 | 3.505/a | Germim dheu mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip 2 m2 | m3 | 820 | 66 | 82 | 968 |
| 860 | 3.505/b | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip 2 m2 | m3 | 1070 | 86 | 107 | 1263 |
| 861 | 3.505/c | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2 | m3 | 608 | 49 | 61 | 718 |
| 862 | 3.505/d | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 692 | 55 | 69 | 816 |
| 863 | 3.505/e | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip 4 m2 | m3 | 825 | 66 | 83 | 974 |
| 864 | 3.506 | Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike | m3 | 20377 | 1630 | 2038 | 24045 |
| 865 | 3.507 | Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark | ton | 145660 | 11653 | 14566 | 171879 |
| 866 | 3.508 | Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark | ton | 149544 | 11964 | 14954 | 176462 |
| 867 | 3.509 | Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv | ton | 182131 | 14571 | 18213 | 214915 |
| 868 | 3.51 | Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv | ton | 159295 | 12744 | 15930 | 187969 |
| 869 | 3.511 | Traversa metalike per 0.4 ~ 10 kv | ton | 126654 | 10132 | 12665 | 149452 |
|  |  | BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE |  |  |  |  |  |
| 870 | 3.512 | Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1vaj, ne vaske | ton | 4125 | 426 | 532 | 6277 |
| 871 | 3.513 | Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaji, me pistolete | ton | 7485 | 762 | 952 | 11237 |
| 872 | 3.514 | Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe | ton | 8225 | 828 | 1035 | 12216 |
| 873 | 3.515 | Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim | ton | 1898 | 172 | 215 | 2537 |
| 874 | 3.516 | Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1 | ton | 2767 | 271 | 339 | 3995 |
|  |  | LINJA T/U 04 - 10 KV. SHTYLLA ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA. |  |  |  |  |  |
| 875 | 3.517 | Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme | m3 | 29919 | 2700 | 3375 | 39823 |
| 876 | 3.518 | Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A" | m3 | 24378 | 2229 | 2786 | 32874 |
| 877 | 3.518/1 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10 kv,ndrmjetese,NH-6m,130/210/4 | cope | 24883 | 2087 | 2608 | 30777 |
| 878 | 3.519 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja0.4-10kv,traktor,ndermj,NH-7m,130/223/4 | cope | 25748 | 2167 | 2708 | 31957 |
| 879 | 3.52 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NH-7m, 130/243/5 | cope | 25748 | 2167 | 2708 | 31957 |
| 880 | 3.521 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m,130/236/5 | cope | 26998 | 2267 | 2833 | 33432 |
| 881 | 3.522 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5 | cope | 26998 | 2267 | 2833 | 33432 |
| 882 | 3.523 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-8m, 190/297/5 | cope | 26998 | 2267 | 2833 | 33432 |
| 883 | 3.524 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermjet, NM-9m,150/270/5 | cope | 28498 | 2387 | 2983 | 35202 |
| 884 | 3.525 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT- 9 m,190/310/5 | cope | 28498 | 2387 | 2983 | 35202 |
| 885 | 3.526 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-10m,150/283/5 | cope | 30248 | 2527 | 3158 | 37267 |
| 886 | 3.527 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-10m,190/323/5 | cope | 30248 | 2527 | 3158 | 37267 |
| 887 | 3.528 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-12m, 190/350/5 | cope | 35548 | 2951 | 3688 | 43521 |
| 888 | 3.529 | FV shtylla centifuguara M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ankerore NT 2X10 190/323 | cope | 78023 | 6734 | 8417 | 99322 |
| 889 | 3.53 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-1 kv, traktor, ankerore NT 2X12 190/350 | cope | 88623 | 7582 | 9477 | 111830 |
| 890 | 3.531 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor,kalimtare 1x15 297/390/7 | cope | 89788 | 7752 | 9691 | 114349 |
| 891 | 3.531/1 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15 190/297/8 | cope | 91038 | 7852 | 9816 | 115824 |
| 892 | 3.532 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 2x15 297/390/7 | cope | 217232 | 19016 | 23770 | 280491 |
| 893 | 3.532/1 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor,kalimtare 2x15 190/297/8 | cope | 219732 | 19216 | 24020 | 283441 |
|  |  | LINJA T/L 35 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA |  |  |  |  |  |
| 894 | 3.533 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35NVII,18m,350/483/10m ø 350/8 m | cope | 154245 | 28584 | 35730 | 421617 |
| 895 | 3.534 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjet,35NT VIII,20m,350/483/10m ø 350/10m | cope | 157931 | 38424 | 48030 | 566749 |
| 896 | 3.535 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 35NVIIF,18m,350/483/10m ø 350/8m | cope | 154245 | 13011 | 16264 | 191913 |
| 897 | 3.536 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet 35NVIISH,16m,350/483/10mø350/6m | cope | 151995 | 22379 | 27974 | 330095 |
| 898 | 3.537 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjet,35NT VIIIISHF,8 m,350/483/10mø50/8m | cope | 154681 | 32139 | 40173 | 474047 |
| 899 | 3.538 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8 | cope | 149745 | 12651 | 15814 | 186603 |
| 900 | 3.539 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35 N2, 22m, 50/483/10m 190/350/12 | cope | 163183 | 13722 | 17153 | 202406 |
| 901 | 3.54 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 5 NT2,18m,350/483/10m 90/350/12 | cope | 162795 | 13011 | 16264 | 191913 |
| 902 | 3.541 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT2,22m,350/483/10m 190/350/12 | cope | 163219 | 13725 | 17157 | 202448 |
| 903 | 3.542 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT3,19.4m,350/449/7.4m190/350/12 | cope | 163219 | 13725 | 17157 | 202448 |
| 904 | 3.543 | FV shtylla centifuguara T/L35kv ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5 | cope | 260944 | 21740 | 27175 | 320660 |
| 905 | 3.544 | FV shtylla centifuguara T/L 35 v, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8 | cope | 265444 | 22500 | 28125 | 331870 |
|  |  | LINJA T/L 110 E 220 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA |  |  |  |  |  |
| 906 | 3.545 | FV shtylla centrifug T/L110/220kv,nderm110kv,110NB4,2m,350/483/10mø350/12m | cope | 164445 | 13902 | 17378 | 205057 |
| 907 | 3.546 | FV shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nder 110 kv,110NB5,20m,50/483/10mø50/10m | cope | 159145 | 13478 | 16848 | 198803 |
| 908 | 3.547 | Shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nderm220 kv,220NB1,2x20m ø400/8m ø 400/12m | cope | 221205 | 18831 | 23539 | 277764 |
|  |  | L I N J A T / L. S H T R I R J E E T E R H E Q J E T E L I |  |  |  |  |  |
| 909 | 3.548 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 25m/m² | cope | 163856 | 95586 | 119483 | 1409897 |
| 910 | 3.549 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 35m/m² | km | 213163 | 137388 | 165833 | 2020574 |
| 911 | 3.55 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 50 m/m² | km | 277163 | 191788 | 239735 | 2828877 |
| 912 | 3.551 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 70 m/m² | km | 355938 | 258528 | 323160 | 3813292 |
| 913 | 3.552 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 95 m/m² | km | 471989 | 349159 | 436449 | 5150100 |
| 914 | 3.553 | Shtylla centrifugT/L110/ 220kv,nd 110kv,110NB4,22m,350/483/10mø350/12m | km | 578924 | 439835 | 549794 | 6487571 |
| 915 | 3.554 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 185 m/m² | km | 854234 | 673411 | 841764 | 9932817 |
| 916 | 3.548/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 25 m/m² | km | 86973 | 14620 | 18275 | 215649 |
| 917 | 3.549/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 35 m/m² | km | 99311 | 18566 | 23208 | 273852 |
| 918 | 3.550/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 50 m/m² | km | 117836 | 24490 | 30613 | 361231 |
| 919 | 3.551/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 70 m/m² | km | 142736 | 32458 | 40573 | 478759 |
| 920 | 3.552/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 95 m/m² | km | 172773 | 42060 | 52575 | 620389 |
| 921 | 3.553/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 120 m/m² | km | 202173 | 51468 | 64335 | 759157 |
| 922 | 3.554/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 185 m/m² | km | 284073 | 77676 | 97095 | 1145725 |
| 923 | 3.548/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 25 m/m² | km | 96571 | 18134 | 22668 | 267480 |
| 924 | 3.549/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 35 m/m² | km | 121983 | 26544 | 33180 | 391528 |
| 925 | 3.550/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 50 m/m² | km | 135031 | 33178 | 41473 | 489379 |
| 926 | 3.551/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 70 m/m² | km | 176873 | 44700 | 55875 | 659329 |
| 927 | 3.552/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 95 m/m² | km | 239353 | 63872 | 79840 | 942116 |
| 928 | 3.553/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 120 m/m² | km | 277891 | 76622 | 95778 | 1130178 |
| 929 | 3.554/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri,al-celik, seksion 185 m/m² | km | 400136 | 117070 | 146338 | 1726786 |
| 930 | 3.555 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 300 m/m² | km | 696416 | 177982 | 222478 | 2625235 |
| 931 | 3.556 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 400 m/m² | km | 874861 | 236702 | 295878 | 3491355 |
| 932 | 3.557 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 4mm² | km | 19656 | 6101 | 7626 | 89992 |
| 933 | 3.558 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 6 mm² | km | 22376 | 8413 | 10516 | 124094 |
| 934 | 3.559 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 10 mm² | km | 27976 | 13173 | 16466 | 194304 |
| 935 | 3.56 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm² | km | 36536 | 20449 | 25561 | 301625 |
| 936 | 3.561 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm² | km | 49756 | 31486 | 39357 | 464418 |
| 937 | 3.562 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 35 mm² | km | 69382 | 45783 | 57228 | 675293 |
| 938 | 3.563 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 50 mm² | km | 88102 | 61695 | 77118 | 909995 |
| 939 | 3.560/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 16 mm² | km | 20611 | 3406 | 4257 | 50238 |
| 940 | 3.561/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 25 mm² | km | 24211 | 4558 | 5697 | 67230 |
| 941 | 3.562/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 35 mm² | km | 31647 | 6162 | 7702 | 90886 |
| 942 | 3.563/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 50 mm² | km | 37872 | 8154 | 10192 | 120268 |
| 943 | 3.559/2 | Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 10mm² | km | 19248 | 3024 | 3779 | 44598 |
| 944 | 3.560/2 | Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 16 mm² | km | 23018 | 4272 | 5339 | 63006 |
| 945 | 3.561/2 | Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 25 mm² | km | 27468 | 5720 | 7149 | 84364 |
| 946 | 3.562/2 | Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 35mm² | km | 37701 | 8687 | 10859 | 128134 |
| 947 | 3.563/2 | Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 50 mm² | km | 44371 | 10895 | 13619 | 160702 |
| 948 | 3.564 | Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 35 | km | 71426 | 17581 | 21977 | 259323 |
| 949 | 3.565 | Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 50 | km | 84911 | 22045 | 27557 | 325167 |
| 950 | 3.566 | Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 70 | km | 114781 | 31933 | 39917 | 471015 |
| 951 | 3.567 | Shtrirje terheqje Trosi, 2 fije ç - 50 | km | 169822 | 44090 | 55113 | 650335 |
|  |  | LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA |  |  |  |  |  |
| 952 | 3.568 | Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes,T/U me 2cope | shtylla | 1199 | 96 | 120 | 1422 |
| 953 | 3.569 | Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope | shtylla | 2809 | 227 | 283 | 3341 |
| 954 | 3.57 | Punime izolimi elektrik linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh. | shtylla | 2360 | 215 | 268 | 3168 |
| 955 | 3.571 | Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares | shtylla | 9196 | 742 | 927 | 10938 |
| 956 | 3.572 | Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm² | shtylla | 28644 | 2327 | 2909 | 34325 |
| 957 | 3.573 | Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm² | shtylla | 28644 | 2327 | 2909 | 34325 |
| 958 | 3.576 | Punime izolimi elektrik linja, TL-35kv, shtese per linja shtylla ankeror cdo tip | shtylla | 1247 | 147 | 183 | 2165 |
| 959 | 3.577 | Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv, ne shtylla ndermjetese cdo tel | shtylla | 26216 | 2119 | 2649 | 31261 |
| 960 | 3.578 | Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel ≤ 120 mm² | shtylla | 70626 | 5749 | 7186 | 84798 |
| 961 | 3.579 | Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel > 120 mm² | shtylla | 70626 | 5749 | 7186 | 84798 |
| 962 | 3.58 | Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. zakonshem | shtylla | 62435 | 5029 | 6286 | 74181 |
| 963 | 3.581 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. girland | shtylla | 119118 | 9571 | 11964 | 141178 |
| 964 | 3.582 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ankerore | shtylla | 251927 | 20324 | 25405 | 299781 |
| 965 | 3.583 | Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. zakonshem | shtylla | 125055 | 10070 | 12588 | 148538 |
| 966 | 3.584 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. Girland | shtylla | 238295 | 19145 | 23931 | 282386 |
| 967 | 3.585 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ankerore | shtylla | 497809 | 40085 | 50106 | 591255 |
| 968 | 3.586 | Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 300 | shtylla | 84042 | 3286 | 4107 | 48462 |
| 969 | 3.587 | Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 400 | shtylla | 85992 | 3286 | 4107 | 48462 |
| 970 | 588-589 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 35 kv, me girland ne tela 120 mm² | shtylla | 6403 | 908 | 1135 | 13396 |
| 971 | 590-591 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 110 kv, me girland ne tela 120 mm² | shtylla | 6403 | 908 | 1135 | 13396 |
| 972 | 3.592 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark tek | shtylla | 16675 | 1578 | 1972 | 23269 |
| 973 | 3.593 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark dyshe | shtylla | 24853 | 2327 | 2908 | 34319 |
| 974 | 3.594 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe tek | shtylla | 25930 | 2494 | 3117 | 36785 |
| 975 | 3.595 | Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe dyshe | shtylla | 38551 | 3685 | 4607 | 54358 |
| 976 | 3.596 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ndermjetese | shtylla | 10378 | 1020 | 1274 | 15038 |
| 977 | 3.597 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 3 -110kv, shtylla ankeror me tel ne toke | shtylla | 4863 | 567 | 709 | 8364 |
| 978 | 3.598 | Vendosje denfeka ne linja T/L,35-110kv, ne shtylla ankeror tel terhequr | shtylla | 12531 | 1196 | 1495 | 17644 |
| 979 | 3.599 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 1 qark | shtylla | 13288 | 1140 | 1425 | 16817 |
| 980 | 3.6 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 2 qarqe | shtylla | 30931 | 2875 | 3593 | 42399 |
| 981 | 3.601 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 1 qark | shtylla | 7763 | 829 | 1037 | 12232 |
| 982 | 3.602 | Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 2 qarqe | shtylla | 14583 | 1532 | 1915 | 22600 |
| 983 | 3.603 | Shirit togezimi | ton | 242758 | 19420.64 | 24275.8 | 286454 |
| 984 | 3.604 | Togezim Trosi per linja T / L 35 - 100 kv | shtylla | 875 | 71.61344 | 89.5168 | 1056 |
| 985 | 3.605 | Togezim Trosi per linja T / L 220 kv | shtylla | 1836 | 241.4648 | 301.831 | 3562 |
| 986 | 3.606 | Vendosja zbritesa ne trosin e izoluar | shtylla | 15496 | 1253.7356 | 1567.1695 | 18493 |
| 987 | 3.606/1 | Skalle metalike ne shtylla T / L | ton | 162622 | 13907.2536 | 17384.067 | 205132 |
| 988 | 3.607 | Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros - 50 mm² | cope | 299 | 41.5558 | 51.94475 | 613 |
| 989 | 3.608 | Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela tros 70-120 mm² | cope | 553 | 74.3012 | 92.8765 | 1096 |
| 990 | 3.609 | Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros >120 mm² | cope | 870 | 108.6544 | 135.818 | 1603 |
| 991 | 3.61 | Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 220 kv, tela Acl - 300, 400 mm² | cope | 1658 | 180.4724 | 225.5905 | 2662 |
| 992 | 3.611 | Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø ≤ 50 mm² | cope | 1004 | 105.8616 | 132.327 | 1561 |
| 993 | 3.612 | Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø > 50 mm² | cope | 1074 | 121.8616 | 152.327 | 1797 |
| 994 | 3.613 | Pergatitje e vendosje kunderpesha betoni M - 150 ( cope 3 ) | shtylla | 19215 | 1547.02672 | 1933.7834 | 22819 |
|  |  | LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE |  |  |  |  |  |
| 995 | 3.614 | Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) | shtylla | 1409 | 113.88776 | 142.3597 | 1680 |
| 996 | 3.615 | Pergatitje e vendosje kalesa te perkoheshme perfshi heqjen | cope | 2791 | 252 | 315 | 3717 |
| 997 | 3.615/1 | Pergatitje e vendosje konstruksione metalike per N/stacione | ton | 170572 | 15799 | 19749 | 233036 |
| 998 | 3.615/2 | F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 356/483 | ml | 821 | 72 | 90 | 1061 |
| 999 | 3.615/3 | F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 297/390 | ml | 821 | 72 | 90 | 1061 |
| 1000 | 3.615/4 | F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 203/297 | ml | 821 | 72 | 90 | 1061 |
| 1001 | 3.615/5 | Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) | ml | 821 | 72 | 90 | 1061 |
| 1002 | 3.615/6 | F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 190/297 | ml | 821 | 72 | 90 | 1061 |
| 1003 | 3.615/7 | F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 190/350 | ml | 821 | 72 | 90 | 1061 |
| 1004 | 3.615/8 | F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 400 | ml | 821 | 72 | 90 | 1061 |
| 1005 | 3.615/9 | F V shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 300 | ml | 821 | 72 | 90 | 1061 |
| 1006 | 615/10-615/17 | F V shtylla te centifug N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9 | ml | 253 | 21 | 26 | 307 |
| 1007 | 615/18 | Nderprerje me linjat, T / Ulet | cope | 64780 | 5926 | 7408 | 87414 |
| 1008 | 615/19 | Nderprerje me linjat, telefonike | cope | 71906 | 6609 | 8262 | 97489 |
| 1009 | 615/20 | Nderprerje me linjat, T / L, 6 - 10 kv | cope | 118152 | 10751 | 13439 | 158577 |
| 1010 | 615/21 | Nderprerje me linjat, T / L, 35 kv | cope | 82405 | 7326 | 9158 | 108064 |
| 1011 | 615/22 | Nderprerje me linjat, T / L, 110 kv | cope | 167260 | 13770 | 17212 | 203102 |
|  |  | PUNIME TE NDRYSHME |  |  |  |  |  |
| 1012 | 3.616 | Bordura betoni 12x25 cm | m | 458 | 50 | 63 | 742 |
| 1013 | 3.617 | Bordura betoni 15x35 cm | m | 669 | 75 | 94 | 1114 |
| 1014 | 3.618 | Bordura betoni 20x35 cm | m | 850 | 99 | 123 | 1454 |
| 1015 | 3.619 | Bordura betoni 25x35 cm | m | 1010 | 116 | 145 | 1711 |
| 1016 | 3.62 | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka | m2 | 1076 | 122 | 153 | 1803 |
| 1017 | 3.621 | Trotuar, me 6 cm beton, me lluster | m2 | 573 | 56 | 70 | 829 |
| 1018 | 3.622 | Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell | m2 | 337 | 48 | 60 | 712 |
| 1019 | 3.623 | Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor | m2 | 341 | 46 | 57 | 676 |
| 1020 | 3.624 | H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum | m2 | 302 | 31 | 39 | 458 |
| 1021 | 3.625 | H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum | m2 | 572 | 52 | 65 | 771 |
| 1022 | 3.626 | H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum | m2 | 1044 | 97 | 121 | 1423 |
| 1023 | 3.627 | H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum | m2 | 1518 | 141 | 176 | 2078 |
| 1024 | 3.628 | Lluster cimento 2 cm 1: 2 | m2 | 239 | 22 | 28 | 331 |
| 1025 | 629- 630 | Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri | m2 | 365 | 33 | 42 | 494 |
| 1026 | 631-632 | Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni | m2 | 340 | 31 | 39 | 459 |
| 1027 | 3.633 | Fugature llac cimento M - 50, Mur guri | m2 | 194 | 18 | 22 | 263 |
| 1028 | 3.634 | Fugature me bitum | m | 82 | 8 | 11 | 124 |
| 1029 | 3.635 | Fugature 4x4 me bitum e litar lini t = 10-15 cm | m | 628 | 19 | 23 | 274 |
| 1030 | 3.636 | Parmake ure, metalik I gatshem | kg | 125 | 13 | 16 | 185 |
| 1031 | 3.637 | Parmake ure, kolona B. A. + tub hekuri | m | 5471 | 186 | 232 | 2737 |
| 1032 | 3.638 | Tub shkarkimi gize | kg | 237 | 21 | 27 | 315 |
| 1033 | 3.639 | Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm | m2 | 1058 | 221 | 276 | 3262 |
| 1034 | 3.64 | Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure | m2 | 486 | 60 | 75 | 888 |
| 1035 | 3.641 | Ndertim gardhi, lesa | m2 | 226 | 31 | 39 | 456 |
| 1036 | 3.642 | Veshje me plisa bari | m2 | 55 | 7 | 9 | 111 |
| 1037 | 3.643 | Mbjellje bari ne skarpat | m2 | 20 | 3 | 3 | 40 |
| 1038 | 3.644 | Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe | ton | 121420 | 12696 | 15870 | 187261 |
| 1039 | 3.645 | Furnizim vendosje gure kilometrik, rrugore | cope | 401 | 34 | 42 | 495 |
| 1040 | 3.646 | Furnizim vendosje gure kilometrik, hekurudhor | cope | 674 | 56 | 70 | 825 |
| 1041 | 3.647 | Furnizim vendosje gure kilometrik, hektometrik | cope | 647 | 58 | 72 | 854 |
| 1042 | 3.648 | Konstruksione metalike (per 1 perdorim), per bunkera | ton | 29860 | 2571 | 3214 | 37926 |
| 1043 | 3.649 | Konstruksione metalike kolona e diagonale | ton | 39202 | 3337 | 4172 | 49226 |
| 1044 | 3.65 | Shtrese zhavorri nen beton ose pllaka | m3 | 1364 | 129 | 162 | 1908 |
| 1045 | 3.651 | Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri | m2 | 949 | 91 | 114 | 1341 |
| 1046 | 3.652 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 | m | 741 | 39 | 49 | 579 |
| 1047 | 3.653 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 | m | 560 | 31 | 39 | 465 |
| 1048 | 3.654 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 | m | 363 | 19 | 24 | 280 |
| 1049 | 3.654/1 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 | m | 296 | 16 | 20 | 232 |
| 1050 | 3.655 | Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh. | cope | 14279 | 1379 | 1724 | 20343 |
| 1051 | 3.656 | Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh | cope | 21132 | 2012 | 2515 | 29676 |
| 1052 | 3.657 | Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s,50x60 HD-4m | cope | 14501 | 1420 | 1775 | 20948 |
| 1053 | 3.658 | Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut | cope | 13008 | 1203 | 1504 | 17743 |
|  |  | PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE |  |  |  |  |  |
| 1054 | 3.659 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''B'' | cope | 75273 | 7080 | 8850 | 104433 |
| 1055 | 3.66 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''BD-1'' | cope | 85032 | 8185 | 10232 | 120732 |
| 1056 | 3.661 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''B'' | cope | 134187 | 12024 | 15030 | 177353 |
| 1057 | 3.662 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''BD-1'' | cope | 150196 | 13168 | 16459 | 194222 |
| 1058 | 3.663 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''B'' | cope | 183625 | 16895 | 21119 | 249204 |
| 1059 | 3.664 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''BD-1'' | cope | 211381 | 19193 | 23992 | 283103 |
| 1060 | 3.665 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''B'' | cope | 254498 | 22989 | 28736 | 339089 |
| 1061 | 3.666 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''BD-1'' | cope | 227646 | 20230 | 25287 | 298389 |
| 1062 | 3.667 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''B'' | cope | 440030 | 39933 | 49916 | 589008 |
| 1063 | 3.668 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''BD-1'' | cope | 498841 | 44847 | 56058 | 661490 |
| 1064 | 3.669 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon | cope | 152419 | 13752 | 17190 | 202838 |
| 1065 | 3.67 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m | cope | 9070 | 840 | 1050 | 12385 |
| 1066 | 3.671 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon | cope | 263418 | 23738 | 29673 | 350141 |
| 1067 | 3.672 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m | cope | 16397 | 1502 | 1878 | 22159 |
| 1068 | 3.673 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem, sifon | cope | 252019 | 22227 | 27783 | 327842 |
| 1069 | 3.674 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m | cope | 16924 | 1483 | 1854 | 21876 |
| 1070 | 3.675 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem, sifon | cope | 403894 | 35883 | 44854 | 529280 |
| 1071 | 3.676 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m | cope | 26146 | 2319 | 2899 | 34203 |
| 1072 | 3.677 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem, sifon | cope | 347715 | 30934 | 38668 | 456280 |
| 1073 | 3.678 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m | cope | 21653 | 1966 | 2458 | 29004 |
| 1074 | 3.679 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon | cope | 615287 | 54961 | 68701 | 810668 |
| 1075 | 3.679 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon | cope | 615287 | 54961 | 68701 | 810668 |
| 1076 | 3.68 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m | cope | 37592 | 3405 | 4256 | 50223 |
| 1077 | 3.681 | Shandore me lende stazhionuar | m3 | 45179 | 4746.36 | 5932.95 | 70009 |
|  |  | KAPITULLI XVII PUNIME NENTOKESORE ( NE TUNELE ) |  |  |  |  |  |
| 1078 | 682-684 | Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion ~ 5m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 2287 | 322 | 403 | 4755 |
| 1079 | 685-686 | Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion ~ 5m2, K=6~8 | m3 | 3185 | 488 | 610 | 7196 |
| 1080 | 687-689 | Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion ~10m2,K=1~5 | m3 | 1568 | 213 | 267 | 3145 |
| 1081 | 690-691 | Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion ~10m2,K=6~8 | m3 | 1954 | 282 | 353 | 4162 |
| 1082 | 692-694 | Germim e trans 100m dekovil tunele,çekiç pneumatik,seksion ~ 20m2,K =1~5 | m3 | 1393 | 191 | 238 | 2813 |
| 1083 | 695-696 | Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion ~ 20m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 1766 | 254 | 317 | 3746 |
| 1084 | 697-699 | Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion ~40m2,K=1~5 | m3 | 1322 | 175 | 219 | 2582 |
| 1085 | 700-702 | Germim e trans 100m dekovil tunele,çekiç pneumatik,seksion ~40m2, K 6~8 | m3 | 1398 | 191 | 239 | 2821 |
| 1086 | 703-705 | Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik,seksion ~ 60m2,K=1~5 | m3 | 1162 | 154 | 192 | 2270 |
| 1087 | 706-708 | Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik,seksion ~ 60m2,K=6~8 | m3 | 1166 | 158 | 197 | 2324 |
| 1088 | 709-711 | Germim e trans 100m dekovil tunele, çekiç pneumatik, seksion >60m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 1067 | 141 | 176 | 2073 |
| 1089 | 712-714 | Germim e trans 100m dekovil tunele,çekiç pneumatik,seksion >60m2,K=6~8 | m3 | 1036 | 137 | 171 | 2022 |
| 1090 | 715-717 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 1658 | 171 | 213 | 2518 |
| 1091 | 718-720 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 6 ~ 10 | m3 | 1795 | 176 | 220 | 2601 |
| 1092 | 721-723 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 1116 | 115 | 144 | 1697 |
| 1093 | 724-726 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 1185 | 117 | 146 | 1721 |
| 1094 | 727-729 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 978 | 101 | 126 | 1484 |
| 1095 | 730-732 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 1023 | 100 | 125 | 1478 |
| 1096 | 3.733 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2 | m3 | 1939 | 447 | 558 | 6588 |
| 1097 | 3.733/1 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2 | m3 | 1714 | 357 | 446 | 5260 |
| 1098 | 3.733/2 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2 | m3 | 1519 | 279 | 348 | 4110 |
| 1099 | 3.733/3 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2 | m3 | 1444 | 249 | 311 | 3667 |
| 1100 | 3.734 | Ngarkim shkembi mbi mjet ne tunele me seksion > 60 m2 | m3 | 229 | 22 | 28 | 331 |
| 1101 | 3.735 | Pergatitje e vendit te germuar, para betonimit | m2 | 446 | 49 | 62 | 727 |
| 1102 | 3.736 | Shpim vrima ne tunel me makine shpimi | m | 258 | 27 | 34 | 399 |
| 1103 | 3.736/2 | Shpim vrima ne tunel me pistolete | m | 255 | 22 | 27 | 321 |
| 1104 | 3.736/1 | Veshje tuneli me pllaka plastmasi 2 mm | m2 | 2395 | 192 | 240 | 2836 |
|  |  | PUNIME PERFORCIMI - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE |  |  |  |  |  |
| 1105 | 3.737 | Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme | m3 | 9935 | 1271 | 1588 | 18741 |
| 1106 | 3.738 | Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme | m3 | 15422 | 1924 | 2405 | 28378 |
| 1107 | 3.742 | Perforcime ne tunele, metalike | ton | 7515 | 708 | 885 | 10443 |
| 1108 | 3.743 | Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 10 m² | m2 | 555 | 71 | 88 | 1041 |
| 1109 | 3.744 | Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 30 m² | m2 | 593 | 76 | 95 | 1123 |
| 1110 | 3.745 | Kallepe per tunele, per mure, metalike ~ 30 m² | m2 | 570 | 71 | 88 | 1041 |
| 1111 | 3.746 | Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 10 m² | m2 | 734 | 93 | 116 | 1369 |
| 1112 | 3.747 | Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 30 m² | m2 | 889 | 113 | 142 | 1670 |
| 1113 | 3.748 | Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 10 m² | m2 | 543 | 63 | 78 | 922 |
| 1114 | 3.749 | Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 30 m² | m2 | 584 | 66 | 83 | 974 |
| 1115 | 3.75 | Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I | m2 | 2651 | 326 | 408 | 4811 |
| 1116 | 3.751 | Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I I | m2 | 2028 | 247 | 308 | 3637 |
| 1117 | 3.752 | Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale | m2 | 3718 | 452 | 564 | 6660 |
| 1118 | 3.753 | Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta | m2 | 6047 | 734 | 918 | 10832 |
| 1119 | 3.754 | Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 0 m², per nderprerje betoni | m2 | 2109 | 250 | 312 | 3687 |
| 1120 | 3.755 | Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion >30m², per nderprerje betoni | m2 | 298 | 42 | 52 | 616 |
| 1121 | 3.755/1 | Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale. | m2 | 3773 | 462 | 578 | 6820 |
| 1122 | 3.756 | Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, ne mure ~ 10m² | m3 | 8566 | 945 | 1181 | 13942 |
| 1123 | 3.757 | Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, ne mure ~ 30m² | m3 | 8970 | 993 | 1241 | 14643 |
| 1124 | 3.757/1 | Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim,ne mure > 30m² | m3 | 9162 | 1015 | 1269 | 14977 |
| 1125 | 3.758 | Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, qemer ~ 10 m² | m3 | 9065 | 1004 | 1255 | 14809 |
| 1126 | 3.759 | Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, qemer ~ 30 m² | m3 | 9469 | 1052 | 1314 | 15510 |
| 1127 | 3.759/1 | Beton C 25/30 per tunele, me krahe e vibrim, qemer > 30 m² | m3 | 9664 | 1074 | 1343 | 15847 |
| 1128 | 3.76 | Beton C 20/25 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa ~10m² | m3 | 8123 | 883 | 1103 | 13019 |
| 1129 | 3.760/1 | Beton C 20/25 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa ~ 30m² | m3 | 8336 | 908 | 1135 | 13388 |
| 1130 | 3.760/2 | Beton C 20/25 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa >30m² | m3 | 8336 | 908 | 1135 | 13388 |
| 1131 | 3.761 | Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe ~ 30 m² | m3 | 7862 | 862 | 1078 | 12715 |
| 1132 | 3.761/1 | Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe > 30 m² | m3 | 8205 | 861 | 1076 | 12701 |
| 1133 | 3.761/2 | Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 5 cm | m2 | 1744 | 189 | 236 | 2782 |
| 1134 | 3.761/3 | Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm | m2 | 1448 | 159 | 198 | 2339 |
| 1135 | 3.762 | Hekur beton i zakonshem 6 ~ 10 , ne tunele me S > 30 m² | ton | 127336 | 13013 | 16267 | 191945 |
| 1136 | 3.763 | Hekur beton i zakonshem ≥ 12 , ne tunele me S > 30 m² | ton | 131818 | 12506 | 15632 | 184460 |
| 1137 | 3.764 | Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m² | ton | 136919 | 15253 | 19066 | 224981 |
| 1138 | 3.765 | Ankera ø ne tunele, me hekur te zakonshem | ton | 244634 | 28895 | 36119 | 426202 |
| 1139 | 3.766 | Ankera ø ne tunele, me hekur periodik | ton | 251082 | 43381 | 54226 | 639869 |
| 1140 | 3.766/1 | Vendosje rrjeti teli ne tunele | m2 | 1899 | 207 | 258 | 3048 |
| 1141 | 3.767 | Transport ne tunel me k dore, formacion natyror shkembor, deri 20 m | m3 | 358 | 49 | 61 | 722 |
| 1142 | 3.767/1 | Transport ne tunel me k dore, formacion natyror me dhera, deri 20 m | m3 | 285 | 39 | 49 | 574 |
| 1143 | 767/2 | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore,gure, 20 m | m3 | 278 | 38 | 47 | 560 |
| 1144 | 767/3 | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, tulla, 20 m | 000/c | 781 | 107 | 133 | 1574 |
| 1145 | 767/4 | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, llac e beton, 20 m | m3 | 300 | 41 | 51 | 605 |
| 1146 | 767/5 | Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, zhavorr e rere, 20 m | m3 | 249 | 34 | 42 | 501 |
| 1147 | 3.768 | Transport me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor 100 m | m3 | 357 | 49 | 61 | 720 |
| 1148 | 768.a | Transport me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor, cdo +50m | m3 | 30 | 4 | 5 | 61 |
| 1149 | 768/1 | Transport ne tunel me vagona shtike, me krahe, formacion natyror dhera 100 m | m3 | 303 | 41 | 52 | 612 |
| 1150 | 768/1a | Transport ne tunel me vagona shtike,me krahe, formacion nat dhera,cdo+50 m | m3 | 30 | 4 | 5 | 61 |
| 1151 | 768/2. | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, gure, transp. 100 m | m3 | 303 | 41 | 52 | 612 |
| 1152 | 768/2a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, krahe, gure, transp.Cdo+50 m | m3 | 37 | 5 | 6 | 75 |
| 1153 | 768/3 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, tulla, transp. 100 m | 000/c | 959 | 131 | 164 | 1934 |
| 1154 | 768/3a | Te ndryshme ne tunel, transp. vagona shtike, me krahe, tulla, transp. Cdo+50 m | 000/c | 61 | 8 | 10 | 122 |
| 1155 | 768/4 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac e beton, 100m | m3 | 303 | 41 | 52 | 612 |
| 1156 | 768/4a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac beton,Cdo+50m | m3 | 37 | 5 | 6 | 75 |
| 1157 | 768/5 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, zhavorr e rere, -100m | m3 | 320 | 44 | 55 | 645 |
| 1158 | 768/5a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, krahe, zhavor, rere, Cdo +50 m | m3 | 30 | 4 | 5 | 61 |
| 1159 | 768/6 | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, krahe, cimento thase, -100 m | ton | 289 | 40 | 49 | 583 |
| 1160 | 768/6a | Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike,krahe, cimento, Cdo +50 m | ton | 30 | 4 | 5 | 61 |
| 1161 | 768/7 | Transport ne tunel me vagona shtike, krahe, hekur ø shine tuba metalike,~100m | ton | 310 | 42 | 53 | 626 |
| 1162 | 768/7a | Transport me vagona shtike, me krahe, hekur ø shine tuba metalike, cdo +50 m | ton | 37 | 5 | 6 | 75 |
| 1163 | 768/8 | Transport me vagona shtike, me krahe, lende druri, ~ 100 m | ton | 273 | 37 | 47 | 550 |
| 1164 | 768/8a | Transp.me vagona shtike, me krahe, lende druri, transp.cdo +50 m | ton | 30 | 4 | 5 | 61 |
| 1165 | 3.769 | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 10m | m3 | 43 | 3 | 4 | 51 |
| 1166 | 3.769/b | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 50 m | m3 | 75 | 6 | 8 | 89 |
| 1167 | 3.769/1 | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 10m | m3 | 68 | 5 | 7 | 80 |
| 1168 | 3.769/1b | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 50 m | m3 | 120 | 10 | 12 | 142 |
| 1169 | 3.769/2 | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 10m | m3 | 75 | 6 | 8 | 89 |
| 1170 | 3.769/2b | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 50 m | m3 | 128 | 10 | 13 | 150 |
| 1171 | 3.769/3 | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 10m | m3 | 86 | 7 | 9 | 101 |
| 1172 | 3.769/3b | Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 50 m | m3 | 167 | 13 | 17 | 196 |
| 1173 | 3.77 | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 10m | m3 | 70 | 6 | 7 | 83 |
| 1174 | 3.770/b | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 50 m | m3 | 202 | 16 | 20 | 238 |
| 1175 | 3.770/1 | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 10m | m3 | 94 | 8 | 9 | 111 |
| 1176 | 3.770/1b | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 50 m | m3 | 192 | 15 | 19 | 227 |
| 1177 | 3.770/2 | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 10m | m3 | 94 | 8 | 9 | 111 |
| 1178 | 3.770/2b | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 50 m | m3 | 230 | 18 | 23 | 271 |
| 1179 | 3.770/3 | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 10m | m3 | 140 | 11 | 14 | 165 |
| 1180 | 3.770/3b | Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 50 m | m3 | 314 | 25 | 31 | 371 |
| 1181 | 3.771 | Transport betoni me autobetonjere 0.5 km | m3 | 300 | 58 | 72 | 850 |
| 1182 | 3.771/a | Transport betoni me autobetonjere 1.0 km | m3 | 325 | 62 | 78 | 920 |
| 1183 | 3.771/b | Transport betoni me autobetonjere 1.5 km | m3 | 488 | 94 | 117 | 1381 |
| 1184 | 3.771/c | Transport betoni me autobetonjere 2.0 km | m3 | 675 | 130 | 162 | 1912 |
| 1185 | 3.771/d | Transport betoni me autobetonjere 2.5 km | m3 | 700 | 134 | 168 | 1982 |
| 1186 | 3.771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 738 | 142 | 177 | 2089 |
|  |  | PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE |  |  |  |  |  |
| 1187 | 3.772 | Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem | m3 | 658 | 83 | 103 | 1220 |
| 1188 | 3.772/1 | Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I forte | m3 | 698 | 76 | 95 | 1124 |
| 1189 | 3.773 | Germim shkembi me matrapik ne siperfaqe, e ngarkim ne mjet | m3 | 1331 | 230 | 288 | 3395 |
| 1190 | 3.774 | Germim prani uji e ngarkim zhavorr me gure te medhenj | m3 | 282 | 33 | 41 | 487 |
| 1191 | 3.775 | Germim prani uji e ngarkim flish ne shtratin e lumit per ndertim centr. | m3 | 430 | 54 | 67 | 791 |
| 1192 | 3.777 | Pergatitje e vendit te germimit para betonit | m3 | 302 | 40 | 50 | 589 |
| 1193 | 3.778 | Shpim birash me pistolete, ne dysheme e mure ne siperfaqe | m | 197 | 17 | 21 | 248 |
| 1194 | 3.779 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV, hekur betoni zakonshem ø 6-10 | ton | 25331 | 1237 | 1546 | 18247 |
| 1195 | 3.78 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV, hekur betoni zakonshem ø ≥ 12 | ton | 18876 | 1644 | 2055 | 24253 |
| 1196 | 3.78 1 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV, hekur betoni periodik | ton | 18476 | 1612 | 2015 | 23781 |
| 1197 | 3.782 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, ankera ø zakonshem | ton | 63683 | 5168 | 6460 | 76234 |
| 1198 | 3.783 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, ankera ø periodik | ton | 63683 | 5168 | 6460 | 76234 |
| 1199 | 3.784 | Punime hekuri e kallepi mbi toke, FV udhezues metalik per porta e rrjeta | ton | 21204 | 1656 | 2070 | 24430 |
| 1200 | 3.785 | Kallepe me lende druri, per portale, mure e blloqe te nderteses centralit | m2 | 1054 | 100 | 125 | 1472 |
| 1201 | 3.786 | Kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta | m2 | 2905 | 274 | 342 | 4038 |
| 1202 | 3.787 | Kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marj.e tubin thithes | m2 | 2857 | 264 | 330 | 3898 |
| 1203 | 3.789 | Kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit | m2 | 3662 | 337 | 422 | 4977 |
| 1204 | 3.79 | Kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave | m2 | 2437 | 226 | 282 | 3331 |
| 1205 | 3.791 | Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 1.5 mm | m2 | 1942 | 172 | 215 | 2533 |
| 1206 | 3.791/1 | Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 2 mm | m2 | 2448 | 216 | 270 | 3180 |
| 1207 | 3.791/2 | Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm | m2 | 3029 | 267 | 333 | 3934 |
| 1208 | 3.792 | Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine bakri t = 1.5 mm | m2 | 2693 | 1763 | 2204 | 26008 |
| 1209 | 3.792/1 | Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine bakri t = 2 mm | m2 | 3497 | 2335 | 2919 | 34440 |
| 1210 | 3.792/2 | Ndertim fugash me k.katrama dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm | m2 | 4319 | 2920 | 3649 | 43063 |
| 1211 | 3.792/3 | Ndertim fugash me gome speciale, shirit | m | 2202 | 198 | 248 | 2924 |
| 1212 | 3.792/4 | Ndertim fugash me gome speciale,"T" ne plan | m | 4680 | 419 | 524 | 6184 |
| 1213 | 3.792/5 | Ndertim fugash me gome speciale,"+" ne plan | m | 4908 | 438 | 547 | 6457 |
| 1214 | 3.792/6 | Ndertim fugash me gome speciale, me kend te gjere ne plan | m | 4329 | 387 | 484 | 5713 |
| 1215 | 3.792/7 | Ndertim fugash me gome speciale, me T e V ne hapesire | m | 4329 | 387 | 484 | 5713 |
| 1216 | 3.793 | F.V. rrjete gabioni ne skarpat | m2 | 232 | 19 | 24 | 280 |
| 1217 | 3.794 | Diafragma e betonit ne dige | m3 | 48792 | 4220 | 5275 | 62240 |
|  |  | PUNIME NGRITJE KANTJERI |  |  |  |  |  |
| 1218 | 3.801 | Ngritje kantjeri, depo me skelet b/a dhe tulla 12 cm | m2 | 7568 | 791 | 988 | 11660 |
| 1219 | 3.81 | Ngritje kantjeri, zyra me skelet b/a dhe tulla 12 cm | m2 | 13851 | 1469 | 1836 | 21660 |
| 1220 | 3.815 | Ngritje kantjeri, fjetore me skelet b/a dhe tulla 12 cm | m2 | 12579 | 1285 | 1606 | 18955 |
| 1221 | 3.83 | Ngritje kantjeri, tetoje me skelet b/a, mbulesa eternit | m2 | 4855 | 480 | 600 | 7075 |
| 1222 | 3.837 | Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli | m2 | 1216 | 123 | 154 | 1820 |
| Shenime teknike: |  |  |  |  |  |  |  |

| MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT SEKTORI I STANDARDIZIMIT TE KOSTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M A N U A L I 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE |  |  |  |  |  |
|  |  | TETOR 2009 |  |  |  |  |  |
|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 1 | 4.1 | F.V Konstruksione metalike te perbera | Ton | 140133 | 11211 | 14013 | 165357 |
| 2 | 4.2 | F.V Kapriata me shume profile | Ton | 149301 | 11944 | 14930 | 176175 |
| 3 | 4.3 | Konstruksione metalike te thjeshta | Ton | 141035 | 11283 | 14104 | 166421 |
| 4 | 4.4 | Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile | Ton | 135885 | 10871 | 13588 | 160344 |
| 5 | 4.5 | Shkalle metalike me llamarine te riguar | Ton | 141619 | 11329 | 14162 | 167110 |
| 6 | 4.6 | Sheshe te perhershem 1 Ton | Ton | 141020 | 11282 | 14102 | 166403 |
| 7 | 4.7a | Sheshe te perkohshem 1 Ton | Ton | 13451 | 1076 | 1345 | 15872 |
| 8 | 4.7b | Sheshe te perkohshem (Per 1 Ton rezervuar.) | Ton | 4523 | 362 | 452 | 5337 |
| 9 | 4.8 | Trare e kollona me llamarine | Ton | 255420 | 20434 | 25542 | 301396 |
| 10 | 4.9 | Konstruksione te vogla, varese, etj. | Ton | 155105 | 12408 | 15511 | 183024 |
| 11 | 4.1 | Jastek llamarine per tubo, etj. | Ton | 163592 | 13087 | 16359 | 193039 |
| 12 | 4.11 | Rezervuar metalik deri 3 ton copa | Ton | 155361 | 12429 | 15536 | 183326 |
| 13 | 4.12 | Rezervuar metalik mbi 3 ton copa | Ton | 144652 | 11572 | 14465 | 170690 |
| 14 | 4.13 | Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3 | Ton | 151411 | 12113 | 15141 | 178665 |
| 15 | 4.14 | Rezervuar metalik me kapacitet 5000 m3 | Ton | 152490 | 12199 | 15249 | 179938 |
| 16 | 4.15 | Rezervuar metalik me kapacitet 11000 m3 | Ton | 151515 | 12121 | 15151 | 178788 |
| 17 | 4.16 | Rezervuar metalik tip ne tynel | Ton | 151201 | 12096 | 15120 | 178417 |
| 18 | 4.17 | Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ9200 | Ton | 379861 | 30389 | 37986 | 448237 |
| 19 | 3.18 | Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ4500 | Ton | 316429 | 25314 | 31643 | 373386 |
| 20 | 4.19 | Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa | Ton | 466253 | 37300 | 46625 | 550179 |
| 21 | 4.2 | Rezervuar me llamarine inox mbi 3 ton copa | Ton | 470443 | 37635 | 47044 | 555122 |
| 22 | 4.21 | Kazan e vaska deri 500 kg copa | Ton | 115492 | 9239 | 11549 | 136281 |
| 23 | 4.22 | Bunkera metalike drejtkendore | Ton | 138832 | 11107 | 13883 | 163822 |
| 24 | 4.23 | Bunkera metalike rrethore | Ton | 148945 | 11916 | 14894 | 175755 |
| 25 | 4.24 | Nyje lidhese per makineri | Ton | 164408 | 13153 | 16441 | 194002 |
| 26 | 4.25 | Shina vinc ure te zakonshme | Ton | 183759 | 14701 | 18376 | 216836 |
| 27 | 4.26 | Shina vinc ure mbi gome | Ton | 197593 | 15807 | 19759 | 233160 |
| 28 | 4.27 | Veshje kaldaje me llamarine deri 3 mm | Ton | 157424 | 12594 | 15742 | 185760 |
| 29 | 4.28 | Veshje kaldaje me llamarine mbi 3 mm | Ton | 151585 | 12127 | 15159 | 178871 |
| 30 | 4.29 | Veshje vaske me flete plumbi | Ton | 402216 | 32177 | 40222 | 474615 |
| 31 | 4.3 | Gazgolder teleskopik | Ton | 179350 | 14348 | 17935 | 211633 |
| 32 | 4.31 | Koncentrator metalik | Ton | 172705 | 13816 | 17270 | 203792 |
| 33 | 4.33 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zeze | Ton | 193865 | 15509 | 19387 | 228761 |
| 34 | 4.34 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar | Ton | 217588 | 17407 | 21759 | 256754 |
| 35 | 4.35 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze | Ton | 181638 | 14531 | 18164 | 214333 |
| 36 | 4.36 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar | Ton | 204513 | 16361 | 20451 | 241326 |
| 37 | 4.36/1 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini | Ton | 506262 | 40501 | 50626 | 597390 |
| 38 | 4.37 | F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, ll.zeze | Ton | 299465 | 23957 | 29947 | 353369 |
| 39 | 4.38 | F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, ll.zinguar | Ton | 318224 | 25458 | 31822 | 375505 |
| 40 | 4.39 | F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, ll.zeze | Ton | 284981 | 22798 | 28498 | 336277 |
| 41 | 4.4 | F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar | Ton | 301357 | 24109 | 30136 | 355601 |
| 42 | 4.40/1 | F.V.Pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini | Ton | 549410 | 43953 | 54941 | 648304 |
| 43 | 4.41 | F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte | Ton | 168934 | 13515 | 16893 | 199342 |
| 44 | 4.42 | F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor | Ton | 162832 | 13027 | 16283 | 192141 |
| 45 | 4.43 | F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte | Ton | 297562 | 23805 | 29756 | 351123 |
| 46 | 4.44 | F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor | Ton | 293072 | 23446 | 29307 | 345825 |
| 47 | 4.45 | F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, detale te ndryshme | Ton | 547388 | 43791 | 54739 | 645918 |
| 48 | 4.46 | F.V.Tuba ventilimi plastmasi, kendrejte | Ton | 457984 | 36639 | 45798 | 540422 |
| 49 | 4.47 | F.V.Tuba ventilimi plastmasi, rrethor | Ton | 399806 | 31985 | 39981 | 471772 |
| 50 | 4.48 | F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, kendrejte | Ton | 631933 | 50555 | 63193 | 745681 |
| 51 | 4.49 | F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, rrethor | Ton | 474876 | 37990 | 47488 | 560354 |
| 52 | 4.51 | F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku | Ton | 173930 | 13914 | 17393 | 205237 |
| 53 | 4.52 | F.V. pjese speciale φ÷200 per gazsjellesa ne territorin e veprave | Ton | 412476 | 32998 | 41248 | 486721 |
| 54 | 4.53 | F.V. pjese speciale φ÷500 per gazsjellesa ne territorin e veprave | Ton | 292243 | 23379 | 29224 | 344847 |
| 55 | 4.59 | F.V. tuba celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 125199 | 10016 | 12520 | 147735 |
| 56 | 4.6 | F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 130773 | 10462 | 13077 | 154313 |
| 57 | 4.61 | F.V. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 150755 | 12060 | 15075 | 177891 |
| 58 | 4.62 | F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 138317 | 11065 | 13832 | 163214 |
| 59 | 4.63 | F.V. tuba gize me fllanxha per bateri ftohese | Ton | 229754 | 18380 | 22975 | 271110 |
| 60 | 4.64 | F.V. pjese speciale gize me fllanxhe per bateri ftohese | Ton | 307156 | 24572 | 30716 | 362444 |
| 61 | 4.65 | F.V. tubacione celiku per gazsjellesa te jashtem | Ton | 168403 | 13472 | 16840 | 198715 |
| 62 | 4.66 | F.V. pjese speciale celiku per gazsjellesa te jashtem | Ton | 203121 | 16250 | 20312 | 239683 |
| 63 | 4.67 | F.V. zmusim tubo celiku per gazsjellesa | Ton | 2970 | 238 | 297 | 3505 |
| 64 | 4.68 | F.V. pastrim e prerje koka tubo celiku te perdorur per gazsjellesa | Ton | 2362 | 189 | 236 | 2787 |
| 65 | 4.69 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ300 | Ton | 151352 | 12108 | 15135 | 178596 |
| 66 | 4.7 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ600 | Ton | 144630 | 11570 | 14463 | 170664 |
| 67 | 4.71 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ800 | Ton | 139316 | 11145 | 13932 | 164393 |
| 68 | 4.72 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >φ800 | Ton | 135867 | 10869 | 13587 | 160323 |
| 69 | 4.73 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ300 | Ton | 150752 | 12060 | 15075 | 177887 |
| 70 | 4.74 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ600 | Ton | 144150 | 11532 | 14415 | 170097 |
| 71 | 4.75 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ800 | Ton | 138836 | 11107 | 13884 | 163827 |
| 72 | 4.76 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale >φ800 | Ton | 135387 | 10831 | 13539 | 159757 |
| 73 | 4.77 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve ÷φ89 | Ton | 207750 | 16620 | 20775 | 245144 |
| 74 | 4.78 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve >φ90 | Ton | 185252 | 14820 | 18525 | 218597 |
| 75 | 4.79 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra ÷φ89 | Ton | 208225 | 16658 | 20822 | 245705 |
| 76 | 4.8 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra >φ90 | Ton | 186552 | 14924 | 18655 | 220131 |
| 77 | 4.81 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ89 | Ton | 190661 | 15253 | 19066 | 224980 |
| 78 | 4.82 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ250 | Ton | 183676 | 14694 | 18368 | 216737 |
| 79 | 4.83 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada >φ250 | Ton | 177604 | 14208 | 17760 | 209573 |
| 80 | 4.84 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke ÷φ200 | Ton | 183714 | 14697 | 18371 | 216782 |
| 81 | 4.85 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke >φ200 | Ton | 182564 | 14605 | 18256 | 215425 |
| 82 | 4.77/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, ÷φ89 | Ton | 217802 | 17424 | 21780 | 257006 |
| 83 | 4.78/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, >φ90 | Ton | 194028 | 15522 | 19403 | 228953 |
| 84 | 4.79/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, ÷φ89 | Ton | 218277 | 17462 | 21828 | 257566 |
| 85 | 4.80/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, >φ90 | Ton | 195153 | 15612 | 19515 | 230281 |
| 86 | 4.81/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ89 | Ton | 199196 | 15936 | 19920 | 235052 |
| 87 | 4.82/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ250 | Ton | 191394 | 15311 | 19139 | 225844 |
| 88 | 4.83/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, >φ250 | Ton | 187865 | 15029 | 18786 | 221680 |
| 89 | 4.86 | F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve | Ton | 519649 | 41572 | 51965 | 613186 |
| 90 | 4.87 | F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ÷100 | Ton | 537961 | 43037 | 53796 | 634793 |
| 91 | 4.88 | F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100 | Ton | 544643 | 43571 | 54464 | 642678 |
| 92 | 4.89 | F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte > φ100 | Ton | 516027 | 41282 | 51603 | 608911 |
| 93 | 4.9 | F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne furra ÷ φ100 | Ton | 561382 | 44911 | 56138 | 662430 |
| 94 | 4.91 | F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte ÷ φ100 | Ton | 599253 | 47940 | 59925 | 707119 |
| 95 | 4.92 | F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte > φ100 | Ton | 579289 | 46343 | 57929 | 683560 |
| 96 | 4.93 | F.V. tuba teknologjike celik 12CrMo ne reparte e estakada > φ100 | Ton | 604205 | 48336 | 60421 | 712962 |
| 97 | 4.91/2 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte÷φ100 | Ton | 253263 | 20261 | 25326 | 298850 |
| 98 | 4.92/2 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte >φ100 | Ton | 237438 | 18995 | 23744 | 280176 |
| 99 | 4.94 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi ÷φ100 | Ton | 448889 | 35911 | 44889 | 529689 |
| 100 | 4.95 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi >φ100 | Ton | 427844 | 34228 | 42784 | 504856 |
| 101 | 4.96 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi ÷φ100 | Ton | 522242 | 41779 | 52224 | 616246 |
| 102 | 4.97 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi >φ100 | Ton | 415835 | 33267 | 41583 | 490685 |
| 103 | 4.98 | F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik ÷φ100 | Ton | 926806 | 74144 | 92681 | 1093631 |
| 104 | 4.99 | F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik >φ100 | Ton | 745510 | 59641 | 74551 | 879702 |
| 105 | 4.1 | F.V. tuba speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik e pergatitje>φ100 | Ton | 837198 | 66976 | 83720 | 987894 |
| 106 | 4.101 | F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin÷φ200 | Ton | 298177 | 23854 | 29818 | 351848 |
| 107 | 4.102 | F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin>φ200 | Ton | 249807 | 19985 | 24981 | 294773 |
| 108 | 4.103 | F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)÷φ90 | Ton | 366301 | 29304 | 36630 | 432235 |
| 109 | 4.104 | F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)>φ90 | Ton | 272763 | 21821 | 27276 | 321860 |
| 110 | 4.105 | F.V. radiatore me tuba celiku per avull | Ton | 226668 | 18133 | 22667 | 267468 |
| 111 | 4.106 | F.V. radiatore me tuba celiku per uje | Ton | 193651 | 15492 | 19365 | 228508 |
| 112 | 4.112 | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile | m2 | 431 | 34 | 43 | 508 |
| 113 | 4.112/a | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare | m2 | 321 | 26 | 32 | 379 |
| 114 | 4.112/b | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile | m2 | 313 | 25 | 31 | 370 |
| 115 | 4.112/d | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare | m2 | 215 | 17 | 22 | 254 |
| 116 | 4.112/c | Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio | m2 | 98 | 8 | 10 | 115 |
| 117 | 4.108 | Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa | m2 | 2775 | 222 | 277 | 3274 |
| 118 | 4.109 | Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin | m2 | 3222 | 258 | 322 | 3802 |
| 119 | 4.11 | Pastrim siperfaqe metalike,pastrim tubo me tetraklorur | Ton | 8852 | 708 | 885 | 10445 |
| 120 | 4.111/a | Pastrim siperfaqe metalike, konstruksione metalike te ndryshme, me rere kuarci | m2 | 1747 | 140 | 175 | 2062 |
| 121 | 4.113/1 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, ÷φ25 | çift | 1266 | 101 | 127 | 1494 |
| 122 | 4.113/2 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ25÷φ50 | çift | 2648 | 212 | 265 | 3125 |
| 123 | 4.113/3 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ50÷φ80 | çift | 4286 | 343 | 429 | 5058 |
| 124 | 4.113/4 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ100 | çift | 4981 | 398 | 498 | 5878 |
| 125 | 4.113/5 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ125 | çift | 6477 | 518 | 648 | 7643 |
| 126 | 4.113/6 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ150 | çift | 8398 | 672 | 840 | 9910 |
| 127 | 4.113/7 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ175 | çift | 9632 | 771 | 963 | 11366 |
| 128 | 4.113/8 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ200 | çift | 11050 | 884 | 1105 | 13039 |
| 129 | 4.113/9 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ250 | çift | 16126 | 1290 | 1613 | 19029 |
| 130 | 4.113/10 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16,φ300 | çift | 18410 | 1473 | 1841 | 21723 |
| 131 | 4.113/11 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ350 | çift | 23284 | 1863 | 2328 | 27475 |
| 132 | 4.113/12 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ400 | çift | 31611 | 2529 | 3161 | 37301 |
| 133 | 4.113/13 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ450 | çift | 39922 | 3194 | 3992 | 47108 |
| 134 | 4.113/14 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ500 | çift | 53261 | 4261 | 5326 | 62848 |
| 135 | 4.113/15 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ600 | çift | 77039 | 6163 | 7704 | 90906 |
| 136 | 4.114/1 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, ÷φ25 | cope | 775 | 62 | 77 | 914 |
| 137 | 4.114/2 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16,φ25 ÷φ50 | cope | 1544 | 124 | 154 | 1822 |
| 138 | 4.114/3 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ50÷φ80 | cope | 2211 | 177 | 221 | 2608 |
| 139 | 4.114/4 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ100 | cope | 2903 | 232 | 290 | 3425 |
| 140 | 4.114/5 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ125 | cope | 3789 | 303 | 379 | 4471 |
| 141 | 4.114/6 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ150 | cope | 4912 | 393 | 491 | 5796 |
| 142 | 4.114/7 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ175 | cope | 5562 | 445 | 556 | 6563 |
| 143 | 4.114/8 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ200 | cope | 6686 | 535 | 669 | 7890 |
| 144 | 4.114/9 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ250 | cope | 9513 | 761 | 951 | 11225 |
| 145 | 4.114/10 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ300 | cope | 10820 | 866 | 1082 | 12768 |
| 146 | 4.114/11 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ350 | cope | 13650 | 1092 | 1365 | 16107 |
| 147 | 4.114/12 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ400 | cope | 18720 | 1498 | 1872 | 22089 |
| 148 | 4.114/13 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ450 | cope | 23599 | 1888 | 2360 | 27847 |
| 149 | 4.114/14 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ500 | cope | 31561 | 2525 | 3156 | 37242 |
| 150 | 4.114/15 | F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ600 | cope | 45758 | 3661 | 4576 | 53995 |
| 151 | 4.115/1 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ25 | çift | 2725 | 218 | 273 | 3216 |
| 152 | 4.115/2 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ50 | çift | 5100 | 408 | 510 | 6018 |
| 153 | 4.115/3 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ65 | çift | 6890 | 551 | 689 | 8131 |
| 154 | 4.115/4 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ100 | çift | 9909 | 793 | 991 | 11692 |
| 155 | 4.115/5 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ125 | çift | 13088 | 1047 | 1309 | 15444 |
| 156 | 4.115/6 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ150 | çift | 16320 | 1306 | 1632 | 19258 |
| 157 | 4.115/7 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ200 | çift | 20983 | 1679 | 2098 | 24760 |
| 158 | 4.115/8 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ250 | çift | 31164 | 2493 | 3116 | 36774 |
| 159 | 4.115/9 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ300 | çift | 37089 | 2967 | 3709 | 43765 |
| 160 | 4.115/10 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ350 | çift | 47065 | 3765 | 4707 | 55537 |
| 161 | 4.115/11 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ400 | çift | 60278 | 4822 | 6028 | 71128 |
| 162 | 4.115/12 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ450 | çift | 76650 | 6132 | 7665 | 90448 |
| 163 | 4.115/13 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ500 | çift | 101700 | 8136 | 10170 | 120005 |
| 164 | 4.115/14 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ600 | çift | 145179 | 11614 | 14518 | 171311 |
| 165 | 4.116/1 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ25 | cope | 1574 | 126 | 157 | 1857 |
| 166 | 4.116/2 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ50 | cope | 2868 | 229 | 287 | 3384 |
| 167 | 4.116/3 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ65 | cope | 3969 | 318 | 397 | 4684 |
| 168 | 4.116/4 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ80 | cope | 4704 | 376 | 470 | 5550 |
| 169 | 4.116/5 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ100 | cope | 5664 | 453 | 566 | 6684 |
| 170 | 4.116/6 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ125 | cope | 7516 | 601 | 752 | 8869 |
| 171 | 4.116/7 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ150 | cope | 9414 | 753 | 941 | 11109 |
| 172 | 4.116/8 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ200 | cope | 12243 | 979 | 1224 | 14447 |
| 173 | 4.116/9 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ250 | cope | 18154 | 1452 | 1815 | 21422 |
| 174 | 4.116/10 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ300 | cope | 21694 | 1736 | 2169 | 25599 |
| 175 | 4.116/11 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ350 | cope | 27577 | 2206 | 2758 | 32541 |
| 176 | 4.116/12 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ400 | cope | 34499 | 2760 | 3450 | 40709 |
| 177 | 4.116/13 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ450 | cope | 43787 | 3503 | 4379 | 51668 |
| 178 | 4.116/14 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ500 | cope | 57726 | 4618 | 5773 | 68117 |
| 179 | 4.116/15 | F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ600 | cope | 82003 | 6560 | 8200 | 96763 |
| 180 | 4.117/1 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ25 | çift | 4705 | 376 | 470 | 5552 |
| 181 | 4.117/2 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ50 | çift | 8653 | 692 | 865 | 10210 |
| 182 | 4.117/3 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ65 | çift | 12213 | 977 | 1221 | 14412 |
| 183 | 4.117/4 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ80 | çift | 14030 | 1122 | 1403 | 16555 |
| 184 | 4.117/5 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ100 | çift | 19969 | 1598 | 1997 | 23564 |
| 185 | 4.117/6 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ125 | çift | 30630 | 2450 | 3063 | 36144 |
| 186 | 4.117/7 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ150 | çift | 44135 | 3531 | 4413 | 52079 |
| 187 | 4.117/8 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ200 | çift | 65494 | 5240 | 6549 | 77283 |
| 188 | 4.117/9 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ250 | çift | 95699 | 7656 | 9570 | 112925 |
| 189 | 4.117/10 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ300 | çift | 125856 | 10068 | 12586 | 148510 |
| 190 | 4.117/11 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ350 | çift | 174060 | 13925 | 17406 | 205391 |
| 191 | 4.117/12 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ400 | çift | 237585 | 19007 | 23759 | 280350 |
| 192 | 4.118/1 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ25 | cope | 2678 | 214 | 268 | 3160 |
| 193 | 4.118/2 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ50 | cope | 4844 | 388 | 484 | 5716 |
| 194 | 4.118/3 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ65 | cope | 7166 | 573 | 717 | 8456 |
| 195 | 4.118/4 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ80 | cope | 8134 | 651 | 813 | 9598 |
| 196 | 4.118/5 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ100 | cope | 11272 | 902 | 1127 | 13302 |
| 197 | 4.118/6 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ125 | cope | 17352 | 1388 | 1735 | 20476 |
| 198 | 4.118/7 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ150 | cope | 24902 | 1992 | 2490 | 29384 |
| 199 | 4.118/8 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ200 | cope | 37438 | 2995 | 3744 | 44177 |
| 200 | 4.118/9 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ250 | cope | 56717 | 4537 | 5672 | 66926 |
| 201 | 4.118/10 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ300 | cope | 72893 | 5831 | 7289 | 86014 |
| 202 | 4.118/11 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ350 | cope | 97652 | 7812 | 9765 | 115229 |
| 203 | 4.118/12 | F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ400 | cope | 132844 | 10628 | 13284 | 156756 |
| 204 | 4.119/1 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ25 | çift | 3084 | 247 | 308 | 3639 |
| 205 | 4.119/2 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ50 | çift | 5894 | 471 | 589 | 6955 |
| 206 | 4.119/3 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ65 | çift | 7997 | 640 | 800 | 9436 |
| 207 | 4.119/4 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ80 | çift | 10257 | 821 | 1026 | 12103 |
| 208 | 4.119/5 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ100 | çift | 14315 | 1145 | 1432 | 16892 |
| 209 | 4.119/6 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ125 | çift | 18903 | 1512 | 1890 | 22305 |
| 210 | 4.119/7 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ150 | çift | 24345 | 1948 | 2434 | 28727 |
| 211 | 4.119/8 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ175 | çift | 38119 | 3050 | 3812 | 44980 |
| 212 | 4.119/9 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ200 | çift | 44059 | 3525 | 4406 | 51990 |
| 213 | 4.119/10 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ225 | çift | 55776 | 4462 | 5578 | 65815 |
| 214 | 4.119/11 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ250 | çift | 63045 | 5044 | 6305 | 74393 |
| 215 | 4.119/12 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ300 | çift | 87819 | 7025 | 8782 | 103626 |
| 216 | 4.119/13 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ350 | çift | 109371 | 8750 | 10937 | 129057 |
| 217 | 4.119/14 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ400 | çift | 171503 | 13720 | 17150 | 202374 |
| 218 | 4.120/1 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ25 | çift | 5373 | 430 | 537 | 6341 |
| 219 | 4.120/2 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ50 | çift | 11208 | 897 | 1121 | 13225 |
| 220 | 4.120/3 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ65 | çift | 16553 | 1324 | 1655 | 19532 |
| 221 | 4.120/4 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ80 | çift | 19398 | 1552 | 1940 | 22889 |
| 222 | 4.120/5 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ100 | çift | 27506 | 2200 | 2751 | 32457 |
| 223 | 4.120/6 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ125 | çift | 41707 | 3337 | 4171 | 49214 |
| 224 | 4.120/7 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ150 | çift | 57023 | 4562 | 5702 | 67287 |
| 225 | 4.120/8 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ175 | çift | 68191 | 5455 | 6819 | 80466 |
| 226 | 4.120/9 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ200 | çift | 93190 | 7455 | 9319 | 109964 |
| 227 | 4.120/10 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ225 | çift | 119908 | 9593 | 11991 | 141491 |
| 228 | 4.120/11 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ250 | çift | 141964 | 11357 | 14196 | 167517 |
| 229 | 4.120/12 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ300 | çift | 215534 | 17243 | 21553 | 254330 |
| 230 | 4.120/13 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ350 | çift | 287620 | 23010 | 28762 | 339392 |
| 231 | 4.120/14 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ400 | çift | 352352 | 28188 | 35235 | 415775 |
| 232 | 4.121/1 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ25 | cope | 8643 | 691 | 864 | 10199 |
| 233 | 4.121/2 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ50 | cope | 26430 | 2114 | 2643 | 31187 |
| 234 | 4.121/3 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ85 | cope | 41753 | 3340 | 4175 | 49268 |
| 235 | 4.121/4 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ100 | cope | 50196 | 4016 | 5020 | 59232 |
| 236 | 4.121/5 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ125 | cope | 72141 | 5771 | 7214 | 85126 |
| 237 | 4.121/6 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ150 | cope | 84650 | 6772 | 8465 | 99887 |
| 238 | 4.121/7 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ175 | cope | 113804 | 9104 | 11380 | 134289 |
| 239 | 4.121/8 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ200 | cope | 144376 | 11550 | 14438 | 170364 |
| 240 | 4.121/9 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ250 | cope | 196690 | 15735 | 19669 | 232094 |
| 241 | 4.121/10 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ300 | cope | 256410 | 20513 | 25641 | 302563 |
| 242 | 4.121/11 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ350 | cope | 344986 | 27599 | 34499 | 407083 |
| 243 | 4.121/12 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ400 | cope | 511388 | 40911 | 51139 | 603438 |
| 244 | 4.121/13 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ450 | cope | 643032 | 51443 | 64303 | 758778 |
| 245 | 4.121/14 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ500 | cope | 814112 | 65129 | 81411 | 960652 |
| 246 | 4.121/15 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ600 | cope | 1173102 | 93848 | 117310 | 1384261 |
| 247 | 4.121/16 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ800 | cope | 2027378 | 162190 | 202738 | 2392306 |
| 248 | 4.121/17 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ1000 | cope | 3069487 | 245559 | 306949 | 3621995 |
| 249 | 4.122/1 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ25 | cope | 12068 | 965 | 1207 | 14241 |
| 250 | 4.122/2 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ50 | cope | 37768 | 3021 | 3777 | 44566 |
| 251 | 4.122/3 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ85 | cope | 62500 | 5000 | 6250 | 73750 |
| 252 | 4.122/4 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ100 | cope | 79508 | 6361 | 7951 | 93820 |
| 253 | 4.122/5 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ125 | cope | 109565 | 8765 | 10956 | 129286 |
| 254 | 4.122/6 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ150 | cope | 147361 | 11789 | 14736 | 173886 |
| 255 | 4.122/7 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ200 | cope | 241738 | 19339 | 24174 | 285251 |
| 256 | 4.122/8 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ250 | cope | 359936 | 28795 | 35994 | 424724 |
| 257 | 4.122/9 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ300 | cope | 517503 | 41400 | 51750 | 610653 |
| 258 | 4.122/10 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ350 | cope | 665890 | 53271 | 66589 | 785750 |
| 259 | 4.122/11 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ400 | cope | 956573 | 76526 | 95657 | 1128756 |
| 260 | 4.122/12 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ450 | cope | 1179743 | 94379 | 117974 | 1392097 |
| 261 | 4.122/13 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ500 | cope | 1398642 | 111891 | 139864 | 1650398 |
| 262 | 4.123/1 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ50 | cope | 9075 | 726 | 907 | 10708 |
| 263 | 4.123/2 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ65 | cope | 11588 | 927 | 1159 | 13674 |
| 264 | 4.123/3 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ80 | cope | 14123 | 1130 | 1412 | 16665 |
| 265 | 4.123/4 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ100 | cope | 19357 | 1549 | 1936 | 22842 |
| 266 | 4.123/5 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ125 | cope | 25660 | 2053 | 2566 | 30278 |
| 267 | 4.123/6 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ150 | cope | 32309 | 2585 | 3231 | 38125 |
| 268 | 4.123/7 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ200 | cope | 50339 | 4027 | 5034 | 59400 |
| 269 | 4.123/8 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ250 | cope | 71958 | 5757 | 7196 | 84911 |
| 270 | 4.123/9 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ300 | cope | 101837 | 8147 | 10184 | 120168 |
| 271 | 4.123/10 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ350 | cope | 149268 | 11941 | 14927 | 176136 |
| 272 | 4.123/11 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ400 | cope | 176731 | 14139 | 17673 | 208543 |
| 273 | 4.123/12 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ450 | cope | 279355 | 22348 | 27935 | 329639 |
| 274 | 4.123/13 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ500 | cope | 327081 | 26166 | 32708 | 385956 |
| 275 | 4.123/14 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ600 | cope | 445311 | 35625 | 44531 | 525467 |
| 276 | 4.123/15 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ800 | cope | 1003283 | 80263 | 100328 | 1183874 |
| 277 | 4.123/16 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ1000 | cope | 2030952 | 162476 | 203095 | 2396524 |
| 278 | 4.124/1 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ50 | cope | 27392 | 2191 | 2739 | 32322 |
| 279 | 4.124/2 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ65 | cope | 35719 | 2858 | 3572 | 42149 |
| 280 | 4.124/3 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ80 | cope | 40876 | 3270 | 4088 | 48234 |
| 281 | 4.124/4 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ100 | cope | 55933 | 4475 | 5593 | 66001 |
| 282 | 4.124/5 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ125 | cope | 77933 | 6235 | 7793 | 91961 |
| 283 | 4.124/6 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ150 | cope | 96913 | 7753 | 9691 | 114357 |
| 284 | 4.124/7 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ200 | cope | 152398 | 12192 | 15240 | 179830 |
| 285 | 4.124/8 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ250 | cope | 248332 | 19867 | 24833 | 293032 |
| 286 | 4.124/9 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ300 | cope | 324813 | 25985 | 32481 | 383280 |
| 287 | 4.124/10 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ350 | cope | 430732 | 34459 | 43073 | 508263 |
| 288 | 4.124/11 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ400 | cope | 556433 | 44515 | 55643 | 656591 |
| 289 | 4.125/1 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ25 | cope | 4489 | 359 | 449 | 5298 |
| 290 | 4.125/2 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ50 | cope | 13211 | 1057 | 1321 | 15589 |
| 291 | 4.125/3 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ80 | cope | 26885 | 2151 | 2689 | 31725 |
| 292 | 4.125/4 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ100 | cope | 32961 | 2637 | 3296 | 38894 |
| 293 | 4.125/5 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ125 | cope | 41622 | 3330 | 4162 | 49114 |
| 294 | 4.125/6 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ150 | cope | 55705 | 4456 | 5571 | 65732 |
| 295 | 4.125/7 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ175 | cope | 83594 | 6688 | 8359 | 98641 |
| 296 | 4.125/8 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ200 | cope | 107323 | 8586 | 10732 | 126641 |
| 297 | 4.125/9 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ250 | cope | 152740 | 12219 | 15274 | 180233 |
| 298 | 4.125/10 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ300 | cope | 196329 | 15706 | 19633 | 231668 |
| 299 | 4.125/11 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ350 | cope | 234517 | 18761 | 23452 | 276730 |
| 300 | 4.125/12 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ400 | cope | 304563 | 24365 | 30456 | 359385 |
| 301 | 4.125/13 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ450 | cope | 375243 | 30019 | 37524 | 442787 |
| 302 | 4.125/14 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ500 | cope | 466617 | 37329 | 46662 | 550608 |
| 303 | 4.125/15 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ600 | cope | 722137 | 57771 | 72214 | 852122 |
| 304 | 4.126/1 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ25 | cope | 4234 | 339 | 423 | 4997 |
| 305 | 4.126/2 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ50 | cope | 8951 | 716 | 895 | 10562 |
| 306 | 4.126/3 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ80 | cope | 14735 | 1179 | 1474 | 17388 |
| 307 | 4.126/4 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ100 | cope | 20811 | 1665 | 2081 | 24557 |
| 308 | 4.126/5 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ125 | cope | 28707 | 2297 | 2871 | 33874 |
| 309 | 4.126/6 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ150 | cope | 38530 | 3082 | 3853 | 45466 |
| 310 | 4.126/7 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ175 | cope | 49844 | 3988 | 4984 | 58816 |
| 311 | 4.126/8 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ200 | cope | 64873 | 5190 | 6487 | 76550 |
| 312 | 4.126/9 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ250 | cope | 97850 | 7828 | 9785 | 115463 |
| 313 | 4.126/10 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ300 | cope | 125793 | 10063 | 12579 | 148435 |
| 314 | 4.126/11 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ350 | cope | 170767 | 13661 | 17077 | 201505 |
| 315 | 4.126/12 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ400 | cope | 231063 | 18485 | 23106 | 272655 |
| 316 | 4.126/13 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ450 | cope | 291243 | 23299 | 29124 | 343667 |
| 317 | 4.126/14 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ500 | cope | 366117 | 29289 | 36612 | 432018 |
| 318 | 4.126/15 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ600 | cope | 558412 | 44673 | 55841 | 658926 |
| 319 | 4.127/1 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ25 | cope | 8278 | 662 | 828 | 9769 |
| 320 | 4.127/2 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ50 | cope | 25369 | 2030 | 2537 | 29935 |
| 321 | 4.127/3 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ80 | cope | 52494 | 4200 | 5249 | 61943 |
| 322 | 4.127/4 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ100 | cope | 64167 | 5133 | 6417 | 75717 |
| 323 | 4.127/5 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ125 | cope | 80927 | 6474 | 8093 | 95493 |
| 324 | 4.127/6 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ150 | cope | 108647 | 8692 | 10865 | 128204 |
| 325 | 4.127/7 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ200 | cope | 209565 | 16765 | 20957 | 247287 |
| 326 | 4.127/8 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ250 | cope | 298835 | 23907 | 29883 | 352625 |
| 327 | 4.127/9 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ300 | cope | 382567 | 30605 | 38257 | 451429 |
| 328 | 4.127/10 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ350 | cope | 458341 | 36667 | 45834 | 540842 |
| 329 | 4.127/11 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ400 | cope | 591843 | 47347 | 59184 | 698375 |
| 330 | 4.128/1 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ25 | cope | 7189 | 575 | 719 | 8484 |
| 331 | 4.128/2 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ50 | cope | 13961 | 1117 | 1396 | 16474 |
| 332 | 4.128/3 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ80 | cope | 20885 | 1671 | 2089 | 24645 |
| 333 | 4.128/4 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ100 | cope | 31461 | 2517 | 3146 | 37124 |
| 334 | 4.128/5 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ150 | cope | 55957 | 4477 | 5596 | 66029 |
| 335 | 4.128/6 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ200 | cope | 90043 | 7203 | 9004 | 106251 |
| 336 | 4.128/7 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ250 | cope | 141478 | 11318 | 14148 | 166944 |
| 337 | 4.128/8 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ300 | cope | 228285 | 18263 | 22828 | 269376 |
| 338 | 4.128/9 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ350 | cope | 317455 | 25396 | 31745 | 374596 |
| 339 | 4.128/10 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ400 | cope | 425213 | 34017 | 42521 | 501752 |
| 340 | 4.128/11 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ500 | cope | 796147 | 63692 | 79615 | 939453 |
| 341 | 4.128/12 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ600 | cope | 1226637 | 98131 | 122664 | 1447432 |
| 342 | 4.129/1 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ25 | cope | 4306 | 344 | 431 | 5081 |
| 343 | 4.129/2 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ50 | cope | 8054 | 644 | 805 | 9504 |
| 344 | 4.129/3 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ80 | cope | 12339 | 987 | 1234 | 14560 |
| 345 | 4.129/4 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ100 | cope | 16925 | 1354 | 1692 | 19971 |
| 346 | 4.129/5 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ150 | cope | 35144 | 2812 | 3514 | 41470 |
| 347 | 4.129/6 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ200 | cope | 56123 | 4490 | 5612 | 66225 |
| 348 | 4.129/7 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ250 | cope | 78493 | 6279 | 7849 | 92622 |
| 349 | 4.129/8 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ300 | cope | 104955 | 8396 | 10495 | 123847 |
| 350 | 4.129/9 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ350 | cope | 147061 | 11765 | 14706 | 173532 |
| 351 | 4.129/10 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ400 | cope | 197333 | 15787 | 19733 | 232853 |
| 352 | 4.129/11 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ450 | cope | 225980 | 18078 | 22598 | 266657 |
| 353 | 4.129/12 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ500 | cope | 275587 | 22047 | 27559 | 325193 |
| 354 | 4.129/13 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ600 | cope | 406251 | 32500 | 40625 | 479376 |
| 355 | 4.130/1 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ25 | cope | 13795 | 1104 | 1380 | 16278 |
| 356 | 4.130/2 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ50 | cope | 26962 | 2157 | 2696 | 31815 |
| 357 | 4.130/3 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ80 | cope | 40798 | 3264 | 4080 | 48141 |
| 358 | 4.130/4 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ100 | cope | 61331 | 4906 | 6133 | 72370 |
| 359 | 4.130/5 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ125 | cope | 86026 | 6882 | 8603 | 101510 |
| 360 | 4.130/6 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ150 | cope | 109104 | 8728 | 10910 | 128743 |
| 361 | 4.130/7 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ200 | cope | 175345 | 14028 | 17535 | 206907 |
| 362 | 4.130/8 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ250 | cope | 276722 | 22138 | 27672 | 326532 |
| 363 | 4.130/9 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ300 | cope | 445987 | 35679 | 44599 | 526264 |
| 364 | 4.130/10 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ350 | cope | 621337 | 49707 | 62134 | 733177 |
| 365 | 4.130/11 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ400 | cope | 832203 | 66576 | 83220 | 982000 |
| 366 | 4.130/12 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ450 | cope | 1167265 | 93381 | 116727 | 1377373 |
| 367 | 4.130/13 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ500 | cope | 1565587 | 125247 | 156559 | 1847393 |
| 368 | 4.130/14 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ600 | cope | 2415336 | 193227 | 241534 | 2850096 |
| 369 | 4.131/1.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x1.5mm2 | m | 114 | 9 | 11 | 135 |
| 370 | 4.131/1.2 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x2.5mm2 | m | 142 | 11 | 14 | 167 |
| 371 | 4.131/1.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x4mm2 | m | 186 | 15 | 19 | 219 |
| 372 | 4.131/1.4 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm2 | m | 233 | 19 | 23 | 275 |
| 373 | 4.131/1.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2 | m | 343 | 27 | 34 | 405 |
| 374 | 4.131/1.6 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x16mm2 | m | 482 | 39 | 48 | 568 |
| 375 | 4.131/1.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2 | m | 702 | 56 | 70 | 828 |
| 376 | 4.131/1.8 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x35mm2 | m | 936 | 75 | 94 | 1105 |
| 377 | 4.131/1.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2 | m | 1285 | 103 | 128 | 1516 |
| 378 | 4.131/1.10 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x70mm2 | m | 1723 | 138 | 172 | 2033 |
| 379 | 4.131/1.11 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2 | m | 2233 | 179 | 223 | 2634 |
| 380 | 4.131/1.12 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x120mm2 | m | 2811 | 225 | 281 | 3317 |
| 381 | 4.131/1.13 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2 | m | 3451 | 276 | 345 | 4072 |
| 382 | 4.131/1.14 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x185mm2 | m | 4192 | 335 | 419 | 4946 |
| 383 | 4.131/1.15 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2 | m | 5311 | 425 | 531 | 6267 |
| 384 | 4.133/1.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x1.5mm2 | m | 89 | 7 | 9 | 105 |
| 385 | 4.133/1.2 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x2.5mm2 | m | 99 | 8 | 10 | 117 |
| 386 | 4.133/1.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x4mm2 | m | 117 | 9 | 12 | 138 |
| 387 | 4.133/1.4 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm2 | m | 130 | 10 | 13 | 154 |
| 388 | 4.133/1.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2 | m | 177 | 14 | 18 | 208 |
| 389 | 4.133/1.6 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x16mm2 | m | 213 | 17 | 21 | 252 |
| 390 | 4.133/1.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2 | m | 284 | 23 | 28 | 335 |
| 391 | 4.133/1.8 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x35mm2 | m | 352 | 28 | 35 | 415 |
| 392 | 4.133/1.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2 | m | 453 | 36 | 45 | 535 |
| 393 | 4.133/1.10 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x70mm2 | m | 558 | 45 | 56 | 658 |
| 394 | 4.133/1.11 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2 | m | 653 | 52 | 65 | 770 |
| 395 | 4.133/1.12 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x120mm2 | m | 821 | 66 | 82 | 968 |
| 396 | 4.133/1.13 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2 | m | 963 | 77 | 96 | 1136 |
| 397 | 4.133/1.14 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x185mm2 | m | 1124 | 90 | 112 | 1326 |
| 398 | 4.133/1.15 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2 | m | 1331 | 106 | 133 | 1571 |
| 399 | 4.131/2.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x1.5mm2 | m | 128 | 10 | 13 | 151 |
| 400 | 4.131/2.2 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x2.5mm2 | m | 163 | 13 | 16 | 192 |
| 401 | 4.131/2.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x4mm2 | m | 226 | 18 | 23 | 267 |
| 402 | 4.131/2.4 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x6mm2 | m | 292 | 23 | 29 | 344 |
| 403 | 4.131/2.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2 | m | 442 | 35 | 44 | 521 |
| 404 | 4.131/2.6 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x16mm2 | m | 635 | 51 | 63 | 749 |
| 405 | 4.131/2.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2 | m | 941 | 75 | 94 | 1110 |
| 406 | 4.131/2.8 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35mm2 | m | 1278 | 102 | 128 | 1508 |
| 407 | 4.131/2.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2 | m | 1760 | 141 | 176 | 2077 |
| 408 | 4.131/2.10 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70mm2 | m | 2400 | 192 | 240 | 2832 |
| 409 | 4.131/2.11 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2 | m | 3177 | 254 | 318 | 3749 |
| 410 | 4.131/2.12 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120mm2 | m | 3998 | 320 | 400 | 4718 |
| 411 | 4.131/2.13 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2 | m | 4942 | 395 | 494 | 5832 |
| 412 | 4.131/2.14 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185mm2 | m | 6083 | 487 | 608 | 7178 |
| 413 | 4.131/2.15 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2 | m | 7714 | 617 | 771 | 9103 |
| 414 | 4.133/2.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x1.5mm2 | m | 90 | 7 | 9 | 106 |
| 415 | 4.133/2.2 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x2.5mm2 | m | 98 | 8 | 10 | 116 |
| 416 | 4.133/2.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x4mm2 | m | 124 | 10 | 12 | 147 |
| 417 | 4.133/2.4 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x6mm2 | m | 139 | 11 | 14 | 164 |
| 418 | 4.133/2.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2 | m | 192 | 15 | 19 | 226 |
| 419 | 4.133/2.6 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x16mm2 | m | 234 | 19 | 23 | 277 |
| 420 | 4.133/2.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2 | m | 315 | 25 | 32 | 372 |
| 421 | 4.133/2.8 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35mm2 | m | 402 | 32 | 40 | 474 |
| 422 | 4.133/2.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2 | m | 517 | 41 | 52 | 610 |
| 423 | 4.133/2.10 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70mm2 | m | 659 | 53 | 66 | 778 |
| 424 | 4.133/2.11 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2 | m | 814 | 65 | 81 | 961 |
| 425 | 4.133/2.12 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120mm2 | m | 1016 | 81 | 102 | 1198 |
| 426 | 4.133/2.13 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2 | m | 1214 | 97 | 121 | 1433 |
| 427 | 4.133/2.14 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185mm2 | m | 1485 | 119 | 149 | 1752 |
| 428 | 4.133/2.15 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2 | m | 1751 | 140 | 175 | 2066 |
| 429 | 4.131/3.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x1.5mm2 | m | 148 | 12 | 15 | 174 |
| 430 | 4.131/3.2 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x2.5mm2 | m | 198 | 16 | 20 | 234 |
| 431 | 4.131/3.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x4mm2 | m | 269 | 22 | 27 | 318 |
| 432 | 4.131/3.4 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x6mm2 | m | 358 | 29 | 36 | 422 |
| 433 | 4.131/3.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2 | m | 556 | 44 | 56 | 656 |
| 434 | 4.131/3.6 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x16mm2 | m | 813 | 65 | 81 | 960 |
| 435 | 4.131/3.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2 | m | 1219 | 98 | 122 | 1439 |
| 436 | 4.131/3.8 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35+25mm2 | m | 1556 | 124 | 156 | 1836 |
| 437 | 4.131/3.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2 | m | 2007 | 161 | 201 | 2368 |
| 438 | 4.131/3.10 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70+35mm2 | m | 2776 | 222 | 278 | 3276 |
| 439 | 4.131/3.11 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2 | m | 3809 | 305 | 381 | 4494 |
| 440 | 4.131/3.12 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120+70mm2 | m | 4723 | 378 | 472 | 5573 |
| 441 | 4.131/3.13 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2 | m | 5904 | 472 | 590 | 6967 |
| 442 | 4.131/3.14 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185+95mm2 | m | 7073 | 566 | 707 | 8346 |
| 443 | 4.131/3.15 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2 | m | 9218 | 737 | 922 | 10877 |
| 444 | 4.133/3.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x1.5mm2 | m | 97 | 8 | 10 | 115 |
| 445 | 4.133/3.2 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x2.5mm2 | m | 114 | 9 | 11 | 134 |
| 446 | 4.133/3.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x4mm2 | m | 134 | 11 | 13 | 158 |
| 447 | 4.133/3.4 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x6mm2 | m | 156 | 12 | 16 | 184 |
| 448 | 4.133/3.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2 | m | 223 | 18 | 22 | 263 |
| 449 | 4.133/3.6 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x16mm2 | m | 280 | 22 | 28 | 330 |
| 450 | 4.133/3.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2 | m | 386 | 31 | 39 | 455 |
| 451 | 4.133/3.8 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35+25mm2 | m | 473 | 38 | 47 | 558 |
| 452 | 4.133/3.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2 | m | 557 | 45 | 56 | 657 |
| 453 | 4.133/3.10 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x70+35mm2 | m | 747 | 60 | 75 | 882 |
| 454 | 4.133/3.11 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2 | m | 1034 | 83 | 103 | 1220 |
| 455 | 4.133/3.12 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x120+70mm2 | m | 1164 | 93 | 116 | 1373 |
| 456 | 4.133/3.13 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2 | m | 1394 | 112 | 139 | 1645 |
| 457 | 4.133/3.14 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x185+95mm2 | m | 1694 | 135 | 169 | 1999 |
| 458 | 4.133/3.15 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2 | m | 2019 | 162 | 202 | 2382 |
| 459 | 4.132/1.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x1.5mm2 | m | 123 | 10 | 12 | 145 |
| 460 | 4.132/1.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x2.5mm2 | m | 150 | 12 | 15 | 177 |
| 461 | 4.132/1.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x4mm2 | m | 195 | 16 | 19 | 230 |
| 462 | 4.132/1.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x6mm2 | m | 244 | 20 | 24 | 288 |
| 463 | 4.132/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10mm2 | m | 371 | 30 | 37 | 438 |
| 464 | 4.132/1.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x16mm2 | m | 507 | 41 | 51 | 598 |
| 465 | 4.132/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25mm2 | m | 723 | 58 | 72 | 853 |
| 466 | 4.132/1.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x35mm2 | m | 954 | 76 | 95 | 1125 |
| 467 | 4.132/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50mm2 | m | 1271 | 102 | 127 | 1499 |
| 468 | 4.132/1.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x70mm2 | m | 1697 | 136 | 170 | 2003 |
| 469 | 4.132/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95mm2 | m | 2198 | 176 | 220 | 2593 |
| 470 | 4.132/1.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x120mm2 | m | 2750 | 220 | 275 | 3245 |
| 471 | 4.132/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150mm2 | m | 3376 | 270 | 338 | 3984 |
| 472 | 4.132/1.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x185mm2 | m | 4102 | 328 | 410 | 4841 |
| 473 | 4.132/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240mm2 | m | 5204 | 416 | 520 | 6141 |
| 474 | 4.134/1.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x 1.5mm2 | m | 94 | 8 | 9 | 111 |
| 475 | 4.134/1.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x 2.5mm2 | m | 103 | 8 | 10 | 122 |
| 476 | 4.134/1.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x4 mm2 | m | 121 | 10 | 12 | 142 |
| 477 | 4.134/1.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x6 mm2 | m | 132 | 11 | 13 | 156 |
| 478 | 4.134/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10 mm2 | m | 198 | 16 | 20 | 233 |
| 479 | 4.134/1.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x16 mm2 | m | 228 | 18 | 23 | 270 |
| 480 | 4.134/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25 mm2 | m | 289 | 23 | 29 | 341 |
| 481 | 4.134/1.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x35 mm2 | m | 346 | 28 | 35 | 409 |
| 482 | 4.134/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50 mm2 | m | 421 | 34 | 42 | 496 |
| 483 | 4.134/1.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x70 mm2 | m | 507 | 41 | 51 | 598 |
| 484 | 4.134/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95 mm2 | m | 583 | 47 | 58 | 688 |
| 485 | 4.134/1.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x120 mm2 | m | 710 | 57 | 71 | 838 |
| 486 | 4.134/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150 mm2 | m | 826 | 66 | 83 | 975 |
| 487 | 4.134/1.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x185 mm2 | m | 959 | 77 | 96 | 1131 |
| 488 | 4.134/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240 mm2 | m | 1125 | 90 | 112 | 1327 |
| 489 | 4.132/2.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x1.5mm2 | m | 136 | 11 | 14 | 160 |
| 490 | 4.132/2.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x2.5mm2 | m | 170 | 14 | 17 | 201 |
| 491 | 4.132/2.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x4mm2 | m | 233 | 19 | 23 | 275 |
| 492 | 4.132/2.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x6mm2 | m | 301 | 24 | 30 | 355 |
| 493 | 4.132/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x10mm2 | m | 471 | 38 | 47 | 555 |
| 494 | 4.132/2.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x16mm2 | m | 645 | 52 | 64 | 761 |
| 495 | 4.132/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x25mm2 | m | 938 | 75 | 94 | 1107 |
| 496 | 4.132/2.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x35mm2 | m | 1262 | 101 | 126 | 1489 |
| 497 | 4.132/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50m2 | m | 1729 | 138 | 173 | 2040 |
| 498 | 4.132/2.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x70m2 | m | 2349 | 188 | 235 | 2772 |
| 499 | 4.132/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95m2 | m | 3105 | 248 | 311 | 3664 |
| 500 | 4.132/2.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x120m2 | m | 3880 | 310 | 388 | 4579 |
| 501 | 4.132/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150m2 | m | 4790 | 383 | 479 | 5652 |
| 502 | 4.132/2.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x185m2 | m | 5886 | 471 | 589 | 6945 |
| 503 | 4.132/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240m2 | m | 7468 | 597 | 747 | 8812 |
| 504 | 4.134/2.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 1.5mm2 | m | 95 | 8 | 9 | 112 |
| 505 | 4.134/2.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 2.5mm2 | m | 102 | 8 | 10 | 121 |
| 506 | 4.134/2.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 4mm2 | m | 125 | 10 | 12 | 147 |
| 507 | 4.134/2.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 6mm2 | m | 138 | 11 | 14 | 163 |
| 508 | 4.134/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 10mm2 | m | 210 | 17 | 21 | 248 |
| 509 | 4.134/2.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 16mm2 | m | 245 | 20 | 25 | 289 |
| 510 | 4.134/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 25mm2 | m | 313 | 25 | 31 | 370 |
| 511 | 4.134/2.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 35mm2 | m | 387 | 31 | 39 | 456 |
| 512 | 4.134/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 50mm2 | m | 467 | 37 | 47 | 551 |
| 513 | 4.134/2.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 70mm2 | m | 583 | 47 | 58 | 687 |
| 514 | 4.134/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 95mm2 | m | 707 | 57 | 71 | 834 |
| 515 | 4.134/2.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 120mm2 | m | 877 | 70 | 88 | 1035 |
| 516 | 4.134/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 150mm2 | m | 1037 | 83 | 104 | 1223 |
| 517 | 4.134/2.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 185mm2 | m | 1256 | 100 | 126 | 1482 |
| 518 | 4.134/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 240mm2 | m | 1462 | 117 | 146 | 1726 |
| 519 | 4.132/3.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x1.5mm2 | m | 161 | 13 | 16 | 190 |
| 520 | 4.132/3.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x2.5mm2 | m | 211 | 17 | 21 | 249 |
| 521 | 4.132/3.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x4mm2 | m | 283 | 23 | 28 | 333 |
| 522 | 4.132/3.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x6mm2 | m | 372 | 30 | 37 | 440 |
| 523 | 4.132/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10mm2 | m | 583 | 47 | 58 | 687 |
| 524 | 4.132/3.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x16mm2 | m | 838 | 67 | 84 | 989 |
| 525 | 4.132/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25mm2 | m | 1240 | 99 | 124 | 1463 |
| 526 | 4.132/3.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x35+25mm2 | m | 1573 | 126 | 157 | 1856 |
| 527 | 4.132/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25mm2 | m | 1969 | 158 | 197 | 2324 |
| 528 | 4.132/3.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x70+35mm2 | m | 2713 | 217 | 271 | 3201 |
| 529 | 4.132/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50mm2 | m | 3706 | 296 | 371 | 4373 |
| 530 | 4.132/3.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x120+70mm2 | m | 4573 | 366 | 457 | 5396 |
| 531 | 4.132/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95mm2 | m | 5713 | 457 | 571 | 6742 |
| 532 | 4.132/3.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x185+95mm2 | m | 6834 | 547 | 683 | 8064 |
| 533 | 4.132/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150mm2 | m | 8916 | 713 | 892 | 10520 |
| 534 | 4.134/3.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x1.5 mm2 | m | 107 | 9 | 11 | 127 |
| 535 | 4.134/3.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x2.5 mm2 | m | 122 | 10 | 12 | 143 |
| 536 | 4.134/3.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x4 mm2 | m | 139 | 11 | 14 | 164 |
| 537 | 4.134/3.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x6 mm2 | m | 158 | 13 | 16 | 186 |
| 538 | 4.134/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10 mm2 | m | 237 | 19 | 24 | 279 |
| 539 | 4.134/3.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x16 mm2 | m | 283 | 23 | 28 | 334 |
| 540 | 4.134/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25 mm2 | m | 374 | 30 | 37 | 441 |
| 541 | 4.134/3.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x35+25 mm2 | m | 447 | 36 | 45 | 527 |
| 542 | 4.134/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25 mm2 | m | 499 | 40 | 50 | 589 |
| 543 | 4.134/3.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x70+35 mm2 | m | 655 | 52 | 66 | 773 |
| 544 | 4.134/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50 mm2 | m | 893 | 71 | 89 | 1053 |
| 545 | 4.134/3.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x120+70 mm2 | m | 989 | 79 | 99 | 1167 |
| 546 | 4.134/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95 mm2 | m | 1172 | 94 | 117 | 1383 |
| 547 | 4.134/3.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x185+95 mm2 | m | 1417 | 113 | 142 | 1672 |
| 548 | 4.134/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150 mm2 | m | 1667 | 133 | 167 | 1967 |
| 549 | 4.135/1.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x1.5 mm2 | m | 173 | 14 | 17 | 204 |
| 550 | 4.135/1.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x2.5 mm2 | m | 202 | 16 | 20 | 239 |
| 551 | 4.135/1.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x4 mm2 | m | 251 | 20 | 25 | 296 |
| 552 | 4.135/1.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm2 | m | 302 | 24 | 30 | 357 |
| 553 | 4.135/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2 | m | 408 | 33 | 41 | 482 |
| 554 | 4.135/1.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x16mm2 | m | 553 | 44 | 55 | 652 |
| 555 | 4.135/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2 | m | 783 | 63 | 78 | 924 |
| 556 | 4.135/1.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x35mm2 | m | 1028 | 82 | 103 | 1213 |
| 557 | 4.135/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2 | m | 1367 | 109 | 137 | 1613 |
| 558 | 4.135/1.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x70mm2 | m | 1816 | 145 | 182 | 2142 |
| 559 | 4.135/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2 | m | 2338 | 187 | 234 | 2759 |
| 560 | 4.135/1.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x120mm2 | m | 2944 | 236 | 294 | 3474 |
| 561 | 4.135/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2 | m | 3595 | 288 | 359 | 4242 |
| 562 | 4.135/1.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x185mm2 | m | 4348 | 348 | 435 | 5131 |
| 563 | 4.135/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2 | m | 5487 | 439 | 549 | 6474 |
| 564 | 4.136/1.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar 2x1.5mm2 | m | 145 | 12 | 15 | 171 |
| 565 | 4.136/1.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar 2x2.5mm2 | m | 155 | 12 | 16 | 183 |
| 566 | 4.136/1.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x4mm2 | m | 175 | 14 | 17 | 206 |
| 567 | 4.136/1.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x6mm2 | m | 190 | 15 | 19 | 224 |
| 568 | 4.136/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x10mm2 | m | 234 | 19 | 23 | 276 |
| 569 | 4.136/1.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x16mm2 | m | 272 | 22 | 27 | 321 |
| 570 | 4.136/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x25mm2 | m | 346 | 28 | 35 | 409 |
| 571 | 4.136/1.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x35mm2 | m | 417 | 33 | 42 | 492 |
| 572 | 4.136/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x50mm2 | m | 515 | 41 | 51 | 607 |
| 573 | 4.136/1.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x70mm2 | m | 622 | 50 | 62 | 734 |
| 574 | 4.136/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x95mm2 | m | 719 | 58 | 72 | 849 |
| 575 | 4.136/1.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x120mm2 | m | 920 | 74 | 92 | 1086 |
| 576 | 4.136/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x150mm2 | m | 1065 | 85 | 106 | 1256 |
| 577 | 4.136/1.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x185mm2 | m | 1229 | 98 | 123 | 1450 |
| 578 | 4.136/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x240mm2 | m | 1439 | 115 | 144 | 1699 |
| 579 | 4.135/2.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x1.5mm2 | m | 187 | 15 | 19 | 221 |
| 580 | 4.135/2.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x2.5mm2 | m | 224 | 18 | 22 | 264 |
| 581 | 4.135/2.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x4mm2 | m | 292 | 23 | 29 | 345 |
| 582 | 4.135/2.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x6mm2 | m | 363 | 29 | 36 | 428 |
| 583 | 4.135/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2 | m | 507 | 41 | 51 | 598 |
| 584 | 4.135/2.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x16mm2 | m | 706 | 56 | 71 | 833 |
| 585 | 4.135/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2 | m | 1023 | 82 | 102 | 1207 |
| 586 | 4.135/2.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x35mm2 | m | 1371 | 110 | 137 | 1618 |
| 587 | 4.135/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2 | m | 1843 | 147 | 184 | 2175 |
| 588 | 4.135/2.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x70mm2 | m | 2494 | 199 | 249 | 2943 |
| 589 | 4.135/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2 | m | 3285 | 263 | 329 | 3877 |
| 590 | 4.135/2.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x120mm2 | m | 4128 | 330 | 413 | 4871 |
| 591 | 4.135/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2 | m | 5083 | 407 | 508 | 5997 |
| 592 | 4.135/2.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x185mm2 | m | 6236 | 499 | 624 | 7358 |
| 593 | 4.135/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2 | m | 7885 | 631 | 789 | 9305 |
| 594 | 4.136/2.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x1.5mm2 | m | 145 | 12 | 15 | 172 |
| 595 | 4.136/2.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x2.5mm2 | m | 154 | 12 | 15 | 182 |
| 596 | 4.136/2.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x4mm2 | m | 182 | 15 | 18 | 215 |
| 597 | 4.136/2.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x6mm2 | m | 198 | 16 | 20 | 234 |
| 598 | 4.136/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2 | m | 248 | 20 | 25 | 293 |
| 599 | 4.136/2.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x16mm2 | m | 275 | 22 | 27 | 324 |
| 600 | 4.136/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2 | m | 376 | 30 | 38 | 443 |
| 601 | 4.136/2.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x35mm2 | m | 466 | 37 | 47 | 549 |
| 602 | 4.136/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2 | m | 577 | 46 | 58 | 681 |
| 603 | 4.136/2.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x70mm2 | m | 722 | 58 | 72 | 852 |
| 604 | 4.136/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2 | m | 880 | 70 | 88 | 1038 |
| 605 | 4.136/2.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x120mm2 | m | 1113 | 89 | 111 | 1314 |
| 606 | 4.136/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2 | m | 1314 | 105 | 131 | 1551 |
| 607 | 4.136/2.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x185mm2 | m | 1588 | 127 | 159 | 1874 |
| 608 | 4.136/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2 | m | 1856 | 149 | 186 | 2191 |
| 609 | 4.135/3.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x1.5 mm2 | m | 208 | 17 | 21 | 245 |
| 610 | 4.135/3.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x2.5 mm2 | m | 263 | 21 | 26 | 310 |
| 611 | 4.135/3.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x4 mm2 | m | 340 | 27 | 34 | 401 |
| 612 | 4.135/3.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x6 mm2 | m | 436 | 35 | 44 | 514 |
| 613 | 4.135/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2 | m | 623 | 50 | 62 | 735 |
| 614 | 4.135/3.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x16 mm2 | m | 888 | 71 | 89 | 1047 |
| 615 | 4.135/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25 mm2 | m | 1306 | 104 | 131 | 1541 |
| 616 | 4.135/3.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x35+25 mm2 | m | 1652 | 132 | 165 | 1950 |
| 617 | 4.135/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2 | m | 2090 | 167 | 209 | 2466 |
| 618 | 4.135/3.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x70+35 mm2 | m | 2872 | 230 | 287 | 3389 |
| 619 | 4.135/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2 | m | 3920 | 314 | 392 | 4626 |
| 620 | 4.135/3.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x120+70 mm2 | m | 4847 | 388 | 485 | 5719 |
| 621 | 4.135/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2 | m | 6038 | 483 | 604 | 7124 |
| 622 | 4.135/3.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x185+95 mm2 | m | 7216 | 577 | 722 | 8515 |
| 623 | 4.135/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2 | m | 9378 | 750 | 938 | 11066 |
| 624 | 4.136/3.1 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x1.5 mm2 | m | 153 | 12 | 15 | 181 |
| 625 | 4.136/3.2 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x2.5 mm2 | m | 171 | 14 | 17 | 202 |
| 626 | 4.136/3.3 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x4 mm2 | m | 193 | 15 | 19 | 228 |
| 627 | 4.136/3.4 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x6 mm2 | m | 217 | 17 | 22 | 256 |
| 628 | 4.136/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2 | m | 279 | 22 | 28 | 330 |
| 629 | 4.136/3.6 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x16 mm2 | m | 338 | 27 | 34 | 399 |
| 630 | 4.136/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x25 mm2 | m | 447 | 36 | 45 | 528 |
| 631 | 4.136/3.8 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x35+25 mm2 | m | 537 | 43 | 54 | 633 |
| 632 | 4.135/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2 | m | 617 | 49 | 62 | 727 |
| 633 | 4.135/3.10 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x70+35 mm2 | m | 810 | 65 | 81 | 956 |
| 634 | 4.135/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2 | m | 1102 | 88 | 110 | 1300 |
| 635 | 4.136/3.12 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x120+70 mm2 | m | 1260 | 101 | 126 | 1487 |
| 636 | 4.136/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2 | m | 1492 | 119 | 149 | 1760 |
| 637 | 4.136/3.14 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x185+95 mm2 | m | 1794 | 144 | 179 | 2117 |
| 638 | 4.136/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2 | m | 2122 | 170 | 212 | 2503 |
| 639 | 4.141/1.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 | m | 934 | 75 | 93 | 1103 |
| 640 | 4.141/1.2 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x16mm2 | m | 1193 | 95 | 119 | 1407 |
| 641 | 4.141/1.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 | m | 1548 | 124 | 155 | 1826 |
| 642 | 4.141/1.4 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2 | m | 1874 | 150 | 187 | 2211 |
| 643 | 4.141/1.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 | m | 2389 | 191 | 239 | 2819 |
| 644 | 4.141/1.6 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2 | m | 3107 | 249 | 311 | 3666 |
| 645 | 4.141/1.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 | m | 3919 | 314 | 392 | 4624 |
| 646 | 4.141/1.8 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2 | m | 4752 | 380 | 475 | 5607 |
| 647 | 4.141/1.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 | m | 5680 | 454 | 568 | 6703 |
| 648 | 4.141/1.10 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2 | m | 6874 | 550 | 687 | 8111 |
| 649 | 4.141/1.11 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 | m | 8605 | 688 | 860 | 10154 |
| 650 | 4.141/2.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 | m | 685 | 55 | 69 | 808 |
| 651 | 4.141/2.2 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x16mm2 | m | 794 | 64 | 79 | 937 |
| 652 | 4.141/2.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 | m | 925 | 74 | 93 | 1092 |
| 653 | 4.141/2.4 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2 | m | 1002 | 80 | 100 | 1183 |
| 654 | 4.141/2.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 | m | 1144 | 92 | 114 | 1350 |
| 655 | 4.141/2.6 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2 | m | 1365 | 109 | 136 | 1610 |
| 656 | 4.141/2.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 | m | 1554 | 124 | 155 | 1833 |
| 657 | 4.141/2.8 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2 | m | 1770 | 142 | 177 | 2089 |
| 658 | 4.141/2.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 | m | 1953 | 156 | 195 | 2304 |
| 659 | 4.141/2.10 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2 | m | 2276 | 182 | 228 | 2686 |
| 660 | 4.141/2.11 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 | m | 2641 | 211 | 264 | 3117 |
| 661 | 4.142/1.1 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2 | m | 210 | 17 | 21 | 248 |
| 662 | 4.142/1.2 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 5x1.5 mm2 | m | 228 | 18 | 23 | 269 |
| 663 | 4.142/1.3 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 6x1.5 mm2 | m | 245 | 20 | 25 | 289 |
| 664 | 4.142/1.4 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 7x1.5 mm2 | m | 262 | 21 | 26 | 310 |
| 665 | 4.142/1.5 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2 | m | 323 | 26 | 32 | 381 |
| 666 | 4.142/1.6 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 12x1.5 mm2 | m | 390 | 31 | 39 | 461 |
| 667 | 4.142/1.7 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 14x1.5 mm2 | m | 430 | 34 | 43 | 507 |
| 668 | 4.142/1.8 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 16x1.5 mm2 | m | 469 | 38 | 47 | 554 |
| 669 | 4.142/1.9 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 19x1.5 mm2 | m | 524 | 42 | 52 | 618 |
| 670 | 4.142/1.10 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2 | m | 565 | 45 | 57 | 667 |
| 671 | 4.142/1.11 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 24x1.5 mm2 | m | 623 | 50 | 62 | 735 |
| 672 | 4.142/1.12 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 27x1.5 mm2 | m | 677 | 54 | 68 | 799 |
| 673 | 4.142/1.13 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2 | m | 740 | 59 | 74 | 873 |
| 674 | 4.142/1.14 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2 | m | 870 | 70 | 87 | 1027 |
| 675 | 4.142/1.15 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2 | m | 258 | 21 | 26 | 305 |
| 676 | 4.142/1.16 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 5x2.5 mm2 | m | 287 | 23 | 29 | 339 |
| 677 | 4.142/1.17 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 6x2.5 mm2 | m | 315 | 25 | 31 | 372 |
| 678 | 4.142/1.18 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 7x2.5 mm2 | m | 342 | 27 | 34 | 403 |
| 679 | 4.142/1.19 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2 | m | 438 | 35 | 44 | 517 |
| 680 | 4.142/1.20 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 12x2.5 mm2 | m | 524 | 42 | 52 | 619 |
| 681 | 4.142/1.21 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 14x2.5 mm2 | m | 585 | 47 | 59 | 691 |
| 682 | 4.142/1.22 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 16x2.5 mm2 | m | 648 | 52 | 65 | 765 |
| 683 | 4.142/1.23 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 19x2.5 mm2 | m | 738 | 59 | 74 | 871 |
| 684 | 4.142/1.24 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2 | m | 802 | 64 | 80 | 946 |
| 685 | 4.142/1.25 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 24x2.5 mm2 | m | 893 | 71 | 89 | 1054 |
| 686 | 4.142/1.26 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 27x2.5 mm2 | m | 991 | 79 | 99 | 1169 |
| 687 | 4.142/1.27 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2 | m | 1089 | 87 | 109 | 1284 |
| 688 | 4.142/1.28 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2 | m | 1305 | 104 | 130 | 1540 |
| 689 | 4.142/1.29 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2 | m | 348 | 28 | 35 | 411 |
| 690 | 4.142/1.30 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 5x4 mm2 | m | 395 | 32 | 39 | 466 |
| 691 | 4.142/1.31 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 6x4 mm2 | m | 437 | 35 | 44 | 516 |
| 692 | 4.142/1.32 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 7x4 mm2 | m | 484 | 39 | 48 | 571 |
| 693 | 4.142/1.33 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2 | m | 640 | 51 | 64 | 755 |
| 694 | 4.142/3.1 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2 | m | 232 | 19 | 23 | 274 |
| 695 | 4.142/3.2 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 5x1.5 mm2 | m | 253 | 20 | 25 | 298 |
| 696 | 4.142/3.3 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 6x1.5 mm2 | m | 273 | 22 | 27 | 323 |
| 697 | 4.142/3.4 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 7x1.5 mm2 | m | 294 | 24 | 29 | 347 |
| 698 | 4.142/3.5 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2 | m | 367 | 29 | 37 | 433 |
| 699 | 4.142/3.6 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 12x1.5 mm2 | m | 441 | 35 | 44 | 520 |
| 700 | 4.142/3.7 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 14x1.5 mm2 | m | 487 | 39 | 49 | 575 |
| 701 | 4.142/3.8 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 16x1.5 mm2 | m | 534 | 43 | 53 | 630 |
| 702 | 4.142/3.9 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 19x1.5 mm2 | m | 600 | 48 | 60 | 708 |
| 703 | 4.142/3.10 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2 | m | 650 | 52 | 65 | 768 |
| 704 | 4.142/3.11 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 24x1.5 mm2 | m | 719 | 57 | 72 | 848 |
| 705 | 4.142/3.12 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 27x1.5 mm2 | m | 785 | 63 | 78 | 926 |
| 706 | 4.142/3.13 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2 | m | 859 | 69 | 86 | 1014 |
| 707 | 4.142/3.14 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2 | m | 1016 | 81 | 102 | 1199 |
| 708 | 4.142/3.15 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2 | m | 289 | 23 | 29 | 341 |
| 709 | 4.142/3.16 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 5x2.5 mm2 | m | 325 | 26 | 32 | 383 |
| 710 | 4.142/3.17 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 6x2.5 mm2 | m | 357 | 29 | 36 | 421 |
| 711 | 4.142/3.18 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 7x2.5 mm2 | m | 389 | 31 | 39 | 459 |
| 712 | 4.142/3.19 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2 | m | 504 | 40 | 50 | 595 |
| 713 | 4.142/3.20 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 12x2.5 mm2 | m | 601 | 48 | 60 | 709 |
| 714 | 4.142/3.21 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 14x2.5 mm2 | m | 675 | 54 | 67 | 796 |
| 715 | 4.142/3.22 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 16x2.5 mm2 | m | 750 | 60 | 75 | 885 |
| 716 | 4.142/3.23 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 19x2.5 mm2 | m | 857 | 69 | 86 | 1012 |
| 717 | 4.142/3.24 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2 | m | 933 | 75 | 93 | 1101 |
| 718 | 4.142/3.25 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 24x2.5 mm2 | m | 1044 | 84 | 104 | 1232 |
| 719 | 4.142/3.26 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 27x2.5 mm2 | m | 1161 | 93 | 116 | 1370 |
| 720 | 4.142/3.27 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2 | m | 1278 | 102 | 128 | 1508 |
| 721 | 4.142/3.28 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2 | m | 1537 | 123 | 154 | 1814 |
| 722 | 4.142/3.29 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2 | m | 395 | 32 | 39 | 466 |
| 723 | 4.142/3.30 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 5x4 mm2 | m | 451 | 36 | 45 | 532 |
| 724 | 4.142/3.31 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 6x4 mm2 | m | 502 | 40 | 50 | 592 |
| 725 | 4.142/3.32 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 7x4 mm2 | m | 558 | 45 | 56 | 659 |
| 726 | 4.142/3.33 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2 | m | 745 | 60 | 74 | 879 |
| 727 | 4.142/2.1 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2 | m | 198 | 16 | 20 | 234 |
| 728 | 4.142/2.2 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 5x1.5 mm2 | m | 218 | 17 | 22 | 257 |
| 729 | 4.142/2.3 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 6x1.5 mm2 | m | 237 | 19 | 24 | 280 |
| 730 | 4.142/2.4 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 7x1.5 mm2 | m | 256 | 21 | 26 | 302 |
| 731 | 4.142/2.5 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2 | m | 325 | 26 | 32 | 383 |
| 732 | 4.142/2.6 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 12x1.5 mm2 | m | 391 | 31 | 39 | 462 |
| 733 | 4.142/2.7 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 14x1.5 mm2 | m | 436 | 35 | 44 | 514 |
| 734 | 4.142/2.8 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 16x1.5 mm2 | m | 481 | 38 | 48 | 567 |
| 735 | 4.142/2.9 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 19x1.5 mm2 | m | 544 | 43 | 54 | 641 |
| 736 | 4.142/2.10 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2 | m | 591 | 47 | 59 | 698 |
| 737 | 4.142/2.11 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 24x1.5 mm2 | m | 656 | 52 | 66 | 774 |
| 738 | 4.142/2.12 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 27x1.5 mm2 | m | 719 | 58 | 72 | 849 |
| 739 | 4.142/2.13 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2 | m | 790 | 63 | 79 | 932 |
| 740 | 4.142/2.14 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2 | m | 939 | 75 | 94 | 1108 |
| 741 | 4.142/2.15 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2 | m | 254 | 20 | 25 | 299 |
| 742 | 4.142/2.16 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 5x2.5 mm2 | m | 287 | 23 | 29 | 339 |
| 743 | 4.142/2.17 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 6x2.5 mm2 | m | 318 | 25 | 32 | 375 |
| 744 | 4.142/2.18 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 7x2.5 mm2 | m | 348 | 28 | 35 | 411 |
| 745 | 4.142/2.19 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2 | m | 458 | 37 | 46 | 541 |
| 746 | 4.142/2.20 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 12x2.5 mm2 | m | 550 | 44 | 55 | 649 |
| 747 | 4.142/2.21 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 14x2.5 mm2 | m | 621 | 50 | 62 | 733 |
| 748 | 4.142/2.22 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 16x2.5 mm2 | m | 694 | 56 | 69 | 819 |
| 749 | 4.142/2.23 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 19x2.5 mm2 | m | 798 | 64 | 80 | 941 |
| 750 | 4.142/2.24 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm2 | m | 871 | 70 | 87 | 1027 |
| 751 | 4.142/2.25 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 24x2.5 mm2 | m | 978 | 78 | 98 | 1154 |
| 752 | 4.142/2.26 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 27x2.5 mm2 | m | 1091 | 87 | 109 | 1287 |
| 753 | 4.142/2.27 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2 | m | 1203 | 96 | 120 | 1420 |
| 754 | 4.142/2.28 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm2 | m | 1454 | 116 | 145 | 1715 |
| 755 | 4.142/2.29 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2 | m | 357 | 29 | 36 | 421 |
| 756 | 4.142/2.30 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 5x4 mm2 | m | 411 | 33 | 41 | 485 |
| 757 | 4.142/2.31 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 6x4 mm2 | m | 459 | 37 | 46 | 542 |
| 758 | 4.142/2.32 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 7x4 mm2 | m | 513 | 41 | 51 | 606 |
| 759 | 4.142/2.33 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2 | m | 692 | 55 | 69 | 817 |
| 760 | 4.143/1 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x( ÷6) mm2 | cope | 923 | 74 | 92 | 1090 |
| 761 | 4.143/2 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(10÷25)mm2 | cope | 1437 | 115 | 144 | 1696 |
| 762 | 4.143/3 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(35÷95)mm2 | cope | 2202 | 176 | 220 | 2599 |
| 763 | 4.143/4 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(120÷240)mm2 | cope | 3578 | 286 | 358 | 4222 |
| 764 | 4.143/5 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(÷6)mm2 | cope | 1108 | 89 | 111 | 1308 |
| 765 | 4.143/6 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(10÷25)mm2 | cope | 1745 | 140 | 174 | 2059 |
| 766 | 4.143/7 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(35÷95)mm2 | cope | 2705 | 216 | 271 | 3192 |
| 767 | 4.143/8 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(120÷240)mm2 | cope | 4459 | 357 | 446 | 5262 |
| 768 | 4.143/9 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(÷6)mm2 | cope | 1315 | 105 | 131 | 1551 |
| 769 | 4.143/10 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(10÷25)mm2 | cope | 2040 | 163 | 204 | 2407 |
| 770 | 4.143/11 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(35÷95)mm2 | cope | 3144 | 252 | 314 | 3710 |
| 771 | 4.143/12 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(120÷240)mm2 | cope | 5276 | 422 | 528 | 6226 |
| 772 | 4.144/1 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(÷6)mm2 | cope | 1636 | 131 | 164 | 1930 |
| 773 | 4.144/2 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(10÷25)mm2 | cope | 2283 | 183 | 228 | 2694 |
| 774 | 4.144/3 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(35÷95)mm2 | cope | 3264 | 261 | 326 | 3851 |
| 775 | 4.144/4 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(120÷240)mm2 | cope | 4557 | 365 | 456 | 5378 |
| 776 | 4.144/5 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(÷6)mm2 | cope | 1975 | 158 | 197 | 2330 |
| 777 | 4.144/6 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(10÷25)mm2 | cope | 2571 | 206 | 257 | 3034 |
| 778 | 4.144/7 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(35÷95)mm2 | cope | 3844 | 308 | 384 | 4536 |
| 779 | 4.144/8 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(120÷240)mm2 | cope | 5452 | 436 | 545 | 6434 |
| 780 | 4.144/9 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(÷6)mm2 | cope | 2115 | 169 | 212 | 2496 |
| 781 | 4.144/10 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(10÷25)mm2 | cope | 2824 | 226 | 282 | 3333 |
| 782 | 4.144/11 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(35÷95)mm2 | cope | 4205 | 336 | 420 | 4962 |
| 783 | 4.144/12 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(120÷140)mm2 | cope | 6080 | 486 | 608 | 7175 |
| 784 | 4.145/1 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, te thata, per kabllo 3x(10÷25) mm2 | cope | 4193 | 335 | 419 | 4948 |
| 785 | 4.145/2 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, te thata, per kabllo 3x(35÷95)mm2 | cope | 5558 | 445 | 556 | 6558 |
| 786 | 4.145/3 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, te thata, per kabllo 3x(120÷240)mm2 | cope | 7820 | 626 | 782 | 9228 |
| 787 | 4.145/4 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, me hepoksid, per kabllo 3x(10÷25)mm2 | cope | 4791 | 383 | 479 | 5654 |
| 788 | 4.145/5 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, me hepoksid, per kabllo 3x(35÷95)mm2 | cope | 6842 | 547 | 684 | 8073 |
| 789 | 4.145/6 | Pergatitje koka kablli te brendeshme 6/10 kV, me hepoksid, per kabllo 3x(120÷240)mm2 | cope | 10356 | 828 | 1036 | 12220 |
| 790 | 4.147/1 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x1.5mm2 | cope | 1518 | 121 | 152 | 1791 |
| 791 | 4.147/2 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (7÷10)x1.5mm2 | cope | 2100 | 168 | 210 | 2478 |
| 792 | 4.147/3 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (12÷19)x1.5mm2 | cope | 2871 | 230 | 287 | 3388 |
| 793 | 4.147/4 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (24÷37)x1.5mm2 | cope | 4313 | 345 | 431 | 5089 |
| 794 | 4.147/5 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x2.5mm2 | cope | 1665 | 133 | 167 | 1965 |
| 795 | 4.147/6 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (7÷10)x2.5mm2 | cope | 2316 | 185 | 232 | 2733 |
| 796 | 4.147/7 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (12÷19)x2.5mm2 | cope | 3205 | 256 | 321 | 3782 |
| 797 | 4.147/8 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (24÷37)x2.5mm2 | cope | 4923 | 394 | 492 | 5809 |
| 798 | 4.147/9 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x4mm2 | cope | 1852 | 148 | 185 | 2186 |
| 799 | 4.147/10 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (7÷10)x4mm2 | cope | 2556 | 205 | 256 | 3017 |
| 800 | 4.149/1 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm2 | km | 22169 | 1773 | 2217 | 26159 |
| 801 | 4.149/2 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare,sexion 1.5mm2 | km | 28616 | 2289 | 2862 | 33766 |
| 802 | 4.149/3 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2 | km | 38642 | 3091 | 3864 | 45598 |
| 803 | 4.149/4 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm2 | km | 53524 | 4282 | 5352 | 63159 |
| 804 | 4.149/5 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 6mm2 | km | 78668 | 6293 | 7867 | 92828 |
| 805 | 4.149/6 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2 | km | 104839 | 8387 | 10484 | 123710 |
| 806 | 4.149/7 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2 | km | 195541 | 15643 | 19554 | 230738 |
| 807 | 4.149/8 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2 | km | 289266 | 23141 | 28927 | 341334 |
| 808 | 4.149/9 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 35mm2 | km | 389729 | 31178 | 38973 | 459880 |
| 809 | 4.149/10 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2 | km | 544096 | 43528 | 54410 | 642034 |
| 810 | 4.149/11 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare sexion 70mm2 | km | 749514 | 59961 | 74951 | 884426 |
| 811 | 4.149/12 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 95mm2 | km | 998698 | 79896 | 99870 | 1178463 |
| 812 | 4.150/1 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2 | km | 38422 | 3074 | 3842 | 45338 |
| 813 | 4.150/2 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2 | km | 74699 | 5976 | 7470 | 88145 |
| 814 | 4.150/3 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2 | km | 84630 | 6770 | 8463 | 99863 |
| 815 | 4.150/4 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2 | km | 99369 | 7950 | 9937 | 117256 |
| 816 | 4.150/5 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2 | km | 121821 | 9746 | 12182 | 143748 |
| 817 | 4.150/6 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2 | km | 179312 | 14345 | 17931 | 211588 |
| 818 | 4.150/7 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2 | km | 248865 | 19909 | 24887 | 293661 |
| 819 | 4.150/8 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2 | km | 354423 | 28354 | 35442 | 418220 |
| 820 | 4.150/9 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2 | km | 445542 | 35643 | 44554 | 525740 |
| 821 | 4.150/10 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2 | km | 595218 | 47617 | 59522 | 702357 |
| 822 | 4.150/11 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2 | km | 798773 | 63902 | 79877 | 942552 |
| 823 | 4.150/12 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2 | km | 1045621 | 83650 | 104562 | 1233833 |
| 824 | 4.165 | F.V. tuba gazi per instalime elektrike (pa kutite shperndarese), | Ton | 293559 | 23485 | 29356 | 346400 |
| 825 | 4.166 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ11÷13 | km | 68998 | 5520 | 6900 | 81418 |
| 826 | 4.166/1 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ14÷17 | km | 73119 | 5850 | 7312 | 86280 |
| 827 | 4.166/2 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ18÷21 | km | 78270 | 6262 | 7827 | 92359 |
| 828 | 4.166/3 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ22÷26 | km | 106077 | 8486 | 10608 | 125171 |
| 829 | 4.166/4 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ27÷30 | km | 126681 | 10134 | 12668 | 149484 |
| 830 | 4.166/5 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ31÷36 | km | 147285 | 11783 | 14729 | 173796 |
| 831 | 4.151/a1 4.152/a1 4.153/a1 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x1.5 | km | 69405 | 5552 | 6940 | 81898 |
| 832 | 4.151/a2 4.152/a2 4.153/a2 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x2.5 | km | 97135 | 7771 | 9713 | 114619 |
| 833 | 4.151/a3 4.152/a3 4.153/a3 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x4 | km | 133863 | 10709 | 13386 | 157959 |
| 834 | 4.151/a41 4.152/a41 4.152/a41 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x1.5 | km | 89632 | 7171 | 8963 | 105766 |
| 835 | 4.151/a42 4.152/a42 4.153/a42 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x1.5 | km | 108539 | 8683 | 10854 | 128076 |
| 836 | 4.151/a51 4.152/a51 4.153/a51 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x2.5 | km | 124861 | 9989 | 12486 | 147336 |
| 837 | 4.151/a52 4.152/a52 4153/a52 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x2.5 | km | 156221 | 12498 | 15622 | 184341 |
| 838 | 4.151/a61 4.152/a61 4.153/a61 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x4 | km | 178471 | 14278 | 17847 | 210596 |
| 839 | 4.151/a62 4.152/a62 4.153/a62 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta 4x4 | km | 226325 | 18106 | 22633 | 267064 |
| 840 | 4.151/b1 4.152/b1 4.153/b1 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x1.5 | km | 72906 | 5832 | 7291 | 86029 |
| 841 | 4.151/b2 4.152/b2 4.153/b2 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x2.5 | km | 100636 | 8051 | 10064 | 118750 |
| 842 | 4.151/b3 4.152/b3 4.153/b3 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x4 | km | 137364 | 10989 | 13736 | 162090 |
| 843 | 4.151/b41 4.152/b41 4.153/b41 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x1.5 | km | 91880 | 7350 | 9188 | 108419 |
| 844 | 4.151/b42 4.152/b42 4.153/b42 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x1.5 | km | 110424 | 8834 | 11042 | 130300 |
| 845 | 4.151/b51 4.152/b51 4.153/b51 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x2.5 | km | 128362 | 10269 | 12836 | 151467 |
| 846 | 4.151/b52 4.152/b52 4.153/b52 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x2.5 | km | 159722 | 12778 | 15972 | 188472 |
| 847 | 4.151/b61 4.152/b61 4.153/b61 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x4 | km | 181972 | 14558 | 18197 | 214727 |
| 848 | 4.151/b62 4.152/b62 4.153/b62 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x4 | km | 229826 | 18386 | 22983 | 271195 |
| 849 | 4.151/1 4.152/1 4153/1 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x1.5 | km | 284158 | 22733 | 28416 | 335306 |
| 850 | 4.151/2 4.152/2 4.153/2 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x2.5 | km | 311338 | 24907 | 31134 | 367379 |
| 851 | 4.151/3 4.152/3 4.153/3 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x4 | km | 347473 | 27798 | 34747 | 410018 |
| 852 | 4.151/41 4.152/41 4.153/41 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x1.5 | km | 312478 | 24998 | 31248 | 368724 |
| 853 | 4.151/42 4.152/42 4.153/42 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x1.5 | km | 331204 | 26496 | 33120 | 390820 |
| 854 | 4.15/51 4.152/51 4.153/51 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x2.5 | km | 346916 | 27753 | 34692 | 409361 |
| 855 | 4.151/52 4.152/52 4.153/52 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x2.5 | km | 377974 | 30238 | 37797 | 446009 |
| 856 | 4.151/61 4.152/61 4.153/61 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x4 | km | 399554 | 31964 | 39955 | 471474 |
| 857 | 4.151/62 4.152/62 4.153/62 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x4 | km | 446943 | 35755 | 44694 | 527393 |
| 858 | 4.153/2.1 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x1.5 | km | 299197 | 23936 | 29920 | 353053 |
| 859 | 4.153/2.2 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x2.5 | km | 327064 | 26165 | 32706 | 385936 |
| 860 | 4.153/2.3 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x4 | km | 363253 | 29060 | 36325 | 428638 |
| 861 | 4.153/2.41 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x1.5 | km | 321587 | 25727 | 32159 | 379472 |
| 862 | 4.153/2.42 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x1.5 | km | 343403 | 27472 | 34340 | 405215 |
| 863 | 4.153/2.51 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x2.5 | km | 355337 | 28427 | 35534 | 419297 |
| 864 | 4.153/2.52 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x2.5 | km | 390182 | 31215 | 39018 | 460414 |
| 865 | 4.153/2.61 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x4 | km | 405651 | 32452 | 40565 | 478668 |
| 866 | 4.153/2.62 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x4 | km | 456757 | 36541 | 45676 | 538973 |
| 867 | 4.154/1 | F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit | cope | 331 | 26 | 33 | 391 |
| 868 | 4.154/2 | F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit | cope | 438 | 35 | 44 | 517 |
| 869 | 4.154/3 | F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit | cope | 362 | 29 | 36 | 427 |
| 870 | 4.155/a | F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit | cope | 341 | 27 | 34 | 403 |
| 871 | 4.155/b | F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit | cope | 523 | 42 | 52 | 617 |
| 872 | 4.155/c | F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit | cope | 374 | 30 | 37 | 442 |
| 873 | 4.155/4 | F.V. kuti shperndarese me kapak plastike | cope | 73 | 6 | 7 | 87 |
| 874 | 4.155/5 | F.V. kuti shperndarese me kapak metalike | cope | 106 | 8 | 11 | 125 |
| 875 | 4.155/1 | F.V. portollampa te zakoneshme | cope | 129 | 10 | 13 | 152 |
| 876 | 4.155/3 | F.V. siguresa t/ulet | cope | 416 | 33 | 42 | 491 |
| 877 | 4.156 | F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, pa shirit alumini | Ton | 274241 | 21939 | 27424 | 323604 |
| 878 | 4.157 | F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, me shirit alumini | Ton | 357204 | 28576 | 35720 | 421500 |
| 879 | 4.158 | F.V.Linje trole me percjelles hekur profili poshte izolatoreve | Ton | 310335 | 24827 | 31034 | 366196 |
| 880 | 4.159 | F.V.Linje trole me percjelles hekur shirit poshte izolatoreve | Ton | 713863 | 57109 | 71386 | 842358 |
| 881 | 4.16 | F.V.Linje trole me percjelles hekur φ poshte ose lirisht mbi izolatore | Ton | 567361 | 45389 | 56736 | 669486 |
| 882 | 4.161/a | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 2.5mm2 | km | 1152072 | 92166 | 115207 | 1359445 |
| 883 | 4.161/b | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 4mm2 | km | 1222893 | 97831 | 122289 | 1443014 |
| 884 | 4.161/c | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 6mm2 | km | 1309898 | 104792 | 130990 | 1545680 |
| 885 | 4.161/d | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 10mm2 | km | 1486943 | 118955 | 148694 | 1754593 |
| 886 | 4.161/e | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 16mm2 | km | 1774600 | 141968 | 177460 | 2094028 |
| 887 | 4.161/f | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 25mm2 | km | 2180278 | 174422 | 218028 | 2572728 |
| 888 | 4.161/g | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 35mm2 | km | 2515149 | 201212 | 251515 | 2967876 |
| 889 | 4.161/h | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 50mm2 | km | 2941072 | 235286 | 294107 | 3470465 |
| 890 | 4.161/1a | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 2.5mm2 | km | 1757735 | 140619 | 175774 | 2074127 |
| 891 | 4.161/1b | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 4mm2 | km | 1828450 | 146276 | 182845 | 2157571 |
| 892 | 4.161/1c | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 6mm2 | km | 1922395 | 153792 | 192240 | 2268426 |
| 893 | 4.161/1d | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 10mm2 | km | 2109275 | 168742 | 210928 | 2488945 |
| 894 | 4.161/1e | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 16mm2 | km | 2384668 | 190773 | 238467 | 2813908 |
| 895 | 4.161/1f | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 25mm2 | km | 2810963 | 224877 | 281096 | 3316936 |
| 896 | 4.161/1g | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 35mm2 | km | 3160483 | 252839 | 316048 | 3729370 |
| 897 | 4.161/1h | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 50mm2 | km | 3646353 | 291708 | 364635 | 4302697 |
| 898 | 4.161/2a | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 2.5mm2 | km | 2121923 | 169754 | 212192 | 2503869 |
| 899 | 4.161/2b | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 4mm2 | km | 2192554 | 175404 | 219255 | 2587214 |
| 900 | 4.161/2c | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 6mm2 | km | 2286499 | 182920 | 228650 | 2698069 |
| 901 | 4.161/2d | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 10mm2 | km | 2473649 | 197892 | 247365 | 2918906 |
| 902 | 4.161/2e | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 16mm2 | km | 2786116 | 222889 | 278612 | 3287617 |
| 903 | 4.161/2f | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 25mm2 | km | 3212411 | 256993 | 321241 | 3790645 |
| 904 | 4.161/2g | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 35mm2 | km | 3561931 | 284954 | 356193 | 4203079 |
| 905 | 4.161/2h | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 50mm2 | km | 4047801 | 323824 | 404780 | 4776405 |
| 906 | 4.162 | F.V.shina elektrike Cu ne n/stacione e impiante shperndarese | Ton | 1911048 | 152884 | 191105 | 2255037 |
| 907 | 4.162/1 | F.V.shina elektrike Al ne n/stacione e impiante shperndarese | Ton | 2841259 | 227301 | 284126 | 3352685 |
| 908 | 4.163 | F.V.shina elektrike Cu ne reparte elektrolize | Ton | 1534248 | 122740 | 153425 | 1810412 |
| 909 | 4.163/1 | F.V.shina elektrike Al ne reparte elektrolize | Ton | 1497725 | 119818 | 149772 | 1767315 |
| 910 | 4.163/2 | F.V.shina elektrike Cu ne furra shkrirje elektrike | Ton | 2258068 | 180645 | 225807 | 2664520 |
| 911 | 4.164 | F.V.konstruksione te vogla elektrike | Ton | 363101 | 29048 | 36310 | 428459 |
| 912 | 4.164/1 | F.V.rrethime mbrojtese me rrjete teli te thurur | Ton | 261065 | 20885 | 26106 | 308056 |
| 913 | 4.164/2 | F.V.Rrethime mbrojtese me rrjete teli te stampuar | Ton | 262268 | 20981 | 26227 | 309477 |
| 914 | 4.164/3 | F.V.Rrethime mbrojtese me llamarine te zeze | Ton | 269266 | 21541 | 26927 | 317734 |
| 915 | 4.167 | F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit | Ton | 385548 | 30844 | 38555 | 454947 |
| 916 | 4.167/1 | F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur φ | Ton | 383576 | 30686 | 38358 | 452619 |
| 917 | 4.168 | F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik | Ton | 321292 | 25703 | 32129 | 379125 |
| 918 | 4.169 | F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit | Ton | 544299 | 43544 | 54430 | 642272 |
| 919 | 4.169/1 | F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit | Ton | 544299 | 43544 | 54430 | 642272 |
| 920 | 4.17 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 4x(2x1.5) | km | 300787 | 24063 | 30079 | 354928 |
| 921 | 4.170/1 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 7x(2x1.5) | km | 483245 | 38660 | 48324 | 570229 |
| 922 | 4.170/2 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 14x(2x1.5) | km | 826222 | 66098 | 82622 | 974941 |
| 923 | 4.171 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA;EU;LB 2x1.5 | km | 79267 | 6341 | 7927 | 93535 |
| 924 | 4.172 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 4 φ 6x1 | km | 904893 | 72391 | 90489 | 1067774 |
| 925 | 4.172/1 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 7 φ 6x1 | km | 1528008 | 122241 | 152801 | 1803050 |
| 926 | 4.172/2 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 14 φ 6x1 | km | 2955746 | 236460 | 295575 | 3487780 |
| 927 | 4.173 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 1 φ 6x1 | km | 93335 | 7467 | 9333 | 110135 |
| 928 | 4.174 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 4 φ 6x1 | km | 152107 | 12169 | 15211 | 179486 |
| 929 | 4.175 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 7φ 6x1 | km | 214792 | 17183 | 21479 | 253455 |
| 930 | 4.176 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 14 φ 6x1 | km | 327429 | 26194 | 32743 | 386366 |
| 931 | 4.177 | F.V.tuba per marrje impulsi inox φ8÷φ18 | Ton | 1518411 | 121473 | 151841 | 1791725 |
| 932 | 4.178 | F.V.tuba celiku pa tegel per marrje impulsi φ8÷φ18 | Ton | 1219820 | 97586 | 121982 | 1439387 |
| 933 | 4.179 | F.V.tuba celiku me tegel per marrje impulsi φ1/2" | Ton | 534536 | 42763 | 53454 | 630753 |
| 934 | 4.18 | F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ6 mm | Ton | 2963315 | 237065 | 296331 | 3496711 |
| 935 | 4.181 | F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ8÷18 mm | Ton | 2328639 | 186291 | 232864 | 2747793 |
| 936 | 4.182 | F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per linja ajri | Ton | 292329 | 23386 | 29233 | 344948 |
| 937 | 4.183 | F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per kip | Ton | 317004 | 25360 | 31700 | 374064 |
| 938 | 4.1/p | Pergatitje konstruksione metalike te perbera | Ton | 125972 | 10078 | 12597 | 148647 |
| 939 | 4.2/p | Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile | Ton | 131772 | 10542 | 13177 | 155491 |
| 940 | 4.3/p | Pergatitje konstruksione te thjeshta | Ton | 128605 | 10288 | 12861 | 151754 |
| 941 | 4.4/p | Pergatitje shkalle me profile e hekur φ | Ton | 121850 | 9748 | 12185 | 143783 |
| 942 | 4.5/p | Pergatitje shkalle me llamarine te riguar | Ton | 128518 | 10281 | 12852 | 151651 |
| 943 | 4.6/p | Pergatitje sheshe te perhershem | Ton | 128318 | 10265 | 12832 | 151415 |
| 944 | 4.8/p | Pergatitje trare e kolona me llamarin | Ton | 219214 | 17537 | 21921 | 258673 |
| 945 | 4.9/p | Pergatitje konstruksione te vogla, varese, etj. | Ton | 142508 | 11401 | 14251 | 168160 |
| 946 | 4.10/p | Pergatitje jastek llamarine per tuba, etj | Ton | 151523 | 12122 | 15152 | 178797 |
| 947 | 4.11/p | Pergatitje rezervuar deri 3ton/copa me llamarine te zeze | Ton | 124556 | 9964 | 12456 | 146976 |
| 948 | 4.19/p | Pergatitje rezervuare deri 3 ton/copa me llamarine inox | Ton | 449683 | 35975 | 44968 | 530626 |
| 949 | 4.21/p | Pergatitje kazane e vaska deri 500 kg/copa | Ton | 106135 | 8491 | 10613 | 125239 |
| 950 | 4.22/p | Pergatitje bunkera kendrejt me llamarine te zeze | Ton | 124228 | 9938 | 12423 | 146589 |
| 951 | 4.23/p | Pergatitje bunkera rrethore me llamarine te zeze | Ton | 134264 | 10741 | 13426 | 158431 |
| 952 | 4.24/p | Pergatitje konstruksione per nyje lidhese makine | Ton | 148498 | 11880 | 14850 | 175228 |
| 953 | 4.33/p | Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zeze | Ton | 157381 | 12591 | 15738 | 185710 |
| 954 | 4.34/p | Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zinguar | Ton | 179881 | 14391 | 17988 | 212260 |
| 955 | 4.35/p | Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zeze | Ton | 144863 | 11589 | 14486 | 170938 |
| 956 | 4.36/p | Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zinguar | Ton | 167513 | 13401 | 16751 | 197665 |
| 957 | 4.36/1p | Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine alumini | Ton | 466850 | 37348 | 46685 | 550882 |
| 958 | 4.37/p | Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zeze | Ton | 237771 | 19022 | 23777 | 280569 |
| 959 | 4.38/p | Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zinguar | Ton | 256521 | 20522 | 25652 | 302694 |
| 960 | 4.39/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zeze | Ton | 224599 | 17968 | 22460 | 265027 |
| 961 | 4.40/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zinguar | Ton | 241949 | 19356 | 24195 | 285499 |
| 962 | 4.40/1p | Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine alumin | Ton | 489662 | 39173 | 48966 | 577801 |
| 963 | 4.41/p | Pergatitje tuba kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 144039 | 11523 | 14404 | 169966 |
| 964 | 4.42/p | Pergatitje tuba rrethor me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 134879 | 10790 | 13488 | 159157 |
| 965 | 4.43/p | Pergatitje pjese speciale kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 231603 | 18528 | 23160 | 273291 |
| 966 | 4.44/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 245698 | 19656 | 24570 | 289924 |
| 967 | 4.45/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim, detale te ndryshme ajrimi | Ton | 410381 | 32830 | 41038 | 484249 |
| 968 | 4.46/p | Pergatitje tuba kendrejt me flete plastike | Ton | 407072 | 32566 | 40707 | 480345 |
| 969 | 4.47/p | Pergatitje tuba rrethor me flete plastike | Ton | 357772 | 28622 | 35777 | 422170 |
| 970 | 4.48/p | Pergatitje pjese speciale kendrejt me flete plastike | Ton | 534604 | 42768 | 53460 | 630833 |
| 971 | 4.49/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me flete plastike | Ton | 402720 | 32218 | 40272 | 475210 |
| 972 | 4.69/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ300mm | Ton | 131407 | 10513 | 13141 | 155061 |
| 973 | 4.70/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ600mm | Ton | 125148 | 10012 | 12515 | 147675 |
| 974 | 4.71/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ800mm | Ton | 120646 | 9652 | 12065 | 142362 |
| 975 | 4.72/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ >800mm | Ton | 117545 | 9404 | 11755 | 138703 |
| 976 | 4.105/p | Pergatitje radiator me tuba celiku per avull | Ton | 213047 | 17044 | 21305 | 251396 |
| 977 | 4.106/p | Pergatitje radiator me tuba celiku per uje | Ton | 178224 | 14258 | 17822 | 210304 |
|  |  | ANALIZA TE REJA |  |  |  |  |  |
| 978 | 141/b3.1 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2 | m | 1222 | 98 | 122 | 1442 |
| 979 | 141/b3.2 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2 | m | 1548 | 124 | 155 | 1826 |
| 980 | 141/b3.3 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1989 | 159 | 199 | 2347 |
| 981 | 141/b3.4 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 2379 | 190 | 238 | 2807 |
| 982 | 141/b3.5 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 2970 | 238 | 297 | 3505 |
| 983 | 141/b3.6 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 3813 | 305 | 381 | 4499 |
| 984 | 141/b3.7 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 4763 | 381 | 476 | 5621 |
| 985 | 141/b3.8 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 5662 | 453 | 566 | 6681 |
| 986 | 141/b3.9 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 6724 | 538 | 672 | 7935 |
| 987 | 141/b3.10 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 8094 | 648 | 809 | 9551 |
| 988 | 141/b3.11 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 10082 | 807 | 1008 | 11896 |
| 989 | 4.141/b4.1 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2 | m | 960 | 77 | 96 | 1133 |
| 990 | 4.141/b4.2 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2 | m | 1128 | 90 | 113 | 1331 |
| 991 | 4.141/b4.3 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1334 | 107 | 133 | 1574 |
| 992 | 4.141/b4.4 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 1461 | 117 | 146 | 1724 |
| 993 | 4.141/b4.5 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 1684 | 135 | 168 | 1987 |
| 994 | 4.141/b4.6 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 2011 | 161 | 201 | 2373 |
| 995 | 4.141/b4.7 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 2318 | 185 | 232 | 2735 |
| 996 | 4.141/b4.8 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 2619 | 209 | 262 | 3090 |
| 997 | 4.141/b4.9 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 2919 | 234 | 292 | 3444 |
| 998 | 4.141/b4.10 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 3400 | 272 | 340 | 4012 |
| 999 | 4.141/b4.11 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 3993 | 319 | 399 | 4712 |
| 1000 | 4.141/a1.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 | m | 1494 | 120 | 149 | 1763 |
| 1001 | 4.141/a1.2 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2 | m | 1830 | 146 | 183 | 2160 |
| 1002 | 4.141/a1.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 | m | 2366 | 189 | 237 | 2792 |
| 1003 | 4.141/a1.4 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2 | m | 3017 | 241 | 302 | 3559 |
| 1004 | 4.141/a1.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 | m | 3823 | 306 | 382 | 4511 |
| 1005 | 4.141/a1.6 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2 | m | 4718 | 377 | 472 | 5568 |
| 1006 | 4.141/a1.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 | m | 5645 | 452 | 565 | 6661 |
| 1007 | 4.141/a1.8 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2 | m | 6833 | 547 | 683 | 8063 |
| 1008 | 4.141/a1.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 | m | 8557 | 685 | 856 | 10097 |
| 1009 | 4.141/a2.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 | m | 868 | 69 | 87 | 1024 |
| 1010 | 4.141/a2.2 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2 | m | 955 | 76 | 96 | 1127 |
| 1011 | 4.141/a2.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 | m | 1117 | 89 | 112 | 1318 |
| 1012 | 4.141/a2.4 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2 | m | 1269 | 102 | 127 | 1498 |
| 1013 | 4.141/a2.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 | m | 1453 | 116 | 145 | 1715 |
| 1014 | 4.141/a2.6 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2 | m | 1726 | 138 | 173 | 2036 |
| 1015 | 4.141/a2.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 | m | 1906 | 152 | 191 | 2249 |
| 1016 | 4.141/a2.8 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2 | m | 2224 | 178 | 222 | 2625 |
| 1017 | 4.141/a2.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 | m | 2581 | 207 | 258 | 3046 |
| 1018 | 141/a3.1 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1790 | 143 | 179 | 2112 |
| 1019 | 141/a3.2 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 2238 | 179 | 224 | 2641 |
| 1020 | 141/a3.3 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 2839 | 227 | 284 | 3350 |
| 1021 | 141/a3.4 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 3589 | 287 | 359 | 4235 |
| 1022 | 141/a3.5 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 4519 | 361 | 452 | 5332 |
| 1023 | 141/a3.6 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 5462 | 437 | 546 | 6445 |
| 1024 | 141/a3.7 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 6506 | 520 | 651 | 7677 |
| 1025 | 141/a3.8 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 7849 | 628 | 785 | 9262 |
| 1026 | 141/a3.9 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 9800 | 784 | 980 | 11564 |
| 1027 | 141/a4.1 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1129 | 90 | 113 | 1332 |
| 1028 | 141/a4.2 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 1316 | 105 | 132 | 1553 |
| 1029 | 141/a4.3 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 1540 | 123 | 154 | 1817 |
| 1030 | 141/a4.4 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 1775 | 142 | 177 | 2094 |
| 1031 | 141/a4.5 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 2062 | 165 | 206 | 2433 |
| 1032 | 141/a4.6 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 2406 | 192 | 241 | 2839 |
| 1033 | 141/a4.7 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 2688 | 215 | 269 | 3172 |
| 1034 | 141/a4.8 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 3144 | 252 | 314 | 3710 |
| 1035 | 141/a4.9 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 3699 | 296 | 370 | 4365 |
| 1036 | 4.141/a5.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1701 | 136 | 170 | 2007 |
| 1037 | 4.141/a5.2 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 2141 | 171 | 214 | 2527 |
| 1038 | 4.141/a5.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 2718 | 217 | 272 | 3208 |
| 1039 | 4.141/a5.4 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 3447 | 276 | 345 | 4068 |
| 1040 | 4.141/a5.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 4351 | 348 | 435 | 5134 |
| 1041 | 4.141/a5.6 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 5330 | 426 | 533 | 6289 |
| 1042 | 4.141/a5.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 6354 | 508 | 635 | 7498 |
| 1043 | 4.141/a5.8 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 7673 | 614 | 767 | 9054 |
| 1044 | 4.141/a5.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 9587 | 767 | 959 | 11313 |
| 1045 | 4.141/a6.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1069 | 85 | 107 | 1261 |
| 1046 | 4.141/a6.2 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 1262 | 101 | 126 | 1489 |
| 1047 | 4.141/a6.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 1462 | 117 | 146 | 1725 |
| 1048 | 4.141/a6.4 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 1691 | 135 | 169 | 1995 |
| 1049 | 4.141/a6.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 1969 | 158 | 197 | 2324 |
| 1050 | 4.141/a6.6 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 2330 | 186 | 233 | 2750 |
| 1051 | 4.141/a6.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 2607 | 209 | 261 | 3077 |
| 1052 | 4.141/a6.8 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 3055 | 244 | 305 | 3604 |
| 1053 | 4.141/a6.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 3599 | 288 | 360 | 4247 |

Shënime teknike:

Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësit, janë marrë 16.7% në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, date 18.6.2009.