Vendim

Nr.1027, datë 15.12.2010

PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE  TË PUNIMEVE  TË NDËRTIMIT DHE Të ANALIZAVE TEKNIKE Të TYRE

Në mbështetje të neneve 100  të Kushtetutës, të  nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin  e  manualeve  teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara,  sipas tabelave, që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren për  përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim.

2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dërgon  të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.

3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vë në dispozicion çmimet e “investiguara” në bazë të kërkesës së bërë nga MPPT, brenda tre muajve nga data e paraqitjes së kërkesës.

4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike,  janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.

5. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit  dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

6. Vendimi nr.30, datë 20.1.2010 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri

Sali Berisha

|  | M P P T |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
| SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS |  |  |  |  |  |  | Nëntor - 2010 |
| MANUALI 1 PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 1 | 1.1/p | Prodhim gur kave | m3 | 795 | 63.6 | 79.5 | 938 |
| 2 | 1.3/p | Prodhim gur lumi | m3 | 491 | 39.3 | 49.1 | 579 |
| 3 | 1.4/p | Prodhim rere lumi | m3 | 654 | 52.3 | 65.4 | 772 |
| 4 | 1.10/p | Prodhim rere natyrore shtufi | m3 | 587 | 46.9 | 58.7 | 692 |
| 5 | 1.11/p | Prodhim rere e lare shtufi | m3 | 672 | 53.8 | 67.2 | 793 |
| 6 | 1.15/p | Prodhim zhavor lumi | m3 | 131 | 10.5 | 13.1 | 155 |
| 7 | 1.17/p | Prodhim rere lavatrice | m3 | 964 | 77.2 | 96.4 | 1138 |
| 8 | 1.18/p | Prodhim zall (granil) lavatrice | m3 | 537 | 43.0 | 53.7 | 634 |
| 9 | 1.19/p | Prodhim cakell per betone | m3 | 635 | 50.8 | 63.5 | 749 |
| 10 | 1.19/1p | Prodhim cakell makinerie | m3 | 565 | 45.2 | 56.5 | 666 |
| 11 | 1.19/2p | Prodhim cakell gurore | m3 | 341 | 27.3 | 34.1 | 403 |
| 12 | 1.19/3p | Prodhim rere guri | m3 | 1889 | 151.1 | 188.9 | 2229 |
| 13 | 1.20/p | Prodhim gelqere e pa shuar | ton | 5781 | 462.5 | 578.1 | 6822 |
| 14 | 1.20/1 | Prodhim gelqere e shuar ( qull ) | ton | 7293 | 583.4 | 729.3 | 8605 |
| 15 | 1.21/p | Prodhim llac gelqere 1 : 3 | m3 | 4144 | 331.5 | 414.4 | 4890 |
| 16 | 1.22/p | Prodhim llac gelqere 1 : 2 | m3 | 4753 | 380.2 | 475.3 | 5608 |
| 17 | 1.23/p | Prodhim llac i perzier M - 15 | m3 | 3407 | 272.5 | 340.7 | 4020 |
| 18 | 1.23/1 | Prodhim llac i perzier M - 25 | m3 | 4044 | 323.6 | 404.4 | 4772 |
| 19 | 1.23/2 | Prodhim llac i perzier M - 50 | m3 | 4407 | 352.6 | 440.7 | 5200 |
| 20 | 1.23/3 | Prodhim llac i perzier M - 75 | m3 | 4379 | 350.3 | 437.9 | 5167 |
| 21 | 1.24/1 | Prodhim llac cimento M - 25 ( 1 : 6 ) | m3 | 3434 | 274.7 | 343.4 | 4052 |
| 22 | 1.24/2 | Prodhim llac cimento M - 50 ( 1 : 4.5 ) | m3 | 3757 | 300.6 | 375.7 | 4433 |
| 23 | 1.24/3 | Prodhim llac cimento M - 75 ( 1 : 4 ) | m3 | 3860 | 308.8 | 386.0 | 4555 |
| 24 | 1.24/p | Prodhim llac cimento M - 100 ( 1 : 3 ) | m3 | 5235 | 418.8 | 523.5 | 6177 |
| 25 | 1.25/p | Prodhim llac cimento M - 200 ( 1 : 2 ) | m3 | 7059 | 564.7 | 705.9 | 8330 |
| 26 | 1.26/1 | Prodhim betoni C - 6/10 ( me zall ) | m3 | 3885 | 310.8 | 388.5 | 4584 |
| 27 | 1.26/2 | Prodhim betoni C - 6/10 ( me cakell ) | m3 | 4071 | 325.7 | 407.1 | 4803 |
| 28 | 1.27/1 | Prodhim betoni C - 7/10 ( me zall ) | m3 | 4247 | 339.8 | 424.7 | 5012 |
| 29 | 1.27/2 | Prodhim betoni C - 7/10 ( me cakell ) | m3 | 4344 | 347.5 | 434.4 | 5126 |
| 30 | 1.28/p | Beton C - 12/15 ( Me zall ) | m3 | 4475 | 358.0 | 447.5 | 5280 |
| 31 | 1.28/1 | Prodhim betoni C - 12/15 (Me cakell) | m3 | 4591 | 367.3 | 459.1 | 5418 |
| 32 | 1.29/p | Prodhim betoni C - 16/20 (Me zall) | m3 | 4804 | 384.4 | 480.4 | 5669 |
| 33 | 1.29/1 | Prodhim betoni C - 16/20 (Me cakell) | m3 | 4962 | 397.0 | 496.2 | 5855 |
| 34 | 1.30/p | Prodhim betoni C -20/25 (Me zall) | m3 | 5308 | 424.7 | 530.8 | 6264 |
| 35 | 1.30/1 | Prodhim betoni C - 20/25 (Me cakell) | m3 | 5535 | 442.8 | 553.5 | 6531 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 36 | 1.31/p | Prodhim betoni C - 25/30 (Me zall) | m3 | 6055 | 484.4 | 605.5 | 7145 |
| 37 | 1.31/1 | Prodhim betoni C - 25/30 (Me cakell) | m3 | 6249 | 499.9 | 624.9 | 7374 |
| 38 | 1.34/p | Prodhim betoni C - 37/45 (Me zall) | m3 | 7571 | 605.7 | 757.1 | 8934 |
| 39 | 1.34/1 | Prodhim betoni C - 37/45 (Me cakell) | m3 | 7885 | 630.8 | 788.5 | 9304 |
| 40 | 1.37/p | Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 8 ~ 10 cm | m3 | 10506 | 840.5 | 1050.6 | 12398 |
| 41 | 1.38/p | Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 11 ~ 20 cm | m3 | 8395 | 671.6 | 839.5 | 9906 |
| 42 | 1.39/p | Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 21 ~ 30 cm | m3 | 7365 | 589.2 | 736.5 | 8691 |
| 43 | 1.40/p | Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 31 ~ 40 cm | m3 | 6838 | 547.0 | 683.8 | 8069 |
| 44 | 1.41/p | Prodhim elememente b/a te parapergatitur me brinje 41 ~ 50 cm | m3 | 6588 | 527.0 | 658.8 | 7774 |
| 45 | 1.45/p | Prodhim plinta b/a te parapergatitura C - 16/20 me V deri 1m3 | m3 | 6700 | 536.0 | 670.0 | 7906 |
| 46 | 1.47/p | Prodhim trare b/a te parapergatitura C - 20/25 mure te holle | m3 | 10055 | 804.4 | 1005.5 | 11865 |
| 47 | 1.48/p | Prodhim kollona b/a te parapergatitura C - 20/25 tip govate | m3 | 9778 | 782.2 | 977.8 | 11538 |
| 48 | 1.49/p | Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.069m3 / m2, C - 16/20 h = 30 cm | m2 | 814 | 65.2 | 81.4 | 961 |
| 49 | 1.50/p | Prodhim soleta b/a tip govate me V = 0.109m3 /m2, C - 25/30 h = 40 cm | m2 | 1185 | 94.8 | 118.5 | 1399 |
| 50 | 1.51/p | Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 16 cm | m2 | 1186 | 94.9 | 118.6 | 1400 |
| 51 | 1.52/p | Prodhim soleta b/a te parapergatitura me tulla me vrima h = 25 cm | m2 | 1878 | 150.2 | 187.8 | 2216 |
| 52 | 1.53/p | Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm | m3 | 7820 | 625.6 | 782.0 | 9228 |
| 53 | 1.54/p | Prodhim soleta te plota b/a parapergatitura, t = 6 ~ 10 cm ne lart | m3 | 7631 | 610.5 | 763.1 | 9004 |
| 54 | 1.56/p | Soleta b/a te paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7vrima | m2 | 898 | 71.8 | 89.8 | 1059 |
| 55 | 1.57/p | Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30 | m2 | 1340 | 107.2 | 134.0 | 1581 |
| 56 | 1.58/p | Soleta b/a te paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30 | m2 | 1163 | 93.0 | 116.3 | 1372 |
| 57 | 1.59/p | Soleta b/a te paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30 | m2 | 1430 | 114.4 | 143.0 | 1687 |
| 58 | 1.60/p | Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 20 cm, te drejta | m2 | 1959 | 156.7 | 195.9 | 2311 |
| 59 | 1.62/p | Prodhim soleta me tulla me veshe, h = 24 cm, te drejta | m2 | 1725 | 138.0 | 172.5 | 2036 |
| 60 | 1.72/p | Panele te plota horizontale b/a M-200 | m3 | 7502 | 600.2 | 750.2 | 8853 |
| 61 | 1.73/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm | cope | 50 | 4.0 | 5.0 | 59 |
| 62 | 1.74/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm | cope | 64 | 5.1 | 6.4 | 75 |
| 63 | 1.75/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm | cope | 34 | 2.7 | 3.4 | 40 |
| 64 | 1.78/p | Shtylla b/a C - 25/30 te paranderura per minjera | cope | 417 | 33.4 | 41.7 | 492 |
| 65 | 1.79/p | Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm per minjera | cope | 222 | 17.7 | 22.2 | 261 |
| 66 | 1.81/p | Pllaka b/a C - 16/20, 60 x 20x 8 cm per kanale | cope | 152 | 12.2 | 15.2 | 179 |
| 67 | 1.85/p | Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm2 | kg | 79 | 6.3 | 7.9 | 93 |
| 68 | 1.86/p | Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2 | kg | 74 | 6.0 | 7.4 | 88 |
| 69 | 1.87/p | Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2 | kg | 83 | 6.6 | 8.3 | 98 |
| 70 | 1.88/p | Perg hek Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 elm.b/a,para.perg. | kg | 83 | 6.7 | 8.3 | 98 |
| 71 | 1.89/p | Pergatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, б = 6500 kg/cm2 tulla sap. | kg | 90 | 7.2 | 9.0 | 106 |
| 72 | 1.99/p | Pergatitje konstruksione metalike te perbera | ton | 91792 | 7343.4 | 9179.2 | 108315 |
| 73 | 1.100/p | Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta | ton | 89897 | 7191.8 | 8989.7 | 106078 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 74 | 1.102/p | Pergatitje kapriata me hekur betoni | ton | 100312 | 8024.9 | 10031.2 | 118368 |
| 75 | 1.105/p | Pergatitje kapriata metalike me profile | ton | 118439 | 9475.1 | 11843.9 | 139758 |
| 76 | 1.107/p | Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile | ton | 90143 | 7211.4 | 9014.3 | 106368 |
| 77 | 1.111/p | Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha | ton | 154155 | 12332.4 | 15415.5 | 181903 |
| 78 | 1.111/p | Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha | ton | 140206 | 11216.5 | 14020.6 | 165443 |
| 79 | 1.114/p | Prodhim mastiçë bitumi | ton | 43308 | 3464.7 | 4330.8 | 51104 |
| 80 | 1.117/p | Bazamak shkalle me granil | m2 | 899 | 71.9 | 89.9 | 1061 |
| 81 | 1.117/p | Pragje dritare me granil | m2 | 828 | 66.2 | 82.8 | 977 |
| 82 | 1.120/p | Parapet ballkon me granil | m2 | 792 | 63.4 | 79.2 | 935 |
| 83 | 1.123/p | Shpatulla dritare granili | m2 | 644 | 51.5 | 64.4 | 759 |
| 84 | 1.122/p | Parapet muri rrethus granil | m2 | 773 | 61.9 | 77.3 | 913 |
| 85 | 1.124/p | Bordura betoni 12x25cm | M | 255 | 20.4 | 25.5 | 301 |
| 86 | 1.125/p | Bordura betoni 25x25cm | M | 468 | 37.4 | 46.8 | 552 |
| 87 | 1.126/p | Bordura betoni 15x35cm | M | 406 | 32.5 | 40.6 | 479 |
| 88 | 1.127/p | Bordura betoni 20x35cm | M | 505 | 40.4 | 50.5 | 595 |
| 89 | 1.128/p | Bordura betoni 25x35cm | M | 618 | 49.5 | 61.8 | 730 |
| 90 | 1.129/p | Tuba betoni Ø 200 mm | M | 291 | 23.3 | 29.1 | 344 |
| 91 | 1.130/p | Tuba betoni Ø 300 mm | M | 500 | 40.0 | 50.0 | 590 |
| 92 | 1.131/p | Tuba betoni Ø 400 mm | M | 661 | 52.9 | 66.1 | 781 |
| 93 | 1.132/p | Tuba betoni Ø 500 mm | M | 1020 | 81.6 | 102.0 | 1203 |
| 94 | 1.133/p | Tuba betoni Ø 600 mm | M | 1172 | 93.7 | 117.2 | 1383 |
| 95 | 1.129/1p | Tub betoni Ø 200mm, me mbeshtetje | M | 423 | 33.8 | 42.3 | 499 |
| 96 | 1.130/1p | Tub betoni Ø 300mm, me mbeshtetje | M | 608 | 48.7 | 60.8 | 718 |
| 97 | 1.131/1p | Tub betoni Ø 400mm, me mbeshtetje | M | 855 | 68.4 | 85.5 | 1008 |
| 98 | 1.132/1p | Tub betoni Ø 500mm, me mbeshtetje | M | 1174 | 93.9 | 117.4 | 1386 |
| 99 | 1.133/1p | Tub betoni Ø 600mm, me mbeshtetje | M | 1394 | 111.5 | 139.4 | 1645 |
| 100 | 1.138/p | Dritare druri kase binar | m2 | 6698 | 535.9 | 669.8 | 7904 |
| 101 | 1.139/p | Dritare druri kase bylme | m2 | 7324 | 585.9 | 732.4 | 8643 |
| 102 | 1.143/p | Dritare druri dyfishe | m2 | 10796 | 863.6 | 1079.6 | 12739 |
| 103 | 1.143/p-a | Dritare druri dopio xham | m2 | 6995 | 559.6 | 699.5 | 8254 |
| 104 | 1.153/p | Vetrate druri | m2 | 4898 | 391.8 | 489.8 | 5779 |
| 105 | 1.148/p | Prodhim dritare metalike | ton | 125788 | 10063.0 | 12578.8 | 148429 |
| 106 | 1.166/p | Dyer druri kashe derrase | m2 | 6702 | 536.2 | 670.2 | 7909 |
| 107 | 1.182/p | Dyer metalike | ton | 147704 | 11816.3 | 14770.4 | 174291 |
| 108 | 1.189/1p | Pllaka granili boje 25/25 cm | m2 | 613 | 49.0 | 61.3 | 723 |
| 109 | 1.190/1p | Pllaka granili boje 30/30 cm | m2 | 671 | 53.7 | 67.1 | 791 |
| 110 | 1.188/1p | Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm | m2 | 895 | 71.6 | 89.5 | 1056 |
| 111 | 1.192/1p | Pllaka mozaik boje 40/40 cm | m2 | 1629 | 130.3 | 162.9 | 1922 |
| 112 | 1.201/1p | Pllake mermeri 0.02 ~ 0.06 m2 | m2 | 2649 | 211.9 | 264.9 | 3126 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 113 | 1.201/1p | Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m2 | m2 | 2429 | 194.3 | 242.9 | 2866 |
| 114 | 1.32/p | Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm | M | 3137 | 251.0 | 313.7 | 3702 |
| 115 | 1.33/p | Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm | M | 3240 | 259.2 | 324.0 | 3823 |
| 116 | 1.34/p | Prodh tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm | M | 4244 | 339.5 | 424.4 | 5008 |
| 117 | 1.35/p | Prodh tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm | M | 5824 | 465.9 | 582.4 | 6873 |
| 118 | 1.36/p | Prodh tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm | M | 8225 | 658.0 | 822.5 | 9705 |
| 119 | 1.48/p | Prodhim soletone b/a C - 20/25 per ura | m3 | 6985 | 558.8 | 698.5 | 8242 |
| 120 | 1.49/p | Prodhim pilota b/a C 25/30 per ura | m3 | 7274 | 581.9 | 727.4 | 8583 |
| 121 | 1.50/p | Prodhim lugje e pila b/a C - 20/25 | m3 | 9002 | 720.2 | 900.2 | 10623 |
| 122 | 1.51/p | Prodhim mbajtese e bazamente lugje b/a C - 16/20 parabolik | m3 | 10698 | 855.8 | 1069.8 | 12623 |
| 123 | 1.52/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100 | cope | 3504 | 280.3 | 350.4 | 4134 |
| 124 | 1.53/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150 | cope | 4043 | 323.4 | 404.3 | 4771 |
| 125 | 1.54/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280 | cope | 5032 | 402.5 | 503.2 | 5937 |
| 126 | 1.55/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450 | cope | 6940 | 555.2 | 694.0 | 8189 |
| 127 | 1.56/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600 | cope | 8793 | 703.5 | 879.3 | 10376 |
| 128 | 1.57/p | Prodhim elemente b/a C - 16/20 per kaskada | m3 | 11376 | 910.1 | 1137.6 | 13423 |
| 129 | 1.58/p | Prodhim elemente b/a C - 16/20 per priza,hyrje dalje. | m3 | 9302 | 744.2 | 930.2 | 10976 |
| 130 | 1.59/p | Prodhim lugje te vegjel b/a C - 20/25 | m3 | 9247 | 739.8 | 924.7 | 10912 |
| 131 | 1.60/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 2 M | m3 | 7444 | 595.5 | 744.4 | 8784 |
| 132 | 1.61/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 3 ~ 4 M | m3 | 7603 | 608.2 | 760.3 | 8972 |
| 133 | 1.62/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 5 ~ 6 M | m3 | 7522 | 601.8 | 752.2 | 8876 |
| 134 | 1.63/p | Prodhim soleta b/a per ura dhe hek C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M | m3 | 8233 | 658.6 | 823.3 | 9715 |
| 135 | 1.64/p | Prodhim tombino kendrejte b/a C - 16/20 per hekurudha | m3 | 9608 | 768.7 | 960.8 | 11338 |
| 136 | 1.65/p | Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 per hekurudha | m3 | 8202 | 656.2 | 820.2 | 9678 |
| 137 | 1.66/p | Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 per hekurudha | m3 | 7414 | 593.1 | 741.4 | 8749 |
| 138 | 1.67/p | Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M per ura | m3 | 12397 | 991.8 | 1239.7 | 14629 |
| 139 | 1.68/p | Prodhim trare " T " b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M per ura | m3 | 12507 | 1000.6 | 1250.7 | 14759 |
| 140 | 1.69/p | Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M per ura | m3 | 13236 | 1058.9 | 1323.6 | 15618 |
| 141 | 1.70/p | Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 20 M per ura auto | m3 | 12618 | 1009.5 | 1261.8 | 14890 |
| 142 | 1.71/p | Prodhim trare " T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M per ura hekurudhore | m3 | 10955 | 876.4 | 1095.5 | 12927 |
| 143 | 1.72/p | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 5 cm | m2 | 382 | 30.6 | 38.2 | 451 |
| 144 | 1.73/p | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm | m2 | 720 | 57.6 | 72.0 | 850 |
| 145 | 1.74/p | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m | m3 | 6366 | 509.3 | 636.6 | 7512 |
| 146 | 1.75/p | Prodhim pllaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m | m2 | 292 | 23.4 | 29.2 | 345 |
| 147 | 1.85/p | Pergatitje detale metalike ne b/a | ton | 129957 | 10396.6 | 12995.7 | 153350 |
| 148 | 1.86/a | Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rere dhe filer | ton | 3235 | 258.8 | 323.5 | 3817 |
| 149 | 1.89/p | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe | ton | 3933 | 314.6 | 393.3 | 4640 |
| 150 | 1.89/1p | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe | ton | 3734 | 298.7 | 373.4 | 4406 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 151 | 1.93/p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rere lavatriçe | ton | 4935 | 394.8 | 493.5 | 5824 |
| 152 | 1.93/1p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli,rere lavatriçe | ton | 4468 | 357.4 | 446.8 | 5272 |
| 153 | 1.91/2p | Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri | ton | 8244 | 659.5 | 824.4 | 9728 |
| 154 | 1.94/p | Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35 ~ 110 KV | ton | 87238 | 6979.0 | 8723.8 | 102940 |
| 155 | 1.95/p | Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV | ton | 90835 | 7266.8 | 9083.5 | 107186 |
| 156 | 1.96/p | Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV | ton | 95234 | 7618.7 | 9523.4 | 112376 |
| 157 | 97 - 98 | Bazamente b/a per shtylla metalike T L | m3 | 7890 | 631.2 | 789.0 | 9310 |
| 158 | 1.99/p | Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L | m3 | 10434 | 834.7 | 1043.4 | 12312 |
| 159 | 1.101/p | Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04 ~ 10 KV | ton | 96738 | 7739.0 | 9673.8 | 114150 |
| 160 | 1.101/1 | Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV | ton | 94062 | 7525.0 | 9406.2 | 110993 |
| 161 | 1.101/2 | Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV | ton | 91525 | 7322.0 | 9152.5 | 108000 |
| 162 | 1.101/3 | Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV | ton | 93821 | 7505.7 | 9382.1 | 110709 |
| 163 | 1.101/4 | Pergatitje konstruksion metalik per antena radio & televizion | ton | 114028 | 9122.3 | 11402.8 | 134553 |
| 164 | 1.101/5 | Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh | ton | 103083 | 8246.6 | 10308.3 | 121637 |
| 165 | 1.101/6 | Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku | ton | 108700 | 8696.0 | 10870.0 | 128266 |
| 166 | 1.101/7 | Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash | ton | 103362 | 8268.9 | 10336.2 | 121967 |
| 167 | 188/p | Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem | ton | 91982 | 7358.5 | 9198.2 | 108538 |
| 168 | 188/1 | Prodhim ankera me hekur Ø periodik | ton | 98622 | 7889.7 | 9862.2 | 116373 |
| 169 | 1.91/2p | Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e rere guri | ton | 8244 | 659.5 | 824.4 | 9728 |
| Shënime teknike: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas normativave |  |  |  |  |  |
|  |  | SSH-EN 206, eurokodet dhe standartet e ISO-s. Këto sipas standarteve europiane. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Edhe çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet europiane. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% |  |  |  |  |  |
|  |  | në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009. |  |  |  |  |  |

|  | M P P T |  |  |  |  |  | Nëntor - 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUALI 2 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E NDERTIMIT TE NDERTESAVE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
|  |  | P U N I M E D H E U |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Germim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III | m3 | 471 | 38 | 47 | 555 |
| 2 | 2.1/a | Germim e transport dheu me k d 10 m, kategoria IV | m3 | 687 | 55 | 69 | 811 |
| 3 | 2.2 | Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria III | m3 | 509 | 41 | 51 | 600 |
| 4 | 2.2/a | Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria IV | m3 | 725 | 58 | 73 | 856 |
| 5 | 2.5 | Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m | m3 | 750 | 60 | 75 | 886 |
| 6 | 2.5/a | Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5m | m3 | 992 | 79 | 99 | 1171 |
| 7 | 2.6 | Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 3 m | m3 | 808 | 65 | 81 | 953 |
| 8 | 2.6/a | Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 3 m | m3 | 1049 | 84 | 105 | 1238 |
| 9 | 2.11 | Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 2 m | m3 | 636 | 51 | 64 | 750 |
| 10 | 2.11/a | Germim dheu me krah per bodrum kategoria IV, h = 2 m | m3 | 865 | 69 | 86 | 1021 |
| 11 | 2.15 | Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 1.5 m | m3 | 687 | 55 | 69 | 811 |
| 12 | 2.15/a | Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 1.5 m | m3 | 941 | 75 | 94 | 1111 |
| 13 | 2.16 | Germim e mbushje per kanale kategoria III, h = 3 m | m3 | 731 | 59 | 73 | 863 |
| 14 | 2.16/a | Germim e mbushje per kanale kategoria IV, h = 3 m | m3 | 986 | 79 | 99 | 1163 |
| 15 | 2.19 | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria III | m3 | 204 | 16 | 20 | 240 |
| 16 | 2.19/a | Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria IV | m3 | 216 | 17 | 22 | 255 |
| 17 | 2.20 | Perforcim germimi me lende ndertimi | m2 | 184 | 15 | 18 | 217 |
| 18 | 2.21 | Germim themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 | m3 | 289 | 23 | 29 | 341 |
| 19 | 2.22 | Germim themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 | m3 | 172 | 14 | 17 | 202 |
| 20 | 2.23 | Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim toke | m3 | 184 | 15 | 18 | 217 |
| 21 | 2.23/a | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim toke | m3 | 203 | 16 | 20 | 240 |
| 22 | 2.24 | Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim auto | m3 | 208 | 17 | 21 | 246 |
| 23 | 2.24/a | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.15m3 shkarkim auto | m3 | 229 | 18 | 23 | 271 |
| 24 | 2.25 | Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke | m3 | 117 | 9 | 12 | 138 |
| 25 | 2.25/a | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke | m3 | 130 | 10 | 13 | 153 |
| 26 | 2.26 | Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m3 | 135 | 11 | 13 | 159 |
| 27 | 2.26/a | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m3 | 149 | 12 | 15 | 176 |
| 28 | 2.27 | Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke | m3 | 100 | 8 | 10 | 118 |
| 29 | 2.27/a | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke | m3 | 110 | 9 | 11 | 130 |
| 30 | 2.28 | Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto | m3 | 123 | 10 | 12 | 145 |
| 31 | 2.28/a | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto | m3 | 135 | 11 | 13 | 159 |
| 32 | 2.29 | Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke | m3 | 56 | 4 | 6 | 66 |
| 33 | 2.29/a | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke | m3 | 62 | 5 | 6 | 73 |
| 34 | 2.30 | Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto | m3 | 68 | 5 | 7 | 80 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 35 | 2.30/a | Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto | m3 | 74 | 6 | 7 | 87 |
| 36 | 2.31 | Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke | m3 | 41 | 3 | 4 | 48 |
| 53 | 2.35/1 | Rrafshim me buldozer me shtresa t = 20 cm | m3 | 1.75 | 0.14 | 0.18 | 2 |
| 54 | 2.36 | Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik | m3 | 34 | 3 | 3 | 40 |
|  |  | P U N I M E M U R A T U R E G U R I |  |  |  |  |  |
| 55 | 2.52 | Mur guri themel e xokol me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 3737 | 299 | 374 | 4410 |
| 56 | 2.52/1 | Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15 | m3 | 4069 | 326 | 407 | 4802 |
| 57 | 2.52/2 | Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25 | m3 | 4530 | 362 | 453 | 5346 |
| 58 | 2.52/3 | Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 50 | m3 | 4828 | 386 | 483 | 5697 |
| 59 | 2.52/4 | Mur guri themel e xokol me llaç çimento M 25 | m3 | 3758 | 301 | 376 | 4435 |
| 60 | 2.53 | Mur guri themel e xokol i thate | m3 | 1929 | 154 | 193 | 2276 |
| 61 | 2.54 | Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 4950 | 396 | 495 | 5841 |
| 62 | 2.54/1 | Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 6068 | 485 | 607 | 7160 |
| 63 | 2.54/2 | Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 | m3 | 5583 | 447 | 558 | 6588 |
| 64 | 2.55 | Mur guri ne lartesi deri 3m i thate | m3 | 2923 | 234 | 292 | 3450 |
| 65 | 2.56 | Mur me gure te gdhendur ne lartesi 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 8841 | 707 | 884 | 10433 |
| 66 | 2.56 | Mur me gure te gdhendur ne lartesi 5m me llaç perzier M 15 | m3 | 9608 | 769 | 961 | 11337 |
| 67 | 2.57 | Kollona guri me llaç te perzier M 25 | m3 | 9865 | 789 | 987 | 11641 |
| 68 | 2.58 | Mur guri me breza tulle deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 5651 | 452 | 565 | 6668 |
| 69 | 2.58/1 | Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 6831 | 547 | 683 | 8061 |
| 70 | 2.58/2 | Mur guri me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 | m3 | 6683 | 535 | 668 | 7886 |
| 71 | 2.59 | Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 6698 | 536 | 670 | 7904 |
| 72 | 2.59/1 | Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 15 | m3 | 5877 | 470 | 588 | 6935 |
| 73 | 2.59/2 | Mur guri me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 25 | m3 | 7276 | 582 | 728 | 8586 |
| 74 | 2.60 | Mur guri me pllake, lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 6161 | 493 | 616 | 7270 |
| 75 | 2.60/1 | Mur guri me pllake lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 6813 | 545 | 681 | 8040 |
| 76 | 2.61 | Kollona me gure te gdhendur llaç perzier M 25 | m3 | 10579 | 846 | 1058 | 12483 |
| 77 | 2.62/1 | Mur guri me pllake latuar deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 6944 | 556 | 694 | 8194 |
| 78 | 2.62/2 | Mur me gur 1/2 te gdhendur deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 8028 | 642 | 803 | 9473 |
|  |  | P U N I M E M U R A T U R E T U L L E |  |  |  |  |  |
| 79 | 2.88 | Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 6046 | 484 | 605 | 7134 |
| 80 | 2.89 | Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 6818 | 545 | 682 | 8045 |
| 81 | 2.64 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 8760 | 701 | 876 | 10336 |
| 82 | 2.64/1 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 9015 | 721 | 901 | 10637 |
| 83 | 2.64/2 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 | m3 | 9345 | 748 | 935 | 11028 |
| 84 | 2.65 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 9465 | 757 | 947 | 11169 |
| 85 | 2.65/1 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 15 | m3 | 9701 | 776 | 970 | 11447 |
| 86 | 2.65/2 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25 | m3 | 10022 | 802 | 1002 | 11826 |
| 87 | 2.66 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç gelqere 1 : 3 | m3 | 9665 | 773 | 967 | 11405 |
| 88 | 2.66/1 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 15 | m3 | 9901 | 792 | 990 | 11683 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 89 | 2.66/2 | Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 25 | m3 | 10054 | 804 | 1005 | 11864 |
| 90 | 2.68 | Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 10831 | 867 | 1083 | 12781 |
| 91 | 2.69 | Mur tulle te plota qemere deri 3m me llaç perzier M 15 | m3 | 16230 | 1298 | 1623 | 19151 |
| 92 | 2.70 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç gelqere 1:3 | m3 | 10203 | 816 | 1020 | 12040 |
| 93 | 2.70/1 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M15 | m3 | 10362 | 829 | 1036 | 12227 |
| 94 | 2.70/2 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 | m3 | 10884 | 871 | 1088 | 12843 |
| 95 | 2.71 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç gelqere 1:3 | m3 | 8365 | 669 | 836 | 9870 |
| 96 | 2.71/1 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15 | m3 | 8671 | 694 | 867 | 10232 |
| 97 | 2.71/2 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25 | m3 | 8997 | 720 | 900 | 10616 |
| 98 | 2.73 | Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 9833 | 787 | 983 | 11603 |
| 99 | 2.74 | Mur me tulla silikate h~3m me fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 10693 | 855 | 1069 | 12618 |
| 100 | 2.75 | Mur me tulla silikate h~8m pa fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 10439 | 835 | 1044 | 12318 |
| 101 | 2.76 | Mur me tulla silikate h~8m me fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 11548 | 924 | 1155 | 13627 |
| 102 | 2.77 | Mur me tulla silikate h~12m pa fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 10767 | 861 | 1077 | 12705 |
| 103 | 2.78 | Mur me tulla silikate h~12m me fuga me llaç perzier M 15 | m3 | 11788 | 943 | 1179 | 13910 |
| 104 | 2.83 | Mur me tulle me 4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15 | m3 | 10820 | 866 | 1082 | 12767 |
| 105 | 2.84 | Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15 | m3 | 10119 | 809 | 1012 | 11940 |
| 106 | 2.86 | Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15 | m3 | 8887 | 711 | 889 | 10487 |
| 107 | 2.90 | Mur me tulla te veçanta, oxhak deri 50 m | m3 | 14843 | 1187 | 1484 | 17515 |
| 108 | 2.91 | Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m | m3 | 16783 | 1343 | 1678 | 19804 |
| 109 | 2.93 | Mure me tulla shamot h ~ 4 m | m3 | 12612 | 1009 | 1261 | 14882 |
| 110 | 2.94 | Mure me tulla shamot, qemere | m3 | 19722 | 1578 | 1972 | 23272 |
|  |  | P U N I M E B E T O N I D H E B / A |  |  |  |  |  |
| 111 | 2.109 | Themel e xokol betoni C - 7/10 | m3 | 7237 | 579 | 724 | 8539 |
| 112 | 2.109/2 | Themel e xokol betoni C - 12/15 | m3 | 7721 | 618 | 772 | 9111 |
| 113 | 2.110/1 | Themel e xokol butobetoni C - 7/10 | m3 | 6714 | 537 | 671 | 7923 |
| 114 | 2.110/2 | Themel e xokol butobetoni C - 12/15 | m3 | 6566 | 525 | 657 | 7748 |
| 115 | 2.111/1 | Mure betoni C - 7/10 | m3 | 9129 | 730 | 913 | 10773 |
| 116 | 2.111/2 | Mure betoni C - 12/15 | m3 | 9614 | 769 | 961 | 11344 |
| 117 | 2.112/1 | Mure buto betoni C - 7/10 | m3 | 7814 | 625 | 781 | 9220 |
| 118 | 2.112/2 | Mure buto betoni C - 12/15 | m3 | 8179 | 654 | 818 | 9651 |
| 119 | 2.113 | Qemere betoni C - 12/15 | m3 | 10639 | 851 | 1064 | 12555 |
| 120 | 2.114 | Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 12/15 | m3 | 7074 | 566 | 707 | 8348 |
| 121 | 2.114/1 | Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20 | m3 | 7456 | 596 | 746 | 8798 |
| 122 | 2.115 | Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m C - 12/15 | m3 | 6816 | 545 | 682 | 8042 |
| 123 | 2.115/1 | Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m C - 16/20 | m3 | 9330 | 746 | 933 | 11009 |
| 124 | 2.116 | Trare themeli monolit b/a C - 12/15 | m3 | 10326 | 826 | 1033 | 12184 |
| 125 | 2.116/1 | Trare themeli monolit b/a C - 16/20 | m3 | 9466 | 757 | 947 | 11170 |
| 126 | 2.117 | Kollona b/a monolite C - 12/15, h ~ 4 m | m3 | 11548 | 924 | 1155 | 13626 |
| 127 | 2.117/1 | Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m | m3 | 12347 | 988 | 1235 | 14570 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 128 | 2.118 | Kollona b/a monolite C - 12/15, h ~ 8 m | m3 | 12092 | 967 | 1209 | 14269 |
| 129 | 2.118/1 | Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m | m3 | 12474 | 998 | 1247 | 14719 |
| 130 | 2.119 | Trare e arkitrare b/a C - 12/15, h ~ 4 m | m3 | 11999 | 960 | 1200 | 14159 |
| 131 | 2.119/1 | Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m | m3 | 12632 | 1011 | 1263 | 14906 |
| 132 | 2.121 | Brez b/a C 12/15, h ~ 8 m | m3 | 9143 | 731 | 914 | 10788 |
| 133 | 2.121/1 | Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m | m3 | 9610 | 769 | 961 | 11340 |
| 134 | 2.125 | Soleta me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 12/15 | m3 | 2933 | 235 | 293 | 3461 |
| 135 | 2.129 | Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 12/15, h ~ 4 m | m3 | 11077 | 886 | 1108 | 13071 |
| 136 | 2.129/1 | Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m | m3 | 11471 | 918 | 1147 | 13536 |
| 137 | 2.130 | Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 12/15, h ~ 4 m | m3 | 9078 | 726 | 908 | 10712 |
| 138 | 2.130/1 | Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m | m3 | 9497 | 760 | 950 | 11206 |
| 139 | 2.131 | Mure b/a per rezervuare kendrejte C 12/15, t=10cm, h ~ 4 m | m3 | 17991 | 1439 | 1799 | 21230 |
| 140 | 2.131/1 | Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=10cm, h ~ 4 m | m3 | 18421 | 1474 | 1842 | 21737 |
| 141 | 2.132 | Mure b/a per rezervuare kendrejte, C 12/15, t=11~20cm, h~4 m | m3 | 14199 | 1136 | 1420 | 16754 |
| 142 | 2.132/1 | Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=11~20cm, h~4 m | m3 | 14776 | 1182 | 1478 | 17435 |
| 143 | 2.133 | Mure b/a per rezervuare kendrejte C 12/15, t=21~30cm, h~4 m | m3 | 11698 | 936 | 1170 | 13804 |
| 144 | 2.133/1 | Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=21~30cm, h~4 m | m3 | 12327 | 986 | 1233 | 14546 |
| 145 | 2.134 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 10 cm | m3 | 21612 | 1729 | 2161 | 25502 |
| 146 | 2.134/1 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 10 cm | m3 | 22189 | 1775 | 2219 | 26183 |
| 147 | 2.135 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 11 ~ 20 cm | m3 | 16558 | 1325 | 1656 | 19539 |
| 148 | 2.135/1 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 11 ~ 20 cm | m3 | 16988 | 1359 | 1699 | 20046 |
| 149 | 2.136 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 12/15, t = 21 ~ 30 cm | m3 | 12674 | 1014 | 1267 | 14956 |
| 150 | 2.136/1 | Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 21 ~ 30 cm | m3 | 13228 | 1058 | 1323 | 15609 |
| 151 | 2.137 | Oxhak b/a deri ~ 80m C 16/20 | m3 | 15161 | 1213 | 1516 | 17890 |
| 152 | 2.138 | Freskore hiperbol b/a C 16/20 | m3 | 25520 | 2042 | 2552 | 30113 |
| 153 | 2.140 | Plinta b/a C 16/20 V ~ 1 m3, te parapergatitura | m3 | 7569 | 606 | 757 | 8932 |
| 154 | 2.142 | Tra b/a themeli C 16/20, te parapergatitur | m3 | 8465 | 677 | 847 | 9989 |
| 155 | 2.143 | Koloneta e trare b/a C 16/20, te parapergatitura | m3 | 7450 | 596 | 745 | 8791 |
| 156 | 2.144 | Arkitrare e arkareç C 16/20, brinje ~ 21 cm te parapergatitura | m3 | 7229 | 578 | 723 | 8531 |
| 157 | 2.145 | Trare e arkitrare C 16/20, h = 7m, te parapergatitur | m3 | 8097 | 648 | 810 | 9554 |
| 158 | 2.145/3 | Trare e arkitrare C 16/20, h = 7 ~ 16 m, te parapergatitur | m3 | 8563 | 685 | 856 | 10104 |
| 159 | 2.146 | Trare me mure te holle C 16/20, te parapergatitur | m3 | 8822 | 706 | 882 | 10410 |
| 160 | 2.147 | Kollona te plota b/a C 16/20, te parapergatitura | m3 | 7505 | 600 | 751 | 8856 |
| 161 | 2.148 | Kollona tip govate b/a C 16/20, te parapergatitura | m3 | 8243 | 659 | 824 | 9727 |
| 162 | 2.149 | Skelet b/a me shume kate C 16/20 per banesa tip | m3 | 10835 | 867 | 1084 | 12785 |
| 163 | 2.149/1 | Skelet b/a me shume kate C 16/20 per godina industriale | m3 | 7723 | 618 | 772 | 9113 |
| 164 | 2.150 | Kapriata, shede, fanar b/a C 16/20 | m3 | 9705 | 776 | 971 | 11452 |
| 165 | 2.152 | FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=11cm, me 2 e 7 vrima | m2 | 1251 | 100 | 125 | 1477 |
| 166 | 2.153 | FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=16cm, me 2 e 5 vrima | m2 | 1292 | 103 | 129 | 1524 |
| 167 | 2.154 | FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=23cm, me 2 e 3 vrima | m2 | 1359 | 109 | 136 | 1604 |
| 168 | 2.155 | FV Soleta b/a "V",b=2m, hd ~ 12 m, f ~ 0.6, me avull | m2 | 1664 | 133 | 166 | 1964 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 169 | 2.156 | FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton C 16/20 | m2 | 2451 | 196 | 245 | 2892 |
| 170 | 2.156/2 | FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton C 16/20 | m2 | 2402 | 192 | 240 | 2834 |
| 171 | 2.157 | Soleta me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, C 16/20 | m2 | 1577 | 126 | 158 | 1861 |
| 172 | 2.157/1 | Soleta me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, C 16/20 | m2 | 2411 | 193 | 241 | 2845 |
| 173 | 2.158 | Soleta te plota b/a C 16/20 | m3 | 11670 | 934 | 1167 | 13771 |
| 174 | 2.159 | Soleta tip govate h=30cm, V ~ 0.069 m3/m2, C 16/20 | m2 | 1182 | 95 | 118 | 1394 |
| 175 | 2.159/3 | Soleta tip govate h=40cm, V ~ 0.109 m3/m2, C 16/20 | m2 | 1613 | 129 | 161 | 1904 |
| 176 | 2.160 | Hark b/a C 16/20 Hd 1.5m | m3 | 14500 | 1160 | 1450 | 17110 |
| 177 | 2.161 | Armocemeti freskore | m2 | 1179 | 94 | 118 | 1391 |
| 178 | 2.162 | Panele b/a C 16/20 1 kate | m3 | 13064 | 1045 | 1306 | 15415 |
| 179 | 2.164 | Panele b/a C 16/20 sh kate | m3 | 13972 | 1118 | 1397 | 16487 |
|  |  | P U N I M E H E K U R B E T O N I |  |  |  |  |  |
| 180 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 121329 | 9706 | 12133 | 143168 |
| 181 | 2.167 | F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm | ton | 112878 | 9030 | 11288 | 133196 |
| 182 | 2.181 | Konstruksione metalike te perbera | ton | 86611 | 6929 | 8661 | 102201 |
| 183 | 2.182 | Konstruksione metalike te thjeshta | ton | 82939 | 6635 | 8294 | 97868 |
| 184 | 2.184 | Kapriata me hekur Ø | ton | 104326 | 8346 | 10433 | 123105 |
| 185 | 2.186 | Kapriata me shume profile | ton | 107793 | 8623 | 10779 | 127196 |
| 186 | 2.188 | Shkalle metalike me profile dhe hekur Ø | ton | 84437 | 6755 | 8444 | 99636 |
|  |  | P U N I M E H / I Z O L I M I D H E Ç A T I E |  |  |  |  |  |
| 187 | 2.195 | Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum | m2 | 289 | 23 | 29 | 341 |
| 188 | 2.196 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama | m2 | 574 | 46 | 57 | 678 |
| 189 | 2.197 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama | m2 | 1047 | 84 | 105 | 1236 |
| 190 | 2.198 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama | m2 | 1529 | 122 | 153 | 1804 |
| 191 | 2.198/1 | Hidroizolim me pvc 0.8mm | m2 | 534 | 43 | 53 | 630 |
| 192 | 2.199 | Shtrese mbrojtese mastiçe 5 mm e 30 mm zall | m2 | 450 | 36 | 45 | 531 |
| 193 | 2.199/1 | Shtrese mbrojtese mastiçe 2.5 mm dhe 4 cm beton C 12/15 | m2 | 629 | 50 | 63 | 742 |
| 194 | 2.200 | Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm | m2 | 278 | 22 | 28 | 328 |
| 195 | 2.200/1 | Shtrese lluster cimento 1:2, t = 30 mm | m2 | 376 | 30 | 38 | 443 |
| 196 | 2.158/1 | Pllake mbrojtese b/a, C 16/20, t=5cm | m2 | 523 | 42 | 52 | 617 |
| 197 | 2.203 | Veshje korrnize llamarine xingat | m2 | 986 | 79 | 99 | 1164 |
| 198 | 2.206 | Kasete shkarkimi me llamarine xingat | cope | 750 | 60 | 75 | 885 |
| 199 | 2.209 | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm | ml | 454 | 36 | 45 | 535 |
| 200 | 2.212 | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm | ml | 518 | 41 | 52 | 611 |
| 201 | 2.214 | Çati me kapriata hekuri Ø, HD~12m, mbuluar me llamarine | m2 | 1572 | 126 | 157 | 1855 |
| 202 | 2.218 | Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi | m2 | 2627 | 210 | 263 | 3100 |
| 203 | 2.219 | Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze | m2 | 2112 | 169 | 211 | 2492 |
| 204 | 2.224 | Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me rrasa guri | m2 | 2917 | 233 | 292 | 3442 |
| 205 | 2.225 | Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me furde | m2 | 1888 | 151 | 189 | 2228 |
| 206 | 2.234 | Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar me tjegulla vendi | m2 | 3032 | 243 | 303 | 3578 |
| 207 | 2.235 | Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar me tjegull marselieze | m2 | 2383 | 191 | 238 | 2812 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 208 | 2.238 | Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me tjegulla vendi | m2 | 3567 | 285 | 357 | 4209 |
| 209 | 2.239 | Çati me kapriata derrase HD~12m,mbuluar me tjegull marselieze | m2 | 3029 | 242 | 303 | 3575 |
| 210 | 2.240 | Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar me llamarine tip tjegull | m2 | 2578 | 206 | 258 | 3042 |
| 211 | 2.254 | Mbulese çatie me plastmas te valezuar | m2 | 1118 | 89 | 112 | 1320 |
| 212 | 2.255 | Mbulese çatie me tjegulla vendi | m2 | 1542 | 123 | 154 | 1820 |
| 213 | 2.256 | Mbulese çatie me tjegulla marselieze | m2 | 1191 | 95 | 119 | 1406 |
| 214 | 2.257 | Mbulese çatie me karton katrama 4 mm | m2 | 360 | 29 | 36 | 425 |
| 215 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m3 | 860 | 69 | 86 | 1014 |
| 216 | 2.258/1 | Nenshtrese mbeturina | m3 | 931 | 74 | 93 | 1098 |
| 217 | 2.261 | Shtrese rere | m3 | 1426 | 114 | 143 | 1683 |
| 218 | 2.262 | Shtrese betoni C 6/10 | m3 | 5967 | 477 | 597 | 7041 |
| 219 | 2.262/1 | Shtrese betoni C 7/10 | m3 | 6210 | 497 | 621 | 7328 |
| 220 | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 | m3 | 6461 | 517 | 646 | 7624 |
| 221 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 6850 | 548 | 685 | 8083 |
| 222 | 2.263 | Shtrese pllaka betoni 50x50x6cm | m2 | 754 | 60 | 75 | 890 |
| 223 | 2.264 | Shtrese lluster çimento 1:2 | m2 | 266 | 21 | 27 | 314 |
| 224 | 2.265 | Shtrese me pllaka çimento te zakonshme, 20x20 & 25x25cm | m2 | 987 | 79 | 99 | 1165 |
| 225 | 2.265/1 | Shtrese me pllaka çimento me boje, 20x20 & 25x25cm | m2 | 1094 | 88 | 109 | 1291 |
| 226 | 2.265/2 | Shtrese me pllaka çimento me lule, 20x20 & 25x25cm | m2 | 1140 | 91 | 114 | 1345 |
| 227 | 2.266 | Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm | m2 | 1129 | 90 | 113 | 1332 |
| 228 | 2.266/1 | Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm | m2 | 1365 | 109 | 137 | 1611 |
| 229 | 2.267 | Shtrese me pllaka te zakonshme mozaik mermeri 40x40 cm | m2 | 2082 | 167 | 208 | 2457 |
| 230 | 2.267/1 | Shtrese me pllaka me bojra mozaik mermeri 40x40 cm | m2 | 2082 | 167 | 208 | 2457 |
| 231 | 2.267/a | Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm | m2 | 4320 | 346 | 432 | 5097 |
| 232 | 2.267/b | Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm | m2 | 2032 | 163 | 203 | 2398 |
| 233 | 2.268 | Shkalle montazhi granili me boje | m2 | 2500 | 200 | 250 | 2950 |
| 234 | 2.269 | Shkalle granili me boje, te derdhura ne vend te laviguara | m2 | 2821 | 226 | 282 | 3329 |
| 235 | 2.270 | Dysheme me granil me boje derdhur ne vend + lavigimi | m2 | 1479 | 118 | 148 | 1745 |
| 236 | 2.268/a | Shkalle montazhi mermeri | m2 | 4438 | 355 | 444 | 5237 |
| 237 | 2.276 | Shtrese parketi | m2 | 3543 | 283 | 354 | 4181 |
| 238 | 2.279 | Shtrese derrasa FM 2.5cm | m2 | 1507 | 121 | 151 | 1778 |
| 239 | 2.282 | Shtrese derrasa FM 4.0cm | m2 | 1960 | 157 | 196 | 2313 |
| 240 | 2.258/2 | Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave | m3 | 1346 | 108 | 135 | 1588 |
| 241 | 2.258/2 | Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave | m3 | 667 | 53 | 67 | 787 |
| 242 | 2.261 | Shtrese rere ne teritorin e ndertesave | m3 | 1799 | 144 | 180 | 2123 |
| 243 | 2.271 | Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm | m2 | 3721 | 298 | 372 | 4391 |
| 244 | 2.272 | Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm | m2 | 4575 | 366 | 458 | 5399 |
| 245 | 2.273 | Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm | m2 | 4296 | 344 | 430 | 5070 |
| 246 | 2.273/1 | Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm | m2 | 4574 | 366 | 457 | 5397 |
| 247 | 2.286 | Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere | m2 | 722 | 58 | 72 | 852 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 248 | 2.287 | Shtrese pllaka qelqi 15x15 | m2 | 3351 | 268 | 335 | 3954 |
| 249 | 2.287/1 | Shtrese pllaka antiacide | m2 | 3344 | 267 | 334 | 3946 |
| 250 | 2.288 | Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit | m2 | 1683 | 135 | 168 | 1986 |
| 251 | 2.289 | Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit | m2 | 932 | 75 | 93 | 1099 |
| 252 | 2.290 | Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura | ml | 858 | 69 | 86 | 1012 |
| 253 | 2.291 | Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend | ml | 660 | 53 | 66 | 779 |
| 254 | 2.292 | Trare tavani te sharruar | m2 | 196 | 16 | 20 | 232 |
| 255 | 2.295 | Tavan rrjete teli + suva | m2 | 1383 | 111 | 138 | 1632 |
| 256 | 2.300 | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah | m2 | 699 | 56 | 70 | 825 |
| 257 | 2.303 | Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah | m2 | 786 | 63 | 79 | 927 |
| 258 | 2.300/1 | Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe | m2 | 570 | 46 | 57 | 672 |
| 259 | 2.303/1 | Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe | m2 | 854 | 68 | 85 | 1007 |
| 260 | 2.310 | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 | m2 | 532 | 43 | 53 | 627 |
| 261 | 2.310/1 | Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25 | m2 | 377 | 30 | 38 | 445 |
| 262 | 2.312 | Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25 | m2 | 576 | 46 | 58 | 680 |
| 263 | 2.312/1 | Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25 | m2 | 457 | 37 | 46 | 539 |
| 264 | 2.314 | Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25 | m2 | 795 | 64 | 79 | 938 |
| 265 | 2.314/1 | Suva trare e kollona h~4m me pompe me llaç perzier M 25 | m2 | 593 | 47 | 59 | 700 |
| 266 | 2.324a | Plintuse pllake grez | ml | 208 | 17 | 21 | 245 |
| 267 | 2.324/b | Plintuse grez importi, h = 10 cm | ml | 268 | 21 | 27 | 316 |
| 268 | 2.324/2 | Plintuse mermeri h = 10cm | ml | 327 | 26 | 33 | 386 |
| 269 | 2.325 | Veshje me pllake mermeri | m2 | 3895 | 312 | 389 | 4596 |
| 270 | 2.326 | Veshje me pllake majolike | m2 | 1711 | 137 | 171 | 2019 |
| 271 | 3.328 | Patinim muri allçi (stuko) | m2 | 166 | 13 | 17 | 195 |
| 272 | 3.330 | Patinim tavani allçi (stuko) | m2 | 232 | 19 | 23 | 274 |
| 273 | 3.355 | Veshje fasade me pllaka qeramike importi | m2 | 2631 | 210 | 263 | 3104 |
| 274 | 3.355/a | Veshje fasade me pllaka mermeri | m2 | 4776 | 382 | 478 | 5635 |
| 275 | 3.355/b | Veshje fasade me pllaka guri | m2 | 2569 | 206 | 257 | 3032 |
| 276 | 2.331 | Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m | m2 | 598 | 48 | 60 | 705 |
| 277 | 2.332 | Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m | m2 | 638 | 51 | 64 | 753 |
| 278 | 2.334 | Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m | m2 | 689 | 55 | 69 | 813 |
| 279 | 2.335 | Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m | m2 | 736 | 59 | 74 | 869 |
| 280 | 2.340 | Suva xokoli me granil e çimento te bardhe | m2 | 864 | 69 | 86 | 1019 |
| 281 | 2.343 | Suva fasade me granil e çimento te bardhe, h ~ 8 m | m2 | 1185 | 95 | 118 | 1398 |
| 282 | 2.345 | Suva fasade me granil e çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m | m2 | 1239 | 99 | 124 | 1462 |
| 283 | 2.346 | Suva fasade me teranove çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m | m2 | 828 | 66 | 83 | 977 |
| 284 | 2.348 | Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje | m2 | 1707 | 137 | 171 | 2015 |
| 285 | 2.350 | Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco | m2 | 469 | 38 | 47 | 553 |
| 286 | 2.352 | Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h ~ 8 m | m2 | 1030 | 82 | 103 | 1215 |
| 287 | 2.352 | Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h > 8 m | m2 | 1085 | 87 | 108 | 1280 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 288 | 2.358 | Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm | m2 | 5348 | 428 | 535 | 6310 |
| 289 | 2.358 | Veshje fasade pllake mermeri t = 30 mm | m2 | 5625 | 450 | 562 | 6637 |
| 290 | 2.363 | Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria VIII | m2 | 1243 | 99 | 124 | 1467 |
| 291 | 2.364 | Gedhendje guri me korniza, kategoria e VIII | m2 | 3799 | 304 | 380 | 4482 |
| 292 | 2.369 | Gedhendje rrasa guri, kategoria e VIII | m2 | 2993 | 239 | 299 | 3532 |
| 293 | 3.370 | F.V dritare druri kase binar, teke xham | m2 | 7778 | 622 | 778 | 9178 |
| 294 | 3.371 | F.V dritare druri kase bylme, teke xham | m2 | 8254 | 660 | 825 | 9739 |
| 295 | 3.371/1 | F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme | m2 | 9594 | 768 | 959 | 11321 |
| 296 | 3.371/2 | F.V Dritare druri dopio xham kase binari | m2 | 9047 | 724 | 905 | 10675 |
| 297 | 2.373 | F.V Vetrato druri | m2 | 6009 | 481 | 601 | 7090 |
| 298 | 2.374 | F.V dritare metalike | m2 | 4942 | 395 | 494 | 5832 |
| 299 | 3.375 | Dritare d/alumini tek xham. | m2 | 7893 | 631 | 789 | 9314 |
| 300 | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham. | m2 | 8893 | 711 | 889 | 10494 |
| 301 | 2.383 | F.V dyer druri | m2 | 7124 | 570 | 712 | 8406 |
| 302 | 3.388 | Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham | m2 | 6371 | 510 | 637 | 7517 |
| 303 | 2.395 | Dyer d/alumini tek xham. | m2 | 9105 | 728 | 910 | 10743 |
| 304 | 2.395/a | Dyer d/alumini dopio xham. | m2 | 9355 | 748 | 935 | 11038 |
| 305 | 2.399 | Sherbetisje e bojatisje me gelqere | m2 | 35 | 3 | 4 | 42 |
| 306 | 2.400 | Boje vaji siperfaqe druri | m2 | 154 | 12 | 15 | 182 |
| 307 | 2.401 | Boje vaji siperfaqe metalik | m2 | 334 | 27 | 33 | 395 |
| 308 | 2.402 | Boje vaji siperfaqe metalik, rezervuare | m2 | 252 | 20 | 25 | 297 |
| 309 | 2.403 | Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar | m2 | 116 | 9 | 12 | 137 |
| 310 | 2.404 | Boje hidroplastike | m2 | 152 | 12 | 15 | 180 |
| 311 | 2.404/1 | Patinim granili si mermer artistik | m2 | 614 | 49 | 61 | 724 |
| 312 | 2.405 | Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje | m2 | 1473 | 118 | 147 | 1738 |
| 313 | 2.406 | Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje | m2 | 1925 | 154 | 192 | 2271 |
| 314 | 2.407 | Pllake b/a granili mbi parapet tarace | m2 | 1630 | 130 | 163 | 1924 |
| 315 | 2.408 | Pllake b/a granili mbi mure rrethues | m2 | 1497 | 120 | 150 | 1767 |
| 316 | 2.409 | Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri | m2 | 3323 | 266 | 332 | 3921 |
| 317 | 2.410 | Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili | m2 | 3228 | 258 | 323 | 3809 |
| 318 | 2.411 | Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar | m2 | 2032 | 163 | 203 | 2397 |
| 319 | 2.412 | Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano | ton | 147019 | 11761 | 14702 | 173482 |
| 320 | 2.413 | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare | ton | 125531 | 10042 | 12553 | 148126 |
| 321 | 2.414 | F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ | ton | 142490 | 11399 | 14249 | 168138 |
| 322 | 2.410 | Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative | m2 | 1294 | 104 | 129 | 1527 |
| 323 | 2.426 | Prishje mur tulle pa pastrim | m3 | 280 | 22 | 28 | 330 |
| 324 | 2.426/1 | Prishje mur tulle me pastrim | m3 | 789 | 63 | 79 | 931 |
| 325 | 2.426/2 | Prishje mur blloqe betoni | m3 | 420 | 34 | 42 | 495 |
| 326 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m3 | 2391 | 191 | 239 | 2822 |
| 327 | 2.426/4 | Prishje soleta b/a | m3 | 3269 | 262 | 327 | 3858 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 328 | 2.426/5 | Prishje mure betoni | m3 | 2073 | 166 | 207 | 2447 |
| 329 | 2.426/6 | Prishje mure beton/arme | m3 | 3498 | 280 | 350 | 4128 |
| 330 | 2.426/7 | Prishje kollona, trare b/a | m3 | 4478 | 358 | 448 | 5284 |
| 331 | 2.418 | Parmak me lende druri | m3 | 1174 | 94 | 117 | 1386 |
| 332 | 2.420 | Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket | m3 | 19608 | 1569 | 1961 | 23138 |
| 333 | 2.421 | Pergatitje e vendosje lende e sharruar | m3 | 20158 | 1613 | 2016 | 23787 |
| 334 | 2.422 | Termoizolim muri 10 cm me piaterme | m2 | 5063 | 405 | 506 | 5974 |
| 335 | 2.422 | Termoizolim tavani 20 cm me piaterme | m2 | 4442 | 355 | 444 | 5242 |
| 336 | 2.425 | Grope septike me V = 6 m3 | cope | 197544 | 15804 | 19754 | 233102 |
| 337 | 2.425/1 | Grope septike me V = 8 m3 | cope | 254792 | 20383 | 25479 | 300654 |
| 338 | 2.425/2 | Grope septike me V = 12 m3 | cope | 306175 | 24494 | 30618 | 361287 |
| 339 | 2.425/3 | Grope septike me V = 16 m3 | cope | 340366 | 27229 | 34037 | 401632 |
| 340 | 2.427 | Skele metalike h=1.5m | m2 | 89 | 7 | 9 | 105 |
| 341 | 2.428 | Skele metalike me tubo tavani ~ 4m | m2 | 115 | 9 | 11 | 136 |
| 342 | 2.429 | Skele metalike me tubo tavani ~ 8m | m2 | 207 | 17 | 21 | 244 |
| 343 | 2.431 | Skele metalike me tubo fasade ~8m | m2 | 101 | 8 | 10 | 119 |
| 344 | 2.431 | Skele metalike me tubo fasade > 12m | m2 | 128 | 10 | 13 | 151 |
| 345 | 2.439 | Panele metalike per skele | m2 | 2484 | 199 | 248 | 2932 |
| 346 | 2.439/1 | Panele derrase per skele | m2 | 978 | 78 | 98 | 1154 |
| 347 | 2.440 | Kambaleca metalike | cope | 1088 | 87 | 109 | 1284 |
| 348 | 2.441 | Kallepe per plinta,themele | m2 | 354 | 28 | 35 | 418 |
| 349 | 2.444 | Kallepe per kollona b/a | m2 | 698 | 56 | 70 | 824 |
| 350 | 2.448 | Kallepe per mure b/a | m2 | 484 | 39 | 48 | 572 |
| 351 | 2.450 | Kallepe per trare b/a | m2 | 834 | 67 | 83 | 984 |
| 352 | 2.454 | Kallepe per soleta b/a | m2 | 840 | 67 | 84 | 991 |
| 353 | 480 | F.V tub plastmasi Ø 11-13 mm | ml | 66 | 5 | 7 | 78 |
| 354 | 480/1 | F.V tub plastmasi Ø 14-17 mm | ml | 71 | 6 | 7 | 84 |
| 355 | 480/2 | F.V tub plastmasi Ø 18-21 mm | ml | 77 | 6 | 8 | 90 |
| 356 | 480/3 | F.V tub plastmasi Ø 22-26 mm | ml | 101 | 8 | 10 | 119 |
| 357 | 480/4 | F.V tub plastmasi Ø 27-30 mm | ml | 106 | 8 | 11 | 125 |
| 358 | 480/5 | F.V tub plastmasi Ø 31-36 mm | ml | 111 | 9 | 11 | 131 |
| 359 | 2.481 | F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2 | ml | 33 | 3 | 3 | 38 |
| 360 | 2.481/1 | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 | ml | 43 | 3 | 4 | 50 |
| 361 | 2.481/2 | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 | ml | 63 | 5 | 6 | 74 |
| 362 | 2.481/3 | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2 | ml | 84 | 7 | 8 | 99 |
| 363 | 2.481/4 | F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2 | ml | 94 | 8 | 9 | 111 |
| 364 | 2.481/5 | F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2 | ml | 135 | 11 | 13 | 159 |
| 365 | 2.482 | F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm2 | ml | 69 | 5 | 7 | 81 |
| 366 | 2.482/1 | F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2 | ml | 89 | 7 | 9 | 105 |
| 367 | 2.483 | F.V Çelesa e priza 10 A | cope | 379 | 30 | 38 | 447 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 368 | 2.485 | F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim | cope | 439 | 35 | 44 | 518 |
| 369 | 2.486 | F.V Portollampa normale 10 A | cope | 249 | 20 | 25 | 294 |
| 370 | 2.487 | F.V Kutiderivacioni plastike | cope | 79 | 6 | 8 | 93 |
| 371 | 2.489 | F.V Siguresa ~ 25 A | cope | 494 | 39 | 49 | 583 |
| 372 | 2.490 | F.V kuader ndriçimi | cope | 1663 | 133 | 166 | 1963 |
| 373 | 2.490/a | F.V Automat sekondar me 4 vende | cope | 863 | 69 | 86 | 1018 |
| 374 | 2.490/e | F.V Automat kryesor me 24 vende | cope | 3925 | 314 | 393 | 4632 |
| 375 | 2.491 | F.V tub xingato dhe rakorderi Ø ~ 1 " | kg | 301 | 24 | 30 | 355 |
| 376 | 2.492 | F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 " | kg | 206 | 17 | 21 | 244 |
| 377 | 2.493 | F.V tub te zeze dhe rakorderi | kg | 247 | 20 | 25 | 292 |
| 378 | 2.494 | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm | cope | 715 | 57 | 72 | 844 |
| 379 | 2.494/1 | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm | cope | 867 | 69 | 87 | 1023 |
| 380 | 2.494/2 | F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm | cope | 1220 | 98 | 122 | 1440 |
| 381 | 2.494/3 | F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm | cope | 1422 | 114 | 142 | 1678 |
| 382 | 2.494/4 | F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm | cope | 1826 | 146 | 183 | 2155 |
| 383 | 2.494/5 | F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm | cope | 2076 | 166 | 208 | 2449 |
| 384 | 2.494/6 | F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm | cope | 2483 | 199 | 248 | 2930 |
| 385 | 2.495 | F.V lavaman porcelani importi me mishelator | cope | 6427 | 514 | 643 | 7584 |
| 386 | 2.498 | F.V lavapjate importi porcelani | cope | 7794 | 624 | 779 | 9197 |
| 387 | 2.499 | F.V lavapjate importi me llamarine xingat | cope | 5499 | 440 | 550 | 6489 |
| 388 | 2.501 | F.V WC allafrenga importi | cope | 8190 | 655 | 819 | 9665 |
| 389 | 2.504 | F.V WC allaturka importi | cope | 6965 | 557 | 697 | 8219 |
| 390 | 2.505 | F.V pisuar importi porcelani | cope | 2961 | 237 | 296 | 3494 |
| 391 | 2.506 | F.V bide importi porcelani | cope | 4895 | 392 | 489 | 5776 |
| 392 | 2.507 | F.V vaske dushi importi | cope | 15403 | 1232 | 1540 | 18175 |
| 393 | 2.508 | F.V bolier 100 liter importi | cope | 15018 | 1201 | 1502 | 17721 |
| 394 | 2.510 | F.V hidrante Ø 50 mm | cope | 3351 | 268 | 335 | 3955 |
| 395 | 2.511 | F.V hidrante Ø 80 mm | cope | 4107 | 329 | 411 | 4846 |
| 396 | 2.512 | F.V hidrante Ø 100 mm | cope | 5216 | 417 | 522 | 6155 |
| 397 | 2.513 | F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm | cope | 776 | 62 | 78 | 916 |
| 398 | 2.514 | F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm | cope | 1354 | 108 | 135 | 1598 |
| 399 | 2.515 | F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm | cope | 1564 | 125 | 156 | 1845 |
| 400 | 2.516 | Tuba plastmasi dhe rakorderi | ton | 180211 | 14417 | 18021 | 212649 |
| 401 | 2.517 | Tuba gize me plumb | ton | 208250 | 16660 | 20825 | 245735 |
| 402 | 2.518 | Pjese speciale gize | ton | 286057 | 22885 | 28606 | 337547 |
| 403 | 2.519 | Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm | ml | 723 | 58 | 72 | 853 |
| 404 | 2.520 | Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm | ml | 859 | 69 | 86 | 1013 |
| 405 | 2.521 | Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm | ml | 1025 | 82 | 103 | 1210 |
| 406 | 2.522 | Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm | ml | 1267 | 101 | 127 | 1495 |
| 407 | 2.523 | Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm | ml | 1552 | 124 | 155 | 1831 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 408 | 2.524 | F.V element radiatori me llamarine 600x200 mm | cope | 4969 | 397.5 | 496.9 | 5863 |
| 409 | 2.525 | F.V element radiatori me llamarine 600x160 mm | cope | 4301 | 344.1 | 430.1 | 5075 |
| 410 | 2.526 | F.V element radiatori me llamarine 300x200 mm | cope | 3782 | 302.5 | 378.2 | 4462 |
| 411 | 2.527 | Termoizolim tubacione Ø ~ 50mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum | m2 | 3226 | 258.1 | 322.6 | 3807 |
| 412 | 2.528 | Termoizolim tubacione Ø ~ 150mm, me lesh xhami, beze, k katrama e bitum | m2 | 2848 | 227.8 | 284.8 | 3360 |
| 413 | 2.531 | Termoizolim tubo, boje minio,material termoizolues,rrjete, azbest,etj. | m2 | 4490 | 359.2 | 449.0 | 5298 |
| 414 | 2.534 | Termoizolim tubo pambuk mineral, material termoizolues,rrjete, azbest, etj. | m2 | 5921 | 473.7 | 592.1 | 6987 |
| 415 | 2.535/1 | Termoizolim tubo lesh xhami,material termoizolues,rrjete, etj. | m2 | 4784 | 382.7 | 478.4 | 5645 |
| 416 | 2.536 | F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm | kg | 158 | 12.7 | 15.8 | 187 |
| 417 | 2.538 | Pjese speciale çeliku, Ø ~ 200 mm | kg | 158 | 12.6 | 15.8 | 187 |
| 418 | 2.54 | Tuba gize me plumb | kg | 165 | 13.2 | 16.5 | 195 |
| 419 | 2.518 | Pjese speciale gize | kg | 233 | 18.7 | 23.3 | 275 |
| 420 | 2.552 | F.V tuba betoni Ø 200 mm | ml | 715 | 57.2 | 71.5 | 844 |
| 421 | 2.553 | F.V tuba betoni Ø 300 mm | ml | 1214 | 97.1 | 121.4 | 1433 |
| 422 | 2.554 | F.V tuba betoni Ø 400 mm | ml | 1703 | 136.3 | 170.3 | 2010 |
| 423 | 2.555 | F.V tuba betoni Ø 500 mm | ml | 2421 | 193.7 | 242.1 | 2856 |
| 424 | 2.556 | F.V tuba betoni Ø 600 mm | ml | 3203 | 256.2 | 320.3 | 3780 |
| 425 | 2.557 | F.V tuba b/a Ø 800 mm | ml | 6703 | 536.3 | 670.3 | 7910 |
| 426 | 2.558 | F.V tuba b/a Ø 1000 mm | ml | 8602 | 688.2 | 860.2 | 10151 |
| 427 | 2.559 | F.V tuba b/a Ø 1200 mm | ml | 11305 | 904.4 | 1130.5 | 13340 |
| 428 | 2.560 | F.V tuba b/a Ø 1500 mm | ml | 15404 | 1232.3 | 1540.4 | 18177 |
| 429 | 2.565 | F.V tuba grez Ø 200 mm | ml | 1193 | 95.5 | 119.3 | 1408 |
| 430 | 2.572 | F.V tuba eterniti Ø 189 mm | ml | 1075 | 86.0 | 107.5 | 1268 |
| 431 | 2.575 | Puse kontrolli 1x1x1.5m | cope | 50101 | 4008.1 | 5010.1 | 59120 |
| 432 | 2.576 | Puse kontrolli 1.25x1.25x1,5m | cope | 55288 | 4423.1 | 5528.8 | 65240 |
| 433 | 2.576 | Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m | cope | 61383 | 4910.6 | 6138.3 | 72431 |
| 434 | 2.584 | Puse kontrolli 1.75x1.75x1,5m | cope | 68767 | 5501.4 | 6876.7 | 81145 |
| 435 | 2.584 | Puse kontrolli 2x2x1,5m | cope | 71997 | 5759.8 | 7199.7 | 84957 |
|  |  | ANALIZA T E REJA TEKNIKE |  |  |  |  |  |
| 436 | 2.423/a | Shtrese avullizoluese gjeotekstil | m2 | 186 | 14.9 | 18.6 | 219 |
| 437 | 2.267/a | Shtrese me pllaka grez porcelanato | m2 | 2381 | 190.5 | 238.1 | 2810 |
| 438 | 2.273 | Shtrese pllaka mermeri graniti | m2 | 4228 | 338.2 | 422.8 | 4989 |
| 439 | 2.276 | Shtrese parketi laminat | m2 | 3346 | 267.7 | 334.6 | 3949 |
| 440 | 2.268a | Shkalle mermer graniti | m2 | 5018 | 401.4 | 501.8 | 5921 |
| 441 | 2.297 | Tavan me kartonxhes | m2 | 1657 | 132.6 | 165.7 | 1956 |
| 442 | An | Veshje fasade me alukoband | m2 | 6048 | 483.8 | 604.8 | 7136 |
| 443 | An | Veshje fasade me pllake terakote | m2 | 3398 | 271.8 | 339.8 | 4010 |
| 444 | An | Veshje fasade me mermer travetin | m2 | 5357 | 428.5 | 535.7 | 6321 |
| 445 | 2.491/a | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 25 | ml | 382 | 30.5 | 38.2 | 451 |
| 446 | 2.491/b | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16 | ml | 271 | 21.7 | 27.1 | 319 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 447 | 2.491/c | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16 | ml | 291 | 23.28 | 29.09 | 343 |
| 448 | 2.491/d | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16 | ml | 584 | 46.71 | 58.38 | 689 |
| 449 | 2.491/e | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16 | ml | 266 | 21.26 | 26.57 | 314 |
| 450 | 2.491/f | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16 | ml | 306 | 24.49 | 30.61 | 361 |
| 451 | 2.491/g | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, PN 16 | ml | 346 | 27.72 | 34.65 | 409 |
| 452 | 2.491/h | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, PN 16 | ml | 392 | 31.36 | 39.19 | 462 |
| 453 | 2.491/i | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, PN 16 | ml | 478 | 38.22 | 47.78 | 564 |
| 454 | 2.535/a | Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9) | ml | 66 | 5.28 | 6.60 | 78 |
| 455 | 2.535/b | Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) | ml | 83 | 6.65 | 8.32 | 98 |
| 456 | 2.535/c | Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9) | ml | 113 | 9.08 | 11.35 | 134 |
| 457 | 2.535/d | Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks (d42x9) | ml | 149 | 11.91 | 14.88 | 176 |
| 458 | 2.535/f | Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks (d54x9) | ml | 169 | 13.52 | 16.90 | 199 |
| 459 | 2.535/g | Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) | ml | 191 | 15.30 | 19.13 | 226 |
| 460 | 2.535/h | Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks (d76x9) | ml | 225 | 17.97 | 22.46 | 265 |
| 461 | 2.494/a | FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm | ml | 722 | 57.72 | 72.15 | 851 |
| 462 | 2.494/b | FV tuba bakri e rakorderi d = 18x1 mm | ml | 857 | 68.55 | 85.69 | 1011 |
| 463 | 2.494/c | FV tuba bakri e rakorderi d = 22x1 mm | ml | 940 | 75.23 | 94.04 | 1110 |
| 464 | 2.494/d | FV tuba bakri e rakorderi d = 28x1.5 mm | ml | 1206 | 96.45 | 120.57 | 1423 |
| 465 | 2.494/e | FV tuba bakri e rakorderi d = 35x1.5 mm | ml | 1866 | 149.30 | 186.62 | 2202 |
| 466 | 2.491/a | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10 | ml | 95 | 7.62 | 9.53 | 112 |
| 467 | 2.491/b | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10 | ml | 115 | 9.18 | 11.47 | 135 |
| 468 | 2.491/c | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10 | ml | 159 | 12.76 | 15.94 | 188 |
| 469 | 2.491/d | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10 | ml | 222 | 17.80 | 22.25 | 263 |
| 470 | 2.491/e | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10 | ml | 320 | 25.61 | 32.02 | 378 |
| 471 | 2.491/f | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10 | ml | 482 | 38.58 | 48.22 | 569 |
| 472 | 2.491/g | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10 | ml | 864 | 69.10 | 86.37 | 1019 |
| 473 | 2.491/h | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10 | ml | 944 | 75.56 | 94.45 | 1114 |
| 474 | 2.491/i | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10 | ml | 1589 | 127.13 | 158.92 | 1875 |
| 475 | 2.491/j | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10 | ml | 2545 | 203.62 | 254.53 | 3003 |
| 476 | 2.491/k | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 14.7 mm, PN 10 | ml | 3911 | 312.85 | 391.06 | 4615 |
| 477 | 2.491/l | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN 10 | ml | 5760 | 460.77 | 575.97 | 6796 |
| 478 | 2.491/m | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 23.2 mm, PN 10 | ml | 9078 | 726.21 | 907.76 | 10712 |
| 479 | 2.491/n | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 26.1 mm, PN 10 | ml | 11453 | 916.21 | 1145.26 | 13514 |
| 480 | 2.491/o | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 29.4 mm, PN 10 | ml | 14526 | 1162.09 | 1452.61 | 17141 |
| 481 | 2.491/p | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 33.1 mm, PN 10 | ml | 18333 | 1466.65 | 1833.31 | 21633 |
| 482 | 2.491/q | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, PN 10 | ml | 22594 | 1807.52 | 2259.41 | 26661 |
| 483 | 2.491/1a | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20 | ml | 98 | 7.84 | 9.81 | 116 |
| 484 | 2.491/1b | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 3.0 mm, PN 20 | ml | 130 | 10.42 | 13.02 | 154 |
| 485 | 2.491/1c | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20 | ml | 178 | 14.26 | 17.82 | 210 |
| 486 | 2.491/1d | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20 | ml | 253 | 20.27 | 25.34 | 299 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 487 | 2.491/1e | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20 | ml | 369 | 29 | 37 | 435 |
| 488 | 2.491/1f | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 7.1 mm, PN 20 | ml | 562 | 45 | 56 | 663 |
| 489 | 2.491/1g | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20 | ml | 1016 | 81 | 102 | 1199 |
| 490 | 2.491/1h | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20 | ml | 1470 | 118 | 147 | 1735 |
| 491 | 2.491/1i | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=125mm, t = 14.0 mm, PN 20 | ml | 1880 | 150 | 188 | 2218 |
| 492 | 2.491/1j | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 17.9 mm, PN 20 | ml | 3018 | 241 | 302 | 3561 |
| 493 | 2.491/1k | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=200mm, t = 22.4 mm, PN 20 | ml | 4693 | 375 | 469 | 5537 |
| 494 | 2.491/1l | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 27.9 mm, PN 20 | ml | 6843 | 547 | 684 | 8075 |
| 495 | 2.491/1m | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 35.2 mm, PN 20 | ml | 10826 | 866 | 1083 | 12774 |
| 496 | 2.491/1n | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=355mm, t = 39.7 mm, PN 20 | ml | 13690 | 1095 | 1369 | 16154 |
| 497 | 2.491/1o | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, t = 44.7 mm, PN 20 | ml | 17358 | 1389 | 1736 | 20482 |
| 498 | 2.491/1p | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=450mm, t = 50.3 mm, PN 20 | ml | 21934 | 1755 | 2193 | 25882 |
| 499 | 2.491/1q | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 55.8 mm, PN 20 | ml | 26964 | 2157 | 2696 | 31817 |
| 500 | An - 5 | F.V Pilete (sifon) lavatriçe | cope | 688 | 55 | 69 | 812 |
| 501 | An - 6 | F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme | ml | 1775 | 142 | 177 | 2094 |
| 502 | An - 7 | F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme | ml | 2371 | 190 | 237 | 2798 |
| 503 | An - 8 | F.V Tuba PVC Ø 400 mm per linja te jashtme | ml | 4422 | 354 | 442 | 5218 |
| 504 | An - 9 | F.V Saraçineske PPR 1/2" | cope | 710 | 57 | 71 | 838 |
| 505 | An - 10 | F.V Saraçineske PPR 3/4" | cope | 862 | 69 | 86 | 1017 |
| 506 | An - 11 | F V rezervuari zingato 5000 litra | cope | 52462 | 4197 | 5246 | 61906 |
| 507 | An - 12 | F V rezervuari zingato 2000 litra | cope | 25970 | 2078 | 2597 | 30644 |
| 508 | An - 13 | F V rezervuari zingato 1000 litra | cope | 15987 | 1279 | 1599 | 18865 |
| 509 | An - 14 | F V rezervuari zingato 500 litra | cope | 12254 | 980 | 1225 | 14459 |
| 510 | An - 15 | F V bolier 80 liter, uje te ngrohte | cope | 14429 | 1154 | 1443 | 17026 |
| 511 | An - 16 | F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar | cope | 5733 | 459 | 573 | 6765 |
| 512 | An - 17 | F V pompe me pulmon 24 litra | cope | 17322 | 1386 | 1732 | 20440 |
| 513 | An - 18 | Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm | cope | 4984 | 399 | 498 | 5881 |
| 514 | An - 19 | Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm | cope | 23285 | 1863 | 2329 | 27477 |
| 515 | An - 20 | Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm | cope | 25876 | 2070 | 2588 | 30534 |
| 516 | An - 21 | Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm | cope | 27916 | 2233 | 2792 | 32941 |
| 517 | An - 22 | Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri | cope | 8425 | 674 | 843 | 9942 |
| 518 | An - 22/1 | Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize | cope | 9965 | 797 | 997 | 11759 |
| 519 | An - 23 | Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize | cope | 12794 | 1024 | 1279 | 15097 |
| 520 | 2.383/1 | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. | m2 | 18144 | 1451 | 1814 | 21409 |
| 521 | 2.383/2 | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te. | m2 | 16084 | 1287 | 1608 | 18979 |
| 522 | 2.386/1 | F V dyer te brendeshme metalike te blinduara. | m2 | 19068 | 1525 | 1907 | 22500 |
| 523 | 2.375/1 | F V dritare d/alumini plastike me dopio xham | m2 | 11728 | 938 | 1173 | 13839 |
| 524 | 2.373/1 | F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham | m2 | 10266 | 821 | 1027 | 12114 |
| 525 | 2.395/1 | F V dyer d/alumini plastike me dopio xham | m2 | 13236 | 1059 | 1324 | 15618 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 526 | 2.267/1 | Shtrese me pllaka porcelanat importi | m2 | 3799 | 304 | 380 | 4483 |
| 527 | 2.273/1 | Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA BETA" | m2 | 6252 | 500 | 625 | 7378 |
| 528 | 2.273/2 | Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA PORINO" | m2 | 6757 | 541 | 676 | 7973 |
| 529 | 2.273/3 | Shtrese me pllaka graniti t=2cm "NERO AFRIKA" | m2 | 9787 | 783 | 979 | 11549 |
| 530 | 2.273/1a | Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA BETA" | m2 | 10040 | 803 | 1004 | 11847 |
| 531 | 2.273/2a | Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA PORINO" | m2 | 10292 | 823 | 1029 | 12145 |
| 532 | 2.273/2a | Shtrese me pllaka graniti t=3cm "VERDE" | m2 | 10797 | 864 | 1080 | 12741 |
| 533 | 2.273/2b | Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE" | m2 | 11050 | 884 | 1105 | 13039 |
| 534 | 2.273/4 | Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" | m2 | 4535 | 363 | 454 | 5351 |
| 535 | 2.273/5 | Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA" | m2 | 5343 | 427 | 534 | 6305 |
| 536 | 2.273/6 | Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE" | m2 | 4384 | 351 | 438 | 5173 |
| 537 | 2.308/a | Suvatim me grafiato h > 4 m | m2 | 787 | 63 | 79 | 928 |
| 538 | 2.487/a | F.V kuti suport pllaket 2 modular | cope | 200 | 16 | 20 | 236 |
| 539 | 2.487/b | F.V kuti suport pllaket 4 modular | cope | 304 | 24 | 30 | 358 |
| 540 | 2.487/c | F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis | cope | 158 | 13 | 16 | 187 |
| 541 | 2.487/d | F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis | cope | 289 | 23 | 29 | 341 |
| 542 | 2.487/e | F.V kuti suport pllaket 2 modular Ticino | cope | 136 | 11 | 14 | 160 |
| 543 | 2.487/f | F.V kuti suport pllaket 4 modular Ticino | cope | 198 | 16 | 20 | 234 |
| 544 | 2.485/a | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar | cope | 506 | 40 | 51 | 597 |
| 545 | 2.485/b | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis | cope | 362 | 29 | 36 | 427 |
| 546 | 2.485/c | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino | cope | 392 | 31 | 39 | 462 |
| 547 | 2.485/d | F.V priza shuko "Gevis" universal | cope | 511 | 41 | 51 | 603 |
| 548 | 2.485/e | F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar" | cope | 859 | 69 | 86 | 1014 |
| 549 | 2.485/f | F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Gevis" | cope | 619 | 50 | 62 | 730 |
| 550 | 2.485/g | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Gevis" | cope | 679 | 54 | 68 | 801 |
| 551 | 2.485/h | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar" | cope | 739 | 59 | 74 | 872 |
| 552 | 2.485/i | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Ticino" | cope | 979 | 78 | 98 | 1155 |
| 553 | 2.485/1 | F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar" | cope | 343 | 27 | 34 | 405 |
| 554 | 2.485/2 | F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis" | cope | 319 | 26 | 32 | 376 |
| 555 | 2.485/3 | F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Ticino" | cope | 349 | 28 | 35 | 412 |
| 556 | 2.485/4 | F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Vimar" | cope | 535 | 43 | 54 | 631 |
| 557 | 2.485/5 | F.V Çeles 2 polar 220V 10A "Gevis" | cope | 511 | 41 | 51 | 603 |
| 558 | 2.485/6 | F.V Çeles rregullator 220V 10A "Vimar" | cope | 1879 | 150 | 188 | 2217 |
| 559 | 2.485/7 | F.V Çeles rregullator 220V 10A "Gevis" | cope | 1579 | 126 | 158 | 1863 |
| 560 | 2.485/8 | F.V Çeles rregullator 220V 10A "Ticino" | cope | 1759 | 141 | 176 | 2076 |
| 561 | 2.490/b | F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende) | cope | 868 | 69 | 87 | 1024 |
| 562 | 2.490/c | F.V Kasete plastike KE me 8 modular (vende) | cope | 1097 | 88 | 110 | 1295 |
| 563 | 2.490/d | F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende) | cope | 1538 | 123 | 154 | 1814 |
| 564 | 2.490/f | F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende) | cope | 3608 | 289 | 361 | 4257 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 565 | 2.490/g | F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende) | cope | 4760 | 381 | 476 | 5617 |
| 566 | 2.490/h | F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende) | cope | 5520 | 442 | 552 | 6514 |
| 567 | 2.490/1 | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A | cope | 3563 | 285 | 356 | 4204 |
| 568 | 2.490/2 | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A | cope | 3233 | 259 | 323 | 3814 |
| 569 | 2.490/1a | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A | cope | 998 | 80 | 100 | 1177 |
| 570 | 2.490/1b | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A | cope | 1053 | 84 | 105 | 1242 |
| 571 | 2.490/1c | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A | cope | 1108 | 89 | 111 | 1307 |
| 572 | 2.490/1d | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A | cope | 1398 | 112 | 140 | 1649 |
| 573 | 2.490/1e | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A | cope | 1838 | 147 | 184 | 2168 |
| 574 | 2.262/4a | Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 | m3 | 6078 | 486 | 608 | 7172 |
| 575 | 2.262/4b | Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30 | m3 | 6633 | 531 | 663 | 7827 |
| 576 | 2.130/1a | Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 | m3 | 8965 | 717 | 897 | 10579 |
| 577 | 2.117/1a | Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m | m3 | 13795 | 1104 | 1379 | 16278 |
| 578 | 2.117/1b | Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m | m3 | 14530 | 1162 | 1453 | 17145 |
| 579 | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m | m3 | 11686 | 935 | 1169 | 13790 |
| 580 | 2.122/1a | Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m | m3 | 11871 | 950 | 1187 | 14008 |
| 581 | 2.125/1a | Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m | m2 | 1808 | 145 | 181 | 2134 |
| 582 | 2.37/1a | Transport dheu me auto deri 1.0 km | m3 | 90 | 7 | 9 | 106 |
| 583 | 2.37/2a | Transport dheu me auto deri 2.0 km | m3 | 144 | 12 | 14 | 170 |
| 584 | 2.37/3a | Transport dheu me auto deri 3.0 km | m3 | 189 | 15 | 19 | 223 |
| 585 | 2.37/4a | Transport dheu me auto deri 4.0 km | m3 | 216 | 17 | 22 | 255 |
| 586 | 2.37/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 225 | 18 | 23 | 266 |
| 587 | 2.47/an | Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir | m3 | 1120 | 90 | 112 | 1322 |
| 588 | 2.48/an | Germim shkembi shume i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir | m3 | 2100 | 168 | 210 | 2478 |
| 589 | 2.515/1 | F.V Pilete grumbulluese shume dalje | cope | 668 | 53 | 67 | 788 |
| 590 | 2.516/1 | F.V Tuba e rakorderi PVC | kg | 387 | 31 | 39 | 457 |
| 591 | 2.493/1 | F.V Tuba çeliku i zi | kg | 256 | 21 | 26 | 302 |
| 592 | 2.512/2 | F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 ) | cope | 12431 | 994 | 1243 | 14668 |
| 593 | 2.512/3 | F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 5+5 ) | cope | 14390 | 1151 | 1439 | 16981 |
| 594 | 2.512/4 | F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 ) | cope | 27173 | 2174 | 2717 | 32064 |
| 595 | 2.512/5 | F.V Kolektor shpendares 1" ( 7+7 ) | cope | 35146 | 2812 | 3515 | 41472 |
| 596 | 2.512/6 | F.V Kolektor shpendares 1 1/4" ( 7+7 ) | cope | 40475 | 3238 | 4047 | 47760 |
| 597 | 2.523/1 | F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar | ml | 1817 | 145 | 182 | 2144 |
| 598 | An 105 | F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=180mm | ml | 1506 | 120 | 151 | 1777 |
| 599 | An 106 | F.V Tuba ujesjellesi ADPE Pn 10 f=110mm | ml | 814 | 65 | 81 | 960 |
| 600 | An 135 | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE80 Pn 8 f = 160mm | ml | 1521 | 122 | 152 | 1795 |
| 601 | An 136 | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 25 f = 140mm | ml | 2076 | 166 | 208 | 2449 |
| 602 | An 137 | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE100 Pn 20 f = 140mm | ml | 1870 | 150 | 187 | 2206 |
| 603 | An 149 | F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte | cope | 16927 | 1354 | 1693 | 19974 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | ÇMIMI | pergjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 604 | An 151 | F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm | ml | 739 | 59.1 | 73.9 | 872 |
| 605 | An 152 | F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f=50x5.4 mm | ml | 558 | 44.6 | 55.8 | 658 |
| 606 | An 153 | F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 50 mm | ml | 575 | 46.0 | 57.5 | 679 |
| Shenime teknike: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit |  |  |  |  |  |
|  |  | shqiptar dhe europian, SSH-EN 206. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% |  |  |  |  |  |
|  |  | në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009. |  |  |  |  |  |

|  | M P P T |  |  |  |  | Nëntor- 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M A N U A L I 3 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE |  |  |  |  |  |  |
|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
|  |  | PUNIME ÇPYLLEZIMI |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.1 | Skarifikim bari me lopate | m2 | 8 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | 3.2 | Prerje bime te vogla ø-10cm | m2 | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 3 | 3.3 | Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm | cope | 51 | 4 | 5 | 60 |
| 4 | 3.4 | Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm | cope | 153 | 12 | 15 | 180 |
| 5 | 3.5 | Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm | cope | 407 | 33 | 41 | 480 |
| 6 | 3.6 | Prerje e sistemim pemesh ø > 76 cm | cope | 967 | 77 | 97 | 1141 |
| 7 | 3.7 | Shkulje rrenjeve bimeve te vogla | m2 | 25 | 2 | 3 | 30 |
|  |  | PUNIME GERMIMI |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.17 | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje | m3 | 247 | 20 | 25 | 291 |
| 9 | 3.17/a | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m | m3 | 335 | 27 | 33 | 395 |
| 10 | 3.18 | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg. III, pa hedhje | m3 | 408 | 33 | 41 | 482 |
| 11 | 3.18/a | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 10 m | m3 | 491 | 39 | 49 | 579 |
| 12 | 3.19 | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, pa hedhje | m3 | 603 | 48 | 60 | 711 |
| 13 | 3.19/a | Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 10 m | m3 | 707 | 57 | 71 | 835 |
| 14 | 3.25/a | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m3 | 319 | 26 | 32 | 377 |
| 15 | 3.25/b | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m3 | 458 | 37 | 46 | 540 |
| 16 | 3.25/c | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte. | m3 | 667 | 53 | 67 | 787 |
| 17 | 3.26/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e bute. | m3 | 384 | 31 | 38 | 453 |
| 18 | 3.26/b | Germim me krahe sek detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e zakonshme. | m3 | 509 | 41 | 51 | 600 |
| 19 | 3.26/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte. | m3 | 728 | 58 | 73 | 859 |
| 20 | 3.27/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute. | m3 | 429 | 34 | 43 | 506 |
| 21 | 3.27/b | Germim me krahe seksion detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke zakonshme. | m3 | 579 | 46 | 58 | 683 |
| 22 | 3.27/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte. | m3 | 803 | 64 | 80 | 947 |
| 23 | 3.28/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute. | m3 | 342 | 27 | 34 | 404 |
| 24 | 3.28/b | Germim me krahe seksion detyruar, me b - 1m, h=1.5 m, toke e zakonshme. | m3 | 490 | 39 | 49 | 578 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 25 | 3.28/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte. | m3 | 712 | 57 | 71 | 841 |
| 26 | 3.29/a | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute. | m3 | 411 | 33 | 41 | 485 |
| 27 | 3.29/b | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme. | m3 | 544 | 44 | 54 | 642 |
| 28 | 3.29/c | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e forte. | m3 | 778 | 62 | 78 | 919 |
| 29 | 3.29/d | Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute. | m3 | 472 | 38 | 47 | 557 |
| 30 | 3.38 | Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m² | m3 | 903 | 72 | 90 | 1066 |
| 31 | 3.44 | Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te bute | m3 | 445 | 36 | 45 | 525 |
| 32 | 3.45 | Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te zakonshme | m3 | 674 | 54 | 67 | 796 |
| 33 | 3.46 | Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te forte | m3 | 941 | 75 | 94 | 1111 |
| 34 | 3.44/1 | Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m² | m3 | 534 | 43 | 53 | 630 |
| 35 | 3.45/1 | Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m² | m3 | 840 | 67 | 84 | 991 |
| 36 | 3.46/1 | Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m² | m3 | 1196 | 96 | 120 | 1411 |
| 37 | 3.44/2 | Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² | m3 | 509 | 41 | 51 | 600 |
| 38 | 3.45/2 | Germim kanalesh toke e zakomshme, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² | m3 | 776 | 62 | 78 | 916 |
| 39 | 3.46/2 | Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 0.75- 1.5 m² | m3 | 1107 | 89 | 111 | 1306 |
| 40 | 3.44/3 | Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² | m3 | 496 | 40 | 50 | 585 |
| 41 | 3.45/3 | Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² | m3 | 750 | 60 | 75 | 886 |
| 42 | 3.46/3 | Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m² | m3 | 1069 | 85 | 107 | 1261 |
| 43 | 3.47/1a | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute | m3 | 100 | 8 | 10 | 118 |
| 44 | 3.47/1b | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak | m3 | 148 | 12 | 15 | 174 |
| 45 | 3.47/1c | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte | m3 | 184 | 15 | 18 | 217 |
| 46 | 3.48/a | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute | m2 | 20 | 2 | 2 | 24 |
| 47 | 3.48/b | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme | m2 | 45 | 4 | 4 | 53 |
| 48 | 3.48/c | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te forte | m2 | 59 | 5 | 6 | 69 |
| 49 | 3.49/a | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute | m2 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 50 | 3.49/b | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute | m2 | 20 | 2 | 2 | 24 |
| 51 | 3.49/c | Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute | m2 | 24 | 2 | 2 | 29 |
| 52 | 3.50/a | Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e bute. | m3 | 207 | 17 | 21 | 245 |
| 53 | 3.50/b | Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e zak. | m3 | 290 | 23 | 29 | 342 |
| 54 | 3.50/c | Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e forte. | m3 | 315 | 25 | 32 | 372 |
| 55 | 3.59/a | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke te bute me h=1.5 m | m3 | 446 | 36 | 45 | 527 |
| 56 | 3.59/b | Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m | m3 | 578 | 46 | 58 | 681 |
| 57 | 3.59/c | Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke e forte me h=1.5m | m3 | 798 | 64 | 80 | 941 |
| 58 | 3.67/a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, me h=1.5m,me makineri, | m3 | 553 | 44 | 55 | 653 |
| 59 | 3.67/b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h=1.5m,makineri, prani uji | m3 | 591 | 47 | 59 | 698 |
| 60 | 3.68/a | Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h= 2.5 m, makineri, | m3 | 642 | 51 | 64 | 758 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 61 | 3.68/b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji | m3 | 680 | 54 | 68 | 803 |
| 62 | 3.69/a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h=3.5m,makineri, | m3 | 731 | 59 | 73 | 863 |
| 63 | 3.69/b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m²,shkemb bute, h= 3.5 m, mak, prani uji | m3 | 782 | 63 | 78 | 923 |
| 64 | 3.70/a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 4.5 m,me makineri. | m3 | 846 | 68 | 85 | 998 |
| 65 | 3.70/b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb bute, h= 4.5m, mak, prani uji | m3 | 909 | 73 | 91 | 1073 |
| 66 | 3.67/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri. | m3 | 591 | 47 | 59 | 697 |
| 67 | 3.67/1b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 629 | 50 | 63 | 742 |
| 68 | 3.68/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m, makineri. | m3 | 680 | 54 | 68 | 802 |
| 69 | 3.68/1b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb,h= 2.5 m,me makineri, prani uji | m3 | 731 | 58 | 73 | 862 |
| 70 | 3.69/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me makineri. | m3 | 742 | 59 | 74 | 875 |
| 71 | 3.69/1b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb , h=3.5m, makineri, prani uji | m3 | 820 | 66 | 82 | 967 |
| 72 | 3.70/1a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri. | m3 | 870 | 70 | 87 | 1027 |
| 73 | 3.70/1b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=4.5m,makineri, prani uji | m3 | 934 | 75 | 93 | 1102 |
| 74 | 3.67/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb, h=1.5m,me makineri | m3 | 683 | 55 | 68 | 806 |
| 75 | 3.67/2b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 1.5 m,mak, prani uji | m3 | 721 | 58 | 72 | 851 |
| 76 | 3.68/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m, makineri. | m3 | 772 | 62 | 77 | 911 |
| 77 | 3.68/2b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 2.5 m,mak, prani uji | m3 | 823 | 66 | 82 | 971 |
| 78 | 3.69/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 3.5 m,me makineri. | m3 | 874 | 70 | 87 | 1031 |
| 79 | 3.69/2b | Germim theme (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h=3.5m, mak, prani uji | m3 | 937 | 75 | 94 | 1106 |
| 80 | 3.70/2a | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m,me makineri. | m3 | 975 | 78 | 98 | 1151 |
| 81 | 3.70/2b | Germim themel (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, h= 4.5 m, mak, prani uji | m3 | 1039 | 83 | 104 | 1226 |
| 82 | 3.83/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 270 | 22 | 27 | 318 |
| 83 | 3.83/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 245 | 20 | 25 | 289 |
| 84 | 3.84/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 296 | 24 | 30 | 349 |
| 85 | 3.84/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 270 | 22 | 27 | 318 |
| 86 | 3.85/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 299 | 24 | 30 | 353 |
| 87 | 3.85/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 271 | 22 | 27 | 320 |
| 88 | 3.86/a | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 329 | 26 | 33 | 388 |
| 89 | 3.86/b | Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet | m3 | 298 | 24 | 30 | 351 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 90 | 3.87/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 165 | 13 | 16 | 194 |
| 91 | 3.87/b | Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 149 | 12 | 15 | 176 |
| 92 | 3.88/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 296 | 24 | 30 | 349 |
| 93 | 3.88/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 270 | 22 | 27 | 318 |
| 94 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 191 | 15 | 19 | 225 |
| 95 | 3.89/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 175 | 14 | 18 | 207 |
| 96 | 3.90/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 210 | 17 | 21 | 248 |
| 97 | 3.90/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 191 | 15 | 19 | 225 |
| 98 | 3.91/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 116 | 9 | 12 | 136 |
| 99 | 3.91/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 103 | 8 | 10 | 122 |
| 100 | 3.92/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 128 | 10 | 13 | 151 |
| 101 | 3.92/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 116 | 9 | 12 | 136 |
| 102 | 3.93/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 135 | 11 | 13 | 159 |
| 103 | 3.93/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 121 | 10 | 12 | 142 |
| 104 | 3.94/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 149 | 12 | 15 | 176 |
| 105 | 3.94/b | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet | m3 | 135 | 11 | 13 | 159 |
| 106 | 3.95/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 130 | 10 | 13 | 153 |
| 107 | 3.95/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 117 | 9 | 12 | 138 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 108 | 3.96/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 142 | 11 | 14 | 167 |
| 109 | 3.96/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 128 | 10 | 13 | 151 |
| 110 | 3.97/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke | m3 | 156 | 12 | 16 | 184 |
| 111 | 3.97/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 140 | 11 | 14 | 165 |
| 112 | 3.98/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 151 | 12 | 15 | 178 |
| 113 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 137 | 11 | 14 | 161 |
| 114 | 3.99/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 142 | 11 | 14 | 167 |
| 115 | 3.99/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 151 | 12 | 15 | 178 |
| 116 | 3.100/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 156 | 12 | 16 | 184 |
| 117 | 3.100/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 163 | 13 | 16 | 192 |
| 118 | 3.101/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 96 | 8 | 10 | 113 |
| 119 | 3.101/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 86 | 7 | 9 | 101 |
| 120 | 3.102/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 106 | 8 | 11 | 125 |
| 121 | 3.102/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 96 | 8 | 10 | 113 |
| 122 | 3.103/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 116 | 9 | 12 | 137 |
| 123 | 3.103/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 104 | 8 | 10 | 123 |
| 124 | 3.104/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 118 | 9 | 12 | 139 |
| 125 | 3.104/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 106 | 8 | 11 | 125 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 126 | 3.105/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 130 | 10 | 13 | 153 |
| 127 | 3.105/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 118 | 9 | 12 | 139 |
| 128 | 3.106/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 142 | 11 | 14 | 168 |
| 129 | 3.106/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 128 | 10 | 13 | 151 |
| 130 | 3.107/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 83 | 7 | 8 | 98 |
| 131 | 3.107/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 74 | 6 | 7 | 88 |
| 132 | 3.108/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 92 | 7 | 9 | 109 |
| 133 | 3.108/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 83 | 7 | 8 | 98 |
| 134 | 3.109/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 99 | 8 | 10 | 117 |
| 135 | 3.109/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 88 | 7 | 9 | 104 |
| 136 | 3.110/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 104 | 8 | 10 | 122 |
| 137 | 3.110/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 92 | 7 | 9 | 109 |
| 138 | 3.111/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 115 | 9 | 11 | 135 |
| 139 | 3.111/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 104 | 8 | 10 | 122 |
| 140 | 3.112/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 124 | 10 | 12 | 146 |
| 141 | 3.112/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 110 | 9 | 11 | 130 |
| 142 | 3.113/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 55 | 4 | 6 | 65 |
| 143 | 3.113/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 48 | 4 | 5 | 56 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 144 | 3.114/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 60 | 5 | 6 | 71 |
| 145 | 3.114/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 53 | 4 | 5 | 62 |
| 146 | 3.115/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 65 | 5 | 7 | 77 |
| 147 | 3.115/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke | m3 | 58 | 5 | 6 | 68 |
| 148 | 3.116/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 63 | 5 | 6 | 74 |
| 149 | 3.116/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 55 | 4 | 6 | 65 |
| 150 | 3.117/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 70 | 6 | 7 | 83 |
| 151 | 3.117/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 63 | 5 | 6 | 74 |
| 152 | 3.118/a | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 75 | 6 | 8 | 89 |
| 153 | 3.118/b | Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet | m3 | 68 | 5 | 7 | 80 |
| 154 | 3.119/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 154 | 12 | 15 | 182 |
| 155 | 3.119/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 140 | 11 | 14 | 165 |
| 156 | 3.120/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 170 | 14 | 17 | 201 |
| 157 | 3.120/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 154 | 12 | 15 | 182 |
| 158 | 3.121/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 184 | 15 | 18 | 217 |
| 159 | 3.121/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 168 | 13 | 17 | 198 |
| 160 | 3.122/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 204 | 16 | 20 | 241 |
| 161 | 3.122/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 180 | 14 | 18 | 212 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 162 | 3.123/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 224 | 18 | 22 | 264 |
| 163 | 3.123/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 200 | 16 | 20 | 236 |
| 164 | 3.124/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 244 | 20 | 24 | 288 |
| 165 | 3.124/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 220 | 18 | 22 | 260 |
| 166 | 3.125/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 83 | 7 | 8 | 98 |
| 167 | 3.125/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 77 | 6 | 8 | 90 |
| 168 | 3.126/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 92 | 7 | 9 | 109 |
| 169 | 3.126/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 83 | 7 | 8 | 98 |
| 170 | 3.127/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 99 | 8 | 10 | 117 |
| 171 | 3.127/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 90 | 7 | 9 | 106 |
| 172 | 3.128/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 124 | 10 | 12 | 146 |
| 173 | 3.128/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 113 | 9 | 11 | 133 |
| 174 | 3.129/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 137 | 11 | 14 | 162 |
| 175 | 3.129/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 124 | 10 | 12 | 146 |
| 176 | 3.130/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 149 | 12 | 15 | 175 |
| 177 | 3.130/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 135 | 11 | 14 | 159 |
| 178 | 3.131/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 55 | 4 | 6 | 65 |
| 179 | 3.131/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 50 | 4 | 5 | 59 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 180 | 3.132/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 60 | 5 | 6 | 71 |
| 181 | 3.132/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 55 | 4 | 6 | 65 |
| 182 | 3.133/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke, | m3 | 65 | 5 | 7 | 77 |
| 183 | 3.133/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke | m3 | 60 | 5 | 6 | 71 |
| 184 | 3.134/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 98 | 8 | 10 | 115 |
| 185 | 3.134/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 88 | 7 | 9 | 103 |
| 186 | 3.135/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 108 | 9 | 11 | 127 |
| 187 | 3.135/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 98 | 8 | 10 | 115 |
| 188 | 3.136/a | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 118 | 9 | 12 | 139 |
| 189 | 3.136/b | Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet | m3 | 108 | 9 | 11 | 127 |
| 190 | 3.137 | Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 403 | 32 | 40 | 475 |
| 191 | 3.138 | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke | m3 | 245 | 20 | 25 | 289 |
| 192 | 3.139 | Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m3 | 175 | 14 | 18 | 207 |
| 193 | 3.158/a | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 95 | 8 | 9 | 112 |
| 194 | 3.158/e | Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 389 | 31 | 39 | 458 |
| 195 | 3.159/a | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 109 | 9 | 11 | 128 |
| 196 | 3.159/e | Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 410 | 33 | 41 | 483 |
| 197 | 3.160/a | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 137 | 11 | 14 | 161 |
| 198 | 3.160/e | Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3 | m3 | 448 | 36 | 45 | 529 |
| 199 | 3.161 | Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3 | m3 | 18 | 1 | 2 | 21 |
| 200 | 3.161/1 | Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3 | m3 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 201 | 3.161/2 | Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3 | m3 | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 202 | 3.164 | Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe | m3 | 85 | 7 | 8 | 100 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
|  |  | PUNIME SHTRESASH |  |  |  |  |  |
| 203 | 3.178 | Ndertim kasonete ne toke te bute | m2 | 351 | 28 | 35 | 414 |
| 204 | 3.179 | Ndertim kasonete ne toke mesatare | m2 | 466 | 37 | 47 | 549 |
| 205 | 3.180 | Ndertim kasonete ne toke te forte | m2 | 649 | 52 | 65 | 766 |
| 206 | 3.181 | Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute | m2 | 649 | 52 | 65 | 765 |
| 207 | 3.182/a | Shtrese rere natyrore t=10cm | m2 | 163 | 13 | 16 | 193 |
| 208 | 3.182/b | Shtrese rere natyrore t=15cm | m2 | 249 | 20 | 25 | 294 |
| 209 | 3.182/c | Shtrese rere natyrore t=20cm | m2 | 334 | 27 | 33 | 395 |
| 210 | 3.183/a | Shtrese zhavor lumi t=10cm | m2 | 106 | 8 | 11 | 125 |
| 211 | 3.183/b | Shtrese zhavor lumi t=15cm | m2 | 157 | 13 | 16 | 185 |
| 212 | 3.183/c | Shtrese zhavor lumi t=20cm | m2 | 203 | 16 | 20 | 239 |
| 213 | 3.184/a | Shtrese zhavor lumi t=30cm | m2 | 313 | 25 | 31 | 369 |
| 214 | 3.184/b | Shtrese zhavor lumi t=40cm | m2 | 415 | 33 | 42 | 490 |
| 215 | 3.193/a | Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim | m2 | 131 | 10 | 13 | 154 |
| 216 | 3.193/b | Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim | m2 | 229 | 18 | 23 | 270 |
| 217 | 3.193/c | Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim | m2 | 340 | 27 | 34 | 401 |
| 218 | 3.197 | Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri | m2 | 29 | 2 | 3 | 35 |
| 219 | 3.197/1 | Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri | m2 | 41 | 3 | 4 | 48 |
| 220 | 3.198 | Cilindrim kasonete me rul | m2 | 11 | 1 | 1 | 12 |
| 221 | 3.198 | Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul | m2 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 222 | 3.199 | Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul | m2 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 223 | 3.199/1 | Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul | m2 | 15 | 1 | 2 | 18 |
| 224 | 3.201 | Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul | m2 | 14 | 1 | 1 | 17 |
| 225 | 3.201/1 | Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul | m2 | 16 | 1 | 2 | 19 |
| 226 | 3.202 | Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm | m2 | 29 | 2 | 3 | 34 |
| 227 | 3.203 | Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm | m2 | 29 | 2 | 3 | 34 |
| 228 | 3.204 | Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim | m2 | 22 | 2 | 2 | 26 |
| 229 | 3.204/1 | Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim | m2 | 31 | 2 | 3 | 36 |
| 230 | 3.205 | Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 110 | 9 | 11 | 130 |
| 231 | 3.205/1 | Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 161 | 13 | 16 | 190 |
| 232 | 3.205/2 | Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 203 | 16 | 20 | 240 |
| 233 | 3.206 | Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 310 | 25 | 31 | 366 |
| 234 | 3.207 | Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 102 | 8 | 10 | 120 |
| 235 | 3.207 | Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 119 | 10 | 12 | 140 |
| 236 | 3.208 | Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 172 | 14 | 17 | 203 |
| 237 | 3.209 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri | m2 | 282 | 23 | 28 | 333 |
| 238 | 3.210 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri | m2 | 334 | 27 | 33 | 394 |
| 239 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri | m2 | 385 | 31 | 38 | 454 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 240 | 3.212 | Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri | m2 | 218 | 17 | 22 | 257 |
| 241 | 3.212/a | Shtrese stabilizanti t=5cm | m2 | 124 | 10 | 12 | 147 |
| 242 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 217 | 17 | 22 | 256 |
| 243 | 3.212/c | Shtrese stabilizant t=15cm | m2 | 311 | 25 | 31 | 367 |
| 244 | 3.212/d | Shtrese stabilizant t=20cm | m2 | 407 | 33 | 41 | 481 |
|  |  | PUNIME ASFALTIMI | m2 |  |  |  |  |
| 245 | 3.213 | Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri | m2 | 947 | 76 | 95 | 1117 |
| 246 | 3.214 | Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri | m2 | 728 | 58 | 73 | 859 |
| 247 | 3.215 | Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri | m2 | 714 | 57 | 71 | 842 |
| 248 | 3.216 | Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri | m2 | 533 | 43 | 53 | 629 |
| 249 | 3.217 | Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil | m2 | 374 | 30 | 37 | 442 |
| 250 | 3.218 | Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5~15mm | m2 | 184 | 15 | 18 | 217 |
| 251 | 3.219 | Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil ~ 5mm | m2 | 110 | 9 | 11 | 129 |
| 252 | 3.220 | Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah | m2 | 355 | 28 | 35 | 419 |
| 253 | 3.220/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri | m2 | 372 | 30 | 37 | 439 |
| 254 | 3.221 | Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah | m2 | 459 | 37 | 46 | 542 |
| 255 | 3.221/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri | m2 | 478 | 38 | 48 | 563 |
| 256 | 3.222 | Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah | m2 | 561 | 45 | 56 | 662 |
| 257 | 3.222/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri | m2 | 583 | 47 | 58 | 687 |
|  |  | ANALIZA TEKNIKE TE REJA | m2 |  |  |  |  |
| 258 | 3.222/2 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri | m2 | 688 | 55 | 69 | 811 |
| 259 | 3.222/3 | Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri | m2 | 793 | 63 | 79 | 935 |
| 260 | 3.222/4 | Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri | m2 | 898 | 72 | 90 | 1059 |
| 261 | 3.222/5 | Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri | m2 | 1003 | 80 | 100 | 1183 |
| 262 | 3.222/6 | Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak. | m2 | 1108 | 89 | 111 | 1307 |
| 263 | 3.223 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah | m2 | 300 | 24 | 30 | 354 |
| 264 | 3.223/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri | m2 | 314 | 25 | 31 | 370 |
| 265 | 3.224 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah | m2 | 433 | 35 | 43 | 511 |
| 266 | 3.224/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri | m2 | 446 | 36 | 45 | 526 |
| 267 | 3.225 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah | m2 | 503 | 40 | 50 | 593 |
| 268 | 3.225/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri | m2 | 517 | 41 | 52 | 610 |
| 269 | 3.226 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah | m2 | 567 | 45 | 57 | 669 |
| 270 | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 578 | 46 | 58 | 682 |
| 271 | 3.226/2 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri | m2 | 710 | 57 | 71 | 837 |
| 272 | 3.226/3 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri | m2 | 841 | 67 | 84 | 993 |
| 273 | 3.226/4 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri | m2 | 973 | 78 | 97 | 1148 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 274 | 3.226/5 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri | m2 | 1105 | 88 | 110 | 1304 |
| 275 | 3.226/6 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 9cm, me makineri | m2 | 1236 | 99 | 124 | 1459 |
| 276 | 3.226/7 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri | m2 | 1314 | 105 | 131 | 1550 |
| 277 | 3.227 | Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah | m2 | 337 | 27 | 34 | 397 |
| 278 | 3.227/1 | Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri | m2 | 354 | 28 | 35 | 418 |
| 279 | 3.228 | Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah | m2 | 435 | 35 | 43 | 513 |
| 280 | 3.228/1 | Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri | m2 | 453 | 36 | 45 | 535 |
| 281 | 3.229 | Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah | m2 | 531 | 42 | 53 | 627 |
| 282 | 3.229/1 | Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri | m2 | 552 | 44 | 55 | 652 |
| 283 | 3.229/2 | Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri | m2 | 651 | 52 | 65 | 769 |
| 284 | 3.229/3 | Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri | m2 | 750 | 60 | 75 | 886 |
| 285 | 3.229/4 | Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri | m2 | 849 | 68 | 85 | 1002 |
| 286 | 3.229/5 | Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri | m2 | 949 | 76 | 95 | 1119 |
| 287 | 3.229/6 | Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak. | m2 | 1048 | 84 | 105 | 1236 |
| 288 | 3.230 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah | m2 | 288 | 23 | 29 | 340 |
| 289 | 3.230/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri | m2 | 300 | 24 | 30 | 354 |
| 290 | 3.231 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah | m2 | 413 | 33 | 41 | 487 |
| 291 | 3.231/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri | m2 | 426 | 34 | 43 | 502 |
| 292 | 3.232 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah | m2 | 479 | 38 | 48 | 565 |
| 293 | 3.232/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri | m2 | 493 | 39 | 49 | 582 |
| 294 | 3.233 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah | m2 | 539 | 43 | 54 | 637 |
| 295 | 3.233/1 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak | m2 | 551 | 44 | 55 | 650 |
| 296 | 3.233/2 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri | m2 | 675 | 54 | 68 | 797 |
| 297 | 3.233/3 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri | m2 | 800 | 64 | 80 | 944 |
| 298 | 3.233/4 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri | m2 | 925 | 74 | 93 | 1092 |
| 299 | 3.233/5 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri | m2 | 1050 | 84 | 105 | 1239 |
| 300 | 3.233/6 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri | m2 | 1175 | 94 | 117 | 1386 |
| 301 | 3.233/7 | Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri | m2 | 1248 | 100 | 125 | 1473 |
|  |  | PUNIME BETONI E BETONARMEJE |  |  |  |  |  |
| 302 | 3.234 | Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 20% gur | m3 | 5821 | 466 | 582 | 6869 |
| 303 | 3.235 | Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur | m3 | 6288 | 503 | 629 | 7420 |
| 304 | 3.236 | Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur | m3 | 5734 | 459 | 573 | 6766 |
| 305 | 3.237 | Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur | m3 | 6070 | 486 | 607 | 7163 |
| 306 | 3.238 | Struktura monolite betoni C 6/10 | m3 | 7174 | 574 | 717 | 8466 |
| 307 | 3.239 | Struktura monolite betoni C 7/10 | m3 | 7573 | 606 | 757 | 8937 |
| 308 | 3.240 | Struktura monolite betoni C 12/15 | m3 | 7852 | 628 | 785 | 9266 |
| 309 | 3.241 | Struktura te holla monolite betoni C 12/15 | m3 | 8186 | 655 | 819 | 9659 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 310 | 3.242 | Struktura monolite betoni C 12/15 | m3 | 8025 | 642 | 802 | 9469 |
| 311 | 3.243 | Struktura monolite betoni C 16/20 | m3 | 8560 | 685 | 856 | 10101 |
| 312 | 3.243/1 | Struktura te holla monolite betoni C 16/20 | m3 | 8692 | 695 | 869 | 10257 |
| 313 | 3.244 | Struktura monolite betoni C 20/25 | m3 | 9033 | 723 | 903 | 10659 |
| 314 | 3.244/1 | Struktura te holla monolite betoni C 20/25 | m3 | 9165 | 733 | 917 | 10815 |
| 315 | 3.245 | Struktura monolite betoni C 25/30 | m3 | 9840 | 787 | 984 | 11612 |
| 316 | 3.245/1 | Struktura te holla monolite betoni C 25/30 | m3 | 12411 | 993 | 1241 | 14645 |
| 317 | 3.246 | Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 | m3 | 11826 | 946 | 1183 | 13954 |
| 318 | 3.247 | Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 | m3 | 12682 | 1015 | 1268 | 14965 |
| 319 | 3.248 | Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 | m3 | 12785 | 1023 | 1278 | 15086 |
| 320 | 3.249 | F V soletone b/a C 16/20 | m3 | 12028 | 962 | 1203 | 14193 |
| 321 | 3.250 | F V pilota b/a C 16/20 | m3 | 9602 | 768 | 960 | 11330 |
| 322 | 3.251 | Ngulja e pilota b/a me batipal | m | 2102 | 168 | 210 | 2480 |
| 323 | 3.252 | Ngulja e pilota b/a me ekskavator batipal | m | 2654 | 212 | 265 | 3131 |
| 324 | 3.253 | Ngulja e pilota b/a me traktor batipal | m | 3004 | 240 | 300 | 3544 |
| 325 | 3.254 | F V lugje e pila b/a te parapergatitura | m3 | 20265 | 1621 | 2027 | 23913 |
| 326 | 3.255 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 100, L=5m | cope | 4535 | 363 | 454 | 5351 |
| 327 | 3.256 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 150, L=5m | cope | 5397 | 432 | 540 | 6368 |
| 328 | 3.257 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 280, L=5m | cope | 6795 | 544 | 680 | 8018 |
| 329 | 3.258 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 450, L=5m | cope | 9614 | 769 | 961 | 11344 |
| 330 | 3.259 | F V lugje b/a C 37/45 parabolik tip 600, L=5m | cope | 11851 | 948 | 1185 | 13984 |
| 331 | 3.260 | F V mbajtese e bazamente lugje b/a C 16/20 parabolik | m3 | 23987 | 1919 | 2399 | 28305 |
| 332 | 3.261 | F V elemente b/a C 16/20 per kaskada | m3 | 19801 | 1584 | 1980 | 23365 |
| 333 | 3.262 | F V element b/a C 16/20 per priza,hyrje dalje, me krah | m3 | 15264 | 1221 | 1526 | 18012 |
| 334 | 3.263 | F V element lugje te vegjel b/a C 16/20, me krah | m3 | 15525 | 1242 | 1553 | 18320 |
| 335 | 3.264 | F V soletone b/a C 16/20, per hekurudhe, Hd ~ 2m | m3 | 11893 | 951 | 1189 | 14034 |
| 336 | 3.265 | F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m | m3 | 16903 | 1352 | 1690 | 19946 |
| 337 | 3.266 | F V soletone b/a C 20/25, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m | m3 | 12805 | 1024 | 1280 | 15110 |
| 338 | 3.268 | F V tombino kendrejte b/a C 16/20 | m3 | 12790 | 1023 | 1279 | 15093 |
| 339 | 3.269 | F V kollona e rama b/a per hekurudha C 16/20 | m3 | 15605 | 1248 | 1561 | 18414 |
| 340 | 3.270 | F V kollona e rama b/a per hekurudha C 25/30 | m3 | 16357 | 1309 | 1636 | 19301 |
| 341 | 3.271 | F V trare "T"per ura rruge, h/udha C 20/25, HD~10m | m3 | 22757 | 1821 | 2276 | 26853 |
| 342 | 3.272 | F V trare "T"per ura rrugore C 20/25, HD15~20m | m3 | 23797 | 1904 | 2380 | 28080 |
| 343 | 3.273 | F V trare "T" C 25/30, per ura rruge me HD15~20m, hekurudhe HD ~15m | m3 | 24636 | 1971 | 2464 | 29070 |
| 344 | 3.274 | F V trare "T" C 25/30, per ura rrugore me HD >20m | m3 | 23848 | 1908 | 2385 | 28140 |
| 345 | 3.275 | F V trare "T" C 25/30, per ura h/udhe, HD >15m,pa solete | m3 | 21631 | 1730 | 2163 | 25525 |
| 346 | 3.276 | F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >20m, montim me vinç tip "Urebeli" | m3 | 21719 | 1738 | 2172 | 25629 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 347 | 3.277 | F V trare "T" C 25/30, ura rrugore, HD >15m, montim me vinç tip "Urebeli" | m3 | 19503 | 1560 | 1950 | 23013 |
| 348 | 3.278 | F V pllaka betoni C 12/15, t = 5cm, pa llaç | m2 | 659 | 53 | 66 | 777 |
| 349 | 3.279 | F V pllaka betoni C 12/15, t = 10 cm, pa llaç | m2 | 1043 | 83 | 104 | 1231 |
| 350 | 3.280 | F V pllaka b/a C 12/15, 1x1 e 2x2m, t = 10 cm, mbi llaç | m3 | 1991 | 159 | 199 | 2349 |
| 351 | 3.281 | F V pllaka b/a C 16/20, t = 3.5 cm, mbi llaç | m3 | 2128 | 170 | 213 | 2512 |
| 352 | 3.282 | F V blloqe betoni C 7/10, 100x100x100 dhe 100x100x50cm | m3 | 8053 | 644 | 805 | 9503 |
| 353 | 3.283 | F V blloqe betoni C 7/10, 80x80x80 dhe 60x60x60cm | m3 | 8314 | 665 | 831 | 9811 |
| 354 | 3.284 | F V blloqe betoni C 7/10, 50x50x50 dhe 40x40x40cm | m3 | 8567 | 685 | 857 | 10109 |
| 355 | 3.285 | F V blloqe betoni C 7/10, cilinder Ø 40 ~ 60 cm | m3 | 9980 | 798 | 998 | 11777 |
| 356 | 3.286 | F V blloqe betoni C 7/10, cilinder Ø 70 ~ 100 cm | m3 | 9288 | 743 | 929 | 10960 |
|  |  | PUNIME HEKUR BETONI |  |  |  |  |  |
| 357 | 3.287 | F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 117643 | 9411 | 11764 | 138819 |
| 358 | 3.288 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 108927 | 8714 | 10893 | 128534 |
| 359 | 3.289 | F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm | ton | 113977 | 9118 | 11398 | 134493 |
| 360 | 3.290 | F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm | ton | 163137 | 13051 | 16314 | 192501 |
| 361 | 3.290/1 | F V hekur betoni ne qeramike armuar Ø3~5mm | ton | 128319 | 10266 | 12832 | 151417 |
| 362 | 3.291 | F V hekur betoni karkase te salduar, Ø 6 ~ 10mm | ton | 124866 | 9989 | 12487 | 147342 |
| 363 | 3.292 | F V hekur betoni karkase te salduar, Ø > 12 mm | ton | 129142 | 10331 | 12914 | 152388 |
| 364 | 3.293 | F V hekur periodik karkase te salduar, Ø > 12 mm | ton | 119042 | 9523 | 11904 | 140470 |
| 365 | 3.294 | F V detaje metalike ne b/a | ton | 165334 | 13227 | 16533 | 195094 |
|  |  | PUNIME SKELERIE DHE KALLEPI |  |  |  |  |  |
| 366 | 3.303 | Skele metalike deri 10m | m2 | 95 | 8 | 9 | 112 |
| 367 | 3.304 | Skele sherbimi druri | m2 | 568 | 45 | 57 | 670 |
| 368 | 3.305 | Kallep themele e mure me derrasa te veçuara | m2 | 357 | 29 | 36 | 421 |
| 369 | 3.306 | Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuara | m2 | 598 | 48 | 60 | 705 |
| 370 | 3.307 | Kallep per soleta ne ura te vogla | m2 | 468 | 37 | 47 | 552 |
| 371 | 3.308 | Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash | m2 | 640 | 51 | 64 | 755 |
| 372 | 3.309 | Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark | m2 | 538 | 43 | 54 | 635 |
| 373 | 3.310 | Kallep me derrasa te veçuara, per fuga | m2 | 239 | 19 | 24 | 282 |
| 374 | 3.311 | Kallep inventari i zakonshem | m2 | 661 | 53 | 66 | 780 |
| 375 | 3.312 | Kallep inventari i me ngaterresa | m2 | 886 | 71 | 89 | 1045 |
| 376 | 3.313 | Pergatitje kallep metalik ( perdorimi 120-150 here = 8879/135 ) | m2 | 8266 | 661 | 827 | 9754 |
| 377 | 3.314 | Panele derrase per mure, themele e pila | m2 | 541 | 43 | 54 | 639 |
| 378 | 3.315 | Panele derrase per soleta e trare | m2 | 741 | 59 | 74 | 874 |
| 379 | 3.316 | Kallep me panele druri per themele e mure | m2 | 1193 | 95 | 119 | 1408 |
| 380 | 3.317 | Kallep me panele druri per pila e ballna e mure | m2 | 1012 | 81 | 101 | 1194 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 381 | 3.318 | Kallep me panele druri per soleta te vogla | m2 | 1275 | 102 | 127 | 1504 |
| 382 | 3.319 | Kallep me panele druri per soleta e trare | m2 | 1223 | 98 | 122 | 1443 |
| 383 | 3.320 | Kallep me panele per veshje kanale me beton | m2 | 678 | 54 | 68 | 800 |
|  |  | NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT |  |  |  |  |  |
| 384 | 3.321 | Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15 | m3 | 3187 | 255 | 319 | 3760 |
| 385 | 3.322 | Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25 | m3 | 3418 | 273 | 342 | 4033 |
| 386 | 3.323 | Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 | m3 | 3547 | 284 | 355 | 4185 |
| 387 | 3.324 | Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25 | m3 | 4813 | 385 | 481 | 5679 |
| 388 | 3.325 | Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50 | m3 | 4941 | 395 | 494 | 5831 |
| 389 | 3.326 | Mur mbajtes e themele me gur te thate | m3 | 2665 | 213 | 267 | 3145 |
| 390 | 3.331 | Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m | m3 | 3177 | 254 | 318 | 3749 |
| 391 | 3.332 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m | m3 | 3124 | 250 | 312 | 3687 |
| 392 | 3.333 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m | m3 | 2850 | 228 | 285 | 3363 |
| 393 | 3.334 | Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m | m3 | 2567 | 205 | 257 | 3029 |
| 394 | 3.335 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m | m3 | 5343 | 427 | 534 | 6305 |
| 395 | 3.336 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.5m | m3 | 3891 | 311 | 389 | 4591 |
| 396 | 3.337 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 2x2x1.5m | m3 | 2253 | 180 | 225 | 2658 |
| 397 | 3.338 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m | m3 | 3599 | 288 | 360 | 4247 |
| 398 | 3.339 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x3x0.5m | m3 | 3468 | 277 | 347 | 4092 |
| 399 | 3.340 | Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m | m3 | 2637 | 211 | 264 | 3112 |
| 400 | 3.352 | Mbushje me gur kave | m3 | 1164 | 93 | 116 | 1373 |
| 401 | 3.353 | Mbushje me shkemb te germuar me pare | m3 | 471 | 38 | 47 | 555 |
| 402 | 3.354 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm | m | 656 | 52 | 66 | 774 |
| 403 | 3.355 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm | m | 1156 | 93 | 116 | 1364 |
| 404 | 3.356 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 400mm | m | 1597 | 128 | 160 | 1885 |
| 405 | 3.357 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 500mm | m | 2311 | 185 | 231 | 2726 |
| 406 | 3.358 | Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 600mm | m | 2749 | 220 | 275 | 3244 |
| 407 | 3.359 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 800mm | m | 6725 | 538 | 673 | 7936 |
| 408 | 3.360 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1000mm | m | 8948 | 716 | 895 | 10559 |
| 409 | 3.361 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1200mm | m | 12231 | 978 | 1223 | 14433 |
| 410 | 3.362 | Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1500mm | m | 17235 | 1379 | 1723 | 20337 |
| 411 | 3.363 | Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni | m | 2027 | 162 | 203 | 2392 |
| 412 | 3.364 | Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni | m | 2875 | 230 | 287 | 3392 |
| 413 | 3.365 | Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni | m | 3505 | 280 | 351 | 4136 |
| 414 | 3.366 | Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni | m | 7931 | 634 | 793 | 9358 |
| 415 | 3.367 | Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni | m | 10648 | 852 | 1065 | 12565 |
| 416 | 3.368 | Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni | m | 14494 | 1160 | 1449 | 17103 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 417 | 3.369 | Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni | m | 20464 | 1637 | 2046 | 24148 |
| 418 | 3.370 | Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 700 mm, per h/udha, ne zhavor | m | 6169 | 494 | 617 | 7280 |
| 419 | 3.371 | Tombino me tuba b/a, hekur periodiik Ø 700 mm, per h/udha, zhavor | m | 6485 | 519 | 648 | 7652 |
| 420 | 3.372 | Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1000 mm, per h/udha, ne zhavor | m | 8565 | 685 | 857 | 10107 |
| 421 | 3.373 | Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø 1000mm, per h/udha,ne zhavor | m | 8937 | 715 | 894 | 10546 |
| 422 | 3.374 | Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1500 mm, per h/udha, ne zhavor | m | 16762 | 1341 | 1676 | 19779 |
| 423 | 3.375 | Tombino me tuba b/a, hekur periodik Ø1500mm, per h/udha,ne zhavori | m | 17368 | 1389 | 1737 | 20494 |
| 424 | 3.376 | Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave | m3 | 1267 | 101 | 127 | 1495 |
| 425 | 3.377 | Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi | m3 | 1193 | 95 | 119 | 1407 |
| 426 | 3.378 | Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak | m3 | 1388 | 111 | 139 | 1638 |
| 427 | 3.379 | Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale | m3 | 1416 | 113 | 142 | 1671 |
| 428 | 3.381 | Ndertim drenazhi me tuba qeramike | ml | 147 | 12 | 15 | 174 |
| 429 | 3.385 | Konstruksion metalik i zakonshem, per sera | ton | 125252 | 10020 | 12525 | 147798 |
| 430 | 3.386 | Konstruksion metalik i xinguar, per sera | ton | 145978 | 11678 | 14598 | 172254 |
| 431 | 3.388 | Furnizim vendosje, xhama 4 mm, ne sera | m2 | 1104 | 88 | 110 | 1303 |
| 432 | 3.389 | Instalim per ajrim me 25 % hapje | m2 | 295 | 24 | 30 | 348 |
| 433 | 3.390 | F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm | m | 432 | 35 | 43 | 510 |
| 434 | 3.391 | F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm | m | 442 | 35 | 44 | 521 |
| 435 | 3.392 | F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm,pa sprucat | m | 117 | 9 | 12 | 139 |
| 436 | 3.393 | Veshje e kunetave, me kalldrem | m2 | 489 | 39 | 49 | 577 |
| 437 | 3.394 | Veshje e kunetave, me kalldrem e llaç çimento | m2 | 761 | 61 | 76 | 898 |
|  |  | URA DRURI DHE METALIKE |  |  |  |  |  |
| 438 | 3.415 | Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave | m3 | 21082 | 1687 | 2108 | 24877 |
| 439 | 3.415/1 | Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese | m3 | 16806 | 1344 | 1681 | 19831 |
| 440 | 3.415/2 | Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese per skela | m3 | 4141 | 331 | 414 | 4886 |
| 441 | 3.415/3 | Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm | m2 | 908 | 73 | 91 | 1071 |
| 442 | 3.415/4 | Ura druri. Shtese me derrasa, 8 cm | m2 | 1308 | 105 | 131 | 1543 |
| 443 | 3.416 | Ura druri. Parmake me lende Ø | m | 1537 | 123 | 154 | 1813 |
| 444 | 3.416 | Ura druri. Parmake me lende te sharruar | m | 1577 | 126 | 158 | 1860 |
| 445 | 3.421 | Vendosje ura beli te perhershme tip SS-0.48t/m | m | 58870 | 4710 | 5887 | 69466 |
| 446 | 3.422 | Vendosje ura beli te perhershme tipSD~0.69t/m | m | 83519 | 6681 | 8352 | 98552 |
| 447 | 3.423 | Vendosje ura beli te perhershme tipST~0.89t/m | m | 107457 | 8597 | 10746 | 126799 |
| 448 | 3.424 | Vendosje ura beli te perhershme tipDD~1.03t/m | m | 124498 | 9960 | 12450 | 146907 |
| 449 | 3.425 | Vendosje ura beli te perhershme tipDT~1.45t/m | m | 174938 | 13995 | 17494 | 206426 |
| 450 | 3.426 | Vendosje ura beli te perhershme tipTD~1.53t/m | m | 183824 | 14706 | 18382 | 216912 |
| 451 | 3.427 | Vendosje ura beli te perhershme tipTT~2.08t/m | m | 250391 | 20031 | 25039 | 295462 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
|  |  | VIJA DEKOVILI E MIREMBAJTJE RRUGE |  |  |  |  |  |
| 452 | 3.431 | Ndertim vija dekovili te perhershme | ml | 3577 | 286 | 358 | 4221 |
| 453 | 3.432 | Ndertim vija dekovili te perkohshme | ml | 3487 | 279 | 349 | 4114 |
| 454 | 3.443 | Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re | m2 | 12175 | 974 | 1218 | 14367 |
| 455 | 444/445 | Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me asfalto beton, kat II~III-te | m2 | 6050 | 484 | 605 | 7139 |
| 456 | 3.446 | Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm, kat I-re | m2 | 22787 | 1823 | 2279 | 26888 |
| 457 | 447/448 | Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 6.5cm,kat II-III te | m2 | 11393 | 911 | 1139 | 13444 |
| 458 | 3.449 | Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm, kat I-re | m2 | 30434 | 2435 | 3043 | 35912 |
| 459 | 450/451 | Mirembajte rruge per 1000 m2 asfaltuara me penetrim 8cm,kat II-III te | m2 | 14816 | 1185 | 1482 | 17483 |
| 460 | 3.452 | Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat I-re | m2 | 12885 | 1031 | 1288 | 15204 |
| 461 | 453/454 | Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat II-IIIte | m2 | 6442 | 515 | 644 | 7602 |
|  |  | PUNIME ME SONDA NE U R A |  |  |  |  |  |
| 462 | 3.455 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke ranore. | m | 14040 | 1123 | 1404 | 16567 |
| 463 | 3.456 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke zhavore. | m | 27180 | 2174 | 2718 | 32072 |
| 464 | 3.457 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, ~ 20 m, toke shkembor | m | 43920 | 3514 | 4392 | 51826 |
| 465 | 3.455/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore. | m | 14760 | 1181 | 1476 | 17417 |
| 466 | 3.456/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor | m | 27720 | 2218 | 2772 | 32710 |
| 467 | 3.457/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb | m | 44640 | 3571 | 4464 | 52675 |
| 468 | 3.459 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5m, ~ 20 m, toke ranore. | m | 28800 | 2304 | 2880 | 33984 |
| 469 | 3.460 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke zhavore. | m | 41580 | 3326 | 4158 | 49064 |
| 470 | 3.457/8 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, ~ 20 m, toke shkemb. | m | 71820 | 5746 | 7182 | 84748 |
| 471 | 3.459/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø1.5 m, 20 ~ 40 m, toke ranore | m | 29520 | 2362 | 2952 | 34834 |
| 472 | 3.460/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor | m | 42300 | 3384 | 4230 | 49914 |
| 473 | 3.457/9 | Shpim me sonda "UKS" Ø 1.5 m, 20 ~ 40 m, toke shkemb | m | 72540 | 5803 | 7254 | 85597 |
| 474 | 3.461 | Shpim me sonda"UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke ranore. | m | 43560 | 3485 | 4356 | 51401 |
| 475 | 3.462 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, ~ 20 m, toke zhavore. | m | 65520 | 5242 | 6552 | 77314 |
| 476 | 3.461/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2m, 20 ~ 40 m, toke ranore. | m | 43560 | 3485 | 4356 | 51401 |
| 477 | 3.462/1 | Shpim me sonda "UKS" Ø 2 m, 20 ~ 40 m, toke zhavor | m | 66240 | 5299 | 6624 | 78163 |
|  |  | PUNIME HEKURUDHORE |  |  |  |  |  |
| 478 | 3.474 | F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te drejta | km | 1884298 | 150744 | 188430 | 2223472 |
| 479 | 3.475 | F V traversa nen shina 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m | km | 2093908 | 167513 | 209391 | 2470812 |
| 480 | 3.476 | F V traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta | km | 1779776 | 142382 | 177978 | 2100136 |
| 481 | 3.483 | Ndertim shtrese ballasti me zhavorr | m3 | 1187 | 95 | 119 | 1400 |
| 482 | 3.484 | Ndertim shtrese ballasti me çakell | m3 | 1158 | 93 | 116 | 1367 |
|  |  | LINJA T / L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE |  |  |  |  |  |
| 483 | 3.497 | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 382 | 31 | 38 | 450 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 484 | 3.497/a | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 649 | 52 | 65 | 766 |
| 485 | 3.497/b | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 878 | 70 | 88 | 1036 |
| 486 | 3.497/c | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~1.5m, sip tabani 4 m2 | m3 | 343 | 27 | 34 | 405 |
| 487 | 3.497/d | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 483 | 39 | 48 | 570 |
| 488 | 3.497/e | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4m2 | m3 | 687 | 55 | 69 | 811 |
| 489 | 3.498 | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 420 | 34 | 42 | 495 |
| 490 | 3.498/a | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 636 | 51 | 64 | 750 |
| 491 | 3.498/b | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 878 | 70 | 88 | 1036 |
| 492 | 3.498/c | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2 | m3 | 420 | 34 | 42 | 495 |
| 493 | 3.498/d | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 636 | 51 | 64 | 750 |
| 494 | 3.498/e | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4m2 | m3 | 878 | 70 | 88 | 1036 |
| 495 | 3.499 | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 560 | 45 | 56 | 660 |
| 496 | 3.499/a | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~3.5m, sip tabani 1.5m2 | m3 | 954 | 76 | 95 | 1126 |
| 497 | 3.499/b | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tab 1.5m2 | m3 | 1272 | 102 | 127 | 1501 |
| 498 | 3.499/c | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke e bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2 | m3 | 509 | 41 | 51 | 600 |
| 499 | 3.499/d | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 801 | 64 | 80 | 946 |
| 500 | 3.499/e | Germim dheu gropa shtyllash T/L, toke forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 1081 | 86 | 108 | 1276 |
| 501 | 3.503 | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 2 m2 | m3 | 552 | 44 | 55 | 651 |
| 502 | 3.503/a | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2 | m3 | 705 | 56 | 71 | 832 |
| 503 | 3.503/c | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip 4 m2 | m3 | 475 | 38 | 48 | 561 |
| 504 | 3.503/d | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip 4 m2 | m3 | 552 | 44 | 55 | 652 |
| 505 | 3.504 | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 2 m2 | m3 | 641 | 51 | 64 | 756 |
| 506 | 3.504/a | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip 2 m2 | m3 | 781 | 63 | 78 | 922 |
| 507 | 3.504/c | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip 4 m2 | m3 | 552 | 44 | 55 | 651 |
| 508 | 3.504/d | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 642 | 51 | 64 | 757 |
| 509 | 3.505 | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 2 m2 | m3 | 743 | 59 | 74 | 876 |
| 510 | 3.505/a | Germim dheu mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip 2 m2 | m3 | 883 | 71 | 88 | 1042 |
| 511 | 3.505/c | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip 4 m2 | m3 | 653 | 52 | 65 | 771 |
| 512 | 3.505/d | Germim dheu me mina gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2 | m3 | 743 | 59 | 74 | 877 |
| 513 | 3.506 | Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike | m3 | 21136 | 1691 | 2114 | 24940 |
| 514 | 3.507 | Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark | ton | 145660 | 11653 | 14566 | 171879 |
| 515 | 3.508 | Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark | ton | 149544 | 11964 | 14954 | 176462 |
| 516 | 3.509 | Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv | ton | 182131 | 14571 | 18213 | 214915 |
| 517 | 3.510 | Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv | ton | 159295 | 12744 | 15930 | 187969 |
| 518 | 3.511 | Traversa metalike per 0.4 ~ 10 kv | ton | 126654 | 10132 | 12665 | 149452 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
|  |  | BOJATISJE SHTYLLE TENSION I LARTE |  |  |  |  |  |
| 519 | 3.512 | Bojatisje shtylla metalike, 1 minio + 1vaj, ne vaske | ton | 4125 | 330 | 412 | 4867 |
| 520 | 3.513 | Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1 vaji, me pistolete | ton | 7485 | 599 | 749 | 8833 |
| 521 | 3.514 | Bojatisje shtylla metalike, 2 minio + 1vaji, me krahe | ton | 8225 | 658 | 823 | 9706 |
| 522 | 3.515 | Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim | ton | 1898 | 152 | 190 | 2240 |
| 523 | 3.516 | Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1 | ton | 2767 | 221 | 277 | 3265 |
|  |  | LINJA T/U 04 - 10 KV. SHTYLLA ME LENDE E TE CENTRIFUGUARA. |  |  |  |  |  |
| 524 | 3.517 | Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme | m3 | 29919 | 2393 | 2992 | 35304 |
| 525 | 3.518 | Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A" | m3 | 24378 | 1950 | 2438 | 28766 |
| 526 | 3.518/1 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10 kv,ndrmjetese,NH-6m,130/210/4 | cope | 21883 | 1751 | 2188 | 25823 |
| 527 | 3.519 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja0.4-10kv,traktor,ndermj,NH-7m,130/223/4 | cope | 22129 | 1770 | 2213 | 26113 |
| 528 | 3.520 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NH-7m, 130/243/5 | cope | 22748 | 1820 | 2275 | 26843 |
| 529 | 3.521 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NH-8m,130/236/5 | cope | 23082 | 1847 | 2308 | 27237 |
| 530 | 3.522 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5 | cope | 23748 | 1900 | 2375 | 28023 |
| 531 | 3.523 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-8m, 190/297/5 | cope | 23748 | 1900 | 2375 | 28023 |
| 532 | 3.524 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermjet, NM-9m,150/270/5 | cope | 23385 | 1871 | 2338 | 27594 |
| 533 | 3.525 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT- 9 m,190/310/5 | cope | 24748 | 1980 | 2475 | 29203 |
| 534 | 3.526 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-10m,150/283/5 | cope | 26112 | 2089 | 2611 | 30812 |
| 535 | 3.527 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ndermj, NT-10m,190/323/5 | cope | 27748 | 2220 | 2775 | 32743 |
| 536 | 3.528 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NT-12m, 190/350/5 | cope | 31748 | 2540 | 3175 | 37463 |
| 537 | 3.529 | FV shtylla centifuguara M-300 linja 0.4-10kv,traktor, ankerore NT 2X10 190/323 | cope | 73023 | 5842 | 7302 | 86167 |
| 538 | 3.530 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-1 kv, traktor, ankerore NT 2X12 190/350 | cope | 81023 | 6482 | 8102 | 95607 |
| 539 | 3.531 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv,traktor,kalimtare 1x15 297/390/7 | cope | 86788 | 6943 | 8679 | 102410 |
| 540 | 3.531/1 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 1x15 190/297/8 | cope | 87788 | 7023 | 8779 | 103590 |
| 541 | 3.532 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, kalimtare 2x15 297/390/7 | cope | 211232 | 16899 | 21123 | 249254 |
| 542 | 3.532/1 | FV shtylla centifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor,kalimtare 2x15 190/297/8 | cope | 213232 | 17059 | 21323 | 251614 |
|  |  | LINJA T/L 35 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA |  |  |  |  |  |
| 543 | 3.533 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35NVII,18m,350/483/10m ø 350/8 m | cope | 148495 | 11880 | 14849 | 175224 |
| 544 | 3.534 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjet,35NT VIII,20m,350/483/10m ø 350/10m | cope | 152931 | 12234 | 15293 | 180458 |
| 545 | 3.535 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 35NVIIF,18m,350/483/10m ø 350/8m | cope | 148495 | 11880 | 14849 | 175224 |
| 546 | 3.536 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet 35NVIISH,16m,350/483/10mø350/6m | cope | 146495 | 11720 | 14649 | 172864 |
| 547 | 3.537 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjet,35NT VIIIISHF,8 m,350/483/10mø50/8m | cope | 148931 | 11914 | 14893 | 175738 |
| 548 | 3.538 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv, ndermjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m 190/297/8 | cope | 143495 | 11480 | 14349 | 169324 |
| 549 | 3.539 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese,35 N2, 22m, 50/483/10m 190/350/12 | cope | 156883 | 12551 | 15688 | 185121 |
| 550 | 3.540 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjetese, 5 NT2,18m,350/483/10m 90/350/12 | cope | 156495 | 12520 | 15649 | 184664 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 551 | 3.541 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT2,22m,350/483/10m 190/350/12 | cope | 156919 | 12553 | 15692 | 185164 |
| 552 | 3.542 | FV shtylla centifuguara T/L 35kv,ndermjet,35 NT3,19.4m,350/449/7.4m190/350/12 | cope | 155014 | 12401 | 15501 | 182916 |
| 553 | 3.543 | FV shtylla centifuguara T/L35kv ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5 | cope | 249944 | 19995 | 24994 | 294934 |
| 554 | 3.544 | FV shtylla centifuguara T/L 35 v, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8 | cope | 253944 | 20315 | 25394 | 299654 |
|  |  | LINJA T/L 110 E 220 KV. SHTYLLA TE CENTRIFUGUARA |  |  |  |  |  |
| 555 | 3.545 | FV shtylla centrifug T/L110/220kv,nderm110kv,110NB4,2m,350/483/10mø350/12m | cope | 158145 | 12652 | 15815 | 186611 |
| 556 | 3.546 | FV shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nder 110 kv,110NB5,20m,50/483/10mø50/10m | cope | 154145 | 12332 | 15415 | 181891 |
| 557 | 3.547 | Shtylla centrifug T/L 110/220 kv, nderm220 kv,220NB1,2x20m ø400/8m ø 400/12m | cope | 207105 | 16568 | 20710 | 244384 |
|  |  | L I N J A T / L. S H T R I R J E E T E R H E Q J E T E L I |  |  |  |  |  |
| 558 | 3.548 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 25m/m² | cope | 163856 | 13108 | 16386 | 193350 |
| 559 | 3.549 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 35m/m² | km | 213163 | 17053 | 21316 | 251533 |
| 560 | 3.550 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 50 m/m² | km | 277163 | 22173 | 27716 | 327053 |
| 561 | 3.551 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 70 m/m² | km | 355938 | 28475 | 35594 | 420007 |
| 562 | 3.552 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, me seksion 95 m/m² | km | 471989 | 37759 | 47199 | 556947 |
| 563 | 3.553 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 120 m/m² | km | 578924 | 46314 | 57892 | 683130 |
| 564 | 3.554 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, bakri, seksion 185 m/m² | km | 854234 | 68339 | 85423 | 1007996 |
| 565 | 3.548/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 25 m/m² | km | 86973 | 6958 | 8697 | 102628 |
| 566 | 3.549/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 35 m/m² | km | 99311 | 7945 | 9931 | 117187 |
| 567 | 3.550/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 50 m/m² | km | 117836 | 9427 | 11784 | 139046 |
| 568 | 3.551/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 70 m/m² | km | 142736 | 11419 | 14274 | 168428 |
| 569 | 3.552/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 95 m/m² | km | 172773 | 13822 | 17277 | 203872 |
| 570 | 3.553/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 120 m/m² | km | 202173 | 16174 | 20217 | 238564 |
| 571 | 3.554/1 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, alumini, seksion 185 m/m² | km | 284073 | 22726 | 28407 | 335206 |
| 572 | 3.548/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 25 m/m² | km | 96571 | 7726 | 9657 | 113953 |
| 573 | 3.549/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 35 m/m² | km | 121983 | 9759 | 12198 | 143940 |
| 574 | 3.550/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 50 m/m² | km | 135031 | 10802 | 13503 | 159336 |
| 575 | 3.551/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 70 m/m² | km | 176873 | 14150 | 17687 | 208710 |
| 576 | 3.552/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 95 m/m² | km | 239353 | 19148 | 23935 | 282437 |
| 577 | 3.553/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 120 m/m² | km | 277891 | 22231 | 27789 | 327911 |
| 578 | 3.554/2 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri,al-celik, seksion 185 m/m² | km | 400136 | 32011 | 40014 | 472160 |
| 579 | 3.555 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 300 m/m² | km | 696416 | 55713 | 69642 | 821770 |
| 580 | 3.556 | Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) makineri, al-celik, seksion 400 m/m² | km | 874861 | 69989 | 87486 | 1032336 |
| 581 | 3.557 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 4mm² | km | 19656 | 1572 | 1966 | 23194 |
| 582 | 3.558 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 6 mm² | km | 22376 | 1790 | 2238 | 26404 |
| 583 | 3.559 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 10 mm² | km | 27976 | 2238 | 2798 | 33012 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 584 | 3.560 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm² | km | 36536 | 2923 | 3654 | 43112 |
| 585 | 3.561 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm² | km | 49756 | 3980 | 4976 | 58712 |
| 586 | 3.562 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 35 mm² | km | 69382 | 5551 | 6938 | 81871 |
| 587 | 3.563 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 50 mm² | km | 88102 | 7048 | 8810 | 103960 |
| 588 | 3.560/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 16 mm² | km | 20611 | 1649 | 2061 | 24321 |
| 589 | 3.561/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 25 mm² | km | 24211 | 1937 | 2421 | 28569 |
| 590 | 3.562/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 35 mm² | km | 31647 | 2532 | 3165 | 37343 |
| 591 | 3.563/1 | Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 50 mm² | km | 37872 | 3030 | 3787 | 44689 |
| 592 | 3.559/2 | Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 10mm² | km | 19248 | 1540 | 1925 | 22713 |
| 593 | 3.560/2 | Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik seksion 16 mm² | km | 23018 | 1841 | 2302 | 27162 |
| 594 | 3.561/2 | Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 25 mm² | km | 27468 | 2197 | 2747 | 32413 |
| 595 | 3.562/2 | Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 35mm² | km | 37701 | 3016 | 3770 | 44488 |
| 596 | 3.563/2 | Shtrirje terheqje ''1fije'' teli me krahe, tel alumin celik, seksion 50 mm² | km | 44371 | 3550 | 4437 | 52358 |
| 597 | 3.564 | Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 35 | km | 71426 | 5714 | 7143 | 84283 |
| 598 | 3.565 | Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 50 | km | 84911 | 6793 | 8491 | 100195 |
| 599 | 3.566 | Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 70 | km | 114781 | 9182 | 11478 | 135442 |
| 600 | 3.567 | Shtrirje terheqje Trosi, 2 fije ç - 50 | km | 169822 | 13586 | 16982 | 200390 |
|  |  | LINJA T/L - IZOLIMI ELEKTRIK NE LINJA |  |  |  |  |  |
| 601 | 3.568 | Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes,T/U me 2cope | shtylla | 1199 | 96 | 120 | 1415 |
| 602 | 3.569 | Punime izolimi elektrik linja, T/U 6-10kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv 3 cope | shtylla | 2809 | 225 | 281 | 3315 |
| 603 | 3.570 | Punime izolimi elektrik linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh. | shtylla | 2360 | 189 | 236 | 2785 |
| 604 | 3.571 | Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares | shtylla | 9196 | 736 | 920 | 10851 |
| 605 | 3.572 | Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm² | shtylla | 26987 | 2159 | 2699 | 31845 |
| 606 | 3.573 | Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm² | shtylla | 28644 | 2292 | 2864 | 33800 |
| 607 | 3.576 | Punime izolimi elektrik linja, TL-35kv, shtese per linja shtylla ankeror cdo tip | shtylla | 1247 | 100 | 125 | 1472 |
| 608 | 3.577 | Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv, ne shtylla ndermjetese cdo tel | shtylla | 26216 | 2097 | 2622 | 30935 |
| 609 | 3.578 | Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel ≤ 120 mm² | shtylla | 68316 | 5465 | 6832 | 80613 |
| 610 | 3.579 | Punime izolimi elektrik linja, 110 kv, shtylla ndermjetese cdo tel > 120 mm² | shtylla | 70626 | 5650 | 7063 | 83338 |
| 611 | 3.580 | Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. zakonshem | shtylla | 62435 | 4995 | 6243 | 73673 |
| 612 | 3.581 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. girland | shtylla | 119118 | 9529 | 11912 | 140559 |
| 613 | 3.582 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ankerore | shtylla | 251927 | 20154 | 25193 | 297274 |
| 614 | 3.583 | Punime izolimi elektrik linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. zakonshem | shtylla | 125055 | 10004 | 12505 | 147565 |
| 615 | 3.584 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. Girland | shtylla | 238295 | 19064 | 23830 | 281188 |
| 616 | 3.585 | Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ankerore | shtylla | 497809 | 39825 | 49781 | 587414 |
| 617 | 3.586 | Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 300 | shtylla | 84042 | 6723 | 8404 | 99169 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 618 | 3.587 | Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 400 | shtylla | 85992 | 6879 | 8599 | 101470 |
| 619 | 3.603 | Shirit togezimi | ton | 242758 | 19421 | 24276 | 286454 |
| 620 | 3.604 | Togezim Trosi per linja T / L 35 - 100 kv | shtylla | 875 | 70 | 87 | 1032 |
| 621 | 3.605 | Togezim Trosi per linja T / L 220 kv | shtylla | 1836 | 147 | 184 | 2167 |
| 622 | 3.606 | Vendosja zbritesa ne trosin e izoluar | shtylla | 15496 | 1240 | 1550 | 18286 |
| 623 | 3.606/1 | Skalle metalike ne shtylla T / L | ton | 162622 | 13010 | 16262 | 191894 |
| 624 | 3.607 | Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros - 50 mm² | cope | 299 | 24 | 30 | 353 |
| 625 | 3.608 | Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela tros 70-120 mm² | cope | 553 | 44 | 55 | 652 |
| 626 | 3.609 | Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 35-110 kv, tela e tros >120 mm² | cope | 870 | 70 | 87 | 1027 |
| 627 | 3.610 | Pergatitje vendosje tuba bashkues linja 220 kv, tela Acl - 300, 400 mm² | cope | 1658 | 133 | 166 | 1956 |
| 628 | 3.611 | Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø ≤ 50 mm² | cope | 1004 | 80 | 100 | 1185 |
| 629 | 3.612 | Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø > 50 mm² | cope | 1074 | 86 | 107 | 1268 |
| 630 | 3.613 | Pergatitje e vendosje kunderpesha betoni M - 150 ( cope 3 ) | shtylla | 19215 | 1537 | 1921 | 22673 |
|  |  | LINJA T/L - KUNDER PESHA, PUNIME NE N/STACIONE |  |  |  |  |  |
| 631 | 3.614 | Pergatitje e vendosje tabela sinjalizimi (cope 2) | shtylla | 1409 | 113 | 141 | 1662 |
| 632 | 3.615 | Pergatitje e vendosje kalesa te perkoheshme perfshi heqjen | cope | 2791 | 223 | 279 | 3293 |
| 633 | 3.615/1 | Pergatitje e vendosje konstruksione metalike per N/stacione | ton | 170572 | 13646 | 17057 | 201275 |
| 634 | 3.615/2-9 | F V shtylla te centrifuguara per N/stacione me vendosje ne gote Ø 190/297&350,203/297,297/395,356/483,300,400mm | ml | 821 | 66 | 82 | 968 |
| 642 | 615/10-615/17 | F V shtylla te centifug N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9 | ml | 253 | 20 | 25 | 298 |
| 643 | 615/18 | Nderprerje me linjat, T / Ulet | cope | 64780 | 5182 | 6478 | 76441 |
| 644 | 615/19 | Nderprerje me linjat, telefonike | cope | 71906 | 5752 | 7191 | 84849 |
| 645 | 615/20 | Nderprerje me linjat, T / L, 6 - 10 kv | cope | 118152 | 9452 | 11815 | 139420 |
| 646 | 615/21 | Nderprerje me linjat, T / L, 35 kv | cope | 82405 | 6592 | 8241 | 97238 |
| 647 | 615/22 | Nderprerje me linjat, T / L, 110 kv | cope | 167260 | 13381 | 16726 | 197367 |
|  |  | PUNIME TE NDRYSHME |  |  |  |  |  |
| 648 | 3.616 | Bordura betoni 12x25 cm | m | 458 | 37 | 46 | 540 |
| 649 | 3.617 | Bordura betoni 15x35 cm | m | 669 | 54 | 67 | 789 |
| 650 | 3.618 | Bordura betoni 20x35 cm | m | 850 | 68 | 85 | 1003 |
| 651 | 3.619 | Bordura betoni 25x35 cm | m | 1010 | 81 | 101 | 1191 |
| 652 | 3.620 | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka | m2 | 1076 | 86 | 108 | 1269 |
| 653 | 3.621 | Trotuar, me 6 cm beton, me lluster | m2 | 573 | 46 | 57 | 676 |
| 654 | 3.622 | Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell | m2 | 337 | 27 | 34 | 398 |
| 655 | 3.623 | Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor | m2 | 341 | 27 | 34 | 402 |
| 656 | 3.624 | H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum | m2 | 302 | 24 | 30 | 357 |
| 657 | 3.625 | H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum | m2 | 572 | 46 | 57 | 675 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 658 | 3.626 | H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum | m2 | 1044 | 84 | 104 | 1232 |
| 659 | 3.627 | H / Izolim me emulsion, 3 K. Katr. + 4 duar bitum | m2 | 1518 | 121 | 152 | 1791 |
| 660 | 3.628 | Lluster cimento 2 cm 1: 2 | m2 | 239 | 19 | 24 | 282 |
| 661 | 629- 630 | Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri | m2 | 365 | 29 | 36 | 431 |
| 662 | 631-632 | Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni | m2 | 340 | 27 | 34 | 402 |
| 663 | 3.633 | Fugature llac cimento M - 50, Mur guri | m2 | 194 | 16 | 19 | 229 |
| 664 | 3.636 | Parmake ure, metalik I gatshem | kg | 125 | 10 | 13 | 148 |
| 665 | 3.639 | Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm | m2 | 1058 | 85 | 106 | 1249 |
| 666 | 3.640 | Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure | m2 | 506 | 40 | 51 | 597 |
| 667 | 3.643 | Mbjellje bari ne skarpat | m2 | 22 | 2 | 2 | 26 |
| 668 | 3.644 | Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe | ton | 121420 | 9714 | 12142 | 143276 |
| 669 | 3.645 | Furnizim vendosje gure kilometrik, rrugore | cope | 401 | 32 | 40 | 473 |
| 670 | 3.646 | Furnizim vendosje gure kilometrik, hekurudhor | cope | 674 | 54 | 67 | 795 |
| 671 | 3.647 | Furnizim vendosje gure kilometrik, hektometrik | cope | 647 | 52 | 65 | 764 |
| 672 | 3.649 | Konstruksione metalike kolona e diagonale | ton | 39202 | 3136 | 3920 | 46259 |
| 673 | 3.650 | Shtrese zhavorri nen beton ose pllaka | m3 | 1364 | 109 | 136 | 1610 |
| 674 | 3.651 | Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri | m2 | 949 | 76 | 95 | 1120 |
| 675 | 3.652 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 | m | 741 | 59 | 74 | 874 |
| 676 | 3.653 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 | m | 560 | 45 | 56 | 661 |
| 677 | 3.654 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100 | m | 363 | 29 | 36 | 429 |
| 678 | 3.654/1 | Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 | m | 296 | 24 | 30 | 349 |
| 679 | 3.655 | Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh. | cope | 14279 | 1142 | 1428 | 16849 |
| 680 | 3.656 | Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh | cope | 21132 | 1691 | 2113 | 24936 |
| 681 | 3.657 | Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s,50x60 HD-4m | cope | 14501 | 1160 | 1450 | 17111 |
| 682 | 3.658 | Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut | cope | 13008 | 1041 | 1301 | 15350 |
|  |  | PUNIME TE NDRYSHME PER KULLIM UJITJE |  |  |  |  |  |
| 683 | 3.659 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''B'' | cope | 75273 | 6022 | 7527 | 88823 |
| 684 | 3.660 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''BD-1'' | cope | 85032 | 6803 | 8503 | 100338 |
| 685 | 3.661 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''B'' | cope | 134187 | 10735 | 13419 | 158341 |
| 686 | 3.662 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''BD-1'' | cope | 150196 | 12016 | 15020 | 177231 |
| 687 | 3.663 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''B'' | cope | 183625 | 14690 | 18363 | 216678 |
| 688 | 3.664 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''BD-1'' | cope | 211381 | 16910 | 21138 | 249429 |
| 689 | 3.665 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''B'' | cope | 254498 | 20360 | 25450 | 300307 |
| 690 | 3.666 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''BD-1'' | cope | 227646 | 18212 | 22765 | 268622 |
| 691 | 3.667 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''B'' | cope | 440030 | 35202 | 44003 | 519235 |
| 692 | 3.668 | Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''BD-1'' | cope | 498841 | 39907 | 49884 | 588632 |
| 693 | 3.669 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon | cope | 152419 | 12194 | 15242 | 179854 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 694 | 3.670 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m | cope | 9070 | 726 | 907 | 10702 |
| 695 | 3.671 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon | cope | 263418 | 21073 | 26342 | 310833 |
| 696 | 3.672 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m | cope | 16397 | 1312 | 1640 | 19348 |
| 697 | 3.673 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem, sifon | cope | 252019 | 20162 | 25202 | 297383 |
| 698 | 3.674 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m | cope | 16924 | 1354 | 1692 | 19970 |
| 699 | 3.675 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem, sifon | cope | 403894 | 32312 | 40389 | 476595 |
| 700 | 3.676 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m | cope | 26146 | 2092 | 2615 | 30852 |
| 701 | 3.677 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem, sifon | cope | 347715 | 27817 | 34771 | 410304 |
| 702 | 3.678 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m | cope | 21653 | 1732 | 2165 | 25550 |
| 703 | 3.679 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon | cope | 615287 | 49223 | 61529 | 726038 |
| 704 | 3.680 | Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m | cope | 37592 | 3007 | 3759 | 44359 |
|  |  | KAPITULLI XVII PUNIME NENTOKESORE ( NE TUNELE ) |  |  |  |  |  |
| 705 | 715-717 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 1714 | 137 | 171 | 2023 |
| 706 | 718-720 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 6 ~ 10 | m3 | 1849 | 148 | 185 | 2182 |
| 707 | 721-723 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 1155 | 92 | 115 | 1363 |
| 708 | 724-726 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 1220 | 98 | 122 | 1440 |
| 709 | 727-729 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 1 ~ 5 | m3 | 1012 | 81 | 101 | 1194 |
| 710 | 730-732 | Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2, K = 6 ~ 8 | m3 | 1053 | 84 | 105 | 1243 |
| 711 | 3.733 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2 | m3 | 2051 | 164 | 205 | 2420 |
| 712 | 3.733/1 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2 | m3 | 1826 | 146 | 183 | 2155 |
| 713 | 3.733/2 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2 | m3 | 1631 | 130 | 163 | 1925 |
| 714 | 3.733/3 | Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion > 60 m2 | m3 | 1556 | 124 | 156 | 1836 |
|  |  | PUNIME PERFORCIMI - KALLEPE - BETONIME E HEKURI PER TUNELE |  |  |  |  |  |
| 715 | 3.737 | Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme | m3 | 10297 | 824 | 1030 | 12150 |
| 716 | 3.738 | Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme | m3 | 15664 | 1253 | 1566 | 18483 |
| 717 | 3.742 | Perforcime ne tunele, metalike | ton | 7671 | 614 | 767 | 9051 |
| 718 | 3.743 | Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 10 m² | m2 | 555 | 44 | 55 | 654 |
| 719 | 3.744 | Kallepe per tunele, per mure, druri ~ 30 m² | m2 | 593 | 47 | 59 | 699 |
| 720 | 3.745 | Kallepe per tunele, per mure, metalike ~ 30 m² | m2 | 570 | 46 | 57 | 673 |
| 721 | 3.746 | Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 10 m² | m2 | 734 | 59 | 73 | 866 |
| 722 | 3.747 | Kallepe per tunele, per qemere druri ~ 30 m² | m2 | 889 | 71 | 89 | 1049 |
| 723 | 3.748 | Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 10 m² | m2 | 543 | 43 | 54 | 641 |
| 724 | 3.749 | Kallepe per tunele, per qemere metalike ~ 30 m² | m2 | 584 | 47 | 58 | 690 |
| 725 | 3.750 | Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I | m2 | 2651 | 212 | 265 | 3128 |
| 726 | 3.751 | Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I I | m2 | 2028 | 162 | 203 | 2392 |
| 727 | 3.752 | Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale | m2 | 3718 | 297 | 372 | 4388 |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 728 | 3.753 | Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta | m2 | 6047 | 484 | 605 | 7135 |
| 729 | 3.754 | Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 0 m², per nderprerje betoni | m2 | 2109 | 169 | 211 | 2489 |
| 730 | 3.755 | Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion >30m², per nderprerje betoni | m2 | 763 | 61 | 76 | 901 |
| 731 | 3.755/1 | Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale. | m2 | 3773 | 302 | 377 | 4452 |
| 732 | 3.761 | Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe ~ 30 m² | m3 | 7862 | 629 | 786 | 9278 |
| 733 | 3.761/1 | Beton C 25/30 per tunele, me beton pompe > 30 m² | m3 | 8205 | 656 | 821 | 9682 |
| 734 | 3.761/2 | Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 5 cm | m2 | 1744 | 140 | 174 | 2058 |
| 735 | 3.761/3 | Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm | m2 | 1448 | 116 | 145 | 1709 |
| 736 | 3.762 | Hekur beton i zakonshem 6 ~ 10 , ne tunele me S > 30 m² | ton | 127336 | 10187 | 12734 | 150256 |
| 737 | 3.763 | Hekur beton i zakonshem ≥ 12 , ne tunele me S > 30 m² | ton | 131818 | 10545 | 13182 | 155546 |
| 738 | 3.764 | Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m² | ton | 136919 | 10954 | 13692 | 161564 |
| 739 | 3.765 | Ankera ø ne tunele, me hekur te zakonshem | ton | 244634 | 19571 | 24463 | 288668 |
| 740 | 3.766 | Ankera ø ne tunele, me hekur periodik | ton | 251082 | 20087 | 25108 | 296277 |
| 741 | 3.766/1 | Vendosje rrjeti teli ne tunele | m2 | 1899 | 152 | 190 | 2241 |
| 742 | 3.771 | Transport betoni me autobetonjere 0.5 km | m3 | 300 | 24 | 30 | 354 |
| 743 | 3.771/a | Transport betoni me autobetonjere 1.0 km | m3 | 325 | 26 | 33 | 384 |
| 744 | 3.771/b | Transport betoni me autobetonjere 1.5 km | m3 | 488 | 39 | 49 | 575 |
| 745 | 3.771/c | Transport betoni me autobetonjere 2.0 km | m3 | 675 | 54 | 68 | 797 |
| 746 | 3.771/d | Transport betoni me autobetonjere 2.5 km | m3 | 700 | 56 | 70 | 826 |
| 747 | 3.771/e | Transport betoni me autobetonjere 3.0 km | m3 | 738 | 59 | 74 | 870 |
|  |  | PUNIME SIPERFAQESORE NE H/CENTRALE |  |  |  |  |  |
| 748 | 3.772 | Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem | m3 | 700 | 56 | 70 | 826 |
| 749 | 3.772/1 | Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I forte | m3 | 740 | 59 | 74 | 873 |
| 750 | 3.786 | Kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta | m2 | 2905 | 232 | 291 | 3428 |
| 751 | 3.787 | Kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marj.e tubin thithes | m2 | 2857 | 229 | 286 | 3371 |
| 752 | 3.789 | Kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit | m2 | 3662 | 293 | 366 | 4321 |
| 753 | 3.790 | Kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave | m2 | 2437 | 195 | 244 | 2875 |
| 754 | 3.793 | F.V. rrjete gabioni ne skarpat | m2 | 232 | 19 | 23 | 274 |
| 755 | 3.794 | Diafragma e betonit ne dige | m3 | 48792 | 3903 | 4879 | 57575 |
|  |  | PUNIME NGRITJE KANTJERI |  |  |  |  |  |
| 756 | 3.801 | Ngritje kantjeri, depo me skelet b/a dhe tulla 12 cm | m2 | 7568 | 605 | 757 | 8930 |
| 757 | 3.810 | Ngritje kantjeri, zyra me skelet b/a dhe tulla 12 cm | m2 | 13851 | 1108 | 1385 | 16344 |
| 758 | 3.815 | Ngritje kantjeri, fjetore me skelet b/a dhe tulla 12 cm | m2 | 12579 | 1006 | 1258 | 14844 |
| 759 | 3.830 | Ngritje kantjeri, tetoje me skelet b/a, mbulesa eternit | m2 | 4855 | 388 | 485 | 5729 |
| 760 | 3.837 | Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli | m2 | 1216 | 97 | 122 | 1435 |
|  |  | ANALIZA TEKNIKE TE REJA |  |  |  |  |  |

|  | NR |  |  |  | Shpenzime te | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. |  | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | Maximum | TOTALI |
|  | ANALIZE |  |  |  | max 8% | 10% |  |
| 761 | 3.212/1a | Shtrese konglomerati t=10cm | m2 | 770 | 62 | 77 | 909 |
| 762 | 3.212/1a | Shtrese konglomerati t=15cm | m2 | 1293 | 103 | 129 | 1525 |
| 763 | 3.224/1a | Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, 3cm, me makineri | m2 | 743 | 59 | 74 | 877 |
| 764 | 3.233/2a | Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =5cm, me makineri | m2 | 1205 | 96 | 120 | 1422 |
| 765 | 3.233/2a | Shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t =10cm, me makineri | m2 | 2360 | 189 | 236 | 2785 |
| 766 | 3.158/1a | Transport dheu me auto deri 1.0 km | m3 | 90 | 7 | 9 | 106 |
| 767 | 3.158/2a | Transport dheu me auto deri 2.0 km | m3 | 144 | 12 | 14 | 170 |
| 768 | 3.158/3a | Transport dheu me auto deri 3.0 km | m3 | 189 | 15 | 19 | 223 |
| 769 | 3.158/4a | Transport dheu me auto deri 4.0 km | m3 | 216 | 17 | 22 | 255 |
| 770 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 225 | 18 | 23 | 266 |
| 771 | 3.124/1a | Germim shkembi i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir | m3 | 1170 | 94 | 117 | 1381 |
| 772 | 3.124/2a | Germim shkembi shume i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir | m3 | 1950 | 156 | 195 | 2301 |
| Shenime teknike: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Në analizat teknike betonet janë paraqitur jo sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standartit |  |  |  |  |  |
|  |  | shqiptar dhe europian, SSH-EN 206. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standartet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% |  |  |  |  |  |
|  |  | në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009. |  |  |  |  |  |

| MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
| SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| M A N U A L I 4 ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE Nëntor - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 1 | 4.1 | F.V Konstruksione metalike te perbera | Ton | 136635 | 10931 | 13663 | 161229 |
| 2 | 4.2 | F.V Kapriata me shume profile | Ton | 142554 | 11404 | 14255 | 168213 |
| 3 | 4.3 | Konstruksione metalike te thjeshta | Ton | 136040 | 10883 | 13604 | 160527 |
| 4 | 4.4 | Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile | Ton | 128724 | 10298 | 12872 | 151895 |
| 5 | 4.5 | Shkalle metalike me llamarine te riguar | Ton | 133850 | 10708 | 13385 | 157943 |
| 6 | 4.6 | Sheshe te perhershem 1 Ton | Ton | 132459 | 10597 | 13246 | 156302 |
| 7 | 4.7a | Sheshe te perkohshem 1 Ton | Ton | 140142 | 11211 | 14014 | 165367 |
| 8 | 4.8 | Trare e kollona me llamarine | Ton | 243563 | 19485 | 24356 | 287404 |
| 9 | 4.13 | Rezervuar metalik me kapacitet 3000 m3 | Ton | 130948 | 10476 | 13095 | 154519 |
| 10 | 4.14 | Rezervuar metalik me kapacitet 5000 m3 | Ton | 132260 | 10581 | 13226 | 156067 |
| 11 | 4.15 | Rezervuar metalik me kapacitet 11000 m3 | Ton | 131295 | 10504 | 13130 | 154928 |
| 12 | 4.17 | Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ9200 | Ton | 369734 | 29579 | 36973 | 436286 |
| 13 | 3.18 | Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ4500 | Ton | 302901 | 24232 | 30290 | 357423 |
| 14 | 4.19 | Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa | Ton | 455424 | 36434 | 45542 | 537400 |
| 15 | 4.20 | Rezervuar me llamarine inox mbi 3 ton copa | Ton | 439643 | 35171 | 43964 | 518778 |
| 16 | 4.22 | Bunkera metalike drejtkendore | Ton | 131909 | 10553 | 13191 | 155652 |
| 17 | 4.23 | Bunkera metalike rrethore | Ton | 139870 | 11190 | 13987 | 165047 |
| 18 | 4.25 | Shina vinc ure te zakonshme | Ton | 158762 | 12701 | 15876 | 187339 |
| 19 | 4.26 | Shina vinc ure mbi gome | Ton | 172012 | 13761 | 17201 | 202975 |
| 20 | 4.27 | Veshje kaldaje me llamarine deri 3 mm | Ton | 150142 | 12011 | 15014 | 177167 |
| 21 | 4.28 | Veshje kaldaje me llamarine mbi 3 mm | Ton | 119960 | 9597 | 11996 | 141552 |
| 22 | 4.29 | Veshje vaske me flete plumbi | Ton | 392443 | 31395 | 39244 | 463082 |
| 23 | 4.30 | Gazgolder teleskopik | Ton | 155334 | 12427 | 15533 | 183294 |
| 24 | 4.31 | Koncentrator metalik | Ton | 148724 | 11898 | 14872 | 175494 |
| 25 | 4.33 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zeze | Ton | 170955 | 13676 | 17096 | 201727 |
| 26 | 4.34 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar | Ton | 194428 | 15554 | 19443 | 229425 |
| 27 | 4.35 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze | Ton | 162032 | 12963 | 16203 | 191197 |
| 28 | 4.36 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar | Ton | 184682 | 14775 | 18468 | 217924 |
| 29 | 4.36/1 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini | Ton | 485489 | 38839 | 48549 | 572876 |
| 30 | 4.41 | F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte | Ton | 155434 | 12435 | 15543 | 183413 |
| 31 | 4.42 | F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor | Ton | 150050 | 12004 | 15005 | 177059 |
| 32 | 4.43 | F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte | Ton | 254154 | 20332 | 25415 | 299902 |
| 33 | 4.44 | F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor | Ton | 251413 | 20113 | 25141 | 296667 |
| 34 | 4.46 | F.V.Tuba ventilimi plastmasi, kendrejte | Ton | 413825 | 33106 | 41383 | 488314 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 35 | 4.47 | F.V.Tuba ventilimi plastmasi, rrethor | Ton | 368593 | 29487 | 36859 | 434939 |
| 36 | 4.48 | F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, kendrejte | Ton | 554439 | 44355 | 55444 | 654238 |
| 37 | 4.49 | F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, rrethor | Ton | 431877 | 34550 | 43188 | 509615 |
| 38 | 4.51 | F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku | Ton | 160729 | 12858 | 16073 | 189660 |
| 39 | 4.52 | F.V. pjese speciale φ÷200 per gazsjellesa ne territorin e veprave | Ton | 369907 | 29593 | 36991 | 436490 |
| 40 | 4.53 | F.V. pjese speciale φ÷500 per gazsjellesa ne territorin e veprave | Ton | 272306 | 21784 | 27231 | 321321 |
| 41 | 4.59 | F.V. tuba celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 118790 | 9503 | 11879 | 140172 |
| 42 | 4.60 | F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 124890 | 9991 | 12489 | 147370 |
| 43 | 4.61 | F.V. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 138838 | 11107 | 13884 | 163828 |
| 44 | 4.62 | F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem | Ton | 130484 | 10439 | 13048 | 153971 |
| 45 | 4.63 | F.V. tuba gize me fllanxha per bateri ftohese | Ton | 206133 | 16491 | 20613 | 243237 |
| 46 | 4.64 | F.V. pjese speciale gize me fllanxhe per bateri ftohese | Ton | 258990 | 20719 | 25899 | 305608 |
| 47 | 4.65 | F.V. tubacione celiku per gazsjellesa te jashtem | Ton | 156685 | 12535 | 15669 | 184889 |
| 48 | 4.66 | F.V. pjese speciale celiku per gazsjellesa te jashtem | Ton | 186561 | 14925 | 18656 | 220142 |
| 49 | 4.69 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ300 | Ton | 145365 | 11629 | 14536 | 171531 |
| 50 | 4.70 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ600 | Ton | 139784 | 11183 | 13978 | 164945 |
| 51 | 4.71 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ800 | Ton | 135409 | 10833 | 13541 | 159783 |
| 52 | 4.72 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >φ800 | Ton | 132784 | 10623 | 13278 | 156686 |
| 53 | 4.73 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ300 | Ton | 132886 | 10631 | 13289 | 156805 |
| 54 | 4.74 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ600 | Ton | 132780 | 10622 | 13278 | 156681 |
| 55 | 4.75 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ800 | Ton | 132305 | 10584 | 13231 | 156120 |
| 56 | 4.76 | F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale >φ800 | Ton | 132105 | 10568 | 13211 | 155884 |
| 57 | 4.77 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve ÷φ89 | Ton | 144845 | 11588 | 14485 | 170917 |
| 58 | 4.78 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve >φ90 | Ton | 127599 | 10208 | 12760 | 150567 |
| 59 | 4.79 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra ÷φ89 | Ton | 145270 | 11622 | 14527 | 171419 |
| 60 | 4.80 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra >φ90 | Ton | 128833 | 10307 | 12883 | 152022 |
| 61 | 4.81 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ89 | Ton | 132033 | 10563 | 13203 | 155799 |
| 62 | 4.82 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ250 | Ton | 127206 | 10176 | 12721 | 150103 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 63 | 4.83 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada >φ250 | Ton | 135278 | 10822 | 13528 | 159628 |
| 64 | 4.84 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke ÷φ200 | Ton | 147352 | 11788 | 14735 | 173875 |
| 65 | 4.85 | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke >φ200 | Ton | 138954 | 11116 | 13895 | 163966 |
| 66 | 4.77/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, ÷φ89 | Ton | 171596 | 13728 | 17160 | 202483 |
| 67 | 4.78/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, >φ90 | Ton | 153775 | 12302 | 15377 | 181454 |
| 68 | 4.79/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, ÷φ89 | Ton | 172021 | 13762 | 17202 | 202985 |
| 69 | 4.80/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, >φ90 | Ton | 154833 | 12387 | 15483 | 182703 |
| 70 | 4.81/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ89 | Ton | 158025 | 12642 | 15803 | 186470 |
| 71 | 4.82/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ250 | Ton | 152790 | 12223 | 15279 | 180292 |
| 72 | 4.83/a | F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, >φ250 | Ton | 143146 | 11452 | 14315 | 168912 |
| 73 | 4.86 | F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve | Ton | 471026 | 37682 | 47103 | 555811 |
| 74 | 4.87 | F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ÷100 | Ton | 483569 | 38686 | 48357 | 570612 |
| 75 | 4.88 | F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100 | Ton | 487253 | 38980 | 48725 | 574958 |
| 76 | 4.91/2 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte÷φ100 | Ton | 205055 | 16404 | 20506 | 241965 |
| 77 | 4.92/2 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte >φ100 | Ton | 191077 | 15286 | 19108 | 225471 |
| 78 | 4.94 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi ÷φ100 | Ton | 416359 | 33309 | 41636 | 491303 |
| 79 | 4.95 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi >φ100 | Ton | 403035 | 32243 | 40304 | 475582 |
| 80 | 4.96 | F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi ÷φ100 | Ton | 448723 | 35898 | 44872 | 529493 |
| 81 | 4.103 | F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)÷φ90 | Ton | 321590 | 25727 | 32159 | 379476 |
| 82 | 4.104 | F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)>φ90 | Ton | 245953 | 19676 | 24595 | 290224 |
| 83 | 4.105 | F.V. radiatore me tuba celiku per avull | Ton | 216761 | 17341 | 21676 | 255778 |
| 84 | 4.106 | F.V. radiatore me tuba celiku per uje | Ton | 183621 | 14690 | 18362 | 216672 |
| 85 | 4.112 | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile | m2 | 308 | 25 | 31 | 364 |
| 86 | 4.112/a | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare | m2 | 226 | 18 | 23 | 267 |
| 87 | 4.112/b | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile | m2 | 209 | 17 | 21 | 247 |
| 88 | 4.112/d | Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare | m2 | 136 | 11 | 14 | 160 |
| 89 | 4.112/c | Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio | m2 | 79 | 6 | 8 | 93 |
| 90 | 4.108 | Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa | m2 | 2255 | 180 | 226 | 2661 |
| 91 | 4.109 | Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin | m2 | 3166 | 253 | 317 | 3735 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 92 | 4.113/2 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ25÷φ50 | çift | 2316 | 185 | 232 | 2732 |
| 93 | 4.113/4 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ100 | çift | 4337 | 347 | 434 | 5118 |
| 94 | 4.113/8 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ200 | çift | 9427 | 754 | 943 | 11124 |
| 95 | 4.113/10 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16,φ300 | çift | 15992 | 1279 | 1599 | 18870 |
| 96 | 4.113/12 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ400 | çift | 27006 | 2160 | 2701 | 31867 |
| 97 | 4.113/14 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ500 | çift | 45588 | 3647 | 4559 | 53794 |
| 98 | 4.113/15 | F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ600 | çift | 65443 | 5235 | 6544 | 77223 |
| 99 | 4.115/2 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ50 | çift | 4701 | 376 | 470 | 5548 |
| 100 | 4.115/4 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ100 | çift | 8963 | 717 | 896 | 10577 |
| 101 | 4.115/7 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ200 | çift | 18942 | 1515 | 1894 | 22351 |
| 102 | 4.115/9 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ300 | çift | 33270 | 2662 | 3327 | 39259 |
| 103 | 4.115/11 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ400 | çift | 54825 | 4386 | 5482 | 64693 |
| 104 | 4.115/13 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ500 | çift | 93150 | 7452 | 9315 | 109917 |
| 105 | 4.115/14 | F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ600 | çift | 133309 | 10665 | 13331 | 157305 |
| 106 | 4.117/2 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ50 | çift | 7991 | 639 | 799 | 9429 |
| 107 | 4.117/5 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ100 | çift | 18313 | 1465 | 1831 | 21609 |
| 108 | 4.117/8 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ200 | çift | 59867 | 4789 | 5987 | 70643 |
| 109 | 4.117/10 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ300 | çift | 113725 | 9098 | 11373 | 134196 |
| 110 | 4.117/12 | F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ400 | çift | 219944 | 17596 | 21994 | 259534 |
| 111 | 4.119/2 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ50 | çift | 5734 | 459 | 573 | 6766 |
| 112 | 4.119/5 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ100 | çift | 13812 | 1105 | 1381 | 16298 |
| 113 | 4.119/9 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ200 | çift | 42636 | 3411 | 4264 | 50311 |
| 114 | 4.119/12 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ300 | çift | 85954 | 6876 | 8595 | 101426 |
| 115 | 4.119/14 | F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ400 | çift | 169467 | 13557 | 16947 | 199971 |
| 116 | 4.120/2 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ50 | çift | 10966 | 877 | 1097 | 12940 |
| 117 | 4.120/5 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ100 | çift | 26550 | 2124 | 2655 | 31329 |
| 118 | 4.120/9 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ200 | çift | 90669 | 7254 | 9067 | 106989 |
| 119 | 4.120/12 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ300 | çift | 211415 | 16913 | 21141 | 249469 |
| 120 | 4.120/14 | F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ400 | çift | 347360 | 27789 | 34736 | 409885 |
| 121 | 4.121/2 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ50 | cope | 23852 | 1908 | 2385 | 28146 |
| 122 | 4.121/4 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ100 | cope | 41139 | 3291 | 4114 | 48544 |
| 123 | 4.121/8 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ200 | cope | 104979 | 8398 | 10498 | 123875 |
| 124 | 4.121/10 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ300 | cope | 188693 | 15095 | 18869 | 222657 |
| 125 | 4.121/12 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ400 | cope | 377092 | 30167 | 37709 | 444969 |
| 126 | 4.121/14 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ500 | cope | 596882 | 47751 | 59688 | 704321 |
| 127 | 4.121/15 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ600 | cope | 862395 | 68992 | 86240 | 1017626 |
| 128 | 4.121/16 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ800 | cope | 1482252 | 118580 | 148225 | 1749058 |
| 129 | 4.121/17 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ1000 | cope | 2281768 | 182541 | 228177 | 2692486 |
| 130 | 4.122/2 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ50 | cope | 32312 | 2585 | 3231 | 38128 |
| 131 | 4.122/4 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ100 | cope | 55021 | 4402 | 5502 | 64925 |
| 132 | 4.122/7 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ200 | cope | 149457 | 11957 | 14946 | 176359 |
| 133 | 4.122/9 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ300 | cope | 274066 | 21925 | 27407 | 323398 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 146 | 4.122/11 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ400 | cope | 549381 | 43950 | 54938 | 648270 |
| 147 | 4.122/13 | F.V. saracineska celiku me fllanxha, Pn64 bar, φ500 | cope | 575946 | 46076 | 57595 | 679617 |
| 148 | 4.123/1 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ50 | cope | 16503 | 1320 | 1650 | 19474 |
| 149 | 4.123/4 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ100 | cope | 28632 | 2291 | 2863 | 33786 |
| 150 | 4.123/7 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ200 | cope | 71998 | 5760 | 7200 | 84958 |
| 151 | 4.123/9 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ300 | cope | 128478 | 10278 | 12848 | 151604 |
| 152 | 4.123/11 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ400 | cope | 252965 | 20237 | 25297 | 298499 |
| 153 | 4.123/13 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ500 | cope | 394369 | 31550 | 39437 | 465356 |
| 154 | 4.123/14 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ600 | cope | 567509 | 45401 | 56751 | 669660 |
| 155 | 4.123/15 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ800 | cope | 1002892 | 80231 | 100289 | 1183413 |
| 156 | 4.123/16 | F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, φ1000 | cope | 1561593 | 124927 | 156159 | 1842680 |
| 157 | 4.124/1 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ50 | cope | 26084 | 2087 | 2608 | 30779 |
| 158 | 4.124/4 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ100 | cope | 44710 | 3577 | 4471 | 52758 |
| 159 | 4.124/7 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ200 | cope | 112915 | 9033 | 11291 | 133240 |
| 160 | 4.124/9 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ300 | cope | 203210 | 16257 | 20321 | 239788 |
| 161 | 4.124/11 | F.V. saracineska inox me fllanxha, Pn16 bar, φ400 | cope | 401625 | 32130 | 40163 | 473918 |
| 162 | 4.125/2 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ50 | cope | 12753 | 1020 | 1275 | 15049 |
| 163 | 4.125/4 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ100 | cope | 32158 | 2573 | 3216 | 37947 |
| 164 | 4.125/8 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ200 | cope | 105012 | 8401 | 10501 | 123914 |
| 165 | 4.125/10 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ300 | cope | 192812 | 15425 | 19281 | 227518 |
| 166 | 4.125/12 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ400 | cope | 297985 | 23839 | 29799 | 351623 |
| 167 | 4.125/14 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ500 | cope | 455757 | 36461 | 45576 | 537794 |
| 168 | 4.125/15 | F.V. ventila celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ600 | cope | 705434 | 56435 | 70543 | 832412 |
| 169 | 4.126/2 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ50 | cope | 8493 | 679 | 849 | 10022 |
| 182 | 4.126/4 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ100 | cope | 20008 | 1601 | 2001 | 23610 |
| 183 | 4.126/8 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ200 | cope | 62562 | 5005 | 6256 | 73823 |
| 184 | 4.126/10 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ300 | cope | 122276 | 9782 | 12228 | 144285 |
| 185 | 4.126/12 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ400 | cope | 224485 | 17959 | 22449 | 264893 |
| 186 | 4.126/14 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ500 | cope | 355257 | 28421 | 35526 | 419204 |
| 187 | 4.126/15 | F.V. Ventila gize me fllanxha, Pn 16 bar, φ600 | cope | 541709 | 43337 | 54171 | 639217 |
| 188 | 4.127/4 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ100 | cope | 63184 | 5055 | 6318 | 74557 |
| 189 | 4.127/7 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ200 | cope | 206954 | 16556 | 20695 | 244206 |
| 190 | 4.127/9 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ300 | cope | 378630 | 30290 | 37863 | 446783 |
| 191 | 4.127/11 | F.V. ventil inox me fllanxha, Pn deri 25 bar, φ400 | cope | 584665 | 46773 | 58467 | 689905 |
| 192 | 4.128/2 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ50 | cope | 13503 | 1080 | 1350 | 15934 |
| 193 | 4.128/4 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ100 | cope | 30658 | 2453 | 3066 | 36177 |
| 194 | 4.128/6 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ200 | cope | 87732 | 7019 | 8773 | 103524 |
| 195 | 4.128/8 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ300 | cope | 224768 | 17981 | 22477 | 265226 |
| 196 | 4.128/10 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ400 | cope | 418635 | 33491 | 41864 | 493990 |
| 197 | 4.128/11 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ500 | cope | 785251 | 62820 | 78525 | 926597 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 198 | 4.128/12 | F.V. valvola moskthimi celiku me fllanxha , Pn deri 25 bar, φ600 | cope | 1209934 | 96795 | 120993 | 1427722 |
| 199 | 4.129/2 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ50 | cope | 7573 | 606 | 757 | 8936 |
| 200 | 4.129/4 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ100 | cope | 16081 | 1286 | 1608 | 18975 |
| 201 | 4.129/6 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ200 | cope | 53742 | 4299 | 5374 | 63416 |
| 202 | 4.129/8 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ300 | cope | 101333 | 8107 | 10133 | 119573 |
| 203 | 4.129/10 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ400 | cope | 190650 | 15252 | 19065 | 224967 |
| 204 | 4.129/12 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ500 | cope | 264482 | 21159 | 26448 | 312088 |
| 205 | 4.129/13 | F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ600 | cope | 389332 | 31147 | 38933 | 459412 |
| 206 | 4.130/2 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ50 | cope | 26361 | 2109 | 2636 | 31106 |
| 207 | 4.130/4 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ100 | cope | 60307 | 4825 | 6031 | 71162 |
| 208 | 4.130/7 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ200 | cope | 172664 | 13813 | 17266 | 203744 |
| 209 | 4.130/9 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ300 | cope | 441945 | 35356 | 44194 | 521495 |
| 210 | 4.130/11 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ400 | cope | 824920 | 65994 | 82492 | 973406 |
| 211 | 4.130/13 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ500 | cope | 1553582 | 124287 | 155358 | 1833226 |
| 212 | 4.130/14 | F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ600 | cope | 2397247 | 191780 | 239725 | 2828751 |
| 213 | 4.131/1.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2 | m | 343 | 27 | 34 | 405 |
| 214 | 4.131/1.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2 | m | 702 | 56 | 70 | 828 |
| 215 | 4.131/1.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2 | m | 1285 | 103 | 128 | 1516 |
| 216 | 4.131/1.11 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2 | m | 2233 | 179 | 223 | 2634 |
| 217 | 4.131/1.13 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2 | m | 3451 | 276 | 345 | 4072 |
| 218 | 4.131/1.15 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2 | m | 5311 | 425 | 531 | 6267 |
| 219 | 4.133/1.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2 | m | 177 | 14 | 18 | 208 |
| 220 | 4.133/1.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2 | m | 284 | 23 | 28 | 335 |
| 221 | 4.133/1.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2 | m | 453 | 36 | 45 | 535 |
| 222 | 4.133/1.11 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2 | m | 653 | 52 | 65 | 770 |
| 223 | 4.133/1.13 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2 | m | 963 | 77 | 96 | 1136 |
| 224 | 4.133/1.15 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2 | m | 1331 | 106 | 133 | 1571 |
| 225 | 4.131/2.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2 | m | 442 | 35 | 44 | 521 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 226 | 4.131/2.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2 | m | 941 | 75 | 94 | 1110 |
| 227 | 4.131/2.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2 | m | 1760 | 141 | 176 | 2077 |
| 228 | 4.131/2.11 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2 | m | 3177 | 254 | 318 | 3749 |
| 229 | 4.131/2.13 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2 | m | 4942 | 395 | 494 | 5832 |
| 230 | 4.131/2.15 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2 | m | 7714 | 617 | 771 | 9103 |
| 231 | 4.133/2.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2 | m | 192 | 15 | 19 | 226 |
| 232 | 4.133/2.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x25mm2 | m | 315 | 25 | 32 | 372 |
| 233 | 4.133/2.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50mm2 | m | 517 | 41 | 52 | 610 |
| 234 | 4.133/2.11 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95mm2 | m | 814 | 65 | 81 | 961 |
| 235 | 4.133/2.13 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150mm2 | m | 1214 | 97 | 121 | 1433 |
| 236 | 4.133/2.15 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240mm2 | m | 1751 | 140 | 175 | 2066 |
| 237 | 4.131/3.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2 | m | 556 | 44 | 56 | 656 |
| 238 | 4.131/3.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2 | m | 1219 | 98 | 122 | 1439 |
| 239 | 4.131/3.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2 | m | 2007 | 161 | 201 | 2368 |
| 240 | 4.131/3.11 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2 | m | 3809 | 305 | 381 | 4494 |
| 241 | 4.131/3.13 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2 | m | 5904 | 472 | 590 | 6967 |
| 242 | 4.131/3.15 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2 | m | 9218 | 737 | 922 | 10877 |
| 243 | 4.133/3.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2 | m | 223 | 18 | 22 | 263 |
| 244 | 4.133/3.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2 | m | 386 | 31 | 39 | 455 |
| 245 | 4.133/3.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2 | m | 557 | 45 | 56 | 657 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 246 | 4.133/3.11 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x95+50mm2 | m | 1034 | 83 | 103 | 1220 |
| 247 | 4.133/3.13 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x150+95mm2 | m | 1394 | 112 | 139 | 1645 |
| 248 | 4.133/3.15 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2 | m | 2019 | 162 | 202 | 2382 |
| 249 | 4.132/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10mm2 | m | 371 | 30 | 37 | 438 |
| 250 | 4.132/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25mm2 | m | 723 | 58 | 72 | 853 |
| 251 | 4.132/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50mm2 | m | 1271 | 102 | 127 | 1499 |
| 252 | 4.132/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95mm2 | m | 2198 | 176 | 220 | 2593 |
| 253 | 4.132/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150mm2 | m | 3376 | 270 | 338 | 3984 |
| 254 | 4.132/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240mm2 | m | 5204 | 416 | 520 | 6141 |
| 255 | 4.134/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x10 mm2 | m | 198 | 16 | 20 | 233 |
| 256 | 4.134/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x25 mm2 | m | 289 | 23 | 29 | 341 |
| 257 | 4.134/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x50 mm2 | m | 421 | 34 | 42 | 496 |
| 258 | 4.134/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x95 mm2 | m | 583 | 47 | 58 | 688 |
| 259 | 4.134/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x150 mm2 | m | 826 | 66 | 83 | 975 |
| 260 | 4.134/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 2x240 mm2 | m | 1125 | 90 | 112 | 1327 |
| 261 | 4.132/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x10mm2 | m | 471 | 38 | 47 | 555 |
| 262 | 4.132/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x25mm2 | m | 938 | 75 | 94 | 1107 |
| 263 | 4.132/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50m2 | m | 1729 | 138 | 173 | 2040 |
| 264 | 4.132/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95m2 | m | 3105 | 248 | 311 | 3664 |
| 265 | 4.132/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V,me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150m2 | m | 4790 | 383 | 479 | 5652 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 266 | 4.132/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 10mm2 | m | 210 | 17 | 21 | 248 |
| 267 | 4.134/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 10mm2 | m | 210 | 17 | 21 | 248 |
| 268 | 4.134/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 25mm2 | m | 313 | 25 | 31 | 370 |
| 269 | 4.134/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 50mm2 | m | 467 | 37 | 47 | 551 |
| 270 | 4.134/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 95mm2 | m | 707 | 57 | 71 | 834 |
| 271 | 4.134/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 150mm2 | m | 1037 | 83 | 104 | 1223 |
| 272 | 4.134/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x 240mm2 | m | 1462 | 117 | 146 | 1726 |
| 273 | 4.132/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10mm2 | m | 583 | 47 | 58 | 687 |
| 274 | 4.132/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25mm2 | m | 1240 | 99 | 124 | 1463 |
| 275 | 4.132/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25mm2 | m | 1969 | 158 | 197 | 2324 |
| 276 | 4.132/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50mm2 | m | 3706 | 296 | 371 | 4373 |
| 277 | 4.132/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95mm2 | m | 5713 | 457 | 571 | 6742 |
| 278 | 4.132/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150mm2 | m | 8916 | 713 | 892 | 10520 |
| 279 | 4.134/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x10 mm2 | m | 237 | 19 | 24 | 279 |
| 280 | 4.134/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 4x25 mm2 | m | 374 | 30 | 37 | 441 |
| 281 | 4.134/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x50+25 mm2 | m | 499 | 40 | 50 | 589 |
| 282 | 4.134/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x95+50 mm2 | m | 893 | 71 | 89 | 1053 |
| 283 | 4.134/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x150+95 mm2 | m | 1172 | 94 | 117 | 1383 |
| 284 | 4.134/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te pa armuar, 3x240+150 mm2 | m | 1667 | 133 | 167 | 1967 |
| 285 | 4.135/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x10mm2 | m | 408 | 33 | 41 | 482 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 286 | 4.135/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x25mm2 | m | 783 | 63 | 78 | 924 |
| 287 | 4.135/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x50mm2 | m | 1367 | 109 | 137 | 1613 |
| 288 | 4.135/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x95mm2 | m | 2338 | 187 | 234 | 2759 |
| 289 | 4.135/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x150mm2 | m | 3595 | 288 | 359 | 4242 |
| 290 | 4.135/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 2x240mm2 | m | 5487 | 439 | 549 | 6474 |
| 291 | 4.136/1.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x10mm2 | m | 234 | 19 | 23 | 276 |
| 292 | 4.136/1.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x25mm2 | m | 346 | 28 | 35 | 409 |
| 293 | 4.136/1.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x50mm2 | m | 515 | 41 | 51 | 607 |
| 294 | 4.136/1.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x95mm2 | m | 719 | 58 | 72 | 849 |
| 295 | 4.136/1.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x150mm2 | m | 1065 | 85 | 106 | 1256 |
| 296 | 4.136/1.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 2x240mm2 | m | 1439 | 115 | 144 | 1699 |
| 297 | 4.135/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2 | m | 507 | 41 | 51 | 598 |
| 298 | 4.135/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2 | m | 1023 | 82 | 102 | 1207 |
| 299 | 4.135/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2 | m | 1843 | 147 | 184 | 2175 |
| 300 | 4.135/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2 | m | 3285 | 263 | 329 | 3877 |
| 301 | 4.135/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2 | m | 5083 | 407 | 508 | 5997 |
| 302 | 4.135/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2 | m | 7885 | 631 | 789 | 9305 |
| 303 | 4.136/2.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x10mm2 | m | 248 | 20 | 25 | 293 |
| 304 | 4.136/2.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x25mm2 | m | 376 | 30 | 38 | 443 |
| 305 | 4.136/2.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50mm2 | m | 577 | 46 | 58 | 681 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 306 | 4.136/2.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95mm2 | m | 880 | 70 | 88 | 1038 |
| 307 | 4.136/2.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150mm2 | m | 1314 | 105 | 131 | 1551 |
| 308 | 4.136/2.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240mm2 | m | 1856 | 149 | 186 | 2191 |
| 309 | 4.135/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2 | m | 623 | 50 | 62 | 735 |
| 310 | 4.135/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25 mm2 | m | 1306 | 104 | 131 | 1541 |
| 311 | 4.135/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2 | m | 2090 | 167 | 209 | 2466 |
| 312 | 4.135/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2 | m | 3920 | 314 | 392 | 4626 |
| 313 | 4.135/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2 | m | 6038 | 483 | 604 | 7124 |
| 314 | 4.135/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2 | m | 9378 | 750 | 938 | 11066 |
| 315 | 4.136/3.5 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x10 mm2 | m | 279 | 22 | 28 | 330 |
| 316 | 4.136/3.7 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 4x25 mm2 | m | 447 | 36 | 45 | 528 |
| 317 | 4.135/3.9 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x50+25 mm2 | m | 617 | 49 | 62 | 727 |
| 318 | 4.135/3.11 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x95+50 mm2 | m | 1102 | 88 | 110 | 1300 |
| 319 | 4.136/3.13 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x150+95 mm2 | m | 1492 | 119 | 149 | 1760 |
| 320 | 4.136/3.15 | F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar , 3x240+150 mm2 | m | 2122 | 170 | 212 | 2503 |
| 321 | 4.141/1.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 | m | 934 | 75 | 93 | 1103 |
| 322 | 4.141/1.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 | m | 1548 | 124 | 155 | 1826 |
| 323 | 4.141/1.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 | m | 2389 | 191 | 239 | 2819 |
| 324 | 4.141/1.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 | m | 3919 | 314 | 392 | 4624 |
| 325 | 4.141/1.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 | m | 5680 | 454 | 568 | 6703 |
| 326 | 4.141/1.11 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 | m | 8605 | 688 | 860 | 10154 |
| 327 | 4.141/2.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 | m | 685 | 55 | 69 | 808 |
| 328 | 4.141/2.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 | m | 925 | 74 | 93 | 1092 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 329 | 4.141/2.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 | m | 1144 | 92 | 114 | 1350 |
| 330 | 4.141/2.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 | m | 1554 | 124 | 155 | 1833 |
| 331 | 4.141/2.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 | m | 1953 | 156 | 195 | 2304 |
| 332 | 4.141/2.11 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 | m | 2641 | 211 | 264 | 3117 |
| 333 | 4.142/1.1 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2 | m | 210 | 17 | 21 | 248 |
| 334 | 4.142/1.5 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2 | m | 323 | 26 | 32 | 381 |
| 335 | 4.142/1.10 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2 | m | 565 | 45 | 57 | 667 |
| 336 | 4.142/1.13 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2 | m | 740 | 59 | 74 | 873 |
| 337 | 4.142/1.14 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2 | m | 870 | 70 | 87 | 1027 |
| 338 | 4.142/1.15 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2 | m | 258 | 21 | 26 | 305 |
| 339 | 4.142/1.19 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2 | m | 438 | 35 | 44 | 517 |
| 340 | 4.142/1.24 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2 | m | 802 | 64 | 80 | 946 |
| 341 | 4.142/1.27 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2 | m | 1089 | 87 | 109 | 1284 |
| 342 | 4.142/1.28 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2 | m | 1305 | 104 | 130 | 1540 |
| 343 | 4.142/1.29 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2 | m | 348 | 28 | 35 | 411 |
| 344 | 4.142/1.33 | F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2 | m | 640 | 51 | 64 | 755 |
| 345 | 4.142/3.5 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x1.5 mm2 | m | 367 | 29 | 37 | 433 |
| 346 | 4.142/3.10 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x1.5 mm2 | m | 650 | 52 | 65 | 768 |
| 347 | 4.142/3.13 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x1.5 mm2 | m | 859 | 69 | 86 | 1014 |
| 348 | 4.142/3.14 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x1.5 mm2 | m | 1016 | 81 | 102 | 1199 |
| 349 | 4.142/3.15 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2 | m | 289 | 23 | 29 | 341 |
| 350 | 4.142/3.19 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x2.5 mm2 | m | 504 | 40 | 50 | 595 |
| 351 | 4.142/3.24 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 21x2.5 mm2 | m | 933 | 75 | 93 | 1101 |
| 352 | 4.142/3.27 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 30x2.5 mm2 | m | 1278 | 102 | 128 | 1508 |
| 353 | 4.142/3.28 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 37x2.5 mm2 | m | 1537 | 123 | 154 | 1814 |
| 354 | 4.142/3.29 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2 | m | 395 | 32 | 39 | 466 |
| 355 | 4.142/3.33 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 10x4 mm2 | m | 745 | 60 | 74 | 879 |
| 356 | 4.142/2.1 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2 | m | 198 | 16 | 20 | 234 |
| 357 | 4.142/2.5 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2 | m | 325 | 26 | 32 | 383 |
| 358 | 4.142/2.10 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x1.5 mm2 | m | 591 | 47 | 59 | 698 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 359 | 4.142/2.13 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x1.5 mm2 | m | 790 | 63 | 79 | 932 |
| 360 | 4.142/2.14 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x1.5 mm2 | m | 939 | 75 | 94 | 1108 |
| 361 | 4.142/2.15 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2 | m | 254 | 20 | 25 | 299 |
| 362 | 4.142/2.19 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x2.5 mm2 | m | 458 | 37 | 46 | 541 |
| 363 | 4.142/2.24 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 21x2.5 mm2 | m | 871 | 70 | 87 | 1027 |
| 364 | 4.142/2.27 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 30x2.5 mm2 | m | 1203 | 96 | 120 | 1420 |
| 365 | 4.142/2.28 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 37x2.5 mm2 | m | 1454 | 116 | 145 | 1715 |
| 366 | 4.142/2.29 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2 | m | 357 | 29 | 36 | 421 |
| 367 | 4.142/2.33 | F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x4 mm2 | m | 692 | 55 | 69 | 817 |
| 368 | 4.143/2 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(10÷25)mm2 | cope | 1221 | 98 | 122 | 1441 |
| 369 | 4.143/3 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(35÷95)mm2 | cope | 1899 | 152 | 190 | 2241 |
| 370 | 4.143/4 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 2x(120÷240)mm2 | cope | 3158 | 253 | 316 | 3726 |
| 371 | 4.143/6 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(10÷25)mm2 | cope | 1511 | 121 | 151 | 1783 |
| 372 | 4.143/7 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(35÷95)mm2 | cope | 2372 | 190 | 237 | 2799 |
| 373 | 4.143/8 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 3x(120÷240)mm2 | cope | 3993 | 319 | 399 | 4711 |
| 374 | 4.143/10 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(10÷25)mm2 | cope | 1789 | 143 | 179 | 2111 |
| 375 | 4.143/11 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(35÷95)mm2 | cope | 2782 | 223 | 278 | 3283 |
| 376 | 4.143/12 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, per kabllo 4x(120÷240)mm2 | cope | 4768 | 381 | 477 | 5627 |
| 377 | 4.144/2 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(10÷25)mm2 | cope | 1974 | 158 | 197 | 2329 |
| 378 | 4.144/3 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(35÷95)mm2 | cope | 2838 | 227 | 284 | 3349 |
| 379 | 4.144/4 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 2x(120÷240)mm2 | cope | 3974 | 318 | 397 | 4689 |
| 380 | 4.144/6 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(10÷25)mm2 | cope | 2238 | 179 | 224 | 2641 |
| 381 | 4.144/7 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(35÷95)mm2 | cope | 3395 | 272 | 339 | 4006 |
| 382 | 4.144/8 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 3x(120÷240)mm2 | cope | 4828 | 386 | 483 | 5697 |
| 383 | 4.144/10 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(10÷25)mm2 | cope | 2474 | 198 | 247 | 2919 |
| 384 | 4.144/11 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(35÷95)mm2 | cope | 3738 | 299 | 374 | 4411 |
| 385 | 4.144/12 | Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hepoksid, per kabllo 4x(120÷140)mm2 | cope | 5439 | 435 | 544 | 6418 |
| 386 | 4.147/1 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x1.5mm2 | cope | 1255 | 100 | 125 | 1481 |
| 387 | 4.147/4 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (24÷37)x1.5mm2 | cope | 3700 | 296 | 370 | 4367 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 388 | 4.147/5 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x2.5mm2 | cope | 1397 | 112 | 140 | 1648 |
| 389 | 4.147/8 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (24÷37)x2.5mm2 | cope | 4305 | 344 | 430 | 5080 |
| 390 | 4.147/9 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (4÷6)x4mm2 | cope | 1578 | 126 | 158 | 1862 |
| 391 | 4.147/10 | Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, per kabllo (7÷10)x4mm2 | cope | 2189 | 175 | 219 | 2583 |
| 392 | 4.149/1 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm2 | km | 22169 | 1773 | 2217 | 26159 |
| 393 | 4.149/2 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare,sexion 1.5mm2 | km | 28616 | 2289 | 2862 | 33766 |
| 394 | 4.149/3 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2 | km | 38642 | 3091 | 3864 | 45598 |
| 395 | 4.149/4 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm2 | km | 53524 | 4282 | 5352 | 63159 |
| 396 | 4.149/5 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 6mm2 | km | 78668 | 6293 | 7867 | 92828 |
| 397 | 4.149/6 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2 | km | 104839 | 8387 | 10484 | 123710 |
| 398 | 4.149/7 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2 | km | 195541 | 15643 | 19554 | 230738 |
| 399 | 4.149/8 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2 | km | 289266 | 23141 | 28927 | 341334 |
| 400 | 4.149/9 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 35mm2 | km | 389729 | 31178 | 38973 | 459880 |
| 401 | 4.149/10 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2 | km | 544096 | 43528 | 54410 | 642034 |
| 402 | 4.149/11 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare sexion 70mm2 | km | 749514 | 59961 | 74951 | 884426 |
| 403 | 4.149/12 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 95mm2 | km | 998698 | 79896 | 99870 | 1178463 |
| 404 | 4.150/1 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2 | km | 38422 | 3074 | 3842 | 45338 |
| 405 | 4.150/2 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2 | km | 73209 | 5857 | 7321 | 86386 |
| 406 | 4.150/3 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2 | km | 83140 | 6651 | 8314 | 98105 |
| 407 | 4.150/4 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2 | km | 97879 | 7830 | 9788 | 115497 |
| 408 | 4.150/5 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2 | km | 120330 | 9626 | 12033 | 141990 |
| 409 | 4.150/6 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2 | km | 177087 | 14167 | 17709 | 208963 |
| 410 | 4.150/7 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2 | km | 246641 | 19731 | 24664 | 291036 |
| 411 | 4.150/8 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2 | km | 352199 | 28176 | 35220 | 415594 |
| 412 | 4.150/9 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2 | km | 443317 | 35465 | 44332 | 523114 |
| 413 | 4.150/10 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2 | km | 592993 | 47439 | 59299 | 699732 |
| 414 | 4.150/11 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2 | km | 796548 | 63724 | 79655 | 939927 |
| 415 | 4.150/12 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2 | km | 1043396 | 83472 | 104340 | 1231207 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 416 | 4.165 | F.V. tuba gazi per instalime elektrike (pa kutite shperndarese), | Ton | 266718 | 21337 | 26672 | 314727 |
| 417 | 4.166 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ11÷13 | km | 68998 | 5520 | 6900 | 81418 |
| 418 | 4.166/1 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ14÷17 | km | 73119 | 5850 | 7312 | 86280 |
| 419 | 4.166/2 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ18÷21 | km | 78270 | 6262 | 7827 | 92359 |
| 420 | 4.166/3 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ22÷26 | km | 106077 | 8486 | 10608 | 125171 |
| 421 | 4.166/4 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ27÷30 | km | 126681 | 10134 | 12668 | 149484 |
| 422 | 4.166/5 | F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ31÷36 | km | 147285 | 11783 | 14729 | 173796 |
| 423 | 4.151/a1 4.152/a1 4.153/a1 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x1.5 | km | 69405 | 5552 | 6940 | 81898 |
| 424 | 4.151/a2 4.152/a2 4.153/a2 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x2.5 | km | 97135 | 7771 | 9713 | 114619 |
| 425 | 4.151/a3 4.152/a3 4.153/a3 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x4 | km | 133863 | 10709 | 13386 | 157959 |
| 426 | 4.151/a41 4.152/a41 4.152/a41 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x1.5 | km | 89632 | 7171 | 8963 | 105766 |
| 427 | 4.151/a42 4.152/a42 4.153/a42 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x1.5 | km | 108539 | 8683 | 10854 | 128076 |
| 428 | 4.151/a51 4.152/a51 4.153/a51 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x2.5 | km | 124861 | 9989 | 12486 | 147336 |
| 429 | 4.151/a52 4.152/a52 4153/a52 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x2.5 | km | 156221 | 12498 | 15622 | 184341 |
| 430 | 4.151/a61 4.152/a61 4.153/a61 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x4 | km | 178471 | 14278 | 17847 | 210596 |
| 431 | 4.151/a62 4.152/a62 4.153/a62 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta 4x4 | km | 226325 | 18106 | 22633 | 267064 |
| 432 | 4.151/b1 4.152/b1 4.153/b1 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x1.5 | km | 72906 | 5832 | 7291 | 86029 |
| 433 | 4.151/b2 4.152/b2 4.153/b2 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x2.5 | km | 100636 | 8051 | 10064 | 118750 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 434 | 4.151/b3 4.152/b3 4.153/b3 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x4 | km | 137364 | 10989 | 13736 | 162090 |
| 435 | 4.151/b41 4.152/b41 4.153/b41 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x1.5 | km | 91880 | 7350 | 9188 | 108419 |
| 436 | 4.151/b42 4.152/b42 4.153/b42 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x1.5 | km | 110424 | 8834 | 11042 | 130300 |
| 437 | 4.151/b51 4.152/b51 4.153/b51 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x2.5 | km | 128362 | 10269 | 12836 | 151467 |
| 438 | 4.151/b52 4.152/b52 4.153/b52 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x2.5 | km | 159722 | 12778 | 15972 | 188472 |
| 439 | 4.151/b61 4.152/b61 4.153/b61 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x4 | km | 181972 | 14558 | 18197 | 214727 |
| 440 | 4.151/b62 4.152/b62 4.153/b62 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x4 | km | 229826 | 18386 | 22983 | 271195 |
| 441 | 4.151/1 4.152/1 4153/1 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x1.5 | km | 284158 | 22733 | 28416 | 335306 |
| 442 | 4.151/2 4.152/2 4.153/2 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x2.5 | km | 311338 | 24907 | 31134 | 367379 |
| 443 | 4.151/3 4.152/3 4.153/3 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x4 | km | 347473 | 27798 | 34747 | 410018 |
| 444 | 4.151/41 4.152/41 4.153/41 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x1.5 | km | 312478 | 24998 | 31248 | 368724 |
| 445 | 4.151/42 4.152/42 4.153/42 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x1.5 | km | 331204 | 26496 | 33120 | 390820 |
| 446 | 4.15/51 4.152/51 4.153/51 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x2.5 | km | 346916 | 27753 | 34692 | 409361 |
| 447 | 4.151/52 4.152/52 4.153/52 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x2.5 | km | 377974 | 30238 | 37797 | 446009 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 448 | 4.151/61 4.152/61 4.153/61 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x4 | km | 399554 | 31964 | 39955 | 471474 |
| 449 | 4.151/62 4.152/62 4.153/62 | F.V.kabllo ndricimi Cu i izoluar me gome, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x4 | km | 446943 | 35755 | 44694 | 527393 |
| 450 | 4.153/2.1 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x1.5 | km | 299197 | 23936 | 29920 | 353053 |
| 451 | 4.153/2.2 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x2.5 | km | 327064 | 26165 | 32706 | 385936 |
| 452 | 4.153/2.3 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x4 | km | 363253 | 29060 | 36325 | 428638 |
| 453 | 4.153/2.41 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x1.5 | km | 321587 | 25727 | 32159 | 379472 |
| 454 | 4.153/2.42 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x1.5 | km | 343403 | 27472 | 34340 | 405215 |
| 455 | 4.153/2.51 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x2.5 | km | 355337 | 28427 | 35534 | 419297 |
| 456 | 4.153/2.52 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x2.5 | km | 390182 | 31215 | 39018 | 460414 |
| 457 | 4.153/2.61 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x4 | km | 405651 | 32452 | 40565 | 478668 |
| 458 | 4.153/2.62 | F.V.kabllo ndricimi Cu me izolim gome, pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x4 | km | 456757 | 36541 | 45676 | 538973 |
| 459 | 4.154/1 | F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit | cope | 331 | 26 | 33 | 391 |
| 460 | 4.154/2 | F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit | cope | 438 | 35 | 44 | 517 |
| 461 | 4.154/3 | F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit | cope | 362 | 29 | 36 | 427 |
| 462 | 4.155/a | F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit | cope | 341 | 27 | 34 | 403 |
| 463 | 4.155/b | F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit | cope | 523 | 42 | 52 | 617 |
| 464 | 4.155/c | F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit | cope | 374 | 30 | 37 | 442 |
| 465 | 4.155/4 | F.V. kuti shperndarese me kapak plastike | cope | 73 | 6 | 7 | 87 |
| 466 | 4.155/5 | F.V. kuti shperndarese me kapak metalike | cope | 106 | 8 | 11 | 125 |
| 467 | 4.155/1 | F.V. portollampa te zakoneshme | cope | 129 | 10 | 13 | 152 |
| 468 | 4.155/3 | F.V. siguresa t/ulet | cope | 416 | 33 | 42 | 491 |
| 469 | 4.156 | F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, pa shirit alumini | Ton | 245265 | 19621 | 24526 | 289412 |
| 470 | 4.157 | F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, me shirit alumini | Ton | 313741 | 25099 | 31374 | 370214 |
| 471 | 4.158 | F.V.Linje trole me percjelles hekur profili poshte izolatoreve | Ton | 278741 | 22299 | 27874 | 328914 |
| 472 | 4.159 | F.V.Linje trole me percjelles hekur shirit poshte izolatoreve | Ton | 619749 | 49580 | 61975 | 731304 |
| 473 | 4.160 | F.V.Linje trole me percjelles hekur φ poshte ose lirisht mbi izolatore | Ton | 511610 | 40929 | 51161 | 603699 |
| 474 | 4.161/a | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 2.5mm2 | km | 957297 | 76584 | 95730 | 1129610 |
| 475 | 4.161/b | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 4mm2 | km | 1028118 | 82249 | 102812 | 1213179 |
| 476 | 4.161/c | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 6mm2 | km | 1115123 | 89210 | 111512 | 1315845 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 477 | 4.161/d | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 10mm2 | km | 1292168 | 103373 | 129217 | 1524758 |
| 478 | 4.161/e | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 16mm2 | km | 1578658 | 126293 | 157866 | 1862816 |
| 479 | 4.161/f | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 25mm2 | km | 1984335 | 158747 | 198434 | 2341516 |
| 480 | 4.161/g | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 35mm2 | km | 2319207 | 185537 | 231921 | 2736664 |
| 481 | 4.161/h | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 50mm2 | km | 2745130 | 219610 | 274513 | 3239253 |
| 482 | 4.161/1a | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 2.5mm2 | km | 1499375 | 119950 | 149938 | 1769263 |
| 483 | 4.161/1b | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 4mm2 | km | 1570090 | 125607 | 157009 | 1852706 |
| 484 | 4.161/1c | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 6mm2 | km | 1664035 | 133123 | 166404 | 1963561 |
| 485 | 4.161/1d | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 10mm2 | km | 1850915 | 148073 | 185092 | 2184080 |
| 486 | 4.161/1e | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 16mm2 | km | 2125141 | 170011 | 212514 | 2507666 |
| 487 | 4.161/1f | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 25mm2 | km | 2551436 | 204115 | 255144 | 3010694 |
| 488 | 4.161/1g | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 35mm2 | km | 2900956 | 232076 | 290096 | 3423128 |
| 489 | 4.161/1h | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 50mm2 | km | 3386826 | 270946 | 338683 | 3996455 |
| 490 | 4.161/2a | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 2.5mm2 | km | 1772537 | 141803 | 177254 | 2091594 |
| 491 | 4.161/2b | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 4mm2 | km | 1843168 | 147453 | 184317 | 2174938 |
| 492 | 4.161/2c | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 6mm2 | km | 1937113 | 154969 | 193711 | 2285793 |
| 493 | 4.161/2d | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 10mm2 | km | 2124263 | 169941 | 212426 | 2506630 |
| 494 | 4.161/2e | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 16mm2 | km | 2426227 | 194098 | 242623 | 2862948 |
| 495 | 4.161/2f | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 25mm2 | km | 2852522 | 228202 | 285252 | 3365976 |
| 496 | 4.161/2g | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 35mm2 | km | 3202042 | 256163 | 320204 | 3778410 |
| 497 | 4.161/2h | F.V.Linje trole me kabell fleksibel, me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 50mm2 | km | 3687912 | 295033 | 368791 | 4351736 |
| 498 | 4.162 | F.V.shina elektrike Cu ne n/stacione e impiante shperndarese | Ton | 1762357 | 140989 | 176236 | 2079581 |
| 499 | 4.162/1 | F.V.shina elektrike Al ne n/stacione e impiante shperndarese | Ton | 2381158 | 190493 | 238116 | 2809766 |
| 500 | 4.163 | F.V.shina elektrike Cu ne reparte elektrolize | Ton | 1461545 | 116924 | 146155 | 1724623 |
| 501 | 4.163/1 | F.V.shina elektrike Al ne reparte elektrolize | Ton | 1295790 | 103663 | 129579 | 1529032 |
| 502 | 4.163/2 | F.V.shina elektrike Cu ne furra shkrirje elektrike | Ton | 2096466 | 167717 | 209647 | 2473830 |
| 503 | 4.164 | F.V.konstruksione te vogla elektrike | Ton | 303267 | 24261 | 30327 | 357854 |
| 504 | 4.167 | F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit | Ton | 327781 | 26223 | 32778 | 386782 |
| 505 | 4.167/1 | F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur φ | Ton | 325809 | 26065 | 32581 | 384455 |
| 506 | 4.168 | F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik | Ton | 291534 | 23323 | 29153 | 344010 |
| 507 | 4.169 | F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit | Ton | 480697 | 38456 | 48070 | 567222 |
| 508 | 4.169/1 | F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit | Ton | 480697 | 38456 | 48070 | 567222 |
| 509 | 4.170 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 4x(2x1.5) | km | 271576 | 21726 | 27158 | 320460 |
| 510 | 4.170/1 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 7x(2x1.5) | km | 443541 | 35483 | 44354 | 523378 |
| 511 | 4.170/2 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 14x(2x1.5) | km | 783026 | 62642 | 78303 | 923970 |
| 512 | 4.171 | F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA;EU;LB 2x1.5 | km | 71681 | 5734 | 7168 | 84584 |
| 513 | 4.172 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 4 φ 6x1 | km | 874530 | 69962 | 87453 | 1031945 |
| 514 | 4.172/1 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 7 φ 6x1 | km | 1488897 | 119112 | 148890 | 1756899 |
| 515 | 4.172/2 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 14 φ 6x1 | km | 2903217 | 232257 | 290322 | 3425796 |
| 516 | 4.173 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 1 φ 6x1 | km | 71687 | 5735 | 7169 | 84590 |
| 517 | 4.174 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 4 φ 6x1 | km | 121743 | 9739 | 12174 | 143657 |
| 518 | 4.175 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 7φ 6x1 | km | 175093 | 14007 | 17509 | 206610 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 519 | 4.176 | F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 14 φ 6x1 | km | 274313 | 21945 | 27431 | 323690 |
| 520 | 4.177 | F.V.tuba per marrje impulsi inox φ8÷φ18 | Ton | 1263505 | 101080 | 126351 | 1490936 |
| 521 | 4.178 | F.V.tuba celiku pa tegel per marrje impulsi φ8÷φ18 | Ton | 974118 | 77929 | 97412 | 1149459 |
| 522 | 4.179 | F.V.tuba celiku me tegel per marrje impulsi φ1/2" | Ton | 442627 | 35410 | 44263 | 522299 |
| 523 | 4.180 | F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ6 mm | Ton | 2543678 | 203494 | 254368 | 3001539 |
| 524 | 4.181 | F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ8÷18 mm | Ton | 2083535 | 166683 | 208354 | 2458571 |
| 525 | 4.182 | F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per linja ajri | Ton | 258107 | 20649 | 25811 | 304567 |
| 526 | 4.183 | F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per kip | Ton | 277439 | 22195 | 27744 | 327378 |
| 527 | 4.1/p | Pergatitje konstruksione metalike te perbera | Ton | 121296 | 9704 | 12130 | 143129 |
| 528 | 4.2/p | Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile | Ton | 127171 | 10174 | 12717 | 150062 |
| 529 | 4.3/p | Pergatitje konstruksione te thjeshta | Ton | 124596 | 9968 | 12460 | 147023 |
| 530 | 4.4/p | Pergatitje shkalle me profile e hekur φ | Ton | 116907 | 9353 | 11691 | 137951 |
| 531 | 4.5/p | Pergatitje shkalle me llamarine te riguar | Ton | 122733 | 9819 | 12273 | 144825 |
| 532 | 4.6/p | Pergatitje sheshe te perhershem | Ton | 121707 | 9737 | 12171 | 143615 |
| 533 | 4.8/p | Pergatitje trare e kolona me llamarin | Ton | 213672 | 17094 | 21367 | 252132 |
| 534 | 4.11/p | Pergatitje rezervuar deri 3ton/copa me llamarine te zeze | Ton | 119529 | 9562 | 11953 | 141045 |
| 535 | 4.19/p | Pergatitje rezervuare deri 3 ton/copa me llamarine inox | Ton | 442029 | 35362 | 44203 | 521594 |
| 536 | 4.22/p | Pergatitje bunkera kendrejt me llamarine te zeze | Ton | 119360 | 9549 | 11936 | 140845 |
| 537 | 4.23/p | Pergatitje bunkera rrethore me llamarine te zeze | Ton | 127288 | 10183 | 12729 | 150200 |
| 538 | 4.33/p | Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zeze | Ton | 143407 | 11473 | 14341 | 169221 |
| 539 | 4.34/p | Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zinguar | Ton | 165907 | 13273 | 16591 | 195771 |
| 540 | 4.35/p | Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zeze | Ton | 134219 | 10737 | 13422 | 158378 |
| 541 | 4.36/p | Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zinguar | Ton | 156869 | 12549 | 15687 | 185105 |
| 542 | 4.36/1p | Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine alumini | Ton | 455622 | 36450 | 45562 | 537634 |
| 543 | 4.41/p | Pergatitje tuba kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 135912 | 10873 | 13591 | 160376 |
| 544 | 4.42/p | Pergatitje tuba rrethor me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 128160 | 10253 | 12816 | 151229 |
| 545 | 4.43/p | Pergatitje pjese speciale kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 204720 | 16378 | 20472 | 241569 |
| 546 | 4.44/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim | Ton | 215473 | 17238 | 21547 | 254258 |
| 547 | 4.45/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim, detale te ndryshme ajrimi | Ton | 338572 | 27086 | 33857 | 399514 |
| 548 | 4.46/p | Pergatitje tuba kendrejt me flete plastike | Ton | 375646 | 30052 | 37565 | 443262 |
| 549 | 4.47/p | Pergatitje tuba rrethor me flete plastike | Ton | 336865 | 26949 | 33687 | 397501 |
| 550 | 4.48/p | Pergatitje pjese speciale kendrejt me flete plastike | Ton | 481754 | 38540 | 48175 | 568470 |
| 551 | 4.49/p | Pergatitje pjese speciale rrethore me flete plastike | Ton | 378629 | 30290 | 37863 | 446782 |
| 552 | 4.69/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ300mm | Ton | 127856 | 10229 | 12786 | 150870 |
| 553 | 4.70/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ600mm | Ton | 122356 | 9788 | 12236 | 144380 |
| 554 | 4.71/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ800mm | Ton | 118495 | 9480 | 11850 | 139824 |
| 555 | 4.72/p | Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ >800mm | Ton | 116095 | 9288 | 11609 | 136992 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 556 | 4.105/p | Pergatitje radiator me tuba celiku per avull | Ton | 204805 | 16384 | 20481 | 241670 |
| 557 | 4.106/p | Pergatitje radiator me tuba celiku per uje | Ton | 169982 | 13599 | 16998 | 200579 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ANALIZA TE REJA |  |  |  |  | 0 |
| 558 | 141/b3.1 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2 | m | 1184 | 95 | 118 | 1398 |
| 559 | 141/b3.2 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2 | m | 1510 | 121 | 151 | 1782 |
| 560 | 141/b3.3 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1951 | 156 | 195 | 2302 |
| 561 | 141/b3.4 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 2341 | 187 | 234 | 2762 |
| 562 | 141/b3.5 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 2921 | 234 | 292 | 3447 |
| 563 | 141/b3.6 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 3763 | 301 | 376 | 4441 |
| 564 | 141/b3.7 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 4714 | 377 | 471 | 5562 |
| 565 | 141/b3.8 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 5604 | 448 | 560 | 6613 |
| 566 | 141/b3.9 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 6666 | 533 | 667 | 7866 |
| 567 | 141/b3.10 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 8036 | 643 | 804 | 9482 |
| 568 | 141/b3.11 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 10023 | 802 | 1002 | 11828 |
| 569 | 4.141/b4.1 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x10mm2 | m | 922 | 74 | 92 | 1088 |
| 570 | 4.141/b4.2 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x16mm2 | m | 1090 | 87 | 109 | 1286 |
| 571 | 4.141/b4.3 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1296 | 104 | 130 | 1529 |
| 572 | 4.141/b4.4 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 1423 | 114 | 142 | 1679 |
| 573 | 4.141/b4.5 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 1634 | 131 | 163 | 1928 |
| 574 | 4.141/b4.6 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 1962 | 157 | 196 | 2315 |
| 575 | 4.141/b4.7 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 2268 | 181 | 227 | 2677 |
| 576 | 4.141/b4.8 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 2560 | 205 | 256 | 3021 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 577 | 4.141/b4.9 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 2860 | 229 | 286 | 3375 |
| 578 | 4.141/b4.10 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 3342 | 267 | 334 | 3943 |
| 579 | 4.141/b4.11 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 3935 | 315 | 394 | 4643 |
| 580 | 4.141/a1.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 | m | 1465 | 117 | 146 | 1728 |
| 581 | 4.141/a1.2 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2 | m | 1801 | 144 | 180 | 2126 |
| 582 | 4.141/a1.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 | m | 2331 | 186 | 233 | 2751 |
| 583 | 4.141/a1.4 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2 | m | 2981 | 239 | 298 | 3518 |
| 584 | 4.141/a1.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 | m | 3788 | 303 | 379 | 4470 |
| 585 | 4.141/a1.6 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2 | m | 4672 | 374 | 467 | 5513 |
| 586 | 4.141/a1.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 | m | 5599 | 448 | 560 | 6606 |
| 587 | 4.141/a1.8 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2 | m | 6786 | 543 | 679 | 8008 |
| 588 | 4.141/a1.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 | m | 8510 | 681 | 851 | 10042 |
| 589 | 4.141/a2.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x25mm2 | m | 839 | 67 | 84 | 991 |
| 590 | 4.141/a2.2 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x35mm2 | m | 927 | 74 | 93 | 1094 |
| 591 | 4.141/a2.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x50mm2 | m | 1083 | 87 | 108 | 1278 |
| 592 | 4.141/a2.4 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x70mm2 | m | 1235 | 99 | 124 | 1458 |
| 593 | 4.141/a2.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x95mm2 | m | 1419 | 114 | 142 | 1675 |
| 594 | 4.141/a2.6 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x120mm2 | m | 1682 | 135 | 168 | 1984 |
| 595 | 4.141/a2.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x150mm2 | m | 1862 | 149 | 186 | 2197 |
| 596 | 4.141/a2.8 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x185mm2 | m | 2181 | 174 | 218 | 2573 |
| 597 | 4.141/a2.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x240mm2 | m | 2538 | 203 | 254 | 2994 |
| 598 | 141/a3.1 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1755 | 140 | 175 | 2071 |
| 599 | 141/a3.2 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 2203 | 176 | 220 | 2600 |
| 600 | 141/a3.3 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 2792 | 223 | 279 | 3295 |
| 601 | 141/a3.4 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 3542 | 283 | 354 | 4180 |
| 602 | 141/a3.5 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 4472 | 358 | 447 | 5277 |
| 603 | 141/a3.6 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 5407 | 433 | 541 | 6380 |
| 604 | 141/a3.7 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 6450 | 516 | 645 | 7611 |
| 605 | 141/a3.8 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 7794 | 624 | 779 | 9197 |
| 606 | 141/a3.9 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 9744 | 780 | 974 | 11498 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 607 | 141/a4.1 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1095 | 88 | 110 | 1292 |
| 608 | 141/a4.2 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 1282 | 103 | 128 | 1513 |
| 609 | 141/a4.3 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 1496 | 120 | 150 | 1765 |
| 610 | 141/a4.4 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 1731 | 138 | 173 | 2043 |
| 611 | 141/a4.5 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 2018 | 161 | 202 | 2381 |
| 612 | 141/a4.6 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 2353 | 188 | 235 | 2777 |
| 613 | 141/a4.7 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 2636 | 211 | 264 | 3110 |
| 614 | 141/a4.8 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Al fuqie3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 3091 | 247 | 309 | 3648 |
| 615 | 141/a4.9 | F.V.ne mure e konstruksione kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 3646 | 292 | 365 | 4303 |
| 616 | 4.141/a5.1 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1672 | 134 | 167 | 1973 |
| 617 | 4.141/a5.2 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 2106 | 169 | 211 | 2486 |
| 618 | 4.141/a5.3 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 2683 | 215 | 268 | 3166 |
| 619 | 4.141/a5.4 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 3412 | 273 | 341 | 4027 |
| 620 | 4.141/a5.5 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 4316 | 345 | 432 | 5093 |
| 621 | 4.141/a5.6 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 5283 | 423 | 528 | 6234 |
| 622 | 4.141/a5.7 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 6308 | 505 | 631 | 7443 |
| 623 | 4.141/a5.8 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 7626 | 610 | 763 | 8999 |
| 624 | 4.141/a5.9 | F.V.ne toke kabllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 9541 | 763 | 954 | 11258 |
| 625 | 4.141/a6.1 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/10kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x25mm2 | m | 1040 | 83 | 104 | 1227 |
| 626 | 4.141/a6.2 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2 | m | 1228 | 98 | 123 | 1449 |
| 627 | 4.141/a6.3 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x50mm2 | m | 1428 | 114 | 143 | 1685 |

|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. | AN. | E M E R T I M I | NJESIA | CMIMI | pergjithshme | % | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  | Leke | 8% | 10 | Leke |
| 628 | 4.141/a6.4 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x70mm2 | m | 1657 | 133 | 166 | 1955 |
| 629 | 4.141/a6.5 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x95mm2 | m | 1935 | 155 | 194 | 2284 |
| 630 | 4.141/a6.6 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x120mm2 | m | 2286 | 183 | 229 | 2698 |
| 631 | 4.141/a6.7 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x150mm2 | m | 2564 | 205 | 256 | 3025 |
| 632 | 4.141/a6.8 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x185mm2 | m | 3011 | 241 | 301 | 3553 |
| 633 | 4.141/a6.9 | F.V.ne toke kabllo Al fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x240mm2 | m | 3555 | 284 | 356 | 4195 |
| 634 | 4. 107 | Montim rezervuar gazi | cope | 209946 | 16796 | 20995 | 247736 |
| 635 | 4. 108 | F.V Grup reduktimi 2 degesh 100kg/h, P1=2-18 bar, p2=0.5bar | cope | 126390 | 10111 | 12639 | 149140 |
| 636 | 4. 109 | F.V Termostat per avulluesin | cope | 51143 | 4091 | 5114 | 60349 |
| 637 | 4. 110 | F.V Elektrovalvul antidefragrante Dn 25 e mbyllur | cope | 192218 | 15377 | 19222 | 226818 |
| 638 | 4. 112 | F.V Avullues gazi me uje te ngrohte 100 kg/h | cope | 1188884 | 95111 | 118888 | 1402883 |
| 639 | 4. 114 | F.V Valvul reduksioni presioni larte me manometrat P1=1.5 bar, 40kg/h | cope | 48039 | 3843 | 4804 | 56687 |
| 640 | 4. 116 | F.V Valvul bronxi me sfere gazi 1 1/2"FF, Pn=40 bar | cope | 6605 | 528 | 661 | 7794 |
| 641 | 4. 117 | F.V Elektrovalvul emergjence Dn 1 1/2"Pn=500 bar | cope | 109519 | 8761 | 10952 | 129232 |
| 642 | 4. 118 | F.V Valvul bronxi me sfere gazi 1", Pn=40 bar | cope | 4613 | 369 | 461 | 5443 |
| 643 | 4. 119 | F.V Manometer me trup inoxi, glicerine, Dn 63, 1 ba | cope | 5346 | 428 | 535 | 6308 |
| 644 | 4. 120 | F.V Ventil manometer bronxi 1/4"per gaz | cope | 2568 | 205 | 257 | 3030 |
| 645 | 4. 124 | F.V Çentraline per rrjedhje gazi me 1 sensor | cope | 154907 | 12393 | 15491 | 182790 |
| 646 | 4. 132 | Montim pompe zhytese | cope | 13467 | 1077 | 1347 | 15891 |
| 647 | 4. 140 | F.V Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25 | cope | 5373 | 430 | 537 | 6340 |
| 648 | 4. 145 | Montim grup motorr - reduktor | cope | 139347 | 11148 | 13935 | 164429 |
| 649 | 4. 166 | F.V reduktor presioni 0-6 bar(1/2''-1'') | cope | 1522 | 122 | 152 | 1796 |
| 650 | 4. 167 | F.V Valvul sigurie 1/2" P=3 bar | cope | 1030 | 82 | 103 | 1215 |
| 651 | 4. 168 | F.V Valvul ajernxjerresi 1/2" | cope | 1239 | 99 | 124 | 1462 |
| 652 | 4. 169 | F.V Ene zgjerimi e mbyllur 80 l | cope | 23971 | 1918 | 2397 | 28286 |
| 653 | 4. 170 | Montim I kaldajes 80 kw | cope | 30167 | 2413 | 3017 | 35598 |
| Shënime teknike: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Në analizat teknike sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% |  |  |  |  |  |
|  |  | në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, date 18.6.2009. |  |  |  |  |  |