VENDIM

Nr. 349, datë 29.4.2020

PËR  MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR PAJISJET ELEKTRIKE TË PROJEKTUARA PËR PËRDORIM BRENDA KUFIJVE TË CAKTUAR TË TENSIONIT” DHE PËRCAKTIMIN E LISTËS  SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe pikës 2, të nenit 5, të ligjit nr.10489, datë 15.12.2011, “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara, sipas tekstit që i bashkëlidhet dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

2. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilëve janë përshirë në listën bashkëlidhur këtij vendimi, shërbejnë si dokumente referencë për prezumimin e konformitetit të pajisjeve elektrike me kërkesat thelbësore të objektivave të sigurisë, të përcaktuara në këtë rregull teknik, sipas pikës 1, të këtij vendimi.

3. Çdo pajisje elektrike e vendosur në treg para hyrjes në fuqi të këtij vendimi dhe në përputhje me vendimin nr.1061, datë 23.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullit teknik “Pёr pajisjet elektrike tё projektuara pёr pёrdorim brenda disa kufijve të tensionit” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara”, nuk do të pengohet të bëhet e disponueshme në treg, pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

4. Vendimi nr.1061, datë 23.12.2015, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullit teknik “Pёr pajisjet elektrike tё projektuara pёr pёrdorim brenda disa kufijve të tensionit” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara” zbatohet deri në datën e fillimit të efekteve juridike të këtij vendimi.

5. Vendimi nr.1061, datë 23.12.2015, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullit teknik “Pёr pajisjet elektrike tё projektuara pёr pёrdorim brenda disa kufijve të tensionit” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara”, shfuqizohet.

6. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i fillon efektet juridike pas një viti nga data e hyrjes në fuqi të tij.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

RREGULL TEKNIK

PËR PAJISJET ELEKTRIKE TË PROJEKTUARA PËR PËRDORIM BRENDA KUFIJVE TË CAKTUAR TË TENSIONIT

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITSHME

Neni 1

Objekti dhe Qëllimi

Ky rregull teknik (këtu e në vijim referuar si “rregull”) përcakton kërkesat që duhet të përmbushin pajisjet elektrike të projektuara për t’u përdorur brenda kufijve të caktuar të tensionit (këtu e në vijim referuar si “pajisjet elektrike”), për ofrimin e një sigurie më të lartë të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së personave, kafshëve shtëpiake dhe pronës, duke garatuar funksionimin e tregut të brendshëm.

Neni 2

Fusha e zbatimit

1. Ky rregull zbatohet për pajisjet elektrike, të projektuara për përdorim me një tension brenda kufirit 50 deri në 1000 V për rrymë alternative dhe prej 75 deri në 1500 V për rrymë të vazhduar, përveç pajisjeve dhe fenomeneve/dukurive të listuara në shtojcën I.

2. Ky rregull nuk zbatohet për pajisjet elektrike dhe fenomenet e renditura më poshtë:

a) Pajisjet elektrike për përdorim në mjedise shpërthyese;

b) Pajisjet elektrike për qëllime radiologjike dhe mjekësore;

c) Pjesët elektrike të përdorura në ashensorët për mallra dhe për njerëz;

ç) Matësit e energjisë elektrike;

d) Prizat dhe spinat për përdorim shtëpiak;

dh) Kontrolluesit për mbrojtjen e rrjetit elektrik;

e) Ndërhyrjet radio-elektrike;

ë) Pajisjet specifike elektrike të përdorura në anije, avionë ose hekurudha, të cilat janë në përputhje me dispozitat e sigurisë të hartuara nga organizmat ndërkombëtarë në të cilat aderon shteti shqiptar;

f) Pajisje të ndërtuara me porosi të destinuara për përdorim vetëm nga profesionistët për qëllime hulumtimi dhe zhvillimi.

Neni 3

Përkufizimet

# Për qëllime të këtij rregulli, me termat e mëposhtëm nënkuptojmë:

- “Bërje e disponueshme në treg” është çdo furnizim të pajisjeve elektrike për shpërndarje, konsumim ose përdorim në tregun shqiptar gjatë një veprimtarie tregtare, me ose pa pagesë;

- “Importues”, është çdo person fizik ose juridik i regjistruar në Republikën e Shqipërisë, i cili importon dhe vendos pajisjet elektrike në tregun e Republikës së Shqipërisë;

- “Kthim i produktit”, është çdo masë që synon arritjen e kthimit të pajisjeve elektrike, që janë bërë ndërkohë të disponueshme tek përdoruesi i fundit;

# ç) “Markim CE”, është markimi, me të cilin prodhuesi tregon se pajisjet elektrike janë në përputhje me kërkesat e legjislacionit të zbatueshëm, kur ky legjislacion parashikon fiksimin e këtij markimi.

- “Ndalim i tregtimit”, është çdo masë që ka për qëllim, parandalimin në zinxhirin e furnizimit, për bërjen të disponueshme në treg të pajisjes elektrike;

# dh) “Operator ekonomik”, është prodhuesi, përfaqësuesi i autorizuar, importuesi dhe shpërndarësi;

- “Prodhues”, është çdo person fizik ose juridik, i cili prodhon pajisje elektrike, ose ka projektuar dhe prodhuar pajisje elektrike dhe i tregton ato pajisje me emrin ose markën e tij tregtare;

# ë) “Përfaqësues i autorizuar”, është çdo person fizik ose juridik i regjistruar në Republikën e Shqipërisë, i cili ka akt përfaqësimi nga prodhuesi për të vepruar në emër dhe për llogari të tij në lidhje me detyrat specifike për detyrimet e prodhuesit të parashikuara në këtë rregull;

- “Specifikim teknik”, është një dokument që përshkruan kërkesat teknike që një pajisje elektrike duhet të përmbushë;

- “Standard i harmonizuar shqiptar”, është një standard shqiptar, që transpozon një standard të harmonizuar evropian, në mbështetje të këtij rregulli, sipas listës së përcaktuar nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e Drejtorisë së Pergjithshme të Standardizimit, në bashkërendim me ministritë përgjegjëse dhe/ose me autoritetet e tjera të administratës qendrore. Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare ose çdo ndryshim i saj botohen në “Fletoren zyrtare”.

# gj) “Struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut”, është Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut.

- “Shpërndarës”, është çdo person fizik ose juridik në zinxhirin e furnizimit, përveç prodhuesit ose importuesit, i cili i bën pajisjet elektrike të disponueshme në treg;

- “Vendosje në treg”, është bërja e disponueshme për herë të parë e një pajisjeje elektrike në treg;

- “Vlerësim i konformitetit”, është procesi që provon nëse një pajisje elektrike i përmbush objektivat e sigurisë të përcaktuara në nenin 4 dhe në shtojcën I, të këtij rregulli.

Neni 4

Bërja e disponueshme në treg dhe objektivat e sigurisë

1. Pajisja elektrike bëhet e disponueshme në treg vetëm nëse është prodhuar në përputhje me praktikat përkatëse inxhinierike në fushën e sigurisë të Republikës së Shqipërisë dhe nuk rrezikon shëndetin dhe sigurinë e njerëzve, kafshëve shtëpiake ose pronës, kur instalohet, mirëmbahet dhe përdoret sipas qëllimit për të cilin është prodhuar.

2. Kërkesat thelbësore të objektivave të sigurisë janë listuar në shtojcën I, të këtij rregulli (këtu e në vijim referuar si “Objektivat e sigurisë”).

Neni 5

Lëvizja e lirë

# Në territorin e Republikës së Shqipërisë nuk ndalohet, për aspekte që mbulohen nga ky rregull, bërja e disponueshme në treg e pajisjes elektrike, që është në përputhje me kërkesat e këtij rregulli.

Neni 6

Furnizimi me energji elektrike

# Furnizuesit e energjisë elektrike, për lidhjen e pajisjeve elektrike me rrjetin elektrik ose furnizimin me energji elektrike për konsumatorët që i përdorin këto pajisje, nuk mund të vendosin kërkesa sigurie më të rrepta sesa objektivat e sigurisë të përcaktuara në nenin 4 dhe shtojcën I, të këtij rregulli.

KREU II

DETYRIMET E OPERATORËVE

EKONOMIKË

Neni 7

Detyrime e prodhuesve

1. Kur prodhuesi vendos pajisjet elektrike në treg, ai siguron se ato janë projektuar dhe prodhuar në përputhje me objektivat e sigurisë.

2. Prodhuesi harton dokumentacionin teknik të referuar në shtojcën II dhe kryen procedurën e vlerësimit të konformitetit të përcaktuar në po atë shtojcë. Kur përputhshmëria e pajisjeve elektrike me objektivat e sigurisë është demonstruar nga procedura e vlerësimit të konformitetit, prodhuesi harton deklaratën EU të konformitetit dhe fikson markimin CE.

3. Prodhuesi ruan dokumentacionin teknik të përcaktuar në shtojcën II, të këtij rregulli, dhe deklaratën e konformitetit EU, për 10 vjet pasi pajisjet elektike të jenë vendosur në treg.

4. Prodhuesi siguron se zbatohen procedurat e nevojshme që prodhimi në seri i pajisjeve elektrike të mbetet në konformitet, në përputhje me këtë rregull. Ndryshimet në projektimin ose karakteristikat e produktit dhe ndryshimet në standardet e harmonizuara shqiptare, standardet ndërkombëtare ose kombëtare të referuara në nenin 13, të këtij rregulli, ose në specifikimet e tjera teknike sipas të cilave është deklaruar konformiteti i pajisjeve elektrike, duhet merren në konsideratë.

Kur prodhuesi dyshon se pajisja elektrike që ai ka vendosur në treg mund të paraqesë rrrezik për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve, kryen testime të mostrave të pajisjeve elektrike të bëra të disponueshme në treg, heton dhe, nëse është e nevojshme, mban një regjistër të ankesave për pajisjet elektrike që nuk janë në konformitet dhe ato të kthyera nga përdoruesi i fundit, si dhe mban të informuar shpërndarësin për çdo monitorim të tillë.

5. Prodhuesi siguron që pajisja elektrike e vendosur në treg prej tij ka të shënuar tipin, serinë ose numrin serial ose element tjetër që lejon identifikimin e asaj pajisjeje, ose kur madhësia ose natyra e pajisjes elektrike nuk e mundëson atë, informacioni i kërkuar vendoset në paketimin ose në dokumentet shoqëruese të pajisjes elektrike.

6. Prodhuesi vendos në pajisjen elektrike emrin e tij, emrin e regjistruar tregtar ose markën tregtare dhe adresën postare në të cilën ai mund të kontaktohet ose, kur ky informacion nuk mund të vendoset në pajisje, prodhuesi i vendos ato në paketimin ose dokumentet shoqëruese të saj. Adresa duhet të tregojë një pikë të vetme kontakti në të cilën mund të kontaktohet prodhuesi. Të dhënat për adresën duhet të jenë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë ose në një gjuhë lehtëisht të kuptueshme për përdoruesit e fundit dhe strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

7. Prodhuesi siguron që pajisja elektrike të shoqërohet nga udhëzimet për përdorimin, dhe, sipas rastit, mirëmbajtjen si dhe nga informacioni për sigurinë në gjuhën shqip. Udhëzuesit dhe informacioni i sigurisë, si dhe çdo etiketim tjetër duhet të jenë të qarta, të lexueshme dhe lehtësisht të kuptueshme.

8. Prodhuesi që konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike që ka vendosur në treg nuk është në përputhje me këtë rregull duhet që menjëherë të marrë masat e nevojshme korrigjuese për ta sjellë pajisjen elektrike në përputhshmëri, ose, sipas rastit, të ndalojë tregtimin apo ta kthejë atë nga tregu. Kur pajisja elektrike paraqet rrezik, prodhuesi informon menjëherë strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, duke i dhënë hollësitë, në veçanti për mospërputhshmërinë dhe për çdo masë korrigjuese të marrë.

9. Prodhuesi, me kërkesë të arsyetuar të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, i siguron asaj të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm në letër ose formë elektronike, për demonstrimin e konformitetit të pajisjes elektrike të përcaktuar me këtë rregull, në një gjuhë lehtësisht të kuptueshme për këtë strukturë. Prodhuesi bashkëpunon me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për çdo masë të marrë për eleminimin e rrezikut të shfaqur nga pajisja elektrike e vendosur në treg prej tij.

Neni 8

Detyrimet e përfaqësuesit të autorizuar

1. Prodhuesi, me një akt përfaqësimi, mund të caktojë një përfaqësues të autorizuar. Detyrimet e përcaktuara në pikën 1, të nenit 7, dhe detyrimi për të hartuar dokumentacion teknik, të referuar në pikën 2, të nenit 7, të këtij rregulli, nuk mund të jenë pjesë e aktit të përfaqësimit.

2. Përfaqësuesi i autorizuar kryen detyrat e përcaktuara në aktin e përfaqësimit, të lëshuar nga prodhuesi. Akti i përfaqësimit duhet të lejojë përfaqësuesin e autorizuar të kryej së paku:

a) të ruaj/mbaj deklaratën EU të konformitetit dhe dokumentacionin teknik në dispozicion të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për 10 vjet nga vendosja e pajisjes elektrike në treg;

b) t’i sigurojë strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, në rast të një kërkese të arsyetuar nga ana saj, të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm për demonstrimin e përputhshmërisë së pajisjes elektrike;

c) të bashkëpunojë me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, sipas kërkesës së bërë nga ana e saj, për marrjen e masave për eliminimin e rreziqeve të shfaqura nga pajisja elektike, për të cilën i është lëshuar akti i përfaqësimit.

Neni 9

Detyrimet e importuesit

1. Importuesi vendos në tregun shqiptar vetëm pajisje elektrike në përputhje me këtë rregull dhe legjislacionin e zbatueshëm në fuqi.

2. Para vendosjes së pajisjes elektrike në treg, importuesi sigurohet që:

a) prodhuesi i ka kryer procedurat e duhura të vlerësimit të konformitetit dhe ka hartuar dokumentacionin teknik,

b) pajisja elektrike ka markimin CE dhe shoqërohet me dokumentet e kërkuara, dhe se,

c)  prodhuesi ka përmbushur kërkesat e përcaktuara, pikat 5 dhe 6, të nenit 7, të këtij rregulli.

3. Kur importuesi konsideron ose ka arsye të besojë se pajisja elektrike që ai importon nuk është në përputhje me objektivat e sigurisë, ai nuk duhet të vendosë pajisjen elektrike në treg, derisa ta sjellë në konformitet. Kur pajisja elektrike paraqet rrezik, importuesi informon prodhuesin dhe strukturat përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

4. Importuesi vendos në pajisjen elektrike emrin e tij, emrin tregtar ose markën tregtare të regjistruar dhe adresën postare ku mund të kontaktohet, ose, kur ky informacion nuk është imundur të vendoset në pajisje, importuesi i vendos ato në paketimin ose dokumentet shoqëruese të saj. Të dhënat mbi adresën duhet të jenë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë ose në një gjuhë lehtëisht të kuptueshme për përdoruesit e fundit dhe strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

5. Importuesi siguron që pajisja elektrike të shoqërohet nga udhëzimet për përdorimin ose, sipas rastit, udhëzimet për mirëmbajtjen, si dhe nga informacioni për sigurinë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Udhëzuesit dhe informacioni i sigurisë, si dhe çdo etiketim tjetër duhet të jenë të qarta, të lexueshmë dhe lehtësisht të kuptueshme.

6. Importuesi siguron që gjatë kohës që pajisja elektrike është nën përgjegjësinë e tij, kushtet e magazinimit ose të transportit nuk e rrezikojnë përputhshmërinë e pajisjes elektrike me objektivat e sigurisë.

7. Kur importuesi dyshon se pajisja elektrike që ai ka bërë të disponueshme në treg mund të paraqesë rrezik për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve, kryen testime të mostrave të pajisjeve elektrike të bëra të disponueshme në treg, heton dhe, nëse është e nevojshme, mban një regjistër ankesash për pajiset elektrike që nuk janë në konformitet dhe pajisjeve elektrike të kthyera nga konsumatori ose përdoruesi i fundit, si dhe informon shpërndarësin për çdo monitorim të tillë.

8. Importuesi, i cili konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike, të cilin ai e ka vendosur në treg, nuk është në përputhje me këtë rregull, duhet menjëherë të marrë masat e nevojshme korrigjuese për ta sjellë atë pajisje elektrike në konformitet, ose sipas rastit, të ndalojë tregtimin apo ta kthejë atë nga tregu. Kur pajisja elektrike shfaq rrezik, importuesi informon menjëherë strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, duke i dhënë hollësi, në veçanti për mospërputhshmërinë dhe për çdo masë korrigjuese të marrë.

9. Importuesi mban deklaratën e konformitetit dhe dokumentacionin teknik në dispozicion të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për 10 vjet pas vendosjes së pajisjes elektrike në treg, dhe siguron që dokumentacioni teknik mund tu vihet në dispozicion strukturave të tilla sipas kërkesës.

10. Importuesi, me kërkesë të arsyetuar të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, i siguron atyre të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm në letër ose në formë elektronike, për demonstrimin e konformitetit të pajisjes elektrike në një gjuhë lehtësisht të kuptueshme për këte strukturë. Importuesi bashkëpunon me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për çdo masë të marrë për eliminimin e rrezikut të shfaqur nga pajisja elektrike e vendosur në treg prej tij.

Neni 10

Detyrimet e shpërndarësit

1. Kur pajisja elektrike bëhet e disponueshme në treg, shpërndarësi duhet të veprojë me kujdesin e duhur në lidhje me respektimin e kërkesave të këtij rregulli.

2. Para bërjes së disponueshme në treg të pajisjes elektrike, shpërndarësi verifikon që:

a)  pajisja elektike mban markimin CE të konformitetit,

b) pajisja elektrike shoqërohet me dokumentacionin e kërkuar, udhëzimet dhe informacionin për sigurinë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë, dhe që,

c) prodhuesi dhe importuesi kanë plotësuar kërkesat e parashikuara në pikat 5 dhe 6, të nenit 7, dhe në pikën 4, të nenit 9, të këtij rregulli.

3. Kur shpërndarësi konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike nuk është në konformitet me objektivat e sigurisë, ai nuk duhet të bëjë të disponueshme në treg pajisjen elektrike, derisa ajo të sillet në konformitet me kërkesat ligjore të zbatueshme për të. Kur pajisja elektrike shfaq rrezik, shpërndarësi informon prodhuesin ose importuesin për rrezikun, si dhe strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

4. Shpërndarësi, siguron se, gjatë kohës kur pajisja është nën përgjegjësinë e tij, kushtet e magazinimit ose të transportit nuk e rrezikojnë përputhshmërinë e tij me objektivat e sigurisë.

5. Shpërndarësi, i cili konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike, të cilën ai e ka bërë të disponueshme në treg, nuk është në përputhje me këtë rregull, siguron, marrjen e masave korrigjuese për sjelljen e pajisjes elektrike në në konformitet, ose sipas rastit ndalimin e tregtimit ose kthimin e saj. Kur pajisja elektrike paraqet rrezik, shpërndarësi informon menjëherë strukturën përgjegjëse për mbikqyrjen e tregut, duke i dhënë hollësi, në veçanti për mospërputhshmërinë dhe për çdo masë korrigjuese të marrë.

6. Me kërkesë të arsyetuar të strukturës përgjegjëse, shpërndarësi i siguron asaj të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm për të demonstruar përputhshmërinë e pajisjes elektrike. Shpërndarësi bashkëpunon me strukturën përgjegjëse, sipas kërkesës së saj, për çdo masë të marrë për eliminimin e rrezikut të shfaqur nga pajisja elektrike e bërë e disponueshme në treg prej tij.

Neni 11

Rastet në të cilat detyrimet e prodhuesit zbatohen për importuesin dhe shpërndarësin

Importuesi ose shpërndarësi konsiderohet prodhues, për qëllime të këtij rregulli dhe i nënshtrohet detyrimeve të prodhuesit sipas nenit 7, kur ai vendos një pajisje elektrike në treg nën emrin ose markën e tij tregtare, ose, modifikon pajisjen elektrike të vendosur tashmë në treg në mënyrë të tillë që të ndikojë në përputhshmërinë e saj me kërkesat e përcaktuara në këtë rregull.

Neni 12

Identifikimi i operatorëve ekonomik

1. Operatorët ekonomikë, sipas kërkesës së strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut identifikojnë:

a) çdo operator ekonomik i cili i ka furnizuar ata me pajisje elektrike;

b) çdo operator ekonomik të cilin ata e kanë furnizuar me pajisje elektrike.

2. Operatorët ekonomikë duhet të jenë në gjendje të paraqesin informacionin e përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, për 10 vjet pasi janë furnizuar me pajisjet elektrike dhe për 10 vjet pasi kanë furnizuar me pajisjet elektrike.

KREU III

PËRPUTHSHMËRIA E PAJISJEVE ELEKTRIKE

Neni 13

Prezumimi i konformitetit në bazë të standardeve

1. Pajisja elektrike që është në përputhje me standardet e harmonizuara shqiptare ose pjesë të tyre, referencat e të cilave janë publikuar në “Fletoren zyrtare”, prezumohet se është në përputhje me objektivat e sigurisë, të referuara në nenin 4 dhe të përcaktuara shtojcën I, të këtij rregulli, mbuluar nga ato standarde ose pjesë të tyre.

2. Kur standardet e harmonizuara shqiptare nuk janë hartuar dhe publikuar, pajisjet elektrike konsiderohen se janë në përputhje me objektivat e sigurisë për qëllime të bërjes së disponueshme në treg ose lëvizjes së lirë, nëse janë në përputhje me dispozitat e sigurisë të standardeve ndërkombëtare të përcaktuara nga Komisioni Ndërkombëtar Elektroteknik (KNE).

3. Kur standardet e harmonizuara shqiptare nuk janë hartuar dhe publikuar dhe standardet ndërkombëtare të përcaktuara nga KNE-ja nuk janë publikuar, pajisja elektrike konsiderohet se është në përputhje me objektivat e sigurisë për qëllime të bërjes së disponueshme në treg ose lëvizjes së lirë vetëm nëse është në përputhje me dispozitat e sigurisë të standardeve në fuqi në shtetin ku është prodhuar dhe siguron një nivel sigurie të njëjtë me atë që parashikohet në këtë rregull.

Neni 14

Deklarata EU e konformitetit

1. Deklarata EU e konformitetit provon se është demonstruar përmbushja e objektivave të sigurisë të përcaktuar në këtë rregull.

2. Deklarata EU e konformitetit hartohet sipas formës së përcaktuar në Shtojcën III të këtij rregull. Ajo përmban elementet e specifikuara në Modulin A të shtojcës II, të këtij rregulli, dhe përditësohet vazhdimisht. Deklarata EU e konformitetit përkthehet në gjuhën shqipe ose në një gjuhë lehtësisht të kuptueshme nga përdoruesi i fundit dhe nga struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

3. Kur pajisja elektrike është objekt i zbatimit të më shumë se një akti ligjor apo nënligjor që kërkon hartimin e deklaratës EU të konformitetit, për të gjitha këto akte hartohet një deklaratë e vetme EU konformiteti. Deklarata duhet të përmbajë identifikimin e akteve ligjore të zbatueshme, duke përfshirë referencat e tyre të botimit.

4. Me hartimin e deklaratës EU të konformitetit, prodhuesi merr përsipër përgjegjësinë për përputhshmërinë e pajisjes elektrike me kërkesat e përcaktuara në këtë rregull.

Neni 15

Parimet e përgjithshme, rregullat dhe kushtet e markimit ce

1. Markimi CE i pajisjes elektrike kryhet sipas parimeve të përgjithshme të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për  tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregute të produkteve joushqimore.

2. Markimi CE vendoset në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe të paheqshme në çdo pajisje elektrike ose në paketim, në dokumentin hyrës ose në çertifikatën e garancisë së saj.

3. Markimi CE  duhet të vendoset para se pajisja elektrike të vendoset në treg.

4. Struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut,  në bashkëpunim me autoritetet doganore, sigurojnë aplikimin korrekt të regjimit që rregullon markimin CE dhe ndërmarrin veprimet e duhura në rast të përdorimit të papërshtatshëm të këtij markimi, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore.

KREU IV

MBIKËQYRJA E TREGUT DHE KONTROLLI I PAJISJEVE ELEKTRIKE QË HYJNË NË TREG

Neni 16

Mbikëqyrja e tregut dhe kontrolli i pajisjeve elektrike që hyjnë në treg

Mbikëqyrja e tregut dhe kontrolli i pajisjeve elektrike që hyjnë në treg kryhet nga struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore.

Neni 17

Procedura për trajtimin e pajisjeve elektrike që paraqesin rrezik në nivel kombëtar

1. Kur struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut ka arsye të mjaftueshme për të besuar se pajisjet elektrike, të mbuluara nga ky rregull, paraqesin rrezik për shëndetin ose sigurinë e personave ose kafshëve shtëpiake ose pronës, ato duhet të kryejnë një vlerësim në lidhje me pajisjen elektrike në fjalë në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në këtë rregull. Për këtë qëllim, operatorët përkatës ekonomik duhet të bashkëpunojnë sipas nevojës me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.

2. Kur, gjatë vlerësimit të kryer sipas pikës 1, të këtij neni, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut konstaton se pajisja elektrike nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë rregull, kërkon pa vonesë nga operatori përkatës ekonomik, që të marrë të gjitha veprimet e duhura korrigjuese, për të sjellë pajisjen elektrike në përputhje me këto kërkesa, të ndalojë tregtimin e pajisjes elektrike, ose të kthejë pajisjen nga përdoruesi i fundit brenda një periudhe të arsyeshme, në përpjesëtim me natyrën e rrezikut që paraqitet.

3. Veprimet korrigjuese të përmendura pikën 2, të këtij neni, merren në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi  për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore.

4. Operatori ekonomik duhet të sigurojë që të ndërmerren të gjitha veprimet e duhura korrigjuese në lidhje me pajisjen elektrike në fjalë që ai ka bërë të disponueshme në treg.

5. Kur operatori përkatës ekonomik nuk merr masat e duhura korrigjuese brenda periudhës së referuar në pikën 2, të këtij neni, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut merr të gjitha masat e përkohshme të përshtatshme për të ndaluar ose kufizuar bërjen të disponueshme në treg të pajisjes elektrike, apo për ndalimin e tregtimit ose për kthimin e pajisjes nga përdoruesi i fundit.

Neni 18

Pajisjet elektrike në përputhje por që paraqesin rrezik

1. Kur struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, pas vlerësimit të bërë sipas pikës 1, të nenit 17, të këtij rregulli, konstaton se edhe pse pajisja elektrike është në përputhje me këtë rregull, ajo paraqet rrezik për shëndetin ose sigurinë e personave, apo kafshëve shtëpiake ose pronës, operatori përkatës ekonomik duhet të marrë të gjitha masat e duhura për të siguruar që pajisja elektrike në fjalë, e vendosur në treg të mos paraqesë  rrezik, të ndalojë tregtimin e pajisjes elektrike, ose të kthejë pajisjen nga përdoruesi i fundit brenda një periudhe të arsyeshme, në përpjesëtim me natyrën e rrezikut që paraqitet.

2. Operatori ekonomik siguron që të ndërmerren veprime korrigjuese në lidhje me të gjitha pajisjet elektrike që ai ka bërë të disponueshme në treg.

Neni 19

Mospërputhshmëria formale

1. Pa përjashtuar parashikimet e nenit 18, të këtij rregulli, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut i kërkon operatorit përkatës ekonomik t’i japë fund mospërputhjes në fjalë kur konstaton një nga rastet e mëposhtme:

a) markimi CE është fiksuar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore  ose nenit 15, të këtij rregulli;

b) markimi CE nuk është fiksuar;

c) deklarata e EU e konformitetit nuk është hartuar;

ç) deklarata e EU e konformitetit nuk është hartuar në mënyrë korrekte;

d) dokumentacioni teknik nuk është i disponueshëm ose jo i plotë;

dh) informacioni i përmendur në pikën 6, të nenit 7, ose në pikën 5, të nenit 9, mungon, është i rremë ose jo i plotë;

e) nuk plotësohen kërkesat e tjera administrative të parashikuara në nenet 7 dhe 9, të këtij rregulli.

2. Kur mospërputhja formale vazhdon, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut duhet të marrë të gjitha masat e duhura për të kufizuar ose ndaluar pajisjet elektrike që jane bërë të disponueshme në treg ose për të siguruar që ato të rivlerësohen ose të ndalohet tregtimi ose të kthehen nga përdoruesi i fundit.

Neni 20

Kundërvajtjet administrative

Shkeljet e kërkesave të këtij rregulli nga operatorët ekonomikë trajtohen sipas legjislacionit në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore.

Shtojca I

1. Kushtet e përgjithshme

a) karakteristikat thelbësore, njohja dhe mbajtja parasysh e të cilave do të sigurojë që pajisja elektrike përdoret në mënyrë të sigurtë për destinacionin për të cilin është prodhuar, shënohen në pajisjet elektrike ose, nëse kjo nuk është e mundur, në një dokument shoqërues;

b) pajisja elektrike, së bashku me pjesët përbërëse të saj, duhet të prodhohen në atë mënyrë  që të montohen dhe lidhen në mënyrë të sigurtë dhe të rregullt;

c) pajisja elektrike  duhet të projektohet dhe prodhohet në atë mënyrë që të sigurojë mbrojtjen nga rreziqet e dhëna në pikat 2 dhe 3, me kushtin që pajisja të përdoret për qëllimin që është prodhuar dhe mirëmbahet si kërkohet sipas instruksioneve të prodhuesit.

2. Mbrojtja nga rreziqet që dalin nga pajisja elektrike

Masat e një natyre teknike teknike duhet të përshkruhen në përputhje me pikën 1 në mënyrë që të sigurojnë që:

a) personat dhe kafshët shtëpiake janë mjaftueshmërisht të mbrojtur nga çdo rrezik lidhur me dëmtimin fizik ose çdo rrezik që mund të shkaktohet nga kontakti i drejtpërdrejtë ose i tërthortë,

b) të mos kenë temperatura, qark elektrik ose rrezatim që mund të shkaktojë një rrezik,

c) personat, kafshët shtëpiake dhe prona të jenë mjaftueshmërisht të mbrojtur nga rreziqe të natyrës jo elektrike, të shkaktuara nga pajisja elektrike dhe të konstatuara nga përvoja,

d) izolimi të jetë i përshtatshëm për kushtet e parashikuara.

3. Mbrojtja nga rreziqet që mund të shkaktohen nga faktorët e jashtëm mbi pajisjen elektrike

Masat teknike të përshkruara në përputhje me pikën 1 duhet të sigurojnë që:

a) pajisja elektrike plotëson kërkesat e parashikuara mekanike në atë mënyrë që personat, kafshët shtëpiake dhe prona te mos jenë të rrezikuara,  plotëson kërkesat e pritshme mekanike në mënyrë të tillë që personat, kafshët shtëpiake dhe pronat të mos jenë të rrezikuara;

b) pajisja elektrike të jetë rezistente ndaj ndikimeve jo mekanike që brenda kushteve të parashikuara të mjedisit të mos rrezikohen personat, kafshët shtëpiake dhe prona,

c) pajisja elektrike nuk duhet të rrezikojë personat, kafshët shtëpiake dhe pronën në kushte të parashikuara të mbingarkesës.

Shtojca II

Moduli A

1. Kontrolli i brendshëm i prodhimit

Kontrolli i brendshëm i prodhimit është procedura e vlerësimit të konformitetit, me të cilën prodhuesi përmbush detyrimet e përcaktuara në pikat 2, 3 dhe 4 të kësaj shtojce dhe siguron dhe deklaron, me përgjegjësi të plotë, që pajisja elektrike plotëson kërkesat e këtij rregulli të zbatueshëm.

2. Dokumentacioni teknik

Prodhuesi duhet të krijojë dokumentacionin teknik. Dokumentacioni duhet të bëjë të mundur vlerësimin e përputhshmërisë së pajisjes elektrike me kërkesat përkatëse dhe duhet të përfshijë një analizë adekuate dhe vlerësim të riskut.

Dokumentacioni teknik specifikon kërkesat e zbatueshme dhe mbulon, sa i përket vlerësimit, projektimin, prodhimin dhe funksionimin e pajisjes elektrike.

Dokumentacioni teknik, kur është e zbatueshme, përmban të paktën elementët e mëposhtëm:

a) një përshkrim të përgjithshëm të pajisjes elektrike;

b) konceptin e dizenjimit/projektimit dhe skicat e komponenteve, pjesëve, qarqeve, etj.

c) përshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme për kuptimin e vizatimeve,  skemave dhe funksionimin e pajisjes elektrike;

d) një listë të standardeve të harmonizuara që zbatohen plotësisht ose pjesërisht, referencat e të cilave janë publikuar në Fletoren Zyrtare ose standardet ndërkombëtare apo kombëtare të referuara në nenin 13 dhe, kur këto standarde të harmonizuara ose ndërkombëtare ose standardet kombëtare nuk aplikohen, përshkrimet e zgjidhjeve të miratuara për të përmbushur objektivat e sigurisë të këtij rregulli, duke përfshirë një listë të specifikimeve të tjera teknike të aplikuara. Në rast të standardeve të harmonizuara të aplikuara pjesërisht ose standardeve ndërkombëtare ose kombëtare të referuara në nenin 13 dokumentacioni teknik specifikon pjesët që janë zbatuar;

e) rezultatet e llogaritjeve të projektimit të bëra, testimet e kryera, etj; dhe

f) raportet e testimit.

3. Prodhimi

Prodhuesi merr të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij të sigurojnë përputhjen e pajisjes elektrike të prodhuar me dokumentacionin teknik të përmendur në pikën 2 dhe me kërkesat e këtij rregulli të zbatueshëm për të.

4. Markimi CE dhe deklarata e EU e konformitetit

4.1. Prodhuesi vendos markimi CE në çdo pajisje elektrike individuale që plotëson kërkesat e zbatueshme të këtij rregulli.

Markimi CE i konformitetit përbëhet nga inicialet CE në formën e mëposhtme:

a) Përmasat e vizatimit të shkallëzuar më lart duhet të respektohen nëse markimi CE zvogëlohet ose zmadhohet,

b) Komponentët e ndryshueshëm të markimit CE duhet të kenë të njëjtën përmasë vertikale, e cila nuk mund të jetë më e vogël se 5 mm.

4.2. Prodhuesi harton me shkrim një deklaratë EU konformiteti për çdo model të produktit dhe e mban atë së bashku me dokumentacionin teknik në dispozicion të autoriteteve kombëtare të mbikëqyrjes së tregut për 10 vjet nga data e vendosjes së pajisjeve elektrike në treg. Deklarata EU e konformitetit identifikon pajisjen elektrike për të cilën është hartuar.

Një kopje e deklaratës EU të konformitetit vihet në dispozicion të autoriteteve përkatëse të mbikëqyrjes së tregut sipas kërkesës.

5. Përfaqësuesi i autorizuar

Detyrimet e prodhuesit të përcaktuara në pikën 4 mund të përmbushen nga përfaqësuesi i tij i autorizuar, në emër dhe nën përgjegjësinë e tij, me kusht që ato të specifikohen në autorizimin përkatës.

Shtojca III

DEKLARATA EU E  KONFORMITETIT (No XXXX)

1. Modeli i pajisjes elektrike (produkti, tipi, numri i serisë):

2. Emri dhe adresa e prodhuesit ose përfaqësuesit të tij të autorizuar:

3. Kjo deklaratë e konformitetit lëshohet nën përgjegjësinë e plotë të prodhuesit.

4. Objekti i deklaratës (identifikimi i pajisjes elektrike që lejon gjurmueshmërinë e saj, nëse është e nevojshme mund të  përmbajë një imazh me ngjyra dhe mjaftueshmërisht të qartë për identifikimin e pajisjes elektrike):

5. Objekti i deklaratës së përshkruar më sipër është në përputhje me legjislacionin në fuqi të fushës:

6. Referencat e përdorura për standardet përkatëse të harmonizuara ose referencat ndaj specifikimeve të tjera teknike në lidhje me të cilat  është deklaruar konformiteti:

7. Informacion shtesë:

Nënshkruar për dhe në emër të:

(vendi dhe data e lëshimit):

(emri, funksioni) (nënshkrimi):

LISTA E STANDARDEVE TË HARMONIZUARA

Direktiva - 2014/35/EU - Për pajisjet elektrike të projektuara për tu përdorur brenda disa kufijve tensioni

| Nr. | Referenca dhe titulli i standardit të harmonizuar (dhe dokumenti i referencës) | Titulli i standardit në shqip | Viti i adoptimit si SSH | Mënyra e adoptimit (me faqe të parë FP ose me përkthim të plotë PP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EN 13637:2015 Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods | SSH EN 13637:2015 Materiale ndërtimi - Sisteme dalje të kontrolluara elektrikisht për përdorim në rrugët e daljes emergjente - Kërkesat dhe metodat e provës | 2015 | Fp |
|  | HD 308 S2:2001 Identification of cores in cables and flexible cords | SSH HD 308 S2:2001 Identifikimi i bërthamave në kabllot dhe kordonët fleksibël | 2009 | Fp |
|  | HD 361 S3:1999 System for cable designation | SSH HD 361 S3:1999 Sistemet për projektimin e kabllove | 2009 | Fp |
|  | HD 361 S3:1999/A1:2006 | SSH HD 361 S3:1999/A1:2006 |  | Fp |
|  | HD 361 S3:1999/AC:1999 | SSH HD 361 S3:1999/AC:1999 | 2011 | Fp |
|  | HD 368 S1:1978 Direct acting recording electrical measuring instruments and their accessories | SSH HD 368 S1:1978 Instrumente matëse elektrike që regjistrojnë direkt veprimin dhe pajisjet ndihmëse të tyre | 2009 | Fp |
|  | HD 549 S1:1989 Conference systems - Electrical and audio requirements | SSH HD 549 S1:1989 Sisteme për konferenca - Kërkesat elektrike dhe të zërit | 2008 | Fp |
|  | HD 603 S1:1994 Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV | SSH HD 603 S1:1994 Kabllot e shpërndarjes me tension të vlerësuar 0,6/1 kV | 2009 | Fp |
|  | HD 603 S1:1994/A1:1997 | SSH HD 603 S1:1994/A1:1997 |  | Fp |
|  | HD 603 S1:1994/A2:2003 | SSH HD 603 S1:1994/A2:2003 |  | Fp |
|  | HD 603 S1:1994/A3:2007 | SSH HD 603 S1:1994/A3:2007 |  | Fp |
|  | HD 604 S1:1994 0,6/1 kV and 1,9/3,3 kV power cables with special fire performance for use in power stations | SSH HD 604 S1:1994 Kabllot e fuqisë 0,6/1 kV dhe 1,9/3,3 kV me performancë speciale ndaj zjarrit për përdorim në stacionet elektrike | 2009 | Fp |
|  | HD 604 S1:1994/A1:1997 | SSH HD 604 S1:1994/A1:1997 |  | Fp |
|  | HD 604 S1:1994/A2:2002 | SSH HD 604 S1:1994/A2:2002 |  | Fp |
|  | HD 604 S1:1994/A3:2005 | SSH HD 604 S1:1994/A3:2005 |  | Fp |
|  | HD 605 S2:2008 Electric cables - Additional test methods | SSH HD 605 S2:2008 Kabllot elektrik - Metodat shtesë të provës | 2009 | Fp |
|  | HD 605 S2:2008/AC:2010 | SSH HD 605 S2:2008/AC:2010 | 2011 | Fp |
|  | HD 626 S1:1996 Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV | SSH HD 626 S1:1996 Kabllo ajror të shpërndarjes me tension të vlerësuar Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV | 2009 | Fp |
|  | HD 626 S1:1996/A1:1997 | SSH HD 626 S1:1996/A1:1997 |  | Fp |
|  | HD 626 S1:1996/A2:2002 | SSH HD 626 S1:1996/A2:2002 |  | Fp |
|  | HD 627 S1:1996 Multicore and multipair cables for installation above and below ground | SSH HD 627 S1:1996 Kabllo shumëbërthamëshe dhe shumëpalëshe për instalim nëntokësor dhe mbitokësor | 2009 | Fp |
|  | HD 627 S1:1996/A1:2000 | SSH HD 627 S1:1996/A1:2000 |  | Fp |
|  | HD 627 S1:1996/A2:2005 | SSH HD 627 S1:1996/A2:2005 |  | Fp |
|  | HD 639 S1:2002 Electrical accessories - Portable residual current devices without integral overcurrent protection for household and similar use | SSH HD 639 S1:2002 Pajisje ndihmëse elektrike - Aparatet portative matëse të rrymës mbetëse pa mbrojtje integrale ndaj mbirrymës për pajisjet elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to (PRCDs) | 2009 | Fp |
|  | HD 639 S1:2002/A1:2003 | SSH HD 639 S1:2002/A1:2003 |  | Fp |
|  | HD 639 S1:2002/A2:2010 | SSH HD 639 S1:2002/A2:2010 | 2011 | Fp |
|  | HD 639 S1:2002/AC:2003 | SSH HD 639 S1:2002/AC:2003 |  | Fp |
|  | EN 50065-4-2:2001 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz - Part 4-2: Low voltage decoupling filters - Safety requirements | SSH EN 50065-4-2:2001 Sinjalizues për instalimet elektrike të tensionit të ulët në intervalin e frekuencave 3 - 148.5 kHz - Pjesa 4-2: Filtrat e stakimit në tension të ulët - Kërkesat e sigurisë | 2006 | Fp |
|  | EN 50065-4-2:2001/A1:2003 | SSH EN 50065-4-2:2001/A1:2003 | 2008 | Fp |
|  | EN 50065-4-2:2001/A2:2005 | SSH EN 50065-4-2:2001/A2:2005 |  | Fp |
|  | EN 50065-4-7:2005 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz - Part 4-7: Portable low voltage decoupling filters - Safety requirements | SSH EN 50065-4-7:2005 Sinjalizues për instalimet elektrike të tensionit të ulët në intervalin e frekuencave 3-148.5 kHz - Pjesa 4-7: Filtrat e stakimit në tension të ulët të transportueshme - Kërkesat e sigurisë | 2007 | Fp |
|  | EN 50065-4-7:2005/AC:2006 | #### SSH EN 50065-4-7:2005/AC:2006 | #### 2011 | Fp |
|  | EN 50085-1:2005 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 1: General requirements | SSH EN 50085-1:2005 Sisteme kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2008 | Fp |
|  | EN 50085-1:2005/A1:2013 | SSH EN 50085-1:2005/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 50085-2-1:2006 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings | SSH EN 50085-2-1:2006 Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike - Pjesa 2-1: Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve të parashikuar për montimin në murr dhe tavan | 2008 | Fp |
|  | EN 50085-2-1:2006/A1:2011 | SSH EN 50085-2-1:2006/A1:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 50085-2-2:2008 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-2: Particular requirements for cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting underfloor, flushfloor, or onfloor | SSH EN 50085-2-2:2008 Sistemi i kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo për instalime elektrike - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për sistemet e kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo të paracaktuara për montim nën dysheme, në nivel të dyshemesë ose mbi dysheme | #### 2011 | #### Fp |
|  | EN 50085-2-3:2010 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets | #### SSH EN 50085-2-3:2010 Sistemi i kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo për instalime elektrike - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta për sistemet e kanalinave me çarje gjatësor për kabllo të paracaktuara për instalime në kabinete | 2010 | Fp |
|  | EN 50085-2-4:2009 Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-4: Particular requirements for service poles and service posts | SSH EN 50085-2-4:2009 Sistemi i kanalinave për kabllo dhe sistemet me tuba për kabllo për instalime elektrike - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta pikat e shërbimit dhe për vendet e shërbimit | 2011 | Fp |
|  | EN 50106:2008 Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1 | SSH EN 50106:2008 Siguria e pajisjeve elektrike shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to - Rregullat e veçanta për provat e zakonshme që i referohen pajisjeve nën fushën e standardit EN 60335-1 | 2008 | Fp |
|  | EN 50117-1:2002 Coaxial cables - Part 1: Generic specification | SSH EN 50117-1:2002 Kabllot koaksialë të përdorur në rrjetet e shpërndarjes kabllore - Pjesa 1: Specifikime të përgjithshme | 2007 | Fp |
|  | EN 50117-1:2002/A1:2006 | SSH EN 50117 -1:2002/A1:2006 | 2010 | Fp |
|  | EN 50117-1:2002/A2:2013 | ##### SSH EN 50117-1:2002/A2:2013 | #### 2014 | Fp |
|  | EN 50117-2-1:2005 Coaxial cables - Part 2-1: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz | SSH EN 50117-2-1:2005 ##### Kabllot koaksialë - Pjesa 2-1: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes - Kabllot e mjediseve të brendshme për sistemet që punojnë në 5 MHz - 1000 MHz | #### 2007 | #### Fp |
|  | EN 50117-2-1:2005/A1:2008 | SSH EN 50117-2-1:2005/A1:2008 | 2010 | Fp |
|  | EN 50117-2-1:2005/A2:2013 | SSH EN 50117-2-1:2005/A2:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 50117-2-2:2004 Coaxial cables - Part 2-2: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz | SSH EN 50117-2-2:2004 Kabllot koaksialë - Pjesa 2-2: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes - Kabllot e mjediseve të jashtëme për sistemet që punojnë në 5 MHz - 1000 MHz | 2007 | Fp |
|  | EN 50117-2-2:2004/A1:2008 | SSH EN 50117-2-2:2004/A1:2008 | 2010 | Fp |
|  | EN 50117-2-2:2004/A2:2013 | SSH EN 50117-2-2:2004/A2:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 50117-2-3:2004 Coaxial cables - Part 2-3: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz | SSH EN 50117-2-3:2004 ##### Kabllot koaksialë - Pjesa 2-3: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes - Kabllot e shpërndarjes dhe të distancave të gjata për sistemet që punojnë në 5 MHz - 1000 MHz | #### 2007 | #### Fp |
|  | EN 50117-2-3:2004/A1:2008 | ##### SSH EN 50117-2-3:2004/A1:2008 | 2010 | Fp |
|  | EN 50117-2-3:2004/A2:2013 | ##### SSH EN 50117-2-3:2004/A2:2013 | #### 2014 | Fp |
|  | EN 50117-2-4:2004 Coaxial cables - Part 2-4: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz | SSH EN 50117-2-4:2004 Kabllot koaksialë - Pjesa 2-4: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes - Kabllot e mjediseve të brendshme për sistemet që punojnë në 5 MHz - 3000 MHz | 2007 | Fp |
|  | EN 50117-2-4:2004/A1:2008 | SSH EN 50117-2-4:2004/A1:2008 | 2010 | Fp |
|  | EN 50117-2-4:2004/A2:2013 | SSH EN 50117-2-4:2004/A2:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 50117-2-5:2004 Coaxial cables - Part 2-5: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz | SSH EN 50117-2-5:2004 Kabllot koaksialë - Pjesa 2-5: Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në rrjetet kabllore të shpërndarjes - Kabllot e mjediseve të jashtme për sistemet që punojnë në 5 MHz - 3000 MHz | 2007 | Fp |
|  | EN 50117-2-5:2004/A1:2008 | SSH EN 50117-2-5:2004/A1:2008 | 2010 | Fp |
|  | EN 50117-2-5:2004/A2:2013 | SSH EN 50117-2-5:2004/A2:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 50117-2-5:2004/AC:2012 | SSH EN 50117-2-5:2004/AC:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 50117-3-1:2002 Coaxial cables - Part 3-1: Sectional specifications for cables used in Telecom applications - Miniaturized cables used in digital communication systems | SSH EN 50117-3-1:2002 Kabllot koaksialë - Pjesa 3-1:Specifikimet e seksionit për kabllot që përdoren në zbatimet e telekomit - Kabllot miniaturë që përdoren në sistemet e komunikimit dixhital | 2007 | Fp |
|  | EN 50117-4-1:2008 Coaxial cables - Part 4-1: Sectional specification for cables for BCT cabling in accordance with EN 50173 - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz | SSH EN 50117-4-1:2008 Kabllot koaksialë - Pjesa 4-1: Specifikim i seksionuar për kabllot në kabllimin BCT në përputhje me EN 50173 - Kabllot lidhës për përdorim të brendshëm në sisteme që veprojnë në frekuencat 5 MHz - 3 000 MHz | 2008 | Fp |
|  | EN 50117-4-1:2008/A1:2013 | SSH EN 50117-4-1:2008/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 50117-4-2:2015 Coaxial cables - Part 4-2: Sectional specification for CATV cables up to 6 GHz used in cabled distribution networks | SSH EN 50117-4-2:2015 Kabllot koaksiale - Pjesa 4-2: Specifikim sektorial për kabllot CATV deri në 6 GHz të përdorura në rrjetat e shpërndarjes kabllore | 2016 | Fp |
|  | EN 50156-1:2004 Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation | SSH EN 50156-1:2004 Pajisjet elektrike për furnaltat dhe pajisjet ndihmëse - Pjesa 1: Kërkesat për instalimin dhe projektimin | 2008 | Fp |
|  | EN 50156-1:2015 Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation | SSH EN 50156-1:2015 Pajisje elektrike për furra dhe pajisje ndihmëse - Pjesa 1: Kërkesa për zbatim, projektim dhe instalim | 2016 | Fp |
|  | EN 50156-2:2015 Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 2: Requirements for design, development and type approval of safety devices and subsystems | SSH EN 50156-2:2015 Pajisjet elektrike për furra dhe pajisje ndihmëse - Pjesa 2: Kërkesat për projektim, zhvillim dhe lloji i aprovimit të sigurisë së pajisjes dhe nënsistemet | 2016 | Fp |
|  | EN 50178:1997 Electronic equipment for use in power installations | SSH EN 50178:1997 Pajisja elektronike për përdorim në instalimet e fuqisë | 2005 | Fp |
|  | EN 50214:2006 Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables | SSH EN 50214:2006 Kabllot fleksibël të veshur me polivinil kloridi të sheshtë | 2008 | Fp |
|  | EN 50214:2006/AC:2007 | SSH EN 50214:2006/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 50250:2002 Conversion adaptors for industrial use | SSH EN 50250:2002 Adaptorët e kthimit për përdorim industrial | 2006 | Fp |
|  | EN 50250:2002/AC:2007 | SSH EN 50250:2002/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 50250:2002/A1:2015 | SSH EN 50250:2002/A1:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 50274:2002 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Protection against electric shock - Protection against unintentional direct contact with hazardous live parts | SSH EN 50274:2002 Tërësia e pajisjeve të tensionit të ulët - Mbrojtja nga goditja elektrike - Mbrojtja nga kontakti i drejtpërdrejtë i paqëllimshëm me pjesët e rrezikshme nën tension | 2005 | Fp |
|  | EN 50274:2002/AC:2009 | SSH EN 50274:2002/AC:2009 | 2011 | Fp |
|  | EN 50288-7:2005 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 7: Sectional specification for instrumentation and control cables | SSH EN 50288-7:2005 Kabllot metalikë shumë elementësh që përdoren në kontrollin dhe komunikimin analog dhe dixhital - Pjesa 7: Specifikime i seksionit për përdorimin e instrumentave dhe kabllot e kontrollit | 2008 | Fp |
|  | EN 50288-8:2012 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 8: Specification for type 1 cables characterised up to 2 MHz | SSH EN 50288-8:2012 Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 8: Specifikim për kabllo të tipit 1 i karakterizuar deri në 2 MHz | 2013 | Fp |
|  | EN 50288-9-1:2012 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 9-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 1 000 MHz - Horizontal and building backbone cables | SSH EN 50288-9-1:2012 Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 9-1: Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar deri në 1 000 MHz - Kabllot horizontale dhe të kolonave të ndërtesës | 2013 | Fp |
|  | EN 50288-9-2:2015 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 9-2: Sectional specification for screened cables characterized from 1 MHz up to 1 000 MHz for work area, patch cord and data centre applications | SSH EN 50288-9-2:2015 Kabllot metalikë shumë-elementësh që përdoren në komunikimin analog dhe dixhital dhe kontrollin - Pjesa 9-2: Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar nga 1 MHz deri në 500 MHz për hapësirë pune me fije të bandazhuara dhe qendër të dhënash për zbatime | 2016 | Fp |
|  | EN 50288-10-1:2012 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 10-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 500 MHz - Horizontal floor and building backbone cables | SSH EN 50288-10-1:2012 Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 10-1: Specifikim seksional për kabllo të ekranizuar të karakterizuar deri në 500 MHz - Kabllot e dyshemeve horizontale dhe të kolonave të ndërtesës | 2013 | Fp |
|  | EN 50288-11-1:2012 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 11-1: Sectional specification for un-screened cables characterised up to 500 MHz - Horizontal and building backbone cables | SSH EN 50288-11-1:2012 Kabllot metalike shumë-elementësh të përdorura për komunikimin dhe kontrollin analog dhe dixhital - Pjesa 11-1: Specifikim seksional për kabllo të pa ekranizuar të karakterizuar deri në 500 MHz - Kabllot horizontale dhe të kolonave të ndërtesës | 2013 | Fp |
|  | EN 50289-1-3:2001 Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-3: Electrical test methods - Dielectric strength | SSH EN 50289-1-3:2001 Kabllot e komunikimit - Specifikimet për metodat e proves - Pjesa 1-3: Metodat e provës elektrike - Qëndrueshmëria dielektrike | 2007 | Fp |
|  | EN 50289-1-4:2001 Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-4: Electrical test methods - Insulation resistance | SSH EN 50289-1-4:2001 Kabllot e komunikimit - Specifikimet për metodat e proves - Pjesa 1-4: Metodat e provës elektrike - Rezistenca e izolimit | 2007 | Fp |
|  | EN 50290-2-1:2005 Communication cables - Part 2-1: Common design rules and construction | SSH EN 50290-2-1:2005 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-1: Rregullat e projektimit të zakonshëm dhe ndërtimi | 2008 | Fp |
|  | EN 50290-2-20:2001 Communication cables - Part 2-20: Common design rules and construction - General | SSH EN 50290-2-20:2001 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-20: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimi - Të përgjithshme | 2007 | Fp |
|  | EN 50290-2-21:2001 Communication cables - Part 2-21: Common design rules and construction - PVC insulation compounds | SSH EN 50290-2-21:2001 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-21: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimi - Përbërësit e izolimit PVC | 2007 | Fp |
|  | EN 50290-2-21:2001/A1:2007 | SSH EN 50290-2-21:2001/A1:2007 |  | Fp |
|  | EN 50290-2-21:2001/AC:2003 | SSH EN 50290-2-21:2001/AC:2003 | 2011 | Fp |
|  | EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016 | SSH EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016 | 2016 | Fp |
|  | EN 50290-2-22:2001 Communication cables - Part 2-22: Common design rules and construction - PVC sheathing compounds | SSH EN 50290-2-22:2001 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-22: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimi - Përbërësit e izolimit PVC | 2007 | Fp |
|  | EN 50290-2-22:2001/A1:2007 | SSH EN 50290-2-22:2001/A1:2007 |  | Fp |
|  | EN 50290-2-23:2013 Communication cables - Part 2-23: Common design rules and construction - Polyethylene insulation for multi-pair cables used in access telecommunication networks: Outdoor cables | SSH EN 50290-2-23:2013 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-23: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimit - Izolim prej polietileni për kabllot shumëçiftëshe të përdorur ne rrjetat e aksesit të telekomunikacionit: Kabllot për mjedise të jashtme | 2014 | Fp |
|  | EN 50290-2-24:2002 Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - PE sheathing | SSH EN 50290-2-24:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-24: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Veshja prej polietileni | 2008 | Fp |
|  | EN 50290-2-24:2002/A1:2008 | SSH EN 50290-2-24:2002/A1:2008 | 2011 | Fp |
|  | EN 50290-2-25:2013 Communication cables - Part 2-25: Common design rules and construction - Polypropylene insulation compounds | SSH EN 50290-2-25:2013 Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-25: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimit - Përbërjet izoluese prej polipropileni | 2014 | Fp |
|  | EN 50290-2-26:2002 Communication cables - Part 2-26: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant insulation compounds | SSH EN 50290-2-26:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-26: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet izoluese ngadalësuese të flakës dhe pa halogjen | 2008 | Fp |
|  | EN 50290-2-26:2002/A1:2007 | SSH EN 50290-2-26:2002/A1:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 50290-2-27:2002 Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds | SSH EN 50290-2-27:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-27: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet veshëse termoplastike ngadalësuese të flakës dhe pa halogjen | 2008 | Fp |
|  | EN 50290-2-27:2002/A1:2007 | SSH EN 50290-2-27:2002/A1:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010 | SSH EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010 | 2014 | Fp |
|  | EN 50290-2-28:2002 Communication cables - Part 2-28: Common design rules and construction - Filling compounds for filled cables | SSH EN 50290-2-28:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-28: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet mbushës për kabllot e mbushura | 2008 | Fp |
|  | EN 50290-2-29:2002 Communication cables - Part 2-29: Common design rules and construction - Cross-linked PE insulation compounds | SSH EN 50290-2-29:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-29: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet izoluese me rrjetëzim prej polietileni | 2008 | Fp |
|  | EN 50290-2-30:2002 Communication cables - Part 2-30: Common design rules and construction - Poly(tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene) (FEP) insulation and sheathing | SSH EN 50290-2-30:2002 Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-30: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Veshje dhe izolim prej poli(tetrafluoretilen - hegzafluorpropilen) | 2008 | Fp |
|  | EN 50290-4-1:2014 Communication cables - Part 4-1: General considerations for the use of cables - Environmental conditions and safety aspects | SSH EN 50290-4-1:2014 Kabllo për komunikim - Pjesa 4-1: Metodat e provës mjedisore - Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove - Kushtet mjedisore dhe aspektet e sigurisë | 2015 | Fp |
|  | EN 50290-4-2:2014 Communication cables - Part 4-2: General considerations for the use of cables - Guide to use | SSH EN 50290-4-2:2014 Kabllo për komunikim - Pjesa 4-2: Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove - Udhëzues për përdorim | 2015 | Fp |
|  | EN 50363-0:2011 Insulating, sheathing and covering materials for low-voltage energy cables - Part 0: General introduction | SSH EN 50363-0:2011 Materialet e izolimit, mbuluese dhe veshëse për kabllot e energjisë me tensionit të ulët - Pjesa 0: Paraqitje e përgjithshme | 2012 | Fp |
|  | EN 50363-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 1: Cross-linked elastomeric insulating compounds | SSH EN 50363-1:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 1: Materialet elektroizolues elastike të rrjetëzuara | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-2-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing compounds | SSH EN 50363-2-1:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 2-1: Materialet veshëse elastike të rrjetëzuara | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-2-1:2005/A1:2011 | SSH EN 50363-2-1:2005/A1:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 50363-2-2:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 2-2: Cross-linked elastomeric covering compounds | SSH EN 50363-2-2:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 2-2: Materialet mbuluese elastike të rrjetëzuara | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-3:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 3: PVC insulating compounds | SSH EN 50363-3:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 3: Materialet elektroizoluese prej PVC-je | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-3:2005/A1:2011 | SSH EN 50363-3:2005/A1:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 50363-4-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 4-1: PVC sheathing compounds | SSH EN 50363-4-1:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 4-1: Materialet veshëse prej PVC-je | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-4-2:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 4-2: PVC covering compounds | SSH EN 50363-4-2:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 4-2: Materialet mbuluese prej PVC-je | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-5:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds | SSH EN 50363-5:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 5: Materialet elektroizolues të rrjetëzuar pa halogjene | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-5:2005/A1:2011 | SSH EN 50363-5:2005/A1:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 50363-6:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compounds | SSH EN 50363-6:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 6: Materialet veshëse të rrjetëzuar pa halogjene | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-6:2005/A1:2011 | SSH EN 50363-6:2005/A1:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 50363-7:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds | SSH EN 50363-7:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 7: Materialet elektroizoluese termoplastike pa halogjen | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-8:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds | SSH EN 50363-8:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 8: Materialet veshëse termoplastike pa halogjen | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-8:2005/A1:2011 | SSH EN 50363-8:2005/A1:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 50363-9-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 9-1: Miscellaneous insulating compounds - Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC) | SSH EN 50363-9-1:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 9-1: Materialet elektroizoluese të përziera - Polivinil kloridi i rrjetëzuar (XLPVC) | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-10-1:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 10-1: MiscellaneouSSHeathing compounds - Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC) | SSH EN 50363-10-1:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 10-1: Materialet veshëse të përziera - Polivinil kloridi i rrjetëzuar (XLPVC) | 2008 | Fp |
|  | EN 50363-10-2:2005 Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 10-2: MiscellaneouSSHeathing compounds - Thermoplastic polyurethane | SSH EN 50363-10-2:2005 Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 10-2: Materialet veshëse të përziera - Poliuretan termoplastik | 2008 | Fp |
|  | EN 50364:2010 Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications | SSH EN 50364:2010 Kufizimi i ekspozimit të njeriut ndaj fushave elektromagnetike të pajisjeve që punojnë në diapazonin e frekuencave 0 Hz deri 300 GHz, që përdoren në Mbikqyrjen e Pajisjeve Elektronike (EAS), në Identifikimin e Frekuencave të Radios (RFID) dhe në aplikime të ngjashme me to | 2010 | Fp |
|  | EN 50369:2005 Liquid tight sheathing systems for cable management | SSH EN 50369:2005 Sistemet veshëse lëngjesh të pa depërtueshme për menaxhim kabllosh | 2008 | Fp |
|  | EN 50395:2005 Electrical test methods for low voltage energy cables | SSH EN 50395:2005 Metodat elektrike të testit për kabllot elektrik të tensionit të ulët | 2008 | Fp |
|  | EN 50395:2005/A1:2011 | SSH EN 50395:2005/A1:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 50396:2005 Non electrical test methods for low voltage energy cables | SSH EN 50396:2005 Metodat jo elektrike të testit për kabllot elektrik të tensionit të ulët | 2008 | Fp |
|  | EN 50396:2005/A1:2011 | SSH EN 50396:2005/A1:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 50406-1:2004 End user multi-pair cables used in high bit rate telecommunication networks - Part 1: Aerial cables | SSH EN 50406-1:2004 Kabllot shumëçiftëshe të përdoruesve fundor të përdorur në rrjete të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 1: Kabllot ajror | 2008 | Fp |
|  | EN 50406-2:2004 End user multi-pair cables used in high bit rate telecommunication networks - Part 2: Duct and buried cables | SSH EN 50406-2:2004 Kabllot shumëçiftëshe të përdoruesve fundor të përdorur në rrjete të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 2: Kabllot e groposur dhe të vendosur në tubacione | 2008 | Fp |
|  | EN 50407-1:2004 Multi-pair cables used in high bit rate digital access telecommunication networks - Part 1: Outdoor cables | SSH EN 50407-1:2004 Kabllot shumëçiftëshe të përdoruesve fundor të përdorur në rrjete aksesi shifror të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 1: Kabllot e jashtëm | 2008 | Fp |
|  | EN 50407-3:2014 Multi-pair cables used in high bit rate digital access telecommunications networks - Part 3: Indoor multi-pair/quad riser cables up to 100 MHz for maximum length of connection 100 m supporting universal services, xDSL and applications up to 100 Mbit/s over IP | SSH EN 50407-3:2014 Kabllo shumëçiftëshe të përdorur në rrjetat e aksesit të telekomunikacionit dixhital me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 3: Kabllot për përdorim të brendshëm shumëçiftësh/kuadrat për kolonën e montimit deri në 100 MHz për gjatësi maksimale të lidhjes 100 m, mbështetës i shërbimeve universale, xDSL dhe zbatimet deri në 100 Mbit/s nëpërmjet IP | 2014 | Fp |
|  | EN 50428:2005 Switches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES) | SSH EN 50428:2005 Çelësat për instalimet shtëpiake dhe instalimet elektrike të thjeshta - Standard paralel - Çelësat dhe aksesorët e tyre për përdorim në sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtimit (HBES) | 2008 | Fp |
|  | EN 50428:2005/A1:2007 | SSH EN 50428:2005/A1:2007 |  | Fp |
|  | EN 50428:2005/A2:2009 | SSH EN 50428:2005/A2:2009 | 2009 | Fp |
|  | EN 50441-1:2012 Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 1: Unscreened cables - Grade 1 | SSH EN 50441-1:2012 Kabllot e për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave - Pjesa 1: Kabllot e paekranizuara - Shkalla 1 | 2012 | Fp |
|  | EN 50441-2:2012 Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 2: Screened cables - Grade 1 | SSH EN 50441-2:2012 Kabllot e për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave - Pjesa 2: Kabllot e ekranizuara- Shkalla 2 | 2012 | Fp |
|  | EN 50441-3:2006 Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 3: Screened cables - Grade 3 | SSH EN 50441-3:2006 Kabllot për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave - Pjesa 3: Kabllot e izoluar - Shkalla 3 | 2008 | Fp |
|  | EN 50441-4:2012 Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 4: Cables up to 1 200 MHz - Grade 3 | SSH EN 50441-4:2012 Kabllot e telekomunikacionit për instalimet e brendshme të banesave - Pjesa 4: Kabllot deri në 1 200 MHz - Shkalla 3 | 2013 | Fp |
|  | EN 50445:2008 Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) | SSH EN 50445:2008 Standard i familjes së produktit për të vërtetuar përputhshmërinë e pajisjes së saldimit rezistent, saldimit me hark elektrik dhe proçeseve që lidhen me to, me kufizimet bazë që lidhen me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0Hz – 300GHz) | 2008 | Fp |
|  | EN 50491-4-1:2012 General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 4-1: General functional safety requirements for products intended to be integrated in Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) | SSH EN 50491-4-1:2012 Kërkesat të përgjithshme për Sistemet Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sisteme Kontrolli dhe Automatizimi të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 4-1: Kërkesa të përgjithshme funksionale të sigurisë për produktet e destinuara për t'u integruar në Sistemet Elektronike për Ndërtesa (HBES) dhe Sistemet e Kontrollit dhe Automatizimi të Ndërtesave (BACS) | 2013 | Fp |
|  | EN 50491-6-1:2014 General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 6-1: HBES installations - Installation and planning | SSH EN 50491-6-1:2014 Kërkesa të përgjithshme për Sisteme Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sistemet e Kontrollit dhe Automatizimit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 6-1: Instalime HBES - Instalimi dhe planifikimi | 2015 | Fp |
|  | EN 50497:2007 Recommended test method for assessment of the risk of plasticizer exudation from PVC insulated and sheathed cables | SSH EN 50497:2007 Metoda e provës e rekomanduar për vlerësimin e rrezikut të pikimit plastifikues nga tubat e kabllove të veshur dhe të izoluar prej PVC | 2008 | Fp |
|  | EN 50520:2009 Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations | SSH EN 50520:2009 Pllaka mbuluese dhe shirita mbulues për paralajmërimin e vendndodhjes dhe mbrojtjes të kabllove të mbuluar ose të tubave të mbuluar në instalimet nëntokësore | 2011 | Fp |
|  | EN 50525-1:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 1: General requirements | SSH EN 50525-1:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-11:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-11: Cables for general applications - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation | SSH EN 50525-2-11:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-11: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllo fleksibël me izolim PVC-je termoplastike | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-12:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-12: Cables for general applications - Cables with thermoplastic PVC insulation for extensible leads | SSH EN 50525-2-12:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-12: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllo me izolim PVC-je termoplastike për dalje që zgjaten | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-21:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-21: Cables for general applications - Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation | SSH EN 50525-2-21:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-21: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllo fleksibël me izolim elastomerike të rrjetëzuar | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-21:2011/AC:2013 | SSH EN 50525-2-21:2011/AC:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 50525-2-22:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-22: Cables for general applications - High flexibility braided cables with crosslinked elastomeric insulation | SSH EN 50525-2-22:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-22: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e thurur me fleksibilitet të lartë me izolim elastomerike të rrjetëzuar | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-31:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-31: Cables for general applications - Single core non-sheathed cables with thermoplastic PVC insulation | SSH EN 50525-2-31:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-31: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me një bërthamë, të pa mbuluar, me izolim PVC-je termoplastike | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-41:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-41: Cables for general applications - Single core cables with crosslinked silicone rubber insulation | SSH EN 50525-2-41:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-41: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me një bërthamë me izolim gome silikoni të rrjetëzuar | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-42:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-42: Cables for general applications - Single core non-sheathed cables with crosslinked EVA insulation | SSH EN 50525-2-42:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-42: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar me izolim EVA të rrjetëzuar | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-51:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-51: Cables for general applications - Oil resistant control cables with thermoplastic PVC insulation | SSH EN 50525-2-51:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-51: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e kontrollit që i rezistojnë vajit me izolim PVC-je termoplastike | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-71:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-71: Cables for general applications - Flat tinsel cables (cords) with thermoplastic PVC insulation | SSH EN 50525-2-71:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-71: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e sheshtë me letër varaku (kordonët) me izolim PVC-je termoplastike | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-72:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-72: Cables for general applications - Flat divisible cables (cords) with thermoplastic PVC insulation | SSH EN 50525-2-72:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-72: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e sheshtë të ndashëm (kordonët) me izolim PVC-je termoplastike | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-81:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-81: Cables for general applications - Cables with crosslinked elastomeric covering for arc welding | SSH EN 50525-2-81:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-81: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me veshje elastomerike të rrjetëzuar për saldim me hark | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-82:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-82: Cables for general applications - Cables with crosslinked elastomeric insulation for decorative chains | SSH EN 50525-2-82:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-82: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me izolim elastomerike të rrjetëzuar për zinxhirë dekorativ | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-2-83:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-83: Cables for general applications - Multicore cables with crosslinked silicone rubber insulation | SSH EN 50525-2-83:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-83: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me shumë bërthama me izolim gome silikoni të rrjetëzuar | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-3-11:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-11: Cables with special fire performance - Flexible cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke | SSH EN 50525-3-11:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-11: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot fleksibël me izolim termoplastike pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-3-21:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-21: Cables with special fire performance - Flexible cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke | SSH EN 50525-3-21:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-21: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot fleksibël me izolim të rrjetëzuar pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-3-21:2011/AC:2013 | SSH EN 50525-3-21:2011/AC:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 50525-3-31:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-31: Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke | SSH EN 50525-3-31:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-31: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar, me izolim termoplastike, pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi | 2012 | Fp |
|  | EN 50525-3-41:2011 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-41: Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke | SSH EN 50525-3-41:2011 Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-41: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar, me izolim të rrjetëzuar, pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi | 2012 | Fp |
|  | EN 50539-11:2013 Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic applications | SSH EN 50539-11:2013 Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për tension të ulët - Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për zbatime specifike që përfshijnë dhe d.c. - Pjesa 11: Kërkesat dhe provat për PMM në zbatimet fotovoltaike | 2014 | Fp |
|  | EN 50539-11:2013/A1:2014 | SSH EN 50539-11:2013/A1:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 50550:2011 Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) | SSH EN 50550:2011 Pajisjet mbrojtëse kundër mbitensionit me frekuencë industriale për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to | 2012 | Fp |
|  | EN 50550:2011/AC:2012 | SSH EN 50550:2011/AC:2012 |  | Fp |
|  | EN 50550:2011/A1:2014 | SSH EN 50550:2011/A1:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 50556:2011 Road traffic signal systems | SSH EN 50556:2011 Sistemet e sinjalizimit të trafikut rrugor | 2013 | Fp |
|  | EN 50557:2011 Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit breakers-RCBOs-RCCBs for household and similar uses | SSH EN 50557:2011 Kërkesat për pajisjet automatike të rimbylljes (PAR) për ndërprerësit e qarkut RCBO-RCCB për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to | 2013 | Fp |
|  | EN 50565-1:2014 Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 1: General guidance | SSH EN 50565-1:2014 Kabllo elektrike - Udhëzues për tu përdorur për kabllo me një tension të vlerësuar që nuk e kalon 450/750 V (U0/U) - Pjesa 1: Udhëzim i përgjithshëm | 2014 | Fp |
|  | EN 50565-2:2014 Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 2: Specific guidance related to EN 50525 cable types | SSH EN 50565-2:2014 Kabllo elektrike - Udhëzues për tu përdorur për kabllo me një tension të vlerësuar që nuk e kalon 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2: Udhëzim specifik i lidhur me llojet e kabllove të EN 50525 | 2014 | Fp |
|  | EN 50615:2015 Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for devices for fire prevention and suppression for electric hobs (cooktops) | SSH EN 50615:2015 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Kërkesa të veçanta për pajisjet për parandalimin dhe shuarjen e zjarrit në plitkat elektrike të gatimit (pjesa e sipërme e pajisjes së gatimit) | 2015 | Fp |
|  | EN 50618:2014 Electric cables for photovoltaic systems | SSH EN 50618:2014 Kabllo elektrik për sisteme fotovoltaike | 2015 | Fp |
|  | EN 60034-1:2010 Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance | SSH EN 60034-1:2010 Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 1: Vlerësimi dhe performanca | 2011 | Fp |
|  | EN 60034-1:2010/AC:2010 | SSH EN 60034-1:2010/AC:2010 |  | Fp |
|  | EN 60034-5:2001 Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification | SSH EN 60034-5:2001 Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 5: Shkallët e mbrojtjes të realizuara nga projektimi integral i makinave rrotulluese elektrike (Kodi IP) - Klasifikimi | 2005 | Fp |
|  | EN 60034-5:2001/A1:2007 | SSH EN 60034-5:2001/A1:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60034-6:1993 Rotating electrical machines - Part 6: Methods of cooling (IC Code) | SSH EN 60034-6:1993 Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 6: Metodat e ftohjes (Kodi IC) | 2007 | Fp |
|  | EN 60034-7:1993 Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code) | SSH EN 60034-7:1993 Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 7: Klasifikimi i tipeve të ndërtimeve, të organizimeve të montimit dhe pozicionit të kutisë fundore (Kodi IM) | 2011 | Fp |
|  | EN 60034-7:1993/A1:2001 | SSH EN 60034-7:1993/A1:2001 |  | Fp |
|  | EN 60034-8:2007 Rotating electrical machines - Part 8: Terminal markings and direction of rotation | SSH EN 60034-8:2007 Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 8: Markimet fundore dhe drejtimi rrotullimit | 2008 | Fp |
|  | EN 60034-8:2007/A1:2014 | SSH EN 60034-8:2007/A1:2014 | 2014 | Fp |
|  | EN 60034-9:2005 Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits | SSH EN 60034-9:2005 Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 9: Kufijtë e zhurmës | 2008 | Fp |
|  | EN 60034-9:2005/A1:2007 | SSH EN 60034-9:2005/A1:2007 |  | Fp |
|  | EN 60034-11:2004 Rotating electrical machines - Part 11: Thermal protection | SSH EN 60034-11:2004 Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 11:Mbrojtja termale | 2008 | Fp |
|  | EN 60034-12:2002 Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors | SSH EN 60034-12:2002 Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 12: Performanca e lëshimit të motorëve trefazorë me induksion me kafaz me një shpejtësi | 2005 | Fp |
|  | EN 60034-12:2002/A1:2007 | SSH EN 60034-12:2002/A1:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60034-14:2004 Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity | SSH EN 60034-14:2004 Makineritë elektrike rrotulluese - Pjesa 14: Vibrimi mekanik i disa makinave me lartësi të aksit më të madhe ose të barabartë me 56 mm - Matja, vlerësimi dhe kufijtë e vibrimit | 2008 | Fp |
|  | EN 60034-14:2004/A1:2007 | SSH EN 60034-14:2004/A1:2007 |  | Fp |
|  | EN 60051-2:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters | SSH EN 60051-2:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 2: Kërkesat speciale për ampermetrat dhe voltmetrat | 2008 | Fp |
|  | EN 60051-3:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters | SSH EN 60051-3:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 3: Kërkesat speciale për vatmetrat dhe varmetrat | 2008 | Fp |
|  | EN 60051-3:1989/A1:1995 | SSH EN 60051-3:1989/A1:1995 |  | Fp |
|  | EN 60051-4:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 4: Special requirements for frequency meters | SSH EN 60051-4:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 4: Kërkesat speciale për matësat e dëndurisë ose valëmatësit | 2008 | Fp |
|  | EN 60051-5:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes | SSH EN 60051-5:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 5: Kërkesat speciale për fazë matësat, matësat e koeficientit të fuqisë dhe sinkronskopët. | 2008 | Fp |
|  | EN 60051-6:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 6: Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters | SSH EN 60051-6:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 6: Kërkesat speciale për ommetrat (matësat e rezistencës) dhe matësat e përçueshmërisë | 2008 | Fp |
|  | EN 60051-7:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 7: Special requirements for multi-function instruments | SSH EN 60051-7:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 7: Kërkesat speciale për instrumentat shumë funksional | 2008 | Fp |
|  | EN 60051-8:1989 Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 8: Special requirements for accessories | SSH EN 60051-8:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 8: Kërkesat speciale për pajisjet ndihmëse | 2008 | Fp |
|  | EN 60051-9:1989 Direct acting indicating analogue electrical-measuring instruments and their accessories - Part 9: Recommended test methods | SSH EN 60051-9:1989 Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 9: Metodat e rekomanduara të testimit | 2008 | Fp |
|  | EN 60051-9:1989/A1:1995 | SSH EN 60051-9:1989/A1:1995 |  | Fp |
|  | EN 60051-9:1989/A2:1995 | SSH EN 60051-9:1989/A2:1995 |  | Fp |
|  | EN 60110-1:1998 Power capacitors for induction heating installations - Part 1: General | SSH EN 60110-1:1998 Kondensatorët e fuqisë për instalimet ngrohëse me induksion - Pjesa 1: Të përgjithshme | 2006 | Fp |
|  | EN 60127-1:2006 Miniature fuses - Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links | SSH EN 60127-1:2006 Siguresat e vogla - Pjesa 1: Përcaktime për siguresat e vogla dhe kërkesa të përgjithshme për elementët e vegjël zëvendësues | 2008 | Fp |
|  | EN 60127-1:2006/A1:2011 | SSH EN 60127-1:2006/A1:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 60127-1:2006/A2:2015 | SSH EN 60127-1:2006/A2:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 60127-2:2014 Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links | SSH EN 60127-2:2014 Siguresa të vogla - Pjesa 2: Fishek sigurese | 2015 | Fp |
|  | EN 60127-4:2005 Miniature fuses - Part 4: Universal modular fuse-links (UMF) - Through-hole and surface mount types | SSH EN 60127-4:2005 Siguresa të vogla - Pjesa 4: Elementët zëvendësues modular universal - Tipet me zgavra ndërmjetme dhe montim sipërfaqësor | 2008 | Fp |
|  | EN 60127-4:2005/A1:2009 | SSH EN 60127-4:2005/A1:2009 | 2011 | Fp |
|  | EN 60127-4:2005/A2:2013 | SSH EN 60127-4:2005/A2:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60127-6:2014 Miniature fuses - Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links | SSH EN 60127-6:2014 Siguresa të vogla - Pjesa 6: Mbajtëset e siguresave për fishek e vegjël të siguresave | 2015 | Fp |
|  | EN 60127-7:2016 Miniature fuses - Part 7: Miniature fuse-links for special applications | SSH EN 60127-7:2016 Siguresat e vogla - Pjesa 7: Fishek sigurese në miniaturë për zbatime të veçanta | 2016 | Fp |
|  | EN 60143-2:2013 Series capacitors for power systems - Part 2: Protective equipment for series capacitor banks | SSH EN 60143-2:2013 Kondensatorë serie për sistemet e fuqisë - Pjesa 2: Pajisjet mbrojtëse për blloqet me kondensatorë serie | 2014 | Fp |
|  | EN 60155:1995 Glow-starters for fluorescent lamps | SSH EN 60155:1995 Starterat për llambat inkandeshente | 2005 | Fp |
|  | EN 60155:1995/A1:1995 | SSH EN 60155:1995/A1:1995 | 2008 | Fp |
|  | EN 60155:1995/A2:2007 | SSH EN 60155:1995/A2:2007 |  | Fp |
|  | EN 60204-1:2006 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements | SSH EN 60204-1:2006 Siguria e makinerisë - Pajisjet elektrike të makinerive - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2008 | Fp |
|  | EN 60204-1:2006/A1:2009 | SSH EN 60204-1:2006/A1:2009 | 2009 | Fp |
|  | EN 60204-1:2006/AC: 2010 | SSH EN 60204-1:2006/AC:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 60204-32:2008 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32: Requirements for hoisting machines | SSH EN 60204-32:2008 Siguria e makinerisë - Pajisjet elektrike të makinave - Pjesa 32: Kërkesat për makinat ngritëse | 2008 | Fp |
|  | EN 60215:1989 Safety requirements for radio transmitting equipment | SSH EN 60215:1989 Kërkesa sigurie për pajisjet radio transmetuese | 2007 | Fp |
|  | EN 60215:1989/A1:1992 | SSH EN 60215:1989/A1:1992 |  | Fp |
|  | EN 60215:1989/A2:1994 | SSH EN 60215:1989/A2:1994 |  | Fp |
|  | EN 60228:2005 Conductors of insulated cables | SSH EN 60228:2005 Konduktorët e kabllove të izoluar | 2008 | Fp |
|  | EN 60228:2005/AC:2005 | SSH EN 60228:2005/AC:2005 | 2011 | Fp |
|  | EN IEC 60238:2018 Edison screw lampholders | SSH EN IEC 60238:2018 Portollambat Edison me vidhë | 2018 | Fp |
|  | EN 60252-1:2011 AC motor capacitors - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guidance for installation and operation | SSH EN 60252-1:2011 Kondensatorët e motorëve AC - Pjesa 1: Të përgjithshme - Performanca, testimi dhe vlerësimi - Kërkesat për sigurinë - Udhëzues për instalim dhe veprim | 2012 | Fp |
|  | EN 60252-1:2011/A1:2013 | SSH EN 60252-1:2011/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60252-2:2011 AC motor capacitors - Part 2: Motor start capacitors | SSH EN 60252-2:2011 Kondensatorët e motorëve AC - Pjesa 2: Kondensatorët e lëshimit të motorit | 2012 | Fp |
|  | EN 60252-2:2011/A1:2013 | SSH EN 60252-2:2011/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60255-27:2014 Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements | SSH EN 60255-27:2014 Reletë matëse dhe pajisjet mbrojtëse - Pjesa 27: Kërkesat e sigurisë së produktit | 2015 | Fp |
|  | EN 60269-1:2007 Low-voltage fuses - Part 1: General requirements | SSH EN 60269-1:2007 Siguresat e tensionit të ulët - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2008 | Fp |
|  | EN 60269-1:2007/A2:2014 | SSH EN 60269-1:2007/A2:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 60269-1:2007/A1:2009 | SSH EN 60269-1:2007/A1:2009 | 2010 | Fp |
|  | HD 60269-2:2013 Low-voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) - Examples of standardized systems of fuses A to K | SSH HD 60269-2:2013 Siguresat e tensionit të ulët - Pjesa 2: Kërkesat shtesë për siguresat për përdorim nga persona të autorizuar (siguresat kryesisht për përdorim industrial) - Shembuj të sistemeve të standardizuara të siguresave nga A deri K | 2014 | Fp |
|  | HD 60269-3:2010 Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F | SSH HD 60269-3:2010 Siguresat e tensionit të ulët - Pjesa 3: Kërkesat shtesë për siguresat për përdorim nga persona pa eksperience (siguresa kryesisht për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to) - Shembuj të sistemeve të standardizuara të siguresave A deri F | 2011 | Fp |
|  | HD 60269-3:2010/A1:2013 | SSH HD 60269-3:2010/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60269-4:2009 Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices | SSH EN 60269-4:2009 Siguresat e tensionit të ulët - Pjesa 4: Kërkesa shtesë për elementët zëvendësues për mbrojtjen e pajisjeve gjysmëpërcjellëse | 2010 | Fp |
|  | EN 60269-4:2009/A1:2012 | SSH EN 60269-4:2009/A1:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60269-6:2011 Low-voltage fuses - Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems | SSH EN 60269-6:2011 Siguresat e tensionit të ulët - Pjesa 6: Kërkesa shtesë për elementët zëvendësues për mbrojtjen e sistemeve fotovoltaike të energjisë diellore | 2012 | Fp |
|  | EN 60309-1:1999 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General requirements | SSH EN 60309-1:1999 Spinat, prizat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2006 | Fp |
|  | EN 60309-1:1999/A1:2007 | SSH EN 60309-1:1999/A1:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 | SSH EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 60309-1:1999/A2:2012 | SSH EN 60309-1:1999/A2:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60309-2:1999 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories | SSH EN 60309-2:1999 Spinat, prizat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale - Pjesa 2: Kërkesa për ndërshkëmbyeshmërinë dimensionale për aksesorët me spinë (kunj) dhe me tub kontakti | 2006 | Fp |
|  | EN 60309-2:1999/A1:2007 | SSH EN 60309-2:1999/A1:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60309-2:1999/A2:2012 | SSH EN 60309-2:1999/A2:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60309-4:2007 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock | SSH EN 60309-4:2007 Spinat, prizat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale - Pjesa 4: Prizat me fisha dhe bashkuesit me çelës me ose pa bllokim | 2011 | Fp |
|  | EN 60309-4:2007/A1:2012 | SSH EN 60309-4:2007/A1:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60320-1:2001 Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements | SSH EN 60320-1:2001 Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2006 | Fp |
|  | EN 60320-1:2001/A1:2007 | SSH EN 60320-1:2001/A1:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60320-2-1:2000 Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers | SSH EN 60320-2-1:2000 Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 2-1: Çiftëzuesit për makinat qepëse | 2006 | Fp |
|  | EN 60320-2-2:1998 Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-2: Interconnection couplers for household and similar equipment | SSH EN 60320-2-2:1998 Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 2-2: Çiftëzuesit ndërlidhës për pajisjet shtëpiake dhe të ngjashme me to | 2006 | Fp |
|  | EN 60320-2-4:2006 Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Appliance couplers dependent on appliance weight for engagement | SSH EN 60320-2-4:2006 Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 2-4: Çiftëzuesit e varur në peshën e pajisjeve elektrike për ingranim | 2008 | Fp |
|  | EN 60320-2-4:2006/A1:2009 | SSH EN 60320-2-4:2006/A1:2009 | 2010 | Fp |
|  | EN 60332-1-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus | SSH EN 60332-1-1:2004 Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 1-1: Provat për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar - Aparatet | 2008 | Fp |
|  | EN 60332-1-1:2004/A1:2015 | SSH EN 60332-1-1:2004/A1:2015 | 2016 | Fp |
|  | EN 60332-1-2:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame | SSH EN 60332-1-2:2004 Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 1-2: Provat për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar - Proçedura për flakën 1 kW të para përzier | 2008 | Fp |
|  | EN 60332-1-2:2004/A1:2015 | SSH EN 60332-1-2:2004/A1:2015 | 2016 | Fp |
|  | EN 60332-1-3:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles | SSH EN 60332-1-3:2004 Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 1-2: Provat për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar - Proçedura për përcaktimin e pikëzave/grimcave flakëruese | 2008 | Fp |
|  | EN 60332-2-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Apparatus | SSH EN 60332-2-1:2004 Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 2-1: Testi për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vogël të izoluar - Aparaturat | 2008 | Fp |
|  | EN 60332-2-2:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Procedure for diffusion flame | SSH EN 60332-2-2:2004 Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optic në kushte zjarri - Pjesa 2-1: Testi për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vogël të izoluar - Proçedura për flakën e difuzuar | 2008 | Fp |
|  | EN 60332-3-10:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus | SSH EN 60332-3-10:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-10: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuar vertikalisht - Aparati | 2010 | Fp |
|  | EN 60332-3-21:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R | SSH EN 60332-3-21:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-21: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria A F/R | 2010 | Fp |
|  | EN 60332-3-22:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A | SSH EN 60332-3-22:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-22: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria A | 2010 | Fp |
|  | EN 60332-3-23:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B | SSH EN 60332-3-23:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-23: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria B | 2010 | Fp |
|  | EN 60332-3-24:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C | SSH EN 60332-3-24:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-24: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria C | 2010 | Fp |
|  | EN 60332-3-25:2009 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D | SSH EN 60332-3-25:2009 Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-25: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria D | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-1:2012 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements | SSH EN 60335-1:2012 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-1:2012/A11:2014 | SSH EN 60335-1:2012/A11:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-1:2012/AC:2014 | SSH EN 60335-1:2012/AC:2014 | 2014 | Fp |
|  | EN 60335-2-2:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances | SSH EN 60335-2-2:2010 Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2 - 2: Kërkesa të veçanta për pastruesit me vakum dhe aspiratorët pastrues me ujë | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-2:2010/A11:2012 | SSH EN 60335-2-2:2010/A11:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60335-2-2:2010/A1:2013 | SSH EN 60335-2-2:2010/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60335-2-4:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors | SSH EN 60335-2-4:2010 Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta për centrifugat për tharje | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-4:2010/A1:2015 | SSH EN 60335-2-4:2010/A1:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-5:2015 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers | SSH EN 60335-2-5:2015 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta për pjatalarëset | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-6:2015 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances | SSH EN 60335-2-6:2015 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-6: Kërkesat e veçanta për gamën e pajisjeve ndihmëse të gatimit, plitkat, furrat e pjekjes dhe pajisjet e tjera shtëpiake të ngjashme me to | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-7:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines | SSH EN 60335-2-7:2010 Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për makinat larëse | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-7:2010/A1:2013 | SSH EN 60335-2-7:2010/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60335-2-7:2010/A11:2013 | SSH EN 60335-2-7:2010/A11:2013 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-8:2015 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances | SSH EN 60335-2-8:2015 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-8: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike të rojes, për qethjen e flokëve dhe pajisje të ngjashme me to | 2016 | Fp |
|  | EN 60335-2-8:2015/A1:2016 | SSH EN 60335-2-8:2015/A1:2016 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-9:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances | SSH EN 60335-2-9:2003 Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme - Pjesa 2-9: Kërkesat e veçanta për zgarat. thekëset e bukës dhe për pajisjet portative të ngjashme të gatimit | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-9:2003/A2:2006 | SSH EN 60335-2-9:2003/A2:2006 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012 | SSH EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011 | SSH EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-9:2003/A13:2010 | SSH EN 60335-2-9:2003/A13:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-9:2003/A12:2007 | SSH EN 60335-2-9:2003/A12:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-9:2003/A1:2004 | SSH EN 60335-2-9:2003/A1:2004 |  | Fp |
| Kufizim: Aplikimi i pjesëve të mëposhtëme të standardit EN 60335-2-9:2003, ndërkaq së fundmi amenduar nga A13:2010, Nuk jep një prezumim të konformitetit me objektivat e sigurisë të parashtruara në pikën 1(c) të Aneksit I të Direktivës 2014/35/EU, në lidhje me pikën 2(b) të atij aneksi: — Shënimi b i tabelës Z101 në Seksionin 11, — pjesët e seksionit 7.1 të cilit i referohet shënimi b i Tabelës Z101, — pjesët e seksionit 11.Z10x të cilit i referohen hapjet e ventilatorit. |  |  |  |  |
|  | EN 60335-2-10:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines | SSH EN 60335-2-10:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-10: Kërkesat e veçanta për makinat trajtuese të dyshemesë dhe makinave pastruese me lagështirë | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-10:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-10:2002/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-11:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers | SSH EN 60335-2-11:2010 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2 -11: Kërkesa të veçanta për tharësit me tambur | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-11:2010/A11:2012 | SSH EN 60335-2-11:2010/A11:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60335-2-11:2010/A1:2015 | SSH EN 60335-2-11:2010/A1:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-12:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances | SSH EN 60335-2-12:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-12: Kërkesat e veçanta për pjatat ngrohëse dhe pajisje të ngjashme me to | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-12:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-12:2003/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-13:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances | SSH EN 60335-2-13:2010 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për skuqësit e thellë me yndyrë, për tiganët e skuqjes dhe për pajisjet e ngjashme me to | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-13:2010/A11:2012 | SSH EN 60335-2-13:2010/A11:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60335-2-15:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids | SSH EN 60335-2-15:2002 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-15: Kërkesa të veçanta për pajisjet e lëngjeve të nxehta | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-15:2002/A1:2005 | SSH EN 60335-2-15:2002/A1:2005 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-15:2002/A2:2008 | SSH EN 60335-2-15:2002/A2:2008 | 2009 | Fp |
|  | EN 60335-2-15:2002/A11:2012 | SSH EN 60335-2-15:2002/A11:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-15:2002/AC:2005 | SSH EN 60335-2-15:2002/AC:2005 | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-15:2002/AC:2006 | SSH EN 60335-2-15:2002/AC:2006 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013 | SSH EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60335-2-16:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers | SSH EN 60335-2-16:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-16: Kërkesa të veçanta për mbajtjen e ushqimeve jo të gatshme | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-16:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-16:2003/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-16:2003/A2:2012 | SSH EN 60335-2-16:2003/A2:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-17:2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances | SSH EN 60335-2-17:2013 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-17: Kërkesa të veçanta për batanijet, jastikët dhe pajisjet e tjera ngrohëse të ngjashme me to | 2014 | Fp |
|  | EN 60335-2-21:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters | SSH EN 60335-2-21:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-21: Kërkesat e veçanta të ngrohësve të ujit në ruajtje | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-21:2003/A1:2005 | SSH EN 60335-2-21:2003/A1:2005 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-21:2003/A2:2008 | SSH EN 60335-2-21:2003/A2:2008 | 2009 | Fp |
|  | EN 60335-2-21:2003/AC:2010 | SSH EN 60335-2-21:2003/AC:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-21:2003/AC:2007 | SSH EN 60335-2-21:2003/AC:2007 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-23:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care | SSH EN 60335-2-23:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-23: Kërkesa të veçanta për pajisjet për kujdesin e lëkurës ose të flokëve | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-23:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-23:2003/A1:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-23:2003/A11:2010 | SSH EN 60335-2-23:2003/A11:2010 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-23:2003/A2:2015 | SSH EN 60335-2-23:2003/A2:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012 | SSH EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-25:2012 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens | SSH EN 60335-2-25:2012 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-25: Kërkesa të veçanta për furrat me mikrovalë, përfshirë dhe furrat e kombinuara me mikrovalë | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-25:2012/A1:2015 | SSH EN 60335-2-25:2012/A1:2015 | 2016 | Fp |
|  | EN 60335-2-25:2012/A2:2016 | SSH EN 60335-2-25:2012/A2:2016 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-26:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-26: Particular requirements for clocks | SSH EN 60335-2-26:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-26: Kërkesa të veçanta për orët | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-26:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-26:2003/A1:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-27:2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation | SSH EN 60335-2-27:2013 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-27: Kërkesa të veçanta për pajisjet për ekspozimin e lëkurës ndaj rrezeve ultraviolet dhe infra të kuqe | 2014 | Fp |
|  | EN 60335-2-28:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular requirements for sewing machines | SSH EN 60335-2-28:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-28: Kërkesa të veçanta për makineritë e qepjes | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-28:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-28:2003/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-29:2004 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers | SSH EN 60335-2-29:2004 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-29: Kërkesa të veçanta për karikuesit e baterisë | 2007 | Fp |
|  | EN 60335-2-29:2004/A2:2010 | SSH EN 60335-2-29:2004/A2:2010 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-30:2009 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heate | SSH EN 60335-2-30:2009 Pajisje elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-30: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e dhomave | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-30:2009/A11:2012 | SSH EN 60335-2-30:2009/A11:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-30:2009/AC:2014 | SSH EN 60335-2-30:2009/AC:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-30:2009/AC:2010 | SSH EN 60335-2-30:2009/AC:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-31:2014 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors | SSH EN 60335-2-31:2014 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-31: Kërkesa të veçanta për kanalet ajërthithëse në kuzhina dhe nxjerrësve të tjerë të tymit të gatimit | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-32:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances | SSH EN 60335-2-32:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-32: Kërkesa të veçanta për pajisjet e masazhit | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-32:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-32:2003/A1:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-32:2003/A2:2015 | SSH EN 60335-2-32:2003/A2:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-34:2013 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors< | SSH EN 60335-2-34:2013 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-34: Kërkesa të veçanta për motor-kompresorët | 2013 | Fp |
|  | EN 60335-2-35:2016 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters | SSH EN 60335-2-35:2016 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-35: Kërkesat e veçanta për ngrohësit e menjëhershëm të ujit | 2016 | Fp |
|  | EN 60335-2-36:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements | SSH EN 60335-2-36:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-36: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike të gatimit, të furrave, të dollapëve dhe të elementëve të dollapëve për përdorim publik | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-36:2002/A1:2004 | SSH EN 60335-2-36:2002/A1:2004 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-36:2002/A2:2008 | SSH EN 60335-2-36:2002/A2:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-36:2002/A11:2012 | SSH EN 60335-2-36:2002/A11:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-36:2002/AC:2007 | SSH EN 60335-2-36:2002/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-37:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers | SSH EN 60335-2-37:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-37: Kërkesa të veçanta për skuqësit e thellë elektrike me yndyrë për përdorim publik | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-37:2002/A1:2008 | SSH EN 60335-2-37:2003/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-37:2002/A11:2012 | SSH EN 60335-2-37:2002/A11:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-37:2002/AC:2007 | SSH EN 60335-2-37:2002/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-38:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills | SSH EN 60335-2-38:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-38: Kërkesa të veçanta të zgarave elektrike dhe zgarave të pjekjes për përdorim publik | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-38:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-38:2003/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-38:2003/AC:2007 | SSH EN 60335-2-38:2003/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-39:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-39: Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking pans | SSH EN 60335-2-39:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-39: Kërkesa të veçanta të tiganëve të ndryshëm elektrik të gatimit për përdorim publik | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-39:2003/A1:2004 | SSH EN 60335-2-39:2003/A1:2004 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-39:2003/A2:2008 | SSH EN 60335-2-39:2003/A2:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-39:2003/AC:2007 | SSH EN 60335-2-39:2003/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-40:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers | SSH EN 60335-2-40:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-40: Kërkesa të veçanta për pompat elektrike për ngrohje, kondicionerë me ajër dhe heqësit e lagështisë (çlagështuesit) | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-40:2003/A11:2004 | SSH EN 60335-2-40:2003/A11:2004 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-40:2003/A12:2005 | SSH EN 60335-2-40:2003/A12:2005 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-40:2003/A1:2006 | SSH EN 60335-2-40:2003/A1:2006 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-40:2003/A2:2009 | SSH EN 60335-2-40:2003/A2:2009 | 2009 | Fp |
|  | EN 60335-2-40:2003/A13:2012 | SSH EN 60335-2-40:2003/A13:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-40:2003/AC:2006 | SSH EN 60335-2-40:2003/AC:2006 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-40:2003/AC:2010 | SSH EN 60335-2-40:2003/AC:2010 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013 | SSH EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60335-2-41:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps | SSH EN 60335-2-41:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-41: Kërkesa të veçanta për pompat | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-41:2003/A1:2004 | SSH EN 60335-2-41:2003/A1:2004 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-41:2003/A2:2010 | SSH EN 60335-2-41:2003/A2:2010 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-42:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens | SSH EN 60335-2-42:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-42: Kërkesa të veçanta të furrave elektrike me konveksion të detyruar, gatuesve me avull dhe furrave me konveksion me avull për përdorim publik | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-42:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-42:2003/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-42:2003/A11:2012 | SSH EN 60335-2-42:2003/A11:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-42:2003/AC:2007 | SSH EN 60335-2-42:2003/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-43:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails | SSH EN 60335-2-43:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-43: Kërkesa të veçanta për tharëset e rrobave dhe mbajtëset e peshqirëve | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-43:2003/A1:2006 | SSH EN 60335-2-43:2003/A1:2006 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-43:2003/A2:2008 | SSH EN 60335-2-43:2003/A2:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-44:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-44: Particular requirements for ironers | SSH EN 60335-2-44:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-44: Kërkesa të veçanta për hekurosëset | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-44:2002/A1:2008 | SSH EN 60335-2-44:2002/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-44:2002/A2:2012 | SSH EN 60335-2-44:2002/A2:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-45:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances | SSH EN 60335-2-45:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-45: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse portative dhe për pajisjet e ngjashme | 2004 | Fp |
|  | EN 60335-2-45:2002/A1:2008 | SSH EN 60335-2-45:2002/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-45:2002/A2:2012 | SSH EN 60335-2-45:2002/A2:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-47:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans | SSH EN 60335-2-47:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-47: Kërkesa të veçanta të tiganëve elektrik për zierje për përdorim publik | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-47:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-47:2002/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-47:2003/A11:2012 | SSH EN 60335-2-47:2003/A11:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-47:2003/AC:2007 | SSH EN 60335-2-47:2003/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-48:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters | SSH EN 60335-2-48:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-48: Kërkesa të veçanta të pjekësve dhe thekëseve të bukës për përdorim publik | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-48:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-48:2002/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-48:2003/A11:2012 | SSH EN 60335-2-48:2003/A11:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-48:2003/AC:2007 | SSH EN 60335-2-48:2003/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-49:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm | SSH EN 60335-2-49:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-49: Kërkesa të veçanta të rafteve të nxehta elektrike për përdorim publik | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-49:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-49:2002/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-49:2003/A11:2012 | SSH EN 60335-2-49:2003/A11:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-49:2003/AC:2007 | SSH EN 60335-2-49:2003/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-50:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-50: Particular requirements for commercial electric bains-marie | SSH EN 60335-2-50:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-50: Kërkesa të veçanta për pajisjet banjo –mari elektrike për përdorim tregtar | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-50:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-50:2002/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-50:2003/AC:2007 | SSH EN 60335-2-50:2003/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-51:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations | SSH EN 60335-2-51:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-51: Kërkesa të veçanta për pompat qarkulluese stacionare për ngrohjen dhe shërbimin e instalimeve të ujit | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-51:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-51:2002/A1:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-51:2003/A2:2012 | SSH EN 60335-2-51:2003/A2:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-52:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances | SSH EN 60335-2-52:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-52: Kërkesa të veçanta për pajisjet e higjenës së gojës | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-52:2003/A11:2010 | SSH EN 60335-2-52:2002/A1:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-52:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-52:2003/A11:2010 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012 | SSH EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-53:2011 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins | SSH EN 60335-2-53:2011 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-53: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse të saunave dhe kabinat me rreze infra të kuqe | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-54:2008 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam | SSH EN 60335-2-54:2008 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-54: Kërkesa të veçanta për pajisjet e pastrimit të sipërfaqeve për përdorim shtëpiak që punojnë me lëngje ose avull | 2009 | Fp |
|  | EN 60335-2-54:2008/A11:2012 | SSH EN 60335-2-54:2008/A11:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015 | SSH EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-54:2008/A1:2015 | SSH EN 60335-2-54:2008/A1:2015 | 2016 | Fp |
|  | EN 60335-2-55:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds | SSH EN 60335-2-55:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-55: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike që përdoren me akuariumet dhe ujërat e lulishteve | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-55:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-55:2002/A1:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-56:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances | SSH EN 60335-2-56:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-56: Kërkesa të veçanta për projektorët dhe pajisjet e ngjashme me to | 2007 | Fp |
|  | EN 60335-2-56:2003/A2:2014 | SSH EN 60335-2-56:2003/A2:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-56:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-56:2002/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-58:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines | SSH EN 60335-2-58:2005 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-58: Kërkesa të veçanta për makinat për larjen e enëve për përdorim public | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-59:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-59: Particular requirements for insect killers] | SSH EN 60335-2-59:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-59: Kërkesa të veçanta për vrasësit e insekteve | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-59:2003/A1:2006 | SSH EN 60335-2-59:2003/A1:2006 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-59:2003/A2:2009 | SSH EN 60335-2-59:2003/A2:2009 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-60:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas | SSH EN 60335-2-60:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-60: Kërkesa të veçanta për banjat me hidromasazh | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-60:2003/A1:2005 | SSH EN 60335-2-60:2003/A1:2005 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-60:2003/A2:2008 | SSH EN 60335-2-60:2003/A2:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-60:2003/A12:2010 | SSH EN 60335-2-60:2003/A12:2010 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-60:2003/A11:2010 | SSH EN 60335-2-60:2003/A11:2010 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-61:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters | SSH EN 60335-2-61:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-61: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e dhomës me akumulim nxehtësie alë | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-61:2003/A1:2005 | SSH EN 60335-2-61:2003/A1:2005 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-61:2003/A2:2008 | SSH EN 60335-2-61:2003/A2:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-62:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks | SSH EN 60335-2-62:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-62: Kërkesa të veçanta të makinave elektrike për shpëlarjen e pjatave për përdorim publik | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-62:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-62:2003/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-62:2003/AC:2007 | SSH EN 60335-2-62:2003/AC:2007 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-65:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances | SSH EN 60335-2-65:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-65: Kërkesa të veçanta për aparatet për pastrimin me ajër | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-65:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-65:2003/A1:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-65:2003/A11:2012 | SSH EN 60335-2-65:2003/A11:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60335-2-66:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters | SSH EN 60335-2-66:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-66: Kërkesa të veçanta për ngrohësit me ujë të krevatit | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-66:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-66:2003/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-66:2003/A2:2012 | SSH EN 60335-2-66:2003/A2:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-70:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-70: Particular requirements for milking machines | SSH EN 60335-2-70:2002 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-70: Kërkesa të veçanta për makinat për mjeljen e qumështit | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-71:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals | SSH EN 60335-2-71:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-71: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse elektrike për mbarështrimin dhe rritjen e kafshëve | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-71:2003/A1:2007 | SSH EN 60335-2-71:2003/A1:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-73:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters | SSH EN 60335-2-73:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-73: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e fiksuar të zhytur | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-73:2003/A1:2006 | SSH EN 60335-2-73:2003/A1:2006 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-73:2003/A2:2009 | SSH EN 60335-2-73:2003/A2:2009 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-74:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters | SSH EN 60335-2-74:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-74: Kërkesa të veçanta për shufrat elektrike portative | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-74:2003/A1:2006 | SSH EN 60335-2-74:2003/A1:2006 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-74:2003/A2:2009 | SSH EN 60335-2-74:2003/A2:2009 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-75:2004 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines | SSH EN 60335-2-75:2004 Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisjet të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-75: Kërkesa të vecanta për pajisjet shpërndarëse për përdorim publik dhe automatet me monedhë | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-75:2004/A11:2006 | SSH EN 60335-2-75:2004/A11:2006 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-75:2004/A1:2005 | SSH EN 60335-2-75:2004/A1:2005 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-75:2004/A2:2008 | SSH EN 60335-2-75:2004/A2:2008 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-75:2004/A12:2010 | SSH EN 60335-2-75:2004/A12:2010 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-78:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues | SSH EN 60335-2-78:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-78: Kërkesa të veçanta për barbekytë | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-78:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-78:2003/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-80:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans | SSH EN 60335-2-80:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-80: Kërkesa të veçanta për ventilatorët | 2007 | Fp |
|  | EN 60335-2-80:2003/A1:2004 | SSH EN 60335-2-80:2003/A1:2004 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-80:2003/A2:2009 | SSH EN 60335-2-80:2003/A2:2009 | 2009 | Fp |
|  | EN 60335-2-81:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats | SSH EN 60335-2-81:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-81: Kërkesa të veçanta për ngrohëset e këmbëve dhe tapeteve ngrohës | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-81:2003/A1:2007 | SSH EN 60335-2-81:2003/A1:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-81:2003/A2:2012 | SSH EN 60335-2-81:2003/A2:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60335-2-82:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines | SSH EN 60335-2-82:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-82: Kërkesa të veçanta për makinat e dëfrimit dhe makinat e përdorimit personal | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-82:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-82:2003/A1:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-83:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage | SSH EN 60335-2-83:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-83: Kërkesa të veçanta për ulluqet e ngrohura për drenazhim në çati | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-83:2002/A1:2008 | SSH EN 60335-2-83:2002/A1:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-84:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets | SSH EN 60335-2-84:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-84: Kërkesa të veçanta për tualetet/banjot | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-84:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-84:2003/A1:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-85:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers | SSH EN 60335-2-85:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-85: Kërkesa të veçanta për autoklavat | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-85:2003/A1:2008 | SSH EN 60335-2-85:2002/A1:2008 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-86:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines | SSH EN 60335-2-86:2003 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-86: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike për peshkim | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-86:2003/A1:2005 | SSH EN 60335-2-86:2003/A1:2005 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-86:2003/A11:2016 | SSH EN 60335-2-86:2003/A11:2016 | 2016 | Fp |
|  | EN 60335-2-86:2003/A2:2016 | SSH EN 60335-2-86:2003/A2:2016 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-87:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment | SSH EN 60335-2-87:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-87: Kërkesa të veçanta për pajisjen elektrike për anestezi të kafshëve | 2005 | Fp |
|  | EN 60335-2-87:2002/A1:2007 | SSH EN 60335-2-87:2002/A1:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-88:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-88: Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or air-conditioning systems | SSH EN 60335-2-88:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-88: Kërkesa të veçanta për lagështuesit që do të përdoren me sisteme ngrohje, ventilimi ose ajër - kondicionimi | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-90:2006 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens | SSH EN 60335-2-90:2006 Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisjet e ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-90: Kërkesa të veçanta për tregtimin e furrave me mikrovalë | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-90:2006/A1:2010 | SSH EN 60335-2-90:2006/A1:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 60335-2-96:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating | SSH EN 60335-2-96:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-96: Kërkesa të veçanta për elementet fleksibël të ngrohësave | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-96:2002/A1:2004 | SSH EN 60335-2-96:2002/A1:2004 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-96:2002/A2:2009 | SSH EN 60335-2-96:2002/A2:2009 | 2009 | Fp |
|  | EN 60335-2-97:2006 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment | SSH EN 60335-2-97:2006 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-97: Kërkesa të veçanta për grilat me rul, strehët, qepenat dhe pajisjet e ngjashme me to | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-97:2006/A11:2008 | SSH EN 60335-2-97:2006/A11:2008 | 2009 | Fp |
|  | EN 60335-2-97:2006/A12:2015 | SSH EN 60335-2-97:2006/A12:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-97:2006/A2:2010 | SSH EN 60335-2-97:2006/A2:2010 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-98:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers | SSH EN 60335-2-98:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-98: Kërkesa të veçanta për lagështuesit | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-98:2003/A1:2005 | SSH EN 60335-2-98:2003/A1:2005 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-98:2003/A2:2008 | SSH EN 60335-2-98:2003/A2:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-99:2003 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-99: Particular requirements for commercial electric hoods | SSH EN 60335-2-99:2003 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-99: Kërkesat e veçanta për skufjet elektrike për tregtim | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-101:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-101: Particular requirements for vaporizers | SSH EN 60335-2-101:2002 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-101: Kërkesa të veçanta për avulluesit | 2006 | Fp |
|  | EN 60335-2-101:2002/A2:2014 | SSH EN 60335-2-101:2002/A2:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 60335-2-101:2002/A1:2008 | SSH EN 60335-2-101:2002/A1:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-102:2006/A1:2010 | SSH EN 60335-2-102:2006/A1:2010 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-102:2016 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections | SSH EN 60335-2-102:2016 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-102: Kërkesa të veçanta për pajisjet e djegjes së gazit, vajit dhe lëndë djegëse të ngurta me lidhje elektrike | 2016 | Fp |
|  | EN 60335-2-105:2005 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets | SSH EN 60335-2-105:2005 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-105: Kërkesa të veçanta për kabinën e dushit shumëfunksionale | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-105:2005/A1:2008 | SSH EN 60335-2-105:2004/A1:2008 |  | Fp |
|  | EN 60335-2-105:2005/A11:2010 | SSH EN 60335-2-105:2005/A11:2010 | 2010 | Fp |
|  | EN 60335-2-106:2007 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating installed under removable floor coverings | SSH EN 60335-2-106:2007 Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-106: Kërkesa të veçanta për tapetet ngrohëse dhe për njësitë ngrohëse për ngrohjen e dhomave të instaluara nën mbulesat e lëvizshme të dyshemesë | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-108:2008 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-108: Particular requirements for electrolysers | SSH EN 60335-2-108:2008 Pajisjeve elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-108: Kërkesa të veçanta për elektrolizatorët | 2008 | Fp |
|  | EN 60335-2-109:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances | SSH EN 60335-2-109:2010 Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-109: Kërkesa të veçanta për pajisjet e trajtimit të ujit nëpërmjet rrezeve ultraviolet | 2010 | Fp |
|  | EN 60358-1:2012 Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 1: General rules | SSH EN 60358-1:2012 Kondensator çiftues dhe ndarësit kapacitiv - Pjesa 1: Rregullat e përgjithshme | 2013 | Fp |
|  | EN 60358-1:2012/AC:2013 | SSH EN 60358-1:2012/AC:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60360:1998 Standard method of measurement of lamp cap temperature rise | SSH EN 60360:1998 Metoda standard e matjes së temperaturës të nxehjes së kapsulës së llambës | 2005 | Fp |
|  | EN 60399:2004 Barrel thread for lampholders with shade holder ring | SSH EN 60399:2004 Filetimin me seksion rrethor për Portollampat me unazë mbajtëse abazhuri | 2008 | Fp |
|  | EN 60399:2004/A1:2008 | SSH EN 60399:2004/A1:2008 | 2011 | Fp |
|  | EN 60400:2017 Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders | SSH EN 60400:2017 Mbajtësit e llambave për llambat tubolare fluoreshente dhe mbajtëse lëshuesish | 2018 | Fp |
|  | EN 60423:2007 Conduit systems for cable management - Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings | SSH EN 60423:2007 Sistemet e tubave për menaxhimin e kabllit - Diametrat e jashtëm për tubat për instalimet elektrike dhe filetimet për tubat dhe pajisjet ndihmëse | 2008 | Fp |
|  | EN 60432-1:2000 Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes | SSH EN 60432-1:2000 Llambat inkandeshente - Specifikimet e sigurisë - Pjesa 1: Llambat me filament tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiake dhe të ngjashme | 2005 | Fp |
|  | EN 60432-1:2000/A1:2005 | SSH EN 60432-1:2000/A1:2005 | 2008 | Fp |
|  | EN 60432-1:2000/A2:2012 | SSH EN 60432-1:2000/A2:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60432-2:2000 Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes | SSH EN 60432-2:2000 Llambat inkandeshente - Specifikimet e sigurisë - Pjesa 2: Llambat halogjene prej tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiake dhe të ngjashme | 2005 | Fp |
|  | EN 60432-2:2000/A1:2005 | SSH EN 60432-2:2000/A1:2005 | 2008 | Fp |
|  | EN 60432-2:2000/A2:2012 | SSH EN 60432-2:2000/A2:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60432-3:2013 Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3: Tungsten-halogen lamps (non-vehicle) | SSH EN 60432-3:2013 Llambat inkandeshente - Specifikimet e sigurisë - Pjesa 3: Llambat halogjene prej tungsteni (jo për automjete) | 2014 | Fp |
|  | EN 60477:1997 Laboratory d.c. resistors | SSH EN 60477:1997 Rezistencat laboratorike të rrymës së vazhduar | 2005 | Fp |
|  | EN 60477:1997/A1:1997 | SSH EN 60477:1997/A1:1997 | 2008 | Fp |
|  | EN 60477-2:1997 Laboratory resistors - Part 2: Laboratory a.c. resistors | SSH EN 60477-2:1997 Rezistencat për laborator - Pjesa 2: Rezistencat e rrymës alternative për laborator | 2006 | Fp |
|  | EN 60477-2:1997/A1:1997 | SSH EN 60477-2:1997/A1:1997 | 2008 | Fp |
|  | EN 60519-1:2015 Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements | SSH EN 60519-1:2015 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2015 | Fp |
|  | EN 60519-2:2006 Safety in electroheat installations - Part 2: Particular requirements for resistance heating equipment | SSH EN 60519-2:2006 Siguria ne instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë | 2008 | Fp |
|  | EN 60519-3:2005 Safety in electroheat installations - Part 3: Particular requirements for induction and conduction heating and induction melting installations | SSH EN 60519-3:2005 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për instalimet e ngrohjes me induksion dhe konduksion dhe për instalimet shkrirrëse | 2007 | Fp |
|  | EN 60519-4:2013 Safety in electroheating installations - Part 4: Particular requirements for arc furnace installations | SSH EN 60519-4:2013 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për instalimet e furrave me hark elektrik | 2014 | Fp |
|  | EN 60519-6:2011 Safety in electroheat installations - Part 6: Specifications for safety in industrial microwave heating equipment | SSH EN 60519-6:2011 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 6: Përshkrimet e detajuara për sigurinë në pajisjet ngrohëse industriale me mikrovalë | 2011 | Fp |
|  | EN 60519-7:2008 Safety in electroheat installations - Part 7: Particular requirements for installations with electron guns | SSH EN 60519-7:2008 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 7: Kërkesa të veçanta për instalimet me goditje elektronesh | 2009 | Fp |
|  | EN 60519-8:2005 Safety in electroheat installations - Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces | SSH EN 60519-8:2005 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 8: Kërkesa të veçanta për furrat e rishkrirjes së elektroskorjeve | 2008 | Fp |
|  | EN 60519-9:2005 Safety in electroheat installations - Part 9: Particular requirements for high-frequency dielectric heating installations | SSH EN 60519-9:2005 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 9: Kërkesa të veçanta për instalimet ngrohëse dielektrike me frekuencë të lartë | 2007 | Fp |
|  | EN 60519-10:2013 Safety in electroheating installations - Part 10: Particular requirements for electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications | SSH EN 60519-10:2013 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 10: Kërkesa të veçanta për sistemet ngrohëse me rezistencë elektrike të rregjistrueshme për përdorim industrial dhe tregtarë | 2013 | Fp |
|  | EN 60519-12:2013 Safety in electroheating installations - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations | SSH EN 60519-12:2013 Siguria e instalimeve ngrohëse elektrike - Pjesa 12: Kërkesa të veçanta për instalimet elektrike ngrohëse me rreze infra të kuqe | 2013 | Fp |
|  | EN 60519-21:2009 Safety in electroheat installations - Part 21: Particular requirements for resistance heating equipment - Heating and melting glass equipment | SSH EN 60519-21:2009 Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë - Pajisjet prej qelqi për ngrohje dhe për shkrirrje | 2009 | Fp |
|  | EN 60523:1993 Direct-current potentiometers | SSH EN 60523:1993 Potenciometrat e rrymës direkte | 2005 | Fp |
|  | EN 60523:1993/A2:1997 | SSH EN 60523:1993/A2:1997 | 2008 | Fp |
|  | EN 60524:1993 Direct-current resistive volt ratio boxes | SSH EN 60524:1993 Ndarësit e tensionit të rezistencës së rrymës së vazhduar në raporte të pandryshueshme | 2005 | Fp |
|  | EN 60524:1993/A2:1997 | SSH EN 60524:1993/A2:1997 | 2008 | Fp |
|  | EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) | SSH EN 60529:1991 Specifikim për shkallët e mbrojtjes që sigurohen nga mbylljet (kodi IP) | 2006 | Fp |
|  | EN 60529:1991/A1:2000 | SSH EN 60529:1991/A1:2000 | 2008 | Fp |
|  | EN 60529:1991/A2:2013 | SSH EN 60529:1991/A2:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60529:1991/AC:1993 | SSH EN 60529:1991/AC:1993 | 2011 | Fp |
|  | EN 60564:1993 D.C. bridges for measuring resistance | SSH EN 60564:1993 Urat e rrymës së vazhduar për rezistencën matëse | 2005 | Fp |
|  | EN 60564:1993/A2:1997 | SSH EN 60564:1993/A2:1997 | 2008 | Fp |
|  | EN 60570:2003 Electrical supply track systems for luminaires | SSH EN 60570:2003 Sistemet e furnizimit elektrik për agregatet ndriçuese | 2005 | Fp |
|  | EN 60570:2003/A1:2018 | SSH EN 60570:2003/A1:2018 | 2018 | Fp |
|  | EN 60598-1:2015 Luminaires - Part 1: General requirements and tests | SSH EN 60598-1:2015 Ndriçuesit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat | 2015 | Fp |
|  | EN 60598-1:2015/AC:2015 | SSH EN 60598-1:2015/AC:2015 | 2016 | Fp |
|  | EN 60598-1:2015/AC:2016 | SSH EN 60598-1:2015/AC:2016 |  | Fp |
|  | EN 60598-1:2015/AC:2017-05 | SSH EN 60598-1:2015/AC:2017 | 2018 | Fp |
|  | EN 60598-1:2015/A1:2018 | SSH EN 60598-1:2015/A1:2018 |  | Fp |
|  | EN 60598-2-1:1989 Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 1: Fixed general purpose luminaires | SSH EN 60598-2-1:1989 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesat e veçanta - Seksioni 1: Ndriçuesit e fiksuar për përdorime të përgjithshme | 2008 | Fp |
|  | EN 60598-2-2:2012 Luminaires - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaires | SSH EN 60598-2-2:2012 Ndriçuesit - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e vendosur në fole | 2012 | Fp |
|  | EN 60598-2-3:2003 Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting | SSH EN 60598-2-3:2003 Ndriçuesit - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit për ndriçimin e rrugëve | 2005 | Fp |
|  | EN 60598-2-3:2003/A1:2011 | SSH EN 60598-2-3:2003/A1:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 60598-2-3:2003/AC:2005 | SSH EN 60598-2-3:2003/AC:2005 | 2011 | Fp |
|  | EN 60598-2-4:2018 Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires | SSH EN 60598-2-4:2018 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 4: Ndriçuesit portabël për përdorime të përgjithshme | 2018 | Fp |
|  | EN 60598-2-5:2015 Luminaires - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights | SSH EN 60598-2-5:2015 Ndriçuesit - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta - Projektorët | 2016 | Fp |
|  | EN 60598-2-8:2013 Luminaires - Part 2-8: Particular requirements - Handlamps | SSH EN 60598-2-8:2013 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 8: Llambat e dorës | 2014 | Fp |
|  | EN 60598-2-9:1989 Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 9: Photo and film luminaires (non-professional) | SSH EN 60598-2-9:1989 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 9: Ndriçuesit për aparatet fotografike dhe të xhirimit filmit (jo professional) | 2008 | Fp |
|  | EN 60598-2-9:1989/A1:1994 | SSH EN 60598-2-9:1989/A1:1994 |  | Fp |
|  | EN 60598-2-10:2003 Luminaires - Part 2-10: Particular requirements - Portable luminaires for children | SSH EN 60598-2-10:2003 Ndriçuesit - Pjesa 2-10: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit portabël për fëmijë | 2005 | Fp |
|  | EN 60598-2-10:2003/AC:2005 | SSH EN 60598-2-10:2003/AC:2005 | 2011 | Fp |
|  | EN 60598-2-11:2013 Luminaires - Part 2-11: Particular requirements - Aquarium luminaires | SSH EN 60598-2-11:2013 Ndriçuesit - Pjesa 2-11: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e akuariumeve | 2014 | Fp |
|  | EN 60598-2-12:2013 Luminaires - Part 2-12: Particular requirements - Mains socket-outlet mounted nightlights | SSH EN 60598-2-12:2013 Ndriçuesit - Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e natës të montuara në priza me fisha në rrjetat elektrike | 2014 | Fp |
|  | EN 60598-2-13:2006 Luminaires - Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed luminaires | SSH EN 60598-2-13:2006 Ndriçuesit - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e fiksuar me fole në tokë | 2008 | Fp |
|  | EN 60598-2-13:2006/A1:2012 | SSH EN 60598-2-13:2006/A1:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60598-2-13:2006/AC:2006 | SSH EN 60598-2-13:2006/AC:2006 | 2011 | Fp |
|  | EN 60598-2-14:2009 Luminaires - Part 2-14: Particular requirements - Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment | SSH EN 60598-2-14:2009 Agregat ndriçues - Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta - Agregat ndriçues për llambë shkarkuese tubore me katode të ftohtë (tubat neon) dhe pajisje të ngjashme një formëshe | 2009 | Fp |
|  | EN 60598-2-17:2018 Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 17: Luminaires for stage lighting, television film and photographic studios (outdoor and indoor) | SSH EN 60598-2-17:2018 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 17:Ndriçuesit për ndriçimin e skenave, filmave televiziv dhe studiove fotografike (jashtë dhe brenda) | 2018 | Fp |
|  | EN 60598-2-19:1989 Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 19: Air-handling luminaires (safety requirements) | SSH EN 60598-2-19:1989 Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 19: Ndriçuesit me kondicionim të ajrit (Kërkesat e sigurisë) | 2008 | Fp |
|  | EN 60598-2-19:1989/A2:1998 | SSH EN 60598-2-19:1989/A2:1998 |  | Fp |
|  | EN 60598-2-19:1989/AC:2005 | SSH EN 60598-2-19:1989/AC:2005 |  | Fp |
|  | EN 60598-2-20:2015 Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains | SSH EN 60598-2-20:2015 Ndriçuesit - Pjesa 2-20: Kërkesa të veçanta - Zinxhirët e ndriçuar | 2015 | Fp |
|  | EN 60598-2-20:2015/AC:2017-01 | SSH EN 60598-2-20:2015/AC:2017 | 2017 | Fp |
|  | EN 60598-2-21:2015 Luminaires - Part 2-21: Particular requirements - Rope lights | SSH EN 60598-2-21:2015 Ndriçuesit - Pjesa 2-21: Kërkesa të veçanta - Dritat e kordonit | 2015 | Fp |
|  | EN 60598-2-21:2015/AC:2017-01 | SSH EN 60598-2-21:2015/AC:2017 | 2017 | Fp |
|  | EN 60598-2-22:2014 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting | SSH EN 60598-2-22:2014 Ndriçuesit - Pjesa 2-22: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit për ndriçimin e emergjencës | 2015 | Fp |
|  | EN 60598-2-22:2014/AC:2015 | SSH EN 60598-2-22:2014/AC:2015 |  | Fp |
|  | EN 60598-2-23:1996 Luminaires - Part 2-23: Particular requirements - Extra low-voltage lighting systems for filament lamps | SSH EN 60598-2-23:1996 Ndriçuesit - Pjesa 2-23: Kërkesa të veçanta - Sistemet e ndriçimit ekstra të tensionit të ulët për llambat me filament | 2008 | Fp |
|  | EN 60598-2-23:1996/A1:2000 | SSH EN 60598-2-23:1996/A1:2000 |  | Fp |
|  | EN 60598-2-23:1996/AC:1997 | SSH EN 60598-2-23:1996/AC:1997 | 2011 | Fp |
|  | EN 60598-2-24:2013 Luminaires - Part 2-24: Particular requirements - Luminaires with limited surface temperatures | SSH EN 60598-2-24:2013 Ndriçuesit - Pjesa 2-24: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit me temperatura sipërfaqeje të kufizuara | 2014 | Fp |
|  | EN 60598-2-25:1994 Luminaires - Part 2-25: Particular requirements - Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings | SSH EN 60598-2-25:1994 Ndriçuesit - Pjesa 2-25: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit për përdorim në zonat klinike të spitaleve dhe godinave të kujdesit shëndetësor | 2005 | Fp |
|  | EN 60598-2-25:1994/A1:2004 | SSH EN 60598-2-25:1994/A1:2004 | 2008 | Fp |
|  | EN 60618:1997 Inductive voltage dividers | SSH EN 60618:1997 Ndarësit induktive të tensionit | 2007 | Fp |
|  | EN 60618:1997/A2:1997 | SSH EN 60618:1997/A2:1997 | 2008 |  |
|  | EN 60645-1:2015 Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for pure-tone audiometry | SSH EN 60645-1:2015 Elektroakustika - Pajisje audiometrike - Pjesa 1: Pajisje audiometrike me ton të pastër | 2015 | Fp |
|  | EN 60645-3:2007 Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 3: Test signals of short duration | SSH EN 60645-3:2007 Elektroakustika - Pajisjet Audiometrike - Pjesa 3: Sinjalet e provës me kohëzgjatje të shkurtër | 2008 | Fp |
|  | EN 60645-6:2010 Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 6: Instruments for the measurement of otoacoustic emissions | SSH EN 60645-6:2010 Elektroakustika - Pajisje audiometrike - Pjesa 6: Instrumenta për matjen e emetimeve otoakustike (përgjigje akustike që gjenerohen nga veshi i brendshëm) | 2010 | Fp |
|  | EN 60645-7:2010 Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 7: Instruments for the measurement of auditory brainstem responses | SSH EN 60645-7:2010 Elektroakustika - Pajisje audiometrike - Pjesa 7: Instrumenta për matjen e përgjigjeve të trungut cerebral ndaj një stimulimi akustik | 2010 | Fp |
|  | EN 60669-1:2018 Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements | SSH EN 60669-1:2018 Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2018 | Fp |
|  | EN 60669-2-1:2004 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches | SSH EN 60669-2-1:2004 Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta - Çelësat elektronikë | 2006 | Fp |
|  | EN 60669-2-1:2004/A1:2009 | SSH EN 60669-2-1:2004/A1:2009 | 2010 | Fp |
|  | EN 60669-2-1:2004/A12:2010 | SSH EN 60669-2-1:2004/A12:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 60669-2-1:2004/AC:2007 | SSH EN 60669-2-1:2004/AC:2007 |  | Fp |
|  | EN 60669-2-2:2006 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-2: Particular requirements - Electromagnetic remote-control switches (RCS) | SSH EN 60669-2-2:2006 Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta - Çelësat e komandimit në largësi | 2008 | Fp |
|  | EN 60669-2-3:2006 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-3: Particular requirements - Time delay switches (TDS) | SSH EN 60669-2-3:2006 Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta - Çelësat me vonesë kohe | 2008 | Fp |
|  | EN 60669-2-4:2005 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-4: Particular requirements - Isolating switches | SSH EN 60669-2-4:2005 Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta - Çelësat izolues | 2008 | Fp |
|  | EN 60669-2-6:2012 Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-6: Particular requirements - Fireman's switches for exterior and interior signs and luminaires | SSH EN 60669-2-6:2012 Çelsat për pajisjet elektrike shtëpiake dhe instalimet elektrike të fiksuara të ngjashme me to - Pjesa 2-6: Kërkesa të veçanta - Çelsat mbrojtës kundër zjarrit për ndriçuesit dhe sinjalet e brendshëm dhe të jashtëm | 2012 | Fp |
|  | EN 60670-1:2005 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements | SSH EN 60670-1:2005 Vendet dhe veshjet për aksesorët elektrikë për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2008 | Fp |
|  | EN 60670-1:2005/A1:2013 | SSH EN 60670-1:2005/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60670-1:2005/AC:2010 | SSH EN 60670-1:2005/AC:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 60670-1:2005/AC:2007 | SSH EN 60670-1:2005/AC:2007 |  | Fp |
|  | EN 60670-21:2007 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 21: Particular requirements for boxes and enclosures with provision for suspension means | SSH EN 60670-21:2007 Kutitë dhe mbështjellëset për aksesorët elektrikë për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për kutitë dhe mbështjellëset me pajisje për mjetet varëse | 2008 | Fp |
|  | EN 60670-22:2006 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures | SSH EN 60670-22:2006 Kutitë dhe mbështjellëset për pajisjet ndihmëse elektrike dhe për instalimet elektrike të fiksuar shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 22: Kërkesa të veçanta për lidhjen e kutive me mbështjellëset | 2008 | Fp |
|  | EN 60670-23:2008 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 23: Particular requirements for floor boxes and enclosures | SSH EN 60670-23:2008 Kutitë dhe mbylljet për aksesorë elektrik që përdoren për instalimet shtëpiake dhe për instalime të palëvizshme elektrike të ngjashme me to - Pjesa 23: Kërkesa të veçanta për kutitë dhe mbylljet që vendosen në dysheme | 2010 | Fp |
|  | EN 60670-24:2013 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment | SSH EN 60670-24:2013 Kutitë dhe mbylljet për aksesorë elektrik që përdoren për instalimet shtëpiake dhe për instalime të palëvizshme elektrike të ngjashme me to - Pjesa 24: Kërkesa të veçanta për kutitë për vendosjen e pajisjeve mbrojtëse dhe pajisjeve të tjera elektrike shpërndarëse të fuqisë | 2014 | Fp |
|  | EN 60688:2013 Electrical measuring transducers for converting A.C. and D.C. electrical quantities to analogue or digital signals | SSH EN 60688:2013 Transduktorët matës elektrikë për shndërrimin e sasive elektrike të rrymës alternative dhe të vazhduar në sinjale analoge ose dixhitale | 2014 | Fp |
|  | EN 60691:2003 Thermal-links - Requirements and application guide | SSH EN 60691:2003 Lidhjet termike - Kërkesat dhe udhëzuesi i zbatimit | 2005 | Fp |
|  | EN 60691:2003/A1:2007 | SSH EN 60691:2003/A1:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60691:2003/A2:2010 | SSH EN 60691:2003/A2:2010 | 2010 | Fp |
|  | EN 60702-1:2002 Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 1: Cables | SSH EN 60702-1:2002 Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V - Pjesa 1: Kabllot | 2008 | Fp |
|  | EN 60702-1:2002/A1:2015 | SSH EN 60702-1:2002/A1:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 60702-2:2002 Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 2: Terminations | SSH EN 60702-2:2002 Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V - Pjesa 2: Pikat fundore | 2008 | Fp |
|  | EN 60702-2:2002/A1:2015 | SSH EN 60702-2:2002/A1:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 60715:2001 Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations | SSH EN 60715:2001 Përmasat e pajisjeSSHpërndarëse dhe mekanizmit të drejtimit të tensionit të ulët - Vendosja standarde mbi kundrashinat për mbështetjen mekanike të pajisjeve elektrike në instalimet e tërësisë së pajisjeve shpërndarëse | 2008 | Fp |
|  | EN 60719:1993 Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V | SSH EN 60719:1993 Llogaritja për kufijtë e poshtëm dhe të sipërm për përmasat e jashtme mesatare të kabllove me përcjellës rrethorë prej bakri dhe tensionet e vlerësuar mbi dhe duke përfshirë 450/750 V | 2008 | Fp |
|  | EN 60728-11:2010 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety | SSH EN 60728-11:2010 Rrjete kabllore për sinjalet televizive, sinjalet e zërit dhe shërbimet interaktive - Pjesa 11: Siguria | 2011 | Fp |
|  | EN 60730-1:2011 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements | SSH EN 60730-1:2011 Pajisje të komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2012 | Fp |
|  | EN 60730-1:1995 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements | SSH EN 60730-1:1995 Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithëshme | 2012 | Fp |
|  | EN 60730-1:1995/A1:1997 | SSH EN 60730-1:1995/A1:1997 |  | Fp |
|  | EN 60730-1:1995/A2:1998 | SSH EN 60730-1:1995/A2:1998 |  | Fp |
|  | EN 60730-1:1995/A14:1998 | SSH EN 60730-1:1995/A14:1998 |  | Fp |
|  | EN 60730-1:1995/A15:1998 | SSH EN 60730-1:1995/A15:1998 |  | Fp |
|  | EN 60730-1:1995/A12:1996 | SSH EN 60730-1:1995/A12:1996 |  | Fp |
|  | EN 60730-1:1995/A11:1996 | SSH EN 60730-1:1995/A11:1996 | 2013 | Fp |
|  | EN 60730-1:1995/A16:1999 | SSH EN 60730-1:1995/A16:1999 |  | Fp |
|  | EN 60730-1:1995/A17:2000 | SSH EN 60730-1:1995/A17:2000 |  | Fp |
|  | EN 60730-1:1995/A18:2003 | SSH EN 60730-1:1995/A18:2003 |  | Fp |
|  | EN 60730-1:1995/AC:1997 | SSH EN 60730-1:1995/AC:1997 |  | Fp |
|  | EN 60730-1:1995/AC:2007 | SSH EN 60730-1:1995/AC:2007 |  | Fp |
|  | EN 60730-2-2:2002 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-2: Particular requirements for thermal motor protectors | SSH EN 60730-2-2:2002 Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të- Pjesa 2-2: Kërkesat e veçanta për mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia | 2006 | Fp |
|  | EN 60730-2-2:2002/A1:2006 | SSH EN 60730-2-2:2002/A1:2006 | 2008 | Fp |
|  | EN 60730-2-2:2002/A11:2005 | SSH EN 60730-2-2:2002/A11:2005 |  | Fp |
|  | EN 60730-2-3:2007 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-3: Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps | SSH EN 60730-2-3:2007 Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të- Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta për mbrojtësit termikë për ballastet për llabat tubulare fluorishente | 2008 | Fp |
|  | EN 60730-2-4:2007 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-4: Particular requirements for thermal motor protectors for motor-compressors of hermetic and semi-hermetic type | SSH EN 60730-2-4:2007 Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të- Pjesa 2-4: Mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia për motorr- kompresorët e llojit hermetik dhe gjysëm hermetik | 2008 | Fp |
|  | EN 60730-2-5:2015 Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems | SSH EN 60730-2-5:2015 Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta për sistemet e komandimit elektrik automatik për djegiet | 2015 | Fp |
|  | EN 60730-2-6:2016 Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements | SSH EN 60730-2-6:2016 Pajisje komandimi elektrike automatike - Pjesa 2-6: Kërkesa të veçanta për aparatet e komandimit elektrik automatik të ndjeshmërisë ndaj presionit duke përfshirë kërkesat mekanike | 2016 | Fp |
|  | EN 60730-2-7:2010 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches | SSH EN 60730-2-7:2010 Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për kronometruesit dhe çelësat kohorë | 2011 | Fp |
|  | EN 60730-2-7:2010/AC:2011 | SSH EN 60730-2-7:2010/AC:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 60730-2-8:2002 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements | SSH EN 60730-2-8:2002 Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-8: Kërkesat e veçanta për valvulat elektrike që punojnë me ujë, duke përfshirë kërkesat mekanike | 2006 | Fp |
|  | EN 60730-2-8:2002/A1:2003 | SSH EN 60730-2-8:2002/A1:2003 | 2008 | Fp |
|  | EN 60730-2-9:2010 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls | SSH EN 60730-2-9:2010 Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-9: Kërkesa të veçanta për pajisjet e komandimit të ndjeshmërisë ndaj temperaturës | 2011 | Fp |
|  | EN 60730-2-10:2007 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-10: Particular requirements for motor-starting relays | SSH EN 60730-2-10:2007 Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-10: Kërkesa të veçanta për reletë për ndezjen e motorit | 2008 | Fp |
|  | EN 60730-2-11:2008 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-11: Particular requirements for energy regulators | SSH EN 60730-2-11:2008 Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-11: Kërkesat e veçanta për rregullatorët e energjisë | 2008 | Fp |
|  | EN 60730-2-12:2006 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks | SSH EN 60730-2-12:2006 Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-12: Kërkesat e veçanta për mbylljen elektrike të dyerve operative | 2008 | Fp |
|  | EN 60730-2-12:2006/A11:2008 | SSH EN 60730-2-12:2006/A11:2008 | 2010 | Fp |
|  | EN 60730-2-13:2008 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls | SSH EN 60730-2-13:2008 Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për pajisjet e komandimit të ndjeshmërisë ndaj lagështirës | 2008 | Fp |
|  | EN 60730-2-14:1997 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators | SSH EN 60730-2-14:1997 Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta për transmesionet elektrik | 2006 | Fp |
|  | EN 60730-2-14:1997/A1:2001 | SSH EN 60730-2-14:1997/A1:2001 | 2008 | Fp |
|  | EN 60730-2-14:1997/A11:2005 | SSH EN 60730-2-14:1997/A11:2005 |  | Fp |
|  | EN 60730-2-14:1997/A2:2008 | SSH EN 60730-2-14:1995/A2:2008 |  | Fp |
|  | EN 60730-2-15:2010 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls | SSH EN 60730-2-15:2010 Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-15: Kërkesa të veçanta për aparatet e komandimit elektrik automatik të detektorëve të konsumit të ajrit, harxhimit të ujit dhe nivelit të ujit | 2010 | Fp |
|  | EN 60730-2-19:2002 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-19: Particular requirements for electrically operated oil valves, including mechanical requirements | SSH EN 60730-2-19:2002 Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-19: Kërkesa të veçanta për punimin elektrik të valvulave të vajit, duke përfshirë kërkesat mekanike | 2006 | Fp |
|  | EN 60730-2-19:2002/A11:2005 | SSH EN 60730-2-19:2002/A11:2005 | 2008 | Fp |
|  | EN 60730-2-19:2002/A2:2008 | SSH EN 60730-2-19:2002/A2:2008 |  | Fp |
|  | EN 60754-1:2014 Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content | SSH EN 60754-1:2014 Prova mbi gazet e çliruar gjatë djegies së materialeve nga kabllot - Pjesa 1: Përcaktimi i përmbajtjes së gazit acid halogjen | 2015 | Fp |
|  | EN 60754-2:2014 Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity | SSH EN 60754-2:2014 Prova mbi gazet e çliruar gjatë djegies së materialeve nga kabllot - Pjesa 2: Përcaktimi i aciditetit (nga matja e pH) dhe përçueshmëria | 2015 | Fp |
|  | EN 60799:1998 Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets | SSH EN 60799:1998 Pajisjet ndihmëse elektrike - Kordonët dhe kordonët ndërlidhës | 2008 | Fp |
|  | EN 60811-100:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 100: General | SSH EN 60811-100:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 100: Të përgjithshme | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-201:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness | SSH EN 60811-201:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 201: Provat e përgjithshme - Matja e trashësisë së izolimit | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-202:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-metallic sheath | SSH EN 60811-202:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 202: Provat e përgjithshme - Matje e trashësisë së këllëfit jo-metalik | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-203:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 203: General tests - Measurement of overall dimensions | SSH EN 60811-203:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 203: Provat e përgjithshme - Matja e përmasave tërësore | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-301:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 301: Electrical tests - Measurement of the permittivity at 23 °C of filling compounds | SSH EN 60811-301:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 301: Provat elektrike - Matja e konstantes dielektrike të përbërjeve mbushëse në 23 °C | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-302:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 302: Electrical tests - Measurement of the d.c. resistivity at 23 °C and 100 °C of filling compounds | SSH EN 60811-302:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 302: Provat elektrike - Matja e rezistencës ndaj rrymës së vazhduar d.c. të përbërëseve mbushëse në 23 °C dhe 100 °C | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-401:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air oven | SSH EN 60811-401:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 401: Prova të ndryshme - Metodat e vjetërimit termik - Vjetërimi në një furrë me ajër | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-402:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 402: Miscellaneous tests - Water absorption tests | SSH EN 60811-402:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 402: Prova të ndryshme - Provat e përthithjes së ujit | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-403:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 403: Miscellaneous tests - Ozone resistance test on cross-linked compounds | SSH EN 60811-403:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 403: Prova të ndryshme - Prova e rezistencës ndaj ozonit në përbërjet e rrjetëzuara | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-404:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 404: Miscellaneous tests - Mineral oil immersion tests for sheaths | SSH EN 60811-404:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 404: Prova të ndryshme - Provat e zhytjes në vaj mineral për këllëfët | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-405:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 405: Miscellaneous tests - Thermal stability test for PVC insulations and PVC sheaths | SSH EN 60811-405:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 405: Prova të ndryshme -Prova e stabilitetit termik për izolimet me PVC dhe këllëfët prej PVC | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-406:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 406: Miscellaneous tests - Resistance to stress cracking of polyethylene and polypropylene compounds | SSH EN 60811-406:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 406: Prova të ndryshme - Rezistenca ndaj plasaritjes nga sforcimi i përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-407:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 407: Miscellaneous tests - Measurement of mass increase of polyethylene and polypropylene compounds | SSH EN 60811-407:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 407: Prova të ndryshme - Matja e rritjes në masë të përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-408:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 408: Miscellaneous tests - Long-term stability test of polyethylene and polypropylene compounds | SSH EN 60811-408:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 408: Prova të ndryshme - Prova e qëndrueshmërisë afatgjatë e përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-409:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 409: Miscellaneous tests - Loss of mass test for thermoplastic insulations and sheaths | SSH EN 60811-409:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 409: Prova të ndryshme - Prova e humbjes së masës për këllëfët dhe izolimet termoplastike | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-410:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 410: Miscellaneous tests - Test method for copper-catalyzed oxidative degradation of polyolefin insulated conductors | SSH EN 60811-410:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 410: Prova të ndryshme - Metoda e provës për degradimin nga oksidimi i bakrit të katalizuar tek përcjellësit e izoluar me poliolefinë | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-411:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 411: Miscellaneous tests - Low-temperature brittleness of filling compounds | SSH EN 60811-411:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 411: Prova të ndryshme - Thyeshmëria në temperaturë të ulët e përbërjeve mbushëse | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-412:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 412: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air bomb | SSH EN 60811-412:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 412: Prova të ndryshme - Metodat e vjetërimit termik - Vjetërimi në një dhomë presioni | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-501:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds | SSH EN 60811-501:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 501: Provat mekanike - Provat për të përcaktuar vetitë mekanike të përbërjeve izoluesve dhe veshëse | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-502:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 502: Mechanical tests - Shrinkage test for insulations | SSH EN 60811-502:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 502: Provat mekanike - Provat e tkurrjes për izolimet | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-503:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 503: Mechanical tests - Shrinkage test for sheaths | SSH EN 60811-503:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 503: Provat mekanike - Provat e tkurrjes për këllëfët | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-504:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 504: Mechanical tests - Bending tests at low temperature for insulation and sheaths | SSH EN 60811-504:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 504: Provat mekanike - Provat e përkuljes në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-505:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 505: Mechanical tests - Elongation at low temperature for insulations and sheaths | SSH EN 60811-505:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 505: Provat mekanike - Zgjatimi në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-506:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 506: Mechanical tests - Impact test at low temperature for insulations and sheaths | SSH EN 60811-506:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 506: Provat mekanike - Prova e goditjes në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-507:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 507: Mechanical tests - Hot set test for cross-linked materials | SSH EN 60811-507:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 507: Provat mekanike - Prova e zgjatimit nga nxehtësia për materialet e rrjetëzuar | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-508:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths | SSH EN 60811-508:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 508: Provat mekanike - Prova e presionit në temperaturë të lartë për izolimin dhe këllëfët | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-509:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test) | SSH EN 60811-509:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 509: Provat mekanike - Prova e rezistencës ndaj plasaritjeve e izolimeve dhe këllëfëve (prova me goditje nxehtesie) | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-510:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 510: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after thermal ageing in air | SSH EN 60811-510:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 510: Provat mekanike - Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Prova e mbështjelljes pas vjetërimit termik në ajër | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-511:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of polyethylene compounds | SSH EN 60811-511:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 511: Provat mekanike - Matja e indeksit të rrjedhës së shkrirjes së përbërjeve prej polietileni | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-512:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 512: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Tensile strength and elongation at break after conditioning at elevated temperature | SSH EN 60811-512:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 512: Provat mekanike - Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Fortësia në tërheqje dhe zgjatimi në kushtet direkt pas këputjes në temperature të lartë | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-513:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 513: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after conditioning | SSH EN 60811-513:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 513: Provat mekanike - Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Prova e mbështjelljes pas para-trajtimit | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-601:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 601: Physical tests - Measurement of the drop point of filling compounds | SSH EN 60811-601:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 601: Provat fizike - Matja e pikës së këputjes të përbërjeve mbushëse | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-602:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 602: Physical tests - Separation of oil in filling compounds | SSH EN 60811-602:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 602: Provat fizike - Ndarja e vajit në përbërjet mbushëse | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-603:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 603: Physical tests - Measurement of total acid number of filling compounds | SSH EN 60811-603:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 603: Provat fizike - Matja e numrit të përgjithshëm të acidit në përbërjet mbushëse | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-604:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 604: Physical tests - Measurement of absence of corrosive components in filling compounds | SSH EN 60811-604:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 604: Provat fizike - Matja e mungesës së komponentëve korrozive në përbërjet mbushëse | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-605:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 605: Physical tests - Measurement of carbon black and/or mineral filler in polyethylene compounds | SSH EN 60811-605:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 605: Provat fizike - Matja e karbonit të zi dhe/ose mineralet në komponimet mbushës prej polietileni | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-606:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 606: Physical tests - Methods for determining the density | SSH EN 60811-606:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 606: Provat fizike - Metodat për përcaktimin e dendësisë | 2013 | Fp |
|  | EN 60811-607:2012 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 607: Physical tests - Test for the assessment of carbon black dispersion in polyethylene and polypropylene | SSH EN 60811-607:2012 Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 607: Provat fizike - Prova për vlerësimin e shpërndarjes së karbonit të zi në polietilen dhe polipropilen | 2013 | Fp |
|  | EN 60825-1:2014 Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements | SSH EN 60825-1:2014 Siguria e pajisjeve me rreze lazer - Pjesa 1: Klasifikimi i pajisjeve dhe kërkesat | 2015 | Fp |
|  | EN 60825-2:2004 Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS) | SSH EN 60825-2:2004 Siguria e pajisjeve me rreze lazer - Pjesa 2: Siguria e sistemeve të komunikimit me fibra optike | 2008 | Fp |
|  | EN 60825-2:2004/A1:2007 | SSH EN 60825-2:2004/A1:2007 |  | Fp |
|  | EN 60825-2:2004/A2:2010 | SSH EN 60825-2:2004/A2:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 60825-4:2006 Safety of laser products - Part 4: Laser guards | SSH EN 60825-4:2006 Siguria e produkteve lazer - Pjesa 4: Mbrojtëset nga lazeri | 2008 | Fp |
|  | EN 60825-4:2006/A1:2008 | SSH EN 60825-4:2006/A1:2008 | 2011 | Fp |
|  | EN 60825-4:2006/A2:2011 | SSH EN 60825-4:2006/A2:2011 |  | Fp |
|  | EN 60825-12:2004 Safety of laser products - Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information | SSH EN 60825-12:2004 Siguria e produkteve me lazër - Pjesa 12: Siguria e sistemeve komunikues optike në hapësirë të lirë që përdoren për transmetimin e informacionit | 2006 | Fp |
|  | EN 60831-1:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for installation and operation | SSH EN 60831-1:2014 Kondensatorët shunt të fuqisë të tipit vetëgjenerues të përdorur për sistemet a.c. që kanë një tension të llogaritur deri dhe të barabartë me 1 000 V - Pjesa 1: Të përgjithshme - Performanca, provat dhe klasifikimi - Kërkesat e sigurisë - Udhëzim për instalimin dhe përdorimin | 2015 | Fp |
|  | EN 60831-1:2014/AC:2014 | SSH EN 60831-1:2014/AC:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 60831-2:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V - Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test | SSH EN 60831-2:2014 Kondensatorët shunt të fuqisë të tipit vetëgjenerues të përdorur për sistemet a.c. që kanë një tension të llogaritur deri dhe të barabartë me 1 000 V - Pjesa 2: Prova e vjetërimit, prova e vetëgjenerimit dhe prova e shkatërrimit | 2014 | Fp |
|  | EN 60838-1:2004 Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests | SSH EN 60838-1:2004 Portollambat e përziera - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat | 2008 | Fp |
|  | EN 60838-1:2004/A1:2008 | SSH EN 60838-1:2004/A1:2008 | 2011 | Fp |
|  | EN 60838-1:2004/A2:2011 | SSHEN 60838-1:2004/A2:2011 | 2012 | Fp |
|  | EN 60838-2-1:1996 Miscellaneous lampholders - Part 2: Particular requirements - Section 1: Lampholders S14 | SSH EN 60838-2-1:1996 Portollambat e përziera - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 1: Portollambat S14 | 2008 | Fp |
|  | EN 60838-2-1:1996/A1:1998 | SSH EN 60838-2-1:1996/A1:1998 |  | Fp |
|  | EN 60838-2-1:1996/A2:2004 | SSH EN 60838-2-1:1996/A2:2004 |  | Fp |
|  | EN 60838-2-2:2006 Miscellaneous lampholders - Part 2-2: Particular requirements - Connectors for LED-modules | SSH EN 60838-2-2:2006 Portollambat e përziera - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta - Konektorët për modulet LED | 2008 | Fp |
|  | EN 60838-2-2:2006/A1:2012 | SSH EN 60838-2-2:2006/A1:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60898-1:2003 Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation | SSH EN 60898-1:2003 Pajisjet ndihmëse elektrike - Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Ndërprerësit e tensionit për veprimin e rrymës alternative | 2005 | Fp |
|  | EN 60898-1:2003/A1:2004 | SSH EN 60898-1:2003/A1:2004 | 2008 | Fp |
|  | EN 60898-1:2003/A11:2005 | SSH EN 60898-1:2003/A11:2005 |  | Fp |
|  | EN 60898-1:2003/A13:2012 | SSH EN 60898-1:2003/A13:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60898-1:2003/AC:2004 | SSH EN 60898-1:2003/AC:2004 | 2011 | Fp |
|  | EN 60898-2:2006 Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation | SSH EN 60898-2:2006 Pajisjet ndihmëse elektrike - Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2: Ndërprerësit e tensionit për veprimin e rrymës alternative dhe rrymës së vazhduar | 2008 | Fp |
|  | EN 60931-1:1996 Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 kV - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for installation and operation | SSH EN 60931-1:1996 Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV - Pjesa 1: Të përgjithshme - Performanca, testimi dhe vlerësimi - Kërkesat për sigurinë - Udhëzues për instalim dhe veprim | 2006 | Fp |
|  | EN 60931-1:1996/A1:2003 | SSH EN 60931-1:1996/A1:2003 | 2011 | Fp |
|  | EN 60931-2:1996 Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 kV - Part 2: Ageing test and destruction test | SSH EN 60931-2:1996 Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV - Pjesa 2: Prova e vjetërimit dhe prova e shkatërrimit | 2006 | Fp |
|  | EN 60931-3:1996 Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 kV - Part 3: Internal fuses | SSH EN 60931-3:1996 Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV - Pjesa 3: Siguresat e brendshme | 2005 | Fp |
|  | EN 60934:2001 Circuit-breakers for equipment (CBE) | SSH EN 60934:2001 Ndërprerësit e qarkut për pajisjet (CBE) | 2006 | Fp |
|  | EN 60934:2001/A1:2007 | SSH EN 60934:2001/A1:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60934:2001/A2:2013 | SSH EN 60934:2001/A2:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules | SSH EN 60947-1:2007 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme | 2008 | Fp |
|  | EN 60947-1:2007/A2:2014 | SSH EN 60947-1:2007/A2:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 60947-1:2007/A1:2011 | SSH EN 60947-1:2007/A1:2011 | 2011 | Fp |
|  | EN 60947-2:2006 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers | SSH EN 60947-2:2006 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 2: Ndërprerësit e qarkut | 2008 | Fp |
|  | EN 60947-2:2006/A1:2009 | SSH EN 60947-2:2006/A1:2009 | 2010 | Fp |
|  | EN 60947-2:2006/A2:2013 | SSH EN 60947-2:2006/A2:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60947-3:2009 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units | SSH EN 60947-3:2009 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 3: Çelësat, ndarësit, çelësat ndarës dhe njësitë kombinuara me siguresa | 2010 | Fp |
|  | EN 60947-3:2009/A1:2012 | SSH EN 60947-3:2009/A1:2012 | 2012 | Fp |
|  | EN 60947-3:2009/A2:2015 | SSH EN 60947-3:2009/A2:2015 | 2016 | Fp |
|  | EN 60947-4-1:2010 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters | SSH EN 60947-4-1:2010 Pajisjeve shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 4-1: Kontaktorët dhe starterat e motorëve - Kontaktorët dhe starterat e motorëve elektromekanik | 2010 | Fp |
|  | EN 60947-4-1:2010/A1:2012 | SSH EN 60947-4-1:2010/A1:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60947-4-2:2012 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters | SSH EN 60947-4-2:2012 Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 4-2: Kontaktorët dhe lëshuesit e motorëve - Lëshuesit dhe kontrollorët AC të motorëve me gjysmëpërcjellës | 2012 | Fp |
|  | EN 60947-4-3:2014 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads | SSH EN 60947-4-3:2014 Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 4-3: Kontaktorët dhe lëshuesit e motorëve - Kontrolloret dhe kontaktorët me gjysmëpërcjellës të motorëve me rrymë alternative për ngarkesë jo motorike | 2015 | Fp |
|  | EN 60947-5-1:2004 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices | SSH EN 60947-5-1:2004 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-1: Pajisjet kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Pajisjet elektromekanike të kontrollit të qarkut | 2005 | Fp |
|  | EN 60947-5-1:2004/A1:2009 | SSH EN 60947-5-1:2004/A1:2009 | 2010 | Fp |
|  | EN 60947-5-1:2004/AC:2004 | SSH EN 60947-5-1:2004/AC:2004 | 2011 | Fp |
|  | EN 60947-5-1:2004/AC:2005 | SSH EN 60947-5-1:2004/AC:2005 |  | Fp |
|  | EN 60947-5-2:2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches | SSH EN 60947-5-2:2007 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-2: Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Detektorët me përafërsi | 2008 | Fp |
|  | EN 60947-5-2:2007/A1:2012 | SSH EN 60947-5-2:2007/A1:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60947-5-4:2003 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Method of assessing the performance of low-energy contacts - Special tests | SSH EN 60947-5-4:2003 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-4: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Metoda e vlerësimit të performancës së kontakteve me energji të ulët - Prova të veçanta | 2005 | Fp |
|  | EN 60947-5-5:1997 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function | SSH EN 60947-5-5:1997 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - - Pjesa 5-5: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Pajisjet ndaluese emergjente elektrike me funksionim të kapjes mekanike | 2005 | Fp |
|  | EN 60947-5-5:1997/A1:2005 | SSH EN 60947-5-5:1997/A1:2005 | 2008 | Fp |
|  | EN 60947-5-5:1997/A11:2013 | SSH EN 60947-5-5:1997/A11:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 60947-5-7:2003 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-7: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with analogue output | SSH EN 60947-5-7:2003 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-7: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Kërkesa për pajisjet në afërsi me dalje analoge | 2005 | Fp |
|  | EN 60947-5-8:2006 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling switches | SSH EN 60947-5-8:2006 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-8: Pajisjet e qarqeve të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Çelësat që lejojnë tre pozicione | 2008 | Fp |
|  | EN 60947-5-9:2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-9: Control circuit devices and switching elements - Flow rate switches | SSH EN 60947-5-9:2007 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-9: Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Dedektorët e shpëjtësisë së rrjedhjes | 2008 | Fp |
|  | EN 60947-6-1:2005 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment | SSH EN 60947-6-1:2005 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 6-1: Pajisjet me funksion të shumëfishtë - Pajisjet lidhëse të transferimit | 2008 | Fp |
|  | EN 60947-6-1:2005/A1:2014 | SSH EN 60947-6-1:2005/A1:2014 | 2014 | Fp |
|  | EN 60947-6-2:2003 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) | SSH EN 60947-6-2:2003 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 6-2: Pajisjet me funksion të shumëfishtë - Pajisjet (ose aparatet) ndërprerëse të kontrollit dhe mbrojtjes (CPS) | 2005 | Fp |
|  | EN 60947-6-2:2003/A1:2007 | SSH EN 60947-6-2:2003/A1:2007 | 2008 | Fp |
|  | EN 60947-7-1:2009 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-1: Ancillary equipment - Terminal blocks for copper conductors | SSH EN 60947-7-1:2009 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 7-1: Pajisjet ndihmëse - Blloqet fundorë për përcjellësit prej bakri | 2010 | Fp |
|  | EN 60947-7-2:2009 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-2: Ancillary equipment - Protective conductor terminal blocks for copper conductors | SSH EN 60947-7-2:2009 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 7-2: Pajisjet ndihmëse - Blloqet mbrojtës të kontakteve përcjellës për përcjellësit prej bakri | 2010 | Fp |
|  | EN 60947-7-3:2009 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-3: Ancillary equipment - Safety requirements for fuse terminal blocks | SSH EN 60947-7-3:2009 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 7-3: Pajisjet ndihmëse - Kërkesa të sigurisë për blloqet e kontakteve të siguresave | 2010 | Fp |
|  | EN 60947-8:2003 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines | SSH EN 60947-8:2003 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 8: Njësitë e kontrollit të brenda montuara të mbrojtjes termike (PTC) për makineritë rrotulluese elektrike | 2005 | Fp |
|  | EN 60947-8:2003/A1:2006 | SSH EN 60947-8:2003/A1:2006 | 2008 | Fp |
|  | EN 60947-8:2003/A2:2012 | SSH EN 60947-8:2003/A2:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 60950-21:2003 Information technology equipment - Safety - Part 21: Remote power feeding | SSH EN 60950-21:2003 Pajisjet për teknologjinë e informacionit - Siguria - Pjesa 21: Telefurnizimi me energji | 2007 | Fp |
|  | EN 60950-22:2006 Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment installed outdoors | SSH EN 60950-22:2006 Pajisjet për teknologjinë e informacionit - Siguria - Pjesa 22: Pajisje të instaluara në ambiente të jashtëme | 2008 | Fp |
|  | EN 60950-22:2006/AC:2008 | SSH EN 60950-22:2006/AC:2008 | 2011 | Fp |
|  | EN 60950-23:2006 Information technology equipment - Safety - Part 23: Large data storage equipment | SSH EN 60950-23:2006 Pajisjet për teknologjinë e informacionit - Siguria - Pjesa 23: Pajisje për ruajtjen e një sasie të madhe të dhënash | 2008 | Fp |
|  | EN 60950-23:2006/AC:2008 | SSH EN 60950-23:2006/AC:2008 | 2011 | Fp |
|  | EN 60968:2015 Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements | SSH EN 60968:2015 Llambat e vetëbalastruara për shërbime të përgjithshme ndriçimi - Kërkesat e sigurisë | 2015 | Fp |
|  | EN 60974-1:2012 Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources | SSH EN 60974-1:2012 Pajisje për saldim me hark - Pjesa 1: Burimet e energjisë për saldim | 2012 | Fp |
|  | EN 60974-2:2013 Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems | SSH EN 60974-2:2013 Pajisjet për saldim me hark - Pjesa 2: Sistemet e ftohjes me lëngje | 2013 | Fp |
|  | EN 60974-3:2014 Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices | SSH EN 60974-3:2014 Pajisje për saldim me hark - Pjesa 3: Pajisje për ndezjen dhe stabilizimin e harkut | 2014 | Fp |
|  | EN 60974-5:2013 Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders | SSH EN 60974-5:2013 Pajisjet për saldim me hark - Pjesa 5: Ushqyesit me tela | 2014 | Fp |
|  | EN 60974-6:2016 Arc welding equipment - Part 6: Limited duty equipment | SSH EN 60974-6:2016 Pajisje për saldim me hark - Pjesa 6: Pajisje për punime të kufizuara | 2016 | Fp |
|  | EN 60974-7:2013 Arc welding equipment - Part 7:Torches | SSH EN 60974-7:2013 Pajisjet për saldim me hark - Pjesa 7: Kanellat e saldimit | 2013 | Fp |
|  | EN 60974-8:2009 Arc welding equipment - Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems | SSH EN 60974-8:2009 Pajisje për saldim me hark - Pjesa 8: Konsolat e gazit për sistemet e saldimit dhe prerjes me plazëm | 2010 | Fp |
|  | EN 60974-11:2010 Arc welding equipment - Part 11: Electrode holders | SSH EN 60974-11:2010 Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 11: Mbajtëset e elektrodave | 2011 | Fp |
|  | EN 60974-12:2011 Arc welding equipment - Part 12: Coupling devices for welding cables | SSH EN 60974-12:2011 Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 12: Pajisje bashkuese për kabllot e saldimit | 2012 | Fp |
|  | EN 60974-13:2011 Arc welding equipment - Part 13: Welding clamp | SSH EN 60974-13:2011 Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 13: Pinca për kthimin e rrymës. | 2012 | Fp |
|  | EN 60998-1:2004 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 1: General requirements | SSH EN 60998-1:2004 Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2006 | Fp |
|  | EN 60998-2-1:2004 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units | SSH EN 60998-2-1:2004 Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për qëllime shtëpiake dhe të ngjashme me të - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete më vete me njësi mbërthyese të tipit vidhë | 2006 | Fp |
|  | EN 60998-2-2:2004 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units | SSH EN 60998-2-2:2004 Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete të ndara me njësi mbërthyese të tipit pa vidhë | 2006 | Fp |
|  | EN 60998-2-3:2004 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-piercing clamping units | SSH EN 60998-2-3:2004 Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete të ndara me njësi mbërthyese shpuese të izolimit | 2006 | Fp |
|  | EN 60998-2-4:2005 Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting devices | SSH EN 60998-2-4:2005 Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse të përdredhura | 2008 | Fp |
|  | EN 60999-1:2000 Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm² up to 35 mm² (included) | SSH EN 60999-1:2000 Pajisjet lidhëse - Përcjellësit elektrikë prej bakri - Kërkesat e sigurisë për njësitë e mbërthimit të tipit me vidhë dhe tipit pa vidhë - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe kërkesa të veçanta për njësitë e mbërthimit për përcjellësit nga 0,2 mm2 deri 35 mm2 (përfshirë) | 2006 | Fp |
|  | EN 60999-2:2003 Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm² up to 300 mm² (included) | SSH EN 60999-2:2003 Pajisjet lidhëse - Përcjellësit elektrikë prej bakri - Kërkesat e sigurisë për njësitë e mbërthimit të tipit me vidhë dhe tipit pa vidhë - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për njësitë e mbërthimit për përcjellësit mbi 35 mm2 deri 300 mm2 (përfshirë) | 2006 | Fp |
|  | EN 61008-1:2012 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules | SSH EN 61008-1:2012 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme | 2013 | Fp |
|  | EN 61008-1:2012/A1:2014 | SSH EN 61008-1:2012/A1:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 61008-1:2012/A11:2015 | SSH EN 61008-1:2012/A11:2015 | 2016 | Fp |
|  | EN 61008-1:2012/A2:2014 | SSH EN 61008-1:2012/A2:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 61008-2-1:1994 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCCB's functionally independent of line voltage | SSH EN 61008-2-1:1994 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 2-1: Zbatueshmëria e rregullave të përgjithshme në funksionimin e pavarur të tensionit të linjës | 2005 | Fp |
|  | EN 61008-2-1:1994/A11:1998 | SSH EN 61008-2-1:1994/A11:1998 | 2008 | Fp |
|  | EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999 | SSH EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999 | 2014 | Fp |
|  | EN 61009-1:2012 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules | SSH EN 61009-1:2012 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme | 2013 | Fp |
|  | EN 61009-1:2012/A1:2014 | SSH EN 61009-1:2012/A1:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 61009-1:2012/A2:2014 | SSH EN 61009-1:2012/A2:2014 |  | Fp |
|  | EN 61009-1:2012/A11:2015 | SSH EN 61009-1:2012/A11:2015 | 2017 | Fp |
|  | EN 61009-2-1:1994 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage | SSH EN 61009-2-1:1994 Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) - Pjesa 2-1: Zbatueshmëria e rregullave të përgjithshme në funksionimin e pavarur të tensionit të linjës | 2005 | Fp |
|  | EN 61009-2-1:1994/A11:1998 | SSH EN 61009-2-1:1994/A11:1998 | 2008 | Fp |
|  | EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999 | SSH EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999 | 2014 | Fp |
|  | EN 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements | SSH EN 61010-1:2010 Kërkesa sigurie për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2011 | Fp |
|  | EN 61010-2-010:2014 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of Materials | SSH EN 61010-2-010:2014 Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-010: Kërkesa të veçanta për pajisje laboratori për nxehjen e materialeve | 2015 | Fp |
|  | EN 61010-2-020:2006 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-020: Particular requirements for laboratory centrifuges | SSH EN 61010-2- 020:2006 Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2-020: Kërkesat e veçanta për centrifugat laboratorike | 2008 | Fp |
|  | EN 61010-2-030:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-030: Particular requirements for testing and measuring circuits | SSH EN 61010-2-030:2010 Kërkesa sigurie për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-030: Kërkesa të veçanta për qarqe të provës dhe matjes | 2011 | Fp |
|  | EN 61010-2-032:2012 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement | SSH EN 61010-2-032:2012 Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-032: Kërkesa të veçanta për sensorët e rrymës që mbahen në dore dhe që manipulohen me dorë për prova dhe matje elektrike | 2013 | Fp |
|  | EN 61010-2-033:2012 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters, for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage | SSH EN 61010-2-033:2012 Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 2-033: Kërkesat të veçanta për multimetera që mbahen në dorë dhe pajisjeve matëse të tjera, për përdorim shtëpiak dhe profesional, të aftë për të matur tensionin e rrjetit | 2013 | Fp |
|  | EN 61010-2-040:2005 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials | SSH EN 61010-2-040:2005 Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-040: Kërkesat e veçanta për Pajisjet dizinfektuese dhe larëse që përdoren për trajtimin e materialeve mjekësore | 2008 | Fp |
|  | EN 61010-2-051:2015 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring | SSH EN 61010-2-051:2015 Kërkesat e sigurisë për pajisje elektrike për matje, kontroll dhe për përdorime laboratorike - Pjesa 2-051 : Kërkesa të veçanta për pajisjet laboratorike për përzjerje dhe miksim | 2015 | Fp |
|  | EN 61010-2-201:2013 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment | SSH EN 61010-2-201:2013 Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim laboratorik - Pjesa 2-201: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit | 2014 | Fp |
|  | EN 61010-2-201:2013/AC:2013 | SSH EN 61010-2-201:2013/AC:2013 |  | Fp |
|  | EN 61010-031:2015 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 031: Safety requirements for hand-held probe assemblies for electrical measurement and test | SSH EN 61010-031:2015 Kërkesa të sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator - Pjesa 031: Kërkesa të sigurisë për elementët e sondës që mbahet në dorë për matje dhe prova elektrike | 2016 | Fp |
|  | EN 61028:1993 Electrical measuring instruments - X-Y recorders | SSH EN 61028:1993 Instrumentet matëse elektrike - Regjistruesit X - Y | 2005 | Fp |
|  | EN 61028:1993/A2:1997 | SSH EN 61028:1993/A2:1997 | 2008 | Fp |
|  | EN 61034-1:2005 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus | SSH EN 61034-1:2005 Matja e densitetit të tymit gjatë djegjes së kabllit në kushte të përcaktuara - Pjesa 1: Aparaturat e provës | 2008 | Fp |
|  | EN 61034-1:2005/A1:2014 | SSH EN 61034-1:2005/A1:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 61034-2:2005 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements | SSH EN 61034-2:2005 Matja e densitetit të tymit gjatë djegjes së kabllit në kushte të përcaktuara - Pjesa 2: Proçedura dhe kërkesat e provës | 2008 | Fp |
|  | EN 61034-2:2005/A1:2013 | SSH EN 61034-2:2005/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 61048:2006 Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements | SSH EN 61048:2006 Pajisjet ndihmëse të llambave - Kondesnsatorët për përdorim në qarqet e llambave fluoreshente tubolare dhe qarqet e tjera me llamba me shkarkim - Kërkesa të përgjithshme dhe të sigurisë | 2008 | Fp |
|  | EN 61048:2006/A1:2016 | SSH EN 61048:2006/A1:2016 | 2016 | Fp |
|  | EN 61050:1992 Transformers for tubular discharge lamps having a no-load output voltage exceeding 1 kV (generally called neon-transformers) - General and safety requirements | SSH EN 61050:1992 Transformatorët që përdoren për llambat me shkarkim tubular, që kanë një tension pa ngarkesë ne dalje, që kalon 1kV, (të quajtura në përgjithësi neon- transformatorë) - Kërkesa të përgjithëshme dhe të sigurisë | 2007 | Fp |
|  | EN 61050:1992/A1:1995 | SSH EN 61050:1992/A1:1995 | 2008 | Fp |
|  | EN 61058-1:2002 Switches for appliances - Part 1: General requirements | SSH EN 61058-1:2002 Çelësat për pajisjet - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2006 | Fp |
|  | EN 61058-1:2002/A2:2008 | SSH EN 61058-1:2002/A2:2008 | 2008 | Fp |
|  | EN 61058-2-1:2011 Switches for appliances - Part 2-1: Particular requirements for cord switches | SSH EN 61058-2-1:2011 Çelesat elektrik për pajisjet - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta për çelësat e kabllove fleksibël | 2011 | Fp |
|  | EN 61058-2-4:2005 Switches for appliances - Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches | SSH EN 61058-2-4:2005 Çelësat për pajisjet - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta për çelësat e montuar në mënyrë të pavarur | 2008 | Fp |
|  | EN 61058-2-5:2011 Switches for appliances - Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors | SSH EN 61058-2-5:2011 Çelesat elektrik për pajisjet - P jesa 2-5: Kërkesa të veçanta për komutatorët e ndërrimit të pozicionit | 2011 | Fp |
|  | EN 61071:2007 Capacitors for power electronics | SSH EN 61071:2007 Kondensatorët për elektronikën e fuqisë | 2008 | Fp |
|  | EN 61095:2009 Electromechanical contactors for household and similar purposes | SSH EN 61095:2009 Kontaktorët elektromekanikë për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to | 2009 | Fp |
|  | EN 61131-2:2007 Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests | SSH EN 61131-2:2007 Automatë të programueshëm - Pjesa 2: Kërkesat dhe provat për pajisjet | 2008 | Fp |
|  | EN 61138:2007 Cables for portable earthing and short-circuiting equipment | SSH EN 61138:2007 Kabllot për pajisjet e tokëzimit portativ dhe pajisjet e lidhjes së shkurtër | 2008 | Fp |
|  | EN 61140:2002 Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment | SSH EN 61140:2002 Mbrojtja nga goditja elektrike - Aspekte të përbashkëta për instalimin dhe pajisjet | 2008 | Fp |
|  | EN 61140:2002/A1:2006 | SSH EN 61140:2002/A1:2006 |  | Fp |
|  | EN 61143-1:1994 Electrical measuring instruments - X-t recorders - Part 1: Definitions and requirements | SSH EN 61143-1:1994 Instrumentat matëse elektrike - Rregjistruesit X-t - Pjesa 1: Përkufizimet dhe kërkesat | 2005 | Fp |
|  | EN 61143-1:1994/A1:1997 | SSH EN 61143-1:1994/A1:1997 | 2008 | Fp |
|  | EN 61143-2:1994 Electrical measuring instruments - X-t recorders - Part 2: Recommended additional test methods | SSH EN 61143-2:1994 Instrumentat matëse elektrike - Rregjistruesit X-t - Pjesa 2: Metodat e provëSSHtesë që rekomandohen | 2005 | Fp |
|  | EN 61184:2017 Bayonet lampholders" | SSH EN 61184:2017 Mbajtësit e llambave të tipit bajonete | 2018 | Fp |
|  | EN 61187:1994 Electrical and electronic measuring equipment - Documentation | SSH EN 61187:1994 Pajisje të matjeve elektrike dhe elektronike - Dokumentacioni | 2008 | Fp |
|  | EN 61187:1994/AC:1995 | SSH EN 61187:1994/AC:1995 | 2011 | Fp |
|  | EN 61195:1999 Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications | SSH EN 61195:1999 Llambat fluoreshente me dy xokola - Specifikimet e sigurisë | 2005 | Fp |
|  | EN 61195:1999/A1:2013 | SSH EN 61195:1999/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 61195:1999/A2:2015 | SSH EN 61195:1999/A2:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 61199:2011 Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications | SSH EN 61199:2011 Llambat fluorishente me një xokol - Specifikimet e sigurisë | 2012 | Fp |
|  | EN 61199:2011/A1:2013 | SSH EN 61199:2011/A2:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 61199:2011/A2:2015 | SSH EN 61199:2011/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 61204:1995 Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance characteristics | SSH EN 61204:1995 Pajisjet furnizuese me tension të ulët, në dalje me rrymë të vazhduar - Karakteristikat e performancës | 2005 | Fp |
|  | EN IEC 61204-7:2018 Low voltage power supplies, d.c. output - Part 7: Safety requirements | SSH EN IEC 61204-7:2018 Pajisjet ushqyese me tension të ulët, në dalje me rrymë të vazhduar - Pjesa 7: Kërkesat e sigurisë | 2018 | Fp |
|  | EN 61210:2010 Connecting devices - Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors - Safety requirements | SSH EN 61210:2010 Pajisjet lidhëse - Pikat fundore të sheshta të lidhjes së shpejtë për përcjellësit elektrik prej bakri - Kërkesat e sigurisë | 2011 | Fp |
|  | EN 61230:2008 Live working - Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting | SSH EN 61230:2008 Punime nën tension - Pajisje portative për tokëzimin ose për tokëzimin dhe lidhjen e shkurtër | 2008 | Fp |
|  | EN 61242:1997 Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes | SSH EN 61242:1997 Pajisjet ndihmëse elektrike - Bobinat me kabllo për përdorim shtëpiak dhe përdorime të ngjashme me të | 2008 | Fp |
|  | EN 61242:1997/A1:2008 | SSH EN 61242:1997/A1:2008 | 2010 | Fp |
|  | EN 61242:1997/A2:2016 | SSH EN 61242:1997/A2:2016 | 2016 | Fp |
|  | EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010 | SSH EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010 | 2014 | Fp |
|  | EN 61243-3:2014 Live working - Voltage detectors - Part 3: Two-pole low-voltage type | SSH EN 61243-3:2014 Punime nën tension - Detektorët e tensionit - Pjesa 3: Tipi bipolar i tensionit të ulët | 2015 | Fp |
|  | EN 61243-3:2014/AC:2015 | SSH EN 61243-3:2014/AC:2015 |  | Fp |
|  | EN 61243-3:2014/AC:2015 | SSH EN 61243-3:2014/AC:2015 |  | Fp |
|  | EN 61270-1:1996 Capacitors for microwave ovens - Part 1: General | SSH EN 61270-1:1996 Kondensatorët për furrat me mikrovalë - Pjesa 1: Të përgjithshme | 2006 | Fp |
|  | EN 61293:1994 Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements | SSH EN 61293:1994 Markimi i pajisjeve elektrike me vlera që kanë të bëjnë me furnizimin elektrik - Kërkesat e sigurisë | 2006 | Fp |
|  | EN 61310-1:2008 Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals | SSH EN 61310-1:2008 Siguria e makinerisë - Tregimi, marketimi dhe vënia në punë - Pjesa 1: Kërkesat për sinjalet vizuale, zanore dhe me prekje | 2008 | Fp |
|  | EN 61310-2:2008 Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 2: Requirements for marking | SSH EN 61310-2:2008 Siguria e makinerisë - Tregimi, marketimi dhe vënia në punë - Pjesa 2: Kërkesat për marketimin | 2008 | Fp |
|  | EN 61310-3:2008 Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3: Requirements for the location and operation of actuators | SSH EN 61310-3:2008 Siguria e makinerisë - Tregimi, marketimi dhe vënia në punë - Pjesa 3: Kërkesat për vëndndodhjen dhe përdorimin e pajisjeve të vënies në punë | 2008 | Fp |
|  | EN 61316:1999 Industrial cable reels | SSH EN 61316:1999 Bobinat industriale me kabllo | 2008 | Fp |
|  | EN 61347-1:2015 Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements | SSH EN 61347-1:2015 Pajisje kontrolli për llamba - Pjesa 1: Kërkesa të sigurisë dhe të përgjithshme | 2015 | Fp |
|  | EN 61347-2-2:2012 Lamp controlgear - Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps | SSH EN 61347-2-2:2012 Pajisje kontrolli për llamba - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për shndërruesit reduktues elektronikë të furnizuar me rrymë d.c. ose a.c. për llambat me filament | 2012 | Fp |
|  | EN 61347-2-3:2011 Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps | SSH EN 61347-2-3:2011 Pajisje kontrolli për llamba - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektronike të kontrollit të llambave me ushqim a.c. dhe/ose d.c. per llamba fluoreshente | 2012 | Fp |
|  | EN 61347-2-3:2011/AC:2011 | SSH EN 61347-2-3:2011/AC:2011 |  | Fp |
|  | EN 61347-2-7:2012 Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained) | SSH EN 61347-2-7:2012 Pajisje kontrolli për llamba - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektronike të kontrollit të llambave me ushqim me bateri për ndriçim emergjence (i pavarur) | 2012 | Fp Fp |
|  | EN 61347-2-8:2001 Lamp controlgear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps | SSH EN 61347-2-8:2001 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-8: Kërkesa të veçanta për ballastet për llambat fluoreshente | 2005 | Fp |
|  | EN 61347-2-8:2001/A1:2006 | SSH EN 61347-2-8:2001/A1:2006 | 2008 | Fp |
|  | EN 61347-2-8:2001/AC:2010 | SSH EN 61347-2-8:2001/AC:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 61347-2-8:2001/AC:2003 | SSH EN 61347-2-8:2001/AC:2003 | 2005 | Fp |
|  | EN 61347-2-9:2013 Lamp controlgear - Part 2-9: Particular requirements for electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) | SSH EN 61347-2-9:2013 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-9: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektromagnetike të kontrollit për llambat me shkarkim (përveç llambave fluoreshente) | 2014 | Fp |
|  | EN 61347-2-10:2001 Lamp controlgear - Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes) | SSH EN 61347-2-10:2001 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-10: Kërkesa të veçanta për ndryshorët elektronikë dhe konvertorët për përdorim me frekuencë të lartë të llambave shkarkuese tubolareme lëshim në të ftohtë (tubat me neon) | 2005 | Fp |
|  | EN 61347-2-10:2001/A1:2009 | SSH EN 61347-2-10:2001/A1:2009 | 2011 | Fp |
|  | EN 61347-2-10:2001/AC:2010 | SSH EN 61347-2-10:2001/AC:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 61347-2-11:2001 Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires | SSH EN 61347-2-11:2001 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-11: Kërkesa të veçanta për qarqet e përzier elektronikë që përdoren me ndriçuesit | 2005 | Fp |
|  | EN 61347-2-11:2001/AC:2010 | SSH EN 61347-2-11:2001/AC:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 61347-2-11:2001/AC:2002 | SSH EN 61347-2-11:2001/AC:2002 | 2008 | Fp |
|  | EN 61347-2-12:2005 Lamp controlgear - Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) | SSH EN 61347-2-12:2005 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike që furnizohen me rrymë të vazhduar dhe alternative për llambat shkarkuese (përveç llambave fluoreshente) | 2008 | Fp |
|  | EN 61347-2-12:2005/AC:2010 | SSH EN 61347-2-12:2005/A1:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 61347-2-12:2005/A1:2010 | SSH EN 61347-2-12:2005/AC:2010 | 2008 | Fp |
|  | EN 61347-2-13:2006 Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules | SSH EN 61347-2-13:2006 Pajisja e kontrollit të llambës - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit që furnizohen me rrymë të vazhduar dhe alternative për modulet LED | 2008 | Fp |
|  | EN 61347-2-13:2006/AC:2010 | SSH EN 61347-2-13:2006/AC:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 61347-2-13:2014 Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules | SSH EN 61347-2-13:2014 Pajisje kontrolli për llamba - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për pajisjet e kontrollit që furnizohen me rrymë të vazhduar ose alternative për module LED | 2015 | Fp |
|  | EN 61386-1:2008 Conduit systems for cable management - Part 1: General requirements | SSH EN 61386-1:2008 Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2010 | Fp |
|  | EN 61386-21:2004 Conduit systems for cable management - Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems | SSH EN 61386-21:2004 Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta - Sistemet e përcjellësave të shtangët | 2006 | Fp |
|  | EN 61386-21:2004/AC:2004 | SSH EN 61386-21:2004/AC:2004 | 2011 | Fp |
|  | EN 61386-21:2004/A11:2010 | SSH EN 61386-21:2004/A11:2010 |  | Fp |
|  | EN 61386-22:2004 Conduit systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems | SSH EN 61386-22:2004 Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit - Pjesa 22: Kërkesa të veçanta - Sistemet e përcjellësave të epshëm | 2006 | Fp |
|  | EN 61386-22:2004/AC:2004 | SSH EN 61386-22:2004/AC:2004 | 2011 | Fp |
|  | EN 61386-22:2004/A11:2010 | SSH EN 61386-22:2004/A11:2010 |  | Fp |
|  | EN 61386-23:2004 Conduit systems for cable management - Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems | SSH EN 61386-23:2004 Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit - Pjesa 23: Kërkesa të veçanta - Sistemet e përcjellësave fleksibël | 2006 | Fp |
|  | EN 61386-23:2004/AC:2004 | SSH EN 61386-23:2004/AC:2004 | 2011 | Fp |
|  | EN 61386-23:2004/A11:2010 | SSH EN 61386-23:2004/A11:2010 |  | Fp |
|  | EN 61386-24:2010 Conduit systems for cable management - Part 24: Particular requirements - Conduit systems buried underground | SSH EN 61386-24:2010 Sistemet e tubave për menaxhimin e kabllit - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta - Sistemet e tubave që vendosen nen tokë | 2011 | Fp |
|  | EN 61386-25:2011 Conduit systems for cable management - Part 25: Particular requirements - Conduit fixing devices | SSH EN 61386-25:2011 Sisteme drejtimi për manaxhimin e kabllove - Pjesa 25: Kërkesa specifike - Pajisje të fiksimit të drejtimit | 2012 | Fp |
|  | EN 61439-1:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules | SSH EN 61439-1:2011 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme | 2012 | Fp |
|  | EN 61439-2:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies | SSH EN 61439-2:2011 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 2: Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit të fuqisë | 2012 | Fp |
|  | EN 61439-3:2012 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) | SSH EN 61439-3:2012 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 3: Panelet e shpërndarjes të paracaktuar për tu përdorur nga persona të zakonshëm (DBO) | 2012 | Fp |
|  | EN 61439-4:2013 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) | SSH EN 61439-4:2013 Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për pjesët për trojet e ndërtimit (ACS) | 2014 | Fp |
|  | EN 61439-5:2011 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks | SSH EN 61439-5:2011 Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 5: Pjesë për montim në rrjetat publike të shpërndarjes së fuqisë | 2011 | Fp |
|  | EN 61439-5:2015 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks | SSH EN 61439-5:2015 Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 5: Pjesë për montim në rrjetat publike të shpërndarjes së fuqisë | 2015 | Fp |
|  | EN 61439-5:2015/AC:2015 | SSH EN 61439-5:2015/AC:2015 |  | Fp |
|  | EN 61439-6:2012 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways) | SSH EN 61439-6:2012 Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 6: Sistemet me linja lidhëse në formë zbare (linjat e zbarave) | 2013 | Fp |
|  | EN 61534-1:2011 Powertrack systems - Part 1: General requirements | SSH EN 61534-1:2011 Sistemet e shinave percjellesave - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2012 | Fp |
|  | EN 61534-1:2011/A1:2014 | SSH EN 61534-1:2011/A1:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 61534-21:2006 Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting | SSH EN 61534-21:2006 Sistemet e tërheqësit të fuqisë - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për sistemet e tërheqësit të fuqisë të menduara për montime në mur dhe tavan | 2008 | Fp |
|  | EN 61534-21:2014 Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting | SSH EN 61534-21:2014 Sistemet e shinave përcjellëse - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për sistemet e shinave përcjellëse të menduara për montim në mur dhe në tavan | 2015 | Fp |
|  | EN 61534-22:2014 Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation | SSH EN 61534-22:2014 Sistemet e shinave përcjellëse - Pjesa 22: Kërkesa të veçanta për sistemet e shinave përcjellëse të menduara për montim në dysheme ose nën dysheme | 2015 | Fp |
|  | EN 61535:2009 Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations | SSH EN 61535:2009 Çiftëzuesit e instalimit të menduar për lidhje të përhershme në instalimet e fiksuara | 2011 | Fp |
|  | EN 61535:2009/A1:2013 | SSH EN 61535:2009/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 61537:2007 Cable management - Cable tray systems and cable ladder systems | SSH EN 61537:2007 Manaxhimi i kabllove - Sistemet e kanalit të kabllit dhe sistemet shkallëve të kabllit | 2008 | Fp |
|  | EN 61549:2003 Miscellaneous lamps | SSH EN 61549:2003 Llambat e përziera | 2005 | Fp |
|  | EN 61549:2003/A1:2005 | SSH EN 61549:2003/A1:2005 | 2008 | Fp |
|  | EN 61549:2003/A2:2010 | SSH EN 61549:2003/A2:2010 | 2011 | Fp |
|  | EN 61549:2003/A3:2012 | SSH EN 61549:2003/A3:2012 | 2013 | Fp |
|  | EN 61557-1:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements | SSH EN 61557-1:2007 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë të vazhduar - Pajisje për provat, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2008 | Fp |
|  | EN 61557-2:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance | SSH EN 61557-2:2007 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë të vazhduar - Pajisje për provat, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 2: Rezistenca e izolimit | 2008 | Fp |
|  | EN 61557-3:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance | SSH EN 61557-3:2007 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisje për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 3: Rezistenca e plotë e qarkut të mbyllur | 2008 | Fp |
|  | EN 61557-4:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding | SSH EN 61557-4:2007 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 4: Rezistenca e lidhjes në tokë dhe lidhja ekuipotenciale | 2008 | Fp |
|  | EN 61557-5:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth | SSH EN 61557-5:2007 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 5: Rezistenca tokë | 2008 | Fp |
|  | EN 61557-6:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems | SSH EN 61557-6:2007 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrumë të vazhduar - Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 6: Pajisjet e rrymës mbetëse (RCD) në sistemet TT, TN dhe IT | 2008 | Fp |
|  | EN 61557-7:2007 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence | SSH EN 61557-7:2007 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 7: Sekuenca fazë | 2008 | Fp |
|  | EN 61557-10:2013 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures | SSH EN 61557-10:2013 Siguria elektrike në sistemet shpërndarës të tensiont të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1 500 V rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 10: Pajisjet matëse të kombinuara për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse | 2014 | Fp |
|  | EN 61557-11:2009 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCMs) type A and type B in TT, TN and IT systems | SSH EN 61557-11:2009 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes deri ne 1 000 V të rrymës alternative dhe deri në 1500 të rrymës së vazhduar - Pajisje për prova, matje dhe monitorim të masave mbrojtëse - Pjesa 11: Efikasiteti i monitorëve me rrymë mbetëse (RCM) të tipit A dhe B në sistemet e TT, TN dhe IT | 2009 | Fp |
|  | EN 61557-12:2008 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD) | SSH EN 61557-12:2008 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë e vazhduar - Pajisjet për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e performancës dhe pajisjet monitoruese (PMD) | 2008 | Fp |
|  | EN 61557-13:2011 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and sensors for measurement of leakage currents in electrical distribution systems | SSH EN 61557-13:2011 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes me tension të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 rrymë e vazhduar - Pajisje për prova, matje ose monitorim të masave mbrojtëse - Pjesa 13: Bllokuesit e rrymës dhe sensorët që mbahen në dorë ose manipulohen manualisht për matjen e rrymave të rrjedhjes në sistemet elektrike të shpërndarjes | 2013 | Fp |
|  | EN 61557-14:2013 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 14: Equipment for testing the safety of electrical equipment of machinery | SSH EN 61557-14:2013 Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes me tension të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 rrymë e vazhduar. - Pajisje për prova, matje ose monitorim të masave mbrojtëse - Pjesa 14: Pajisje për testimin e sigurisë së pajisjeve elektrike të makinerisë | 2014 | Fp |
|  | EN 61558-1:2005 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 1: General requirements and tests | SSH EN 61558-1:2005 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme | 2008 | Fp |
|  | EN 61558-1:2005/AC:2006 | SSH EN 61558-1:2005/AC:2006 | 2011 | Fp |
|  | EN 61558-1:2005/A1:2009 | SSH EN 61558-1:2005/A1:2009 | 2010 | Fp |
|  | EN 61558-2-1:2007 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies incorporating separating transformers for general applications | SSH EN 61558-2-1:2007 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, bobinave dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 2-1: Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët ndarës dhe ushqyesit e fuqisë që shoqërohen me transformatorët ndarës për përdorim të përgjithshëm | 2008 | Fp |
|  | EN 61558-2-2:2007 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supplies incorporating control transformers | SSH EN 61558-2-2:2007 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, bobinave dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 2-2: Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët e kontrollit dhe ushqyesit e fuqisë që shoqërohen me transformatorët e kontrollit | 2008 | Fp |
|  | EN 61558-2-3:2010 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-3: Particular requirements and tests for ignition transformers for gas and oil burners | SSH EN 61558-2-3:2010 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët ndezës për djegëset e gazit dhe naftës | 2011 | Fp |
|  | EN 61558-2-4:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers | SSH EN 61558-2-4:2009 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V - Pjesa 2-4: Kërkesa dhe prova të veçanta për transformatorë të izoluar dhe njësi prodhuese të fuqisë që përfshijnë transformatorë të izoluar | 2010 | Fp |
|  | EN 61558-2-5:2010 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-5: Particular requirements and tests for transformer for shavers, power supply units for shavers and shaver supply units | SSH EN 61558-2-5:2010 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët për makina rroje, njësi shpërndarëse fuqie për makina rroje dhe njësit furnizuese për makina rroje | 2011 | Fp |
|  | EN 61558-2-6:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers | SSH EN 61558-2-6:2009 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V - Pjesa 2-6: Kërkesa dhe prova të veçanta për transformatorë të izoluar për siguri dhe njësi prodhuese të fuqisë që përfshijnë transformatorë të izoluar për siguri | 2010 | Fp |
|  | EN 61558-2-7:2007 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers and power supplies for toys | SSH EN 61558-2-7:2007 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 2 - 7: Kërkesat e veçanta për transformatorët që përdoren për lodra | 2008 | Fp |
|  | EN 61558-2-8:2010 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-8: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for bells and chimes | SSH EN 61558-2-8:2010 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-8: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët dhe njësit e shpërndarjes së fuqisë për zile dhe kambana | 2011 | Fp |
|  | EN 61558-2-9:2011 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-9: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for class III handlamps for tungsten filament lamps | SSH EN 61558-2-9:2011 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2 - 9: Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët dhe njësitë e prodhimit të fuqisë për llambat e dorës të klasës III me filament tungsteni | 2012 | Fp |
|  | EN 61558-2-12:2011 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-12: Particular requirements and tests for constant voltage transformers and power supply units for constant voltage | SSH EN 61558-2-12:2011 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2 - 12: Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët me tensionit konstant dhe njësive prodhuese të fuqisë me tension konstant | 2012 | Fp |
|  | EN 61558-2-13:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-13: Particular requirements and tests for auto transformers and power supply units incorporating auto transformers | SSH EN 61558-2-13:2009 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, njësive të ushqimit të fuqisë dhe produktet e ngjashme për tensione të ushqimit deri në 1 100 V - Pjesa 2-13: Kërkesat e veçanta dhe provat për autotransformatorët dhe njësitë e ushqimit të fuqisë që përfshijnë autotransformatorët | 2009 | Fp |
|  | EN 61558-2-14:2013 Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-14: Particular requirements and tests for variable transformers and power supply units incorporating variable transformers | SSH EN 61558-2-14:2013 Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, njësive të ushqimit të fuqisë dhe produktet e ngjashme për tensione të ushqimit deri në 1 100 V - Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta dhe provat për transformatorët variable dhe njësitë e furnizimit të fuqisë të përfshira në transformatorët variabël | 2014 | Fp |
|  | EN 61558-2-15:2012 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating transformers for the supply of medical locations | SSH EN 61558-2-15:2012 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-15: Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët izolues për furnizimin e lokaleve mjekësore | 2012 | Fp |
|  | EN 61558-2-16:2009 Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units | SSH EN 61558-2-16:2009 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V - Pjesa 2-16: Kërkesa dhe prova të veçanta për njësi prodhuese të fuqisë në gjendje çelësi dhe transformatorë për njësi prodhuese të fuqisë në gjendje çelësi | 2010 | Fp |
|  | EN 61558-2-16:2009/A1:2013 | SSH EN 61558-2-16:2009/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 61558-2-20:2011 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-20: Particular requirements and tests for small reactors | SSH EN 61558-2-20:2011 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-20: Kërkesat dhe provat e veçanta për reaktorët e vegjël | 2012 | Fp |
|  | EN 61558-2-23:2010 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites | SSH EN 61558-2-23:2010 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve te tyre - Pjesa 2-23: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët dhe njësit e shpërndarjes së fuqisë për kantieret e ndërtimit | 2011 | Fp |
|  | EN 61558-2-26:2013 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-26: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for saving energy and other purposes | SSH EN 61558-2-26:2013 Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve te tyre - Pjesa 2-26: Kërkesa të veçanta dhe provat për transformatorët dhe njësitë e furnizimit të fuqisë për kursim energjie dhe qëllime të tjera | 2014 | Fp |
|  | EN 61643-11:2012 Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods | SSH EN 61643-11:2012 Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për tension të ulët - Pjesa 11: Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet të lidhura me sistemet e fuqisë me tension të ulët - Kërkesat dhe metodat e provës | 2013 | Fp |
|  | EN 61643-21:2001 Low voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods<="" 616 | SSH EN 61643-21:2001 Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e tensionit të ulët - Pjesa 21: Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e lidhur në rrjetet e sinjalizimit dhe ndërlidhjes në largësi - Kërkesat e performancës dhe metodat e provës | 2005 | Fp |
|  | EN 61643-21:2001/A1:2009 | SSH EN 61643-21:2001/A1:2009 | 2011 | Fp |
|  | EN 61643-21:2001/A2:2013 | SSH EN 61643-21:2001/A2:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN IEC 61730-1:2018 Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction | SSH EN IEC 61730-1:2018 Karakteristika e sigurisë së modulit fotovoltaik (PV) - Pjesa 1: Kërkesat për ndërtimin | 2018 | Fp |
|  | EN IEC 61730-1:2018 /AC:2018-06 | SSH EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 |  | Fp |
|  | EN IEC 61730-2:2018 Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing | SSH EN IEC 61730-2:2018 Karakteristika e sigurisë së modulit fotovoltaik (PV) - Pjesa 2: Kërkesat për provën | 2018 | Fp |
|  | EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 | SSH EN 61730-2:2007/A1:2012 |  | Fp |
|  | EN 61770:2009 Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets | SSH EN 61770:2009 Pajisjet elektrike të lidhura me shkarkimet e ujërave - Shmangia e sifonimit mbrapsh dhe prishja e tubave fleksibël | 2009 | Fp |
|  | EN 61770:2009/AC:2011 | SSH EN 61770:2009/AC:2011 | 2011 | Fp |
|  | EN 61800-5-1:2007 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy | SSH EN 61800-5-1:2007 Kërkesat për sistemet e transmetimit të fuqise elektrike me shpejtësi të rregullueshme - Pjesa 5-1: Kërkesat për sigurinë - Energjia termike dhe elektrike | 2008 | Fp |
|  | EN 61812-1:2011 Time relays for industrial and residential use - Part 1: Requirements and tests | SSH EN 61812-1:2011 Reletë e kohës për përdorime industriale dhe në banesa - Pjesa 1: Kërkesat dhe provat | 2012 | Fp |
|  | EN 61851-1:2011 Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements | SSH EN 61851-1:2011 Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme | 2012 | Fp |
|  | EN 61851-21:2002 Electric vehicle conductive charging system - Part 21: Electric vehicle requirements for conductive connection to an a.c/d.c. supply | SSH EN 61851-21:2002 Sistemi elektrik i ngarkimit konduktiv të automjetit - Pjesa 21: Kërkesat për automjetin elektrik për lidhjen konduktive për furnizimin me rrymë alternative dhe të vazhduar | 2006 | Fp |
|  | EN 61851-22:2002 Electric vehicle conductive charging system - Part 22: AC electric vehicle charging station | SSH EN 61851-22:2002 Sistemi elektrik i ngarkimit konduktiv të automjetit - Pjesa 22: Stacioni i ngarkimit të automjetit me rrymë elektrike alternative | 2006 | Fp |
|  | EN 61851-23:2014 Electric vehicle conductive charging system - Part 23: DC electric vehicle charging station | SSH EN 61851-23:2014 Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 23: Stacion i karikimit të automjeteve elektrike me rrymë të vazhduar | 2015 | Fp |
|  | EN 61851-24:2014 Electric vehicle conductive charging system - Part 24: Digital communication between a d.c. EV charging station and an electric vehicle for control of d.c. charging | SSH EN 61851-24:2014 Sistemi i karikimit konduktiv të automjetit elektrik - Pjesa 24: Komunikimi dixhital ndërmjet një stacioni karikimi me rrymë të vazhduar dhe automjetit elektrik për kontrollin e karikimit me rrymë të vazhduar | 2015 | Fp |
|  | EN 61851-24:2014/AC:2015 | SSH EN 61851-24:2014/AC:2015 | 2016 | Fp |
|  | EN 61869-1:2009 Instrument transformers - Part 1: General requirements | SSH EN 61869-1:2009 Transformatorët matës - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2011 | Fp |
|  | EN 61869-2:2012 Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers | SSH EN 61869-2:2012 Transformatorët matës - Pjesa 2: Kërkesat shtesë për transformatorët e rrymës | 2013 | Fp |
|  | EN 61869-3:2011 Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers | SSH EN 61869-3:2011 Transformatorët matës - Pjesa 3: Kërkesa shtesë për transformatorët induktiv të tensionit | 2013 | Fp |
|  | EN 61869-4:2014 Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers | SSH EN 61869-4:2014 Transformatorët matës - Pjesa 4: Kërkesa shtesë për transformatorët e kombinuar | 2014 | Fp |
|  | EN 61869-4:2014/AC:2014 | SSH EN 61869-4:2014/AC:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 61869-5:2011 Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers | SSH EN 61869-5:2011 Transformatorët matës - Pjesa 5: Kërkesa shtesë për transformatorët kapacitiv të tensionit | 2013 | Fp |
|  | EN 61869-5:2011/AC:2015 | SSH EN 61869-5:2011/AC:2015 | 2016 | Fp |
|  | EN 61914:2016 Cable cleats for electrical installations | SSH EN 61914:2016 Morseta për kabllo për instalime elektrike | 2016 | Fp |
|  | EN 61921:2003 Power capacitors - Low-voltage power factor correction banks | SSH EN 61921:2003 Kondensatorët e fuqisë - Blloqet e korrektimit të faktorit të fuqisë me tension të ulët | 2006 | Fp |
|  | EN 61995-1:2008 Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 1: General requirements | SSH EN 61995-1:2008 Pajisje për bashkimin e agregateve ndriçues për ekonomi shtëpiake dhe qëllime të ngjashme - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2008 | Fp |
|  | EN 61995-2:2009 Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 2: Standard sheets for DCL | SSH EN 61995-2:2009 Pajisjet për lidhjen e agregateve ndriçues për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me të - Pjesa 2: Diagramat standard për pajisjet për lidhjen e agregateve ndriçuese | 2010 | Fp |
|  | EN 62020:1998 Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs) | SSH EN 62020:1998 Pajisjet ndihmëse elektrike - Kontrolli i izolimit të rrymës residuale (RCMs) për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to | 2005 | Fp |
|  | EN 62020:1998/A1:2005 | SSH EN 62020:1998/A1:2005 | 2008 | Fp |
|  | EN 62026-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 1: General rules | SSH EN 62026-1:2007 Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Ndërfaqet e pajisjeve të komandimit (CDIs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme | 2008 | Fp |
|  | EN 62026-2:2013 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i) | SSH EN 62026-2:2013 Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit për tension të ulët - Ndërfaqja e pajisjeve të kontrollit (CDIs) - Pjesa 2: Ndërfaqja e ndjesorit aktualizues (AS-i) | 2014 | Fp |
|  | EN 62026-3:2015 Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet | SSH EN 62026-3:2015 Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Ndërfaqe për pajisjen kontrolluese (CDIs) - Pjesa 3: DeviceNet | 2015 | Fp |
|  | EN 62031:2008 LED modules for general lighting - Safety specifications | SSH EN 62031:2008 Modulet LED për ndriçim në përgjithësi - Specifikime të sigurisë | 2010 | Fp |
|  | EN 62031:2008/A1:2013 | SSH EN 62031:2008/A2:2015 | 2015 | Fp |
|  | EN 62031:2008/A2:2015 | SSH EN 62031:2008/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 62035:2014 Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications | SSH EN 62035:2014 Llamba gazshkarkuese (përjajshtuar llambat fluorishente) - Specifikime të sigurisë | 2015 | Fp |
|  | EN 62040-1:2008 Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: General and safety requirements for UPS | SSH EN 62040-1:2008 Sistemet e fuqisë së pandërprerë (UPS) - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe të sigurisë për sistemet e fuqisë së pandërprerë (UPS) | 2009 | Fp |
|  | EN 62040-1:2008/AC:2009 | SSH EN 62040-1:2008/A1:2013 | 2014 | Fp |
|  | EN 62040-1:2008/A1:2013 | SSH EN 62040-1:2008/AC:2009 | 2011 | Fp |
|  | EN 62080:2009 Sound signalling devices for household and similar purposes | SSH EN 62080:2009 Aparate sinjalizimi zanor për pajisjet elektroshtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to | 2010 | Fp |
|  | EN 62094-1:2003 Indicator light units for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements | SSH EN 62094-1:2003 Tregues me dritë për instalimet elektrike të palëvizshme shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2005 | Fp |
|  | EN 62094-1:2003/A11:2003 | SSH EN 62094-1:2003/A11:2003 | 2008 | Fp |
|  | EN 62109-1:2010 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements | SSH EN 62109-1:2010 Siguria e konvertuesve të fuqisë për përdorim në sistemet e energjisë fotovoltaike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2011 | Fp |
|  | EN 62109-2:2011 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters | SSH EN 62109-2:2011 Siguria e shndëruesve të fuqisë për përdorim në sistemet fotovoltaike - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për inverterat | 2012 | Fp |
|  | EN 62135-1:2015 Resistance welding equipment - Part 1: Safety requirements for design, manufacture and installation | SSH EN 62135-1:2015 Pajisje për saldimin me rezistencë - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë për projektimin, prodhimin dhe instalimin | 2016 | Fp |
|  | EN 62196-1:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements | SSH EN 62196-1:2014 Spinat, prizat, konektoret dhe hyrjet e automjeteve - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme | 2015 | Fp |
|  | EN 62196-2:2012 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories | SSH EN 62196-2:2012 Spinat, prizat, kabllot dhe prizat për karikimin e automjeteve - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 2: Kërkesat përmasore te pajtueshmërisë dhe ndërkëmbyeshmërisë për spinotin dhe aksesorët e tubit të kontaktit | 2012 | Fp |
|  | EN 62196-2:2012/A12:2014 | SSH EN 62196-2:2012/A12:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 62196-2:2012/A11:2013 | SSH EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014 | 2014 | Fp |
|  | EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014 | SSH EN 62196-2:2012/A11:2013 |  | Fp |
|  | EN 62196-3:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers | SSH EN 62196-3:2014 Spinat, prizat, konektorët dhe hyrjet për automjetet - Karikimi konduktiv i automjeteve elektrike - Pjesa 3: Kërkesat përmasore të pajtueshmërisë dhe ndërkëmbyeshmërisë për kunjin me rrymë të vazhduar dhe rrymë alternative/rrymë e vazhduar dhe bashkuesit e tubit të kontaktit të automjetit | 2015 | Fp |
|  | EN 62208:2011 Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements | SSH EN 62208:2011 Kuti për pjesët bashkuese të pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Kërkesa të përgjithshme | 2012 | Fp |
|  | EN 62233:2008 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure | SSH EN 62233:2008 Metodat e matjes së fushës elektromagnetike të pajisjeve elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to që lidhen me ekspozimin e njeriut ndaj këtyre fushave | 2008 | Fp |
|  | EN 62233:2008/AC:2008 | SSH EN 62233:2008/AC:2008 | 2011 | Fp |
|  | EN 62253:2011 Photovoltaic pumping systems - Design qualification and performance measurements | SSH EN 62253:2011 Sistemet fotovoltaike të pompimit - Projektimi, përcaktimi i cilësisë dhe matjet e performancës | 2012 | Fp |
|  | EN 62275:2015 Cable management systems - Cable ties for electrical installations | SSH EN 62275:2015 Sistemi i menaxhimit të kabllove - Fasheta për kabllo për instalime elektrike | 2015 | Fp |
|  | EN 62282-3-100:2012 Fuel cell technologies - Part 3-100: Stationary fuel cell power systems - Safety | SSH EN 62282-3-100:2012 Teknologjitë e pilave të djegshme - Pjesa 3-100: Sistemet e pilave të djegshme stacionare - Siguria | 2012 | Fp |
|  | EN 62282-3-300:2012 Fuel cell technologies - Part 3-300: Stationary fuel cell power systems - Installation | SSH EN 62282-3-300:2012 Teknologjia e pilave me lëndë djegëse - Pjesa 3-300: Sistemet stacionare te fuqisë së pilave (celulave) me lëndë djegëse - Instalimi | 2013 | Fp |
|  | EN 62282-5-1:2012 Fuel cell technologies - Part 5-1: Portable fuel cell power systems - Safety | SSH EN 62282-5-1:2012 Teknologjitë e pilave të djegshme - Pjesa 5-1: Sistemet e pilave të djegshme portative - Siguria | 2013 | Fp |
|  | EN 62310-1:2005 Static transfer systems (STS) - Part 1: General and safety requirements | SSH EN 62310-1:2005 Sistemet e transferimit static (STS) - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe të sigurisë | 2008 | Fp |
|  | EN 62311:2008 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz | SSH EN 62311:2008 Vlerësimi i pajisjeve elektrike dhe elektronike në lidhje me kufizimet e ekspozimit të njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0Hz – 300 GHz) | 2008 | Fp |
|  | EN 62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements | SSH EN 62368-1:2014 Pajisje audio/video, të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit - Pjesa 1: Kërkesat e sigurisë | 2015 | Fp |
|  | EN 62368-1:2014/AC:2015 | SSH EN 62368-1:2014/AC:2015 | 2016 | Fp |
|  | EN 62395-1:2013 Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications - Part 1: General and testing requirements | SSH EN 62395-1:2013 Sistemet ngrohëse me rezistancë elektrike për zbatime industriale dhe tregtare - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme dhe të provës | 2014 | Fp |
|  | EN 62423:2012 Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses | SSH EN 62423:2012 Ndërprerësit e qarkut të tipit B dhe F që operojnë me rrymë mbetëse, me ose pa mbrojtje të integruar nga mbi rryma, për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me të | 2013 | Fp |
|  | EN 62444:2013 Cable glands for electrical installations | SSH EN 62444:2013 Nyje bashkuese kabllosh për instalime elektrike | 2014 | Fp |
|  | EN 62471:2008 Photobiological safety of lamps and lamp systems | SSH EN 62471:2008 Siguria fotobiologjike e llambave dhe sistemeve të llambave | 2009 | Fp |
|  | EN 62477-1:2012 Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General | SSH EN 62477-1:2012 Kërkesat e sigurisë për sistemet dhe pajisjet elektronike të shndërrimit të fuqisë - Pjesa 1: Të përgjithshme | 2013 | Fp |
|  | EN 62477-1:2012/A11:2014 | SSH EN 62477-1:2012/A11:2014 | 2015 | Fp |
|  | EN 62479:2010 Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz | SSH EN 62479:2010 Vlerësimi i përputhshmërisë së pajisjeve elektrike dhe elektronike të fuqisë së ulët me kufizimet bazë lidhur me ekspozimin njerëzor ndaj fushave elektromagnetike (10 MHz deri në 300 GHz) | 2011 | Fp |
|  | EN 62532:2011 Fluorescent induction lamps - Safety specifications | SSH EN 62532:2011 Llambat fluoreshente me induksion - Specifikimet e sigurisë | 2012 | Fp |
|  | EN 62549:2011 Articulated systems and flexible systems for cable guiding | SSH EN 62549:2011 Sisteme të artikuluara dhe sisteme të përkulshme për udhëzimin e kabllove | 2012 | Fp |
|  | EN 62560:2012 Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications | SSH EN 62560:2012 Llambat LED me vet rregullim të rrymës për shërbime të përgjithshme ndriçimi me tension > 50 V - Specifikime sigurie | 2013 | Fp |
|  | EN 62560:2012/A1:2015 | SSH EN 62560:2012/A1:2015 | 2016 | Fp |
|  | EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015 | SSH EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015 |  | Fp |
|  | EN 62560:2012/AC:2015 | SSH EN 62560:2012/AC:2015 |  | Fp |
|  | EN 62606:2013 General requirements for arc fault detection devices | SSH EN 62606:2013 Kërkesa të përgjithshme për pajisjet për zbulimin e defektit të harkut | 2014 | Fp |
|  | EN 62626-1:2014 Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment - Part 1: Enclosed switch-disconnectors outside the scope of IEC 60947-3 to provide isolation during repair and maintenance work | SSH EN 62626-1:2014 Mbylljet e pajisjeve të komutimi dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 1: Ndarësit e çelësave të mbyllur që nuk përfshihen në qëllimin e IEC 60947-3 për të siguruar izolim gjatë mirëmbajtjes dhe riparimit | 2014 | Fp |
|  | HD 62640:2015 Residual current devices with or without overcurrent protection for socket-outlets for household and similar uses | SSH HD 62640:2015 Pajisje të rrymës mbetëse me ose pa mbrojtje nga mbirryma për prizat dhe çelësat për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to | 2015 | Fp |
|  | EN 62776:2015 Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications | SSH EN 62776:2015 Llamba LED me dy xokola projektuar për të zëvendësuar llambat fluoreshente lineare - Specifikime të sigurisë | 2015 | Fp |
|  | EN 62868:2015 Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Safety requirements | SSH EN 62868:2015 Panele diodash emetimi të dritës organike (OLED) për ndriçim të përgjithshëm - Kërkesa sigurie | 2016 | Fp |
|  | EN 62949:2017 Particular safety requirements for equipment to be connected to information and communication networks | SSH EN 62949:2017 Kërkesa të sigurisë specifike për pajisjet që lidhen me rrjetet e informacionit dhe komunikimit | 2018 | Fp |
|  | EN IEC 63044-3:2018 Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical safety requirements | SSH EN IEC 63044-3:2018 Sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtesës (HBES) dhe Sistemet e kontrollit dhe automatizimit të ndërtesës (BACS) - Pjesa 3: Kërkesat e sigurisë elektrike | 2018 | Fp |

Ky vendim është përafruar pjesërisht me direktivën 2014/35/EU të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, e datës 26 shkurt 2014 “Për harmonizimin e legjislacionit të shteteve anëtare në lidhje me pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda kufijve të tensionit”.

Numri CELEX  32014L0035, Numri i “Fletores zyrtare” L 96/357