
VENDIM
Nr. 349, datë 29.4.2020

PËR  MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR PAJISJET ELEKTRIKE TË PROJEKTUARA PËR PËRDORIM BRENDA KUFIJVE TË CAKTUAR TË TENSIONIT” DHE PËRCAKTIMIN E LISTËS  SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA [footnoteRef:2] [2:  Ky vendim është përafruar pjesërisht me direktivën 2014/35/EU të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, e datës 26 shkurt 2014 “Për harmonizimin e legjislacionit të shteteve anëtare në lidhje me pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda kufijve të tensionit”.
Numri CELEX  32014L0035, Numri i “Fletores zyrtare” L 96/357] 


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe pikës 2, të nenit 5, të ligjit nr.10489, datë 15.12.2011, “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara, sipas tekstit që i bashkëlidhet dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi.
2. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilëve janë përshirë në listën bashkëlidhur këtij vendimi, shërbejnë si dokumente referencë për prezumimin e konformitetit të pajisjeve elektrike me kërkesat thelbësore të objektivave të sigurisë, të përcaktuara në këtë rregull teknik, sipas pikës 1, të këtij vendimi.
3. Çdo pajisje elektrike e vendosur në treg para hyrjes në fuqi të këtij vendimi dhe në përputhje me vendimin nr.1061, datë 23.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullit teknik “Pёr pajisjet elektrike tё projektuara pёr pёrdorim brenda disa kufijve të tensionit” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara”, nuk do të pengohet të bëhet e disponueshme në treg, pas hyrjes në fuqi të këtij vendimi.
4. Vendimi nr.1061, datë 23.12.2015, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullit teknik “Pёr pajisjet elektrike tё projektuara pёr pёrdorim brenda disa kufijve të tensionit” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara” zbatohet deri në datën e fillimit të efekteve juridike të këtij vendimi. 
5. Vendimi nr.1061, datë 23.12.2015, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullit teknik “Pёr pajisjet elektrike tё projektuara pёr pёrdorim brenda disa kufijve të tensionit” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara”, shfuqizohet.
6. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i fillon efektet juridike pas një viti nga data e hyrjes në fuqi të tij.

KRYEMINISTËR
Edi Rama



RREGULL TEKNIK
PËR PAJISJET ELEKTRIKE TË PROJEKTUARA PËR PËRDORIM BRENDA KUFIJVE TË CAKTUAR TË TENSIONIT

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITSHME

Neni 1
Objekti dhe Qëllimi

Ky rregull teknik (këtu e në vijim referuar si “rregull”) përcakton kërkesat që duhet të përmbushin pajisjet elektrike të projektuara për t’u përdorur brenda kufijve të caktuar të tensionit (këtu e në vijim referuar si “pajisjet elektrike”), për ofrimin e një sigurie më të lartë të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë së personave, kafshëve shtëpiake dhe pronës, duke garatuar funksionimin e tregut të brendshëm. 

Neni 2
Fusha e zbatimit

1. Ky rregull zbatohet për pajisjet elektrike, të projektuara për përdorim me një tension brenda kufirit 50 deri në 1000 V për rrymë alternative dhe prej 75 deri në 1500 V për rrymë të vazhduar, përveç pajisjeve dhe fenomeneve/dukurive të listuara në shtojcën I. 
2. Ky rregull nuk zbatohet për pajisjet elektrike dhe fenomenet e renditura më poshtë:
a) Pajisjet elektrike për përdorim në mjedise shpërthyese;
b) Pajisjet elektrike për qëllime radiologjike dhe mjekësore;
c) Pjesët elektrike të përdorura në ashensorët për mallra dhe për njerëz;
ç) Matësit e energjisë elektrike;
d) Prizat dhe spinat për përdorim shtëpiak;
dh) Kontrolluesit për mbrojtjen e rrjetit elektrik;
e) Ndërhyrjet radio-elektrike;
ë) Pajisjet specifike elektrike të përdorura në anije, avionë ose hekurudha, të cilat janë në përputhje me dispozitat e sigurisë të hartuara nga organizmat ndërkombëtarë në të cilat aderon shteti shqiptar;
f) Pajisje të ndërtuara me porosi të destinuara për përdorim vetëm nga profesionistët për qëllime hulumtimi dhe zhvillimi.
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Përkufizimet

Për qëllime të këtij rregulli, me termat e mëposhtëm nënkuptojmë:
1.  “Bërje e disponueshme në treg” është çdo furnizim të pajisjeve elektrike për shpërndarje, konsumim ose përdorim në tregun shqiptar gjatë një veprimtarie tregtare, me ose pa pagesë;
1. “Importues”, është çdo person fizik ose juridik i regjistruar në Republikën e Shqipërisë, i cili importon dhe vendos pajisjet elektrike në tregun e Republikës së Shqipërisë;
1. “Kthim i produktit”, është çdo masë që synon arritjen e kthimit të pajisjeve elektrike, që janë bërë ndërkohë të disponueshme tek përdoruesi i fundit;
ç) “Markim CE”, është markimi, me të cilin prodhuesi tregon se pajisjet elektrike janë në përputhje me kërkesat e legjislacionit të zbatueshëm, kur ky legjislacion parashikon fiksimin e këtij markimi. 
1.  “Ndalim i tregtimit”, është çdo masë që ka për qëllim, parandalimin në zinxhirin e furnizimit, për bërjen të disponueshme në treg të pajisjes elektrike;
dh) “Operator ekonomik”, është prodhuesi, përfaqësuesi i autorizuar, importuesi dhe shpërndarësi;
1.  “Prodhues”, është çdo person fizik ose juridik, i cili prodhon pajisje elektrike, ose ka projektuar dhe prodhuar pajisje elektrike dhe i tregton ato pajisje me emrin ose markën e tij tregtare;
ë) “Përfaqësues i autorizuar”, është çdo person fizik ose juridik i regjistruar në Republikën e Shqipërisë, i cili ka akt përfaqësimi nga prodhuesi për të vepruar në emër dhe për llogari të tij në lidhje me detyrat specifike për detyrimet e prodhuesit të parashikuara në këtë rregull; 
1.  “Specifikim teknik”, është një dokument që përshkruan kërkesat teknike që një pajisje elektrike duhet të përmbushë;
1.  “Standard i harmonizuar shqiptar”, është një standard shqiptar, që transpozon një standard të harmonizuar evropian, në mbështetje të këtij rregulli, sipas listës së përcaktuar nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e Drejtorisë së Pergjithshme të Standardizimit, në bashkërendim me ministritë përgjegjëse dhe/ose me autoritetet e tjera të administratës qendrore. Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare ose çdo ndryshim i saj botohen në “Fletoren zyrtare”.
gj) “Struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut”, është Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut. 
1.  “Shpërndarës”, është çdo person fizik ose juridik në zinxhirin e furnizimit, përveç prodhuesit ose importuesit, i cili i bën pajisjet elektrike të disponueshme në treg;
1.  “Vendosje në treg”, është bërja e disponueshme për herë të parë e një pajisjeje elektrike në treg;
1.  “Vlerësim i konformitetit”, është procesi që provon nëse një pajisje elektrike i përmbush objektivat e sigurisë të përcaktuara në nenin 4 dhe në shtojcën I, të këtij rregulli. 

Neni 4
Bërja e disponueshme në treg dhe objektivat e sigurisë

1. Pajisja elektrike bëhet e disponueshme në treg vetëm nëse është prodhuar në përputhje me praktikat përkatëse inxhinierike në fushën e sigurisë të Republikës së Shqipërisë dhe nuk rrezikon shëndetin dhe sigurinë e njerëzve, kafshëve shtëpiake ose pronës, kur instalohet, mirëmbahet dhe përdoret sipas qëllimit për të cilin është prodhuar. 
2. Kërkesat thelbësore të objektivave të sigurisë janë listuar në shtojcën I, të këtij rregulli (këtu e në vijim referuar si “Objektivat e sigurisë”).

Neni 5
Lëvizja e lirë

Në territorin e Republikës së Shqipërisë nuk ndalohet, për aspekte që mbulohen nga ky rregull, bërja e disponueshme në treg e pajisjes elektrike, që është në përputhje me kërkesat e këtij rregulli.





Neni 6
Furnizimi me energji elektrike

Furnizuesit e energjisë elektrike, për lidhjen e pajisjeve elektrike me rrjetin elektrik ose furnizimin me energji elektrike për konsumatorët që i përdorin këto pajisje, nuk mund të vendosin kërkesa sigurie më të rrepta sesa objektivat e sigurisë të përcaktuara në nenin 4 dhe shtojcën I, të këtij rregulli. 

KREU II
DETYRIMET E OPERATORËVE 
EKONOMIKË

Neni 7
Detyrime e prodhuesve

1. Kur prodhuesi vendos pajisjet elektrike në treg, ai siguron se ato janë projektuar dhe prodhuar në përputhje me objektivat e sigurisë. 
2. Prodhuesi harton dokumentacionin teknik të referuar në shtojcën II dhe kryen procedurën e vlerësimit të konformitetit të përcaktuar në po atë shtojcë. Kur përputhshmëria e pajisjeve elektrike me objektivat e sigurisë është demonstruar nga procedura e vlerësimit të konformitetit, prodhuesi harton deklaratën EU të konformitetit dhe fikson markimin CE.
3. Prodhuesi ruan dokumentacionin teknik të përcaktuar në shtojcën II, të këtij rregulli, dhe deklaratën e konformitetit EU, për 10 vjet pasi pajisjet elektike të jenë vendosur në treg. 
4. Prodhuesi siguron se zbatohen procedurat e nevojshme që prodhimi në seri i pajisjeve elektrike të mbetet në konformitet, në përputhje me këtë rregull. Ndryshimet në projektimin ose karakteristikat e produktit dhe ndryshimet në standardet e harmonizuara shqiptare, standardet ndërkombëtare ose kombëtare të referuara në nenin 13, të këtij rregulli, ose në specifikimet e tjera teknike sipas të cilave është deklaruar konformiteti i pajisjeve elektrike, duhet merren në konsideratë.
Kur prodhuesi dyshon se pajisja elektrike që ai ka vendosur në treg mund të paraqesë rrrezik për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve, kryen testime të mostrave të pajisjeve elektrike të bëra të disponueshme në treg, heton dhe, nëse është e nevojshme, mban një regjistër të ankesave për pajisjet elektrike që nuk janë në konformitet dhe ato të kthyera nga përdoruesi i fundit, si dhe mban të informuar shpërndarësin për çdo monitorim të tillë.
5. Prodhuesi siguron që pajisja elektrike e vendosur në treg prej tij ka të shënuar tipin, serinë ose numrin serial ose element tjetër që lejon identifikimin e asaj pajisjeje, ose kur madhësia ose natyra e pajisjes elektrike nuk e mundëson atë, informacioni i kërkuar vendoset në paketimin ose në dokumentet shoqëruese të pajisjes elektrike.
6. Prodhuesi vendos në pajisjen elektrike emrin e tij, emrin e regjistruar tregtar ose markën tregtare dhe adresën postare në të cilën ai mund të kontaktohet ose, kur ky informacion nuk mund të vendoset në pajisje, prodhuesi i vendos ato në paketimin ose dokumentet shoqëruese të saj. Adresa duhet të tregojë një pikë të vetme kontakti në të cilën mund të kontaktohet prodhuesi. Të dhënat për adresën duhet të jenë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë ose në një gjuhë lehtëisht të kuptueshme për përdoruesit e fundit dhe strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.
7. Prodhuesi siguron që pajisja elektrike të shoqërohet nga udhëzimet për përdorimin, dhe, sipas rastit, mirëmbajtjen si dhe nga informacioni për sigurinë në gjuhën shqip. Udhëzuesit dhe informacioni i sigurisë, si dhe çdo etiketim tjetër duhet të jenë të qarta, të lexueshme dhe lehtësisht të kuptueshme.  
8. Prodhuesi që konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike që ka vendosur në treg nuk është në përputhje me këtë rregull duhet që menjëherë të marrë masat e nevojshme korrigjuese për ta sjellë pajisjen elektrike në përputhshmëri, ose, sipas rastit, të ndalojë tregtimin apo ta kthejë atë nga tregu. Kur pajisja elektrike paraqet rrezik, prodhuesi informon menjëherë strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, duke i dhënë hollësitë, në veçanti për mospërputhshmërinë dhe për çdo masë korrigjuese të marrë.
9. Prodhuesi, me kërkesë të arsyetuar të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, i siguron asaj të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm në letër ose formë elektronike, për demonstrimin e konformitetit të pajisjes elektrike të përcaktuar me këtë rregull, në një gjuhë lehtësisht të kuptueshme për këtë strukturë. Prodhuesi bashkëpunon me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për çdo masë të marrë për eleminimin e rrezikut të shfaqur nga pajisja elektrike e vendosur në treg prej tij.

Neni 8
Detyrimet e përfaqësuesit të autorizuar

1. Prodhuesi, me një akt përfaqësimi, mund të caktojë një përfaqësues të autorizuar. Detyrimet e përcaktuara në pikën 1, të nenit 7, dhe detyrimi për të hartuar dokumentacion teknik, të referuar në pikën 2, të nenit 7, të këtij rregulli, nuk mund të jenë pjesë e aktit të përfaqësimit.
2. Përfaqësuesi i autorizuar kryen detyrat e përcaktuara në aktin e përfaqësimit, të lëshuar nga prodhuesi. Akti i përfaqësimit duhet të lejojë përfaqësuesin e autorizuar të kryej së paku:
a) të ruaj/mbaj deklaratën EU të konformitetit dhe dokumentacionin teknik në dispozicion të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për 10 vjet nga vendosja e pajisjes elektrike në treg;
b) t’i sigurojë strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, në rast të një kërkese të arsyetuar nga ana saj, të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm për demonstrimin e përputhshmërisë së pajisjes elektrike;
c) të bashkëpunojë me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, sipas kërkesës së bërë nga ana e saj, për marrjen e masave për eliminimin e rreziqeve të shfaqura nga pajisja elektike, për të cilën i është lëshuar akti i përfaqësimit.

Neni 9
Detyrimet e importuesit

1. Importuesi vendos në tregun shqiptar vetëm pajisje elektrike në përputhje me këtë rregull dhe legjislacionin e zbatueshëm në fuqi.
2. Para vendosjes së pajisjes elektrike në treg, importuesi sigurohet që:
a) prodhuesi i ka kryer procedurat e duhura të vlerësimit të konformitetit dhe ka hartuar dokumentacionin teknik,
b) pajisja elektrike ka markimin CE dhe shoqërohet me dokumentet e kërkuara, dhe se,  
c)  prodhuesi ka përmbushur kërkesat e përcaktuara, pikat 5 dhe 6, të nenit 7, të këtij rregulli. 
3. Kur importuesi konsideron ose ka arsye të besojë se pajisja elektrike që ai importon nuk është në përputhje me objektivat e sigurisë, ai nuk duhet të vendosë pajisjen elektrike në treg, derisa ta sjellë në konformitet. Kur pajisja elektrike paraqet rrezik, importuesi informon prodhuesin dhe strukturat përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.
4. Importuesi vendos në pajisjen elektrike emrin e tij, emrin tregtar ose markën tregtare të regjistruar dhe adresën postare ku mund të kontaktohet, ose, kur ky informacion nuk është imundur të vendoset në pajisje, importuesi i vendos ato në paketimin ose dokumentet shoqëruese të saj. Të dhënat mbi adresën duhet të jenë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë ose në një gjuhë lehtëisht të kuptueshme për përdoruesit e fundit dhe strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.
5. Importuesi siguron që pajisja elektrike të shoqërohet nga udhëzimet për përdorimin ose, sipas rastit, udhëzimet për mirëmbajtjen, si dhe nga informacioni për sigurinë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Udhëzuesit dhe informacioni i sigurisë, si dhe çdo etiketim tjetër duhet të jenë të qarta, të lexueshmë dhe lehtësisht të kuptueshme.
6. Importuesi siguron që gjatë kohës që pajisja elektrike është nën përgjegjësinë e tij, kushtet e magazinimit ose të transportit nuk e rrezikojnë përputhshmërinë e pajisjes elektrike me objektivat e sigurisë.
7. Kur importuesi dyshon se pajisja elektrike që ai ka bërë të disponueshme në treg mund të paraqesë rrezik për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve, kryen testime të mostrave të pajisjeve elektrike të bëra të disponueshme në treg, heton dhe, nëse është e nevojshme, mban një regjistër ankesash për pajiset elektrike që nuk janë në konformitet dhe pajisjeve elektrike të kthyera nga konsumatori ose përdoruesi i fundit, si dhe informon shpërndarësin për çdo monitorim të tillë.
8. Importuesi, i cili konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike, të cilin ai e ka vendosur në treg, nuk është në përputhje me këtë rregull, duhet menjëherë të marrë masat e nevojshme korrigjuese për ta sjellë atë pajisje elektrike në konformitet, ose sipas rastit, të ndalojë tregtimin apo ta kthejë atë nga tregu. Kur pajisja elektrike shfaq rrezik, importuesi informon menjëherë strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, duke i dhënë hollësi, në veçanti për mospërputhshmërinë dhe për çdo masë korrigjuese të marrë.
9. Importuesi mban deklaratën e konformitetit dhe dokumentacionin teknik në dispozicion të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për 10 vjet pas vendosjes së pajisjes elektrike në treg, dhe siguron që dokumentacioni teknik mund tu vihet në dispozicion strukturave të tilla sipas kërkesës.
10. Importuesi, me kërkesë të arsyetuar të strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, i siguron atyre të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm në letër ose në formë elektronike, për demonstrimin e konformitetit të pajisjes elektrike në një gjuhë lehtësisht të kuptueshme për këte strukturë. Importuesi bashkëpunon me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut për çdo masë të marrë për eliminimin e rrezikut të shfaqur nga pajisja elektrike e vendosur në treg prej tij. 

Neni 10
Detyrimet e shpërndarësit

1. Kur pajisja elektrike bëhet e disponueshme në treg, shpërndarësi duhet të veprojë me kujdesin e duhur në lidhje me respektimin e kërkesave të këtij rregulli.  
2. Para bërjes së disponueshme në treg të pajisjes elektrike, shpërndarësi verifikon që:
a)  pajisja elektike mban markimin CE të konformitetit, 
b) pajisja elektrike shoqërohet me dokumentacionin e kërkuar, udhëzimet dhe informacionin për sigurinë në gjuhën zyrtare të Republikës së Shqipërisë, dhe që,
c) prodhuesi dhe importuesi kanë plotësuar kërkesat e parashikuara në pikat 5 dhe 6, të nenit 7, dhe në pikën 4, të nenit 9, të këtij rregulli. 
3. Kur shpërndarësi konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike nuk është në konformitet me objektivat e sigurisë, ai nuk duhet të bëjë të disponueshme në treg pajisjen elektrike, derisa ajo të sillet në konformitet me kërkesat ligjore të zbatueshme për të. Kur pajisja elektrike shfaq rrezik, shpërndarësi informon prodhuesin ose importuesin për rrezikun, si dhe strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.
4. Shpërndarësi, siguron se, gjatë kohës kur pajisja është nën përgjegjësinë e tij, kushtet e magazinimit ose të transportit nuk e rrezikojnë përputhshmërinë e tij me objektivat e sigurisë. 
5. Shpërndarësi, i cili konsideron ose ka arsye për të besuar se pajisja elektrike, të cilën ai e ka bërë të disponueshme në treg, nuk është në përputhje me këtë rregull, siguron, marrjen e masave korrigjuese për sjelljen e pajisjes elektrike në në konformitet, ose sipas rastit ndalimin e tregtimit ose kthimin e saj. Kur pajisja elektrike paraqet rrezik, shpërndarësi informon menjëherë strukturën përgjegjëse për mbikqyrjen e tregut, duke i dhënë hollësi, në veçanti për mospërputhshmërinë dhe për çdo masë korrigjuese të marrë.
6. Me kërkesë të arsyetuar të strukturës përgjegjëse, shpërndarësi i siguron asaj të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm për të demonstruar përputhshmërinë e pajisjes elektrike. Shpërndarësi bashkëpunon me strukturën përgjegjëse, sipas kërkesës së saj, për çdo masë të marrë për eliminimin e rrezikut të shfaqur nga pajisja elektrike e bërë e disponueshme në treg prej tij.

Neni 11
Rastet në të cilat detyrimet e prodhuesit zbatohen për importuesin dhe shpërndarësin

Importuesi ose shpërndarësi konsiderohet prodhues, për qëllime të këtij rregulli dhe i nënshtrohet detyrimeve të prodhuesit sipas nenit 7, kur ai vendos një pajisje elektrike në treg nën emrin ose markën e tij tregtare, ose, modifikon pajisjen elektrike të vendosur tashmë në treg në mënyrë të tillë që të ndikojë në përputhshmërinë e saj me kërkesat e përcaktuara në këtë rregull.

Neni 12
Identifikimi i operatorëve ekonomik

1. Operatorët ekonomikë, sipas kërkesës së strukturës përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut identifikojnë:
a) çdo operator ekonomik i cili i ka furnizuar ata me pajisje elektrike; 
b) çdo operator ekonomik të cilin ata e kanë furnizuar me pajisje elektrike.
2. Operatorët ekonomikë duhet të jenë në gjendje të paraqesin informacionin e përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, për 10 vjet pasi janë furnizuar me pajisjet elektrike dhe për 10 vjet pasi kanë furnizuar me pajisjet elektrike.

KREU III
PËRPUTHSHMËRIA E PAJISJEVE ELEKTRIKE

Neni 13
Prezumimi i konformitetit në bazë të standardeve 

1. Pajisja elektrike që është në përputhje me standardet e harmonizuara shqiptare ose pjesë të tyre, referencat e të cilave janë publikuar në “Fletoren zyrtare”, prezumohet se është në përputhje me objektivat e sigurisë, të referuara në nenin 4 dhe të përcaktuara shtojcën I, të këtij rregulli, mbuluar nga ato standarde ose pjesë të tyre. 
2. Kur standardet e harmonizuara shqiptare nuk janë hartuar dhe publikuar, pajisjet elektrike konsiderohen se janë në përputhje me objektivat e sigurisë për qëllime të bërjes së disponueshme në treg ose lëvizjes së lirë, nëse janë në përputhje me dispozitat e sigurisë të standardeve ndërkombëtare të përcaktuara nga Komisioni Ndërkombëtar Elektroteknik (KNE).
3. Kur standardet e harmonizuara shqiptare nuk janë hartuar dhe publikuar dhe standardet ndërkombëtare të përcaktuara nga KNE-ja nuk janë publikuar, pajisja elektrike konsiderohet se është në përputhje me objektivat e sigurisë për qëllime të bërjes së disponueshme në treg ose lëvizjes së lirë vetëm nëse është në përputhje me dispozitat e sigurisë të standardeve në fuqi në shtetin ku është prodhuar dhe siguron një nivel sigurie të njëjtë me atë që parashikohet në këtë rregull.

Neni 14
Deklarata EU e konformitetit

1. Deklarata EU e konformitetit provon se është demonstruar përmbushja e objektivave të sigurisë të përcaktuar në këtë rregull.
2. Deklarata EU e konformitetit hartohet sipas formës së përcaktuar në Shtojcën III të këtij rregull. Ajo përmban elementet e specifikuara në Modulin A të shtojcës II, të këtij rregulli, dhe përditësohet vazhdimisht. Deklarata EU e konformitetit përkthehet në gjuhën shqipe ose në një gjuhë lehtësisht të kuptueshme nga përdoruesi i fundit dhe nga struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.
3. Kur pajisja elektrike është objekt i zbatimit të më shumë se një akti ligjor apo nënligjor që kërkon hartimin e deklaratës EU të konformitetit, për të gjitha këto akte hartohet një deklaratë e vetme EU konformiteti. Deklarata duhet të përmbajë identifikimin e akteve ligjore të zbatueshme, duke përfshirë referencat e tyre të botimit.
4. Me hartimin e deklaratës EU të konformitetit, prodhuesi merr përsipër përgjegjësinë për përputhshmërinë e pajisjes elektrike me kërkesat e përcaktuara në këtë rregull.


Neni 15
Parimet e përgjithshme, rregullat dhe kushtet e markimit ce

1. Markimi CE i pajisjes elektrike kryhet sipas parimeve të përgjithshme të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për  tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregute të produkteve joushqimore. 
2. Markimi CE vendoset në mënyrë të dukshme, të lexueshme dhe të paheqshme në çdo pajisje elektrike ose në paketim, në dokumentin hyrës ose në çertifikatën e garancisë së saj.
3. Markimi CE  duhet të vendoset para se pajisja elektrike të vendoset në treg.
4. Struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut,  në bashkëpunim me autoritetet doganore, sigurojnë aplikimin korrekt të regjimit që rregullon markimin CE dhe ndërmarrin veprimet e duhura në rast të përdorimit të papërshtatshëm të këtij markimi, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore.

KREU IV
MBIKËQYRJA E TREGUT DHE KONTROLLI I PAJISJEVE ELEKTRIKE QË HYJNË NË TREG

Neni 16
Mbikëqyrja e tregut dhe kontrolli i pajisjeve elektrike që hyjnë në treg

Mbikëqyrja e tregut dhe kontrolli i pajisjeve elektrike që hyjnë në treg kryhet nga struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore.

Neni 17
Procedura për trajtimin e pajisjeve elektrike që paraqesin rrezik në nivel kombëtar

1. Kur struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut ka arsye të mjaftueshme për të besuar se pajisjet elektrike, të mbuluara nga ky rregull, paraqesin rrezik për shëndetin ose sigurinë e personave ose kafshëve shtëpiake ose pronës, ato duhet të kryejnë një vlerësim në lidhje me pajisjen elektrike në fjalë në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në këtë rregull. Për këtë qëllim, operatorët përkatës ekonomik duhet të bashkëpunojnë sipas nevojës me strukturën përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut.
2. Kur, gjatë vlerësimit të kryer sipas pikës 1, të këtij neni, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut konstaton se pajisja elektrike nuk është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këtë rregull, kërkon pa vonesë nga operatori përkatës ekonomik, që të marrë të gjitha veprimet e duhura korrigjuese, për të sjellë pajisjen elektrike në përputhje me këto kërkesa, të ndalojë tregtimin e pajisjes elektrike, ose të kthejë pajisjen nga përdoruesi i fundit brenda një periudhe të arsyeshme, në përpjesëtim me natyrën e rrezikut që paraqitet.
3. Veprimet korrigjuese të përmendura pikën 2, të këtij neni, merren në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi  për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore. 
4. Operatori ekonomik duhet të sigurojë që të ndërmerren të gjitha veprimet e duhura korrigjuese në lidhje me pajisjen elektrike në fjalë që ai ka bërë të disponueshme në treg.
5. Kur operatori përkatës ekonomik nuk merr masat e duhura korrigjuese brenda periudhës së referuar në pikën 2, të këtij neni, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut merr të gjitha masat e përkohshme të përshtatshme për të ndaluar ose kufizuar bërjen të disponueshme në treg të pajisjes elektrike, apo për ndalimin e tregtimit ose për kthimin e pajisjes nga përdoruesi i fundit.

Neni 18
Pajisjet elektrike në përputhje por që paraqesin rrezik

1. Kur struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut, pas vlerësimit të bërë sipas pikës 1, të nenit 17, të këtij rregulli, konstaton se edhe pse pajisja elektrike është në përputhje me këtë rregull, ajo paraqet rrezik për shëndetin ose sigurinë e personave, apo kafshëve shtëpiake ose pronës, operatori përkatës ekonomik duhet të marrë të gjitha masat e duhura për të siguruar që pajisja elektrike në fjalë, e vendosur në treg të mos paraqesë  rrezik, të ndalojë tregtimin e pajisjes elektrike, ose të kthejë pajisjen nga përdoruesi i fundit brenda një periudhe të arsyeshme, në përpjesëtim me natyrën e rrezikut që paraqitet.
2. Operatori ekonomik siguron që të ndërmerren veprime korrigjuese në lidhje me të gjitha pajisjet elektrike që ai ka bërë të disponueshme në treg.

Neni 19
Mospërputhshmëria formale

1. Pa përjashtuar parashikimet e nenit 18, të këtij rregulli, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut i kërkon operatorit përkatës ekonomik t’i japë fund mospërputhjes në fjalë kur konstaton një nga rastet e mëposhtme:
a) markimi CE është fiksuar në kundërshtim me legjislacionin në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore  ose nenit 15, të këtij rregulli;
b) markimi CE nuk është fiksuar;
c) deklarata e EU e konformitetit nuk është hartuar;
ç) deklarata e EU e konformitetit nuk është hartuar në mënyrë korrekte;
d) dokumentacioni teknik nuk është i disponueshëm ose jo i plotë;
dh) informacioni i përmendur në pikën 6, të nenit 7, ose në pikën 5, të nenit 9, mungon, është i rremë ose jo i plotë;
e) nuk plotësohen kërkesat e tjera administrative të parashikuara në nenet 7 dhe 9, të këtij rregulli. 
2. Kur mospërputhja formale vazhdon, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut duhet të marrë të gjitha masat e duhura për të kufizuar ose ndaluar pajisjet elektrike që jane bërë të disponueshme në treg ose për të siguruar që ato të rivlerësohen ose të ndalohet tregtimi ose të kthehen nga përdoruesi i fundit.

Neni 20
Kundërvajtjet administrative

Shkeljet e kërkesave të këtij rregulli nga operatorët ekonomikë trajtohen sipas legjislacionit në fuqi për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore.

Shtojca I
1. Kushtet e përgjithshme
a) karakteristikat thelbësore, njohja dhe mbajtja parasysh e të cilave do të sigurojë që pajisja elektrike përdoret në mënyrë të sigurtë për destinacionin për të cilin është prodhuar, shënohen në pajisjet elektrike ose, nëse kjo nuk është e mundur, në një dokument shoqërues;
b) pajisja elektrike, së bashku me pjesët përbërëse të saj, duhet të prodhohen në atë mënyrë  që të montohen dhe lidhen në mënyrë të sigurtë dhe të rregullt;
c) pajisja elektrike  duhet të projektohet dhe prodhohet në atë mënyrë që të sigurojë mbrojtjen nga rreziqet e dhëna në pikat 2 dhe 3, me kushtin që pajisja të përdoret për qëllimin që është prodhuar dhe mirëmbahet si kërkohet sipas instruksioneve të prodhuesit.
2. Mbrojtja nga rreziqet që dalin nga pajisja elektrike
Masat e një natyre teknike teknike duhet të përshkruhen në përputhje me pikën 1 në mënyrë që të sigurojnë që: 
a) personat dhe kafshët shtëpiake janë mjaftueshmërisht të mbrojtur nga çdo rrezik lidhur me dëmtimin fizik ose çdo rrezik që mund të shkaktohet nga kontakti i drejtpërdrejtë ose i tërthortë,
b) të mos kenë temperatura, qark elektrik ose rrezatim që mund të shkaktojë një rrezik,
c) personat, kafshët shtëpiake dhe prona të jenë mjaftueshmërisht të mbrojtur nga rreziqe të natyrës jo elektrike, të shkaktuara nga pajisja elektrike dhe të konstatuara nga përvoja,
d) izolimi të jetë i përshtatshëm për kushtet e parashikuara.
3. Mbrojtja nga rreziqet që mund të shkaktohen nga faktorët e jashtëm mbi pajisjen elektrike
Masat teknike të përshkruara në përputhje me pikën 1 duhet të sigurojnë që:
a) pajisja elektrike plotëson kërkesat e parashikuara mekanike në atë mënyrë që personat, kafshët shtëpiake dhe prona te mos jenë të rrezikuara,  plotëson kërkesat e pritshme mekanike në mënyrë të tillë që personat, kafshët shtëpiake dhe pronat të mos jenë të rrezikuara;
b) pajisja elektrike të jetë rezistente ndaj ndikimeve jo mekanike që brenda kushteve të parashikuara të mjedisit të mos rrezikohen personat, kafshët shtëpiake dhe prona,
c) pajisja elektrike nuk duhet të rrezikojë personat, kafshët shtëpiake dhe pronën në kushte të parashikuara të mbingarkesës.

Shtojca II
Moduli A
1. Kontrolli i brendshëm i prodhimit
Kontrolli i brendshëm i prodhimit është procedura e vlerësimit të konformitetit, me të cilën prodhuesi përmbush detyrimet e përcaktuara në pikat 2, 3 dhe 4 të kësaj shtojce dhe siguron dhe deklaron, me përgjegjësi të plotë, që pajisja elektrike plotëson kërkesat e këtij rregulli të zbatueshëm.
2. Dokumentacioni teknik
Prodhuesi duhet të krijojë dokumentacionin teknik. Dokumentacioni duhet të bëjë të mundur vlerësimin e përputhshmërisë së pajisjes elektrike me kërkesat përkatëse dhe duhet të përfshijë një analizë adekuate dhe vlerësim të riskut.
Dokumentacioni teknik specifikon kërkesat e zbatueshme dhe mbulon, sa i përket vlerësimit, projektimin, prodhimin dhe funksionimin e pajisjes elektrike.
Dokumentacioni teknik, kur është e zbatueshme, përmban të paktën elementët e mëposhtëm:
a) një përshkrim të përgjithshëm të pajisjes elektrike;
b) konceptin e dizenjimit/projektimit dhe skicat e komponenteve, pjesëve, qarqeve, etj.
c) përshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme për kuptimin e vizatimeve,  skemave dhe funksionimin e pajisjes elektrike; 
d) një listë të standardeve të harmonizuara që zbatohen plotësisht ose pjesërisht, referencat e të cilave janë publikuar në Fletoren Zyrtare ose standardet ndërkombëtare apo kombëtare të referuara në nenin 13 dhe, kur këto standarde të harmonizuara ose ndërkombëtare ose standardet kombëtare nuk aplikohen, përshkrimet e zgjidhjeve të miratuara për të përmbushur objektivat e sigurisë të këtij rregulli, duke përfshirë një listë të specifikimeve të tjera teknike të aplikuara. Në rast të standardeve të harmonizuara të aplikuara pjesërisht ose standardeve ndërkombëtare ose kombëtare të referuara në nenin 13 dokumentacioni teknik specifikon pjesët që janë zbatuar;
e) rezultatet e llogaritjeve të projektimit të bëra, testimet e kryera, etj; dhe
f) raportet e testimit.
3. Prodhimi
Prodhuesi merr të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit dhe monitorimi i tij të sigurojnë përputhjen e pajisjes elektrike të prodhuar me dokumentacionin teknik të përmendur në pikën 2 dhe me kërkesat e këtij rregulli të zbatueshëm për të.
4. Markimi CE dhe deklarata e EU e konformitetit
4.1. Prodhuesi vendos markimi CE në çdo pajisje elektrike individuale që plotëson kërkesat e zbatueshme të këtij rregulli.
Markimi CE i konformitetit përbëhet nga inicialet CE në formën e mëposhtme:
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a) Përmasat e vizatimit të shkallëzuar më lart duhet të respektohen nëse markimi CE zvogëlohet ose zmadhohet,
b) Komponentët e ndryshueshëm të markimit CE duhet të kenë të njëjtën përmasë vertikale, e cila nuk mund të jetë më e vogël se 5 mm.
4.2. Prodhuesi harton me shkrim një deklaratë EU konformiteti për çdo model të produktit dhe e mban atë së bashku me dokumentacionin teknik në dispozicion të autoriteteve kombëtare të mbikëqyrjes së tregut për 10 vjet nga data e vendosjes së pajisjeve elektrike në treg. Deklarata EU e konformitetit identifikon pajisjen elektrike për të cilën është hartuar.
Një kopje e deklaratës EU të konformitetit vihet në dispozicion të autoriteteve përkatëse të mbikëqyrjes së tregut sipas kërkesës.
5. Përfaqësuesi i autorizuar
Detyrimet e prodhuesit të përcaktuara në pikën 4 mund të përmbushen nga përfaqësuesi i tij i autorizuar, në emër dhe nën përgjegjësinë e tij, me kusht që ato të specifikohen në autorizimin përkatës.

Shtojca III
DEKLARATA EU E  KONFORMITETIT (No XXXX)

1. Modeli i pajisjes elektrike (produkti, tipi, numri i serisë):
2. Emri dhe adresa e prodhuesit ose përfaqësuesit të tij të autorizuar:
3. Kjo deklaratë e konformitetit lëshohet nën përgjegjësinë e plotë të prodhuesit.
4. Objekti i deklaratës (identifikimi i pajisjes elektrike që lejon gjurmueshmërinë e saj, nëse është e nevojshme mund të  përmbajë një imazh me ngjyra dhe mjaftueshmërisht të qartë për identifikimin e pajisjes elektrike):
5. Objekti i deklaratës së përshkruar më sipër është në përputhje me legjislacionin në fuqi të fushës:
6. Referencat e përdorura për standardet përkatëse të harmonizuara ose referencat ndaj specifikimeve të tjera teknike në lidhje me të cilat  është deklaruar konformiteti:
7. Informacion shtesë:
Nënshkruar për dhe në emër të:
(vendi dhe data e lëshimit):
(emri, funksioni) (nënshkrimi):

LISTA E STANDARDEVE TË HARMONIZUARA
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	SSH EN 50290-2-23:2013

Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-23: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimit - Izolim prej polietileni për kabllot shumëçiftëshe të përdorur ne rrjetat e aksesit të telekomunikacionit: Kabllot për mjedise të jashtme
	2014
	Fp

	
	EN 50290-2-24:2002 

Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - PE sheathing
	SSH EN 50290-2-24:2002

Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-24: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Veshja prej polietileni
	2008
	Fp

	
	EN 50290-2-24:2002/A1:2008 
	SSH EN 50290-2-24:2002/A1:2008
	2011
	Fp

	
	EN 50290-2-25:2013 

Communication cables - Part 2-25: Common design rules and construction - Polypropylene insulation compounds
	SSH EN 50290-2-25:2013

Kabllot e komunikimit - Pjesa 2-25: Rregullat e zakonshme të projektimit dhe ndërtimit - Përbërjet izoluese prej polipropileni
	2014
	Fp

	
	EN 50290-2-26:2002
 
Communication cables - Part 2-26: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant insulation compounds
	SSH EN 50290-2-26:2002

Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-26: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet izoluese ngadalësuese të flakës dhe pa halogjen
	2008
	Fp

	
	EN 50290-2-26:2002/A1:2007 
	SSH EN 50290-2-26:2002/A1:2007
	2011
	Fp

	
	EN 50290-2-27:2002 

Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds
	SSH EN 50290-2-27:2002

Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-27: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet veshëse termoplastike ngadalësuese të flakës dhe pa halogjen
	2008
	Fp

	
	EN 50290-2-27:2002/A1:2007
	SSH EN 50290-2-27:2002/A1:2007
	2011
	Fp

	
	EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010
	SSH EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010
	2014
	Fp

	
	EN 50290-2-28:2002 

Communication cables - Part 2-28: Common design rules and construction - Filling compounds for filled cables
	SSH EN 50290-2-28:2002

Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-28: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet mbushës për kabllot e mbushura
	2008
	Fp

	
	EN 50290-2-29:2002 

Communication cables - Part 2-29: Common design rules and construction - Cross-linked PE insulation compounds
	SSH EN 50290-2-29:2002

Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-29: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Komponimet izoluese me rrjetëzim prej polietileni
	2008
	Fp

	
	EN 50290-2-30:2002 

Communication cables - Part 2-30: Common design rules and construction - Poly(tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene) (FEP) insulation and sheathing
	SSH EN 50290-2-30:2002

Kabllot e komunikacionit - Pjesa 2-30: Rregulla të zakonshme projektimi dhe ndërtimi - Veshje dhe izolim prej poli(tetrafluoretilen - hegzafluorpropilen)
	2008
	Fp

	
	EN 50290-4-1:2014 

Communication cables - Part 4-1: General considerations for the use of cables - Environmental conditions and safety aspects
	SSH EN 50290-4-1:2014

Kabllo për komunikim - Pjesa 4-1: Metodat e provës mjedisore - Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove - Kushtet mjedisore dhe aspektet e sigurisë
	2015
	Fp

	
	EN 50290-4-2:2014 

Communication cables - Part 4-2: General considerations for the use of cables - Guide to use
	SSH EN 50290-4-2:2014

Kabllo për komunikim - Pjesa 4-2: Konsiderata të përgjithshme për përdorimin e kabllove - Udhëzues për përdorim
	2015
	Fp

	
	EN 50363-0:2011

Insulating, sheathing and covering materials for low-voltage energy cables - Part 0: General introduction
	SSH EN 50363-0:2011

Materialet e izolimit, mbuluese dhe veshëse për kabllot e energjisë me tensionit të ulët - Pjesa 0: Paraqitje e përgjithshme
	2012
	Fp

	
	EN 50363-1:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 1: Cross-linked elastomeric insulating compounds
	SSH EN 50363-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 1: Materialet elektroizolues elastike të rrjetëzuara
	2008
	Fp

	

	EN 50363-2-1:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing compounds
	SSH EN 50363-2-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 2-1: Materialet veshëse elastike të rrjetëzuara
	2008
	Fp

	
	EN 50363-2-1:2005/A1:2011
	SSH EN 50363-2-1:2005/A1:2011
	2012
	Fp

	
	EN 50363-2-2:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 2-2: Cross-linked elastomeric covering compounds
	SSH EN 50363-2-2:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 2-2: Materialet mbuluese elastike të rrjetëzuara
	2008
	Fp

	
	EN 50363-3:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 3: PVC insulating compounds
	SSH EN 50363-3:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 3: Materialet elektroizoluese prej PVC-je
	2008
	Fp

	
	EN 50363-3:2005/A1:2011
	SSH EN 50363-3:2005/A1:2011
	2012
	Fp

	
	EN 50363-4-1:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 4-1: PVC sheathing compounds
	SSH EN 50363-4-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 4-1: Materialet veshëse prej PVC-je
	2008
	Fp

	
	EN 50363-4-2:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 4-2: PVC covering compounds
	SSH EN 50363-4-2:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 4-2: Materialet mbuluese prej PVC-je
	2008
	Fp

	
	EN 50363-5:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds
	SSH EN 50363-5:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 5: Materialet elektroizolues të rrjetëzuar pa halogjene
	2008
	Fp

	
	EN 50363-5:2005/A1:2011
	SSH EN 50363-5:2005/A1:2011
	2012
	Fp

	
	EN 50363-6:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compounds
	SSH EN 50363-6:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 6: Materialet veshëse të rrjetëzuar pa halogjene
	2008
	Fp

	
	EN 50363-6:2005/A1:2011
	SSH EN 50363-6:2005/A1:2011
	2012
	Fp

	
	EN 50363-7:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds
	SSH EN 50363-7:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 7: Materialet elektroizoluese termoplastike pa halogjen
	2008
	Fp

	
	EN 50363-8:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds
	SSH EN 50363-8:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 8: Materialet veshëse termoplastike pa halogjen
	2008
	Fp

	
	EN 50363-8:2005/A1:2011
	SSH EN 50363-8:2005/A1:2011
	2012
	Fp

	
	EN 50363-9-1:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 9-1: Miscellaneous insulating compounds - Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC)
	SSH EN 50363-9-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 9-1: Materialet elektroizoluese të përziera - Polivinil kloridi i rrjetëzuar (XLPVC)
	2008
	Fp

	
	EN 50363-10-1:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 10-1: MiscellaneouSSHeathing compounds - Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC)
	SSH EN 50363-10-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 10-1: Materialet veshëse të përziera -  Polivinil kloridi i rrjetëzuar (XLPVC)
	2008
	Fp

	
	EN 50363-10-2:2005

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 10-2: MiscellaneouSSHeathing compounds - Thermoplastic polyurethane
	SSH EN 50363-10-2:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët - Pjesa 10-2: Materialet veshëse të përziera - Poliuretan termoplastik
	2008
	Fp

	
	EN 50364:2010 

Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
	SSH EN 50364:2010

Kufizimi i ekspozimit të njeriut ndaj fushave elektromagnetike të pajisjeve që punojnë në diapazonin e frekuencave 0 Hz deri 300 GHz, që përdoren në Mbikqyrjen e Pajisjeve Elektronike (EAS), në Identifikimin e Frekuencave të Radios (RFID) dhe në aplikime të ngjashme me to
	2010
	Fp

	
	EN 50369:2005 

Liquid tight sheathing systems for cable management
	SSH EN 50369:2005

Sistemet veshëse lëngjesh të pa depërtueshme për menaxhim kabllosh
	2008
	Fp

	
	EN 50395:2005 

Electrical test methods for low voltage energy cables
	SSH EN 50395:2005

Metodat elektrike të testit për kabllot elektrik të tensionit të ulët
	2008
	Fp

	
	EN 50395:2005/A1:2011 
	SSH EN 50395:2005/A1:2011
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50396:2005 

Non electrical test methods for low voltage energy cables
	SSH EN 50396:2005

Metodat jo elektrike të testit për kabllot elektrik të tensionit të ulët
	2008
	Fp

	
	EN 50396:2005/A1:2011 
	SSH EN 50396:2005/A1:2011
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50406-1:2004 

End user multi-pair cables used in high bit rate telecommunication networks - Part 1: Aerial cables
	SSH EN 50406-1:2004

Kabllot shumëçiftëshe të përdoruesve fundor të përdorur në rrjete të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 1: Kabllot ajror
	2008
	Fp

	1. 
	EN 50406-2:2004 

End user multi-pair cables used in high bit rate telecommunication networks - Part 2: Duct and buried cables
	SSH EN 50406-2:2004

Kabllot shumëçiftëshe të përdoruesve fundor të përdorur në rrjete të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 2: Kabllot e groposur dhe të vendosur në tubacione
	2008
	Fp

	1. 
	EN 50407-1:2004 

Multi-pair cables used in high bit rate digital access telecommunication networks - Part 1: Outdoor cables
	SSH EN 50407-1:2004

Kabllot shumëçiftëshe të përdoruesve fundor të përdorur në rrjete aksesi shifror të telekomunikacionit me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 1: Kabllot e jashtëm
	2008
	Fp

	1. 
	EN 50407-3:2014 

Multi-pair cables used in high bit rate digital access telecommunications networks - Part 3: Indoor multi-pair/quad riser cables up to 100 MHz for maximum length of connection 100 m supporting universal services, xDSL and applications up to 100 Mbit/s over IP
	SSH EN 50407-3:2014

Kabllo shumëçiftëshe të përdorur në rrjetat e aksesit të telekomunikacionit dixhital me shkallë të lartë bitesh - Pjesa 3: Kabllot për përdorim të brendshëm shumëçiftësh/kuadrat për kolonën e montimit deri në 100 MHz për gjatësi maksimale të lidhjes 100 m, mbështetës i  shërbimeve universale, xDSL dhe zbatimet deri në 100 Mbit/s nëpërmjet IP
	2014
	Fp

	1. 
	EN 50428:2005 

Switches for household and similar fixed electrical installations - Collateral standard - Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES)
	SSH EN 50428:2005

Çelësat për instalimet shtëpiake dhe instalimet elektrike të thjeshta - Standard paralel - Çelësat dhe aksesorët e tyre për përdorim në sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtimit (HBES)
	2008
	Fp

	
	EN 50428:2005/A1:2007 
	SSH EN 50428:2005/A1:2007
	
	Fp

	
	EN 50428:2005/A2:2009 
	SSH EN 50428:2005/A2:2009
	2009
	Fp

	1. 
	EN 50441-1:2012 

Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 1: Unscreened cables - Grade 1
	SSH EN 50441-1:2012

Kabllot e për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave - Pjesa 1: Kabllot e paekranizuara - Shkalla 1
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50441-2:2012 

Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 2: Screened cables - Grade 1
	SSH EN 50441-2:2012

Kabllot e për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave - Pjesa 2: Kabllot e ekranizuara- Shkalla 2
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50441-3:2006 

Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 3: Screened cables - Grade 3
	SSH EN 50441-3:2006

Kabllot për instalimet e brendshme të telekomunikacionit të banesave - Pjesa 3: Kabllot e izoluar - Shkalla 3
	2008
	Fp

	1. 
	EN 50441-4:2012 

Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 4: Cables up to 1 200 MHz - Grade 3
	SSH EN 50441-4:2012

Kabllot e telekomunikacionit për instalimet e brendshme të banesave - Pjesa 4: Kabllot deri në 1 200 MHz - Shkalla 3
	2013
	Fp

	1. 
	EN 50445:2008 

Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
	SSH EN 50445:2008

Standard i familjes së produktit për të vërtetuar përputhshmërinë e pajisjes së saldimit rezistent, saldimit me hark elektrik dhe proçeseve që lidhen me to, me kufizimet bazë që lidhen me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0Hz – 300GHz)
	2008
	Fp

	1. 
	EN 50491-4-1:2012 

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 4-1: General functional safety requirements for products intended to be integrated in Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS)
	SSH EN 50491-4-1:2012

Kërkesat të përgjithshme për Sistemet Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sisteme Kontrolli dhe Automatizimi të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 4-1: Kërkesa të përgjithshme funksionale të sigurisë për produktet e destinuara për t'u integruar në Sistemet Elektronike për Ndërtesa (HBES) dhe Sistemet e Kontrollit dhe Automatizimi të Ndërtesave (BACS)
	2013
	Fp

	1. 
	EN 50491-6-1:2014 

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 6-1: HBES installations - Installation and planning
	SSH EN 50491-6-1:2014

Kërkesa të përgjithshme për Sisteme Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sistemet e Kontrollit dhe Automatizimit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 6-1: Instalime HBES - Instalimi dhe planifikimi
	2015
	Fp

	1. 
	EN 50497:2007 

Recommended test method for assessment of the risk of plasticizer exudation from PVC insulated and sheathed cables
	SSH EN 50497:2007

Metoda e provës e rekomanduar për vlerësimin e rrezikut të pikimit plastifikues nga tubat e kabllove të veshur dhe të izoluar prej PVC
	2008
	Fp

	1. 
	EN 50520:2009 

Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations
	SSH EN 50520:2009

Pllaka mbuluese dhe shirita mbulues për paralajmërimin e vendndodhjes dhe mbrojtjes të kabllove të mbuluar ose të tubave të mbuluar në instalimet nëntokësore
	2011
	Fp

	1. 
	EN 50525-1:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 1: General requirements
	SSH EN 50525-1:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50525-2-11:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-11: Cables for general applications - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation
	SSH EN 50525-2-11:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-11: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllo fleksibël me izolim PVC-je termoplastike
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50525-2-12:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-12: Cables for general applications - Cables with thermoplastic PVC insulation for extensible leads
	SSH EN 50525-2-12:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-12: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllo me izolim PVC-je termoplastike për dalje që zgjaten
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50525-2-21:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-21: Cables for general applications - Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation
	SSH EN 50525-2-21:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-21: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllo fleksibël me izolim elastomerike të rrjetëzuar
	2012
	Fp

	
	EN 50525-2-21:2011/AC:2013 
	SSH EN 50525-2-21:2011/AC:2013
	2014
	Fp

	1. 
	EN 50525-2-22:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-22: Cables for general applications - High flexibility braided cables with crosslinked elastomeric insulation
	SSH EN 50525-2-22:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-22: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e thurur me fleksibilitet të lartë me izolim elastomerike të rrjetëzuar
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50525-2-31:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-31: Cables for general applications - Single core non-sheathed cables with thermoplastic PVC insulation
	SSH EN 50525-2-31:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-31: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me një bërthamë, të pa mbuluar, me izolim PVC-je termoplastike
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50525-2-41:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-41: Cables for general applications - Single core cables with crosslinked silicone rubber insulation
	SSH EN 50525-2-41:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-41: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me një bërthamë me izolim gome silikoni të rrjetëzuar
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50525-2-42:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-42: Cables for general applications - Single core non-sheathed cables with crosslinked EVA insulation
	SSH EN 50525-2-42:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-42: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar me izolim EVA të rrjetëzuar
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50525-2-51:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-51: Cables for general applications - Oil resistant control cables with thermoplastic PVC insulation
	SSH EN 50525-2-51:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-51: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e kontrollit që i rezistojnë vajit me izolim PVC-je termoplastike
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50525-2-71:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-71: Cables for general applications - Flat tinsel cables (cords) with thermoplastic PVC insulation
	SSH EN 50525-2-71:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-71: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e sheshtë me letër varaku (kordonët) me izolim PVC-je termoplastike
	2012
	Fp

	1. 
	EN 50525-2-72:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-72: Cables for general applications - Flat divisible cables (cords) with thermoplastic PVC insulation
	SSH EN 50525-2-72:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-72: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot e sheshtë të ndashëm (kordonët) me izolim PVC-je termoplastike
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	EN 50525-2-81:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-81: Cables for general applications - Cables with crosslinked elastomeric covering for arc welding
	SSH EN 50525-2-81:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-81: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me veshje elastomerike të rrjetëzuar për saldim me hark
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	EN 50525-2-82:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-82: Cables for general applications - Cables with crosslinked elastomeric insulation for decorative chains
	SSH EN 50525-2-82:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-82: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me izolim elastomerike të rrjetëzuar për zinxhirë dekorativ
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	EN 50525-2-83:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-83: Cables for general applications - Multicore cables with crosslinked silicone rubber insulation
	SSH EN 50525-2-83:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2-83: Kabllo për zbatime të përgjithshme - Kabllot me shumë bërthama me izolim gome silikoni të rrjetëzuar
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	EN 50525-3-11:2011
 
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-11: Cables with special fire performance - Flexible cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke
	SSH EN 50525-3-11:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-11: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot fleksibël me izolim termoplastike pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
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	EN 50525-3-21:2011
 
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-21: Cables with special fire performance - Flexible cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke
	SSH EN 50525-3-21:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-21: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot fleksibël me izolim të rrjetëzuar pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
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	EN 50525-3-31:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-31: Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke
	SSH EN 50525-3-31:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-31: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar, me izolim termoplastike, pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
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	EN 50525-3-41:2011 

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-41: Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke
	SSH EN 50525-3-41:2011

Kabllot elektrik - Kabllot e energjisë me tension të ulët për tension të vlerësuar deri dhe të barabartë me 450/750 V (U0/U) - Pjesa 3-41: Kabllo me performancë speciale ndaj zjarrit - Kabllot me një bërthamë të pa mbuluar, me izolim të rrjetëzuar, pa halogjen dhe me emetim të vogël tymi
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Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic applications
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Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për tension të ulët - Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për zbatime specifike që përfshijnë dhe d.c. - Pjesa 11: Kërkesat dhe provat për PMM në zbatimet fotovoltaike
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Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)
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Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit breakers-RCBOs-RCCBs for household and similar uses
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Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 1: General guidance
	SSH EN 50565-1:2014

Kabllo elektrike - Udhëzues për tu përdorur për kabllo me një tension të vlerësuar që nuk e kalon 450/750 V (U0/U) - Pjesa 1: Udhëzim i përgjithshëm
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	EN 50565-2:2014 

Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 2: Specific guidance related to EN 50525 cable types
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Kabllo elektrike - Udhëzues për tu përdorur për kabllo me një tension të vlerësuar që nuk e kalon 450/750 V (U0/U) - Pjesa 2: Udhëzim specifik i lidhur me llojet e kabllove të EN 50525
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	1. 
	EN 50615:2015 

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for devices for fire prevention and suppression for electric hobs (cooktops)
	SSH EN 50615:2015

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Kërkesa të veçanta për pajisjet për parandalimin dhe shuarjen e zjarrit në plitkat elektrike të gatimit (pjesa e sipërme e pajisjes së gatimit)
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	EN 50618:2014 

Electric cables for photovoltaic systems
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Kabllo elektrik për sisteme fotovoltaike
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60034-1:2010 

Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance 
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Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 1: Vlerësimi dhe performanca
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	EN 60034-1:2010/AC:2010 
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	1. 
	EN 60034-5:2001 

Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
	SSH EN 60034-5:2001

Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 5: Shkallët e mbrojtjes të realizuara nga projektimi integral i makinave rrotulluese elektrike (Kodi IP) - Klasifikimi
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	EN 60034-6:1993 

Rotating electrical machines - Part 6: Methods of cooling (IC Code)
	SSH EN 60034-6:1993

Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 6: Metodat e ftohjes (Kodi IC)
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	EN 60034-7:1993 

Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code)
	SSH EN 60034-7:1993

Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 7: Klasifikimi i tipeve të ndërtimeve, të organizimeve të montimit dhe pozicionit të kutisë fundore (Kodi IM)
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	EN 60034-7:1993/A1:2001
	SSH EN 60034-7:1993/A1:2001
	
	Fp

	1. 
	EN 60034-8:2007 

Rotating electrical machines - Part 8: Terminal markings and direction of rotation
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Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 8: Markimet fundore dhe drejtimi rrotullimit
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	EN 60034-9:2005 

Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits 
	SSH EN 60034-9:2005

Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 9: Kufijtë e zhurmës
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	EN 60034-9:2005/A1:2007 
	SSH EN 60034-9:2005/A1:2007
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Rotating electrical machines - Part 11: Thermal protection
	SSH EN 60034-11:2004

Makinat elektrike rrotulluese - Pjesa 11:Mbrojtja termale 
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	EN 60034-12:2002 

Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors 
	SSH EN 60034-12:2002

Makinat rrotulluese elektrike - Pjesa 12: Performanca e lëshimit të motorëve trefazorë me induksion me kafaz me një shpejtësi
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	EN 60034-14:2004 

Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity 
	SSH EN 60034-14:2004

Makineritë elektrike rrotulluese - Pjesa 14: Vibrimi mekanik i disa makinave me lartësi të aksit më të madhe ose të barabartë me 56 mm - Matja, vlerësimi dhe kufijtë e vibrimit
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	EN 60051-2:1989 

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters
	SSH EN 60051-2:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 2: Kërkesat speciale për ampermetrat dhe voltmetrat
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	EN 60051-3:1989 

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters
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Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 3: Kërkesat speciale për vatmetrat dhe varmetrat
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	EN 60051-4:1989 

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 4: Special requirements for frequency meters 
	SSH EN 60051-4:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 4: Kërkesat speciale për matësat e dëndurisë ose valëmatësit
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	EN 60051-5:1989 

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes 
	SSH EN 60051-5:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 5: Kërkesat speciale për fazë matësat, matësat e koeficientit të fuqisë dhe sinkronskopët.
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	1. 
	EN 60051-6:1989 

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 6: Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters 
	SSH EN 60051-6:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 6: Kërkesat speciale për ommetrat (matësat e rezistencës) dhe matësat e përçueshmërisë
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	EN 60051-7:1989 

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 7: Special requirements for multi-function instruments 
	SSH EN 60051-7:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 7: Kërkesat speciale për instrumentat shumë funksional
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	1. 
	EN 60051-8:1989 

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 8: Special requirements for accessories 
	SSH EN 60051-8:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 8: Kërkesat speciale për pajisjet ndihmëse
	2008
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	1. 
	EN 60051-9:1989 

Direct acting indicating analogue electrical-measuring instruments and their accessories - Part 9: Recommended test methods
	SSH EN 60051-9:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre - Pjesa 9: Metodat e rekomanduara të testimit
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	EN 60110-1:1998 

Power capacitors for induction heating installations - Part 1: General 
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Kondensatorët e fuqisë për instalimet ngrohëse me induksion - Pjesa 1: Të përgjithshme
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	EN 60127-1:2006 

Miniature fuses - Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links 
	SSH EN 60127-1:2006

Siguresat e vogla - Pjesa 1: Përcaktime për siguresat e vogla dhe kërkesa të përgjithshme për elementët e vegjël zëvendësues
	2008
	Fp

	
	EN 60127-1:2006/A1:2011
	SSH EN 60127-1:2006/A1:2011
	2012
	Fp

	
	EN 60127-1:2006/A2:2015
	SSH EN 60127-1:2006/A2:2015
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60127-2:2014 

Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links
	SSH EN 60127-2:2014

Siguresa të vogla - Pjesa 2: Fishek sigurese
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	1. 
	EN 60127-4:2005 

Miniature fuses - Part 4: Universal modular fuse-links (UMF) - Through-hole and surface mount types
	SSH EN 60127-4:2005

Siguresa të vogla - Pjesa 4: Elementët zëvendësues modular universal - Tipet me zgavra ndërmjetme dhe montim sipërfaqësor
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	EN 60127-6:2014 

Miniature fuses - Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links 
	SSH EN 60127-6:2014

Siguresa të vogla - Pjesa 6: Mbajtëset e siguresave për fishek e vegjël të siguresave
	2015
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	EN 60127-7:2016

Miniature fuses - Part 7: Miniature fuse-links for special applications
	SSH EN 60127-7:2016

Siguresat e vogla - Pjesa 7: Fishek sigurese në miniaturë për zbatime të veçanta
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	EN 60143-2:2013 

Series capacitors for power systems - Part 2: Protective equipment for series capacitor banks 
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Kondensatorë serie për sistemet e fuqisë - Pjesa 2: Pajisjet mbrojtëse për blloqet me kondensatorë serie
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Glow-starters for fluorescent lamps 
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Starterat për llambat inkandeshente
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	EN 60204-1:2006 

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements 
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Siguria e makinerisë - Pajisjet elektrike të makinerive - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
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Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32: Requirements for hoisting machines 
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Siguria e makinerisë - Pajisjet elektrike të makinave - Pjesa 32: Kërkesat për makinat ngritëse
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Safety requirements for radio transmitting equipment 
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Kërkesa sigurie për pajisjet radio transmetuese
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Conductors of insulated cables 
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Konduktorët e kabllove të izoluar
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	EN IEC 60238:2018

Edison screw lampholders
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Portollambat Edison me vidhë
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	EN 60252-1:2011 

AC motor capacitors - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guidance for installation and operation 
	SSH EN 60252-1:2011

Kondensatorët e motorëve AC - Pjesa 1: Të përgjithshme - Performanca, testimi dhe vlerësimi - Kërkesat për sigurinë - Udhëzues për instalim dhe veprim
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AC motor capacitors - Part 2: Motor start capacitors 
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	EN 60255-27:2014 

Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements 
	SSH EN 60255-27:2014

Reletë matëse dhe pajisjet mbrojtëse - Pjesa 27: Kërkesat e sigurisë së produktit
	2015
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	EN 60269-1:2007 

Low-voltage fuses - Part 1: General requirements 
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	2008
	Fp

	
	EN 60269-1:2007/A2:2014
	SSH EN 60269-1:2007/A2:2014
	2015
	Fp

	
	EN 60269-1:2007/A1:2009 
	SSH EN 60269-1:2007/A1:2009
	2010
	Fp

	1. 
	HD 60269-2:2013 
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Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General requirements 
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	SSH EN 60309-4:2007

Spinat, prizat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale - Pjesa 4: Prizat me fisha dhe bashkuesit me çelës me ose pa bllokim
	2011
	Fp

	
	EN 60309-4:2007/A1:2012 
	SSH EN 60309-4:2007/A1:2012
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60320-1:2001 

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements 
	SSH EN 60320-1:2001

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	
	EN 60320-1:2001/A1:2007 
	SSH EN 60320-1:2001/A1:2007
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60320-2-1:2000 

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers 
	SSH EN 60320-2-1:2000

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 2-1: Çiftëzuesit për makinat qepëse
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60320-2-2:1998 

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-2: Interconnection couplers for household and similar equipment 
	SSH EN 60320-2-2:1998

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 2-2: Çiftëzuesit ndërlidhës për pajisjet shtëpiake dhe të ngjashme me to
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60320-2-4:2006
 
Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Appliance couplers dependent on appliance weight for engagement 
	SSH EN 60320-2-4:2006

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme - Pjesa 2-4: Çiftëzuesit e varur në peshën e pajisjeve elektrike për ingranim
	2008
	Fp

	
	EN 60320-2-4:2006/A1:2009 
	SSH EN 60320-2-4:2006/A1:2009
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60332-1-1:2004 

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus 
	SSH EN 60332-1-1:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 1-1: Provat për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar - Aparatet
	2008
	Fp

	
	EN 60332-1-1:2004/A1:2015
	SSH EN 60332-1-1:2004/A1:2015
	2016
	Fp

	1. 
	EN 60332-1-2:2004 

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame 
	SSH EN 60332-1-2:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 1-2: Provat për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar - Proçedura për flakën 1 kW të para përzier
	2008
	Fp

	
	EN 60332-1-2:2004/A1:2015
	SSH EN 60332-1-2:2004/A1:2015
	2016
	Fp

	1. 
	EN 60332-1-3:2004 

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles 
	SSH EN 60332-1-3:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 1-2: Provat për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar - Proçedura për përcaktimin e pikëzave/grimcave flakëruese
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60332-2-1:2004 

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Apparatus 
	SSH EN 60332-2-1:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe me fibra optik në kushte zjarri - Pjesa 2-1: Testi për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vogël të izoluar - Aparaturat
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60332-2-2:2004 

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Procedure for diffusion flame 
	SSH EN 60332-2-2:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe  me fibra optic në kushte zjarri - Pjesa 2-1: Testi për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vogël të izoluar - Proçedura për flakën e difuzuar
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60332-3-10:2009
 
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus 
	SSH EN 60332-3-10:2009

Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-10: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuar vertikalisht - Aparati
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60332-3-21:2009 

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R 
	SSH EN 60332-3-21:2009

Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-21: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria A F/R
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60332-3-22:2009
 
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A 
	SSH EN 60332-3-22:2009

Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-22: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria A
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60332-3-23:2009 

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B 
	SSH EN 60332-3-23:2009

Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-23: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e  telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria B
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60332-3-24:2009 

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C 
	SSH EN 60332-3-24:2009

Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-24: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e  telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria C
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60332-3-25:2009 

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D 
	SSH EN 60332-3-25:2009

Prova mbi kabllo elektrikë dhe me fibër optike nën kushte zjarri - Pjesa 3-25: Prova për shpërndarjen vertikale të flakëve në tufat e  telave ose kabllove të montuara vertikalisht - Kategoria D
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60335-1:2012 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
	SSH EN 60335-1:2012 

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2012
	Fp

	
	EN 60335-1:2012/A11:2014 
	SSH EN 60335-1:2012/A11:2014
	2015
	Fp

	
	EN 60335-1:2012/AC:2014 
	SSH EN 60335-1:2012/AC:2014
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-2:2010 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances 
	SSH EN 60335-2-2:2010 

Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2 - 2: Kërkesa të veçanta për pastruesit me vakum dhe aspiratorët pastrues me ujë
	2010
	Fp

	
	EN 60335-2-2:2010/A11:2012 
	SSH EN 60335-2-2:2010/A11:2012
	2013
	Fp

	
	EN 60335-2-2:2010/A1:2013 
	SSH EN 60335-2-2:2010/A1:2013
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-4:2010 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors

	SSH EN 60335-2-4:2010

Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta për centrifugat për tharje
	2010
	Fp

	
	EN 60335-2-4:2010/A1:2015 
	SSH EN 60335-2-4:2010/A1:2015
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-5:2015 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers 
	SSH EN 60335-2-5:2015

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta për pjatalarëset
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-6:2015

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances 
	SSH EN 60335-2-6:2015

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-6: Kërkesat e veçanta për gamën e pajisjeve ndihmëse të gatimit, plitkat, furrat e pjekjes dhe pajisjet e tjera shtëpiake të ngjashme me to
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-7:2010

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines 
	SSH EN 60335-2-7:2010

Pajisje elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për makinat larëse
	2010
	Fp


	
	EN 60335-2-7:2010/A1:2013
	SSH EN 60335-2-7:2010/A1:2013
	2014
	Fp

	
	EN 60335-2-7:2010/A11:2013
	SSH EN 60335-2-7:2010/A11:2013
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-8:2015

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances
	SSH EN 60335-2-8:2015

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-8: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike të rojes, për qethjen e flokëve dhe pajisje të ngjashme me to
	2016
	Fp

	
	EN 60335-2-8:2015/A1:2016
	SSH EN 60335-2-8:2015/A1:2016
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-9:2003

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances
	SSH EN 60335-2-9:2003

Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme - Pjesa 2-9: Kërkesat e veçanta për zgarat. thekëset e bukës dhe për pajisjet portative të ngjashme të gatimit
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-9:2003/A2:2006
	SSH EN 60335-2-9:2003/A2:2006
	
	Fp

	
	EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012
	SSH EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011
	SSH EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011
	
	Fp

	
	EN 60335-2-9:2003/A13:2010
	SSH EN 60335-2-9:2003/A13:2010
	2011
	Fp

	
	EN 60335-2-9:2003/A12:2007
	SSH EN 60335-2-9:2003/A12:2007
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-9:2003/A1:2004
	SSH EN 60335-2-9:2003/A1:2004
	
	Fp

	Kufizim:

Aplikimi i pjesëve të mëposhtëme të standardit EN 60335-2-9:2003, ndërkaq së fundmi amenduar nga A13:2010, Nuk jep një prezumim të konformitetit me objektivat e sigurisë të parashtruara në pikën 1(c) të Aneksit I të Direktivës 2014/35/EU, në lidhje me pikën 2(b) të atij aneksi:

— Shënimi b i tabelës Z101 në Seksionin 11,

— pjesët e seksionit 7.1 të cilit i referohet shënimi b i Tabelës Z101,

— pjesët e seksionit 11.Z10x të cilit i referohen hapjet e ventilatorit.

	1. 
	EN 60335-2-10:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines 
	SSH EN 60335-2-10:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-10: Kërkesat e veçanta për makinat trajtuese të dyshemesë dhe makinave pastruese me lagështirë
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-10:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-10:2002/A1:2008
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-11:2010 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers 
	SSH EN 60335-2-11:2010

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2 -11: Kërkesa të veçanta për tharësit me tambur
	2010
	Fp

	
	EN 60335-2-11:2010/A11:2012 
	SSH EN 60335-2-11:2010/A11:2012
	2013
	Fp

	
	EN 60335-2-11:2010/A1:2015 
	SSH EN 60335-2-11:2010/A1:2015
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-12:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances 
	SSH EN 60335-2-12:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-12: Kërkesat e veçanta për pjatat ngrohëse dhe pajisje të ngjashme me to
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-12:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-12:2003/A1:2008
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-13:2010 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances 
	SSH EN 60335-2-13:2010 

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për skuqësit e thellë me yndyrë, për tiganët e skuqjes dhe për pajisjet e ngjashme me to
	2010
	Fp

	
	EN 60335-2-13:2010/A11:2012 
	SSH EN 60335-2-13:2010/A11:2012
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-15:2002 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids 
	SSH EN 60335-2-15:2002

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-15: Kërkesa të veçanta për pajisjet e lëngjeve të nxehta
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-15:2002/A1:2005
	SSH EN 60335-2-15:2002/A1:2005
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-15:2002/A2:2008  
	SSH EN 60335-2-15:2002/A2:2008
	2009
	Fp

	
	EN 60335-2-15:2002/A11:2012 

	SSH EN 60335-2-15:2002/A11:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60335-2-15:2002/AC:2005 
	  SSH EN 60335-2-15:2002/AC:2005
	2015
	Fp

	
	EN 60335-2-15:2002/AC:2006 
	SSH EN 60335-2-15:2002/AC:2006
	2011
	Fp

	
	EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013 
	SSH EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-16:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers 
	SSH EN 60335-2-16:2003

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-16: Kërkesa të veçanta për mbajtjen e ushqimeve jo të gatshme
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-16:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-16:2003/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-16:2003/A2:2012 
	SSH EN 60335-2-16:2003/A2:2012
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-17:2013 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances
	SSH EN 60335-2-17:2013

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-17: Kërkesa të veçanta për batanijet, jastikët dhe pajisjet e tjera ngrohëse të ngjashme me to
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-21:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters 
	SSH EN 60335-2-21:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-21: Kërkesat e veçanta të ngrohësve të ujit në ruajtje
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-21:2003/A1:2005
	SSH EN 60335-2-21:2003/A1:2005
	
	Fp

	
	EN 60335-2-21:2003/A2:2008
	SSH EN 60335-2-21:2003/A2:2008
	2009
	Fp

	
	EN 60335-2-21:2003/AC:2010
	SSH EN 60335-2-21:2003/AC:2010
	2011
	Fp

	
	EN 60335-2-21:2003/AC:2007
	SSH EN 60335-2-21:2003/AC:2007
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-23:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care
	SSH EN 60335-2-23:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-23: Kërkesa të veçanta për pajisjet për kujdesin e lëkurës ose të flokëve
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-23:2003/A1:2008
	SSH EN 60335-2-23:2003/A1:2008
	
	Fp

	
	EN 60335-2-23:2003/A11:2010
	SSH EN 60335-2-23:2003/A11:2010
	2010
	Fp

	
	EN 60335-2-23:2003/A2:2015
	SSH EN 60335-2-23:2003/A2:2015
	2015
	Fp

	
	EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012
	SSH EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-25:2012 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens 
	SSH EN 60335-2-25:2012

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-25: Kërkesa të veçanta për furrat me mikrovalë, përfshirë dhe furrat e kombinuara me mikrovalë
	2012
	Fp

	
	EN 60335-2-25:2012/A1:2015
	SSH EN 60335-2-25:2012/A1:2015
	2016
	Fp

	
	EN 60335-2-25:2012/A2:2016
	SSH EN 60335-2-25:2012/A2:2016
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-26:2003
 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-26: Particular requirements for clocks 
	SSH EN 60335-2-26:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-26: Kërkesa të veçanta për orët
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-26:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-26:2003/A1:2008
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-27:2013 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation 
	SSH EN 60335-2-27:2013

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-27: Kërkesa të veçanta për pajisjet për ekspozimin e lëkurës ndaj rrezeve ultraviolet dhe infra të kuqe
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-28:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular requirements for sewing machines 
	SSH EN 60335-2-28:2003

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-28: Kërkesa të veçanta për makineritë e qepjes
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-28:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-28:2003/A1:2008
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-29:2004 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers 
	SSH EN 60335-2-29:2004

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-29: Kërkesa të veçanta për karikuesit e baterisë
	2007
	Fp

	
	EN 60335-2-29:2004/A2:2010 
	SSH EN 60335-2-29:2004/A2:2010
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-30:2009 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heate
	SSH EN 60335-2-30:2009

Pajisje elektrike shtëpiake dhe pajisje të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-30: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e dhomave
	2010
	Fp

	
	EN 60335-2-30:2009/A11:2012
	SSH EN 60335-2-30:2009/A11:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60335-2-30:2009/AC:2014
	SSH EN 60335-2-30:2009/AC:2014
	2015
	Fp

	
	EN 60335-2-30:2009/AC:2010
	SSH EN 60335-2-30:2009/AC:2010
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-31:2014 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors 
	SSH EN 60335-2-31:2014

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-31: Kërkesa të veçanta për kanalet ajërthithëse në kuzhina dhe nxjerrësve të tjerë të tymit të gatimit
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-32:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances 
	SSH EN 60335-2-32:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-32: Kërkesa të veçanta për pajisjet e masazhit
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-32:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-32:2003/A1:2008
	
	Fp

	
	EN 60335-2-32:2003/A2:2015 
	SSH EN 60335-2-32:2003/A2:2015
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-34:2013
 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors<
	SSH EN 60335-2-34:2013

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-34: Kërkesa të veçanta për motor-kompresorët
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-35:2016

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35:
Particular requirements for instantaneous water heaters
	SSH EN 60335-2-35:2016

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-35: Kërkesat e veçanta për ngrohësit e menjëhershëm të ujit
	2016
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-36:2002 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements
	SSH EN 60335-2-36:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-36: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike të gatimit, të furrave, të dollapëve dhe të elementëve të dollapëve për përdorim publik
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-36:2002/A1:2004 
	SSH EN 60335-2-36:2002/A1:2004
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-36:2002/A2:2008 
	SSH EN 60335-2-36:2002/A2:2008
	
	Fp

	
	EN 60335-2-36:2002/A11:2012 
	SSH EN 60335-2-36:2002/A11:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60335-2-36:2002/AC:2007
	SSH EN 60335-2-36:2002/AC:2007
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-37:2002 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers
	SSH EN 60335-2-37:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-37: Kërkesa të veçanta për skuqësit e thellë elektrike me yndyrë për përdorim publik
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-37:2002/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-37:2003/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-37:2002/A11:2012 
	SSH EN 60335-2-37:2002/A11:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60335-2-37:2002/AC:2007
	SSH EN 60335-2-37:2002/AC:2007
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-38:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills
	SSH EN 60335-2-38:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-38: Kërkesa të veçanta të zgarave elektrike dhe zgarave të pjekjes për përdorim publik
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-38:2003/A1:2008
	SSH EN 60335-2-38:2003/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-38:2003/AC:2007
	SSH EN 60335-2-38:2003/AC:2007
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-39:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-39: Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking pans
	SSH EN 60335-2-39:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-39: Kërkesa të veçanta të tiganëve të ndryshëm elektrik të gatimit për përdorim publik
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-39:2003/A1:2004 
	SSH EN 60335-2-39:2003/A1:2004
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-39:2003/A2:2008 
	SSH EN 60335-2-39:2003/A2:2008
	
	Fp

	
	EN 60335-2-39:2003/AC:2007
	SSH EN 60335-2-39:2003/AC:2007
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-40:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
	SSH EN 60335-2-40:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-40: Kërkesa të veçanta për pompat elektrike për ngrohje, kondicionerë me ajër dhe heqësit e lagështisë (çlagështuesit)
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-40:2003/A11:2004 
	SSH EN 60335-2-40:2003/A11:2004
	
	Fp

	
	EN 60335-2-40:2003/A12:2005 
	SSH EN 60335-2-40:2003/A12:2005
	
	Fp

	
	EN 60335-2-40:2003/A1:2006
	SSH EN 60335-2-40:2003/A1:2006
	
	Fp

	
	EN 60335-2-40:2003/A2:2009
	SSH EN 60335-2-40:2003/A2:2009
	2009
	Fp

	
	EN 60335-2-40:2003/A13:2012
	SSH EN 60335-2-40:2003/A13:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60335-2-40:2003/AC:2006 
	SSH EN 60335-2-40:2003/AC:2006
	2011
	Fp

	
	EN 60335-2-40:2003/AC:2010 
	SSH EN 60335-2-40:2003/AC:2010
	
	Fp

	
	EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
	SSH EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-41:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps 
	SSH EN 60335-2-41:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-41: Kërkesa të veçanta për pompat
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-41:2003/A1:2004 
	SSH EN 60335-2-41:2003/A1:2004
	
	Fp

	
	EN 60335-2-41:2003/A2:2010 
	SSH EN 60335-2-41:2003/A2:2010 
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-42:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens
	SSH EN 60335-2-42:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-42: Kërkesa të veçanta të furrave elektrike me konveksion të detyruar, gatuesve me avull dhe furrave me konveksion me avull për përdorim publik
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-42:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-42:2003/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-42:2003/A11:2012 
	SSH EN 60335-2-42:2003/A11:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60335-2-42:2003/AC:2007
	SSH EN 60335-2-42:2003/AC:2007
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-43:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails 
	SSH EN 60335-2-43:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-43: Kërkesa të veçanta për tharëset e rrobave dhe mbajtëset e peshqirëve
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-43:2003/A1:2006 
	SSH EN 60335-2-43:2003/A1:2006
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-43:2003/A2:2008 
	SSH EN 60335-2-43:2003/A2:2008
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-44:2002 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-44: Particular requirements for ironers 
	SSH EN 60335-2-44:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-44: Kërkesa të veçanta për hekurosëset
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-44:2002/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-44:2002/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-44:2002/A2:2012 
	SSH EN 60335-2-44:2002/A2:2012
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-45:2002 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances 
	SSH EN 60335-2-45:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-45: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse portative dhe për pajisjet e ngjashme
	2004
	Fp

	
	EN 60335-2-45:2002/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-45:2002/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-45:2002/A2:2012 
	SSH EN 60335-2-45:2002/A2:2012
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-47:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans
	SSH EN 60335-2-47:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-47: Kërkesa të veçanta të tiganëve elektrik për zierje për përdorim publik
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-47:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-47:2002/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-47:2003/A11:2012
	SSH EN 60335-2-47:2003/A11:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60335-2-47:2003/AC:2007
	SSH EN 60335-2-47:2003/AC:2007
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-48:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters
	SSH EN 60335-2-48:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-48: Kërkesa të veçanta të pjekësve dhe thekëseve të bukës për përdorim publik
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-48:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-48:2002/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-48:2003/A11:2012 
	SSH EN 60335-2-48:2003/A11:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60335-2-48:2003/AC:2007
	SSH EN 60335-2-48:2003/AC:2007
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-49:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm
	SSH EN 60335-2-49:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-49: Kërkesa të veçanta të rafteve të nxehta elektrike për përdorim publik
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-49:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-49:2002/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-49:2003/A11:2012 
	SSH EN 60335-2-49:2003/A11:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60335-2-49:2003/AC:2007
	SSH EN 60335-2-49:2003/AC:2007
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-50:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-50: Particular requirements for commercial electric bains-marie
	SSH EN 60335-2-50:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-50: Kërkesa të veçanta për pajisjet banjo –mari elektrike për përdorim tregtar
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-50:2003/A1:2008
	SSH EN 60335-2-50:2002/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-50:2003/AC:2007
	SSH EN 60335-2-50:2003/AC:2007
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-51:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations 
	SSH EN 60335-2-51:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-51: Kërkesa të veçanta për pompat qarkulluese stacionare për ngrohjen dhe shërbimin e instalimeve të ujit
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-51:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-51:2002/A1:2008
	
	Fp

	
	EN 60335-2-51:2003/A2:2012 
	SSH EN 60335-2-51:2003/A2:2012
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-52:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances 
	SSH EN 60335-2-52:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-52: Kërkesa të veçanta për pajisjet e higjenës së gojës
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-52:2003/A11:2010 
	SSH EN 60335-2-52:2002/A1:2008
	
	Fp

	
	EN 60335-2-52:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-52:2003/A11:2010
	2010
	Fp

	
	EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012 
	SSH EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-53:2011 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins 
	SSH EN 60335-2-53:2011

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-53: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse të saunave dhe kabinat me rreze infra të kuqe
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-54:2008 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam 
	SSH EN 60335-2-54:2008

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-54: Kërkesa të veçanta për pajisjet e pastrimit të sipërfaqeve për përdorim shtëpiak që punojnë me lëngje ose avull
	2009
	Fp

	
	EN 60335-2-54:2008/A11:2012 
	SSH EN 60335-2-54:2008/A11:2012
	2013
	Fp

	
	EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015 
	SSH EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015
	2015
	Fp

	
	EN 60335-2-54:2008/A1:2015
	SSH EN 60335-2-54:2008/A1:2015
	2016
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-55:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds 
	SSH EN 60335-2-55:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-55: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike që përdoren me akuariumet dhe ujërat e lulishteve
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-55:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-55:2002/A1:2008
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-56:2003 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances 
	SSH EN 60335-2-56:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-56: Kërkesa të veçanta për projektorët dhe pajisjet e ngjashme me to
	2007
	Fp

	
	EN 60335-2-56:2003/A2:2014 
	SSH EN 60335-2-56:2003/A2:2014
	2015
	Fp

	
	EN 60335-2-56:2003/A1:2008
	SSH EN 60335-2-56:2002/A1:2008
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-58:2005 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines
	SSH EN 60335-2-58:2005

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-58: Kërkesa të veçanta për makinat për larjen e enëve për përdorim public
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-59:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-59: Particular requirements for insect killers] 
	SSH EN 60335-2-59:2003

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-59: Kërkesa të veçanta për vrasësit e insekteve
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-59:2003/A1:2006
	SSH EN 60335-2-59:2003/A1:2006
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-59:2003/A2:2009
	SSH EN 60335-2-59:2003/A2:2009
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-60:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas 
	SSH EN 60335-2-60:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-60: Kërkesa të veçanta për banjat me hidromasazh
	2008 
	Fp 

	
	EN 60335-2-60:2003/A1:2005 
	SSH EN 60335-2-60:2003/A1:2005
	
	Fp

	
	EN 60335-2-60:2003/A2:2008
	SSH EN 60335-2-60:2003/A2:2008
	
	Fp

	
	EN 60335-2-60:2003/A12:2010 
	SSH EN 60335-2-60:2003/A12:2010
	2010
	Fp

	
	EN 60335-2-60:2003/A11:2010 
	SSH EN 60335-2-60:2003/A11:2010
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-61:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters 
	SSH EN 60335-2-61:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-61: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e dhomës me akumulim nxehtësie alë
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-61:2003/A1:2005 
	SSH EN 60335-2-61:2003/A1:2005
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-61:2003/A2:2008 
	SSH EN 60335-2-61:2003/A2:2008
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-62:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks
	SSH EN 60335-2-62:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-62: Kërkesa të veçanta të makinave elektrike për shpëlarjen e pjatave për përdorim publik
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-62:2003/A1:2008
	SSH EN 60335-2-62:2003/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-62:2003/AC:2007
	SSH EN 60335-2-62:2003/AC:2007
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-65:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances 
	SSH EN 60335-2-65:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-65: Kërkesa të veçanta për aparatet për pastrimin me ajër
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-65:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-65:2003/A1:2008
	
	Fp

	
	EN 60335-2-65:2003/A11:2012 
	SSH EN 60335-2-65:2003/A11:2012
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-66:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters 
	SSH EN 60335-2-66:2003

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-66: Kërkesa të veçanta për ngrohësit me ujë të krevatit
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-66:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-66:2003/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-66:2003/A2:2012 
	SSH EN 60335-2-66:2003/A2:2012
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-70:2002 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-70: Particular requirements for milking machines 
	SSH EN 60335-2-70:2002

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-70: Kërkesa të veçanta për makinat për mjeljen e qumështit
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-71:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals 
	SSH EN 60335-2-71:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-71: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse elektrike për mbarështrimin dhe rritjen e kafshëve
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-71:2003/A1:2007 
	SSH EN 60335-2-71:2003/A1:2007
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-73:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters 
	SSH EN 60335-2-73:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-73: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e fiksuar të zhytur
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-73:2003/A1:2006 
	SSH EN 60335-2-73:2003/A1:2006
	
	Fp

	
	EN 60335-2-73:2003/A2:2009 
	SSH EN 60335-2-73:2003/A2:2009 
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-74:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters 
	SSH EN 60335-2-74:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-74: Kërkesa të veçanta për shufrat elektrike portative
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-74:2003/A1:2006 
	SSH EN 60335-2-74:2003/A1:2006
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-74:2003/A2:2009 
	SSH EN 60335-2-74:2003/A2:2009
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-75:2004 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines 
	SSH EN 60335-2-75:2004

Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisjet të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-75: Kërkesa të vecanta për pajisjet shpërndarëse për përdorim publik dhe automatet me monedhë
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-75:2004/A11:2006 
	SSH EN 60335-2-75:2004/A11:2006
	
	Fp

	
	EN 60335-2-75:2004/A1:2005
	SSH EN 60335-2-75:2004/A1:2005
	
	Fp

	
	EN 60335-2-75:2004/A2:2008
	SSH EN 60335-2-75:2004/A2:2008
	2010
	Fp

	
	EN 60335-2-75:2004/A12:2010
	SSH EN 60335-2-75:2004/A12:2010
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-78:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues 
	SSH EN 60335-2-78:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-78: Kërkesa të veçanta për barbekytë
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-78:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-78:2003/A1:2008
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-80:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans 
	SSH EN 60335-2-80:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-80: Kërkesa të veçanta për ventilatorët
	2007
	Fp

	
	EN 60335-2-80:2003/A1:2004 
	SSH EN 60335-2-80:2003/A1:2004
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-80:2003/A2:2009 
	SSH EN 60335-2-80:2003/A2:2009
	2009
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-81:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats 
	SSH EN 60335-2-81:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-81: Kërkesa të veçanta për ngrohëset e këmbëve dhe tapeteve ngrohës
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-81:2003/A1:2007 
	SSH EN 60335-2-81:2003/A1:2007
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-81:2003/A2:2012 
	SSH EN 60335-2-81:2003/A2:2012
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-82:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines 
	SSH EN 60335-2-82:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-82: Kërkesa të veçanta për makinat e dëfrimit dhe makinat e përdorimit personal
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-82:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-82:2003/A1:2008
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-83:2002 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage 
	SSH EN 60335-2-83:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-83: Kërkesa të veçanta për ulluqet e ngrohura për drenazhim në çati
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-83:2002/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-83:2002/A1:2008
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-84:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets 
	SSH EN 60335-2-84:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-84: Kërkesa të veçanta për tualetet/banjot
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-84:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-84:2003/A1:2008
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-85:2003

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers 
	SSH EN 60335-2-85:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-85: Kërkesa të veçanta për autoklavat
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-85:2003/A1:2008 
	SSH EN 60335-2-85:2002/A1:2008
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-86:2003 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines 
	SSH EN 60335-2-86:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-86: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike për peshkim
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-86:2003/A1:2005 
	SSH EN 60335-2-86:2003/A1:2005
	
	Fp

	
	EN 60335-2-86:2003/A11:2016
	SSH EN 60335-2-86:2003/A11:2016
	2016
	Fp

	
	EN 60335-2-86:2003/A2:2016
	SSH EN 60335-2-86:2003/A2:2016
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-87:2002 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment 
	SSH EN 60335-2-87:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-87: Kërkesa të veçanta për pajisjen elektrike për anestezi të kafshëve
	2005
	Fp

	
	EN 60335-2-87:2002/A1:2007 
	SSH EN 60335-2-87:2002/A1:2007
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-88:2002 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-88: Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or air-conditioning systems 
	SSH EN 60335-2-88:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-88: Kërkesa të veçanta për lagështuesit që do të përdoren me sisteme ngrohje, ventilimi ose ajër - kondicionimi
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-90:2006

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens 
	SSH EN 60335-2-90:2006

Pajisjet elektrike shtëpiake dhe pajisjet e ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-90: Kërkesa të veçanta për tregtimin e furrave me mikrovalë 
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-90:2006/A1:2010
	SSH EN 60335-2-90:2006/A1:2010
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-96:2002

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating 
	SSH EN 60335-2-96:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-96: Kërkesa të veçanta për elementet fleksibël të ngrohësave
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-96:2002/A1:2004
	SSH EN 60335-2-96:2002/A1:2004
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-96:2002/A2:2009
	SSH EN 60335-2-96:2002/A2:2009
	2009
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-97:2006 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment 
	SSH EN 60335-2-97:2006

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-97: Kërkesa të veçanta për grilat me rul, strehët, qepenat dhe pajisjet e ngjashme me to
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-97:2006/A11:2008
	SSH EN 60335-2-97:2006/A11:2008
	2009
	Fp

	
	EN 60335-2-97:2006/A12:2015
	SSH EN 60335-2-97:2006/A12:2015
	2015
	Fp

	
	EN 60335-2-97:2006/A2:2010
	SSH EN 60335-2-97:2006/A2:2010
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-98:2003

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers 
	SSH EN 60335-2-98:2003

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-98: Kërkesa të veçanta për lagështuesit
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-98:2003/A1:2005
	SSH EN 60335-2-98:2003/A1:2005
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-98:2003/A2:2008
	SSH EN 60335-2-98:2003/A2:2008
	
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-99:2003

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-99: Particular requirements for commercial electric hoods
	SSH EN 60335-2-99:2003

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-99: Kërkesat e veçanta për skufjet elektrike për tregtim
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-101:2002

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-101: Particular requirements for vaporizers
	SSH EN 60335-2-101:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-101: Kërkesa të veçanta për avulluesit
	2006
	Fp

	
	EN 60335-2-101:2002/A2:2014
	SSH EN 60335-2-101:2002/A2:2014
	2015
	Fp

	
	EN 60335-2-101:2002/A1:2008
	SSH EN 60335-2-101:2002/A1:2008
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-102:2006/A1:2010
	SSH EN 60335-2-102:2006/A1:2010
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-102:2016

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
	SSH EN 60335-2-102:2016

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-102: Kërkesa të veçanta për pajisjet e djegjes së gazit, vajit dhe lëndë djegëse të ngurta me lidhje elektrike
	2016
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-105:2005

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets 
	SSH EN 60335-2-105:2005

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-105: Kërkesa të veçanta për kabinën e dushit shumëfunksionale
	2008
	Fp

	
	EN 60335-2-105:2005/A1:2008
	SSH EN 60335-2-105:2004/A1:2008
	
	Fp

	
	EN 60335-2-105:2005/A11:2010
	SSH EN 60335-2-105:2005/A11:2010
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-106:2007 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating installed under removable floor coverings
	SSH EN 60335-2-106:2007

Pajisje shtëpiake dhe pajisje elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-106: Kërkesa të veçanta për tapetet ngrohëse dhe për njësitë ngrohëse për ngrohjen e dhomave të instaluara nën mbulesat e lëvizshme të dyshemesë
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-108:2008 

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-108: Particular requirements for electrolysers 
	SSH EN 60335-2-108:2008

Pajisjeve elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-108: Kërkesa të veçanta për elektrolizatorët
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60335-2-109:2010
 
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances 
	SSH EN 60335-2-109:2010

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to - Siguria - Pjesa 2-109: Kërkesa të veçanta për pajisjet e trajtimit të ujit nëpërmjet rrezeve ultraviolet
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60358-1:2012 

Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 1: General rules 
	SSH EN 60358-1:2012

Kondensator çiftues dhe ndarësit kapacitiv - Pjesa 1: Rregullat e përgjithshme
	2013
	Fp

	
	EN 60358-1:2012/AC:2013 
	SSH EN 60358-1:2012/AC:2013
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60360:1998 

Standard method of measurement of lamp cap temperature rise 
	SSH EN 60360:1998

Metoda standard e matjes së temperaturës të nxehjes së kapsulës së llambës
	2005
	Fp

	1. 
	EN 60399:2004 

Barrel thread for lampholders with shade holder ring 
	SSH EN 60399:2004

Filetimin me seksion rrethor për Portollampat me unazë mbajtëse abazhuri
	2008
	Fp

	
	EN 60399:2004/A1:2008 
	SSH EN 60399:2004/A1:2008
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60400:2017 

Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
	SSH EN 60400:2017

Mbajtësit e llambave për llambat tubolare fluoreshente dhe mbajtëse lëshuesish
	2018
	Fp

	1. 
	EN 60423:2007 

Conduit systems for cable management - Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings 
	SSH EN 60423:2007

Sistemet e tubave për menaxhimin e kabllit - Diametrat e jashtëm për tubat për instalimet elektrike dhe filetimet për tubat dhe pajisjet ndihmëse
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60432-1:2000 

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes
	SSH EN 60432-1:2000

Llambat inkandeshente - Specifikimet e sigurisë - Pjesa 1: Llambat me filament tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiake dhe të ngjashme
	2005
	Fp

	
	EN 60432-1:2000/A1:2005
	SSH EN 60432-1:2000/A1:2005
	2008
	Fp

	
	EN 60432-1:2000/A2:2012
	SSH EN 60432-1:2000/A2:2012
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60432-2:2000 

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes 
	SSH EN 60432-2:2000

Llambat inkandeshente - Specifikimet e sigurisë - Pjesa 2: Llambat halogjene prej tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiake dhe të ngjashme
	2005
	Fp

	
	EN 60432-2:2000/A1:2005
	SSH EN 60432-2:2000/A1:2005
	2008
	Fp

	
	EN 60432-2:2000/A2:2012 
	SSH EN 60432-2:2000/A2:2012
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60432-3:2013 

Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3: Tungsten-halogen lamps (non-vehicle) 
	SSH EN 60432-3:2013

Llambat inkandeshente - Specifikimet e sigurisë - Pjesa 3: Llambat halogjene prej tungsteni (jo për automjete)
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60477:1997 

Laboratory d.c. resistors 
	SSH EN 60477:1997

Rezistencat laboratorike të rrymës së vazhduar
	2005
	Fp

	
	EN 60477:1997/A1:1997 
	SSH EN 60477:1997/A1:1997
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60477-2:1997 

Laboratory resistors - Part 2: Laboratory a.c. resistors 
	SSH EN 60477-2:1997

Rezistencat për laborator - Pjesa 2: Rezistencat e rrymës alternative për laborator
	2006
	Fp

	
	EN 60477-2:1997/A1:1997 
	SSH EN 60477-2:1997/A1:1997
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60519-1:2015 

Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements
	SSH EN 60519-1:2015

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60519-2:2006 

Safety in electroheat installations - Part 2: Particular requirements for resistance heating equipment 
	SSH EN 60519-2:2006

Siguria ne instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60519-3:2005 

Safety in electroheat installations - Part 3: Particular requirements for induction and conduction heating and induction melting installations 
	SSH EN 60519-3:2005

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për instalimet e ngrohjes me induksion dhe konduksion dhe për instalimet shkrirrëse
	2007
	Fp

	1. 
	EN 60519-4:2013 

Safety in electroheating installations - Part 4: Particular requirements for arc furnace installations 
	SSH EN 60519-4:2013

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për instalimet e furrave me hark elektrik
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60519-6:2011 

Safety in electroheat installations - Part 6: Specifications for safety in industrial microwave heating equipment 
	SSH EN 60519-6:2011

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 6: Përshkrimet e detajuara për sigurinë në pajisjet ngrohëse industriale me mikrovalë
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60519-7:2008 

Safety in electroheat installations - Part 7: Particular requirements for installations with electron guns 
	SSH EN 60519-7:2008

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 7: Kërkesa të veçanta për instalimet me goditje elektronesh
	2009
	Fp

	1. 
	EN 60519-8:2005 

Safety in electroheat installations - Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces 
	SSH EN 60519-8:2005

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 8: Kërkesa të veçanta për furrat e rishkrirjes së elektroskorjeve
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60519-9:2005 

Safety in electroheat installations - Part 9: Particular requirements for high-frequency dielectric heating installations 
	SSH EN 60519-9:2005

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 9: Kërkesa të veçanta për instalimet ngrohëse dielektrike me frekuencë të lartë
	2007
	Fp

	1. 
	EN 60519-10:2013 

Safety in electroheating installations - Part 10: Particular requirements for electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications 
	SSH EN 60519-10:2013

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 10: Kërkesa të veçanta për sistemet ngrohëse me rezistencë elektrike të rregjistrueshme për përdorim industrial dhe tregtarë
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60519-12:2013 

Safety in electroheating installations - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations 
	SSH EN 60519-12:2013

Siguria e instalimeve ngrohëse elektrike - Pjesa 12: Kërkesa të veçanta për instalimet elektrike ngrohëse me rreze infra të kuqe
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60519-21:2009 

Safety in electroheat installations - Part 21: Particular requirements for resistance heating equipment - Heating and melting glass equipment 
	SSH EN 60519-21:2009

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë - Pajisjet prej qelqi për ngrohje dhe për shkrirrje
	2009
	Fp

	1. 
	EN 60523:1993
 
Direct-current potentiometers 
	SSH EN 60523:1993

Potenciometrat e rrymës direkte
	2005
	Fp

	
	EN 60523:1993/A2:1997 
	SSH EN 60523:1993/A2:1997
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60524:1993 

Direct-current resistive volt ratio boxes 
	SSH EN 60524:1993

Ndarësit e tensionit të rezistencës së rrymës së vazhduar në raporte të pandryshueshme
	2005
	Fp

	
	EN 60524:1993/A2:1997 
	SSH EN 60524:1993/A2:1997
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60529:1991 

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 
	SSH EN 60529:1991

Specifikim për shkallët e mbrojtjes që sigurohen nga mbylljet (kodi IP)
	2006
	Fp

	
	EN 60529:1991/A1:2000
	SSH EN 60529:1991/A1:2000
	2008
	Fp

	
	EN 60529:1991/A2:2013
	SSH EN 60529:1991/A2:2013
	2014
	Fp

	
	EN 60529:1991/AC:1993
	SSH EN 60529:1991/AC:1993
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60564:1993 

D.C. bridges for measuring resistance 
	SSH EN 60564:1993

Urat e rrymës së vazhduar për rezistencën matëse
	2005
	Fp

	
	EN 60564:1993/A2:1997 
	SSH EN 60564:1993/A2:1997
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60570:2003 

Electrical supply track systems for luminaires 
	SSH EN 60570:2003

Sistemet e furnizimit elektrik për agregatet ndriçuese
	2005
	Fp

	
	EN 60570:2003/A1:2018
	SSH EN 60570:2003/A1:2018
	2018
	Fp

	1. 
	EN 60598-1:2015 

Luminaires - Part 1: General requirements and tests 
	SSH EN 60598-1:2015

Ndriçuesit - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat
	2015
	Fp

	
	EN 60598-1:2015/AC:2015
	SSH EN 60598-1:2015/AC:2015
	2016
	Fp

	
	EN 60598-1:2015/AC:2016
	SSH EN 60598-1:2015/AC:2016
	
	Fp

	
	EN 60598-1:2015/AC:2017-05
	SSH EN 60598-1:2015/AC:2017
	2018
	Fp

	
	EN 60598-1:2015/A1:2018
	SSH EN 60598-1:2015/A1:2018
	
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-1:1989 

Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 1: Fixed general purpose luminaires 
	SSH EN 60598-2-1:1989

Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesat e veçanta - Seksioni 1: Ndriçuesit e fiksuar për përdorime të përgjithshme
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-2:2012

Luminaires - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaires 
	SSH EN 60598-2-2:2012

Ndriçuesit - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e vendosur në fole
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-3:2003 

Luminaires - Part 2-3: Particular requirements - Luminaires for road and street lighting 
	SSH EN 60598-2-3:2003

Ndriçuesit - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit për ndriçimin e rrugëve
	2005
	Fp

	
	EN 60598-2-3:2003/A1:2011
	SSH EN 60598-2-3:2003/A1:2011
	2012
	Fp

	
	EN 60598-2-3:2003/AC:2005
	SSH EN 60598-2-3:2003/AC:2005
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-4:2018

Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires 
	SSH EN 60598-2-4:2018

Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 4: Ndriçuesit portabël për përdorime të përgjithshme
	2018
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-5:2015

Luminaires - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights
	SSH EN 60598-2-5:2015

Ndriçuesit - Pjesa 2-5:  Kërkesa të veçanta - Projektorët
	2016
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-8:2013 

Luminaires - Part 2-8: Particular requirements - Handlamps 
	SSH EN 60598-2-8:2013

Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 8: Llambat e dorës
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-9:1989 

Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 9: Photo and film luminaires (non-professional) 
	SSH EN 60598-2-9:1989

Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 9: Ndriçuesit për aparatet fotografike dhe të xhirimit filmit (jo professional)
	2008
	Fp

	
	EN 60598-2-9:1989/A1:1994
	SSH EN 60598-2-9:1989/A1:1994
	
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-10:2003 

Luminaires - Part 2-10: Particular requirements - Portable luminaires for children 
	SSH EN 60598-2-10:2003

Ndriçuesit - Pjesa 2-10: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit portabël për fëmijë
	2005
	Fp

	
	EN 60598-2-10:2003/AC:2005 
	SSH EN 60598-2-10:2003/AC:2005
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-11:2013 

Luminaires - Part 2-11: Particular requirements - Aquarium luminaires 
	SSH EN 60598-2-11:2013

Ndriçuesit - Pjesa 2-11: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e akuariumeve
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-12:2013
 
Luminaires - Part 2-12: Particular requirements - Mains socket-outlet mounted nightlights 
	SSH EN 60598-2-12:2013

Ndriçuesit - Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e natës të montuara në priza me fisha në rrjetat elektrike
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-13:2006 

Luminaires - Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed luminaires 
	SSH EN 60598-2-13:2006

Ndriçuesit - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit e fiksuar me fole në tokë
	2008
	Fp

	
	EN 60598-2-13:2006/A1:2012 
	SSH EN 60598-2-13:2006/A1:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60598-2-13:2006/AC:2006
	SSH EN 60598-2-13:2006/AC:2006
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-14:2009 

Luminaires - Part 2-14: Particular requirements - Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment 
	SSH EN 60598-2-14:2009

Agregat ndriçues - Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta - Agregat ndriçues për llambë shkarkuese tubore me katode të ftohtë (tubat neon) dhe pajisje të ngjashme një formëshe
	2009
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-17:2018

Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 17: Luminaires for stage lighting, television film and photographic studios (outdoor and indoor) 
	SSH EN 60598-2-17:2018

Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 17:Ndriçuesit për ndriçimin e skenave, filmave televiziv dhe studiove fotografike (jashtë dhe brenda)
	2018
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-19:1989 

Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 19: Air-handling luminaires (safety requirements) 
	SSH EN 60598-2-19:1989

Ndriçuesit - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 19: Ndriçuesit me kondicionim të ajrit (Kërkesat e sigurisë)
	2008
	Fp

	
	EN 60598-2-19:1989/A2:1998
	SSH EN 60598-2-19:1989/A2:1998
	
	Fp

	
	EN 60598-2-19:1989/AC:2005 
	SSH EN 60598-2-19:1989/AC:2005
	
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-20:2015 

Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains 
	SSH EN 60598-2-20:2015

Ndriçuesit - Pjesa 2-20: Kërkesa të veçanta - Zinxhirët e ndriçuar
	2015
	Fp

	
	EN 60598-2-20:2015/AC:2017-01
	SSH EN 60598-2-20:2015/AC:2017
	2017
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-21:2015 

Luminaires - Part 2-21: Particular requirements - Rope lights 
	SSH EN 60598-2-21:2015

Ndriçuesit - Pjesa 2-21: Kërkesa të veçanta - Dritat e kordonit
	2015
	Fp

	
	EN 60598-2-21:2015/AC:2017-01
	SSH EN 60598-2-21:2015/AC:2017
	2017
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-22:2014 

Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting 
	SSH EN 60598-2-22:2014

Ndriçuesit - Pjesa 2-22: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit për ndriçimin e emergjencës
	2015
	Fp

	
	EN 60598-2-22:2014/AC:2015 
	SSH EN 60598-2-22:2014/AC:2015
	
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-23:1996 

Luminaires - Part 2-23: Particular requirements - Extra low-voltage lighting systems for filament lamps 
	SSH EN 60598-2-23:1996

Ndriçuesit - Pjesa 2-23: Kërkesa të veçanta - Sistemet e ndriçimit ekstra të tensionit të ulët për llambat me filament
	2008
	Fp

	
	EN 60598-2-23:1996/A1:2000
	SSH EN 60598-2-23:1996/A1:2000
	
	Fp

	
	EN 60598-2-23:1996/AC:1997
	SSH EN 60598-2-23:1996/AC:1997
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-24:2013

Luminaires - Part 2-24: Particular requirements - Luminaires with limited surface temperatures 
	SSH EN 60598-2-24:2013

Ndriçuesit - Pjesa 2-24: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit me temperatura sipërfaqeje të kufizuara
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60598-2-25:1994

Luminaires - Part 2-25: Particular requirements - Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings 
	SSH EN 60598-2-25:1994

Ndriçuesit - Pjesa 2-25: Kërkesa të veçanta - Ndriçuesit për përdorim në zonat klinike të spitaleve dhe godinave të kujdesit shëndetësor
	2005
	Fp

	
	EN 60598-2-25:1994/A1:2004 
	SSH EN 60598-2-25:1994/A1:2004
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60618:1997 

Inductive voltage dividers 
	SSH EN 60618:1997

Ndarësit induktive të tensionit
	2007
	Fp

	
	EN 60618:1997/A2:1997
	SSH EN 60618:1997/A2:1997
	2008
	

	1. 
	EN 60645-1:2015 

Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for pure-tone audiometry 
	SSH EN 60645-1:2015

Elektroakustika - Pajisje audiometrike - Pjesa 1: Pajisje audiometrike me ton të pastër
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60645-3:2007 

Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 3: Test signals of short duration 
	SSH EN 60645-3:2007

Elektroakustika - Pajisjet Audiometrike - Pjesa 3: Sinjalet e provës me kohëzgjatje të shkurtër
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60645-6:2010
 
Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 6: Instruments for the measurement of otoacoustic emissions 
	SSH EN 60645-6:2010

Elektroakustika - Pajisje audiometrike - Pjesa 6: Instrumenta për matjen e emetimeve otoakustike (përgjigje akustike që gjenerohen nga veshi i brendshëm)
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60645-7:2010 

Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 7: Instruments for the measurement of auditory brainstem responses 
	SSH EN 60645-7:2010

Elektroakustika - Pajisje audiometrike - Pjesa 7: Instrumenta për matjen e përgjigjeve të trungut cerebral ndaj një stimulimi akustik
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60669-1:2018

Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements 
	SSH EN 60669-1:2018

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2018
	Fp

	1. 
	EN 60669-2-1:2004 

Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches 
	SSH EN 60669-2-1:2004

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta - Çelësat elektronikë
	2006
	Fp

	
	EN 60669-2-1:2004/A1:2009 
	SSH EN 60669-2-1:2004/A1:2009
	2010
	Fp

	
	EN 60669-2-1:2004/A12:2010
	SSH EN 60669-2-1:2004/A12:2010
	2011
	Fp

	
	EN 60669-2-1:2004/AC:2007 
	SSH EN 60669-2-1:2004/AC:2007
	
	Fp

	1. 
	EN 60669-2-2:2006 

Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-2: Particular requirements - Electromagnetic remote-control switches (RCS) 
	SSH EN 60669-2-2:2006

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta - Çelësat e komandimit në largësi
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60669-2-3:2006 

Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-3: Particular requirements - Time delay switches (TDS) 
	SSH EN 60669-2-3:2006

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta - Çelësat me vonesë kohe
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60669-2-4:2005 

Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-4: Particular requirements - Isolating switches 
	SSH EN 60669-2-4:2005

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta - Çelësat izolues
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60669-2-6:2012
 
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-6: Particular requirements - Fireman's switches for exterior and interior signs and luminaires 
	SSH EN 60669-2-6:2012

Çelsat për pajisjet elektrike shtëpiake dhe instalimet elektrike të fiksuara të ngjashme me to - Pjesa 2-6: Kërkesa të veçanta - Çelsat mbrojtës kundër zjarrit për ndriçuesit dhe sinjalet e brendshëm dhe të jashtëm
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60670-1:2005 

Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements 
	SSH EN 60670-1:2005

Vendet dhe veshjet për aksesorët elektrikë për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	
	EN 60670-1:2005/A1:2013
	SSH EN 60670-1:2005/A1:2013
	2014
	Fp

	
	EN 60670-1:2005/AC:2010 
	SSH EN 60670-1:2005/AC:2010
	2011
	Fp

	
	EN 60670-1:2005/AC:2007 
	SSH EN 60670-1:2005/AC:2007
	
	Fp

	1. 
	EN 60670-21:2007 

Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 21: Particular requirements for boxes and enclosures with provision for suspension means
	SSH EN 60670-21:2007

Kutitë dhe mbështjellëset për aksesorët elektrikë për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për kutitë dhe mbështjellëset me pajisje për  mjetet varëse
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60670-22:2006
 
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures 
	SSH EN 60670-22:2006

Kutitë dhe mbështjellëset për pajisjet ndihmëse elektrike dhe për instalimet elektrike të fiksuar shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 22: Kërkesa të veçanta për lidhjen e kutive me mbështjellëset
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60670-23:2008 

Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 23: Particular requirements for floor boxes and enclosures 
	SSH EN 60670-23:2008

Kutitë dhe mbylljet për aksesorë elektrik që përdoren për instalimet shtëpiake dhe për instalime të palëvizshme elektrike të ngjashme me to - Pjesa 23: Kërkesa të veçanta për kutitë dhe mbylljet që vendosen në dysheme
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60670-24:2013 

Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment 
	SSH EN 60670-24:2013

Kutitë dhe mbylljet për aksesorë elektrik që përdoren për instalimet shtëpiake dhe për instalime të palëvizshme elektrike të ngjashme me to - Pjesa 24: Kërkesa të veçanta për kutitë për vendosjen e pajisjeve mbrojtëse dhe pajisjeve të tjera elektrike shpërndarëse të fuqisë
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60688:2013 

Electrical measuring transducers for converting A.C. and D.C. electrical quantities to analogue or digital signals
	SSH EN 60688:2013

Transduktorët matës elektrikë për shndërrimin e sasive elektrike të rrymës alternative dhe të vazhduar në sinjale analoge ose dixhitale
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60691:2003 

Thermal-links - Requirements and application guide 
	SSH EN 60691:2003

Lidhjet termike - Kërkesat dhe udhëzuesi i zbatimit
	2005
	Fp

	
	EN 60691:2003/A1:2007 
	SSH EN 60691:2003/A1:2007
	2008
	Fp

	
	EN 60691:2003/A2:2010 
	SSH EN 60691:2003/A2:2010
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60702-1:2002 

Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 1: Cables 
	SSH EN 60702-1:2002

Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V - Pjesa 1: Kabllot
	2008
	Fp

	
	EN 60702-1:2002/A1:2015 
	SSH EN 60702-1:2002/A1:2015
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60702-2:2002 

Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V - Part 2: Terminations 
	SSH EN 60702-2:2002

Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V - Pjesa 2: Pikat fundore
	2008
	Fp

	
	EN 60702-2:2002/A1:2015 
	SSH EN 60702-2:2002/A1:2015
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60715:2001 

Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and controlgear installations 
	SSH EN 60715:2001

Përmasat e pajisjeSSHpërndarëse dhe mekanizmit të drejtimit të tensionit të ulët - Vendosja standarde mbi kundrashinat për mbështetjen mekanike të pajisjeve elektrike në instalimet e tërësisë së pajisjeve shpërndarëse
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60719:1993 

Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V 
	SSH EN 60719:1993

Llogaritja për kufijtë e poshtëm dhe të sipërm për përmasat e jashtme mesatare të kabllove me përcjellës rrethorë prej bakri dhe tensionet e vlerësuar mbi dhe duke përfshirë 450/750 V
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60728-11:2010 

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety 
	SSH EN 60728-11:2010

Rrjete kabllore për sinjalet televizive, sinjalet e zërit dhe shërbimet interaktive - Pjesa 11: Siguria
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60730-1:2011 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements
	SSH EN 60730-1:2011

Pajisje të komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60730-1:1995 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements
	SSH EN 60730-1:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 1: Kërkesat e përgjithëshme
	2012
	Fp

	
	EN 60730-1:1995/A1:1997
	SSH EN 60730-1:1995/A1:1997 
	
	Fp

	
	EN 60730-1:1995/A2:1998
	SSH EN 60730-1:1995/A2:1998
	
	Fp

	
	EN 60730-1:1995/A14:1998 
	SSH EN 60730-1:1995/A14:1998
	
	Fp

	
	EN 60730-1:1995/A15:1998 
	SSH EN 60730-1:1995/A15:1998
	
	Fp

	
	EN 60730-1:1995/A12:1996
	SSH EN 60730-1:1995/A12:1996
	
	Fp

	
	EN 60730-1:1995/A11:1996
	SSH EN 60730-1:1995/A11:1996
	2013
	Fp

	
	EN 60730-1:1995/A16:1999
	SSH EN 60730-1:1995/A16:1999
	
	Fp

	
	EN 60730-1:1995/A17:2000
	SSH EN 60730-1:1995/A17:2000
	
	Fp

	
	EN 60730-1:1995/A18:2003
	SSH EN 60730-1:1995/A18:2003
	
	Fp

	
	EN 60730-1:1995/AC:1997
	SSH EN 60730-1:1995/AC:1997
	
	Fp

	
	EN 60730-1:1995/AC:2007
	SSH EN 60730-1:1995/AC:2007
	
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-2:2002 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-2: Particular requirements for thermal motor protectors
	SSH EN 60730-2-2:2002

Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të- Pjesa 2-2: Kërkesat e veçanta për mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia
	2006
	Fp

	
	EN 60730-2-2:2002/A1:2006
	SSH EN 60730-2-2:2002/A1:2006
	2008
	Fp

	
	EN 60730-2-2:2002/A11:2005
	SSH EN 60730-2-2:2002/A11:2005
	
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-3:2007 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-3: Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps 
	SSH EN 60730-2-3:2007

Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të- Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta për mbrojtësit termikë për ballastet për llabat tubulare fluorishente
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-4:2007 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-4: Particular requirements for thermal motor protectors for motor-compressors of hermetic and semi-hermetic type 
	SSH EN 60730-2-4:2007

Pajisje komandimi elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të- Pjesa 2-4: Mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia për motorr- kompresorët e llojit hermetik dhe gjysëm hermetik
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-5:2015 

Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems 
	SSH EN 60730-2-5:2015 

Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta për sistemet e komandimit elektrik automatik për djegiet
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-6:2016

Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements
	SSH EN 60730-2-6:2016

Pajisje komandimi elektrike automatike - Pjesa 2-6: Kërkesa të veçanta për aparatet e komandimit elektrik automatik të ndjeshmërisë ndaj presionit duke përfshirë kërkesat mekanike
	2016
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-7:2010 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches 
	SSH EN 60730-2-7:2010 

Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-7: Kërkesa të veçanta për kronometruesit dhe çelësat kohorë
	2011
	Fp

	
	EN 60730-2-7:2010/AC:2011 
	SSH EN 60730-2-7:2010/AC:2011
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-8:2002 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements 
	SSH EN 60730-2-8:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-8: Kërkesat e veçanta për valvulat elektrike që punojnë me ujë, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	
	EN 60730-2-8:2002/A1:2003 
	SSH EN 60730-2-8:2002/A1:2003
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-9:2010 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls 
	SSH EN 60730-2-9:2010

Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-9: Kërkesa të veçanta për pajisjet e komandimit të ndjeshmërisë ndaj temperaturës
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-10:2007 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-10: Particular requirements for motor-starting relays 
	SSH EN 60730-2-10:2007

Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-10: Kërkesa të veçanta për reletë për ndezjen e motorit
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-11:2008 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-11: Particular requirements for energy regulators 
	SSH EN 60730-2-11:2008

Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-11: Kërkesat e veçanta për rregullatorët e energjisë
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-12:2006 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks 
	SSH EN 60730-2-12:2006

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-12: Kërkesat e veçanta për mbylljen elektrike të dyerve operative
	2008
	Fp

	
	EN 60730-2-12:2006/A11:2008 
	SSH EN 60730-2-12:2006/A11:2008
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-13:2008 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls 
	SSH EN 60730-2-13:2008

Kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për pajisjet e komandimit të ndjeshmërisë ndaj lagështirës
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-14:1997
 
Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators 
	SSH EN 60730-2-14:1997

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta për transmesionet elektrik
	2006
	Fp

	
	EN 60730-2-14:1997/A1:2001 
	SSH EN 60730-2-14:1997/A1:2001
	2008
	Fp

	
	EN 60730-2-14:1997/A11:2005 
	SSH EN 60730-2-14:1997/A11:2005
	
	Fp

	
	EN 60730-2-14:1997/A2:2008 
	SSH EN 60730-2-14:1995/A2:2008
	
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-15:2010 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls 
	SSH EN 60730-2-15:2010

Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-15: Kërkesa të veçanta për aparatet e komandimit elektrik automatik të detektorëve të konsumit të ajrit, harxhimit të ujit dhe nivelit të ujit
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60730-2-19:2002 

Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-19: Particular requirements for electrically operated oil valves, including mechanical requirements 
	SSH EN 60730-2-19:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-19: Kërkesa të veçanta për punimin elektrik të valvulave të vajit, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	
	EN 60730-2-19:2002/A11:2005 
	SSH EN 60730-2-19:2002/A11:2005
	2008
	Fp

	
	EN 60730-2-19:2002/A2:2008 
	SSH EN 60730-2-19:2002/A2:2008
	
	Fp

	1. 
	EN 60754-1:2014 

Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content 
	SSH EN 60754-1:2014 

Prova mbi gazet e çliruar gjatë djegies së materialeve nga kabllot - Pjesa 1: Përcaktimi i përmbajtjes së gazit acid halogjen
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60754-2:2014 

Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity 
	SSH EN 60754-2:2014

Prova mbi gazet e çliruar gjatë djegies së materialeve nga kabllot - Pjesa 2: Përcaktimi i aciditetit (nga matja e pH) dhe përçueshmëria
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60799:1998 

Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets 
	SSH EN 60799:1998

Pajisjet ndihmëse elektrike - Kordonët dhe kordonët ndërlidhës
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60811-100:2012
 
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 100: General 
	SSH EN 60811-100:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 100: Të përgjithshme
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-201:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness 
	SSH EN 60811-201:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 201: Provat e përgjithshme - Matja e trashësisë së izolimit
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-202:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-metallic sheath 
	SSH EN 60811-202:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 202: Provat e përgjithshme - Matje e trashësisë së këllëfit jo-metalik
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-203:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 203: General tests - Measurement of overall dimensions 
	SSH EN 60811-203:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për  materialet jo-metalike - Pjesa 203: Provat e përgjithshme - Matja e përmasave tërësore
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-301:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 301: Electrical tests - Measurement of the permittivity at 23 °C of filling compounds 
	SSH EN 60811-301:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për  materialet jo-metalike - Pjesa 301: Provat elektrike - Matja e konstantes dielektrike të përbërjeve mbushëse në 23 °C
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-302:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 302: Electrical tests - Measurement of the d.c. resistivity at 23 °C and 100 °C of filling compounds 
	SSH EN 60811-302:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 302: Provat elektrike - Matja e rezistencës ndaj rrymës së vazhduar d.c. të përbërëseve mbushëse në 23 °C dhe 100 °C
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-401:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air oven 
	SSH EN 60811-401:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 401: Prova të ndryshme - Metodat e vjetërimit termik - Vjetërimi në një furrë me ajër
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-402:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 402: Miscellaneous tests - Water absorption tests
	SSH EN 60811-402:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 402: Prova të ndryshme - Provat e përthithjes së ujit
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-403:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 403: Miscellaneous tests - Ozone resistance test on cross-linked compounds 
	SSH EN 60811-403:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 403: Prova të ndryshme - Prova e rezistencës ndaj ozonit në përbërjet e rrjetëzuara
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-404:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 404: Miscellaneous tests - Mineral oil immersion tests for sheaths 
	SSH EN 60811-404:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 404: Prova të ndryshme - Provat e zhytjes në vaj mineral për këllëfët
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-405:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 405: Miscellaneous tests - Thermal stability test for PVC insulations and PVC sheaths 
	SSH EN 60811-405:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës  për materialet jo-metalike - Pjesa 405: Prova të ndryshme -Prova e stabilitetit termik për izolimet me PVC dhe këllëfët prej PVC
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-406:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 406: Miscellaneous tests - Resistance to stress cracking of polyethylene and polypropylene compounds 
	SSH EN 60811-406:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 406: Prova të ndryshme - Rezistenca ndaj plasaritjes nga sforcimi i përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-407:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 407: Miscellaneous tests - Measurement of mass increase of polyethylene and polypropylene compounds 
	SSH EN 60811-407:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 407: Prova të ndryshme - Matja e rritjes në masë të përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-408:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 408: Miscellaneous tests - Long-term stability test of polyethylene and polypropylene compounds 
	SSH EN 60811-408:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 408: Prova të ndryshme - Prova e qëndrueshmërisë afatgjatë e përbërjeve prej polietileni dhe polipropileni
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-409:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 409: Miscellaneous tests - Loss of mass test for thermoplastic insulations and sheaths 
	SSH EN 60811-409:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 409: Prova të ndryshme - Prova e humbjes së masës për këllëfët dhe izolimet termoplastike
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-410:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 410: Miscellaneous tests - Test method for copper-catalyzed oxidative degradation of polyolefin insulated conductors 
	SSH EN 60811-410:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 410: Prova të ndryshme - Metoda e provës për degradimin nga oksidimi i bakrit të katalizuar tek përcjellësit e izoluar me poliolefinë
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-411:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 411: Miscellaneous tests - Low-temperature brittleness of filling compounds 
	SSH EN 60811-411:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 411: Prova të ndryshme - Thyeshmëria në temperaturë të ulët e përbërjeve mbushëse
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-412:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 412: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air bomb 
	SSH EN 60811-412:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 412: Prova të ndryshme - Metodat e vjetërimit termik - Vjetërimi në një dhomë presioni
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-501:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds 
	SSH EN 60811-501:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 501: Provat mekanike - Provat për të përcaktuar vetitë mekanike të përbërjeve izoluesve dhe veshëse
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-502:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 502: Mechanical tests - Shrinkage test for insulations 
	SSH EN 60811-502:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 502: Provat mekanike - Provat e tkurrjes për izolimet
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-503:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 503: Mechanical tests - Shrinkage test for sheaths 
	SSH EN 60811-503:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 503: Provat mekanike - Provat e tkurrjes për këllëfët
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-504:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 504: Mechanical tests - Bending tests at low temperature for insulation and sheaths 
	SSH EN 60811-504:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 504: Provat mekanike - Provat e përkuljes në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-505:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 505: Mechanical tests - Elongation at low temperature for insulations and sheaths 
	SSH EN 60811-505:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 505: Provat mekanike - Zgjatimi në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-506:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 506: Mechanical tests - Impact test at low temperature for insulations and sheaths 
	SSH EN 60811-506:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 506: Provat mekanike - Prova e goditjes në temperaturë të ulët për izolimin dhe këllëfët
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-507:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 507: Mechanical tests - Hot set test for cross-linked materials 
	SSH EN 60811-507:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 507: Provat mekanike - Prova e zgjatimit nga nxehtësia për materialet e rrjetëzuar
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-508:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths 
	SSH EN 60811-508:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 508: Provat mekanike - Prova e presionit në temperaturë të lartë për izolimin dhe këllëfët
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-509:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test) 
	SSH EN 60811-509:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 509: Provat mekanike - Prova e rezistencës ndaj plasaritjeve e izolimeve dhe këllëfëve (prova me goditje nxehtesie)
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-510:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 510: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after thermal ageing in air 
	SSH EN 60811-510:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 510: Provat mekanike - Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Prova e mbështjelljes pas vjetërimit termik në ajër
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-511:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of polyethylene compounds 
	SSH EN 60811-511:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 511: Provat mekanike - Matja e indeksit të rrjedhës së shkrirjes së përbërjeve prej polietileni
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-512:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 512: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Tensile strength and elongation at break after conditioning at elevated temperature 
	SSH EN 60811-512:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 512: Provat mekanike - Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Fortësia në tërheqje dhe zgjatimi në kushtet direkt pas këputjes në temperature të lartë
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-513:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 513: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after conditioning 
	SSH EN 60811-513:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 513: Provat mekanike - Metodat e bëra specifikisht për përbërjet prej polietileni dhe polipropileni - Prova e mbështjelljes pas para-trajtimit
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-601:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 601: Physical tests - Measurement of the drop point of filling compounds 
	SSH EN 60811-601:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 601: Provat fizike - Matja e pikës së këputjes të përbërjeve mbushëse
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-602:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 602: Physical tests - Separation of oil in filling compounds 
	SSH EN 60811-602:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 602: Provat fizike - Ndarja e vajit në përbërjet mbushëse
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-603:2012
 
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 603: Physical tests - Measurement of total acid number of filling compounds 
	SSH EN 60811-603:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 603: Provat fizike - Matja e numrit të përgjithshëm të acidit në përbërjet mbushëse
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-604:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 604: Physical tests - Measurement of absence of corrosive components in filling compounds 
	SSH EN 60811-604:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 604: Provat fizike - Matja e mungesës së komponentëve korrozive në përbërjet mbushëse
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-605:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 605: Physical tests - Measurement of carbon black and/or mineral filler in polyethylene compounds 
	SSH EN 60811-605:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 605: Provat fizike - Matja e karbonit të zi dhe/ose mineralet në komponimet mbushës prej polietileni
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-606:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 606: Physical tests - Methods for determining the density 
	SSH EN 60811-606:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 606: Provat fizike - Metodat për përcaktimin e dendësisë
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60811-607:2012 

Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 607: Physical tests - Test for the assessment of carbon black dispersion in polyethylene and polypropylene 
	SSH EN 60811-607:2012

Kabllo elektrike dhe kabllo me fibra optike - Metodat e provës për materialet jo-metalike - Pjesa 607: Provat fizike - Prova për vlerësimin e shpërndarjes së karbonit të zi në polietilen dhe polipropilen
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60825-1:2014 

Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements 
	SSH EN 60825-1:2014

Siguria e pajisjeve me rreze lazer - Pjesa 1: Klasifikimi i pajisjeve dhe kërkesat
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60825-2:2004 

Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS) 
	SSH EN 60825-2:2004

Siguria e pajisjeve me rreze lazer - Pjesa 2: Siguria e sistemeve të komunikimit me fibra optike
	2008
	Fp

	
	EN 60825-2:2004/A1:2007 
	SSH EN 60825-2:2004/A1:2007
	
	Fp

	
	EN 60825-2:2004/A2:2010 
	SSH EN 60825-2:2004/A2:2010 
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60825-4:2006 

Safety of laser products - Part 4: Laser guards 
	SSH EN 60825-4:2006

Siguria e produkteve lazer - Pjesa 4: Mbrojtëset nga lazeri
	2008
	Fp

	
	EN 60825-4:2006/A1:2008 
	SSH EN 60825-4:2006/A1:2008
	2011
	Fp

	
	EN 60825-4:2006/A2:2011 
	SSH EN 60825-4:2006/A2:2011
	
	Fp

	1. 
	EN 60825-12:2004 

Safety of laser products - Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information 
	SSH EN 60825-12:2004

Siguria e produkteve me lazër - Pjesa 12: Siguria e sistemeve komunikues optike në hapësirë të lirë që përdoren për transmetimin e informacionit
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60831-1:2014 

Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for installation and operation 
	SSH EN 60831-1:2014

Kondensatorët shunt të fuqisë të tipit vetëgjenerues të përdorur për sistemet a.c. që kanë një tension të llogaritur deri dhe të barabartë me 1 000 V - Pjesa 1: Të përgjithshme - Performanca, provat dhe klasifikimi - Kërkesat e sigurisë - Udhëzim për instalimin dhe përdorimin
	2015
	Fp

	
	EN 60831-1:2014/AC:2014 
	SSH EN 60831-1:2014/AC:2014
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60831-2:2014 

Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V - Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test 
	SSH EN 60831-2:2014

Kondensatorët shunt të fuqisë të tipit vetëgjenerues të përdorur për sistemet a.c. që kanë një tension të llogaritur deri dhe të barabartë me 1 000 V - Pjesa 2: Prova e vjetërimit, prova e vetëgjenerimit dhe prova e shkatërrimit
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60838-1:2004 

Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests 
	SSH EN 60838-1:2004

Portollambat e përziera - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat
	2008
	Fp

	
	EN 60838-1:2004/A1:2008 
	SSH EN 60838-1:2004/A1:2008
	2011
	Fp

	
	EN 60838-1:2004/A2:2011 
	SSHEN 60838-1:2004/A2:2011
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60838-2-1:1996 

Miscellaneous lampholders - Part 2: Particular requirements - Section 1: Lampholders S14 
	SSH EN 60838-2-1:1996

Portollambat e përziera - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta - Seksioni 1: Portollambat S14
	2008
	Fp

	
	EN 60838-2-1:1996/A1:1998 
	SSH EN 60838-2-1:1996/A1:1998
	
	Fp

	
	EN 60838-2-1:1996/A2:2004 
	SSH EN 60838-2-1:1996/A2:2004
	
	Fp

	1. 
	EN 60838-2-2:2006 

Miscellaneous lampholders - Part 2-2: Particular requirements - Connectors for LED-modules 
	SSH EN 60838-2-2:2006

Portollambat e përziera - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta - Konektorët për modulet LED
	2008
	Fp

	
	EN 60838-2-2:2006/A1:2012 
	SSH EN 60838-2-2:2006/A1:2012
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60898-1:2003 

Electrical accessories - Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation 
	SSH EN 60898-1:2003

Pajisjet ndihmëse elektrike - Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Ndërprerësit e tensionit për veprimin e rrymës alternative
	2005
	Fp

	
	EN 60898-1:2003/A1:2004 
	SSH EN 60898-1:2003/A1:2004
	2008
	Fp

	
	EN 60898-1:2003/A11:2005 
	SSH EN 60898-1:2003/A11:2005
	
	Fp

	
	EN 60898-1:2003/A13:2012
	SSH EN 60898-1:2003/A13:2012
	2012
	Fp

	
	EN 60898-1:2003/AC:2004 
	SSH EN 60898-1:2003/AC:2004
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60898-2:2006 

Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation 
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Pajisjet ndihmëse elektrike - Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2: Ndërprerësit e tensionit për veprimin e rrymës alternative dhe rrymës së vazhduar
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	1. 
	EN 60931-1:1996 

Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 kV - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for installation and operation 
	SSH EN 60931-1:1996

Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV - Pjesa 1: Të përgjithshme - Performanca, testimi dhe vlerësimi - Kërkesat për sigurinë - Udhëzues për instalim dhe veprim
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	Fp

	
	EN 60931-1:1996/A1:2003 
	SSH EN 60931-1:1996/A1:2003
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	1. 
	EN 60931-2:1996 

Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 kV - Part 2: Ageing test and destruction test 
	SSH EN 60931-2:1996

Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV - Pjesa 2: Prova e vjetërimit dhe prova e shkatërrimit
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60931-3:1996 

Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 kV - Part 3: Internal fuses 
	SSH EN 60931-3:1996

Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV - Pjesa 3: Siguresat e brendshme
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	1. 
	EN 60934:2001 

Circuit-breakers for equipment (CBE) 
	SSH EN 60934:2001

Ndërprerësit e qarkut për pajisjet (CBE)
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	1. 
	EN 60947-1:2007 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules 
	SSH EN 60947-1:2007

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
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	EN 60947-1:2007/A2:2014
	SSH EN 60947-1:2007/A2:2014
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	EN 60947-1:2007/A1:2011
	SSH EN 60947-1:2007/A1:2011
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	1. 
	EN 60947-2:2006 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers

	SSH EN 60947-2:2006

Pajisjet shpërndarëse dhe të kontrollit të tensionit të ulët - Pjesa 2: Ndërprerësit e qarkut
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	EN 60947-2:2006/A1:2009 
	SSH EN 60947-2:2006/A1:2009
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	EN 60947-2:2006/A2:2013 
	SSH EN 60947-2:2006/A2:2013
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	1. 
	EN 60947-3:2009 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units 
	SSH EN 60947-3:2009

Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 3: Çelësat, ndarësit, çelësat ndarës dhe njësitë kombinuara me siguresa
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	EN 60947-3:2009/A1:2012 
	SSH EN 60947-3:2009/A1:2012 
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	EN 60947-3:2009/A2:2015
	SSH EN 60947-3:2009/A2:2015
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	1. 
	EN 60947-4-1:2010

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters 
	SSH EN 60947-4-1:2010

Pajisjeve shpërndarëse dhe kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 4-1: Kontaktorët dhe starterat e motorëve - Kontaktorët dhe starterat e motorëve elektromekanik
	2010
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	EN 60947-4-1:2010/A1:2012
	SSH EN 60947-4-1:2010/A1:2012
	2013
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	1. 
	EN 60947-4-2:2012 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters 
	SSH EN 60947-4-2:2012

Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 4-2: Kontaktorët dhe lëshuesit e motorëve - Lëshuesit dhe kontrollorët AC të motorëve me gjysmëpërcjellës
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60947-4-3:2014 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads 
	SSH EN 60947-4-3:2014

Pajisje komutimi dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 4-3: Kontaktorët dhe lëshuesit e motorëve -  Kontrolloret dhe kontaktorët me gjysmëpërcjellës të motorëve me rrymë alternative për ngarkesë jo motorike
	2015
	Fp

	1. 
	EN 60947-5-1:2004 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices 
	SSH EN 60947-5-1:2004

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-1: Pajisjet kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Pajisjet elektromekanike të kontrollit të qarkut
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	Fp

	
	EN 60947-5-1:2004/A1:2009
	SSH EN 60947-5-1:2004/A1:2009
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	EN 60947-5-1:2004/AC:2004 
	  SSH EN 60947-5-1:2004/AC:2004
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	EN 60947-5-1:2004/AC:2005 
	SSH EN 60947-5-1:2004/AC:2005
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	1. 
	EN 60947-5-2:2007 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches 
	SSH EN 60947-5-2:2007

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-2: Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Detektorët me përafërsi
	2008
	Fp

	
	EN 60947-5-2:2007/A1:2012 
	SSH EN 60947-5-2:2007/A1:2012
	2013
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	1. 
	EN 60947-5-4:2003 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Method of assessing the performance of low-energy contacts - Special tests 
	SSH EN 60947-5-4:2003

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-4: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Metoda e vlerësimit të performancës së kontakteve me energji të ulët - Prova të veçanta
	2005
	Fp

	1. 
	EN 60947-5-5:1997 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-5: Control circuit devices and switching elements - Electrical emergency stop device with mechanical latching function 
	SSH EN 60947-5-5:1997

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - - Pjesa 5-5: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Pajisjet ndaluese emergjente elektrike me funksionim të kapjes mekanike
	2005
	Fp

	
	EN 60947-5-5:1997/A1:2005 
	SSH EN 60947-5-5:1997/A1:2005
	2008
	Fp

	
	EN 60947-5-5:1997/A11:2013 
	SSH EN 60947-5-5:1997/A11:2013
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60947-5-7:2003 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-7: Control circuit devices and switching elements - Requirements for proximity devices with analogue output 
	SSH EN 60947-5-7:2003

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-7: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Kërkesa për pajisjet në afërsi me dalje analoge
	2005
	Fp

	1. 
	EN 60947-5-8:2006
 
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling switches 
	SSH EN 60947-5-8:2006

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-8: Pajisjet e qarqeve të kontrollit dhe elementët ndërprerës - Çelësat që lejojnë tre pozicione
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60947-5-9:2007 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-9: Control circuit devices and switching elements - Flow rate switches 
	SSH EN 60947-5-9:2007

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 5-9: Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës - Dedektorët e shpëjtësisë së rrjedhjes
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60947-6-1:2005 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment 
	SSH EN 60947-6-1:2005

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 6-1: Pajisjet me funksion të shumëfishtë - Pajisjet lidhëse të transferimit 
	2008
	Fp

	
	EN 60947-6-1:2005/A1:2014 
	SSH EN 60947-6-1:2005/A1:2014
	2014
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	1. 
	EN 60947-6-2:2003 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) 
	SSH EN 60947-6-2:2003

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 6-2: Pajisjet me funksion të shumëfishtë - Pajisjet (ose aparatet) ndërprerëse të kontrollit dhe mbrojtjes (CPS)
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	EN 60947-6-2:2003/A1:2007 
	SSH EN 60947-6-2:2003/A1:2007
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	1. 
	EN 60947-7-1:2009 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-1: Ancillary equipment - Terminal blocks for copper conductors 
	SSH EN 60947-7-1:2009

Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 7-1: Pajisjet ndihmëse - Blloqet fundorë për përcjellësit prej bakri
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60947-7-2:2009 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-2: Ancillary equipment - Protective conductor terminal blocks for copper conductors 
	SSH EN 60947-7-2:2009

Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 7-2: Pajisjet ndihmëse - Blloqet mbrojtës të kontakteve përcjellës për përcjellësit prej bakri
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60947-7-3:2009 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-3: Ancillary equipment - Safety requirements for fuse terminal blocks 
	SSH EN 60947-7-3:2009
 
Pajisje shpërndarëse dhe kontrolli për tension të ulët - Pjesa 7-3: Pajisjet ndihmëse - Kërkesa të sigurisë për blloqet e kontakteve të siguresave
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60947-8:2003 

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines 
	SSH EN 60947-8:2003

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit - Pjesa 8: Njësitë e kontrollit të brenda montuara të mbrojtjes termike (PTC) për makineritë rrotulluese elektrike
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	EN 60947-8:2003/A1:2006 
	SSH EN 60947-8:2003/A1:2006
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	EN 60947-8:2003/A2:2012 
	SSH EN 60947-8:2003/A2:2012
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	1. 
	EN 60950-21:2003 

Information technology equipment - Safety - Part 21: Remote power feeding 
	SSH EN 60950-21:2003

Pajisjet për teknologjinë e informacionit - Siguria - Pjesa 21: Telefurnizimi me energji
	2007
	Fp

	1. 
	EN 60950-22:2006 

Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment installed outdoors 
	SSH EN 60950-22:2006

Pajisjet për teknologjinë e informacionit - Siguria - Pjesa 22: Pajisje të instaluara në ambiente të jashtëme
	2008
	Fp

	
	EN 60950-22:2006/AC:2008 
	SSH EN 60950-22:2006/AC:2008
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60950-23:2006 

Information technology equipment - Safety - Part 23: Large data storage equipment 
	SSH EN 60950-23:2006

Pajisjet për teknologjinë e informacionit - Siguria - Pjesa 23: Pajisje për ruajtjen e një sasie të madhe të dhënash
	2008
	Fp

	
	EN 60950-23:2006/AC:2008 
	SSH EN 60950-23:2006/AC:2008
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	1. 
	EN 60968:2015 

Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements 
	SSH EN 60968:2015 

Llambat e vetëbalastruara për shërbime të përgjithshme ndriçimi - Kërkesat e sigurisë
	2015
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	1. 
	EN 60974-1:2012 

Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources 
	SSH EN 60974-1:2012

Pajisje për saldim me hark - Pjesa 1: Burimet e energjisë për saldim
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60974-2:2013 

Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems 
	SSH EN 60974-2:2013

Pajisjet për saldim me hark - Pjesa 2: Sistemet e ftohjes me lëngje
	2013
	Fp

	1. 
	EN 60974-3:2014 

Arc welding equipment - Part 3: Arc striking and stabilizing devices 
	SSH EN 60974-3:2014

Pajisje për saldim me hark - Pjesa 3: Pajisje për ndezjen dhe stabilizimin e harkut
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60974-5:2013 

Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders 
	SSH EN 60974-5:2013

Pajisjet për saldim me hark - Pjesa 5: Ushqyesit me tela
	2014
	Fp

	1. 
	EN 60974-6:2016

Arc welding equipment - Part 6: Limited duty equipment 
	SSH EN 60974-6:2016

Pajisje për saldim me hark - Pjesa 6: Pajisje për punime të kufizuara
	2016
	Fp

	1. 
	EN 60974-7:2013 

Arc welding equipment - Part 7:Torches 
	SSH EN 60974-7:2013

Pajisjet për saldim me hark - Pjesa 7: Kanellat e saldimit
	2013
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	1. 
	EN 60974-8:2009 

Arc welding equipment - Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems 
	SSH EN 60974-8:2009

Pajisje për saldim me hark - Pjesa 8: Konsolat e gazit për sistemet e saldimit dhe prerjes me plazëm
	2010
	Fp

	1. 
	EN 60974-11:2010 

Arc welding equipment - Part 11: Electrode holders 
	SSH EN 60974-11:2010

Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 11: Mbajtëset e elektrodave
	2011
	Fp

	1. 
	EN 60974-12:2011 

Arc welding equipment - Part 12: Coupling devices for welding cables 
	SSH EN 60974-12:2011

Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 12: Pajisje bashkuese për kabllot e saldimit
	2012
	Fp

	1. 
	EN 60974-13:2011 

Arc welding equipment - Part 13: Welding clamp 
	SSH EN 60974-13:2011

Pajisje për saldimin me hark - Pjesa 13: Pinca për kthimin e rrymës.
	2012
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	1. 
	EN 60998-1:2004 

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 1: General requirements 
	SSH EN 60998-1:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60998-2-1:2004 

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units 
	SSH EN 60998-2-1:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për qëllime shtëpiake dhe të ngjashme me të - Pjesa 2-1: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete më vete me njësi mbërthyese të tipit vidhë
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60998-2-2:2004
 
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units 
	SSH EN 60998-2-2:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-2: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete të ndara me njësi mbërthyese të tipit pa vidhë
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60998-2-3:2004 

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-piercing clamping units 
	SSH EN 60998-2-3:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete të ndara me njësi mbërthyese shpuese të izolimit
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60998-2-4:2005 

Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting devices 
	SSH EN 60998-2-4:2005

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to - Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse të përdredhura
	2008
	Fp

	1. 
	EN 60999-1:2000 

Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm² up to 35 mm² (included) 
	SSH EN 60999-1:2000

Pajisjet lidhëse - Përcjellësit elektrikë prej bakri - Kërkesat e sigurisë për njësitë e mbërthimit të tipit me vidhë dhe tipit pa vidhë - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe kërkesa të veçanta për njësitë e mbërthimit për përcjellësit nga 0,2 mm2 deri 35 mm2 (përfshirë)
	2006
	Fp

	1. 
	EN 60999-2:2003 

Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm² up to 300 mm² (included) 
	SSH EN 60999-2:2003

Pajisjet lidhëse - Përcjellësit elektrikë prej bakri - Kërkesat e sigurisë për njësitë e mbërthimit të tipit me vidhë dhe tipit pa vidhë - Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për njësitë e mbërthimit për përcjellësit mbi 35 mm2 deri 300 mm2 (përfshirë)
	2006
	Fp

	1. 
	EN 61008-1:2012 

Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules 
	SSH EN 61008-1:2012

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2013
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	EN 61008-1:2012/A1:2014 
	SSH EN 61008-1:2012/A1:2014
	2015
	Fp

	
	EN 61008-1:2012/A11:2015
	SSH EN 61008-1:2012/A11:2015
	2016
	Fp

	
	EN 61008-1:2012/A2:2014
	SSH EN 61008-1:2012/A2:2014
	2015
	Fp

	1. 
	EN 61008-2-1:1994 

Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCCB's functionally independent of line voltage 
	SSH EN 61008-2-1:1994

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) - Pjesa 2-1: Zbatueshmëria e rregullave të përgjithshme në funksionimin e pavarur të tensionit të linjës
	2005
	Fp

	
	EN 61008-2-1:1994/A11:1998 
	SSH EN 61008-2-1:1994/A11:1998
	2008
	Fp

	
	EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999
	SSH EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999
	2014
	Fp

	1. 
	EN 61009-1:2012 

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules 
	SSH EN 61009-1:2012

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2013
	Fp

	
	EN 61009-1:2012/A1:2014 
	SSH EN 61009-1:2012/A1:2014
	2015
	Fp

	
	EN 61009-1:2012/A2:2014 
	SSH EN 61009-1:2012/A2:2014
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	EN 61009-1:2012/A11:2015
	SSH EN 61009-1:2012/A11:2015
	2017
	Fp

	1. 
	EN 61009-2-1:1994 

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) - Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage 
	SSH EN 61009-2-1:1994

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) - Pjesa 2-1: Zbatueshmëria e rregullave të përgjithshme në funksionimin e pavarur të tensionit të linjës
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	EN 61009-2-1:1994/A11:1998  
	SSH EN 61009-2-1:1994/A11:1998
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Conduit systems for cable management - Part 25: Particular requirements - Conduit fixing devices 
	SSH EN 61386-25:2011

Sisteme drejtimi për manaxhimin e kabllove - Pjesa 25: Kërkesa specifike - Pajisje të fiksimit të drejtimit
	2012
	Fp

	1. 
	EN 61439-1:2011 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules 
	SSH EN 61439-1:2011

Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2012
	Fp

	1. 
	EN 61439-2:2011 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies 
	SSH EN 61439-2:2011

Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 2: Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit të fuqisë
	2012
	Fp

	1. 
	EN 61439-3:2012 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) 
	SSH EN 61439-3:2012

Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 3: Panelet e shpërndarjes të paracaktuar për tu përdorur nga persona të zakonshëm (DBO)
	2012
	Fp

	1. 
	EN 61439-4:2013 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) 
	SSH EN 61439-4:2013

Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për pjesët për trojet e ndërtimit (ACS)
	2014
	Fp

	1. 
	EN 61439-5:2011 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks 
	SSH EN 61439-5:2011

Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 5: Pjesë për montim në rrjetat publike të shpërndarjes së fuqisë
	2011
	Fp

	1. 
	EN 61439-5:2015

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks 
	SSH EN 61439-5:2015

Pjesë për montimin e pajisjeve shpërndarëse dhe të kontrolli të tensionit të ulët - Pjesa 5: Pjesë për montim në rrjetat publike të shpërndarjes së fuqisë
	2015


	Fp

	
	EN 61439-5:2015/AC:2015 
	SSH EN 61439-5:2015/AC:2015
	
	Fp

	1. 
	EN 61439-6:2012 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways) 
	SSH EN 61439-6:2012

Pjesë për montimin e pajisjeve të komutimit dhe kontrollit për tension të ulët - Pjesa 6: Sistemet me linja lidhëse në formë zbare (linjat e zbarave)
	2013
	Fp

	1. 
	EN 61534-1:2011 

Powertrack systems - Part 1: General requirements 
	SSH EN 61534-1:2011

Sistemet e shinave percjellesave - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2012
	Fp

	
	EN 61534-1:2011/A1:2014 
	SSH EN 61534-1:2011/A1:2014
	2015
	Fp

	1. 
	EN 61534-21:2006 

Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting 
	SSH EN 61534-21:2006

Sistemet e tërheqësit të fuqisë - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për sistemet e tërheqësit të fuqisë të menduara për montime në mur dhe tavan
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61534-21:2014 

Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting 
	SSH EN 61534-21:2014

Sistemet e shinave përcjellëse - Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për sistemet e shinave përcjellëse të menduara për montim në mur dhe në tavan
	2015
	Fp

	1. 
	EN 61534-22:2014 

Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation 
	SSH EN 61534-22:2014

Sistemet e shinave përcjellëse - Pjesa 22: Kërkesa të veçanta për sistemet e shinave përcjellëse të menduara për montim në dysheme ose nën dysheme
	2015
	Fp

	1. 
	EN 61535:2009 

Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations 
	SSH EN 61535:2009

Çiftëzuesit e instalimit të menduar për lidhje të përhershme në instalimet e fiksuara
	2011
	Fp

	
	EN 61535:2009/A1:2013 
	SSH EN 61535:2009/A1:2013
	2014
	Fp

	1. 
	EN 61537:2007 

Cable management - Cable tray systems and cable ladder systems 
	SSH EN 61537:2007

Manaxhimi i kabllove - Sistemet e kanalit të kabllit dhe sistemet shkallëve të kabllit
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61549:2003 

Miscellaneous lamps

	SSH EN 61549:2003

Llambat e përziera
	2005
	Fp

	
	EN 61549:2003/A1:2005 
	SSH EN 61549:2003/A1:2005
	2008
	Fp

	
	EN 61549:2003/A2:2010 
	SSH EN 61549:2003/A2:2010
	2011
	Fp

	
	EN 61549:2003/A3:2012 
	SSH EN 61549:2003/A3:2012
	2013
	Fp

	1. 
	EN 61557-1:2007 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements 
	SSH EN 61557-1:2007

Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë të vazhduar - Pajisje për provat, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61557-2:2007 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance 
	SSH EN 61557-2:2007

Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë të vazhduar - Pajisje për provat, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 2: Rezistenca e izolimit
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61557-3:2007 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance 
	SSH EN 61557-3:2007

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisje për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 3: Rezistenca e plotë e qarkut të mbyllur
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61557-4:2007 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding
	SSH EN 61557-4:2007

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 4: Rezistenca e lidhjes në tokë dhe lidhja ekuipotenciale
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61557-5:2007 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth 
	SSH EN 61557-5:2007

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 5: Rezistenca tokë
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61557-6:2007 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems 
	SSH EN 61557-6:2007

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrumë të vazhduar - Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 6: Pajisjet e rrymës mbetëse (RCD) në sistemet TT, TN dhe IT
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61557-7:2007 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence
	SSH EN 61557-7:2007

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 7: Sekuenca fazë
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61557-10:2013 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 10: Combined measuring equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures 
	SSH EN 61557-10:2013

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës të tensiont të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1 500 V rrymë të vazhduar - Pajisja për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 10: Pajisjet matëse të kombinuara për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse
	2014
	Fp

	1. 
	EN 61557-11:2009 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCMs) type A and type B in TT, TN and IT systems
	SSH EN 61557-11:2009

Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes deri ne 1 000 V të rrymës alternative dhe deri në 1500 të rrymës së vazhduar - Pajisje për prova, matje dhe monitorim të masave mbrojtëse - Pjesa 11: Efikasiteti i monitorëve me rrymë mbetëse (RCM) të tipit A dhe B në sistemet e TT, TN dhe IT
	2009
	Fp

	1. 
	EN 61557-12:2008
 
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD)
	SSH EN 61557-12:2008

Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes së tensionit të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 V rrymë e vazhduar - Pajisjet për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse - Pjesa 12: Matja e performancës dhe pajisjet monitoruese (PMD)
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61557-13:2011 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and sensors for measurement of leakage currents in electrical distribution systems
	SSH EN 61557-13:2011

Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes me tension të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 rrymë e vazhduar - Pajisje për prova, matje ose monitorim të masave mbrojtëse - Pjesa 13: Bllokuesit e rrymës dhe sensorët që mbahen në dorë ose manipulohen manualisht për matjen e rrymave të rrjedhjes në sistemet elektrike të shpërndarjes
	2013
	Fp

	1. 
	EN 61557-14:2013 

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 14: Equipment for testing the safety of electrical equipment of machinery
	SSH EN 61557-14:2013

Siguria elektrike në sistemet e shpërndarjes me tension të ulët deri në 1000 V rrymë alternative dhe 1500 rrymë e vazhduar. - Pajisje për prova, matje ose monitorim të masave mbrojtëse - Pjesa 14: Pajisje për testimin e sigurisë së pajisjeve elektrike të makinerisë
	2014
	Fp

	1. 
	EN 61558-1:2005 

Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 1: General requirements and tests
	SSH EN 61558-1:2005

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme
	2008
	Fp

	
	EN 61558-1:2005/AC:2006
	SSH EN 61558-1:2005/AC:2006
	2011
	Fp

	
	EN 61558-1:2005/A1:2009 
	SSH EN 61558-1:2005/A1:2009
	2010
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-1:2007 

Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies incorporating separating transformers for general applications
	SSH EN 61558-2-1:2007

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, bobinave dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 2-1: Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët ndarës dhe ushqyesit e fuqisë që shoqërohen me transformatorët ndarës për përdorim të përgjithshëm
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-2:2007 

Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supplies incorporating control transformers
	SSH EN 61558-2-2:2007

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, bobinave dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 2-2: Kërkesat e veçanta dhe provat për transformatorët e kontrollit dhe ushqyesit e fuqisë që shoqërohen me transformatorët e kontrollit
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-3:2010 

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-3: Particular requirements and tests for ignition transformers for gas and oil burners
	SSH EN 61558-2-3:2010

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-3: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët ndezës për djegëset e gazit dhe naftës
	2011
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-4:2009 

Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers 
	SSH EN 61558-2-4:2009

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V - Pjesa 2-4: Kërkesa dhe prova të veçanta për transformatorë të izoluar dhe njësi prodhuese të fuqisë që përfshijnë transformatorë të izoluar
	2010
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-5:2010 

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-5: Particular requirements and tests for transformer for shavers, power supply units for shavers and shaver supply units
	SSH EN 61558-2-5:2010

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-5: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët për makina rroje, njësi shpërndarëse fuqie për makina rroje dhe njësit furnizuese për makina rroje
	2011
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-6:2009 

Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers 
	SSH EN 61558-2-6:2009

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V - Pjesa 2-6: Kërkesa dhe prova të veçanta për transformatorë të izoluar për  siguri dhe njësi prodhuese të fuqisë që përfshijnë transformatorë të izoluar për siguri
	2010
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-7:2007 

Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2-7: Particular requirements and tests for transformers and power supplies for toys 
	SSH EN 61558-2-7:2007

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to - Pjesa 2 - 7: Kërkesat e veçanta për transformatorët që përdoren për lodra 
	2008
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-8:2010 

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-8: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for bells and chimes 
	SSH EN 61558-2-8:2010

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-8: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët dhe njësit e shpërndarjes së fuqisë për zile dhe kambana
	2011
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-9:2011 

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-9: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for class III handlamps for tungsten filament lamps 
	SSH EN 61558-2-9:2011

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2 - 9: Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët dhe njësitë e prodhimit të fuqisë për llambat e dorës të klasës III me filament tungsteni
	2012
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-12:2011 

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-12: Particular requirements and tests for constant voltage transformers and power supply units for constant voltage 
	SSH EN 61558-2-12:2011

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2 - 12: Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët me tensionit konstant dhe njësive prodhuese të fuqisë me tension konstant
	2012
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-13:2009 

Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-13: Particular requirements and tests for auto transformers and power supply units incorporating auto transformers 
	SSH EN 61558-2-13:2009

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, njësive të ushqimit të fuqisë dhe produktet e ngjashme për tensione të ushqimit deri në 1 100 V - Pjesa 2-13: Kërkesat e veçanta dhe provat për autotransformatorët dhe njësitë e ushqimit të fuqisë që përfshijnë autotransformatorët
	2009
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-14:2013 

Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-14: Particular requirements and tests for variable transformers and power supply units incorporating variable transformers
	SSH EN 61558-2-14:2013

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë, njësive të ushqimit të fuqisë dhe produktet e ngjashme për tensione të ushqimit deri në 1 100 V - Pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta dhe provat për transformatorët variable dhe njësitë e furnizimit të fuqisë të përfshira në transformatorët variabël
	2014
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-15:2012 

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating transformers for the supply of medical locations
	SSH EN 61558-2-15:2012

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-15: Kërkesat dhe provat e veçanta për transformatorët izolues për furnizimin e lokaleve mjekësore
	2012
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-16:2009
 
Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units
	SSH EN 61558-2-16:2009

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe produkteve të ngjashme për ushqim me tension deri në 1 100 V - Pjesa 2-16: Kërkesa dhe prova të veçanta për njësi prodhuese të fuqisë në gjendje çelësi dhe transformatorë për njësi prodhuese të fuqisë në gjendje çelësi
	2010
	Fp

	
	EN 61558-2-16:2009/A1:2013 
	SSH EN 61558-2-16:2009/A1:2013
	2014
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-20:2011 

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-20: Particular requirements and tests for small reactors
	SSH EN 61558-2-20:2011

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive prodhuese të fuqisë dhe kombinimeve të tyre - Pjesa 2-20: Kërkesat dhe provat e veçanta për reaktorët e vegjël
	2012
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-23:2010 

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites 
	SSH EN 61558-2-23:2010

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve te tyre - Pjesa 2-23: Kërkesa të veçanta dhe prova për transformatorët dhe njësit e shpërndarjes së fuqisë për kantieret e ndërtimit
	2011
	Fp

	1. 
	EN 61558-2-26:2013 

Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-26: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for saving energy and other purposes
	SSH EN 61558-2-26:2013

Siguria e transformatorëve, reaktorëve, njësive shpërndarëse të fuqisë dhe kombinimeve te tyre - Pjesa 2-26: Kërkesa të veçanta dhe provat për transformatorët dhe njësitë e furnizimit të fuqisë për kursim energjie dhe qëllime të tjera
	2014
	Fp

	1. 
	EN 61643-11:2012 

Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods 
	SSH EN 61643-11:2012

Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet për tension të ulët - Pjesa 11: Pajisjet e mbrojtjes nga mbitensionet të lidhura me sistemet e fuqisë me tension të ulët - Kërkesat dhe metodat e provës
	2013
	Fp

	1. 
	EN 61643-21:2001 

Low voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods<="" 616 
	SSH EN 61643-21:2001

Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e tensionit të ulët - Pjesa 21: Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e lidhur në rrjetet e sinjalizimit dhe ndërlidhjes në largësi - Kërkesat e performancës dhe metodat e provës
	2005
	Fp

	
	EN 61643-21:2001/A1:2009 
	SSH EN 61643-21:2001/A1:2009
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