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PËR MIRATIMIN E MANUALEVE TEKNIKE TË ÇMIMEVE TË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT DHE TË ANALIZAVE TEKNIKE TË TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, sipas teksteve, që i bashkëlidhen këtij vendimi, që do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve, në sektorin e administratës publike.
2. Ministria e Financave të dërgojë të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.
3. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.
4. Mënyra e miratuar e analizës teknike të përdoret si bazë edhe për programin kompjuterik të llogaritjes së kostos nga shoqëritë sipërmarrëse.
5. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha
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	1
	1.1/p
	Prodhim gur kave
	m3
	                940 

	2
	1.4/p
	Prodhim rere lumi
	m3
	                457 

	3
	1.5/p
	Prodhim rere deti
	m3
	                132 

	4
	1.10/p
	Prodhim rere natyrore shtufi
	m3
	                598 

	5
	1.11/p
	Prodhim rere e lare shtufi
	m3
	                866 

	6
	1.14/p
	Prodhim zhavor lumi
	m3
	                158 

	7
	1.11/p
	Prodhim rere lavatrice
	m3
	                908 

	8
	1.11/1
	Prodhim zall (granil) lavatrice
	m3
	                548 

	9
	1.19/p
	Prodhim cakell per betone
	m3
	             1,968 

	10
	1.20/p
	Prodhim gelqere e pa shuar
	ton
	           10,257 

	11
	1.20/1
	Prodhim gelqere e shuar ( qull )
	ton
	             8,033 

	12
	1.21/p
	Prodhim llac gelqere 1 : 3
	m3
	             5,479 

	13
	1.22/p
	Prodhim llac gelqere 1 : 2
	m3
	             4,917 

	14
	1.23/p
	Prodhim llac i perzier M - 15
	m3
	             4,340 

	15
	1.23/1
	Prodhim llac i perzier M - 25
	m3
	             5,098 

	16
	1.23/2
	Prodhim llac i perzier M - 50
	m3
	             5,510 

	17
	1.23/3
	Prodhim llac i perzier M - 75
	m3
	             5,491 

	18
	1.24/1
	Prodhim llac cimento M - 25 ( 1 : 6 )
	m3
	             4,508 

	19
	1.24/2
	Prodhim llac cimento M - 50 ( 1 : 4.5 )
	m3
	             4,876 

	20
	1.24/3
	Prodhim llac cimento M - 75 ( 1 : 4 )
	m3
	             4,984 

	21
	1.24/p
	Prodhim llac cimento M - 100 ( 1 : 3 )
	m3
	             7,897 

	22
	1.25/p
	Prodhim llac cimento M - 200 ( 1 : 2 )
	m3
	             9,274 

	23
	1.26/p
	Prodhim betoni M - 75 ( me zhavor )
	m3
	             3,846 

	24
	1.26/1
	Prodhim betoni M - 75 ( me zall )
	m3
	             4,624 

	25
	1.26/2
	Prodhim betoni M - 75 ( me cakell )
	m3
	             5,850 

	26
	1.27/p
	Prodhim betoni M - 100 ( me zhavor )
	m3
	             4,269 

	27
	1.27/1
	Prodhim betoni M - 100 ( me zall )
	m3
	             5,065 

	28
	1.27/2
	Prodhim betoni M - 100 ( me cakell )
	m3
	             6,191 

	29
	1.28/p
	Beton M - 150 ( Me zall )
	m3
	             5,669 

	30
	1.28/1
	Prodhim betoni M - 150 (Me cakell)
	m3
	             6,846 

	31
	1.29/p
	Prodhim betoni M - 200 (Me zall)
	m3
	             6,136 

	32
	1.29/1
	Prodhim betoni M - 200 (Me cakell)
	m3
	             7,326 

	33
	1.30/p
	Prodhim betoni M - 250 (Me zall)
	m3
	             6,808 

	34
	1.30/1
	Prodhim betoni M - 250 (Me cakell)
	m3
	             8,080 

	35
	1.31/p
	Prodhim betoni M - 300 (Me zall)
	m3
	             7,785 

	36
	1.31/1
	Prodhim betoni M - 300 (Me cakell)
	m3
	             9,033 

	37
	1.34/p
	Prodhim betoni M - 400 (Me zall)
	m3
	             9,846 

	38
	1.34/1
	Prodhim betoni M - 400 (Me cakell)
	m3
	           11,110 

	39
	1.37/p
	Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 8-10cm
	m3
	           14,850 

	40
	1.38/p
	Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 11-20cm
	m3
	           13,156 

	41
	1.39/p
	Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 21-30cm
	m3
	           11,458 

	42
	1.40/p
	Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 31-40cm
	m3
	           10,552 

	43
	1.41/p
	Prodhim elememente b/a te paraperg. brinje 41-50cm
	m3
	           10,127 

	44
	1.42/p
	Prodhim kapriata e fanare b/a te paraperg. M - 300 
	m3
	           21,356 

	45
	1.45/p
	Prodhim plinta b/a te paraperg. M - 200 me V deri 1m3
	m3
	           10,351 

	46
	1.47/p
	Prodhim trare b/a te paraperg. M - 250  mure te holle
	m3
	           16,297 

	47
	1.48/p
	Prodhim kollona b/a te paraperg. M - 250 tip govate
	m3
	           15,418 

	48
	1.49/p
	Prodhim soleta b/a tip gov. 0.069m3/m2, M200 h=30cm
	m2
	             1,314 

	49
	1.50/p
	Prodhim soleta b/a tip gov. 0.109m3/m2, M300 h=40cm
	m2
	             2,049 

	50
	1.51/p
	Prodhim soleta b/a te parap. tulla me vrima  h=16cm
	m2
	             1,470 

	51
	1.52/p
	Prodhim soleta b/a te parap. tulla me vrima  h=25cm
	m2
	             2,347 

	52
	1.53/p
	Prodhim soleta te plota b/a paraperg, t=6-10cm
	m3
	           11,267 

	53
	1.54/p
	Prodhim soleta te plota b/a paraperg, t=6-10cm ne lart
	m3
	           11,008 

	54
	1.55/p
	Prodhim soleta b/a paraperg. 75x75x3cm per taraca
	cope
	                402 

	55
	1.56/p
	Soleta b/a te paranderura M 300, h=11cm, 2 e 7vrima
	m2
	             1,272 

	56
	1.57/p
	Soleta b/a te paranderura, h=16cm, me 2 vrima M-300
	m2
	             1,887 

	57
	1.58/p
	Soleta b/a te paranderura, h=16cm, me 5 vrima M-300
	m2
	             1,643 

	58
	1.59/p
	Soleta b/a te paranderura, h=22cm, 2 e 3 vrima M-300
	m2
	             2,029 

	59
	1.60/p
	Prodhim soleta me tulla me veshe, h=20cm, te drejta
	m2
	             1,862 

	60
	1.61/p
	Prodhim soleta me tulla me veshe, h=20cm, hark
	m2
	             2,021 

	61
	1.62/p
	Prodhim soleta me tulla me veshe, h=24cm, te drejta
	m2
	             1,806 

	62
	1.63/p
	Prodhim soleta me tulla me veshe, h=24cm, hark
	m2
	             1,930 

	63
	1.64/p
	Prodhim soleta "V" M-400 (me avull)
	m2
	                967 

	64
	1.72/p
	Panele te plota horizontale b/a M-200
	m3
	           10,892 

	65
	1.73/p
	Prodhim blloqe betoni me vrima 20x20x40cm
	cope
	                 82 

	66
	1.74/p
	Prodhim blloqe betoni me vrima 25x20x40cm
	cope
	                 88 

	67
	1.75/p
	Prodhim blloqe betoni me vrima 10x20x40cm
	cope
	                 44 

	68
	1.76/p
	Prodhim betonite M-200
	m3
	           11,024 

	69
	1.78/p
	Shtylla b/a M-300 te paranderura per minjera
	cope
	                695 

	70
	1.79/p
	Garnitura b/a M-200 100x20x4cm per minjera
	cope
	                211 

	71
	1.81/p
	Pllaka b/a M-200 60x20x8cm per kanale
	cope
	                236 

	72
	1.84/p
	Shtylla b/a M-200 per PTT (0.12m3/c)
	cope
	             5,715 

	73
	1.85/p
	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm2
	kg
	                126 

	74
	1.86/p
	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm2
	kg
	                114 

	75
	1.87/p
	Pergatitje hekur betoni i periodik Ø > 12 mm2
	kg
	                114 

	76
	1.88/p
	Perg hek Ø3-5 mm2, б=6500 kg/cm2 elm.b/a,para.perg.
	kg
	                196 

	77
	1.89/p
	Pergatitje hekur Ø 3-5mm2,б=6500 kg/cm2 tulla  sap.
	kg
	                143 

	78
	1.99/p
	Pergatitje konstruksione metalike te perbera
	ton
	         124,566 

	79
	1.100/p
	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta
	ton
	         121,646 

	80
	1.102/p
	Pergatitje kapriata me hekur betoni
	ton
	         168,580 

	81
	1.105/p
	Pergatitje kapriata metalike me profile
	ton
	           93,325 

	82
	1.107/p
	Pergatitje shkalle metalike me Ø e profile
	ton
	         114,406 

	83
	1.111/p
	Pergatitje zgara metalike dekorative per dritare e lloxha
	ton
	         212,843 

	84
	1.111/p
	Pergatitje zgara metalike te thjeshta per dritare e lloxha
	ton
	         191,745 

	85
	1.114/p
	Prodhim mastiçë bitumi
	ton
	           68,721 

	86
	1.115/p
	Prodhim penobetoni 
	m3
	             4,841 

	87
	1.115/pa
	Penobetoni me polisterol
	m3
	             4,353 

	88
	1.117/p
	Bazamak shkalle me granil
	m2
	             1,206 

	89
	1.117/p
	Pragje dritare me granil
	m2
	             1,263 

	90
	1.120/p
	Parapet ballkon me granil
	m2
	             1,215 

	91
	1.123/p
	Shpatulla dritare granili
	m2
	                999 

	92
	1.122/p
	Parapet muri rrethus granil
	m2
	             1,175 

	93
	1.124/p
	Bordura betoni 12x25cm
	M
	                244 

	94
	1.125/p
	Bordura betoni 25x25cm
	M
	                637 

	95
	1.126/p
	Bordura betoni 15x35cm
	M
	                546 

	96
	1.127/p
	Bordura betoni 20x35cm
	M
	                709 

	97
	1.128/p
	Bordura betoni 25x35cm
	M
	                848 

	98
	1.129/p
	Tuba betoni Ø 200 mm
	M
	                503 

	99
	1.130/p
	Tuba betoni Ø 300 mm
	M
	                828 

	100
	1.131/p
	Tuba betoni Ø 400 mm
	M
	             1,115 

	101
	1.132/p
	Tuba betoni Ø 500 mm
	M
	             1,651 

	102
	1.133/p
	Tuba betoni Ø 600 mm
	M
	             1,907 

	103
	1.129/1p
	Tub betoni Ø200 me mbeshtetje
	M
	                687 

	104
	1.130/1p
	Tub betoni Ø300 me mbeshtetje
	M
	                977 

	105
	1.131/1p
	Tub betoni Ø400 me mbeshtetje
	M
	             1,358 

	106
	1.132/1p
	Tub betoni Ø500 me mbeshtetje
	M
	             1,860 

	107
	1.133/1p
	Tub betoni Ø600 me mbeshtetje
	M
	             2,206 

	108
	1.138/p
	Dritare druri kase binar
	m2
	           10,393 

	109
	1.139/p
	Dritare druri kase bylme
	m2
	           11,848 

	110
	1.143/p
	Dritare druri dyfishe
	m2
	           17,841 

	 
	1.143/p
	Dritare druri dopio xham
	m2
	           11,896 

	111
	1.153/p
	Vetrate druri
	m2
	             6,731 

	112
	1.147/p
	Prodhim dritare b/a
	m2
	             1,202 

	113
	1.148/p
	Prodhim dritare metalike
	ton
	         133,268 

	114
	1.166/p
	Dyer druri kashe derrase
	m2
	             9,516 

	115
	1.182/p
	Dyer metalike
	ton
	         203,856 

	116
	1.189/1p
	Pllaka granili boje 25/25
	m2
	                905 

	117
	1.190/1p
	Pllaka granili boje 30/30
	m2
	                974 

	118
	1.188/1p
	Pllaka granili t-ri 30/30/2.7
	m2
	             1,398 

	119
	1.192/1p
	Pllaka mozaik boje 40/40
	m2
	             1,879 

	120
	1.201/1p
	Pllake mermeri 0.02-0.06m2
	m2
	             4,479 

	121
	1.201/1p
	Pllake mermeri 0.08-0.10m2
	m2
	             4,104 

	122
	1.32/p
	Prodh tuba b/a Ø 700 t=10
	M
	             4,160 

	123
	1.33/p
	Prodh tuba b/a Ø 800 t=8
	M
	             4,293 

	124
	1.34/p
	Prodh tuba b/a Ø 1000 t=10
	M
	             6,011 

	125
	1.35/p
	Prodh tuba b/a Ø 1200 t=12
	M
	             7,883 

	126
	1.36/p
	Prodh tuba b/a Ø 1500 t=14
	M
	           11,197 

	127
	1.48/p
	Prodhim soletone b/a M-200 per ura
	m3
	             9,858 

	128
	1.49/p
	Prodhim pilota b/a M-200 per ura
	m3
	           10,293 

	129
	1.50/p
	Prodhim lugje e pila b/a M-200 
	m3
	           12,677 

	130
	1.51/p
	Prodhim mbajtese e bazamente lugje b/a M-200 parabolik
	m3
	             9,839 

	131
	1.52/p
	Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 100
	cope
	             5,734 

	132
	1.53/p
	Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 150
	cope
	             6,676 

	133
	1.54/p
	Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 280
	cope
	             8,515 

	134
	1.55/p
	Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 450
	cope
	           12,376 

	135
	1.56/p
	Prodhim lugje b/a M-400 parabolik L=5m, T - 600
	cope
	           15,702 

	136
	1.57/p
	Prodhim elemente b/a M-200 per kaskada
	m3
	           14,669 

	137
	1.58/p
	Prodhim elemente b/a M-200 per priza,hyrje dalje.
	m3
	           12,377 

	138
	1.59/p
	Prodhim lugje te vegjel b/a M-200
	m3
	           12,638 

	139
	1.60/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hek M-200 me H.D = 2M
	m3
	           10,272 

	140
	1.61/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hek M-250 me H.D=3-4M
	m3
	           10,672 

	141
	1.62/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hek M-250 me H.D=5-6M
	m3
	             9,984 

	142
	1.63/p
	Prodhim soleta  b/a per ura dhe hek M-300 me H.D=8-10M
	m3
	           11,423 

	143
	1.64/p
	Prodhim tombino kendrejte b/a M-200 per hekurudha
	m3
	           12,450 

	144
	1.65/p
	Prodhim kollona e rama b/a M-200 per hekurudha
	m3
	           10,886 

	145
	1.66/p
	Prodhim kollona e rama b/a M-300 per hekurudha
	m3
	             9,797 

	146
	1.67/p
	Prodhim trare " T " b/a M-250 me H.D = 7.5-10M per ura
	m3
	           16,907 

	147
	1.68/p
	Prodhim trare " T " b/a M-250 me H.D = 15-20M per ura
	m3
	           16,082 

	148
	1.69/p
	Prodhim trare " T " b/a M-300 me H.D = 15-20M per ura
	m3
	           17,054 

	149
	1.70/p
	Prodhim trare " T " b/a M-300 me H.D > 20 M per ura auto
	m3
	           16,323 

	150
	1.71/p
	Prodhim trare " T " b/a M-300 me H.D > 15 M per ura hek
	m3
	           14,353 

	151
	1.72/p
	Prodhim pllaka betoni M 150 t = 5cm
	m2
	                570 

	152
	1.73/p
	Prodhim pllaka betoni M 150 t = 10cm
	m2
	             1,021 

	153
	1.74/p
	Prodhim pllaka betoni M 150 t = 10cm 1x1m dhe 2x2m
	m3
	             9,558 

	154
	1.75/p
	Prodhim pllaka betoni M 200 t = 3.5cm 0.4x0.6m
	m2
	                440 

	155
	1.76/p
	Prodhim blloqe betoni M-100 1x1x1m dhe 1x1x0.5m
	m3
	             8,001 

	156
	1.77/p
	Prodhim blloqe betoni M-100 0.6x0.6x0.6m / 0.8x0.8x0.8m
	m3
	             8,336 

	157
	1.78/p
	Prodhim blloqe betoni M-100 0.4x0.4x0.4m / 0.5x0.5x0.5m
	m3
	             8,873 

	158
	1.79/p
	Prodhim blloqe betoni M-100 Ø 40 - 60 cm
	m3
	             9,553 

	159
	1.80/p
	Prodhim blloqe betoni M-100 Ø 70 - 100 cm
	m3
	             8,938 

	160
	1.81/p
	Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø 6 -10 mm2
	ton
	         102,963 

	161
	1.82/p
	Pergatitje hekur per b/a monolit i zakonshem Ø > 12 mm2
	ton
	         100,519 

	162
	1.83/p
	Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik Ç - 5, Ø>12mm2
	ton
	         105,562 

	163
	1.81/1p
	Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakon Ø 6 - 10 mm2
	ton
	         112,197 

	164
	1.82/1p
	Pergatitje hekur per b/a parapergat i zakon Ø > 12 mm2
	ton
	         105,093 

	165
	1.83/1p
	Pergatitje hekur per b/a monolit, periodik Ç-5, Ø>12mm2
	ton
	         110,139 

	166
	1.84/p
	Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2, б = 6500 kg/cm2 elm.b/a,p/p
	ton
	         154,247 

	167
	1.84/1p
	Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2, б = 6500 kg/cm2 per tulla sap.
	ton
	         113,218 

	168
	1.84/2p
	Pergatitje hekur Ø 3-5 mm2, б=6500 kg/cm2 elem b/a vegj.
	ton
	         186,741 

	169
	1.85/p
	Pergatitje detale metalike ne b/a
	ton
	         147,361 

	170
	1.86/p
	Prodhim binder me "Fab" 5T/ore,granil guri,rere lavatriçe
	ton
	             6,535 

	171
	1.86/1p
	Prodhim binder me "Fab" 5T/ore,granil zalli,rere lavatriçe
	ton
	             5,318 

	172
	1.86/2p
	Prodhim binder me "Fab" 5T/ore, granil guri e rere lavatriçe
	ton
	             5,190 

	173
	1.86/3p
	Prodhim binder me "Fab" 5T/ore, granil zalli,rere bituminoze
	ton
	             4,326 

	174
	1.87/p
	Prodhim binder me "Fab" 8-10T/ore, granil guri e rere lavat
	ton
	             6,346 

	175
	1.87/1p
	Prodhim binder me "Fab" 8-10T/ore, granil zalli e rere lavat
	ton
	             5,654 

	176
	1.87/2p
	Prodhim binder "Fab" 8-10T/ore,granil guri,rere bituminoze
	ton
	             4,952 

	177
	1.87/3p
	Prodhim binder "Fab" 8-10T/ore, granil zalli, rere bituminoze
	ton
	             4,722 

	178
	1.89/p
	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rere lavatriçe
	ton
	             6,126 

	179
	1.89/1p
	Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rere lavatriçe
	ton
	             5,633 

	180
	1.89/2p
	Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil guri,rere bitumino
	ton
	             4,723 

	181
	1.89/3p
	Prodhim binder me "Fab" 15 T/ore, granil zalli,rere bitumino
	ton
	             4,494 

	182
	1.90/p
	Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 5 T/ore,granil guri,rere lavatriçe
	ton
	             8,045 

	183
	1.90/1p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 5 T/ore, granil zalli,rere lavatri
	ton
	             7,321 

	184
	1.90/2p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 5T/ore, granil guri,rere bitumi
	ton
	             6,501 

	185
	1.90/3p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 5T/ore, granil zalli,rere bitumi
	ton
	             5,996 

	186
	1.91/p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8-10T/ore,granil guri,rere lavat
	ton
	             7,858 

	187
	1.91/1p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 8-10T/ore,granil zalli,rere lavat
	ton
	             7,136 

	188
	1.91/2p
	Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 8-10T/ore,granil guri,rere bitumi
	ton
	             6,637 

	189
	1.91/3p
	Prodhim asfaltobetoni,"Fab"8-10T/ore,granil zalli,rere bitumi
	ton
	             5,862 

	190
	1.93/p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rere lavatri
	ton
	             7,638 

	191
	1.93/1p
	Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli,rere lavatri
	ton
	             6,912 

	192
	1.93/2p
	Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 15 T/ore,granil guri,rere bitumin
	ton
	             6,136 

	193
	1.93/3p
	Prodhim asfaltobetoni,"Fab" 15T/ore,granil zalli,rere bitumin
	ton
	             5,434 

	194
	1.94/p
	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35-110 KV
	ton
	         107,947 

	195
	1.95/p
	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV
	ton
	         111,947 

	196
	1.96/p
	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV
	ton
	         117,562 

	197
	1.96/1p
	Pergatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV
	ton
	         112,196 

	198
	97 - 98
	Bazamente b/a per shtylla metalike T L
	m3
	           11,281 

	199
	1.99/p
	Kundrapesha b/a per shtylla metalike T L
	m3
	           19,013 

	200
	1.101/p
	Pergatitje traversa metalike TU dhe TM, per linja 04-10 KV
	ton
	         116,864 

	201
	1.101/1
	Pergatitje traversa metalike T L, per linja 35 e 110 KV
	ton
	         115,405 

	202
	1.101/2
	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 35 e 110 KV
	ton
	         113,632 

	203
	1.101/3
	Pergatitje konstruksion metalik per N/st 220 KV
	ton
	         115,303 

	204
	1.101/4
	Pergatitje konstruksion metalik per antena radio-televizori
	ton
	         138,419 

	205
	1.101/5
	Pergatitje konstruksion metalik per centina tunelesh
	ton
	         124,655 

	206
	1.101/6
	Pergatitje konstruksion metalik per shtylla teleferiku
	ton
	         130,651 

	207
	1.101/7
	Pergatitje konstruksion tuba celiku per ngritje shtyllash
	ton
	         110,374 

	208
	185/p
	Prodhim e ngarkim zhavori per H/centarle me eskavator 4m3
	m3
	                 47 

	209
	186/p
	Prodhim e ngarkim argjile per H/centarle me eskavator 1m3
	m3
	                 89 

	210
	187/p
	Prodhim argjile per betonet e diafragmes ne H/Centrale
	m3
	           28,650 

	211
	188/p
	Prodhim ankera me hekur Ø te zakonshem
	ton
	         133,735 

	212
	188/1
	Prodhim ankera me hekur Ø periodik
	ton
	         140,375 

	213
	191/p
	Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=15cm per pilota boshllek
	M
	                329 

	214
	192/p
	Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=20cm per pilota boshllek
	M
	                390 

	215
	193/p
	Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=25cm per pilota boshllek
	M
	                454 

	216
	194/p
	Tuba llamarine zeze t=0.6mm, D=27cm per pilota boshllek
	M
	                478 

	
	
	
	
	

	
	Shenim:
	Ne çmimin e zerave te punes nuk jane perfshire Shpenzimet  e pergjithshme dhe Fitimi , te cilat merren sipas llogaritjeve te sipermarresit
	 
	 








































MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS

M A N U A L I    2
PER  PUNIMET  E  NDERTIMIT  TE  NDERTESAVE

	NR.
	NR
MANUALI
	E  M  E  R  T  I  M  I
	NJESIA
	CMIMI

	1
	2.1
	Germim e transport dheu me kd 10 m, kategoria III
	m3
	369

	2
	2.1/a
	Germim e transport dheu me k d 10 m, kategoria IV
	m3
	538

	3
	2.2
	Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria III
	m3
	399

	4
	2.2/a
	Germim e transport dheu me k d 20 m, kategoria IV
	m3
	568

	5
	2.4
	Germim e transport dheu me k d 40 m, kategoria III
	m3
	449

	6
	2.4/a
	Germim e transport dheu me k d 40 m, kategoria IV
	m3
	628

	7
	2.5
	Germim e mbushje dheu kategoria III per themele, h = 1.5m
	m3
	588

	8
	2.5/a
	Germim e mbushje dheu kategoria IV per themele, h = 1.5m
	m3
	777

	9
	2.6
	Germim e mbushje dheu kategoria III per themele, h = 3 m
	m3
	634

	10
	2.6/a
	Germim e mbushje dheu kategoria IV per themele, h = 3 m
	m3
	824

	11
	2.7
	Germim e mbushje dheu kategoria III per themele, h = 4.5m
	m3
	681

	12
	2.7/a
	Germim e mbushje dheu kategoria IV per themele, h = 4.5m
	m3
	890

	13
	2.8
	Germim e mb dheu pra uji kateg III per themele, h = 1.5 m
	m3
	678

	14
	2.8/a
	Germim,mbush dheu pra uji kateg IV per themele, h = 1.5 m
	m3
	897

	15
	2.9
	Germim,mbush dheu pra uji kateg III per themele, h = 3 m
	m3
	734

	16
	2.9/a
	Germim,mbush dheu pra uji kateg IV per themele, h = 3 m
	m3
	953

	17
	2.10
	Germim,mbush dheu pra uji kateg III per themele, h = 4.5 m
	m3
	780

	18
	2.10/a
	Germim,mbush dheu pra uji kateg IV per themele, h = 4.5 m
	m3
	1020

	19
	2.11
	Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 2 m
	m3
	498

	20
	2.11/a
	Germim dheu me krah per bodrum kategoria IV, h = 2 m
	m3
	678

	21
	2.12
	Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 4 m
	m3
	578

	22
	2.12/a
	Germim dheu me krah per bodrum kategoria III, h = 4 m
	m3
	767

	23
	2.13
	Germim dheu me krah, bodrum kat III, h=2m ne prani uji
	m3
	598

	24
	2.13/a
	Germim dheu me krah, bodrum kat IV, h=2m ne prani uji
	m3
	817

	25
	2.14
	Germim dheu me krah, bodrum kat III, h=4m ne prani uji
	m3
	698

	26
	2.14/a
	Germim dheu me krah, bodrum kat IV, h=m ne prani uji
	m3
	927

	27
	2.15
	Germim e mbushje per kanale kategorie III, h = 1.5 m
	m3
	538

	28
	2.15/a
	Germim e mbushje per kanale kategorie IV, h = 1.5 m
	m3
	738

	29
	2.16
	Germim e mbushje per kanale kategorie III, h = 3 m
	m3
	575

	30
	2.16/a
	Germim e mbushje per kanale kategorie IV, h = 3 m
	m3
	774

	31
	2.17
	Germim e mbushje per kanale kat III, h=1.5m prezence uji
	m3
	638

	32
	2.17/a
	Germim e mbushje per kanale kat IV, h=1.5m prezence uji
	m3
	867

	33
	2.18
	Germim e mbushje per kanale kat III, h=3m prezence uji
	m3
	654

	34
	2.18/a
	Germim e mbushje per kanale kat IV, h=3m prezence uji
	m3
	884

	35
	2.19
	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria III 
	m3
	159

	36
	2.19/a
	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kategoria IV 
	m3
	169

	37
	2.20
	Perforcim germimi me lende ndertimi
	m2
	165

	38
	2.21
	Germim themele e plinta me b>2m, eksk goma, kova 0.15m3
	m3
	289

	39
	2.22
	Germim themele e plinta me b>2m, eksk goma, kova 0.25m3
	m3
	172

	40
	2.23
	Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim toke
	m3
	184

	41
	2.23/a
	Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim toke
	m3
	203

	42
	2.24
	Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim auto
	m3
	208

	43
	2.24/a
	Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.15m3 shkarkim auto
	m3
	229

	44
	2.25
	Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim toke
	m3
	117

	45
	2.25/a
	Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim toke
	m3
	130

	46
	2.26
	Ger them,plinta b>2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim auto
	m3
	135

	47
	2.26/a
	Ger them,plinta b~2m, eks goma, kova 0.25m3 shkarkim auto
	m3
	149

	48
	2.27
	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke
	m3
	100

	49
	2.27/a
	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke
	m3
	110

	50
	2.28
	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto
	m3
	123

	51
	2.28/a
	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto
	m3
	135

	52
	2.29
	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke
	m3
	56

	53
	2.29/a
	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne toke
	m3
	62

	54
	2.30
	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto
	m3
	68

	55
	2.30/a
	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto
	m3
	74

	56
	2.31
	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke
	m3
	41

	57
	2.31/a
	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne toke
	m3
	45

	58
	2.32
	Ger them,plinta b>2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne auto
	m3
	54

	59
	2.32/a
	Ger them,plinta b~2m, eks zinxhir 1.0 m3,shkarkimi ne auto
	m3
	59

	60
	2.33
	Germim e transport dheu 10 m, kat III me buldozer (DT-54/75)
	m3
	78

	61
	2.33/a
	Germim e transport dheu 10 m, kat III me buldozer (S-80/100)
	m3
	55

	62
	2.33/2
	Germim e transport dheu 30 m, kat III me buldozer (DT-54/75)
	m3
	160

	63
	2.33/3
	Germim e transport dheu 30 m, kat III me buldozer (S-80/100)
	m3
	100

	64
	2.33/4
	Germim e transport dheu 50 m, kat III me buldozer (DT-54/75)
	m3
	224

	65
	2.33/4a
	Germim e transport dheu 50 m, kat III me buldozer (S-80/100)
	m3
	140

	66
	2.33/5
	Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer ( DT - 54/75 )
	m3
	26

	67
	2.35/a
	Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer ( S - 80/100 )
	m3
	20

	68
	2.34
	Transport dheu L = 10m kat e III me buldozer ( DT - 54/75 )
	m3
	70

	69
	2.34a
	Transport dheu L = 10m kat e III me buldozer ( S - 80 / 100 )
	m3
	43

	70
	2.34/2
	Transport dheu L = 30m kat e III me buldozer ( DT - 54/75 )
	m3
	136

	71
	2.34/2a
	Transport dheu L = 30m kat e III me buldozer ( S - 80 / 100 )
	m3
	70

	72
	2.34/4
	Transport dheu L = 50m kat e III me buldozer ( DT - 54/75 )
	m3
	202

	73
	2.34/4a
	Transport dheu L = 50m kat e III me buldozer ( S - 80 / 100 )
	m3
	95

	74
	2.34/5
	Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer ( DT - 54/75 )
	m3
	20

	75
	2.34/5a
	Shtese + 10 m transport, kat e III me buldozer ( S - 80/100 )
	m3
	13

	76
	2.35
	Germim e transport dheu 10 m buldozer + ngjeshje - 30cm
	m3
	95

	77
	2.35/1
	Rrafshim me buldozer me shtresa 20 cm
	m2
	2

	78
	2.36
	Dhe e ngjeshur me tokmak elektrik
	m3
	34

	79
	2.37
	Germim mina te vogla e tran 10m kd,shk i bute (makineri)
	m3
	450

	80
	2.37/a
	Germim mina te vogla e tran 10m kd, shkemb bute (me krah)
	m3
	399

	81
	2.38
	Germim mina te vogla e tran 10m kd, tok mes (me makineri)
	m3
	545

	82
	2.38/a
	Germim mina te vogla e tran 10m kd, toke mes (me krah)
	m3
	586

	83
	2.39
	Germim mina te vogla e tran 10m kd, t, forte (me makineri)
	m3
	696

	84
	2.39/a
	Germim mina te vogla e tran 10m kd, toke e forte (me krah)
	m3
	1154

	85
	2.40
	Ger e mb them b~2m, h=1.5m,shk bute,mina vogla (makineri)
	m3
	886

	86
	2.40/a
	Ger e mb them b~2m,h=1.5m, shk bute,mina vogla (me krah)
	m3
	1026

	87
	2.41
	Ger e mb them b~2m, h=1.5m,shk mes,mina vogla (makineri)
	m3
	1176

	88
	2.41/a
	Ger e mb them b~2m,h=1.5m, shk mes,mina vogla (me krah)
	m3
	1779

	89
	2.42
	Ger e mb them b~2m,h=1.5m,shk forte,mina vogla (makineri)
	m3
	1546

	90
	2.42/a
	Ger e mb them b~2m,h=1.5m, shk forte,mina vogla (me krah)
	m3
	2780

	91
	2.43
	Ger e mb them b~2m, h=2.5m,shk bute,mina vogla (makineri)
	m3
	1016

	92
	2.43/a
	Ger e mb them b~2m,h=2.5m, shk bute,mina vogla (me krah)
	m3
	1155

	93
	2.44
	Ger e mb them b~2m, h=2.5m,shk mes,mina vogla (makineri)
	m3
	1317

	94
	2.44/a
	Ger e mb them b~2m,h=2.5m, shk mes,mina vogla (me krah)
	m3
	1915

	95
	2.45
	Ger e mb them b~2m,h=2.5m,shk forte,mina vogla (makineri)
	m3
	1674

	96
	2.45/a
	Ger e mb them b~2m,h=2.5m, shk forte,mina vogla (me krah)
	m3
	2910

	97
	2.46
	Ger bodrum me h=2.0 m, shk bute, mina te vogla (makineri)
	m3
	542

	98
	2.46/a
	Ger bodrum me h=2.0 m, shk bute, mina te vogla ( krah )
	m3
	632

	99
	2.47
	Ger bodrum me h=2.0 m, shk mes, mina te vogla (makineri)
	m3
	635

	100
	2.47/a
	Ger bodrum me h=2.0 m, shk mes, mina te vogla ( krah )
	m3
	894

	101
	2.48
	Ger bodrum me h=2.0 m, shk forte, mina te vogla (makineri)
	m3
	785

	102
	2.48/a
	Ger bodrum me h=2.0 m, shk forte, mina te vogla ( krah )
	m3
	1244

	103
	2.49
	Ger mb kanali, h=1.5m, shk bute, mina te vogla (makineri)
	m3
	846

	104
	2.49/a
	Ger mb kanali, h=1.5m, shk bute, mina te vogla ( krah )
	m3
	986

	105
	2.50
	Ger mb kanali, h=1.5m, shk mes, mina te vogla (makineri)
	m3
	1121

	106
	2.50/a
	Ger mb kanali, h=1.5m, shk mes, mina te vogla ( krah )
	m3
	1719

	107
	2.51
	Ger mb kanali, h=1.5m, shk forte, mina te vogla (makineri)
	m3
	1465

	108
	2.51/a
	Ger mb kanali, h=1.5m, shk forte, mina te vogla ( krah )
	m3
	2691

	109
	2.52
	Mur guri themel e xokol me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	4944

	110
	2.52/1
	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15
	m3
	5033

	111
	2.52/2
	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25
	m3
	5533

	112
	2.52/3
	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 50
	m3
	5815

	113
	2.52/4
	Mur guri themel e xokol me llaç çimento M 25
	m3
	4056

	114
	2.53
	Mur guri themel e xokol i thate
	m3
	1819

	115
	2.54
	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	6268

	116
	2.54/1
	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	6220

	117
	2.54/2
	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25
	m3
	6108

	118
	2.55
	Mur guri ne lartesi deri 3m i thate
	m3
	3269

	119
	2.56
	Mur me gure te gdhendur ne lartesi 3m me llaç perzier M 15
	m3
	8618

	120
	2.56
	Mur me gure te gdhendur ne lartesi 5m me llaç perzier M 15
	m3
	9355

	121
	2.57
	Kollona guri me ll p M 25
	m3
	11183

	122
	2.58
	Mur guri me breza tulle deri 3m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	7109

	123
	2.58/1
	Mur guri  me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	7165

	124
	2.58/2
	Mur guri  me breza tulle lartesi deri 3m me llaç perzier M 25
	m3
	7770

	125
	2.59
	Mur guri  me breza tulle lartesi deri 5m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	8042

	126
	2.59/1
	Mur guri  me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 15
	m3
	7057

	127
	2.59/2
	Mur guri  me breza tulle lartesi deri 5m me llaç perzier M 25
	m3
	8443

	128
	2.60
	Mur guri me pllake, lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	7038

	129
	2.60/1
	Mur guri  me pllake lartesi deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	7452

	130
	2.61
	Kollona me gure te gdhendur llaç perzier M 25
	m3
	10803

	131
	2.62/1
	Mur guri  me pllake latuar deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	7478

	132
	2.62/2
	Mur me gur 1/2 te gdhendur deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	8473

	133
	2.88
	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	6613

	134
	2.89
	Mur me blloqe betoni t=15cm deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	7370

	135
	2.64
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	10207

	136
	2.64/1
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	10289

	137
	2.64/2
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25
	m3
	10648

	138
	2.65
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	10841

	139
	2.65/1
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 15
	m3
	10917

	140
	2.65/2
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 8m me llaç perzier M 25
	m3
	11304

	141
	2.66
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç gelqere 1 : 3
	m3
	11031

	142
	2.66/1
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 15
	m3
	11107

	143
	2.66/2
	Mur me tulle plota ne lartesi deri 12m me llaç perzier M 25
	m3
	11319

	144
	2.67/1
	Mur tulle te plota bulme deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	10960

	145
	2.68
	Mur tulle te plota kollone deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	12031

	146
	2.69
	Mur tulle te plota qemere deri 3m me llaç perzier M 15
	m3
	19208

	147
	2.70
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç gelqere 1:3
	m3
	12002

	148
	2.70/1
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M15
	m3
	12093

	149
	2.70/2
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25
	m3
	12516

	150
	2.71
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç gelqere 1:3
	m3
	12235

	151
	2.71/1
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15
	m3
	12393

	152
	2.71/2
	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M25
	m3
	12563

	153
	2.73
	Mur me tulla silikate h~3m pa fuga me llaç perzier M 15
	m3
	11873

	154
	2.74
	Mur me tulla silikate h~3m me fuga me llaç perzier M 15
	m3
	12696

	155
	2.75
	Mur me tulla silikate h~8m pa fuga me llaç perzier M 15
	m3
	12473

	156
	2.76
	Mur me tulla silikate h~8m me fuga me llaç perzier M 15
	m3
	13514

	157
	2.77
	Mur me tulla silikate h~12m pa fuga me llaç perzier M 15
	m3
	12774

	158
	2.78
	Mur me tulla silikate h~12m me fuga me llaç perzier M 15
	m3
	13745

	159
	2.83
	Mur me tulle me  4 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15
	m3
	13629

	160
	2.84
	Mur me tulle me  8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15
	m3
	12451

	161
	2.86
	Mur me tulle me  6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15
	m3
	11315

	162
	2.90
	Mur me tulla te veçanta, oxhak deri 50 m
	m3
	15574

	163
	2.91
	Veshje oxhaku me tulla shamot deri 20 m
	m3
	20214

	164
	2.93
	Mure me tulla shamot h ~ 4 m
	m3
	23078

	165
	2.94
	Mure me tulla shamot, qemere
	m3
	34262

	166
	2.109
	Themel e xokol betoni M 100
	m3
	8241

	167
	2.109/2
	Themel e xokol betoni M 150
	m3
	8574

	168
	2.110/1
	Themel e xokol butobetoni M 100
	m3
	6782

	169
	2.110/2
	Themel e xokol butobetoni M 150
	m3
	7384

	170
	2.111/1
	Mure betoni M 100
	m3
	8559

	171
	2.111/2
	Mure betoni M 150
	m3
	9671

	172
	2.112/1
	Mure buto betoni M 100
	m3
	7040

	173
	2.112/2
	Mure buto betoni M 150
	m3
	7880

	174
	2.113
	Qemere betoni M 150
	m3
	13407

	175
	2.114
	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 M 150
	m3
	8236

	176
	2.114/1
	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 M 200
	m3
	8854

	177
	2.115
	Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m M 150
	m3
	10652

	178
	2.115/1
	Qafa plinti b/a monolite me lartesi h < 2 m M 200
	m3
	11270

	179
	2.116
	Trare themeli monolit b/a M 150
	m3
	14574

	180
	2.116/1
	Trare themeli monolit b/a M 200
	m3
	15192

	181
	2.117
	Kollona b/a monolite M 150, h ~ 4 m
	m3
	15114

	182
	2.117/1
	Kollona b/a monolite M 200, h ~ 4 m
	m3
	15769

	183
	2.118
	Kollona b/a monolite M 150, h ~ 8 m
	m3
	15805

	184
	2.118/1
	Kollona b/a monolite M 200, h ~ 8 m
	m3
	16422

	185
	2.119
	Trare e arkitrare b/a M 150, h ~ 4 m
	m3
	17929

	186
	2.119/1
	Trare e arkitrare b/a M 200, h ~ 4 m
	m3
	18827

	187
	2.120
	Trare e arkitrare b/a M 150, h ~ 8 m
	m3
	19607

	188
	2.120/1
	Trare e arkitrare b/a M 200, h ~ 8 m
	m3
	20224

	189
	2.121
	Brez b/a M 150
	m3
	15970

	190
	2.121/1
	Brez b/a M 200
	m3
	16656

	191
	2.122
	Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 4 m, M 150
	m3
	17327

	192
	2.122/1
	Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 4 m, M 200
	m3
	17895

	193
	2.123
	Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 8 m, M 150
	m3
	17983

	194
	2.123/1
	Soleta te plota b/a monolite t = 10 cm, h ~ 8 m, M 200
	m3
	18600

	195
	2.124
	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 16 cm, M 150
	m2
	1962

	196
	2.124/1
	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 16 cm, M 200
	m2
	2029

	197
	2.125
	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 25 cm, M 150
	m2
	2160

	198
	2.125/1
	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, trashesi 25 cm, M 200
	m2
	2267

	199
	2.126
	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, kryqezuar 17 cm, M 150
	m2
	2178

	200
	2.126/1
	Solete b/a me tulla me 6 vrima, Hd = 6 m, kryqezuar 17 cm, M 200
	m2
	2263

	201
	2.127
	Qemer b/a deri 4 m, t = 20 ~ 30 cm M 150
	m3
	16122

	202
	2.127/1
	Qemer b/a deri 4 m, t = 20 ~ 30 cm M 200
	m3
	16739

	203
	2.128
	Mure b/a deri 4 m, t = 10 cm, M 150
	m3
	15385

	204
	2.128/1
	Mure b/a deri 4 m, t = 10 cm, M 200
	m3
	16136

	205
	2.129
	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, M 150, h ~ 4 m
	m3
	13373

	206
	2.129/1
	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, M 200, h ~ 4 m
	m3
	14003

	207
	2.130
	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, M 150, h ~ 4 m
	m3
	11244

	208
	2.130/1
	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, M 200, h ~ 4 m
	m3
	11901

	209
	2.131
	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 150, t=10cm, h ~ 4 m
	m3
	20679

	210
	2.131/1
	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 200, t=10cm, h ~ 4 m
	m3
	21286

	211
	2.132
	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 150, t=11~20cm, h~4 m
	m3
	16627

	212
	2.132/1
	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 200, t=11~20cm, h~4 m
	m3
	17234

	213
	2.133
	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 150, t=21~30cm, h~4 m
	m3
	13923

	214
	2.133/1
	Mure b/a per rezervuare kendrejte M 200, t=21~30cm, h~4 m
	m3
	14745

	215
	2.134
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 150, t = 10 cm
	m3
	24618

	216
	2.134/1
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 200, t = 10 cm
	m3
	25385

	217
	2.135
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 150, t = 11 ~ 20 cm
	m3
	19177

	218
	2.135/1
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 200, t = 11 ~ 20 cm
	m3
	19785

	219
	2.136
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 150, t = 21 ~ 30 cm
	m3
	15013

	220
	2.136/1
	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m M 200, t = 21 ~ 30 cm
	m3
	15760

	221
	2.137
	Oxhak b/a deri~80m M 200
	m3
	21402

	222
	2.138
	Freskore hiperbol b/a M 200
	m3
	32175

	223
	2.140
	Plinta b/a M 200 V ~ 1 m3, te parapergatitura
	m3
	14473

	224
	2.142
	Tra b/a themeli M 200, te parapergatitur 
	m3
	17238

	225
	2.143
	Koloneta e trare b/a M 200, te parapergatitura
	m3
	23376

	226
	2.144
	Arkitra e arkareç M 200, brinje ~ 21 cm te parapergatitura 
	m3
	18156

	227
	2.145
	Trare e arkitrare M 200, h = 7m, te parapergatitur
	m3
	16876

	228
	2.145/3
	Trare e arkitrare M 200, h = 7 ~ 16 m, te parapergatitur
	m3
	21053

	229
	2.146
	Trare me mure te holle M 200, te parapergatitur 
	m3
	21191

	230
	2.147
	Kollona te plota b/a M 200, te parapergatitura 
	m3
	20433

	231
	2.148
	Kollona tip govate b/a M 200, te parapergatitura 
	m3
	21316

	232
	2.149
	Skelet b/a me shume kate M 200 per banesa tip
	m3
	27501

	233
	2.149/1
	Skelet b/a me shume kate M 200 per godina industriale
	m3
	24086

	234
	2.150
	Kapriara,shede,fan M 200 
	m3
	20757

	235
	2.152
	FV Soleta ba paranderura, M 300, h=11cm, me 2 e 7 vrima
	m2
	1514

	236
	2.153
	FV Soleta ba paranderura, M 300, h=16cm, me 2 e 5 vrima
	m2
	2128

	237
	2.154
	FV Soleta ba paranderura, M 300, h=23cm, me 2 e 3 vrima
	m2
	2432

	238
	2.155
	FV Soleta ba "V",b=2m, hd ~ 12 m, f ~ 0.6, me avull
	m2
	2160

	239
	2.156
	FV Soleta sap h=20cm te drejta me beton M 200
	m2
	2664

	240
	2.156/1
	FV Soleta sap h=20cm hark i zhvilluar me beton M 200
	m2
	3258

	241
	2.156/2
	FV Soleta sap h=24cm te drejta me beton M 200
	m2
	2581

	242
	2.156/3
	FV Soleta sap h=24cm hark i zhvilluar me beton M 200
	m2
	3134

	243
	2.157
	Soleta me tulla me 6 vrima, h = 16 cm, M 200
	m2
	1822

	244
	2.157/1
	Soleta me tulla me 6 vrima, h = 25 cm, M 200
	m2
	2800

	245
	2.158
	Soleta te plota b/a M 200
	m3
	15453

	246
	2.159
	Soleta tip govate h=30cm, V ~ 0.069 m3/m2, M 200
	m2
	1638

	247
	2.159/3
	Soleta tip govate h=40cm, V ~ 0.109 m3/m2, M 200
	m2
	2329

	248
	2.160
	Hark b/a M 200 Hd 1.5m
	m3
	17637

	249
	2.161
	Armocemeti freskore
	m2
	1447

	250
	2.162
	Panele b/a M 200 1 kate
	m3
	16253

	251
	2.164
	Panele b/a M200 sh kate
	m3
	17560

	252
	2.166
	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10 mm
	ton
	123291

	253
	2.167
	Pergatitje hekur betoni i zakonshem Ø > 12 mm
	ton
	114403

	254
	2.181
	Konstruksione metalike te perbera
	ton
	119529

	255
	2.182
	Konstruksione metalike te thjeshta
	ton
	117035

	256
	2.184
	Kapriata me hekur Ø 
	ton
	120800

	257
	2.186
	Kapriata me shume profile 
	ton
	119174

	258
	2.188
	Shkalle metalike me profile dhe hekur Ø
	ton
	116809

	259
	2.195
	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum
	m2
	271

	260
	2.196
	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama
	m2
	551

	261
	2.197
	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama
	m2
	1017

	262
	2.198
	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama
	m2
	1489

	263
	2.198/1
	Hidroizolim me pvc 0.8mm
	m2
	324

	264
	2.199
	Shtrese mbrojtese mastiçe 5 mm e 30 mm zall
	m2
	449

	265
	2.199/1
	Shtrese mbrojtese mastiçe 2.5 mm dhe 4 cm beton
	m2
	739

	266
	2.200
	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm
	m2
	106

	267
	2.201
	Penobeton M 4
	m3
	1275

	268
	2.158/1
	Pllake mbrojt, b/a t=5cm
	m2
	530

	269
	2.203
	Veshje korrnize llamarine xingat
	m2
	1330

	270
	2.206
	Kasete shkarkimi me llamarine xingar
	cope
	722

	271
	2.209
	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm
	ml
	623

	272
	2.212
	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm
	ml
	748

	273
	2.213
	Çati me kapriata hekuri Ø, HD~9m, mbuluar me llamarine
	m2
	1783

	274
	2.214
	Çati me kapriata hekuri Ø, HD~12m, mbuluar me llamarine
	m2
	1798

	275
	2.215
	Çati vendi me 1 kullim HD~7m, mbuluar me tjegulla vendi
	m2
	2899

	276
	2.217
	Çati vendi me 1 kullim HD~7m, mbuluar me llamarine tjegull
	m2
	2082

	277
	2.218
	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi
	m2
	2955

	278
	2.219
	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze
	m2
	2295

	279
	2.220
	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, llamarine tjegull
	m2
	2036

	280
	2.221
	Çati vendi zakonshme HD,8~10m, mbuluar me tjegulla vendi
	m2
	3048

	281
	2.222
	Çati vendi zakonshme HD,8~10m,mbuluar,tjegulla marseleze
	m2
	2343

	282
	2.224
	Çati vendi zakonshme HD~10m,mbuluar me rrasa guri
	m2
	2632

	283
	2.225
	Çati vendi zakonshme HD~10m, mbuluar me furde
	m2
	1865

	284
	2.226
	Çati me kapriata derrase HD~6m, mbuluar me tjegulla vendi
	m2
	3131

	285
	2.227
	Çati me kapriata derrase HD~6m,mbuluar tjegull marselieze
	m2
	2385

	286
	2.228
	Çati me kapriata derrase HD~6m,mbulesa llamarine tjegull
	m2
	2166

	287
	2.229
	Çati me kapriata derrase HD~6m,mbulesa me 1 k katrama
	m2
	1492

	288
	2.230
	Çati me kapriata derrase HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi
	m2
	3271

	289
	2.231
	Çati me kapriata derrase HD~8m,mbuluar tjegull marselieze
	m2
	2509

	290
	2.232
	Çati me kapriata derrase HD~8m,mbulesa llamarine tjegull
	m2
	2273

	291
	2.233
	Çati me kapriata derrase HD~8m,mbulesa me 1 k katrama
	m2
	1609

	292
	2.234
	Çati me kapriata derrase HD~10m, mbuluar tjegulla vendi
	m2
	3340

	293
	2.235
	Çati me kapriata derrase HD~10m,mbuluar tjegull marselieze
	m2
	2577

	294
	2.236
	Çati me kapriata derrase HD~10m,mbulesa llamarine tjegull
	m2
	2322

	295
	2.238
	Çati me kapriata derrase HD~12m, mbuluar tjegulla vendi
	m2
	3884

	296
	2.239
	Çati me kapriata derrase HD~12m,mbuluar tjegull marselieze
	m2
	3090

	297
	2.240
	Çati me kapriata derrase HD~12m,mbulesa llamarine tjegull
	m2
	2797

	298
	2.241
	Çati me kapriata lende Ø HD~10m, mbuluar tjegulla vendi
	m2
	3336

	299
	2.242
	Çati me kapriata lende Ø HD~10m, mbuluar tjegulla marsel
	m2
	2956

	300
	2.243
	Çati me kapriata lende Ø HD~10m, mbuluar llamarine tjegull
	m2
	2428

	301
	2.247
	Çati me kapriata lende Ø e hekur, mbuluar tjegulla vendi
	m2
	3587

	302
	2.248
	Çati me kapriata lende Ø e hekur, mbuluar tjegulla marselie
	m2
	2882

	303
	2.249
	Çati me kapriata lende Ø e hekur, mbuluar llamarine tjegull
	m2
	2806

	304
	2.253
	Mbulese çatie me eternit
	m2
	1053

	305
	2.254
	Mbulese çatie me plastmas te valezuar
	m2
	908

	306
	2.255
	Mbulese çatie me tjegulla vendi
	m2
	1834

	307
	2.256
	Mbulese çatie me tjegulla marselieze
	m2
	1342

	308
	2.257
	Mbulese çatie me karton katrama 4 mm
	m2
	344

	309
	2.258
	Nenshtrese zhavori
	m3
	1557

	310
	2.258/1
	Nenshtrese mbeturina
	m3
	890

	311
	2.259
	Shtrese kalldrami 15 cm
	m2
	345

	312
	2.260
	Shtrese kalldrami 20 cm
	m2
	464

	313
	2.261
	Shtrese rere
	m3
	1432

	314
	2.262
	Shtrese betoni M 75
	m3
	6177

	315
	2.262/1
	Shtrese betoni M 100
	m3
	7101

	316
	2.262/3
	Shtrese betoni M 150
	m3
	8236

	317
	2.262/4
	Shtrese betoni M 200
	m3
	8865

	318
	2.263
	Shtrese pllaka betoni 50x50x6cm
	m2
	1451

	319
	2.264
	Shtrese lluster çimento 1:2
	m2
	345

	320
	2.265
	Shtrese me pllaka çimento te zakonshme, 20x20 & 25x25
	m2
	1100

	321
	2.265/1
	Shtrese me pllaka çimento me boje, 20x20 & 25x25
	m2
	1202

	322
	2.265/2
	Shtrese me pllaka çimento me lule, 20x20 & 25x25
	m2
	1253

	323
	2.266
	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm
	m2
	1313

	324
	2.266/1
	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm
	m2
	1364

	325
	2.267
	Shtrese me pllaka te zakonshme mozaik mermeri 40x40 cm
	m2
	1601

	326
	2.267/1
	Shtrese me pllaka me bojra mozaik mermeri 40x40 cm
	m2
	1652

	327
	2.267/a
	Shtrese me pllaka mermeri 40 x 40 cm
	m2
	3783

	328
	2.267/b
	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm
	m2
	1735

	329
	2.268
	Shkalle montazhi granili me boje
	m2
	3078

	330
	2.269
	Shkalle granili me boje, te derdhura ne vend te laviguara
	m2
	3964

	331
	2.270
	Dysheme me granil me boje derdhur ne vend + lavigimi
	m2
	2373

	332
	2.268/a
	Shkalle montazhi mermeri
	m2
	3894

	333
	2.276
	Shtrese parketi
	m2
	4395

	334
	2.278
	Shtrese linoleumi
	m2
	685

	335
	2.278/a
	Shtrese moketi
	m2
	1250

	336
	2.279
	Shtrese  derrasa FM 2.5cm
	m2
	1253

	337
	2.282
	Shtrese  derrasa FM 4.0cm
	m2
	1893

	338
	2.258/2
	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave
	m3
	1353

	339
	2.258/2
	Nenshtrese mbeturina ne teritorin e ndertesave
	m3
	650

	340
	2.259/1
	Shtrese kalldrami 15 cm ne teritorin e ndertesave
	m2
	363

	341
	2.260/1
	Shtrese kalldrami 20 cm ne teritorin e ndertesave
	m2
	470

	342
	2.261
	Shtrese rere ne teritorin e ndertesave
	m3
	1305

	343
	2.271
	Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm
	m2
	3767

	344
	2.272
	 Pllaka te vogla mermeri t = 30 mm
	m2
	4258

	345
	2.273
	 Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm
	m2
	4253

	346
	2.273/1
	 Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm
	m2
	4763

	347
	2.286
	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere
	m2
	1175

	348
	2.287
	Shtrese pllaka qelqi 15x15
	m2
	4247

	349
	2.287/1
	Shtrese pllaka antiacide
	m2
	3651

	350
	2.288
	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit
	m2
	1884

	351
	2.289
	Trotuar me lluster cimento, pa borduren e betonit
	m2
	1122

	352
	2.290
	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura
	ml
	1126

	353
	2.291
	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend
	ml
	802

	354
	2.292
	Trare tavani te sharruar
	m2
	230

	355
	2.293
	Tavan kallam + suva
	m2
	1469

	356
	2.295
	Tavan rrjete teli + suva
	m2
	1582

	357
	2.297
	Tavan fiber (kompesato)
	m2
	551

	358
	2.300
	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah
	m2
	864

	359
	2.303
	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah
	m2
	971

	360
	2.300/1
	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe
	m2
	705

	361
	2.303/1
	Suva solete h > 4 m me drejtues, me pompe
	m2
	916

	362
	2.310
	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25
	m2
	654

	363
	2.310/1
	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25
	m2
	540

	364
	2.312
	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25
	m2
	701

	365
	2.312/1
	Suva brenda mur guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25
	m2
	564

	366
	2.314
	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25
	m2
	903

	367
	2.314/1
	Suva trare e kollona h~4m me pompe me llaç perzier M 25
	m2
	674

	368
	2.308/1
	Fugature ne soleta
	ml
	199

	369
	2.324
	Plintuse granili me boje
	ml
	200

	370
	2.324a
	Plintuse pllake grez 
	ml
	195

	371
	2.324/b
	Plintuse grez importi, h = 10 cm
	ml
	195

	372
	2.324/2
	Plintuse mermeri h = 10cm
	ml
	990

	373
	2.325
	Veshje me pllake mermeri
	m2
	4372

	374
	2.326
	Veshje me pllake majolike
	m2
	1922

	375
	3.327
	Patinim muri me çimento
	m2
	194

	376
	3.328
	Patinim muri allçi (stuko)
	m2
	130

	377
	3.329
	Patinim muri me gelqere
	m2
	127

	378
	3.330
	Patinim tavani allçi (stuko)
	m2
	188

	379
	3.355
	Veshje fasade me pllaka qeramike importi
	m2
	3224

	380
	3.355/a
	Veshje fasade me pllaka mermeri
	m2
	4892

	381
	3.355/b
	Veshje fasade me pllaka guri
	m2
	6949

	382
	2.331
	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m
	m2
	750

	383
	2.332
	Suva e zakonshme fasade mur guri h ~ 8 m
	m2
	805

	384
	2.334
	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m
	m2
	856

	385
	2.335
	Suva e zakonshme fasade mur guri lartesi mbi 8 m
	m2
	919

	386
	2.340
	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe
	m2
	1075

	387
	2.343
	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, h ~ 8 m
	m2
	1354

	388
	2.345
	Suva fasade me granil e çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m
	m2
	1419

	389
	2.346
	Suva fasade me teranove çimento te bardhe, lartesi mbi 8 m
	m2
	996

	390
	2.348
	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje
	m2
	2064

	391
	2.350
	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco
	m2
	509

	392
	2.352
	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h ~ 8 m
	m2
	1166

	393
	2.352
	Suva fasade me granil e çimento te zakonshme, h > 8 m
	m2
	1230

	394
	2.358
	Veshje fasade pllake mermeri t = 20 mm
	m2
	5497

	395
	2.358
	Veshje fasade pllake mermeri t = 30 mm
	m2
	5497

	396
	2.363
	Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria VIII
	m2
	1415

	397
	2.363/1
	Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria IX
	m2
	1655

	398
	2.363/2
	Gedhendje guri 1/2 ashper, kategoria X
	m2
	1894

	399
	2.364
	Gedhendje guri me korniza, kategoria e VIII
	m2
	4326

	400
	2.364/1
	Gedhendje guri me korniza, kategoria e IX
	m2
	5363

	401
	2.364/2
	Gedhendje guri me korniza, kategoria e X
	m2
	6419

	402
	2.369
	Gedhendje rrasa guri, kategoria e VIII
	m2
	3409

	403
	2.369/1
	Gedhendje rrasa guri, kategoria e IX
	m2
	4924

	404
	2.369/2
	Gedhendje rrasa guri, kategoria e X
	m2
	7057

	405
	3.370
	F.V dritare druri kase binar, teke xham
	m2
	11914

	406
	3.371
	F.V dritare druri kase bylme, teke xham
	m2
	12242

	407
	3.371/1
	F.V Dritare druri dyfishe dopio xham kase bylme
	m2
	20717

	408
	3.371/2
	F.V Dritare druri dopio xham kase binari
	m2
	14722

	409
	2.373
	F.V Vetrato druri
	m2
	8074

	410
	2.374
	F.V dritare metalike
	m2
	9154

	411
	2.376
	F.V dritare b/a
	m2
	9408

	412
	3.375
	Dritare d/alumini tek xham.
	m2
	8946

	413
	2.375/a
	Dritare d/alumini dyfish xham.
	m2
	9446

	414
	2.383
	F.V dyer druri
	m2
	10135

	415
	3.388
	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham
	m2
	9119

	416
	2.395
	Dyer d/alumini tek xham.
	m2
	9653

	417
	2.395/a
	Dyer d/alumini dopio xham.
	m2
	10153

	418
	2.399
	Sherbetisje e bojatisje me gelqere
	m2
	40

	419
	2.400
	Boje vaji siperfaqe druri
	m2
	170

	420
	2.401
	Boje vaji siperfaqe metalik
	m2
	370

	421
	2.402
	Boje vaji siperfaqe metalik, rezervuare
	m2
	276

	422
	2.403
	Boje vaji mbi siperfaqe te patinuar
	m2
	125

	423
	2.404
	Boje hidroplastike
	m2
	130

	424
	2.404/1
	Patinim granili si mermer artistik
	m2
	685

	425
	2.405
	Pragje dritare me pllake granili te armuar me boje
	m2
	1703

	426
	2.406
	Shpatulla dritare me pllake granili te armuar me boje
	m2
	2460

	427
	2.407
	Pllake b/a granili mbi parapet tarace
	m2
	1353

	428
	2.408
	Pllake b/a granili mbi mure rrethues
	m2
	1225

	429
	2.409
	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri
	m2
	3708

	430
	2.410
	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili
	m2
	3507

	431
	2.411
	Parapet shkalle e ballkone b/a granili parafabrikuar
	m2
	1558

	432
	2.412
	Parapet shkalle e ballkone me hekur Ø e korimano
	ton
	172

	433
	2.413
	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare
	ton
	141

	434
	2.414
	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ
	ton
	141

	435
	2.410
	Parapet shkalle e ballkone me tulla dekorative
	m2
	1830

	436
	2.426
	Prishje mur tulle pa pastrim
	m3
	219

	437
	2.426/1
	Prishje mur tulle me pastrim
	m3
	618

	438
	2.426/2
	Prishje mur blloqe betoni
	m3
	329

	439
	2.426/3
	Prishje shtresa betoni
	m3
	1874

	440
	2.426/4
	Prishje soleta b/a
	m3
	2562

	441
	2.426/5
	Prishje mure betoni
	m3
	1625

	442
	2.426/6
	Prishje mure beton/arme
	m3
	2741

	443
	2.426/7
	Prishje kollona, trare b/a
	m3
	3509

	444
	2.416
	Fugatura te jashtme,brend
	ml
	71

	445
	2.417
	Rethim objekti tel me xhemba
	m2
	724

	446
	2.418
	Parmak me lende druri
	m2
	1281

	447
	2.420
	Pergatitje e vendosje lende e rrumbullaket
	m3
	16631

	448
	2.421
	Pergatitje e vendosje lende e sharruar
	m3
	18831

	449
	2.422
	Termoizolim muri 10 cm me piaterme
	m2
	5022

	450
	2.422
	Termoizolim tavani 20 cm me piaterme
	m2
	3831

	451
	2.425
	Grope septike 6 m3
	cope
	272322

	452
	2.425/1
	Grope septike 8 m3
	cope
	316298

	453
	2.425/2
	Grope septike 12 m3
	cope
	405545

	454
	2.425/3
	Grope septike 16 m3
	cope
	430330

	455
	2.427
	Skele inventari h=1.5m
	m2
	50

	456
	2.428
	Skele me tubo tavani ~ 4m
	m2
	100

	457
	2.429
	Skele me tubo tavani ~ 8m
	m2
	185

	458
	2.431
	Skele me tubo fasade ~8m
	m2
	91

	459
	2.431
	Skele tubo fasade > 12m
	m2
	112

	460
	2.439
	Panele metalike per skele
	m2
	2000

	461
	2.439/1
	Panele derrase per skele
	m2
	531

	462
	2.440
	Kambaleca metalike 
	cope
	786

	463
	2.441
	Kallep per plinta,themele
	m2
	267

	464
	2.444
	Kallepe per kollona b/a
	m2
	621

	465
	2.448
	Kallepe per mure b/a
	m2
	448

	466
	2.450
	Kallepe per kollona b/a
	m2
	803

	467
	2.454
	Kallepe per soleta b/a
	m2
	745

	468
	480
	F.V tub plastmasi Ø 11-13
	ml
	74

	469
	480/1
	F.V tub plastmasi Ø 14-17
	ml
	79

	470
	480/2
	F.V tub plastmasi Ø 18-21
	ml
	84

	471
	480/3
	F.V tub plastmasi Ø 22-26
	ml
	111

	472
	480/4
	F.V tub plastmasi Ø 27-30
	ml
	117

	473
	480/5
	F.V tub plastmasi Ø 31-36
	ml
	122

	474
	2.481
	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2
	ml
	33

	475
	2.481/1
	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2
	ml
	44

	476
	2.481/2
	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2
	ml
	64

	477
	2.481/3
	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2
	ml
	84

	478
	2.481/4
	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2
	ml
	101

	479
	2.481/5
	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2
	ml
	136

	480
	2.482
	F.V percjelles PPV, Ø  2 x 1 mm2
	ml
	71

	481
	2.482/1
	F.V percjelles PPV, Ø  2 x 1.5 mm2
	ml
	91

	482
	2.483
	F.V Çelesa e priza 10 A
	cope
	403

	483
	2.485
	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim
	cope
	463

	484
	2.486
	F.V Portollampa norm 10 A
	cope
	263

	485
	2.487
	F.V Kutiderivacioni plastm
	cope
	87

	486
	2.489
	F.V Siguresa ~ 25 A
	cope
	501

	487
	2.490
	F.V kuader ndriçimi
	cope
	1748

	488
	2.490/a
	F.V Automat sekondar me 4 ~ 12 vende
	cope
	1810

	489
	2.490/b
	F.V Automat kryesor me 24 vende
	cope
	4000

	490
	2.491
	F.V tub xingato dhe rakorderi  Ø ~ 1 "
	kg
	383

	491
	2.492
	F.V tub xingato dhe rakorderi  Ø > 1 "
	kg
	269

	492
	2.493
	F.V tub te zeze dhe rakorderi
	kg
	266

	493
	2.494
	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm
	cope
	745

	494
	2.494/1
	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm
	cope
	846

	495
	2.494/2
	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm
	cope
	1250

	496
	2.494/3
	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm
	cope
	1452

	497
	2.494/4
	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm
	cope
	1856

	498
	2.494/5
	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm
	cope
	2111

	499
	2.494/6
	F.V saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm
	cope
	2512

	500
	2.495
	F.V lavaman porcelani imp
	cope
	6499

	501
	2.498
	F.V lavapjate importi
	cope
	7849

	502
	2.499
	F.V lavapjate importi llam
	cope
	5554

	503
	2.501
	F.V WC allafrenga importi
	cope
	8280

	504
	2.504
	F.V WC allaturka importi
	cope
	7055

	505
	2.505
	F.V pisuar importi porcelan
	cope
	3028

	506
	2.506
	F.V bide importi porcelan
	cope
	4985

	507
	2.507
	F.V  vaske dushi importi
	cope
	15507

	508
	2.508
	F.V  bolier 100 l importi
	cope
	15069

	509
	2.510
	F.V hidrante Ø 50 mm
	cope
	3475

	510
	2.511
	F.V hidrante Ø 80 mm
	cope
	4231

	511
	2.512
	F.V hidrante Ø 100 mm
	cope
	5355

	512
	2.513
	F.V pilete dyshemeje Ø 30
	cope
	1017

	513
	2.514
	F.V pilete dyshemeje Ø 40
	cope
	1395

	514
	2.515
	F.V pilete dyshemeje Ø 50
	cope
	1605

	515
	2.516
	Tuba plastmasi dhe rakorderi
	ton
	145058

	516
	2.517
	Tuba gize me plumb
	ton
	265653

	517
	2.518
	Pjese speciale gize 
	ton
	368570

	518
	2.519
	 Tub kanalizimi pvc Ø 90
	ml
	883

	519
	2.520
	 Tub kanalizimi pvc Ø 110
	ml
	1111

	520
	2.521
	 Tub kanalizimi pvc Ø 140
	ml
	1359

	521
	2.522
	 Tub kanalizimi pvc Ø 170
	ml
	1738

	522
	2.523
	 Tub kanalizimi pvc Ø 200
	ml
	2206

	523
	2.524
	F.V element radiatori me llamarine 600x200 mm
	cope
	5063

	524
	2.525
	F.V element radiatori me llamarine 600x160 mm
	cope
	4374

	525
	2.526
	F.V element radiatori me llamarine 300x200 mm
	cope
	3852

	526
	2.527
	Termoizolim  tubacione me lesh xhami, beze, k k Ø ~ 50
	m2
	2947

	527
	2.528
	Termoizolim  tubacione me lesh xhami, beze, k k Ø ~ 150
	m2
	3228

	528
	2.531
	Termoizolim  tubo, boje minio,mat termoiz,rrjete, azbest,etj.
	m2
	4527

	529
	2.534
	Termoizolim  tubo pambuk min,mat termoiz,rrjete, azbest,
	m2
	5954

	530
	2.535/1
	Termoizolim  tubo lesh xhami,mat termoiz,rrjete, etj.
	m2
	4274

	531
	2.536
	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm
	ton
	126

	532
	2.538
	Pjese speciale çel Ø~200
	ton
	158

	533
	2.54
	Tuba gize me plumb
	ton
	209

	534
	2.518
	Pjese speciale gize 
	ton
	300

	535
	2.552
	F.V tuba betoni Ø 200 mm
	ml
	722

	536
	2.553
	F.V tuba betoni Ø 300 mm
	ml
	1238

	537
	2.554
	F.V tuba betoni Ø 400 mm
	ml
	1740

	538
	2.555
	F.V tuba betoni Ø 500 mm
	ml
	2483

	539
	2.556
	F.V tuba betoni Ø 600 mm
	ml
	3172

	540
	2.557
	F.V tuba b/a Ø 800 mm
	ml
	5820

	541
	2.558
	F.V tuba b/a Ø 1000 mm
	ml
	8172

	542
	2.559
	F.V tuba b/a Ø 1200 mm
	ml
	10062

	543
	2.560
	F.V tuba b/a Ø 1500 mm
	ml
	13956

	544
	2.565
	F.V tuba grez Ø 200 mm
	ml
	1163

	545
	2.572
	F.V tuba eterniti Ø 189 mm
	ml
	1048

	546
	2.575
	 Puse kontrolli 1x1x1.5m
	cope
	29260

	547
	2.576
	 Puse kont 1.25x1.25x1,5m
	cope
	34202

	548
	2.576
	 Puse kont 1.5x1.5x1,5m
	cope
	40446

	549
	2.584
	 Puse kont 1.75x1.75x1,5m
	cope
	47717

	550
	2.584
	 Puse kontrolli 2x2x1,5m
	cope
	50472
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MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT
DREJTORIA E POLITIKAVE TE NDERTIMIT
SEKTORI I STANDARTIZIMIT TE KOSTOS

M A N U A L I    2
PER PUNIMET E RRUGEVE, KULLIM - UJITJE DHE HIDROCENTRALEVE

	 
NR.
 
	NR
 
ANALIZE
	 
E  M  E  R  T  I  M  I
 
	 
NJESIA
 
	 
CMIMI
 

	 
	 
	P U N I M E    C P Y L L E Z I M I
	 
	 

	1
	3.1
	Skarifikim bari me lopate
	m2
	                    4 

	2
	3.2
	Prerje bime te vogla ø-10cm
	m2
	                    5 

	3
	3.3
	Preje e sistemim pemesh       ø 10 - 20 cm
	cope
	                  27 

	4
	3.4
	Preje e sistemim pemesh       ø 21 - 40 cm
	cope
	                  80 

	5
	3.5
	Preje se istemim pemesh       ø 41- 75 cm
	cope
	                213 

	6
	3.6
	Preje e sistemim pemesh       ø > 76 cm
	cope
	                505 

	7
	3.7
	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla    
	m2
	                  13 

	8
	3.8
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 10-20 cm
	cope
	                  40 

	9
	3.9
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 21-40 cm
	cope
	                  66 

	10
	3.10
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø 41-75 cm
	cope
	                146 

	11
	3.11
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me krahe, ø > 76 cm
	cope
	                239 

	12
	3.12
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 10-40 cm
	cope
	                118 

	13
	3.13
	Nxjerrje e shkulje rrenjeve te pemeve, me eksplo. ø 41-75 cm
	cope
	                177 

	14
	3.14
	Shkulje pemeve, me eksploziv     ø 76 cm
	cope
	                267 

	15
	3.15
	Shkulje pemeve, me buldozer     ø 15-30 cm
	cope
	                  75 

	16
	3.16
	Shkulje pemeve, me buldozer     ø 31 cm
	cope
	                225 

	 
	 
	P U N I M E    G E R M I M I    
	 
	 

	17
	3.17
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje
	m3
	                129 

	18
	3.17/a
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m
	m3
	                175 

	19
	3.17/b
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 20 m
	m3
	                189 

	20
	3.17/c
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 30 m
	m3
	                204 

	21
	3.18
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg. III, pa hedhje
	m3
	                213 

	22
	3.18/a
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 10 m
	m3
	                256 

	23
	3.18/b
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 20 m
	m3
	                274 

	24
	3.18/c
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare, kateg.III, trans. karro dore deri 30 m
	m3
	                291 

	25
	3.19
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, pa hedhje
	m3
	                315 

	26
	3.19/a
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 10 m
	m3
	                369 

	27
	3.19/b
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 20 m
	m3
	                389 

	28
	3.19/c
	Germim dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte, kateg. IV, transp. karro dore deri 30 m
	m3
	                408 

	29
	3.17/1
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 40m
	m3
	                218 

	30
	3.17/1a
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 50m
	m3
	                233 

	31
	3.17/1b
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 60 m
	m3
	                247 

	32
	3.17/1c
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore, shtese per cdo +10 m
	m3
	                  15 

	33
	3.17/2
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore deri 40 m
	m3
	                308 

	34
	3.17/2a
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore deri 50 m
	m3
	                326 

	35
	3.17/2b
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore deri 60 m
	m3
	                343 

	36
	3.17/2c
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke mesatare,kateg.III, trans.karro dore, shtese per cdo +10 m
	m3
	                  17 

	37
	3.17/3
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro dore deri 40 m
	m3
	                427 

	38
	3.17/3a
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro dore deri 50 m
	m3
	                447 

	39
	3.17/3b
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro dore deri 60 m
	m3
	                466 

	40
	3.17/3c
	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te forte,kateg.IV, trans.karro dore, shtese per cdo +10 m
	m3
	                  19 

	41
	3.20
	Germim shkembi me seksion te lire me krahe ne shkemb te bute pa hedhje
	m3
	                102 

	42
	3.20/a
	Germim shkembi,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,me dhe pa hedhje, transp.karro dore -10 m
	m3
	                249 

	43
	3.20/b
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me dhe pa hedhje,transp.karro dore deri 20 m
	m3
	                262 

	44
	3.20/c
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv
	m3
	                128 

	45
	3.20/d
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me  hedhje
	m3
	                221 

	46
	3.21
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute, pa  hedhje
	m3
	                193 

	47
	3.21/a
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe,ne shkemb me hedhje
	m3
	                300 

	48
	3.21/b
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 10 m 
	m3
	                359 

	49
	3.21/c
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe,shkemb mesatar,me / pa hedhje, transp.karro dore deri 20 m 
	m3
	                371 

	50
	3.21/d
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv
	m3
	                140 

	51
	3.22
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, pa hedhje
	m3
	                289 

	52
	3.22/a
	Germim shkembi, seksion te lire, me krahe, ne shkemb te forte,    me hedhje
	m3
	                387 

	53
	3.22/b
	Germim shkembi, seksion te lire, ne shkemb te forte, me / pa hedhje,  transp.karro dore, deri 10 m
	m3
	                467 

	54
	3.22/c
	Germim shkembi, seksion te lire, me krahe, ne shkemb te forte, me / pa hedhje,  transp.karro dore,deri 20m
	m3
	                479 

	55
	3.22/d
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb I forte,me eksploziv
	m3
	                161 

	56
	3.20/1
	Germim shkembi,seksion te lire me krahe,shkemb te bute, kateg.V-VI me transp.karro dore 30 m
	m3
	                274 

	57
	3.20/1a
	Germim shkembi,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,kateg.V-VI me transp.karro dore 40 m
	m3
	                286 

	58
	3.20/1b
	Germim shkembi,seksion te lire me krahe,shkemb te bute,kateg.V-VI me transp.karro dore, shtese per cdo+10m
	m3
	                  12 

	59
	3.20/1c
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv
	m3
	                128 

	60
	3.21/1
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe,ne shkemb,kateg. VII-VIII, transp.karro dore deri 30 m 
	m3
	                383 

	61
	3.21/1a
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe,ne shkemb,kateg. VII-VIII, transp.karro dore deri 40 m 
	m3
	                395 

	62
	3.21/1b
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe,ne shkemb,kateg. VII-VIII, transp.karro dore, shtese per cdo 10m 
	m3
	                  12 

	63
	3.21/1c
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv
	m3
	                140 

	64
	3.22/1
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, kateg.IX-X me transp.karro dore, 30 m
	m3
	                491 

	65
	3.22/1a
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, kateg.IX-X me transp.karro dore, 40 m
	m3
	                503 

	66
	3.22/1b
	Germim shkembi, seksion te lire me krahe, ne shkemb te forte, kateg.IX-X me transp.karro dore, shtese per cdo +10 m
	m3
	                  12 

	67
	3.22/1c
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb I forte,me eksploziv
	m3
	                161 

	68
	3.23
	Germim shkemb I bute, seksion te lire, me kompresor, pa hedhje
	m3
	                  56 

	69
	3.23/1
	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me  hedhje              
	m3
	                179 

	70
	3.23/a
	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje -10 m
	m3
	                203 

	71
	3.23/b
	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje -20 m
	m3
	                215 

	72
	3.23/c
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv
	m3
	                128 

	73
	3.24
	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, pa  hedhje              
	m3
	                  77 

	74
	3.24/a
	Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, pa hedhje                               
	m3
	                186 

	75
	3.24/b
	Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje  -10 m              
	m3
	                242 

	76
	3.24/c
	Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, me / pa hedhje -20 m              
	m3
	                254 

	77
	3.24/d
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv
	m3
	                140 

	78
	3.24/1
	Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor, pa  hedhje              
	m3
	                116 

	79
	3.24/1a
	Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor, me  hedhje                 
	m3
	                219 

	80
	3.24/1b
	Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor,me/pa hedhje -10m              
	m3
	                294 

	81
	3.24/1c
	Germim shkemb i forte, ne seksion te lire, me kompresor,me/pa hedhje-20m              
	m3
	                306 

	82
	3.24/1d
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb I forte,me eksploziv
	m3
	                161 

	83
	3.23/1
	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me trans. 30 m
	m3
	                227 

	84
	3.23/1a
	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, me trans. 40 m
	m3
	                239 

	85
	3.23/1b
	Germim shkemb i bute, seksion te lire, me kompresor, trans.kd shtese Cdo+10m
	m3
	                  12 

	86
	3.23/1c
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb te bute,me eksploziv
	m3
	                128 

	87
	3.24/2
	Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, me  transp. 30 m                 
	m3
	                266 

	88
	3.24/2a
	Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, me  transp. 40 m                 
	m3
	                277 

	89
	3.24/2b
	Germim shkembi, ne seksion te lire, me kompresor, me  transp.shtese cdo +10 m                 
	m3
	                  12 

	90
	3.24/2c
	Germim shkembi,sek. te lire me krahe,shkemb mesatar,me eksploziv
	m3
	                140 

	91
	3.24/3
	Germim shkemb I forte, ne seksion te lire, me kompresor, me  transp. 30 m                 
	m3
	                318 

	92
	3.24/3a
	Germim shkemb I forte, ne seksion te lire, me kompresor, me  transp.40 m                 
	m3
	                330 

	93
	3.24/3b
	Germim shkemb I forte, ne seksion te lire, me kompresor, me  transp.kd per shtese cdo + 10 m                 
	m3
	                  12 

	94
	3.25/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.
	m3
	                250 

	95
	3.25/b
	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.
	m3
	                359 

	96
	3.25/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.
	m3
	                522 

	97
	3.25/d
	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m,prani uji, toke e bute.
	m3
	                288 

	98
	3.25/e
	Germim me krahe ne seksion te detyruar,ne prani uji, me b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.
	m3
	                413 

	99
	3.25/f
	Germim me krahe ne seksion te detyruar,ne prani uji, me b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.
	m3
	                601 

	100
	3.26/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e bute.
	m3
	                301 

	101
	3.26/b
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.
	m3
	                399 

	102
	3.26/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte.
	m3
	                570 

	103
	3.26/d
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=3m, prani uji, toke e bute.
	m3
	                346 

	104
	3.26.e
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=3 m, toke e zak.
	m3
	                459 

	105
	3.26/f
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=3 m, toke e forte.
	m3
	                656 

	106
	3.27/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute.
	m3
	                336 

	107
	3.27/b
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e zakonshme.
	m3
	                454 

	108
	3.27/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte.
	m3
	                629 

	109
	3.27/d
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e bute.
	m3
	                387 

	110
	3.27/e
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=4.5 m, toke zak.
	m3
	                521 

	111
	3.27/f
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b > 1 m, h=4.5 m, toke e forte.
	m3
	                724 

	112
	3.28/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute.
	m3
	                268 

	113
	3.28/b
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e zakonshme.
	m3
	                384 

	114
	3.28/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte.
	m3
	                558 

	115
	3.28/d
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=1.5 m, toke e bute.
	m3
	                308 

	116
	3.28/e
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e zakonshme.
	m3
	                442 

	117
	3.28/f
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e forte.
	m3
	                642 

	118
	3.29/a
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.
	m3
	                322 

	 
	3.29/b
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.
	m3
	                427 

	119
	3.29/c
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e forte.
	m3
	                610 

	120
	3.29/d
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=3 m, toke e bute.
	m3
	                370 

	121
	3.29/e
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m, toke e zakonshme.
	m3
	                980 

	122
	3.29/f
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m, toke e forte.
	m3
	                702 

	123
	3.29/1
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m,cdo 1m shtese mbi 4.5m toke e bute
	m3
	                  44 

	124
	3.29/2
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m,cdo 1m shtese mbi 4.5m toke e zakonshme.
	m3
	                  69 

	125
	3.29/3
	Germim me krahe ne seksion te detyruar, ne prani uji,me b - 1 m, h=3 m,cdo 1m shtese mbi 4.5m toke e forte.
	m3
	                  74 

	126
	3.30/a
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb i bute.
	m3
	                143 

	127
	3.30/b
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb.
	m3
	                761 

	128
	3.30/c
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=1.5 m, shkemb I forte
	m3
	             1,058 

	130
	3.30/d
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb i bute.
	m3
	                542 

	131
	3.30/f
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb I forte.
	m3
	             1,134 

	132
	3.31/a
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb i bute.
	m3
	                557 

	133
	3.31/b
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb.
	m3
	                810 

	134
	3.31/c
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=2.5 m, shkemb I forte.
	m3
	             1,105 

	135
	3.31/d
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb i bute.
	m3
	                592 

	136
	3.31/e
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb.
	m3
	                866 

	137
	3.31/f
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb I forte.
	m3
	             1,458 

	 
	3.32/a
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=3.5 m, shkemb i bute.
	m3
	                611 

	139
	3.32/e
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar,ne prani uji, - h=3.5 m, shkemb.
	m3
	                926 

	140
	3.32/f
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar,ne prani uji, - h=3.5 m, shkemb I forte.
	m3
	             1,243 

	141
	3.33/a
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb i bute.
	m3
	                666 

	142
	3.33/b
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb.
	m3
	                920 

	143
	3.33/c
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, - h=4.5 m, shkemb I forte.
	m3
	             1,216 

	144
	3.33/d
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=4.5 m, shkemb i bute.
	m3
	                711 

	 
	3.33/e
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=4.5 m, shkemb 
	m3
	                985 

	145
	3.33/f
	Germim shkembi me krahe, ne seksion te detyruar, ne prani uji, - h=4.5 m, shkemb I forte.
	m3
	             1,294 

	146
	3.34/a
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb i bute.
	m3
	                374 

	147
	3.34/b
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb .
	m3
	                411 

	148
	3.34/c
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=1.5 m, shkemb I forte.
	m3
	                486 

	149
	3.34/d
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb I bute.
	m3
	                395 

	150
	3.34/e
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb.
	m3
	                433 

	151
	3.34/f
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=1.5 m, shkemb I forte.
	m3
	                514 

	152
	3.35/a
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m, shkemb i bute.
	m3
	                421 

	153
	3.35/b
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m, shkemb.
	m3
	                457 

	154
	3.35/c
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=2.5 m, shkemb I forte.
	m3
	                535 

	155
	3.35/d
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb bute.
	m3
	                446 

	156
	3.35/e
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb.
	m3
	                484 

	157
	3.35/f
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, ne prani uji, - h=2.5 m, shkemb I forte.
	m3
	                567 

	158
	3.36/a
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m, shkemb i bute.
	m3
	                476 

	159
	3.36/b
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m, shkemb.
	m3
	                512 

	160
	3.36/c
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=3.5 m, shkemb I forte.
	m3
	                589 

	161
	3.36/d
	Germim shkembi, seksion detyruar, me kompres, prani uji, - h=3.5 m, shkemb bute.
	m3
	                541 

	162
	3.36/e
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor, prani uji, - h=3.5 m, shkemb.
	m3
	                544 

	163
	3.36/f
	Germim shkembi, seksion te detyruar, me kompres, prani uji, - h=3.5 m, shkemb forte.
	m3
	                625 

	164
	3.37/a
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb i bute.
	m3
	                531 

	165
	3.37/b
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb.
	m3
	                567 

	166
	3.37/c
	Germim shkembi, ne seksion te detyruar, me kompresor - h=4.5 m, shkemb I forte.
	m3
	                645 

	167
	3.37/d
	Germim shkembi,seksion detyruar, me kompres, prani uji, - h=4.5 m, shkemb I bute.
	m3
	                565 

	168
	3.37/e
	Germim shkembi,seksion te detyruar, me kompresor, prani uji, - h= 4.5 m, shkemb.
	m3
	                603 

	169
	3.37/f
	Germim shkembi,seksion detyruar, kompresor, prani uji, - h= 4.5 m, shkemb I forte.
	m3
	                660 

	170
	3.38
	Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m²
	m3
	                757 

	171
	3.39
	Germim kanalesh ne shkemb, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m²
	m3
	             1,126 

	172
	3.40
	Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion deri ne 0.75 m²
	m3
	             1,657 

	173
	3.41
	Germim kanalesh ne shkemb te bute, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m²
	m3
	                671 

	174
	3.42
	Germim kanalesh ne shkemb mesatar, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m²
	m3
	                917 

	175
	3.43
	Germim kanalesh ne shkemb te forte, me krahe, me seksion 0.75-1.5 m²
	m3
	             1,285 

	176
	3.44
	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te bute
	m3
	                349 

	177
	3.45
	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te zakonshme
	m3
	                528 

	178
	3.46
	Germim kanalesh anesore rruge, me krahe, ne toke te forte
	m3
	                738 

	179
	3.44/1
	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²
	m3
	                419 

	180
	3.45/1
	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²
	m3
	                658 

	181
	3.46/1
	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²
	m3
	                937 

	182
	3.44/2
	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion  0.75- 1.5 m²
	m3
	                399 

	183
	3.45/2
	Germim kanalesh ne toke te zakomshme, me krahe, me seksion  0.75- 1.5 m²
	m3
	                608 

	184
	3.46/2
	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion  0.75- 1.5 m²
	m3
	                867 

	185
	3.44/3
	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m²
	m3
	                389 

	186
	3.45/3
	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m²
	m3
	                588 

	187
	3.46/3
	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion 1.5 - 3 m²
	m3
	                837 

	188
	3.47/a
	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te bute
	m3
	                100 

	189
	3.47/b
	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke zakonshme
	m3
	                146 

	190
	3.47/c
	Mbushje,rafshim,ngjeshje me tokmak, me krahe, cdo 20 cm, toke te forte
	m3
	                146 

	191
	3.47/1a
	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute
	m3
	                  88 

	192
	3.47/1b
	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme
	m3
	                130 

	193
	3.47/1c
	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte
	m3
	                162 

	194
	3.48
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute
	m2
	                  16 

	195
	3.48/a
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme
	m2
	                  35 

	196
	3.48/b
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te forte
	m2
	                  46 

	197
	3.49
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute
	m2
	                  11 

	198
	3.49/a
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute
	m2
	                  16 

	199
	3.49/b
	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne mbushje, toke e bute
	m2
	                  19 

	200
	3.50
	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e bute.
	m3
	                162 

	201
	3.50/a
	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e zak.
	m3
	                227 

	202
	3.50/b
	Hedhje, mbushje e ngjeshje dheu te germuar, ne kanal, toke e forte.
	m3
	                247 

	203
	3.51
	Hedhje me lopate dheu , ne toke te bute.
	m3
	                  92 

	204
	3.51/a
	Hedhje me lopate dheu , ne toke te zakonshme.
	m3
	                138 

	205
	3.51/b
	Hedhje me lopate dheu , ne toke te forte.
	m3
	                148 

	206
	3.51/1
	Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te bute.
	m3
	                180 

	207
	3.51/1a
	Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te zak.
	m3
	                162 

	208
	3.51/1b
	Hedhje me lopate copa shkembi , ne toke te forte.
	m3
	                153 

	209
	3.52
	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e bute
	m3
	                  92 

	210
	3.52/a
	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e zakonshme
	m3
	                138 

	211
	3.52/b
	Transport dheu me karro dore, deri ne 10 m, toke e forte
	m3
	                148 

	212
	3.52/1a
	Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb i bute
	m3
	                220 

	213
	3.52/1b
	Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb mesatar
	m3
	                246 

	214
	3.52/1c
	Transport copa shkembi me karro dore, deri ne 10 m, shkemb I forte
	m3
	                266 

	215
	3.53
	Shtohet per cdo 10 m transport dheu i bute
	m3
	                  19 

	216
	3.53/b
	Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e zak.
	m3
	                  23 

	217
	3.53/c
	Shtohet per cdo 10 m transport dheu toke e forte
	m3
	                  25 

	218
	3.53/1
	Shtohet per cdo 10 m transport copa shkembi te bute,mes,forte
	m3
	                  18 

	219
	3.54/a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 100 m
	m3
	                315 

	220
	3.54/b
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 200 m
	m3
	                358 

	221
	3.54/c
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 300 m
	m3
	                401 

	222
	3.54/d
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 400 m
	m3
	                444 

	223
	3.54/e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 500 m
	m3
	                486 

	224
	3.54/1a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 600 m
	m3
	                529 

	225
	3.54/1b
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 700 m
	m3
	                572 

	226
	3.54/1c
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 800 m
	m3
	                615 

	227
	3.54/1d
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 900 m
	m3
	                658 

	228
	3.54/1e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. I, ne largesi 1000 m
	m3
	                701 

	229
	3.55/a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 100 m
	m3
	                402 

	230
	3.55/b
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 200 m
	m3
	                455 

	231
	3.55/c
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 300 m
	m3
	                503 

	232
	3.55/d
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 400 m
	m3
	                560 

	233
	3.55/e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 500 m
	m3
	                613 

	234
	3.55/1a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 600 m
	m3
	                666 

	235
	3.55/1b
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 700 m
	m3
	                719 

	236
	3.55/1c
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 800 m
	m3
	                771 

	237
	3.55/1d
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 900 m
	m3
	                824 

	238
	3.55/1e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. II, ne largesi 1000 m
	m3
	                877 

	239
	3.56/a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 100 m
	m3
	                493 

	240
	3.56/b
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 200 m
	m3
	                553 

	241
	3.56/c
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 300 m
	m3
	                613 

	242
	3.56/d
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 400 m
	m3
	                673 

	243
	3.56/e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 500 m
	m3
	                733 

	244
	3.56/1a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 600 m
	m3
	                792 

	245
	3.56/1b
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 700 m
	m3
	                852 

	246
	3.56/1c
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 800 m
	m3
	                912 

	247
	3.56/1d
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 900 m
	m3
	                972 

	248
	3.56/1e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 1000 m
	m3
	             1,032 

	249
	3.57/a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 100 m
	m3
	                599 

	250
	3.57/b
	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 200 m
	m3
	                672 

	251
	3.57/c
	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 300 m
	m3
	                745 

	252
	3.57/d
	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 400 m
	m3
	                817 

	253
	3.57/e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 500 m
	m3
	                890 

	254
	3.57/1a
	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 600 m
	m3
	                963 

	255
	3.57/1b
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 700 m
	m3
	             1,036 

	256
	3.57/1c
	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 800 m
	m3
	             1,108 

	257
	3.57/1d
	Germim e transport dheu me vagona kateg. III, ne largesi 900 m
	m3
	             1,181 

	258
	3.57/1e
	Germim e transport dheu me vagona kateg. IV, ne largesi 1000 m
	m3
	             1,254 

	259
	3.58/a
	Germim e transport shkembi, me vagona ne largesi 100 m
	m3
	                379 

	260
	3.58/b
	Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 200 m
	m3
	                459 

	261
	3.58/c
	Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 300 m
	m3
	                538 

	262
	3.58/d
	Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 400 m
	m3
	                618 

	263
	3.58/e
	Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 500 m
	m3
	                698 

	264
	3.58/1a
	Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 600 m
	m3
	                777 

	265
	3.58/1b
	Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 700 m
	m3
	                857 

	266
	3.58/1c
	Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 800 m
	m3
	                937 

	267
	3.58/1d
	Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 900 m
	m3
	             1,017 

	268
	3.58/1e
	Germim e transport shkembi me vagona, ne largesi 1000 m
	m3
	             1,096 

	269
	3.59/a
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute me h = 1.5 m
	m3
	                350 

	270
	3.59/b
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e zak. me h = 1.5 m
	m3
	                453 

	271
	3.59/c
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke e forte me h = 1.5 m
	m3
	                625 

	272
	3.59/d
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute, ne prani uji,  me h = 1.5 m
	m3
	                403 

	273
	3.59/e
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zakonshme, ne prani uji, me h = 1.5 m
	m3
	                520 

	274
	3.59/f
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte, ne prani uji, me h = 1.5 m
	m3
	                719 

	275
	3.60/a
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute me h = 2.5 m
	m3
	                399 

	276
	3.60/b
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zak. me h = 2.5 m
	m3
	                539 

	277
	3.60/c
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte me h = 2.5 m
	m3
	                736 

	278
	3.60/d
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute, ne prani uji,  me h = 2.5 m
	m3
	                459 

	279
	3.60/e
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zakonshme, ne prani uji,  me h = 2.5 m
	m3
	                620 

	280
	3.60/f
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte, ne prani uji,  me h = 2.5 m
	m3
	                846 

	281
	3.61/a
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute me h = 3.5 m
	m3
	                457 

	282
	3.61/b
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zak me h = 3.5 m
	m3
	                638 

	283
	3.61/c
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte me h = 3.5 m
	m3
	                863 

	284
	3.61/d
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute, ne prani uji,  me h = 3.5 m
	m3
	                525 

	285
	3.61/e
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zak, ne prani uji,    me h = 3.5 m
	m3
	                734 

	286
	3.61/f
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte, ne prani uji,  me h = 3.5 m
	m3
	                993 

	287
	3.62/a
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute me h = 4.5 m
	m3
	                508 

	288
	3.62/b
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zak me h = 4.5 m
	m3
	                730 

	289
	3.62/c
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte me h = 4.5 m
	m3
	                981 

	290
	3.62/d
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te bute, ne prani uji,  me h = 4.5 m
	m3
	                585 

	291
	3.62/e
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te zak, ne prani uji,    me h = 4.5 m
	m3
	                839 

	292
	3.62/f
	Germim themel i vecuar, gropa me sip. 10-30 m², ne toke te forte, ne prani uji,    me h = 4.5 m
	m3
	             1,128 

	293
	3.63/a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	                630 

	294
	3.63/b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me krahe, prani uji
	m3
	                670 

	295
	3.64/a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 2.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	                690 

	296
	3.64/b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 2.5 m,me krahe, prani uji
	m3
	                740 

	297
	3.65/a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 3.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	                770 

	298
	3.65/b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 3.5 m,me krahe, prani uji
	m3
	                820 

	299
	3.66/a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 4.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	                840 

	300
	3.66/b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 4.5 m,me krahe, prani uji
	m3
	                899 

	301
	3.63/1a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	                816 

	302
	3.63/1b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me krahe, prani uji
	m3
	                874 

	303
	3.64/1a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	                884 

	304
	3.64/1b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me krahe, prani uji
	m3
	                944 

	305
	3.65/1a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	                964 

	306
	3.65/1b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me krahe, prani uji
	m3
	             1,033 

	307
	3.66/1a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	             

1,043 

	
308
	
3.66/1b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me krahe, prani uji
	
m3
	             
1,123 

	309
	3.63/2a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 1.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	             1,094 

	310
	3.63/2b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 1.5 m,me krahe, prani uji
	m3
	             1,174 

	311
	3.64/2a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 2.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	             1,164 

	312
	3.64/2b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 2.5 m,me krahe, prani uji
	m3
	             1,243 

	313
	3.65/2a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 3.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	             1,243 

	314
	3.65/2b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkembi forte, me h= 3.5 m,me krahe, prani uji
	m3
	             1,333 

	315
	3.66/2a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 4.5 m,me krahe,e zakonshme
	m3
	             1,313 

	316
	3.66/2b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb I forte, me h= 4.5 m,me krahe, prani uji
	m3
	             1,413 

	317
	3.67/a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                457 

	318
	3.67/b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                487 

	319
	3.68/a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                527 

	320
	3.68/b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                557 

	321
	3.69/a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                596 

	322
	3.69/b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 3.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                636 

	323
	3.70/a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                686 

	324
	3.70/b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb i bute, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                736 

	325
	3.67/1a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                489 

	326
	3.67/1b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                519 

	327
	3.68/1a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                559 

	328
	3.68/1b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                598 

	329
	3.69/1a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                628 

	330
	3.69/1b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb , me h= 3.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                668 

	331
	3.70/1a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                708 

	332
	3.70/1b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                758 

	333
	3.67/2a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb, me h= 1.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                567 

	334
	3.67/2b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 1.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                597 

	335
	3.68/2a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 2.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                149 

	336
	3.68/2b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 2.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                677 

	337
	3.69/2a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 3.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                717 

	338
	3.69/2b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 3.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                766 

	339
	3.70/2a
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 4.5 m,me makineri,e zakonshme
	m3
	                796 

	340
	3.70/2b
	Germim themel vecuar (gropa) sip.10-30 m², shkemb forte, me h= 4.5 m,me makineri, prani uji
	m3
	                846 

	341
	3.71
	Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb te bute, pa hedhje
	m3
	                316 

	342
	3.71/1
	Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb te bute, me hedhje
	m3
	                499 

	343
	3.71/2
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb te bute, me transport -10 m
	m3
	                542 

	344
	3.71/3
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb te bute, me transport -50 m
	m3
	                609 

	345
	3.72
	Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb, pa hedhje
	m3
	                554 

	346
	3.72/1
	Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb, me hedhje
	m3
	                723 

	347
	3.72/2
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb, me transport -10 m
	m3
	                803 

	348
	3.72/3
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb, me transport -50 m
	m3
	                873 

	349
	3.73
	Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb te forte, pa hedhje
	m3
	                849 

	350
	3.73/1
	Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me krahe,ne shkemb te forte, me hedhje
	m3
	             1,009 

	351
	3.73/2
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb te forte, me transport -10 m
	m3
	             1,109 

	352
	3.73/3
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me krahe,shkemb te forte, me transport -50 m
	m3
	             1,188 

	353
	3.74
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, pa hedhje 
	m3
	                241 

	354
	3.74/1
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, me hedhje 
	m3
	                430 

	355
	3.74/2
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, me transport -10m 
	m3
	                460 

	356
	3.74/3
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb te bute, me transport -50m 
	m3
	                540 

	357
	3.75
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, pa hedhje 
	m3
	                314 

	358
	3.75/1
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, me hedhje 
	m3
	                484 

	359
	3.75/2
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, me transport -10m 
	m3
	                553 

	360
	3.75/3
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor, shkemb, me transport -50m 
	m3
	                633 

	361
	3.76
	Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me kompresor,ne shkemb te forte, pa hedhje
	m3
	                445 

	362
	3.76/1
	Germim shkembi ne seksion te lire,me mina te vogla,me kompresor,ne shkemb te forte, me hedhje
	m3
	                604 

	363
	3.76/2
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor,shkemb te forte, me transport -10 m
	m3
	                704 

	364
	3.76/3
	Germim shkembi ne seksion te lire, me mina te vogla, me kompresor,shkemb te forte, me transport -50 m
	m3
	                784 

	365
	3.77
	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te bute, me krahe
	m3
	                930 

	366
	3.78
	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb mesatar, me krahe
	m3
	             1,454 

	367
	3.79
	Germim ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te forte, me krahe
	m3
	             2,223 

	368
	3.80
	Germim  ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te bute, kompresor
	m3
	                716 

	369
	3.81
	Germim  ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb mesatar, kompresor
	m3
	             1,001 

	370
	3.82
	Germim  ne themele e kanale, me mina e vogla, ne shkemb te forte, kompresor
	m3
	             1,307 

	371
	3.83/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	                270 

	372
	3.83/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	                245 

	373
	3.84/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	                296 

	374
	3.84/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	                270 

	375
	3.85/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	                299 

	376
	3.85/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	                271 

	377
	3.86/a
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	                329 

	378
	3.86/b
	Germim dheu me ekskavator 0.15 m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shkarkim ne mjet
	m3
	                298 

	379
	3.87/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	                165 

	380
	3.87/b
	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	                149 

	381
	3.88/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	                296 

	382
	3.88/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	                270 

	
383
	
3.89/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	                

191 

	384
	3.89/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	                175 

	385
	3.90/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	                210 

	386
	3.90/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	                191 

	387
	3.91/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	                116 

	388
	3.91/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	                103 

	389
	3.92/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	                128 

	390
	3.92/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	                116 

	391
	3.93/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	                135 

	392
	3.93/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi > 2 m, toke zak, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	                121 

	393
	3.94/a
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	                149 

	394
	3.94/b
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kat III, me shkarkim ne mjet
	m3
	                135 

	395
	3.95/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	                130 

	396
	3.95/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	                117 

	397
	3.96/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	                142 

	398
	3.96/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	                128 

	399
	3.97/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne toke
	m3
	                156 

	400
	3.97/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne toke
	m3
	                140 

	401
	3.98/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	                151 

	402
	3.98/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	                137 

	403
	3.99/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	                142 

	404
	3.99/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	                151 

	405
	3.100/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	                156 

	406
	3.100/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet
	m3
	                163 

	407
	3.101/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  96 

	408
	3.101/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  86 

	409
	3.102/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                106 

	410
	3.102/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  96 

	411
	3.103/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                116 

	412
	3.103/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                104 

	413
	3.104/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                118 

	414
	3.104/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                106 

	415
	3.105/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                130 

	416
	3.105/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                118 

	417
	3.106/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                142 

	418
	3.106/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                128 

	419
	3.107/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  83 

	420
	3.107/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  74 

	421
	3.108/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  92 

	422
	3.108/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  83 

	423
	3.109/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  99 

	424
	3.109/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  88 

	425
	3.110/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                104 

	426
	3.110/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                  92 

	427
	3.111/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                115 

	428
	3.111/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                104 

	429
	3.112/a
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                124 

	430
	3.112/b
	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                110 

	431
	3.113/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  55 

	432
	3.113/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  48 

	433
	3.114/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  60 

	434
	3.114/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  53 

	435
	3.115/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  65 

	436
	3.115/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne toke
	m3
	                  58 

	437
	3.116/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                  63 

	438
	3.116/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                  55 

	439
	3.117/a
	Germim dheu me ekskavator  2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                  70 

	440
	3.117/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                  63 

	441
	3.118/a
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                  75 

	442
	3.118/b
	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet
	m3
	                  68 

	443
	3.119/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	                154 

	444
	3.119/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	                140 

	445
	3.120/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	                170 

	446
	3.120/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	                154 

	447
	3.121/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	                184 

	448
	3.121/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	                168 

	449
	3.122/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                204 

	450
	3.122/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                180 

	451
	3.123/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                224 

	452
	3.123/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                200 

	453
	3.124/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                244 

	454
	3.124/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                220 

	455
	3.125/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	                  83 

	456
	3.125/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	                  77 

	457
	3.126/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	                  92 

	458
	3.126/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	                  83 

	459
	3.127/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	                  99 

	460
	3.127/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	                  90 

	461
	3.128/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                124 

	462
	3.128/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                113 

	463
	3.129/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                137 

	464
	3.129/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                124 

	465
	3.130/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                149 

	466
	3.130/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 1.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                135 

	467
	3.131/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	                  55 

	468
	3.131/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	                  50 

	469
	3.132/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	                  60 

	470
	3.132/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	                  55 

	471
	3.133/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,
	m3
	                  65 

	472
	3.133/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke
	m3
	                  60 

	473
	3.134/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                  98 

	474
	3.134/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                  88 

	475
	3.135/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                108 

	476
	3.135/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                  98 

	477
	3.136/a
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                118 

	478
	3.136/b
	Germim shkembi i coptuar me ekskavator 2.0 m³, shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet
	m3
	                108 

	479
	3.137
	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m³, ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	                403 

	480
	3.138
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne themele gjeresi, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke
	m3
	                245 

	481
	3.139
	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m³, ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke
	m3
	                175 

	482
	3.140/a
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  28 

	483
	3.140/b
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-80/100
	m3
	                105 

	484
	3.140/c
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  20 

	485
	3.146/a
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  52 

	486
	3.146/b
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	                152 

	487
	3.146/c
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  26 

	488
	3.146/1a
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  15 

	489
	3.146/1b
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  42 

	490
	3.146/1c
	Germim e transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  12 

	491
	3.141/a
	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  38 

	492
	3.141/b
	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-80/100
	m3
	                118 

	493
	3.141/c
	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  20 

	494
	3.147/a
	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  70 

	495
	3.147/b
	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	                182 

	496
	3.147/c
	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  26 

	497
	3.147/1a
	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  21 

	498
	3.147/1b
	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  51 

	499
	3.147/1c
	Germim e transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                    9 

	500
	3.142/a
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  55 

	501
	3.142/b
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100
	m3
	                140 

	502
	3.142/c
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  20 

	503
	3.148/a
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  78 

	504
	3.148/b
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	                224 

	505
	3.148/c
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  26 

	506
	3.148/1a
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  30 

	507
	3.148/1b
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  60 

	508
	3.148/1c
	Germim e transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                    6 

	509
	3.143/a
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  25 

	510
	3.143/b
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-80/100
	m3
	                  63 

	511
	3.143/c
	Transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  20 

	512
	3.149/a
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  38 

	513
	3.149/b
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	                114 

	514
	3.149/c
	Transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  26 

	515
	3.149/1a
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  12 

	516
	3.149/1b
	Transport dheu, kategoria e I-re, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                    3 

	517
	3.149/1c
	Transport dheu, kategoria e I-re, shtese +10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                    9 

	518
	3.144/a
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  33 

	519
	3.144/b
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-80/100
	m3
	                  75 

	520
	3.144/c
	Transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  20 

	521
	3.150/a
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  54 

	522
	3.150/b
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	                146 

	523
	3.150/c
	Transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  20 

	524
	3.150/1a
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  21 

	525
	3.150/1b
	Transport dheu, kategoria e II-te, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  36 

	526
	3.150/1c
	Transport dheu, kategoria e II-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                    6 

	527
	3.145/a
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  43 

	528
	3.145/b
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-80/100
	m3
	                  95 

	529
	3.145/c
	Transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-80/100
	m3
	                  20 

	530
	3.151/a
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  70 

	531
	3.151/b
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	                202 

	532
	3.151/c
	Transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  20 

	533
	3.151/1a
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  27 

	534
	3.151/1b
	Transport dheu, kategoria e III-te, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  45 

	535
	3.151/1c
	Transport dheu, kategoria e III-te, shtese +10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                    3 

	536
	3.152/a
	Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m
	m3
	                  68 

	537
	3.152/b
	Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m
	m3
	                120 

	538
	3.152/c
	Transport shkemb i bute, i coptuar me buldozer S-80/100, per shtese +10m
	m3
	                  10 

	539
	3.155/a
	Transport shkemb I coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  94 

	540
	3.155/b
	Transport shkemb I coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	                192 

	541
	3.155/c
	Transport shkemb I coptuar, shtese +10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  20 

	542
	3.155/1a
	Transport shkemd I bute, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  30 

	543
	3.155/1b
	Transport shkemb I bute, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  54 

	544
	3.155/1c
	Transport shkemb I bute, shtese +10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                    6 

	545
	3.153/a
	Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m
	m3
	                  75 

	546
	3.153/b
	Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m
	m3
	                145 

	547
	3.153/c
	Transport shkemb mes, i coptuar me buldozer S-80/100, per shtese +10m
	m3
	                  15 

	548
	3.156/a
	Transport shkemb I coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                108 

	549
	3.156/b
	Transport shkemb I coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	                230 

	550
	3.156/c
	Transport shkemb I coptuar, shtese +10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  32 

	551
	3.156/1a
	Transport shkemb mes, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  36 

	552
	3.156/1b
	Transport shkemb mes, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  66 

	553
	3.156/1c
	Transport shkemb mes, shtese +10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                    6 

	554
	3.154/a
	Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=10m
	m3
	                  85 

	555
	3.154/b
	Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100 L=50m
	m3
	                168 

	556
	3.154/c
	Transport shkemb forte, i coptuar me buldozer S-80/100, per shtese +10m
	m3
	                  20 

	557
	3.157/a
	Transport shkemb I forte i coptuar, L=10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                140 

	558
	3.157/b
	Transport shkemb I forte i coptuar, L=50m me buldozer DT-54/75
	m3
	                314 

	559
	3.157/c
	Transport shkemb I forte I coptuar, shtese +10m me buldozer DT-54/75
	m3
	                  32 

	560
	3.157/1a
	Transport shkemb I forte I coptuar, L=10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  42 

	561
	3.157/1b
	Transport shkemb I forte I coptuar, L=50m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                  78 

	562
	3.157/1c
	Transport shkemb I forte I coptuar, shtese +10m me buldozer S-350/400KF
	m3
	                    6 

	563
	3.158/a
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                  95 

	564
	3.158/b
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=200m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                172 

	565
	3.158/c
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=300m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                245 

	566
	3.158/d
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=400m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                319 

	567
	3.158/e
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                389 

	568
	3.158/f
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=600m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                462 

	569
	3.158/g
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=700m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                532 

	570
	3.158/h
	Germim e trasport dheu kat I-re me skreper, L=800m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                606 

	571
	3.159/a
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                109 

	572
	3.159/b
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=200m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                193 

	573
	3.159/c
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=300m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                266 

	574
	3.159/d
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=400m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                336 

	575
	3.159/e
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                410 

	576
	3.159/f
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=600m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                480 

	577
	3.159/g
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=700m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                553 

	578
	3.159/h
	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=800m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                627 

	579
	3.160/a
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                137 

	580
	3.160/b
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=200m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                231 

	581
	3.160/c
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=300m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                305 

	582
	3.160/d
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=400m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                375 

	583
	3.160/e
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                448 

	584
	3.160/f
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=600m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                518 

	585
	3.160/g
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=700m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                592 

	586
	3.160/h
	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=800m dhe V=6~6.5m3
	m3
	                665 

	587
	3.161
	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3
	m2
	                  18 

	588
	3.161/1
	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3
	m2
	                  16 

	589
	3.161/2
	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3
	m2
	                  12 

	590
	3.162
	Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer, S=80/100
	m2
	                  40 

	591
	3.162/1
	Rrafshim skarpate ne mbushje me buldozer,   DT- 54/75
	m2
	                  34 

	592
	3.163
	Rrafshim e ngjeshje dheu ne mbushje me buldozer,   S-80/100
	m3
	                  44 

	593
	3.164
	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe
	m3
	                  91 

	594
	3.165
	Shtrim trare nen ekskavator 1.0 m3
	m2
	                  23 

	595
	3.165/a
	Shtrim trare nen ekskavator 0.5 m3
	m2
	                  22 

	596
	3.166
	Pastrim balte me buldozer, S=80/100
	m2
	                    5 

	597
	3.167
	Sheshim, nivelim me grejder +/- 10cm
	m2
	                    4 

	598
	3.168
	Ngjeshje dheu me buldozer, S=80/100
	m2
	                  13 

	599
	3.169
	Ngjeshje dheu me buldozer, DT-54/75
	m2
	                  16 

	600
	3.170
	Perforcim themelesh h~3m, me lende
	m2
	                486 

	601
	3.171
	Perforcim themelesh h>3m, me lende
	m2
	                520 

	602
	3.172
	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 2m
	m3
	                231 

	603
	3.173
	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h ~ 4m
	m3
	                462 

	604
	3.174
	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h~2m, prani uji
	m3
	                266 

	605
	3.175
	Pastrim kanali, toke e zak nga llumi, h~4m, prani uji
	m3
	                532 

	606
	3.176
	Nxjerrje uji me kova nga themelet, h~4m, 
	m3
	                460 

	607
	3.177
	Nxjerrje uji me kova nga themelet, h>4m, 
	m3
	                619 

	608
	3.178
	Ndertim kasonete ne toke te bute 
	m2
	                367 

	609
	3.179
	Ndertim kasonete ne toke mesatare 
	m2
	                486 

	610
	3.180
	Ndertim kasonete ne toke te forte 
	m2
	                678 

	611
	3.181
	Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute 
	m2
	                670 

	612
	3.182/a
	Shtrese rere natyrore t=10cm
	m2
	                215 

	613
	3.182/b
	Shtrese rere natyrore t=15cm
	m2
	                329 

	614
	3.182/c
	Shtrese rere natyrore t=20cm
	m2
	                442 

	615
	3.183/a
	Shtrese zhavor lumi t=10cm
	m2
	                125 

	616
	3.183/b
	Shtrese zhavor lumi t=15cm
	m2
	                187 

	617
	3.183/c
	Shtrese zhavor lumi t=20cm
	m2
	                241 

	618
	3.184/a
	Shtrese zhavor lumi t=30cm
	m2
	                374 

	619
	3.184/b
	Shtrese zhavor lumi t=40cm
	m2
	                497 

	620
	3.185/a
	Shtrese kalldremi me gur kave, t=16cm
	m2
	                412 

	621
	3.185/b
	Shtrese kalldremi me gur kave, t=20cm
	m2
	                439 

	622
	3.186/a
	Shtrese kalldremi me gur lumi, t=16cm
	m2
	                357 

	623
	3.186/b
	Shtrese kalldremi me gur lumi, t=20cm
	m2
	                432 

	624
	3.187
	Shtrese çakulli, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	                260 

	625
	3.188
	Shtrese çakulli, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	                373 

	626
	3.189
	Shtrese çakulli, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	                444 

	627
	3.190
	Shtrese çakulli mbeturine, t=10cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	                260 

	628
	3.191
	Shtrese çakulli mbeturine, t=15cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	                373 

	629
	3.192
	Shtrese çakulli mbeturine, t=20cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	                378 

	630
	3.193/a
	Shtrese zhavor lumi t=10cm, me cilindrim
	m2
	                200 

	631
	3.193/b
	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim
	m2
	                316 

	632
	3.193/c
	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim
	m2
	                449 

	633
	3.194
	Shtrese çakulli mbeturine, t=30cm, perhapje me krah, cilindrim me makineri
	m2
	                674 

	634
	3.195
	Prishje shtrese kalldremi t=16cm, me krah
	m2
	                  45 

	635
	3.195/1
	Prishje shtrese kalldremi t=20cm, me krah
	m2
	                  55 

	636
	3.196
	Prishje shtrese çakelli       t = 10 cm, me krah
	m2
	                  35 

	637
	3.196/1
	Prishje shtrese çakelli       t = 15 cm, me krah
	m2
	                  57 

	638
	3.197
	Prishje shtrese çakelli       t = 10 cm, me makineri
	m2
	                  29 

	639
	3.197/1
	Prishje shtrese çakelli       t = 15 cm, me makineri
	m2
	                  41 

	640
	3.198
	Cilindrim kasonete me rul
	m2
	                  35 

	641
	3.198
	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul
	m2
	                  45 

	642
	3.199
	Cilindrim shtrese zhavori t=10cm, me rul
	m2
	                  45 

	643
	3.199/1
	Cilindrim shtrese zhavori t=15cm, me rul
	m2
	                  50 

	644
	3.200
	Cilindrim kalldremi me rul
	m2
	                  40 

	645
	3.201
	Cilindrim shtrese çakelli t=10cm, me rul
	m2
	                  48 

	646
	3.201/1
	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul
	m2
	                  53 

	647
	3.202
	Cilindrim shtrese çakelli frantoje per makadam t=10cm
	m2
	                  95 

	648
	3.203
	Cilindrim shtrese çakelli mbeturine ose me mina per makadam t=15cm
	m2
	                  95 

	649
	3.204
	Cilindrim shtrese çakelli t=5cm, per asfaltim
	m2
	                  73 

	650
	3.204/1
	Cilindrim shtrese çakelli t>5cm, per asfaltim
	m2
	                103 

	651
	3.205
	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	                169 

	652
	3.205/1
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	                230 

	653
	3.205/2
	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	                280 

	654
	3.206
	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	                409 

	655
	3.207
	Shtrese çakelli t=8cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	                180 

	656
	3.207
	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	                204 

	657
	3.208
	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	                263 

	658
	3.209
	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm,  perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	                757 

	659
	3.210
	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm,  perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	                804 

	660
	3.211
	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm,  perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	                872 

	661
	3.212
	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri
	m2
	                325 

	662
	3.213
	Asfaltim me penetrim 8cm, me 2 shtresa, me makineri
	m2
	             1,362 

	663
	3.214
	Asfaltim me penetrim 8cm, me 1 shtrese, me makineri
	m2
	             1,053 

	664
	3.215
	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 2 shtresa, me makineri
	m2
	             1,033 

	665
	3.216
	Asfaltim me penetrim 6.5cm, me 1 shtrese, me makineri
	m2
	                643 

	666
	3.217
	Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil
	m2
	                543 

	667
	3.217
	Perpunim siperfaqsor me 2 shtresa granil
	m2
	                543 

	668
	3.218
	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil 5~15mm
	m2
	                263 

	669
	3.219
	Perpunim siperfaqsor me 1 shtresa granil  ~ 5mm
	m2
	                161 

	670
	3.220
	Shtrese binderi me granil guri kave, 3cm, me krah
	m2
	                570 

	671
	3.220/1
	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri
	m2
	                577 

	672
	3.221
	Shtrese binderi me granil guri kave, 4cm, me krah
	m2
	                761 

	673
	3.221/1
	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri
	m2
	                743 

	674
	3.222
	Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah
	m2
	                901 

	675
	3.222/1
	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri
	m2
	                909 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A N A L I Z A    T E K N I K E    T E    R E J A
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	676
	3.222/2
	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri
	m2
	             1,074 

	677
	3.222/3
	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri
	m2
	             1,240 

	678
	3.222/4
	Shtrese binderi me granil gur kave,8cm,me makineri
	m2
	             1,406 

	679
	3.222/5
	Shtrese binderi me granil gur kave,9cm,me makineri
	m2
	             1,572 

	680
	3.222/6
	Shtrese binderi me granil gur kave,10cm,me mak.
	m2
	             1,738 

	681
	3.223
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me krah
	m2
	                447 

	682
	3.223/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 2cm, me makineri
	m2
	                453 

	683
	3.224
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me krah
	m2
	                646 

	684
	3.224/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri
	m2
	                646 

	685
	3.225
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me krah
	m2
	                749 

	686
	3.225/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri
	m2
	                749 

	687
	3.226
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me krah
	m2
	                845 

	688
	3.226/1
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri
	m2
	                838 

	689
	3.226/2
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri
	m2
	             1,029 

	690
	3.226/3
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 6cm, me makineri
	m2
	             1,221 

	691
	3.226/4
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 7cm, me makineri
	m2
	             1,413 

	692
	3.226/5
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri
	m2
	             1,605 

	694
	3.226/7
	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri
	m2
	             1,909 

	695
	3.227
	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me krah
	m2
	                583 

	696
	3.227/1
	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri
	m2
	                544 

	697
	3.228
	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah
	m2
	                717 

	698
	3.228/1
	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri
	m2
	                698 

	699
	3.229
	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me krah
	m2
	                872 

	700
	3.229/1
	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri
	m2
	                853 

	701
	3.229/2
	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri
	m2
	             1,008 

	702
	3.229/3
	Shtrese binderi me zall lavatrice,7cm,me makineri
	m2
	             1,162 

	703
	3.229/4
	Shtrese binderi me zall lavatrice,8cm,me makineri
	m2
	             1,317 

	704
	3.229/5
	Shtrese binderi me zall lavatrice,9cm,me makineri
	m2
	             1,472 

	705
	3.229/6
	Shtrese binderi me zall lavatrice,10cm,me mak.
	m2
	             1,627 

	706
	3.230
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me krah
	m2
	                438 

	707
	3.230/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 2cm, me makineri
	m2
	                444 

	708
	3.231
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me krah
	m2
	                632 

	709
	3.231/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri
	m2
	                632 

	710
	3.232
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me krah
	m2
	                733 

	711
	3.232/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3.5cm, me makineri
	m2
	                733 

	712
	3.233
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah
	m2
	                827 

	713
	3.233/1
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak
	m2
	                819 

	714
	3.233/2
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 5cm, me makineri
	m2
	             1,007 

	715
	3.233/3
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri
	m2
	             1,194 

	716
	3.233/4
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 7cm, me makineri
	m2
	             1,381 

	717
	3.233/5
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 8cm, me makineri
	m2
	             1,568 

	718
	3.233/6
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 9cm, me makineri
	m2
	             1,755 

	719
	3.233/7
	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 10cm, me makineri
	m2
	             1,865 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	P U N I M E    B E T O N I    E    B E T O N A R M E J E
	 
	 

	720
	3.234
	Struktura monolite b/betoni M-100 me 20% gur
	m3
	           18,399 

	721
	3.235
	Struktura monolite b/betoni M-150 me 20% gur
	m3
	             6,327 

	722
	3.236
	Struktura monolite b/betoni M-100 me 25% gur
	m3
	             5,441 

	723
	3.235
	Struktura monolite b/betoni M-150 me 20% gur
	m3
	             6,200 

	724
	3.238
	Struktura monolite betoni M 75 kg/cm2
	m3
	             5,976 

	725
	3.239
	Struktura monolite betoni M 100 kg/cm2
	m3
	             6,398 

	726
	3.240
	Struktura monolite betoni M 150 kg/cm2
	m3
	             7,203 

	727
	3.241
	Struktura te holla monolite betoni M 150 kg/cm2
	m3
	             7,625 

	728
	3.242
	Struktura monolite betoni M 150 kg/cm2
	m3
	             7,412 

	729
	3.243
	Struktura monolite betoni M 200 kg/cm2
	m3
	             8,045 

	730
	3.243/1
	Struktura te holla monolite betoni M 200 kg/cm2
	m3
	             8,222 

	731
	3.244
	Struktura monolite betoni M 250 kg/cm2
	m3
	             9,154 

	732
	3.244/1
	Struktura te holla monolite betoni M 250 kg/cm2
	m3
	             9,356 

	733
	3.245
	Struktura monolite betoni M 300 kg/cm2
	m3
	           10,336 

	734
	3.245/1
	Struktura te holla monolite betoni M 300 kg/cm2
	m3
	           10,421 

	735
	3.246
	Struktura monolite betoni me çakell M 250 kg/cm2
	m3
	             9,681 

	736
	3.247
	Struktura monolite betoni me çakell M 300 kg/cm2
	m3
	           10,922 

	737
	3.248
	Struktura monolite betoni me çakell M 350 kg/cm2
	m3
	           11,734 

	738
	3.249
	F V soletone b/a M 200
	m3
	           16,521 

	739
	3.250
	F V pilota b/a M 200
	m3
	           14,095 

	740
	3.251
	Ngulja e  pilota b/a me batipal
	m
	             2,401 

	741
	3.252
	Ngulja e  pilota b/a me ekskavator batipal
	m
	             2,679 

	742
	3.253
	Ngulja e  pilota b/a me traktor batipal
	m
	             3,029 

	743
	3.254
	F V lugje e pila b/a te parapergatitura
	m3
	           25,385 

	744
	3.255
	F V lugje b/a M 400 parabolik tip 100, L=5m
	cope
	             6,529 

	745
	3.256
	F V lugje b/a M 400 parabolik tip 150, L=5m
	cope
	             7,563 

	746
	3.257
	F V lugje b/a M 400 parabolik tip 280, L=5m
	cope
	             9,172 

	747
	3.258
	F V lugje b/a M 400 parabolik tip 450, L=5m
	cope
	           13,768 

	748
	3.259
	F V lugje b/a M 400 parabolik tip 600, L=5m
	cope
	           17,120 

	749
	3.260
	F V mbajtese e bazamente lugje b/a M-200 parabolik
	m3
	           29,951 

	750
	3.261
	F V elemente b/a M-200 per kaskada
	m3
	           25,085 

	751
	3.262
	F V element b/a M-200 per priza,hyrje dalje, me krah
	m3
	           20,435 

	752
	3.263
	F V element lugje te vegjel b/a M-200, me krah
	m3
	           20,754 

	753
	3.264
	F V soletone b/a M 200, per hekurudhe, Hd ~ 2m
	m3
	           16,333 

	754
	3.265
	F V soletone b/a M 250, per hekurudhe, Hd 3 ~ 4m
	m3
	           17,370 

	755
	3.266
	F V soletone b/a M 250, per hekurudhe, Hd 5 ~ 6m
	m3
	           17,643 

	756
	3.268
	F V tombino kendrejte b/a M 200
	m3
	           17,676 

	757
	3.269
	F V kollona e rama b/a per hekurudha M 200
	m3
	           20,399 

	758
	3.270
	F V kollona e rama b/a per hekurudha M 300
	m3
	           21,674 

	759
	3.271
	F V trare "T"per ura rruge, h/udha M 250 HD~10m
	m3
	           29,346 

	760
	3.272
	F V trare "T"per ura rrugore M 250, HD15~20m
	m3
	           29,491 

	761
	3.273
	F V trare "T" M 300 per ura rruge me HD15~20m dhe hekurudhe me  HD ~15m
	m3
	           30,362 

	762
	3.274
	F V trare "T" M 300 per ura rrugore me HD >20m 
	m3
	           29,500 

	763
	3.275
	F V trare "T" M 300 per ura h/udhe, HD >15m,pa solete 
	m3
	           27,175 

	764
	3.276
	F V trare "T" M 300 per ura rrugore, HD >20m, vendosur me vinç tip "Urebeli" 
	m3
	           26,877 

	765
	3.277
	F V trare "T" M 300 per ura rrugore, HD >15m, vendosur me vinç tip "Urebeli" 
	m3
	           24,552 

	766
	3.278
	F V pllaka betoni M 150,    t = 5cm, pa llaç
	m2
	                965 

	767
	3.279
	F V pllaka betoni M 150,     t = 10 cm, pa llaç
	m2
	             1,570 

	768
	3.280
	F V pllaka b/a M 150, 1x1 e 2x2m, t = 10 cm, mbi llaç
	m3
	             3,252 

	769
	3.281
	F V pllaka b/a M 200, t = 3.5 cm, mbi llaç
	m3
	             2,368 

	770
	3.282
	F V blloqe betoni M 100, 100x100x100 dhe 100x100x50cm
	m3
	           11,326 

	771
	3.283
	F V blloqe betoni M 100, 80x80x80 dhe 60x60x60cm
	m3
	           11,725 

	772
	3.284
	F V blloqe betoni M 100, 50x50x50 dhe 40x40x40cm
	m3
	           12,472 

	773
	3.285
	F V blloqe betoni M 100, cilinder Ø 40 ~ 60 cm
	m3
	           13,832 

	774
	3.286
	F V blloqe betoni M 100, cilinder Ø 70 ~ 100 cm
	m3
	           13,099 

	775
	3.287
	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm
	ton
	         124,160 

	776
	3.288
	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm
	ton
	         114,813 

	777
	3.289
	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm
	ton
	         119,863 

	778
	3.290
	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm
	ton
	         181,444 

	779
	3.290/1
	F V hekur betoni ne qeramike armuar Ø3~5mm
	ton
	         142,438 

	780
	3.291
	F V hekur betoni karkase te salduar, Ø 6 ~ 10mm
	ton
	         131,115 

	781
	3.292
	F V hekur betoni karkase te salduar, Ø > 12 mm
	ton
	         140,791 

	782
	3.293
	F V hekur periodik karkase te salduar, Ø > 12 mm
	ton
	         140,751 

	783
	3.294
	F V detaje metalike ne b/a
	ton
	         188,651 

	784
	3.295
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d,   Ø 18 ~ 22mm, < Ø baze
	ml xhunt
	             1,858 

	785
	3.296
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d,   Ø 24 ~ 30mm, < Ø baze.
	ml xhunt
	             3,402 

	786
	3.297
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d,   Ø 32 ~ 36mm, < Ø baze.
	ml xhunt
	             4,582 

	787
	3.295/1
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d,   Ø 18 ~ 22mm, = Ø baze
	ml xhunt
	             2,211 

	788
	3.296/1
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d,   Ø 24 ~ 30mm, = Ø baze.
	ml xhunt
	             3,900 

	789
	3.297/1
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.45d,   Ø 32 ~ 36mm, = Ø baze.
	ml xhunt
	             5,429 

	790
	3.298
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d,   Ø 18 ~ 22mm, < Ø baze
	ml xhunt
	             1,533 

	791
	3.299
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d,   Ø 24 ~ 30mm, < Ø baze.
	ml xhunt
	             2,802 

	792
	3.300
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d,   Ø 32 ~ 36mm, < Ø baze.
	ml xhunt
	             3,757 

	793
	3.298/1
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d,   Ø 18 ~ 22mm, = Ø baze
	ml xhunt
	             1,811 

	794
	3.299/1
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d,   Ø 24 ~ 30mm, = Ø baze.
	ml xhunt
	             3,200 

	795
	3.300/1
	Zgjatim hekuri me 2xhunto e 4 tegela saldimi 0.25d,   Ø 32 ~ 36mm, = Ø baze.
	ml xhunt
	             4,454 

	796
	3.301
	Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 12 ~ 16mm
	ml xhunt
	                586 

	797
	3.302
	Zgjatim hekuri me saldim me shkelje Ø 18 ~ 30mm
	ml xhunt
	                866 

	798
	3.303
	Skele metalike deri 10m
	m2
	                131 

	799
	3.304
	Skele sherbimi druri
	m2
	                553 

	800
	3.305
	Kallep themele e mure me derrasa te veçuara
	m2
	                503 

	801
	3.306
	Kallep per pila e ballna me derrasa te veçuara
	m2
	                751 

	802
	3.307
	Kallep per soleta ne ura te vogla
	m2
	                646 

	803
	3.308
	Kallep per soleta, trare dhe trotuare urash
	m2
	                890 

	804
	3.309
	Kallep me derrasa te veçuara, per ura hark
	m2
	                664 

	805
	3.310
	Kallep me derrasa te veçuara, per fuga
	m2
	                327 

	806
	3.311
	Kallep inventari i zakonshem
	m2
	             1,171 

	807
	3.312
	Kallep inventari i me ngaterresa
	m2
	             1,461 

	808
	3.313
	Pergatitje kallep metalik
	m2
	             8,879 

	809
	3.314
	Panele derrase per mure, themele e pila
	m2
	                904 

	810
	3.315
	Panele derrase per soleta e trare
	m2
	             1,122 

	811
	3.316
	Kallep me panele druri per themele e mure
	m2
	             1,116 

	812
	3.317
	Kallep me panele druri per pila e ballna e mure
	m2
	             1,331 

	813
	3.318
	Kallep me panele druri per soleta te vogla
	m2
	             1,555 

	814
	3.319
	Kallep me panele druri per soleta e trare
	m2
	             1,787 

	815
	3.320
	Kallep me panele per veshje kanale me beton
	m2
	             1,093 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	N D E R T I M I    I    V E P R A V E    T E    A R T I T
	 
	 

	816
	3.321
	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15
	m3
	             4,204 

	817
	3.322
	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25
	m3
	             4,433 

	818
	3.323
	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50
	m3
	             4,545 

	819
	3.324
	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25
	m3
	             6,123 

	820
	3.325
	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50
	m3
	             6,235 

	821
	3.326
	Mur mbajtes e themele me gur te thate
	m3
	             2,546 

	822
	3.327
	Mur guri (lumi) mbajtes e themele, llaç çimento M15
	m3
	             4,071 

	823
	3.328
	Mur guri (lumi) mbajtes e themele, llaç çimento M25
	m3
	             4,299 

	824
	3.329
	Mur guri (lumi) mbajtes e themele, llaç çimento M50
	m3
	             4,725 

	825
	3.330
	Mur mbajtes e themele me gur (lumi) te thate
	m3
	             2,665 

	826
	3.331
	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave  1x1x1 m
	m3
	             3,665 

	827
	3.332
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave  1x1x1.5 m
	m3
	             3,605 

	828
	3.333
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave  1x1x2 m
	m3
	             3,330 

	829
	3.334
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave  1x2x2 m
	m3
	             3,047 

	830
	3.335
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x1x0.25m
	m3
	             5,829 

	831
	3.336
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x1x0.5m
	m3
	             4,375 

	832
	3.337
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  2x2x1.5m
	m3
	             2,717 

	833
	3.338
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x2x0.5m
	m3
	             4,088 

	834
	3.339
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x3x0.5m
	m3
	             3,954 

	835
	3.340
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave  1x2x1.5m
	m3
	             3,120 

	836
	3.341
	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure lumi  1x1x1 m
	m3
	             3,358 

	837
	3.342
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure lumi  1x1x1.5 m
	m3
	             3,298 

	838
	3.343
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure lumi  1x1x2 m
	m3
	             3,023 

	839
	3.344
	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure lumi  1x2x2 m
	m3
	             2,740 

	840
	3.345
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi  1x1x0.25m
	m3
	             5,522 

	841
	3.346
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi  1x1x0.5m
	m3
	             4,068 

	842
	3.347
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi  2x2x1.5m
	m3
	             2,410 

	843
	3.348
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi  1x2x0.5m
	m3
	             3,781 

	844
	3.349
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi  1x3x0.5m
	m3
	             3,647 

	845
	3.350
	Gabiona me rrjete teli te zing, gure lumi  1x2x1.5m
	m3
	             2,813 

	846
	3.351
	Ndertim panele gur kave
	m3
	             1,949 

	847
	3.352
	Mbushje me gur kave
	m3
	             1,449 

	848
	3.353
	Mbushje me shkemb te germuar me pare
	m3
	                369 

	849
	3.354
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 200mm
	m
	                815 

	850
	3.355
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm
	m
	             1,440 

	851
	3.356
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 400mm
	m
	             2,052 

	852
	3.357
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 500mm
	m
	             2,982 

	853
	3.358
	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 600mm
	m
	             3,554 

	854
	3.359
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 800mm
	m
	             7,328 

	855
	3.360
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1000mm
	m
	           10,654 

	856
	3.361
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1200mm
	m
	           13,775 

	857
	3.362
	Tombino me tuba b/arme, shtrese zhavori Ø 1500mm
	m
	           19,628 

	858
	3.363
	Tombino me tuba betoni   Ø 400, mbi shtrese betoni
	m
	             2,661 

	859
	3.364
	Tombino me tuba betoni   Ø 500, mbi shtrese betoni
	m
	             3,755 

	860
	3.365
	Tombino me tuba betoni   Ø 600, mbi shtrese betoni
	m
	             4,562 

	861
	3.366
	Tombino me tuba betoni   Ø 800, mbi shtrese betoni
	m
	             8,911 

	862
	3.367
	Tombino me tuba betoni   Ø 1000, mbi shtrese betoni
	m
	           12,862 

	863
	3.368
	Tombino me tuba betoni   Ø 1200, mbi shtrese betoni
	m
	           16,650 

	864
	3.369
	Tombino me tuba betoni   Ø 1500, mbi shtrese betoni
	m
	           23,683 

	865
	3.370
	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 700 mm, per h/udha, ne shtrese zhavori
	m
	             6,794 

	866
	3.371
	Tombino me tuba b/a, me hekur periodik Ø 700 mm, per h/udha,shtrese zhavori
	m
	             6,794 

	867
	3.372
	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1000 mm, per h/udha, ne shtrese zhavori
	m
	           10,269 

	868
	3.373
	Tombino me tuba b/a, me hekur periodik Ø 1000 mm, per h/udha,shtrese zhavori
	m
	           10,269 

	869
	3.374
	Tombino me tuba b/a me hekur zak, Ø 1500 mm, per h/udha, ne shtrese zhavori
	m
	           18,983 

	870
	3.375
	Tombino me tuba b/a, me hekur periodik Ø 1500 mm, per h/udha,shtrese zhavori
	m
	           18,983 

	871
	3.376
	Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave
	m3
	             1,677 

	872
	3.377
	Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi
	m3
	             1,364 

	873
	3.378
	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak
	m3
	             1,468 

	874
	3.382
	Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar krah
	m3
	             1,607 

	875
	3.379
	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale
	m3
	             2,385 

	876
	3.380
	Ndertim drenazhi,mbushje me argjile
	m3
	                538 

	877
	3.381
	Ndertim drenazhi me tuba qeramike
	ml
	                149 

	878
	3.383
	Ndertim drenazhi me kashte gruri mbi tuba qeramike
	ml
	                  24 

	879
	3.384
	Ndertim drenazhi me mbeturina plastmasi (pvc)
	ml
	                  55 

	880
	3.385
	Konstruksion metalik i zakonshem, per sera
	ton
	         139,307 

	881
	3.386
	Konstruksion metalik i xinguar, per sera
	ton
	         172,551 

	882
	3.388
	Furnizim vendosje, xhama 4 mm, ne sera
	m2
	             1,067 

	883
	3.389
	Instalim per ajrim me 25 % hapje
	m2
	                300 

	884
	3.390
	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 25 mm
	m
	                682 

	885
	3.391
	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø 32 mm
	m
	                721 

	886
	3.392
	F V tuba plastmasi per vaditje, Ø42mm,pa sprucat
	m
	                228 

	887
	3.393
	Veshje e kunetave, me kalldrem
	m2
	                712 

	888
	3.394
	Veshje e kunetave, me kalldrem e llaç çimento
	m2
	             1,035 

	889
	3.395
	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 15 cm
	cope
	             2,093 

	890
	3.395/1
	Pergatitje pilota druri, Ø 15 cm, per diference ± 1m
	cope
	                216 

	891
	3.396
	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 20 cm
	cope
	             3,119 

	892
	3.396/1
	Pergatitje pilota druri, Ø 20 cm, per diference ± 1m
	cope
	                396 

	893
	3.397
	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 25 cm
	cope
	             4,662 

	894
	3.397/1
	Pergatitje pilota druri, Ø 25 cm, per diference ± 1m
	cope
	                612 

	895
	3.398
	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 30 cm
	cope
	             6,630 

	896
	3.398/1
	Pergatitje pilota druri, Ø 30 cm, per diference ± 1m
	cope
	                888 

	897
	3.399
	Pergatitje pilota druri, me gjatesi 5 m, Ø 35 cm
	cope
	             8,732 

	898
	3.398/1
	Pergatitje pilota druri, Ø 35 cm, per diference ± 1m
	cope
	             1,212 

	899
	3.400
	Pergatitje palankola druri                5 cm
	m2
	             1,479 

	900
	3.401
	Pergatitje palankola druri  7 cm
	m2
	             2,168 

	901
	3.402
	Pergatitje palankola druri  10 cm
	m2
	             2,802 

	902
	3.403
	Pergatitje e vendosje kaseta druri deri 200 cm3
	m3
	           12,812 

	903
	3.404
	Pergatitje e vendosje kaseta druri 201 ~ 300 cm3, per palankola
	m3
	           12,474 

	904
	3.405
	Pergatitje e vendosje kaseta druri 301 ~ 400 cm3, per themele urash
	m3
	           10,082 

	905
	3.406
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke e bute
	m
	                617 

	906
	3.406/1
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 20cm, ne toke mesatare
	m
	             1,107 

	907
	3.407
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 21~35 cm, ne toke e bute
	m
	                927 

	908
	3.407/1
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 8m, Ø 21~35 cm, ne toke mesatare
	m
	             1,627 

	909
	3.408
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke e bute
	m
	                445 

	910
	3.408/1
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 20cm, ne toke mesatare
	m
	                880 

	911
	3.409
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21~35 cm, ne toke e bute
	m
	                747 

	912
	3.409/1
	Ngulje pilotash me batip, motorrik, me peshe 1200 kg, thellesi ~ 10m, Ø 21~35 cm, ne toke mesatare
	m
	             1,237 

	913
	3.410
	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke e bute
	m
	                249 

	914
	3.410/1
	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 20cm, ne toke mesatare
	m
	                439 

	915
	3.411
	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21~ 35 cm, ne toke e bute
	m
	                269 

	916
	3.411/1
	Ngulje pilotash me dore, ne thellesi ~ 3m, Ø 21~ 35 cm, ne toke mesatare
	m
	                459 

	917
	3.412
	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute
	m
	             2,308 

	918
	3.412/1
	Ngulje palankola druri me batipal motorrik me thellesi 2m, toke mesatare
	m
	             4,015 

	919
	3.413
	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke e bute
	m
	             1,156 

	920
	3.414
	Ngulje palankola druri me dore, ne thellesi 2m, ne toke mesatare
	m
	             1,641 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	U R A    D R U R I    D H E    M E T A L I K E
	 
	 

	921
	3.415
	Ura druri.   Ndertimi i kembeve te urave
	m3
	           23,665 

	922
	3.415/1
	Ura druri.   Ndertimi i strukturtes mbajtese 
	m3
	           18,535 

	923
	3.415/2
	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajtese per skela 
	m3
	             4,717 

	924
	3.415/3
	Ura druri.  Shtese me derrasa, 5 cm
	m2
	             1,059 

	925
	3.415/4
	Ura druri.  Shtese me derrasa, 8 cm
	m2
	             1,539 

	926
	3.416
	Ura druri.  Parmake me lende Ø
	m
	             1,703 

	927
	3.416
	Ura druri.  Parmake me lende te sharruar
	m
	             1,903 

	928
	3.418
	Ura druri.  Zberthim, skele
	m3
	             1,914 

	929
	3.419
	Ura druri.  Zberthim, shtresa 5 - 8 cm
	m3
	                508 

	930
	3.420
	Ura druri. Zberthim parmake
	m
	             1,116 

	931
	3.421
	Vendosje ura beli te perhershme tip SS-0.48t/m
	m
	           80,693 

	932
	3.422
	Vendosje ura beli te perhershme tipSD~0.69t/m
	m
	         112,069 

	933
	3.423
	Vendosje ura beli te perhershme tipST~0.89t/m
	m
	         143,886 

	934
	3.424
	Vendosje ura beli te perhershme tipDD~1.03t/m
	m
	         166,111 

	935
	3.425
	Vendosje ura beli te perhershme tipDT~1.45t/m
	m
	         235,009 

	936
	3.426
	Vendosje ura beli te perhershme tipTD~1.53t/m
	m
	         247,491 

	937
	3.427
	Vendosje ura beli te perhershme tipTT~2.08t/m
	m
	         336,244 

	938
	3.421/2
	Çmontim ura beli tip SS~0.48t/m
	m
	             1,698 

	939
	3.422/2
	Çmontim ura beli  tip SD~0.69t/m
	m
	             2,037 

	940
	3.423/2
	Çmontim ura beli tipST~0.89t/m
	m
	             2,696 

	941
	3.424/2
	Çmontim ura beli tipDD~1.03t/m
	m
	             3,256 

	942
	3.425/2
	Çmontim ura beli  tipDT~1.45t/m
	m
	             4,434 

	943
	3.426/2
	Çmontim ura beli tipTD~1.53t/m
	m
	             4,434 

	944
	3.427/2
	Çmontim ura beli tipTT~2.08t/m
	m
	             6,392 

	945
	3.428
	Montim - çmontim ura beli per skele, tip SS
	m
	           32,207 

	946
	3.429
	Montim - çmontim ura beli per skele, tip SD
	m
	           86,933 

	947
	3.430
	Montim - çmontim ura beli per skele, tip ST
	m
	         120,338 

	 
	 
	V I J A    D E K O V I L I    E    M I R E M B A J T J E    R R U G E
	 
	 

	948
	3.431
	Ndertim vija dekovili te perhershme
	ml
	             4,902 

	949
	3.432
	Ndertim vija dekovili te perkohshme
	ml
	             5,127 

	950
	3.433
	Vija dekovili levizje 3 m
	ml
	                397 

	951
	3.434
	Vija dekovili zberthim vije
	ml
	                500 

	952
	3.435
	Vendosje nderruese ne vij dekovili
	cope
	             2,233 

	953
	3.436
	Levizje nderruese ne vij dekovili
	cope
	             2,173 

	954
	3.437
	Zberthim nderruese ne vij dekovili
	cope
	             1,555 

	955
	3.438
	Vendosje pllake rrotulluese (xhirevole)
	cope
	                560 

	956
	3.439
	Levizje pllake rrotulluese (xhirevole)
	cope
	                542 

	957
	3.440
	Zberthim pllake rrotulluese (xhirevole)
	cope
	                389 

	958
	3.441
	Amortizim shina ne linje dekovili
	ml
	                190 

	959
	3.442
	Amortizim vagon dekovili
	op
	             2,240 

	960
	3.443
	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat I-re
	m2
	             4,782 

	961
	444/445
	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me asfalto beton, kat II~III-te
	m2
	             9,667 

	962
	3.446
	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 6.5cm,  kat I-re
	m2
	           25,927 

	963
	447/448
	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 6.5cm,kat II-III te
	m2
	           12,963 

	964
	3.449
	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm,  kat I-re
	m2
	           33,602 

	965
	450/451
	Mirembajte rruge per 1000 m2 te asfaltuara me penetrim 8cm,kat II-III te
	m2
	           16,801 

	966
	3.452
	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam  kat I-re
	m2
	           19,268 

	967
	453/454
	Mirembajte rruge per 1000 m2 tip makadam kat II-IIIte
	m2
	             9,634 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	P U N I M E    M E    S O N D A    N E    U R A
	 
	 

	968
	3.455
	Shpim me sonda "UKS"    Ø 1m, ~ 20m, toke ranore.
	m
	           14,040 

	969
	3.456
	Shpim me sonda "UKS"    Ø 1m, ~ 20m,toke zhavore.
	m
	           27,180 

	970
	3.457
	Shpim me sonda "UKS"    Ø 1m,~20m,toke shkembor
	m
	           43,920 

	971
	3.455/1
	Shpim me sonda "UKS"    Ø1m,20~40m, toke ranore.
	m
	           14,760 

	972
	3.456/1
	Shpim me sonda "UKS"    Ø1m,20~40m,toke zhavor
	m
	           27,720 

	973
	3.457/1
	Shpim me sonda "UKS"    Ø1m,20~40m,toke shkemb
	m
	           44,640 

	974
	3.458
	Shpim me sonda "UKS"    Ø 1m, ~ 20m, ne betone.
	m
	           88,920 

	975
	3.459
	Shpim me sonda "UKS"    Ø1.5m,~20m, toke ranore.
	m
	           28,800 

	976
	3.460
	Shpim me sonda "UKS"    Ø1.5m,~20m,toke zhavore.
	m
	           41,580 

	977
	3.457/8
	Shpim me sonda "UKS"    Ø1.5m,~20m,toke shkemb.
	m
	           71,820 

	978
	3.459/1
	Shpim me sonda "UKS"    Ø1.5m,20~40m,toke ranore
	m
	           29,520 

	979
	3.460/1
	Shpim me sonda "UKS"    Ø1.5m,20~40m,toke zhavor
	m
	           42,300 

	980
	3.457/9
	Shpim me sonda "UKS"    Ø1.5m,20~40m,toke shkem
	m
	           72,540 

	981
	3.461
	Shpim me sonda "UKS"    Ø 2m, ~20m, toke ranore.
	m
	           43,560 

	982
	3.462
	Shpim me sonda "UKS"    Ø 2m, ~20m, toke zhavore.
	m
	           65,520 

	983
	3.461/1
	Shpim me sonda "UKS"    Ø 2m,20~40m,toke ranore.
	m
	           43,560 

	984
	3.462/1
	Shpim me sonda "UKS"    Ø 2m,20~40m,toke zhavor
	m
	           66,240 

	985
	3.463
	Rishpim me sonda "UKS"    Ø 1m, ~ 20m,
	m
	           18,000 

	986
	3.463/1
	Rishpim me sonda "UKS"    Ø 1m, 20 ~ 40m,
	m
	           20,160 

	987
	3.464
	Rishpim me sonda "UKS"    Ø 1.5m, ~ 20m,
	m
	           30,240 

	988
	3.464/1
	Rishpim me sonda "UKS"    Ø 1.5m, 20 ~ 40m,
	m
	           32,400 

	989
	3.465
	Rishpim me sonda "UKS"    Ø 2m, ~ 20m,
	m
	           41,580 

	990
	3.465/1
	Rishpim me sonda "UKS"    Ø 2m, 20 ~ 40m,
	m
	           43,740 

	991
	3.466
	Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, ~ 20m
	m
	             5,520 

	992
	3.466/1
	Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, ~ 40m
	m
	           11,040 

	993
	3.467
	Pastim pusesh nga argjil   Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 20m
	m
	           12,420 

	994
	3.467/1
	Pastim pusesh nga argjil   Ø 1.5 m, para betonimit, ~ 40m
	m
	           24,840 

	995
	3.468
	Pastim pusesh nga argjil Ø 2m, para betonimit, ~ 20m
	m
	           22,080 

	996
	3.468/1
	Pastim pusesh nga argjil Ø 2m, para betonimit, ~ 40m
	m
	           44,160 

	997
	3.469
	Pastim pusesh nga argjil Ø 1m, para betonimit, me ajr ~ 20m
	m
	           11,445 

	998
	3.470
	Punime per puse, beton per puse UKS, M - 200
	m3
	           11,417 

	999
	3.470/1
	Punime per puse, beton per puse UKS, M - 250
	m3
	           12,316 

	1000
	3.471
	Pergatitje e vendosje,puse kasete derrase 1.5x1.5x1m
	m2
	                917 

	1001
	3.472
	Pergatitje e vendosje, ne puse tuba llamarine
	ton
	         123,027 

	1002
	3.473
	Pergatitje e vendosje, ne puse, tretesire argjile
	ton
	             2,366 

	1003
	3.474
	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja kryesore, te drejta
	km
	      3,021,074 

	1004
	3.475
	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja kryesore, ne kthesa me R < 600 m
	km
	      3,356,776 

	1005
	3.476
	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me tirfona, te drejta
	km
	      2,853,347 

	1006
	3.476/1
	F V ne vija hekurudhore, traversa nen shine 45, te imprenjuara, linja te dyta me gozhde, te drejta
	km
	      2,813,695 

	1007
	3.474/1
	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja kryesore
	km
	      7,887,035 

	1008
	3.476/2
	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 45, linja te dyta
	km
	      6,636,926 

	1009
	3.477
	F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje kryesore te drejta
	km
	    13,350,797 

	1010
	3.478
	F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linje ne kthese me R < 600 m
	km
	    13,803,311 

	1011
	3.479
	F V ne vije hekurudhore, shina S-49 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta
	km
	    13,118,560 

	1012
	3.480
	F V ne vije hekurudhore, shina S-42 mbi traversa, te imprenjuara, ne linja te dyta
	km
	    10,527,540 

	1013
	3.477/1
	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore
	km
	    12,660,687 

	1014
	3.479/1
	F V ne vija hekurudhore, traversa b/a dy bllok, nen shine 49, linja kryesore
	km
	    12,215,487 

	1015
	3.481
	F V ne vije hekurudhore, nderuese importi 
	km
	         271,714 

	1016
	3.481/1
	F V ne vije hekurudhore, nderuese importi 
	km
	         395,214 

	1017
	3.482
	Çmontim i nderueseve 
	cope
	           17,277 

	1018
	3.483
	Ndertim shtrese ballasti me zhavorr
	m3
	           23,081 

	1019
	3.484
	Ndertim shtrese ballasti me çakell
	m3
	           24,806 

	1020
	3.485
	F V kundershina, S- 49 me tirfon
	km
	      9,812,508 

	1021
	3.486
	F V kundershina, S- 42 me gozhde
	km
	      8,448,207 

	1022
	3.487
	Furnizim vendosje kundra rreshqitese
	ton
	         129,870 

	1023
	3.488
	Ngritje e linjes me dy shtresa druri
	km
	      1,160,997 

	1024
	3.488/1
	Ngritje e linjes me raversa b/a
	km
	      3,599,702 

	1025
	3.489
	Ngritje e linjes me 1 shtrese ballast
	km
	         493,720 

	1026
	3.490
	Ngritje e linjes e pare
	km
	         177,422 

	1027
	3.491
	Ngritje e linjes e dyte
	km
	         219,285 

	1028
	3.492
	Drejtim linjes gjate vijes
	km
	           63,792 

	1029
	3.493
	Drejtim linjes perfundim
	km
	           79,740 

	1030
	3.494
	Ndertim mbrojtese lende
	cope
	           41,291 

	1031
	3.495
	Ndertim mbrojtese metali
	cope
	           71,658 

	1032
	3.496
	Ndertim modinash lende
	m3
	           14,972 

	1033
	3.497
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	                299 

	1034
	3.497/a
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	                508 

	1035
	3.497/b
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	                688 

	1036
	3.497/c
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 1.5m, sip tabani 4 m2
	m3
	                269 

	1037
	3.497/d
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke mes kat III, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                379 

	1038
	3.497/e
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                538 

	1039
	3.498
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	                329 

	1040
	3.498/a
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	                498 

	1041
	3.498/b
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	                688 

	1042
	3.498/c
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 2.5m, sip tabani 4 m2
	m3
	                329 

	1043
	3.498/d
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke mes kat III, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                498 

	1044
	3.498/e
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                688 

	1045
	3.499
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	                439 

	1046
	3.499/a
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	                748 

	1047
	3.499/b
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 1.5m2
	m3
	                997 

	1048
	3.499/c
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 3.5m, sip tabani 4 m2
	m3
	                399 

	1049
	3.499/d
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke mes kat III, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                628 

	1050
	3.499/e
	Germim dheu per gropa shtyllash  T/L, ne toke te forte kat IV, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                847 

	1051
	3.500
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	                957 

	1052
	3.500/a
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	             2,223 

	1053
	3.500/b
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	             3,299 

	1054
	3.500/c
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                588 

	1055
	3.500/d
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	             1,226 

	1056
	3.500/e
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	             2,352 

	1057
	3.501
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	             1,027 

	1058
	3.501/a
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	             2,293 

	1059
	3.501/b
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	             3,369 

	1060
	3.501/c
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                658 

	1061
	3.501/d
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	             1,296 

	1062
	3.501/e
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	             2,422 

	1063
	3.502
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	             1,096 

	1064
	3.502/a
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	             2,362 

	1065
	3.502/b
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	             3,449 

	1066
	3.502/c
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                728 

	1067
	3.502/d
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	             1,366 

	1068
	3.502/e
	Germim dheu me krah per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	             2,492 

	1069
	3.503
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	                454 

	1070
	3.503/a
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	                633 

	1071
	3.503/b
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	                922 

	1072
	3.503/c
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                414 

	1073
	3.503/d
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                513 

	1074
	3.503/e
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 1.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                713 

	1075
	3.504
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	                543 

	1076
	3.504/a
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	                692 

	1077
	3.504/b
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	                972 

	1078
	3.504/c
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                473 

	1079
	3.504/d
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                583 

	1080
	3.504/e
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 2.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                783 

	1081
	3.505
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	                623 

	1082
	3.505/a
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	                772 

	1083
	3.505/b
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip tabani 2 m2
	m3
	             1,062 

	1084
	3.505/c
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb bute, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                553 

	1085
	3.505/d
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                662 

	1086
	3.505/e
	Germim dheu me mina per gropa shtyllash T/L, shkemb forte, ~ 3.5 m, sip tabani 4 m2
	m3
	                853 

	1087
	3.506
	Bazamente M-200, te parapergatitura ,per shtylla metalike
	m3
	           27,793 

	1088
	3.507
	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark
	ton
	         170,936 

	1089
	3.508
	Shtylla metalike per T / L, me saldim, 35 - 110 kv, 1 qark
	ton
	         175,137 

	1090
	3.509
	Shtylla metalike per T / L, me saldim, per 220 kv
	ton
	         211,052 

	1091
	3.510
	Shtylla metalike per T / L, me bulona 220 kv
	ton
	         196,300 

	1092
	3.511
	Traversa metalike per      0.4 ~ 10 kv
	ton
	         142,099 

	 
	 
	BOJATISJE  SHTYLLE  TENSION  I  LARTE
	 
	 

	1093
	3.512
	Bojatisje shtylla metalike, 1 mino+ 1vaj, ne vaske
	ton
	             5,320 

	1094
	3.513
	Bojatisje shtylla metalike,      2 mino+1vaji, me pistolete
	ton
	             9,523 

	1095
	3.514
	Bojatisje shtylla metalike,      2 mino+ 1vaji, me krahe
	ton
	           10,352 

	1096
	3.515
	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me saldim
	ton
	             2,150 

	1097
	3.516
	Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji ne objekt shtylla me bulona EDZ-1
	ton
	             3,386 

	1098
	3.517
	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, zakonshme
	m3
	           33,748 

	1099
	3.518
	Furnizim vendosje shtylla me lende te imprenjuara, ne forme "A"
	m3
	           27,859 

	1100
	3.518/1
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 6 m, 130/210/4
	cope
	           26,082 

	1101
	3.519
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/223/4
	cope
	           27,082 

	1102
	3.520
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5
	cope
	           27,082 

	1103
	3.521
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 8 m, 130/236/5
	cope
	           28,332 

	1104
	3.522
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 8 m, 150/256/5
	cope
	           28,332 

	1105
	3.523
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 8 m, 190/297/5
	cope
	           28,332 

	1106
	3.524
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 9 m, 150/270/5
	cope
	           29,832 

	1107
	3.525
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 9 m, 190/310/5
	cope
	           29,832 

	1108
	3.526
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NM- 10 m, 150/283/5
	cope
	           31,582 

	1109
	3.527
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 10 m, 190/323/5
	cope
	           31,582 

	1110
	3.528
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NT- 12 m, 190/350/5
	cope
	           36,882 

	1111
	3.529
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ankerore NT 2X10 190/323
	cope
	           84,171 

	1112
	3.530
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ankerore NT 2X12 190/350
	cope
	           94,771 

	1113
	3.531
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 1x15  297/390/7
	cope
	           96,906 

	1114
	3.531/1
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 1x15  190/297/8
	cope
	           98,156 

	1115
	3.532
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 2x15  297/390/7
	cope
	         237,704 

	1116
	3.532/1
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara B. A. M - 300 per linja 0.4-10 kv, me traktor, kalimtare 2x15 190/297/8
	cope
	         240,204 

	1117
	3.533
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, 35 N VII, 18m, 350/483/10m  ø 350/8 m
	cope
	         357,302 

	1118
	3.534
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, 35 NT  VIII, 20 m, 350/483/10m  ø 350/10 m
	cope
	         480,296 

	1119
	3.535
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, 35 N VII F, 18m, 350/483/10m  ø 350/8 m
	cope
	         162,638 

	1120
	3.536
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, 35 N VII SHF, 16m, 350/483/10m  ø 350/6 m
	cope
	         279,741 

	1121
	3.537
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, 35 NT  VIIII SHF, 18 m, 350/483/10m  ø 350/8 m
	cope
	         401,735 

	1122
	3.538
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, 35 N1, 15m, 297/390/7m  190/297/8
	cope
	         158,138 

	1123
	3.539
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, 35 N2, 22m, 350/483/10m  190/350/12
	cope
	         171,530 

	1124
	3.540
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, 35 NT2, 18m, 350/483/10m  190/350/12
	cope
	         162,638 

	1125
	3.541
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, 35 NT2, 22m, 350/483/10m  190/350/12
	cope
	         171,566 

	1126
	3.542
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, 35 NT3, 19.4m, 350/449/7.4m  190/350/12
	cope
	         171,566 

	1127
	3.543
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, ankerore, 35 AK -40, 2X15, 350/483/10 ø 350/5
	cope
	         271,746 

	1128
	3.544
	Furnizim vendosje shtylla te centifuguara T / L  35 kv, ndermjetese, ankerore, 35 AKT -40, 2X18, 350/483/10 ø 350/8
	cope
	         281,246 

	1129
	3.545
	Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 110 kv, 110NB4, 22 m, 350/483/10m  ø 350/12 m
	cope
	         173,777 

	1130
	3.546
	Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 110 kv, 110NB5, 20 m, 350/483/10m  ø 350/10 m
	cope
	         168,477 

	1131
	3.547
	Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 220 kv, 220NB1, 2x20 m, ø 400/8m  ø 400/12 m
	cope
	         235,394 

	1132
	3.548
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 25m/m²
	cope
	      1,194,828 

	1133
	3.549
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 35m/m²
	km
	      1,717,353 

	1134
	3.550
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 50 m/m²
	km
	      2,397,353 

	1135
	3.551
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 70 m/m²
	km
	      3,231,603 

	1136
	3.552
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 95 m/m²
	km
	      4,364,491 

	1137
	3.553
	Shtylla centrifuguara T / L 110 e 220 kv, ndermjetese 110 kv, 110NB4, 22 m, 350/483/10m  ø 350/12 m
	km
	      5,497,941 

	1138
	3.554
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, bakri, me seksion 185 m/m²
	km
	      8,417,641 

	1139
	3.548/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 25 m/m²
	km
	         182,753 

	1140
	3.549/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 35 m/m²
	km
	         232,078 

	1141
	3.550/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 50 m/m²
	km
	         306,128 

	1142
	3.551/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 70 m/m²
	km
	         405,728 

	1143
	3.552/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 95 m/m²
	km
	         525,753 

	1144
	3.553/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 120 m/m²
	km
	         643,353 

	1145
	3.554/1
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumini, me seksion 185 m/m²
	km
	         970,953 

	1146
	3.548/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 25 m/m²
	km
	         226,678 

	1147
	3.549/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m²
	km
	         331,803 

	1148
	3.550/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²
	km
	         414,728 

	1149
	3.551/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 70 m/m²
	km
	         558,753 

	1150
	3.552/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 95 m/m²
	km
	         798,403 

	1151
	3.553/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 120 m/m²
	km
	         957,778 

	1152
	3.554/2
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 185 m/m²
	km
	      1,463,378 

	1153
	3.555
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 300 m/m²
	km
	      2,224,776 

	1154
	3.556
	Shtrirje e terheqje 3 fije teli    ( percjellesa ) me makineri, alumin-celik, me seksion 400 m/m²
	km
	      2,958,776 

	1155
	3.557
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 4mm²
	km
	           76,265 

	1156
	3.558
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 6 mm²
	km
	         105,165 

	1157
	3.559
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 10 mm²
	km
	         164,665 

	1158
	3.560
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm²
	km
	         255,615 

	1159
	3.561
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 16 mm²
	km
	         393,575 

	1160
	3.562
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 35 mm²
	km
	         572,282 

	1161
	3.563
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel bakri me seksion 50 mm²
	km
	         771,182 

	1162
	3.560/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 16 mm²
	km
	           42,575 

	1163
	3.561/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 25 mm²
	km
	           56,975 

	1164
	3.562/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 35 mm²
	km
	           77,022 

	1165
	3.563/1
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumini me seksion 50 mm²
	km
	         101,922 

	1166
	3.559/2
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumin celik me seksion 10 mm²
	km
	           37,795 

	1167
	3.560/2
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumin celik me seksion 16 mm²
	km
	           53,395 

	1168
	3.561/2
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumin celik me seksion 25 mm²
	km
	           71,495 

	1169
	3.562/2
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumin celik me seksion 35 mm²
	km
	         108,588 

	1170
	3.563/2
	Shtrirje terheqje '' 1 fije '' teli me krahe, tel alumin celik me seksion 50 mm²
	km
	         136,188 

	1171
	3.564
	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 35
	km
	         219,766 

	1172
	3.565
	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 50
	km
	         275,566 

	1173
	3.566
	Shtrirje terheqje Trosi, 1 fije ç - 70
	km
	         399,166 

	1174
	3.567
	Shtrirje terheqje Trosi, 2 fije ç - 50
	km
	         551,131 

	1175
	3.568
	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, T/U me 2cope
	shtylla
	             1,205 

	1176
	3.569
	Punime izolimi elektrik ne linja, T/U 6 - 10 kv, izolator mbeshtetes, 6-10kv  3 cope
	shtylla
	             2,832 

	1177
	3.570
	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant-mbesh.
	shtylla
	             2,685 

	1178
	3.571
	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ndermjetme, izolant- vares
	shtylla
	             9,270 

	1179
	3.572
	Punime izolimi elektrik ne linja, TL-35 kv, ne shtylla ankerore, tel ≤ 120mm²
	shtylla
	           29,089 

	1180
	3.573
	Punime izolimi elektrik ne linja, TL- 35 kv, ne shtylla ankerore, tel > 120mm²
	shtylla
	           29,089 

	1181
	3.576
	Punime izolimi elektrik ne linja, TL - 35 kv, shtese per linja metros ne shtylla ankeror cdo tip
	shtylla
	             1,834 

	1182
	3.577
	Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv,  ne shtylla ndermjetese cdo tel
	shtylla
	           26,493 

	1183
	3.578
	Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv,  ne shtylla ndermjetese cdo tel ≤ 120 mm²
	shtylla
	           71,863 

	1184
	3.579
	Punime izolimi elektrik ne linja, 110 kv,  ne shtylla ndermjetese cdo tel > 120 mm²
	shtylla
	           71,863 

	1185
	3.580
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. zakonshem
	shtylla
	           62,865 

	1186
	3.581
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ndermj. girland
	shtylla
	         119,642 

	1187
	3.582
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 1 qark ankerore
	shtylla
	         254,052 

	1188
	3.583
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. zakonshem
	shtylla
	         125,880 

	1189
	3.584
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ndermj. Girland
	shtylla
	         239,310 

	1190
	3.585
	Punime izolimi elektrik ne linja,TL - 220 kv ne shtylla 2 qarqe ankerore
	shtylla
	         501,064 

	1191
	3.586
	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel, Açl - 300
	shtylla
	           41,069 

	1192
	3.587
	Pergatitje e vendosje harqe per linja 220 kv per tel,            Açl - 400
	shtylla
	           41,069 

	1193
	588-589
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 35 kv, me girland ne tela 120 mm²
	shtylla
	           11,352 

	1194
	590-591
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 110 kv, me girland ne tela 120 mm²
	shtylla
	           11,352 

	1195
	3.592
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark tek
	shtylla
	           19,719 

	1196
	3.593
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 1 qark dyshe
	shtylla
	           29,084 

	1197
	3.594
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe tek
	shtylla
	           31,174 

	1198
	3.595
	Vendosje morseta mbajtese teli dhe heqje karukola ne linja ne linja 220 kv, me girland 2 qarqe dyshe
	shtylla
	           46,066 

	1199
	3.596
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ndermjetese
	shtylla
	           12,744 

	1200
	3.597
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ankeror me tel ne toke
	shtylla
	             7,088 

	1201
	3.598
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 35 - 110kv, ne shtylla ankeror me tel te terkequr
	shtylla
	           14,953 

	1202
	3.599
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 1 qark
	shtylla
	           14,251 

	1203
	3.600
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ndermjet 2 qarqe
	shtylla
	           35,931 

	1204
	3.601
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 1 qark
	shtylla
	           10,366 

	1205
	3.602
	Vendosje denfeka ne linja T/L, 220 kv, ne shtylla ankerore 2 qarqe
	shtylla
	           19,153 

	1206
	3.603
	Shirit togezimi
	ton
	         591,456 

	1207
	3.604
	Togezim Trosi per linja        T / L 35 - 100 kv
	shtylla
	                895 

	1208
	3.605
	Togezim Trosi per linja        T / L 220 kv
	shtylla
	             3,018 

	1209
	3.606
	Vendosja zbritesa ne trosin e izoluar
	shtylla
	           15,672 

	1210
	3.606/1
	Skalle metalike ne shtylla T / L
	ton
	         173,841 

	1211
	3.607
	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 35 - 110 kv, ne tela e tros  - 50 mm²
	cope
	                519 

	1212
	3.608
	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 35 - 110 kv, ne tela e tros  70-120 mm²
	cope
	                929 

	1213
	3.609
	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 35 - 110 kv, ne tela e tros  > 120 mm²
	cope
	             1,358 

	1214
	3.610
	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tela Acl - 300, 400 mm²
	cope
	             2,256 

	1215
	3.611
	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø ≤ 50 mm²
	cope
	             1,323 

	1216
	3.612
	Pergatitje vendosje tuba bashkues ne linja 220 kv, ne tros ø > 50 mm²
	cope
	             1,523 

	1217
	3.613
	Pergatitje e  vendosje kunderpesha betoni M - 150 ( cope 3 )
	shtylla
	           19,338 

	1218
	3.614
	Pergatitje e  vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)
	shtylla
	             1,424 

	1219
	3.615
	Pergatitje e  vendosje kalesa te perkoheshme perfshi heqjen
	cope
	             3,150 

	1220
	3.615/1
	Pergatitje e  vendosje konstruksione metalike per N/stacione
	ton
	         197,488 

	1221
	3.615/2
	Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 356/483
	ml
	                899 

	1222
	3.615/3
	Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 297/390
	ml
	                899 

	1223
	3.615/4
	Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 203/297
	ml
	                899 

	1224
	3.615/5
	Pergatitje e  vendosje tabela sinjalizimi (cope 2)
	ml
	                899 

	1225
	3.615/6
	Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 190/297
	ml
	                899 

	1226
	3.615/7
	Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 190/350
	ml
	                899 

	1227
	3.615/8
	Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 400
	ml
	                899 

	1228
	3.615/9
	Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione, me vendosje ne gote, ø 300
	ml
	                899 

	1229
	615/10-615/17
	Furnizim e vendosje shtylla te centifuguara per N/stacione me saldim, shtohet mbi A-615/2-615/9
	ml
	                260 

	1230
	615/18
	Nderprerje me linjat, T / Ulet
	cope
	           74,079 

	1231
	615/19
	Nderprerje me linjat, telefonike
	cope
	           82,618 

	1232
	615/20
	Nderprerje me linjat, T / L,            6 - 10 kv
	cope
	         134,387 

	1233
	615/21
	Nderprerje me linjat, T / L,            35 kv
	cope
	           91,580 

	1234
	615/22
	Nderprerje me linjat, T / L,            110 kv
	cope
	         172,120 

	1235
	3.616
	Bordura betoni 12x25 cm
	m
	                628 

	1236
	3.617
	Bordura betoni 15x35 cm
	m
	                944 

	1237
	3.618
	Bordura betoni 20x35 cm
	m
	             1,232 

	1238
	3.619
	Bordura betoni 25x35 cm
	m
	             1,450 

	1239
	3.620
	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka
	m2
	             1,528 

	1240
	3.621
	Trotuar, me 6 cm beton, me lluster
	m2
	                703 

	1241
	3.622
	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi cakell
	m2
	                604 

	1242
	3.623
	Trotuar, me 3 cm asfalto beton, mbi zhavor
	m2
	                573 

	1243
	3.624
	H / Izolim me emulsion,        2 duar bitum
	m2
	                388 

	1244
	3.625
	H / Izolim me emulsion,        1 K. Katr. + 2 duar bitum
	m2
	                654 

	1245
	3.626
	H / Izolim me emulsion,       2 K. Katr. + 3 duar bitum
	m2
	             1,206 

	1246
	3.627
	H / Izolim me emulsion,       3 K. Katr. + 4 duar bitum
	m2
	             1,761 

	1247
	3.628
	Lluster cimento 2 cm 1: 2
	m2
	                280 

	1248
	629- 630
	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri
	m2
	                418 

	1249
	631-632
	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni
	m2
	                389 

	1250
	3.633
	Fugature llac cimento         M - 50, Mur guri
	m2
	                223 

	1251
	3.634
	Fugature me bitum
	m
	                105 

	1252
	3.635
	Fugature 4x4 me bitum e litar lini  t = 10-15 cm
	m
	                232 

	1253
	3.636
	Parmake ure, metalik I gatshem
	kg
	                156 

	1254
	3.637
	Parmake ure, kolona B. A. + tub hekuri
	m
	             2,319 

	1255
	3.638
	Tub shkarkimi gize
	kg
	                267 

	1256
	3.639
	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm
	m2
	             2,764 

	1257
	3.640
	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure
	m2
	                752 

	1258
	3.641
	Ndertim gardhi, lesa
	m2
	                387 

	1259
	3.642
	Veshje me plisa bari
	m2
	                  94 

	1260
	3.643
	Mbjellje bari ne skarpat
	m2
	                  34 

	1261
	3.644
	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe
	ton
	         158,696 

	1262
	3.645
	Furnizim vendosje gure kilometrik, rrugore
	cope
	                419 

	1263
	3.646
	Furnizim vendosje gure kilometrik, hekurudhor
	cope
	                699 

	1264
	3.647
	Furnizim vendosje gure kilometrik, hektometrik
	cope
	                723 

	1265
	3.648
	Konstruksione metalike (per 1 perdorim), per bunkera 
	ton
	           32,141 

	1266
	3.649
	Konstruksione metalike kolona e diagonale
	ton
	           41,717 

	1267
	3.650
	Shtrese zhavorri nen beton ose pllaka
	m3
	             1,617 

	1268
	3.651
	Qylym dige me zhavorr perhapur me makineri
	m2
	             1,137 

	1269
	3.652
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200
	m
	                491 

	1270
	3.653
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150
	m
	                394 

	1271
	3.654
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100
	m
	                237 

	1272
	3.654/1
	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80
	m
	                197 

	1273
	3.655
	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh.
	cope
	           17,240 

	1274
	3.656
	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh
	cope
	           25,149 

	1275
	3.657
	Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s,50x60 HD-4m
	cope
	           17,752 

	1276
	3.658
	Lugje me B.A. te montuara me krahe 200-300l/s, hyrje dalje e lugut
	cope
	           15,036 

	1277
	3.659
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''B''
	cope
	           88,503 

	1278
	3.660
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 60 cm Tip ''BD-1''
	cope
	         102,316 

	1279
	3.661
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''B''
	cope
	         150,299 

	1280
	3.662
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 80 cm Tip ''BD-1''
	cope
	         164,595 

	1281
	3.663
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''B''
	cope
	         211,190 

	1282
	3.664
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 100 cm Tip ''BD-1''
	cope
	         239,918 

	1283
	3.665
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''B''
	cope
	         287,364 

	1284
	3.666
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 120 cm Tip ''BD-1''
	cope
	         252,872 

	1285
	3.667
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''B''
	cope
	         499,159 

	1286
	3.668
	Tombino betoni e betonarme per kullim ujitje ø 150 cm Tip ''BD-1''
	cope
	         560,585 

	1287
	3.669
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 2 elem, sifon
	cope
	         171,897 

	1288
	3.670
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 2 elem. per + 1m 
	cope
	           10,495 

	1289
	3.671
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 60, me 3 elem, sifon
	cope
	         296,730 

	1290
	3.672
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 60, me 3 elem. per + 1m 
	cope
	           18,779 

	1291
	3.673
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 2 elem, sifon
	cope
	         277,832 

	1292
	3.674
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 2 elem. per + 1m 
	cope
	           18,539 

	1293
	3.675
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 80, me 3 elem, sifon
	cope
	         448,542 

	1294
	3.676
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 80, me 3 elem. per + 1m 
	cope
	           28,986 

	1295
	3.677
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 2 elem, sifon
	cope
	         386,678 

	1296
	3.678
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 2 elem. per + 1m 
	cope
	           24,580 

	1297
	3.679
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon
	cope
	         687,007 

	1298
	3.679
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b/a, ø 100, me 3 elem, sifon
	cope
	         687,007 

	1299
	3.680
	Sifon me pus vertikal me 6 tuba b. arme, ø 100, me 3 elem. per + 1m 
	cope
	           42,562 

	1300
	3.681
	Shandore me lende stazhionuar
	m3
	         729,569 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KAPITULLI    X V I I         PUNIME NENTOKESORE  ( NE TUNELE )
	 
	 

	1301
	682-684
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~ 5m2, K = 1 ~ 5
	m3
	             2,666 

	1302
	685-686
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~ 5m2, K = 6 ~ 8
	m3
	             3,527 

	1303
	687-689
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~10m2, K = 1 ~ 5
	m3
	             2,384 

	1304
	690-691
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~10m2, K = 6 ~ 8
	m3
	             3,527 

	1305
	692-694
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~20m2, K = 1 ~ 5
	m3
	             2,384 

	1306
	695-696
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~20m2, K = 6 ~ 8
	m3
	             2,391 

	1307
	697-699
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~40m2, K = 1 ~ 5
	m3
	             1,923 

	1308
	700-702
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~40m2, K = 6 ~ 8
	m3
	             1,969 

	1309
	703-705
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~60m2, K = 1 ~ 5
	m3
	             1,923 

	1310
	706-708
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion ~60m2, K = 6 ~ 8
	m3
	             1,969 

	1311
	709-711
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion >60m2, K = 1 ~ 5
	m3
	             2,134 

	1312
	712-714
	Germim e transport 100m me dekovil ne tunele, me çekiç pneumatik, ne seksion >60m2, K = 6 ~ 8
	m3
	             2,204 

	1313
	715-717
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 1 ~ 5
	m3
	             1,438 

	1314
	718-720
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 20~40 m2, K = 6 ~ 10
	m3
	             2,204 

	1315
	721-723
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 1 ~ 5
	m3
	             1,438 

	1316
	724-726
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion 40~60 m2, K = 6 ~ 8
	m3
	             1,253 

	1317
	727-729
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2,     K = 1 ~ 5
	m3
	             5,583 

	1318
	730-732
	Germim tuneli me makine shpimi ne seksion > 60 m2,     K = 6 ~ 8
	m3
	             6,836 

	1319
	3.733
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion ~ 5 m2
	m3
	             5,583 

	1320
	3.733/1
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 5 ~ 20 m2
	m3
	             4,458 

	1321
	3.733/2
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion 20 ~ 60 m2
	m3
	             3,483 

	1322
	3.733/3
	Germim shkembi me matrapik ne tunele me seksion  >  60 m2
	m3
	             3,108 

	1323
	3.734
	Ngarkim shkembi mbi mjet ne tunele me seksion  >  60 m2
	m3
	                280 

	1324
	3.735
	Pergatitje e vendit te germuar, para betonimit
	m2
	                616 

	1325
	3.736
	Shpim vrima ne tunel me makine shpimi
	m
	                338 

	1326
	3.736/2
	Shpim vrima ne tunel me pistolete
	m
	                272 

	1327
	3.736/1
	Veshje tuneli me pllaka plastmasi 2 mm
	m2
	             2,403 

	1328
	3.737
	Perforcime ne tunele, me lende druri te perkohshme
	m3
	           15,883 

	1329
	3.738
	Perforcime ne tunele, me lende druri te perhereshme
	m3
	           24,049 

	1330
	3.742
	Perforcime ne tunele, metalike
	ton
	             8,850 

	1331
	3.743
	Kallepe per tunele, per mure, druri - 10 m²
	m2
	                882 

	1332
	3.744
	Kallepe per tunele, per mure, druri - 30 m²
	m2
	                951 

	1333
	3.745
	Kallepe per tunele, per mure,  metalike  - 30 m²
	m2
	                882 

	1334
	3.746
	Kallepe per tunele, per qemere druri - 10 m²
	m2
	             1,160 

	1335
	3.747
	Kallepe per tunele, per qemere druri - 30 m²
	m2
	             1,415 

	1336
	3.748
	Kallepe per tunele, per qemere metalike  - 10 m²
	m2
	                782 

	1337
	3.749
	Kallepe per tunele, per qemere metalike  - 30 m²
	m2
	                826 

	1338
	3.750
	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I
	m2
	             4,077 

	1339
	3.751
	Kallepe per tunele druri ne H/Centrale, per tunele me seksion mbi 30 m², Faza I I
	m2
	             3,082 

	1340
	3.752
	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit horizontale
	m2
	             5,644 

	1341
	3.753
	Kallepe druri, per tunele ne H/Centrale, per galerite e cimentimit te pjerrta
	m2
	             9,179 

	1342
	3.754
	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 30 m², per nderprerje betoni
	m2
	             3,124 

	1343
	3.755
	Kallepe druri per tunele ne H/Centrale, per seksion > 30 m², per nderprerje betoni paraprake
	m2
	                522 

	1344
	3.755/1
	Kallepe rrethore druri per tubin thithes, per tunele ne H/Centrale.
	m2
	             5,780 

	1345
	3.756
	Beton M - 300  per tunele, me krahe e vibrim, ne mure -10m²
	m3
	           11,815 

	1346
	3.757
	Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, ne mure -30m²
	m3
	           12,409 

	1347
	3.757/1
	Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim,ne mure >30m²
	m3
	           12,693 

	1348
	3.758
	Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, qemer - 10 m²
	m3
	           12,550 

	1349
	3.759
	Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, qemer - 30 m²
	m3
	           13,144 

	1350
	3.759/1
	Beton M - 300 per tunele, me krahe e vibrim, qemer > 30 m²
	m3
	           13,430 

	1351
	3.760
	Beton M - 250 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa -10m²
	m3
	           11,033 

	1352
	3.760/1
	Beton M - 250 per tunele, me krahe e vibrim, shtresa - 30m²
	m3
	           11,345 

	1353
	3.760/2
	Beton M -  per tunele, me krahe e vibrim, shtresa >30m²
	m3
	           11,345 

	1354
	3.761
	Beton M - 300 per tunele, me beton pompe - 30 m²
	m3
	           10,775 

	1355
	3.761/1
	Beton M -  per tunele, me beton pompe > 30 m²
	m3
	           10,763 

	1356
	3.761/2
	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 5 cm
	m2
	             2,357 

	1357
	3.761/3
	Torkretim me llac cimento 1: 2, t = 3 cm
	m2
	             1,982 

	1358
	3.762
	Hekur beton I zakonshem 6 ~10 , ne tunele me S > 30 m²
	ton
	         162,665 

	1359
	3.763
	Hekur beton I zakonshem ≥ 12 , ne tunele me S > 30 m²
	ton
	         156,322 

	1360
	3.764
	Hekur beton periodik, ne tunele me S > 30 m²
	ton
	         190,662 

	1361
	3.765
	Ankera  ø ne tunele, zakonshem
	ton
	         361,188 

	1362
	3.766
	Ankera  ø ne tunele, periodik
	ton
	         542,262 

	1363
	3.766/1
	Vendosje rrjeti teli ne tunele
	m2
	             2,583 

	1364
	3.767
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror shkembor, deri 20 m
	m3
	                612 

	1365
	767.a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror shkembor, cdo +10 m
	m3
	                  38 

	1366
	3.767/1
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror me dhera, deri 20 m
	m3
	                486 

	1367
	767/1a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, formacion natyror me dhera, cdo +10 m
	m3
	                  38 

	1368
	767/2
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore,gure, 20 m
	m3
	                474 

	1369
	767/2a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore,gure,  cdo +10 m
	m3
	                  38 

	1370
	767/3
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, tulla, 20 m
	000/c
	             1,334 

	1371
	767/3.c
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, tulla, cdo + 10 m
	000/c
	                112 

	1372
	767/4
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, llac e beton, 20 m
	m3
	                512 

	1373
	767/4a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, llac e beton, cdo+10m
	m3
	                  38 

	1374
	767/5
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, zhavorr e rere, 20 m
	m3
	                425 

	1375
	767/5a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me karro dore, zhavorr e rere, cdo + 10m
	m3
	                  38 

	1376
	3.768
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor, transp. 100 m
	m3
	                610 

	1377
	768.a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror shkembor, transp. Cdo +50 m
	m3
	                  52 

	1378
	768/1
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror dhera transp. 100 m
	m3
	                518 

	1379
	768/1a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, formacion natyror dhera, transp. Cdo + 50 m
	m3
	                  52 

	1380
	768/2.
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, gure, transp. 100 m
	m3
	                518 

	1381
	768/2a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, gure, transp. Cdo +50 m
	m3
	                  64 

	1382
	768/3
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, tulla, transp. 100 m
	000/c
	             1,639 

	1383
	768/3a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, tulla, transp. Cdo+50 m
	000/c
	                104 

	1384
	768/4
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac e beton, transp.100m
	m3
	                518 

	1385
	768/4a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, llac e beton, transp.                 Cdo +50 m
	m3
	                  64 

	1386
	768/5
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, zhavorr e rere, transp.100 m
	m3
	                546 

	1387
	768/5a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, zhavorr e rere, transp.                 Cdo +50 m
	m3
	                  52 

	1388
	768/6
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, cimento me thase, transp.100 m
	ton
	                494 

	1389
	768/6a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, cimento me thase, transp.   Cdo +50 m
	ton
	                  52 

	1390
	768/7
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, hekur ø shine tuba metalike, transp.100 m
	ton
	                530 

	1391
	768/7a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, hekur ø shine tuba metalike, transp.   Cdo +50 m
	ton
	                  64 

	1392
	768/8
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, lende druri, transp.100 m
	ton
	                466 

	1393
	768/8a
	Te ndryshme ne tunel, transp.me vagona shtike, me krahe, lende druri, transp.cdo +50 m
	ton
	                  52 

	1394
	3.769
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 10m
	m3
	                  43 

	1395
	3.769/a
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shtufe 30 m
	m3
	                  75 

	1396
	3.769/b
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shtufe 50 m
	m3
	                  75 

	1397
	3.769/c
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shtufe cdo +10 m
	m3
	                  75 

	1398
	3.769/1
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 10m
	m3
	                  68 

	1399
	3.769/1a
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb bute 30 m
	m3
	                  98 

	1400
	3.769/1b
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shkemb bute 50 m
	m3
	                120 

	1401
	3.769/1c
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shkemb bute cdo +10 m
	m3
	                  10 

	1402
	3.769/2
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 10m
	m3
	                  75 

	1403
	3.769/2a
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb mesatar 30 m
	m3
	                113 

	1404
	3.769/2b
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shkemb mesatar 50 m
	m3
	                128 

	1405
	3.769/2c
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shkemb mesatar cdo +10m
	m3
	                  16 

	1406
	3.769/3
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 10m
	m3
	                  86 

	1407
	3.769/3a
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf, shkemb forte 30 m
	m3
	                122 

	1408
	3.769/3b
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shkemb forte 50 m
	m3
	                167 

	1409
	3.769/3c
	Transport materiale, me buldozer 80-100 kf,  shkemb forte cdo +10m
	m3
	                  19 

	1410
	3.770
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 10m
	m3
	                  70 

	1411
	3.770/a
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shtufe 30 m
	m3
	                136 

	1412
	3.770/b
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shtufe 50 m
	m3
	                202 

	1413
	3.770/c
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shtufe cdo +10 m
	m3
	                  20 

	1414
	3.770/1
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 10m
	m3
	                  94 

	1415
	3.770/1a
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb bute 30 m
	m3
	                140 

	1416
	3.770/1b
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shkemb bute 50 m
	m3
	                192 

	1417
	3.770/1c
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shkemb bute cdo +10 m
	m3
	                  32 

	1418
	3.770/2
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 10m
	m3
	                  94 

	1419
	3.770/2a
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb mesatar 30 m
	m3
	                164 

	1420
	3.770/2b
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shkemb mesatar 50 m
	m3
	                230 

	1421
	3.770/2c
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shkemb mesatar cdo +10m
	m3
	                  32 

	1422
	3.770/3
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 10m
	m3
	                140 

	1423
	3.770/3a
	Transport materiale, me buldozer 75 kf, shkemb forte 30 m
	m3
	                216 

	1424
	3.770/3b
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shkemb forte 50 m
	m3
	                314 

	1425
	3.770/3c
	Transport materiale, me buldozer 75 kf,  shkemb forte cdo +10m
	m3
	                  32 

	1426
	3.771
	Transport betoni me autobetonjere 0.5 km
	m3
	                720 

	1427
	3.771/a
	Transport betoni me autobetonjere 1.0 km
	m3
	                780 

	1428
	3.771/b
	Transport betoni me autobetonjere 1.5 km
	m3
	             1,170 

	1429
	3.771/c
	Transport betoni me autobetonjere 2.0 km
	m3
	             1,620 

	1430
	3.771/d
	Transport betoni me autobetonjere 2.5 km
	m3
	             1,680 

	1431
	3.771/e
	Transport betoni me autobetonjere 3.0 km
	m3
	             1,770 

	1432
	3.772
	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I zakonshem
	m3
	             1,034 

	1433
	3.772/1
	Germim ne portal e ngarkim mbi mjet, shkemb I forte
	m3
	                952 

	1434
	3.773
	Germim shkembi me matrapik ne siperfaqe, e ngarkim ne mjet
	m3
	             2,877 

	1435
	3.774
	Germim prani uji e ngarkim zhavorr me gure te medhenj
	m3
	                412 

	1436
	3.775
	Germim prani uji e ngarkim flish ne shtratin e lumit per ndertim centr.
	m3
	                671 

	1437
	3.777
	Pergatitje e vendit te germimit para betonit
	m3
	                499 

	1438
	3.778
	Shpim birash me pistolete, ne dysheme e mure ne siperfaqe
	m
	                210 

	1439
	3.779
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, hekur betoni zakonshem ø 6-10
	ton
	           15,464 

	1440
	3.780
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, hekur betoni zakonshem ø ≥ 12
	ton
	           20,553 

	1441
	3.781
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, hekur betoni periodik
	ton
	           20,153 

	1442
	3.782
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, ankera ø zakonshem 
	ton
	           64,605 

	1443
	3.783
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, ankera ø periodik
	ton
	           64,605 

	1444
	3.784
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, furnizim vendosje, Udhezues metalik per porta e rrjeta
	ton
	           20,703 

	1445
	3.785
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per portale, mure e blloqe te nderteses centralit
	m2
	             1,248 

	1446
	3.786
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per kollona, trare, e soleta
	m2
	             3,422 

	1447
	3.787
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per rakordusin ne veper marj.e tubin thithes
	m2
	             3,304 

	1448
	3.789
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per bazamentet e gjeneratorit
	m2
	             4,218 

	1449
	3.790
	Punime hekuri e kallepi mbi toke, kallepe me lende druri, per udhezuesat e portave
	m2
	             2,823 

	1450
	3.791
	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 1.5 mm
	m2
	             2,146 

	1451
	3.791/1
	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 2 mm
	m2
	             2,695 

	1452
	3.791/2
	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm
	m2
	             3,334 

	1453
	3.792
	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine bakri t = 1.5 mm
	m2
	           22,041 

	1454
	3.792/1
	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine bakri t = 2 mm
	m2
	           29,186 

	1455
	3.792/2
	Ndertim fugash me K.katramat dhe llamarine te zinguar, t = 2.5 mm
	m2
	           36,494 

	1456
	3.792/3
	Ndertim fugash me gome speciale, shirit
	m
	             2,478 

	1457
	3.792/4
	Ndertim fugash me gome speciale,  T  ne plan
	m
	             5,240 

	1458
	3.792/5
	Ndertim fugash me gome speciale,  +  ne plan
	m
	             5,472 

	1459
	3.792/6
	Ndertim fugash me gome speciale,  me kend te gjere  ne plan
	m
	             4,842 

	1460
	3.792/7
	Ndertim fugash me gome speciale,  me T e V ne hapesire
	m
	             4,842 

	1461
	3.793
	F.V. rrjete gabioni ne skarpat
	m2
	                237 

	1462
	3.794
	Diafragma e betonit ne dige
	m3
	           52,746 

	1463
	3.801
	Ngritje kantjeri, depo me skelet b/a dhe tulla 12 cm
	m2
	             9,881 

	1464
	3.810
	Ngritje kantjeri, zyra me skelet b/a dhe tulla 12 cm
	m2
	           18,356 

	1465
	3.815
	Ngritje kantjeri, fjetore me skelet b/a dhe tulla 12 cm
	m2
	           16,064 

	1466
	3.830
	Ngritje kantjeri, tetoje me skelet b/a, mbulesa eternit
	m2
	             5,996 

	1467
	3.837
	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli
	m2
	             1,542 

	 
	 
	 
	 
	 

	Shenim:                 Ne çmimin e zerave te punes nuk jane perfshire Shpenzimet  e pergjithshme 
                                 dhe Fitimi, te cilat merren sipas llogaritjeve te sipermarresit
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M A N U A L I    4
ANALIZA  TEKNIKE  PER  PUNIMET  DHE  INSTALIMET TEKNOLOGJIKE
 

	 
NR.
 
	NR.
 
MANUALI
	 
E  M  E  R  T  I  M  I
 
	 
NJESIA
 
	 
CMIMI
Leke

	1
	4.1
	F.V Konstruksione metalike te perbera
	Ton
	247,248

	2
	4.2
	F.V Kapriata me shume profile
	Ton
	252,153

	3
	4.3
	Konstruksione metalike te thjeshta
	Ton
	234,419

	4
	4.4
	Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile
	Ton
	229,029

	5
	4.5
	Shkalle metalike me llamarine te riguar 
	Ton
	236,222

	6
	4.6
	Sheshe te perhershem 1 Ton
	Ton
	240,136

	7
	4.7a
	Sheshe te perkohshem 1 Ton
	Ton
	17,852

	8
	4.7b
	Sheshe te perkohshem (Per 1 Ton rezervuar.)
	Ton
	5,311

	9
	4.8
	Trare e kollona me llamarine
	Ton
	351,494

	10
	4.9
	Konstruksione te vogla, varese, etj.
	Ton
	261,255

	11
	4.1
	Jastek llamarine per tubo, etj.
	Ton
	271,584

	12
	4.11
	Rezervuar metalik deri 3 ton copa
	Ton
	254,019

	13
	4.12
	Rezervuar metalik mbi 3 ton copa
	Ton
	206,951

	14
	4.13
	Rezervuar metalik me kapacitet  3000 m3
	Ton
	201,967

	15
	4.14
	Rezervuar metalik me kapacitet  5000 m3
	Ton
	203,016

	16
	4.15
	Rezervuar metalik me kapacitet  11000 m3
	Ton
	201,980

	17
	4.16
	Rezervuar metalik tip ne tynel
	Ton
	212,366

	18
	4.17
	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ9200
	Ton
	453,691

	19
	3.18
	Sfera celiku me segmente 1/2 te gateshme 16Mn/20Mn , φ4500
	Ton
	375,845

	20
	4.19
	Rezervuar me llamarin inox deri 3 ton copa
	Ton
	834,375

	21
	4.2
	Rezervuar me llamarine inox mbi 3 ton copa
	Ton
	718,596

	22
	4.21
	Kazan e vaska deri 500 kg copa
	Ton
	204,521

	23
	4.22
	Bunkera metalike drejtkendore
	Ton
	237,298

	24
	4.23
	Bunkera metalike rrethore
	Ton
	248,992

	25
	4.24
	Nyje lidhese per makineri
	Ton
	268,610

	26
	4.25
	Shina vinc ure te zakonshme
	Ton
	275,696

	27
	4.26
	Shina vinc ure mbi gome
	Ton
	291,354

	28
	4.27
	Veshje kaldaje me llamarine deri 3 mm
	Ton
	197,988

	29
	4.28
	Veshje kaldaje me llamarine mbi 3 mm
	Ton
	191,744

	30
	4.29
	Veshje vaske me flete plumbi
	Ton
	461,158

	31
	4.3
	Gazgolder teleskopik
	Ton
	217,647

	32
	4.31
	Koncentrator metalik
	Ton
	227,657

	33
	4.33
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zeze  
	Ton
	303,736

	34
	4.34
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, Ll.zinguar  
	Ton
	325,496

	35
	4.35
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zeze  
	Ton
	287,237

	36
	4.36
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar  
	Ton
	308,938

	37
	4.36/1
	F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini  
	Ton
	770,931

	38
	4.37
	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, ll.zeze  
	Ton
	444,341

	39
	4.38
	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, kendrejte, ll.zinguar  
	Ton
	462,041

	40
	4.39
	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, ll.zeze  
	Ton
	426,244

	41
	4.4
	F.V.pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar  
	Ton
	440,958

	42
	4.40/1
	F.V.Pjese speciale ventilimi me kthim buzesh, rrethore, fl.alumini  
	Ton
	821,406

	43
	4.41
	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte  
	Ton
	270,079

	44
	4.42
	F.V.Tuba ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor  
	Ton
	262,387

	45
	4.43
	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, kendrejte  
	Ton
	435,698

	46
	4.44
	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, rrethor  
	Ton
	433,774

	47
	4.45
	F.V.Pjese speciale ventilimi me llamarine te zeze ÷ 3mm, me saldim, detale te ndryshme  
	Ton
	1,119,135

	48
	4.46
	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, kendrejte  
	Ton
	560,717

	49
	4.47
	F.V.Tuba ventilimi plastmasi, rrethor  
	Ton
	486,296

	50
	4.48
	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, kendrejte  
	Ton
	880,079

	51
	4.49
	F.V.Pjese speciale ventilimi plastmasi, rrethor
	Ton
	576,390

	52
	4.51
	F.V. tubacione per gazsjellesa ne territorin e veprave;tubo celiku 
	Ton
	385,663

	53
	4.52
	F.V. pjese speciale φ÷200 per gazsjellesa ne territorin e veprave
	Ton
	644,644

	54
	4.53
	F.V. pjese speciale φ÷500 per gazsjellesa ne territorin e veprave
	Ton
	511,743

	55
	4.59
	F.V. tuba celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	219,016

	56
	4.6
	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	279,349

	57
	4.61
	F.V. pjese speciale celiku φ÷200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	252,695

	58
	4.62
	F.V. pjese speciale celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem  
	Ton
	237,989

	59
	4.63
	F.V. tuba gize me fllanxha per bateri ftohese   
	Ton
	230,879

	60
	4.64
	F.V. pjese speciale gize me fllanxhe per bateri ftohese   
	Ton
	309,350

	61
	4.65
	F.V. tubacione celiku per gazsjellesa te jashtem  
	Ton
	377,574

	62
	4.66
	F.V. pjese speciale celiku per gazsjellesa te jashtem  
	Ton
	418,046

	63
	4.67
	F.V. zmusim tubo celiku per gazsjellesa   
	Ton
	3,178

	64
	4.68
	F.V. pastrim e prerje koka tubo celiku te perdorur per gazsjellesa   
	Ton
	2,327

	65
	4.69
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ300
	Ton
	259,883

	66
	4.7
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ600
	Ton
	238,791

	67
	4.71
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada ÷φ800
	Ton
	231,655

	68
	4.72
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne estakada >φ800
	Ton
	226,995

	69
	4.73
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ300
	Ton
	211,723

	70
	4.74
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ600
	Ton
	195,637

	71
	4.75
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ800
	Ton
	190,925

	72
	4.76
	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale >φ800
	Ton
	188,529

	73
	4.77
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve ÷φ89
	Ton
	417,557

	74
	4.78
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) brenda reparteve >φ90
	Ton
	391,868

	75
	4.79
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra ÷φ89
	Ton
	417,822

	76
	4.8
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne furra >φ90
	Ton
	393,168

	77
	4.81
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ89
	Ton
	397,839

	78
	4.82
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada ÷φ250
	Ton
	389,654

	79
	4.83
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, ne estakada >φ250
	Ton
	371,182

	80
	4.84
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke ÷φ200
	Ton
	388,292

	81
	4.85
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.IV sipas K.T.Z.209-80 (STASH 5223-80) ne territorin e veprave, nen toke >φ200
	Ton
	373,915

	82
	4.77/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, ÷φ89
	Ton
	428,581

	83
	4.78/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), brenda reparteve, >φ90
	Ton
	401,423

	84
	4.79/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, ÷φ89
	Ton
	428,846

	85
	4.80/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne furra, >φ90
	Ton
	402,438

	86
	4.81/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ89
	Ton
	407,135

	87
	4.82/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, ÷φ250
	Ton
	398,020

	88
	4.83/a
	F.V. tuba e pjese speciale celiku per linja teknologjike te kat.III sipas K.T.Z.209-80 (shih pasqyren poshte An.Nr.77), ne estakada ne terrenin e veprave, >φ250
	Ton
	382,392

	89
	4.86
	F.V. tuba teknologjike CrNi te furrave dhe CrMo te kolektoreve
	Ton
	767,572

	90
	4.87
	F.V. tuba teknologjike celik inox ne estakade φ÷100
	Ton
	987,234

	91
	4.88
	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte ÷ φ100
	Ton
	995,698

	92
	4.89
	F.V. tuba teknologjike celik inox ne reparte > φ100
	Ton
	964,747

	93
	4.9
	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne furra ÷ φ100
	Ton
	812,871

	94
	4.91
	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte ÷ φ100
	Ton
	1,069,642

	95
	4.92
	F.V. tuba teknologjike celik Cr5Mo ne reparte > φ100
	Ton
	836,345

	96
	4.93
	F.V. tuba teknologjike celik 12CrMo ne reparte e estakada > φ100
	Ton
	873,310

	97
	4.91/2
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte÷φ100
	Ton
	415,960

	98
	4.92/2
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte >φ100
	Ton
	397,682

	99
	4.94
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi ÷φ100
	Ton
	530,581

	100
	4.95
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plumbi >φ100
	Ton
	506,925

	101
	4.96
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi ÷φ100
	Ton
	836,427

	102
	4.97
	F.V. tuba e pjese speciale teknologjike plastmasi >φ100
	Ton
	432,899

	103
	4.98
	F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik ÷φ100
	Ton
	1,109,448

	104
	4.99
	F.V. tuba e pjese speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik >φ100
	Ton
	916,998

	105
	4.1
	F.V. tuba speciale alumini te gomuar perfshi pastrimin kimik e pergatitje>φ100
	Ton
	1,025,954

	106
	4.101
	F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin÷φ200
	Ton
	482,945

	107
	4.102
	F.V. tuba celiku te gomuar perfshi axhustimin>φ200
	Ton
	431,245

	108
	4.103
	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)÷φ90
	Ton
	1,053,880

	109
	4.104
	F.V. tuba celiku te kat.I-II ne linja teknologjike kat.I-II sipas K.T.Z 209-80(shih An.77)>φ90
	Ton
	593,318

	110
	4.105
	F.V. radiatore me tuba celiku per avull
	Ton
	538,916

	111
	4.106
	F.V. radiatore me tuba celiku per uje
	Ton
	363,525

	112
	4.112
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile
	m2
	450

	113
	4.112/a
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione te thjeshta e rezervuare
	m2
	326

	114
	4.112/b
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile
	m2
	294

	115
	4.112/d
	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione te thjeshta e rezervuare
	m2
	182

	116
	4.112/c
	Bojatisje mbi metal 1m2, pastrim e nje dore minio
	m2
	103

	117
	4.108
	Bojatisje mbi metal 1m2, me leng fosfor e llak fenol me 9 shtresa
	m2
	3,312

	118
	4.109
	Bojatisje mbi metal 1m2, pulverizim me alumin
	m2
	3,535

	119
	4.11
	Pastrim siperfaqe metalike,pastrim tubo me tetraklorur
	m2
	13,982

	120
	4.111/a
	Pastrim siperfaqe metalike, konstruksione metalike te ndryshme, me rere kuarci
	m2
	2,125

	121
	4.111/b
	Pastrim siperfaqe metalike te ndryshme me rere liqeni Pogradeci
	m2
	2,280

	122
	4.111/c
	Pastrim siperfaqe metalike, konstruksione me profile, me rere liqeni Pogradeci
	m2
	5,011

	123
	4.113/1
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, ÷φ25
	çift
	1,493

	124
	4.113/2
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ25÷φ50
	çift
	3,176

	125
	4.113/3
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ50÷φ80
	çift
	4,534

	126
	4.113/4
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ100
	çift
	5,946

	127
	4.113/5
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ125
	çift
	7,785

	128
	4.113/6
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ150
	çift
	10,025

	129
	4.113/7
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ175
	çift
	11,462

	130
	4.113/8
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ200
	çift
	13,139

	131
	4.113/9
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ250
	çift
	19,279

	132
	4.113/10
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16,φ300
	çift
	22,033

	133
	4.113/11
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ350
	çift
	27,894

	134
	4.113/12
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ400
	çift
	37,747

	135
	4.113/13
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ450
	çift
	47,754

	136
	4.113/14
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ500
	çift
	63,813

	137
	4.113/15
	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ600
	çift
	92,201

	138
	4.114/1
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, ÷φ25
	cope
	904

	139
	4.114/2
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16,φ25 ÷φ50
	cope
	1,825

	140
	4.114/3
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ50÷φ80
	cope
	2,608

	141
	4.114/4
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ100
	cope
	3,413

	142
	4.114/5
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ125
	cope
	4,488

	143
	4.114/6
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ150
	cope
	5,769

	144
	4.114/7
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ175
	cope
	6,543

	145
	4.114/8
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ200
	cope
	7,810

	146
	4.114/9
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ250
	cope
	11,170

	147
	4.114/10
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ300
	cope
	12,745

	148
	4.114/11
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ350
	cope
	16,079

	149
	4.114/12
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ400
	cope
	21,921

	150
	4.114/13
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ450
	cope
	27,680

	151
	4.114/14
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ500
	cope
	37,031

	152
	4.114/15
	F.V. fllanxha celiku 1 cope Pn÷16, φ600
	cope
	53,538

	153
	4.115/1
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ25
	çift
	3,221

	154
	4.115/2
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ50
	çift
	6,124 

	155
	4.115/3
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ65
	çift
	8,256 

	156
	4.115/5
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ100
	çift
	11,793 

	157
	4.115/6
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ125
	çift
	15,634 

	158
	4.115/7
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ150
	çift
	19,449 

	159
	4.115/8
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ200
	çift
	   25,015 

	160
	4.115/9
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ250
	çift
	 37,284 

	161
	4.115/10
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ300
	çift
	 44,170 

	162
	4.115/11
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ350
	çift
	56,095 

	163
	4.115/12
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ400
	çift
	    72,283 

	164
	4.115/13
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ450
	çift
	  92,097 

	165
	4.115/14
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ500
	çift
	122,555 

	166
	4.115/15
	F.V. fllanxha inox cift Pn÷25, φ600
	çift
	175,289 

	167
	4.116/1
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ25
	cope
	   1,843 

	168
	4.116/2
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ50
	cope
	  3,402 

	169
	4.116/3
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ65
	cope
	  4,693 

	170
	4.116/4
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ80
	cope
	  5,536 

	171
	4.116/5
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ100
	cope
	6,646 

	172
	4.116/6
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ125
	cope
	8,846 

	173
	4.116/7
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ150
	cope
	11,060 

	174
	4.116/8
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ200
	cope
	14,383 

	175
	4.116/9
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ250
	cope
	21,376 

	176
	4.116/10
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ300
	cope
	25,404 

	177
	4.116/11
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ350
	cope
	 32,280 

	178
	4.116/12
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ400
	cope
	40,722 

	179
	4.116/13
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ450
	cope
	  51,775 

	180
	4.116/14
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ500
	cope
	 68,417 

	181
	4.116/15
	F.V. fllanxha inox Pn deri 25 bar, φ600
	cope
	 97,341 

	182
	4.117/1
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ25
	çift
	 5,602 

	183
	4.117/2
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ50
	çift
	 10,422 

	184
	4.117/3
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ65
	çift
	 14,580 

	185
	4.117/4
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ80
	çift
	  16,768 

	186
	4.117/5
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ100
	çift
	  24,051 

	187
	4.117/6
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ125
	çift
	  36,986 

	188
	4.117/7
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ150
	çift
	  53,302 

	189
	4.117/8
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ200
	çift
	 79,063 

	190
	4.117/9
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ250
	çift
	 114,607 

	191
	4.117/10
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ300
	çift
	151,489 

	192
	4.117/11
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ300
	çift
	211,264 

	193
	4.117/12
	F.V. fllanxha inox, cift, Pn mbi 25 bar, φ400
	çift
	 288,593 

	194
	4.118/1
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ25
	cope
	  3,147 

	195
	4.118/2
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ50
	cope
	  5,751 

	196
	4.118/3
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ65
	cope
	8,388 

	197
	4.118/4
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ80
	cope
	 9,544 

	198
	4.118/5
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ100
	cope
	   13,350 

	199
	4.118/6
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ125
	cope
	 20,591 

	200
	4.118/7
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ150
	cope
	29,547 

	201
	4.118/8
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ200
	cope
	44,338 

	202
	4.118/9
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ250
	cope
	66,302 

	203
	4.118/10
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ300
	cope
	85,864 

	204
	4.118/11
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ350
	cope
	116,408 

	205
	4.118/12
	F.V. fllanxha inox, tek, Pn mbi 25 bar, φ400
	cope
	 158,442 

	206
	4.119/1
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ25
	çift
	    3,937 

	207
	4.119/2
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ50
	çift
	  7,454 

	208
	4.119/3
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ65
	çift
	 10,004 

	209
	4.119/4
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ80
	çift
	 12,777 

	210
	4.119/5
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ100
	çift
	   17,720 

	211
	4.119/6
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ125
	çift
	23,366 

	212
	4.119/7
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ150
	çift
	 30,060 

	213
	4.119/8
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ175
	çift
	 46,723 

	214
	4.119/9
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ200
	çift
	54,176 

	215
	4.119/10
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ225
	çift
	68,499 

	216
	4.119/11
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ250
	çift
	 77,564 

	217
	4.119/12
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ300
	çift
	  108,050 

	218
	4.119/13
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ350
	çift
	  134,848 

	219
	4.119/14
	F.V. fllanxha 12CrMo, cift, Pn40, φ400
	çift
	 211,310 

	220
	4.120/1
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ25
	çift
	  5,743 

	221
	4.120/2
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ50
	çift
	   11,510 

	222
	4.120/3
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ65
	çift
	  16,842 

	223
	4.120/4
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ80
	çift
	  19,711 

	224
	4.120/5
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ100
	çift
	 27,711 

	225
	4.120/6
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ125
	çift
	 41,716 

	226
	4.120/7
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ150
	çift
	 56,832 

	227
	4.120/8
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ175
	çift
	 67,880 

	228
	4.120/9
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ200
	çift
	  92,450 

	229
	4.120/10
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ225
	çift
	  118,571 

	230
	4.120/11
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ250
	çift
	  140,180 

	231
	4.120/12
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ300
	çift
	212,159 

	232
	4.120/13
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ350
	çift
	282,657 

	233
	4.120/14
	F.V. fllanxha Cr5Mo, cift, Pn÷100, φ400
	çift
	345,940 

	234
	4.121/1
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ25
	cope
	  10,761 

	235
	4.121/2
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ50
	cope
	   33,098 

	236
	4.121/3
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ85
	cope
	     52,095 

	237
	4.121/4
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ100
	cope
	    63,018 

	238
	4.121/5
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ125
	cope
	    89,892 

	239
	4.121/6
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ150
	cope
	105,507 

	240
	4.121/7
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ175
	cope
	 142,697 

	241
	4.121/8
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ200
	cope
	 180,980 

	242
	4.121/9
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ250
	cope
	   246,435 

	243
	4.121/10
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ300
	cope
	   321,565 

	244
	4.121/11
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ350
	cope
	 432,577 

	245
	4.121/12
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ400
	cope
	   641,768 

	246
	4.121/13
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ450
	cope
	 807,381 

	247
	4.121/14
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ500
	cope
	  1,022,125 

	248
	4.121/15
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ600
	cope
	1,471,671 

	249
	4.121/16
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ800
	cope
	 2,979,824 

	250
	4.121/17
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn25 bar, φ1000
	cope
	 5,757,024 

	251
	4.122/1
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ25
	cope
	  14,927 

	252
	4.122/2
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ50
	cope
	  47,109 

	253
	4.122/3
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ85
	cope
	    78,317 

	254
	4.122/4
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ100
	cope
	    99,628 

	255
	4.122/5
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ125
	cope
	   137,022 

	256
	4.122/6
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ150
	cope
	 184,642 

	257
	4.122/7
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ200
	cope
	 302,680 

	258
	4.122/8
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ250
	cope
	 450,605 

	259
	4.122/9
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ300
	cope
	  647,490 

	260
	4.122/10
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ350
	cope
	  834,317 

	261
	4.122/11
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ400
	cope
	1,198,343 

	262
	4.122/12
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ450
	cope
	 1,735,616 

	263
	4.122/13
	F.V. saracineska celiku me fllanxha ,tek, Pn64 bar, φ500
	cope
	2,441,255 

	264
	4.123/1
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ50
	cope
	   10,311 

	265
	4.123/2
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ65
	cope
	13,177 

	266
	4.123/3
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ80
	cope
	16,050 

	267
	4.123/4
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ100
	cope
	 21,913 

	268
	4.123/5
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ125
	cope
	28,958 

	269
	4.123/6
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ150
	cope
	   36,562 

	270
	4.123/7
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ200
	cope
	56,881 

	271
	4.123/8
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ250
	cope
	81,260 

	272
	4.123/9
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ300
	cope
	 114,770 

	273
	4.123/10
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ350
	cope
	  151,145 

	274
	4.123/11
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ400
	cope
	  198,193 

	275
	4.123/12
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ450
	cope
	 313,952 

	276
	4.123/13
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ500
	cope
	 367,800 

	277
	4.123/14
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ600
	cope
	  500,422 

	278
	4.123/15
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ800
	cope
	  1,128,758 

	279
	4.123/16
	F.V. saracineska gize me fllanxha ,tek, Pn deri 16 bar, φ1000
	cope
	 2,282,429 

	280
	4.124/1
	F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ50
	cope
	 33,876 

	281
	4.124/2
	F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ65
	cope
	 44,222 

	282
	4.124/3
	F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ80
	cope
	50,795 

	283
	4.124/4
	F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ100
	cope
	  69,453 

	284
	4.124/5
	F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ125
	cope
	  97,053 

	285
	4.124/6
	F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ150
	cope
	  119,752 

	286
	4.124/7
	F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ200
	cope
	  188,797 

	287
	4.124/8
	F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ250
	cope
	  308,154 

	288
	4.124/9
	F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ300
	cope
	  403,180 

	289
	4.124/10
	F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ350
	cope
	  534,877 

	290
	4.124/11
	F.V. saracineska inox me fllanxha ,1 cope, Pn16 bar, φ400
	cope
	  690,653 

	291
	4.125/1
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ25
	cope
	    6,549 

	292
	4.125/2
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ50
	cope
	 20,046 

	293
	4.125/3
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ80
	cope
	38,123 

	294
	4.125/4
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ100
	cope
	 52,983 

	295
	4.125/5
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ125
	cope
	66,228 

	296
	4.125/6
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ150
	cope
	 89,612 

	297
	4.125/7
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ175
	cope
	 133,487 

	298
	4.125/8
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ200
	cope
	   175,721 

	299
	4.125/9
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ250
	cope
	  252,425 

	300
	4.125/10
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ300
	cope
	 319,036 

	301
	4.125/11
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ350
	cope
	  380,978 

	302
	4.125/12
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ400
	cope
	 493,303 

	303
	4.125/12
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ450
	cope
	   610,686 

	304
	4.125/13
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ500
	cope
	   779,750 

	305
	4.125/14
	F.V. ventila celiku me fllanxha ,1 cope, Pn25 bar, φ600
	cope
	  1,114,606 

	306
	4.126/1
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ25
	cope
	    5,309 

	307
	4.126/2
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ50
	cope
	   11,366 

	308
	4.126/3
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ80
	cope
	    18,923 

	309
	4.126/4
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ100
	cope
	    26,983 

	310
	4.126/5
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ125
	cope
	    37,228 

	311
	4.126/6
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ150
	cope
	    49,612 

	312
	4.126/7
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ175
	cope
	 64,487 

	313
	4.126/8
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ200
	cope
	 83,721 

	314
	4.126/9
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ250
	cope
	   127,425 

	315
	4.126/10
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ300
	cope
	  161,036 

	316
	4.126/11
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ350
	cope
	    221,978 

	317
	4.126/12
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ400
	cope
	   300,303 

	318
	4.126/13
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ450
	cope
	 420,686 

	319
	4.126/14
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ500
	cope
	  589,750 

	320
	4.126/15
	F.V. Ventila gize me fllanxha ,tek, Pn 16 bar, φ600
	cope
	 1,083,381 

	321
	4.127/1
	F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ25
	cope
	 12,304 

	322
	4.127/2
	F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ50
	cope
	38,931 

	323
	4.127/3
	F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ80
	cope
	74,853 

	324
	4.127/4
	F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ100
	cope
	  104,053 

	325
	4.127/5
	F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ125
	cope
	 129,953 

	326
	4.127/6
	F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ150
	cope
	  176,352 

	327
	4.127/7
	F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ200
	cope
	 346,031 

	328
	4.127/8
	F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ250
	cope
	  497,810 

	329
	4.127/9
	F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ300
	cope
	  627,496 

	330
	4.127/10
	F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ350
	cope
	 750,908 

	331
	4.127/11
	F.V. ventil inox me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ400
	cope
	  968,303 

	332
	4.128/1
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ25
	cope
	 9,249 

	333
	4.128/2
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ50
	cope
	                18,046 

	334
	4.128/3
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ80
	cope
	                27,123 

	335
	4.128/4
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ100
	cope
	                40,983 

	336
	4.128/5
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ150
	cope
	                72,927 

	337
	4.128/6
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ200
	cope
	              

117,691 

	338
	4.128/7
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ250
	cope
	              185,395 

	339
	4.128/8
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ300
	cope
	
299,456              

	340
	4.128/9
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ350
	cope
	              417,238 

	341
	4.128/10
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ400
	cope
	              558,703 

	342
	4.128/11
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ500
	cope
	           1,048,534 

	343
	4.128/12
	F.V. ventila moskthimi celiku me fllanxha ,1 cope, Pn deri 25 bar, φ600
	cope
	           1,623,606 

	344
	4.129/1
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ25
	cope
	   5,882 

	345
	4.129/2
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ50
	cope
	  11,652 

	346
	4.129/3
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ80
	cope
	 17,469 

	347
	4.129/4
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ100
	cope
	 24,169 

	348
	4.129/5
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ150
	cope
	     50,632 

	349
	4.129/6
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ200
	cope
	 82,010 

	350
	4.129/7
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ250
	cope
	  88,770 

	351
	4.129/8
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ300
	cope
	  121,935 

	352
	4.129/9
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ350
	cope
	  159,058 

	353
	4.129/10
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ400
	cope
	  228,182 

	354
	4.129/11
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ450
	cope
	 301,977 

	355
	4.129/12
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ500
	cope
	  348,490 

	356
	4.129/13
	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, φ600
	cope
	  589,590 

	357
	4.130/1
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ25
	cope
	   17,837 

	358
	4.130/2
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ50
	cope
	 35,037 

	359
	4.130/3
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ80
	cope
	53,199 

	360
	4.130/4
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ100
	cope
	80,239 

	361
	4.130/5
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ125
	cope
	 112,635 

	362
	4.130/6
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ150
	cope
	 142,832 

	363
	4.130/7
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ200
	cope
	230,350 

	364
	4.130/8
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ250
	cope
	364,275 

	365
	4.130/9
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ300
	cope
	587,975 

	366
	4.130/10
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ350
	cope
	  820,278 

	367
	4.130/11
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ400
	cope
	 1,098,582 

	368
	4.130/12
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ450
	cope
	 1,542,552 

	369
	4.130/13
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ450
	cope
	2,069,740 

	370
	4.130/14
	F.V. Valvola moskthimi inox me fllanxha ,1 cope, φ450
	cope
	 3,208,915 

	371
	4.131/1.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion 1.5mm2
	m
	                     197 

	372
	4.131/1.2
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion 2.5 mm2
	m
	 237 

	373
	4.131/1.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion 4 mm2
	m
	 285 

	374
	4.131/1.4
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 2 deje, seksion  6 mm2
	m
	 332 

	375
	4.131/1.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 10 mm2
	m
	 414 

	376
	4.131/1.6
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 16 mm2
	m
	 721 

	377
	4.131/1.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 25mm2
	m
	 1,028 

	378
	4.131/1.8
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 35mm2
	m
	 1,335 

	379
	4.131/1.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 50mm2
	m
	 1,660 

	380
	4.131/1.10
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 70mm2
	m
	 2,271 

	381
	4.131/1.11
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 95mm2
	m
	 3,034 

	382
	4.131/1.12
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 120mm2
	m
	 3,814 

	383
	4.131/1.13
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 150mm2
	m
	 4,727 

	384
	4.131/1.14
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 185mm2
	m
	 5,793 

	385
	4.131/1.15
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 240mm2
	m
	 7,468 

	386
	4.133/1.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 1.5mm2
	m
	 127 

	387
	4.133/1.2
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 2.5mm2
	m
	 143 

	388
	4.133/1.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion  4mm2
	m
	 164 

	389
	4.133/1.4
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 6mm2
	m
	 180 

	390
	4.133/1.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 10mm2
	m
	 229 

	391
	4.133/1.6
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 16mm2
	m
	 352 

	392
	4.133/1.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 25mm2
	m
	 475 

	393
	4.133/1.8
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute, seksion 35mm2
	m
	 598 

	394
	4.133/1.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 50mm2
	m
	 744 

	395
	4.133/1.10
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 70mm2
	m
	 988 

	396
	4.133/1.11
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje, me jute,seksion 95mm2
	m
	 1,304 

	397
	4.133/1.12
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 120mm2
	m
	 1,621 

	398
	4.133/1.13
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 150mm2
	m
	 1,987 

	399
	4.133/1.14
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 185mm2
	m
	 2,413 

	400
	4.133/1.15
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar me 2 deje,me jute,seksion 240mm2
	m
	 3,083 

	401
	4.131/2.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2
	m
	 220 

	402
	4.131/2.2
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 2.5mm2
	m
	 314 

	403
	4.131/2.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 4mm2
	m
	 376 

	404
	4.131/2.4
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 6mm2
	m
	 516 

	405
	4.131/2.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 10mm2
	m
	 796 

	406
	4.131/2.6
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 16mm2
	m
	 1,025 

	407
	4.131/2.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 25mm2
	m
	 1,485 

	408
	4.131/2.8
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 35mm2
	m
	 2,098 

	409
	4.131/2.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 50mm2
	m
	 2,721 

	410
	4.131/2.10
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 70mm2
	m
	 3,787 

	411
	4.131/2.11
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar me 3 deje,me jute, seksion 95mm2
	m
	 4,701 

	412
	4.131/2.12
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 120mm2
	m
	 5,940 

	413
	4.131/2.13
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 150mm2
	m
	 7,004 

	414
	4.131/2.14
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 185mm2
	m
	 8,596 

	415
	4.131/2.15
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 240mm2
	m
	 11,720 

	416
	4.133/2.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2
	m
	 136 

	417
	4.133/2.2
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 2.5mm2
	m
	 173 

	418
	4.133/2.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 4mm2
	m
	 199 

	419
	4.133/2.4
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 6mm2
	m
	 256 

	420
	4.133/2.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 10mm2
	m
	 382 

	421
	4.133/2.6
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 16mm2
	m
	 474 

	422
	4.133/2.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 25mm2
	m
	 658 

	423
	4.133/2.8
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 35mm2
	m
	 903 

	424
	4.133/2.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 50mm2
	m
	 1,168 

	425
	4.133/2.10
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 70mm2
	m
	 1,595 

	426
	4.133/2.11
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 3 deje, seksion 95mm2
	m
	 1,960 

	427
	4.133/2.12
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 120mm2
	m
	 2,472 

	428
	4.133/2.13
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 150mm2
	m
	 2,897 

	429
	4.133/2.14
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 185mm2
	m
	 3,536 

	430
	4.133/2.15
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 3 deje, seksion 240mm2
	m
	 4,784 

	431
	4.131/3.1
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 1.5mm2
	m
	 301 

	432
	4.131/3.2
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 2.5mm2
	m
	 363 

	433
	4.131/3.3
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 4mm2
	m
	 471 

	434
	4.131/3.4
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 6mm2
	m
	 626 

	435
	4.131/3.5
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, mejute, me 4 deje, seksion 10mm2
	m
	 1,114 

	436
	4.131/3.6
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, mejute, me 4 deje, seksion 16 mm2
	m
	 1,497 

	437
	4.131/3.7
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, mejute, me 4 deje, seksion 25 mm2
	m
	 2,262 

	438
	4.131/3.8
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, mejute, me 4 deje, seksion 35 mm2
	m
	 3,027 

	439
	4.131/3.9
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 50 mm2
	m
	 4,101 

	440
	4.131/3.10
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 70mm2
	m
	 5,318 

	441
	4.131/3.11
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 95 mm2
	m
	 5,926 

	442
	4.131/3.12
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 120 mm2
	m
	 6,568 

	443
	4.131/3.13
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 150 mm2
	m
	 7,480 

	444
	4.131/3.14
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 185 mm2
	m
	 9,182 

	445
	4.131/3.15
	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 240 mm2
	m
	 12,950 

	446
	4.133/3.1
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 1.5mm2
	m
	 173 

	447
	4.133/3.2
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 2.5mm2
	m
	 198 

	448
	4.133/3.3
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 4mm2
	m
	 240 

	449
	4.133/3.4
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar, me jute, me 4 deje, seksion 6mm2
	m
	 301 

	450
	4.133/3.5
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 10mm2
	m
	 517 

	451
	4.133/3.6
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 16mm2
	m
	 671 

	452
	4.133/3.7
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 25 mm2
	m
	 977 

	453
	4.133/3.8
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 35 mm2
	m
	 1,283 

	454
	4.133/3.9
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 50 mm2
	m
	 1,728 

	455
	4.133/3.10
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 70 mm2
	m
	 2,215 

	456
	4.133/3.11
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 95 mm2
	m
	 2,458 

	457
	4.133/3.12
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 120 mm2
	m
	 2,739 

	458
	4.133/3.13
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 150mm2
	m
	 3,104 

	459
	4.133/3.14
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 185 mm2
	m
	 3,782 

	460
	4.133/3.15
	F.V.ne toke kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar,me jute, me 4 deje, seksion 240 mm2
	m
	 5,292 

	461
	4.132/1.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion 1.5mm2
	m
	                     274 

	462
	4.132/1.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion 2.5mm2
	m
	                     314 

	463
	4.132/1.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion 4mm2
	m
	                     359 

	464
	4.132/1.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar, me 2 deje, seksion  6mm2
	m
	                     411 

	465
	4.132/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 10mm2
	m
	                     473 

	466
	4.132/1.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 16mm2
	m
	                     766 

	467
	4.132/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 25mm2
	m
	                  1,058 

	468
	4.132/1.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 35mm2
	m
	                  1,345 

	469
	4.132/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 50mm2
	m
	                  1,633 

	470
	4.132/1.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 70mm2
	m
	                  2,200 

	471
	4.132/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 95mm2
	m
	                  2,907 

	472
	4.132/1.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 120mm2
	m
	                  3,614 

	473
	4.132/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 150mm2
	m
	                  4,468 

	474
	4.132/1.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 185mm2
	m
	                  5,456 

	475
	4.132/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje,seksion 240mm2
	m
	                  7,016 

	476
	4.134/1.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion  1.5mm2
	m
	                     205 

	477
	4.134/1.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 2.5mm2
	m
	                     221 

	478
	4.134/1.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion  4mm2
	m
	                     239 

	479
	4.134/1.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion  6mm2
	m
	                     262 

	480
	4.134/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 10mm2
	m
	                     303 

	481
	4.134/1.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 16mm2
	m
	                     420 

	482
	4.134/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 25mm2
	m
	                     537 

	483
	4.134/1.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 35mm2
	m
	                     654 

	484
	4.134/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 50mm2
	m
	                     785 

	485
	4.134/1.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 70mm2
	m
	                  1,003 

	486
	4.134/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 95mm2
	m
	                  1,295 

	487
	4.134/1.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 120mm2
	m
	                  1,575 

	488
	4.134/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 150mm2
	m
	                  1,919 

	489
	4.134/1.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 185mm2
	m
	                  2,314 

	490
	4.134/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 2 deje, seksion 240mm2
	m
	                  2,938 

	491
	4.132/2.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 1.5mm2
	m
	                     298 

	492
	4.132/2.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 2.5mm2
	m
	                     387 

	493
	4.132/2.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 4mm2
	m
	                     448 

	494
	4.132/2.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 6mm2
	m
	                     582 

	495
	4.132/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 10mm2
	m
	                     840 

	496
	4.132/2.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 16mm2
	m
	                  1,057 

	497
	4.132/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 25mm2
	m
	                  1,480 

	498
	4.132/2.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 35mm2
	m
	                  2,041 

	499
	4.132/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 50mm2
	m
	                  2,603 

	500
	4.132/2.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 70mm2
	m
	                  3,587 

	501
	4.132/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 95mm2
	m
	                  4,426 

	502
	4.132/2.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 120mm2
	m
	                  5,582 

	503
	4.132/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 150mm2
	m
	                  6,557 

	504
	4.132/2.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 185mm2
	m
	                  8,022 

	505
	4.132/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje,seksion 240mm2
	m
	                10,320 

	506
	4.134/2.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 1.5mm2
	m
	                     215 

	507
	4.134/2.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 2.5mm2
	m
	                     248 

	508
	4.134/2.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 4mm2
	m
	                     276 

	509
	4.134/2.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 6mm2
	m
	                     326 

	510
	4.134/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 10mm2
	m
	                     447 

	511
	4.134/2.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 16mm2
	m
	                     537 

	512
	4.134/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 25mm2
	m
	                     707 

	513
	4.134/2.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 35mm2
	m
	                     940 

	514
	4.134/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 50mm2
	m
	                  1,171 

	515
	4.134/2.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 70mm2
	m
	                  1,562 

	516
	4.134/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 95mm2
	m
	                  1,902 

	517
	4.134/2.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 120mm2
	m
	                  2,406 

	518
	4.134/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 150mm2
	m
	                  2,794 

	519
	4.134/2.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje, seksion 185mm2
	m
	                  3,386 

	520
	4.134/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 3 deje,seksion 240mm2
	m
	                  4,305 

	521
	4.132/3.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 1.5mm2
	m
	                     373 

	522
	4.132/3.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 2.5mm2
	m
	                     433 

	523
	4.132/3.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 4mm2
	m
	                     537 

	524
	4.132/3.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 6 mm2
	m
	                     685 

	525
	4.132/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 10mm2
	m
	                  1,138 

	526
	4.132/3.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 16mm2
	m
	                  1,504 

	527
	4.132/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 25mm2
	m
	                  2,225 

	528
	4.132/3.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 35mm2
	m
	                  2,946 

	529
	4.132/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 50mm2
	m
	                  3,871 

	530
	4.132/3.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 70mm2
	m
	                  4,992 

	531
	4.132/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 95mm2
	m
	                  5,552 

	532
	4.132/3.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 120mm2
	m
	                  6,164 

	533
	4.132/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 150mm2
	m
	                  7,001 

	534
	4.132/3.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 185mm2
	m
	                  8,561 

	535
	4.132/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje,seksion 240mm2
	m
	                11,010 

	536
	4.134/3.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 1.5 mm2
	m
	                     247 

	537
	4.134/3.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 2.5 mm2
	m
	                     274 

	538
	4.134/3.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 4 mm2
	m
	                     318 

	539
	4.134/3.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion ÷6 mm2
	m
	                     373 

	540
	4.134/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 10mm2
	m
	                     576 

	541
	4.134/3.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 16mm2
	m
	                     719 

	542
	4.134/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 25mm2
	m
	                  1,011 

	543
	4.134/3.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 35mm2
	m
	                  1,297 

	544
	4.134/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 50mm2
	m
	                  1,686 

	545
	4.134/3.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 70mm2
	m
	                  2,133 

	546
	4.134/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 95mm2
	m
	                  2,354 

	547
	4.134/3.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 120mm2
	m
	                  2,655 

	548
	4.134/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 150mm2
	m
	                  2,992 

	549
	4.134/3.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje, seksion 185mm2
	m
	                  3,614 

	550
	4.134/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te pa armuar me 4 deje,seksion 240mm2
	m
	                  4,593 

	551
	4.135/1.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 1.5 mm2
	m
	                     213 

	552
	4.135/1.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 2.5 mm2
	m
	                     256 

	553
	4.135/1.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 4 mm2
	m
	                     299 

	554
	4.135/1.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 6 mm2
	m
	                     357 

	555
	4.135/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 10 mm2
	m
	                     465 

	556
	4.135/1.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 16 mm2
	m
	                     770 

	557
	4.135/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 25 mm2
	m
	                  1,080 

	558
	4.135/1.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 35 mm2
	m
	                  1,380 

	559
	4.135/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 50 mm2
	m
	                  1,665 

	560
	4.135/1.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 70 mm2
	m
	                  2,259 

	561
	4.135/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 95 mm2
	m
	                  3,011 

	562
	4.135/1.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 120 mm2
	m
	                  3,753 

	563
	4.135/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 150 mm2
	m
	                  4,641 

	564
	4.135/1.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 185 mm2
	m
	                  5,673 

	565
	4.135/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 240 mm2
	m
	                  7,299 

	566
	4.136/1.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 1.5mm2
	m
	                     139 

	567
	4.136/1.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 2.5mm2
	m
	                     162 

	568
	4.136/1.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 4 mm2
	m
	                     173 

	569
	4.136/1.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion ÷6 mm2
	m
	                     196 

	570
	4.136/1.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 10 mm2
	m
	                     283 

	571
	4.136/1.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 16 mm2
	m
	                     406 

	572
	4.136/1.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 25 mm2
	m
	                     529 

	573
	4.136/1.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 35 mm2
	m
	                     647 

	574
	4.136/1.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 50 mm2
	m
	                     768 

	575
	4.136/1.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 70 mm2
	m
	                  1,007 

	576
	4.136/1.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 95 mm2
	m
	                  1,310 

	577
	4.136/1.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 120 mm2
	m
	                  1,627 

	578
	4.136/1.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 150 mm2
	m
	                  1,983 

	579
	4.136/1.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 185 mm2
	m
	                  2,396 

	580
	4.136/1.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 2 deje, seksion 240 mm2
	m
	                  3,046 

	581
	4.135/2.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2
	m
	                     239 

	582
	4.135/2.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 2.5 mm2
	m
	                     334 

	583
	4.135/2.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 4 mm2
	m
	                     396 

	584
	4.135/2.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 6 mm2
	m
	                     542 

	585
	4.135/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 10 mm2
	m
	                     840 

	586
	4.135/2.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 16mm2
	m
	                  1,067 

	587
	4.135/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 25 mm2
	m
	                  1,521 

	588
	4.135/2.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 35 mm2
	m
	                  2,123 

	589
	4.135/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 50 mm2
	m
	                  2,694 

	590
	4.135/2.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 70 mm2
	m
	                  3,727 

	591
	4.135/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 95 mm2
	m
	                  4,616 

	592
	4.135/2.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 120 mm2
	m
	                  5,790 

	593
	4.135/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 150 mm2
	m
	                  6,815 

	594
	4.135/2.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 185 mm2
	m
	                  8,363 

	595
	4.135/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 240 mm2
	m
	                10,772 

	596
	4.136/2.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 1.5mm2
	m
	                     149 

	597
	4.136/2.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 2.5 mm2
	m
	                     188 

	598
	4.136/2.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 4 mm2
	m
	                     216 

	599
	4.136/2.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 6 mm2
	m
	                     272 

	600
	4.136/2.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 10 mm2
	m
	                     434 

	601
	4.136/2.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 16 mm2
	m
	                     524 

	602
	4.136/2.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 25 mm2
	m
	                     703 

	603
	4.136/2.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 35 mm2
	m
	                     946 

	604
	4.136/2.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 50 mm2
	m
	                  1,180 

	605
	4.136/2.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 70 mm2
	m
	                  1,594 

	606
	4.136/2.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 95 mm2
	m
	                  1,950 

	607
	4.136/2.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 120 mm2
	m
	                  2,442 

	608
	4.136/2.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 150 mm2
	m
	                  2,852 

	609
	4.136/2.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 185 mm2
	m
	                  3,473 

	610
	4.136/2.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 3 deje, seksion 240 mm2
	m
	                  4,436 

	611
	4.135/3.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 1.5 mm2
	m
	                     330 

	612
	4.135/3.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 2.5 mm2
	m
	                     385 

	613
	4.135/3.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 4 mm2
	m
	                     503 

	614
	4.135/3.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 6 mm2
	m
	                     664 

	615
	4.135/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 10 mm2
	m
	                  1,150 

	616
	4.135/3.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 16 mm2
	m
	                  1,528 

	617
	4.135/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 25 mm2
	m
	                  2,279 

	618
	4.135/3.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 35 mm2
	m
	                  3,030 

	619
	4.135/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 50 mm2
	m
	                  4,018 

	620
	4.135/3.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 70 mm2
	m
	                  5,203 

	621
	4.135/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 95 mm2
	m
	                  5,790 

	622
	4.135/3.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 120 mm2
	m
	                  6,368 

	623
	4.135/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 150 mm2
	m
	                  7,246 

	624
	4.135/3.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 185 mm2
	m
	                  8,885 

	625
	4.135/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Cu fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 240 mm2
	m
	                11,458 

	626
	4.136/3.1
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 1.5 mm2
	m
	                     196 

	627
	4.136/3.2
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 2.5 mm2
	m
	                     218 

	628
	4.136/3.3
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 4 mm2
	m
	                     263 

	629
	4.136/3.4
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 6 mm2
	m
	                     330 

	630
	4.136/3.5
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 10 mm2
	m
	                     561 

	631
	4.136/3.6
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 16 mm2
	m
	                     714 

	632
	4.136/3.7
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 25 mm2
	m
	                  1,013 

	633
	4.136/3.8
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 35 mm2
	m
	                  1,318 

	634
	4.135/3.9
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 50 mm2
	m
	                  1,721 

	635
	4.135/3.10
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 70 mm2
	m
	                  2,195 

	636
	4.135/3.11
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 95 mm2
	m
	                  2,432 

	637
	4.136/3.12
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 120 mm2
	m
	                  2,682 

	638
	4.136/3.13
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 150 mm2
	m
	                  3,034 

	639
	4.136/3.14
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 185 mm2
	m
	                  3,688 

	640
	4.136/3.15
	F.V.ne mur ose konstruksione kabllo Al fuqie ÷1000V, te armuar e pa jute, me 4 deje, seksion 240 mm2
	m
	                  4,719 

	641
	4.137/1.1
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10 kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 10 mm2
	m
	                  1,174 

	642
	4.137/1.2
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10 kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 16 mm2
	m
	                  1,380 

	643
	4.137/1.3
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10 kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 25 mm2
	m
	                  1,689 

	644
	4.137/1.4
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 35 mm2
	m
	                  2,623 

	645
	4.137/1.5
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 50mm2
	m
	                  3,236 

	646
	4.137/1.6
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 70 mm2
	m
	                  4,155 

	647
	4.137/1.7
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 95 mm2
	m
	                  5,840 

	648
	4.137/1.8
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 120 mm2
	m
	                  6,780 

	649
	4.137/1.9
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 150mm2
	m
	                  7,846 

	650
	4.137/1.10
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 185 mm2
	m
	                  9,371 

	651
	4.137/1.11
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 240 mm2
	m
	                12,419 

	652
	4.139/1.1
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 10 mm2
	m
	                     558 

	653
	4.139/1.2
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 16 mm2
	m
	                     640 

	654
	4.139/1.3
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 25 mm2
	m
	                     763 

	655
	4.139/1.4
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 35 mm2
	m
	                  1,153 

	656
	4.139/1.5
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 50 mm2
	m
	                  1,398 

	657
	4.139/1.6
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 70 mm2
	m
	                  1,766 

	658
	4.139/1.7
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 95 mm2
	m
	                  2,440 

	659
	4.139/1.8
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 120mm2
	m
	                  2,847 

	660
	4.139/1.9
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 150 mm2
	m
	                  3,274 

	661
	4.139/1.10
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 185 mm2
	m
	                  3,884 

	662
	4.139/1.11
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, me jute ne toke,  seksion 240 mm2
	m
	                  5,103 

	663
	4.138/1.1
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 10 mm2
	m
	                  1,190 

	664
	4.138/1.2
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 16 mm2
	m
	                  1,404 

	665
	4.138/1.3
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 25 mm2
	m
	                  1,704 

	666
	4.138/1.4
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 35 mm2
	m
	                  2,603 

	667
	4.138/1.5
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 50 mm2
	m
	                  3,251 

	668
	4.138/1.6
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 70 mm2
	m
	                  4,133 

	669
	4.138/1.7
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 95 mm2
	m
	                  5,735 

	670
	4.138/1.8
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 120mm2
	m
	                  6,643 

	671
	4.138/1.9
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 150 mm2
	m
	                  7,678 

	672
	4.138/1.10
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 185 mm2
	m
	                  9,159 

	673
	4.138/1.11
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 240 mm2
	m
	                12,119 

	674
	4.140/1.1
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 10 mm2
	m
	                  1,190 

	675
	4.140/1.2
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 16 mm2
	m
	                  


1,404 

	676
	4.140/1.3
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 25 mm2
	m
	                  1,704 

	677
	4.140/1.4
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 35 mm2
	m
	                  2,603 

	678
	4.140/1.5
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 50 mm2
	m
	                  3,251 

	679
	4.140/1.6
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 70 mm2
	m
	                  4,133 

	680
	4.140/1.7
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 95 mm2
	m
	                  5,735 

	681
	4.140/1.8
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 120 mm2
	m
	                  6,643 

	682
	4.140/1.9
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 150 mm2
	m
	                  7,678 

	683
	4.140/1.10
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 185 mm2
	m
	                  9,159 

	684
	4.140/1.11
	F.V.kabllo Al fuqie 6 e 10kV, me 3 deje, me izolim letre e mbulese plumbi te armuar, pa jute ne mure e konstruksione,  seksion 240 mm2
	m
	                12,119 

	685
	4.141/1.1
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 10 mm2
	m
	                  1,067 

	686
	4.141/1.2
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 16 mm2
	m
	                  1,255 

	687
	4.141/1.3
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 25 mm2
	m
	                  1,535 

	688
	4.141/1.4
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 35 mm2
	m
	                  2,302 

	689
	4.141/1.5
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 50 mm2
	m
	                  2,947 

	690
	4.141/1.6
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 70 mm2
	m
	                  3,775 

	691
	4.141/1.7
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 95 mm2
	m
	                  5,299 

	692
	4.141/1.8
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 120 mm2
	m
	                  6,173 

	693
	4.141/1.9
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 150 mm2
	m
	                  7,142 

	694
	4.141/1.10
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 185mm2
	m
	                  8,521 

	695
	4.141/1.11
	F.V.kabllo Cu fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 240 mm2
	m
	                11,289 

	696
	4.141/2.1a
	F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 10mm2
	m
	                     512 

	697
	4.141/2.1b
	F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 16mm2
	m
	                     589 

	698
	4.141/2.1c
	F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 25 mm2
	m
	                     701 

	699
	4.141/2.1d
	F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 35 mm2
	m
	 1,011 

	700
	4.141/2.2a
	F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 50mm2
	m
	                  1,280 

	701
	4.141/2.2b
	F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 70mm2
	m
	                  1,616 

	702
	4.141/2.2c
	F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 95 mm2
	m
	                  2,225 

	703
	4.141/2.3a
	F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 120mm2
	m
	                  2,604 

	704
	4.141/2.3b
	F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 150mm2
	m
	                  2,994 

	705
	4.141/2.3c
	F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 185 mm2
	m
	                  3,542 

	706
	4.141/2.3d
	F.V.kabllo Al fuqie 6 kV, me 3 deje, me izolim e mbulese plastmasi ne toke, seksion 240 mm2
	m
	                  4,652 

	707
	4.142/1.1
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 4
	m
	                     290 

	708
	4.142/1.2
	F.V.kabllo kontrolli Cu te pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 5
	m
	                     
398

	709
	4.142/1.3
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 6 
	m
	                     561 

	710
	4.142/1.4
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 7
	m
	                    
 
681

	711
	4.142/1.5
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 10
	m
	                     724 

	712
	4.142/1.6
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 12
	m
	                     937 

	713
	4.142/1.7
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 14
	m
	                  1,086 

	714
	4.142/1.8
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 16
	m
	                  1,161 

	715
	4.142/1.9
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 19 
	m
	                  1,257 

	716
	4.142/1.10
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 21
	m
	                  1,374 

	717
	4.142/1.11
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 24
	m
	                  1,411 

	718
	4.142/1.12
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 27
	m
	                  1,449 

	719
	4.142/1.13
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 30
	m
	                  1,566 

	720
	4.142/1.14
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 37
	m
	                  1,811 

	721
	4.142/1.15
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 4
	m
	                     406 

	722
	4.142/1.16
	F.V.kabllo kontrolli Cu te pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 5
	m
	                     524 

	723
	4.142/1.17
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 6 
	m
	                     641 

	724
	4.142/1.18
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 7
	m
	                     748 

	725
	4.142/1.19
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 10
	m
	                     823 

	726
	4.142/1.20
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 12
	m
	                  1,000 

	727
	4.142/1.21
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 14
	m
	                  1,148 

	728
	4.142/1.22
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 16
	m
	                  1,216 

	729
	4.142/1.23
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 19 
	m
	                  1,331 

	730
	4.142/1.24
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 21
	m
	                  1,400 

	731
	4.142/1.25
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 24
	m
	                  1,452 

	732
	4.142/1.26
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 27
	m
	                  1,505 

	733
	4.142/1.27
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 30
	m
	  1,646 

	734
	4.142/1.28
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 37
	m
	                  1,862 

	735
	4.142/1.29
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 4
	m
	                     565 

	736
	4.142/1.30
	F.V.kabllo kontrolli Cu te pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 5
	m
	                     751 

	737
	4.142/1.31
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 6 
	m
	                     936 

	738
	4.142/1.32
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 7
	m
	                  1,106 

	739
	4.142/1.33
	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 10
	m
	                  1,223 

	740
	4.142/3.1
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 4
	m
	                     301 

	741
	4.142/3.2
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 5
	m
	                     409 

	742
	4.142/3.3
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 6 
	m
	                     583 

	743
	4.142/3.4
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 7
	m
	                     702 

	744
	4.142/3.5
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 10
	m
	                     751 

	745
	4.142/3.6
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 12
	m
	                     975 

	746
	4.142/3.7
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 14
	m
	                  1,129 

	747
	4.142/3.8
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 16
	m
	                  1,214 

	748
	4.142/3.9
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 19 
	m
	                  1,310 

	749
	4.142/3.10
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 21
	m
	                  1,433 

	750
	4.142/3.11
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 24
	m
	                  1,470 

	751
	4.142/3.12
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 27
	m
	                  1,507 

	752
	4.142/3.13
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 30
	m
	                  1,630 

	753
	4.142/3.14
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 37
	m
	                  1,891 

	754
	4.142/3.15
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 4
	m
	                     416 

	755
	4.142/3.16
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 5
	m
	                     540 

	756
	4.142/3.17
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 6 
	m
	                     663 

	757
	4.142/3.18
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 7
	m
	                     775 

	758
	4.142/3.19
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 10
	m
	                     855 

	759
	4.142/3.20
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 12
	m
	                  1,037 

	760
	4.142/3.21
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 14
	m
	                  1,195 

	761
	4.142/3.22
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 16
	m
	                  1,263 

	762
	4.142/3.23
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 19 
	m
	                  1,389 

	763
	4.142/3.24
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 21
	m
	                  1,457 

	764
	4.142/3.25
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 24
	m
	                  1,515 

	765
	4.142/3.26
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 27
	m
	                  1,568 

	766
	4.142/3.27
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 30
	m
	                  1,720 

	767
	4.142/3.28
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 37
	m
	                  1,946 

	768
	4.142/3.29
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 4
	m
	                     586 

	769
	4.142/3.30
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 5
	m
	                     777 

	770
	4.142/3.31
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 6 
	m
	                     973 

	771
	4.142/3.32
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 7
	m
	                  1,154 

	772
	4.142/3.33
	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, pa jute, ne mure e konstruksione, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 10
	m
	                  1,276 

	773
	4.142/2.1
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 4
	m
	                     222 

	774
	4.142/2.2
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 5
	m
	                     364 

	775
	4.142/2.3
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 6 
	m
	                     533 

	776
	4.142/2.4
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 7
	m
	                     655 

	777
	4.142/2.5
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 10
	m
	                     701 

	778
	4.142/2.6
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 12
	m
	                     921 

	779
	4.142/2.7
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 14
	m
	                  1,073 

	780
	4.142/2.8
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 16
	m
	                  1,149 

	781
	4.142/2.9
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 19
	m
	                  1,256 

	782
	4.142/2.10
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 21
	m
	                  1,378 

	783
	4.142/2.11
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 24
	m
	                  1,413 

	784
	4.142/2.12
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 27
	m
	                  1,454 

	785
	4.142/2.13
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 30
	m
	                  1,576 

	786
	4.142/2.14
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 1.5 mm2, numur dejesh 37
	m
	                  1,834 

	787
	4.142/2.15
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 4
	m
	                     394 

	788
	4.142/2.16
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 5
	m
	                     501 

	789
	4.142/2.17
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 6 
	m
	                     623 

	790
	4.142/2.18
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 7
	m
	                     730 

	791
	4.142/2.19
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 10
	m
	                     806 

	792
	4.142/2.20
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 12
	m
	                     996 

	793
	4.142/2.21
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 14
	m
	                  1,148 

	794
	4.142/2.22
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 16
	m
	                  1,224 

	795
	4.142/2.23
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 19 
	m
	                  1,346 

	796
	4.142/2.24
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 21
	m
	                  1,422 

	797
	4.142/2.25
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 24
	m
	                  1,478 

	798
	4.142/2.26
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 27
	m
	                  1,528 

	799
	4.142/2.27
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 30
	m
	                  1,681 

	800
	4.142/2.28
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 2.5 mm2, numur dejesh 37
	m
	                  1,909 

	801
	4.142/2.29
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 4
	m
	                     570 

	802
	4.142/2.30
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 5
	m
	                     743 

	803
	4.142/2.31
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 6
	m
	                     936 

	804
	4.142/2.32
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 7
	m
	                  1,108 

	805
	4.142/2.33
	F.V.kabllo kontrolli te armuar, me jute, ne toke, seksion te dejeve 4 mm2, numur dejesh 10
	m
	                  1,230 

	806
	4.143/1
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion ÷6 mm2
	cope
	                  1,784 

	807
	4.143/2
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion 10÷25 mm2
	cope
	                  2,327 

	808
	4.143/3
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion 35÷95 mm2
	cope
	                  3,169 

	809
	4.143/4
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 2, seksion 120÷240 mm2
	cope
	                  4,641 

	810
	4.143/5
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion ÷6 mm2
	cope
	                  2,426 

	811
	4.143/6
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion 10÷25 mm2
	cope
	                  3,601 

	812
	4.143/7
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion 35÷95 mm2
	cope
	                  4,557 

	813
	4.143/8
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 3, seksion 120÷240 mm2
	cope
	                  6,114 

	814
	4.143/9
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion ÷6 mm2
	cope
	                  3,285 

	815
	4.143/10
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion 10÷25 mm2
	cope
	                  4,480 

	816
	4.143/11
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion 35÷95 mm2
	cope
	                  5,763 

	817
	4.143/12
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, te thata, numur dejesh 4, seksion 120÷240 mm2
	cope
	                  7,666 

	818
	4.144/1
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion ÷6 mm2
	cope
	                  3,626 

	819
	4.144/2
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion 10÷25 mm2
	cope
	                  4,886 

	820
	4.144/3
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion 35÷95 mm2
	cope
	                  6,454 

	821
	4.144/4
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 2, seksion 120÷240 mm2
	cope
	                  8,473 

	822
	4.144/5
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion ÷6 mm2
	cope
	                  4,342 

	823
	4.144/6
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion 10÷25 mm2
	cope
	                  5,682 

	824
	4.144/7
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion 35÷95 mm2
	cope
	                  7,628 

	825
	4.144/8
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 3, seksion 120÷240 mm2
	cope
	                  9,694 

	826
	4.144/9
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion ÷6 mm2
	cope
	                  4,915 

	827
	4.144/10
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion 10÷25 mm2
	cope
	                  6,334 

	828
	4.144/11
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion 35÷95 mm2
	cope
	                  8,406 

	829
	4.144/12
	Koka kablli fuqie deri 1000 V, te brendeshme, me hipoksid, numur dejesh 4, seksion 120÷140 mm2
	cope
	                10,752 

	830
	4.145/1
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, te thata, seksion 10÷25 mm2
	cope
	                  4,730 

	831
	4.145/2
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, te thata, seksion 35÷95 mm2
	cope
	                  5,748 

	832
	4.145/3
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, te thata, seksion 120÷240 mm2
	cope
	                  7,208 

	833
	4.145/4
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me reshire epoven, seksion 10÷25 mm2
	cope
	                24,681 

	834
	4.145/5
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me reshire epoven, seksion 35÷95 mm2
	cope
	                52,530 

	835
	4.145/6
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me reshire epoven, seksion 120÷240 mm2
	cope
	              101,874 

	836
	4.145/7
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me bitum izolues, seksion 10÷25 mm2
	cope
	                35,429 

	837
	4.145/8
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me bitum izolues, seksion 35÷95 mm2
	cope
	                67,088 

	838
	4.145/9
	Pergatitje koka kablli te brendeshme 10 kV, me bitum izolues, seksion 120÷240 mm2
	cope
	              135,536 

	839
	4.146/1
	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷1000V, seksion 10÷50 mm2
	cope
	 26,131 

	840
	4.146/2
	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷1000 V, seksion 70÷95 mm2
	cope
	 31,943 

	841
	4.146/3
	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷1000 V, seksion 120÷240 mm2
	cope
	 39,496 

	842
	4.146/4
	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷6 kV, seksion 10÷50 mm2
	cope
	 40,195 

	843
	4.146/5
	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷6 kV, seksion 70÷95 mm2
	cope
	51,555 

	844
	4.146/6
	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷6 kV, seksion 120÷240mm2
	cope
	64,934 

	845
	4.146/7
	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷10 kV, seksion 10÷50mm2
	cope
	 41,100 

	846
	4.146/8
	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷10 kV, seksion 70÷95mm2
	cope
	 52,359 

	847
	4.146/9
	Pergatitje koka kablli te jashtem ÷10 kV, seksion 120÷240mm2
	cope
	 65,738 

	848
	4.147/1
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 4÷6
	cope
	 2,860 

	849
	4.147/2
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 7÷10
	cope
	                  3,977 

	850
	4.147/3
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 12÷19
	cope
	                  5,847 

	851
	4.147/4
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 1.5 mm2, nr.dejesh 24÷37
	cope
	                11,173 

	852
	4.147/5
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 4÷6
	cope
	                  3,155 

	853
	4.147/6
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 7÷10
	cope
	                  4,043 

	854
	4.147/7
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 12÷19
	cope
	                  6,166 

	855
	4.147/8
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 2.5 mm2, nr.dejesh 24÷37
	cope
	                10,118 

	856
	4.147/9
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 4 mm2, nr.dejesh 4÷6
	cope
	                  2,994 

	857
	4.147/10
	Koka kablli kontrolli te thata, te brendeshme, me sexion te dellit 4 mm2, nr.dejesh 7÷10
	cope
	                  4,121 

	858
	4.148/a1
	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 10-25
	cope
	                13,567 

	859
	4.148/a2
	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 35-50
	cope
	                16,967 

	860
	4.148/a3
	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 70-95
	cope
	                22,139 

	861
	4.148/a4
	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 120-150
	cope
	                27,700 

	862
	4.148/a5
	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension ÷1000V, 180-240
	cope
	                31,769 

	863
	4.148/a6
	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV, 10-15
	cope
	                25,386 

	864
	4.148/a7
	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV, 35-50
	cope
	                32,445 

	865
	4.148/a8
	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV, 70-95
	cope
	                38,750 

	866
	4.148/a9
	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV,120 -150
	cope
	                47,432 

	867
	4.148/a10
	Mufta bashkuese me mbulese gize te gateshme per tension 6÷10kV,180 -240
	cope
	                58,933 

	868
	4.148/b1
	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension ÷1000V, 10-25
	cope
	                15,918 

	869
	4.148/b2
	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension ÷1000V, 35-50
	cope
	                19,580 

	870
	4.148/b3
	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension ÷1000V, 70-95
	cope
	                25,012 

	871
	4.148/b4
	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension ÷1000V, 120-150
	cope
	                30,679 

	872
	4.148/b5
	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension ÷1000V, 180-240
	cope
	                34,486 

	873
	4.148/b6
	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV, 10-15
	cope
	                28,558 

	874
	4.148/b7
	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV, 35-50
	cope
	                35,461 

	875
	4.148/b8
	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV, 70-95
	cope
	                42,442 

	876
	4.148/b9
	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi per tension 6÷10kV,120 -150
	cope
	                50,812 

	877
	4.148/b10
	Mufta bashkuese pa mbulese gize me kemishe plumbi  per tension 6÷10kV,180 -240
	cope
	                62,885 

	878
	4.149/1
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 1mm2
	km
	                41,400 

	879
	4.149/2
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim, sexion 1.5mm2
	km
	                46,306 

	880
	4.149/3
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 2.5mm2
	km
	                51,583 

	881
	4.149/4
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 4mm2
	km
	                75,858 

	882
	4.149/5
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 6mm2
	km
	              116,314 

	883
	4.149/6
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 10mm2
	km
	              157,442 

	884
	4.149/7
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2
	km
	              292,475 

	885
	4.149/8
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 25mm2
	km
	              391,056 

	886
	4.149/9
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 35mm2
	km
	              633,848 

	887
	4.149/10
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne tubot e vendosur me pare sexion 50mm2
	km
	              686,667 

	888
	4.149/11
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim, ne tubot e vendosur me pare sexion 70mm2
	km
	              843,729 

	889
	4.149/12
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim, ne tubot e vendosur me pare, sexion 95mm2
	km
	           1,275,893 

	890
	4.150/1
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 1mm2
	km
	                62,432 

	891
	4.150/2
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2
	km
	                96,619 

	892
	4.150/3
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2
	km
	              101,845 

	893
	4.150/4
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2
	km
	              125,888 

	894
	4.150/5
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2
	km
	              162,217 

	895
	4.150/6
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 10mm2
	km
	              245,999 

	896
	4.150/7
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 16mm2
	km
	              349,152 

	897
	4.150/8
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 25mm2
	km
	              451,711 

	898
	4.150/9
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 35mm2
	km
	              589,486 

	899
	4.150/10
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 50mm2
	km
	              

740,926 

	900
	4.150/11
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 70mm2
	km
	              896,618 

	901
	4.150/12
	F.V. percjellesa Cu te izoluar me PVC per ndricim,ne izolator, sexion 95mm2
	km
	           1,324,686 

	902
	4.165
	F.V. tuba gazi per instalime elektrike (pa kutite shperndarese), 
	Ton
	              497,293 

	903
	4.166
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ11÷13
	km
	              544,340 

	904
	4.166/1
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ14÷17
	km
	              466,065 

	905
	4.166/2
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ18÷21
	km
	              440,310 

	906
	4.166/3
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ22÷26
	km
	              466,890 

	907
	4.166/4
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ27÷30
	km
	 466,890 

	908
	4.166/5
	F.V. tuba plastike per instalime elektrike (pa kutite shperndarese) φ31÷36
	km
	              466,890 

	909
	4.151/a1 4.152/a1 4.153/a1
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x1.5
	km
	              139,913 

	910
	4.151/a2 4.152/a2 4.153/a2
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x2.5
	km
	              175,642 

	911
	4.151/a3 4.152/a3 4.153/a3
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 2x4
	km
	              216,168 

	912
	4.151/a41 4.152/a41 4.152/a41 
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x1.5
	km
	              168,512 

	913
	4.151/a42 4.152/a42 4.153/a42
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x1.5
	km
	              236,788 

	914
	4.151/a51 4.152/a51 4.153/a51
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x2.5
	km
	              251,509 

	915
	4.151/a52 4.152/a52 4153/a52
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 4x2.5
	km
	              293,323 

	916
	4.151/a61 4.152/a61 4.153/a61
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta, 3x4
	km
	              307,690 

	917
	4.151/a62 4.152/a62 4.153/a62
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne mure e soleta 4x4
	km
	              390,914 

	918
	4.151/b1 4.152/b1 4.153/b1
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x1.5
	km
	              145,229 

	919
	4.151/b2 4.152/b2 4.153/b2
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x2.5
	km
	              180,958 

	920
	4.151/b3 4.152/b3 4.153/b3
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 2x4
	km
	              221,484 

	921
	4.151/b41 4.152/b41 4.153/b41
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x1.5
	km
	              171,303 

	922
	4.151/b42 4.152/b42 4.153/b42
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x1.5
	km
	              238,266 

	923
	4.151/b51 4.152/b51 4.153/b51
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x2.5
	km
	              256,825 

	924
	4.151/b52 4.152/b52 4.153/b52
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x2.5
	km
	 298,63 

	925
	4.151/b61 4.152/b61 4.153/b61
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 3x4
	km
	              313,006 

	926
	4.151/b62 4.152/b62 4.153/b62
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje ne konstruksion, 4x4
	km
	              396,230 

	927
	4.151/1 4.152/1 4153/1
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x1.5
	km
	              421,992 

	928
	4.151/2 4.152/2 4.153/2
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x2.5
	km
	              457,131 

	929
	4.151/3 4.152/3 4.153/3
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 2x4
	km
	              497,043 

	930
	4.151/41 4.152/41 4.153/41
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x1.5
	km
	              458,785 

	931
	4.151/42 4.152/42 4.153/42
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x1.5
	km
	              526,404 

	932
	4.15/51 4.152/51 4.153/51
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x2.5
	km
	              540,526 

	933
	4.151/52 4.152/52 4.153/52
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x2.5
	km
	              581,936 

	934
	4.151/61 4.152/61 4.153/61
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 3x4
	km
	              595,704 

	935
	4.151/62 4.152/62 4.153/62
	F.V.kabllo ndricimi Cu, pa kutite e derivacionit, vendosje mbi grapeta, 4x4
	km
	              678,120 

	936
	4.153/2.1
	F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x1.5
	km
	              470,674 

	937
	4.153/2.2
	F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x2.5
	km
	              511,192 

	938
	4.153/2.3
	F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 2x4
	km
	              553,845 

	939
	4.153/2.41
	F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x1.5
	km
	              497,430 

	940
	4.153/2.42
	F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x1.5
	km
	              588,330 

	941
	4.153/2.51
	F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x2.5
	km
	              592,868 

	942
	4.153/2.52
	F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x2.5
	km
	              645,135 

	943
	4.153/2.61
	F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 3x4
	km
	              645,885 

	944
	4.153/2.62
	F.V.kabllo ndricimi P.V.M., pa kutite e derivacionit, varur ne litar φ6,tiranta e morseta, 4x4
	km
	              745,875 

	945
	4.154/1
	F.V.celsa e priza ndricimi te zakonshme brenda murit
	cope
	  431 

	946
	4.154/2
	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare brenda murit
	cope
	    538 

	947
	4.154/3
	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim brenda murit
	cope
	         533 

	948
	4.155/a
	F.V.celsa e priza ndricimi te zakoneshme jashte murit
	cope
	    443 

	949
	4.155/b
	F.V.celsa e priza ndricimi 2 polare jashte murit
	cope
	                 608 

	950
	4.155/c
	F.V.celsa e priza ndricimi me nulifikim jashte murit
	cope
	                     553 

	951
	4.155/4
	F.V. kuti shperndarese me kapak plastike
	cope
	                     209 

	952
	4.155/5
	F.V. kuti shperndarese me kapak metalike
	cope
	                     228 

	953
	4.155/1
	F.V. portollampa te zakoneshme
	cope
	                     204 

	954
	4.155/3
	F.V. siguresa t/ulet
	cope
	                     538 

	955
	4.156
	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, pa shirit alumini
	Ton
	              335,627 

	956
	4.157
	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili siper izolatoreve, me shirit alumini
	Ton
	              433,596 

	957
	4.158
	F.V.Linje trole me percjelles hekur profili poshte izolatoreve
	Ton
	              355,956 

	958
	4.159
	F.V.Linje trole me percjelles hekur shirit poshte izolatoreve
	Ton
	              785,736 

	959
	4.16
	F.V.Linje trole me percjelles hekur φ poshte ose lirisht mbi izolatore
	Ton
	              671,272 

	960
	4.161/a
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 2.5mm2
	km
	           1,218,817 

	961
	4.161/b
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 4mm2
	km
	           1,299,739 

	962
	4.161/c
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 6mm2
	km
	           

1,390,775 

	963
	4.161/d
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 10mm2
	km
	           1,623,493 

	964
	4.161/e
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 16mm2
	km
	           

1,965,954 

	965
	4.161/f
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 25mm2
	km
	           2,421,206 

	966
	4.161/g
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 35mm2
	km
	           2,674,165 

	967
	4.161/h
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC fiksuar me litar celiku ose hekur φ, sexion 50mm2
	km
	           3,180,042 

	968
	4.161/1a
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 2.5mm2
	km
	           1,846,805 

	969
	4.161/1b
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 4mm2
	km
	           1,927,605 

	970
	4.161/1c
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 6mm2
	km
	           2,018,585 

	971
	4.161/1d
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 10mm2
	km
	           2,250,885 

	972
	4.161/1e
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 16mm2
	km
	           2,559,251 

	973
	4.161/1f
	F.V.Linje trole me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 25mm2
	km
	           3,013,801 

	974
	4.161/1g
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 35mm2
	km
	           3,266,351 

	975
	4.161/1h
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 4 rrota pa kushineta,sexion 50mm2
	km
	           3,767,081 

	976
	4.161/2a
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 2.5mm2
	km
	           2,261,453 

	977
	4.161/2b
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 4mm2
	km
	           2,342,253 

	978
	4.161/2c
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 6mm2
	km
	           2,433,233 

	979
	4.161/2d
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 10mm2
	km
	           2,661,183 

	980
	4.161/2e
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 16mm2
	km
	           3,016,427 

	981
	4.161/2f
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 25mm2
	km
	           3,470,977 

	982
	4.161/2g
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 35mm2
	km
	           3,723,527 

	983
	4.161/2h
	F.V.Linje trole me me kabell fleksibel YHC me rreshqitesa me 2 rrota me kushineta,sexion 50mm2
	km
	           4,228,607 

	984
	4.162
	F.V.shina elektrike Cu ne n/stacione e impiante shperndarese
	Ton
	           2,652,851 

	985
	4.162/1
	F.V.shina elektrike Al ne n/stacione e impiante shperndarese
	Ton
	           3,135,232 

	986
	4.163
	F.V.shina elektrike Cu ne reparte elektrolize
	Ton
	           2,331,481 

	987
	4.163/1
	F.V.shina elektrike Al ne reparte elektrolize
	Ton
	           1,850,359 

	988
	4.163/2
	F.V.shina elektrike ne furra shkrirje elektrike 
	Ton
	           3,015,345 

	989
	4.164
	F.V.konstruksione te vogla elektrike 
	Ton
	              445,642 

	990
	4.164/1
	F.V.rrethime mbrojtese me rrjete teli te thurur 
	Ton
	              327,894 

	991
	4.164/2
	F.V.Rrethime mbrojtese me rrjete teli te stampuar
	Ton
	              327,894 

	992
	4.164/3
	F.V.Rrethime mbrojtese me llamarine te zeze
	Ton
	              336,767 

	993
	4.167
	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur shirit
	Ton
	              435,428 

	994
	4.167/1
	F.V.Tokezime e mbrojtje atmosferike ne objekt me hekur φ
	Ton
	              433,197 

	995
	4.168
	F.V.Mbrojtje atmosferike rezervuari metalik 
	Ton
	              453,918 

	996
	4.169
	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit 
	Ton
	              503,133 

	997
	4.169/1
	F.V.Mbrojtje atmosferike oxhaku me hekur shirit 
	Ton
	              625,413 

	998
	4.17
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 4x(2x1.5)     
	km
	              576,368 

	999
	4.170/1
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 7x(2x1.5)     
	km
	              959,160 

	1000
	4.170/2
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA dhe EU 14x(2x1.5)     
	km
	           1,754,602 

	1001
	4.171
	F.V.Kabllo e percjelles kompensimi Tip EA;EU;LB 2x1.5     
	km
	              148,765 

	1002
	4.172
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 4 φ 6x1     
	km
	           1,359,007 

	1003
	4.172/1
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 7 φ 6x1     
	km
	           2,312,059 

	1004
	4.172/2
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba CU 14 φ 6x1     
	km
	           4,504,685 

	1005
	4.173
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 1 φ 6x1     
	km
	              108,771 

	1006
	4.174
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 4 φ 6x1     
	km
	              180,952 

	1007
	4.175
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 7φ 6x1     
	km
	              256,429 

	1008
	4.176
	F.V.Polituba me mbulese P.V.C. me tuba plastmasi 14 φ 6x1     
	km
	              395,858 

	1009
	4.177
	F.V.tuba per marrje impulsi inox φ8÷φ18
	Ton
	           2,127,525 

	1010
	4.178
	F.V.tuba celiku pa tegel per marrje impulsi φ8÷φ18
	Ton
	           1,534,089 

	1011
	4.179
	F.V.tuba celiku me tegel per marrje impulsi φ1/2"
	Ton
	              691,429 

	1012
	4.18
	F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ6 mm
	Ton
	           3,659,361 

	1013
	4.181
	F.V.tuba Cu per marrje impulsi φ8÷18 mm
	Ton
	           2,937,646 

	1014
	4.182
	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per linja ajri
	Ton
	              432,870 

	1015
	4.183
	F.V.tuba zingato me rakorderi per marrje impulsi (pa kutite shperndarese) per kip
	Ton
	              462,998 

	1016
	4.1/p
	Pergatitje konstruksione metalike te perbera
	Ton
	              193,103 

	1017
	4.2/p
	Pergatitje konstruksione kapriata me shumeprofile
	Ton
	              198,628 

	1018
	4.3/p
	Pergatitje konstruksione te thjeshta
	Ton
	              187,554 

	1019
	4.4/p
	Pergatitje shkalle me profile e hekur φ
	Ton
	              181,326 

	1020
	4.5/p
	Pergatitje shkalle me llamarine te riguar 
	Ton
	              188,322 

	1021
	4.6/p
	Pergatitje sheshe te perhershem  
	Ton
	              191,958 

	1022
	4.8/p
	Pergatitje trare e kolona me llamarin   
	Ton
	              266,976 

	1023
	4.9/p
	Pergatitje konstruksione te vogla, varese, etj.    
	Ton
	              210,155 

	1024
	4.10/p
	Pergatitje jastek llamarine per tuba, etj    
	Ton
	              219,136 

	1025
	4.11/p
	Pergatitje rezervuar deri 3ton/copa me llamarine te zeze     
	Ton
	              185,354 

	1026
	4.19/p
	Pergatitje rezervuare deri 3 ton/copa me llamarine inox      
	Ton
	              691,377 

	1027
	4.21/p
	Pergatitje kazane e vaska deri 500 kg/copa       
	Ton
	              163,487 

	1028
	4.22/p
	Pergatitje bunkera kendrejt me llamarine te zeze        
	Ton
	              186,153 

	1029
	4.23/p
	Pergatitje bunkera rrethore me llamarine te zeze        
	Ton
	              196,291 

	1030
	4.24/p
	Pergatitje konstruksione per nyje lidhese makine        
	Ton
	              212,845 

	1031
	4.33/p
	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zeze       
	Ton
	              222,897 

	1032
	4.34/p
	Pergatitje tubacione kendrejt me kthim buzesh llamarine te zinguar       
	Ton
	              240,897 

	1033
	4.35/p
	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zeze       
	Ton
	              208,526 

	1034
	4.36/p
	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine te zinguar      
	Ton
	              226,726 

	1035
	4.36/1p
	Pergatitje tubacione rrethore me kthim buzesh llamarine alumini      
	Ton
	              616,184 

	1036
	4.37/p
	Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zeze       
	Ton
	              318,213 

	1037
	4.38/p
	Pergatitje pjese speciale kendrejt me kthim buzesh llamarine e zinguar       
	Ton
	              333,213 

	1038
	4.39/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zeze       
	Ton
	              303,989 

	1039
	4.40/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine e zinguar       
	Ton
	              317,394 

	1040
	4.40/1p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me kthim buzesh llamarine alumin       
	Ton
	              639,774 

	1041
	4.41/p
	Pergatitje tuba kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	              205,811 

	1042
	4.42/p
	Pergatitje tuba rrethor me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	              196,316 

	1043
	4.43/p
	Pergatitje pjese speciale kendrejt me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	              306,753 

	1044
	4.44/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	              323,015 

	1045
	4.45/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me llamarine te zeze ÷3mm me saldim        
	Ton
	              816,777 

	1046
	4.46/p
	Pergatitje tuba kendrejt me flete plastike        
	Ton
	              427,084 

	1047
	4.47/p
	Pergatitje tuba rrethor me flete plastike        
	Ton
	              372,609 

	1048
	4.48/p
	Pergatitje pjese speciale kendrejt me flete plastike        
	Ton
	              653,615 

	1049
	4.49/p
	Pergatitje pjese speciale rrethore me flete plastike        
	Ton
	              420,880 

	1050
	4.69/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ300mm        
	Ton
	              201,325 

	1051
	4.70/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ600mm        
	Ton
	              184,044 

	1052
	4.71/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ800mm        
	Ton
	              178,836 

	1053
	4.72/p
	Pergatitje tubacione perfshi pjeset speciale me llam.zeze te kalandruar e salduar ÷ φ >800mm        
	Ton
	              175,246 

	1054
	4.105/p
	Pergatitje radiator me tuba celiku per avull         
	Ton
	              438,209 

	1055
	4.106/p
	Pergatitje radiator me tuba celiku per uje        
	Ton
	              288,966 

	 
	 
	 
	 
	 

	Shenim: Ne çmimin e zerave te punes nuk jane perfshire Shpenzimet  e pergjithshme  dhe Fitimi, te cilat merren sipas llogaritjeve te sipermarresit

















