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PËR pËrcaktimin e LISTËs sË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA SHQIPTARE QË KANË KARAKTER REFERUES PËR PREZUMIMIN E KONFORMITETIT TË PAjISJEVE ELEKTRIKE, TË PROJEKTUARA PËR PËRDORIM BRENDA DISA KUFIJVE TË TENSIONIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe neneve 2, pika 19, e 27 të ligjit nr.9779, datë 16.7.2007  “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore”, me propozimin e Ministrit  të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave
   
Vendosi:

1. Përcaktimin e standardeve të harmonizuara shqiptare, që kanë karakter referues, për prezumimin e konformitetit të pajisjeve elektrike, të projektuara për përdorim, brenda disa kufijve të tensionit, sipas listës, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Standardet e harmonizuara shqiptare, numrat dhe titujt e të cilave janë përfshirë në listën e përmendur në pikën 1 të këtij vendimi, shërbejnë si dokumente reference për prezumimin e konformitetit të pajisjeve elektrike, të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit me kërkesat thelbësore të përcaktuara në vendimin nr.369, datë 27.3.2008 të Këshillit të Ministrave “Për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve elektrike, të projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit”.
3. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha






















Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare që kanë karakter referues për  prezumimin e konformitetit të pajisjeve elektrike te projektuara per perdorim brenda disa kufijve të tensionit, sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.369, datë 27.3.2008

	Nr.
	
Referenca dhe titulli i standardit të harmonizuar
 
	Viti i adoptimit si standard shqiptar
S SH
	Mënyra e adoptimit
(me faqe të parë, Fp , ose me përkthim të plotë, Pp)

	1. 
	S SH EN 41003:1998

Kërkesa të veçanta sigurie për pajisjet që lidhen me rrjetet e telekomunikimit
	2007
	Fp

	2. 
	S SH EN 50063:1989

Kërkesat e sigurisë për ndërtimin dhe instalimin e pajisjes për proceset e saldimit dhe bashkimeve rezistente
	2008
	Fp

	3. 
	S SH EN 50065-4-2:2006

Sinjalizues për instalimet elektrike të tensionit të ulët në intervalin e frekuencave 3 - 148.5 kHz —Pjesa 4 - 2 Filtrat e stakimit në tension të ulët — Kërkesat e sigurisë
	2006




	Fp







	4. 
	S SH EN 50065-4-2:2001/A1:2003
	2008

	

	5. 
	S SH EN 50065-4-2:2001/A2:2005
	
	

	6. 
	S SH EN 50065-4-7:2005

Sinjalizues për instalimet elektrike të tensionit të ulët në intervalin e frekuencave 3-148.5 kHz — Pjesa 4-7: Filtrat e stakimit në tension të ulët të transportueshme — Kërkesat e sigurisë
	2007
	Fp


	7. 
	S SH EN 50085-1:2006

Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	8. 
	S SH EN 50085-1:2005

Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike —  Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	9. 
	S SH EN 50085-2-3:1999

Sistemet kabllore të linjës lidhëse dhe kanalizimeve për instalimet elektrike — Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta për sistemet kabllore të linjës lidhëse me të çara për instalim në kabinete
	2006
	Fp

	10. 
	S SH EN 50086-1:1993

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	11. 
	S SH EN 50086-2-1:1995

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin elektrik — Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta për sistemet e përcjellësave të shtangët
	2006
	Fp

	12. 
	S SH EN 50086-2-1:1995/A11:1998
	2008
	

	13. 
	S SH EN 50086-2-2:1995

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 2 - 2: Kërkesa të veçanta për sistemet e përcjellësave të epshëm
	2006
	Fp

	14. 
	S SH EN 50086-2-2:1995/A11:1998
	2008
	

	15. 
	S SH EN 50086-2-3:1995

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin elektrik — Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta për sistemet e përcjellësave fleksibël
	2006
	Fp

	16. 
	S SH EN 50086-2-3:1995/A11:1998
	2008
	

	17. 
	S SH EN 50086-2-4:1994

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit —- Pjesa 2 - 4: Kërkesa të veçanta për sistemet e përcjellësave groposur nën tokë
	2006
	Fp

	18. 
	S SH EN 50086-2-4:1994/A1:2001
	2008
	

	19. 
	S SH EN 50090-2-2:1996

Sistemet Elektronike të Shtëpisë dhe Ndërtimit (SEShN) — Pjesa 2 - 2: Rishikimi i sistemit - Kërkesa të përgjithëshme teknike
	2006
	Fp

	20. 
	S SH EN 50090-2-2:1996/A1:2002
	2008
	

	21. 
	S SH EN 50106:1997

Specifikime për sigurinë e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve elektrike të ngjashme me to — Rregulla të veçanta për provat e zakonshme duke iu referuar pajisjeve që i përkasin standardeve EN 60335 dhe EN 60967
	2006
	Fp



	22. 
	S SH EN 50106:1997/ A1:1998
	2008

	

	23. 
	S SH EN 50106:1997/ A2:2001
	
	

	24. 
	S SH EN 50146:2000

Lidhjet e kabllit për instalime elektrike
	2006
	Fp

	25. 
	S SH EN 50156-1:2004

Pajisjet elektrike për furnaltat dhe pajisjet ndihmëse — Pjesa 1: Kërkesat për instalimin dhe projektimin
	2008
	Fp

	26. 
	S SH EN 50165:1997

Aparatura elektrike e pajisjeve jo-elektrike për përdorim shtëpiak dhe të thjeshtë — Kërkesat e sigurisë
	2008
	Fp

	27. 
	S SH EN 50165:1997/ A1:2001
	
	

	28. 
	S SH EN 50178:1997

Pajisja elektronike për përdorim në instalimet e fuqisë
	2005
	

	29. 
	S SH EN 50194:2000

Aparatet elektrike për zbulimin e gazrave të djegshëm në mjediset shtëpiake — Metodat e provave dhe kërkesat për performancën
	2008
	Fp

	30. 
	S SH EN 50214:1997

Kabllot e përkulshme për ashensorët
	2008
	Fp

	31. 
	S SH EN 50250:2002

Adaptorët e kthimit për përdorim industrial
	2006
	Fp

	32. 
	S SH EN 50262:1998

Guarnicionet e permistopit kabllor metrik
	2008
	Fp

	33. 
	S SH EN 50262:1998/ A1:2001
	
	

	34. 
	S SH EN 50262:1998/ A2:2004
	
	

	35. 
	S SH EN 50266-1:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri —- Prova për përhapjen vertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht —  Pjesa 1: Aparatet
	2008
	Fp

	36. 
	S SH EN 50266-2-1:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Prova për përhapjen vertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht —  Pjesa 2 - 1: Procedurat — Kategoria A F/R
	2008
	Fp

	37. 
	S SH EN 50266-2-2:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Prova për përhapjen vertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht — Pjesa 2 - 2: Procedurat — Kategoria A
	2008
	Fp

	38. 
	S SH EN 50266-2-3:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Prova për përhapjen vertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht — Pjesa 2 - 3: Procedurat — Kategoria B
	2008
	Fp

	39. 
	S SH EN 50266-2-4:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Prova për përhapjen vertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht — Pjesa 2 - 4: Procedurat - Kategoria C
	2008
	Fp

	40. 
	S SH EN 50266-2-5:2001

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Prova për përhapjENV ertikale të flakës të telave ose kabllove të mbledhura tufë vertikalisht — Pjesa 2 - 5: Procedurat — Kabllot e vogla —Kategoria D
	2008
	Fp

	41. 
	S SH EN 50267-1:1998

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Provat me gaze të përfshira gjatë ndezjes së materialeve të kabllove — Pjesa 1: Aparatet
	2008
	Fp

	42. 
	S SH EN 50267-2-1:1998

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Provat me gaze të përfshira gjatë ndezjes së materialeve të kabllove — Pjesa 2 - 1: Procedurat — Përcaktimi i sasisë së gazit acid halogjen
	2008
	Fp

	43. 
	S SH EN 50267-2-2:1998

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Provat me gaze të përfshira gjatë ndezjes së materialeve të kabllove — Pjesa 2 - 2: Procedurat — Përcaktimi i shkallës së aciditetit të gazeve për materialet duke matur pH dhe përcjellshmërine
	2008
	Fp

	44. 
	S SH EN 50267-2-3:1998

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri — Provat me gaze të përfshira gjatë ndezjes së materialeve të kabllove — Pjesa 2 - 3: Përcaktimi i shkallës së aciditetit të gazeve për kabllot duke përcaktuar mesataren e ponderuar të pH dhe të përcjellshmërise
	2008
	Fp

	45. 
	S SH EN 50268-1:1999 

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri - Matja e densitetit të tymit të kabllove që digjen në kushte të përcaktuara - Pjesa 1: Aparatet
	2008
	Fp

	46. 
	S SH EN 50268-2:1999 

Metoda prove të zakonshme për kabllot që përdoren në kushte zjarri - Matja e densitetit të tymit të kabllove që digjen në kushte të përcaktuara - Pjesa 2: Procedura
	2008
	Fp

	47. 
	S SH EN 50274:2002

Tërësia e pajisjeve me tension të ulët — Mbrojtja nga goditja elektrike — Mbrojtja nga kontakti i drejtpërdrejtë i paqëllimshëm me pjesët e rrezikshme nën tension
	2005
	Fp

	48. 
	S SH EN 50300:2004

Tërësia e pajisjeve me tension të ulët — Kërkesa të përgjithshme për panelet e shpërndarjes me kabllo në nënstacion me tension të ulët
	2005
	Fp

	49. 
	S SH EN 50363-0:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 0: Të përgjithshme
	2008
	Fp

	50. 
	S SH EN 50363-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 1:Materialet elektroizolues elastike të  lidhjeve të tërthorta
	2008
	Fp

	51. 
	S SH EN 50363-2-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 2-1:Materialet veshëse elastike të  lidhjeve të tërthorta
	2008
	Fp

	52. 
	S SH EN 50363-2-2:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 2-2: Materialet mbuluese elastike të  lidhjeve të tërthorta
	2008
	Fp

	53. 
	S SH EN 50363-3:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 3: Materialet elektroizoluese prej PVC-je
	2008
	Fp

	54. 
	S SH EN 50363-4-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 4-1: Materialet veshëse prej PVC-je
	2008
	Fp

	55. 
	S SH EN 50363-4-2:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 4-2: Materialet mbuluese prej PVC-je
	2008
	Fp

	56. 
	S SH EN 50363-5:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 5: Materialet elektroizolues të  lidhjeve të tërthorta pa halogjene
	2008
	Fp

	57. 
	S SH EN 50363-6:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 6: Materialet veshëse të  lidhjeve të tërthorta pa halogjene
	2008
	Fp

	58. 
	S SH EN 50363-7:2005 

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 7: Materialet elektroizoluese termoplastike pa halogjen
	2008
	Fp

	59. 
	S SH EN 50363-8:2005 

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 8: Materialet veshëse termoplastike pa halogjen
	2008
	Fp

	60. 
	S SH EN 50363-9-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 9-1:Materialet elektroizoluese te përziera — Polivinil kloridi I lidhjeve të tërthorta (XLPVC)
	2008
	Fp

	61. 
	S SH EN 50363-10-1:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 10-1:Materialet veshëse të përziera —  Polivinil kloridi I lidhjeve të tërthorta (XLPVC)
	2008
	Fp

	62. 
	S SH EN 50363-10-2:2005

Materialet e izolimit, veshjes dhe mbulimit për kabllot elektrik të tensionit të ulët — Pjesa 10-2: Materialet veshëse të përziera — Poliuretan termoplastik
	2008
	Fp

	63. 
	S SH EN 50364:2001

Kufizimi i ekspozimit të njeriut ndaj fushave elektromagnetike të pajisjeve që punojne në diapazonin e frekuencave 0 Hz deri 10 GHz, që përdoren ne Mbikqyrjen e Pajisjeve Elektronike (EAS), në Identifikimin e Frekuencave të Radios (RFID) dhe në aplikimet e ngjashme me to
	2008
	Fp

	64. 
	S SH EN 50366:2003

Pajisjet elektroshtëpiake dhe të ngjashme me to —Fushat elektromagnetike — Metodat për vlerësimin e matjes
	2005
	Fp

	65. 
	S SH EN 50368:2003 

Takot kabllore për instalimet elektrike
	2006
	Fp

	66. 
	S SH EN 50369:2005

Sistemet veshëse lëngjesh të pa depërtueshme për menaxhim kabllosh
	2008
	Fp

	67. 
	S SH EN 50371:2002

Standard i përgjithshëm për të vërtetuar përputhjen e aparateve elektrike dhe elektronike me fuqi të ulët me kufizimet bazë që lidhen me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (10 MHz - 300 GHz) — Publiku i zakonshëm
	2008
	Fp

	68. 
	S SH EN 50395:2005

Metodat elektrike të testit për kabllot elektrik të tensionit të ulët
	2008
	Fp

	69. 
	S SH EN 50396:2005 

Metodat jo elektrike të testit për kabllot elektrik të tensionit të ulët
	2008
	Fp

	70. 
	S SH EN 50428:2005

Çelësat për instalimet shtëpiake dhe instalimet elektrike të thjeshta — Standard paralel — Çelësat dhe aksesorët e tyre për përdorim në sistemet elektronike të shtëpisë dhe ndërtimit (HBES)
	2008
	Fp

	71. 
	S SH EN 60034-1:2004

Makineritë elektrike rrotulluese —Pjesa 1: Vlerësimi dhe performance (IEC 60034-1:2004)
	2008
	Fp

	72. 
	S SH EN 60034-5:2001

Makinat rrotulluese elektrike —Pjesa 5: Shkallët e mbrojtjes të realizuara nga projektimi integral i makinave rrotulluese elektrike (Kodi IP) - Klasifikimi
	2005
	Fp

	73. 
	S SH EN 60034-6:1993

Makinat rrotulluese elektrike —Pjesa 6: Metodat e ftohjes (Kodi IC)
	2007
	Fp

	74. 
	S SH EN 60034-7:1993

Makinat rrotulluese elektrike —Pjesa 7: Klasifikimi i tipeve të ndërtimeve, të organizimeve të montimit dhe pozicionit të kutisë fundore (Kodi IM)
	2007
	Fp

	75. 
	S SH EN 60034-7:1993/ A1:2001
	2008
	Fp

	76. 
	S SH EN 60034-8:2002

Makinat rrotulluese elektrike —Pjesa 8: Markimet fundore dhe drejtimi  rrotullimit
	2005
	Fp

	77. 
	S SH EN 60034-9:2005

Makinat elektrike rrotulluese —Pjesa 9: Kufijtë e zhurmës
	2008
	Fp

	78. 
	S SH EN 60034-11:2004

Makinat elektrike rrotulluese — Pjesa 11:Mbrojtja termale (IEC 60034-11:2004)
	2008
	Fp

	79. 
	S SH EN 60034-12:2002

Makinat rrotulluese elektrike — Pjesa 12: Performanca e lëshimit të motorëve trefazorë me induksion me kafaz me një shpejtësi
	2005
	Fp

	80. 
	S SH EN 60034-14:2004

Makineritë elektrike rrotulluese —Pjesa 14: Vibrimi mekanik i disa makinave me lartësi të aksit më të madhe ose të barabartë me 56 mm — Matja, vlerësimi dhe kufijtë e vibrimit
	2008
	Fp

	81. 
	S SH EN 60051-1:1998

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 1: Përcaktime dhe kërkesat të përgjithshme të përbashkëta për të gjitha pjesët
	2005
	Fp

	82. 
	S SH EN 60051-2:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 2: Kërkesat speciale për ampermetrat dhe voltmetrat
	2008
	Fp

	83. 
	S SH EN 60051-3:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 3: Kërkesat speciale për vatmetrat dhe varmetrat
	2008
	Fp

	84. 
	S SH EN 60051-3:1989/ A1:1995
	2008
	

	85. 
	S SH EN 60051-4:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 4: Kërkesat speciale për matësat e dëndurisë ose valëmatësit
	2008
	Fp

	86. 
	S SH EN 60051-5:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 5: Kërkesat speciale për fazë matësat, matësat e koeficientit të fuqisë dhe sinkroskopët.
	2008
	Fp

	87. 
	S SH EN 60051-6:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 6: Kërkesat speciale për ommetrat(matësat e rezistencës) dhe matësat e përçueshmërisë
	2008
	Fp

	88. 
	S SH EN 60051-7:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 7: Kërkesat speciale për instrumentat shumë funksional
	2008
	Fp

	89. 
	S SH EN 60051-8:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 8: Kërkesat speciale për pajisjet ndihmëse
	2008
	Fp

	90. 
	S SH EN 60051-9:1989

Mjetet matëse elektrike me tregim analog të një veprimi direkt dhe pajisjet ndihmëse të tyre — Pjesa 9:Metodat e rekomanduara të testimit
	2008
	Fp

	91. 
	S SH EN 60051-9:1989/ A1:1995
	
	

	92. 
	S SH EN 60051-9:1989/ A2:1995
	
	

	93. 
	S SH EN 60061-1:1993

Kapsulat e llambave dhe mbajtësit së bashku me  kalibrat për kontrollin e  ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë — Pjesa 1: Kapsulat e llambave
	2005
	Fp

	94. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A1:1995
	2008
	Fp

	95. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A2:1995
	
	

	96. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A3:1995
	
	

	97. 
	EN 60061-1:1993/ A4:1996
	
	

	98. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A5:1996
	
	

	99. 
	S SH EN 60061-1:1993/A6:1996
	
	

	100. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A7:1997
	
	

	101. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A25:2001
	
	

	102. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A26:2001
	
	

	103. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A27:2001
	
	

	104. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A21:1998
	
	

	105. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A28:2002
	
	

	106. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A29:2002
	
	

	107. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A30:2002
	
	

	108. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A22:1999
	
	

	109. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A31:2003
	
	

	110. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A23:1999
	
	

	111. 
	S SH EN 60061-1:1993/
	
	

	112. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A33:2003
	
	

	113. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A24:2000
	
	

	114. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A34:2004
	
	

	115. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A35:2005
	
	

	116. 
	S SH EN 60061-1:1993/ A36:2005
	
	

	117. 
	S SH EN 60061-2:1993

Kapsulat e llambave dhe mbajtësit së bashku me  kalibrat për kontrollin e  ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë — Pjesa 2: Portollambat
	2008
	Fp

	118. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A1:1995
	
	

	119. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A2:1995
	
	

	120. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A3:1995
	
	

	121. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A4:1996
	
	

	122. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A5:1996
	
	

	123. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A6:1996
	
	

	124. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A7:1997
	
	

	125. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A22:2001
	
	

	126. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A23:2001
	
	

	127. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A24:2001
	
	

	128. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A18:1998
	
	

	129. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A25:2002
	
	

	130. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A26:2002
	
	

	131. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A27:2002
	
	

	132. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A19:1999
	
	

	133. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A28:2003
	
	

	134. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A20:1999
	
	

	135. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A29:2003
	
	

	136. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A30:2003
	
	

	137. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A21:2000
	
	

	138. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A31:2004
	
	

	139. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A32:2005
	
	

	140. 
	S SH EN 60061-2:1993/ A33:2005
	
	

	141. 
	S SH EN 60061-3:1993

Kapsulat e llambave dhe mbajtësit së bashku me  kalibrat për kontrollin e  ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë — Pjesa 3: Kalibrat
	2005
	Fp




	142. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A1:1995
	2008
	Fp

	143. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A2:1995
	
	

	144. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A3:1995
	
	

	145. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A4:1996
	
	

	146. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A5:1996
	
	

	147. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A6:1996
	
	

	148. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A7:1997
	
	

	149. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A24:2001
	
	

	150. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A25:2001
	
	

	151. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A26:2001
	
	

	152. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A20:1998
	
	

	153. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A27:2002
	
	

	154. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A28:2002
	
	

	155. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A29:2002
	
	

	156. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A21:1999
	
	

	157. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A30:2003
	
	

	158. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A22:1999
	
	

	159. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A31:2003
	
	

	160. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A32:2003
	
	

	161. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A23:2000
	
	

	162. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A33:2004
	
	

	163. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A34:2005
	
	

	164. 
	S SH EN 60061-3:1993/ A35:2005
	
	

	165. 
	S SH EN 60061-4:1992

Kapsulat e llambave dhe mbajtësit së bashku me  kalibrat për kontrollin e  ndërkëmbyeshmërisë dhe të sigurisë — Pjesa 4: Udhëzues dhe informacion i përgjithshëm
	2005
	Fp

	166. 
	S SH EN 60061-4:1992/ A1:1995
	2008
	Fp 

	167. 
	S SH EN 60061-4:1992/ A2:1995
	
	

	168. 
	S SH EN 60061-4:1992/ A3:1995
	
	

	169. 
	S SH EN 60061-4:1992/ A7:2001
	
	

	170. 
	S SH EN 60061-4:1992/ A5:1998
	
	

	171. 
	EN 60061-4:1992/ A8:2003
	
	

	172. 
	S SH EN 60061-4:1992/ A6:2000
	
	

	173. 
	S SH EN 60061-4:1992/ A9:2005
	
	

	174. 
	S SH EN 60065:2002

Aparatet audio, video dhe aparate elektronikë të ngjajshëm — Kërkesa të sigurisë
	2007
	Fp

	175. 
	S SH EN 60110-1:1998

Kondensatorët e fuqisë për instalimet ngrohëse me induksion — Pjesa 1: Të përgjithshme
	2006
	Fp

	176. 
	S SH EN 60127-1:2006

Siguresat e vogla — Pjesa 1: Përcaktime për siguresat e vogla dhe kërkesa të përgjithshme për elementët e vegjël zëvendësues
	2006
	Fp

	177. 
	S SH EN 60127-1:1991/ A1:1999
	2008
	Fp


	178. 
	S SH EN 60127-1:1991/ A2:2003
	
	

	179. 
	S SH EN 60127-2:2006

Siguresat e vogla — Pjesa 2: Elementët zëvendësues të nxehtësisë
	2006
	Fp

	180. 
	S SH EN 60127-2:2003/ A1:2003
	2008
	

	181. 
	S SH EN 60127-3:2006

Siguresat e vogla — Pjesa 3: Specifikim për elementët zëvendësues nënminiaturë
	2006
	Fp

	182. 
	S SH EN 60127-3:1996/ A2:2003
	2008
	

	183. 
	S SH EN 60127-4:2005

Siguresat e vogla — Pjesa 4: Elementët zëvendësues modular universal — Tipet me zgavra ndërmjetme dhe montim sipërfaqësor

	2008

	Fp

	184. 
	S SH EN 60127-6:1994

Siguresat e vogla — Pjesa 6: Siguresëmbajtëset për elementët zëvendësues të vegjël të nxehtësisë
	2006
	Fp

	185. 
	S SH EN 60127-6:1994/ A1:1996
	2008

	

	186. 
	S SH EN 60127-6:1994/ A2:2003
	
	

	187. 
	S SH EN 60143-2:1994

Kondensatorët në seri për sistemet e fuqisë — Pjesa 2: Pajisjet mbrojtëse për blloqet e kondensatorëve në seri
	2006
	Fp

	188. 
	S SH EN 60155:1995

Starterat për llambat inkandeshente
	2005
	Fp

	189. 
	S SH EN 60155:1995/ A1:1995
	2008

	

	190. 
	S SH EN 60204-1:1997

Siguria e makinerisë — Pajisjet elektrike të makinerive — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2004
	Fp

	191. 
	S SH EN 60215:1989

Kërkesa sigurie për pajisjet radio transmetuese
	2007
	Fp

	192. 
	S SH EN 60215:1989/ A1:1992
	
	

	193. 
	S SH EN 60215:1989/ A2:1994
	
	

	194. 
	S SH EN 60228:2005

Konduktorët e kabllove të izoluar
	2008
	Fp

	195. 
	S SH EN 60238:2004

Portollambat Edison me vidhë
	2008
	Fp

	196. 
	S SH EN 60252-1:2001

Kondensatorët e motorëve të rrymës alternative —- Pjesa 1: Të përgjithshme — Performanca, testimi dhe vlerësimi — Kërkesat për sigurinë — Udhëzues për instalim dhe veprim
	2006
	Fp

	197. 
	S SH EN 60252-2:2003

Kondensatorët e motorëve me rrymë alternative — Pjesa 2: Kondensatorët e lëshimit të motorit
	2006
	Fp

	198. 
	S SH EN 60255-5:2001

Relet elektrike — Pjesa 5: Vetitë e izolimit për reletë matëse dhe pajisjet mbrojtëse — Kërkesat dhe provat 
	2008
	Fp

	199. 
	S SH EN 60269-1:1998 

Siguresat e tensionit të ulët — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2008
 
	Fp

	200. 
	S SH EN 60269-1:1998/ A1:2005
	
	

	201. 
	S SH EN 60269-2:1995

Siguresat e tensionit të ulët —Pjesa 2: Kërkesa shtesë për siguresat për përdorim nga persona të autorizuar (siguresat kryesisht për përdorime industriale)
	2005
	Fp

	202. 
	S SH EN 60269-2:1995/ A1:1998
	2008
 
	

	203. 
	S SH EN 60269-2:1995/ A2:2002
	
	

	204. 
	S SH EN 60269-3:1995

Siguresat e tensionit të ulët —Pjesa 3: Kërkesa shtesë për siguresat për përdorim nga persona të pastërvitur (siguresat kryesisht për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to)
	2005
	Fp

	205. 
	S SH EN 60269-3:1995/ A1:2003
	2008
	

	206. 
	S SH EN 60269-4:1996

Siguresat e tensionit të ulët —Pjesa 4: Kërkesa shtesë për elementët zëvendësues për mbrojtjen e pajisjeve gjysmëpërcjellëse
	2005
	Fp

	207. 
	S SH EN 60269-4:1996/ A1:1997
	2008
	

	208. 
	S SH EN 60269-4:1996/ A2:2003
	
	

	209. 
	EN 60269-4-1:2002

Siguresat e tensionit të ulët —Pjesa 4 - 1: Kërkesa shtesë për elementët zëvendësues për mbrojtjen e pajisjeve gjysmëpërcjellëse — Seksionet I deri III: Shembuj të tipeve të standardizuarelementëve zëvendësues
	2005
	Fp

	210. 
	S SH EN 60309-1:1999

Spinat, prizat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale —- Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	211. 
	S SH EN 60309-1:1999/ A11:2004
	2008
	

	212. 
	S SH EN 60309-2:1999

Spinat, prizat, prizat me fisha dhe çiftëzuesit për qëllime industriale — Pjesa 2: Kërkesa për ndërshkëmbyeshmërinë dimensionale për aksesorët me spinë (kunj) dhe me tub kontakti
	2006
	Fp

	213. 
	S SH EN 60309-2:1999/ A11:2004
	2008
	

	214. 
	S SH EN 60320-1:2001

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	215. 
	S SH EN 60320-2-1:2000

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme — Pjesa 2 - 1: Çiftëzuesit për makinat qepëse
	2006
	Fp

	216. 
	S SH EN 60320-2-2:1998

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme — Pjesa 2 - 2: Çiftëzuesit ndërlidhës për pajisjet shtëpiake dhe të ngjashme me to
	2006
	Fp

	217. 
	S SH EN 60320-2-4:2006

Çiftëzuesit e pajisjes elektrike për përdorime shtëpiake dhe të përgjithshme — Pjesa 2 – 4: Çiftëzuesit e varur në peshën e pajisjeve elektrike për ingranim
	2008
	Fp

	218. 
	S SH EN 60332-1-1:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe  me fibra optic  në kushte zjarri — Pjesa 1-1: Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar — Aparatet
	2008
	Fp

	219. 
	S SH EN 60332-1-2:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe  me fibra optic  në kushte zjarri — Pjesa 1-2: Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar — Proçedura për flakën 1 kW të para përzier
	2008
	Fp

	220. 
	EN 60332-1-3:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe  me fibra optic  në kushte zjarri — Pjesa 1-2: Provat për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vetëm të izoluar — Proçedura për përcaktimin e pikëzave/grimcave flakëruese
	2008
	Fp

	221. 
	S SH EN 60332-2-1:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe  me fibra optic  në kushte zjarri — Pjesa 2-1: Testi për përhapjen vertikale të flakës për një tel ose kabëll të vogël të izoluar — Aparaturat   
	2008
	Fp

	222. 
	S SH EN 60332-2-2:2004

Provat mbi kabllot elektrik dhe  me fibra optic  në kushte zjarri — Pjesa 2-1: Testi për përhapjen vertikale të flakes për një tel ose kabëll të vogël të izoluar — Proçedura për flakën e difuzuar
	2008
	Fp

	223. 
	S SH EN 60335-1:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithëshme
	2006
	Fp

	224. 
	S SH EN 60335-1:2002/ A11:2004
	2008
	Fp


	225. 
	S SH EN 60335-1:2002/ A1:2004
	
	

	226. 
	S SH EN 60335-1:2002/ A12:2006
	
	

	227. 
	S SH EN 60335-2-2:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 2: Kërkesat e veçanta për pastruesit me vakum dhe aspiratorët pastrues me ujë
	2006
	Fp

	228. 
	S SH EN 60335-2-2:2003/ A1:2004
	2008
	

	229. 
	S SH EN 60335-2-3:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta për grupin e skufjeve
	2006
	Fp

	230. 
	S SH EN 60335-2-3:2002/ A1:2005
	2008
	Fp

	231. 
	S SH EN 60335-2-4:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 4: Kërkesat e veçanta për ekstraktorët rrotullues
	2006
	Fp

	232. 
	S SH EN 60335-2-4:2002/ A1:2004
	2008
	

	233. 
	S SH EN 60335-2-5:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 5: Kërkesat e veçanta për pjatalarëset
	2006
	Fp

	234. 
	S SH EN 60335-2-5:2003/ A1:2005
	2008
	

	235. 
	S SH EN 60335-2-6:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 6: Kërkesat e veçanta për pajisjet ndihmëse të gatimit, politkat e gatimit të sobës, furrat e pjekjes dhe pajisjet e tjera shtëpiake të ngjashme me to
	2006
	Fp

	236. 
	S SH EN 60335-2-6:2003/ A1:2005
	2008
	

	237. 
	S SH EN 60335-2-7:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 7: Kërkesat e veçanta për makinat larëse
	2006
	Fp

	238. 
	S SH EN 60335-2-7:2003/ A1:2004
	2008
	

	239. 
	S SH EN 60335-2-8:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 8: Kërkesa të veçanta për makinat e rrojës, qethëset e flokëve dhe pajisjet e ngjashme
	2008
	Fp

	240. 
	S SH EN 60335-2-8:2003/ A1:2005
	2008
	

	241. 
	S SH EN 60335-2-9:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 9: Kërkesat e veçanta për thekëset e bukës, pjekëset dhe pajisjeve të tjera të gatimit të ngjashme me to
	2006
	Fp

	242. 
	S SH EN 60335-2-9:2003/ A1:2004
	2008
	

	243. 
	S SH EN 60335-2-10:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 10: Kërkesat e veçanta për makinat trajtuese të dyshemesë dhe makinave pastruese me lagështirë
	2006
	Fp

	244. 
	S SH EN 60335-2-11:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 11: Kërkesat e veçanta për tharësit rrotullues
	2006
	Fp

	245. 
	S SH EN 60335-2-11:2003/ A1:2004
	2008
	

	246. 
	S SH EN 60335-2-12:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 12: Kërkesat e veçanta për pjatat ngrohëse dhe pajisje të ngjashme me to
	2006
	Fp

	247. 
	S SH EN 60335-2-13:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 13: Kërkesa të veçanta për skuqësit e thellë me yndyrë, për tiganët e skuqjes dhe për pajisjet e ngjashme me to
	2006
	Fp

	248. 
	S SH EN 60335-2-13:2003/ A1:2004
	2008
	

	249. 
	S SH EN 60335-2-14:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 14: Kërkesat e veçanta për makinat elektrike të gatimit
	2006
	Fp

	250. 
	S SH EN 60335-2-15:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 - 15: Kërkesat e veçanta për pajisjet e lëngjeve të nxehta
	2006
	Fp

	251. 
	S SH EN 60335-2-15:2002/ A1:2005
	2008
	

	252. 
	S SH EN 60335-2-16:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to  — Siguria — Pjesa 2 -16: Kërkesat e veçanta për mbajtjen e ushqimeve jo të gatëshme
	2006
	Fp

	253. 
	S SH EN 60335-2-17:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 17: Kërkesat e veçanta për batanijet, jastikët dhe pajisjet e tjera ngrohëse të ngjashme me to
	2006
	Fp

	254. 
	S SH EN 60335-2-21:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 21: Kërkesat e veçanta të ngrohësve të ujit në ruajtje
	2008
	Fp

	255. 
	S SH EN 60335-2-21:2003/ A1:2005
	2008
	

	256. 
	S SH EN 60335-2-23:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 23: Kërkesa të veçanta për pajisjet për kujdesin e lëkurës ose të flokëve
	2008
	Fp

	257. 
	S SH EN 60335-2-24:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 24: Kërkesat e veçanta të pajisjeve frigoriferike, pajisjet e përgatitjes së akullores dhe akullit
	2006
	Fp

	258. 
	S SH EN 60335-2-24:2003/ A11:2004
	2008
	

	259. 
	S SH EN 60335-2-24:2003/ A1:2005
	
	

	260. 
	S SH EN 60335-2-25:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 25: Kërkesa të veçanta për furrat me mikrovalë, perfshirë dhe kombinimin e furrave me mikrovalë
	2006
	Fp

	261. 
	S SH EN 60335-2-25:2002/ A1:2005
	2008
	

	262. 
	S SH EN 60335-2-26:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 26: Kërkesa të veçanta për orët
	2008
	Fp

	263. 
	S SH EN 60335-2-27:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 27: Kërkesa të veçanta për pajisjet e lëkurës së ekspozuar ndaj rrezeve ultraviolet dhe rrezatimit me infra të kuqe
	2008
	Fp

	264. 
	S SH EN 60335-2-28:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 28: Kërkesat e veçanta për makineritë e qepjes
	2006
	Fp

	265. 
	S SH EN 60335-2-29:2004

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 29: Kërkesa të veçanta për karikuesit e baterisë
	2007
	Fp

	266. 
	S SH EN 60335-2-30:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 30: Kërkesat e veçanta për ngrohësit
	2006
	Fp

	267. 
	S SH EN 60335-2-30:2003/ A1:2004
	2008
	

	268. 
	S SH EN 60335-2-31:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 31: Kërkesa të veçanta për grupin e skufjeve
	2006
	Fp

	269. 
	S SH EN 60335-2-32:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 32: Kërkesa të veçanta për pajisjet e masazhit
	2008
	Fp

	270. 
	S SH EN 60335-2-34:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 34: Kërkesat e pjesëshme për motokompresorët
	2008
	Fp

	271. 
	S SH EN 60335-2-34:2002/ A11:2004
	
	

	272. 
	S SH EN 60335-2-34:2002/ A1:2005
	
	

	273. 
	S SH EN 60335-2-35:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 35: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e menjëhershëm të ujit
	2008
	Fp

	274. 
	S SH EN 60335-2-36:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 36: Kërkesa të veçanta për tregëtimin e grupeve të gatimit elektrik, të furrave, të dollapëve dhe të elementëve të dollapëve
	2006
	Fp

	275. 
	S SH EN 60335-2-36:2002/ A1:2004
	2008
	

	276. 
	S SH EN 60335-2-37:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 37: Kërkesa të veçanta për tregëtimin e skuqësve të thellë elektrike me yndyrë
	2006
	Fp

	277. 
	S SH EN 60335-2-38:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 38: Kërkesa të veçanta për tregëtimin e zgarave elektrike dhe zgarave të pjekjes
	2006
	Fp

	278. 
	S SH EN 60335-2-39:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 39: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e tiganëve të ndryshëm të gatimit
	2006
	Fp

	279. 
	S SH EN 60335-2-39:2003/ A1:2004
	2008
	

	280. 
	S SH EN 60335-2-40:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 40: Kërkesat  e veçanta për pompat elektrike për ngrohje, kondicionerë me ajër dhe heqësit e lagështisë (çlagështuesit)
	2008

	Fp

	281. 
	S SH EN 60335-2-40:2003/ A11:2004
	
	

	282. 
	S SH EN 60335-2-40:2003/ A12:2005
	
	

	283. 
	S SH EN 60335-2-40:2003/ A1:2006
	
	

	284. 
	S SH EN 60335-2-41:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 41: Kërkesa të veçanta për pompat
	2008
	Fp

	285. 
	S SH EN 60335-2-41:2003/ A1:2004
	
	

	286. 
	S SH EN 60335-2-42:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 42: Kërkesa të veçanta për tregëtimin e furrave elektrike me konveksion të detyruar, gatuesve me avull dhe furrave me konveksion me avull
	2006
	Fp

	287. 
	S SH EN 60335-2-43:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 43: Kërkesat e veçanta për tharëset e rrobave dhe mbajtëset e peshqirëve
	2006
	Fp

	288. 
	S SH EN 60335-2-43:2003/ A1:2006
	2008
	

	289. 
	S SH EN 60335-2-44:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 44: Kërkesat e veçanta për hekurosëset
	2006
	Fp

	290. 
	S SH EN 60335-2-45:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 45: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse portative dhe për pajisjet e ngjashme
	2004
	Fp

	291. 
	S SH EN 60335-2-47:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2:47 - Kërkesat e veçanta për tregëtimin e tiganëve elektrik për zierje
	2006
	Fp

	292. 
	S SH EN 60335-2-48:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 48: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e pjekësve dhe thekëseve të bukës
	2006
	Fp

	293. 
	S SH EN 60335-2-49:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 49: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e rafteve të nxehta elektrike
	2006
	Fp

	294. 
	S SH EN 60335-2-50:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 6: Kërkesat e veçanta për grupet e pajisjeve të gatimit, tavolinat e gatimit, furrat e pjekjes dhe pajisjet e tjera shtëpiake të ngjashme me to
	2006
	Fp

	295. 
	S SH EN 60335-2-51:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 51:Kërkesat e veçanta për pompat qarkulluese stacionare për ngrohjen dhe shërbimin e instalimeve të ujit
	2008
	Fp

	296. 
	S SH EN 60335-2-52:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 52: Kërkesa të veçanta për pajisjet e higjenës së gojës
	2008
	Fp

	297. 
	S SH EN 60335-2-53:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 53: Kërkesat e veçanta për pajisjet ngrohëse të saunave
	2006
	Fp

	298. 
	S SH EN 60335-2-54:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 54: Kërkesat e veçanta për pastrimin e sipërfaqeve të pajisjeve që punojnë me lëngjeose avull
	2006
	Fp

	299. 
	S SH EN 60335-2-54:2003/ A1:2004
	2008
	

	300. 
	S SH EN 60335-2-55:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 55: Kërkesat e veçanta për pajisjet elektrike që përdoren me akuariumet dhe ujërat e lulishteve
	2008
	Fp

	301. 
	S SH EN 60335-2-56:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 56: Kërkesa të veçanta - Projektorët dhe pajisjet e ngjashme me to
	2007
	Fp

	302. 
	S SH EN 60335-2-58:2005

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 58: Kërkesa të veçanta për tregtimin e makinave elektrike për larjen e enëve
	2006
	Fp

	303. 
	S SH EN 60335-2-59:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 59: Kërkesat e veçanta për vrasësit e insekteve
	2006
	Fp

	304. 
	S SH EN 60335-2-60:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 60: Kërkesa të veçanta për banjat me hidromasazh
	2008
 
	Fp
 

	305. 
	S SH EN 60335-2-60:2003/ A1:2005
	
	

	306. 
	S SH EN 60335-2-61:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 61: Kërkesat e veçanta për ruajtjen e ngrohësve termalë
	2006
	Fp

	307. 
	S SH EN 60335-2-61:2003/ A1:2005
	2008
	Fp

	308. 
	S SH EN 60335-2-62:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 62: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e makinave elektrike për shpëlarjen e pjatave
	2006
	Fp

	309. 
	S SH EN 60335-2-65:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 65: Kërkesa të veçanta për aparatet për pastrimin me ajër
	2008
	Fp

	310. 
	S SH EN 60335-2-66:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 66: Kërkesat e veçanta për ngrohësit me ujë të krevatit
	2006
	Fp

	311. 
	S SH EN 60335-2-67:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 67: Kërkesat e veçanta për makinat trajtuese dhe makinave pastruese të dyshemesë, për përdorim industrial dhe tregtar
	2006
	Fp

	312. 
	S SH EN 60335-2-67:2003/ A1:2006
	2008
	

	313. 
	S SH EN 60335-2-68:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 68: Kërkesat e veçanta për pajisjet shtrudhëse, për përdorim industrial dhe tregtar
	2006
	Fp

	314. 
	S SH EN 60335-2-68:2003/ A1:2006
	2008
	Fp

	315. 
	S SH EN 60335-2-69:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 69: Kërkesat e veçanta për pastruesit me vakum me dhe pa lagështirë, duke përfshirë fuqinë fshirëse, për përdorim industrial dhe tregtar
	2006
	Fp

	316. 
	S SH EN 60335-2-70:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 70: Kërkesa të veçanta për makinat për mjeljen e qumështit
	2006
	Fp

	317. 
	S SH EN 60335-2-71:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 71: Kërkesa të veçanta për pajisjet ngrohëse elektrike për mbarështrimin dhe rritjen e kafshëve
	2006
	Fp

	318. 
	S SH EN 60335-2-73:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 73: Kërkesa të veçanta për ngrohësit e mbërthyer të zhytur
	2008
	Fp

	319. 
	S SH EN 60335-2-74:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 74: Kërkesat e veçanta për shufrat elektrike portative
	2006
	Fp

	320. 
	S SH EN 60335-2-75:2004

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 75: Kërkesa të vecanta për shpërndarjen në treg të paisjeve dhe shitjen e makinerive.
	2008
	Fp

	321. 
	S SH EN 60335-2-75:2004/ A1:2005
	
	

	322. 
	S SH EN 60335-2-78:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 78: Kërkesat e veçanta për barbekytë
	2006
	Fp

	323. 
	S SH EN 60335-2-79:2004

Siguria e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to — Pjesa 2-79: Kërkesat e veçanta për pastruesit me presion të lartë dhe me avull, për përdorim industrial dhe tregtarë
	2008
	Fp

	324. 
	S SH EN 60335-2-80:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 80: Kërkesa të veçanta për ventilatorët
	2007
	Fp

	325. 
	S SH EN 60335-2-80:2003/ A1:2004
	2008
	

	326. 
	S SH EN 60335-2-81:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 81: Kërkesat e veçanta për ngrohëset e këmbëve dhe tapeteve ngrohës
	2006
	Fp

	327. 
	S SH EN 60335-2-82:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 82: Kërkesat e veçanta për makinat e dëfrimit dhe makinat e përdorimit personal
	2008
	Fp

	328. 
	S SH EN 60335-2-83:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria — Pjesa 2 - 83: Kërkesa të veçanta për ulluqet e ngrohura për drenazhim në çati
	2008
	Fp

	329. 
	S SH EN 60335-2-84:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 84: Kërkesat e veçanta për tualetet/banjot
	2008
	Fp

	330. 
	S SH EN 60335-2-85:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 85: Kërkesat e veçanta për autoklavat
	2006
	Fp

	331. 
	S SH EN 60335-2-86:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 86: Kërkesa të veçanta për pajisjet elektrike për peshkim
	2008

	Fp


	332. 
	S SH EN 60335-2-86:2003/ A1:2005
	
	

	333. 
	S SH EN 60335-2-87:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 87: Kërkesat e veçanta për pajisjen elektrike për anestezi të kafshëve
	2005
	Fp

	334. 
	S SH EN 60335-2-88:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 88: Kërkesa të veçanta për lagështuesit që do të përdoren me sisteme ngrohje, ventilimi ose ajër - kondicionimi
	2006
	Fp

	335. 
	S SH EN 60335-2-89:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 89: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e pajisjeve frigoriferike me një njësi kondensimi ose kompresor të përfshirë ose jo
	2006
	Fp

	336. 
	S SH EN 60335-2-89:2002/ A11:2004
	2008
	

	337. 
	S SH EN 60335-2-89:2002/ A1:2005
	
	

	338. 
	S SH EN 60335-2-90:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 90: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e furrave me mikrovalë
	2006
	Fp

	339. 
	S SH EN 60335-2-90:2002/ A1:2003
	2008
	

	340. 
	S SH EN 60335-2-96:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 96: Kërkesat e veçanta për elementet  fleksibel të ngrohësave
	2006
	Fp

	341. 
	S SH EN 60335-2-96:2002/ A1:2004
	2008
	Fp

	342. 
	S SH EN 60335-2-97:2000

Siguria e pajisjeve shtëpiake dhe të pajisjeve të tjera të ngjashme me to — Pjesa 2 - 97: Kërkesa të veçanta për grilat me rul, strehët, qepenat dhe pajisjet e ngjashme me to
	2008
	Fp

	343. 
	S SH EN 60335-2-98:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 98: Kërkesa të veçanta për lagështuesit
	2006
	Fp

	344. 
	S SH EN 60335-2-98:2003/ A1:2005
	2008
	

	345. 
	S SH EN 60335-2-99:2003

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 99: Kërkesat e veçanta për tregëtimin e skufjeve elektrike
	2006
	Fp

	346. 
	S SH EN 60335-2-101:2002

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2 - 101: Kërkesat e veçanta për avulluesit
	2006
	Fp

	347. 
	S SH EN 60335-2-105:2005

Pajisjet shtëpiake dhe pajisjet elektrike të ngjashme me to —Siguria —  Pjesa 2-105:Kërkesat e veçanta për kabinën e dushit shumëfunksionale
	2008
	Fp

	348. 
	S SH EN 60360:1998

Metoda standard e matjes së temperaturës të nxehjes së kapsulës së llambës
	2005
	Fp

	349. 
	S SH EN 60399:2004

Diagramat standard për filetimin e filetave me seksion rrethor për llambëmbajtjet E14 dhe E27 me unazë mbajtëse abazhuri
	2008
	Fp

	350. 
	S SH EN 60400:2000

Portollambat për llambat tubore fluorishente dhe mbajtëse lëshuesish
	2005
	Fp

	351. 
	S SH EN 60400:2000/ A1:2002
	2008
	Fp

	352. 
	S SH EN 60400:2000/ A2:2004
	
	

	353. 
	S SH EN 60432-1:2000

Llambat inkandeshente — Specifikimet e sigurisë —   Pjesa 1: Llambat me filament tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiake dhe të ngjashme
	2005
	Fp

	354. 
	S SH EN 60432-1:2000/A1:2005
	2008
	

	355. 
	S SH EN 60432-2:2000

Llambat inkandeshente —Specifikimet e sigurisë — Pjesa 2: Llambat halogjene prej tungsteni për qëllime të përgjithshme ndriçimi shtëpiake dhe të ngjashme
	2005
	Fp

	356. 
	S SH EN 60432-2:2000/ A1:2005
	2008
	Fp

	357. 
	S SH EN 60432-3:2003

Llambat inkandeshente —Specifikimet e sigurisë — Pjesa 3: Llambat halogjene prej tungsteni (jo për automjete)
	2005
	Fp

	358. 
	S SH EN 60432-3:2003/ A1:2005
	2008
	

	359. 
	S SH EN 60439-1:1999

Tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 1: Tërësitë e provuar në tip dhe pjesërisht të provuar në tip
	2005
	Fp

	360. 
	S SH EN 60439-1:1999/ A1:2004
	2008
	

	361. 
	S SH EN 60439-2:2000

Tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët —  Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për sistemet me linjë lidhëse shpërndarëse elektrike shinore
	2005
	Fp

	362. 
	S SH EN 60439-2:2000/ A1:2005
	2008
	

	363. 
	S SH EN 60439-3:1991

Tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët të destinuara për t'u instaluar në vende ku persona të pastërvitur kanë akses në përdorimin e tyre — Panelet shpërndarës
	2005
	Fp

	364. 
	S SH EN 60439-3:1991/ A1:1994
	2008
	Fp

	365. 
	S SH EN 60439-3:1991/ A2:2001
	
	

	366. 
	S SH EN 60439-4:2004

Tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për tërësitë për qëndrat e ndërtimit
	2008
	Fp

	367. 
	S SH EN 60439-5:1996

Ttërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 5: Kërkesa të veçanta për tërësitë që destinohen të instalohen jashtë në vendet publike — Kabinat e kabllit shpërndarës për shpërndarjen e fuqisë në rrjete
	2005
	Fp

	368. 
	S SH EN 60439-5:1996/ A1:1998
	2008
	

	369. 
	S SH EN 60446:1999

Parimet bazë dhe të sigurisë për sipërfaqen njeri — makinë, markimi dhe identifikimi — Identifikimi i përcjellësave nga ngjyrat ose numërorët
	2005
	Fp

	370. 
	S SH EN 60477:1997

Rezistencat laboratorike të rrymës së vazhduar
	2005
	Fp

	371. 
	S SH EN 60477:1997/ A1:1997
	2008
	

	372. 
	S SH EN 60477-2:1997

Rezistencat për laborator — Pjesa 2: Rezistencat e rrymës alternative për laborator
	2006
	Fp

	373. 
	S SH EN 60477-2:1997/ A1:1997
	2008
	

	374. 
	S SH EN 60491:1995

Kërkesa sigurie për aparatet elektronikë me flesh për qëllime fotografike
	2007
	Fp

	375. 
	S SH EN 60519-1:2003

Siguria ne instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 1: Kërkesa te përgjithshme
	2008
	Fp

	376. 
	S SH EN 60519-2:1993

Siguria ne instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë
	2008
	Fp

	377. 
	S SH EN 60519-3:1995

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për instalimet e ngrohjes me induksion dhe konduksion dhe për instalimet shkrirrëse
	2007
	Fp

	378. 
	S SH EN 60519-3:2005

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 3: Kërkesa të veçanta për instalimet e ngrohjes me induksion dhe konduksion dhe për instalimet shkrirrëse
	2007
	Fp

	379. 
	S SH EN 60519-4:1997

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 4: Kërkesa të veçanta për instalimet e furrave me hark elektrik
	2008
	Fp

	380. 
	S SH EN 60519-4:1997/ A1:2000
	2008
	

	381. 
	S SH S SH EN 60519-6:2002

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike —  Pjesa 6: Specifikime për sigurinë  e pajisjeve ngrohëse industriale me mikrovalë
	2008
	Fp

	382. 
	S SH EN 60519-8:2005 

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike —  Pjesa 8: Kërkesa të veçanta për furrat e rishkrirjes së elektroskorjeve
	2008
	Fp

	383. 
	S SH EN 60519-9:1995

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 9: Kërkesa të veçanta për instalimet ngrohëse dielektrike me frekuencë të lartë
	2007
	Fp

	384. 
	S SH EN 60519-9:2005

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 9: Kërkesa të veçanta për instalimet ngrohëse dielektrike me frekuencë të lartë
	2007
	Fp

	385. 
	S SH EN 60519-10:2005

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 10: Kërkesa të veçanta për sistemet ngrohëse me rezistencë elektrike të rregjistrueshme për përdorim industrial dhe tregtarë
	2008
	Fp

	386. 
	S SH EN 60519-11:1997

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 11: Kërkesa të veçanta për instalimet për përzjerrjen, transportimin ose derdhjen elektromagnetike të metaleve të lëngëzuara
	2007
	Fp

	387. 
	S SH EN 60519-21:1998

Siguria në instalimet e ngrohjes me energji elektrike — Pjesa 21: Kërkesa të veçanta për pajisjet e ngrohjes me rezistencë — Pajisjet prej qelqi për ngrohje dhe për shkrirrje
	2008
	Fp

	388. 
	S SH EN 60523:1993

Potenciometrat e rrymës direkte
	2005
	Fp

	389. 
	S SH EN 60523:1993/ A2:1997
	2008
	

	390. 
	S SH EN 60524:1993

Ndarësit e tensionit të rezistencës së rrymës së vazhduar në raporte të pandryshueshme
	2005
	Fp

	391. 
	S SH EN 60524:1993/ A2:1997
	2008
	

	392. 
	S SH EN 60529:1991

Specifikim për shkallët e mbrojtjes që sigurohen nga mbylljet (kodi IP)
	2006
	Fp

	393. 
	S SH EN 60529:1991/A1:2000
	2008
	

	394. 
	S SH EN 60564:1993

Urat e rrymës së vazhduar për rezistencën matëse
	2005
	Fp

	395. 
	S SH EN 60564:1993/A2:1997
	2008
	

	396. 
	S SH EN 60570:1996

Sistemet e furnizimit elektrik për agregatet ndriçuese
	2005
	Fp

	397. 
	S SH EN 60570:1996/A2:2000
	
	

	398. 
	S SH EN 60570:1996/A1:1998
	
	

	399. 
	S SH EN 60570:2003

Sistemet e furnizimit elektrik për agregatet ndriçuese
	2005
	Fp

	400. 
	S SH EN 60570-2-1:1994

Sistemet e furnizimit elektrik të pistës për ndriçuesit — Pjesa 2: Sistemet e furnizimit të përzier —Seksioni 1: Klasat I dhe III
	2005
	Fp

	401. 
	S SH EN 60570-2-1:1994/ A1:1996
	2008
	

	402. 
	S SH EN 60598-1:2004

Ndriçuesit — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat
	2008
	Fp

	403. 
	S SH EN 60598-2-1:1989

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesat e veçanta — Seksioni 1 : Ndriçuesit e fiksuar për përdorime të përgjithshme 
	2008
	Fp

	404. 
	S SH EN 60598-2-2:1996

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta —Seksioni 2: Ndriçuesit e vendosur në fole
	2008
	Fp

	405. 
	S SH EN 60598-2-2:1996/ A1:1997
	
	

	406. 
	S SH EN 60598-2-3:1994

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Ndriçuesit për ndriçimin e rrugëve
	2005
	Fp

	407. 
	S SH EN 60598-2-3:1994/ A1:1997
	
	

	408. 
	S SH EN 60598-2-3:1994/ A2:2001
	
	

	409. 
	S SH EN 60598-2-3:2003

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Ndriçuesit për ndriçimin e rrugëve
	2005
	Fp

	410. 
	S SH EN 60598-2-4:1997

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 4: Ndriçuesit portabël për përdorime të përgjithshme
	2005
	Fp

	411. 
	S SH EN 60598-2-5:1998

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 5: Projektorët
	2005
	Fp

	412. 
	EN 60598-2-6:1994

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 6: Ndriçuesit me transformatorë të brendamontuar ose konvertorët për llampat me filament
	2005
	Fp

	413. 
	S SH EN 60598-2-6:1994/ A1:1997
	2008
	

	414. 
	S SH EN 60598-2-7:1989

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 7: Ndriçuesit protabël për përdorim në kopësht
	2005
	Fp

	415. 
	S SH EN 60598-2-7:1989/ A13:1997
	2008
	

	416. 
	S SH EN 60598-2-7:1989/ A2:1996
	
	

	417. 
	S SH EN 60598-2-8:1997

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 8: Llampat e dorës 
	2008
	Fp

	418. 
	S SH EN 60598-2-8:1997/ A1:2000
	
	

	419. 
	S SH EN 60598-2-9:1989 

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 9:Ndriçuesit për aparatet fotografike dhe të xhirimit filmit ( jo professional)
	2008
	Fp

	420. 
	S SH EN 60598-2-9:1989/ A1:1994
	
	

	421. 
	S SH EN 60598-2-10:2003

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 10: Ndriçuesit portabël për fëmijë
	2005
	Fp

	422. 
	S SH EN 60598-2-11:2005

Ndriçuesit — Pjesa 2-11: Kërkesa të veçanta — Ndriçuesit e akuariumeve
	2008
	Fp

	423. 
	S SH EN 60598-2-17:1989

Luminaires — Pjesa 2:Kërkesa të veçanta — Seksioni 17:Ndriçuesit për ndriçimin e skenave, filmave televiziv dhe studiove fotografike( jashtë dhe Brenda)
	2008
	Fp

	424. 
	S SH EN 60598-2-17:1989/ A2:1991
	
	

	425. 
	S SH EN 60598-2-19:1989 

Luminaires — Pjesa 2:Kërkesa të veçanta — Seksioni 19: Ndriçuesit me kondicionim të ajrit (Kërkesat e sigurisë)
	2008

	Fp

	426. 
	S SH EN 60598-2-19:1989/ A2:1998
	
	

	427. 
	S SH EN 60598-2-20:1997

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 20: Zinxhirët e ndriçuar
	2005
	Fp

	428. 
	S SH EN 60598-2-20:1997/ A1:1998
	2008
	

	429. 
	S SH EN 60598-2-20:1997/ A2:2004
	
	

	430. 
	S SH EN 60598-2-22:2005

Ndriçuesit —  Pjesa 2-22: Kërkesa të veçanta — Ndriçuesit për ndriçim emergjent
	2005
	Fp

	431. 
	S SH EN 60598-2-22:1998/ A1:2003
	2008
	

	432. 
	S SH EN 60598-2-23:1996

Ndriçuesit —  Pjesa 2-22: Kërkesa të veçanta — Sistemet e ndriçimit ektra të tensionit të ulët për llambat me filament
	2008
	Fp

	433. 
	S SH EN 60598-2-23:1996/ A1:2000
	
	

	434. 
	S SH EN 60598-2-24:1998

Ndriçuesit — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 24: Ndriçuesit me temperaturë sipërfaqësore të kufizuar
	2005
	Fp

	435. 
	S SH EN 60598-2-25:1994

Ndriçuesit — Pjesa 2- 25: Kërkesa të veçanta — Ndriçuesit për përdorim në zonat klinike të spitaleve dhe godinave të kujdesit shëndetësor
	2005
	Fp

	436. 
	S SH EN 60598-2-25:1994/ A1:2004
	2008
	

	437. 
	S SH EN 60618:1997

Ndarësit induktive të tensionit
	2007
	Fp

	438. 
	S SH EN 60618:1997 /A2:1997   (IEC 60618:1978/A2:1997)
	2008
	

	439. 
	S SH EN 60645-1:2001

Elektroakustika — Pajisjet audiologjike — Pjesa 1: Audiometrat me ton të pastër
	2004
	Fp

	440. 
	S SH EN 60645-3:1995

Audiometrat — Pjesa 3: Sinjalet me kohëzgjatje të shkurtër të provave të dëgjimit për qëllime të audiometrisë dhe të oto - neurologjisë
	2004
	Fp

	441. 
	S SH EN 60645-4:1995

Audiometrat — Pjesa 4: Pajisjet për audiometrinë e zgjeruar me frekuencë të lartë
	2004
	Fp

	442. 
	S SH EN 60662:1993

Llampat me avuj natriumi me presion të lartë
	2008
	Fp

	443. 
	S SH EN 60662:1993/A4:1994
	
	

	444. 
	S SH EN 60662:1993/A5:1994

	
	

	445. 
	S SH EN 60662:1993/A6:1994

	
	

	446. 
	S SH EN 60662:1993/A7:1995

	
	

	447. 
	S SH EN 60662:1993/A9:1997

	
	

	448. 
	S SH EN 60662:1993/A10:1997

	
	

	449. 
	S SH EN 60664-1:2003

Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët — Pjesa 1: Parimet, kërkesat dhe provat
	2006
	Fp

	450. 
	S SH EN 60664-3:2003

Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët — Pjesa 3: Përdorimi i veshjes, hermetizimit ose formimit për mbrojtjen kundra ndotjes
	2006
	Fp

	451. 
	EN 60664-4:2006

Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët — Pjesa 4: Elementi e gradientit të tensionit me frekuencë të lartë
	2008
	Fp

	452. 
	S SH EN 60664-5:2003

Vetitë e izolimit për pajisjet brenda sistemeve me tension të ulët — Pjesa 5: Metoda e gjithanëshme për largësitë e izolimit të hapësirave dhe linjat e humbjes të barabarta ose më të vogla se 2 mm
	2006
	Fp

	453. 
	S SH EN 60669-1:1999

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	454. 
	S SH EN 60669-1:1999/ A1:2002
	2008
	Fp

	455. 
	S SH EN 60669-2-1:2000

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta — Çelësat elektronikë
	2006
	Fp

	456. 
	S SH EN 60669-2-1:2000/ A2:2001
	
	

	457. 
	S SH EN 60669-2-1:2004

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta — Çelësat elektronikë
	2006
	Fp

	458. 
	S SH EN 60669-2-2:1997

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 2: Çelësat e komandimit në largësi
	2006
	Fp

	459. 
	S SH EN 60669-2-2:1997/ A1:1997
	2008
	

	460. 
	S SH EN 60669-2-3:2006

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta — Çelësat me vonesë kohe
	2006
	Fp

	461. 
	S SH EN 60669-2-4:2005

Çelësat për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta — Çelësat izolues
	2008
	Fp

	462. 
	EN 60670-1:2005 

Vendet dhe veshjet për aksesorët elektrikë për instalimet e palëvizshme elektrike shtëpiake dhe të ngashme me to — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	463. 
	S SH EN 60691:2003

Lidhjet termike - Kërkesat dhe Udhëzuesi i zbatimit
	2005
	Fp

	464. 
	S SH EN 60695-1-1:2000

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 1 - 1: Udhëzues për vlerësimin e rrezikut nga zjarri të produkteve elektroteknike —Udhëzime të përgjithshme
	2008
	Fp

	465. 
	S SH EN 60695-2-10:2001

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 2 - 10: Metodat e provës me tel inkandeshent/të nxehur — Aparaturat me tel inkandeshent dhe proçedurat e provave të zakonshme
	2008
	Fp

	466. 
	S SH EN 60695-2-11:2001

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 2 - 11: Metodat e provës me tel inkandeshent/të nxehur — Metoda e provës së djegshmërisë me tel inkandeshent për produktet e fundit
	2008
	Fp

	467. 
	S SH EN 60695-2-12:2001

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 2 -12: Metodat e provës me tel inkandeshent/të nxehur — Metoda e provës së djegshmërisë me tel inkandeshent për materialet
	2008
	Fp

	468. 
	S SH EN 60695-2-13:2001

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 2 -13: Metodat e provës me tel inkandeshent/të nxehur — Metoda e provës së ndezshmërisë me tel inkandeshent për materialet
	2008
	Fp

	469. 
	S SH EN 60695-10-2:2003

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 10 - 2: Nxehtësia jo normale —  Prova e presionit me top
	2008
	Fp

	470. 
	S SH EN 60695-10-3:2002

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 10 - 3: Nxehtësia jo normale — Prova e deformimit duke ulur sforcimin e formës së derdhjes
	2008
	Fp

	471. 
	S SH EN 60695-11-2:2003

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 11 - 2: Flakët e provës — Flaka e parapërzier nominale 1 kW — Aparatet, rregullimi I provave konfirmuese dhe udhëzues
	2008
	Fp

	472. 
	S SH EN 60695-11-5:2005

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 11 - 5: Flakët e proves — Metoda e proves me flake në formë gjilpëre — Aparatet, rregullimi i provave konfirmuese dhe udhëzues
	2008
	Fp

	473. 
	S SH EN 60695-11-10: 1999

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 11 - 10: Flakët e provës — Metodat e provës me flakë vertikale dhe horizontale 50 W
	2008
	Fp

	474. 
	S SH EN 60695-11-10:1999/ A1:2003
	
	

	475. 
	S SH EN 60695-11-20:1999

Provat në lidhje me rrezikun nga zjarri — Pjesa 11 - 20: Metodat e flakëve të provës — Prova e  flakës 500 W
	2008
	Fp

	476. 
	S SH EN 60695-11-20:1999/ A1:2003
	
	

	477. 
	S SH EN 60702-1:2002

Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V —Pjesa 1: Kabllot
	2008
	Fp

	478. 
	S SH EN 60702-2:2002

Kabllot minerale izoluese dhe pikat fundore me tension të vlerësuar që nuk e kalon 750 V — Pjesa 2: Pikat fundore
	2008
	Fp

	479. 
	S SH EN 60715:2001 

Përmasat e pajisjes shpërndarëse dhe mekanizmit të drejtimit të tensionit të ulët — Vendosja standarde mbi kundrashinat për mbështetjen mekanike të pajisjeve elektrike në instalimet e tërësisë së pajisjeve shpërndarëse
	2008
	Fp

	480. 
	S SH EN 60719:1993

Llogaritja për kufijtë e poshtëm dhe të sipërm për përmasat e jashtme mesatare të kabllove me përcjellës rrethorë prej bakri dhe tensionet e vlerësuar mbi dhe duke përfshirë 450/750 V
	2008
	Fp

	481. 
	S SH EN 60728-11:2005

Rrjete kabllore për sinjalet televizive, sinjalet e zërit dhe shërbimet interaktive — Pjesa 11: Siguria
	2007
	Fp

	482. 
	S SH EN 60730-1:1991

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithëshme
	2006

	Fp


	483. 
	S SH EN 60730-1:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithëshme
	2006

	Fp

	484. 
	S SH EN 60730-1:2000

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithëshme
	2006
	Fp

	485. 
	S SH EN 60730-1:2000/ A1:2004
	2008
	Fp


	486. 
	S SH EN 60730-1:2000/ A13:2004
	
	

	487. 
	S SH EN 60730-1:2000/ A11:2002
	
	

	488. 
	S SH EN 60730-1:2000/
A12:2003
	
	

	489. 
	S SH EN 60730-1:2000/ A14:2005
	
	

	490. 
	S SH EN 60730-2-1:1997

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 1: Kërkesat e veçanta për kontrollet elektrike të pajisjeve elektrike shtëpiake
	2006
	Fp

	491. 
	S SH EN 60730-2-1:1997/ A11:2005
	2008
	Fp

	492. 
	S SH EN 60730-2-2:1991

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të —  Pjesa 2 - 2: Kërkesat e veçanta për mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia
	2006
	Fp

	493. 
	S SH EN 60730-2-2:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 2: Kërkesat e veçanta për mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia
	2006
	Fp

	494. 
	S SH EN 60730-2-2:2002/ A1:2006

	2008
	Fp


	495. 
	S SH EN 60730-2-2:2002/ A11:2005
	
	

	496. 
	S SH EN 60730-2-3:1992

Pajisjet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjes 2 - 3: Kërkesa të veçanta për mbrojtësit termikë për ballastet për llambat tubulare fluorishente
	2005
	Fp

	497. 
	S SH EN 60730-2-3:1992/ A1:1998

	2008
	Fp

	498. 
	S SH EN 60730-2-3:1992/ A2:2001
	
	

	499. 
	S SH EN 60730-2-3:1992/ A11:2005
	
	

	500. 
	S SH EN 60730-2-4:1993

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 4: Kërkesa të veçanta për mbrojtësit e motorrit nga nxehtësia për moto - kompresorët e llojit hermetik dhe gjysëm hermetik
	2006
	Fp

	501. 
	S SH EN 60730-2-4:1993/ A1:1998

	2008
	

	502. 
	S SH EN 60730-2-4:1993/ A2:2002

	
	

	503. 
	S SH EN 60730-2-5:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 5: Kërkesat e veçanta për kontrollin  e sistemeve automatike për djegiet elektrike
	2006

	Fp


	504. 
	S SH EN 60730-2-5:1995/ A1:1996
	
	

	505. 
	S SH EN 60730-2-5:1995/ A2:1998
	
	

	506. 
	S SH EN 60730-2-5:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2 - 5: Kërkesat e veçanta për kontrollin  e sistemeve automatike për djegiet elektrike
	2006
	Fp

	507. 
	S SH EN 60730-2-5:2002/ A1:2004
	2008
	

	508. 
	S SH EN 60730-2-5:2002/ A11:2005
	
	

	509. 
	S SH EN 60730-2-6:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2 - 6: Kërkesat e veçanta për kontrollet elektrike automatike te nivelit te presionit, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	510. 
	S SH EN 60730-2-6:1995/ A1:1997
	
	

	511. 
	S SH EN 60730-2-6:1995/A1:1997
	
	

	512. 
	S SH EN 60730-2-7:1991

Pajisjet e komandimit elektrik elektronik për përdorim shtëpiak dhe për përdorime të ngjashme — Pjesa 2 - 7: Kërkesa të veçanta për kronometruesit dhe për çelsat kohorë
	2008
	Fp

	513. 
	S SH EN 60730-2-7:1991/ A1:1997
	
	

	514. 
	S SH EN 60730-2-7:1991/ A11:1994
	
	

	515. 
	S SH EN 60730-2-7:1991/ A12:1993
	
	

	516. 
	S SH EN 60730-2-7:1991/ A13:2003
	
	

	517. 
	S SH EN 60730-2-7:1991/ A14:2003
	
	

	518. 
	S SH EN 60730-2-8:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 8: Kërkesat e veçanta për valvulat elektrike që punojnë me ujë, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	519. 
	S SH EN 60730-2-8:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 8: Kërkesat e veçanta për valvulat elektrike që punojnë me ujë, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	520. 
	S SH EN 60730-2-8:2002/ A1:2003
	2008
	Fp

	521. 
	S SH EN 60730-2-9:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 9: Kërkesat e veçanta për kontrollet e nivelit të temperaturës
	2006
	Fp

	522. 
	S SH EN 60730-2-9:1995/ A1:1996
	
	

	523. 
	S SH EN 60730-2-9:1995/ A2:1997
	
	

	524. 
	S SH EN 60730-2-9:1995/ A11:1997 
	
	

	525. 
	S SH EN 60730-2-9:1995/ A12:2001
	
	

	526. 
	S SH EN 60730-2-9:1995/ A13:2004
	
	

	527. 
	S SH EN 60730-2-9:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 9: Kërkesat e veçanta për kontrollet e nivelit të temperaturës
	2006
	Fp

	528. 
	S SH EN 60730-2-9:2002/ A12:2004
	2008
	

	529. 
	S SH EN 60730-2-9:2002/ A2:2005
	
	

	530. 
	S SH EN 60730-2-9:2002/ A1:2003
	
	

	531. 
	S SH EN 60730-2-9:2002/ A11:2003
	
	

	532. 
	S SH EN 60730-2-10:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 10: Kërkesat e veçanta për rindezjen e motorrit
	2006
	Fp

	533. 
	S SH EN 60730-2-10:1995/ A1:1996
	2008
	

	534. 
	S SH EN 60730-2-10:1995/ A2:2002
	
	

	535. 
	S SH EN 60730-2-11:1993

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2 - 11: Kërkesat e veçanta për rregullatorët e energjisë
	2006
	Fp

	536. 
	S SH EN 60730-2-11:1993/ A1:1997
	2008
	

	537. 
	S SH EN 60730-2-11:1993/ A2:1998
	
	

	538. 
	S SH EN 60730-2-11:1993/ A11:2005
	
	

	539. 
	S SH EN 60730-2-12:1993

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 12: Kërkesat e veçanta për mbylljen elektrike të dyerve operative
	2006
	Fp

	540. 
	S SH EN 60730-2-12:1993/ A1:1997
	
	

	541. 
	S SH EN 60730-2-12:1993/ A11:2005
	
	

	542. 
	S SH EN 60730-2-12:2006

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 12: Kërkesat e veçanta për mbylljen elektrike të dyerve operative
	2008
	Fp

	543. 
	S SH EN 60730-2-13:1998

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 13: Kërkesat e veçanta për kontrollet të lagështirës
	2006
	Fp

	544. 
	S SH EN 60730-2-13:1998/ A1:1998
	2008
	

	545. 
	S SH EN 60730-2-13:1998/ A2:2002
	
	

	546. 
	S SH EN 60730-2-13:1998/ A11:2005
	
	

	547. 
	S SH EN 60730-2-14:1997

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 14: Kërkesat e veçanta për transmesionet elektrik
	2006
	Fp

	548. 
	S SH EN 60730-2-14:1997/ A1:2001
	2008
	

	549. 
	S SH EN 60730-2-14:1997/ A11:2005
	
	

	550. 
	S SH EN 60730-2-15:1995

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 15: Kërkesat e veçanta për kontrollet automatike elektrike për përcaktimin e nivelit të ujit të spiraleve ose të elektrodave - aplikimet e tipit të sensorit të përdorur në boilerë
	2006
	Fp

	551. 
	S SH EN 60730-2-15:1995/ A1:1998

	2008
	Fp

	552. 
	S SH EN 60730-2-15:1995/ A11:2005
	
	

	553. 
	S SH EN 60730-2-16:1997

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 16: Kërkesat e veçanta për kontrollet automatike elektrike të nivelit të ujit të llojit të spirales në aplikimet shtëpiake ose në aplikimet e ngjashme me to
	2007
	Fp

	554. 
	S SH EN 60730-2-16:1997/ A1:1998

	2008
	Fp

	555. 
	S SH EN 60730-2-16:1997/ A1:1998

	
	

	556. 
	S SH EN 60730-2-16:1997/ A11:2005
	
	

	557. 
	S SH EN 60730-2-18:1999

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 18: Kërkesat e veçanta për kontrollet automatike elektrike të rrjedhjes të ujit dhe të ajrit, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	558. 
	S SH EN 60730-2-18:1999/ A11:2005
	2008
	

	559. 
	S SH EN 60730-2-19:2002

Specifikime për kontrollet elektrike automatike për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të — Pjesa 2 - 19: Kërkesat e veçanta për punimin elektrik të valvulave të vajit, duke përfshirë kërkesat mekanike
	2006
	Fp

	560. 
	S SH EN 60730-2-19:2002/ A11:2005
	2008
	

	561. 
	S SH EN 60799:1998

Pajisjet ndihmëse elektrike - Kordonët dhe kordonët ndërlidhës
	2008
	Fp

	562. 
	S SH EN 60811-1-1:1995

Materialet izoluese dhe veshjet me mbulesë mbrojtëse të kabllove elektrike dhe optike —Metodat e zakonshme të provës —  Pjesa 1: Zbatim i përgjithshëm — Matja e trashësisë dhe përmasat në përgjithësi — Provat për përckatimin e vetive mekanike
	2005
	Fp

	563. 
	S SH EN 60811-1-1:1995/ A1:2001
	2008
	

	564. 
	S SH EN 60811-1-2:1995

Materialet izolues dhe veshës të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 1 - 2: Zbatim i përgjithshëm —Metodat e vjetërimit termik
	2007
	Fp

	565. 
	S SH EN 60811-1-2:1995/ A2:2000
	2008
	

	566. 
	S SH EN 60811-1-3:1995

Materialet izolues dhe veshës të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 1 - 3: Zbatim i përgjithshëm —Metodat për përcaktimin e densitetit — Provat e absorbimit të ujit — Prova e tkurrjes
	2007
	Fp

	567. 
	S SH EN 60811-1-3:1995/ A1:2001
	2008
	

	568. 
	S SH EN 60811-1-4:1995

Materialet izolues dhe veshës të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 1 - 4: Zbatim i përgjithshëm — Provat në temperaturë të ulët
	2007
	Fp

	569. 
	S SH EN 60811-1-4:1995/ A2:2001
	2008
	

	570. 
	S SH EN 60811-2-1:1998

Materialet veshës dhe izolues të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 2-1: Metodat specifike për komponimet elastomere — Prova e rezistencës ndaj ozonit, prova e ngurtësimit në të nxehtë dhe prova e zhytjes së vajit mineral
	2007
	Fp

	571. 
	S SH EN 60811-2-1:1998/ A1:2001
	2008
	

	572. 
	S SH EN 60811-3-1:1995

Materialet veshës dhe izolues të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 3-1: Metodat specifike për komponimet prej PVC — Prova e presionit në temperaturë të lartë — Provat e rezistencës ndaj plasaritjeve
	2007
	Fp

	573. 
	S SH EN 60811-3-1:1995/ A1:1996

	2008
	Fp

	574. 
	S SH EN 60811-3-1:1995/ A2:2001

	
	

	575. 
	S SH EN 60811-3-2:1995

Materialet veshës dhe izolues të kabllove elektrike — Metodat e zakonshme të provave —  Pjesa 3-2: Metodat specifike për komponimet prej — Prova e humbjes në masë —  Prova e stabilitetit termik
	2007
	Fp

	576. 
	S SH EN 60811-3-2:1995/A2:2004
	2008
	

	577. 
	S SH EN 60811-4-1:2004

Materialet veshës dhe izolues të kabllove elektrike  dhe optic — Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 4-1: Metodat specifike për komponimet prej polietileni dhe polipropileni — Rezistenca ndaj plasaritjeve për shkak të ndikimit të mjedisit — Matja e indeksit të rrjedhjes së masës së shkrirë — Matja e përmbajtjes së karbon të zi ose përmbajtjes së mbushjes minerale në Polietilen nga diegja direkte — Matja e përmbajtjes së karbonit të zi nepërmjet analizës termogravimetrike(TGA) — Vlerësimi i shpërndarjes së karbonit të zi në pilietilen duke përdorur mikroskopin
	2008
	Fp

	578. 
	S SH EN 60811-4-2:2004

Materialet veshës dhe izolues të kabllove elektrike dhe opticë —Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 4-2: Metodat specifike për komponimet prej polietileni dhe polipropileni — Rezistenca në tërheqje dhe zgjatimi gjatë këputjes pas kushteve në temperature të lartë — Prova e mbështjellës pas kushteve në temperature të lartë — Prova e mbështjellës pas vjetërimit termik në ajër — Matja e rritjes në masë — Prova e stabilitetit me afat të gjatë — Metoda e provës për degradimin oksidues katalitik
	2008
	Fp

	579. 
	S SH EN 60811-5-1:1999

Materialet izolues dhe veshës të kabllove elektrike dhe optike —Metodat e zakonshme të provave — Pjesa 5 - 1:  Metodat specifike për komponimet mbushës — Pika e rënies — Ndarja e vajit —Thyeshmëria në temperaturë të ulët — Numri i aciditetit total —Mungesa e komponentëve korrodues — Konstantja dielektrike në 230C — Rezistenca në rryme të vazhduar 230C dhe 1000C
	2005
	Fp

	580. 
	S SH EN 60811-5-1:1999/ A1:2004
	2008
	Fp

	581. 
	S SH EN 60825-1:1994

Siguria e pajisjeve me rreze lazer —  Pjesa 1: Klasifikimi I pajisjeve, kërkesat dhe udhëzuesi i përdorimit
	2008
	Fp

	582. 
	S SH EN 60825-1:1994/ A1:2002

	
	

	583. 
	S SH EN 60825-1:1994/ A2:2001
	
	

	584. 
	S SH EN 60825-2:2004

Siguria e pajisjeve me rreze lazer  — Pjesa 2: Siguria e sistemeve të komunikimit me fibra optike
	2008
	Fp

	585. 
	S SH EN 60825-4:1997

Siguria e produkteve me lazër —Pjesa 4: Mbrojtëset nga lazëri (EN/IEC 1997)
	2006
	Fp

	586. 
	S SH EN 60825-4:1997/ A1:2002
	2008
	

	587. 
	S SH EN 60825-4:1997/ A2:2003
	
	

	588. 
	S SH EN 60825-12:2006

Siguria e produkteve me lazër —Pjesa 12: Siguria e sistemeve komunikues optike në hapesirë të lirë që përdoren për transmetimin e informacionit (EN/IEC 2004)
	2006
	Fp

	589. 
	S SH EN 60831-1:1996

Kondensatorët shunt elektrikë të tipit vetëgjenerues për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension që vlerësohet të jetë më i vogël ose i barabartë me 1 kV — Pjesa 1: Të përgjithshme — Performanca, prova dhe vlerat — Kërkesat e sigurisë — Udhëzues për instalimin dhe funksionimin
	2005
	Fp

	590. 
	S SH EN 60831-1:1996/ A1:2003
	2008
	

	591. 
	S SH EN 60831-2:1996

Kondensatorët shuntues të fuqisë Kondensatorët shunt elektrikë të tipit vetëgjenerues për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension që vlerësohet të jetë më i vogël ose i barabartë me 1 kV — Pjesa 2: Prova e vjetërimit, prova e vetërregullimit dhe prova e shkatërrimit (EN/IEC 1996)
	2006
	Fp

	592. 
	S SH EN 60838-1:2004

Portollampat e përziera — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe provat
	2008
	Fp

	593. 
	S SH EN 60838-2-1:1996

Portollampat e përziera — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta — Seksioni 1: Portollambat S14
	2008
	Fp

	594. 
	S SH EN 60838-2-1:1996/ A1:1998
	
	

	595. 
	S SH EN 60838-2-1:1996/ A2:2004
	
	

	596. 
	EN 60898:1991

Ndërprerësit e rrymës për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to
	2005
	Fp

	597. 
	S SH EN 60898-1:2003

Pajisjet ndihmëse elektrike — Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to —  Pjesa 1: Ndërpresit e qarkut për veprimin e rrymës alternative
	2005
	Fp

	598. 
	S SH EN 60898-1:2003/ A1:2004

	2008
	

	599. 
	S SH EN 60898-1:2003/ A11:2005
	
	

	600. 
	S SH EN 60898-2:2001

Ndërprerësit e tensionit për mbrojtjen nga mbirryma për instalimet shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 2: Ndërprerësit e qarkut për veprimin e rrymës alternative dhe rrymës së vazhduar
	2005
	Fp

	601. 
	S SH EN 60931-1:1996

Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV — Pjesa 1: Të përgjithshme — Performanca, testimi dhe vlerësimi — Kërkesat për sigurinë —  Udhëzues për instalim dhe veprim
	2006
	Fp

	602. 
	S SH EN 60931-1:1996/ A1:2003
	2008
	

	603. 
	S SH EN 60931-2:1996

Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV — Pjesa 2: Prova e vjetërimit dhe prova e shkatërrimit
	2006
	Fp

	604. 
	S SH EN 60931-3:1996

Kondensatorët shuntues të fuqisë, jo vetërregullues, të cilët përdoren për sistemet e rrymës alternative që kanë një tension nominal të llogaritur më të vogël dhe të barabartë me 1KV — Pjesa 3: Siguresat e brendshme
	2005
	Fp

	605. 
	S SH EN 60934:2001

Ndërprerësit e qarkut për pajisjet (CBE)
	2006
	Fp

	606. 
	S SH EN 60947-1:2004

Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2008
	Fp

	607. 
	S SH EN 60947-2:2003

Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 2: Ndërprerësit e qarkut
	2005
	Fp

	608. 
	S SH EN 60947-3:1999

Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 3: Çelësat, stakuesit, çelësat stakues dhe njësitë e kombinimit të siguresave
	2006
	Fp

	609. 
	S SH EN 60947-3:1999/A1:2001

	2008
	

	610. 
	S SH EN 60947-3:1999/A2:2005

	
	

	611. 
	S SH EN 60947-4-1:2001

Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 4 - 1:  Kontaktorët dhe motor lëshuesit — Kontraktorët elektromekanikë dhe motor lëshuesit
	2005
	Fp

	612. 
	S SH EN 60947-4-1:2001/ A1:2002
	2008
	

	613. 
	S SH EN 60947-4-1:2001/ A2:2005
	
	

	614. 
	S SH EN 60947-4-2:2000

Tërësia e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 4 - 2: Kontaktorët dhe motor lëshuesit —  Motor lëdhuesit dhe starterat me gjysmëpërcjellës të motorëve me rrymë alternative
	2005
	Fp

	615. 
	S SH EN 60947-4-2:2000/ A1:2002
	2008
	

	616. 
	S SH EN 60947-4-3:2000

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 4 - 3: Kontaktorët dhe motor lëshuesit — Motor lëdhuesit dhe starterat me gjysmëpërcjellës të motorëve me rrymë alternative për ngarkime pa motor
	2005
	Fp

	617. 
	S SH EN 60947-5-1:2004

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit— Pjesa 5 - 1: Pajisjet kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës — Pajisjet elektromekanike të kontrollit të qarkut
	2005
	Fp

	618. 
	S SH EN 60947-5-2:1998

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit —Pjesa 5 - 2: Pajisjet e kontrollit të qarkut dhe elementët ndërprerës — Detektorët me përafërsi
	2008
	Fp

	619. 
	S SH EN 60947-5-2:1998/ A1:1999
	2008
	

	620. 
	S SH EN 60947-5-2:1998/ A2:2004
	
	

	621. 
	S SH EN 60947-5-3:1999

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 5 - 3: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës — Kërkesat për pajisjet e detektimit në afërsi  me sjellje të përcaktuar nga kushtet e gabimit (PDF)
	2005
	Fp

	622. 
	S SH EN 60947-5-3:1999/ A1:2005
	
	

	623. 
	S SH EN 60947-5-4:2003

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 5 - 4: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës — Metoda e vlerësimit të performancës së kontakteve me energji të ulët — Prova të veçanta
	2005
	Fp

	624. 
	S SH EN 60947-5-5:1997

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 5 - 5: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës — Pajisjet ndaluese emergjente elektrike me funksionim të kapjes mekanike
	2005
	Fp

	625. 
	S SH EN 60947-5-5:1997/ A1:2005
	2008
	

	626. 
	S SH EN 60947-5-7:2003

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 5 - 7: Pajisjet e qarkut të kontrollit dhe elementët ndërprerës — Kërkesa për pajisjet në afërsi me dalje analoge
	2005
	Fp

	627. 
	S SH EN 60947-6-1:1991

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 6 - 1: Pajisjet me funksion të shumëfishtë — Pajisjet lidhëse të transferimit automatik
	2005
	Fp

	628. 
	S SH EN 60947-6-1:1991/ A2:1997

	2008

	

	629. 
	S SH EN 60947-6-1:1991/ A1:1994
	
	

	630. 
	S SH EN 60947-6-1:2005

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët —Pjesa 6 - 1: Pajisjet me funksion të shumëfishtë — Pajisjet lidhëse të transferimit 
	2008
	Fp

	631. 
	S SH EN 60947-6-2:2003

Pajisja shpërndarëse e tensionit të ulët dhe mekanizmi i drejtimit —Pjesa 6 - 2: Pajisjet me funksion të shumëfishtë — Pajisjet (ose aparatet) ndërprerëse të kontrollit dhe mbrojtjes (CPS)
	2005
	Fp

	632. 
	S SH EN 60947-7-1:2002

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 7 - 1: Pajisjet ndihmëse — Blloqet fundorë për përcjellësit prej bakri
	2005
	Fp

	633. 
	S SH EN 60947-7-2:2002

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 7 - 2: Pajisjet ndihmëse — Blloqet përcjellës fundorë mbrojtës për përcjellësit prej bakri
	2005
	Fp

	634. 
	S SH EN 60947-7-3:2002

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët — Pjesa 7 - 3: Pajisjet ndihmëse — Kërkesa të sigurisë për blloqet e kontakteve të siguresave të shkrishme
	2005
	Fp

	635. 
	S SH EN 60947-8:2003

Pajisjet shpërndarëse të tensionit të ulët —Pjesa 8: Njësitë e kontrollit të brenda montuara të mbrojtjes termike (PTC) për makineritë rrotulluese elektrike
	2005
	Fp

	636. 
	S SH EN 60950-1:2001

Pajisjet për teknologjinë e informacionit — Siguria — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2007
	

	637. 
	S SH EN 60950-1:2001/ A11:2004
	2008
	

	638. 
	S SH EN 60950-21:2003

Pajisjet për teknologjinë e informacionit — Siguria — Pjesa 21: Telefurnizimi me energji
	2007
	Fp

	639. 
	S SH EN 60968:1990

Llambat e vetëbalastruara për shërbime të përgjithshme ndriçimi — Kërkesat e sigurisë
	2005
	Fp

	640. 
	S SH EN 60968:1990/A1:1993

	2008
	Fp

	641. 
	S SH EN 60968:1990/ A2:1999

	
	

	642. 
	S SH EN 60974-1:1998

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 1: Burimet e energjisë për saldimin
	2008
	Fp

	643. 
	S SH EN 60974-1:1998/A1:2000
	
	

	644. 
	S SH EN 60974-1:1998/A2:2003
	
	

	645. 
	S SH EN 60974-1:2005

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 1: Burimet e energjisë për saldimin
	2008
	Fp

	646. 
	S SH EN 60974-2:2003

Pajisjet për saldimin me hark —Pjesa 2: Sistemet e ftohjes me lëngje
	2008
	Fp

	647. 
	S SH EN 60974-3:2003

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 3: Pajisjet për ndezjen dhe stabilizimin e harkut
	2008
	Fp

	648. 
	S SH EN 60974-5:2002

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 5: Ushqyesit me tela
	2008
	Fp

	649. 
	S SH EN 60974-6:2003

Pajisjet për saldimin me hark —Pjesa 6: Manual i kufizuar për burimet e fuqisë për saldimin me hark me dore të metaleve
	2008
	Fp

	650. 
	S SH EN 60974-7:2000

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 7: Kanellat e saldimit
	2008
	Fp

	651. 
	S SH EN 60974-7:2005

Pajisjet për saldimin me hark - Pjesa 7: Kanellat e saldimit
	2008
	Fp

	652. 
	S SH EN 60974-8:2004

Pajisjet për saldimin me hark - Pjesa 8: Konsolat e gazit për sistemet e saldimit dhe prerjes me plazëm
	2008
	Fp

	653. 
	S SH EN 60974-11:2004

Pajisjet për saldimin me hark —Pjesa 11: Mbajtëset e elektrodave
	2008
	Fp

	654. 
	S SH EN 60974-12:1995

Pajisjet për saldimin me hark —Pjesa 12: Pajisjet çiftëzuese për kavot e saldimit
	2008
	Fp

	655. 
	S SH EN 60974-12:2005

Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 12: Pajisjet çiftëzuese për kavot e saldimit
	2008
	Fp

	656. 
	S SH EN 60998-1:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	657. 
	S SH EN 60998-2-1:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për qëllime shtëpiake dhe të ngjashme me të — Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete më vete me njësi mbërthyese të tipit vidhë
	2006
	Fp

	658. 
	S SH EN 60998-2-2:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 2 - 2: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete të ndara me njësi mbërthyese të tipit pa vidhë
	2006
	Fp

	659. 
	S SH EN 60998-2-3:2004

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse si entitete të ndara me njësi mbërthyese shpuese të izolimit
	2006
	Fp

	660. 
	S SH EN 60998-2-4:2005

Pajisjet lidhëse për qarqet e tensionit të ulët për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 2 - 4: Kërkesa të veçanta për pajisjet lidhëse të përdredhura
	2008
	Fp

	661. 
	S SH EN 60999-1:2000

Pajisjet lidhëse — Përcjellësit elektrikë prej bakri — Kërkesat e sigurisë për njësitë e mbërthimit të tipit me vidhë dhe tipit pa vidhë — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe kërkesa të veçanta për njësitë e mbërthimit për përcjellësit nga 0,2 mm<(hoch)> deri 35 mm<(hoch)2 (përfshirë)
	2006
	Fp

	662. 
	S SH EN 60999-2:2003

Pajisjet lidhëse — Përcjellësit elektrikë prej bakri — Kërkesat e sigurisë për njësitë e mbërthimit të tipit me vidhë dhe tipit pa vidhë — Pjesa 2: Kërkesa të veçanta për njësitë e mbërthimit për përcjellësit mbi 35 mm<(hoch)2 deri 300 mm$u2 (përfshirë) 
	2006
	Fp

	663. 
	S SH EN 61008-1:1994

Pajisjet ndihmëse elektrike — Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) —Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2005
	Fp

	664. 
	S SH EN 61008-1:1994/ A17:2000
	2008
	Fp 

	665. 
	S SH EN 61008-1:1994/ A2:1995
	
	

	666. 
	S SH EN 61008-1:1994/ A11:1995
	
	

	667. 
	S SH EN 61008-1:1994/ A12:1998
	
	

	668. 
	S SH EN 61008-1:1994/ A14:1998
	
	

	669. 
	S SH EN 61008-1:1994/ A13:1998
	
	

	670. 
	S SH EN 61008-1:2004

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) —Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2008
	Fp

	671. 
	S SH EN 61008-2-1:1994

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale pa mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCCBs) —Pjesa 2 - 1: Zbatueshmëria e rregullave të përgjithshme në funksionimin e pavarur të tensionit të linjës
	2005
	Fp

	672. 
	S SH EN 61008-2-1:1994/ A11:1998
	2008
	

	673. 
	S SH EN 61009-1:1994

Pajisjet ndihmëse elektrike — Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) —Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2005
	Fp

	674. 
	S SH EN 61009-1:1994/ A19:2000
	2008
	Fp 

	675. 
	S SH EN 61009-1:1994/ A1:1995
	
	

	676. 
	S SH EN 61009-1:1994/ A11:1995
	
	

	677. 
	S SH EN 61009-1:1994/ A2:1998
	
	

	678. 
	S SH EN 61009-1:1994/ A13:1998
	
	

	679. 
	S SH EN 61009-1:1994/ A14:1998
	
	

	680. 
	S SH EN 61009-1:1994/ A15:1998
	
	

	681. 
	S SH EN 61009-1:2004

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) — Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme
	2008
	Fp

	682. 
	S SH EN 61009-2-1:1994

Ndërprerësit automatikë që veprojnë me rrymë residuale me mbrojtje integrale të mbirrymës për përdorime shtëpiake ose të ngjashme me to (RCBOs) —Pjesa 2 - 1: Zbatueshmëria e rregullave të përgjithshme në funksionimin e pavarur të tensionit të linjës
	2005
	Fp

	683. 
	S SH EN 61009-2-1:1994/ A11:1998
	2008
	

	684. 
	S SH EN 61010-1:2001

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2005
	Fp

	685. 
	S SH EN 61010-2-010:2003

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike — Pjesa 2 - 010 : Kërkesa të veçanta për pajisje laboratori për nxehjen e materialeve
	2008
	Fp

	686. 
	S SH EN 61010-2-020:1994

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 2 - 020: Kërkesat e veçanta për centrifugat laboratorike
	2008
	Fp

	687. 
	S SH EN 61010-2-020:1994/ A1:1996
	2008
	

	688. 
	S SH EN 61010-2-032:2002

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike —Pjesa 2 - 032 : Kërkesa të veçanta për sensorë të rrymës që mbahen në dore dhe që manipulohen me dorë për prova dhe matje elektrike
	2008
	Fp

	689. 
	EN 61010-2-040:2005

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike — Pjesa 2-040: Kërkesat e veçanta për Pajisjet dizinfektuese dhe larëse që përdoren për trajtimin e materialeve mjekësore
	2008
	Fp

	690. 
	S SH EN 61010-2-041:1996

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 2 - 041: Kërkesat e veçanta për avullin e përdorur në autokllava për trajtimin e materialeve mjekësore dhe për proceset laboratorike
	2008
	Fp

	691. 
	S SH EN 61010-2-042:1997

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 2 - 042: Kërkesat e veçanta për gazin toksik të përdorur për autokllavat dhe sterilizatorët për trajtimin e materialeve mjakësore dhe për proceset laboratorike
	2008
	Fp

	692. 
	S SHEN 61010-2-043:1997

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 2 - 043: Kërkesat e veçanta për sterilizatorët me nxehje të thatë që përdorin ose ajër të nxehtë ose gaz inert të nxehtë për trajtimin e materialeve mjekësore dhe për proceset laboratorike
	2005
	Fp

	693. 
	S SH EN 61010-2-045:2005

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 2 - 045: Kërkesat e veçanta për pajisjet dizinfektuese larëse që përdoren në mjekësi, farmaceutik, veterinari dhe sektorët laboratorikë
	2005
	Fp

	694. 
	S SH EN 61010-2-051:2003

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike —Pjesa 2 - 051 : Kërkesa të veçanta për pajisje laboratori për përzjerje dhe miksim
	2008
	Fp

	695. 
	S SH EN 61010-2-061:2003

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike —Pjesa 2 - 061 : Kërkesa të veçanta për spektrometër atomik laboratori   me atomizim dhe jonizim termal 
	2008
	Fp

	696. 
	S SH EN 61010-2-081:2002

Kërkesat e sigurisë për pajisje  elektrike për matje , kontroll dhe për përdorime laboratorike —Pjesa 2 - 081 : Kërkesa të veçanta për pajisje automatike dhe gjysëm automatike laboratorike për analiza dhe qëllime të tjera
	2008
	Fp

	697. 
	S SH EN 61010-2-081:2002/ A1:2003
	2008
	

	698. 
	EN 61010-031:2002

Kërkesat e sigurisë për pajisjet elektrike për matje, kontroll dhe përdorim në laborator — Pjesa 031: Kërkesat e sigurisë për detalet/elementët e sondës që mbahet në dorë për matje elektrike dhe për provën
	2005
	Fp

	699. 
	S SH EN 61028:1993

Instrumentet matëse elektrike — Regjistruesit X - Y
	2005
	Fp

	700. 
	S SH EN 61028:1993/ A2:1997
	2008
	Fp

	701. 
	S SH EN 61034-1:2005

Matja e  densitetit të tymit gjatë djegjes së kabllit në kushte të përcaktuara — Pjesa 1: Aparaturat e provës
	2008
	Fp

	702. 
	S SH EN 61034-2:2005

Matja e  densitetit të tymit gjatë djegjes së kabllit në kushte të përcaktuara — Pjesa 2:Proçedura dhe kërkesat e provës
	2008
	Fp

	703. 
	S SH EN 61048:1993

Pajisjet ndihmëse për llambat —Kondensatorët që përdoren në qarqet e llambave fluoreshente tubolare dhe të llojeve të tjera të këtij tipi — Kërkesa të përgjithëshme dhe të sigurisë
	2006
	Fp

	704. 
	S SH EN 61048:1993/A1:1996
	2008
	Fp 

	705. 
	S SH EN 61048:1993/A2:1999
	
	

	706. 
	S SH EN 61050:1992

Transformatorët që përdoren për llambat me shkarkim tubular, që kanë një tension pa ngarkesë ne dalje, që kalon 1kV, (të quajtura në përgjithësi neon- transformatorë) —Kërkesa të përgjithëshme dhe të sigurisë
	2007
	Fp

	707. 
	S SH EN 61050:1992/A1:1995
	2008
	

	708. 
	S SH EN 61058-1:1992

Çelësat për pajisjet — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	709. 
	S SH EN 61058-1:1992/ A1:1993
	2008
	Fp

	710. 
	S SH EN 61058-1:2002

Çelësat për pajisjet — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	711. 
	S SH EN 61058-2-1:1993

Çelësat për pajisjet — Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta për çelësat e kabllove fleksible
	2006
	Fp

	712. 
	S SH EN 61058-2-1:1993/ A1:1996
	2008
	Fp 

	713. 
	S SH EN 61058-2-1:1993/ A11:2002
	
	

	714. 
	S SH EN 61058-2-4:2005

Çelësat për pajisjet — Pjesa 2-4: Kërkesa të veçanta për çelësat e montuar në mënyrë të pavarur
	2008
	Fp

	715. 
	S SH EN 61058-2-5:1994

Çelësat për pajisjet — Pjesa 2 - 5: Kërkesa të veçanta për përzgjedhësit  e kalimit
	2006
	Fp

	716. 
	S SH EN 61058-2-5:1994/ A11:2002
	2008
	

	717. 
	S SH EN 61071-1:1996

Kondensatorët elektronikë të fuqisë — Pjesa 1: Të përgjithëshme
	2006
	Fp

	718. 
	S SH EN 61071-2:1996

Kondensatorët elektronikë të fuqisë —  Pjesa 2: Kërkesat për provën e shkëputjes të siguresave, prova e shkatërrimit, prova e vetërregullimitt dhe prova e qëndrueshmërisë
	2006
	Fp

	719. 
	S SH EN 61095:1993

Specifikim për kontraktorët elektromekanikë për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
	2005
	Fp

	720. 
	S SH EN 61095:1993/A1:2000
	2008
	

	721. 
	S SH EN 61131-2:2003

Automatë të programueshëm —Pjesa 2:Kërkesat dhe provat për pajisjet
	2008
	Fp

	722. 
	S SH EN 61138:1997

Kabllot për tokëzimin e bartshëm dhe pajisjet e lidhjes së shkurtër
	2008
	Fp

	723. 
	S SH EN 61138:1997/A11:2003
	
	

	724. 
	S SH EN 61140:2002

Mbrojtja nga goditja elektrike —  Aspekte të përbashkëta për instalimin dhe pajisjet
	2008
	Fp

	725. 
	S SH EN 61143-1:1994

Instrumentat matëse elektrike — Rregjistruesit X-t — Pjesa 1: Përkufizimet dhe kërkesat
	2005
	Fp

	726. 
	S SH EN 61143-1:1994/ A1:1997
	2008
	

	727. 
	S SH EN 61143-2:2005

Instrumentat matëse elektrike — Rregjistruesit X-t — Pjesa 2: Metodat e provës shtesë që rekomandohen
	2005
	Fp

	728. 
	S SH EN 61167:1994 

Llambat e formuara nga bashkimi I një metali me  haloidin 
	2008
	Fp

	729. 
	S SH EN 61167:1994/A1:1995
	
	

	730. 
	S SH EN 61167:1994/A2:1997
	
	

	731. 
	S SH EN 61167:1994/A3:1998
	
	

	732. 
	S SH EN 61184:1997

Portollambat tip bojonetë
	2005
	Fp

	733. 
	S SH EN 61184:1997/A2:2004
	2008
	Fp

	734. 
	S SH EN 61184:1997/A1:2001
	
	

	735. 
	S SH EN 61187:2007

Pajisje të matjeve elektrike dhe elektronike - Dokumentacioni
	2008
	Fp

	736. 
	S SH EN 61195:1999

Llambat fluorishente me dy xokola - Specifikimet e sigurisë
	2005
	Fp

	737. 
	S SH EN 61199:1999

Llambat fluorishente me një xokol Bayonet Specifikimet e sigurisë
	2005
	Fp

	738. 
	S SH EN 61204:2005

Pajisjet furnizuese me tension të ulët, në dalje me rrymë të vazhduar — Karakteristikat e performancës
	2005
	Fp

	739. 
	S SH EN 61210:1995

Pajisjet lidhëse — Pikat fundore të sheshta të lidhjes së shpejtë për përcjellësat elektrikë prej bakri — Kërkesat e sigurisë
	2006
	Fp

	740. 
	S SH EN 61230:1995

Punime nën tension — Pajisje portative për tokëzimin ose lidhjen tokësore dhe të shkurtër 
	2008
	Fp

	741. 
	S SH EN 61230:1995/A11:1999
	
	

	742. 
	S SH EN 61236:2006

Mbështetëset, kapset e poleve (Morsetat ngjitëse) dhe aksesorët për punime nën tension
	2008
	Fp

	743. 
	S SH EN 61242:1997

Pajisjet ndihmëse elektrike — Bobinat me kobllo për përdorim shtëpiak dhe përdorime të ngjashme me të
	2008
	Fp

	744. 
	S SH EN 61242:1997/A11:2004 
	
	

	745. 
	S SH EN 61242:1997/A12:2006
	
	

	746. 
	S SH EN 61243-3:1998

Punime nën tension —  Dedektorët e tensionit —  Pjesa 3: Dedektorët e tipit me dy pole për tension të ulët
	2008
	Fp

	747. 
	S SH EN 61270-1:1996

Kondensatorët për furrat me mikrovalë — Pjesa 1: Të përgjithshme
	2006
	Fp

	748. 
	S SH EN 61293:1994

Markimi i pajisjeve elektrike me vlera që kanë të bëjnë me furnizimin elektrik — Kërkesat e sigurisë
	2006
	Fp

	749. 
	S SH EN 61307:1996

Instalimet industriale për ngrohje me mikrovalë — Metodat e provës për përcaktimin e fuqisë në dalje
	2004
	Fp

	750. 
	S SH EN 61310-1:1995

Siguria e makinerisë — Tregimi, markimi dhe vënia në punë  —Pjesa 1: Kërkesat për sinjalet vizuale, zanore dhe me prekje
	2004
	Fp

	751. 
	S SH EN 61310-2:1995

Siguria e makinerisë — Tregimi, markimi dhe vënia në punë  — Pjesa 2: Kërkesat për markimin
	2004
	Fp

	752. 
	S SH EN 61310-3:1999

Siguria e makinerisë — Tregimi, marketimi dhe vënia në punë —Pjesa 3: Kërkesat për vëndndodhjen dhe përdorimin e mekanizmave të transmesionit
	2004
	Fp

	753. 
	S SH EN 61316:1999

Bobinat industriale me kabllo
	2008
	Fp

	754. 
	S SH EN 61347-1:2001

Pajisja e kontrollit të llambës — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme dhe të sigurisë
	2005
	Fp

	755. 
	S SH EN 61347-2-1:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 1: Kërkesa të veçanta për pajisjet lëshuese (përveç starterave për llambat inkandeshente) 
	2005
	Fp

	756. 
	S SH EN 61347-2-1:2001/ A1:2006
	2008
	

	757. 
	S SH EN 61347-2-2:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 2: Kërkesa të veçanta për konvertorët reduktues elektronikë të furnizuar me rrymë të vazhduar ose alternative për llambat me filament
	2005
	Fp

	758. 
	S SH EN 61347-2-2:2001/ A1:2006
	2008
	

	759. 
	S SH EN 61347-2-3:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 3: Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë alternative për llambat fluorishente
	2005
	Fp

	760. 
	S SH EN 61347-2-3:2001/ A1:2004
	2008
	Fp

	761. 
	S SH EN 61347-2-3:2001/ A2:2006
	
	

	762. 
	S SH EN 61347-2-4:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 4:Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë të vazhduar për ndriçim të përgjithshëm
	2005
	Fp

	763. 
	S SH EN 61347-2-7:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 7: Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike të furnizuara me rrymë të vazhduar për ndriçim emergjence
	2005
	Fp

	764. 
	S SH EN 61347-2-8:2001

Pajisja e kontrollit të llambës — Pjesa 2 - 8: Kërkesa të veçanta për ballastet për llambat fluorishente
	2005
	Fp

	765. 
	S SH EN 61347-2-8:2001/ A1:2006
	2008
	

	766. 
	S SH EN 61347-2-9:2001

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 9: Kërkesa të veçanta për ballastet për llambat me shkarkim (përveç llambave fluorishente)
	2005
	Fp

	767. 
	S SH EN 61347-2-9:2001/ A1:2003
	2008
	

	768. 
	S SH EN 61347-2-10:2005

Pajisja e kontrollit të llambës —Pjesa 2 - 10: Kërkesa të veçanta për ndryshorët elektronikë dhe konvertorët për përdorim me frekuencë të lartë të llambave shkarkuese tubolareme lëshim në të ftohtë (tubat me neon)
	2005
	Fp

	769. 
	S SH EN 61347-2-11:2001

Pajisjet e llambave — Pjesa 2 - 11: Kërkesa të veçanta për qarqet e përzier elektronikë që përdoren me ndriçuesit
	2005
	Fp

	770. 
	S SH EN 61347-2-12:2005

Pajisjet e llambave — Pjesa 2-12: Kërkesa të veçanta për ballastet elektronike që furnizohen me rrymë të vazhduar dhe alternative për llambat shkarkuese(përveç llambave fluorishente)
	2008
	Fp

	771. 
	S SH EN 61386-1:2004

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2006
	Fp

	772. 
	S SH EN 61386-21:2004

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 21: Kërkesa të veçanta — Sistemet e përcjellësave të shtangët
	2006
	Fp

	773. 
	S SH EN 61386-22:2004

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 22: Kërkesa të veçanta — Sistemet e përcjellësave të epshëm
	2006
	Fp

	774. 
	S SH EN 61386-23:2004

Sistemet e tubave përcjellës për menaxhimin e kabllit — Pjesa 23: Kërkesa të veçanta — Sistemet e përcjellësave fleksibël
	2006
	Fp

	775. 
	S SH EN 61400-2:1996

Sistemet turbinë me erë gjenerator — Pjesa 2 : Siguria e turbinave të vogla me erë
	2005
	Fp

	776. 
	S SH EN 61534-1:2003

Sistemet e tërheqësit të fuqisë —Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	777. 
	S SH EN 61537:2001

Sistemet e kanalit të kabllit dhe sistemet shkallëve të kabllit për menaxhimin e kabllit
	2006
	Fp

	778. 
	S SH EN 61549:2003

Llambat e përziera
	2005
	Fp

	779. 
	S SH EN 61549:2003/ A1:2005
	2008
	

	780. 
	S SH EN 61557-1:2005

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2005
	Fp

	781. 
	S SH EN 61557-2:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 2: Rezistenca e izolimit
	2005
	Fp

	782. 
	S SH EN 61557-3:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse —- Pjesa 3: Rezistenca e plotë e qarkut të mbyllur
	2005
	Fp

	783. 
	S SH EN 61557-4:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 4: Rezistenca e lidhjes në tokë dhe lidhja ekuipotenciale
	2005
	Fp

	784. 
	S SH EN 61557-5:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 5: Rezistenca tokë
	2005
	Fp

	785. 
	S SH EN 61557-6:1998

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 6: Pajisjet e rrymës mbetëse (RCD) në sistemet TT, TN dhe IT
	2005
	Fp

	786. 
	S SH EN 61557-7:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 7: Sekuenca fazë
	2005
	Fp

	787. 
	S SH EN 61557-8:1997

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 8: Pajisjet monitoruese izoluese për sistemet IT
	2005
	Fp

	788. 
	S SH EN 61557-9:2005

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 9: Pajisja për vendndodhjen e gabimit të izolimit në sistemet IT
	2005
	Fp

	789. 
	S SH EN 61557-10:2005

Siguria elektrike në sistemet shpërndarës me voltazh të ulët deri në 1 kV rrymë alternative dhe 1,5 kV rrymë të vazhduar — Pajisja për mostrën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse — Pjesa 10: Pajisjet matëse të kombinuara për provën, matjen ose monitorimin e masave mbrojtëse
	2005
	Fp

	790. 
	S SH EN 61558-1:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme
	2007
	Fp

	791. 
	S SH EN 61558-1:1997/A1:1998
	2008
	

	792. 
	S SH EN 61558-1:1997/ A11:2003

	
	

	793. 
	S SH EN 61558-1:2005

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 1: Kërkesat dhe provat e përgjithshme
	2008
	Fp

	794. 
	S SH EN 61558-2-1:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 1: Kërkesat e veçanta për transformatorët ndarës të cilët kanë përdorim të përgjithshëm
	2007
	Fp

	795. 
	EN 61558-2-2:1998

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 2 - 2: Kërkesat e veçanta për transformatorët e kontrollit
	2007
	Fp

	796. 
	S SH EN 61558-2-3:2000

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 3: Kërkesat e veçanta për transformatorët e ndezjes që përdoren për djegësit me gaz dhe me naftë
	2007
	Fp

	797. 
	S SH EN 61558-2-4:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 4: Kërkesat e veçanta për transformatorët izolues të cilët kanë përdorim të përgjithshëm
	2007
	Fp

	798. 
	S SH EN 61558-2-5:1998

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 5: Kërkesat e veçanta për transformatorët e makinës së rrojes dhe ushqyesit e tyre
	2007
	Fp

	799. 
	S SH EN 61558-2-5:1998/ A11:2004
	2008
	

	800. 
	S SH EN 61558-2-6:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 2 - 6: Kërkesat e veçanta për transformatorët e sigurt izolues të cilët kanë përdorim të përgjithshëm
	2007
	Fp

	801. 
	S SH EN 61558-2-7:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 2 - 7: Kërkesat e veçanta për transformatorët që përdoren për lodra
	2007
	Fp

	802. 
	S SH EN 61558-2-7:1997/ A11:2002
	2008
	

	803. 
	S SH EN 61558-2-8:1998

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 8: Kërkesat e veçanta për transformatorët e zileve dhe këmbanave
	2007
	Fp

	804. 
	S SH EN 61558-2-9:2003

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 9: Kërkesat e veçanta për transformatorët që përdoren për llambat e dorës të klasës III për llambat me filament volframi
	2007
	Fp

	805. 
	S SH EN 61558-2-12:2001
Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 12: Kërkesat e veçanta për transformatorët e tensionit konstant
	2007
	Fp

	806. 
	S SH EN 61558-2-13:2000

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 2 - 13: Kërkesat e veçanta për autotransformatorët  të cilët kanë përdorim të përgjithshëm
	2007
	Fp

	807. 
	S SH EN 61558-2-15:2001

Siguria e transformatorëve të forcës, blloqeve të furnizimit të ushqimit dhe të ngjashëm me ta — Pjesa 2 - 15: Kërkesa të veçanta për transformatorët izolues për pajisjet e lokaleve mjekësore
	2008
	Fp

	808. 
	S SH EN 61558-2-17:1997

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 17: Kërkesat e veçanta për transformatorët e pajisjeve të fuqisë që punojnë me mënyrën e kycje - ckycjes
	2007
	Fp

	809. 
	S SH EN 61558-2-19:2001

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to —Pjesa 2 - 19: Kërkesat e veçanta për transformatorët e zbutjes së tronditjeve
	2007
	Fp

	810. 
	EN 61558-2-20:2000

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 20: Kërkesat e vecanta për bobinat e vogla
	2007
	Fp

	811. 
	S SH EN 61558-2-23:2000

Siguria e transformatorëve të fuqisë, ushqyesve të fuqisë dhe njësive të ngjashme me to — Pjesa 2 - 23: Kërkesat e veçanta për transformatorët që përdoren në vendin e ndërtimit
	2007
	Fp

	812. 
	S SH EN 61643-11:2002

Pajisjet mbrojtëse vala goditëse e tensionit të ulët — Pjesa 11: Pajisjet mbrojtëse ndaj impulsit të lidhura në sistemet e fuqisë të tensionit të ulët — Kërkesat dhe provat
	2005
	Fp

	813. 
	S SH EN 61643-21:2001

Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e tensionit të ulët —Pjesa 21: Pajisjet mbrojtëse nga vala goditëse e lidhur në rrjetet e sinjalizimit dhe ndërlidhjes në largësi — Kërkesat e performancës dhe metodat e provës
	2005
	Fp

	814. 
	S SH EN 61770:1999

Pajisjet elektrike të lidhura me shkarkimet e ujërave — Shmangia e sifonimit mbrapsh dhe prishja e tubave fleksibël
	2006
	Fp

	815. 
	S SH EN 61770:1999/A1:2004
	2008
	

	816. 
	S SH EN 61800-5-1:2003

Kërkesat për sistemet  e transmetimit të fuqise elektrike me shpejtësi të rregullueshme — Pjesa 5 - 1: Kërkesat për sigurinë — Energjia termike dhe elektrike
	2007
	Fp

	817. 
	S SH EN 61812-1:1996

Reletë me kohë të specifikuar për përdorime industriale — Pjesa 1: Kërkesat dhe provat
	2008
	Fp

	818. 
	S SH EN 61812-1:1996/ A11:1999
	
	

	819. 
	S SH EN 61851-1:2001

Sistemi elektrik i ngarkimit konduktiv të automjetit — Pjesa 1: Kërkesat e përgjithshme
	2006
	Fp

	820. 
	S SH EN 61851-21:2002

Sistemi elektrik i ngarkimit konduktiv të automjetit — Pjesa 21: Kërkesat për automjetin elektrik për lidhjen konduktive për furnizimin me rrymë alternative dhe të vazhduar 
	2006
	Fp

	821. 
	S SH EN 61851-22:2002

Sistemi elektrik i ngarkimit konduktiv të automjetit — Pjesa 22: Stacioni i ngarkimit të automjetit me rrymë elektrike alternative 
	2006
	Fp

	822. 
	S SH EN 61921:2003

Kondensatorët e fuqisë — Blloqet e korrektimit të faktorit të fuqisë me tension të ulët
	2006
	Fp

	823. 
	S SH EN 62020:1998

Pajisjet ndihmëse elektrike —Kontrolli i izolimit të rrymës residuale (RCMs) për përdorime shtëpiake dhe të ngjashme me to
	2005
	Fp

	824. 
	S SH EN 62020:1998/A1:2005
	2008
	

	825. 
	S SH EN 62035:2000

Llambat gazshkarkuese (përjajshtuar llambat fluorishente) — Specifikimet e sigurisë
	2005
	Fp

	826. 
	S SH EN 62035:2000/ A1:2003
	2008
	Fp

	827. 
	S SH EN 62040-1-1:2003

Sistemet e fuqisë së pandërprerë (UPS) — Pjesa 1 - 1: Kërkesat e përgjithshme dhe kërkesat për sigurinë e UPS që përdoren në zona të hyrjes së operatorëve
	2007
	Fp

	828. 
	S SH EN 62040-1-2:2003

Sistemet e fuqisë së pandërprerë (UPS) — Pjesa 1 - 2: Kërkesat e përgjithshme dhe kërkesat për sigurinë e UPS që përdoren në lokalitete të hyrjes së kufizuar
	2007
	Fp

	829. 
	S SH EN 62094-1:2003

Tregues me dritë për instalimet elektrike të palëvizshme shtëpiake dhe të ngjashme me to — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
	2005
	Fp

	830. 
	S SH EN 62094-1:2003/ A11:2003
	2008
	Fp

	831. 
	S SH EN 62196-1:2003

Prizat, vrimat e xhuntove, çiftëzuesit e mjeteve lëvizëse dhe hyrjet — Ngarkimi i përcjellësit të mjeteve lëvizëse elektrike —Pjesa 1: Ngarkimi i mjeteve lëvizëse me rrymë alternative deri në 250 A dhe rrymë të vazhduar 400 A
	2006
	Fp

	832. 
	S SH EN 62208:2003

Mbylljet moshe të destinuara për tërësitë e pajisjeve shpërndarëse të tensionit të ulët — Kërkesa të përgjithshme
	2005
	Fp

	833. 
	S SH EN 62310-1:2005

Sistemet e transferimit static (STS) — Pjesa 1:Kërkesa të përgjithshme dhe të sigurisë
	2008
	Fp

	834. 
	HD 21.1 S4:2002 

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim termoplastik — Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme 
	2008
	Fp

	835. 
	HD 21.2 S3:1997 

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim termoplastik — Pjesa 2:Metodat e testit
	2008
	Fp

	836. 
	HD 21.2 S3:1997/ A1:2002
	
	

	837. 
	HD 21.3 S3:1995 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 3: Kabllot jo të këllëfuar lidhjet me cabllo të fiksuara
	2008
	Fp

	838. 
	HD 21.3 S3:1995/ A1:1999
	
	

	839. 
	HD 21.4 S2:1990

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 4: Kabllot të këllëfuar lidhjet me kabllo të fiksuara
	2008
	Fp

	840. 
	HD 21.5 S3:1994

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 5: Kabllot fleksibël (Kordat)
	2008

	Fp

	841. 
	HD 21.5 S3:1994/A1:1999
	
	

	842. 
	HD 21.5 S3:1994/A2:2001
	
	

	843. 
	HD 21.7 S2:1996 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 7:Kabllot jo të këllëfuara të një bërthame për lidhjet me kabllo të brëndshme për një temperature të përcjellësit prej 90 oC
	2008
	Fp

	844. 
	HD 21.7 S2:1996/ A1:1999
	
	

	845. 
	HD 21.8 S2:1999

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 8: Kabllot jo të të një bërthame për hallkat dekorative
	2008
	Fp

	846. 
	HD 21.9 S2:1995 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 9: Kabëll jo i këllëfuar të një bërthame për instalim në temperature të ulët
	2008
	Fp

	847. 
	HD 21.9 S2:1995/ A1:1999 
	
	

	848. 
	HD 21.10 S2:2001 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 10:Përcjellësat me një drejtim të zgjatshëm
	2008
	Fp

	849. 
	HD 21.11 S1:1995 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 11: Kabllot për ndriçuesit
	2008
	Fp

	850. 
	HD 21.11 S1:1995/A1:2001
	
	

	851. 
	HD 21.12 S1:1994 

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 12:Kabllot fleksible rezistente ndaj temperatures (kordat)
	2008
	Fp

	852. 
	HD 21.12 S1:1994/ A1:2001
	
	

	853. 
	HD 21.13 S1:1995

Kabllot e izoluar prej polivinil kloridi të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V — Pjesa 13:Kabllot e këllëfuar prej PVC rezistent ndaj lëngjeve me dy ose më shumë përcjellëse
	2008
	Fp

	854. 
	HD 21.13 S1:1995/A1:2001
	
	

	855. 
	HD 21.14 S1:2003

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim termoplastik — Pjesa 14: Kabllot fleksibël (kordat), komponimet termoplastike e izoluara dhe të veshura pa halogjen  
	2008
	Fp

	856. 
	HD 22.1 S4:2002 

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 1:Kërkesa të përgjithshme
	2008
	Fp

	857. 
	HD 22.2 S3:1997 

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 2:Metodat e testit
	2008
	Fp

	858. 
	HD 22.2 S3:1997/A1:2002
	
	

	859. 
	HD 22.3 S4:2004

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 3: Kabllot e izoluar me gomë silikon rezistente ndaj temperaturave
	2008
	Fp

	860. 
	HD 22.3 S4:2004/A1:2006
	
	

	861. 
	HD 22.4 S4:2004

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 4: Kordat dhe kabllot fleksibël
	2008
	Fp

	862. 
	HD 22.6 S2:1995

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 6:Kabllot për saldimin me hark elektrik
	2008
	Fp



	863. 
	HD 22.6 S2:1995/A1:1999
	
	

	864. 
	HD 22.6 S2:1995/ A2:2004
	
	

	865. 
	HD 22.7 S2:1995

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 7: Kabllot me rezistencë në ngrohje të lidhjeve me kabllo të brëndshme për temperaturë të përcjellsit 110 oC
	2008
	Fp

	866. 
	HD 22.7 S2:1995/A1:1999
	
	

	867. 
	HD 22.7 S2:1995/A2:2004
	
	

	868. 
	HD 22.8 S2:1994

Kabllot e tensionit të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 V dhe që kanë izolim të lidhjeve të tërthorta — Pjesa 8: Kabëll i veshur me gomë sintetike ekuivalente ose polikloroprene për hallkat dekorative
	2008
	Fp

	869. 
	HD 22.8 S2:1994/A1:1999
	
	

	870. 
	HD 22.8 S2:1994/A2:2004
	
	

	871. 
	HD 22.9 S2:1995

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 9: Kabllot jo të këllëfuara me një bërthamë për lidhjet me kabëll të fiksuara që kanë emetim të ulët të tymit dh gazeve korrozive
	2008
	Fp

	872. 
	HD 22.9 S2:1995/A1:1999
	
	

	873. 
	HD 22.10 S1:1994 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 10: Kabëll fleksibël i këllëfuar me poliuretan dhe i izoluar me EPR
	2008
	Fp

	874. 
	HD 22.10 S1:1994/A1:1999 
	
	

	875. 
	HD 22.11 S1:1995 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 11:Kordonët EVA dhe kabllot fleksibël
	2008
	Fp

	876. 
	HD 22.11 S1:1995/ A1:1999
	
	

	877. 
	HD 22.12 S1:1996 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 12: Kordonët EPR rezistente ndaj nxehtësisë dhe kabllot fleksibël
	2008
	Fp

	878. 
	HD 22.12 S1:1996/A1:1999
	
	

	879. 
	HD 22.13 S1:1996 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 13: Kabllot fleksibël me një dhe shumë bërthama, të veshura dhe të izoluar me polimere për lidhjet e tërthorta dhe që kanë emetim të ulët të tymit dhe të gazeve korrozive
	2008
	Fp

	880. 
	HD 22.13 S1:1996/A1:2000
	
	

	881. 
	HD 22.14 S2:2002 

Kabllot e tensionit  të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 dhe që kanë izolim të linjave të tërthorta — Pjesa 14: Kordonët për aplikimet që kërkojnë lakueshmëri të lartë
	2008
	Fp

	882. 
	HD 22.15 S1:1999 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 15: Kabllot me shumë bërthama të izoluara dhe të veshura me gomë silikoni rezistent ndaj temperaturave
	2008
	Fp

	883. 
	HD 22.16 S1:2000 

Kabllot e izoluara prej gome të vlerësuara deri ose të barabarta me 450/750 — Pjesa 16: Kabllot e veshur me elastomer sintetik ekuivalent ose polikloroprene rezistent ndaj ujit
	2008
	Fp

	884. 
	HD 27 S1:1978 

Ngjyrat e bërthamave të kablove dhe kordonëve fleksibël
	2008
	Fp

	885. 
	HD 308 S2:2001

Identifikimi I bërthamave në kabllot dhe kordonët fleksibël
	2008
	Fp

	886. 
	HD 359 S2:1990 

Kabllot e ashensorëve të sheshta të këllëfuara prej polivinilkloridi
	2008
	Fp

	887. 
	HD 361 S3:1999 

Sistemet për projektimin e kabllove
	2008
	Fp

	888. 
	HD 368 S1:1978

Instrumentet matëse elektrike që regjistrojnë direct veprimin dhe pajisjet ndihmëse të tyre
	2008
	Fp

	889. 
	HD 516 S2:1997

Udhëzues për përdorimin e kabllove të harmonizuar të tensionit të ulët
	2008
	Fp

	890. 
	HD 516 S2:1997/ A1:2003

	
	

	891. 
	HD 549 S1:1989

Sistemet për konferenca — Kërkesat elektrike dhe të zërit
	2008
	Fp

	892. 
	HD 597 S1:1992 

Kondesatorët e çiftëzuar dhe ndarësit e kondensatorëve
	2008
	Fp

	893. 
	HD 603 S1:1994 

Kabllot e shpërndarjes së tensionit të vlerësuar 0,6/1 kV 
	2008
	Fp

	894. 
	HD 603 S1:1994 / A1:1997
	
	

	895. 
	HD 603 S1:1994 / A2:2003
	
	

	896. 
	HD 604 S1:1994 

Kabllot e fuqisë 0,6/1 kV dhe 1,9/3,3 kV me performance speciale ndaj zjarrit për përdorim në stacionet elektrike
	2008
	Fp

	897. 
	HD 604 S1:1994/ A1:1997
	
	

	898. 
	HD 604 S1:1994/ A2:2002
	
	

	899. 
	HD 604 S1:1994/ A3:2005  
	
	

	900. 
	HD 605 S1:1994 

Kabllot elektrik — Metodat shtesë  të testimit 
	2008
	Fp

	901. 
	HD 605 S1:1994/ A1:1996  
	
	

	902. 
	HD 605 S1:1994/ A2:2001  
	
	

	903. 
	HD 605 S1:1994/ A3:2002
	
	

	904. 
	HD 605 S1:1994/ A4:2004
	
	

	905. 
	HD 626 S1:1996

Kabllot e shpërndarjes mbitokësor të tensionit të vlerësuar Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
	2008
	Fp

	906. 
	HD 626 S1:1996/A1:1997
	
	

	907. 
	HD 626 S1:1996/ A2:2002
	
	

	908. 
	HD 627 S1:1996

Kabllot shumëberthamëshe dhe shumëpalëshe për instalimin nëntokësor dhe mbitokësor
	2008
	Fp

	909. 
	HD 627 S1:1996/A1:2000
	
	

	910. 
	HD 627 S1:1996/A2:2005
	
	

	911. 
	HD 639 S1:2002

Pajisjet ndihmëse elektrike — Aparatet portative residuale pa mbrojtje integrale të mbirrrymës për pajisjet shtëpiake dhe të ngjashme me to
	2008
	Fp

	912. 
	HD 639 S1:2002/A1:2003
	
	

	913. 
	HD 60269-2-1:2005

Siguresat e tensionit të ulët — Pjesa 2-1: Kërkesat shtesë për siguresat për përdorim nga persona të autorizuar(siguresat kryesisht për përdorim industrial) — Seksioni I deri VI: Shëmbujt  e tipeve të siguresave të standardizuara
	2008
	Fp

	914. 
	HD 60269-3-1:2004

Siguresat e tensionit të ulët — Pjesa 3-1: Kërkesat shtesë për siguresat për përdorim nga persona pa experience(siguresat kryesisht për përdorim shtëpiak dhe përdorime të ngjashme me to) — Seksioni I deri VI: Shëmbujt  e tipeve të siguresave të standardizuara
	2008
	Fp




Shënim:

/A1 ose /A2…janë amendamente të standardit




