Vendim

Nr.708, datë 12.10.2011

Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi, të cilat do të përdoren në përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim.

2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të dërgojë të dhënat për çmimet mesatare të tregut të katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.

3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vë në dispozicion çmimet e “investiguara” në bazë të kërkesës së bërë nga MPPT-ja, brenda tre muajve nga kërkesa e tyre.

4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.

5. Vendimi nr.1027, datë 15.12.2010 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.

6. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Trasportit dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri

Sali Berisha

|  | M P P T |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DREJTORIA E POLITIKAVE TË NDËRTIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
| SEKTORI I STANDARDIZIMIT TË KOSTOS |  |  |  |  |  |  | Qershor - 2011 |
| M A N U A L I 1 PRODHIMI I MATERIALEVE TË NDËRTIMIT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NR. |  |  |  | Shpenzime | Fitimi |  |
| NR. |  | E M Ë R T I M I | NJËSIA | ÇMIMI | përgjithshme |  | TOTALI |
|  | MANUALI |  |  |  | 8% | 10% |  |
| 1 | 1.1/p | Prodhim gur kave | m3 | 787 | 62.9 | 78.7 | 928 |
| 2 | 1.3/p | Prodhim gur lumi | m3 | 491 | 39.3 | 49.1 | 579 |
| 3 | 1.4/p | Prodhim rërë lumi | m3 | 669 | 53.5 | 66.9 | 790 |
| 4 | 1.10/p | Prodhim rërë natyrore shtufi | m3 | 606 | 48.5 | 60.6 | 716 |
| 5 | 1.11/p | Prodhim rërë e larë shtufi | m3 | 687 | 55.0 | 68.7 | 811 |
| 6 | 1.15/p | Prodhim zhavor lumi | m3 | 111 | 8.9 | 11.1 | 131 |
| 7 | 1.17/p | Prodhim rërë lavatriçe | m3 | 917 | 73.3 | 91.7 | 1082 |
| 8 | 1.18/p | Prodhim zall (granil) lavatriçe | m3 | 524 | 41.9 | 52.4 | 618 |
| 9 | 1.19/p | Prodhim çakëll për betone | m3 | 636 | 50.9 | 63.6 | 751 |
| 10 | 1.19/1p | Prodhim çakëll makinerie | m3 | 566 | 45.3 | 56.6 | 668 |
| 11 | 1.19/2p | Prodhim çakëll gurore | m3 | 342 | 27.4 | 34.2 | 404 |
| 12 | 1.19/3p | Prodhim rërë guri | m3 | 1903 | 152.2 | 190.3 | 2245 |
| 13 | 1.20/p | Prodhim gëlqere e pashuar | m3 | 5846 | 467.7 | 584.6 | 6898 |
| 14 | 1.20/1 | Prodhim gëlqere e shuar ( qull ) | m3 | 7335 | 586.8 | 733.5 | 8656 |
| 15 | 1.21/p | Prodhim llaç gëlqere 1 : 3 | m3 | 4174 | 333.9 | 417.4 | 4925 |
| 16 | 1.22/p | Prodhim llaç gëlqere 1 : 2 | m3 | 4785 | 382.8 | 478.5 | 5646 |
| 17 | 1.23/p | Prodhim llaç i përzier M - 15 | m3 | 3449 | 276.0 | 344.9 | 4070 |
| 18 | 1.23/1 | Prodhim llaç i përzier M - 25 | m3 | 4104 | 328.4 | 410.4 | 4843 |
| 19 | 1.23/2 | Prodhim llaç i përzier M - 50 | m3 | 4475 | 358.0 | 447.5 | 5281 |
| 20 | 1.23/3 | Prodhim llaç i përzier M - 75 | m3 | 4450 | 356.0 | 445.0 | 5252 |
| 21 | 1.24/1 | Prodhim llaç çimento M - 25 ( 1 : 6 ) | m3 | 3492 | 279.3 | 349.2 | 4120 |
| 22 | 1.24/2 | Prodhim llaç çimento M - 50 ( 1 : 4.5 ) | m3 | 3823 | 305.8 | 382.3 | 4511 |
| 23 | 1.24/3 | Prodhim llaç çimento M - 75 ( 1 : 4 ) | m3 | 3928 | 314.2 | 392.8 | 4635 |
| 24 | 1.24/p | Prodhim llaç çimento M - 100 ( 1 : 3 ) | m3 | 5372 | 429.7 | 537.2 | 6339 |
| 25 | 1.25/p | Prodhim llaç çimento M - 200 ( 1 : 2 ) | m3 | 7599 | 607.9 | 759.9 | 8967 |
| 26 | 1.26/1 | Prodhim betoni C - 6/10 ( me zall ) | m3 | 4016 | 321.3 | 401.6 | 4739 |
| 27 | 1.26/2 | Prodhim betoni C - 6/10 ( me çakëll ) | m3 | 4216 | 337.2 | 421.6 | 4974 |
| 28 | 1.27/1 | Prodhim betoni C - 7/10 ( me zall ) | m3 | 4386 | 350.9 | 438.6 | 5176 |
| 29 | 1.27/2 | Prodhim betoni C - 7/10 ( me çakëll ) | m3 | 4489 | 359.1 | 448.9 | 5297 |
| 30 | 1.28/p | Beton C - 12/15 ( Me zall ) | m3 | 4641 | 371.3 | 464.1 | 5477 |
| 31 | 1.28/1 | Prodhim betoni C - 12/15 (Me cakëll) | m3 | 4765 | 381.2 | 476.5 | 5622 |
| 32 | 1.29/p | Prodhim betoni C - 16/20 (Me zall) | m3 | 4979 | 398.3 | 497.9 | 5875 |
| 33 | 1.29/1 | Prodhim betoni C - 16/20 (Me cakëll) | m3 | 5147 | 411.8 | 514.7 | 6073 |
| 34 | 1.30/p | Prodhim betoni C -20/25 (Me zall) | m3 | 5691 | 455.3 | 569.1 | 6716 |
| 35 | 1.30/1 | Prodhim betoni C - 20/25 (Me cakëll) | m3 | 5943 | 475.4 | 594.3 | 7013 |
| 36 | 1.31/p | Prodhim betoni C - 25/30 (Me zall) | m3 | 6512 | 520.9 | 651.2 | 7684 |
| 37 | 1.31/1 | Prodhim betoni C - 25/30 (Me cakëll) | m3 | 6727 | 538.1 | 672.7 | 7938 |
| 38 | 1.34/p | Prodhim betoni C - 37/45 (Me zall) | m3 | 8178 | 654.2 | 817.8 | 9650 |
| 39 | 1.34/1 | Prodhim betoni C - 37/45 (Me cakëll) | m3 | 8524 | 681.9 | 852.4 | 10058 |
| 40 | 1.37/p | Prodhim elemente b/a të parapërgatitur me brinjë 8 ~ 10 cm | m3 | 10743 | 859.4 | 1074.3 | 12676 |
| 41 | 1.38/p | Prodhim elemente b/a të parapërgatitur me brinjë 11 ~ 20 cm | m3 | 8632 | 690.6 | 863.2 | 10186 |
| 42 | 1.39/p | Prodhim elemente b/a të parapërgatitur me brinjë 21 ~ 30 cm | m3 | 7603 | 608.2 | 760.3 | 8971 |
| 43 | 1.40/p | Prodhim elemente b/a të parapërgatitur me brinjë 31 ~ 40 cm | m3 | 7076 | 566.1 | 707.6 | 8350 |
| 44 | 1.41/p | Prodhim elemente b/a të parapërgatitur me brinjë 41 ~ 50 cm | m3 | 6826 | 546.1 | 682.6 | 8055 |
| 45 | 1.45/p | Prodhim plinta b/a të parapërgatitura C - 16/20 me V deri 1m3 | m3 | 6928 | 554.2 | 692.8 | 8175 |
| 46 | 1.47/p | Prodhim trarë b/a të parapërgatitura C - 20/25 murë të hollë | m3 | 10493 | 839.5 | 1049.3 | 12382 |
| 47 | 1.48/p | Prodhim kollona b/a të parapërgatitura C - 20/25 tip govatë | m3 | 10242 | 819.4 | 1024.2 | 12085 |
| 48 | 1.49/p | Prodhim soleta b/a tip govatë me V = 0.069m3 / m2, C - 16/20 h = 30 cm | m2 | 834 | 66.8 | 83.4 | 985 |
| 49 | 1.50/p | Prodhim soleta b/a tip govatë me V = 0.109m3 /m2, C - 25/30 h = 40 cm | m2 | 1245 | 99.6 | 124.5 | 1469 |
| 50 | 1.51/p | Prodhim soleta b/a të parapërgatitura me tulla me vrima h = 16 cm | m2 | 1210 | 96.8 | 121.0 | 1428 |
| 51 | 1.52/p | Prodhim soleta b/a të parapërgatitura me tulla me vrima h = 25 cm | m2 | 1914 | 153.1 | 191.4 | 2259 |
| 52 | 1.53/p | Prodhim soleta të plota b/a parapërgatitura, t = 6 ~ 10 cm | m2 | 7711 | 616.9 | 771.1 | 9100 |
| 53 | 1.54/p | Prodhim soleta të plota b/a parapërgatitura, t = 6 ~ 10 cm në lart | m2 | 7879 | 630.4 | 787.9 | 9298 |
| 54 | 1.56/p | Soleta b/a të paranderura C - 25/30, h = 11 cm, 2 e 7vrima | m2 | 943 | 75.5 | 94.3 | 1113 |
| 55 | 1.57/p | Soleta b/a të paranderura, h = 16 cm, me 2 vrima C - 25/30 | m2 | 1399 | 111.9 | 139.9 | 1651 |
| 56 | 1.58/p | Soleta b/a të paranderura, h = 16 cm, me 5 vrima C - 25/30 | m2 | 1221 | 97.7 | 122.1 | 1441 |
| 57 | 1.59/p | Soleta b/a të paranderura, h = 22 cm, 2 e 3 vrima C - 25/30 | m2 | 1501 | 120.1 | 150.1 | 1771 |
| 58 | 1.60/p | Prodhim soleta me tulla me veshë, h = 20 cm, të drejta | m2 | 1716 | 137.3 | 171.6 | 2025 |
| 59 | 1.62/p | Prodhim soleta me tulla me veshë, h = 24 cm, të drejta | m2 | 1768 | 141.5 | 176.8 | 2087 |
| 60 | 1.72/p | Panele të plota horizontale b/a M-200 | m3 | 7693 | 615.4 | 769.3 | 9077 |
| 61 | 1.73/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 20 x 20 x 40 cm | copë | 51 | 4.1 | 5.1 | 60 |
| 62 | 1.74/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 25 x 20 x 40 cm | copë | 64 | 5.2 | 6.4 | 76 |
| 63 | 1.75/p | Prodhim blloqe betoni me vrima 10 x 20 x 40 cm | copë | 34 | 2.8 | 3.4 | 41 |
| 64 | 1.78/p | Shtylla b/a C - 25/30 të paranderura për miniera | copë | 472 | 37.8 | 47.2 | 557 |
| 65 | 1.79/p | Garnitura b/a C - 16/20, 100 x 20 x 4 cm për miniera | copë | 233 | 18.6 | 23.3 | 275 |
| 66 | 1.81/p | Pllaka b/a C - 16/20, 60 x 20x 8 cm për kanale | copë | 165 | 13.2 | 16.5 | 195 |
| 67 | 1.85/p | Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø 6 ~ 10 mm2 | kg | 96 | 7.7 | 9.6 | 113 |
| 68 | 1.86/p | Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø > 12 mm2 | kg | 90 | 7.2 | 9.0 | 106 |
| 69 | 1.87/p | Përgatitje hekur betoni i përiodik Ø > 12 mm2 | kg | 96 | 7.7 | 9.6 | 113 |
| 70 | 1.88/p | Përg hek Ø 3 ~ 5 mm2, б = 6500 kg/cm2 elm.b/a,para.përg. | kg | 101 | 8.1 | 10.1 | 119 |
| 71 | 1.89/p | Përgatitje hekur Ø 3 ~ 5mm2, б = 6500 kg/cm2 tulla sap. | kg | 107 | 8.6 | 10.7 | 127 |
| 72 | 1.99/p | Përgatitje konstruksione metalike të përbëra | ton | 101017 | 8081.4 | 10101.7 | 119200 |
| 73 | 1.100/p | Përgatitje konstruksione metalike të thjeshta | ton | 100137 | 8011.0 | 10013.7 | 118162 |
| 74 | 1.102/p | Përgatitje kapriata me hekur betoni | ton | 114299 | 9143.9 | 11429.9 | 134872 |
| 75 | 1.105/p | Përgatitje kapriata metalike me profile | ton | 118569 | 9485.5 | 11856.9 | 139912 |
| 76 | 1.107/p | Përgatitje shkallë metalike me Ø e profile | ton | 97738 | 7819.0 | 9773.8 | 115330 |
| 77 | 1.111/p | Përgatitje zgara metalike dekorative për dritare e llozha | ton | 167725 | 13418.0 | 16772.5 | 197916 |
| 78 | 1.111/p | Përgatitje zgara metalike të thjeshta për dritare e llozha | ton | 153876 | 12310.1 | 15387.6 | 181574 |
| 79 | 1.114/p | Prodhim mastiçë bitumi | ton | 38308 | 3064.7 | 3830.8 | 45204 |
| 80 | 1.117/p | Bazamak shkalle me granil | m2 | 930 | 74.4 | 93.0 | 1097 |
| 81 | 1.117/p | Pragje dritare me granil | m2 | 859 | 68.7 | 85.9 | 1013 |
| 82 | 1.120/p | Parapet ballkon me granil | m2 | 826 | 66.1 | 82.6 | 975 |
| 83 | 1.123/p | Shpatulla dritare granili | m2 | 673 | 53.8 | 67.3 | 794 |
| 84 | 1.122/p | Parapet muri rrethues granil | m2 | 806 | 64.5 | 80.6 | 951 |
| 85 | 1.124/p | Bordura betoni 12x25cm | M | 262 | 20.9 | 26.2 | 309 |
| 86 | 1.125/p | Bordura betoni 25x25cm | M | 481 | 38.5 | 48.1 | 568 |
| 87 | 1.126/p | Bordura betoni 15x35cm | M | 417 | 33.4 | 41.7 | 493 |
| 88 | 1.127/p | Bordura betoni 20x35cm | M | 519 | 41.5 | 51.9 | 613 |
| 89 | 1.128/p | Bordura betoni 25x35cm | M | 637 | 51.0 | 63.7 | 752 |
| 90 | 1.129/p | Tuba betoni Ø 200 mm | M | 295 | 23.6 | 29.5 | 349 |
| 91 | 1.130/p | Tuba betoni Ø 300 mm | M | 508 | 40.7 | 50.8 | 600 |
| 92 | 1.131/p | Tuba betoni Ø 400 mm | M | 673 | 53.8 | 67.3 | 794 |
| 93 | 1.132/p | Tuba betoni Ø 500 mm | M | 1036 | 82.9 | 103.6 | 1223 |
| 94 | 1.133/p | Tuba betoni Ø 600 mm | M | 1192 | 95.3 | 119.2 | 1406 |
| 95 | 1.129/1p | Tub betoni Ø 200mm, me mbështetje | M | 428 | 34.2 | 42.8 | 505 |
| 96 | 1.130/1p | Tub betoni Ø 300mm, me mbështetje | M | 618 | 49.4 | 61.8 | 729 |
| 97 | 1.131/1p | Tub betoni Ø 400mm, me mbështetje | M | 868 | 69.5 | 86.8 | 1024 |
| 98 | 1.132/1p | Tub betoni Ø 500mm, me mbështetje | M | 1194 | 95.6 | 119.4 | 1409 |
| 99 | 1.133/1p | Tub betoni Ø 600mm, me mbështetje | M | 1417 | 113.4 | 141.7 | 1673 |
| 100 | 1.138/p | Dritare druri kasë binar | m2 | 6848 | 547.8 | 684.8 | 8081 |
| 101 | 1.139/p | Dritare druri kasë bylme | m2 | 7474 | 597.9 | 747.4 | 8819 |
| 102 | 1.143/p | Dritare druri dyfishe | m2 | 11020 | 881.6 | 1102.0 | 13003 |
| 103 | 1.143/p-a | Dritare druri dopio xham | m2 | 7173 | 573.8 | 717.3 | 8464 |
| 104 | 1.153/p | Vetratë druri | m2 | 5049 | 404.0 | 504.9 | 5958 |
| 105 | 1.148/p | Prodhim dritare metalike | ton | 136438 | 10915.0 | 13643.8 | 160997 |
| 106 | 1.166/p | Dyer druri kashe dërrasë | m2 | 6880 | 550.4 | 688.0 | 8119 |
| 107 | 1.182/p | Dyer metalike | ton | 160180 | 12814.4 | 16018.0 | 189013 |
| 108 | 1.189/1p | Pllaka granili boje 25/25 cm | m2 | 624 | 49.9 | 62.4 | 736 |
| 109 | 1.190/1p | Pllaka granili boje 30/30 cm | m2 | 684 | 54.7 | 68.4 | 807 |
| 110 | 1.188/1p | Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 cm | m2 | 912 | 72.9 | 91.2 | 1076 |
| 111 | 1.192/1p | Pllaka mozaik bojë 40/40 cm | m2 | 1642 | 131.4 | 164.2 | 1938 |
| 112 | 1.201/1p | Pllakë mermeri 0.02 ~ 0.06 m2 | m2 | 2645 | 211.6 | 264.5 | 3122 |
| 113 | 1.201/1p | Pllake mermeri 0.08 ~ 0.10 m2 | m2 | 2425 | 194.0 | 242.5 | 2862 |
| 114 | 1.32/p | Prodhim tuba b/a Ø 700 mm, t = 10 cm | M | 3523 | 281.8 | 352.3 | 4157 |
| 115 | 1.33/p | Prodhim tuba b/a Ø 800 mm, t = 10 cm | M | 3627 | 290.2 | 362.7 | 4280 |
| 116 | 1.34/p | Prodh tuba b/a Ø 1000 mm, t = 10 cm | M | 4723 | 377.8 | 472.3 | 5573 |
| 117 | 1.35/p | Prodh tuba b/a Ø 1200 mm, t = 12 cm | M | 6499 | 519.9 | 649.9 | 7669 |
| 118 | 1.36/p | Prodh tuba b/a Ø 1500 mm, t = 14 cm | M | 9149 | 731.9 | 914.9 | 10796 |
| 119 | 1.48/p | Prodhim soletone b/a C - 20/25 për ura | m3 | 7222 | 577.7 | 722.2 | 8522 |
| 120 | 1.49/p | Prodhim pilota b/a C 25/30 për ura | m3 | 7511 | 600.9 | 751.1 | 8863 |
| 121 | 1.50/p | Prodhim lugje e pila b/a C - 20/25 | m3 | 9239 | 739.1 | 923.9 | 10902 |
| 122 | 1.51/p | Prodhim mbajtëse e bazamente lugje b/a C - 16/20 parabolik | m3 | 10935 | 874.8 | 1093.5 | 12903 |
| 123 | 1.52/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 100 | copë | 3774 | 301.9 | 377.4 | 4454 |
| 124 | 1.53/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 150 | copë | 4355 | 348.4 | 435.5 | 5139 |
| 125 | 1.54/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 280 | copë | 5438 | 435.0 | 543.8 | 6417 |
| 126 | 1.55/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 450 | copë | 7596 | 607.7 | 759.6 | 8963 |
| 127 | 1.56/p | Prodhim lugje b/a C - 37/45 parabolik L = 5 m, T - 600 | copë | 9601 | 768.1 | 960.1 | 11329 |
| 128 | 1.57/p | Prodhim elemente b/a C - 16/20 për kaskada | m3 | 11601 | 928.1 | 1160.1 | 13689 |
| 129 | 1.58/p | Prodhim elemente b/a C - 16/20 për priza,hyrje dalje. | m3 | 9528 | 762.2 | 952.8 | 11243 |
| 130 | 1.59/p | Prodhim lugje të vegjël b/a C - 20/25 | m3 | 9473 | 757.8 | 947.3 | 11178 |
| 131 | 1.60/p | Prodhim soleta b/a për ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 2 M | m3 | 7608 | 608.7 | 760.8 | 8978 |
| 132 | 1.61/p | Prodhim soleta b/a për ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 3 ~ 4 M | m3 | 8004 | 640.3 | 800.4 | 9445 |
| 133 | 1.62/p | Prodhim soleta b/a për ura dhe hek C - 20/25 me H.D = 5 ~ 6 M | m3 | 7923 | 633.9 | 792.3 | 9350 |
| 134 | 1.63/p | Prodhim soleta b/a për ura dhe hek C - 25/30 me H.D = 8 ~ 10 M | m3 | 8657 | 692.6 | 865.7 | 10216 |
| 135 | 1.64/p | Prodhim tombino këndrejtë b/a C - 16/20 për hekurudha | m3 | 9720 | 777.6 | 972.0 | 11470 |
| 136 | 1.65/p | Prodhim kollona e rama b/a C - 16/20 për hekurudha | m3 | 8349 | 667.9 | 834.9 | 9851 |
| 137 | 1.66/p | Prodhim kollona e rama b/a C - 25/30 për hekurudha | m3 | 7860 | 628.8 | 786.0 | 9275 |
| 138 | 1.67/p | Prodhim trarë " T " b/a C - 20/25 me H.D = 7.5 ~ 10 M për ura | m3 | 12772 | 1021.7 | 1277.2 | 15071 |
| 139 | 1.68/p | Prodhim trarë " T " b/a C - 20/25 me H.D = 15 ~ 20 M për ura | m3 | 12857 | 1028.5 | 1285.7 | 15171 |
| 140 | 1.69/p | Prodhim trarë " T " b/a C - 25/30 me H.D = 15 ~ 20 M për ura | m3 | 13656 | 1092.5 | 1365.6 | 16114 |
| 141 | 1.70/p | Prodhim trarë " T " b/a C - 25/30 me H.D > 20 M për ura auto | m3 | 12999 | 1039.9 | 1299.9 | 15339 |
| 142 | 1.71/p | Prodhim trarë " T " b/a C - 25/30 me H.D > 15 M për ura hekurudhore | m3 | 11336 | 906.9 | 1133.6 | 13377 |
| 143 | 1.72/p | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 5 cm | m2 | 392 | 31.4 | 39.2 | 463 |
| 144 | 1.73/p | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm | m2 | 740 | 59.2 | 74.0 | 873 |
| 145 | 1.74/p | Prodhim pllaka betoni C - 12/15 t = 10 cm 1x1 m dhe 2x2 m | m3 | 6560 | 524.8 | 656.0 | 7741 |
| 146 | 1.75/p | Prodhim pllaka betoni C - 16/20 t = 3.5 cm 0.4 x 0.6 m | m2 | 300 | 24.0 | 30.0 | 354 |
| 147 | 1.85/p | Përgatitje detale metalike në b/a | ton | 143437 | 11475.0 | 14343.7 | 169256 |
| 148 | 1.86/a | Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, rërë dhe filër | ton | 3057 | 244.6 | 305.7 | 3608 |
| 149 | 1.89/p | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri, rërë lavatriçe | ton | 3576 | 286.1 | 357.6 | 4220 |
| 150 | 1.89/1p | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli, rërë lavatriçe | ton | 3427 | 274.2 | 342.7 | 4044 |
| 151 | 1.93/p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri,rërë lavatriçe | ton | 4474 | 357.9 | 447.4 | 5279 |
| 152 | 1.93/1p | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/orë,granil zalli,rërë lavatriçe | ton | 4058 | 324.7 | 405.8 | 4789 |
| 153 | 1.91/2p | Prodhim asfaltobetoni me ngjyrë, "Fab" 8-10T/orë,granil e rërë guri | ton | 7845 | 627.6 | 784.5 | 9257 |
| 154 | 1.94/p | Përgatitje shtylla metalike T/lartë, me saldim 35 ~ 110 KV | ton | 96378 | 7710.2 | 9637.8 | 113725 |
| 155 | 1.95/p | Përgatitje shtylla metalike T/lartë, me saldim 220 KV | ton | 100967 | 8077.4 | 10096.7 | 119142 |
| 156 | 1.96/p | Përgatitje shtylla metalike T/lartë, me bulona 220 KV | ton | 105150 | 8412.0 | 10515.0 | 124077 |
| 157 | 97 - 98 | Bazamente b/a për shtylla metalike T L | m3 | 8092 | 647.4 | 809.2 | 9549 |
| 158 | 1.99/p | Kundrapesha b/a për shtylla metalike T L | m3 | 10873 | 869.8 | 1087.3 | 12830 |
| 159 | 1.101/p | Përgatitje traversa metalike TU dhe TM, për linja 04 ~ 10 KV | ton | 107634 | 8610.7 | 10763.4 | 127008 |
| 160 | 1.101/1 | Përgatitje traversa metalike T L, për linja 35 e 110 KV | ton | 106722 | 8537.8 | 10672.2 | 125932 |
| 161 | 1.101/2 | Përgatitje konstruksion metalik për N/st 35 e 110 KV | ton | 101790 | 8143.2 | 10179.0 | 120113 |
| 162 | 1.101/3 | Përgatitje konstruksion metalik për N/st 220 KV | ton | 103786 | 8302.9 | 10378.6 | 122467 |
| 163 | 1.101/4 | Përgatitje konstruksion metalik për antena radio & televizion | ton | 123844 | 9907.5 | 12384.4 | 146136 |
| 164 | 1.101/5 | Përgatitje konstruksion metalik për centina tunelesh | ton | 113449 | 9075.9 | 11344.9 | 133869 |
| 165 | 1.101/6 | Përgatitje konstruksion metalik për shtylla teleferiku | ton | 121580 | 9726.4 | 12158.0 | 143465 |
| 166 | 1.101/7 | Përgatitje konstruksion tuba celiku për ngritje shtyllash | ton | 104072 | 8325.7 | 10407.2 | 122805 |
| 167 | 188/p | Prodhim ankera me hekur Ø të zakonshëm | ton | 104432 | 8354.5 | 10443.2 | 123229 |
| 168 | 188/1 | Prodhim ankera me hekur Ø përiodik | ton | 109412 | 8752.9 | 10941.2 | 129106 |
| 169 | 1.91/2p | Prodhim asfaltobetoni me ngjyrë, "Fab" 8-10T/ore,granil e rërë guri | ton | 7845 | 627.6 | 784.5 | 9257 |
|  | Shënime teknike: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standardit |  |  |  |  |  |
|  |  | Shqiptar dhe Europian, SSH-EN 206. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standardet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% |  |  |  |  |  |
|  |  | në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.700, datë 18.6.2009. |  |  |  |  |  |

| M P P T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKTORI I STANDARDIZIMIT TË KOSTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qershor-2011 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Manuali 1 PRODHIMI I MATERIALEVE TË NDËRTIMIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  |  |  | PUNËTORI |  |  |  |  |  |  | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAKINERI |  |  |  |  |  | MATERIAL |  |  |  |  |  |  | Shp pl 8% |  |  | Fitim 10% |  |  | TOTALI |  |
|  |  | E M E R T I M I | Njesia | op | çmimi |  | Vlefta |  |  |  | T/km |  |  | çmimi |  | Vlefta |  |  | o.p |  | çmimi |  |  | Vlefta |  |  | Sasia |  | çmimi |  | Vlefta |  | Shuma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |
| 1.1/p |  | Prodhim gur kave | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.94 | 109 |  | 320.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 320.46 | 0.650 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eksploziv 100 km | T/km |  |  |  |  |  |  |  | 0.032 |  |  | 30 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gurë | T/km |  |  |  |  |  |  |  | 0.085 |  |  | 30 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektrokompresor 10m3/min | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 1500 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektrokompresor 20m3/min | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 1800 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buldozer S 80/100 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 2450 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vetë ngarkues 1.5 m3 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 2500 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eksploziv | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 150 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapsolla elektrike | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.23 |  | 2 |  | 0.506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fitil I zak | ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tel ekektrik | ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  | 20 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 787 | 63 |  |  | 79 |  |  | 928 |  |
| 1.3/p |  | Prodhim gur lumi | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.7 | 109 |  | 294.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 294.3 | 0.650 |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gur lumi |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 30 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 | 39 |  |  | 49 |  |  | 579 |  |
| 1.4/p |  | Prodhim rërë lumi | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.74 | 109 |  | 189.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 189.66 | 0.650 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekskavator 0.25 m3 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 17 |  | 136 |  |  | 0.055 |  | 1730 |  |  | 95 |  |  | 1.25 |  | 100 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 669 | 54 |  |  | 67 |  |  | 790 |  |
| 1.10/p |  | Prodhim rërë shtufi nat. | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.35 | 109 |  | 38.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 38.15 | 0.650 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Të ndryshme | T/km |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  | 17 |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sondë BU - 200 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 1250 |  |  | 50 |  |  | Rërë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekskavator 1 m3 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 2350 |  |  | 108 |  |  | 1.21 |  | 100 |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buldozer S 80/100 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.023 |  | 2450 |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eksploziv | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |  | 150 |  | 76.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapsolla elektrike | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 2 |  | 0.044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tel elektrik | ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 20 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  | 214.45 |  |  |  |  |  |  | 202 |  | 606 | 49 |  |  | 61 |  |  | 716 |  |
| 1.11/p |  | Prodhim rërë shtufi lavat | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.15 | 109 |  | 125.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 125.35 | 0.650 |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport | T/km |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |  | 17 |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektropompë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  | 200 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç cjap me grejfer 0.5 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  | 120 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 50 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pjata ushqyese | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  | 100 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granulator > 4 m3/orë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  | 250 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Larëse shtufi bavareze | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  | 450 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier 40 m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 100 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material shtufi | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.21 |  | 100 |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |  | 121 |  | 687 | 55 |  |  | 69 |  |  | 811 |  |
| 1.15/p |  | Prodhim zhavor lumi | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekskavator 1 m3 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 2250 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhavor | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 111 | 9 |  |  | 11 |  |  | 131 |  |
| 1.17/p |  | Prodhim rërë lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.88 | 109 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 65% | lekë | 96 | 0.650 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport rërë | T/km |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |  |  | 17 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier 25 m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 75 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shoshë vibruese > 9 m3/ore | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 250 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shoshë rrotulluese 4-11 m3/h | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  | 200 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gurthyese 400x600mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 550 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Larëse rërë > 5 m3 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  | 450 |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektropompë 40 KW | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 200 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buldozer S 80/100 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.023 |  | 2450 |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekskavator 0.25 m3 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.017 |  | 1730 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhavor | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.125 |  | 110.8 |  | 346.09375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  |  |  | 346.094 |  | 917 | 73 |  |  | 92 |  |  | 1082 |  |
| 1.18/p |  | Prodhim zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.44 | 109 |  | 47.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 65% | lekë | 47.96 | 0.650 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport rërë | T/km |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |  |  | 17 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier 25 m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |  | 75 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shoshë vibruese > 9 m3/orë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 250 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shoshë rrotulluese 4-11 m3/h | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 200 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gurthyese 400x600mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 550 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Larëse rërë > 5 m3 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 450 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektropompë 40 KW | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 200 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buldozer S 80/100 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 2450 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekskavator 0.25 m3 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 1730 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhavor | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.47 |  | 110.8 |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |  | 163 |  | 524 | 42 |  |  | 52 |  |  | 618 |  |
| 1.19/p |  | Prodhim çakëll për betone ( granil ) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.36 | 109 |  | 148.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 148.24 | 0.650 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport gur kave | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.782 |  |  | 17 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibro ushqyes | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 150 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier 15 m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 50 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier 25 m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 75 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gurthyese 400x600mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 550 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granulator 4 m3 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 250 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shoshë rrotulluese > 10 m3/h | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  | 200 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gur kave | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.15 |  | 100.0 |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  | 115 |  | 636 | 51 |  |  | 64 |  |  | 751 |  |
| 1.19/1p |  | Prodhim çakëll makinerie | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.36 | 109 |  | 148.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 148.24 | 0.650 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport gur kave | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.782 |  |  | 17 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibro ushqyes | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 150 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier 15 m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 50 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier 25 m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 75 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gurthyese 400x600mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 550 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granulator 4 m3 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 250 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gur kave | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.15 |  | 100.0 |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  | 115 |  | 566 | 45 |  |  | 57 |  |  | 668 |  |
| 1.19/2p |  | Prodhim çakëll gurore | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.35 | 109 |  | 38.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 38.15 | 0.650 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport çakull gurorë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.782 |  |  | 17 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekskavator 1 m3 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 2350 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buldozer S 80/100 KF | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 2450 |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mbeturinë gur i coptuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.08 |  | 100.0 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  | 108 |  | 342 | 27 |  |  | 34 |  |  | 404 |  |
| 1.19/3p |  | Prodhim rërë guri | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.72 | 109 |  | 296.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 296.48 | 0.650 |  | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport gur kave | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.782 |  |  | 17 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibro ushqyes | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 90 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier 15 m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 50 |  |  | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier 25 m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 750 |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gurthyese 400x600mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 550 |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granulator 4 m3 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 250 |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shoshë rrotulluese > 10 m3/h | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.52 |  | 75 |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gur kave | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.15 |  | 786.8 |  | 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 495.3 |  |  |  |  |  |  | 905 |  | 1903 | 152 |  |  | 190 |  |  | 2245 |  |
| 1.20/p |  | Prodhim gëlqere pashuar | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 12.8 | 109 |  | 1395.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 1395.2 | 0.650 |  | 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport gur kave | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 8.5 |  |  | 17 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qymyr guri me 2800 k kalori | kg |  |  |  |  |  |  |  | 23.9 |  |  | 17 |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2390 |  | 1.2 |  | 2868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gur kave | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  | 100 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 2302.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2993 |  | 5846 | 468 |  |  | 585 |  |  | 6898 |  |
| 1.20/1p |  | Prodhim gëlqere e shuar | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.3 | 109 |  | 468.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 468.7 | 0.650 |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuarëse gëlqere | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 150 |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier 40 m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |  | 100 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektropompë 10 KW | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 150 |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç cjap me grejfer 0.5 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 10091 |  |  | 2523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gelqere e pashuar | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.66 |  | 5846 |  | 3858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2703.8 |  |  |  |  |  |  | 3858 |  | 7335 | 587 |  |  | 734 |  |  | 8656 |  |
| 1.21/p |  | Prodhim llaç gëlqere 1:3 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.8 | 109 |  | 523.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 523.2 | 0.650 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë 250 litër | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  | 150 |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gëlqere e shuar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  | 7.34 |  | 2487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  | 669 |  | 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 3176 |  | 4174 | 334 |  |  | 417 |  |  | 4925 |  |
| 1.22/p |  | Prodhim llaç gëlqere 1:2 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.8 | 109 |  | 523.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 523.2 | 0.650 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë 250 litër | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  | 150 |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gëlqere e shuar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |  | 7.33539 |  | 3191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rëre | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.89 |  | 669 |  | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 3786 |  | 4785 | 383 |  |  | 478 |  |  | 5646 |  |
| 1.23/p |  | Prodhim llaç përzier M15 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.8 | 109 |  | 523.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 523.2 | 0.650 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë 250 liter | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  | 150 |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gëlqere e shuar | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  | 7.33539 |  | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  | 8.7 |  | 992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  | 669 |  | 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 2451 |  | 3449 | 276 |  |  | 345 |  |  | 4070 |  |
| 1.23/p |  | Prodhim llaç përzier M25 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.8 | 109 |  | 523.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 523.2 | 0.650 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë 250 litër | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  | 150 |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gëlqere e shuar | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  | 7.34 |  | 638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  | 8.7 |  | 1792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.01 |  | 669 |  | 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 3106 |  | 4104 | 328 |  |  | 410 |  |  | 4843 |  |
| 1.23/p |  | Prodhim llaç përzier M50 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.8 | 109 |  | 523.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 523.2 | 0.650 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë 250 litër | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  | 150 |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gëlqere e shuar | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 7.34 |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |  | 8.7 |  | 2201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.92 |  | 669 |  | 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 3477 |  | 4475 | 358 |  |  | 448 |  |  | 5281 |  |
| 1.23/p |  | Prodhim llaç përzier M75 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.8 | 109 |  | 523.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 523.2 | 0.650 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë 250 litër | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  | 150 |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gëlqerë e shuar | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 7.33539 |  | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  | 8.7 |  | 2410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  | 669 |  | 602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 3452 |  | 4450 | 356 |  |  | 445 |  |  | 5252 |  |
| 1.24/2 |  | Prodhim llaç çim M25 (1:6) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.8 | 109 |  | 523.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 523.2 | 0.650 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  | 8.7 |  | 1792.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rëre | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.13 |  | 669 |  | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2548 |  | 3492 | 279 |  |  | 349 |  |  | 4120 |  |
| 1.24/2 |  | Prodhim llaç çim M50(1:4.5) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.8 | 109 |  | 523.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 523.2 | 0.650 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  | 8.7 |  | 2184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.04 |  | 669 |  | 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2880 |  | 3823 | 306 |  |  | 382 |  |  | 4511 |  |
| 1.24/2 |  | Prodhim llaç çim M75(1:4) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.8 | 109 |  | 523.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 523.2 | 0.650 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  | 8.7 |  | 2349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.95 |  | 669 |  | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2985 |  | 3928 | 314 |  |  | 393 |  |  | 4635 |  |
| 1.24/p |  | Prodhim llaç çim C7/10(1:3) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.8 | 109 |  | 523.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 523.2 | 0.650 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  | 9.3 |  | 3813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.92 |  | 669 |  | 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 4429 |  | 5372 | 430 |  |  | 537 |  |  | 6339 |  |
| 1.25/p |  | Prodhim llaç çim C16/20(1:2) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.8 | 109 |  | 523.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 523.2 | 0.650 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 |  | 11.5 |  | 6061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.89 |  | 669 |  | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 6656 |  | 7599 | 608 |  |  | 760 |  |  | 8967 |  |
| 1.26/1 |  | Beton C-6/10 (Me zall) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 |  | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49 |  | 669 |  | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 17 |  | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.77 |  | 524 |  | 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  | 8.7 |  | 1653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2544 |  | 4016 | 321 |  |  | 402 |  |  | 4739 |  |
| 1.26/2 |  | Beton C-6/10 (Me Çakëll) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 |  | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |  | 669 |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çakëll | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 17 |  | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.79 |  | 636 |  | 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 8.7 |  | 1740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2744 |  | 4216 | 337 |  |  | 422 |  |  | 4974 |  |
| 1.27/1 |  | Beton C-7/10 (Me zall) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 |  | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49 |  | 669 |  | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 17 |  | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.78 |  | 524 |  | 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  | 8.7 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2915 |  | 4386 | 351 |  |  | 439 |  |  | 5176 |  |
| 1.27/2 |  | Beton C-7/10 (Me Çakëll) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48 |  | 669 |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çakëll | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 17 |  | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.77 |  | 636 |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 |  | 8.7 |  | 2114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 3085 |  | 4489 | 359 |  |  | 449 |  |  | 5297 |  |
| 1.28/p |  | Beton C-12/15 (Me zall) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 17 |  | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.49 |  | 669 |  | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  | 17 |  | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.77 |  | 524 |  | 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  | 9.3 |  | 2279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 3170 |  | 4641 | 371 |  |  | 464 |  |  | 5477 |  |
| 1.28/1 |  | Beton C12/15 (Me Çakëll) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48 |  | 669 |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çakëll | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 17 |  | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.77 |  | 636 |  | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  | 9 |  | 2390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 3361 |  | 4765 | 381 |  |  | 476 |  |  | 5622 |  |
| 1.29/p |  | Beton C-16/20 (Me zall) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.47 |  | 669 |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 17 |  | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.76 |  | 524 |  | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |  | 9 |  | 2669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 3542 |  | 4979 | 398 |  |  | 498 |  |  | 5875 |  |
| 1.29/1 |  | Beton C16/20 (Me Çakëll) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.47 |  | 669 |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çakëll | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 17 |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 636 |  | 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 |  | 9 |  | 2809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 3760 |  | 5147 | 412 |  |  | 515 |  |  | 6073 |  |
| 1.30/p |  | Beton C-20/25 (Me zall) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.47 |  | 669 |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 17 |  | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.76 |  | 524 |  | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  | 11.5 |  | 3381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 4254 |  | 5691 | 455 |  |  | 569 |  |  | 6716 |  |
| 1.30/1 |  | Beton C-20/25 (Me Çakëll) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  | 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.46 |  | 669 |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çakëll | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 17 |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.76 |  | 636 |  | 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 17 |  | 34.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  | 11.5 |  | 3588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 4539 |  | 5943 | 475 |  |  | 594 |  |  | 7013 |  |
| 1.31/p |  | Beton C-25/30 (Me zall) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.44 |  | 669 |  | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 17 |  | 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.74 |  | 524 |  | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 17 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  | 11.5 |  | 4232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 5074 |  | 6512 | 521 |  |  | 651 |  |  | 7684 |  |
| 1.31/1 |  | Beton C-25/30 (Me Çakëll) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 17 |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.43 |  | 669 |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çakëll betoni | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 17 |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.73 |  | 636 |  | 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 17 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 |  | 11.5 |  | 4462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 5374 |  | 6727 | 538 |  |  | 673 |  |  | 7938 |  |
| 1.34/p |  | Beton C-37/45 (Me zall) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 17 |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  | 669 |  | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 17 |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 |  | 524 |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 17 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 |  | 11.5 |  | 6038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 6809 |  | 8178 | 654 |  |  | 818 |  |  | 9650 |  |
| 1.34/1 |  | Beton C-37/45 (Me Çakëll) | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.2 | 109 |  | 348.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 348.8 | 0.650 |  | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë betoni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 800 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 17 |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 669 |  | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çakëll betoni | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 17 |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 |  | 636 |  | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 17 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556 |  | 11.5 |  | 6394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ujë | liter |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 0.8 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 7223 |  | 8524 | 682 |  |  | 852 |  |  | 10058 |  |
| 1.37/p |  | Prodhim elememente b/a të parapërgatitura me brinjë 8-10cm | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 26.25 | 125 |  | 3281.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 3281.3 | 0.167 |  | 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.122 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5147 |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |  | 60 |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 78 |  | 8.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 |  | 20 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 140 |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 3829.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 6696 |  | 10743 | 859 |  |  | 1074 |  |  | 12676 |  |
| 1.38/p |  | Prodhim elememente b/a të parapërgatitura me brinjë 11-20cm | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 16.4 | 125 |  | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 2050 | 0.167 |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.122 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5147 |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 60 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 78 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  | 20 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 140 |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 2392.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 6023 |  | 8632 | 691 |  |  | 863 |  |  | 10186 |  |
| 1.39/p |  | Prodhim elememente b/a të parapërgatitura me brinjë 21-30cm | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 11.55 | 125 |  | 1443.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1443.8 | 0.167 |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.122 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5147 |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 60 |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 78 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  | 20 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 140 |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1684.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 5701 |  | 7603 | 608 |  |  | 760 |  |  | 8971 |  |
| 1.40/p |  | Prodhim elememente b/a të parapërgatitura me brinjë 31-40cm | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 8.82 | 125 |  | 1102.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1102.5 | 0.167 |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.122 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5147 |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 60 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 78 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 140 |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1286.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 5572 |  | 7076 | 566 |  |  | 708 |  |  | 8350 |  |
| 1.41/p |  | Prodhim elememente b/a të parapërgatitura me brinjë 41-50cm | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 7.56 | 125 |  | 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 945 | 0.167 |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.122 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5147 |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 60 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 78 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 20 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 140 |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1102.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 5506 |  | 6826 | 546 |  |  | 683 |  |  | 8055 |  |
| 1.45/p |  | Prodhim plinta b/a të parapërgatitura C-16/20 me vellim deri 1m3 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 7.21 | 125 |  | 901.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 901.25 | 0.167 |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.122 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4979 |  | 5079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 60 |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 78 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  | 20 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 140 |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1051.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 5659 |  | 6928 | 554 |  |  | 693 |  |  | 8175 |  |
| 1.47/p |  | Prodhim trare b/a të parapërgatitura C-20/25 me murë të holle | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 24 | 125 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 3000 | 0.167 |  | 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-20/25 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.122 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5691 |  | 5805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 60 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 78 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 140 |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 3501 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 6775 |  | 10493 | 839 |  |  | 1049 |  |  | 12382 |  |
| 1.48/p |  | Prodhim kollona b/a të parapërgatitura C-20/25 tip govate | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 21.35 | 125 |  | 2668.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 2668.8 | 0.167 |  | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-20/25 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.122 |  |  | 17 |  | 19.074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5943 |  | 6062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 60 |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 78 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 140 |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 3114.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 6910 |  | 10242 | 819 |  |  | 1024 |  |  | 12085 |  |
| 1.49/p |  | Prodhim soleta b/a tip govate 0.069m3/m2, h=30cm, C-16/20 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.22 | 125 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 152.5 | 0.167 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.770 |  |  | 17 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.089 |  | 5147 |  | 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 60 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avull | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.054 |  | 450 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 140 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 50 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 632 |  | 834 | 67 |  |  | 83 |  |  | 985 |  |
| 1.50/p |  | Prodhim soleta b/a tip govate 0.109m3/m2, h=40cm, C-25/30 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.92 | 125 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 240 | 0.167 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-25/30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.210 |  |  | 17 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.109 |  | 6727 |  | 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  | 60 |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avull | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 450 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  | 20 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 140 |  |  | 18.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 50 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 27.2 |  |  |  |  |  |  | 917 |  | 1245 | 100 |  |  | 124 |  |  | 1469 |  |
| 1.51/p |  | Prodhim soleta b/a të parapërgatitura me tulla me vrima h=16cm | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.51 | 125 |  | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 188.75 | 0.167 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.880 |  |  | 17 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.081 |  | 5147 |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  | 60 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tulla me 6 vrima | copë |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 17 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 30 |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |  | 20 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  | 140 |  |  | 23.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 50 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 28.8 |  |  |  |  |  |  | 946 |  | 1210 | 97 |  |  | 121 |  |  | 1428 |  |
| 1.52/p |  | Prodhim soleta b/a të parapërgatitura me tulla me vrima h=25cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.44 | 125 |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 305 | 0.167 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.507 |  |  | 17 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.137 |  | 5147 |  | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tulla me 6 vrima | copë |  |  |  |  |  |  |  | 0.007 |  |  | 17 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 30 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.54 |  | 20 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 140 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  | 50 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 1496 |  | 1914 | 153 |  |  | 191 |  |  | 2259 |  |
| 1.53/p |  | Prodhim soleta të plota b/a parapërg, t=6-10cm për kanale e shtresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 13.6 | 125 |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1700 | 0.167 |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 11.22 |  |  | 17 |  | 190.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4979 |  | 5079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  | 60 |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 79 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 20 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1983.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 5507 |  | 7711 | 617 |  |  | 771 |  |  | 9100 |  |
| 1.54/p |  | Prodhim soleta të plota b/a parapërg, t=6-10cm ne lartesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 13.6 | 125 |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1700 | 0.167 |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 11.22 |  |  | 17 |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4979 |  | 5079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  | 60 |  | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 79 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 20 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 140 |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1983.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  | 5507 |  | 7879 | 630 |  |  | 788 |  |  | 9298 |  |
| 1.56/p |  | Prodhim soleta b/a të paranderura, h=11cm, 2 e 7 vrima C-25/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.2 | 125 |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 275 | 0.167 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-25/30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.913 |  |  | 17 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.083 |  | 6512 |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëpi mbi vlerën e betonit | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540.461 |  | 2% |  | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 60 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 20% |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.43 |  | 20 |  | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 140 |  |  | 18.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 50 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektro argano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 30 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 574 |  | 943 | 75 |  |  | 94 |  |  | 1113 |  |
| 1.57/p |  | Prodhim soleta b/a të paranderura, h=16cm, me 2 vrima C-25/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.13 | 125 |  | 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 516.25 | 0.167 |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-25/30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.144 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.104 |  | 6512 |  | 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëpi mbi vlerën e betonit | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677.204 |  | 3% |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 60 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.3161 |  | 20% |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 |  | 20 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 140 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 50 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektro argano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 30 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 602 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 728 |  | 1399 | 112 |  |  | 140 |  |  | 1651 |  |
| 1.58/p |  | Prodhim soleta b/a të paranderura, h=16cm, me 5 vrima C-25/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.96 | 125 |  | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 370 | 0.167 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-25/30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.144 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.104 |  | 6512 |  | 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëpi mbi vlerën e betonit | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677.204 |  | 2% |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 60 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 20% |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 |  | 20 |  | 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 140 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 50 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektro argano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 30 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 721 |  | 1221 | 98 |  |  | 122 |  |  | 1441 |  |
| 1.59/p |  | Prodhim soleta b/a të paranderura, h=22cm, me 2 e 3 vrima C-25/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.63 | 125 |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 453.75 | 0.167 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-25/30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.144 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.131 |  | 6512 |  | 853.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëpi mbi vlerën e betonit | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853.017 |  | 2% |  | 17.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  | 60 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 20% |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  | 20 |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 140 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 50 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektro argano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 30 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 902 |  | 1501 | 120 |  |  | 150 |  |  | 1771 |  |
| 1.60/p |  | Prodhim soleta me tulla me veshë, h=20cm, e të drejta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.46 | 125 |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 182.5 | 0.167 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Llaç cimenti 1:2 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.017 |  | 7599 |  | 129.18758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tulla sap | copë |  |  |  |  |  |  |  | 16.96 |  |  | 17 |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 35 |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  | 20 |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 140 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektro argano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 1186 |  | 1716 | 137 |  |  | 172 |  |  | 2025 |  |
| 1.62/p |  | Prodhim soleta me tulla me veshë, h=24cm, të drejta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.46 | 125 |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 182.5 | 0.167 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Llaç cimenti 1:2 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.017 |  | 7599 |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tulla sap | copë |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  | 17 |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 45 |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  | 20 |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 140 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektro argano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 1306 |  | 1768 | 141 |  |  | 177 |  |  | 2087 |  |
| 1.72/p |  | Panele të plota horizontale b/a C-16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 11.8 | 125 |  | 1475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1475 | 0.167 |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  | 5147 |  | 5301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tako druri | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  | 70 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tel bari | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  | 20 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avull | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 450 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 12 |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport | lekë |  |  |  |  |  |  |  | 12.50 |  |  | 20 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1721.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5721 |  | 7693 | 615 |  |  | 769 |  |  | 9077 |  |
| 1.73/p |  | Prodhim blloqe betoni me vrima 20x20x40cm |  |  |  |  |  |  |  |  | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.08 | 125 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 10 | 0.167 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.015 |  |  | 17 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1 |  | 8.7 |  | 27.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.055 |  |  | 17 |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0061 |  | 917 |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall i larë lavatriçe 5-10mm | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.056 |  |  | 17 |  | 1.0 |  |  | Mak |  |  |  |  |  |  |  | 0.0066 |  | 524 |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 35 |  |  | 0.5 |  |  | 0.018 |  | 20 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 51 | 4 |  |  | 5 |  |  | 60 |  |
| 1.74/p |  | Prodhim blloqe betoni me vrima 25x20x40cm |  |  |  |  |  |  |  |  | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.12 | 125 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 15 | 0.167 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  | 17 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.73 |  | 8.7 |  | 32.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.067 |  |  | 17 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0074 |  | 917 |  | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall i larë lavatriçe 5-10mm | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.067 |  |  | 17 |  | 1.1 |  |  | Mak |  |  |  |  |  |  |  | 0.0079 |  | 524 |  | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 35 |  |  | 0.6 |  |  | 0.019 |  | 20 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 64 | 5 |  |  | 6 |  |  | 76 |  |
| 1.75/p |  | Prodhim blloqe betoni me vrima 10x20x40cm |  |  |  |  |  |  |  |  | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.09 | 125 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 11.25 | 0.167 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  | 17 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  | 8.7 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 17 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  | 917 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall i larë lavatriçe 5-10mm | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 17 |  | 0.1 |  |  | Mak |  |  |  |  |  |  |  | 0.0033 |  | 524 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 35 |  |  | 0.2 |  |  | 0.12 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 34 | 3 |  |  | 3 |  |  | 41 |  |
| 1.78/p |  | Shtylla b/a C-25/30 të paranderura për miniera |  |  |  |  |  |  |  |  | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.96 | 125 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 120 | 0.167 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-25/30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.163 |  |  | 17 |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.013 |  | 6727 |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni 3-5mm2 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 90 |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni 6-10mm2 | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.130 |  |  | 17 |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.07 |  | 85 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp metalik 16/200 | m2 |  |  |  |  |  |  |  | mak |  |  | Vinç |  |  |  |  | 0.02 |  | 50 |  |  | 0.8 |  |  | 0.08 |  | 50 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | m3 |  |  |  |  |  |  |  | mak |  |  | vibrator |  |  |  |  | 0.01 |  | 50 |  |  | 0.7 |  |  | 4 |  | 10% |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  | mak |  |  | d/hekur |  |  |  |  | 0.03 |  | 200 |  |  | 6.4 |  |  | 0.07 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 140.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 7.9 |  |  |  |  |  |  | 319 |  | 472 | 38 |  |  | 47 |  |  | 557 |  |
| 1.79/p |  | Garnitura b/a C-16/20, 100x20x4cm për miniera |  |  |  |  |  |  |  |  | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.96 | 125 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 120 | 0.167 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.103 |  |  | 17 |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0082 |  | 5147 |  | 42.204452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni 3-5mm2 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.47 |  | 90 |  | 42.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp metalik 16/200 | m2 |  |  |  |  |  |  |  | mak |  |  | Vinç |  |  |  |  | 0.00 |  | 50 |  |  | 0.05 |  |  | 0.08 |  | 50 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | m2 |  |  |  |  |  |  |  | mak |  |  | vibrator |  |  |  |  | 0.01 |  | 50 |  |  | 0.25 |  |  | 4 |  | 2% |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  | mak |  |  | d/hekur |  |  |  |  | 0.00 |  | 200 |  |  | 0.00 |  |  | 0.1 |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 140.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 91 |  | 233 | 19 |  |  | 23 |  |  | 275 |  |
| 1.81/p |  | Pllaka b/a C-16/20 60x20x8cm për kanale |  |  |  |  |  |  |  |  | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.34 | 125 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 42.5 | 0.167 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.125 |  |  | 17 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 4979 |  | 49.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni 3-5mm2 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  | 90 |  | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni 6-10mm2 | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.035 |  |  | 17 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.57 |  | 85 |  | 48.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp metalik 16/200 | m2 |  |  |  |  |  |  |  | mak |  |  | Vinç |  |  |  |  | 0.01 |  | 50 |  |  | 0.6 |  |  | 0.08 |  | 50 |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | m2 |  |  |  |  |  |  |  | mak |  |  | vibrator |  |  |  |  | 0.01 |  | 50 |  |  | 0.5 |  |  | 4 |  | 2% |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  | mak |  |  | d/hekur |  |  |  |  | 0.01 |  | 200 |  |  | 1.2 |  |  | 0.1 |  | 20 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 111 |  | 165 | 13 |  |  | 17 |  |  | 195 |  |
| 1.85/p |  | Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø 6 - 10 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.05 | 150 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 7.5 | 0.167 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 20 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 85 |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prerje e drejtim hekuri makin | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 80 |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kthim hekuri | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 60 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 |  | 50 |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 87 |  | 96 | 8 |  |  | 10 |  |  | 113 |  |
| 1.86/p |  | Përgatitje hekur betoni i zakonshëm Ø > 12 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.03 | 150 |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 4.5 | 0.167 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 20 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  | 79 |  | 81.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prerje e drejtim hekuri makin | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 80 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kthim hekuri | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 60 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni për zgjatim | kg |  |  |  |  |  |  |  | Elektro argano |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 30 |  |  | 0.0 |  |  | 0.004 |  | 79 |  | 0.316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 |  | 50 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 |  |  |  |  |  |  | 82 |  | 90 | 7 |  |  | 9 |  |  | 106 |  |
| 1.87/p |  | Përgatitje hekur betoni i përiodik Ø > 12 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.03 | 150 |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 4.5 | 0.167 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 20 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  | 85 |  | 87.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prerje e drejtim hekuri makin | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 80 |  |  | 0.128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kthim hekuri | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 60 |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni për zgjatim | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.004 |  | 85 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 |  | 50 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 2.87 |  |  |  |  |  |  | 88 |  | 96 | 8 |  |  | 10 |  |  | 113 |  |
| 1.88/p |  | Përgatitje hekur Ø 3-5 mm2, б = 6500 kg/cm2 për elm.b/a,para.përg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.026 | 150 |  | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 3.9 | 0.167 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 20 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.01 |  | 92 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prerje e drejtim hekuri makin | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 80 |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kthim hekuri | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 60 |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tel bari | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.015 |  | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 |  | 50 |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 94 |  | 101 | 8 |  |  | 10 |  |  | 119 |  |
| 1.89/p |  | Përgatitje hekur Ø 3-5 mm2, б = 6500 kg/cm2 për tulla me vesh, sap. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.073 | 150 |  | 11.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 10.95 | 0.167 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  | 20 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.01 |  | 92 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prerje e drejtim hekuri makin | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  | 80 |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kthim hekuri | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006 |  | 60 |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 |  | 50 |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 93 |  | 107 | 9 |  |  | 11 |  |  | 127 |  |
| 1.99/p |  | Përgatitje konstruksione metalike të përbera |  |  |  |  |  |  |  |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 85 | 150 |  | 12750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 12750 | 0.167 |  | 2129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gazogjen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil e shirit | kg |  |  |  |  |  |  |  | 5.15 |  |  | 20 |  | 103 |  |  | 1.5 |  | 800 |  |  | 1200 |  |  | 810 |  | 80 |  | 64800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Llamarinë e zezë | kg |  |  |  |  |  |  |  | Tranxhë elektrike |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 220 |  | 65 |  | 14300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  | Saldatrice |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 70 |  |  | 1050 |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  | Trapano elektrik |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 90 |  |  | 135 |  |  | 10 |  | 250 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | op |  |  |  |  |  |  |  | Vinç urë |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 50 |  |  | 150 |  |  | 10 |  | 150 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 14879 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 2835 |  |  |  |  |  |  | 83200 |  | 101017 | 8081 |  |  | 10102 |  |  | 119200 |  |
| 1.100/p |  | Përgatitje konstruksione metalike të thjeshta |  |  |  |  |  |  |  |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 80 | 150 |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 12000 | 0.167 |  | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gazogjen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil e shirit | kg |  |  |  |  |  |  |  | 5.15 |  |  | 20 |  | 103 |  |  | 1.5 |  | 800 |  |  | 1200 |  |  | 910 |  | 80 |  | 72800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Llamarinë e zezë | kg |  |  |  |  |  |  |  | Tranxhë elektrike |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 120 |  | 65 |  | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kthim hekuri | op |  |  |  |  |  |  |  | Saldatrice |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 70 |  |  | 350 |  |  | 1.5 |  | 100 |  | 150 |  | karbit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  | Trapano elektrik |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 90 |  |  | 180 |  |  | 4.0 |  | 250 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  | Vinç urë |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 15 |  | 150 |  | 2250 |  | oksigjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 14004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  | 84000 |  | 100137 | 8011 |  |  | 10014 |  |  | 118162 |  |
| 1.102/p |  | Përgatitje kapriata me hekur betoni |  |  |  |  |  |  |  |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 121 | 150 |  | 18150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 18150 | 0.167 |  | 3031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gazogjen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  | 20 |  | 120 |  |  | 1.5 |  | 800 |  |  | 1200 |  |  | 860 |  | 79 |  | 67940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatriçe | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 70 |  |  | 1680 |  |  | 1.5 |  | 100 |  | 150 |  | karbit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë elektrike | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 200 |  |  | 120 |  |  | 4 |  | 150 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  | 90 |  |  | 12.6 |  |  | 15.0 |  | 150 |  | 2250 |  | oksigjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30.0 |  | 250 |  | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 50 |  |  | 125 |  |  | 1.0 |  | 120 |  | 120 |  | dadi e bulona |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil e shirit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 80 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Llamarinë d > 2 mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  | 65 |  | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 21181 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 3137.6 |  |  |  |  |  |  | 89860 |  | 114299 | 9144 |  |  | 11430 |  |  | 134872 |  |
| 1.105/p |  | Përgatitje kapriata metalike me profile |  |  |  |  |  |  |  |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 85 | 150 |  | 12750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 12750 | 0.167 |  | 2129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gazogjen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 20 |  | 120 |  |  | 1.5 |  | 800 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatriçe | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 70 |  |  | 1750 |  |  | 2.5 |  | 100 |  | 250 |  | karbit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazogjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 200 |  |  | 600 |  |  | 25.0 |  | 150 |  | 3750 |  | oksigjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  | Trapano |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 90 |  |  | 270 |  |  | 23,0 |  | 250 |  | 5750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | autovinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1500 |  |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil e shirit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730.0 |  | 80 |  | 65700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Llamarinë d > 2 mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 65 |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 14879 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 7120 |  |  |  |  |  |  | 96450 |  | 118569 | 9486 |  |  | 11857 |  |  | 139912 |  |
| 1.107/p |  | Përgatitje shkalle metalike me Ø e profile |  |  |  |  |  |  |  |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 91 | 150 |  | 13650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 13650 | 0.167 |  | 2280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø | kg |  |  |  |  |  |  |  | 20.4 |  |  | 20 |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 79 |  | 18960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil e shirit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 80 |  | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Llamarine d > 2.5 mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  | 65 |  | 24700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 250 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 100 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 150 |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5 |  | 90 |  |  | 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazogjen | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 70 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 200 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 1500 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 50 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 15930 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  | 1840 |  |  |  |  |  |  | 79560 |  | 97738 | 7819 |  |  | 9774 |  |  | 115330 |  |
| 1.111/p |  | Përgatitje zgara metalike dekorative për dritare e llozha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 344 | 150 |  | 51600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 51600 | 0.167 |  | 8617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø | kg |  |  |  |  |  |  |  | 20.4 |  |  | 20 |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  | 79 |  | 49770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil e shirit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  | 80 |  | 30400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 100 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 150 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 250 |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 90 |  |  | 3780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazogjen | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 70 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 1500 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 60217 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  | 5480 |  |  |  |  |  |  | 101620 |  | 167725 | 13418 |  |  | 16773 |  |  | 197916 |  |
| 1.111/p |  | Përgatitje zgara metalike të thjeshta për dritare e llozha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 265 | 150 |  | 39750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 39750 | 0.167 |  | 6638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø | kg |  |  |  |  |  |  |  | 20.4 |  |  | 20 |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  | 79 |  | 51350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil e shirit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  | 80 |  | 28800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 100 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 150 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 250 |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 90 |  |  | 3780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazogjen | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 70 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 1500 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 46388 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  | 5480 |  |  |  |  |  |  | 101600 |  | 153876 | 12310 |  |  | 15388 |  |  | 181574 |  |
| 1.114/p |  | Prodhim mastiçë bitumi | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 12.8 | 109 |  | 1395.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1395.2 | 0.167 |  | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Të ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mak për zierje asfalti | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 500 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bitum M-5 (buke) | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 30000 |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bitum M-3 (leng) | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 40000 |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material mbushës | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 1600 |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dru zjarri | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 2500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1628.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 35660 |  | 38308 | 3065 |  |  | 3831 |  |  | 45204 |  |
| 1.117/p |  | Bazamak shkalle me granil | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.05 | 125 |  | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 381.25 | 0.167 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | ton |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 17 |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 8.7 |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |  |  | 17 |  | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 636 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lavigatrice | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 80 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 400 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni Ø 3 - 5 mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 92 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 417 |  | 930 | 74 |  |  | 93 |  |  | 1097 |  |
| 1.117/p |  | Pragje dritare me granil | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.05 | 125 |  | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 381.25 | 0.167 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | ton |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 17 |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 8.7 |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |  |  | 17 |  | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 636 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lavigatrice | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 80 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  | 60 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni Ø 3 - 5 mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 92 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 346 |  | 859 | 69 |  |  | 86 |  |  | 1013 |  |
| 1.120/p |  | Parapet ballkon me granil | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.7 | 125 |  | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 337.5 | 0.167 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | ton |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 17 |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 8.7 |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |  |  | 17 |  | 5.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 636 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lavigatrice | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 80 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  | 60 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni Ø 3 - 5 mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7 |  | 92 |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 394 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 365 |  | 826 | 66 |  |  | 83 |  |  | 975 |  |
| 1.123/p |  | Shpatulla dritare granili | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.07 | 125 |  | 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 258.75 | 0.167 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | ton |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 17 |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 8.7 |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 17 |  | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 636 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lavigatrice | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 80 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  | 60 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni Ø 3 - 5 mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 92 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 305 |  | 673 | 54 |  |  | 67 |  |  | 794 |  |
| 1.122/p |  | Parapet muri rrethus granil |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.1 | 125 |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 262.5 | 0.167 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | ton |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 17 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 8.7 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 17 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 636 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lavigatrice | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 80 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  | 60 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni Ø 3 - 5 mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 101 |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 429 |  | 806 | 64 |  |  | 81 |  |  | 951 |  |
| 1.124/p |  | Bordura betoni 12x25cm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.66 | 109 |  | 71.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 71.94 | 0.167 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.375 |  |  | 17 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 5147 |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 60 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 20 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  | 262 | 21 |  |  | 26 |  |  | 309 |  |
| 1.125/p |  | Bordura betoni 25x25cm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.86 | 109 |  | 93.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 93.74 | 0.167 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.788 |  |  | 17 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.063 |  | 5147 |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 60 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 |  | 481 | 38 |  |  | 48 |  |  | 568 |  |
| 1.126/p |  | Bordura betoni 15x35cm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.88 | 109 |  | 95.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 95.92 | 0.167 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.663 |  |  | 17 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.053 |  | 5147 |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 60 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |  | 20 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  | 417 | 33 |  |  | 42 |  |  | 493 |  |
| 1.127/p |  | Bordura betoni 20x35cm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.9 | 109 |  | 98.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 98.1 | 0.167 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.875 |  |  | 17 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  | 5147 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  | 60 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.43 |  | 20 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 114.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 |  | 519 | 42 |  |  | 52 |  |  | 613 |  |
| 1.128/p |  | Bordura betoni 25x35cm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1 | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 109 | 0.167 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  | 17 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.088 |  | 5147 |  | 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventari | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  | 60 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.54 |  | 20 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 |  | 637 | 51 |  |  | 64 |  |  | 752 |  |
| 1.129/p |  | Tuba betoni Ø 200 mm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.47 | 150 |  | 70.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 70.5 | 0.167 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento M 400 | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 17 |  | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |  | 9.3 |  | 96.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.59 |  |  | 17 |  | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.022 |  | 917 |  | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  |  | 17 |  | 4.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 524 |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.48 |  | 40 |  | 59.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.2 |  | 10% |  | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  | 20 |  | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 150 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 140 |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 192 |  | 295 | 24 |  |  | 30 |  |  | 349 |  |
| 1.130/p |  | Tuba betoni Ø 300 mm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.8 | 150 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 120 | 0.167 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 17 |  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.6 |  | 9.3 |  | 182.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.13 |  |  | 17 |  | 19.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.042 |  | 917 |  | 38.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.54 |  |  | 17 |  | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 524 |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.16 |  | 40 |  | 86.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.4 |  | 10% |  | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  | 20 |  | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 150 |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 140 |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 140.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 328 |  | 508 | 41 |  |  | 51 |  |  | 600 |  |
| 1.131/p |  | Tuba betoni Ø 400 mm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.87 | 150 |  | 130.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 130.5 | 0.167 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  | 17 |  | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.4 |  | 9.3 |  | 264.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.65 |  |  | 17 |  | 28.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.061 |  | 917 |  | 55.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |  |  | 17 |  | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.025 |  | 524 |  | 13.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.82 |  | 40 |  | 112.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.8 |  | 10% |  | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.43 |  | 20 |  | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 150 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 140 |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 466 |  | 673 | 54 |  |  | 67 |  |  | 794 |  |
| 1.132/p |  | Tuba betoni Ø 500 mm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.66 | 150 |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 249 | 0.167 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  | 17 |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 |  | 9.3 |  | 394.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 2.46 |  |  | 17 |  | 41.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.091 |  | 917 |  | 83.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.16 |  |  | 17 |  | 19.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.043 |  | 524 |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.52 |  | 40 |  | 140.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 |  | 10% |  | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.53 |  | 20 |  | 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 150 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 140 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 666 |  | 1036 | 83 |  |  | 104 |  |  | 1223 |  |
| 1.133/p |  | Tuba betoni Ø 600 mm | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.78 | 150 |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 267 | 0.167 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 17 |  | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.6 |  | 9.3 |  | 461.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 2.89 |  |  | 17 |  | 49.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.107 |  | 917 |  | 98.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.35 |  |  | 17 |  | 22.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 524 |  | 26.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.14 |  | 40 |  | 165.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.6 |  | 10% |  | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  | 20 |  | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 150 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 140 |  |  | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 780 |  | 1192 | 95 |  |  | 119 |  |  | 1406 |  |
| 1.129/1p |  | Tub betoni Ø200 mbështetj | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.02 | 150 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 153 | 0.167 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  | 17 |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 9.3 |  | 111.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |  |  | 17 |  | 11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.025 |  | 917 |  | 22.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 17 |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.013 |  | 524 |  | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.78 |  | 40 |  | 71.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.2 |  | 10% |  | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  | 20 |  | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 150 |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 140 |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 224 |  | 428 | 34 |  |  | 43 |  |  | 505 |  |
| 1.130/1p |  | Tub betoni Ø300 mbështetj | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.2 | 150 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 180 | 0.167 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  |  | 17 |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 9.3 |  | 204.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.27 |  |  | 17 |  | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.047 |  | 917 |  | 43.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.65 |  |  | 17 |  | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  | 524 |  | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.16 |  | 40 |  | 86.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.4 |  | 10% |  | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  | 20 |  | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 150 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 140 |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 362 |  | 618 | 49 |  |  | 62 |  |  | 729 |  |
| 1.131/1p |  | Tub betoni Ø400 mbështetj | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.45 | 150 |  | 217.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 217.5 | 0.167 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 17 |  | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 9.3 |  | 306.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 2.43 |  |  | 17 |  | 41.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  | 917 |  | 82.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.95 |  |  | 17 |  | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.035 |  | 524 |  | 18.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.82 |  | 40 |  | 112.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.8 |  | 10% |  | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  | 20 |  | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 150 |  |  | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 140 |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 540 |  | 868 | 69 |  |  | 87 |  |  | 1024 |  |
| 1.132/1p |  | Tub betoni Ø500 mbështetj | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.91 | 150 |  | 286.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 286.5 | 0.167 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 17 |  | 12.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 9.3 |  | 465.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 2.86 |  |  | 17 |  | 48.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.106 |  | 917 |  | 97.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  | 17 |  | 24.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.053 |  | 524 |  | 27.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.52 |  | 40 |  | 140.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 |  | 10% |  | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.53 |  | 20 |  | 10.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.106 |  | 150 |  |  | 15.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 140 |  |  | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 334 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 755 |  | 1194 | 96 |  |  | 119 |  |  | 1409 |  |
| 1.133/1p |  | Tub betoni Ø600 mbështetj | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.3 | 150 |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 345 | 0.167 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.89 |  |  | 17 |  | 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  | 9.3 |  | 548.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3.43 |  |  | 17 |  | 58.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.127 |  | 917 |  | 116.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.73 |  |  | 17 |  | 29.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.064 |  | 524 |  | 33.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.14 |  | 40 |  | 165.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.6 |  | 10% |  | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  | 20 |  | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.105 |  | 150 |  |  | 15.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 140 |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 403 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 893 |  | 1417 | 113 |  |  | 142 |  |  | 1673 |  |
| 1.138/p |  | Dritare druri kase binar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 5.9 | 150 |  | 885 |  |  |  | 2.00 |  |  | 100 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 885 | 0.167 |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e hollë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  | 35000 |  | 105.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e trashë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 35000 |  | 1400.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ngjitës GNS-2 (tutkall) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  | 750 |  | 270.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inglizina T 10/12 | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.65 |  | 450 |  | 1192.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mentesha 50x52cm | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.27 |  | 1050 |  | 1333.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vida druri | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.7 |  | 10 |  | 187.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spanjoleta | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 250 |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shufra spanjoletash | cift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 110 |  | 70.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kraheza | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 270 |  | 172.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bilbile | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 180 |  | 115.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 100 |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vaj lini | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 120 |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oketi | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.28 |  | 120 |  | 153.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zumpara | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  | 150 |  | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klorur amoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004 |  | 140 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grasese elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  | 150 |  |  | 52.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cirkular | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  | 120 |  |  | 39.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sharrë shirit | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  | 130 |  |  | 54.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  | 120 |  |  | 45.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumpatriqe | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |  | 480 |  |  | 153.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapon elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 90 |  |  | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1032.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  | 5248 |  | 6848 | 548 |  |  | 685 |  |  | 8081 |  |
| 1.139/p |  | Dritare druri kase bylme | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 6.8 | 150 |  | 1020 |  |  |  | 2.38 |  |  | 100 |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1020 | 0.167 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e hollë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.022 |  | 35000 |  | 770.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e trashë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.056 |  | 35000 |  | 1960.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ngjitës GNS-2 (tutkall) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  | 750 |  | 270.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inglizina T 10/12 | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.65 |  | 450 |  | 1192.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mentesha 50x52cm | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.27 |  | 425 |  | 539.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vida druri | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.7 |  | 10 |  | 187.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spanjoleta | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 250 |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shufra spanjoletash | cift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 110 |  | 70.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Krahëza | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 270 |  | 172.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bilbile | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 180 |  | 115.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  | 100 |  | 19.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vaj lini | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 120 |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oketi | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.28 |  | 120 |  | 153.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zumpara | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  | 150 |  | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klorur amoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004 |  | 140 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grasëse elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  | 150 |  |  | 52.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cirkular | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  | 120 |  |  | 39.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sharrë shirit | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  | 130 |  |  | 54.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  | 120 |  |  | 45.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumpatriqe | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.32 |  | 480 |  |  | 153.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapon elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 90 |  |  | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1190.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  | 5678 |  | 7474 | 598 |  |  | 747 |  |  | 8819 |  |
| 1.143/p |  | Dritare druri dyfishe | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 10.4 | 150 |  | 1560 |  |  |  | 4.50 |  |  | 100 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1560 | 0.167 |  | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e hollë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006 |  | 35000 |  | 210.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e trashë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.095 |  | 35000 |  | 3325.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ngjitës GNS-2 (tutkall) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.66 |  | 750 |  | 495.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inglizina T 10/12 | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |  | 450 |  | 1845.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mentesha 50x52cm | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.04 |  | 425 |  | 867.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vida druri | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |  | 10 |  | 255.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spanjoleta | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 250 |  | 255.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shufra spanjoletash | cift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 110 |  | 112.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kraheza | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 270 |  | 275.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bilbile | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 180 |  | 183.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  | 100 |  | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vaj lini | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |  | 120 |  | 19.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oketi | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.04 |  | 120 |  | 244.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zumpara | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 150 |  | 40.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klorur amoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.007 |  | 140 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grasëse elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.52 |  | 150 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cirkular | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 120 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sharrë shirit | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 |  | 130 |  |  | 81.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.55 |  | 120 |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumpatriqe | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48 |  | 480 |  |  | 230.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapon elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  | 90 |  |  | 32.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1820.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 549 |  |  |  |  |  |  | 8201 |  | 11020 | 882 |  |  | 1102 |  |  | 13003 |  |
| 1.143/p-a |  | Dritare druri dopio xham | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 8.3 | 150 |  | 1245 |  |  |  | 3.75 |  |  | 100 |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1245 | 0.167 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e hollë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.011 |  | 35000 |  | 385.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e trashë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.044 |  | 35000 |  | 1540.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ngjitës GNS-2 (tutkall) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 750 |  | 300.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inglizina T 10/12 | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.65 |  | 450 |  | 1192.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mentesha 50x52cm | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.27 |  | 425 |  | 539.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vida druri | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.7 |  | 10 |  | 187.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spanjoleta | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 250 |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shufra spanjoletash | cift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 110 |  | 70.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Krahëza | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 270 |  | 172.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bilbile | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 180 |  | 115.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 100 |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vaj lini | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  | 120 |  | 14.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oketi | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.28 |  | 120 |  | 153.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zumpara | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  | 150 |  | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klorur amoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  | 140 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grasëse elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  | 150 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cirkular | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 |  | 120 |  |  | 49.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sharrë shirit | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 130 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  | 120 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumpatriqe | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  | 480 |  |  | 182.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapon elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  | 90 |  |  | 26.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1452.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  | 4905 |  | 7173 | 574 |  |  | 717 |  |  | 8464 |  |
| 1.153/p |  | Vetrate druri | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 5.4 | 150 |  | 810 |  |  |  | 2.50 |  |  | 100 |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 810 | 0.167 |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 12 |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e hollë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.051 |  | 35000 |  | 1785.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e trashë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.029 |  | 35000 |  | 1015.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ngjitës GNS-2 (tutkall) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |  | 750 |  | 232.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inglizina T 10/12 | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.74 |  | 450 |  | 333.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vida druri | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.06 |  | 10 |  | 30.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 100 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vaj lini | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 120 |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zumpara | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  | 150 |  | 13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klorur amoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  | 140 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brava | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shula | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  | 125 |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grasese elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  | 150 |  |  | 52.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cirkular | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  | 120 |  |  | 39.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sharre shirit | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  | 130 |  |  | 54.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  | 120 |  |  | 45.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumpatriqe | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.325 |  | 480 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapon elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 90 |  |  | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 945.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  | 3484 |  | 5049 | 404 |  |  | 505 |  |  | 5958 |  |
| 1.148/p |  | Prodhim dritare metalike | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 150 | 150 |  | 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 22500 | 0.167 |  | 3758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Të ndryshme | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  | 25 |  | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektrosaldatrice | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 90 |  |  | 3330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazogjen | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 70 |  |  | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 30 |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 90 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aksesor (detale metalike) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 101 |  | 9091.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  | 80 |  | 72000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur shirit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 80 |  | 2400.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 250 |  | 5000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 100 |  | 1000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 150 |  | 15000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 26258 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 5670 |  |  |  |  |  |  | 104492 |  | 136438 | 10915 |  |  | 13644 |  |  | 160997 |  |
| 1.166/p |  | Dyer druri kashe dërrase | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 7.5 | 150 |  | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1125 | 0.167 |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  | 100 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  | 12 |  | 42.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avull | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 450 |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e hollë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.036 |  | 35000 |  | 1260.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lëndë e trashë pishe e stazh | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.062 |  | 35000 |  | 2170.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ngjitës GNS-2 (tutkall) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |  | 750 |  | 255.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inglizina T 12/14 | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 450 |  | 540.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 100 |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brava | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.58 |  | 1000 |  | 580.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vida druri | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 10 |  | 70.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vaj lini | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  | 120 |  | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zumpara | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 150 |  | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klorur amoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  | 140 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grasëse elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  | 150 |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cirkular | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 |  | 120 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sharrë shirit | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 130 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  | 120 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumpatriqe | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  | 480 |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapon elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  | 90 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1312.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  |  | 5003 |  | 6880 | 550 |  |  | 688 |  |  | 8119 |  |
| 1.182/p |  | Dyer metalike | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 180 | 150 |  | 27000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 27000 | 0.167 |  | 4509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  | 6.50 |  |  | 50 |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  | 12 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektrosaldatrice | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 90 |  |  | 3330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazogjen | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 70 |  |  | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 200 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 90 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aksesor (detale metalike) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 101 |  | 25254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  | 80 |  | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur shirit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 80 |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 250 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 150 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 31509 |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  | 7650 |  |  |  |  |  |  | 120696 |  | 160180.31 | 12814 |  |  | 16018 |  |  | 189013 |  |
| 1.189/1p |  | Pllaka granili boje 25/25 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.7 | 109 |  | 294.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 294.3 | 0.167 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  | 17 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 11.5 |  | 126.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento e bardhe 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 17 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 20 |  | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 17 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.015 |  | 917 |  | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil guri i thyer 1-2-3mm | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  | 17 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.008 |  | 636 |  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Boje cimentito | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.201 |  | 150 |  | 30.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 12 |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Të ndryshme 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.491 |  | 3% |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  | 624 | 50 |  |  | 62 |  |  | 736 |  |
| 1.190/1p |  | Pllaka granili boje 30/30 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.7 | 109 |  | 294.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 294.3 | 0.167 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  | 17 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.5 |  | 11.5 |  | 155.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento e bardhe 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 17 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 |  | 20 |  | 84.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  |  | 17 |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 917 |  | 27.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil guri i thyer 1-2-3mm | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 17 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.011 |  | 636 |  | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bojë cimentito | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 150 |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 12 |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Të ndryshme 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323.25 |  | 3% |  | 9.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  | 684 | 55 |  |  | 68 |  |  | 807 |  |
| 1.188/1p |  | Pllaka granili t-ri 30/30/2.7 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 2.7 | 109 |  | 294.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 294.3 | 0.167 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  | 17 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5 |  | 11.5 |  | 109.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento e bardhe 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 17 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3 |  | 20 |  | 146.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  |  | 17 |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  | 917 |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil guri i thyer 1-2-3mm | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 17 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.032 |  | 636 |  | 20.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Boje cimentito | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 150 |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 12 |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Të ndryshme 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.698 |  | 70% |  | 230.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 |  | 912 | 73 |  |  | 91 |  |  | 1076 |  |
| 1.192/1p |  | Pllaka mozaik boje 40/40 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 6.7 | 109 |  | 730.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 730.3 | 0.167 |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  | 17 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 11.5 |  | 138.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento e bardhë 42.5 R | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 17 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  | 60.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  |  | 17 |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.015 |  | 917 |  | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil guri i thyer 1-2-3mm | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 17 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  | 636 |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Boje cimentito | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 150 |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Copa mermeri pllake | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  | 17 |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  | 750 |  | 525.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 12 |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Të ndryshme 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.114 |  | 3% |  | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 |  | 1642 | 131 |  |  | 164 |  |  | 1938 |  |
| 1.201/1p |  | Pllakë mermeri 0.02-0.06m2 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 11.3 | 109 |  | 1231.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1231.7 | 0.167 |  | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 12 |  | 408.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bllok mermeri | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 20 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 12000 |  | 600.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disqe diamanti | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 20% |  | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lama sharre | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 8% |  | 48.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiale ndihmës | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 3% |  | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1437.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194 |  | 2645 | 212 |  |  | 265 |  |  | 3122 |  |
| 1.201/1p |  | Pllake mermeri 0.08-0.10m2 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 9.9 | 109 |  | 1079.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1079.1 | 0.167 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  | 12 |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bllok mermeri | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 20 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 12000 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disqe diamanti | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 15% |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lama sharre | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 6% |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiale ndihmes | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 3% |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1259.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1152 |  | 2425 | 194 |  |  | 243 |  |  | 2862 |  |
| 1.32/p |  | Prodh tuba b/a Ø 700 t=10 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.8 | 150 |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 570 | 0.167 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 17 |  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  | 8.7 |  | 513.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.90 |  |  | 17 |  | 15.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 917 |  | 91.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.26 |  |  | 17 |  | 21.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  | 524 |  | 73.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 17 |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 85 |  | 1870.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp metalik | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 40 |  | 200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.74 |  | 20 |  | 14.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 10% |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 |  | 150 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 140 |  |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 665 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 2783 |  | 3523 | 282 |  |  | 352 |  |  | 4157 |  |
| 1.33/p |  | Prodh tuba b/a Ø 800 t=10 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 3.8 | 150 |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 570 | 0.167 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  |  | 17 |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 8.7 |  | 565.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.99 |  |  | 17 |  | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 917 |  | 100.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  | 17 |  | 24.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |  | 524 |  | 83.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 17 |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 85 |  | 1870.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp metalik | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.6 |  | 40 |  | 224.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  | 20 |  | 17.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  | 10% |  | 22.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16 |  | 150 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 140 |  |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 665 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 2884 |  | 3627 | 290 |  |  | 363 |  |  | 4280 |  |
| 1.34/p |  | Prodh tuba b/a Ø 1000 t=10 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 4.6 | 150 |  | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 690 | 0.167 |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 17 |  | 8.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  | 8.7 |  | 878.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.62 |  |  | 17 |  | 27.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 917 |  | 165.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 2.16 |  |  | 17 |  | 36.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 524 |  | 125.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 17 |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | 85 |  | 2295.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp metalik | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 40 |  | 280.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05 |  | 20 |  | 21.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  | 10% |  | 28.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 150 |  |  | 40.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 140 |  |  | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 3793 |  | 4723 | 378 |  |  | 472 |  |  | 5573 |  |
| 1.35/p |  | Prodh tuba b/a Ø 1200 t=12 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 5.8 | 150 |  | 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 870 | 0.167 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.73 |  |  | 17 |  | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  | 8.7 |  | 1270.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 2.25 |  |  | 17 |  | 38.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 917 |  | 229.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  | 17 |  | 55.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  | 524 |  | 183.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 17 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 85 |  | 3230.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp metalik | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.3 |  | 40 |  | 332.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  | 20 |  | 26.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |  | 10% |  | 33.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.39 |  | 150 |  |  | 58.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  | 140 |  |  | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1015.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  | 5304 |  | 6499 | 520 |  |  | 650 |  |  | 7669 |  |
| 1.36/p |  | Prodh tuba b/a Ø 1500 t=14 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 9 | 150 |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1350 | 0.167 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Çimento 32.5 N | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1.06 |  |  | 17 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 |  | 8.7 |  | 1844.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  | 17 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  | 917 |  | 330.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zall lavatriçe | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 17 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |  | 524 |  | 267.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0.26 |  |  | 17 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 85 |  | 4420.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp metalik | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.3 |  | 40 |  | 412.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  | 20 |  | 32.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 |  | 10% |  | 41.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betonjerë | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.39 |  | 150 |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  | 140 |  |  | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1575.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  | 7347 |  | 9149 | 732 |  |  | 915 |  |  | 10796 |  |
| 1.48/p |  | Prodhim soletone b/a C-16/20 për ura | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 8.6 | 150 |  | 1290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1290 | 0.167 |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5147 |  | 5249.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.92 |  | 50 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 140 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7 |  | 40 |  | 108.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  | 10% |  | 10.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.015 |  | 100 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 20 |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1505.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 5378 |  | 7222 | 578 |  |  | 722 |  |  | 8522 |  |
| 1.49/p |  | Prodhim pilota b/a C-16/20 për ura | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 9.9 | 150 |  | 1485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1485 | 0.167 |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5147 |  | 5249.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.92 |  | 50 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 140 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 40 |  | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 10% |  | 16.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 100 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 20 |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1733 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 5440 |  | 7511 | 601 |  |  | 751 |  |  | 8863 |  |
| 1.50/p |  | Prodhim lugje e pila b/a C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 18.3 | 150 |  | 2745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 2745 | 0.167 |  | 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport | t/km |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5147 |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 140 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 40 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  | 10% |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 100 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  | 20 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 3203.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  | 5679 |  | 9239 | 739 |  |  | 924 |  |  | 10902 |  |
| 1.51/p |  | Prodhim mbajtëse e bazamente lugje b/a C-16/20 parabolik | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 26.5 | 150 |  | 3975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 3975 | 0.167 |  | 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5147 |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 140 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.5 |  | 40 |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  | 10% |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  | 100 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 20 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 4638.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  | 5939 |  | 10935 | 875 |  |  | 1093 |  |  | 12903 |  |
| 1.52/p |  | Prodhim lugje b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 100 | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 6.5 | 150 |  | 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 975 | 0.167 |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-37/45 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  | 8178 |  | 1553.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø 4mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  | 92 |  | 506.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø 6mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 85 |  | 187.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  | 20 |  | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avull | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  | 450 |  | 67.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 12 |  | 78.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1137.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2428 |  | 3774 | 302 |  |  | 377 |  |  | 4454 |  |
| 1.53/p |  | Prodhim lugje b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 150 | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 7.3 | 150 |  | 1095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1095 | 0.167 |  | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-37/45 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.23 |  | 8178 |  | 1881.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø 4mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 92 |  | 598.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø 6mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 85 |  | 187.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  | 20 |  | 44.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avull | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 450 |  | 81.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 12 |  | 78.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1277.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2869 |  | 4355 | 348 |  |  | 435 |  |  | 5139 |  |
| 1.54/p |  | Prodhim lugje b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 280 | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 8.1 | 150 |  | 1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1215 | 0.167 |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-37/45 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.31 |  | 8178 |  | 2535.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø 4mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2 |  | 92 |  | 754.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø 6mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 |  | 85 |  | 272.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  | 60.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avull | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 450 |  | 112.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 12 |  | 78.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1417.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3812 |  | 5438 | 435 |  |  | 544 |  |  | 6417 |  |
| 1.55/p |  | Prodhim lugje b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 450 | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 8.5 | 150 |  | 1275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1275 | 0.167 |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-37/45 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  | 8178 |  | 3680.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø 4mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |  | 92 |  | 1398.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø 6mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |  | 85 |  | 501.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  | 20 |  | 74.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avull | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  | 450 |  | 162.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 12 |  | 84.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1487.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5900 |  | 7596 | 608 |  |  | 760 |  |  | 8963 |  |
| 1.56/p |  | Prodhim lugje b/a C-37/45 parabolik L=5m, T - 600 | copë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 11 | 150 |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1650 | 0.167 |  | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-37/45 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.59 |  | 8178 |  | 4825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø 4mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.1 |  | 92 |  | 1757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur Ø 6mm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.9 |  | 85 |  | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 |  | 20 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Avull | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.47 |  | 450 |  | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Energji elektrike | kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 12 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1925.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7467 |  | 9601 | 768 |  |  | 960 |  |  | 11329 |  |
| 1.57/p |  | Prodhim elemente b/a C-16/20 për kaskada | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 28.6 | 150 |  | 4290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 4290 | 0.167 |  | 716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4979 |  | 5078.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 140 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7 |  | 60 |  | 1002.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002 |  | 10% |  | 100.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 78 |  | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 20 |  | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 5006.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  | 6237 |  | 11601 | 928 |  |  | 1160 |  |  | 13689 |  |
| 1.58/p |  | Prodhim elemente b/a C-16/20 për priza,hyrje dalje. | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 19.6 | 150 |  | 2940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 2940 | 0.167 |  | 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4979 |  | 5078.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 140 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5 |  | 60 |  | 570.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  | 10% |  | 57.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 78 |  | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 20 |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 3431 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  | 5740 |  | 9528 | 762 |  |  | 953 |  |  | 11243 |  |
| 1.59/p |  | Prodhim lugje të vegjël b/a C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 22.1 | 150 |  | 3315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 3315 | 0.167 |  | 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4979 |  | 5078.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 140 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 |  | 40 |  | 116.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  | 10% |  | 11.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 78 |  | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  | 20 |  | 36.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 3868.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  | 5247 |  | 9473 | 758 |  |  | 947 |  |  | 11178 |  |
| 1.60/p |  | Prodhim soleta b/a për ura dhe hekurudha C-16/20, HD = 2M | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 8.8 | 150 |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1320 | 0.167 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4979 |  | 5078.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.92 |  | 50 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  | 1400 |  |  | 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 |  | 60 |  | 174.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |  | 10% |  | 17.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 78 |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 20 |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1540.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 578 |  |  |  |  |  |  | 5282 |  | 7608 | 609 |  |  | 761 |  |  | 8978 |  |
| 1.61/p |  | Prodhim soleta b/a për ura dhe hekurudha C-20/25, HD=3~4M | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 8.2 | 150 |  | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1230 | 0.167 |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-20/25 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5691 |  | 5805.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.66 |  | 50 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 1400 |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9 |  | 60 |  | 294.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  | 10% |  | 29.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 78 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 20 |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1435.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  | 6146 |  | 8004 | 640 |  |  | 800 |  |  | 9445 |  |
| 1.62/p |  | Prodhim soleta b/a për ura dhe hekurudha C-20/25,HD=5~6M | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 7.9 | 150 |  | 1185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1185 | 0.167 |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-20/25 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5691 |  | 5805.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.66 |  | 50 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 1400 |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  | 60 |  | 270.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  | 10% |  | 27.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 78 |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  | 20 |  | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1382.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  | 6118 |  | 7923 | 634 |  |  | 792 |  |  | 9350 |  |
| 1.63/p |  | Prodhim soleta b/a për ura dhe hekurudha C-25/30,HD=8~10M | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 7.4 | 150 |  | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1110 | 0.167 |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-25/30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 6512 |  | 6642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.66 |  | 50 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 1500 |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |  | 60 |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |  | 10% |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 78 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 20 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1295.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  | 6926 |  | 8657 | 693 |  |  | 866 |  |  | 10216 |  |
| 1.64/p |  | Prodhim tombino kendrejte b/a C-16/20 për hekurudha | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 18.5 | 150 |  | 2775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 2775 | 0.167 |  | 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5147 |  | 5249.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  | 50 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  | 1500 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.5 |  | 60 |  | 570.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  | 10% |  | 57.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 78 |  | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  | 20 |  | 28.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 3238.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  | 5909 |  | 9720 | 778 |  |  | 972 |  |  | 11470 |  |
| 1.65/p |  | Prodhim kollona e rama b/a C-16/20 për hekurudha | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 10.1 | 150 |  | 1515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1515 | 0.167 |  | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton M 200 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5147 |  | 5249.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 1500 |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  | 60 |  | 750.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | 10% |  | 75.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 78 |  | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  | 20 |  | 38.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1768 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 6118 |  | 8349 | 668 |  |  | 835 |  |  | 9851 |  |
| 1.66/p |  | Prodhim kollona e rama b/a M-300 për hekurudha | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 10.1 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 150 | 0.167 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 6727 |  | 6861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.92 |  | 50 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 1500 |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.4 |  | 60 |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  | 10% |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 78 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  | 20 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  | 7236 |  | 7860 | 629 |  |  | 786 |  |  | 9275 |  |
| 1.67/p |  | Prodhim trare " T " b/a C-20/25 me H.D = 7.5-10M për ura | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 32.3 | 150 |  | 4845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 4845 | 0.167 |  | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-20/25 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5943 |  | 6062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 50 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 1500 |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  | 40 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 10% |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 78 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  | 20 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 5654.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  |  |  | 6654 |  | 12772 | 1022 |  |  | 1277 |  |  | 15071 |  |
| 1.68/p |  | Prodhim trare " T " b/a C-20/25 me H.D = 15-20M për ura | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 32.3 | 150 |  | 4845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 4845 | 0.167 |  | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-20/25 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 5943 |  | 6062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  | 50 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 1500 |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  | 40 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 10% |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 78 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  | 20 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 5654.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  | 6654 |  | 12857 | 1029 |  |  | 1286 |  |  | 15171 |  |
| 1.69/p |  | Prodhim trare " T " b/a C-25/30 me H.D = 15-20M për ura | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 32.3 | 150 |  | 4845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 4845 | 0.167 |  | 809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-25/30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 6727 |  | 6861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  | 50 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  | 1500 |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  | 40 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 10% |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  | 78 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  | 20 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 5654.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  | 7454 |  | 13656 | 1092 |  |  | 1366 |  |  | 16114 |  |
| 1.70/p |  | Prodhim trare " T " b/a C-25/30 me H.D > 20 M për ura automobilistike | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 28.4 | 150 |  | 4260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 4260 | 0.167 |  | 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-25/30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 6727 |  | 6861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  | 50 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.26 |  | 1500 |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  | 40 |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  | 10% |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 78 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  | 20 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 4971.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  | 7359 |  | 12999 | 1040 |  |  | 1300 |  |  | 15339 |  |
| 1.71/p |  | Prodhim trare " T " b/a C-25/30 me H.D > 15 M për ura hekurudha | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 20 | 150 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 3000 | 0.167 |  | 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-25/30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 6727 |  | 6861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.35 |  | 50 |  |  | 67.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.26 |  | 1500 |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |  | 40 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  | 10% |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 78 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 3501 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 458 |  |  |  |  |  |  | 7170 |  | 11336 | 907 |  |  | 1134 |  |  | 13377 |  |
| 1.72/p |  | Prodhim pllaka betoni C-12/15 t = 5cm | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.9 | 109 |  | 98.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 98.1 | 0.167 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-12/15 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.61 |  |  | 17 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.051 |  | 4641 |  | 236.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.44 |  | 60 |  | 26.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.4 |  | 10% |  | 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  | 20 |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267 |  | 392 | 31 |  |  | 39 |  |  | 463 |  |
| 1.73/p |  | Prodhim pllaka betoni C-12/15 t = 10cm | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.3 | 109 |  | 141.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 141.7 | 0.167 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-12/15 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.22 |  |  | 17 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.102 |  | 4641 |  | 473.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.61 |  | 60 |  | 60.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 10% |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  | 20 |  | 20.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 |  | 740 | 59 |  |  | 74 |  |  | 873 |  |
| 1.74/p |  | Prodhim pllaka betoni C-12/15 t = 10cm 1x1m dhe 2x2m | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 10.5 | 109 |  | 1144.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1144.5 | 0.167 |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-12/15 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4641 |  | 4734.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 80 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 |  | 60 |  | 204.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  | 10% |  | 20.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |  | 20 |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1335.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 4969 |  | 6560 | 525 |  |  | 656 |  |  | 7741 |  |
| 1.75/p |  | Prodhim pllaka betoni C-16/20 t = 3.5cm 0.4x0.6m | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.77 | 109 |  | 83.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 83.93 | 0.167 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  | 17 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.036 |  | 4979 |  | 179.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  | 60 |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.2 |  | 10% |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 20 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  | 300 | 24 |  |  | 30 |  |  | 354 |  |
| 1.76/p |  | Prodhim blloqe betoni C-7/10 1x1x1m dhe 1x1x0.5m | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 7 | 109 |  | 763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 763 | 0.167 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-7/10 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4386 |  | 4474.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 80 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 1500 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 60 |  | 240.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 10% |  | 24.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  | 78 |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 20 |  | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  | 4752 |  | 6810 | 545 |  |  | 681 |  |  | 8036 |  |
| 1.77/p |  | Prodhim blloqe betoni C-7/10 0.6x0.6x0.6m dhe 0.8x0.8x0.8m | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 8 | 109 |  | 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 872 | 0.167 |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-7/10 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4386 |  | 4474.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 50 |  |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 1400 |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  | 60 |  | 348.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 |  | 10% |  | 34.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 78 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  | 20 |  | 18.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  |  |  | 4877 |  | 6980 | 558 |  |  | 698 |  |  | 8237 |  |
| 1.78/p |  | Prodhim blloqe betoni C-7/10 0.4x0.4x0.4m dhe 0.5x0.5x0.5m | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 9.5 | 109 |  | 1035.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1035.5 | 0.167 |  | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-7/10 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4386 |  | 4474.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 50 |  |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 1400 |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 60 |  | 540.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  | 10% |  | 54.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 78 |  | 3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  | 20 |  | 28.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1208.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  |  |  | 5100 |  | 7394 | 592 |  |  | 739 |  |  | 8725 |  |
| 1.79/p |  | Prodhim blloqe betoni C-7/10 Ø 40 - 60 cm | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 13.3 | 109 |  | 1449.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1449.7 | 0.167 |  | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-7/10 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4386 |  | 4474.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 50 |  |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 1400 |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 40 |  | 320.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  | 10% |  | 32.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 78 |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 20 |  | 24.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1691.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  |  |  | 4853 |  | 7631 | 610 |  |  | 763 |  |  | 9004 |  |
| 1.80/p |  | Prodhim blloqe betoni C-7/10 Ø 70 - 100 cm | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 11.4 | 109 |  | 1242.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1242.6 | 0.167 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C-7/10 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4386 |  | 4474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  | 50 |  |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AutoVinç | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 1400 |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  | 40 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mirëmbajtje Kallëpi 10% | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  | 10% |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gozhdë | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 78 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 |  | 20 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1450.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 878 |  |  |  |  |  |  | 4702 |  | 7238 | 579 |  |  | 724 |  |  | 8541 |  |
| 1.85/p |  | Përgatitje detale metalike ne b/a | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 187 | 150 |  | 28050 |  |  |  | 5.15 |  |  | 20 |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 28050 | 0.167 |  | 4684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 85000 |  | 20400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektrosaldatriçe | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 70 |  |  | 2450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gazogjen | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 800 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 150 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë për llam e profile | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 30 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 |  | 250 |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil e shirit | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  | 80000 |  | 17600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Llamarine d > 2 mm | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |  | 65000 |  | 33150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tuba celiku | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 75000 |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bulona e dado | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 120000 |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 32734 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 10600 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  | 143437.35 | 11475 |  |  | 14344 |  |  | 169256 |  |
| A N A L I Z A T E K N I K E T Ë R E J A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.86/a |  | Prodhim konglomerati "Fab" 18 T/ore, me granil, Rërë dhe filer | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asisten 2 | op | 0.074 | 109 |  | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impiantist 2 | op | 0.074 | 150 |  | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fadromist 1 | op | 0.064 | 150 |  | 9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shofer 1 | op | 0.064 | 150 |  | 9.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 38.366 | 0.65 |  | 25 |  |  |  | t/km |  |  | çmimi |  | vlera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |  |  | 17 |  | 498.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 13.1 |  |  | 17 |  | 222.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Filer | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 17 |  | 20.4 |  | t/h |  |  | lekë/h |  |  | lekë/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | të ndryshme | lekë |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  | 17 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impianti | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  | 7500 |  |  | 127.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fadrom | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  | 3650 |  |  | 62.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grupi i gjeneratorit | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  | 820 |  |  | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kamion | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.85 |  |  | 1500 |  |  | 25.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil 10/30 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3824 |  | 524 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë 2/5 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1611 |  | 687 |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Filer | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0333 |  | 687 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 20 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bitum | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 40 |  | 1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  | 1854 |  | 3057 | 245 |  | 306 |  |  | 3608 |  |  |
| 1.89/p |  | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil guri e Rërë lavatriçe | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.69 | 150 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 103.5 | 0.650 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë asfaltobetoni 18T/h | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.056 |  |  | 950 |  |  | 53.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kazan 10000l | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 70 |  |  | 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ushqyes mekanik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 120 |  |  | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier L-10m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 75 |  |  | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektropompe tymthithëse 10kw | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.055 |  |  | 50 |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekskavator në ekonomi 0.25 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 1730 |  |  | 57.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil nga zalli i larë i thyer | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  | 636 |  | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 917 |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bitum | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.00 |  | 40 |  | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Briket | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  | 30 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 20 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dru zjarri | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.65 |  | 3.1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  | 3263 |  | 3576 | 286 |  | 358 |  |  | 4220 |  |  |
| 1.89/1p |  | Prodhim binder me "Fab" 18 T/ore, granil zalli e Rërë lavatriçe | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.69 | 150 |  | 254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 253.5 | 0.650 |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë asfaltobetoni 18T/h | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.056 |  |  | 950 |  |  | 53.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kazan 10000l | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 70 |  |  | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ushqyes mekanik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 120 |  |  | 13.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier L-10m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 75 |  |  | 8.325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektropompe tymthithëse 10kw | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.055 |  |  | 50 |  |  | 2.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekskavator në ekonomi 0.25 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 1730 |  |  | 57.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil nga zalli i larë i thyer | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.37 |  | 636 |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 917 |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bitum | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.00 |  | 40 |  | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Briket | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  | 30 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 20 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dru zjarri | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.65 |  | 3.1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  | 2866 |  | 3427 | 274 |  | 343 |  |  | 4044 |  |  |
| 1.93/p |  | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil guri e Rërë lavatriçe | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.69 | 150 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 103.5 | 0.650 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë asfaltobetoni 18T/h | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.056 |  |  | 950 |  |  | 53.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kazan 10000l | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 70 |  |  | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ushqyes mekanik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 120 |  |  | 13.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier L-10m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 75 |  |  | 8.325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektropompe tymthithese 10kw | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.056 |  |  | 50 |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekskavator në ekonomi 0.25 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 1730 |  |  | 57.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil nga guri i thyer | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  | 636 |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 917 |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bitum | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.00 |  | 40 |  | 2720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Briket | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.00 |  | 30 |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 20 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dru zjarri | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.65 |  | 3.1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pluhur guri | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  | 1500 |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  | 4160 |  | 4474 | 358 |  | 447 |  |  | 5279 |  |  |
| 1.93/1p |  | Prodhim asfaltobetoni, "Fab" 18 T/ore,granil zalli e Rërë lavatriçe | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 0.69 | 150 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 103.5 | 0.650 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë asfaltobetoni 18T/h | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.056 |  |  | 950 |  |  | 53.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kazan 10000l | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 70 |  |  | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ushqyes mekanik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 120 |  |  | 13.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier L-10m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 75 |  |  | 8.325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektropompe tymthithese 10kw | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.056 |  |  | 50 |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekskavator në ekonomi 0.25 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 1730 |  |  | 57.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil nga guri i thyer | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  | 636 |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë e larë | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 917 |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bitum | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.50 |  | 40 |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Briket | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.00 |  | 30 |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 20 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dru zjarri | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.65 |  | 3.1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pluhur guri | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  | 1500 |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  | 3745 |  | 4058 | 325 |  | 406 |  |  | 4789 |  |  |
| 1.94/p |  | Përgatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 35-110 KV | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 50 | 150 |  | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 7500 | 0.167 |  | 1253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Të ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 30 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat gazogjeni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 90 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice 24 kw e 500A | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 70 |  |  | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë e kombinuar | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë llamarine 19 mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tokmak elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 60 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë 5 T me manovrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 140 |  |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç kulle 4-6 T me " | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 150 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  | 80 |  | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur pllake | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  | 65 |  | 7670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 85 |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bullona e dadi deri 20cm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 120 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 250 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 150 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 8752.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 2387 |  |  |  |  |  |  | 85085 |  | 96378 | 7710 |  | 9638 |  |  | 113725 |  |  |
| 1.95/p |  | Përgatitje shtylla metalike T/larte, me saldim 220 KV | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 68 | 150 |  | 10200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 10200 | 0.167 |  | 1703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Te ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 30 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat gazogjeni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 800 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 90 |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice 24 kw e 500A | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 70 |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë e kombinuar | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë llamarine 19 mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 50 |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tokmak elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 60 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë 5 T me manovrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 140 |  |  | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç kulle 4-6 T me " | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 150 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885 |  | 80 |  | 70800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur pllake | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  | 65 |  | 8775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 79 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bullona e dadi deri 20cm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 250 |  | 3250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 150 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 11903 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 3987 |  |  |  |  |  |  | 84924 |  | 100967 | 8077 |  | 10097 |  |  | 119142 |  |  |
| 1.96/p |  | Përgatitje shtylla metalike T/larte, me bulona 220 KV | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 72 | 150 |  | 10800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 10800 | 0.167 |  | 1804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Te ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 30 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat gazogjeni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 90 |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice 24 kw e 500A | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 70 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë e kombinuar | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 50 |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë llamarine 19 mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 50 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tokmak elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 60 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë 5 T me manovrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 140 |  |  | 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç kulle 4-6 T me " | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pjale + prese mekanike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 80 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |  | 80 |  | 72240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur pllake | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  | 65 |  | 7605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 79 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bullona e dadi deri 20cm | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 120 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |  | 250 |  | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 150 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Te ndryshme mbi materisle | lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88949 |  | 0.80% |  | 711.592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 12604 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 2733 |  |  |  |  |  |  | 89661 |  | 105150 | 8412 |  | 10515 |  |  | 124077 |  |  |
| 97-98 |  | Bazamente b/a për shtylla metalike T L | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 12 | 150 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1800 | 0.167 |  | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C - 16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4979 |  | 5079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç cjap 5 ton | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 150 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator thellesie | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 50 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 60 |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 20 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skele inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 2100.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  | 5629 |  | 8092 | 647 |  | 809 |  |  | 9549 |  |  |
| 1.99/p |  | Kundrapesha b/a për shtylla metalike T L | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 12 | 150 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 1800 | 0.167 |  | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton C - 16/20 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 17 |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  | 4979 |  | 5079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç cjap 5 ton | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 150 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrator thellesie | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 50 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kallëp inventar | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 60 |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solar | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Detale metalike | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.5 |  | 143.437 |  | 2510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 2100.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  | 8409 |  | 10873 | 870 |  | 1087 |  |  | 12830 |  |  |
| 1.101/p |  | Përgatitje traversa metalike TU dhe TM, për linja 04-10 KV | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V.O |  |  | T U = 04 - 5 KV & 6 - 10 KV = T M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 91 | 150 |  | 13650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 13650 | 0.167 |  | 2280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Te ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 30 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat gazogjeni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 800 |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 90 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice 24 kw e 500A | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 90 |  |  | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë e kombinuar | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 50 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë llamarine 19 mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 50 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prese mekanike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 80 |  |  | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë 5 T me manovrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 140 |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç kulle 4-6 T me " | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 |  | 80 |  | 65280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur pllake | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  | 65 |  | 13260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 250 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 150 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 15930 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 6411 |  |  |  |  |  |  | 85140 |  | 107634 | 8611 |  | 10763 |  |  | 127008 |  |  |
| 1.101/1 |  | Përgatitje traversa metalike T L, për linja 35 e 110 KV | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 81 | 150 |  | 12150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 12150 | 0.167 |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Te ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 30 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat gazogjeni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 800 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 90 |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice 24 kw e 500A | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 70 |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë e kombinuar | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë llamarine 19 mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prese mekanike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 80 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë 5 T me manovrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç kulle 4-6 T me " | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898 |  | 80 |  | 71840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur pllake | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  | 65 |  | 7930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 250 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 150 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 14179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 6020 |  |  |  |  |  |  | 86370 |  | 106722 | 8538 |  | 10672 |  |  | 125932 |  |  |
| 1.101/2 |  | Përgatitje konstruksion metalik për N/st 35 e 110 KV | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 66 | 150 |  | 9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 9900 | 0.167 |  | 1653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Te ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 30 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat gazogjeni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 90 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice 24 kw e 500A | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 70 |  |  | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë e kombinuar | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë llamarine 19 mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë 5 T me manovrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç kulle 4-6 T me " | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 150 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918 |  | 80 |  | 73440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur pllake | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  | 65 |  | 5330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 79 |  | 1659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 250 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 150 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 11553 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 3055 |  |  |  |  |  |  | 87029 |  | 101790 | 8143 |  | 10179 |  |  | 120113 |  |  |
| 1.101/3 |  | Përgatitje konstruksion metalik për N/st 220 KV | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 79 | 150 |  | 11850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 11850 | 0.167 |  | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Te ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 30 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat gazogjeni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 90 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice 24 kw e 500A | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 70 |  |  | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë e kombinuar | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë llamarine 19 mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë 5 T me manovrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç kulle 4-6 T me " | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 150 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918 |  | 80 |  | 73440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur pllake | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  | 65 |  | 6630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 79 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 250 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 150 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 13829 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 3055 |  |  |  |  |  |  | 86749 |  | 103786 | 8303 |  | 10379 |  |  | 122467 |  |  |
| 1.101/4 |  | Përgatitje konstruksion metalik për antena radio-televizori | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 203 | 150 |  | 30450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 30450 | 0.167 |  | 5085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Te ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 30 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat gazogjeni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 90 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice 24 kw e 500A | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 70 |  |  | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë e kombinuar | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë llamarine 19 mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tokmak elektrik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 60 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë 5 T me manovrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 140 |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç kulle 4-6 T me " | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 150 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  | 80 |  | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur pllake | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  | 65 |  | 7670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 79 |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bulona e dadi | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 120 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 250 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 150 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 35535 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 3089 |  |  |  |  |  |  | 85067 |  | 123844 | 9908 |  | 12384 |  |  | 146136 |  |  |
| 1.101/5 |  | Përgatitje konstruksion metalik për centina tunelesh | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 90 | 150 |  | 13500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 13500 | 0.167 |  | 2255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Te ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 30 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat gazogjeni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 800 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice 24 kw e 500A | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 70 |  |  | 1890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë e kombinuar | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 50 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë 5 T me manovrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 140 |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç kulle 4-6 T me " | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 150 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  | 80 |  | 74400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur pllake | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 65 |  | 5850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 250 |  | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 100 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 150 |  | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 15755 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 3541 |  |  |  |  |  |  | 94000 |  | 113449 | 9076 |  | 11345 |  |  | 133869 |  |  |
| 1.101/6 |  | Përgatitje konstruksion metalik për shtylla teleferiku | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 142 | 150 |  | 21300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 21300 | 0.167 |  | 3557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Te ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 30 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat gazogjeni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 800 |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elektrike | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 90 |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice 24 kw e 500A | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  | 70 |  |  | 4060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë e kombinuar | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë llamarine 19 mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë 5 T me manovrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 140 |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç kulle 4-6 T me " | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 150 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur profil | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815 |  | 80 |  | 65200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur pllake | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  | 65 |  | 13325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 250 |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 150 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 24857 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 11195 |  |  |  |  |  |  | 85375 |  | 121580 | 9726 |  | 12158 |  |  | 143465 |  |  |
| 1.101/7 |  | Përgatitje konstruksion tuba celiku për ngritje shtyllash | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 77 | 150 |  | 11550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 11550 | 0.167 |  | 1929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Te ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 30 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat gazogjeni | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice 24 kw e 500A | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 70 |  |  | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tranxhë llamarine 19 mm | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç urë 5 T me manovrator | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vinç kulle 4-6 T me " | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tuba celiku | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964 |  | 80 |  | 77120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur pllake | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 65 |  | 3250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bulona e dadi | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 120 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 250 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Karbit | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oksigjen | liter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 150 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 13479 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  | 2750 |  |  |  |  |  |  | 87690 |  | 104071.85 | 8326 |  | 10407 |  |  | 122805 |  |  |
| 187/1p |  | Prodhim argjile për betonet e diafragmes neH/Centrale | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 6 | 150 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 900 | 0.167 |  | 150.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport të ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mulli me cekic | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 1250 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Argjile | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 150.0 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dru zjarri | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |  | 2500 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 1050.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 225 |  | 4675 | 374 |  | 468 |  |  | 5517 |  |  |
| 188/p |  | Prodhim ankera me hekur Ø të zakonshëm | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 130 | 150 |  | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 19500 | 0.167 |  | 3256.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport të ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  |  | 20 |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forxhe kovaci | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eshke kovaci | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 70 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni Ø | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.83 |  | 79000 |  | 65570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur për pykat (llamarine) | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  | 65000 |  | 12350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 22757 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 81420 |  | 104432 | 8355 |  | 10443 |  |  | 123229 |  |  |
| 188/1 |  | Prodhim ankera me hekur Ø përiodik | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 130 | 150 |  | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sigurime shoqërore 16.7% | lekë | 19500 | 0.167 |  | 3257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport të ndryshme | ton |  |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  |  | 20 |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forxhe kovaci | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eshke kovaci | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 70 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur betoni Ø | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.83 |  | 85000 |  | 70550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hekur për pykat (llamarine) | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  | 65000 |  | 12350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 22757 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 86400 |  | 109412 | 8753 |  | 10941 |  |  | 129106 |  |  |
| 1.91/2p |  | Prodhim asfaltobetoni me ngjyre, "Fab" 8-10T/ore,granil e Rërë guri | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sp + p | op | 1.25 | 150 |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shtesë mbi pagë 65% | lekë | 187.5 | 0.167 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikë asfaltobetoni 8-10T/h | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 500 |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kazan 10000l | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.222 |  |  | 70 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ushqyes mekanik | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.222 |  |  | 120 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportier L-10m | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.222 |  |  | 75 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektropompe tymthithese 10kw | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.111 |  |  | 50 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekskavator ne ekonomi 0.25 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.067 |  |  | 1730 |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granil nga guri i thyer | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  | 1100 |  | 319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rërë guri | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  | 1500 |  | 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bitum | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.50 |  | 40 |  | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Briket | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.00 |  | 30 |  | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Boje cimentito ( ngjyra ) | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  | 150 |  | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pluhur guri | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |  | 1500 |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Shuma: |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  |  |  | 7391 |  | 7845 | 628 |  | 785 |  |  | 9257 |  |  |
| Shenime teknike: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Në analizat teknike betonet nuk janë paraqitur sipas markave, por sipas klasave, bazuar sipas standardit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Shqiptar dhe Europian, SSH-EN 206. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Çimentoja është paraqitur sipas klasave bazuar në standardet shqiptare dhe europiane SSH-EN 197-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Në analizat teknike Sigurimet shoqërore, që paguhen nga punëdhënësi, janë marrë 16.7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | në zbatim të VKM Nr.700, datë 18.06.2009. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |